## Carbon
|  |  | X-ray energy | 1253.6 | eV
[11 empty] | Carbon peak | peak diff | Offset
|  | starting ke |  | a (Intensity) | 33.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 285 | 248.1338 | 24.0899
|  | finishing ke |  | b (Position) | 533.1338 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | step size |  | c (Width) | 1.4269 | 1.4269 | 1.4269 | 1.4269 | 1.4269
|  | no. of points |  | FWHM | 3.3602 | 3.3602 | 3.3602 | 3.3602 | 3.3602
|  | ignore |  | Area | 118.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | total
|  | ignore |  | Total area |  |  |  |  | 118.3422 |  |  | 120532.6515
KE | Intensity | BG | BE | minus BG | Gauss1 | Gauss2 | Gauss 3 | Gauss 4 | Gauss 5 | sum | diff | diff sq | Baseline data |  | Baseline fit
685 | 194 | 213.5299 | 544.5101 | -19.5299 | 5.2162e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2162e-13 | -19.5299 | 381.4172 | 689.5 | 214 | 0.75486 | -303.5471
685.05 | 200 | 213.5676 | 544.4601 | -13.5676 | 6.8931e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8931e-13 | -13.5676 | 184.0811 | 689.55 | 207 | 0.42271 | 294.2141
685.1 | 228 | 213.6054 | 544.4101 | 14.3946 | 9.0979e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0979e-13 | 14.3946 | 207.2047 | 689.6 | 225 | 0.073838 | 16.4576
685.15 | 249 | 213.6431 | 544.3601 | 35.3569 | 1.1993e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1993e-12 | 35.3569 | 1250.1079 | 689.65 | 233
685.2 | 210 | 213.6809 | 544.3101 | -3.6809 | 1.579e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579e-12 | -3.6809 | 13.5489 | 689.7 | 199
685.25 | 223 | 213.7186 | 544.2601 | 9.2814 | 2.0764e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0764e-12 | 9.2814 | 86.144 | 689.75 | 202
685.3 | 224 | 213.7564 | 544.2101 | 10.2436 | 2.7272e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7272e-12 | 10.2436 | 104.9321 | 689.8 | 226
685.35 | 245 | 213.7941 | 544.1601 | 31.2059 | 3.5774e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5774e-12 | 31.2059 | 973.8078 | 689.85 | 217
685.4 | 231 | 213.8318 | 544.1101 | 17.1682 | 4.687e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.687e-12 | 17.1682 | 294.7454 | 689.9 | 200
685.45 | 247 | 213.8696 | 544.0601 | 33.1304 | 6.1332e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1332e-12 | 33.1304 | 1097.6239 | 689.95 | 252
685.5 | 231 | 213.9073 | 544.0101 | 17.0927 | 8.0158e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0158e-12 | 17.0927 | 292.1592 | 690 | 215
685.55 | 224 | 213.9451 | 543.9601 | 10.0549 | 1.0463e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0463e-11 | 10.0549 | 101.1015 | 690.05 | 218
685.6 | 208 | 213.9828 | 543.9101 | -5.9828 | 1.3642e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3642e-11 | -5.9828 | 35.7941 | 690.1 | 250
685.65 | 211 | 214.0206 | 543.8601 | -3.0206 | 1.7763e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7763e-11 | -3.0206 | 9.1238 | 690.15 | 210
685.7 | 231 | 214.0583 | 543.8101 | 16.9417 | 2.3102e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3102e-11 | 16.9417 | 287.021 | 690.2 | 188
685.75 | 232 | 214.096 | 543.7601 | 17.904 | 3.0009e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0009e-11 | 17.904 | 320.5515 | 690.25 | 201
685.8 | 215 | 214.1338 | 543.7101 | 0.86621 | 3.8932e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8932e-11 | 0.86621 | 0.75032 | 690.3 | 233
685.85 | 221 | 214.1715 | 543.6601 | 6.8285 | 5.0447e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0447e-11 | 6.8285 | 46.6279 | 690.35 | 231
685.9 | 198 | 214.2093 | 543.6101 | -16.2093 | 6.5287e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5287e-11 | -16.2093 | 262.7407 | 690.4 | 201
685.95 | 224 | 214.247 | 543.5601 | 9.753 | 8.4389e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4389e-11 | 9.753 | 95.1206 | 690.45 | 210
686 | 208 | 214.2848 | 543.5101 | -6.2848 | 1.0895e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0895e-10 | -6.2848 | 39.4982 | 690.5 | 231
686.05 | 222 | 214.3225 | 543.4601 | 7.6775 | 1.4048e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4048e-10 | 7.6775 | 58.9439 | 701.5 | 209
686.1 | 195 | 214.3602 | 543.4101 | -19.3602 | 1.8091e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8091e-10 | -19.3602 | 374.8192 | 701.55 | 248
686.15 | 198 | 214.398 | 543.3601 | -16.398 | 2.327e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.327e-10 | -16.398 | 268.8941 | 701.6 | 243
686.2 | 226 | 214.4357 | 543.3101 | 11.5643 | 2.9894e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9894e-10 | 11.5643 | 133.7322 | 701.65 | 235
686.25 | 213 | 214.4735 | 543.2601 | -1.4735 | 3.8357e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8357e-10 | -1.4735 | 2.1711 | 701.7 | 224
686.3 | 211 | 214.5112 | 543.2101 | -3.5112 | 4.9156e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9156e-10 | -3.5112 | 12.3287 | 701.75 | 196
686.35 | 234 | 214.549 | 543.1601 | 19.451 | 6.2917e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2917e-10 | 19.451 | 378.3428 | 701.8 | 213
686.4 | 231 | 214.5867 | 543.1101 | 16.4133 | 8.0432e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0432e-10 | 16.4133 | 269.3962 | 701.85 | 224
686.45 | 214 | 214.6244 | 543.0601 | -0.62445 | 1.027e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027e-09 | -0.62445 | 0.38994 | 701.9 | 236
686.5 | 233 | 214.6622 | 543.0101 | 18.3378 | 1.3096e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3096e-09 | 18.3378 | 336.2752 | 701.95 | 236
686.55 | 229 | 214.6999 | 542.9601 | 14.3001 | 1.6681e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6681e-09 | 14.3001 | 204.4919 | 702 | 246
686.6 | 236 | 214.7377 | 542.9101 | 21.2623 | 2.122e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.122e-09 | 21.2623 | 452.0864 | 702.05 | 210
686.65 | 221 | 214.7754 | 542.8601 | 6.2246 | 2.6961e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6961e-09 | 6.2246 | 38.7454 | 702.1 | 239
686.7 | 253 | 214.8132 | 542.8101 | 38.1868 | 3.4214e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4214e-09 | 38.1868 | 1458.2345 | 702.15 | 227
686.75 | 239 | 214.8509 | 542.7601 | 24.1491 | 4.3364e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3364e-09 | 24.1491 | 583.1787 | 702.2 | 226
686.8 | 213 | 214.8886 | 542.7101 | -1.8886 | 5.4894e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4894e-09 | -1.8886 | 3.567 | 702.25 | 225
686.85 | 217 | 214.9264 | 542.6601 | 2.0736 | 6.9404e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9404e-09 | 2.0736 | 4.2999 | 702.3 | 208
686.9 | 220 | 214.9641 | 542.6101 | 5.0359 | 8.7642e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7642e-09 | 5.0359 | 25.3599 | 702.35 | 244
686.95 | 222 | 215.0019 | 542.5601 | 6.9981 | 1.1054e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1054e-08 | 6.9981 | 48.9737 | 702.4 | 230
687 | 224 | 215.0396 | 542.5101 | 8.9604 | 1.3924e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3924e-08 | 8.9604 | 80.2884 | 702.45 | 195
687.05 | 203 | 215.0774 | 542.4601 | -12.0774 | 1.7519e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7519e-08 | -12.0774 | 145.8627 | 702.5 | 240
687.1 | 211 | 215.1151 | 542.4101 | -4.1151 | 2.2014e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2014e-08 | -4.1151 | 16.9341
687.15 | 227 | 215.1528 | 542.3601 | 11.8472 | 2.7629e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7629e-08 | 11.8472 | 140.355
687.2 | 211 | 215.1906 | 542.3101 | -4.1906 | 3.4633e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4633e-08 | -4.1906 | 17.5611
687.25 | 223 | 215.2283 | 542.2601 | 7.7717 | 4.3359e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3359e-08 | 7.7717 | 60.3988
687.3 | 207 | 215.2661 | 542.2101 | -8.2661 | 5.4218e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4218e-08 | -8.2661 | 68.328
687.35 | 185 | 215.3038 | 542.1601 | -30.3038 | 6.7714e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7714e-08 | -30.3038 | 918.3215
687.4 | 210 | 215.3416 | 542.1101 | -5.3416 | 8.4464e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4464e-08 | -5.3416 | 28.5323
687.45 | 235 | 215.3793 | 542.0601 | 19.6207 | 1.0523e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0523e-07 | 19.6207 | 384.9716
687.5 | 246 | 215.417 | 542.0101 | 30.583 | 1.3094e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3094e-07 | 30.583 | 935.3169
687.55 | 255 | 215.4548 | 541.9601 | 39.5452 | 1.6273e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6273e-07 | 39.5452 | 1563.8235
687.6 | 223 | 215.4925 | 541.9101 | 7.5075 | 2.0199e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0199e-07 | 7.5075 | 56.362
687.65 | 209 | 215.5303 | 541.8601 | -6.5303 | 2.5041e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5041e-07 | -6.5303 | 42.6445
687.7 | 229 | 215.568 | 541.8101 | 13.432 | 3.1006e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1006e-07 | 13.432 | 180.4181
687.75 | 205 | 215.6058 | 541.7601 | -10.6058 | 3.8346e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8346e-07 | -10.6058 | 112.4822
687.8 | 214 | 215.6435 | 541.7101 | -1.6435 | 4.7364e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7364e-07 | -1.6435 | 2.7011
687.85 | 225 | 215.6812 | 541.6601 | 9.3188 | 5.8431e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8431e-07 | 9.3188 | 86.8391
687.9 | 220 | 215.719 | 541.6101 | 4.281 | 7.1996e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1996e-07 | 4.281 | 18.327
687.95 | 235 | 215.7567 | 541.5601 | 19.2433 | 8.8601e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8601e-07 | 19.2433 | 370.3032
688 | 191 | 215.7945 | 541.5101 | -24.7945 | 1.089e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089e-06 | -24.7945 | 614.7662
688.05 | 214 | 215.8322 | 541.4601 | -1.8322 | 1.3369e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3369e-06 | -1.8322 | 3.357
688.1 | 242 | 215.87 | 541.4101 | 26.13 | 1.6392e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6392e-06 | 26.13 | 682.7788
688.15 | 215 | 215.9077 | 541.3601 | -0.90771 | 2.0074e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0074e-06 | -0.90771 | 0.82393
688.2 | 195 | 215.9454 | 541.3101 | -20.9454 | 2.4552e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4552e-06 | -20.9455 | 438.7119
688.25 | 201 | 215.9832 | 541.2601 | -14.9832 | 2.9993e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9993e-06 | -14.9832 | 224.4961
688.3 | 220 | 216.0209 | 541.2101 | 3.9791 | 3.6595e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6595e-06 | 3.9791 | 15.8329
688.35 | 225 | 216.0587 | 541.1601 | 8.9413 | 4.4595e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4595e-06 | 8.9413 | 79.9472
688.4 | 189 | 216.0964 | 541.1101 | -27.0964 | 5.4277e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4277e-06 | -27.0964 | 734.2163
688.45 | 219 | 216.1342 | 541.0601 | 2.8658 | 6.5981e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5981e-06 | 2.8658 | 8.213
688.5 | 234 | 216.1719 | 541.0101 | 17.8281 | 8.0109e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0109e-06 | 17.8281 | 317.8407
688.55 | 210 | 216.2096 | 540.9601 | -6.2096 | 9.7144e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7144e-06 | -6.2097 | 38.5599
688.6 | 228 | 216.2474 | 540.9101 | 11.7526 | 1.1766e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1766e-05 | 11.7526 | 138.1235
688.65 | 188 | 216.2851 | 540.8601 | -28.2851 | 1.4232e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4232e-05 | -28.2851 | 800.0496
688.7 | 204 | 216.3229 | 540.8101 | -12.3229 | 1.7195e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7195e-05 | -12.3229 | 151.8537
688.75 | 216 | 216.3606 | 540.7601 | -0.36062 | 2.075e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075e-05 | -0.36064 | 0.13006
688.8 | 217 | 216.3984 | 540.7101 | 0.60164 | 2.5008e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5008e-05 | 0.60161 | 0.36194
688.85 | 222 | 216.4361 | 540.6601 | 5.5639 | 3.0103e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0103e-05 | 5.5639 | 30.9566
688.9 | 216 | 216.4738 | 540.6101 | -0.47385 | 3.6192e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6192e-05 | -0.47388 | 0.22457
688.95 | 228 | 216.5116 | 540.5601 | 11.4884 | 4.3458e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3458e-05 | 11.4884 | 131.9825
689 | 228 | 216.5493 | 540.5101 | 11.4507 | 5.212e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.212e-05 | 11.4506 | 131.1166
689.05 | 204 | 216.5871 | 540.4601 | -12.5871 | 6.2432e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2432e-05 | -12.5871 | 158.4361
689.1 | 225 | 216.6248 | 540.4101 | 8.3752 | 7.4692e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4692e-05 | 8.3751 | 70.1424
689.15 | 205 | 216.6626 | 540.3601 | -11.6626 | 8.9249e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9249e-05 | -11.6627 | 136.0175
689.2 | 207 | 216.7003 | 540.3101 | -9.7003 | 0.00010651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010651 | -9.7004 | 94.098
689.25 | 215 | 216.738 | 540.2601 | -1.738 | 0.00012696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012696 | -1.7382 | 3.0213
689.3 | 233 | 216.7758 | 540.2101 | 16.2242 | 0.00015115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015115 | 16.2241 | 263.22
689.35 | 214 | 216.8135 | 540.1601 | -2.8135 | 0.00017972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017972 | -2.8137 | 7.917
689.4 | 212 | 216.8513 | 540.1101 | -4.8513 | 0.00021344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021344 | -4.8515 | 23.537
689.45 | 186 | 216.889 | 540.0601 | -30.889 | 0.00025317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025317 | -30.8893 | 954.1472
689.5 | 214 | 216.9268 | 540.0101 | -2.9268 | 0.00029992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029992 | -2.9271 | 8.5677
689.55 | 207 | 216.9645 | 539.9601 | -9.9645 | 0.00035487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035487 | -9.9649 | 99.2984
689.6 | 225 | 217.0022 | 539.9101 | 7.9978 | 0.00041938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041938 | 7.9973 | 63.9573
689.65 | 233 | 217.04 | 539.8601 | 15.96 | 0.000495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000495 | 15.9595 | 254.7061
689.7 | 199 | 217.0777 | 539.8101 | -18.0777 | 0.00058355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058355 | -18.0783 | 326.8256
689.75 | 202 | 217.1155 | 539.7601 | -15.1155 | 0.00068708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068708 | -15.1162 | 228.4984
689.8 | 226 | 217.1532 | 539.7101 | 8.8468 | 0.000808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000808 | 8.846 | 78.2512
689.85 | 217 | 217.191 | 539.6601 | -0.19096 | 0.00094903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00094903 | -0.19191 | 0.03683
689.9 | 200 | 217.2287 | 539.6101 | -17.2287 | 0.0011133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011133 | -17.2298 | 296.8667
689.95 | 252 | 217.2664 | 539.5601 | 34.7336 | 0.0013044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013044 | 34.7322 | 1206.329
690 | 215 | 217.3042 | 539.5101 | -2.3042 | 0.0015264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015264 | -2.3057 | 5.3163
690.05 | 218 | 217.3419 | 539.4601 | 0.65807 | 0.0017841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017841 | 0.65628 | 0.43071
690.1 | 250 | 217.3797 | 539.4101 | 32.6203 | 0.0020827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020827 | 32.6182 | 1063.9496
690.15 | 210 | 217.4174 | 539.3601 | -7.4174 | 0.0024282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024282 | -7.4198 | 55.0541
690.2 | 188 | 217.4552 | 539.3101 | -29.4552 | 0.0028276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028276 | -29.458 | 867.7732
690.25 | 201 | 217.4929 | 539.2601 | -16.4929 | 0.0032887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032887 | -16.4962 | 272.1244
690.3 | 233 | 217.5306 | 539.2101 | 15.4694 | 0.0038202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038202 | 15.4655 | 239.1827
690.35 | 231 | 217.5684 | 539.1601 | 13.4316 | 0.0044323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044323 | 13.4272 | 180.2891
690.4 | 201 | 217.6061 | 539.1101 | -16.6061 | 0.0051361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051361 | -16.6113 | 275.9343
690.45 | 210 | 217.6439 | 539.0601 | -7.6439 | 0.0059443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059443 | -7.6498 | 58.5198
690.5 | 231 | 217.6816 | 539.0101 | 13.3184 | 0.0068712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068712 | 13.3115 | 177.1963
690.55 | 227 | 217.7194 | 538.9601 | 9.2806 | 0.007933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007933 | 9.2727 | 85.983
690.6 | 226 | 217.7571 | 538.9101 | 8.2429 | 0.0091476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091476 | 8.2337 | 67.7946
690.65 | 209 | 217.7948 | 538.8601 | -8.7948 | 0.010535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010535 | -8.8054 | 77.5348
690.7 | 239 | 217.8326 | 538.8101 | 21.1674 | 0.012118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012118 | 21.1553 | 447.5463
690.75 | 219 | 217.8703 | 538.7601 | 1.1297 | 0.013922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013922 | 1.1157 | 1.2449
690.8 | 237 | 217.9081 | 538.7101 | 19.0919 | 0.015975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015975 | 19.0759 | 363.8918
690.85 | 224 | 217.9458 | 538.6601 | 6.0542 | 0.018309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018309 | 6.0359 | 36.4317
690.9 | 198 | 217.9836 | 538.6101 | -19.9836 | 0.020957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020957 | -20.0045 | 400.1808
690.95 | 201 | 218.0213 | 538.5601 | -17.0213 | 0.023958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023958 | -17.0453 | 290.541
691 | 235 | 218.059 | 538.5101 | 16.941 | 0.027357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027357 | 16.9136 | 286.0697
691.05 | 217 | 218.0968 | 538.4601 | -1.0968 | 0.031198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031198 | -1.128 | 1.2724
691.1 | 239 | 218.1345 | 538.4101 | 20.8655 | 0.035536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035536 | 20.8299 | 433.886
691.15 | 205 | 218.1723 | 538.3601 | -13.1723 | 0.040427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040427 | -13.2127 | 174.5755
691.2 | 211 | 218.21 | 538.3101 | -7.21 | 0.045935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045935 | -7.256 | 52.6489
691.25 | 213 | 218.2478 | 538.2601 | -5.2478 | 0.052129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052129 | -5.2999 | 28.0889
691.3 | 227 | 218.2855 | 538.2101 | 8.7145 | 0.059086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059086 | 8.6554 | 74.9161
691.35 | 176 | 218.3232 | 538.1601 | -42.3232 | 0.066889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066889 | -42.3901 | 1796.9237
691.4 | 224 | 218.361 | 538.1101 | 5.639 | 0.07563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07563 | 5.5634 | 30.9512
691.45 | 223 | 218.3987 | 538.0601 | 4.6013 | 0.085408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085408 | 4.5159 | 20.393
691.5 | 222 | 218.4365 | 538.0101 | 3.5635 | 0.096331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096331 | 3.4672 | 12.0214
691.55 | 233 | 218.4742 | 537.9601 | 14.5258 | 0.10852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10852 | 14.4173 | 207.8574
691.6 | 218 | 218.512 | 537.9101 | -0.51196 | 0.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1221 | -0.63406 | 0.40203
691.65 | 211 | 218.5497 | 537.8601 | -7.5497 | 0.13721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13721 | -7.6869 | 59.0886
691.7 | 217 | 218.5874 | 537.8101 | -1.5874 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | -1.7414 | 3.0326
691.75 | 211 | 218.6252 | 537.7601 | -7.6252 | 0.17263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17263 | -7.7978 | 60.8061
691.8 | 218 | 218.6629 | 537.7101 | -0.66293 | 0.19328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19328 | -0.85622 | 0.73311
691.85 | 226 | 218.7007 | 537.6601 | 7.2993 | 0.21614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21614 | 7.0832 | 50.1715
691.9 | 214 | 218.7384 | 537.6101 | -4.7384 | 0.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2414 | -4.9798 | 24.7986
691.95 | 216 | 218.7762 | 537.5601 | -2.7762 | 0.26928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26928 | -3.0454 | 9.2747
692 | 203 | 218.8139 | 537.5101 | -15.8139 | 0.30002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30002 | -16.1139 | 259.6586
692.05 | 232 | 218.8516 | 537.4601 | 13.1484 | 0.33385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33385 | 12.8145 | 164.2114
692.1 | 218 | 218.8894 | 537.4101 | -0.88939 | 0.37104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37104 | -1.2604 | 1.5887
692.15 | 218 | 218.9271 | 537.3601 | -0.92713 | 0.41187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41187 | -1.339 | 1.7929
692.2 | 237 | 218.9649 | 537.3101 | 18.0351 | 0.45664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45664 | 17.5785 | 309.0032
692.25 | 231 | 219.0026 | 537.2601 | 11.9974 | 0.50564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50564 | 11.4917 | 132.0601
692.3 | 222 | 219.0404 | 537.2101 | 2.9596 | 0.55922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55922 | 2.4004 | 5.762
692.35 | 194 | 219.0781 | 537.1601 | -25.0781 | 0.61771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61771 | -25.6958 | 660.2752
692.4 | 223 | 219.1158 | 537.1101 | 3.8842 | 0.68149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68149 | 3.2027 | 10.257
692.45 | 237 | 219.1536 | 537.0601 | 17.8464 | 0.75093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75093 | 17.0955 | 292.2554
692.5 | 216 | 219.1913 | 537.0101 | -3.1913 | 0.82643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82643 | -4.0178 | 16.1424
692.55 | 229 | 219.2291 | 536.9601 | 9.7709 | 0.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9084 | 8.8625 | 78.5442
692.6 | 222 | 219.2668 | 536.9101 | 2.7332 | 0.99728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99728 | 1.7359 | 3.0133
692.65 | 222 | 219.3046 | 536.8601 | 2.6954 | 1.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0935 | 1.6019 | 2.5662
692.7 | 223 | 219.3423 | 536.8101 | 3.6577 | 1.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1976 | 2.4601 | 6.0522
692.75 | 221 | 219.38 | 536.7601 | 1.62 | 1.3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3099 | 0.31005 | 0.096131
692.8 | 223 | 219.4178 | 536.7101 | 3.5822 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 2.1512 | 4.6276
692.85 | 217 | 219.4555 | 536.6601 | -2.4555 | 1.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5614 | -4.017 | 16.1359
692.9 | 209 | 219.4933 | 536.6101 | -10.4933 | 1.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7016 | -12.1949 | 148.7152
692.95 | 222 | 219.531 | 536.5601 | 2.469 | 1.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8521 | 0.61687 | 0.38053
693 | 233 | 219.5688 | 536.5101 | 13.4312 | 2.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0134 | 11.4178 | 130.3659
693.05 | 203 | 219.6065 | 536.4601 | -16.6065 | 2.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1862 | -18.7927 | 353.164
693.1 | 242 | 219.6442 | 536.4101 | 22.3558 | 2.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3708 | 19.985 | 399.3998
693.15 | 204 | 219.682 | 536.3601 | -15.682 | 2.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5678 | -18.2498 | 333.0551
693.2 | 209 | 219.7197 | 536.3101 | -10.7197 | 2.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7778 | -13.4975 | 182.1838
693.25 | 217 | 219.7575 | 536.2601 | -2.7575 | 3.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0013 | -5.7588 | 33.1636
693.3 | 233 | 219.7952 | 536.2101 | 13.2048 | 3.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2388 | 9.966 | 99.3206
693.35 | 228 | 219.833 | 536.1601 | 8.167 | 3.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4908 | 4.6762 | 21.8671
693.4 | 235 | 219.8707 | 536.1101 | 15.1293 | 3.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7578 | 11.3715 | 129.3108
693.45 | 247 | 219.9084 | 536.0601 | 27.0916 | 4.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0403 | 23.0513 | 531.3622
693.5 | 229 | 219.9462 | 536.0101 | 9.0538 | 4.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3386 | 4.7152 | 22.2331
693.55 | 242 | 219.9839 | 535.9601 | 22.0161 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 17.3628 | 301.4665
693.6 | 244 | 220.0217 | 535.9101 | 23.9783 | 4.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9846 | 18.9937 | 360.76
693.65 | 226 | 220.0594 | 535.8601 | 5.9406 | 5.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.333 | 0.60753 | 0.3691
693.7 | 262 | 220.0972 | 535.8101 | 41.9028 | 5.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6988 | 36.204 | 1310.7318
693.75 | 234 | 220.1349 | 535.7601 | 13.8651 | 6.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0822 | 7.7829 | 60.5738
693.8 | 240 | 220.1726 | 535.7101 | 19.8274 | 6.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4834 | 13.344 | 178.0616
693.85 | 214 | 220.2104 | 535.6601 | -6.2104 | 6.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9026 | -13.113 | 171.9495
693.9 | 217 | 220.2481 | 535.6101 | -3.2481 | 7.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3398 | -10.588 | 112.1049
693.95 | 238 | 220.2859 | 535.5601 | 17.7141 | 7.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7952 | 9.9189 | 98.3848
694 | 217 | 220.3236 | 535.5101 | -3.3236 | 8.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2687 | -11.5923 | 134.3818
694.05 | 235 | 220.3614 | 535.4601 | 14.6386 | 8.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7602 | 5.8785 | 34.5563
694.1 | 230 | 220.3991 | 535.4101 | 9.6009 | 9.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2695 | 0.33141 | 0.10983
694.15 | 224 | 220.4368 | 535.3601 | 3.5632 | 9.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7964 | -6.2332 | 38.853
694.2 | 243 | 220.4746 | 535.3101 | 22.5254 | 10.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3405 | 12.1849 | 148.4722
694.25 | 212 | 220.5123 | 535.2601 | -8.5123 | 10.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9014 | -19.4138 | 376.8948
694.3 | 234 | 220.5501 | 535.2101 | 13.4499 | 11.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4787 | 1.9712 | 3.8856
694.35 | 230 | 220.5878 | 535.1601 | 9.4122 | 12.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0717 | -2.6596 | 7.0733
694.4 | 225 | 220.6256 | 535.1101 | 4.3744 | 12.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6798 | -8.3054 | 68.9795
694.45 | 243 | 220.6633 | 535.0601 | 22.3367 | 13.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3022 | 9.0345 | 81.6221
694.5 | 233 | 220.701 | 535.0101 | 12.299 | 13.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.938 | -1.639 | 2.6864
694.55 | 242 | 220.7388 | 534.9601 | 21.2612 | 14.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5862 | 6.675 | 44.5551
694.6 | 224 | 220.7765 | 534.9101 | 3.2235 | 15.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2459 | -12.0225 | 144.5396
694.65 | 271 | 220.8143 | 534.8601 | 50.1857 | 15.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9159 | 34.2698 | 1174.4215
694.7 | 239 | 220.852 | 534.8101 | 18.148 | 16.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5949 | 1.5531 | 2.4121
694.75 | 243 | 220.8898 | 534.7601 | 22.1102 | 17.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2817 | 4.8286 | 23.3152
694.8 | 215 | 220.9275 | 534.7101 | -5.9275 | 17.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9747 | -23.9022 | 571.3172
694.85 | 243 | 220.9652 | 534.6601 | 22.0348 | 18.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6727 | 3.3621 | 11.3035
694.9 | 226 | 221.003 | 534.6101 | 4.997 | 19.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3739 | -14.3769 | 206.6956
694.95 | 234 | 221.0407 | 534.5601 | 12.9593 | 20.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0768 | -7.1176 | 50.6597
695 | 214 | 221.0785 | 534.5101 | -7.0785 | 20.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7797 | -27.8582 | 776.0785
695.05 | 276 | 221.1162 | 534.4601 | 54.8838 | 21.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4808 | 33.403 | 1115.7586
695.1 | 267 | 221.154 | 534.4101 | 45.846 | 22.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1783 | 23.6677 | 560.1612
695.15 | 245 | 221.1917 | 534.3601 | 23.8083 | 22.8704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8704 | 0.93793 | 0.87971
695.2 | 245 | 221.2294 | 534.3101 | 23.7706 | 23.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5551 | 0.21547 | 0.046429
695.25 | 206 | 221.2672 | 534.2601 | -15.2672 | 24.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2305 | -39.4977 | 1560.0693
695.3 | 237 | 221.3049 | 534.2101 | 15.6951 | 24.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8947 | -9.1997 | 84.6341
695.35 | 240 | 221.3427 | 534.1601 | 18.6573 | 25.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5458 | -6.8885 | 47.451
695.4 | 246 | 221.3804 | 534.1101 | 24.6196 | 26.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1817 | -1.5621 | 2.4402
695.45 | 243 | 221.4182 | 534.0601 | 21.5818 | 26.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8005 | -5.2187 | 27.2346
695.5 | 243 | 221.4559 | 534.0101 | 21.5441 | 27.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4003 | -5.8562 | 34.295
695.55 | 249 | 221.4936 | 533.9601 | 27.5064 | 27.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9791 | -0.47276 | 0.2235
695.6 | 247 | 221.5314 | 533.9101 | 25.4686 | 28.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5351 | -3.0665 | 9.4034
695.65 | 251 | 221.5691 | 533.8601 | 29.4309 | 29.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0664 | 0.36443 | 0.13281
695.7 | 234 | 221.6069 | 533.8101 | 12.3931 | 29.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5713 | -17.1782 | 295.0906
695.75 | 267 | 221.6446 | 533.7601 | 45.3554 | 30.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0481 | 15.3073 | 234.3137
695.8 | 224 | 221.6824 | 533.7101 | 2.3176 | 30.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.495 | -28.1774 | 793.9659
695.85 | 259 | 221.7201 | 533.6601 | 37.2799 | 30.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9107 | 6.3692 | 40.5669
695.9 | 260 | 221.7578 | 533.6101 | 38.2422 | 31.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2935 | 6.9486 | 48.2833
695.95 | 262 | 221.7956 | 533.5601 | 40.2044 | 31.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6423 | 8.5621 | 73.3104
696 | 257 | 221.8333 | 533.5101 | 35.1667 | 31.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9556 | 3.2111 | 10.3109
696.05 | 257 | 221.8711 | 533.4601 | 35.1289 | 32.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2325 | 2.8965 | 8.3895
696.1 | 267 | 221.9088 | 533.4101 | 45.0912 | 32.4718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4718 | 12.6194 | 159.2481
696.15 | 254 | 221.9466 | 533.3601 | 32.0534 | 32.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6728 | -0.61938 | 0.38364
696.2 | 226 | 221.9843 | 533.3101 | 4.0157 | 32.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8347 | -28.819 | 830.5362
696.25 | 270 | 222.022 | 533.2601 | 47.978 | 32.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9569 | 15.021 | 225.6311
696.3 | 271 | 222.0598 | 533.2101 | 48.9402 | 33.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.039 | 15.9012 | 252.8482
696.35 | 280 | 222.0975 | 533.1601 | 57.9025 | 33.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0806 | 24.8218 | 616.1228
696.4 | 264 | 222.1353 | 533.1101 | 41.8647 | 33.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0817 | 8.783 | 77.1416
696.45 | 263 | 222.173 | 533.0601 | 40.827 | 33.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0421 | 7.7848 | 60.6037
696.5 | 245 | 222.2108 | 533.0101 | 22.7892 | 32.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9621 | -10.1729 | 103.4881
696.55 | 256 | 222.2485 | 532.9601 | 33.7515 | 32.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.842 | 0.9095 | 0.82719
696.6 | 251 | 222.2862 | 532.9101 | 28.7138 | 32.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6821 | -3.9684 | 15.748
696.65 | 265 | 222.324 | 532.8601 | 42.676 | 32.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4831 | 10.1929 | 103.8948
696.7 | 279 | 222.3617 | 532.8101 | 56.6383 | 32.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2457 | 24.3925 | 594.9959
696.75 | 253 | 222.3995 | 532.7601 | 30.6005 | 31.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9708 | -1.3703 | 1.8776
696.8 | 225 | 222.4372 | 532.7101 | 2.5628 | 31.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6593 | -29.0965 | 846.6067
696.85 | 247 | 222.475 | 532.6601 | 24.525 | 31.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3124 | -6.7873 | 46.0677
696.9 | 227 | 222.5127 | 532.6101 | 4.4873 | 30.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9312 | -26.4439 | 699.2815
696.95 | 254 | 222.5504 | 532.5601 | 31.4496 | 30.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5172 | 0.93231 | 0.8692
697 | 245 | 222.5882 | 532.5101 | 22.4118 | 30.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0719 | -7.66 | 58.6763
697.05 | 226 | 222.6259 | 532.4601 | 3.3741 | 29.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5966 | -26.2225 | 687.6214
697.1 | 269 | 222.6637 | 532.4101 | 46.3363 | 29.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0931 | 17.2432 | 297.3281
697.15 | 252 | 222.7014 | 532.3601 | 29.2986 | 28.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5631 | 0.73547 | 0.54092
697.2 | 245 | 222.7392 | 532.3101 | 22.2608 | 28.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0083 | -5.7475 | 33.0338
697.25 | 223 | 222.7769 | 532.2601 | 0.2231 | 27.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4307 | -27.2076 | 740.2512
697.3 | 252 | 222.8146 | 532.2101 | 29.1854 | 26.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8319 | 2.3534 | 5.5387
697.35 | 269 | 222.8524 | 532.1601 | 46.1476 | 26.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.214 | 19.9336 | 397.3474
697.4 | 266 | 222.8901 | 532.1101 | 43.1099 | 25.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.579 | 17.5309 | 307.3326
697.45 | 246 | 222.9279 | 532.0601 | 23.0721 | 24.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9286 | -1.8565 | 3.4467
697.5 | 234 | 222.9656 | 532.0101 | 11.0344 | 24.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2651 | -13.2307 | 175.0506
697.55 | 252 | 223.0034 | 531.9601 | 28.9966 | 23.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5901 | 5.4065 | 29.2302
697.6 | 285 | 223.0411 | 531.9101 | 61.9589 | 22.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9059 | 39.053 | 1525.1396
697.65 | 236 | 223.0788 | 531.8601 | 12.9212 | 22.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2141 | -9.293 | 86.3595
697.7 | 240 | 223.1166 | 531.8101 | 16.8834 | 21.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5169 | -4.6335 | 21.4689
697.75 | 260 | 223.1543 | 531.7601 | 36.8457 | 20.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8159 | 16.0298 | 256.9532
697.8 | 236 | 223.1921 | 531.7101 | 12.8079 | 20.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1131 | -7.3052 | 53.3652
697.85 | 236 | 223.2298 | 531.6601 | 12.7702 | 19.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4101 | -6.6399 | 44.0889
697.9 | 252 | 223.2676 | 531.6101 | 28.7324 | 18.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7088 | 10.0237 | 100.4741
697.95 | 254 | 223.3053 | 531.5601 | 30.6947 | 18.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0106 | 12.6841 | 160.886
698 | 229 | 223.343 | 531.5101 | 5.657 | 17.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3172 | -11.6603 | 135.9622
698.05 | 232 | 223.3808 | 531.4601 | 8.6192 | 16.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6301 | -8.0109 | 64.1748
698.1 | 268 | 223.4185 | 531.4101 | 44.5815 | 15.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9507 | 28.6308 | 819.7219
698.15 | 271 | 223.4563 | 531.3601 | 47.5437 | 15.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2802 | 32.2635 | 1040.9335
698.2 | 225 | 223.494 | 531.3101 | 1.506 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.62 | -13.114 | 171.9771
698.25 | 251 | 223.5318 | 531.2601 | 27.4682 | 13.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9711 | 13.4971 | 182.1725
698.3 | 237 | 223.5695 | 531.2101 | 13.4305 | 13.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3347 | 0.095844 | 0.0091861
698.35 | 230 | 223.6072 | 531.1601 | 6.3928 | 12.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7116 | -6.3188 | 39.9274
698.4 | 241 | 223.645 | 531.1101 | 17.355 | 12.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1027 | 5.2523 | 27.5864
698.45 | 260 | 223.6827 | 531.0601 | 36.3173 | 11.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5089 | 24.8083 | 615.4542
698.5 | 231 | 223.7205 | 531.0101 | 7.2795 | 10.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9308 | -3.6513 | 13.3319
698.55 | 246 | 223.7582 | 530.9601 | 22.2418 | 10.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.369 | 11.8728 | 140.9629
698.6 | 213 | 223.796 | 530.9101 | -10.796 | 9.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.824 | -20.62 | 425.1827
698.65 | 222 | 223.8337 | 530.8601 | -1.8337 | 9.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2962 | -11.1299 | 123.8752
698.7 | 222 | 223.8714 | 530.8101 | -1.8714 | 8.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.786 | -10.6574 | 113.5812
698.75 | 252 | 223.9092 | 530.7601 | 28.0908 | 8.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2936 | 19.7972 | 391.9297
698.8 | 223 | 223.9469 | 530.7101 | -0.94693 | 7.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8192 | -8.7661 | 76.8447
698.85 | 207 | 223.9847 | 530.6601 | -16.9847 | 7.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3629 | -24.3475 | 592.8023
698.9 | 237 | 224.0224 | 530.6101 | 12.9776 | 6.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9247 | 6.0529 | 36.6379
698.95 | 214 | 224.0602 | 530.5601 | -10.0602 | 6.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5045 | -16.5647 | 274.3895
699 | 232 | 224.0979 | 530.5101 | 7.9021 | 6.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1024 | 1.7997 | 3.2388
699.05 | 209 | 224.1356 | 530.4601 | -15.1356 | 5.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7181 | -20.8538 | 434.8803
699.1 | 219 | 224.1734 | 530.4101 | -5.1734 | 5.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3515 | -10.5249 | 110.7728
699.15 | 227 | 224.2111 | 530.3601 | 2.7889 | 5.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0022 | -2.2133 | 4.8988
699.2 | 198 | 224.2489 | 530.3101 | -26.2489 | 4.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6699 | -30.9188 | 955.9735
699.25 | 237 | 224.2866 | 530.2601 | 12.7134 | 4.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3544 | 8.359 | 69.8721
699.3 | 212 | 224.3244 | 530.2101 | -12.3244 | 4.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0552 | -16.3796 | 268.2915
699.35 | 259 | 224.3621 | 530.1601 | 34.6379 | 3.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.772 | 30.8659 | 952.7045
699.4 | 231 | 224.3998 | 530.1101 | 6.6002 | 3.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5042 | 3.0959 | 9.5849
699.45 | 200 | 224.4376 | 530.0601 | -24.4376 | 3.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2514 | -27.689 | 766.6824
699.5 | 208 | 224.4753 | 530.0101 | -16.4753 | 3.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0132 | -19.4885 | 379.8031
699.55 | 232 | 224.5131 | 529.9601 | 7.4869 | 2.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.789 | 4.6979 | 22.0705
699.6 | 227 | 224.5508 | 529.9101 | 2.4492 | 2.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5783 | -0.12913 | 0.016674
699.65 | 221 | 224.5886 | 529.8601 | -3.5886 | 2.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3806 | -5.9692 | 35.631
699.7 | 222 | 224.6263 | 529.8101 | -2.6263 | 2.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1954 | -4.8217 | 23.2486
699.75 | 226 | 224.664 | 529.7601 | 1.336 | 2.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0221 | -0.68611 | 0.47075
699.8 | 233 | 224.7018 | 529.7101 | 8.2982 | 1.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8602 | 6.4381 | 41.4485
699.85 | 233 | 224.7395 | 529.6601 | 8.2605 | 1.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7091 | 6.5514 | 42.9203
699.9 | 218 | 224.7773 | 529.6101 | -6.7773 | 1.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5684 | -8.3457 | 69.6503
699.95 | 247 | 224.815 | 529.5601 | 22.185 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4375 | 20.7475 | 430.4576
700 | 208 | 224.8528 | 529.5101 | -16.8528 | 1.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3159 | -18.1687 | 330.1012
700.05 | 221 | 224.8905 | 529.4601 | -3.8905 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2031 | -5.0937 | 25.9453
700.1 | 229 | 224.9282 | 529.4101 | 4.0718 | 1.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 2.9731 | 8.8391
700.15 | 218 | 224.966 | 529.3601 | -6.966 | 1.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0021 | -7.9681 | 63.4898
700.2 | 216 | 225.0037 | 529.3101 | -9.0037 | 0.91281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91281 | -9.9165 | 98.3379
700.25 | 226 | 225.0415 | 529.2601 | 0.95852 | 0.83049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83049 | 0.12803 | 0.016392
700.3 | 210 | 225.0792 | 529.2101 | -15.0792 | 0.75467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75467 | -15.8339 | 250.7121
700.35 | 220 | 225.117 | 529.1601 | -5.117 | 0.68493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68493 | -5.8019 | 33.6619
700.4 | 217 | 225.1547 | 529.1101 | -8.1547 | 0.62087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62087 | -8.7756 | 77.0107
700.45 | 219 | 225.1924 | 529.0601 | -6.1924 | 0.56211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56211 | -6.7546 | 45.6241
700.5 | 204 | 225.2302 | 529.0101 | -21.2302 | 0.50829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50829 | -21.7385 | 472.5615
700.55 | 223 | 225.2679 | 528.9601 | -2.2679 | 0.45906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45906 | -2.727 | 7.4365
700.6 | 242 | 225.3057 | 528.9101 | 16.6943 | 0.41408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41408 | 16.2802 | 265.0463
700.65 | 216 | 225.3434 | 528.8601 | -9.3434 | 0.37306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37306 | -9.7165 | 94.4099
700.7 | 212 | 225.3812 | 528.8101 | -13.3812 | 0.33568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33568 | -13.7168 | 188.1519
700.75 | 246 | 225.4189 | 528.7601 | 20.5811 | 0.30169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30169 | 20.2794 | 411.2545
700.8 | 207 | 225.4566 | 528.7101 | -18.4566 | 0.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2708 | -18.7274 | 350.7171
700.85 | 218 | 225.4944 | 528.6601 | -7.4944 | 0.24277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24277 | -7.7372 | 59.8637
700.9 | 232 | 225.5321 | 528.6101 | 6.4679 | 0.21738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21738 | 6.2505 | 39.0686
700.95 | 224 | 225.5699 | 528.5601 | -1.5699 | 0.19441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19441 | -1.7643 | 3.1127
701 | 216 | 225.6076 | 528.5101 | -9.6076 | 0.17365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17365 | -9.7813 | 95.6731
701.05 | 252 | 225.6454 | 528.4601 | 26.3546 | 0.15491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15491 | 26.1997 | 686.4256
701.1 | 215 | 225.6831 | 528.4101 | -10.6831 | 0.13803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13803 | -10.8211 | 117.097
701.15 | 220 | 225.7208 | 528.3601 | -5.7208 | 0.12284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12284 | -5.8437 | 34.1487
701.2 | 220 | 225.7586 | 528.3101 | -5.7586 | 0.10918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10918 | -5.8678 | 34.4308
701.25 | 228 | 225.7963 | 528.2601 | 2.2037 | 0.096928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096928 | 2.1067 | 4.4384
701.3 | 190 | 225.8341 | 528.2101 | -35.8341 | 0.085942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085942 | -35.92 | 1290.2476
701.35 | 219 | 225.8718 | 528.1601 | -6.8718 | 0.076107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076107 | -6.9479 | 48.2737
701.4 | 207 | 225.9096 | 528.1101 | -18.9096 | 0.067316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067316 | -18.9769 | 360.1219
701.45 | 208 | 225.9473 | 528.0601 | -17.9473 | 0.059467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059467 | -18.0068 | 324.2438
701.5 | 209 | 225.985 | 528.0101 | -16.985 | 0.052468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052468 | -17.0375 | 290.2769
701.55 | 248 | 226.0228 | 527.9601 | 21.9772 | 0.046237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046237 | 21.931 | 480.9676
701.6 | 243 | 226.0605 | 527.9101 | 16.9395 | 0.040695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040695 | 16.8988 | 285.5685
701.65 | 235 | 226.0983 | 527.8601 | 8.9017 | 0.035774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035774 | 8.866 | 78.6051
701.7 | 224 | 226.136 | 527.8101 | -2.136 | 0.031409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031409 | -2.1674 | 4.6977
701.75 | 196 | 226.1738 | 527.7601 | -30.1738 | 0.027543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027543 | -30.2013 | 912.1188
701.8 | 213 | 226.2115 | 527.7101 | -13.2115 | 0.024124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024124 | -13.2356 | 175.1818
701.85 | 224 | 226.2492 | 527.6601 | -2.2492 | 0.021102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021102 | -2.2703 | 5.1545
701.9 | 236 | 226.287 | 527.6101 | 9.713 | 0.018437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018437 | 9.6946 | 93.9848
701.95 | 236 | 226.3247 | 527.5601 | 9.6753 | 0.016088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016088 | 9.6592 | 93.2997
702 | 246 | 226.3625 | 527.5101 | 19.6375 | 0.014022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014022 | 19.6235 | 385.0819
702.05 | 210 | 226.4002 | 527.4601 | -16.4002 | 0.012206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012206 | -16.4124 | 269.3677
702.1 | 239 | 226.438 | 527.4101 | 12.562 | 0.010612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010612 | 12.5514 | 157.5383
702.15 | 227 | 226.4757 | 527.3601 | 0.5243 | 0.0092147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092147 | 0.51508 | 0.26531
702.2 | 226 | 226.5134 | 527.3101 | -0.51345 | 0.0079917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079917 | -0.52144 | 0.2719
702.25 | 225 | 226.5512 | 527.2601 | -1.5512 | 0.0069225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069225 | -1.5581 | 2.4277
702.3 | 208 | 226.5889 | 527.2101 | -18.5889 | 0.005989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005989 | -18.5949 | 345.7711
702.35 | 244 | 226.6267 | 527.1601 | 17.3733 | 0.005175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005175 | 17.3681 | 301.6526
702.4 | 230 | 226.6644 | 527.1101 | 3.3356 | 0.0044662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044662 | 3.3311 | 11.0963
702.45 | 195 | 226.7022 | 527.0601 | -31.7022 | 0.0038497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038497 | -31.706 | 1005.2711
702.5 | 240 | 226.7399 | 527.0101 | 13.2601 | 0.0033143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033143 | 13.2568 | 175.7423
702.55 | 221 | 226.7776 | 526.9601 | -5.7776 | 0.0028498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028498 | -5.7805 | 33.4141
702.6 | 207 | 226.8154 | 526.9101 | -19.8154 | 0.0024474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024474 | -19.8178 | 392.7467
702.65 | 218 | 226.8531 | 526.8601 | -8.8531 | 0.0020993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020993 | -8.8552 | 78.4151
702.7 | 241 | 226.8909 | 526.8101 | 14.1091 | 0.0017984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017984 | 14.1073 | 199.0167
702.75 | 261 | 226.9286 | 526.7601 | 34.0714 | 0.0015388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015388 | 34.0698 | 1160.7542
702.8 | 220 | 226.9664 | 526.7101 | -6.9664 | 0.0013151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013151 | -6.9677 | 48.5485
702.85 | 247 | 227.0041 | 526.6601 | 19.9959 | 0.0011225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011225 | 19.9948 | 399.791
702.9 | 225 | 227.0418 | 526.6101 | -2.0418 | 0.0009569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009569 | -2.0428 | 4.173
702.95 | 214 | 227.0796 | 526.5601 | -13.0796 | 0.00081475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00081475 | -13.0804 | 171.097
703 | 204 | 227.1173 | 526.5101 | -23.1173 | 0.00069287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00069287 | -23.118 | 534.4431
703.05 | 213 | 227.1551 | 526.4601 | -14.1551 | 0.0005885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005885 | -14.1557 | 200.3828
703.1 | 225 | 227.1928 | 526.4101 | -2.1928 | 0.00049923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049923 | -2.1933 | 4.8106
703.15 | 247 | 227.2306 | 526.3601 | 19.7694 | 0.00042299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042299 | 19.769 | 390.814
703.2 | 196 | 227.2683 | 526.3101 | -31.2683 | 0.00035795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035795 | -31.2687 | 977.7292
703.25 | 222 | 227.306 | 526.2601 | -5.306 | 0.00030254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00030254 | -5.3063 | 28.1573
703.3 | 216 | 227.3438 | 526.2101 | -11.3438 | 0.00025539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025539 | -11.344 | 128.6874
703.35 | 228 | 227.3815 | 526.1601 | 0.61847 | 0.00021533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021533 | 0.61825 | 0.38224
703.4 | 209 | 227.4193 | 526.1101 | -18.4193 | 0.00018133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018133 | -18.4195 | 339.2764
703.45 | 218 | 227.457 | 526.0601 | -9.457 | 0.00015251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015251 | -9.4572 | 89.4381
703.5 | 201 | 227.4948 | 526.0101 | -26.4948 | 0.00012811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012811 | -26.4949 | 701.9791
703.55 | 200 | 227.5325 | 525.9601 | -27.5325 | 0.00010749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010749 | -27.5326 | 758.0447
703.6 | 228 | 227.5702 | 525.9101 | 0.42975 | 9.0069e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0069e-05 | 0.42966 | 0.18461
703.65 | 225 | 227.608 | 525.8601 | -2.608 | 7.5383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5383e-05 | -2.6081 | 6.802
703.7 | 237 | 227.6457 | 525.8101 | 9.3543 | 6.3013e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3013e-05 | 9.3542 | 87.5011
703.75 | 219 | 227.6835 | 525.7601 | -8.6835 | 5.2609e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2609e-05 | -8.6835 | 75.4037
703.8 | 222 | 227.7212 | 525.7101 | -5.7212 | 4.3869e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3869e-05 | -5.7213 | 32.7328
703.85 | 228 | 227.759 | 525.6601 | 0.24104 | 3.6536e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6536e-05 | 0.241 | 0.058082
703.9 | 202 | 227.7967 | 525.6101 | -25.7967 | 3.0391e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0391e-05 | -25.7967 | 665.4715
703.95 | 221 | 227.8344 | 525.5601 | -6.8344 | 2.5249e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5249e-05 | -6.8345 | 46.71
704 | 217 | 227.8722 | 525.5101 | -10.8722 | 2.0951e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0951e-05 | -10.8722 | 118.205
704.05 | 222 | 227.9099 | 525.4601 | -5.9099 | 1.7363e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7363e-05 | -5.9099 | 34.9275
704.1 | 236 | 227.9477 | 525.4101 | 8.0523 | 1.4372e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4372e-05 | 8.0523 | 64.8397
704.15 | 224 | 227.9854 | 525.3601 | -3.9854 | 1.1882e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1882e-05 | -3.9854 | 15.8837
704.2 | 190 | 228.0232 | 525.3101 | -38.0232 | 9.8111e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8111e-06 | -38.0232 | 1445.7615
704.25 | 195 | 228.0609 | 525.2601 | -33.0609 | 8.0912e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0912e-06 | -33.0609 | 1093.0239
704.3 | 236 | 228.0986 | 525.2101 | 7.9014 | 6.6646e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6646e-06 | 7.9013 | 62.4313
704.35 | 250 | 228.1364 | 525.1601 | 21.8636 | 5.4828e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4828e-06 | 21.8636 | 478.0172
704.4 | 215 | 228.1741 | 525.1101 | -13.1741 | 4.505e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.505e-06 | -13.1741 | 173.5579
704.45 | 219 | 228.2119 | 525.0601 | -9.2119 | 3.6971e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6971e-06 | -9.2119 | 84.8587
704.5 | 230 | 228.2496 | 525.0101 | 1.7504 | 3.0303e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0303e-06 | 1.7504 | 3.0638
704.55 | 223 | 228.2874 | 524.9601 | -5.2874 | 2.4808e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4808e-06 | -5.2874 | 27.9562
704.6 | 249 | 228.3251 | 524.9101 | 20.6749 | 2.0284e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0284e-06 | 20.6749 | 427.4513
704.65 | 213 | 228.3628 | 524.8601 | -15.3628 | 1.6565e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6565e-06 | -15.3628 | 236.0171
704.7 | 248 | 228.4006 | 524.8101 | 19.5994 | 1.3511e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3511e-06 | 19.5994 | 384.1368
704.75 | 224 | 228.4383 | 524.7601 | -4.4383 | 1.1006e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006e-06 | -4.4383 | 19.6988
704.8 | 249 | 228.4761 | 524.7101 | 20.5239 | 8.9551e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9551e-07 | 20.5239 | 421.2315
704.85 | 241 | 228.5138 | 524.6601 | 12.4862 | 7.2772e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2772e-07 | 12.4862 | 155.9047
704.9 | 214 | 228.5516 | 524.6101 | -14.5516 | 5.9065e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9065e-07 | -14.5516 | 211.7479
704.95 | 225 | 228.5893 | 524.5601 | -3.5893 | 4.7881e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7881e-07 | -3.5893 | 12.8831
705 | 246 | 228.627 | 524.5101 | 17.373 | 3.8767e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8767e-07 | 17.373 | 301.8195
705.05 | 270 | 228.6648 | 524.4601 | 41.3352 | 3.1349e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1349e-07 | 41.3352 | 1708.5996
705.1 | 225 | 228.7025 | 524.4101 | -3.7025 | 2.5319e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5319e-07 | -3.7025 | 13.7087
705.15 | 227 | 228.7403 | 524.3601 | -1.7403 | 2.0424e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0424e-07 | -1.7403 | 3.0286
705.2 | 243 | 228.778 | 524.3101 | 14.222 | 1.6456e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6456e-07 | 14.222 | 202.2648
705.25 | 256 | 228.8158 | 524.2601 | 27.1842 | 1.3242e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3242e-07 | 27.1842 | 738.9829
705.3 | 245 | 228.8535 | 524.2101 | 16.1465 | 1.0642e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0642e-07 | 16.1465 | 260.7093
705.35 | 232 | 228.8912 | 524.1601 | 3.1088 | 8.5429e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5429e-08 | 3.1088 | 9.6643
705.4 | 236 | 228.929 | 524.1101 | 7.071 | 6.8492e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8492e-08 | 7.071 | 49.9992
705.45 | 227 | 228.9667 | 524.0601 | -1.9667 | 5.4845e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4845e-08 | -1.9667 | 3.868
705.5 | 232 | 229.0045 | 524.0101 | 2.9955 | 4.3863e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3863e-08 | 2.9955 | 8.9732
705.55 | 223 | 229.0422 | 523.9601 | -6.0422 | 3.5037e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5037e-08 | -6.0422 | 36.5084
705.6 | 263 | 229.08 | 523.9101 | 33.92 | 2.7953e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7953e-08 | 33.92 | 1150.5691
705.65 | 216 | 229.1177 | 523.8601 | -13.1177 | 2.2274e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2274e-08 | -13.1177 | 172.0741
705.7 | 258 | 229.1554 | 523.8101 | 28.8446 | 1.7727e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7727e-08 | 28.8446 | 832.0083
705.75 | 251 | 229.1932 | 523.7601 | 21.8068 | 1.409e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.409e-08 | 21.8068 | 475.537
705.8 | 210 | 229.2309 | 523.7101 | -19.2309 | 1.1186e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186e-08 | -19.2309 | 369.8287
705.85 | 242 | 229.2687 | 523.6601 | 12.7313 | 8.87e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.87e-09 | 12.7313 | 162.0866
705.9 | 229 | 229.3064 | 523.6101 | -0.30642 | 7.0246e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0246e-09 | -0.30642 | 0.093892
705.95 | 252 | 229.3442 | 523.5601 | 22.6558 | 5.5563e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5563e-09 | 22.6558 | 513.2871
706 | 223 | 229.3819 | 523.5101 | -6.3819 | 4.3895e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3895e-09 | -6.3819 | 40.7287
706.05 | 244 | 229.4196 | 523.4601 | 14.5804 | 3.4635e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4635e-09 | 14.5804 | 212.5867
706.1 | 218 | 229.4574 | 523.4101 | -11.4574 | 2.7295e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7295e-09 | -11.4574 | 131.2718
706.15 | 242 | 229.4951 | 523.3601 | 12.5049 | 2.1484e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1484e-09 | 12.5049 | 156.3717
706.2 | 248 | 229.5329 | 523.3101 | 18.4671 | 1.6889e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6889e-09 | 18.4671 | 341.0347
706.25 | 246 | 229.5706 | 523.2601 | 16.4294 | 1.3261e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3261e-09 | 16.4294 | 269.9246
706.3 | 218 | 229.6084 | 523.2101 | -11.6084 | 1.04e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04e-09 | -11.6084 | 134.754
706.35 | 202 | 229.6461 | 523.1601 | -27.6461 | 8.1454e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1454e-10 | -27.6461 | 764.307
706.4 | 223 | 229.6838 | 523.1101 | -6.6838 | 6.3721e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3721e-10 | -6.6838 | 44.6738
706.45 | 253 | 229.7216 | 523.0601 | 23.2784 | 4.9787e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9787e-10 | 23.2784 | 541.8844
706.5 | 248 | 229.7593 | 523.0101 | 18.2407 | 3.8852e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8852e-10 | 18.2407 | 332.722
706.55 | 221 | 229.7971 | 522.9601 | -8.7971 | 3.0282e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0282e-10 | -8.7971 | 77.3885
706.6 | 241 | 229.8348 | 522.9101 | 11.1652 | 2.3573e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3573e-10 | 11.1652 | 124.6613
706.65 | 234 | 229.8726 | 522.8601 | 4.1274 | 1.8328e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8328e-10 | 4.1274 | 17.0358
706.7 | 226 | 229.9103 | 522.8101 | -3.9103 | 1.4233e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4233e-10 | -3.9103 | 15.2905
706.75 | 222 | 229.948 | 522.7601 | -7.948 | 1.1039e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1039e-10 | -7.948 | 63.1714
706.8 | 193 | 229.9858 | 522.7101 | -36.9858 | 8.551e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.551e-11 | -36.9858 | 1367.9486
706.85 | 221 | 230.0235 | 522.6601 | -9.0235 | 6.6158e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6158e-11 | -9.0235 | 81.4241
706.9 | 245 | 230.0613 | 522.6101 | 14.9387 | 5.1123e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1123e-11 | 14.9387 | 223.1655
706.95 | 213 | 230.099 | 522.5601 | -17.099 | 3.9456e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9456e-11 | -17.099 | 292.3764
707 | 250 | 230.1368 | 522.5101 | 19.8632 | 3.0415e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0415e-11 | 19.8632 | 394.5483
707.05 | 247 | 230.1745 | 522.4601 | 16.8255 | 2.3416e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3416e-11 | 16.8255 | 283.0973
707.1 | 244 | 230.2122 | 522.4101 | 13.7878 | 1.8006e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8006e-11 | 13.7878 | 190.1022
707.15 | 227 | 230.25 | 522.3601 | -3.25 | 1.3829e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3829e-11 | -3.25 | 10.5624
707.2 | 256 | 230.2877 | 522.3101 | 25.7123 | 1.0608e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0608e-11 | 25.7123 | 661.1207
707.25 | 253 | 230.3255 | 522.2601 | 22.6745 | 8.1269e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1269e-12 | 22.6745 | 514.1341
707.3 | 248 | 230.3632 | 522.2101 | 17.6368 | 6.2186e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2186e-12 | 17.6368 | 311.0561
707.35 | 222 | 230.401 | 522.1601 | -8.401 | 4.7526e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7526e-12 | -8.401 | 70.5761
707.4 | 232 | 230.4387 | 522.1101 | 1.5613 | 3.6277e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6277e-12 | 1.5613 | 2.4376
707.45 | 222 | 230.4764 | 522.0601 | -8.4764 | 2.7657e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7657e-12 | -8.4764 | 71.8501
707.5 | 232 | 230.5142 | 522.0101 | 1.4858 | 2.1059e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1059e-12 | 1.4858 | 2.2076
707.55 | 230 | 230.5519 | 521.9601 | -0.55193 | 1.6015e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6015e-12 | -0.55193 | 0.30463
707.6 | 207 | 230.5897 | 521.9101 | -23.5897 | 1.2165e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2165e-12 | -23.5897 | 556.4728
707.65 | 228 | 230.6274 | 521.8601 | -2.6274 | 9.2287e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2287e-13 | -2.6274 | 6.9033
707.7 | 253 | 230.6652 | 521.8101 | 22.3348 | 6.9927e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9927e-13 | 22.3348 | 498.8451
707.75 | 212 | 230.7029 | 521.7601 | -18.7029 | 5.2919e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2919e-13 | -18.7029 | 349.7986
707.8 | 236 | 230.7406 | 521.7101 | 5.2594 | 3.9999e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9999e-13 | 5.2594 | 27.6608
707.85 | 218 | 230.7784 | 521.6601 | -12.7784 | 3.0196e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0196e-13 | -12.7784 | 163.2872
707.9 | 214 | 230.8161 | 521.6101 | -16.8161 | 2.2768e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2768e-13 | -16.8161 | 282.7823
707.95 | 250 | 230.8539 | 521.5601 | 19.1461 | 1.7146e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7146e-13 | 19.1461 | 366.5741
708 | 220 | 230.8916 | 521.5101 | -10.8916 | 1.2896e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2896e-13 | -10.8916 | 118.6273
708.05 | 230 | 230.9294 | 521.4601 | -0.92936 | 9.6878e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6878e-14 | -0.92936 | 0.86371
708.1 | 221 | 230.9671 | 521.4101 | -9.9671 | 7.2688e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2688e-14 | -9.9671 | 99.3431
708.15 | 236 | 231.0048 | 521.3601 | 4.9952 | 5.4471e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4471e-14 | 4.9952 | 24.9516
708.2 | 233 | 231.0426 | 521.3101 | 1.9574 | 4.077e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.077e-14 | 1.9574 | 3.8315
708.25 | 235 | 231.0803 | 521.2601 | 3.9197 | 3.0477e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0477e-14 | 3.9197 | 15.3638
708.3 | 235 | 231.1181 | 521.2101 | 3.8819 | 2.2755e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2755e-14 | 3.8819 | 15.0693
708.35 | 238 | 231.1558 | 521.1601 | 6.8442 | 1.6969e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6969e-14 | 6.8442 | 46.8428
708.4 | 219 | 231.1936 | 521.1101 | -12.1936 | 1.2638e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2638e-14 | -12.1936 | 148.6829
708.45 | 233 | 231.2313 | 521.0601 | 1.7687 | 9.4013e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4013e-15 | 1.7687 | 3.1283
708.5 | 241 | 231.269 | 521.0101 | 9.731 | 6.9849e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9849e-15 | 9.731 | 94.6915
708.55 | 208 | 231.3068 | 520.9601 | -23.3068 | 5.1832e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1832e-15 | -23.3068 | 543.2064
708.6 | 224 | 231.3445 | 520.9101 | -7.3445 | 3.8415e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8415e-15 | -7.3445 | 53.9421
708.65 | 215 | 231.3823 | 520.8601 | -16.3823 | 2.8436e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8436e-15 | -16.3823 | 268.3789
708.7 | 218 | 231.42 | 520.8101 | -13.42 | 2.1024e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1024e-15 | -13.42 | 180.0969
708.75 | 227 | 231.4578 | 520.7601 | -4.4578 | 1.5524e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5524e-15 | -4.4578 | 19.8716
708.8 | 209 | 231.4955 | 520.7101 | -22.4955 | 1.1449e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1449e-15 | -22.4955 | 506.0477
708.85 | 234 | 231.5332 | 520.6601 | 2.4668 | 8.4338e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4338e-16 | 2.4668 | 6.0849
708.9 | 217 | 231.571 | 520.6101 | -14.571 | 6.2048e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2048e-16 | -14.571 | 212.3137
708.95 | 216 | 231.6087 | 520.5601 | -15.6087 | 4.5593e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5593e-16 | -15.6087 | 243.6325
709 | 245 | 231.6465 | 520.5101 | 13.3535 | 3.3461e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3461e-16 | 13.3535 | 178.3166
709.05 | 204 | 231.6842 | 520.4601 | -27.6842 | 2.4527e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4527e-16 | -27.6842 | 766.4159
709.1 | 213 | 231.722 | 520.4101 | -18.722 | 1.7956e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7956e-16 | -18.722 | 350.5118
709.15 | 202 | 231.7597 | 520.3601 | -29.7597 | 1.313e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313e-16 | -29.7597 | 885.6399
709.2 | 223 | 231.7974 | 520.3101 | -8.7974 | 9.5886e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5886e-17 | -8.7974 | 77.3951
709.25 | 231 | 231.8352 | 520.2601 | -0.83519 | 6.994e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.994e-17 | -0.83519 | 0.69754
709.3 | 221 | 231.8729 | 520.2101 | -10.8729 | 5.0953e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0953e-17 | -10.8729 | 118.2206
709.35 | 216 | 231.9107 | 520.1601 | -15.9107 | 3.7074e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7074e-17 | -15.9107 | 253.1496
709.4 | 207 | 231.9484 | 520.1101 | -24.9484 | 2.6943e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6943e-17 | -24.9484 | 622.4235
709.45 | 229 | 231.9862 | 520.0601 | -2.9862 | 1.9556e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9556e-17 | -2.9862 | 8.9172
709.5 | 216 | 232.0239 | 520.0101 | -16.0239 | 1.4177e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4177e-17 | -16.0239 | 256.7655
709.55 | 228 | 232.0616 | 519.9601 | -4.0616 | 1.0265e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0265e-17 | -4.0616 | 16.497
709.6 | 217 | 232.0994 | 519.9101 | -15.0994 | 7.4234e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4234e-18 | -15.0994 | 227.9915
709.65 | 216 | 232.1371 | 519.8601 | -16.1371 | 5.3617e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3617e-18 | -16.1371 | 260.407
709.7 | 192 | 232.1749 | 519.8101 | -40.1749 | 3.8679e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8679e-18 | -40.1749 | 1614.0205
709.75 | 226 | 232.2126 | 519.7601 | -6.2126 | 2.7869e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7869e-18 | -6.2126 | 38.5966
709.8 | 199 | 232.2504 | 519.7101 | -33.2504 | 2.0055e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0055e-18 | -33.2504 | 1105.5864
709.85 | 200 | 232.2881 | 519.6601 | -32.2881 | 1.4414e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4414e-18 | -32.2881 | 1042.5216
709.9 | 206 | 232.3258 | 519.6101 | -26.3258 | 1.0348e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0348e-18 | -26.3258 | 693.0502
709.95 | 240 | 232.3636 | 519.5601 | 7.6364 | 7.419e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.419e-19 | 7.6364 | 58.3148
710 | 236 | 232.4013 | 519.5101 | 3.5987 | 5.3127e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3127e-19 | 3.5987 | 12.9504