## Silica
|  |  | X-ray energy | 1253.6 | eV
24.4871
[11 empty] | Carbon peak | peak diff | Offset
|  | starting ke |  | a (Intensity) | 9.2716 | 18.5112 | 0 | 0 | 0 |  | 285 | -285 | 24.0899
|  | finishing ke |  | b (Position) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | step size |  | c (Width) | 1.1071 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1071
|  | no. of points |  | FWHM | 2.6071 | 2.6071 | 2.6071 | 2.6071 | 2.6071
|  | ignore |  | Area | 25.7301 | 51.3715 | 0 | 0 | 0 |  |  | total
|  | ignore |  | Total area |  |  |  |  | 77.1015 |  |  | 35949.7761
KE | Intensity | BG | BE | minus BG | Gauss1 | Gauss2 | Gauss 3 | Gauss 4 | Gauss 5 | sum | diff | diff sq | Baseline data |  | Baseline fit
1120 | 62 | 61.7711 | 109.5101 | 0.22885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22885 | 0.052373 | 1127.5 | 66 | 0.23656 | -203.1729
1120.05 | 83 | 61.783 | 109.4601 | 21.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.217 | 450.1621 | 1127.55 | 57 | 0.21384 | 242.4478
1120.1 | 70 | 61.7948 | 109.4101 | 8.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2052 | 67.3252 | 1127.6 | 69 | 0.029685 | 7.9797
1120.15 | 60 | 61.8066 | 109.3601 | -1.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8066 | 3.2639 | 1127.65 | 62
1120.2 | 56 | 61.8185 | 109.3101 | -5.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8185 | 33.8545 | 1127.7 | 77
1120.25 | 76 | 61.8303 | 109.2601 | 14.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1697 | 200.7808 | 1127.75 | 59
1120.3 | 75 | 61.8421 | 109.2101 | 13.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1579 | 173.1299 | 1127.8 | 59
1120.35 | 50 | 61.8539 | 109.1601 | -11.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8539 | 140.516 | 1127.85 | 71
1120.4 | 58 | 61.8658 | 109.1101 | -3.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8658 | 14.9442 | 1127.9 | 74
1120.45 | 60 | 61.8776 | 109.0601 | -1.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8776 | 3.5254 | 1127.95 | 64
1120.5 | 63 | 61.8894 | 109.0101 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 1.2334 | 1128 | 70
1120.55 | 78 | 61.9013 | 108.9601 | 16.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0987 | 259.1696 | 1128.05 | 72
1120.6 | 67 | 61.9131 | 108.9101 | 5.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0869 | 25.8767 | 1128.1 | 53
1120.65 | 58 | 61.9249 | 108.8601 | -3.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9249 | 15.4049 | 1128.15 | 51
1120.7 | 70 | 61.9367 | 108.8101 | 8.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0633 | 65.0162 | 1128.2 | 64
1120.75 | 57 | 61.9486 | 108.7601 | -4.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9486 | 24.4883 | 1128.25 | 64
1120.8 | 53 | 61.9604 | 108.7101 | -8.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.9604 | 80.2887 | 1128.3 | 64
1120.85 | 59 | 61.9722 | 108.6601 | -2.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9722 | 8.8341 | 1128.35 | 65
1120.9 | 65 | 61.984 | 108.6101 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 9.096 | 1128.4 | 53
1120.95 | 58 | 61.9959 | 108.5601 | -3.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9959 | 15.967 | 1128.45 | 61
1121 | 61 | 62.0077 | 108.5101 | -1.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0077 | 1.0155 | 1128.5 | 62
1121.05 | 55 | 62.0195 | 108.4601 | -7.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0195 | 49.2738 | 1139 | 75
1121.1 | 63 | 62.0314 | 108.4101 | 0.96864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96864 | 0.93826 | 1139.05 | 59
1121.15 | 82 | 62.0432 | 108.3601 | 19.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9568 | 398.2743 | 1139.1 | 51
1121.2 | 76 | 62.055 | 108.3101 | 13.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.945 | 194.4626 | 1139.15 | 69
1121.25 | 65 | 62.0668 | 108.2601 | 2.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9332 | 8.6034 | 1139.2 | 64
1121.3 | 76 | 62.0787 | 108.2101 | 13.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9213 | 193.8034 | 1139.25 | 60
1121.35 | 55 | 62.0905 | 108.1601 | -7.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0905 | 50.2752 | 1139.3 | 63
1121.4 | 58 | 62.1023 | 108.1101 | -4.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1023 | 16.8291 | 1139.35 | 66
1121.45 | 78 | 62.1142 | 108.0601 | 15.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8858 | 252.36 | 1139.4 | 81
1121.5 | 69 | 62.126 | 108.0101 | 6.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.874 | 47.2521 | 1139.45 | 67
1121.55 | 65 | 62.1378 | 107.9601 | 2.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8622 | 8.1921 | 1139.5 | 64
1121.6 | 66 | 62.1496 | 107.9101 | 3.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8504 | 14.8253 | 1139.55 | 67
1121.65 | 52 | 62.1615 | 107.8601 | -10.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1615 | 103.2554 | 1139.6 | 60
1121.7 | 64 | 62.1733 | 107.8101 | 1.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8267 | 3.3369 | 1139.65 | 81
1121.75 | 66 | 62.1851 | 107.7601 | 3.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8149 | 14.5533 | 1139.7 | 55
1121.8 | 63 | 62.197 | 107.7101 | 0.80305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80305 | 0.64489 | 1139.75 | 63
1121.85 | 74 | 62.2088 | 107.6601 | 11.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7912 | 139.0329 | 1139.8 | 69
1121.9 | 72 | 62.2206 | 107.6101 | 9.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7794 | 95.6365 | 1139.85 | 56
1121.95 | 59 | 62.2324 | 107.5601 | -3.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2324 | 10.4486 | 1139.9 | 63
1122 | 70 | 62.2443 | 107.5101 | 7.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7557 | 60.1515 | 1139.95 | 79
1122.05 | 70 | 62.2561 | 107.4601 | 7.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7439 | 59.9681 | 1140 | 82
1122.1 | 73 | 62.2679 | 107.4101 | 10.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7321 | 115.1776
1122.15 | 72 | 62.2797 | 107.3601 | 9.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7203 | 94.4833
1122.2 | 58 | 62.2916 | 107.3101 | -4.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2916 | 18.4176
1122.25 | 64 | 62.3034 | 107.2601 | 1.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6966 | 2.8784
1122.3 | 72 | 62.3152 | 107.2101 | 9.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6848 | 93.7948
1122.35 | 56 | 62.3271 | 107.1601 | -6.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3271 | 40.0317
1122.4 | 60 | 62.3389 | 107.1101 | -2.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3389 | 5.4704
1122.45 | 79 | 62.3507 | 107.0601 | 16.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6493 | 277.1988
1122.5 | 56 | 62.3625 | 107.0101 | -6.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3625 | 40.4819
1122.55 | 70 | 62.3744 | 106.9601 | 7.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6256 | 58.1503
1122.6 | 64 | 62.3862 | 106.9101 | 1.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6138 | 2.6044
1122.65 | 53 | 62.398 | 106.8601 | -9.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.398 | 88.3229
1122.7 | 82 | 62.4099 | 106.8101 | 19.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5901 | 383.7739
1122.75 | 66 | 62.4217 | 106.7601 | 3.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5783 | 12.8044
1122.8 | 65 | 62.4335 | 106.7101 | 2.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5665 | 6.5869
1122.85 | 69 | 62.4453 | 106.6601 | 6.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5547 | 42.9636
1122.9 | 67 | 62.4572 | 106.6101 | 4.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5428 | 20.6374
1122.95 | 70 | 62.469 | 106.5601 | 7.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.531 | 56.7161
1123 | 73 | 62.4808 | 106.5101 | 10.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5192 | 110.6532
1123.05 | 69 | 62.4926 | 106.4601 | 6.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5074 | 42.3456
1123.1 | 46 | 62.5045 | 106.4101 | -16.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.5045 | 272.3977
1123.15 | 59 | 62.5163 | 106.3601 | -3.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5163 | 12.3644
1123.2 | 64 | 62.5281 | 106.3101 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 2.1664
1123.25 | 55 | 62.54 | 106.2601 | -7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.54 | 56.851
1123.3 | 65 | 62.5518 | 106.2101 | 2.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4482 | 5.9937
1123.35 | 60 | 62.5636 | 106.1601 | -2.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5636 | 6.5721
1123.4 | 65 | 62.5754 | 106.1101 | 2.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4246 | 5.8785
1123.45 | 56 | 62.5873 | 106.0601 | -6.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5873 | 43.3921
1123.5 | 83 | 62.5991 | 106.0101 | 20.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4009 | 416.1968
1123.55 | 51 | 62.6109 | 105.9601 | -11.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6109 | 134.8136
1123.6 | 83 | 62.6228 | 105.9101 | 20.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3772 | 415.2322
1123.65 | 73 | 62.6346 | 105.8601 | 10.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3654 | 107.4419
1123.7 | 61 | 62.6464 | 105.8101 | -1.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6464 | 2.7107
1123.75 | 73 | 62.6582 | 105.7601 | 10.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3418 | 106.9521
1123.8 | 55 | 62.6701 | 105.7101 | -7.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6701 | 58.8299
1123.85 | 60 | 62.6819 | 105.6601 | -2.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6819 | 7.1926
1123.9 | 100 | 62.6937 | 105.6101 | 37.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3063 | 1391.7585
1123.95 | 73 | 62.7055 | 105.5601 | 10.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2945 | 105.9757
1124 | 73 | 62.7174 | 105.5101 | 10.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2826 | 105.7323
1124.05 | 65 | 62.7292 | 105.4601 | 2.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2708 | 5.1565
1124.1 | 78 | 62.741 | 105.4101 | 15.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.259 | 232.8361
1124.15 | 58 | 62.7529 | 105.3601 | -4.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7529 | 22.5897
1124.2 | 63 | 62.7647 | 105.3101 | 0.23531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23531 | 0.055372
1124.25 | 78 | 62.7765 | 105.2601 | 15.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2235 | 231.7545
1124.3 | 69 | 62.7883 | 105.2101 | 6.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2117 | 38.5847
1124.35 | 82 | 62.8002 | 105.1601 | 19.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1998 | 368.6334
1124.4 | 78 | 62.812 | 105.1101 | 15.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.188 | 230.6754
1124.45 | 70 | 62.8238 | 105.0601 | 7.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1762 | 51.4975
1124.5 | 71 | 62.8357 | 105.0101 | 8.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1643 | 66.6565
1124.55 | 66 | 62.8475 | 104.9601 | 3.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1525 | 9.9384
1124.6 | 77 | 62.8593 | 104.9101 | 14.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1407 | 199.9591
1124.65 | 67 | 62.8711 | 104.8601 | 4.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1289 | 17.0475
1124.7 | 52 | 62.883 | 104.8101 | -10.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.883 | 118.439
1124.75 | 68 | 62.8948 | 104.7601 | 5.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1052 | 26.0631
1124.8 | 60 | 62.9066 | 104.7101 | -2.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9066 | 8.4485
1124.85 | 74 | 62.9185 | 104.6601 | 11.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0815 | 122.8007
1124.9 | 67 | 62.9303 | 104.6101 | 4.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0697 | 16.5626
1124.95 | 66 | 62.9421 | 104.5601 | 3.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0579 | 9.3507
1125 | 73 | 62.9539 | 104.5101 | 10.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0461 | 100.9234
1125.05 | 67 | 62.9658 | 104.4601 | 4.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0342 | 16.2751
1125.1 | 69 | 62.9776 | 104.4101 | 6.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0224 | 36.2694
1125.15 | 66 | 62.9894 | 104.3601 | 3.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0106 | 9.0636
1125.2 | 77 | 63.0012 | 104.3101 | 13.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9988 | 195.9651
1125.25 | 69 | 63.0131 | 104.2601 | 5.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9869 | 35.8433
1125.3 | 72 | 63.0249 | 104.2101 | 8.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9751 | 80.5524
1125.35 | 74 | 63.0367 | 104.1601 | 10.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9633 | 120.1933
1125.4 | 68 | 63.0486 | 104.1101 | 4.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9514 | 24.5168
1125.45 | 69 | 63.0604 | 104.0601 | 5.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9396 | 35.279
1125.5 | 63 | 63.0722 | 104.0101 | -0.072213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072213 | 0.0052147
1125.55 | 67 | 63.084 | 103.9601 | 3.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.916 | 15.3347
1125.6 | 60 | 63.0959 | 103.9101 | -3.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0959 | 9.5844
1125.65 | 79 | 63.1077 | 103.8601 | 15.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8923 | 252.5653
1125.7 | 77 | 63.1195 | 103.8101 | 13.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8805 | 192.6676
1125.75 | 77 | 63.1314 | 103.7601 | 13.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8686 | 192.3394
1125.8 | 59 | 63.1432 | 103.7101 | -4.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1432 | 17.1659
1125.85 | 78 | 63.155 | 103.6601 | 14.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.845 | 220.3738
1125.9 | 71 | 63.1668 | 103.6101 | 7.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8332 | 61.3585
1125.95 | 67 | 63.1787 | 103.5601 | 3.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8213 | 14.6026
1126 | 70 | 63.1905 | 103.5101 | 6.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8095 | 46.3694
1126.05 | 75 | 63.2023 | 103.4601 | 11.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7977 | 139.1853
1126.1 | 68 | 63.2141 | 103.4101 | 4.7859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7859 | 22.9044
1126.15 | 69 | 63.226 | 103.3601 | 5.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.774 | 33.3394
1126.2 | 70 | 63.2378 | 103.3101 | 6.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7622 | 45.7273
1126.25 | 76 | 63.2496 | 103.2601 | 12.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7504 | 162.5719
1126.3 | 72 | 63.2615 | 103.2101 | 8.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7385 | 76.3621
1126.35 | 74 | 63.2733 | 103.1601 | 10.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7267 | 115.0624
1126.4 | 73 | 63.2851 | 103.1101 | 9.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7149 | 94.379
1126.45 | 74 | 63.2969 | 103.0601 | 10.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7031 | 114.5555
1126.5 | 67 | 63.3088 | 103.0101 | 3.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6912 | 13.6252
1126.55 | 62 | 63.3206 | 102.9601 | -1.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3206 | 1.744
1126.6 | 81 | 63.3324 | 102.9101 | 17.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6676 | 312.1432
1126.65 | 63 | 63.3443 | 102.8601 | -0.34425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34425 | 0.11851
1126.7 | 58 | 63.3561 | 102.8101 | -5.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3561 | 28.6876
1126.75 | 65 | 63.3679 | 102.7601 | 1.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6321 | 2.6637
1126.8 | 66 | 63.3797 | 102.7101 | 2.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6203 | 6.8658
1126.85 | 69 | 63.3916 | 102.6601 | 5.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6084 | 31.4545
1126.9 | 65 | 63.4034 | 102.6101 | 1.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5966 | 2.5492
1126.95 | 59 | 63.4152 | 102.5601 | -4.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4152 | 19.4942
1127 | 70 | 63.427 | 102.5101 | 6.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.573 | 43.2037
1127.05 | 47 | 63.4389 | 102.4601 | -16.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.4389 | 270.2367
1127.1 | 66 | 63.4507 | 102.4101 | 2.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5493 | 6.4989
1127.15 | 55 | 63.4625 | 102.3601 | -8.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4625 | 71.6144
1127.2 | 76 | 63.4744 | 102.3101 | 12.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5256 | 156.8917
1127.25 | 56 | 63.4862 | 102.2601 | -7.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4862 | 56.043
1127.3 | 84 | 63.498 | 102.2101 | 20.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.502 | 420.3314
1127.35 | 72 | 63.5098 | 102.1601 | 8.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4902 | 72.0828
1127.4 | 63 | 63.5217 | 102.1101 | -0.52167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52167 | 0.27214
1127.45 | 67 | 63.5335 | 102.0601 | 3.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4665 | 12.0166
1127.5 | 66 | 63.5453 | 102.0101 | 2.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4547 | 6.0254
1127.55 | 57 | 63.5572 | 101.9601 | -6.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5572 | 42.9963
1127.6 | 69 | 63.569 | 101.9101 | 5.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.431 | 29.4959
1127.65 | 62 | 63.5808 | 101.8601 | -1.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5808 | 2.499
1127.7 | 77 | 63.5926 | 101.8101 | 13.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4074 | 179.7573
1127.75 | 59 | 63.6045 | 101.7601 | -4.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6045 | 21.2011
1127.8 | 59 | 63.6163 | 101.7101 | -4.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6163 | 21.3102
1127.85 | 71 | 63.6281 | 101.6601 | 7.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3719 | 54.3446
1127.9 | 74 | 63.6399 | 101.6101 | 10.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3601 | 107.3306
1127.95 | 64 | 63.6518 | 101.5601 | 0.34822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34822 | 0.12126
1128 | 70 | 63.6636 | 101.5101 | 6.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3364 | 40.1499
1128.05 | 72 | 63.6754 | 101.4601 | 8.3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3246 | 69.2984
1128.1 | 53 | 63.6873 | 101.4101 | -10.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6873 | 114.2176
1128.15 | 51 | 63.6991 | 101.3601 | -12.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.6991 | 161.2669
1128.2 | 64 | 63.7109 | 101.3101 | 0.28908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28908 | 0.083569
1128.25 | 64 | 63.7227 | 101.2601 | 0.27726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27726 | 0.07687
1128.3 | 64 | 63.7346 | 101.2101 | 0.26543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26543 | 0.070452
1128.35 | 65 | 63.7464 | 101.1601 | 1.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2536 | 1.5715
1128.4 | 53 | 63.7582 | 101.1101 | -10.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.7582 | 115.7395
1128.45 | 61 | 63.7701 | 101.0601 | -2.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7701 | 7.6732
1128.5 | 62 | 63.7819 | 101.0101 | -1.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7819 | 3.1751
1128.55 | 71 | 63.7937 | 100.9601 | 7.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2063 | 51.9306
1128.6 | 75 | 63.8055 | 100.9101 | 11.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1945 | 125.3159
1128.65 | 61 | 63.8174 | 100.8601 | -2.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8174 | 7.9376
1128.7 | 68 | 63.8292 | 100.8101 | 4.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1708 | 17.3956
1128.75 | 70 | 63.841 | 100.7601 | 6.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.159 | 37.933
1128.8 | 55 | 63.8529 | 100.7101 | -8.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8529 | 78.373
1128.85 | 65 | 63.8647 | 100.6601 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 1.289
1128.9 | 66 | 63.8765 | 100.6101 | 2.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1235 | 4.5092
1128.95 | 54 | 63.8883 | 100.5601 | -9.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8883 | 97.7792
1129 | 73 | 63.9002 | 100.5101 | 9.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0998 | 82.807
1129.05 | 58 | 63.912 | 100.4601 | -5.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.912 | 34.9516
1129.1 | 58 | 63.9238 | 100.4101 | -5.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9238 | 35.0916
1129.15 | 53 | 63.9356 | 100.3601 | -10.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9356 | 119.5884
1129.2 | 71 | 63.9475 | 100.3101 | 7.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0525 | 49.7381
1129.25 | 69 | 63.9593 | 100.2601 | 5.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0407 | 25.4086
1129.3 | 63 | 63.9711 | 100.2101 | -0.97113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97113 | 0.94309
1129.35 | 67 | 63.983 | 100.1601 | 3.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.017 | 9.1025
1129.4 | 60 | 63.9948 | 100.1101 | -3.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9948 | 15.9583
1129.45 | 64 | 64.0066 | 100.0601 | -0.0066135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0066135 | 4.3739e-05
1129.5 | 59 | 64.0184 | 100.0101 | -5.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0184 | 25.1848
1129.55 | 63 | 64.0303 | 99.9601 | -1.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0303 | 1.0615
1129.6 | 68 | 64.0421 | 99.9101 | 3.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9579 | 15.665
1129.65 | 76 | 64.0539 | 99.8601 | 11.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9461 | 142.7087
1129.7 | 58 | 64.0658 | 99.8101 | -6.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0658 | 36.7934
1129.75 | 66 | 64.0776 | 99.7601 | 1.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9224 | 3.6957
1129.8 | 58 | 64.0894 | 99.7101 | -6.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0894 | 37.0809
1129.85 | 84 | 64.1012 | 99.6601 | 19.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8988 | 395.9608
1129.9 | 70 | 64.1131 | 99.6101 | 5.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8869 | 34.656
1129.95 | 66 | 64.1249 | 99.5601 | 1.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8751 | 3.516
1130 | 71 | 64.1367 | 99.5101 | 6.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8633 | 47.1046
1130.05 | 66 | 64.1485 | 99.4601 | 1.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8515 | 3.4279
1130.1 | 68 | 64.1604 | 99.4101 | 3.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8396 | 14.7427
1130.15 | 66 | 64.1722 | 99.3601 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8278 | 3.3408
1130.2 | 72 | 64.184 | 99.3101 | 7.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.816 | 61.0894
1130.25 | 56 | 64.1959 | 99.2601 | -8.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1959 | 67.1721
1130.3 | 63 | 64.2077 | 99.2101 | -1.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2077 | 1.4585
1130.35 | 71 | 64.2195 | 99.1601 | 6.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7805 | 45.975
1130.4 | 51 | 64.2313 | 99.1101 | -13.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2313 | 175.0684
1130.45 | 52 | 64.2432 | 99.0601 | -12.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2432 | 149.8952
1130.5 | 60 | 64.255 | 99.0101 | -4.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.255 | 18.105
1130.55 | 67 | 64.2668 | 98.9601 | 2.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7332 | 7.4702
1130.6 | 60 | 64.2787 | 98.9101 | -4.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2787 | 18.3069
1130.65 | 82 | 64.2905 | 98.8601 | 17.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7095 | 313.627
1130.7 | 63 | 64.3023 | 98.8101 | -1.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3023 | 1.696
1130.75 | 57 | 64.3141 | 98.7601 | -7.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3141 | 53.4966
1130.8 | 47 | 64.326 | 98.7101 | -17.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.326 | 300.1891
1130.85 | 65 | 64.3378 | 98.6601 | 0.66221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66221 | 0.43852
1130.9 | 69 | 64.3496 | 98.6101 | 4.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6504 | 21.626
1130.95 | 70 | 64.3614 | 98.5601 | 5.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6386 | 31.7933
1131 | 58 | 64.3733 | 98.5101 | -6.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3733 | 40.6187
1131.05 | 69 | 64.3851 | 98.4601 | 4.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6149 | 21.2973
1131.1 | 72 | 64.3969 | 98.4101 | 7.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6031 | 57.8066
1131.15 | 73 | 64.4088 | 98.3601 | 8.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5912 | 73.8094
1131.2 | 63 | 64.4206 | 98.3101 | -1.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4206 | 2.0181
1131.25 | 61 | 64.4324 | 98.2601 | -3.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4324 | 11.7815
1131.3 | 64 | 64.4442 | 98.2101 | -0.44424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44424 | 0.19735
1131.35 | 61 | 64.4561 | 98.1601 | -3.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4561 | 11.9444
1131.4 | 66 | 64.4679 | 98.1101 | 1.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5321 | 2.3473
1131.45 | 64 | 64.4797 | 98.0601 | -0.47973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47973 | 0.23014
1131.5 | 65 | 64.4916 | 98.0101 | 0.50844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50844 | 0.25852
1131.55 | 71 | 64.5034 | 97.9601 | 6.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4966 | 42.206
1131.6 | 66 | 64.5152 | 97.9101 | 1.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4848 | 2.2046
1131.65 | 64 | 64.527 | 97.8601 | -0.52704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52704 | 0.27777
1131.7 | 52 | 64.5389 | 97.8101 | -12.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5389 | 157.2232
1131.75 | 73 | 64.5507 | 97.7601 | 8.4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4493 | 71.3908
1131.8 | 62 | 64.5625 | 97.7101 | -2.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5625 | 6.5665
1131.85 | 54 | 64.5744 | 97.6601 | -10.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5744 | 111.8169
1131.9 | 72 | 64.5862 | 97.6101 | 7.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4138 | 54.9647
1131.95 | 54 | 64.598 | 97.5601 | -10.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.598 | 112.3177
1132 | 63 | 64.6098 | 97.5101 | -1.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6098 | 2.5916
1132.05 | 78 | 64.6217 | 97.4601 | 13.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3783 | 178.9799
1132.1 | 62 | 64.6335 | 97.4101 | -2.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6335 | 6.9353
1132.15 | 60 | 64.6453 | 97.3601 | -4.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6453 | 21.579
1132.2 | 65 | 64.6571 | 97.3101 | 0.34285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34285 | 0.11755
1132.25 | 70 | 64.669 | 97.2601 | 5.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.331 | 28.4198
1132.3 | 64 | 64.6808 | 97.2101 | -0.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6808 | 0.46349
1132.35 | 70 | 64.6926 | 97.1601 | 5.3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3074 | 28.1682
1132.4 | 51 | 64.7045 | 97.1101 | -13.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.7045 | 187.8121
1132.45 | 69 | 64.7163 | 97.0601 | 4.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2837 | 18.3502
1132.5 | 86 | 64.7281 | 97.0101 | 21.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2719 | 452.4932
1132.55 | 82 | 64.7399 | 96.9601 | 17.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2601 | 297.9096
1132.6 | 72 | 64.7518 | 96.9101 | 7.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2482 | 52.5369
1132.65 | 68 | 64.7636 | 96.8601 | 3.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2364 | 10.4743
1132.7 | 73 | 64.7754 | 96.8101 | 8.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2246 | 67.6436
1132.75 | 62 | 64.7873 | 96.7601 | -2.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7873 | 7.7688
1132.8 | 67 | 64.7991 | 96.7101 | 2.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2009 | 4.844
1132.85 | 62 | 64.8109 | 96.6601 | -2.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8109 | 7.9012
1132.9 | 70 | 64.8227 | 96.6101 | 5.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1773 | 26.8041
1132.95 | 76 | 64.8346 | 96.5601 | 11.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1654 | 124.667
1133 | 64 | 64.8464 | 96.5101 | -0.84639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84639 | 0.71638
1133.05 | 86 | 64.8582 | 96.4601 | 21.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1418 | 446.9749
1133.1 | 71 | 64.87 | 96.4101 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 37.5763
1133.15 | 63 | 64.8819 | 96.3601 | -1.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8819 | 3.5415
1133.2 | 65 | 64.8937 | 96.3101 | 0.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1063 | 0.011299
1133.25 | 71 | 64.9055 | 96.2601 | 6.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0945 | 37.1426
1133.3 | 75 | 64.9174 | 96.2101 | 10.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0826 | 101.6597
1133.35 | 73 | 64.9292 | 96.1601 | 8.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0708 | 65.138
1133.4 | 76 | 64.941 | 96.1101 | 11.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.059 | 122.3012
1133.45 | 58 | 64.9528 | 96.0601 | -6.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9528 | 48.342
1133.5 | 65 | 64.9647 | 96.0101 | 0.03533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03533 | 0.0012482
1133.55 | 68 | 64.9765 | 95.9601 | 3.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0235 | 9.1416
1133.6 | 55 | 64.9883 | 95.9101 | -9.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9883 | 99.7667
1133.65 | 66 | 65.0002 | 95.8601 | 0.99985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99985 | 0.99969
1133.7 | 72 | 65.012 | 95.8101 | 6.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.988 | 48.8324
1133.75 | 65 | 65.0238 | 95.7601 | -0.02381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02381 | 0.00056689
1133.8 | 84 | 65.0356 | 95.7101 | 18.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9644 | 359.647
1133.85 | 57 | 65.0475 | 95.6601 | -8.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0475 | 64.7617
1133.9 | 65 | 65.0593 | 95.6101 | -0.059293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059293 | 0.0035157
1133.95 | 75 | 65.0711 | 95.5601 | 9.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9289 | 98.5826
1134 | 60 | 65.0829 | 95.5101 | -5.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0829 | 25.8364
1134.05 | 72 | 65.0948 | 95.4601 | 6.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9052 | 47.6821
1134.1 | 56 | 65.1066 | 95.4101 | -9.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1066 | 82.9302
1134.15 | 66 | 65.1184 | 95.3601 | 0.88157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88157 | 0.77716
1134.2 | 70 | 65.1303 | 95.3101 | 4.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8697 | 23.7144
1134.25 | 57 | 65.1421 | 95.2601 | -8.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1421 | 66.2936
1134.3 | 59 | 65.1539 | 95.2101 | -6.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1539 | 37.8707
1134.35 | 62 | 65.1657 | 95.1601 | -3.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1657 | 10.0219
1134.4 | 75 | 65.1776 | 95.1101 | 9.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8224 | 96.4801
1134.45 | 61 | 65.1894 | 95.0601 | -4.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1894 | 17.5511
1134.5 | 71 | 65.2012 | 95.0101 | 5.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7988 | 33.6258
1134.55 | 69 | 65.2131 | 94.9601 | 3.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7869 | 14.341
1134.6 | 69 | 65.2249 | 94.9101 | 3.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7751 | 14.2515
1134.65 | 75 | 65.2367 | 94.8601 | 9.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7633 | 95.3218
1134.7 | 67 | 65.2485 | 94.8101 | 1.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7515 | 3.0676
1134.75 | 68 | 65.2604 | 94.7601 | 2.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7396 | 7.5056
1134.8 | 60 | 65.2722 | 94.7101 | -5.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2722 | 27.796
1134.85 | 57 | 65.284 | 94.6601 | -8.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.284 | 68.625
1134.9 | 88 | 65.2959 | 94.6101 | 22.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7041 | 515.4784
1134.95 | 75 | 65.3077 | 94.5601 | 9.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6923 | 93.9411
1135 | 70 | 65.3195 | 94.5101 | 4.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6805 | 21.907
1135.05 | 64 | 65.3313 | 94.4601 | -1.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3313 | 1.7724
1135.1 | 73 | 65.3432 | 94.4101 | 7.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6568 | 58.6272
1135.15 | 53 | 65.355 | 94.3601 | -12.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.355 | 152.6458
1135.2 | 58 | 65.3668 | 94.3101 | -7.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3668 | 54.27
1135.25 | 62 | 65.3786 | 94.2601 | -3.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3786 | 11.4152
1135.3 | 64 | 65.3905 | 94.2101 | -1.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3905 | 1.9334
1135.35 | 64 | 65.4023 | 94.1601 | -1.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4023 | 1.9664
1135.4 | 62 | 65.4141 | 94.1101 | -3.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4141 | 11.6563
1135.45 | 61 | 65.426 | 94.0601 | -4.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.426 | 19.5891
1135.5 | 66 | 65.4378 | 94.0101 | 0.56222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56222 | 0.31609
1135.55 | 78 | 65.4496 | 93.9601 | 12.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5504 | 157.5122
1135.6 | 58 | 65.4614 | 93.9101 | -7.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4614 | 55.6731
1135.65 | 58 | 65.4733 | 93.8601 | -7.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4733 | 55.8497
1135.7 | 63 | 65.4851 | 93.8101 | -2.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4851 | 6.1757
1135.75 | 87 | 65.4969 | 93.7601 | 21.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5031 | 462.3823
1135.8 | 76 | 65.5088 | 93.7101 | 10.4912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4912 | 110.0663
1135.85 | 92 | 65.5206 | 93.6601 | 26.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4794 | 701.1597
1135.9 | 78 | 65.5324 | 93.6101 | 12.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4676 | 155.4409
1135.95 | 73 | 65.5442 | 93.5601 | 7.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4558 | 55.5884
1136 | 66 | 65.5561 | 93.5101 | 0.44394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44394 | 0.19708
1136.05 | 67 | 65.5679 | 93.4601 | 1.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4321 | 2.0509
1136.1 | 61 | 65.5797 | 93.4101 | -4.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5797 | 20.9738
1136.15 | 63 | 65.5915 | 93.3601 | -2.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5915 | 6.7161
1136.2 | 69 | 65.6034 | 93.3101 | 3.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3966 | 11.5371
1136.25 | 64 | 65.6152 | 93.2601 | -1.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6152 | 2.6089
1136.3 | 53 | 65.627 | 93.2101 | -12.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.627 | 159.4419
1136.35 | 67 | 65.6389 | 93.1601 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3611 | 1.8527
1136.4 | 75 | 65.6507 | 93.1101 | 9.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3493 | 87.4097
1136.45 | 61 | 65.6625 | 93.0601 | -4.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6625 | 21.739
1136.5 | 82 | 65.6743 | 93.0101 | 16.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3257 | 266.5271
1136.55 | 70 | 65.6862 | 92.9601 | 4.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3138 | 18.6091
1136.6 | 64 | 65.698 | 92.9101 | -1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.698 | 2.8832
1136.65 | 64 | 65.7098 | 92.8601 | -1.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7098 | 2.9235
1136.7 | 71 | 65.7217 | 92.8101 | 5.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2783 | 27.8609
1136.75 | 66 | 65.7335 | 92.7601 | 0.26652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26652 | 0.071032
1136.8 | 58 | 65.7453 | 92.7101 | -7.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7453 | 59.9898
1136.85 | 76 | 65.7571 | 92.6601 | 10.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2429 | 104.9162
1136.9 | 60 | 65.769 | 92.6101 | -5.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.769 | 33.281
1136.95 | 78 | 65.7808 | 92.5601 | 12.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2192 | 149.309
1137 | 53 | 65.7926 | 92.5101 | -12.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.7926 | 163.6511
1137.05 | 79 | 65.8044 | 92.4601 | 13.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1956 | 174.1226
1137.1 | 64 | 65.8163 | 92.4101 | -1.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8163 | 3.2989
1137.15 | 61 | 65.8281 | 92.3601 | -4.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8281 | 23.3106
1137.2 | 67 | 65.8399 | 92.3101 | 1.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1601 | 1.3458
1137.25 | 64 | 65.8518 | 92.2601 | -1.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8518 | 3.429
1137.3 | 62 | 65.8636 | 92.2101 | -3.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8636 | 14.9273
1137.35 | 68 | 65.8754 | 92.1601 | 2.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1246 | 4.5139
1137.4 | 64 | 65.8872 | 92.1101 | -1.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8872 | 3.5617
1137.45 | 64 | 65.8991 | 92.0601 | -1.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8991 | 3.6065
1137.5 | 72 | 65.9109 | 92.0101 | 6.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0891 | 37.0772
1137.55 | 65 | 65.9227 | 91.9601 | -0.92273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92273 | 0.85142
1137.6 | 51 | 65.9346 | 91.9101 | -14.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.9346 | 223.0409
1137.65 | 66 | 65.9464 | 91.8601 | 0.053617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053617 | 0.0028748
1137.7 | 60 | 65.9582 | 91.8101 | -5.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9582 | 35.5003
1137.75 | 60 | 65.97 | 91.7601 | -5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.97 | 35.6414
1137.8 | 59 | 65.9819 | 91.7101 | -6.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9819 | 48.7465
1137.85 | 75 | 65.9937 | 91.6601 | 9.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0063 | 81.1135
1137.9 | 69 | 66.0055 | 91.6101 | 2.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9945 | 8.9669
1137.95 | 56 | 66.0173 | 91.5601 | -10.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0173 | 100.3473
1138 | 76 | 66.0292 | 91.5101 | 9.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9708 | 99.4173
1138.05 | 68 | 66.041 | 91.4601 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 3.8377
1138.1 | 66 | 66.0528 | 91.4101 | -0.052833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052833 | 0.0027914
1138.15 | 65 | 66.0647 | 91.3601 | -1.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0647 | 1.1335
1138.2 | 66 | 66.0765 | 91.3101 | -0.076489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076489 | 0.0058506
1138.25 | 69 | 66.0883 | 91.2601 | 2.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9117 | 8.4779
1138.3 | 74 | 66.1001 | 91.2101 | 7.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8999 | 62.4077
1138.35 | 69 | 66.112 | 91.1601 | 2.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.888 | 8.3407
1138.4 | 61 | 66.1238 | 91.1101 | -5.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1238 | 26.2533
1138.45 | 73 | 66.1356 | 91.0601 | 6.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8644 | 47.1196
1138.5 | 77 | 66.1475 | 91.0101 | 10.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8525 | 117.7777
1138.55 | 69 | 66.1593 | 90.9601 | 2.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8407 | 8.0697
1138.6 | 68 | 66.1711 | 90.9101 | 1.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8289 | 3.3448
1138.65 | 66 | 66.1829 | 90.8601 | -0.18294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18294 | 0.033467
1138.7 | 59 | 66.1948 | 90.8101 | -7.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1948 | 51.7647
1138.75 | 69 | 66.2066 | 90.7601 | 2.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7934 | 7.8031
1138.8 | 59 | 66.2184 | 90.7101 | -7.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2184 | 52.1056
1138.85 | 69 | 66.2303 | 90.6601 | 2.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7697 | 7.6715
1138.9 | 59 | 66.2421 | 90.6101 | -7.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2421 | 52.4477
1138.95 | 60 | 66.2539 | 90.5601 | -6.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2539 | 39.1114
1139 | 75 | 66.2657 | 90.5101 | 8.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7343 | 76.2874
1139.05 | 59 | 66.2776 | 90.4601 | -7.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2776 | 52.9629
1139.1 | 51 | 66.2894 | 90.4101 | -15.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2894 | 233.7655
1139.15 | 69 | 66.3012 | 90.3601 | 2.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6988 | 7.2834
1139.2 | 64 | 66.313 | 90.3101 | -2.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.313 | 5.3502
1139.25 | 60 | 66.3249 | 90.2601 | -6.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3249 | 40.004
1139.3 | 63 | 66.3367 | 90.2101 | -3.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3367 | 11.1336
1139.35 | 66 | 66.3485 | 90.1601 | -0.34853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34853 | 0.12147
1139.4 | 81 | 66.3604 | 90.1101 | 14.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6396 | 214.3191
1139.45 | 67 | 66.3722 | 90.0601 | 0.62781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62781 | 0.39415
1139.5 | 64 | 66.384 | 90.0101 | -2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.384 | 5.6835
1139.55 | 67 | 66.3958 | 89.9601 | 0.60416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60416 | 0.36501
1139.6 | 60 | 66.4077 | 89.9101 | -6.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4077 | 41.0582
1139.65 | 81 | 66.4195 | 89.8601 | 14.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5805 | 212.5911
1139.7 | 55 | 66.4313 | 89.8101 | -11.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.4313 | 130.6752
1139.75 | 63 | 66.4432 | 89.7601 | -3.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4432 | 11.8553
1139.8 | 69 | 66.455 | 89.7101 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 6.4771
1139.85 | 56 | 66.4668 | 89.6601 | -10.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.4668 | 109.5541
1139.9 | 63 | 66.4786 | 89.6101 | -3.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4786 | 12.1009
1139.95 | 79 | 66.4905 | 89.5601 | 12.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5095 | 156.4885
1140 | 82 | 66.5023 | 89.5101 | 15.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4977 | 240.179
1140.05 | 63 | 66.5141 | 89.4601 | -3.5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5141 | 12.349
1140.1 | 75 | 66.5259 | 89.4101 | 8.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4741 | 71.8096
1140.15 | 81 | 66.5378 | 89.3601 | 14.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4622 | 209.1559
1140.2 | 66 | 66.5496 | 89.3101 | -0.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5496 | 0.30206
1140.25 | 50 | 66.5614 | 89.2601 | -16.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.5614 | 274.281
1140.3 | 62 | 66.5733 | 89.2101 | -4.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5733 | 20.9147
1140.35 | 60 | 66.5851 | 89.1601 | -6.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5851 | 43.3634
1140.4 | 67 | 66.5969 | 89.1101 | 0.40309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40309 | 0.16248
1140.45 | 45 | 66.6087 | 89.0601 | -21.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.6087 | 466.9378
1140.5 | 57 | 66.6206 | 89.0101 | -9.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6206 | 92.5554
1140.55 | 69 | 66.6324 | 88.9601 | 2.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3676 | 5.6055
1140.6 | 67 | 66.6442 | 88.9101 | 0.35577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35577 | 0.12657
1140.65 | 70 | 66.6561 | 88.8601 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 11.182
1140.7 | 64 | 66.6679 | 88.8101 | -2.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6679 | 7.1176
1140.75 | 71 | 66.6797 | 88.7601 | 4.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3203 | 18.6649
1140.8 | 72 | 66.6915 | 88.7101 | 5.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3085 | 28.1798
1140.85 | 56 | 66.7034 | 88.6601 | -10.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.7034 | 114.562
1140.9 | 63 | 66.7152 | 88.6101 | -3.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7152 | 13.8027
1140.95 | 61 | 66.727 | 88.5601 | -5.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.727 | 32.7988
1141 | 83 | 66.7388 | 88.5101 | 16.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2612 | 264.425
1141.05 | 72 | 66.7507 | 88.4601 | 5.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2493 | 27.5554
1141.1 | 64 | 66.7625 | 88.4101 | -2.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7625 | 7.6314
1141.15 | 67 | 66.7743 | 88.3601 | 0.22567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22567 | 0.050926
1141.2 | 67 | 66.7862 | 88.3101 | 0.21384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21384 | 0.045727
1141.25 | 78 | 66.798 | 88.2601 | 11.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.202 | 125.4851
1141.3 | 60 | 66.8098 | 88.2101 | -6.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8098 | 46.3736
1141.35 | 68 | 66.8216 | 88.1601 | 1.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1784 | 1.3885
1141.4 | 75 | 66.8335 | 88.1101 | 8.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1665 | 66.6922
1141.45 | 63 | 66.8453 | 88.0601 | -3.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8453 | 14.7863
1141.5 | 58 | 66.8571 | 88.0101 | -8.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8571 | 78.4487
1141.55 | 61 | 66.869 | 87.9601 | -5.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.869 | 34.4446
1141.6 | 70 | 66.8808 | 87.9101 | 3.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1192 | 9.7295
1141.65 | 77 | 66.8926 | 87.8601 | 10.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1074 | 102.1593
1141.7 | 62 | 66.9044 | 87.8101 | -4.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9044 | 24.0535
1141.75 | 72 | 66.9163 | 87.7601 | 5.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0837 | 25.8443
1141.8 | 76 | 66.9281 | 87.7101 | 9.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0719 | 82.2995
1141.85 | 71 | 66.9399 | 87.6601 | 4.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0601 | 16.4842
1141.9 | 87 | 66.9518 | 87.6101 | 20.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0482 | 401.9323
1141.95 | 70 | 66.9636 | 87.5601 | 3.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0364 | 9.2199
1142 | 64 | 66.9754 | 87.5101 | -2.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9754 | 8.853
1142.05 | 72 | 66.9872 | 87.4601 | 5.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0128 | 25.1278
1142.1 | 73 | 66.9991 | 87.4101 | 6.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0009 | 36.0113
1142.15 | 62 | 67.0109 | 87.3601 | -5.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0109 | 25.109
1142.2 | 73 | 67.0227 | 87.3101 | 5.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9773 | 35.7279
1142.25 | 55 | 67.0345 | 87.2601 | -12.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.0345 | 144.8303
1142.3 | 79 | 67.0464 | 87.2101 | 11.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9536 | 142.8892
1142.35 | 58 | 67.0582 | 87.1601 | -9.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0582 | 82.051
1142.4 | 57 | 67.07 | 87.1101 | -10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.07 | 101.4055
1142.45 | 63 | 67.0819 | 87.0601 | -4.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0819 | 16.6616
1142.5 | 67 | 67.0937 | 87.0101 | -0.093685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.093685 | 0.0087769
1142.55 | 60 | 67.1055 | 86.9601 | -7.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1055 | 50.4883
1142.6 | 57 | 67.1173 | 86.9101 | -10.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1173 | 102.3606
1142.65 | 63 | 67.1292 | 86.8601 | -4.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1292 | 17.05
1142.7 | 60 | 67.141 | 86.8101 | -7.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.141 | 50.9938
1142.75 | 71 | 67.1528 | 86.7601 | 3.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8472 | 14.8008
1142.8 | 73 | 67.1647 | 86.7101 | 5.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8353 | 34.0513
1142.85 | 64 | 67.1765 | 86.6601 | -3.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1765 | 10.09
1142.9 | 51 | 67.1883 | 86.6101 | -16.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.1883 | 262.0613
1142.95 | 71 | 67.2001 | 86.5601 | 3.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7999 | 14.439
1143 | 71 | 67.212 | 86.5101 | 3.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.788 | 14.3492
1143.05 | 60 | 67.2238 | 86.4601 | -7.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2238 | 52.1832
1143.1 | 64 | 67.2356 | 86.4101 | -3.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2356 | 10.4692
1143.15 | 71 | 67.2474 | 86.3601 | 3.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7526 | 14.0817
1143.2 | 61 | 67.2593 | 86.3101 | -6.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2593 | 39.1785
1143.25 | 58 | 67.2711 | 86.2601 | -9.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2711 | 85.9534
1143.3 | 54 | 67.2829 | 86.2101 | -13.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2829 | 176.4363
1143.35 | 82 | 67.2948 | 86.1601 | 14.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7052 | 216.2441
1143.4 | 50 | 67.3066 | 86.1101 | -17.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.3066 | 299.5179
1143.45 | 53 | 67.3184 | 86.0601 | -14.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.3184 | 205.017
1143.5 | 69 | 67.3302 | 86.0101 | 1.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6698 | 2.7881
1143.55 | 78 | 67.3421 | 85.9601 | 10.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6579 | 113.5915
1143.6 | 57 | 67.3539 | 85.9101 | -10.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.3539 | 107.2032
1143.65 | 85 | 67.3657 | 85.8601 | 17.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6343 | 310.9676
1143.7 | 66 | 67.3776 | 85.8101 | -1.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3776 | 1.8977
1143.75 | 63 | 67.3894 | 85.7601 | -4.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3894 | 19.2667
1143.8 | 61 | 67.4012 | 85.7101 | -6.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4012 | 40.9755
1143.85 | 55 | 67.413 | 85.6601 | -12.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.413 | 154.0835
1143.9 | 69 | 67.4249 | 85.6101 | 1.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5751 | 2.481
1143.95 | 72 | 67.4367 | 85.5601 | 4.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5633 | 20.8238
1144 | 74 | 67.4485 | 85.5101 | 6.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5515 | 42.9219
1144.05 | 56 | 67.4603 | 85.4601 | -11.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.4603 | 131.3396
1144.1 | 70 | 67.4722 | 85.4101 | 2.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5278 | 6.3899
1144.15 | 61 | 67.484 | 85.3601 | -6.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.484 | 42.0423
1144.2 | 57 | 67.4958 | 85.3101 | -10.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.4958 | 110.1625
1144.25 | 62 | 67.5077 | 85.2601 | -5.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5077 | 30.3343
1144.3 | 70 | 67.5195 | 85.2101 | 2.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4805 | 6.1529
1144.35 | 58 | 67.5313 | 85.1601 | -9.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5313 | 90.846
1144.4 | 74 | 67.5431 | 85.1101 | 6.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4569 | 41.691
1144.45 | 70 | 67.555 | 85.0601 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.445 | 5.9782
1144.5 | 74 | 67.5668 | 85.0101 | 6.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4332 | 41.3861
1144.55 | 50 | 67.5786 | 84.9601 | -17.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.5786 | 309.0081
1144.6 | 69 | 67.5905 | 84.9101 | 1.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4095 | 1.9868
1144.65 | 60 | 67.6023 | 84.8601 | -7.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6023 | 57.7947
1144.7 | 68 | 67.6141 | 84.8101 | 0.38589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38589 | 0.14891
1144.75 | 73 | 67.6259 | 84.7601 | 5.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3741 | 28.8805
1144.8 | 70 | 67.6378 | 84.7101 | 2.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3622 | 5.5801
1144.85 | 62 | 67.6496 | 84.6601 | -5.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6496 | 31.9179
1144.9 | 62 | 67.6614 | 84.6101 | -5.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6614 | 32.0517
1144.95 | 76 | 67.6733 | 84.5601 | 8.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3267 | 69.3348
1145 | 71 | 67.6851 | 84.5101 | 3.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3149 | 10.9887