## A750CR
DATA
FRR
MW768
| 2020-03-06 | [5 empty] | 0 |  |  | Carbon peak |  | Offset
| 1030 | starting ke |  | a | 0 | 0 | 250.9865 | 125.4932 |  | 285 |  | 14.4159
| 1055 | finishing ke |  | b | 198.2874 | 199.3714 | 200.4328 | 202.0328
| 0.05 | step size |  | c | 0.76098 | 0.76098 | 0.76087 | 0.76098
| 501 | no. of points |  | FWHM | 1.792 | 1.792 | 1.7917 | 1.792
| 1 | ignore |  | Area | 0 | 0 | 478.6863 | 239.3785 |  |  | total
| 1 | ignore |  | Total |  | 0 | 718.0648 | 718.0648 |  |  | 90721.9234
ke | 5000 | bg | BE | minus bg | Gauss1 | Gauss2 | Gauss 3 | Guass4 | sum | diff | diff sq
1030 | 41 | 46.1921 | 209.1841 | -5.1921 | 0 | 0 | 4.7161e-27 | 8.3559e-18 | 8.3559e-18 | -5.1921 | 26.958 | 1030 | 41 | -1.1873 | 1269.1198
1030.05 | 26 | 46.1327 | 209.1341 | -20.1327 | 0 | 0 | 1.0021e-26 | 1.546e-17 | 1.546e-17 | -20.1327 | 405.3275 | 1030.05 | 26 | 0.15923 | 165.121
1030.1 | 56 | 46.0734 | 209.0841 | 9.9266 | 0 | 0 | 2.12e-26 | 2.8481e-17 | 2.8481e-17 | 9.9266 | 98.5378 | 1030.1 | 56 | 0.5816 | 6.7147
1030.15 | 43 | 46.014 | 209.0341 | -3.014 | 0 | 0 | 4.4658e-26 | 5.2243e-17 | 5.2243e-17 | -3.014 | 9.0843 | 1030.15 | 43
1030.2 | 40 | 45.9546 | 208.9841 | -5.9546 | 0 | 0 | 9.3666e-26 | 9.5416e-17 | 9.5416e-17 | -5.9546 | 35.4579 | 1030.2 | 40
1030.25 | 48 | 45.8953 | 208.9341 | 2.1047 | 0 | 0 | 1.9561e-25 | 1.7352e-16 | 1.7352e-16 | 2.1047 | 4.4298 | 1030.25 | 48
1030.3 | 57 | 45.8359 | 208.8841 | 11.1641 | 0 | 0 | 4.0675e-25 | 3.1418e-16 | 3.1418e-16 | 11.1641 | 124.6367 | 1030.3 | 57
1030.35 | 41 | 45.7766 | 208.8341 | -4.7766 | 0 | 0 | 8.4214e-25 | 5.6644e-16 | 5.6644e-16 | -4.7766 | 22.8155 | 1030.35 | 41
1030.4 | 41 | 45.7172 | 208.7841 | -4.7172 | 0 | 0 | 1.7361e-24 | 1.0168e-15 | 1.0168e-15 | -4.7172 | 22.2519 | 1030.4 | 41
1030.45 | 53 | 45.6578 | 208.7341 | 7.3422 | 0 | 0 | 3.5635e-24 | 1.8175e-15 | 1.8175e-15 | 7.3422 | 53.9076 | 1030.45 | 53
1030.5 | 38 | 45.5985 | 208.6841 | -7.5985 | 0 | 0 | 7.283e-24 | 3.2346e-15 | 3.2346e-15 | -7.5985 | 57.7366 | 1030.5 | 38
1030.55 | 58 | 45.5391 | 208.6341 | 12.4609 | 0 | 0 | 1.4821e-23 | 5.7317e-15 | 5.7317e-15 | 12.4609 | 155.2742 | 1030.55 | 58
1030.6 | 44 | 45.4797 | 208.5841 | -1.4797 | 0 | 0 | 3.003e-23 | 1.0113e-14 | 1.0113e-14 | -1.4797 | 2.1896 | 1030.6 | 44
1030.65 | 49 | 45.4204 | 208.5341 | 3.5796 | 0 | 0 | 6.0584e-23 | 1.7766e-14 | 1.7766e-14 | 3.5796 | 12.8138 | 1030.65 | 49
1030.7 | 50 | 45.361 | 208.4841 | 4.639 | 0 | 0 | 1.217e-22 | 3.1077e-14 | 3.1077e-14 | 4.639 | 21.5204 | 1030.7 | 50
1030.75 | 38 | 45.3016 | 208.4341 | -7.3016 | 0 | 0 | 2.4341e-22 | 5.4127e-14 | 5.4127e-14 | -7.3016 | 53.3138 | 1030.75 | 38
1030.8 | 52 | 45.2423 | 208.3841 | 6.7577 | 0 | 0 | 4.8476e-22 | 9.3867e-14 | 9.3867e-14 | 6.7577 | 45.667 | 1030.8 | 52
1030.85 | 44 | 45.1829 | 208.3341 | -1.1829 | 0 | 0 | 9.6124e-22 | 1.6208e-13 | 1.6208e-13 | -1.1829 | 1.3993 | 1030.85 | 44
1030.9 | 46 | 45.1235 | 208.2841 | 0.87647 | 0 | 0 | 1.8978e-21 | 2.7866e-13 | 2.7866e-13 | 0.87647 | 0.76819 | 1030.9 | 46
1030.95 | 49 | 45.0642 | 208.2341 | 3.9358 | 0 | 0 | 3.7309e-21 | 4.7703e-13 | 4.7703e-13 | 3.9358 | 15.4908 | 1030.95 | 49
1031 | 44 | 45.0048 | 208.1841 | -1.0048 | 0 | 0 | 7.3029e-21 | 8.131e-13 | 8.131e-13 | -1.0048 | 1.0096 | 1031 | 44
1031.05 | 43 | 44.9454 | 208.1341 | -1.9454 | 0 | 0 | 1.4233e-20 | 1.38e-12 | 1.38e-12 | -1.9454 | 3.7847 | 1043 | 39
1031.1 | 36 | 44.8861 | 208.0841 | -8.8861 | 0 | 0 | 2.762e-20 | 2.3319e-12 | 2.3319e-12 | -8.8861 | 78.9623 | 1043.05 | 29
1031.15 | 56 | 44.8267 | 208.0341 | 11.1733 | 0 | 0 | 5.3368e-20 | 3.9236e-12 | 3.9236e-12 | 11.1733 | 124.8425 | 1043.1 | 37
1031.2 | 54 | 44.7673 | 207.9841 | 9.2327 | 0 | 0 | 1.0267e-19 | 6.5733e-12 | 6.5733e-12 | 9.2327 | 85.242 | 1043.15 | 26
1031.25 | 43 | 44.708 | 207.9341 | -1.708 | 0 | 0 | 1.9668e-19 | 1.0965e-11 | 1.0965e-11 | -1.708 | 2.9172 | 1043.2 | 32
1031.3 | 41 | 44.6486 | 207.8841 | -3.6486 | 0 | 0 | 3.7513e-19 | 1.8212e-11 | 1.8212e-11 | -3.6486 | 13.3124 | 1043.25 | 35
1031.35 | 43 | 44.5892 | 207.8341 | -1.5892 | 0 | 0 | 7.1241e-19 | 3.0118e-11 | 3.0118e-11 | -1.5892 | 2.5257 | 1043.3 | 27
1031.4 | 39 | 44.5299 | 207.7841 | -5.5299 | 0 | 0 | 1.3471e-18 | 4.9593e-11 | 4.9593e-11 | -5.5299 | 30.5796 | 1043.35 | 22
1031.45 | 54 | 44.4705 | 207.7341 | 9.5295 | 0 | 0 | 2.5363e-18 | 8.131e-11 | 8.131e-11 | 9.5295 | 90.8111 | 1043.4 | 34
1031.5 | 36 | 44.4111 | 207.6841 | -8.4111 | 0 | 0 | 4.7548e-18 | 1.3274e-10 | 1.3274e-10 | -8.4111 | 70.7474 | 1043.45 | 26
1031.55 | 59 | 44.3518 | 207.6341 | 14.6482 | 0 | 0 | 8.8753e-18 | 2.1576e-10 | 2.1576e-10 | 14.6482 | 214.5702 | 1043.5 | 30
1031.6 | 57 | 44.2924 | 207.5841 | 12.7076 | 0 | 0 | 1.6495e-17 | 3.4919e-10 | 3.4919e-10 | 12.7076 | 161.4826 | 1043.55 | 34
1031.65 | 54 | 44.2331 | 207.5341 | 9.7669 | 0 | 0 | 3.0525e-17 | 5.6271e-10 | 5.6271e-10 | 9.7669 | 95.3933 | 1043.6 | 37
1031.7 | 34 | 44.1737 | 207.4841 | -10.1737 | 0 | 0 | 5.6244e-17 | 9.0288e-10 | 9.0288e-10 | -10.1737 | 103.5039 | 1043.65 | 32
1031.75 | 45 | 44.1143 | 207.4341 | 0.88568 | 0 | 0 | 1.0319e-16 | 1.4425e-09 | 1.4425e-09 | 0.88568 | 0.78443 | 1043.7 | 19
1031.8 | 48 | 44.055 | 207.3841 | 3.945 | 0 | 0 | 1.8849e-16 | 2.2946e-09 | 2.2946e-09 | 3.945 | 15.5634 | 1043.75 | 30
1031.85 | 51 | 43.9956 | 207.3341 | 7.0044 | 0 | 0 | 3.4284e-16 | 3.6343e-09 | 3.6343e-09 | 7.0044 | 49.0617 | 1043.8 | 31
1031.9 | 46 | 43.9362 | 207.2841 | 2.0638 | 0 | 0 | 6.2089e-16 | 5.7316e-09 | 5.7316e-09 | 2.0638 | 4.2592 | 1043.85 | 19
1031.95 | 43 | 43.8769 | 207.2341 | -0.87686 | 0 | 0 | 1.1196e-15 | 9.0001e-09 | 9.0001e-09 | -0.87686 | 0.76888 | 1043.9 | 30
1032 | 57 | 43.8175 | 207.1841 | 13.1825 | 0 | 0 | 2.0101e-15 | 1.4072e-08 | 1.4072e-08 | 13.1825 | 173.7784 | 1043.95 | 37
1032.05 | 59 | 43.7581 | 207.1341 | 15.2419 | 0 | 0 | 3.5935e-15 | 2.1906e-08 | 2.1906e-08 | 15.2419 | 232.3146 | 1044 | 27
1032.1 | 48 | 43.6988 | 207.0841 | 4.3012 | 0 | 0 | 6.3965e-15 | 3.3956e-08 | 3.3956e-08 | 4.3012 | 18.5006
1032.15 | 43 | 43.6394 | 207.0341 | -0.6394 | 0 | 0 | 1.1337e-14 | 5.2407e-08 | 5.2407e-08 | -0.6394 | 0.40883
1032.2 | 49 | 43.58 | 206.9841 | 5.42 | 0 | 0 | 2.0006e-14 | 8.0536e-08 | 8.0536e-08 | 5.42 | 29.376
1032.25 | 28 | 43.5207 | 206.9341 | -15.5207 | 0 | 0 | 3.5152e-14 | 1.2323e-07 | 1.2323e-07 | -15.5207 | 240.8911
1032.3 | 44 | 43.4613 | 206.8841 | 0.5387 | 0 | 0 | 6.1498e-14 | 1.8774e-07 | 1.8774e-07 | 0.5387 | 0.2902
1032.35 | 38 | 43.4019 | 206.8341 | -5.4019 | 0 | 0 | 1.0713e-13 | 2.848e-07 | 2.848e-07 | -5.4019 | 29.1809
1032.4 | 46 | 43.3426 | 206.7841 | 2.6574 | 0 | 0 | 1.8581e-13 | 4.3017e-07 | 4.3017e-07 | 2.6574 | 7.0619
1032.45 | 43 | 43.2832 | 206.7341 | -0.28321 | 0 | 0 | 3.2089e-13 | 6.4694e-07 | 6.4694e-07 | -0.28321 | 0.080206
1032.5 | 38 | 43.2238 | 206.6841 | -5.2238 | 0 | 0 | 5.5179e-13 | 9.6875e-07 | 9.6875e-07 | -5.2238 | 27.2885
1032.55 | 41 | 43.1645 | 206.6341 | -2.1645 | 0 | 0 | 9.4475e-13 | 1.4444e-06 | 1.4444e-06 | -2.1645 | 4.685
1032.6 | 48 | 43.1051 | 206.5841 | 4.8949 | 0 | 0 | 1.6106e-12 | 2.1443e-06 | 2.1443e-06 | 4.8949 | 23.9599
1032.65 | 52 | 43.0457 | 206.5341 | 8.9543 | 0 | 0 | 2.7338e-12 | 3.1697e-06 | 3.1697e-06 | 8.9543 | 80.1786
1032.7 | 56 | 42.9864 | 206.4841 | 13.0136 | 0 | 0 | 4.6205e-12 | 4.6651e-06 | 4.6651e-06 | 13.0136 | 169.3542
1032.75 | 56 | 42.927 | 206.4341 | 13.073 | 0 | 0 | 7.7754e-12 | 6.8366e-06 | 6.8366e-06 | 13.073 | 170.9028
1032.8 | 40 | 42.8676 | 206.3841 | -2.8676 | 0 | 0 | 1.3028e-11 | 9.9756e-06 | 9.9756e-06 | -2.8677 | 8.2235
1032.85 | 46 | 42.8083 | 206.3341 | 3.1917 | 0 | 0 | 2.1736e-11 | 1.4493e-05 | 1.4493e-05 | 3.1917 | 10.187
1032.9 | 44 | 42.7489 | 206.2841 | 1.2511 | 0 | 0 | 3.6107e-11 | 2.0966e-05 | 2.0966e-05 | 1.2511 | 1.5652
1032.95 | 44 | 42.6896 | 206.2341 | 1.3104 | 0 | 0 | 5.972e-11 | 3.0199e-05 | 3.0199e-05 | 1.3104 | 1.7172
1033 | 42 | 42.6302 | 206.1841 | -0.63019 | 0 | 0 | 9.8352e-11 | 4.331e-05 | 4.331e-05 | -0.63023 | 0.39719
1033.05 | 43 | 42.5708 | 206.1341 | 0.42918 | 0 | 0 | 1.6128e-10 | 6.1847e-05 | 6.1847e-05 | 0.42912 | 0.18414
1033.1 | 37 | 42.5115 | 206.0841 | -5.5115 | 0 | 0 | 2.6332e-10 | 8.7936e-05 | 8.7937e-05 | -5.5115 | 30.3771
1033.15 | 46 | 42.4521 | 206.0341 | 3.5479 | 0 | 0 | 4.2807e-10 | 0.00012449 | 0.00012449 | 3.5478 | 12.5868
1033.2 | 39 | 42.3927 | 205.9841 | -3.3927 | 0 | 0 | 6.9291e-10 | 0.00017549 | 0.00017549 | -3.3929 | 11.5118
1033.25 | 43 | 42.3334 | 205.9341 | 0.66664 | 0 | 0 | 1.1168e-09 | 0.0002463 | 0.00024631 | 0.66639 | 0.44408
1033.3 | 55 | 42.274 | 205.8841 | 12.726 | 0 | 0 | 1.7921e-09 | 0.00034421 | 0.00034421 | 12.7257 | 161.9425
1033.35 | 45 | 42.2146 | 205.8341 | 2.7854 | 0 | 0 | 2.8635e-09 | 0.00047896 | 0.00047897 | 2.7849 | 7.7556
1033.4 | 41 | 42.1553 | 205.7841 | -1.1553 | 0 | 0 | 4.5557e-09 | 0.0006636 | 0.0006636 | -1.1559 | 1.3362
1033.45 | 38 | 42.0959 | 205.7341 | -4.0959 | 0 | 0 | 7.2167e-09 | 0.00091544 | 0.00091545 | -4.0968 | 16.7839
1033.5 | 47 | 42.0365 | 205.6841 | 4.9635 | 0 | 0 | 1.1383e-08 | 0.0012574 | 0.0012574 | 4.9622 | 24.6235
1033.55 | 49 | 41.9772 | 205.6341 | 7.0228 | 0 | 0 | 1.7876e-08 | 0.0017197 | 0.0017197 | 7.0211 | 49.296
1033.6 | 44 | 41.9178 | 205.5841 | 2.0822 | 0 | 0 | 2.7953e-08 | 0.0023419 | 0.0023419 | 2.0799 | 4.3258
1033.65 | 37 | 41.8584 | 205.5341 | -4.8584 | 0 | 0 | 4.3523e-08 | 0.0031753 | 0.0031754 | -4.8616 | 23.6353
1033.7 | 42 | 41.7991 | 205.4841 | 0.20093 | 0 | 0 | 6.7472e-08 | 0.0042869 | 0.0042869 | 0.19664 | 0.038668
1033.75 | 57 | 41.7397 | 205.4341 | 15.2603 | 0 | 0 | 1.0415e-07 | 0.0057626 | 0.0057627 | 15.2545 | 232.7008
1033.8 | 53 | 41.6803 | 205.3841 | 11.3197 | 0 | 0 | 1.6007e-07 | 0.007713 | 0.0077131 | 11.3119 | 127.9602
1033.85 | 33 | 41.621 | 205.3341 | -8.621 | 0 | 0 | 2.4495e-07 | 0.010279 | 0.010279 | -8.6313 | 74.4985
1033.9 | 41 | 41.5616 | 205.2841 | -0.56161 | 0 | 0 | 3.7324e-07 | 0.01364 | 0.01364 | -0.57525 | 0.33091
1033.95 | 47 | 41.5022 | 205.2341 | 5.4978 | 0 | 0 | 5.6626e-07 | 0.018021 | 0.018022 | 5.4797 | 30.0275
1034 | 50 | 41.4429 | 205.1841 | 8.5571 | 0 | 0 | 8.5539e-07 | 0.023707 | 0.023708 | 8.5334 | 72.8192
1034.05 | 48 | 41.3835 | 205.1341 | 6.6165 | 0 | 0 | 1.2866e-06 | 0.031054 | 0.031055 | 6.5854 | 43.3679
1034.1 | 35 | 41.3241 | 205.0841 | -6.3241 | 0 | 0 | 1.9268e-06 | 0.040501 | 0.040503 | -6.3646 | 40.5088
1034.15 | 28 | 41.2648 | 205.0341 | -13.2648 | 0 | 0 | 2.8732e-06 | 0.052595 | 0.052598 | -13.3174 | 177.3526
1034.2 | 45 | 41.2054 | 204.9841 | 3.7946 | 0 | 0 | 4.266e-06 | 0.068006 | 0.06801 | 3.7266 | 13.8874
1034.25 | 38 | 41.1461 | 204.9341 | -3.1461 | 0 | 0 | 6.3066e-06 | 0.087554 | 0.08756 | -3.2336 | 10.4562
1034.3 | 34 | 41.0867 | 204.8841 | -7.0867 | 0 | 0 | 9.2832e-06 | 0.11224 | 0.11224 | -7.1989 | 51.8246
1034.35 | 41 | 41.0273 | 204.8341 | -0.02732 | 0 | 0 | 1.3606e-05 | 0.14325 | 0.14327 | -0.17059 | 0.0291
1034.4 | 40 | 40.968 | 204.7841 | -0.96795 | 0 | 0 | 1.9855e-05 | 0.18206 | 0.18208 | -1.15 | 1.3226
1034.45 | 43 | 40.9086 | 204.7341 | 2.0914 | 0 | 0 | 2.885e-05 | 0.23038 | 0.23041 | 1.861 | 3.4633
1034.5 | 49 | 40.8492 | 204.6841 | 8.1508 | 0 | 0 | 4.1739e-05 | 0.29027 | 0.29031 | 7.8605 | 61.787
1034.55 | 46 | 40.7899 | 204.6341 | 5.2101 | 0 | 0 | 6.0126e-05 | 0.36415 | 0.36421 | 4.8459 | 23.4831
1034.6 | 45 | 40.7305 | 204.5841 | 4.2695 | 0 | 0 | 8.6241e-05 | 0.45486 | 0.45495 | 3.8146 | 14.5508
1034.65 | 40 | 40.6711 | 204.5341 | -0.67113 | 0 | 0 | 0.00012316 | 0.56573 | 0.56586 | -1.237 | 1.5301
1034.7 | 41 | 40.6118 | 204.4841 | 0.38824 | 0 | 0 | 0.00017514 | 0.70059 | 0.70077 | -0.31253 | 0.097675
1034.75 | 30 | 40.5524 | 204.4341 | -10.5524 | 0 | 0 | 0.00024797 | 0.86387 | 0.86411 | -11.4165 | 130.3367
1034.8 | 50 | 40.493 | 204.3841 | 9.507 | 0 | 0 | 0.00034958 | 1.0606 | 1.0609 | 8.446 | 71.3353
1034.85 | 48 | 40.4337 | 204.3341 | 7.5663 | 0 | 0 | 0.0004907 | 1.2965 | 1.297 | 6.2693 | 39.3043
1034.9 | 59 | 40.3743 | 204.2841 | 18.6257 | 0 | 0 | 0.00068582 | 1.5781 | 1.5788 | 17.0469 | 290.597
1034.95 | 43 | 40.3149 | 204.2341 | 2.6851 | 0 | 0 | 0.0009544 | 1.9126 | 1.9135 | 0.77154 | 0.59528
1035 | 59 | 40.2556 | 204.1841 | 18.7444 | 0 | 0 | 0.0013224 | 2.3079 | 2.3093 | 16.4352 | 270.1151
1035.05 | 55 | 40.1962 | 204.1341 | 14.8038 | 0 | 0 | 0.0018245 | 2.773 | 2.7748 | 12.029 | 144.6956
1035.1 | 67 | 40.1368 | 204.0841 | 26.8632 | 0 | 0 | 0.0025063 | 3.3175 | 3.32 | 23.5432 | 554.2809
1035.15 | 47 | 40.0775 | 204.0341 | 6.9225 | 0 | 0 | 0.0034281 | 3.9518 | 3.9552 | 2.9673 | 8.8051
1035.2 | 37 | 40.0181 | 203.9841 | -3.0181 | 0 | 0 | 0.0046687 | 4.687 | 4.6917 | -7.7098 | 59.4408
1035.25 | 46 | 39.9587 | 203.9341 | 6.0413 | 0 | 0 | 0.0063308 | 5.5351 | 5.5414 | 0.49981 | 0.24981
1035.3 | 44 | 39.8994 | 203.8841 | 4.1006 | 0 | 0 | 0.0085477 | 6.5085 | 6.5171 | -2.4165 | 5.8393
1035.35 | 55 | 39.84 | 203.8341 | 15.16 | 0 | 0 | 0.011491 | 7.6202 | 7.6317 | 7.5283 | 56.6758
1035.4 | 47 | 39.7806 | 203.7841 | 7.2194 | 0 | 0 | 0.015382 | 8.8832 | 8.8986 | -1.6793 | 2.8199
1035.45 | 55 | 39.7213 | 203.7341 | 15.2787 | 0 | 0 | 0.020501 | 10.311 | 10.3315 | 4.9472 | 24.4746
1035.5 | 48 | 39.6619 | 203.6841 | 8.3381 | 0 | 0 | 0.027206 | 11.9168 | 11.944 | -3.6059 | 13.0026
1035.55 | 61 | 39.6025 | 203.6341 | 21.3975 | 0 | 0 | 0.035948 | 13.7133 | 13.7492 | 7.6482 | 58.4955
1035.6 | 52 | 39.5432 | 203.5841 | 12.4568 | 0 | 0 | 0.047295 | 15.7126 | 15.7599 | -3.3031 | 10.9103
1035.65 | 58 | 39.4838 | 203.5341 | 18.5162 | 0 | 0 | 0.061955 | 17.9259 | 17.9878 | 0.52837 | 0.27917
1035.7 | 62 | 39.4245 | 203.4841 | 22.5755 | 0 | 0 | 0.08081 | 20.3628 | 20.4436 | 2.132 | 4.5452
1035.75 | 65 | 39.3651 | 203.4341 | 25.6349 | 0 | 0 | 0.10495 | 23.0313 | 23.1363 | 2.4986 | 6.2431
1035.8 | 70 | 39.3057 | 203.3841 | 30.6943 | 0 | 0 | 0.13571 | 25.9374 | 26.0731 | 4.6212 | 21.355
1035.85 | 76 | 39.2464 | 203.3341 | 36.7536 | 0 | 0 | 0.17473 | 29.0843 | 29.2591 | 7.4946 | 56.1686
1035.9 | 76 | 39.187 | 203.2841 | 36.813 | 0 | 0 | 0.22401 | 32.4726 | 32.6966 | 4.1164 | 16.9449
1035.95 | 77 | 39.1276 | 203.2341 | 37.8724 | 0 | 0 | 0.28594 | 36.0994 | 36.3853 | 1.4871 | 2.2114
1036 | 82 | 39.0683 | 203.1841 | 42.9317 | 0 | 0 | 0.36342 | 39.9583 | 40.3218 | 2.61 | 6.812
1036.05 | 93 | 39.0089 | 203.1341 | 53.9911 | 0 | 0 | 0.4599 | 44.0393 | 44.4992 | 9.4919 | 90.0964
1036.1 | 84 | 38.9495 | 203.0841 | 45.0505 | 0 | 0 | 0.57949 | 48.328 | 48.9074 | -3.857 | 14.8763
1036.15 | 105 | 38.8902 | 203.0341 | 66.1098 | 0 | 0 | 0.72704 | 52.8058 | 53.5328 | 12.577 | 158.181
1036.2 | 90 | 38.8308 | 202.9841 | 51.1692 | 0 | 0 | 0.90822 | 57.45 | 58.3582 | -7.189 | 51.6817
1036.25 | 108 | 38.7714 | 202.9341 | 69.2286 | 0 | 0 | 1.1297 | 62.2334 | 63.363 | 5.8655 | 34.4045
1036.3 | 90 | 38.7121 | 202.8841 | 51.2879 | 0 | 0 | 1.399 | 67.1246 | 68.5237 | -17.2357 | 297.0704
1036.35 | 118 | 38.6527 | 202.8341 | 79.3473 | 0 | 0 | 1.7252 | 72.0884 | 73.8136 | 5.5337 | 30.6217
1036.4 | 122 | 38.5933 | 202.7841 | 83.4067 | 0 | 0 | 2.1182 | 77.0858 | 79.204 | 4.2027 | 17.6625
1036.45 | 129 | 38.534 | 202.7341 | 90.466 | 0 | 0 | 2.5896 | 82.0745 | 84.664 | 5.802 | 33.6631
1036.5 | 135 | 38.4746 | 202.6841 | 96.5254 | 0 | 0 | 3.1521 | 87.0096 | 90.1617 | 6.3637 | 40.4962
1036.55 | 146 | 38.4152 | 202.6341 | 107.5848 | 0 | 0 | 3.8204 | 91.8441 | 95.6645 | 11.9202 | 142.0922
1036.6 | 176 | 38.3559 | 202.5841 | 137.6441 | 0 | 0 | 4.6104 | 96.5296 | 101.14 | 36.5041 | 1332.5502
1036.65 | 169 | 38.2965 | 202.5341 | 130.7035 | 0 | 0 | 5.5398 | 101.0171 | 106.5569 | 24.1466 | 583.0584
1036.7 | 174 | 38.2371 | 202.4841 | 135.7629 | 0 | 0 | 6.6278 | 105.2578 | 111.8857 | 23.8772 | 570.1206
1036.75 | 180 | 38.1778 | 202.4341 | 141.8222 | 0 | 0 | 7.8954 | 109.2041 | 117.0995 | 24.7227 | 611.2118
1036.8 | 182 | 38.1184 | 202.3841 | 143.8816 | 0 | 0 | 9.3649 | 112.8103 | 122.1752 | 21.7064 | 471.1683
1036.85 | 184 | 38.059 | 202.3341 | 145.941 | 0 | 0 | 11.06 | 116.0335 | 127.0935 | 18.8474 | 355.2252
1036.9 | 173 | 37.9997 | 202.2841 | 135.0003 | 0 | 0 | 13.0057 | 118.8347 | 131.8404 | 3.1599 | 9.9851
1036.95 | 178 | 37.9403 | 202.2341 | 140.0597 | 0 | 0 | 15.2277 | 121.1793 | 136.407 | 3.6527 | 13.3421
1037 | 202 | 37.881 | 202.1841 | 164.119 | 0 | 0 | 17.7526 | 123.0378 | 140.7904 | 23.3287 | 544.2279
1037.05 | 189 | 37.8216 | 202.1341 | 151.1784 | 0 | 0 | 20.6069 | 124.3867 | 144.9935 | 6.1849 | 38.253
1037.1 | 177 | 37.7622 | 202.0841 | 139.2378 | 0 | 0 | 23.817 | 125.2086 | 149.0256 | -9.7878 | 95.8016
1037.15 | 181 | 37.7029 | 202.0341 | 143.2971 | 0 | 0 | 27.4086 | 125.4931 | 152.9017 | -9.6045 | 92.2466
1037.2 | 173 | 37.6435 | 201.9841 | 135.3565 | 0 | 0 | 31.4059 | 125.2363 | 156.6422 | -21.2857 | 453.0816
1037.25 | 204 | 37.5841 | 201.9341 | 166.4159 | 0 | 0 | 35.8311 | 124.4417 | 160.2728 | 6.143 | 37.7369
1037.3 | 181 | 37.5248 | 201.8841 | 143.4752 | 0 | 0 | 40.7037 | 123.1195 | 163.8232 | -20.348 | 414.0393
1037.35 | 231 | 37.4654 | 201.8341 | 193.5346 | 0 | 0 | 46.0396 | 121.2866 | 167.3262 | 26.2084 | 686.8788
1037.4 | 190 | 37.406 | 201.7841 | 152.594 | 0 | 0 | 51.8507 | 118.9663 | 170.817 | -18.223 | 332.0776
1037.45 | 186 | 37.3467 | 201.7341 | 148.6533 | 0 | 0 | 58.1435 | 116.1877 | 174.3313 | -25.6779 | 659.3553
1037.5 | 235 | 37.2873 | 201.6841 | 197.7127 | 0 | 0 | 64.9192 | 112.9852 | 177.9044 | 19.8083 | 392.3689
1037.55 | 218 | 37.2279 | 201.6341 | 180.7721 | 0 | 0 | 72.1721 | 109.3976 | 181.5698 | -0.79771 | 0.63633
1037.6 | 222 | 37.1686 | 201.5841 | 184.8314 | 0 | 0 | 79.8896 | 105.4677 | 185.3573 | -0.52591 | 0.27658
1037.65 | 253 | 37.1092 | 201.5341 | 215.8908 | 0 | 0 | 88.0513 | 101.2409 | 189.2923 | 26.5985 | 707.4823
1037.7 | 204 | 37.0498 | 201.4841 | 166.9502 | 0 | 0 | 96.6286 | 96.7649 | 193.3936 | -26.4434 | 699.2534
1037.75 | 212 | 36.9905 | 201.4341 | 175.0095 | 0 | 0 | 105.5846 | 92.0884 | 197.6729 | -22.6634 | 513.6306
1037.8 | 209 | 36.9311 | 201.3841 | 172.0689 | 0 | 0 | 114.8734 | 87.2603 | 202.1338 | -30.0649 | 903.8959
1037.85 | 228 | 36.8717 | 201.3341 | 191.1283 | 0 | 0 | 124.4409 | 82.3292 | 206.7702 | -15.6419 | 244.6688
1037.9 | 213 | 36.8124 | 201.2841 | 176.1876 | 0 | 0 | 134.2244 | 77.3421 | 211.5666 | -35.3789 | 1251.6691
1037.95 | 254 | 36.753 | 201.2341 | 217.247 | 0 | 0 | 144.1532 | 72.3442 | 216.4974 | 0.7496 | 0.5619
1038 | 259 | 36.6936 | 201.1841 | 222.3064 | 0 | 0 | 154.1494 | 67.3777 | 221.527 | 0.77932 | 0.60734
1038.05 | 250 | 36.6343 | 201.1341 | 213.3657 | 0 | 0 | 164.1284 | 62.4818 | 226.6102 | -13.2445 | 175.4157
1038.1 | 272 | 36.5749 | 201.0841 | 235.4251 | 0 | 0 | 174.0004 | 57.6921 | 231.6925 | 3.7326 | 13.9325
1038.15 | 274 | 36.5155 | 201.0341 | 237.4845 | 0 | 0 | 183.6713 | 53.0401 | 236.7113 | 0.77311 | 0.59771
1038.2 | 298 | 36.4562 | 200.9841 | 261.5438 | 0 | 0 | 193.0442 | 48.5531 | 241.5973 | 19.9465 | 397.8618
1038.25 | 291 | 36.3968 | 200.9341 | 254.6032 | 0 | 0 | 202.0212 | 44.2543 | 246.2755 | 8.3277 | 69.3504
1038.3 | 298 | 36.3375 | 200.8841 | 261.6625 | 0 | 0 | 210.5047 | 40.1623 | 250.667 | 10.9956 | 120.9031
1038.35 | 315 | 36.2781 | 200.8341 | 278.7219 | 0 | 0 | 218.3992 | 36.2916 | 254.6908 | 24.0311 | 577.4923
1038.4 | 313 | 36.2187 | 200.7841 | 276.7813 | 0 | 0 | 225.6134 | 32.6528 | 258.2662 | 18.5151 | 342.8088
1038.45 | 292 | 36.1594 | 200.7341 | 255.8406 | 0 | 0 | 232.0616 | 29.2522 | 261.3138 | -5.4732 | 29.9558
1038.5 | 320 | 36.1 | 200.6841 | 283.9 | 0 | 0 | 237.6656 | 26.0929 | 263.7585 | 20.1415 | 405.6807
1038.55 | 310 | 36.0406 | 200.6341 | 273.9594 | 0 | 0 | 242.3561 | 23.1745 | 265.5306 | 8.4288 | 71.0444
1038.6 | 274 | 35.9813 | 200.5841 | 238.0187 | 0 | 0 | 246.0742 | 20.4939 | 266.5681 | -28.5493 | 815.0636
1038.65 | 344 | 35.9219 | 200.5341 | 308.0781 | 0 | 0 | 248.7727 | 18.0453 | 266.818 | 41.2601 | 1702.3999
1038.7 | 290 | 35.8625 | 200.4841 | 254.1375 | 0 | 0 | 250.4171 | 15.8208 | 266.2378 | -12.1004 | 146.4188
1038.75 | 291 | 35.8032 | 200.4341 | 255.1968 | 0 | 0 | 250.9861 | 13.8107 | 264.7969 | -9.6 | 92.1605
1038.8 | 312 | 35.7438 | 200.3841 | 276.2562 | 0 | 0 | 250.4725 | 12.0041 | 262.4767 | 13.7795 | 189.8759
1038.85 | 311 | 35.6844 | 200.3341 | 275.3156 | 0 | 0 | 248.8829 | 10.3889 | 259.2718 | 16.0438 | 257.4029
1038.9 | 276 | 35.6251 | 200.2841 | 240.3749 | 0 | 0 | 246.2377 | 8.9523 | 255.19 | -14.815 | 219.4853
1038.95 | 310 | 35.5657 | 200.2341 | 274.4343 | 0 | 0 | 242.5708 | 7.6811 | 250.2519 | 24.1824 | 584.7873
1039 | 291 | 35.5063 | 200.1841 | 255.4937 | 0 | 0 | 237.9289 | 6.5621 | 244.4909 | 11.0028 | 121.0606
1039.05 | 285 | 35.447 | 200.1341 | 249.553 | 0 | 0 | 232.3701 | 5.5819 | 237.952 | 11.601 | 134.5841
1039.1 | 251 | 35.3876 | 200.0841 | 215.6124 | 0 | 0 | 225.9634 | 4.7276 | 230.691 | -15.0786 | 227.3642
1039.15 | 257 | 35.3282 | 200.0341 | 221.6718 | 0 | 0 | 218.7864 | 3.9869 | 222.7733 | -1.1015 | 1.2134
1039.2 | 243 | 35.2689 | 199.9841 | 207.7311 | 0 | 0 | 210.9246 | 3.3477 | 214.2723 | -6.5412 | 42.7868
1039.25 | 249 | 35.2095 | 199.9341 | 213.7905 | 0 | 0 | 202.469 | 2.7989 | 205.2679 | 8.5226 | 72.634
1039.3 | 220 | 35.1501 | 199.8841 | 184.8499 | 0 | 0 | 193.515 | 2.33 | 195.845 | -10.9951 | 120.8922
1039.35 | 192 | 35.0908 | 199.8341 | 156.9092 | 0 | 0 | 184.1599 | 1.9313 | 186.0912 | -29.182 | 851.5871
1039.4 | 197 | 35.0314 | 199.7841 | 161.9686 | 0 | 0 | 174.5019 | 1.5939 | 176.0958 | -14.1272 | 199.5784
1039.45 | 191 | 34.972 | 199.7341 | 156.028 | 0 | 0 | 164.6379 | 1.3098 | 165.9477 | -9.9197 | 98.4014
1039.5 | 223 | 34.9127 | 199.6841 | 188.0873 | 0 | 0 | 154.6622 | 1.0717 | 155.7338 | 32.3535 | 1046.7473
1039.55 | 178 | 34.8533 | 199.6341 | 143.1467 | 0 | 0 | 144.6648 | 0.87309 | 145.5379 | -2.3912 | 5.7178
1039.6 | 178 | 34.794 | 199.5841 | 143.206 | 0 | 0 | 134.7306 | 0.70823 | 135.4388 | 7.7672 | 60.3299
1039.65 | 159 | 34.7346 | 199.5341 | 124.2654 | 0 | 0 | 124.9379 | 0.57203 | 125.5099 | -1.2445 | 1.5487
1039.7 | 156 | 34.6752 | 199.4841 | 121.3248 | 0 | 0 | 115.3577 | 0.46003 | 115.8177 | 5.5071 | 30.3277
1039.75 | 139 | 34.6159 | 199.4341 | 104.3841 | 0 | 0 | 106.0532 | 0.36836 | 106.4215 | -2.0374 | 4.1509
1039.8 | 140 | 34.5565 | 199.3841 | 105.4435 | 0 | 0 | 97.079 | 0.29369 | 97.3727 | 8.0708 | 65.1385
1039.85 | 125 | 34.4971 | 199.3341 | 90.5029 | 0 | 0 | 88.4813 | 0.23315 | 88.7144 | 1.7885 | 3.1986
1039.9 | 119 | 34.4378 | 199.2841 | 84.5622 | 0 | 0 | 80.2975 | 0.18429 | 80.4818 | 4.0804 | 16.6501
1039.95 | 134 | 34.3784 | 199.2341 | 99.6216 | 0 | 0 | 72.5567 | 0.14504 | 72.7017 | 26.9199 | 724.681
1040 | 112 | 34.319 | 199.1841 | 77.681 | 0 | 0 | 65.2796 | 0.11366 | 65.3932 | 12.2878 | 150.9891
1040.05 | 93 | 34.2597 | 199.1341 | 58.7403 | 0 | 0 | 58.4792 | 0.088685 | 58.5679 | 0.17244 | 0.029734
1040.1 | 97 | 34.2003 | 199.0841 | 62.7997 | 0 | 0 | 52.1616 | 0.0689 | 52.2305 | 10.5693 | 111.7091
1040.15 | 94 | 34.1409 | 199.0341 | 59.8591 | 0 | 0 | 46.3259 | 0.053298 | 46.3792 | 13.4799 | 181.7064
1040.2 | 95 | 34.0816 | 198.9841 | 60.9184 | 0 | 0 | 40.9659 | 0.041052 | 41.0069 | 19.9115 | 396.4686
1040.25 | 91 | 34.0222 | 198.9341 | 56.9778 | 0 | 0 | 36.0699 | 0.031483 | 36.1014 | 20.8764 | 435.8254
1040.3 | 76 | 33.9628 | 198.8841 | 42.0372 | 0 | 0 | 31.6222 | 0.02404 | 31.6462 | 10.3909 | 107.9715
1040.35 | 80 | 33.9035 | 198.8341 | 46.0965 | 0 | 0 | 27.6035 | 0.018278 | 27.6218 | 18.4748 | 341.3174
1040.4 | 58 | 33.8441 | 198.7841 | 24.1559 | 0 | 0 | 23.9916 | 0.013837 | 24.0055 | 0.15041 | 0.022624
1040.45 | 72 | 33.7847 | 198.7341 | 38.2153 | 0 | 0 | 20.7626 | 0.01043 | 20.773 | 17.4423 | 304.2327
1040.5 | 54 | 33.7254 | 198.6841 | 20.2746 | 0 | 0 | 17.8907 | 0.0078282 | 17.8985 | 2.3761 | 5.646
1040.55 | 59 | 33.666 | 198.6341 | 25.334 | 0 | 0 | 15.3496 | 0.00585 | 15.3554 | 9.9786 | 99.5718
1040.6 | 53 | 33.6066 | 198.5841 | 19.3934 | 0 | 0 | 13.1127 | 0.0043529 | 13.117 | 6.2763 | 39.3924
1040.65 | 63 | 33.5473 | 198.5341 | 29.4527 | 0 | 0 | 11.1535 | 0.0032249 | 11.1567 | 18.296 | 334.7445
1040.7 | 52 | 33.4879 | 198.4841 | 18.5121 | 0 | 0 | 9.4461 | 0.002379 | 9.4485 | 9.0636 | 82.1485
1040.75 | 63 | 33.4285 | 198.4341 | 29.5715 | 0 | 0 | 7.9657 | 0.0017474 | 7.9674 | 21.604 | 466.7346
1040.8 | 57 | 33.3692 | 198.3841 | 23.6308 | 0 | 0 | 6.6883 | 0.0012779 | 6.6896 | 16.9413 | 287.0061
1040.85 | 61 | 33.3098 | 198.3341 | 27.6902 | 0 | 0 | 5.5916 | 0.00093056 | 5.5925 | 22.0977 | 488.3085
1040.9 | 52 | 33.2504 | 198.2841 | 18.7496 | 0 | 0 | 4.6545 | 0.0006747 | 4.6552 | 14.0944 | 198.6511
1040.95 | 58 | 33.1911 | 198.2341 | 24.8089 | 0 | 0 | 3.8578 | 0.00048709 | 3.8583 | 20.9506 | 438.9285
1041 | 40 | 33.1317 | 198.1841 | 6.8683 | 0 | 0 | 3.1837 | 0.00035013 | 3.184 | 3.6842 | 13.5736
1041.05 | 47 | 33.0724 | 198.1341 | 13.9276 | 0 | 0 | 2.6161 | 0.00025059 | 2.6163 | 11.3113 | 127.9464
1041.1 | 48 | 33.013 | 198.0841 | 14.987 | 0 | 0 | 2.1404 | 0.00017858 | 2.1405 | 12.8465 | 165.0318
1041.15 | 45 | 32.9536 | 198.0341 | 12.0464 | 0 | 0 | 1.7436 | 0.00012672 | 1.7437 | 10.3026 | 106.1442
1041.2 | 34 | 32.8943 | 197.9841 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.4143 | 8.9527e-05 | 1.4144 | -0.30865 | 0.095263
1041.25 | 49 | 32.8349 | 197.9341 | 16.1651 | 0 | 0 | 1.1422 | 6.298e-05 | 1.1423 | 15.0228 | 225.6848
1041.3 | 39 | 32.7755 | 197.8841 | 6.2245 | 0 | 0 | 0.91853 | 4.4113e-05 | 0.91858 | 5.3059 | 28.1526
1041.35 | 40 | 32.7162 | 197.8341 | 7.2838 | 0 | 0 | 0.73546 | 3.0766e-05 | 0.73549 | 6.5484 | 42.8809
1041.4 | 38 | 32.6568 | 197.7841 | 5.3432 | 0 | 0 | 0.58633 | 2.1364e-05 | 0.58635 | 4.7569 | 22.6276
1041.45 | 49 | 32.5974 | 197.7341 | 16.4026 | 0 | 0 | 0.46543 | 1.4772e-05 | 0.46545 | 15.9371 | 253.9919
1041.5 | 31 | 32.5381 | 197.6841 | -1.5381 | 0 | 0 | 0.36787 | 1.017e-05 | 0.36788 | -1.9059 | 3.6326
1041.55 | 38 | 32.4787 | 197.6341 | 5.5213 | 0 | 0 | 0.2895 | 6.971e-06 | 0.28951 | 5.2318 | 27.3716
1041.6 | 28 | 32.4193 | 197.5841 | -4.4193 | 0 | 0 | 0.22685 | 4.7579e-06 | 0.22686 | -4.6462 | 21.5871
1041.65 | 43 | 32.36 | 197.5341 | 10.64 | 0 | 0 | 0.17699 | 3.2334e-06 | 0.17699 | 10.463 | 109.4752
1041.7 | 44 | 32.3006 | 197.4841 | 11.6994 | 0 | 0 | 0.13749 | 2.1879e-06 | 0.1375 | 11.5619 | 133.6775
1041.75 | 51 | 32.2412 | 197.4341 | 18.7588 | 0 | 0 | 0.10635 | 1.4741e-06 | 0.10635 | 18.6524 | 347.9124
1041.8 | 46 | 32.1819 | 197.3841 | 13.8181 | 0 | 0 | 0.081909 | 9.889e-07 | 0.08191 | 13.7362 | 188.6837
1041.85 | 50 | 32.1225 | 197.3341 | 17.8775 | 0 | 0 | 0.062811 | 6.6054e-07 | 0.062812 | 17.8147 | 317.3629
1041.9 | 21 | 32.0631 | 197.2841 | -11.0631 | 0 | 0 | 0.047959 | 4.3931e-07 | 0.04796 | -11.1111 | 123.4566
1041.95 | 24 | 32.0038 | 197.2341 | -8.0038 | 0 | 0 | 0.036461 | 2.9092e-07 | 0.036461 | -8.0402 | 64.6454
1042 | 42 | 31.9444 | 197.1841 | 10.0556 | 0 | 0 | 0.0276 | 1.9182e-07 | 0.0276 | 10.028 | 100.5606
1042.05 | 31 | 31.885 | 197.1341 | -0.88504 | 0 | 0 | 0.020803 | 1.2593e-07 | 0.020803 | -0.90585 | 0.82056
1042.1 | 37 | 31.8257 | 197.0841 | 5.1743 | 0 | 0 | 0.015612 | 8.2321e-08 | 0.015612 | 5.1587 | 26.6123
1042.15 | 37 | 31.7663 | 197.0341 | 5.2337 | 0 | 0 | 0.011666 | 5.358e-08 | 0.011666 | 5.222 | 27.2695
1042.2 | 35 | 31.7069 | 196.9841 | 3.2931 | 0 | 0 | 0.0086793 | 3.4724e-08 | 0.0086794 | 3.2844 | 10.7871
1042.25 | 43 | 31.6476 | 196.9341 | 11.3524 | 0 | 0 | 0.0064297 | 2.2407e-08 | 0.0064297 | 11.346 | 128.7314
1042.3 | 33 | 31.5882 | 196.8841 | 1.4118 | 0 | 0 | 0.0047426 | 1.4396e-08 | 0.0047427 | 1.407 | 1.9798
1042.35 | 32 | 31.5289 | 196.8341 | 0.47115 | 0 | 0 | 0.0034832 | 9.2097e-09 | 0.0034832 | 0.46766 | 0.21871
1042.4 | 32 | 31.4695 | 196.7841 | 0.53051 | 0 | 0 | 0.0025471 | 5.8663e-09 | 0.0025472 | 0.52797 | 0.27875
1042.45 | 32 | 31.4101 | 196.7341 | 0.58988 | 0 | 0 | 0.0018546 | 3.7206e-09 | 0.0018546 | 0.58802 | 0.34577
1042.5 | 38 | 31.3508 | 196.6841 | 6.6492 | 0 | 0 | 0.0013446 | 2.3496e-09 | 0.0013446 | 6.6479 | 44.1946
1042.55 | 28 | 31.2914 | 196.6341 | -3.2914 | 0 | 0 | 0.00097059 | 1.4774e-09 | 0.0009706 | -3.2924 | 10.8396
1042.6 | 29 | 31.232 | 196.5841 | -2.232 | 0 | 0 | 0.00069761 | 9.2493e-10 | 0.00069761 | -2.2327 | 4.9851
1042.65 | 35 | 31.1727 | 196.5341 | 3.8273 | 0 | 0 | 0.00049925 | 5.7658e-10 | 0.00049925 | 3.8268 | 14.6447
1042.7 | 27 | 31.1133 | 196.4841 | -4.1133 | 0 | 0 | 0.00035575 | 3.5787e-10 | 0.00035575 | -4.1136 | 16.9221
1042.75 | 28 | 31.0539 | 196.4341 | -3.0539 | 0 | 0 | 0.0002524 | 2.2117e-10 | 0.0002524 | -3.0542 | 9.328
1042.8 | 33 | 30.9946 | 196.3841 | 2.0054 | 0 | 0 | 0.00017831 | 1.361e-10 | 0.00017831 | 2.0053 | 4.0211
1042.85 | 32 | 30.9352 | 196.3341 | 1.0648 | 0 | 0 | 0.00012542 | 8.3388e-11 | 0.00012542 | 1.0647 | 1.1335
1042.9 | 29 | 30.8758 | 196.2841 | -1.8758 | 0 | 0 | 8.784e-05 | 5.0872e-11 | 8.784e-05 | -1.8759 | 3.5191
1042.95 | 41 | 30.8165 | 196.2341 | 10.1835 | 0 | 0 | 6.1255e-05 | 3.0901e-11 | 6.1255e-05 | 10.1835 | 103.7031
1043 | 39 | 30.7571 | 196.1841 | 8.2429 | 0 | 0 | 4.2532e-05 | 1.869e-11 | 4.2532e-05 | 8.2429 | 67.9447
1043.05 | 29 | 30.6977 | 196.1341 | -1.6977 | 0 | 0 | 2.9404e-05 | 1.1255e-11 | 2.9404e-05 | -1.6978 | 2.8824
1043.1 | 37 | 30.6384 | 196.0841 | 6.3616 | 0 | 0 | 2.0241e-05 | 6.7487e-12 | 2.0241e-05 | 6.3616 | 40.4701
1043.15 | 26 | 30.579 | 196.0341 | -4.579 | 0 | 0 | 1.3873e-05 | 4.0292e-12 | 1.3873e-05 | -4.579 | 20.9674
1043.2 | 32 | 30.5196 | 195.9841 | 1.4804 | 0 | 0 | 9.4679e-06 | 2.3952e-12 | 9.4679e-06 | 1.4804 | 2.1914
1043.25 | 35 | 30.4603 | 195.9341 | 4.5397 | 0 | 0 | 6.4336e-06 | 1.4177e-12 | 6.4336e-06 | 4.5397 | 20.609
1043.3 | 27 | 30.4009 | 195.8841 | -3.4009 | 0 | 0 | 4.3528e-06 | 8.3555e-13 | 4.3528e-06 | -3.4009 | 11.5662
1043.35 | 22 | 30.3415 | 195.8341 | -8.3415 | 0 | 0 | 2.9324e-06 | 4.9031e-13 | 2.9324e-06 | -8.3415 | 69.5814
1043.4 | 34 | 30.2822 | 195.7841 | 3.7178 | 0 | 0 | 1.9669e-06 | 2.8648e-13 | 1.9669e-06 | 3.7178 | 13.8222
1043.45 | 26 | 30.2228 | 195.7341 | -4.2228 | 0 | 0 | 1.3137e-06 | 1.6667e-13 | 1.3137e-06 | -4.2228 | 17.8322
1043.5 | 30 | 30.1634 | 195.6841 | -0.16345 | 0 | 0 | 8.7358e-07 | 9.6543e-14 | 8.7358e-07 | -0.16345 | 0.026715
1043.55 | 34 | 30.1041 | 195.6341 | 3.8959 | 0 | 0 | 5.7842e-07 | 5.5683e-14 | 5.7842e-07 | 3.8959 | 15.1782
1043.6 | 37 | 30.0447 | 195.5841 | 6.9553 | 0 | 0 | 3.8134e-07 | 3.1978e-14 | 3.8134e-07 | 6.9553 | 48.376
1043.65 | 32 | 29.9854 | 195.5341 | 2.0146 | 0 | 0 | 2.5033e-07 | 1.8285e-14 | 2.5033e-07 | 2.0146 | 4.0588
1043.7 | 19 | 29.926 | 195.4841 | -10.926 | 0 | 0 | 1.6362e-07 | 1.0411e-14 | 1.6362e-07 | -10.926 | 119.3772
1043.75 | 30 | 29.8666 | 195.4341 | 0.13338 | 0 | 0 | 1.0648e-07 | 5.9016e-15 | 1.0648e-07 | 0.13338 | 0.01779
1043.8 | 31 | 29.8073 | 195.3841 | 1.1927 | 0 | 0 | 6.8997e-08 | 3.3312e-15 | 6.8997e-08 | 1.1927 | 1.4226
1043.85 | 19 | 29.7479 | 195.3341 | -10.7479 | 0 | 0 | 4.4517e-08 | 1.8722e-15 | 4.4517e-08 | -10.7479 | 115.5171
1043.9 | 30 | 29.6885 | 195.2841 | 0.31148 | 0 | 0 | 2.8598e-08 | 1.0477e-15 | 2.8598e-08 | 0.31148 | 0.097017
1043.95 | 37 | 29.6292 | 195.2341 | 7.3708 | 0 | 0 | 1.8293e-08 | 5.8375e-16 | 1.8293e-08 | 7.3708 | 54.3293
1044 | 27 | 29.5698 | 195.1841 | -2.5698 | 0 | 0 | 1.165e-08 | 3.2386e-16 | 1.165e-08 | -2.5698 | 6.6038
1044.05 | 38 | 29.5104 | 195.1341 | 8.4896 | 0 | 0 | 7.3881e-09 | 1.789e-16 | 7.3881e-09 | 8.4896 | 72.0728
1044.1 | 33 | 29.4511 | 195.0841 | 3.5489 | 0 | 0 | 4.665e-09 | 9.8397e-17 | 4.665e-09 | 3.5489 | 12.595
1044.15 | 28 | 29.3917 | 195.0341 | -1.3917 | 0 | 0 | 2.9328e-09 | 5.3887e-17 | 2.9328e-09 | -1.3917 | 1.9368
1044.2 | 33 | 29.3323 | 194.9841 | 3.6677 | 0 | 0 | 1.8359e-09 | 2.9384e-17 | 1.8359e-09 | 3.6677 | 13.4518
1044.25 | 34 | 29.273 | 194.9341 | 4.727 | 0 | 0 | 1.1443e-09 | 1.5954e-17 | 1.1443e-09 | 4.727 | 22.3448
1044.3 | 27 | 29.2136 | 194.8841 | -2.2136 | 0 | 0 | 7.1015e-10 | 8.6246e-18 | 7.1015e-10 | -2.2136 | 4.9
1044.35 | 39 | 29.1542 | 194.8341 | 9.8458 | 0 | 0 | 4.3882e-10 | 4.6424e-18 | 4.3882e-10 | 9.8458 | 96.9391
1044.4 | 31 | 29.0949 | 194.7841 | 1.9051 | 0 | 0 | 2.6999e-10 | 2.4881e-18 | 2.6999e-10 | 1.9051 | 3.6295
1044.45 | 35 | 29.0355 | 194.7341 | 5.9645 | 0 | 0 | 1.654e-10 | 1.3278e-18 | 1.654e-10 | 5.9645 | 35.5752
1044.5 | 30 | 28.9761 | 194.6841 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0089e-10 | 7.055e-19 | 1.0089e-10 | 1.0239 | 1.0483
1044.55 | 31 | 28.9168 | 194.6341 | 2.0832 | 0 | 0 | 6.1274e-11 | 3.7325e-19 | 6.1274e-11 | 2.0832 | 4.3398
1044.6 | 39 | 28.8574 | 194.5841 | 10.1426 | 0 | 0 | 3.7054e-11 | 1.9662e-19 | 3.7054e-11 | 10.1426 | 102.8722
1044.65 | 43 | 28.798 | 194.5341 | 14.202 | 0 | 0 | 2.2311e-11 | 1.0313e-19 | 2.2311e-11 | 14.202 | 201.6956
1044.7 | 34 | 28.7387 | 194.4841 | 5.2613 | 0 | 0 | 1.3376e-11 | 5.3859e-20 | 1.3376e-11 | 5.2613 | 27.6815
1044.75 | 41 | 28.6793 | 194.4341 | 12.3207 | 0 | 0 | 7.9848e-12 | 2.8007e-20 | 7.9848e-12 | 12.3207 | 151.7994
1044.8 | 42 | 28.6199 | 194.3841 | 13.3801 | 0 | 0 | 4.7459e-12 | 1.4501e-20 | 4.7459e-12 | 13.3801 | 179.0258
1044.85 | 29 | 28.5606 | 194.3341 | 0.43942 | 0 | 0 | 2.8087e-12 | 7.4756e-21 | 2.8087e-12 | 0.43942 | 0.19309
1044.9 | 39 | 28.5012 | 194.2841 | 10.4988 | 0 | 0 | 1.655e-12 | 3.8373e-21 | 1.655e-12 | 10.4988 | 110.2245
1044.95 | 39 | 28.4419 | 194.2341 | 10.5581 | 0 | 0 | 9.7105e-13 | 1.9612e-21 | 9.7105e-13 | 10.5581 | 111.4745
1045 | 29 | 28.3825 | 194.1841 | 0.61752 | 0 | 0 | 5.6728e-13 | 9.9806e-22 | 5.6728e-13 | 0.61752 | 0.38133
1045.05 | 38 | 28.3231 | 194.1341 | 9.6769 | 0 | 0 | 3.2997e-13 | 5.0572e-22 | 3.2997e-13 | 9.6769 | 93.642
1045.1 | 45 | 28.2638 | 194.0841 | 16.7362 | 0 | 0 | 1.9111e-13 | 2.5515e-22 | 1.9111e-13 | 16.7362 | 280.1019
1045.15 | 40 | 28.2044 | 194.0341 | 11.7956 | 0 | 0 | 1.1021e-13 | 1.2817e-22 | 1.1021e-13 | 11.7956 | 139.1365
1045.2 | 34 | 28.145 | 193.9841 | 5.855 | 0 | 0 | 6.328e-14 | 6.4109e-23 | 6.328e-14 | 5.855 | 34.2808
1045.25 | 28 | 28.0857 | 193.9341 | -0.085658 | 0 | 0 | 3.6178e-14 | 3.1928e-23 | 3.6178e-14 | -0.085658 | 0.0073372
1045.3 | 28 | 28.0263 | 193.8841 | -0.026292 | 0 | 0 | 2.0594e-14 | 1.5833e-23 | 2.0594e-14 | -0.026292 | 0.00069128
1045.35 | 45 | 27.9669 | 193.8341 | 17.0331 | 0 | 0 | 1.1673e-14 | 7.8174e-24 | 1.1673e-14 | 17.0331 | 290.1256
1045.4 | 52 | 27.9076 | 193.7841 | 24.0924 | 0 | 0 | 6.5876e-15 | 3.8432e-24 | 6.5876e-15 | 24.0924 | 580.4456
1045.45 | 48 | 27.8482 | 193.7341 | 20.1518 | 0 | 0 | 3.7017e-15 | 1.8812e-24 | 3.7017e-15 | 20.1518 | 406.0952
1045.5 | 46 | 27.7888 | 193.6841 | 18.2112 | 0 | 0 | 2.0711e-15 | 9.169e-25 | 2.0711e-15 | 18.2112 | 331.6467
1045.55 | 37 | 27.7295 | 193.6341 | 9.2705 | 0 | 0 | 1.1538e-15 | 4.4497e-25 | 1.1538e-15 | 9.2705 | 85.9428
1045.6 | 41 | 27.6701 | 193.5841 | 13.3299 | 0 | 0 | 6.4001e-16 | 2.1501e-25 | 6.4001e-16 | 13.3299 | 177.6862
1045.65 | 38 | 27.6107 | 193.5341 | 10.3893 | 0 | 0 | 3.5348e-16 | 1.0345e-25 | 3.5348e-16 | 10.3893 | 107.9368
1045.7 | 34 | 27.5514 | 193.4841 | 6.4486 | 0 | 0 | 1.9438e-16 | 4.9556e-26 | 1.9438e-16 | 6.4486 | 41.5848
1045.75 | 45 | 27.492 | 193.4341 | 17.508 | 0 | 0 | 1.0643e-16 | 2.3637e-26 | 1.0643e-16 | 17.508 | 306.5299
1045.8 | 47 | 27.4326 | 193.3841 | 19.5674 | 0 | 0 | 5.8027e-17 | 1.1226e-26 | 5.8027e-17 | 19.5674 | 382.8817
1045.85 | 48 | 27.3733 | 193.3341 | 20.6267 | 0 | 0 | 3.15e-17 | 5.3087e-27 | 3.15e-17 | 20.6267 | 425.4619
1045.9 | 47 | 27.3139 | 193.2841 | 19.6861 | 0 | 0 | 1.7026e-17 | 2.4996e-27 | 1.7026e-17 | 19.6861 | 387.5423
1045.95 | 34 | 27.2545 | 193.2341 | 6.7455 | 0 | 0 | 9.1628e-18 | 1.1719e-27 | 9.1628e-18 | 6.7455 | 45.5012
1046 | 46 | 27.1952 | 193.1841 | 18.8048 | 0 | 0 | 4.9099e-18 | 5.4702e-28 | 4.9099e-18 | 18.8048 | 353.6214
1046.05 | 52 | 27.1358 | 193.1341 | 24.8642 | 0 | 0 | 2.6197e-18 | 2.5425e-28 | 2.6197e-18 | 24.8642 | 618.2279
1046.1 | 38 | 27.0764 | 193.0841 | 10.9236 | 0 | 0 | 1.3917e-18 | 1.1766e-28 | 1.3917e-18 | 10.9236 | 119.324
1046.15 | 49 | 27.0171 | 193.0341 | 21.9829 | 0 | 0 | 7.3615e-19 | 5.4218e-29 | 7.3615e-19 | 21.9829 | 483.2488
1046.2 | 56 | 26.9577 | 192.9841 | 29.0423 | 0 | 0 | 3.8771e-19 | 2.4876e-29 | 3.8771e-19 | 29.0423 | 843.4543
1046.25 | 45 | 26.8983 | 192.9341 | 18.1017 | 0 | 0 | 2.0332e-19 | 1.1364e-29 | 2.0332e-19 | 18.1017 | 327.6698
1046.3 | 40 | 26.839 | 192.8841 | 13.161 | 0 | 0 | 1.0616e-19 | 5.1691e-30 | 1.0616e-19 | 13.161 | 173.2123
1046.35 | 40 | 26.7796 | 192.8341 | 13.2204 | 0 | 0 | 5.5194e-20 | 2.3411e-30 | 5.5194e-20 | 13.2204 | 174.7785
1046.4 | 52 | 26.7203 | 192.7841 | 25.2797 | 0 | 0 | 2.8572e-20 | 1.0557e-30 | 2.8572e-20 | 25.2797 | 639.0656
1046.45 | 50 | 26.6609 | 192.7341 | 23.3391 | 0 | 0 | 1.4727e-20 | 4.7404e-31 | 1.4727e-20 | 23.3391 | 544.7142
1046.5 | 54 | 26.6015 | 192.6841 | 27.3985 | 0 | 0 | 7.5578e-21 | 2.1193e-31 | 7.5578e-21 | 27.3985 | 750.6766
1046.55 | 60 | 26.5422 | 192.6341 | 33.4578 | 0 | 0 | 3.862e-21 | 9.4341e-32 | 3.862e-21 | 33.4578 | 1119.4273
1046.6 | 57 | 26.4828 | 192.5841 | 30.5172 | 0 | 0 | 1.965e-21 | 4.1815e-32 | 1.965e-21 | 30.5172 | 931.3
1046.65 | 52 | 26.4234 | 192.5341 | 25.5766 | 0 | 0 | 9.9546e-22 | 1.8454e-32 | 9.9546e-22 | 25.5766 | 654.1612
1046.7 | 59 | 26.3641 | 192.4841 | 32.6359 | 0 | 0 | 5.0213e-22 | 8.1091e-33 | 5.0213e-22 | 32.6359 | 1065.1046
1046.75 | 69 | 26.3047 | 192.4341 | 42.6953 | 0 | 0 | 2.5219e-22 | 3.548e-33 | 2.5219e-22 | 42.6953 | 1822.8891
1046.8 | 55 | 26.2453 | 192.3841 | 28.7547 | 0 | 0 | 1.2612e-22 | 1.5457e-33 | 1.2612e-22 | 28.7547 | 826.8311
1046.85 | 54 | 26.186 | 192.3341 | 27.814 | 0 | 0 | 6.2797e-23 | 6.7046e-34 | 6.2797e-23 | 27.814 | 773.6206
1046.9 | 52 | 26.1266 | 192.2841 | 25.8734 | 0 | 0 | 3.1133e-23 | 2.8957e-34 | 3.1133e-23 | 25.8734 | 669.4329
1046.95 | 47 | 26.0672 | 192.2341 | 20.9328 | 0 | 0 | 1.5369e-23 | 1.2453e-34 | 1.5369e-23 | 20.9328 | 438.1807
1047 | 50 | 26.0079 | 192.1841 | 23.9921 | 0 | 0 | 7.554e-24 | 5.3321e-35 | 7.554e-24 | 23.9921 | 575.6224
1047.05 | 58 | 25.9485 | 192.1341 | 32.0515 | 0 | 0 | 3.6969e-24 | 2.2733e-35 | 3.6969e-24 | 32.0515 | 1027.2985
1047.1 | 56 | 25.8891 | 192.0841 | 30.1109 | 0 | 0 | 1.8015e-24 | 9.6503e-36 | 1.8015e-24 | 30.1109 | 906.6641
1047.15 | 59 | 25.8298 | 192.0341 | 33.1702 | 0 | 0 | 8.7406e-25 | 4.079e-36 | 8.7406e-25 | 33.1702 | 1100.2641
1047.2 | 53 | 25.7704 | 191.9841 | 27.2296 | 0 | 0 | 4.2226e-25 | 1.7167e-36 | 4.2226e-25 | 27.2296 | 741.4508
1047.25 | 50 | 25.711 | 191.9341 | 24.289 | 0 | 0 | 2.0311e-25 | 7.1935e-37 | 2.0311e-25 | 24.289 | 589.9535
1047.3 | 52 | 25.6517 | 191.8841 | 26.3483 | 0 | 0 | 9.728e-26 | 3.0014e-37 | 9.728e-26 | 26.3483 | 694.2342
1047.35 | 66 | 25.5923 | 191.8341 | 40.4077 | 0 | 0 | 4.6391e-26 | 1.2469e-37 | 4.6391e-26 | 40.4077 | 1632.7814
1047.4 | 53 | 25.5329 | 191.7841 | 27.4671 | 0 | 0 | 2.2028e-26 | 5.1579e-38 | 2.2028e-26 | 27.4671 | 754.4391
1047.45 | 53 | 25.4736 | 191.7341 | 27.5264 | 0 | 0 | 1.0414e-26 | 2.1244e-38 | 1.0414e-26 | 27.5264 | 757.7039
1047.5 | 45 | 25.4142 | 191.6841 | 19.5858 | 0 | 0 | 4.9024e-27 | 8.7119e-39 | 4.9024e-27 | 19.5858 | 383.603
1047.55 | 41 | 25.3548 | 191.6341 | 15.6452 | 0 | 0 | 2.2979e-27 | 3.5573e-39 | 2.2979e-27 | 15.6452 | 244.7708
1047.6 | 54 | 25.2955 | 191.5841 | 28.7045 | 0 | 0 | 1.0724e-27 | 1.4463e-39 | 1.0724e-27 | 28.7045 | 823.9493
1047.65 | 57 | 25.2361 | 191.5341 | 31.7639 | 0 | 0 | 4.9833e-28 | 5.8549e-40 | 4.9833e-28 | 31.7639 | 1008.9442
1047.7 | 48 | 25.1768 | 191.4841 | 22.8232 | 0 | 0 | 2.3057e-28 | 2.3599e-40 | 2.3057e-28 | 22.8232 | 520.9007
1047.75 | 47 | 25.1174 | 191.4341 | 21.8826 | 0 | 0 | 1.0622e-28 | 9.4713e-41 | 1.0622e-28 | 21.8826 | 478.8488
1047.8 | 39 | 25.058 | 191.3841 | 13.942 | 0 | 0 | 4.8723e-29 | 3.7848e-41 | 4.8723e-29 | 13.942 | 194.3788
1047.85 | 51 | 24.9987 | 191.3341 | 26.0013 | 0 | 0 | 2.2253e-29 | 1.5059e-41 | 2.2253e-29 | 26.0013 | 676.0699
1047.9 | 53 | 24.9393 | 191.2841 | 28.0607 | 0 | 0 | 1.012e-29 | 5.9661e-42 | 1.012e-29 | 28.0607 | 787.4034
1047.95 | 48 | 24.8799 | 191.2341 | 23.1201 | 0 | 0 | 4.5822e-30 | 2.3534e-42 | 4.5822e-30 | 23.1201 | 534.5379
1048 | 56 | 24.8206 | 191.1841 | 31.1794 | 0 | 0 | 2.0659e-30 | 9.2435e-43 | 2.0659e-30 | 31.1794 | 972.1575
1048.05 | 44 | 24.7612 | 191.1341 | 19.2388 | 0 | 0 | 9.2738e-31 | 3.6149e-43 | 9.2738e-31 | 19.2388 | 370.1317
1048.1 | 53 | 24.7018 | 191.0841 | 28.2982 | 0 | 0 | 4.1451e-31 | 1.4076e-43 | 4.1451e-31 | 28.2982 | 800.7865
1048.15 | 46 | 24.6425 | 191.0341 | 21.3575 | 0 | 0 | 1.8448e-31 | 5.4575e-44 | 1.8448e-31 | 21.3575 | 456.1444
1048.2 | 49 | 24.5831 | 190.9841 | 24.4169 | 0 | 0 | 8.1747e-32 | 2.1068e-44 | 8.1747e-32 | 24.4169 | 596.1851
1048.25 | 45 | 24.5237 | 190.9341 | 20.4763 | 0 | 0 | 3.6068e-32 | 8.0983e-45 | 3.6068e-32 | 20.4763 | 419.2775
1048.3 | 43 | 24.4644 | 190.8841 | 18.5356 | 0 | 0 | 1.5845e-32 | 3.0994e-45 | 1.5845e-32 | 18.5356 | 343.5697
1048.35 | 44 | 24.405 | 190.8341 | 19.595 | 0 | 0 | 6.9311e-33 | 1.1811e-45 | 6.9311e-33 | 19.595 | 383.964
1048.4 | 38 | 24.3456 | 190.7841 | 13.6544 | 0 | 0 | 3.0187e-33 | 4.4815e-46 | 3.0187e-33 | 13.6544 | 186.4417
1048.45 | 42 | 24.2863 | 190.7341 | 17.7137 | 0 | 0 | 1.3091e-33 | 1.6931e-46 | 1.3091e-33 | 17.7137 | 313.7762
1048.5 | 43 | 24.2269 | 190.6841 | 18.7731 | 0 | 0 | 5.6527e-34 | 6.3691e-47 | 5.6527e-34 | 18.7731 | 352.4291
1048.55 | 38 | 24.1675 | 190.6341 | 13.8325 | 0 | 0 | 2.4303e-34 | 2.3855e-47 | 2.4303e-34 | 13.8325 | 191.337
1048.6 | 46 | 24.1082 | 190.5841 | 21.8918 | 0 | 0 | 1.0403e-34 | 8.8966e-48 | 1.0403e-34 | 21.8918 | 479.252
1048.65 | 53 | 24.0488 | 190.5341 | 28.9512 | 0 | 0 | 4.4343e-35 | 3.3036e-48 | 4.4343e-35 | 28.9512 | 838.1715
1048.7 | 30 | 23.9894 | 190.4841 | 6.0106 | 0 | 0 | 1.8819e-35 | 1.2214e-48 | 1.8819e-35 | 6.0106 | 36.1268
1048.75 | 44 | 23.9301 | 190.4341 | 20.0699 | 0 | 0 | 7.9524e-36 | 4.4966e-49 | 7.9524e-36 | 20.0699 | 402.8018
1048.8 | 50 | 23.8707 | 190.3841 | 26.1293 | 0 | 0 | 3.346e-36 | 1.6483e-49 | 3.346e-36 | 26.1293 | 682.7397
1048.85 | 43 | 23.8113 | 190.3341 | 19.1887 | 0 | 0 | 1.4017e-36 | 6.0157e-50 | 1.4017e-36 | 19.1887 | 368.2044
1048.9 | 53 | 23.752 | 190.2841 | 29.248 | 0 | 0 | 5.8471e-37 | 2.1861e-50 | 5.8471e-37 | 29.248 | 855.4466
1048.95 | 45 | 23.6926 | 190.2341 | 21.3074 | 0 | 0 | 2.4285e-37 | 7.9102e-51 | 2.4285e-37 | 21.3074 | 454.0046
1049 | 48 | 23.6333 | 190.1841 | 24.3667 | 0 | 0 | 1.0043e-37 | 2.8499e-51 | 1.0043e-37 | 24.3667 | 593.7385
1049.05 | 40 | 23.5739 | 190.1341 | 16.4261 | 0 | 0 | 4.1353e-38 | 1.0223e-51 | 4.1353e-38 | 16.4261 | 269.8172
1049.1 | 44 | 23.5145 | 190.0841 | 20.4855 | 0 | 0 | 1.6954e-38 | 3.6515e-52 | 1.6954e-38 | 20.4855 | 419.6549
1049.15 | 34 | 23.4552 | 190.0341 | 10.5448 | 0 | 0 | 6.921e-39 | 1.2986e-52 | 6.921e-39 | 10.5448 | 111.1938
1049.2 | 40 | 23.3958 | 189.9841 | 16.6042 | 0 | 0 | 2.8131e-39 | 4.5986e-53 | 2.8131e-39 | 16.6042 | 275.6998
1049.25 | 46 | 23.3364 | 189.9341 | 22.6636 | 0 | 0 | 1.1385e-39 | 1.6214e-53 | 1.1385e-39 | 22.6636 | 513.6377
1049.3 | 34 | 23.2771 | 189.8841 | 10.7229 | 0 | 0 | 4.5877e-40 | 5.6922e-54 | 4.5877e-40 | 10.7229 | 114.9815
1049.35 | 43 | 23.2177 | 189.8341 | 19.7823 | 0 | 0 | 1.8407e-40 | 1.9897e-54 | 1.8407e-40 | 19.7823 | 391.3397
1049.4 | 34 | 23.1583 | 189.7841 | 10.8417 | 0 | 0 | 7.3537e-41 | 6.9252e-55 | 7.3537e-41 | 10.8417 | 117.5419
1049.45 | 28 | 23.099 | 189.7341 | 4.901 | 0 | 0 | 2.9252e-41 | 2.3999e-55 | 2.9252e-41 | 4.901 | 24.0202
1049.5 | 35 | 23.0396 | 189.6841 | 11.9604 | 0 | 0 | 1.1586e-41 | 8.2811e-56 | 1.1586e-41 | 11.9604 | 143.0512
1049.55 | 26 | 22.9802 | 189.6341 | 3.0198 | 0 | 0 | 4.5689e-42 | 2.8451e-56 | 4.5689e-42 | 3.0198 | 9.119
1049.6 | 40 | 22.9209 | 189.5841 | 17.0791 | 0 | 0 | 1.794e-42 | 9.7329e-57 | 1.794e-42 | 17.0791 | 291.6968
1049.65 | 32 | 22.8615 | 189.5341 | 9.1385 | 0 | 0 | 7.014e-43 | 3.3152e-57 | 7.014e-43 | 9.1385 | 83.5122
1049.7 | 36 | 22.8021 | 189.4841 | 13.1979 | 0 | 0 | 2.7304e-43 | 1.1243e-57 | 2.7304e-43 | 13.1979 | 174.1836
1049.75 | 21 | 22.7428 | 189.4341 | -1.7428 | 0 | 0 | 1.0583e-43 | 3.7967e-58 | 1.0583e-43 | -1.7428 | 3.0372
1049.8 | 40 | 22.6834 | 189.3841 | 17.3166 | 0 | 0 | 4.0844e-44 | 1.2766e-58 | 4.0844e-44 | 17.3166 | 299.8645
1049.85 | 30 | 22.624 | 189.3341 | 7.376 | 0 | 0 | 1.5695e-44 | 4.2738e-59 | 1.5695e-44 | 7.376 | 54.4048
1049.9 | 28 | 22.5647 | 189.2841 | 5.4353 | 0 | 0 | 6.0053e-45 | 1.4246e-59 | 6.0053e-45 | 5.4353 | 29.5428
1049.95 | 29 | 22.5053 | 189.2341 | 6.4947 | 0 | 0 | 2.2878e-45 | 4.7285e-60 | 2.2878e-45 | 6.4947 | 42.181
1050 | 30 | 22.4459 | 189.1841 | 7.5541 | 0 | 0 | 8.6783e-46 | 1.5626e-60 | 8.6783e-46 | 7.5541 | 57.0638
1050.05 | 39 | 22.3866 | 189.1341 | 16.6134 | 0 | 0 | 3.2777e-46 | 5.1419e-61 | 3.2777e-46 | 16.6134 | 276.0058
1050.1 | 25 | 22.3272 | 189.0841 | 2.6728 | 0 | 0 | 1.2326e-46 | 1.6847e-61 | 1.2326e-46 | 2.6728 | 7.1438
1050.15 | 32 | 22.2678 | 189.0341 | 9.7322 | 0 | 0 | 4.6155e-47 | 5.4958e-62 | 4.6155e-47 | 9.7322 | 94.7148
1050.2 | 31 | 22.2085 | 188.9841 | 8.7915 | 0 | 0 | 1.7208e-47 | 1.7851e-62 | 1.7208e-47 | 8.7915 | 77.2908
1050.25 | 37 | 22.1491 | 188.9341 | 14.8509 | 0 | 0 | 6.388e-48 | 5.7735e-63 | 6.388e-48 | 14.8509 | 220.5488
1050.3 | 14 | 22.0897 | 188.8841 | -8.0897 | 0 | 0 | 2.3611e-48 | 1.8592e-63 | 2.3611e-48 | -8.0897 | 65.4441
1050.35 | 34 | 22.0304 | 188.8341 | 11.9696 | 0 | 0 | 8.6897e-49 | 5.9613e-64 | 8.6897e-49 | 11.9696 | 143.2717
1050.4 | 30 | 21.971 | 188.7841 | 8.029 | 0 | 0 | 3.1843e-49 | 1.9032e-64 | 3.1843e-49 | 8.029 | 64.4645
1050.45 | 30 | 21.9117 | 188.7341 | 8.0883 | 0 | 0 | 1.1618e-49 | 6.0499e-65 | 1.1618e-49 | 8.0883 | 65.4213
1050.5 | 27 | 21.8523 | 188.6841 | 5.1477 | 0 | 0 | 4.2209e-50 | 1.9149e-65 | 4.2209e-50 | 5.1477 | 26.4989
1050.55 | 24 | 21.7929 | 188.6341 | 2.2071 | 0 | 0 | 1.5268e-50 | 6.0348e-66 | 1.5268e-50 | 2.2071 | 4.8712
1050.6 | 36 | 21.7336 | 188.5841 | 14.2664 | 0 | 0 | 5.4991e-51 | 1.8937e-66 | 5.4991e-51 | 14.2664 | 203.5314
1050.65 | 29 | 21.6742 | 188.5341 | 7.3258 | 0 | 0 | 1.9721e-51 | 5.9165e-67 | 1.9721e-51 | 7.3258 | 53.6675
1050.7 | 26 | 21.6148 | 188.4841 | 4.3852 | 0 | 0 | 7.0418e-52 | 1.8406e-67 | 7.0418e-52 | 4.3852 | 19.2297
1050.75 | 29 | 21.5555 | 188.4341 | 7.4445 | 0 | 0 | 2.5036e-52 | 5.7013e-68 | 2.5036e-52 | 7.4445 | 55.4212
1050.8 | 31 | 21.4961 | 188.3841 | 9.5039 | 0 | 0 | 8.8627e-53 | 1.7584e-68 | 8.8627e-53 | 9.5039 | 90.3242
1050.85 | 32 | 21.4367 | 188.3341 | 10.5633 | 0 | 0 | 3.1239e-53 | 5.3999e-69 | 3.1239e-53 | 10.5633 | 111.5827
1050.9 | 20 | 21.3774 | 188.2841 | -1.3774 | 0 | 0 | 1.0964e-53 | 1.6511e-69 | 1.0964e-53 | -1.3774 | 1.8971
1050.95 | 26 | 21.318 | 188.2341 | 4.682 | 0 | 0 | 3.8312e-54 | 5.0269e-70 | 3.8312e-54 | 4.682 | 21.9211
1051 | 30 | 21.2586 | 188.1841 | 8.7414 | 0 | 0 | 1.333e-54 | 1.5238e-70 | 1.333e-54 | 8.7414 | 76.4115
1051.05 | 26 | 21.1993 | 188.1341 | 4.8007 | 0 | 0 | 4.6181e-55 | 4.5995e-71 | 4.6181e-55 | 4.8007 | 23.047
1051.1 | 19 | 21.1399 | 188.0841 | -2.1399 | 0 | 0 | 1.593e-55 | 1.3823e-71 | 1.593e-55 | -2.1399 | 4.5792
1051.15 | 27 | 21.0805 | 188.0341 | 5.9195 | 0 | 0 | 5.4713e-56 | 4.1364e-72 | 5.4713e-56 | 5.9195 | 35.04
1051.2 | 23 | 21.0212 | 187.9841 | 1.9788 | 0 | 0 | 1.8711e-56 | 1.2324e-72 | 1.8711e-56 | 1.9788 | 3.9158
1051.25 | 14 | 20.9618 | 187.9341 | -6.9618 | 0 | 0 | 6.3712e-57 | 3.6562e-73 | 6.3712e-57 | -6.9618 | 48.4668
1051.3 | 22 | 20.9024 | 187.8841 | 1.0976 | 0 | 0 | 2.1601e-57 | 1.08e-73 | 2.1601e-57 | 1.0976 | 1.2046
1051.35 | 28 | 20.8431 | 187.8341 | 7.1569 | 0 | 0 | 7.292e-58 | 3.1764e-74 | 7.292e-58 | 7.1569 | 51.2216
1051.4 | 22 | 20.7837 | 187.7841 | 1.2163 | 0 | 0 | 2.451e-58 | 9.3022e-75 | 2.451e-58 | 1.2163 | 1.4794
1051.45 | 22 | 20.7243 | 187.7341 | 1.2757 | 0 | 0 | 8.203e-59 | 2.7124e-75 | 8.203e-59 | 1.2757 | 1.6273
1051.5 | 25 | 20.665 | 187.6841 | 4.335 | 0 | 0 | 2.7335e-59 | 7.8749e-76 | 2.7335e-59 | 4.335 | 18.7924
1051.55 | 23 | 20.6056 | 187.6341 | 2.3944 | 0 | 0 | 9.0697e-60 | 2.2765e-76 | 9.0697e-60 | 2.3944 | 5.7331
1051.6 | 34 | 20.5462 | 187.5841 | 13.4538 | 0 | 0 | 2.9963e-60 | 6.5525e-77 | 2.9963e-60 | 13.4538 | 181.0034
1051.65 | 15 | 20.4869 | 187.5341 | -5.4869 | 0 | 0 | 9.8563e-61 | 1.8779e-77 | 9.8563e-61 | -5.4869 | 30.1059
1051.7 | 23 | 20.4275 | 187.4841 | 2.5725 | 0 | 0 | 3.2282e-61 | 5.3589e-78 | 3.2282e-61 | 2.5725 | 6.6177
1051.75 | 26 | 20.3682 | 187.4341 | 5.6318 | 0 | 0 | 1.0528e-61 | 1.5226e-78 | 1.0528e-61 | 5.6318 | 31.7177
1051.8 | 23 | 20.3088 | 187.3841 | 2.6912 | 0 | 0 | 3.4184e-62 | 4.3076e-79 | 3.4184e-62 | 2.6912 | 7.2426
1051.85 | 32 | 20.2494 | 187.3341 | 11.7506 | 0 | 0 | 1.1052e-62 | 1.2134e-79 | 1.1052e-62 | 11.7506 | 138.0761
1051.9 | 20 | 20.1901 | 187.2841 | -0.19006 | 0 | 0 | 3.5579e-63 | 3.4033e-80 | 3.5579e-63 | -0.19006 | 0.036121
1051.95 | 21 | 20.1307 | 187.2341 | 0.86931 | 0 | 0 | 1.1404e-63 | 9.5043e-81 | 1.1404e-63 | 0.86931 | 0.7557
1052 | 26 | 20.0713 | 187.1841 | 5.9287 | 0 | 0 | 3.6397e-64 | 2.6428e-81 | 3.6397e-64 | 5.9287 | 35.1492
1052.05 | 30 | 20.012 | 187.1341 | 9.988 | 0 | 0 | 1.1566e-64 | 7.317e-82 | 1.1566e-64 | 9.988 | 99.7609
1052.1 | 14 | 19.9526 | 187.0841 | -5.9526 | 0 | 0 | 3.6595e-65 | 2.0171e-82 | 3.6595e-65 | -5.9526 | 35.4334
1052.15 | 29 | 19.8932 | 187.0341 | 9.1068 | 0 | 0 | 1.1529e-65 | 5.5367e-83 | 1.1529e-65 | 9.1068 | 82.9333
1052.2 | 29 | 19.8339 | 186.9841 | 9.1661 | 0 | 0 | 3.6165e-66 | 1.5132e-83 | 3.6165e-66 | 9.1661 | 84.0181
1052.25 | 36 | 19.7745 | 186.9341 | 16.2255 | 0 | 0 | 1.1295e-66 | 4.1178e-84 | 1.1295e-66 | 16.2255 | 263.2669
1052.3 | 26 | 19.7151 | 186.8841 | 6.2849 | 0 | 0 | 3.5127e-67 | 1.1157e-84 | 3.5127e-67 | 6.2849 | 39.4996
1052.35 | 22 | 19.6558 | 186.8341 | 2.3442 | 0 | 0 | 1.0877e-67 | 3.0101e-85 | 1.0877e-67 | 2.3442 | 5.4954
1052.4 | 20 | 19.5964 | 186.7841 | 0.4036 | 0 | 0 | 3.3535e-68 | 8.0859e-86 | 3.3535e-68 | 0.4036 | 0.16289
1052.45 | 29 | 19.537 | 186.7341 | 9.463 | 0 | 0 | 1.0295e-68 | 2.1627e-86 | 1.0295e-68 | 9.463 | 89.5477
1052.5 | 22 | 19.4777 | 186.6841 | 2.5223 | 0 | 0 | 3.1467e-69 | 5.7596e-87 | 3.1467e-69 | 2.5223 | 6.3621
1052.55 | 28 | 19.4183 | 186.6341 | 8.5817 | 0 | 0 | 9.5768e-70 | 1.5273e-87 | 9.5768e-70 | 8.5817 | 73.6455
1052.6 | 32 | 19.3589 | 186.5841 | 12.6411 | 0 | 0 | 2.9021e-70 | 4.0324e-88 | 2.9021e-70 | 12.6411 | 159.7964
1052.65 | 30 | 19.2996 | 186.5341 | 10.7004 | 0 | 0 | 8.7564e-71 | 1.0601e-88 | 8.7564e-71 | 10.7004 | 114.4991
1052.7 | 26 | 19.2402 | 186.4841 | 6.7598 | 0 | 0 | 2.6307e-71 | 2.7748e-89 | 2.6307e-71 | 6.7598 | 45.6948
1052.75 | 21 | 19.1808 | 186.4341 | 1.8192 | 0 | 0 | 7.8691e-72 | 7.2319e-90 | 7.8691e-72 | 1.8192 | 3.3093
1052.8 | 32 | 19.1215 | 186.3841 | 12.8785 | 0 | 0 | 2.3438e-72 | 1.8767e-90 | 2.3438e-72 | 12.8785 | 165.8563
1052.85 | 24 | 19.0621 | 186.3341 | 4.9379 | 0 | 0 | 6.9507e-73 | 4.8492e-91 | 6.9507e-73 | 4.9379 | 24.3827
1052.9 | 20 | 19.0027 | 186.2841 | 0.99725 | 0 | 0 | 2.0524e-73 | 1.2476e-91 | 2.0524e-73 | 0.99725 | 0.99451
1052.95 | 24 | 18.9434 | 186.2341 | 5.0566 | 0 | 0 | 6.0343e-74 | 3.1959e-92 | 6.0343e-74 | 5.0566 | 25.5694
1053 | 25 | 18.884 | 186.1841 | 6.116 | 0 | 0 | 1.7665e-74 | 8.1515e-93 | 1.7665e-74 | 6.116 | 37.4052
1053.05 | 32 | 18.8247 | 186.1341 | 13.1753 | 0 | 0 | 5.149e-75 | 2.0702e-93 | 5.149e-75 | 13.1753 | 173.5898
1053.1 | 27 | 18.7653 | 186.0841 | 8.2347 | 0 | 0 | 1.4944e-75 | 5.2349e-94 | 1.4944e-75 | 8.2347 | 67.8105
1053.15 | 20 | 18.7059 | 186.0341 | 1.2941 | 0 | 0 | 4.3183e-76 | 1.318e-94 | 4.3183e-76 | 1.2941 | 1.6746
1053.2 | 25 | 18.6466 | 185.9841 | 6.3534 | 0 | 0 | 1.2425e-76 | 3.3043e-95 | 1.2425e-76 | 6.3534 | 40.3663
1053.25 | 28 | 18.5872 | 185.9341 | 9.4128 | 0 | 0 | 3.5597e-77 | 8.248e-96 | 3.5597e-77 | 9.4128 | 88.601
1053.3 | 19 | 18.5278 | 185.8841 | 0.47218 | 0 | 0 | 1.0154e-77 | 2.05e-96 | 1.0154e-77 | 0.47218 | 0.22295
1053.35 | 26 | 18.4685 | 185.8341 | 7.5315 | 0 | 0 | 2.884e-78 | 5.0731e-97 | 2.884e-78 | 7.5315 | 56.7241
1053.4 | 30 | 18.4091 | 185.7841 | 11.5909 | 0 | 0 | 8.1561e-79 | 1.25e-97 | 8.1561e-79 | 11.5909 | 134.3491
1053.45 | 21 | 18.3497 | 185.7341 | 2.6503 | 0 | 0 | 2.2966e-79 | 3.0668e-98 | 2.2966e-79 | 2.6503 | 7.0239
1053.5 | 28 | 18.2904 | 185.6841 | 9.7096 | 0 | 0 | 6.439e-80 | 7.4919e-99 | 6.439e-80 | 9.7096 | 94.2771
1053.55 | 25 | 18.231 | 185.6341 | 6.769 | 0 | 0 | 1.7975e-80 | 1.8223e-99 | 1.7975e-80 | 6.769 | 45.8194
1053.6 | 24 | 18.1716 | 185.5841 | 5.8284 | 0 | 0 | 4.9964e-81 | 4.4133e-100 | 4.9964e-81 | 5.8284 | 33.9699
1053.65 | 26 | 18.1123 | 185.5341 | 7.8877 | 0 | 0 | 1.3828e-81 | 1.0642e-100 | 1.3828e-81 | 7.8877 | 62.2163
1053.7 | 30 | 18.0529 | 185.4841 | 11.9471 | 0 | 0 | 3.8106e-82 | 2.5553e-101 | 3.8106e-82 | 11.9471 | 142.7332
1053.75 | 20 | 17.9935 | 185.4341 | 2.0065 | 0 | 0 | 1.0456e-82 | 6.1088e-102 | 1.0456e-82 | 2.0065 | 4.0259
1053.8 | 12 | 17.9342 | 185.3841 | -5.9342 | 0 | 0 | 2.8564e-83 | 1.4541e-102 | 2.8564e-83 | -5.9342 | 35.2144
1053.85 | 27 | 17.8748 | 185.3341 | 9.1252 | 0 | 0 | 7.7701e-84 | 3.4465e-103 | 7.7701e-84 | 9.1252 | 83.2692
1053.9 | 25 | 17.8154 | 185.2841 | 7.1846 | 0 | 0 | 2.1045e-84 | 8.1336e-104 | 2.1045e-84 | 7.1846 | 51.6179
1053.95 | 23 | 17.7561 | 185.2341 | 5.2439 | 0 | 0 | 5.6756e-85 | 1.9112e-104 | 5.6756e-85 | 5.2439 | 27.4988
1054 | 25 | 17.6967 | 185.1841 | 7.3033 | 0 | 0 | 1.524e-85 | 4.4715e-105 | 1.524e-85 | 7.3033 | 53.3381
1054.05 | 17 | 17.6373 | 185.1341 | -0.63734 | 0 | 0 | 4.0746e-86 | 1.0417e-105 | 4.0746e-86 | -0.63734 | 0.40621
1054.1 | 21 | 17.578 | 185.0841 | 3.422 | 0 | 0 | 1.0847e-86 | 2.4162e-106 | 1.0847e-86 | 3.422 | 11.7102
1054.15 | 29 | 17.5186 | 185.0341 | 11.4814 | 0 | 0 | 2.8752e-87 | 5.5803e-107 | 2.8752e-87 | 11.4814 | 131.8223
1054.2 | 13 | 17.4592 | 184.9841 | -4.4592 | 0 | 0 | 7.5882e-88 | 1.2832e-107 | 7.5882e-88 | -4.4592 | 19.8849
1054.25 | 23 | 17.3999 | 184.9341 | 5.6001 | 0 | 0 | 1.9941e-88 | 2.9382e-108 | 1.9941e-88 | 5.6001 | 31.3613
1054.3 | 27 | 17.3405 | 184.8841 | 9.6595 | 0 | 0 | 5.2175e-89 | 6.6985e-109 | 5.2175e-89 | 9.6595 | 93.3056
1054.35 | 29 | 17.2812 | 184.8341 | 11.7188 | 0 | 0 | 1.3593e-89 | 1.5206e-109 | 1.3593e-89 | 11.7188 | 137.3314
1054.4 | 27 | 17.2218 | 184.7841 | 9.7782 | 0 | 0 | 3.526e-90 | 3.4368e-110 | 3.526e-90 | 9.7782 | 95.6135
1054.45 | 28 | 17.1624 | 184.7341 | 10.8376 | 0 | 0 | 9.1072e-91 | 7.7345e-111 | 9.1072e-91 | 10.8376 | 117.4531
1054.5 | 22 | 17.1031 | 184.6841 | 4.8969 | 0 | 0 | 2.3421e-91 | 1.7331e-111 | 2.3421e-91 | 4.8969 | 23.9801
1054.55 | 24 | 17.0437 | 184.6341 | 6.9563 | 0 | 0 | 5.9973e-92 | 3.8669e-112 | 5.9973e-92 | 6.9563 | 48.3903
1054.6 | 33 | 16.9843 | 184.5841 | 16.0157 | 0 | 0 | 1.5291e-92 | 8.5903e-113 | 1.5291e-92 | 16.0157 | 256.5019
1054.65 | 21 | 16.925 | 184.5341 | 4.075 | 0 | 0 | 3.8817e-93 | 1.9001e-113 | 3.8817e-93 | 4.075 | 16.606
1054.7 | 21 | 16.8656 | 184.4841 | 4.1344 | 0 | 0 | 9.8117e-94 | 4.1849e-114 | 9.8117e-94 | 4.1344 | 17.0933
1054.75 | 30 | 16.8062 | 184.4341 | 13.1938 | 0 | 0 | 2.4694e-94 | 9.1773e-115 | 2.4694e-94 | 13.1938 | 174.0756
1054.8 | 22 | 16.7469 | 184.3841 | 5.2531 | 0 | 0 | 6.1881e-95 | 2.0038e-115 | 6.1881e-95 | 5.2531 | 27.5955
1054.85 | 20 | 16.6875 | 184.3341 | 3.3125 | 0 | 0 | 1.544e-95 | 4.3565e-116 | 1.544e-95 | 3.3125 | 10.9727
1054.9 | 34 | 16.6281 | 184.2841 | 17.3719 | 0 | 0 | 3.836e-96 | 9.4307e-117 | 3.836e-96 | 17.3719 | 301.7818
1054.95 | 28 | 16.5688 | 184.2341 | 11.4312 | 0 | 0 | 9.4889e-97 | 2.0327e-117 | 9.4889e-97 | 11.4312 | 130.6731
1055 | 20 | 16.5094 | 184.1841 | 3.4906 | 0 | 0 | 2.3371e-97 | 4.3624e-118 | 2.3371e-97 | 3.4906 | 12.1843
4
CAE

## Sheet1
DATA
FRR
MW768
2020-03-06
1030
1055
0.05
501
1
1
5000
41
26
56
43
40
48
57
41
41
53
38
58
44
49
50
38
52
44
46
49
44
43
36
56
54
43
41
43
39
54
36
59
57
54
34
45
48
51
46
43
57
59
48
43
49
28
44
38
46
43
38
41
48
52
56
56
40
46
44
44
42
43
37
46
39
43
55
45
41
38
47
49
44
37
42
57
53
33
41
47
50
48
35
28
45
38
34
41
40
43
49
46
45
40
41
30
50
48
59
43
59
55
67
47
37
46
44
55
47
55
48
61
52
58
62
65
70
76
76
77
82
93
84
105
90
108
90
118
122
129
135
146
176
169
174
180
182
184
173
178
202
189
177
181
173
204
181
231
190
186
235
218
222
253
204
212
209
228
213
254
259
250
272
274
298
291
298
315
313
292
320
310
274
344
290
291
312
311
276
310
291
285
251
257
243
249
220
192
197
191
223
178
178
159
156
139
140
125
119
134
112
93
97
94
95
91
76
80
58
72
54
59
53
63
52
63
57
61
52
58
40
47
48
45
34
49
39
40
38
49
31
38
28
43
44
51
46
50
21
24
42
31
37
37
35
43
33
32
32
32
38
28
29
35
27
28
33
32
29
41
39
29
37
26
32
35
27
22
34
26
30
34
37
32
19
30
31
19
30
37
27
38
33
28
33
34
27
39
31
35
30
31
39
43
34
41
42
29
39
39
29
38
45
40
34
28
28
45
52
48
46
37
41
38
34
45
47
48
47
34
46
52
38
49
56
45
40
40
52
50
54
60
57
52
59
69
55
54
52
47
50
58
56
59
53
50
52
66
53
53
45
41
54
57
48
47
39
51
53
48
56
44
53
46
49
45
43
44
38
42
43
38
46
53
30
44
50
43
53
45
48
40
44
34
40
46
34
43
34
28
35
26
40
32
36
21
40
30
28
29
30
39
25
32
31
37
14
34
30
30
27
24
36
29
26
29
31
32
20
26
30
26
19
27
23
14
22
28
22
22
25
23
34
15
23
26
23
32
20
21
26
30
14
29
29
36
26
22
20
29
22
28
32
30
26
21
32
24
20
24
25
32
27
20
25
28
19
26
30
21
28
25
24
26
30
20
12
27
25
23
25
17
21
29
13
23
27
29
27
28
22
24
33
21
21
30
22
20
34
28
20
4
CAE