## A750CR
DATA
FRR
MW769c
| 2020-03-06 | [8 empty] | Carbon peak |  | Offset
| 1030 | starting ke |  | a | 28.2747 | 14.1374 | 169.1653 | 84.5827 |  | 285 |  | 15.5494
| 1055 | finishing ke |  | b | 197.3394 | 198.9394 | 200.6829 | 202.2829
| 0.05 | step size |  | c | 0.78073 | 0.78073 | 0.78073 | 0.78073
| 501 | no. of points |  | FWHM | 1.8385 | 1.8385 | 1.8385 | 1.8385
| 1 | ignore |  | Area | 55.3338 | 27.6669 | 331.0574 | 165.5287 |  |  | total
| 1 | ignore |  | Total |  | 83.0006 | 496.5861 | 579.5868 |  |  | 39501.4944
ke | 5000 | bg | BE | minus bg | Gauss1 | Gauss2 | Gauss 3 | Guass4 | sum | diff | diff sq
1030 | 36 | 38.6576 | 208.0506 | -2.6576 | 3.7942e-40 | 3.7737e-29 | 7.7628e-18 | 1.1916e-10 | 1.1916e-10 | -2.6576 | 7.0628 | 1030 | 36 | -0.56397 | 619.5458
1030.05 | 41 | 38.6294 | 208.0006 | 2.3706 | 9.1162e-40 | 7.9518e-29 | 1.4178e-17 | 1.9086e-10 | 1.9086e-10 | 2.3706 | 5.6198 | 1030.05 | 41 | 0.076267 | 79.5569
1030.1 | 48 | 38.6012 | 207.9506 | 9.3988 | 2.1814e-39 | 1.6687e-28 | 2.5787e-17 | 3.0445e-10 | 3.0445e-10 | 9.3988 | 88.3375 | 1030.1 | 48 | 0.57753 | 5.9381
1030.15 | 41 | 38.573 | 207.9006 | 2.427 | 5.1982e-39 | 3.4875e-28 | 4.6711e-17 | 4.8365e-10 | 4.8365e-10 | 2.427 | 5.8903 | 1030.15 | 41
1030.2 | 36 | 38.5448 | 207.8506 | -2.5448 | 1.2337e-38 | 7.2587e-28 | 8.4267e-17 | 7.6519e-10 | 7.6519e-10 | -2.5448 | 6.476 | 1030.2 | 36
1030.25 | 42 | 38.5166 | 207.8006 | 3.4834 | 2.9159e-38 | 1.5046e-27 | 1.514e-16 | 1.2057e-09 | 1.2057e-09 | 3.4834 | 12.1341 | 1030.25 | 42
1030.3 | 29 | 38.4884 | 207.7506 | -9.4884 | 6.8637e-38 | 3.1061e-27 | 2.7089e-16 | 1.8919e-09 | 1.8919e-09 | -9.4884 | 90.0298 | 1030.3 | 29
1030.35 | 37 | 38.4602 | 207.7006 | -1.4602 | 1.609e-37 | 6.3859e-27 | 4.8271e-16 | 2.9566e-09 | 2.9566e-09 | -1.4602 | 2.1322 | 1030.35 | 37
1030.4 | 38 | 38.432 | 207.6506 | -0.43201 | 3.7566e-37 | 1.3075e-26 | 8.5664e-16 | 4.6016e-09 | 4.6016e-09 | -0.43201 | 0.18663 | 1030.4 | 38
1030.45 | 40 | 38.4038 | 207.6006 | 1.5962 | 8.7344e-37 | 2.6662e-26 | 1.514e-15 | 7.1326e-09 | 7.1326e-09 | 1.5962 | 2.5478 | 1030.45 | 40
1030.5 | 32 | 38.3756 | 207.5506 | -6.3756 | 2.0225e-36 | 5.4144e-26 | 2.6649e-15 | 1.101e-08 | 1.101e-08 | -6.3756 | 40.6484 | 1030.5 | 32
1030.55 | 32 | 38.3474 | 207.5006 | -6.3474 | 4.6642e-36 | 1.095e-25 | 4.6715e-15 | 1.6927e-08 | 1.6927e-08 | -6.3474 | 40.2897 | 1030.55 | 32
1030.6 | 42 | 38.3192 | 207.4506 | 3.6808 | 1.0712e-35 | 2.2056e-25 | 8.1553e-15 | 2.5915e-08 | 2.5915e-08 | 3.6808 | 13.5482 | 1030.6 | 42
1030.65 | 25 | 38.291 | 207.4006 | -13.291 | 2.4501e-35 | 4.4244e-25 | 1.4179e-14 | 3.9515e-08 | 3.9515e-08 | -13.291 | 176.6511 | 1030.65 | 25
1030.7 | 56 | 38.2628 | 207.3506 | 17.7372 | 5.5812e-35 | 8.8387e-25 | 2.4551e-14 | 6.0006e-08 | 6.0006e-08 | 17.7372 | 314.6076 | 1030.7 | 56
1030.75 | 47 | 38.2346 | 207.3006 | 8.7654 | 1.2661e-34 | 1.7585e-24 | 4.2337e-14 | 9.0748e-08 | 9.0748e-08 | 8.7654 | 76.8319 | 1030.75 | 47
1030.8 | 37 | 38.2064 | 207.2506 | -1.2064 | 2.8606e-34 | 3.4843e-24 | 7.2708e-14 | 1.3668e-07 | 1.3668e-07 | -1.2064 | 1.4555 | 1030.8 | 37
1030.85 | 38 | 38.1782 | 207.2006 | -0.17822 | 6.4365e-34 | 6.8756e-24 | 1.2436e-13 | 2.0501e-07 | 2.0501e-07 | -0.17822 | 0.031763 | 1030.85 | 38
1030.9 | 32 | 38.15 | 207.1506 | -6.15 | 1.4423e-33 | 1.3512e-23 | 2.1182e-13 | 3.0626e-07 | 3.0626e-07 | -6.15 | 37.8228 | 1030.9 | 32
1030.95 | 39 | 38.1218 | 207.1006 | 0.87817 | 3.2188e-33 | 2.6446e-23 | 3.5933e-13 | 4.5562e-07 | 4.5562e-07 | 0.87817 | 0.77119 | 1030.95 | 39
1031 | 45 | 38.0936 | 207.0506 | 6.9064 | 7.1539e-33 | 5.1548e-23 | 6.0705e-13 | 6.7507e-07 | 6.7507e-07 | 6.9064 | 47.698 | 1054 | 24
1031.05 | 45 | 38.0654 | 207.0006 | 6.9346 | 1.5835e-32 | 1.0006e-22 | 1.0214e-12 | 9.961e-07 | 9.961e-07 | 6.9346 | 48.0883 | 1054.05 | 22
1031.1 | 35 | 38.0372 | 206.9506 | -3.0372 | 3.4906e-32 | 1.9345e-22 | 1.7114e-12 | 1.4638e-06 | 1.4638e-06 | -3.0372 | 9.2248 | 1054.1 | 19
1031.15 | 43 | 38.009 | 206.9006 | 4.991 | 7.6631e-32 | 3.7245e-22 | 2.856e-12 | 2.1423e-06 | 2.1423e-06 | 4.991 | 24.9097 | 1054.15 | 25
1031.2 | 37 | 37.9808 | 206.8506 | -0.98083 | 1.6754e-31 | 7.1416e-22 | 4.7465e-12 | 3.1224e-06 | 3.1224e-06 | -0.98084 | 0.96204 | 1054.2 | 33
1031.25 | 42 | 37.9526 | 206.8006 | 4.0474 | 3.6482e-31 | 1.3638e-21 | 7.856e-12 | 4.5324e-06 | 4.5324e-06 | 4.0474 | 16.3811 | 1054.25 | 23
1031.3 | 29 | 37.9244 | 206.7506 | -8.9244 | 7.9111e-31 | 2.5936e-21 | 1.295e-11 | 6.552e-06 | 6.5521e-06 | -8.9244 | 79.6457 | 1054.3 | 24
1031.35 | 40 | 37.8962 | 206.7006 | 2.1038 | 1.7085e-30 | 4.9123e-21 | 2.1258e-11 | 9.4329e-06 | 9.433e-06 | 2.1038 | 4.4258 | 1054.35 | 26
1031.4 | 47 | 37.868 | 206.6506 | 9.132 | 3.6747e-30 | 9.2658e-21 | 3.4755e-11 | 1.3525e-05 | 1.3525e-05 | 9.1319 | 83.3925 | 1054.4 | 26
1031.45 | 35 | 37.8398 | 206.6006 | -2.8398 | 7.8711e-30 | 1.7406e-20 | 5.6587e-11 | 1.9313e-05 | 1.9313e-05 | -2.8399 | 8.0648 | 1054.45 | 25
1031.5 | 44 | 37.8116 | 206.5506 | 6.1884 | 1.6791e-29 | 3.2564e-20 | 9.1759e-11 | 2.7465e-05 | 2.7465e-05 | 6.1883 | 38.2954 | 1054.5 | 24
1031.55 | 54 | 37.7834 | 206.5006 | 16.2166 | 3.5672e-29 | 6.0673e-20 | 1.4818e-10 | 3.8897e-05 | 3.8897e-05 | 16.2165 | 262.9754 | 1054.55 | 23
1031.6 | 35 | 37.7552 | 206.4506 | -2.7552 | 7.5475e-29 | 1.1258e-19 | 2.3832e-10 | 5.4863e-05 | 5.4864e-05 | -2.7553 | 7.5917 | 1054.6 | 21
1031.65 | 40 | 37.727 | 206.4006 | 2.273 | 1.5904e-28 | 2.0805e-19 | 3.8171e-10 | 7.7067e-05 | 7.7067e-05 | 2.2729 | 5.166 | 1054.65 | 29
1031.7 | 38 | 37.6988 | 206.3506 | 0.30115 | 3.3374e-28 | 3.8289e-19 | 6.0889e-10 | 0.00010781 | 0.00010781 | 0.30104 | 0.090627 | 1054.7 | 26
1031.75 | 44 | 37.6707 | 206.3006 | 6.3293 | 6.9749e-28 | 7.018e-19 | 9.673e-10 | 0.00015021 | 0.00015021 | 6.3292 | 40.0588 | 1054.75 | 27
1031.8 | 54 | 37.6425 | 206.2506 | 16.3575 | 1.4517e-27 | 1.281e-18 | 1.5304e-09 | 0.00020841 | 0.00020842 | 16.3573 | 267.5626 | 1054.8 | 23
1031.85 | 40 | 37.6143 | 206.2006 | 2.3857 | 3.0092e-27 | 2.3288e-18 | 2.4113e-09 | 0.000288 | 0.000288 | 2.3855 | 5.6904 | 1054.85 | 18
1031.9 | 50 | 37.5861 | 206.1506 | 12.4139 | 6.2122e-27 | 4.2162e-18 | 3.7838e-09 | 0.00039634 | 0.00039634 | 12.4135 | 154.0962 | 1054.9 | 22
1031.95 | 33 | 37.5579 | 206.1006 | -4.5579 | 1.2772e-26 | 7.602e-18 | 5.9133e-09 | 0.0005432 | 0.00054321 | -4.5584 | 20.779 | 1054.95 | 18
1032 | 40 | 37.5297 | 206.0506 | 2.4703 | 2.615e-26 | 1.3651e-17 | 9.2033e-09 | 0.00074144 | 0.00074145 | 2.4696 | 6.0989 | 1055 | 29
1032.05 | 38 | 37.5015 | 206.0006 | 0.49854 | 5.3324e-26 | 2.4412e-17 | 1.4265e-08 | 0.0010079 | 0.0010079 | 0.49753 | 0.24754 | 1055 | 39
1032.1 | 30 | 37.4733 | 205.9506 | -7.4733 | 1.0829e-25 | 4.3477e-17 | 2.2021e-08 | 0.0013645 | 0.0013645 | -7.4746 | 55.87
1032.15 | 34 | 37.4451 | 205.9006 | -3.4451 | 2.1901e-25 | 7.7115e-17 | 3.3853e-08 | 0.0018396 | 0.0018397 | -3.4469 | 11.8811
1032.2 | 47 | 37.4169 | 205.8506 | 9.5831 | 4.4113e-25 | 1.3622e-16 | 5.1831e-08 | 0.0024701 | 0.0024702 | 9.5807 | 91.7892
1032.25 | 41 | 37.3887 | 205.8006 | 3.6113 | 8.8487e-25 | 2.3964e-16 | 7.9031e-08 | 0.0033032 | 0.0033032 | 3.608 | 13.0179
1032.3 | 36 | 37.3605 | 205.7506 | -1.3605 | 1.7677e-24 | 4.1985e-16 | 1.2001e-07 | 0.004399 | 0.0043992 | -1.3649 | 1.8629
1032.35 | 37 | 37.3323 | 205.7006 | -0.33227 | 3.517e-24 | 7.3258e-16 | 1.815e-07 | 0.0058345 | 0.0058347 | -0.3381 | 0.11431
1032.4 | 43 | 37.3041 | 205.6506 | 5.6959 | 6.9687e-24 | 1.273e-15 | 2.7336e-07 | 0.0077067 | 0.007707 | 5.6882 | 32.3559
1032.45 | 47 | 37.2759 | 205.6006 | 9.7241 | 1.3751e-23 | 2.203e-15 | 4.1003e-07 | 0.010138 | 0.010138 | 9.714 | 94.3616
1032.5 | 34 | 37.2477 | 205.5506 | -3.2477 | 2.7024e-23 | 3.797e-15 | 6.1251e-07 | 0.013282 | 0.013282 | -3.261 | 10.6338
1032.55 | 31 | 37.2195 | 205.5006 | -6.2195 | 5.2892e-23 | 6.5173e-15 | 9.1125e-07 | 0.017329 | 0.01733 | -6.2368 | 38.8977
1032.6 | 37 | 37.1913 | 205.4506 | -0.19128 | 1.031e-22 | 1.1141e-14 | 1.3501e-06 | 0.022517 | 0.022519 | -0.21379 | 0.045708
1032.65 | 36 | 37.1631 | 205.4006 | -1.1631 | 2.0013e-22 | 1.8967e-14 | 1.9922e-06 | 0.029139 | 0.029141 | -1.1922 | 1.4214
1032.7 | 29 | 37.1349 | 205.3506 | -8.1349 | 3.869e-22 | 3.2157e-14 | 2.9276e-06 | 0.037554 | 0.037557 | -8.1724 | 66.7887
1032.75 | 24 | 37.1067 | 205.3006 | -13.1067 | 7.449e-22 | 5.4298e-14 | 4.2846e-06 | 0.0482 | 0.048204 | -13.1549 | 173.051
1032.8 | 40 | 37.0785 | 205.2506 | 2.9215 | 1.4283e-21 | 9.1308e-14 | 6.2448e-06 | 0.061612 | 0.061618 | 2.8599 | 8.179
1032.85 | 38 | 37.0503 | 205.2006 | 0.94972 | 2.7275e-21 | 1.5292e-13 | 9.0647e-06 | 0.078433 | 0.078442 | 0.87127 | 0.75912
1032.9 | 29 | 37.0221 | 205.1506 | -8.0221 | 5.1872e-21 | 2.5505e-13 | 1.3104e-05 | 0.099437 | 0.09945 | -8.1215 | 65.9593
1032.95 | 38 | 36.9939 | 205.1006 | 1.0061 | 9.8246e-21 | 4.2364e-13 | 1.8866e-05 | 0.12555 | 0.12557 | 0.88054 | 0.77536
1033 | 42 | 36.9657 | 205.0506 | 5.0343 | 1.8532e-20 | 7.0081e-13 | 2.705e-05 | 0.15787 | 0.1579 | 4.8764 | 23.7794
1033.05 | 39 | 36.9375 | 205.0006 | 2.0625 | 3.4812e-20 | 1.1546e-12 | 3.8626e-05 | 0.19771 | 0.19774 | 1.8648 | 3.4773
1033.1 | 38 | 36.9093 | 204.9506 | 1.0907 | 6.5128e-20 | 1.8943e-12 | 5.4929e-05 | 0.24657 | 0.24663 | 0.84408 | 0.71247
1033.15 | 32 | 36.8811 | 204.9006 | -4.8811 | 1.2135e-19 | 3.0954e-12 | 7.7794e-05 | 0.30626 | 0.30634 | -5.1874 | 26.9095
1033.2 | 32 | 36.8529 | 204.8506 | -4.8529 | 2.2517e-19 | 5.0372e-12 | 0.00010973 | 0.37884 | 0.37895 | -5.2318 | 27.3722
1033.25 | 47 | 36.8247 | 204.8006 | 10.1753 | 4.161e-19 | 8.1637e-12 | 0.00015413 | 0.46671 | 0.46686 | 9.7084 | 94.2539
1033.3 | 36 | 36.7965 | 204.7506 | -0.7965 | 7.6579e-19 | 1.3177e-11 | 0.00021562 | 0.57259 | 0.57281 | -1.3693 | 1.875
1033.35 | 38 | 36.7683 | 204.7006 | 1.2317 | 1.4036e-18 | 2.118e-11 | 0.00030041 | 0.69963 | 0.69993 | 0.53177 | 0.28278
1033.4 | 30 | 36.7401 | 204.6506 | -6.7401 | 2.5621e-18 | 3.3907e-11 | 0.00041683 | 0.85135 | 0.85176 | -7.5919 | 57.6364
1033.45 | 39 | 36.7119 | 204.6006 | 2.2881 | 4.6576e-18 | 5.4057e-11 | 0.00057599 | 1.0317 | 1.0323 | 1.2558 | 1.577
1033.5 | 58 | 36.6837 | 204.5506 | 21.3163 | 8.4323e-18 | 8.583e-11 | 0.00079267 | 1.2452 | 1.246 | 20.0703 | 402.8165
1033.55 | 47 | 36.6555 | 204.5006 | 10.3445 | 1.5204e-17 | 1.3572e-10 | 0.0010864 | 1.4967 | 1.4978 | 8.8467 | 78.2639
1033.6 | 34 | 36.6273 | 204.4506 | -2.6273 | 2.7301e-17 | 2.1373e-10 | 0.0014829 | 1.7917 | 1.7931 | -4.4205 | 19.5404
1033.65 | 35 | 36.5991 | 204.4006 | -1.5991 | 4.8823e-17 | 3.3521e-10 | 0.0020158 | 2.1359 | 2.138 | -3.7371 | 13.9657
1033.7 | 44 | 36.5709 | 204.3506 | 7.4291 | 8.6954e-17 | 5.2358e-10 | 0.0027289 | 2.536 | 2.5387 | 4.8904 | 23.916
1033.75 | 48 | 36.5427 | 204.3006 | 11.4573 | 1.5423e-16 | 8.1445e-10 | 0.0036793 | 2.9986 | 3.0022 | 8.455 | 71.4877
1033.8 | 41 | 36.5145 | 204.2506 | 4.4855 | 2.7244e-16 | 1.2617e-09 | 0.0049403 | 3.5311 | 3.536 | 0.94949 | 0.90153
1033.85 | 44 | 36.4863 | 204.2006 | 7.5137 | 4.7928e-16 | 1.9466e-09 | 0.0066063 | 4.1411 | 4.1477 | 3.366 | 11.3299
1033.9 | 53 | 36.4581 | 204.1506 | 16.5419 | 8.3971e-16 | 2.9911e-09 | 0.0087981 | 4.8366 | 4.8454 | 11.6965 | 136.8074
1033.95 | 53 | 36.4299 | 204.1006 | 16.5701 | 1.4652e-15 | 4.577e-09 | 0.011669 | 5.6259 | 5.6375 | 10.9326 | 119.5209
1034 | 44 | 36.4017 | 204.0506 | 7.5983 | 2.546e-15 | 6.9752e-09 | 0.015413 | 6.5171 | 6.5325 | 1.0658 | 1.1359
1034.05 | 54 | 36.3735 | 204.0006 | 17.6265 | 4.4061e-15 | 1.0587e-08 | 0.020276 | 7.5186 | 7.5389 | 10.0876 | 101.7594
1034.1 | 35 | 36.3453 | 203.9506 | -1.3453 | 7.5939e-15 | 1.6002e-08 | 0.026563 | 8.6386 | 8.6651 | -10.0104 | 100.2089
1034.15 | 48 | 36.3171 | 203.9006 | 11.6829 | 1.3035e-14 | 2.4088e-08 | 0.034658 | 9.8847 | 9.9193 | 1.7635 | 3.1101
1034.2 | 52 | 36.2889 | 203.8506 | 15.7111 | 2.2282e-14 | 3.6112e-08 | 0.045035 | 11.2643 | 11.3093 | 4.4018 | 19.3755
1034.25 | 40 | 36.2607 | 203.8006 | 3.7393 | 3.7933e-14 | 5.3916e-08 | 0.058278 | 12.7839 | 12.8422 | -9.1029 | 82.8625
1034.3 | 48 | 36.2325 | 203.7506 | 11.7675 | 6.4314e-14 | 8.017e-08 | 0.075107 | 14.4491 | 14.5242 | -2.7567 | 7.5996
1034.35 | 44 | 36.2043 | 203.7006 | 7.7957 | 1.086e-13 | 1.1872e-07 | 0.0964 | 16.2644 | 16.3608 | -8.5651 | 73.3612
1034.4 | 53 | 36.1761 | 203.6506 | 16.8239 | 1.8262e-13 | 1.7508e-07 | 0.12322 | 18.2328 | 18.356 | -1.5321 | 2.3475
1034.45 | 62 | 36.1479 | 203.6006 | 25.8521 | 3.0583e-13 | 2.5715e-07 | 0.15687 | 20.3558 | 20.5126 | 5.3394 | 28.5095
1034.5 | 64 | 36.1197 | 203.5506 | 27.8803 | 5.1009e-13 | 3.7614e-07 | 0.19887 | 22.6329 | 22.8318 | 5.0485 | 25.487
1034.55 | 63 | 36.0915 | 203.5006 | 26.9085 | 8.4729e-13 | 5.4794e-07 | 0.2511 | 25.0618 | 25.3129 | 1.5955 | 2.5457
1034.6 | 70 | 36.0633 | 203.4506 | 33.9367 | 1.4016e-12 | 7.9495e-07 | 0.31575 | 27.6378 | 27.9535 | 5.9831 | 35.7978
1034.65 | 57 | 36.0351 | 203.4006 | 20.9649 | 2.3091e-12 | 1.1486e-06 | 0.39541 | 30.3538 | 30.7492 | -9.7843 | 95.7332
1034.7 | 70 | 36.0069 | 203.3506 | 33.9931 | 3.7887e-12 | 1.6527e-06 | 0.49315 | 33.2002 | 33.6934 | 0.29969 | 0.089812
1034.75 | 69 | 35.9787 | 203.3006 | 33.0213 | 6.1908e-12 | 2.3684e-06 | 0.61252 | 36.165 | 36.7775 | -3.7562 | 14.1093
1034.8 | 68 | 35.9505 | 203.2506 | 32.0495 | 1.0074e-11 | 3.3801e-06 | 0.75768 | 39.2332 | 39.9909 | -7.9414 | 63.0664
1034.85 | 72 | 35.9223 | 203.2006 | 36.0777 | 1.6327e-11 | 4.8043e-06 | 0.93341 | 42.3875 | 43.321 | -7.2433 | 52.4655
1034.9 | 98 | 35.8941 | 203.1506 | 62.1059 | 2.6353e-11 | 6.8005e-06 | 1.1452 | 45.6081 | 46.7533 | 15.3526 | 235.7024
1034.95 | 89 | 35.8659 | 203.1006 | 53.1341 | 4.2361e-11 | 9.5868e-06 | 1.3993 | 48.8724 | 50.2717 | 2.8624 | 8.1933
1035 | 74 | 35.8378 | 203.0506 | 38.1622 | 6.7813e-11 | 1.3459e-05 | 1.7027 | 52.156 | 53.8587 | -15.6965 | 246.3797
1035.05 | 87 | 35.8096 | 203.0006 | 51.1904 | 1.0811e-10 | 1.8819e-05 | 2.0635 | 55.4325 | 57.4959 | -6.3055 | 39.7592
1035.1 | 92 | 35.7814 | 202.9506 | 56.2186 | 1.7166e-10 | 2.6205e-05 | 2.4904 | 58.6736 | 61.164 | -4.9454 | 24.4567
1035.15 | 109 | 35.7532 | 202.9006 | 73.2468 | 2.7144e-10 | 3.6341e-05 | 2.9934 | 61.85 | 64.8435 | 8.4034 | 70.6168
1035.2 | 105 | 35.725 | 202.8506 | 69.275 | 4.2747e-10 | 5.019e-05 | 3.5833 | 64.9315 | 68.5149 | 0.76015 | 0.57784
1035.25 | 125 | 35.6968 | 202.8006 | 89.3032 | 6.7042e-10 | 6.9034e-05 | 4.2719 | 67.8876 | 72.1595 | 17.1437 | 293.9071
1035.3 | 131 | 35.6686 | 202.7506 | 95.3314 | 1.0472e-09 | 9.4564e-05 | 5.0719 | 70.6877 | 75.7597 | 19.5717 | 383.0534
1035.35 | 102 | 35.6404 | 202.7006 | 66.3596 | 1.6289e-09 | 0.00012901 | 5.9971 | 73.302 | 79.2993 | -12.9396 | 167.4344
1035.4 | 121 | 35.6122 | 202.6506 | 85.3878 | 2.5235e-09 | 0.00017527 | 7.0621 | 75.7019 | 82.7642 | 2.6236 | 6.8834
1035.45 | 127 | 35.584 | 202.6006 | 91.416 | 3.8933e-09 | 0.00023716 | 8.2822 | 77.8604 | 86.1428 | 5.2732 | 27.807
1035.5 | 142 | 35.5558 | 202.5506 | 106.4442 | 5.9821e-09 | 0.00031957 | 9.6732 | 79.7527 | 89.4262 | 17.018 | 289.613
1035.55 | 129 | 35.5276 | 202.5006 | 93.4724 | 9.154e-09 | 0.00042887 | 11.2517 | 81.3565 | 92.6087 | 0.86376 | 0.74608
1035.6 | 137 | 35.4994 | 202.4506 | 101.5006 | 1.395e-08 | 0.0005732 | 13.0342 | 82.653 | 95.6877 | 5.8129 | 33.7897
1035.65 | 150 | 35.4712 | 202.4006 | 114.5288 | 2.1173e-08 | 0.00076296 | 15.0372 | 83.6264 | 98.6644 | 15.8644 | 251.6803
1035.7 | 135 | 35.443 | 202.3506 | 99.557 | 3.2004e-08 | 0.0010114 | 17.2771 | 84.265 | 101.5431 | -1.986 | 3.9444
1035.75 | 134 | 35.4148 | 202.3006 | 98.5852 | 4.8176e-08 | 0.0013352 | 19.7694 | 84.5609 | 104.3316 | -5.7463 | 33.0203
1035.8 | 147 | 35.3866 | 202.2506 | 111.6134 | 7.2224e-08 | 0.0017555 | 22.5286 | 84.5105 | 107.0408 | 4.5727 | 20.9091
1035.85 | 154 | 35.3584 | 202.2006 | 118.6416 | 1.0783e-07 | 0.0022986 | 25.5678 | 84.1144 | 109.6845 | 8.9572 | 80.2307
1035.9 | 135 | 35.3302 | 202.1506 | 99.6698 | 1.6034e-07 | 0.0029975 | 28.8982 | 83.3775 | 112.2787 | -12.6089 | 158.9846
1035.95 | 145 | 35.302 | 202.1006 | 109.698 | 2.3744e-07 | 0.0038929 | 32.5288 | 82.3088 | 114.8415 | -5.1435 | 26.4554
1036 | 133 | 35.2738 | 202.0506 | 97.7262 | 3.5017e-07 | 0.005035 | 36.4656 | 80.9213 | 117.3919 | -19.6657 | 386.7389
1036.05 | 153 | 35.2456 | 202.0006 | 117.7544 | 5.143e-07 | 0.0064855 | 40.7115 | 79.2315 | 119.9495 | -2.1951 | 4.8184
1036.1 | 160 | 35.2174 | 201.9506 | 124.7826 | 7.5229e-07 | 0.0083197 | 45.2659 | 77.2594 | 122.5336 | 2.249 | 5.0581
1036.15 | 171 | 35.1892 | 201.9006 | 135.8108 | 1.0959e-06 | 0.010629 | 50.1236 | 75.0281 | 125.1624 | 10.6484 | 113.3892
1036.2 | 155 | 35.161 | 201.8506 | 119.839 | 1.5899e-06 | 0.013524 | 55.2756 | 72.563 | 127.8521 | -8.0131 | 64.2098
1036.25 | 172 | 35.1328 | 201.8006 | 136.8672 | 2.2971e-06 | 0.017136 | 60.7076 | 69.8917 | 130.6164 | 6.2509 | 39.0732
1036.3 | 158 | 35.1046 | 201.7506 | 122.8954 | 3.3054e-06 | 0.021625 | 66.4004 | 67.0431 | 133.4652 | -10.5698 | 111.7202
1036.35 | 173 | 35.0764 | 201.7006 | 137.9236 | 4.7368e-06 | 0.027178 | 72.3299 | 64.0474 | 136.4045 | 1.5191 | 2.3076
1036.4 | 167 | 35.0482 | 201.6506 | 131.9518 | 6.7602e-06 | 0.034016 | 78.4664 | 60.9352 | 139.4356 | -7.4838 | 56.0074
1036.45 | 175 | 35.02 | 201.6006 | 139.98 | 9.6085e-06 | 0.042402 | 84.7751 | 57.7369 | 142.5544 | -2.5744 | 6.6274
1036.5 | 193 | 34.9918 | 201.5506 | 158.0082 | 1.3601e-05 | 0.052638 | 91.2161 | 54.4825 | 145.7513 | 12.2569 | 150.232
1036.55 | 178 | 34.9636 | 201.5006 | 143.0364 | 1.9174e-05 | 0.065078 | 97.7448 | 51.2012 | 149.0111 | -5.9747 | 35.6966
1036.6 | 193 | 34.9354 | 201.4506 | 158.0646 | 2.6919e-05 | 0.080128 | 104.3121 | 47.9205 | 152.3127 | 5.7519 | 33.0843
1036.65 | 192 | 34.9072 | 201.4006 | 157.0928 | 3.7638e-05 | 0.098255 | 110.8649 | 44.6665 | 155.6297 | 1.4631 | 2.1408
1036.7 | 192 | 34.879 | 201.3506 | 157.121 | 5.241e-05 | 0.11999 | 117.3471 | 41.463 | 158.9302 | -1.8092 | 3.273
1036.75 | 208 | 34.8508 | 201.3006 | 173.1492 | 7.2681e-05 | 0.14593 | 123.7 | 38.3317 | 162.1777 | 10.9715 | 120.3738
1036.8 | 200 | 34.8226 | 201.2506 | 165.1774 | 0.00010038 | 0.17676 | 129.863 | 35.2919 | 165.3318 | -0.15437 | 0.023831
1036.85 | 223 | 34.7944 | 201.2006 | 188.2056 | 0.00013807 | 0.21322 | 135.7751 | 32.3601 | 168.3486 | 19.857 | 394.3002
1036.9 | 204 | 34.7662 | 201.1506 | 169.2338 | 0.00018913 | 0.25615 | 141.3753 | 29.5504 | 171.1821 | -1.9483 | 3.796
1036.95 | 241 | 34.738 | 201.1006 | 206.262 | 0.00025801 | 0.30646 | 146.604 | 26.8743 | 173.785 | 32.477 | 1054.7529
1037 | 197 | 34.7098 | 201.0506 | 162.2902 | 0.00035054 | 0.36516 | 151.4038 | 24.3404 | 176.1098 | -13.8196 | 190.9814
1037.05 | 204 | 34.6816 | 201.0006 | 169.3184 | 0.00047431 | 0.43331 | 155.7208 | 21.9553 | 178.1099 | -8.7915 | 77.2901
1037.1 | 214 | 34.6534 | 200.9506 | 179.3466 | 0.00063915 | 0.51208 | 159.5053 | 19.7228 | 179.7408 | -0.39423 | 0.15542
1037.15 | 227 | 34.6252 | 200.9006 | 192.3748 | 0.00085775 | 0.60269 | 162.7131 | 17.6448 | 180.9614 | 11.4134 | 130.2653
1037.2 | 191 | 34.597 | 200.8506 | 156.403 | 0.0011464 | 0.70644 | 165.306 | 15.7211 | 181.7346 | -25.3317 | 641.6929
1037.25 | 234 | 34.5688 | 200.8006 | 199.4312 | 0.0015259 | 0.82465 | 167.2528 | 13.9498 | 182.0288 | 17.4024 | 302.844
1037.3 | 210 | 34.5406 | 200.7506 | 175.4594 | 0.0020228 | 0.95871 | 168.5299 | 12.3274 | 181.8181 | -6.3587 | 40.4327
1037.35 | 214 | 34.5124 | 200.7006 | 179.4876 | 0.0026704 | 1.11 | 169.1217 | 10.8491 | 181.0835 | -1.5959 | 2.547
1037.4 | 194 | 34.4842 | 200.6506 | 159.5158 | 0.003511 | 1.2799 | 169.0209 | 9.509 | 179.8134 | -20.2976 | 411.9924
1037.45 | 215 | 34.456 | 200.6006 | 180.544 | 0.0045973 | 1.4697 | 168.2288 | 8.3004 | 178.0035 | 2.5404 | 6.4539
1037.5 | 206 | 34.4278 | 200.5506 | 171.5722 | 0.005995 | 1.6809 | 166.7551 | 7.2157 | 175.6576 | -4.0854 | 16.6908
1037.55 | 188 | 34.3996 | 200.5006 | 153.6004 | 0.0077857 | 1.9144 | 164.6177 | 6.247 | 172.787 | -19.1866 | 368.1254
1037.6 | 195 | 34.3714 | 200.4506 | 160.6286 | 0.01007 | 2.1715 | 161.8426 | 5.3863 | 169.4105 | -8.7819 | 77.122
1037.65 | 205 | 34.3432 | 200.4006 | 170.6568 | 0.012971 | 2.4531 | 158.4629 | 4.6252 | 165.5542 | 5.1026 | 26.0364
1037.7 | 195 | 34.315 | 200.3506 | 160.685 | 0.016639 | 2.7598 | 154.5188 | 3.9553 | 161.2506 | -0.56566 | 0.31997
1037.75 | 203 | 34.2868 | 200.3006 | 168.7132 | 0.021258 | 3.0922 | 150.0562 | 3.3686 | 156.5383 | 12.1749 | 148.2276
1037.8 | 183 | 34.2586 | 200.2506 | 148.7414 | 0.027047 | 3.4504 | 145.126 | 2.8572 | 151.4607 | -2.7193 | 7.3947
1037.85 | 172 | 34.2304 | 200.2006 | 137.7696 | 0.034272 | 3.8343 | 139.7833 | 2.4136 | 146.0655 | -8.2959 | 68.822
1037.9 | 171 | 34.2022 | 200.1506 | 136.7978 | 0.04325 | 4.2435 | 134.0862 | 2.0304 | 140.4034 | -3.6057 | 13.0009
1037.95 | 154 | 34.174 | 200.1006 | 119.826 | 0.054355 | 4.6772 | 128.0949 | 1.7011 | 134.5276 | -14.7016 | 216.1373
1038 | 148 | 34.1458 | 200.0506 | 113.8542 | 0.068033 | 5.1341 | 121.8704 | 1.4194 | 128.4919 | -14.6377 | 214.2636
1038.05 | 163 | 34.1176 | 200.0006 | 128.8824 | 0.084804 | 5.6126 | 115.4737 | 1.1795 | 122.3506 | 6.5318 | 42.664
1038.1 | 148 | 34.0894 | 199.9506 | 113.9106 | 0.10528 | 6.1105 | 108.965 | 0.97609 | 116.1569 | -2.2464 | 5.0461
1038.15 | 154 | 34.0612 | 199.9006 | 119.9388 | 0.13016 | 6.6254 | 102.4023 | 0.80448 | 109.9623 | 9.9764 | 99.5287
1038.2 | 129 | 34.033 | 199.8506 | 94.967 | 0.16026 | 7.1542 | 95.841 | 0.66032 | 103.8158 | -8.8489 | 78.3023
1038.25 | 137 | 34.0049 | 199.8006 | 102.9951 | 0.19651 | 7.6937 | 89.3329 | 0.53978 | 97.7629 | 5.2322 | 27.3764
1038.3 | 127 | 33.9767 | 199.7506 | 93.0233 | 0.23998 | 8.24 | 82.9259 | 0.43944 | 91.8453 | 1.178 | 1.3877
1038.35 | 117 | 33.9485 | 199.7006 | 83.0515 | 0.29187 | 8.7889 | 76.6634 | 0.35628 | 86.1005 | -3.0489 | 9.296
1038.4 | 134 | 33.9203 | 199.6506 | 100.0797 | 0.35352 | 9.336 | 70.5837 | 0.28768 | 80.561 | 19.5188 | 380.9819
1038.45 | 109 | 33.8921 | 199.6006 | 75.1079 | 0.42644 | 9.8766 | 64.7202 | 0.23134 | 75.2546 | -0.1467 | 0.02152
1038.5 | 108 | 33.8639 | 199.5506 | 74.1361 | 0.5123 | 10.4058 | 59.1009 | 0.18527 | 70.2042 | 3.9319 | 15.4598
1038.55 | 103 | 33.8357 | 199.5006 | 69.1643 | 0.61292 | 10.9184 | 53.7486 | 0.14777 | 65.4276 | 3.7367 | 13.9629
1038.6 | 105 | 33.8075 | 199.4506 | 71.1925 | 0.73031 | 11.4094 | 48.6809 | 0.11737 | 60.9379 | 10.2546 | 105.1568
1038.65 | 80 | 33.7793 | 199.4006 | 46.2207 | 0.86662 | 11.8736 | 43.9105 | 0.09285 | 56.7436 | -10.5229 | 110.7315
1038.7 | 96 | 33.7511 | 199.3506 | 62.2489 | 1.0242 | 12.3062 | 39.4455 | 0.073149 | 52.8491 | 9.3999 | 88.3578
1038.75 | 90 | 33.7229 | 199.3006 | 56.2771 | 1.2054 | 12.7023 | 35.2895 | 0.057393 | 49.2546 | 7.0225 | 49.3155
1038.8 | 89 | 33.6947 | 199.2506 | 55.3053 | 1.4129 | 13.0575 | 31.4422 | 0.044846 | 45.9574 | 9.3479 | 87.3833
1038.85 | 84 | 33.6665 | 199.2006 | 50.3335 | 1.6493 | 13.3677 | 27.8996 | 0.034899 | 42.9515 | 7.382 | 54.4938
1038.9 | 67 | 33.6383 | 199.1506 | 33.3617 | 1.9174 | 13.6293 | 24.6548 | 0.027047 | 40.2286 | -6.8669 | 47.1539
1038.95 | 81 | 33.6101 | 199.1006 | 47.3899 | 2.22 | 13.8391 | 21.6983 | 0.020876 | 37.7782 | 9.6117 | 92.3848
1039 | 82 | 33.5819 | 199.0506 | 48.4181 | 2.5598 | 13.9946 | 19.0181 | 0.016047 | 35.5885 | 12.8296 | 164.5987
1039.05 | 60 | 33.5537 | 199.0006 | 26.4463 | 2.9395 | 14.094 | 16.6007 | 0.012284 | 33.6465 | -7.2001 | 51.8421
1039.1 | 77 | 33.5255 | 198.9506 | 43.4745 | 3.3617 | 14.1359 | 14.4313 | 0.0093653 | 31.9383 | 11.5362 | 133.0837
1039.15 | 64 | 33.4973 | 198.9006 | 30.5027 | 3.8289 | 14.1199 | 12.4941 | 0.0071109 | 30.45 | 0.052702 | 0.0027775
1039.2 | 61 | 33.4691 | 198.8506 | 27.5309 | 4.3431 | 14.0463 | 10.7726 | 0.005377 | 29.1674 | -1.6364 | 2.6779
1039.25 | 57 | 33.4409 | 198.8006 | 23.5591 | 4.9062 | 13.9158 | 9.2503 | 0.0040493 | 28.0764 | -4.5173 | 20.4056
1039.3 | 72 | 33.4127 | 198.7506 | 38.5873 | 5.5196 | 13.7301 | 7.9106 | 0.0030369 | 27.1634 | 11.4239 | 130.5057
1039.35 | 62 | 33.3845 | 198.7006 | 28.6155 | 6.1844 | 13.4914 | 6.7373 | 0.0022683 | 26.4153 | 2.2002 | 4.8408
1039.4 | 43 | 33.3563 | 198.6506 | 9.6437 | 6.9008 | 13.2027 | 5.7145 | 0.0016873 | 25.8196 | -16.1759 | 261.6587
1039.45 | 56 | 33.3281 | 198.6006 | 22.6719 | 7.6686 | 12.8672 | 4.8271 | 0.00125 | 25.3642 | -2.6923 | 7.2483
1039.5 | 72 | 33.2999 | 198.5506 | 38.7001 | 8.4871 | 12.4889 | 4.0608 | 0.00092223 | 25.0378 | 13.6624 | 186.66
1039.55 | 57 | 33.2717 | 198.5006 | 23.7283 | 9.3544 | 12.0721 | 3.4022 | 0.00067762 | 24.8295 | -1.1012 | 1.2126
1039.6 | 58 | 33.2435 | 198.4506 | 24.7565 | 10.2682 | 11.6215 | 2.8388 | 0.00049585 | 24.729 | 0.027515 | 0.00075709
1039.65 | 65 | 33.2153 | 198.4006 | 31.7847 | 11.2251 | 11.1419 | 2.3589 | 0.00036136 | 24.7263 | 7.0584 | 49.8205
1039.7 | 51 | 33.1871 | 198.3506 | 17.8129 | 12.221 | 10.6384 | 1.9522 | 0.00026227 | 24.8118 | -6.9989 | 48.9849
1039.75 | 100 | 33.1589 | 198.3006 | 66.8411 | 13.2508 | 10.116 | 1.609 | 0.00018957 | 24.9759 | 41.8652 | 1752.6924
1039.8 | 50 | 33.1307 | 198.2506 | 16.8693 | 14.3085 | 9.5799 | 1.3206 | 0.00013646 | 25.2092 | -8.3399 | 69.5542
1039.85 | 52 | 33.1025 | 198.2006 | 18.8975 | 15.3874 | 9.0351 | 1.0796 | 9.783e-05 | 25.5022 | -6.6047 | 43.6222
1039.9 | 57 | 33.0743 | 198.1506 | 23.9257 | 16.4799 | 8.4864 | 0.87888 | 6.9848e-05 | 25.8453 | -1.9196 | 3.685
1039.95 | 66 | 33.0461 | 198.1006 | 32.9539 | 17.5778 | 7.9384 | 0.71257 | 4.9665e-05 | 26.2289 | 6.725 | 45.2259
1040 | 52 | 33.0179 | 198.0506 | 18.9821 | 18.6721 | 7.3954 | 0.57536 | 3.517e-05 | 26.6429 | -7.6608 | 58.6882
1040.05 | 54 | 32.9897 | 198.0006 | 21.0103 | 19.7533 | 6.8614 | 0.46268 | 2.4803e-05 | 27.0774 | -6.0671 | 36.8093
1040.1 | 78 | 32.9615 | 197.9506 | 45.0385 | 20.8116 | 6.3398 | 0.37054 | 1.7421e-05 | 27.5219 | 17.5165 | 306.8294
1040.15 | 50 | 32.9333 | 197.9006 | 17.0667 | 21.8368 | 5.8339 | 0.29553 | 1.2185e-05 | 27.9663 | -10.8996 | 118.8011
1040.2 | 53 | 32.9051 | 197.8506 | 20.0949 | 22.8188 | 5.3464 | 0.23475 | 8.4885e-06 | 28.4 | -8.3051 | 68.9741
1040.25 | 58 | 32.8769 | 197.8006 | 25.1231 | 23.7473 | 4.8796 | 0.1857 | 5.889e-06 | 28.8126 | -3.6895 | 13.6125
1040.3 | 58 | 32.8487 | 197.7506 | 25.1513 | 24.6124 | 4.4354 | 0.1463 | 4.0688e-06 | 29.1941 | -4.0428 | 16.344
1040.35 | 62 | 32.8205 | 197.7006 | 29.1795 | 25.4047 | 4.015 | 0.11479 | 2.7998e-06 | 29.5345 | -0.35498 | 0.12601
1040.4 | 57 | 32.7923 | 197.6506 | 24.2077 | 26.1151 | 3.6197 | 0.089692 | 1.9186e-06 | 29.8244 | -5.6167 | 31.5477
1040.45 | 58 | 32.7641 | 197.6006 | 25.2359 | 26.7355 | 3.2499 | 0.069798 | 1.3094e-06 | 30.0551 | -4.8193 | 23.2252
1040.5 | 55 | 32.7359 | 197.5506 | 22.2641 | 27.2586 | 2.9059 | 0.054094 | 8.8998e-07 | 30.2186 | -7.9545 | 63.2743
1040.55 | 56 | 32.7077 | 197.5006 | 23.2923 | 27.6782 | 2.5877 | 0.041751 | 6.0243e-07 | 30.3077 | -7.0154 | 49.2156
1040.6 | 61 | 32.6795 | 197.4506 | 28.3205 | 27.9892 | 2.2949 | 0.032093 | 4.0611e-07 | 30.3162 | -1.9958 | 3.9831
1040.65 | 54 | 32.6513 | 197.4006 | 21.3487 | 28.1879 | 2.0269 | 0.024568 | 2.7265e-07 | 30.2394 | -8.8907 | 79.0452
1040.7 | 49 | 32.6231 | 197.3506 | 16.3769 | 28.2718 | 1.7829 | 0.018731 | 1.823e-07 | 30.0734 | -13.6966 | 187.5962
1040.75 | 48 | 32.5949 | 197.3006 | 15.4051 | 28.2399 | 1.5619 | 0.014222 | 1.2139e-07 | 29.816 | -14.4109 | 207.6736
1040.8 | 76 | 32.5667 | 197.2506 | 43.4333 | 28.0925 | 1.3626 | 0.010754 | 8.0502e-08 | 29.4659 | 13.9674 | 195.0875
1040.85 | 57 | 32.5385 | 197.2006 | 24.4615 | 27.8316 | 1.1839 | 0.0080985 | 5.3167e-08 | 29.0236 | -4.5621 | 20.8129
1040.9 | 61 | 32.5103 | 197.1506 | 28.4897 | 27.4602 | 1.0244 | 0.0060738 | 3.497e-08 | 28.4907 | -0.0010304 | 1.0616e-06
1040.95 | 61 | 32.4821 | 197.1006 | 28.5179 | 26.9829 | 0.88282 | 0.0045366 | 2.2907e-08 | 27.8702 | 0.64766 | 0.41946
1041 | 51 | 32.4539 | 197.0506 | 18.5461 | 26.4053 | 0.75766 | 0.0033746 | 1.4944e-08 | 27.1663 | -8.6203 | 74.3091
1041.05 | 64 | 32.4257 | 197.0006 | 31.5743 | 25.7343 | 0.64758 | 0.0025 | 9.7091e-09 | 26.3844 | 5.1898 | 26.9343
1041.1 | 59 | 32.3975 | 196.9506 | 26.6025 | 24.9778 | 0.55124 | 0.0018445 | 6.2822e-09 | 25.5309 | 1.0716 | 1.1483
1041.15 | 75 | 32.3693 | 196.9006 | 42.6307 | 24.1442 | 0.4673 | 0.0013552 | 4.0482e-09 | 24.6129 | 18.0178 | 324.6399
1041.2 | 40 | 32.3411 | 196.8506 | 7.6589 | 23.243 | 0.39453 | 0.00099171 | 2.5979e-09 | 23.6385 | -15.9796 | 255.3488
1041.25 | 75 | 32.3129 | 196.8006 | 42.6871 | 22.2838 | 0.33172 | 0.00072272 | 1.6604e-09 | 22.6162 | 20.0708 | 402.8384
1041.3 | 62 | 32.2847 | 196.7506 | 29.7153 | 21.2767 | 0.27777 | 0.00052454 | 1.0569e-09 | 21.555 | 8.1602 | 66.5895
1041.35 | 53 | 32.2565 | 196.7006 | 20.7435 | 20.232 | 0.23165 | 0.00037914 | 6.6995e-10 | 20.464 | 0.27941 | 0.078069
1041.4 | 49 | 32.2283 | 196.6506 | 16.7717 | 19.1599 | 0.19239 | 0.00027292 | 4.2295e-10 | 19.3525 | -2.5809 | 6.661
1041.45 | 45 | 32.2001 | 196.6006 | 12.7999 | 18.0703 | 0.15913 | 0.00019566 | 2.6592e-10 | 18.2296 | -5.4297 | 29.4822
1041.5 | 63 | 32.172 | 196.5506 | 30.828 | 16.9729 | 0.13108 | 0.0001397 | 1.6651e-10 | 17.1041 | 13.7239 | 188.3466
1041.55 | 47 | 32.1438 | 196.5006 | 14.8562 | 15.8769 | 0.10754 | 9.9331e-05 | 1.0383e-10 | 15.9845 | -1.1283 | 1.273
1041.6 | 37 | 32.1156 | 196.4506 | 4.8844 | 14.7909 | 0.087859 | 7.034e-05 | 6.4483e-11 | 14.8788 | -9.9944 | 99.8871
1041.65 | 39 | 32.0874 | 196.4006 | 6.9126 | 13.7227 | 0.071488 | 4.9606e-05 | 3.9883e-11 | 13.7943 | -6.8816 | 47.3569
1041.7 | 44 | 32.0592 | 196.3506 | 11.9408 | 12.6796 | 0.057929 | 3.4841e-05 | 2.4566e-11 | 12.7376 | -0.79676 | 0.63483
1041.75 | 48 | 32.031 | 196.3006 | 15.969 | 11.6679 | 0.04675 | 2.4371e-05 | 1.507e-11 | 11.7146 | 4.2544 | 18.0999
1041.8 | 49 | 32.0028 | 196.2506 | 16.9972 | 10.6929 | 0.037574 | 1.6977e-05 | 9.2068e-12 | 10.7305 | 6.2668 | 39.2722
1041.85 | 55 | 31.9746 | 196.2006 | 23.0254 | 9.7593 | 0.030075 | 1.1778e-05 | 5.6017e-12 | 9.7894 | 13.2361 | 175.1937
1041.9 | 41 | 31.9464 | 196.1506 | 9.0536 | 8.8707 | 0.023975 | 8.1377e-06 | 3.3943e-12 | 8.8947 | 0.15894 | 0.025262
1041.95 | 37 | 31.9182 | 196.1006 | 5.0818 | 8.0301 | 0.019033 | 5.5995e-06 | 2.0483e-12 | 8.0491 | -2.9673 | 8.8046
1042 | 45 | 31.89 | 196.0506 | 13.11 | 7.2393 | 0.015048 | 3.8372e-06 | 1.231e-12 | 7.2544 | 5.8557 | 34.2889
1042.05 | 37 | 31.8618 | 196.0006 | 5.1382 | 6.4997 | 0.011849 | 2.6188e-06 | 7.3681e-13 | 6.5116 | -1.3733 | 1.8861
1042.1 | 40 | 31.8336 | 195.9506 | 8.1664 | 5.8118 | 0.0092919 | 1.78e-06 | 4.392e-13 | 5.8211 | 2.3453 | 5.5006
1042.15 | 29 | 31.8054 | 195.9006 | -2.8054 | 5.1754 | 0.0072567 | 1.2049e-06 | 2.6073e-13 | 5.1827 | -7.988 | 63.8089
1042.2 | 31 | 31.7772 | 195.8506 | -0.77717 | 4.5899 | 0.0056441 | 8.1223e-07 | 1.5415e-13 | 4.5955 | -5.3727 | 28.8656
1042.25 | 31 | 31.749 | 195.8006 | -0.74897 | 4.0539 | 0.0043719 | 5.453e-07 | 9.076e-14 | 4.0583 | -4.8072 | 23.1095
1042.3 | 31 | 31.7208 | 195.7506 | -0.72078 | 3.5658 | 0.0033726 | 3.646e-07 | 5.322e-14 | 3.5692 | -4.29 | 18.4041
1042.35 | 31 | 31.6926 | 195.7006 | -0.69258 | 3.1237 | 0.002591 | 2.4278e-07 | 3.108e-14 | 3.1263 | -3.8189 | 14.5839
1042.4 | 30 | 31.6644 | 195.6506 | -1.6644 | 2.7252 | 0.0019824 | 1.61e-07 | 1.8076e-14 | 2.7272 | -4.3916 | 19.286
1042.45 | 29 | 31.6362 | 195.6006 | -2.6362 | 2.3678 | 0.0015106 | 1.0633e-07 | 1.047e-14 | 2.3693 | -5.0055 | 25.0552
1042.5 | 45 | 31.608 | 195.5506 | 13.392 | 2.0489 | 0.0011463 | 6.994e-08 | 6.0393e-15 | 2.05 | 11.342 | 128.6409
1042.55 | 43 | 31.5798 | 195.5006 | 11.4202 | 1.7656 | 0.00086637 | 4.5815e-08 | 3.4695e-15 | 1.7665 | 9.6537 | 93.1943
1042.6 | 35 | 31.5516 | 195.4506 | 3.4484 | 1.5153 | 0.00065209 | 2.9888e-08 | 1.985e-15 | 1.516 | 1.9324 | 3.7343
1042.65 | 33 | 31.5234 | 195.4006 | 1.4766 | 1.2952 | 0.0004888 | 1.9418e-08 | 1.131e-15 | 1.2957 | 0.18095 | 0.032745
1042.7 | 28 | 31.4952 | 195.3506 | -3.4952 | 1.1025 | 0.0003649 | 1.2564e-08 | 6.418e-16 | 1.1028 | -4.598 | 21.1418
1042.75 | 32 | 31.467 | 195.3006 | 0.53301 | 0.93461 | 0.00027129 | 8.0963e-09 | 3.627e-16 | 0.93488 | -0.40187 | 0.1615
1042.8 | 40 | 31.4388 | 195.2506 | 8.5612 | 0.78905 | 0.00020087 | 5.1958e-09 | 2.0413e-16 | 0.78926 | 7.772 | 60.4033
1042.85 | 38 | 31.4106 | 195.2006 | 6.5894 | 0.66344 | 0.00014812 | 3.3208e-09 | 1.1442e-16 | 0.66359 | 5.9258 | 35.1153
1042.9 | 37 | 31.3824 | 195.1506 | 5.6176 | 0.55555 | 0.00010877 | 2.1137e-09 | 6.3872e-17 | 0.55566 | 5.0619 | 25.6233
1042.95 | 37 | 31.3542 | 195.1006 | 5.6458 | 0.46329 | 7.9554e-05 | 1.3399e-09 | 3.5509e-17 | 0.46337 | 5.1824 | 26.8576
1043 | 35 | 31.326 | 195.0506 | 3.674 | 0.38478 | 5.7945e-05 | 8.459e-10 | 1.966e-17 | 0.38484 | 3.2892 | 10.8186
1043.05 | 31 | 31.2978 | 195.0006 | -0.2978 | 0.31826 | 4.2033e-05 | 5.3184e-10 | 1.084e-17 | 0.3183 | -0.6161 | 0.37958
1043.1 | 33 | 31.2696 | 194.9506 | 1.7304 | 0.26216 | 3.0366e-05 | 3.3301e-10 | 5.9528e-18 | 0.2622 | 1.4682 | 2.1556
1043.15 | 21 | 31.2414 | 194.9006 | -10.2414 | 0.21507 | 2.1847e-05 | 2.0766e-10 | 3.2555e-18 | 0.21509 | -10.4565 | 109.3383
1043.2 | 26 | 31.2132 | 194.8506 | -5.2132 | 0.17572 | 1.5654e-05 | 1.2897e-10 | 1.7731e-18 | 0.17573 | -5.3889 | 29.0406
1043.25 | 40 | 31.185 | 194.8006 | 8.815 | 0.14298 | 1.117e-05 | 7.9765e-11 | 9.6179e-19 | 0.14299 | 8.672 | 75.2037
1043.3 | 37 | 31.1568 | 194.7506 | 5.8432 | 0.11586 | 7.9385e-06 | 4.9133e-11 | 5.1956e-19 | 0.11587 | 5.7273 | 32.8023
1043.35 | 35 | 31.1286 | 194.7006 | 3.8714 | 0.0935 | 5.6186e-06 | 3.014e-11 | 2.7952e-19 | 0.093506 | 3.7779 | 14.2724
1043.4 | 36 | 31.1004 | 194.6506 | 4.8996 | 0.075148 | 3.9603e-06 | 1.8414e-11 | 1.4976e-19 | 0.075152 | 4.8244 | 23.2752
1043.45 | 39 | 31.0722 | 194.6006 | 7.9278 | 0.060151 | 2.7801e-06 | 1.1203e-11 | 7.9913e-20 | 0.060153 | 7.8676 | 61.8997
1043.5 | 42 | 31.044 | 194.5506 | 10.956 | 0.047949 | 1.9435e-06 | 6.7886e-12 | 4.2467e-20 | 0.047951 | 10.908 | 118.9852
1043.55 | 28 | 31.0158 | 194.5006 | -3.0158 | 0.038066 | 1.3532e-06 | 4.0967e-12 | 2.2475e-20 | 0.038068 | -3.0539 | 9.3262
1043.6 | 29 | 30.9876 | 194.4506 | -1.9876 | 0.030097 | 9.3829e-07 | 2.4621e-12 | 1.1846e-20 | 0.030098 | -2.0177 | 4.0712
1043.65 | 34 | 30.9594 | 194.4006 | 3.0406 | 0.023698 | 6.4794e-07 | 1.4736e-12 | 6.2181e-21 | 0.023699 | 3.0169 | 9.1016
1043.7 | 36 | 30.9312 | 194.3506 | 5.0688 | 0.018584 | 4.4561e-07 | 8.784e-13 | 3.2506e-21 | 0.018584 | 5.0502 | 25.5045
1043.75 | 31 | 30.903 | 194.3006 | 0.096979 | 0.014513 | 3.052e-07 | 5.2146e-13 | 1.6923e-21 | 0.014514 | 0.082465 | 0.0068005
1043.8 | 44 | 30.8748 | 194.2506 | 13.1252 | 0.011288 | 2.0818e-07 | 3.0829e-13 | 8.7747e-22 | 0.011288 | 13.1139 | 171.9741
1043.85 | 33 | 30.8466 | 194.2006 | 2.1534 | 0.0087438 | 1.4142e-07 | 1.8152e-13 | 4.531e-22 | 0.0087439 | 2.1446 | 4.5994
1043.9 | 39 | 30.8184 | 194.1506 | 8.1816 | 0.0067451 | 9.5677e-08 | 1.0644e-13 | 2.3301e-22 | 0.0067452 | 8.1748 | 66.8278
1043.95 | 31 | 30.7902 | 194.1006 | 0.20977 | 0.0051821 | 6.4464e-08 | 6.2159e-14 | 1.1934e-22 | 0.0051821 | 0.20459 | 0.041857
1044 | 33 | 30.762 | 194.0506 | 2.238 | 0.0039649 | 4.3256e-08 | 3.6151e-14 | 6.0869e-23 | 0.0039649 | 2.234 | 4.9908
1044.05 | 25 | 30.7338 | 194.0006 | -5.7338 | 0.0030212 | 2.8907e-08 | 2.0939e-14 | 3.092e-23 | 0.0030212 | -5.7369 | 32.9115
1044.1 | 40 | 30.7056 | 193.9506 | 9.2944 | 0.0022927 | 1.9238e-08 | 1.2079e-14 | 1.5642e-23 | 0.0022927 | 9.2921 | 86.3427
1044.15 | 45 | 30.6774 | 193.9006 | 14.3226 | 0.0017327 | 1.2751e-08 | 6.9389e-15 | 7.8808e-24 | 0.0017327 | 14.3208 | 205.0863
1044.2 | 40 | 30.6492 | 193.8506 | 9.3508 | 0.0013042 | 8.417e-09 | 3.9699e-15 | 3.9542e-24 | 0.0013042 | 9.3495 | 87.4124
1044.25 | 33 | 30.621 | 193.8006 | 2.379 | 0.0009776 | 5.5333e-09 | 2.262e-15 | 1.9759e-24 | 0.0009776 | 2.378 | 5.6548
1044.3 | 39 | 30.5928 | 193.7506 | 8.4072 | 0.0007298 | 3.6226e-09 | 1.2836e-15 | 9.8335e-25 | 0.0007298 | 8.4064 | 70.6681
1044.35 | 38 | 30.5646 | 193.7006 | 7.4354 | 0.00054258 | 2.362e-09 | 7.254e-16 | 4.8737e-25 | 0.00054258 | 7.4348 | 55.2765
1044.4 | 28 | 30.5364 | 193.6506 | -2.5364 | 0.00040174 | 1.5338e-09 | 4.0827e-16 | 2.4056e-25 | 0.00040174 | -2.5368 | 6.4356
1044.45 | 31 | 30.5082 | 193.6006 | 0.49176 | 0.00029624 | 9.9189e-10 | 2.2884e-16 | 1.1825e-25 | 0.00029624 | 0.49146 | 0.24153
1044.5 | 38 | 30.48 | 193.5506 | 7.52 | 0.00021755 | 6.3882e-10 | 1.2774e-16 | 5.7893e-26 | 0.00021755 | 7.5197 | 56.5465
1044.55 | 38 | 30.4518 | 193.5006 | 7.5482 | 0.00015911 | 4.0975e-10 | 7.1018e-17 | 2.8226e-26 | 0.00015911 | 7.548 | 56.9722
1044.6 | 32 | 30.4236 | 193.4506 | 1.5764 | 0.00011589 | 2.6174e-10 | 3.932e-17 | 1.3705e-26 | 0.00011589 | 1.5762 | 2.4845
1044.65 | 31 | 30.3954 | 193.4006 | 0.60455 | 8.4066e-05 | 1.6651e-10 | 2.1681e-17 | 6.6276e-27 | 8.4066e-05 | 0.60447 | 0.36538
1044.7 | 40 | 30.3673 | 193.3506 | 9.6327 | 6.0731e-05 | 1.055e-10 | 1.1906e-17 | 3.1918e-27 | 6.0731e-05 | 9.6327 | 92.7887
1044.75 | 40 | 30.3391 | 193.3006 | 9.6609 | 4.3694e-05 | 6.6566e-11 | 6.5111e-18 | 1.5309e-27 | 4.3694e-05 | 9.6609 | 93.3331
1044.8 | 46 | 30.3109 | 193.2506 | 15.6891 | 3.1308e-05 | 4.1829e-11 | 3.5463e-18 | 7.3124e-28 | 3.1308e-05 | 15.6891 | 246.1483
1044.85 | 39 | 30.2827 | 193.2006 | 8.7173 | 2.2341e-05 | 2.6178e-11 | 1.9236e-18 | 3.4785e-28 | 2.2341e-05 | 8.7173 | 75.9917
1044.9 | 31 | 30.2545 | 193.1506 | 0.74554 | 1.5877e-05 | 1.6315e-11 | 1.0391e-18 | 1.648e-28 | 1.5877e-05 | 0.74553 | 0.55581
1044.95 | 33 | 30.2263 | 193.1006 | 2.7737 | 1.1237e-05 | 1.0127e-11 | 5.5904e-19 | 7.7755e-29 | 1.1237e-05 | 2.7737 | 7.6936
1045 | 36 | 30.1981 | 193.0506 | 5.8019 | 7.9206e-06 | 6.2602e-12 | 2.9953e-19 | 3.6536e-29 | 7.9206e-06 | 5.8019 | 33.6624
1045.05 | 58 | 30.1699 | 193.0006 | 27.8301 | 5.5601e-06 | 3.854e-12 | 1.5983e-19 | 1.7098e-29 | 5.5601e-06 | 27.8301 | 774.5163
1045.1 | 41 | 30.1417 | 192.9506 | 10.8583 | 3.8871e-06 | 2.363e-12 | 8.4934e-20 | 7.9684e-30 | 3.8871e-06 | 10.8583 | 117.9034
1045.15 | 49 | 30.1135 | 192.9006 | 18.8865 | 2.7064e-06 | 1.4428e-12 | 4.495e-20 | 3.6985e-30 | 2.7064e-06 | 18.8865 | 356.7011
1045.2 | 50 | 30.0853 | 192.8506 | 19.9147 | 1.8766e-06 | 8.774e-13 | 2.3692e-20 | 1.7096e-30 | 1.8766e-06 | 19.9147 | 396.5966
1045.25 | 35 | 30.0571 | 192.8006 | 4.9429 | 1.2959e-06 | 5.3137e-13 | 1.2436e-20 | 7.8701e-31 | 1.2959e-06 | 4.9429 | 24.4326
1045.3 | 46 | 30.0289 | 192.7506 | 15.9711 | 8.9121e-07 | 3.2049e-13 | 6.5012e-21 | 3.6082e-31 | 8.9121e-07 | 15.9711 | 255.077
1045.35 | 31 | 30.0007 | 192.7006 | 0.99933 | 6.104e-07 | 1.9251e-13 | 3.3847e-21 | 1.6474e-31 | 6.1041e-07 | 0.99933 | 0.99866
1045.4 | 40 | 29.9725 | 192.6506 | 10.0275 | 4.1636e-07 | 1.1516e-13 | 1.7549e-21 | 7.4913e-32 | 4.1636e-07 | 10.0275 | 100.5513
1045.45 | 47 | 29.9443 | 192.6006 | 17.0557 | 2.8284e-07 | 6.8609e-14 | 9.0621e-22 | 3.3925e-32 | 2.8284e-07 | 17.0557 | 290.8978
1045.5 | 41 | 29.9161 | 192.5506 | 11.0839 | 1.9135e-07 | 4.0708e-14 | 4.6602e-22 | 1.53e-32 | 1.9135e-07 | 11.0839 | 122.8534
1045.55 | 42 | 29.8879 | 192.5006 | 12.1121 | 1.2893e-07 | 2.4054e-14 | 2.3868e-22 | 6.8723e-33 | 1.2893e-07 | 12.1121 | 146.7035
1045.6 | 52 | 29.8597 | 192.4506 | 22.1403 | 8.6513e-08 | 1.4155e-14 | 1.2174e-22 | 3.0741e-33 | 8.6513e-08 | 22.1403 | 490.1938
1045.65 | 49 | 29.8315 | 192.4006 | 19.1685 | 5.7813e-08 | 8.296e-15 | 6.184e-23 | 1.3695e-33 | 5.7813e-08 | 19.1685 | 367.4322
1045.7 | 46 | 29.8033 | 192.3506 | 16.1967 | 3.8477e-08 | 4.8421e-15 | 3.1284e-23 | 6.076e-34 | 3.8477e-08 | 16.1967 | 262.3337
1045.75 | 42 | 29.7751 | 192.3006 | 12.2249 | 2.5502e-08 | 2.8146e-15 | 1.5762e-23 | 2.6847e-34 | 2.5502e-08 | 12.2249 | 149.4486
1045.8 | 52 | 29.7469 | 192.2506 | 22.2531 | 1.6834e-08 | 1.6294e-15 | 7.9085e-24 | 1.1814e-34 | 1.6834e-08 | 22.2531 | 495.2012
1045.85 | 50 | 29.7187 | 192.2006 | 20.2813 | 1.1067e-08 | 9.394e-16 | 3.9519e-24 | 5.1773e-35 | 1.1067e-08 | 20.2813 | 411.3317
1045.9 | 43 | 29.6905 | 192.1506 | 13.3095 | 7.2453e-09 | 5.3938e-16 | 1.9667e-24 | 2.2596e-35 | 7.2453e-09 | 13.3095 | 177.1431
1045.95 | 45 | 29.6623 | 192.1006 | 15.3377 | 4.7241e-09 | 3.0843e-16 | 9.7474e-25 | 9.8217e-36 | 4.7241e-09 | 15.3377 | 235.2454
1046 | 38 | 29.6341 | 192.0506 | 8.3659 | 3.0676e-09 | 1.7565e-16 | 4.8112e-25 | 4.2516e-36 | 3.0676e-09 | 8.3659 | 69.9884
1046.05 | 40 | 29.6059 | 192.0006 | 10.3941 | 1.9838e-09 | 9.9618e-17 | 2.3651e-25 | 1.8329e-36 | 1.9838e-09 | 10.3941 | 108.0375
1046.1 | 38 | 29.5777 | 191.9506 | 8.4223 | 1.2776e-09 | 5.6267e-17 | 1.1579e-25 | 7.8696e-37 | 1.2776e-09 | 8.4223 | 70.9352
1046.15 | 51 | 29.5495 | 191.9006 | 21.4505 | 8.195e-10 | 3.1651e-17 | 5.6452e-26 | 3.365e-37 | 8.195e-10 | 21.4505 | 460.1242
1046.2 | 35 | 29.5213 | 191.8506 | 5.4787 | 5.2348e-10 | 1.7732e-17 | 2.7411e-26 | 1.4329e-37 | 5.2348e-10 | 5.4787 | 30.0162
1046.25 | 43 | 29.4931 | 191.8006 | 13.5069 | 3.3303e-10 | 9.8929e-18 | 1.3255e-26 | 6.077e-38 | 3.3303e-10 | 13.5069 | 182.4364
1046.3 | 38 | 29.4649 | 191.7506 | 8.5351 | 2.1099e-10 | 5.4969e-18 | 6.3836e-27 | 2.5667e-38 | 2.1099e-10 | 8.5351 | 72.8479
1046.35 | 30 | 29.4367 | 191.7006 | 0.5633 | 1.3313e-10 | 3.0418e-18 | 3.0617e-27 | 1.0796e-38 | 1.3313e-10 | 0.5633 | 0.31731
1046.4 | 42 | 29.4085 | 191.6506 | 12.5915 | 8.3659e-11 | 1.6763e-18 | 1.4625e-27 | 4.5226e-39 | 8.3659e-11 | 12.5915 | 158.5458
1046.45 | 43 | 29.3803 | 191.6006 | 13.6197 | 5.2355e-11 | 9.2004e-19 | 6.9571e-28 | 1.8868e-39 | 5.2355e-11 | 13.6197 | 185.4961
1046.5 | 33 | 29.3521 | 191.5506 | 3.6479 | 3.2631e-11 | 5.029e-19 | 3.296e-28 | 7.8395e-40 | 3.2631e-11 | 3.6479 | 13.3071
1046.55 | 50 | 29.3239 | 191.5006 | 20.6761 | 2.0254e-11 | 2.7376e-19 | 1.5551e-28 | 3.2439e-40 | 2.0254e-11 | 20.6761 | 427.5008
1046.6 | 50 | 29.2957 | 191.4506 | 20.7043 | 1.252e-11 | 1.4841e-19 | 7.3072e-29 | 1.3368e-40 | 1.252e-11 | 20.7043 | 428.6677
1046.65 | 46 | 29.2675 | 191.4006 | 16.7325 | 7.708e-12 | 8.013e-20 | 3.4195e-29 | 5.4862e-41 | 7.708e-12 | 16.7325 | 279.9762
1046.7 | 40 | 29.2393 | 191.3506 | 10.7607 | 4.7259e-12 | 4.3086e-20 | 1.5937e-29 | 2.2424e-41 | 4.7259e-12 | 10.7607 | 115.7924
1046.75 | 33 | 29.2111 | 191.3006 | 3.7889 | 2.8857e-12 | 2.3073e-20 | 7.3969e-30 | 9.1276e-42 | 2.8857e-12 | 3.7889 | 14.3557
1046.8 | 32 | 29.1829 | 191.2506 | 2.8171 | 1.7548e-12 | 1.2305e-20 | 3.4192e-30 | 3.7002e-42 | 1.7548e-12 | 2.8171 | 7.936
1046.85 | 46 | 29.1547 | 191.2006 | 16.8453 | 1.0627e-12 | 6.5355e-21 | 1.574e-30 | 1.4939e-42 | 1.0627e-12 | 16.8453 | 283.7636
1046.9 | 51 | 29.1265 | 191.1506 | 21.8735 | 6.4098e-13 | 3.457e-21 | 7.2163e-31 | 6.0066e-43 | 6.4098e-13 | 21.8735 | 478.4492
1046.95 | 42 | 29.0983 | 191.1006 | 12.9017 | 3.8502e-13 | 1.8211e-21 | 3.2949e-31 | 2.4052e-43 | 3.8502e-13 | 12.9017 | 166.4533
1047 | 30 | 29.0701 | 191.0506 | 0.92988 | 2.3032e-13 | 9.5542e-22 | 1.4983e-31 | 9.5917e-44 | 2.3032e-13 | 0.92988 | 0.86467
1047.05 | 42 | 29.0419 | 191.0006 | 12.9581 | 1.3722e-13 | 4.9919e-22 | 6.785e-32 | 3.8094e-44 | 1.3722e-13 | 12.9581 | 167.9118
1047.1 | 32 | 29.0137 | 190.9506 | 2.9863 | 8.1415e-14 | 2.5975e-22 | 3.0601e-32 | 1.5068e-44 | 8.1415e-14 | 2.9863 | 8.9178
1047.15 | 37 | 28.9855 | 190.9006 | 8.0145 | 4.8108e-14 | 1.3461e-22 | 1.3745e-32 | 5.9353e-45 | 4.8108e-14 | 8.0145 | 64.2318
1047.2 | 50 | 28.9573 | 190.8506 | 21.0427 | 2.8311e-14 | 6.9471e-23 | 6.1483e-33 | 2.3284e-45 | 2.8311e-14 | 21.0427 | 442.7941
1047.25 | 46 | 28.9291 | 190.8006 | 17.0709 | 1.6592e-14 | 3.5707e-23 | 2.739e-33 | 9.0972e-46 | 1.6592e-14 | 17.0709 | 291.4146
1047.3 | 38 | 28.9009 | 190.7506 | 9.0991 | 9.6842e-15 | 1.8278e-23 | 1.2152e-33 | 3.5397e-46 | 9.6842e-15 | 9.0991 | 82.7931
1047.35 | 52 | 28.8727 | 190.7006 | 23.1273 | 5.6293e-15 | 9.3178e-24 | 5.3694e-34 | 1.3716e-46 | 5.6293e-15 | 23.1273 | 534.8705
1047.4 | 45 | 28.8445 | 190.6506 | 16.1555 | 3.2588e-15 | 4.7306e-24 | 2.3628e-34 | 5.2934e-47 | 3.2588e-15 | 16.1555 | 260.9991
1047.45 | 32 | 28.8163 | 190.6006 | 3.1837 | 1.8788e-15 | 2.3919e-24 | 1.0355e-34 | 2.0345e-47 | 1.8788e-15 | 3.1837 | 10.1357
1047.5 | 40 | 28.7881 | 190.5506 | 11.2119 | 1.0788e-15 | 1.2044e-24 | 4.5192e-35 | 7.7872e-48 | 1.0788e-15 | 11.2119 | 125.7059
1047.55 | 47 | 28.7599 | 190.5006 | 18.2401 | 6.1686e-16 | 6.0402e-25 | 1.9643e-35 | 2.9685e-48 | 6.1686e-16 | 18.2401 | 332.6998
1047.6 | 36 | 28.7317 | 190.4506 | 7.2683 | 3.5129e-16 | 3.0167e-25 | 8.5033e-36 | 1.127e-48 | 3.5129e-16 | 7.2683 | 52.8276
1047.65 | 34 | 28.7035 | 190.4006 | 5.2965 | 1.9924e-16 | 1.5005e-25 | 3.6659e-36 | 4.2608e-49 | 1.9924e-16 | 5.2965 | 28.0525
1047.7 | 34 | 28.6753 | 190.3506 | 5.3247 | 1.1253e-16 | 7.4327e-26 | 1.5739e-36 | 1.6044e-49 | 1.1253e-16 | 5.3247 | 28.352
1047.75 | 37 | 28.6471 | 190.3006 | 8.3529 | 6.3303e-17 | 3.6668e-26 | 6.7299e-37 | 6.0163e-50 | 6.3303e-17 | 8.3529 | 69.7702
1047.8 | 30 | 28.6189 | 190.2506 | 1.3811 | 3.5463e-17 | 1.8015e-26 | 2.8659e-37 | 2.2469e-50 | 3.5463e-17 | 1.3811 | 1.9073
1047.85 | 27 | 28.5907 | 190.2006 | -1.5907 | 1.9786e-17 | 8.8149e-27 | 1.2154e-37 | 8.3568e-51 | 1.9786e-17 | -1.5907 | 2.5305
1047.9 | 26 | 28.5625 | 190.1506 | -2.5625 | 1.0994e-17 | 4.2955e-27 | 5.1333e-38 | 3.0954e-51 | 1.0994e-17 | -2.5625 | 6.5667
1047.95 | 50 | 28.5344 | 190.1006 | 21.4656 | 6.0836e-18 | 2.0846e-27 | 2.1592e-38 | 1.1419e-51 | 6.0836e-18 | 21.4656 | 460.7741
1048 | 31 | 28.5062 | 190.0506 | 2.4938 | 3.3527e-18 | 1.0075e-27 | 9.0453e-39 | 4.1951e-52 | 3.3527e-18 | 2.4938 | 6.2193
1048.05 | 41 | 28.478 | 190.0006 | 12.522 | 1.8401e-18 | 4.8496e-28 | 3.7736e-39 | 1.5349e-52 | 1.8401e-18 | 12.522 | 156.8016
1048.1 | 41 | 28.4498 | 189.9506 | 12.5502 | 1.0058e-18 | 2.3247e-28 | 1.5679e-39 | 5.593e-53 | 1.0058e-18 | 12.5502 | 157.5086
1048.15 | 35 | 28.4216 | 189.9006 | 6.5784 | 5.4751e-19 | 1.1098e-28 | 6.4878e-40 | 2.0296e-53 | 5.4751e-19 | 6.5784 | 43.2759
1048.2 | 34 | 28.3934 | 189.8506 | 5.6066 | 2.9682e-19 | 5.2768e-29 | 2.6736e-40 | 7.3353e-54 | 2.9682e-19 | 5.6066 | 31.4344
1048.25 | 39 | 28.3652 | 189.8006 | 10.6348 | 1.6026e-19 | 2.4986e-29 | 1.0972e-40 | 2.6402e-54 | 1.6026e-19 | 10.6348 | 113.0998
1048.3 | 27 | 28.337 | 189.7506 | -1.337 | 8.6172e-20 | 1.1783e-29 | 4.4847e-41 | 9.4638e-55 | 8.6172e-20 | -1.337 | 1.7875
1048.35 | 29 | 28.3088 | 189.7006 | 0.69124 | 4.6146e-20 | 5.5335e-30 | 1.8255e-41 | 3.3784e-55 | 4.6146e-20 | 0.69124 | 0.47781
1048.4 | 28 | 28.2806 | 189.6506 | -0.28056 | 2.461e-20 | 2.5881e-30 | 7.4005e-42 | 1.2011e-55 | 2.461e-20 | -0.28056 | 0.078717
1048.45 | 40 | 28.2524 | 189.6006 | 11.7476 | 1.3071e-20 | 1.2055e-30 | 2.9878e-42 | 4.2528e-56 | 1.3071e-20 | 11.7476 | 138.0069
1048.5 | 47 | 28.2242 | 189.5506 | 18.7758 | 6.914e-21 | 5.5925e-31 | 1.2013e-42 | 1.4996e-56 | 6.914e-21 | 18.7758 | 352.5319
1048.55 | 29 | 28.196 | 189.5006 | 0.80403 | 3.6422e-21 | 2.5837e-31 | 4.8104e-43 | 5.2664e-57 | 3.6422e-21 | 0.80403 | 0.64647
1048.6 | 43 | 28.1678 | 189.4506 | 14.8322 | 1.9108e-21 | 1.1888e-31 | 1.9183e-43 | 1.8419e-57 | 1.9108e-21 | 14.8322 | 219.995
1048.65 | 38 | 28.1396 | 189.4006 | 9.8604 | 9.9839e-22 | 5.4472e-32 | 7.6189e-44 | 6.4154e-58 | 9.9839e-22 | 9.8604 | 97.228
1048.7 | 34 | 28.1114 | 189.3506 | 5.8886 | 5.1951e-22 | 2.4858e-32 | 3.0135e-44 | 2.2254e-58 | 5.1951e-22 | 5.8886 | 34.6759
1048.75 | 26 | 28.0832 | 189.3006 | -2.0832 | 2.6922e-22 | 1.1297e-32 | 1.1871e-44 | 7.6879e-59 | 2.6922e-22 | -2.0832 | 4.3396
1048.8 | 24 | 28.055 | 189.2506 | -4.055 | 1.3894e-22 | 5.1134e-33 | 4.6569e-45 | 2.645e-59 | 1.3894e-22 | -4.055 | 16.4428
1048.85 | 22 | 28.0268 | 189.2006 | -6.0268 | 7.1414e-23 | 2.305e-33 | 1.8194e-45 | 9.0629e-60 | 7.1414e-23 | -6.0268 | 36.3221
1048.9 | 31 | 27.9986 | 189.1506 | 3.0014 | 3.6556e-23 | 1.0347e-33 | 7.0794e-46 | 3.0926e-60 | 3.6556e-23 | 3.0014 | 9.0085
1048.95 | 19 | 27.9704 | 189.1006 | -8.9704 | 1.8636e-23 | 4.6261e-34 | 2.7433e-46 | 1.051e-60 | 1.8636e-23 | -8.9704 | 80.4677
1049 | 23 | 27.9422 | 189.0506 | -4.9422 | 9.4612e-24 | 2.0598e-34 | 1.0587e-46 | 3.5571e-61 | 9.4612e-24 | -4.9422 | 24.4252
1049.05 | 35 | 27.914 | 189.0006 | 7.086 | 4.7838e-24 | 9.1338e-35 | 4.0689e-47 | 1.199e-61 | 4.7838e-24 | 7.086 | 50.2116
1049.1 | 25 | 27.8858 | 188.9506 | -2.8858 | 2.4089e-24 | 4.0336e-35 | 1.5574e-47 | 4.0248e-62 | 2.4089e-24 | -2.8858 | 8.3278
1049.15 | 30 | 27.8576 | 188.9006 | 2.1424 | 1.208e-24 | 1.774e-35 | 5.937e-48 | 1.3456e-62 | 1.208e-24 | 2.1424 | 4.5899
1049.2 | 27 | 27.8294 | 188.8506 | -0.82939 | 6.0334e-25 | 7.7704e-36 | 2.2539e-48 | 4.4799e-63 | 6.0334e-25 | -0.82939 | 0.68789
1049.25 | 30 | 27.8012 | 188.8006 | 2.1988 | 3.001e-25 | 3.3896e-36 | 8.5217e-49 | 1.4855e-63 | 3.001e-25 | 2.1988 | 4.8348
1049.3 | 30 | 27.773 | 188.7506 | 2.227 | 1.4865e-25 | 1.4725e-36 | 3.2087e-49 | 4.9054e-64 | 1.4865e-25 | 2.227 | 4.9596
1049.35 | 32 | 27.7448 | 188.7006 | 4.2552 | 7.3336e-26 | 6.3709e-37 | 1.2033e-49 | 1.6132e-64 | 7.3336e-26 | 4.2552 | 18.1068
1049.4 | 39 | 27.7166 | 188.6506 | 11.2834 | 3.6031e-26 | 2.7451e-37 | 4.4937e-50 | 5.2838e-65 | 3.6031e-26 | 11.2834 | 127.3152
1049.45 | 18 | 27.6884 | 188.6006 | -9.6884 | 1.763e-26 | 1.178e-37 | 1.6714e-50 | 1.7235e-65 | 1.763e-26 | -9.6884 | 93.865
1049.5 | 26 | 27.6602 | 188.5506 | -1.6602 | 8.591e-27 | 5.0342e-38 | 6.1909e-51 | 5.5988e-66 | 8.591e-27 | -1.6602 | 2.7563
1049.55 | 23 | 27.632 | 188.5006 | -4.632 | 4.1692e-27 | 2.1426e-38 | 2.2838e-51 | 1.8113e-66 | 4.1692e-27 | -4.632 | 21.4554
1049.6 | 37 | 27.6038 | 188.4506 | 9.3962 | 2.0151e-27 | 9.0818e-39 | 8.3903e-52 | 5.836e-67 | 2.0151e-27 | 9.3962 | 88.2885
1049.65 | 29 | 27.5756 | 188.4006 | 1.4244 | 9.6992e-28 | 3.8337e-39 | 3.0698e-52 | 1.8727e-67 | 9.6992e-28 | 1.4244 | 2.0289
1049.7 | 28 | 27.5474 | 188.3506 | 0.4526 | 4.6495e-28 | 1.6117e-39 | 1.1186e-52 | 5.9843e-68 | 4.6495e-28 | 0.4526 | 0.20484
1049.75 | 33 | 27.5192 | 188.3006 | 5.4808 | 2.2197e-28 | 6.7481e-40 | 4.0593e-53 | 1.9046e-68 | 2.2197e-28 | 5.4808 | 30.0391
1049.8 | 26 | 27.491 | 188.2506 | -1.491 | 1.0554e-28 | 2.8138e-40 | 1.4671e-53 | 6.0366e-69 | 1.0554e-28 | -1.491 | 2.2231
1049.85 | 21 | 27.4628 | 188.2006 | -6.4628 | 4.9972e-29 | 1.1685e-40 | 5.2803e-54 | 1.9055e-69 | 4.9972e-29 | -6.4628 | 41.7679
1049.9 | 22 | 27.4346 | 188.1506 | -5.4346 | 2.3565e-29 | 4.8324e-41 | 1.8928e-54 | 5.9902e-70 | 2.3565e-29 | -5.4346 | 29.535
1049.95 | 31 | 27.4064 | 188.1006 | 3.5936 | 1.1067e-29 | 1.9903e-41 | 6.7569e-55 | 1.8754e-70 | 1.1067e-29 | 3.5936 | 12.9139
1050 | 33 | 27.3782 | 188.0506 | 5.6218 | 5.1762e-30 | 8.164e-42 | 2.4022e-55 | 5.8474e-71 | 5.1762e-30 | 5.6218 | 31.6045
1050.05 | 22 | 27.35 | 188.0006 | -5.35 | 2.4111e-30 | 3.3351e-42 | 8.5056e-56 | 1.8157e-71 | 2.4111e-30 | -5.35 | 28.6227
1050.1 | 24 | 27.3218 | 187.9506 | -3.3218 | 1.1185e-30 | 1.3568e-42 | 2.9993e-56 | 5.6152e-72 | 1.1185e-30 | -3.3218 | 11.0345
1050.15 | 38 | 27.2936 | 187.9006 | 10.7064 | 5.1674e-31 | 5.4975e-43 | 1.0533e-56 | 1.7294e-72 | 5.1674e-31 | 10.7064 | 114.6266
1050.2 | 21 | 27.2654 | 187.8506 | -6.2654 | 2.3775e-31 | 2.2183e-43 | 3.6837e-57 | 5.3044e-73 | 2.3775e-31 | -6.2654 | 39.2555
1050.25 | 24 | 27.2372 | 187.8006 | -3.2372 | 1.0894e-31 | 8.9145e-44 | 1.2831e-57 | 1.6203e-73 | 1.0894e-31 | -3.2372 | 10.4796
1050.3 | 16 | 27.209 | 187.7506 | -11.209 | 4.9716e-32 | 3.5677e-44 | 4.4508e-58 | 4.9293e-74 | 4.9716e-32 | -11.209 | 125.6422
1050.35 | 27 | 27.1808 | 187.7006 | -0.18083 | 2.2595e-32 | 1.422e-44 | 1.5376e-58 | 1.4934e-74 | 2.2595e-32 | -0.18083 | 0.032698
1050.4 | 39 | 27.1526 | 187.6506 | 11.8474 | 1.0227e-32 | 5.6447e-45 | 5.29e-59 | 4.5062e-75 | 1.0227e-32 | 11.8474 | 140.3603
1050.45 | 44 | 27.1244 | 187.6006 | 16.8756 | 4.6099e-33 | 2.2315e-45 | 1.8126e-59 | 1.3541e-75 | 4.6099e-33 | 16.8756 | 284.7849
1050.5 | 24 | 27.0962 | 187.5506 | -3.0962 | 2.0695e-33 | 8.7853e-46 | 6.1853e-60 | 4.0524e-76 | 2.0695e-33 | -3.0962 | 9.5866
1050.55 | 38 | 27.068 | 187.5006 | 10.932 | 9.2523e-34 | 3.4447e-46 | 2.102e-60 | 1.2078e-76 | 9.2523e-34 | 10.932 | 119.5079
1050.6 | 26 | 27.0398 | 187.4506 | -1.0398 | 4.1196e-34 | 1.3451e-46 | 7.1143e-61 | 3.585e-77 | 4.1196e-34 | -1.0398 | 1.0813
1050.65 | 26 | 27.0116 | 187.4006 | -1.0116 | 1.8268e-34 | 5.231e-47 | 2.398e-61 | 1.0597e-77 | 1.8268e-34 | -1.0116 | 1.0234
1050.7 | 29 | 26.9834 | 187.3506 | 2.0166 | 8.0673e-35 | 2.0259e-47 | 8.0497e-62 | 3.1199e-78 | 8.0673e-35 | 2.0166 | 4.0665
1050.75 | 29 | 26.9552 | 187.3006 | 2.0448 | 3.548e-35 | 7.8143e-48 | 2.6911e-62 | 9.1472e-79 | 3.548e-35 | 2.0448 | 4.1811
1050.8 | 34 | 26.927 | 187.2506 | 7.073 | 1.5541e-35 | 3.0017e-48 | 8.9599e-63 | 2.6709e-79 | 1.5541e-35 | 7.073 | 50.0268
1050.85 | 34 | 26.8988 | 187.2006 | 7.1012 | 6.7791e-36 | 1.1483e-48 | 2.9709e-63 | 7.7669e-80 | 6.7791e-36 | 7.1012 | 50.4265
1050.9 | 19 | 26.8706 | 187.1506 | -7.8706 | 2.945e-36 | 4.3752e-49 | 9.8107e-64 | 2.2494e-80 | 2.945e-36 | -7.8706 | 61.947
1050.95 | 28 | 26.8424 | 187.1006 | 1.1576 | 1.2742e-36 | 1.6601e-49 | 3.2265e-64 | 6.4877e-81 | 1.2742e-36 | 1.1576 | 1.3399
1051 | 27 | 26.8142 | 187.0506 | 0.18575 | 5.4902e-37 | 6.2732e-50 | 1.0568e-64 | 1.8635e-81 | 5.4902e-37 | 0.18575 | 0.034505
1051.05 | 22 | 26.786 | 187.0006 | -4.786 | 2.3559e-37 | 2.3608e-50 | 3.447e-65 | 5.3309e-82 | 2.3559e-37 | -4.786 | 22.9062
1051.1 | 24 | 26.7578 | 186.9506 | -2.7578 | 1.0068e-37 | 8.8483e-51 | 1.1198e-65 | 1.5187e-82 | 1.0068e-37 | -2.7578 | 7.6057
1051.15 | 28 | 26.7296 | 186.9006 | 1.2704 | 4.2852e-38 | 3.3027e-51 | 3.6227e-66 | 4.3091e-83 | 4.2852e-38 | 1.2704 | 1.6138
1051.2 | 42 | 26.7015 | 186.8506 | 15.2985 | 1.8164e-38 | 1.2277e-51 | 1.1672e-66 | 1.2176e-83 | 1.8164e-38 | 15.2985 | 234.0456
1051.25 | 33 | 26.6733 | 186.8006 | 6.3267 | 7.6675e-39 | 4.5453e-52 | 3.7453e-67 | 3.4265e-84 | 7.6675e-39 | 6.3267 | 40.0277
1051.3 | 26 | 26.6451 | 186.7506 | -0.64505 | 3.2235e-39 | 1.6758e-52 | 1.1969e-67 | 9.6031e-85 | 3.2235e-39 | -0.64505 | 0.4161
1051.35 | 38 | 26.6169 | 186.7006 | 11.3831 | 1.3496e-39 | 6.1534e-53 | 3.8091e-68 | 2.6803e-85 | 1.3496e-39 | 11.3831 | 129.576
1051.4 | 35 | 26.5887 | 186.6506 | 8.4113 | 5.6275e-40 | 2.2502e-53 | 1.2073e-68 | 7.4505e-86 | 5.6275e-40 | 8.4113 | 70.7507
1051.45 | 25 | 26.5605 | 186.6006 | -1.5605 | 2.3369e-40 | 8.1951e-54 | 3.811e-69 | 2.0625e-86 | 2.3369e-40 | -1.5605 | 2.435
1051.5 | 24 | 26.5323 | 186.5506 | -2.5323 | 9.6647e-41 | 2.9723e-54 | 1.198e-69 | 5.6864e-87 | 9.6647e-41 | -2.5323 | 6.4123
1051.55 | 22 | 26.5041 | 186.5006 | -4.5041 | 3.9806e-41 | 1.0736e-54 | 3.7508e-70 | 1.5613e-87 | 3.9806e-41 | -4.5041 | 20.2866
1051.6 | 19 | 26.4759 | 186.4506 | -7.4759 | 1.6328e-41 | 3.8623e-55 | 1.1695e-70 | 4.2693e-88 | 1.6328e-41 | -7.4759 | 55.8885
1051.65 | 20 | 26.4477 | 186.4006 | -6.4477 | 6.6701e-42 | 1.3837e-55 | 3.6315e-71 | 1.1627e-88 | 6.6701e-42 | -6.4477 | 41.5724
1051.7 | 23 | 26.4195 | 186.3506 | -3.4195 | 2.7137e-42 | 4.937e-56 | 1.123e-71 | 3.1533e-89 | 2.7137e-42 | -3.4195 | 11.6928
1051.75 | 25 | 26.3913 | 186.3006 | -1.3913 | 1.0995e-42 | 1.7543e-56 | 3.4588e-72 | 8.5171e-90 | 1.0995e-42 | -1.3913 | 1.9356
1051.8 | 22 | 26.3631 | 186.2506 | -4.3631 | 4.4366e-43 | 6.2082e-57 | 1.0609e-72 | 2.2911e-90 | 4.4366e-43 | -4.3631 | 19.0364
1051.85 | 24 | 26.3349 | 186.2006 | -2.3349 | 1.7829e-43 | 2.188e-57 | 3.2407e-73 | 6.1377e-91 | 1.7829e-43 | -2.3349 | 5.4516
1051.9 | 30 | 26.3067 | 186.1506 | 3.6933 | 7.1355e-44 | 7.6795e-58 | 9.8586e-74 | 1.6375e-91 | 7.1355e-44 | 3.6933 | 13.6407
1051.95 | 22 | 26.2785 | 186.1006 | -4.2785 | 2.844e-44 | 2.6844e-58 | 2.9869e-74 | 4.351e-92 | 2.844e-44 | -4.2785 | 18.3053
1052 | 19 | 26.2503 | 186.0506 | -7.2503 | 1.1289e-44 | 9.3451e-59 | 9.0124e-75 | 1.1514e-92 | 1.1289e-44 | -7.2503 | 52.5665
1052.05 | 34 | 26.2221 | 186.0006 | 7.7779 | 4.4629e-45 | 3.2399e-59 | 2.7082e-75 | 3.0343e-93 | 4.4629e-45 | 7.7779 | 60.4961
1052.1 | 27 | 26.1939 | 185.9506 | 0.80612 | 1.7571e-45 | 1.1187e-59 | 8.1048e-76 | 7.9637e-94 | 1.7571e-45 | 0.80612 | 0.64983
1052.15 | 29 | 26.1657 | 185.9006 | 2.8343 | 6.8893e-46 | 3.8467e-60 | 2.4156e-76 | 2.0816e-94 | 6.8893e-46 | 2.8343 | 8.0334
1052.2 | 28 | 26.1375 | 185.8506 | 1.8625 | 2.6902e-46 | 1.3174e-60 | 7.1699e-77 | 5.4186e-95 | 2.6902e-46 | 1.8625 | 3.469
1052.25 | 21 | 26.1093 | 185.8006 | -5.1093 | 1.0462e-46 | 4.4929e-61 | 2.1195e-77 | 1.4048e-95 | 1.0462e-46 | -5.1093 | 26.1048
1052.3 | 21 | 26.0811 | 185.7506 | -5.0811 | 4.0519e-47 | 1.5261e-61 | 6.2397e-78 | 3.6269e-96 | 4.0519e-47 | -5.0811 | 25.8174
1052.35 | 26 | 26.0529 | 185.7006 | -0.052887 | 1.5629e-47 | 5.1622e-62 | 1.8294e-78 | 9.326e-97 | 1.5629e-47 | -0.052887 | 0.002797
1052.4 | 23 | 26.0247 | 185.6506 | -3.0247 | 6.0035e-48 | 1.7391e-62 | 5.3418e-79 | 2.3882e-97 | 6.0035e-48 | -3.0247 | 9.1487
1052.45 | 26 | 25.9965 | 185.6006 | 0.0035101 | 2.2967e-48 | 5.8348e-63 | 1.5534e-79 | 6.0906e-98 | 2.2967e-48 | 0.0035101 | 1.2321e-05
1052.5 | 31 | 25.9683 | 185.5506 | 5.0317 | 8.7503e-49 | 1.9496e-63 | 4.4987e-80 | 1.5469e-98 | 8.7503e-49 | 5.0317 | 25.3181
1052.55 | 27 | 25.9401 | 185.5006 | 1.0599 | 3.3202e-49 | 6.4876e-64 | 1.2975e-80 | 3.9129e-99 | 3.3202e-49 | 1.0599 | 1.1234
1052.6 | 29 | 25.9119 | 185.4506 | 3.0881 | 1.2546e-49 | 2.15e-64 | 3.727e-81 | 9.857e-100 | 1.2546e-49 | 3.0881 | 9.5364
1052.65 | 24 | 25.8837 | 185.4006 | -1.8837 | 4.7217e-50 | 7.0961e-65 | 1.0662e-81 | 2.4729e-100 | 4.7217e-50 | -1.8837 | 3.5483
1052.7 | 28 | 25.8555 | 185.3506 | 2.1445 | 1.7697e-50 | 2.3325e-65 | 3.0375e-82 | 6.1787e-101 | 1.7697e-50 | 2.1445 | 4.5989
1052.75 | 23 | 25.8273 | 185.3006 | -2.8273 | 6.6055e-51 | 7.6353e-66 | 8.6182e-83 | 1.5374e-101 | 6.6055e-51 | -2.8273 | 7.9936
1052.8 | 28 | 25.7991 | 185.2506 | 2.2009 | 2.4555e-51 | 2.4892e-66 | 2.4352e-83 | 3.81e-102 | 2.4555e-51 | 2.2009 | 4.844
1052.85 | 22 | 25.7709 | 185.2006 | -3.7709 | 9.0905e-52 | 8.0819e-67 | 6.853e-84 | 9.4029e-103 | 9.0905e-52 | -3.7709 | 14.2197
1052.9 | 33 | 25.7427 | 185.1506 | 7.2573 | 3.3517e-52 | 2.6133e-67 | 1.9206e-84 | 2.3111e-103 | 3.3517e-52 | 7.2573 | 52.6683
1052.95 | 24 | 25.7145 | 185.1006 | -1.7145 | 1.2307e-52 | 8.4154e-68 | 5.3607e-85 | 5.6572e-104 | 1.2307e-52 | -1.7145 | 2.9395
1053 | 19 | 25.6863 | 185.0506 | -6.6863 | 4.5004e-53 | 2.6989e-68 | 1.4901e-85 | 1.3791e-104 | 4.5004e-53 | -6.6863 | 44.7067
1053.05 | 20 | 25.6581 | 185.0006 | -5.6581 | 1.639e-53 | 8.62e-69 | 4.1251e-86 | 3.3482e-105 | 1.639e-53 | -5.6581 | 32.0142
1053.1 | 26 | 25.6299 | 184.9506 | 0.37009 | 5.9447e-54 | 2.7419e-69 | 1.1373e-86 | 8.0956e-106 | 5.9447e-54 | 0.37009 | 0.13697
1053.15 | 25 | 25.6017 | 184.9006 | -0.60171 | 2.1473e-54 | 8.686e-70 | 3.1226e-87 | 1.9494e-106 | 2.1473e-54 | -0.60171 | 0.36206
1053.2 | 23 | 25.5735 | 184.8506 | -2.5735 | 7.7246e-55 | 2.7403e-70 | 8.5387e-88 | 4.6749e-107 | 7.7246e-55 | -2.5735 | 6.623
1053.25 | 16 | 25.5453 | 184.8006 | -9.5453 | 2.7674e-55 | 8.61e-71 | 2.3253e-88 | 1.1165e-107 | 2.7674e-55 | -9.5453 | 91.113
1053.3 | 18 | 25.5171 | 184.7506 | -7.5171 | 9.8741e-56 | 2.6942e-71 | 6.3065e-89 | 2.6557e-108 | 9.8741e-56 | -7.5171 | 56.507
1053.35 | 22 | 25.4889 | 184.7006 | -3.4889 | 3.5086e-56 | 8.3959e-72 | 1.7034e-89 | 6.2908e-109 | 3.5086e-56 | -3.4889 | 12.1725
1053.4 | 28 | 25.4607 | 184.6506 | 2.5393 | 1.2416e-56 | 2.6057e-72 | 4.5821e-90 | 1.4841e-109 | 1.2416e-56 | 2.5393 | 6.4479
1053.45 | 18 | 25.4325 | 184.6006 | -7.4325 | 4.3759e-57 | 8.0538e-73 | 1.2275e-90 | 3.4868e-110 | 4.3759e-57 | -7.4325 | 55.2424
1053.5 | 26 | 25.4043 | 184.5506 | 0.59568 | 1.5359e-57 | 2.4791e-73 | 3.275e-91 | 8.1584e-111 | 1.5359e-57 | 0.59568 | 0.35483
1053.55 | 27 | 25.3761 | 184.5006 | 1.6239 | 5.3688e-58 | 7.6e-74 | 8.702e-92 | 1.9011e-111 | 5.3688e-58 | 1.6239 | 2.637
1053.6 | 20 | 25.3479 | 184.4506 | -5.3479 | 1.869e-58 | 2.3203e-74 | 2.3027e-92 | 4.412e-112 | 1.869e-58 | -5.3479 | 28.6003
1053.65 | 32 | 25.3197 | 184.4006 | 6.6803 | 6.4798e-59 | 7.055e-75 | 6.0685e-93 | 1.0197e-112 | 6.4798e-59 | 6.6803 | 44.626
1053.7 | 37 | 25.2915 | 184.3506 | 11.7085 | 2.2374e-59 | 2.1363e-75 | 1.5927e-93 | 2.3471e-113 | 2.2374e-59 | 11.7085 | 137.0883
1053.75 | 34 | 25.2633 | 184.3006 | 8.7367 | 7.6935e-60 | 6.4426e-76 | 4.1631e-94 | 5.3804e-114 | 7.6935e-60 | 8.7367 | 76.3294
1053.8 | 18 | 25.2351 | 184.2506 | -7.2351 | 2.6347e-60 | 1.9349e-76 | 1.0837e-94 | 1.2283e-114 | 2.6347e-60 | -7.2351 | 52.3471
1053.85 | 22 | 25.2069 | 184.2006 | -3.2069 | 8.9858e-61 | 5.7876e-77 | 2.8095e-95 | 2.7927e-115 | 8.9858e-61 | -3.2069 | 10.2844
1053.9 | 26 | 25.1787 | 184.1506 | 0.82127 | 3.0521e-61 | 1.724e-77 | 7.2539e-96 | 6.3236e-116 | 3.0521e-61 | 0.82127 | 0.67448
1053.95 | 20 | 25.1505 | 184.1006 | -5.1505 | 1.0324e-61 | 5.1145e-78 | 1.8652e-96 | 1.426e-116 | 1.0324e-61 | -5.1505 | 26.528
1054 | 24 | 25.1223 | 184.0506 | -1.1223 | 3.4782e-62 | 1.5111e-78 | 4.7763e-97 | 3.2025e-117 | 3.4782e-62 | -1.1223 | 1.2596
1054.05 | 22 | 25.0941 | 184.0006 | -3.0941 | 1.167e-62 | 4.4462e-79 | 1.2181e-97 | 7.1628e-118 | 1.167e-62 | -3.0941 | 9.5737
1054.1 | 19 | 25.0659 | 183.9506 | -6.0659 | 3.8992e-63 | 1.3029e-79 | 3.0938e-98 | 1.5955e-118 | 3.8992e-63 | -6.0659 | 36.7956
1054.15 | 25 | 25.0377 | 183.9006 | -0.037742 | 1.2975e-63 | 3.8024e-80 | 7.8257e-99 | 3.5393e-119 | 1.2975e-63 | -0.037742 | 0.0014245
1054.2 | 33 | 25.0095 | 183.8506 | 7.9905 | 4.3e-64 | 1.1051e-80 | 1.9714e-99 | 7.8194e-120 | 4.3e-64 | 7.9905 | 63.8474
1054.25 | 23 | 24.9813 | 183.8006 | -1.9813 | 1.4192e-64 | 3.1988e-81 | 4.9458e-100 | 1.7204e-120 | 1.4192e-64 | -1.9813 | 3.9257
1054.3 | 24 | 24.9531 | 183.7506 | -0.95315 | 4.6649e-65 | 9.2212e-82 | 1.2357e-100 | 3.7698e-121 | 4.6649e-65 | -0.95315 | 0.90849
1054.35 | 26 | 24.9249 | 183.7006 | 1.0751 | 1.5271e-65 | 2.6473e-82 | 3.0749e-101 | 8.2267e-122 | 1.5271e-65 | 1.0751 | 1.1557
1054.4 | 26 | 24.8968 | 183.6506 | 1.1032 | 4.9784e-66 | 7.5689e-83 | 7.6199e-102 | 1.7879e-122 | 4.9784e-66 | 1.1032 | 1.2172
1054.45 | 25 | 24.8686 | 183.6006 | 0.13145 | 1.6164e-66 | 2.1552e-83 | 1.8806e-102 | 3.8698e-123 | 1.6164e-66 | 0.13145 | 0.017279
1054.5 | 24 | 24.8404 | 183.5506 | -0.84035 | 5.2265e-67 | 6.1117e-84 | 4.6222e-103 | 8.3417e-124 | 5.2265e-67 | -0.84035 | 0.70619
1054.55 | 23 | 24.8122 | 183.5006 | -1.8122 | 1.6831e-67 | 1.726e-84 | 1.1314e-103 | 1.7907e-124 | 1.6831e-67 | -1.8122 | 3.2839
1054.6 | 21 | 24.784 | 183.4506 | -3.784 | 5.3977e-68 | 4.8547e-85 | 2.7582e-104 | 3.8285e-125 | 5.3977e-68 | -3.784 | 14.3183
1054.65 | 29 | 24.7558 | 183.4006 | 4.2442 | 1.724e-68 | 1.3598e-85 | 6.6964e-105 | 8.1517e-126 | 1.724e-68 | 4.2442 | 18.0136
1054.7 | 26 | 24.7276 | 183.3506 | 1.2724 | 5.4838e-69 | 3.7934e-86 | 1.6191e-105 | 1.7286e-126 | 5.4838e-69 | 1.2724 | 1.6191
1054.75 | 27 | 24.6994 | 183.3006 | 2.3006 | 1.7372e-69 | 1.0539e-86 | 3.8988e-106 | 3.6504e-127 | 1.7372e-69 | 2.3006 | 5.2929
1054.8 | 23 | 24.6712 | 183.2506 | -1.6712 | 5.4807e-70 | 2.916e-87 | 9.3499e-107 | 7.6773e-128 | 5.4807e-70 | -1.6712 | 2.7928
1054.85 | 18 | 24.643 | 183.2006 | -6.643 | 1.722e-70 | 8.035e-88 | 2.233e-107 | 1.6081e-128 | 1.722e-70 | -6.643 | 44.129
1054.9 | 22 | 24.6148 | 183.1506 | -2.6148 | 5.3884e-71 | 2.205e-88 | 5.3114e-108 | 3.3544e-129 | 5.3884e-71 | -2.6148 | 6.837
1054.95 | 18 | 24.5866 | 183.1006 | -6.5866 | 1.6792e-71 | 6.0262e-89 | 1.2582e-108 | 6.9686e-130 | 1.6792e-71 | -6.5866 | 43.3829
1055 | 29 | 24.5584 | 183.0506 | 4.4416 | 5.2114e-72 | 1.6402e-89 | 2.9681e-109 | 1.4418e-130 | 5.2114e-72 | 4.4416 | 19.7281
4
CAE

## Sheet1
DATA
FRR
MW769c
2020-03-06
1030
1055
0.05
501
1
1
5000
36
41
48
41
36
42
29
37
38
40
32
32
42
25
56
47
37
38
32
39
45
45
35
43
37
42
29
40
47
35
44
54
35
40
38
44
54
40
50
33
40
38
30
34
47
41
36
37
43
47
34
31
37
36
29
24
40
38
29
38
42
39
38
32
32
47
36
38
30
39
58
47
34
35
44
48
41
44
53
53
44
54
35
48
52
40
48
44
53
62
64
63
70
57
70
69
68
72
98
89
74
87
92
109
105
125
131
102
121
127
142
129
137
150
135
134
147
154
135
145
133
153
160
171
155
172
158
173
167
175
193
178
193
192
192
208
200
223
204
241
197
204
214
227
191
234
210
214
194
215
206
188
195
205
195
203
183
172
171
154
148
163
148
154
129
137
127
117
134
109
108
103
105
80
96
90
89
84
67
81
82
60
77
64
61
57
72
62
43
56
72
57
58
65
51
100
50
52
57
66
52
54
78
50
53
58
58
62
57
58
55
56
61
54
49
48
76
57
61
61
51
64
59
75
40
75
62
53
49
45
63
47
37
39
44
48
49
55
41
37
45
37
40
29
31
31
31
31
30
29
45
43
35
33
28
32
40
38
37
37
35
31
33
21
26
40
37
35
36
39
42
28
29
34
36
31
44
33
39
31
33
25
40
45
40
33
39
38
28
31
38
38
32
31
40
40
46
39
31
33
36
58
41
49
50
35
46
31
40
47
41
42
52
49
46
42
52
50
43
45
38
40
38
51
35
43
38
30
42
43
33
50
50
46
40
33
32
46
51
42
30
42
32
37
50
46
38
52
45
32
40
47
36
34
34
37
30
27
26
50
31
41
41
35
34
39
27
29
28
40
47
29
43
38
34
26
24
22
31
19
23
35
25
30
27
30
30
32
39
18
26
23
37
29
28
33
26
21
22
31
33
22
24
38
21
24
16
27
39
44
24
38
26
26
29
29
34
34
19
28
27
22
24
28
42
33
26
38
35
25
24
22
19
20
23
25
22
24
30
22
19
34
27
29
28
21
21
26
23
26
31
27
29
24
28
23
28
22
33
24
19
20
26
25
23
16
18
22
28
18
26
27
20
32
37
34
18
22
26
20
24
22
19
25
33
23
24
26
26
25
24
23
21
29
26
27
23
18
22
18
29
4
CAE