## A750CR
DATA
FRR
MW772a
| 2020-04-02 | [7 empty] | Carbon peak |  | Offset
| 825 | starting ke |  | a | 113.3544 | 62.1887 | 0 |  | 285 |  | 15.4025
| 850 | finishing ke |  | b | 401.8066 | 399.9683 | 534.3629
| 0.05 | step size |  | c | 0.71658 | 0.71658 | 0.71658
| 501 | no. of points |  | FWHM | 1.6874 | 1.6874 | 1.6874
| 1 | ignore |  | Area | 203.6078 | 111.7037 | 0 |  |  | total
| 1 | ignore |  | Total |  |  | 315.3115 |  |  | 199212.5217
ke | 5000 | bg | BE | minus bg | Gauss1 | Gauss2 | Gauss 3 | sum | diff | diff sq
825 | 281 | 313.9261 | 413.1975 | -32.9261 | 1.5305e-53 | 6.083e-73 | 0 | 1.5305e-53 | -32.9261 | 1084.1269 | 825 | 281 | 0.54687 | -137.2382
825.05 | 332 | 313.9534 | 413.1475 | 18.0466 | 4.629e-53 | 2.2004e-72 | 0 | 4.629e-53 | 18.0466 | 325.6789 | 825.05 | 332 | 0.23571 | 197.4296
825.1 | 310 | 313.9808 | 413.0975 | -3.9808 | 1.3932e-52 | 7.9208e-72 | 0 | 1.3932e-52 | -3.9808 | 15.8465 | 825.1 | 310 | 0.11861 | 18.3369
825.15 | 326 | 314.0081 | 413.0475 | 11.9919 | 4.1729e-52 | 2.8374e-71 | 0 | 4.1729e-52 | 11.9919 | 143.8054 | 825.15 | 326
825.2 | 324 | 314.0355 | 412.9975 | 9.9645 | 1.2438e-51 | 1.0115e-70 | 0 | 1.2438e-51 | 9.9645 | 99.2922 | 825.2 | 324
825.25 | 300 | 314.0628 | 412.9475 | -14.0628 | 3.6891e-51 | 3.5884e-70 | 0 | 3.6891e-51 | -14.0628 | 197.7623 | 825.25 | 300
825.3 | 310 | 314.0901 | 412.8975 | -4.0901 | 1.0889e-50 | 1.2668e-69 | 0 | 1.0889e-50 | -4.0901 | 16.7293 | 825.3 | 310
825.35 | 315 | 314.1175 | 412.8475 | 0.88252 | 3.1985e-50 | 4.4505e-69 | 0 | 3.1985e-50 | 0.88252 | 0.77883 | 825.35 | 315
825.4 | 330 | 314.1448 | 412.7975 | 15.8552 | 9.3495e-50 | 1.5559e-68 | 0 | 9.3495e-50 | 15.8552 | 251.3865 | 825.4 | 330
825.45 | 310 | 314.1722 | 412.7475 | -4.1722 | 2.7197e-49 | 5.4133e-68 | 0 | 2.7197e-49 | -4.1722 | 17.407 | 825.45 | 310
825.5 | 316 | 314.1995 | 412.6975 | 1.8005 | 7.8728e-49 | 1.8742e-67 | 0 | 7.8728e-49 | 1.8005 | 3.2417 | 825.5 | 316
825.55 | 306 | 314.2269 | 412.6475 | -8.2269 | 2.2679e-48 | 6.4574e-67 | 0 | 2.2679e-48 | -8.2269 | 67.6812 | 825.55 | 306
825.6 | 342 | 314.2542 | 412.5975 | 27.7458 | 6.5015e-48 | 2.214e-66 | 0 | 6.5015e-48 | 27.7458 | 769.8293 | 825.6 | 342
825.65 | 327 | 314.2815 | 412.5475 | 12.7185 | 1.8547e-47 | 7.5543e-66 | 0 | 1.8547e-47 | 12.7185 | 161.7591 | 825.65 | 327
825.7 | 287 | 314.3089 | 412.4975 | -27.3089 | 5.2655e-47 | 2.565e-65 | 0 | 5.2655e-47 | -27.3089 | 745.7754 | 825.7 | 287
825.75 | 315 | 314.3362 | 412.4475 | 0.66377 | 1.4876e-46 | 8.6671e-65 | 0 | 1.4876e-46 | 0.66377 | 0.44059 | 825.75 | 315
825.8 | 299 | 314.3636 | 412.3975 | -15.3636 | 4.1822e-46 | 2.9143e-64 | 0 | 4.1822e-46 | -15.3636 | 236.0394 | 825.8 | 299
825.85 | 335 | 314.3909 | 412.3475 | 20.6091 | 1.1701e-45 | 9.752e-64 | 0 | 1.1701e-45 | 20.6091 | 424.7343 | 825.85 | 335
825.9 | 322 | 314.4183 | 412.2975 | 7.5817 | 3.2577e-45 | 3.2474e-63 | 0 | 3.2577e-45 | 7.5817 | 57.4828 | 825.9 | 322
825.95 | 289 | 314.4456 | 412.2475 | -25.4456 | 9.0261e-45 | 1.0761e-62 | 0 | 9.0261e-45 | -25.4456 | 647.4788 | 825.95 | 289
826 | 323 | 314.4729 | 412.1975 | 8.5271 | 2.4887e-44 | 3.5487e-62 | 0 | 2.4887e-44 | 8.5271 | 72.7106 | 826 | 323
826.05 | 322 | 314.5003 | 412.1475 | 7.4997 | 6.8285e-44 | 1.1646e-61 | 0 | 6.8285e-44 | 7.4997 | 56.2456 | 849 | 322
826.1 | 324 | 314.5276 | 412.0975 | 9.4724 | 1.8645e-43 | 3.8032e-61 | 0 | 1.8645e-43 | 9.4724 | 89.7257 | 849.05 | 334
826.15 | 307 | 314.555 | 412.0475 | -7.555 | 5.0663e-43 | 1.236e-60 | 0 | 5.0663e-43 | -7.555 | 57.0777 | 849.1 | 368
826.2 | 342 | 314.5823 | 411.9975 | 27.4177 | 1.3699e-42 | 3.9973e-60 | 0 | 1.3699e-42 | 27.4177 | 751.7291 | 849.15 | 290
826.25 | 329 | 314.6097 | 411.9475 | 14.3903 | 3.6864e-42 | 1.2865e-59 | 0 | 3.6864e-42 | 14.3903 | 207.0818 | 849.2 | 312
826.3 | 333 | 314.637 | 411.8975 | 18.363 | 9.8714e-42 | 4.1203e-59 | 0 | 9.8714e-42 | 18.363 | 337.1995 | 849.25 | 303
826.35 | 367 | 314.6644 | 411.8475 | 52.3356 | 2.6306e-41 | 1.3132e-58 | 0 | 2.6306e-41 | 52.3356 | 2739.0202 | 849.3 | 307
826.4 | 332 | 314.6917 | 411.7975 | 17.3083 | 6.9759e-41 | 4.1652e-58 | 0 | 6.9759e-41 | 17.3083 | 299.5775 | 849.35 | 334
826.45 | 353 | 314.719 | 411.7475 | 38.281 | 1.8409e-40 | 1.3147e-57 | 0 | 1.8409e-40 | 38.281 | 1465.4321 | 849.4 | 326
826.5 | 318 | 314.7464 | 411.6975 | 3.2536 | 4.8347e-40 | 4.1294e-57 | 0 | 4.8347e-40 | 3.2536 | 10.586 | 849.45 | 335
826.55 | 332 | 314.7737 | 411.6475 | 17.2263 | 1.2635e-39 | 1.2907e-56 | 0 | 1.2635e-39 | 17.2263 | 296.7446 | 849.5 | 316
826.6 | 273 | 314.8011 | 411.5975 | -41.8011 | 3.286e-39 | 4.0149e-56 | 0 | 3.286e-39 | -41.8011 | 1747.3292 | 849.55 | 334
826.65 | 309 | 314.8284 | 411.5475 | -5.8284 | 8.5046e-39 | 1.2428e-55 | 0 | 8.5046e-39 | -5.8284 | 33.9704 | 849.6 | 343
826.7 | 338 | 314.8558 | 411.4975 | 23.1442 | 2.1904e-38 | 3.8283e-55 | 0 | 2.1904e-38 | 23.1442 | 535.6561 | 849.65 | 358
826.75 | 327 | 314.8831 | 411.4475 | 12.1169 | 5.614e-38 | 1.1735e-54 | 0 | 5.614e-38 | 12.1169 | 146.8193 | 849.7 | 347
826.8 | 323 | 314.9104 | 411.3975 | 8.0896 | 1.4319e-37 | 3.58e-54 | 0 | 1.4319e-37 | 8.0896 | 65.441 | 849.75 | 289
826.85 | 314 | 314.9378 | 411.3475 | -0.93778 | 3.6344e-37 | 1.0868e-53 | 0 | 3.6344e-37 | -0.93778 | 0.87944 | 849.8 | 344
826.9 | 327 | 314.9651 | 411.2975 | 12.0349 | 9.1801e-37 | 3.2832e-53 | 0 | 9.1801e-37 | 12.0349 | 144.8382 | 849.85 | 320
826.95 | 329 | 314.9925 | 411.2475 | 14.0075 | 2.3075e-36 | 9.8704e-53 | 0 | 2.3075e-36 | 14.0075 | 196.2109 | 849.9 | 332
827 | 316 | 315.0198 | 411.1975 | 0.98019 | 5.7719e-36 | 2.953e-52 | 0 | 5.7719e-36 | 0.98019 | 0.96077 | 849.95 | 323
827.05 | 354 | 315.0472 | 411.1475 | 38.9528 | 1.4368e-35 | 8.7915e-52 | 0 | 1.4368e-35 | 38.9528 | 1517.324 | 850 | 336
827.1 | 324 | 315.0745 | 411.0975 | 8.9255 | 3.5591e-35 | 2.6047e-51 | 0 | 3.5591e-35 | 8.9255 | 79.6645
827.15 | 341 | 315.1018 | 411.0475 | 25.8982 | 8.7736e-35 | 7.6796e-51 | 0 | 8.7736e-35 | 25.8982 | 670.7145
827.2 | 308 | 315.1292 | 410.9975 | -7.1292 | 2.1523e-34 | 2.2532e-50 | 0 | 2.1523e-34 | -7.1292 | 50.8253
827.25 | 354 | 315.1565 | 410.9475 | 38.8435 | 5.2542e-34 | 6.5789e-50 | 0 | 5.2542e-34 | 38.8435 | 1508.8152
827.3 | 342 | 315.1839 | 410.8975 | 26.8161 | 1.2764e-33 | 1.9116e-49 | 0 | 1.2764e-33 | 26.8161 | 719.1047
827.35 | 325 | 315.2112 | 410.8475 | 9.7888 | 3.0859e-33 | 5.5272e-49 | 0 | 3.0859e-33 | 9.7888 | 95.8203
827.4 | 326 | 315.2386 | 410.7975 | 10.7614 | 7.4241e-33 | 1.5904e-48 | 0 | 7.4241e-33 | 10.7614 | 115.8086
827.45 | 333 | 315.2659 | 410.7475 | 17.7341 | 1.7774e-32 | 4.5542e-48 | 0 | 1.7774e-32 | 17.7341 | 314.4982
827.5 | 315 | 315.2932 | 410.6975 | -0.29325 | 4.2348e-32 | 1.2977e-47 | 0 | 4.2348e-32 | -0.29325 | 0.085993
827.55 | 333 | 315.3206 | 410.6475 | 17.6794 | 1.004e-31 | 3.68e-47 | 0 | 1.004e-31 | 17.6794 | 312.5615
827.6 | 310 | 315.3479 | 410.5975 | -5.3479 | 2.369e-31 | 1.0385e-46 | 0 | 2.369e-31 | -5.3479 | 28.6004
827.65 | 326 | 315.3753 | 410.5475 | 10.6247 | 5.5623e-31 | 2.9163e-46 | 0 | 5.5623e-31 | 10.6247 | 112.8848
827.7 | 318 | 315.4026 | 410.4975 | 2.5974 | 1.2997e-30 | 8.1499e-46 | 0 | 1.2997e-30 | 2.5974 | 6.7464
827.75 | 320 | 315.43 | 410.4475 | 4.57 | 3.022e-30 | 2.2665e-45 | 0 | 3.022e-30 | 4.57 | 20.8852
827.8 | 328 | 315.4573 | 410.3975 | 12.5427 | 6.9928e-30 | 6.2727e-45 | 0 | 6.9928e-30 | 12.5427 | 157.3192
827.85 | 322 | 315.4846 | 410.3475 | 6.5154 | 1.6102e-29 | 1.7275e-44 | 0 | 1.6102e-29 | 6.5154 | 42.4498
827.9 | 330 | 315.512 | 410.2975 | 14.488 | 3.6898e-29 | 4.7347e-44 | 0 | 3.6898e-29 | 14.488 | 209.9024
827.95 | 328 | 315.5393 | 410.2475 | 12.4607 | 8.4142e-29 | 1.2913e-43 | 0 | 8.4142e-29 | 12.4607 | 155.2681
828 | 302 | 315.5667 | 410.1975 | -13.5667 | 1.9094e-28 | 3.5049e-43 | 0 | 1.9094e-28 | -13.5667 | 184.0548
828.05 | 359 | 315.594 | 410.1475 | 43.406 | 4.312e-28 | 9.4666e-43 | 0 | 4.312e-28 | 43.406 | 1884.0789
828.1 | 353 | 315.6214 | 410.0975 | 37.3786 | 9.6904e-28 | 2.5445e-42 | 0 | 9.6904e-28 | 37.3786 | 1397.1623
828.15 | 328 | 315.6487 | 410.0475 | 12.3513 | 2.1672e-27 | 6.8059e-42 | 0 | 2.1672e-27 | 12.3513 | 152.5544
828.2 | 330 | 315.6761 | 409.9975 | 14.3239 | 4.8231e-27 | 1.8116e-41 | 0 | 4.8231e-27 | 14.3239 | 205.1755
828.25 | 361 | 315.7034 | 409.9475 | 45.2966 | 1.0682e-26 | 4.7987e-41 | 0 | 1.0682e-26 | 45.2966 | 2051.7824
828.3 | 301 | 315.7307 | 409.8975 | -14.7307 | 2.3542e-26 | 1.2649e-40 | 0 | 2.3542e-26 | -14.7307 | 216.9947
828.35 | 342 | 315.7581 | 409.8475 | 26.2419 | 5.1635e-26 | 3.3182e-40 | 0 | 5.1635e-26 | 26.2419 | 688.6382
828.4 | 348 | 315.7854 | 409.7975 | 32.2146 | 1.127e-25 | 8.6621e-40 | 0 | 1.127e-25 | 32.2146 | 1037.7788
828.45 | 325 | 315.8128 | 409.7475 | 9.1872 | 2.4478e-25 | 2.2502e-39 | 0 | 2.4478e-25 | 9.1872 | 84.4052
828.5 | 333 | 315.8401 | 409.6975 | 17.1599 | 5.2909e-25 | 5.8173e-39 | 0 | 5.2909e-25 | 17.1599 | 294.4617
828.55 | 381 | 315.8675 | 409.6475 | 65.1325 | 1.1381e-24 | 1.4966e-38 | 0 | 1.1381e-24 | 65.1325 | 4242.2483
828.6 | 307 | 315.8948 | 409.5975 | -8.8948 | 2.436e-24 | 3.8314e-38 | 0 | 2.436e-24 | -8.8948 | 79.1174
828.65 | 309 | 315.9221 | 409.5475 | -6.9221 | 5.189e-24 | 9.7611e-38 | 0 | 5.189e-24 | -6.9221 | 47.9161
828.7 | 353 | 315.9495 | 409.4975 | 37.0505 | 1.1e-23 | 2.4748e-37 | 0 | 1.1e-23 | 37.0505 | 1372.7406
828.75 | 320 | 315.9768 | 409.4475 | 4.0232 | 2.3203e-23 | 6.2438e-37 | 0 | 2.3203e-23 | 4.0232 | 16.1859
828.8 | 346 | 316.0042 | 409.3975 | 29.9958 | 4.871e-23 | 1.5677e-36 | 0 | 4.871e-23 | 29.9958 | 899.7497
828.85 | 328 | 316.0315 | 409.3475 | 11.9685 | 1.0176e-22 | 3.9169e-36 | 0 | 1.0176e-22 | 11.9685 | 143.2446
828.9 | 318 | 316.0589 | 409.2975 | 1.9411 | 2.1154e-22 | 9.739e-36 | 0 | 2.1154e-22 | 1.9411 | 3.768
828.95 | 309 | 316.0862 | 409.2475 | -7.0862 | 4.3763e-22 | 2.4098e-35 | 0 | 4.3763e-22 | -7.0862 | 50.2143
829 | 318 | 316.1135 | 409.1975 | 1.8865 | 9.0098e-22 | 5.9336e-35 | 0 | 9.0098e-22 | 1.8865 | 3.5587
829.05 | 321 | 316.1409 | 409.1475 | 4.8591 | 1.8459e-21 | 1.454e-34 | 0 | 1.8459e-21 | 4.8591 | 23.611
829.1 | 318 | 316.1682 | 409.0975 | 1.8318 | 3.7634e-21 | 3.5454e-34 | 0 | 3.7634e-21 | 1.8318 | 3.3554
829.15 | 338 | 316.1956 | 409.0475 | 21.8044 | 7.6355e-21 | 8.6034e-34 | 0 | 7.6355e-21 | 21.8044 | 475.4329
829.2 | 322 | 316.2229 | 408.9975 | 5.7771 | 1.5416e-20 | 2.0776e-33 | 0 | 1.5416e-20 | 5.7771 | 33.3747
829.25 | 355 | 316.2503 | 408.9475 | 38.7497 | 3.0975e-20 | 4.9926e-33 | 0 | 3.0975e-20 | 38.7497 | 1501.5422
829.3 | 329 | 316.2776 | 408.8975 | 12.7224 | 6.1935e-20 | 1.194e-32 | 0 | 6.1935e-20 | 12.7224 | 161.8593
829.35 | 314 | 316.3049 | 408.8475 | -2.3049 | 1.2324e-19 | 2.8414e-32 | 0 | 1.2324e-19 | -2.3049 | 5.3128
829.4 | 338 | 316.3323 | 408.7975 | 21.6677 | 2.4402e-19 | 6.7292e-32 | 0 | 2.4402e-19 | 21.6677 | 469.4896
829.45 | 352 | 316.3596 | 408.7475 | 35.6404 | 4.8084e-19 | 1.5859e-31 | 0 | 4.8084e-19 | 35.6404 | 1270.2356
829.5 | 333 | 316.387 | 408.6975 | 16.613 | 9.4288e-19 | 3.7195e-31 | 0 | 9.4288e-19 | 16.613 | 275.9925
829.55 | 284 | 316.4143 | 408.6475 | -32.4143 | 1.8399e-18 | 8.6809e-31 | 0 | 1.8399e-18 | -32.4143 | 1050.6882
829.6 | 310 | 316.4417 | 408.5975 | -6.4417 | 3.573e-18 | 2.0162e-30 | 0 | 3.573e-18 | -6.4417 | 41.495
829.65 | 327 | 316.469 | 408.5475 | 10.531 | 6.9048e-18 | 4.6601e-30 | 0 | 6.9048e-18 | 10.531 | 110.9018
829.7 | 309 | 316.4964 | 408.4975 | -7.4964 | 1.3279e-17 | 1.0719e-29 | 0 | 1.3279e-17 | -7.4964 | 56.1953
829.75 | 346 | 316.5237 | 408.4475 | 29.4763 | 2.5412e-17 | 2.4534e-29 | 0 | 2.5412e-17 | 29.4763 | 868.8526
829.8 | 314 | 316.551 | 408.3975 | -2.551 | 4.8396e-17 | 5.5883e-29 | 0 | 4.8396e-17 | -2.551 | 6.5078
829.85 | 314 | 316.5784 | 408.3475 | -2.5784 | 9.1721e-17 | 1.2667e-28 | 0 | 9.1721e-17 | -2.5784 | 6.648
829.9 | 360 | 316.6057 | 408.2975 | 43.3943 | 1.7299e-16 | 2.8574e-28 | 0 | 1.7299e-16 | 43.3943 | 1883.0632
829.95 | 329 | 316.6331 | 408.2475 | 12.3669 | 3.2467e-16 | 6.4142e-28 | 0 | 3.2467e-16 | 12.3669 | 152.941
830 | 290 | 316.6604 | 408.1975 | -26.6604 | 6.064e-16 | 1.4328e-27 | 0 | 6.064e-16 | -26.6604 | 710.7775
830.05 | 321 | 316.6878 | 408.1475 | 4.3122 | 1.1271e-15 | 3.1852e-27 | 0 | 1.1271e-15 | 4.3122 | 18.5955
830.1 | 269 | 316.7151 | 408.0975 | -47.7151 | 2.0847e-15 | 7.0464e-27 | 0 | 2.0847e-15 | -47.7151 | 2276.7305
830.15 | 314 | 316.7424 | 408.0475 | -2.7424 | 3.8372e-15 | 1.5512e-26 | 0 | 3.8372e-15 | -2.7424 | 7.521
830.2 | 325 | 316.7698 | 407.9975 | 8.2302 | 7.0287e-15 | 3.3984e-26 | 0 | 7.0287e-15 | 8.2302 | 67.7365
830.25 | 319 | 316.7971 | 407.9475 | 2.2029 | 1.2812e-14 | 7.4091e-26 | 0 | 1.2812e-14 | 2.2029 | 4.8526
830.3 | 311 | 316.8245 | 407.8975 | -5.8245 | 2.324e-14 | 1.6074e-25 | 0 | 2.324e-14 | -5.8245 | 33.9245
830.35 | 325 | 316.8518 | 407.8475 | 8.1482 | 4.1953e-14 | 3.4705e-25 | 0 | 4.1953e-14 | 8.1482 | 66.3929
830.4 | 306 | 316.8792 | 407.7975 | -10.8792 | 7.5363e-14 | 7.4564e-25 | 0 | 7.5363e-14 | -10.8792 | 118.3561
830.45 | 349 | 316.9065 | 407.7475 | 32.0935 | 1.3472e-13 | 1.5943e-24 | 0 | 1.3472e-13 | 32.0935 | 1029.9927
830.5 | 329 | 316.9338 | 407.6975 | 12.0662 | 2.3967e-13 | 3.3921e-24 | 0 | 2.3967e-13 | 12.0662 | 145.5921
830.55 | 308 | 316.9612 | 407.6475 | -8.9612 | 4.243e-13 | 7.1824e-24 | 0 | 4.243e-13 | -8.9612 | 80.3029
830.6 | 306 | 316.9885 | 407.5975 | -10.9885 | 7.475e-13 | 1.5134e-23 | 0 | 7.475e-13 | -10.9885 | 120.7478
830.65 | 325 | 317.0159 | 407.5475 | 7.9841 | 1.3105e-12 | 3.1734e-23 | 0 | 1.3105e-12 | 7.9841 | 63.7463
830.7 | 325 | 317.0432 | 407.4975 | 7.9568 | 2.2864e-12 | 6.6218e-23 | 0 | 2.2864e-12 | 7.9568 | 63.3104
830.75 | 316 | 317.0706 | 407.4475 | -1.0706 | 3.9697e-12 | 1.375e-22 | 0 | 3.9697e-12 | -1.0706 | 1.1461
830.8 | 310 | 317.0979 | 407.3975 | -7.0979 | 6.8586e-12 | 2.8415e-22 | 0 | 6.8586e-12 | -7.0979 | 50.3802
830.85 | 332 | 317.1252 | 407.3475 | 14.8748 | 1.1793e-11 | 5.8433e-22 | 0 | 1.1793e-11 | 14.8748 | 221.2583
830.9 | 312 | 317.1526 | 407.2975 | -5.1526 | 2.0177e-11 | 1.1958e-21 | 0 | 2.0177e-11 | -5.1526 | 26.5492
830.95 | 362 | 317.1799 | 407.2475 | 44.8201 | 3.4356e-11 | 2.4352e-21 | 0 | 3.4356e-11 | 44.8201 | 2008.8384
831 | 329 | 317.2073 | 407.1975 | 11.7927 | 5.8214e-11 | 4.9352e-21 | 0 | 5.8214e-11 | 11.7927 | 139.0683
831.05 | 324 | 317.2346 | 407.1475 | 6.7654 | 9.8162e-11 | 9.9531e-21 | 0 | 9.8162e-11 | 6.7654 | 45.7704
831.1 | 347 | 317.262 | 407.0975 | 29.738 | 1.6472e-10 | 1.9975e-20 | 0 | 1.6472e-10 | 29.738 | 884.3508
831.15 | 289 | 317.2893 | 407.0475 | -28.2893 | 2.7506e-10 | 3.9895e-20 | 0 | 2.7506e-10 | -28.2893 | 800.2849
831.2 | 337 | 317.3167 | 406.9975 | 19.6833 | 4.5708e-10 | 7.9293e-20 | 0 | 4.5708e-10 | 19.6833 | 387.4343
831.25 | 340 | 317.344 | 406.9475 | 22.656 | 7.5587e-10 | 1.5683e-19 | 0 | 7.5587e-10 | 22.656 | 513.2946
831.3 | 323 | 317.3713 | 406.8975 | 5.6287 | 1.2439e-09 | 3.0868e-19 | 0 | 1.2439e-09 | 5.6287 | 31.6819
831.35 | 324 | 317.3987 | 406.8475 | 6.6013 | 2.0371e-09 | 6.0461e-19 | 0 | 2.0371e-09 | 6.6013 | 43.5774
831.4 | 299 | 317.426 | 406.7975 | -18.426 | 3.3199e-09 | 1.1785e-18 | 0 | 3.3199e-09 | -18.426 | 339.5183
831.45 | 332 | 317.4534 | 406.7475 | 14.5466 | 5.3842e-09 | 2.286e-18 | 0 | 5.3842e-09 | 14.5466 | 211.6045
831.5 | 309 | 317.4807 | 406.6975 | -8.4807 | 8.6897e-09 | 4.4126e-18 | 0 | 8.6897e-09 | -8.4807 | 71.9224
831.55 | 326 | 317.5081 | 406.6475 | 8.4919 | 1.3956e-08 | 8.4762e-18 | 0 | 1.3956e-08 | 8.4919 | 72.1132
831.6 | 319 | 317.5354 | 406.5975 | 1.4646 | 2.2306e-08 | 1.6203e-17 | 0 | 2.2306e-08 | 1.4646 | 2.1451
831.65 | 340 | 317.5627 | 406.5475 | 22.4373 | 3.5478e-08 | 3.0823e-17 | 0 | 3.5478e-08 | 22.4373 | 503.4307
831.7 | 321 | 317.5901 | 406.4975 | 3.4099 | 5.6155e-08 | 5.8351e-17 | 0 | 5.6155e-08 | 3.4099 | 11.6275
831.75 | 311 | 317.6174 | 406.4475 | -6.6174 | 8.845e-08 | 1.0993e-16 | 0 | 8.845e-08 | -6.6174 | 43.7903
831.8 | 298 | 317.6448 | 406.3975 | -19.6448 | 1.3864e-07 | 2.0608e-16 | 0 | 1.3864e-07 | -19.6448 | 385.917
831.85 | 287 | 317.6721 | 406.3475 | -30.6721 | 2.1626e-07 | 3.8447e-16 | 0 | 2.1626e-07 | -30.6721 | 940.7785
831.9 | 339 | 317.6995 | 406.2975 | 21.3005 | 3.3569e-07 | 7.1378e-16 | 0 | 3.3569e-07 | 21.3005 | 453.7132
831.95 | 324 | 317.7268 | 406.2475 | 6.2732 | 5.1856e-07 | 1.3187e-15 | 0 | 5.1856e-07 | 6.2732 | 39.353
832 | 335 | 317.7541 | 406.1975 | 17.2459 | 7.9714e-07 | 2.4246e-15 | 0 | 7.9714e-07 | 17.2459 | 297.4196
832.05 | 289 | 317.7815 | 406.1475 | -28.7815 | 1.2194e-06 | 4.4362e-15 | 0 | 1.2194e-06 | -28.7815 | 828.374
832.1 | 344 | 317.8088 | 406.0975 | 26.1912 | 1.8564e-06 | 8.0771e-15 | 0 | 1.8564e-06 | 26.1912 | 685.9773
832.15 | 314 | 317.8362 | 406.0475 | -3.8362 | 2.8123e-06 | 1.4635e-14 | 0 | 2.8123e-06 | -3.8362 | 14.7162
832.2 | 320 | 317.8635 | 405.9975 | 2.1365 | 4.2398e-06 | 2.6389e-14 | 0 | 4.2398e-06 | 2.1365 | 4.5645
832.25 | 338 | 317.8909 | 405.9475 | 20.1091 | 6.3607e-06 | 4.735e-14 | 0 | 6.3607e-06 | 20.1091 | 404.3773
832.3 | 331 | 317.9182 | 405.8975 | 13.0818 | 9.4964e-06 | 8.4551e-14 | 0 | 9.4964e-06 | 13.0818 | 171.1332
832.35 | 309 | 317.9455 | 405.8475 | -8.9455 | 1.4109e-05 | 1.5024e-13 | 0 | 1.4109e-05 | -8.9456 | 80.023
832.4 | 345 | 317.9729 | 405.7975 | 27.0271 | 2.086e-05 | 2.6568e-13 | 0 | 2.086e-05 | 27.0271 | 730.4636
832.45 | 293 | 318.0002 | 405.7475 | -25.0002 | 3.0692e-05 | 4.6753e-13 | 0 | 3.0692e-05 | -25.0003 | 625.0131
832.5 | 308 | 318.0276 | 405.6975 | -10.0276 | 4.4939e-05 | 8.1874e-13 | 0 | 4.4939e-05 | -10.0276 | 100.5532
832.55 | 336 | 318.0549 | 405.6475 | 17.9451 | 6.5479e-05 | 1.4268e-12 | 0 | 6.5479e-05 | 17.945 | 322.0236
832.6 | 328 | 318.0823 | 405.5975 | 9.9177 | 9.4944e-05 | 2.4744e-12 | 0 | 9.4944e-05 | 9.9176 | 98.3596
832.65 | 322 | 318.1096 | 405.5475 | 3.8904 | 0.000137 | 4.2704e-12 | 0 | 0.000137 | 3.8903 | 15.1341
832.7 | 311 | 318.1369 | 405.4975 | -7.1369 | 0.00019672 | 7.3341e-12 | 0 | 0.00019672 | -7.1371 | 50.9388
832.75 | 337 | 318.1643 | 405.4475 | 18.8357 | 0.00028111 | 1.2535e-11 | 0 | 0.00028111 | 18.8354 | 354.7733
832.8 | 305 | 318.1916 | 405.3975 | -13.1916 | 0.00039974 | 2.1318e-11 | 0 | 0.00039974 | -13.192 | 174.0298
832.85 | 359 | 318.219 | 405.3475 | 40.781 | 0.00056569 | 3.6082e-11 | 0 | 0.00056569 | 40.7805 | 1663.0456
832.9 | 328 | 318.2463 | 405.2975 | 9.7537 | 0.00079662 | 6.0773e-11 | 0 | 0.00079662 | 9.7529 | 95.1187
832.95 | 324 | 318.2737 | 405.2475 | 5.7263 | 0.0011164 | 1.0186e-10 | 0 | 0.0011164 | 5.7252 | 32.7781
833 | 307 | 318.301 | 405.1975 | -11.301 | 0.0015569 | 1.6991e-10 | 0 | 0.0015569 | -11.3026 | 127.748
833.05 | 315 | 318.3284 | 405.1475 | -3.3284 | 0.0021607 | 2.8202e-10 | 0 | 0.0021607 | -3.3305 | 11.0923
833.1 | 311 | 318.3557 | 405.0975 | -7.3557 | 0.0029842 | 4.6585e-10 | 0 | 0.0029842 | -7.3587 | 54.1502
833.15 | 308 | 318.383 | 405.0475 | -10.383 | 0.0041014 | 7.6577e-10 | 0 | 0.0041014 | -10.3871 | 107.8927
833.2 | 320 | 318.4104 | 404.9975 | 1.5896 | 0.0056095 | 1.2526e-09 | 0 | 0.0056095 | 1.584 | 2.5091
833.25 | 311 | 318.4377 | 404.9475 | -7.4377 | 0.0076348 | 2.0391e-09 | 0 | 0.0076348 | -7.4454 | 55.4334
833.3 | 316 | 318.4651 | 404.8975 | -2.4651 | 0.010341 | 3.3033e-09 | 0 | 0.010341 | -2.4754 | 6.1277
833.35 | 381 | 318.4924 | 404.8475 | 62.5076 | 0.013938 | 5.3253e-09 | 0 | 0.013938 | 62.4937 | 3905.4563
833.4 | 335 | 318.5198 | 404.7975 | 16.4802 | 0.018696 | 8.5432e-09 | 0 | 0.018696 | 16.4615 | 270.9826
833.45 | 275 | 318.5471 | 404.7475 | -43.5471 | 0.024955 | 1.3639e-08 | 0 | 0.024955 | -43.5721 | 1898.5239
833.5 | 292 | 318.5744 | 404.6975 | -26.5744 | 0.033149 | 2.1668e-08 | 0 | 0.033149 | -26.6076 | 707.9639
833.55 | 301 | 318.6018 | 404.6475 | -17.6018 | 0.043819 | 3.4258e-08 | 0 | 0.043819 | -17.6456 | 311.3673
833.6 | 316 | 318.6291 | 404.5975 | -2.6291 | 0.057642 | 5.3899e-08 | 0 | 0.057642 | -2.6868 | 7.2187
833.65 | 281 | 318.6565 | 404.5475 | -37.6565 | 0.075457 | 8.4389e-08 | 0 | 0.075457 | -37.7319 | 1423.6984
833.7 | 313 | 318.6838 | 404.4975 | -5.6838 | 0.098299 | 1.3148e-07 | 0 | 0.098299 | -5.7821 | 33.4328
833.75 | 300 | 318.7112 | 404.4475 | -18.7112 | 0.12743 | 2.0387e-07 | 0 | 0.12743 | -18.8386 | 354.8925
833.8 | 308 | 318.7385 | 404.3975 | -10.7385 | 0.1644 | 3.1456e-07 | 0 | 0.1644 | -10.9029 | 118.8732
833.85 | 289 | 318.7658 | 404.3475 | -29.7658 | 0.21106 | 4.8301e-07 | 0 | 0.21106 | -29.9769 | 898.6148
833.9 | 283 | 318.7932 | 404.2975 | -35.7932 | 0.26965 | 7.3805e-07 | 0 | 0.26965 | -36.0628 | 1300.528
833.95 | 297 | 318.8205 | 404.2475 | -21.8205 | 0.34282 | 1.1223e-06 | 0 | 0.34282 | -22.1634 | 491.2143
834 | 295 | 318.8479 | 404.1975 | -23.8479 | 0.43374 | 1.6983e-06 | 0 | 0.43374 | -24.2816 | 589.5969
834.05 | 312 | 318.8752 | 404.1475 | -6.8752 | 0.54611 | 2.5574e-06 | 0 | 0.54611 | -7.4213 | 55.0761
834.1 | 318 | 318.9026 | 404.0975 | -0.90256 | 0.68424 | 3.8324e-06 | 0 | 0.68425 | -1.5868 | 2.518
834.15 | 327 | 318.9299 | 404.0475 | 8.0701 | 0.85315 | 5.7152e-06 | 0 | 0.85316 | 7.2169 | 52.0842
834.2 | 317 | 318.9572 | 403.9975 | -1.9572 | 1.0586 | 8.4815e-06 | 0 | 1.0586 | -3.0159 | 9.0954
834.25 | 301 | 318.9846 | 403.9475 | -17.9846 | 1.3071 | 1.2526e-05 | 0 | 1.3071 | -19.2917 | 372.1711
834.3 | 324 | 319.0119 | 403.8975 | 4.9881 | 1.6062 | 1.8409e-05 | 0 | 1.6062 | 3.3819 | 11.437
834.35 | 327 | 319.0393 | 403.8475 | 7.9607 | 1.9641 | 2.6923e-05 | 0 | 1.9641 | 5.9966 | 35.9596
834.4 | 310 | 319.0666 | 403.7975 | -9.0666 | 2.39 | 3.9184e-05 | 0 | 2.3901 | -11.4567 | 131.2554
834.45 | 312 | 319.094 | 403.7475 | -7.094 | 2.8942 | 5.6752e-05 | 0 | 2.8943 | -9.9882 | 99.765
834.5 | 312 | 319.1213 | 403.6975 | -7.1213 | 3.4878 | 8.1798e-05 | 0 | 3.4879 | -10.6092 | 112.5544
834.55 | 311 | 319.1487 | 403.6475 | -8.1487 | 4.1826 | 0.00011732 | 0 | 4.1828 | -12.3314 | 152.0638
834.6 | 313 | 319.176 | 403.5975 | -6.176 | 4.9916 | 0.00016746 | 0 | 4.9918 | -11.1678 | 124.7188
834.65 | 318 | 319.2033 | 403.5475 | -1.2033 | 5.9281 | 0.00023787 | 0 | 5.9283 | -7.1316 | 50.8603
834.7 | 319 | 319.2307 | 403.4975 | -0.23068 | 7.006 | 0.00033623 | 0 | 7.0064 | -7.237 | 52.3749
834.75 | 307 | 319.258 | 403.4475 | -12.258 | 8.2398 | 0.00047295 | 0 | 8.2403 | -20.4983 | 420.1803
834.8 | 314 | 319.2854 | 403.3975 | -5.2854 | 9.6438 | 0.00066205 | 0 | 9.6444 | -14.9298 | 222.8991
834.85 | 333 | 319.3127 | 403.3475 | 13.6873 | 11.2322 | 0.00092225 | 0 | 11.2331 | 2.4542 | 6.0232
834.9 | 342 | 319.3401 | 403.2975 | 22.6599 | 13.0186 | 0.0012785 | 0 | 13.0199 | 9.6401 | 92.9307
834.95 | 304 | 319.3674 | 403.2475 | -15.3674 | 15.0159 | 0.0017637 | 0 | 15.0177 | -30.3851 | 923.2527
835 | 341 | 319.3947 | 403.1975 | 21.6053 | 17.2355 | 0.0024212 | 0 | 17.2379 | 4.3673 | 19.0735
835.05 | 337 | 319.4221 | 403.1475 | 17.5779 | 19.6871 | 0.0033078 | 0 | 19.6904 | -2.1125 | 4.4628
835.1 | 364 | 319.4494 | 403.0975 | 44.5506 | 22.3783 | 0.004497 | 0 | 22.3828 | 22.1678 | 491.4118
835.15 | 366 | 319.4768 | 403.0475 | 46.5232 | 25.3137 | 0.006084 | 0 | 25.3198 | 21.2034 | 449.5856
835.2 | 362 | 319.5041 | 402.9975 | 42.4959 | 28.4951 | 0.0081912 | 0 | 28.5033 | 13.9926 | 195.7916
835.25 | 378 | 319.5315 | 402.9475 | 58.4685 | 31.9206 | 0.010975 | 0 | 31.9316 | 26.5369 | 704.2095
835.3 | 359 | 319.5588 | 402.8975 | 39.4412 | 35.5842 | 0.014632 | 0 | 35.5989 | 3.8423 | 14.7636
835.35 | 371 | 319.5861 | 402.8475 | 51.4139 | 39.4756 | 0.019415 | 0 | 39.4951 | 11.9188 | 142.0579
835.4 | 358 | 319.6135 | 402.7975 | 38.3865 | 43.5799 | 0.025635 | 0 | 43.6056 | -5.219 | 27.2384
835.45 | 366 | 319.6408 | 402.7475 | 46.3592 | 47.8773 | 0.033683 | 0 | 47.9109 | -1.5518 | 2.408
835.5 | 349 | 319.6682 | 402.6975 | 29.3318 | 52.3429 | 0.044044 | 0 | 52.3869 | -23.0551 | 531.5379
835.55 | 374 | 319.6955 | 402.6475 | 54.3045 | 56.9471 | 0.057311 | 0 | 57.0044 | -2.6999 | 7.2897
835.6 | 377 | 319.7229 | 402.5975 | 57.2771 | 61.6554 | 0.074213 | 0 | 61.7296 | -4.4525 | 19.8247
835.65 | 397 | 319.7502 | 402.5475 | 77.2498 | 66.4288 | 0.095633 | 0 | 66.5244 | 10.7254 | 115.0335
835.7 | 388 | 319.7775 | 402.4975 | 68.2225 | 71.2241 | 0.12264 | 0 | 71.3468 | -3.1243 | 9.7613
835.75 | 374 | 319.8049 | 402.4475 | 54.1951 | 75.9947 | 0.1565 | 0 | 76.1512 | -21.9561 | 482.0708
835.8 | 444 | 319.8322 | 402.3975 | 124.1678 | 80.691 | 0.19875 | 0 | 80.8898 | 43.278 | 1872.9839
835.85 | 397 | 319.8596 | 402.3475 | 77.1404 | 85.2615 | 0.25117 | 0 | 85.5126 | -8.3722 | 70.0938
835.9 | 405 | 319.8869 | 402.2975 | 85.1131 | 89.6532 | 0.31588 | 0 | 89.9691 | -4.856 | 23.5807
835.95 | 449 | 319.9143 | 402.2475 | 129.0857 | 93.8133 | 0.39534 | 0 | 94.2086 | 34.8771 | 1216.413
836 | 413 | 319.9416 | 402.1975 | 93.0584 | 97.6896 | 0.49237 | 0 | 98.182 | -5.1236 | 26.2515
836.05 | 381 | 319.9689 | 402.1475 | 61.0311 | 101.2321 | 0.61024 | 0 | 101.8424 | -40.8113 | 1665.5624
836.1 | 439 | 319.9963 | 402.0975 | 119.0037 | 104.3935 | 0.75266 | 0 | 105.1462 | 13.8575 | 192.0305
836.15 | 408 | 320.0236 | 402.0475 | 87.9764 | 107.1308 | 0.92381 | 0 | 108.0547 | -20.0783 | 403.1376
836.2 | 402 | 320.051 | 401.9975 | 81.949 | 109.406 | 1.1284 | 0 | 110.5343 | -28.5853 | 817.12
836.25 | 436 | 320.0783 | 401.9475 | 115.9217 | 111.1868 | 1.3715 | 0 | 112.5583 | 3.3634 | 11.3124
836.3 | 455 | 320.1057 | 401.8975 | 134.8943 | 112.4477 | 1.659 | 0 | 114.1067 | 20.7876 | 432.125
836.35 | 410 | 320.133 | 401.8475 | 89.867 | 113.1707 | 1.997 | 0 | 115.1676 | -25.3006 | 640.1223
836.4 | 429 | 320.1604 | 401.7975 | 108.8396 | 113.3451 | 2.3921 | 0 | 115.7372 | -6.8975 | 47.576
836.45 | 453 | 320.1877 | 401.7475 | 132.8123 | 112.9684 | 2.8515 | 0 | 115.8199 | 16.9924 | 288.7408
836.5 | 488 | 320.215 | 401.6975 | 167.785 | 112.0461 | 3.3827 | 0 | 115.4288 | 52.3562 | 2741.1666
836.55 | 411 | 320.2424 | 401.6475 | 90.7576 | 110.5917 | 3.9932 | 0 | 114.5849 | -23.8273 | 567.7402
836.6 | 427 | 320.2697 | 401.5975 | 106.7303 | 108.6259 | 4.6911 | 0 | 113.3171 | -6.5868 | 43.3859
836.65 | 397 | 320.2971 | 401.5475 | 76.7029 | 106.1769 | 5.4842 | 0 | 111.6612 | -34.9582 | 1222.079
836.7 | 436 | 320.3244 | 401.4975 | 115.6756 | 103.2791 | 6.3803 | 0 | 109.6594 | 6.0162 | 36.1947
836.75 | 437 | 320.3518 | 401.4475 | 116.6482 | 99.9724 | 7.3867 | 0 | 107.3591 | 9.2891 | 86.2878
836.8 | 426 | 320.3791 | 401.3975 | 105.6209 | 96.3016 | 8.5103 | 0 | 104.8119 | 0.80897 | 0.65443
836.85 | 437 | 320.4064 | 401.3475 | 116.5936 | 92.3151 | 9.7572 | 0 | 102.0723 | 14.5213 | 210.8675
836.9 | 449 | 320.4338 | 401.2975 | 128.5662 | 88.0637 | 11.1325 | 0 | 99.1962 | 29.37 | 862.5965
836.95 | 458 | 320.4611 | 401.2475 | 137.5389 | 83.6002 | 12.6399 | 0 | 96.2401 | 41.2988 | 1705.5892
837 | 394 | 320.4885 | 401.1975 | 73.5115 | 78.9774 | 14.2817 | 0 | 93.2592 | -19.7476 | 389.969
837.05 | 408 | 320.5158 | 401.1475 | 87.4842 | 74.2479 | 16.0585 | 0 | 90.3064 | -2.8222 | 7.9648
837.1 | 389 | 320.5432 | 401.0975 | 68.4568 | 69.4626 | 17.9685 | 0 | 87.4311 | -18.9743 | 360.024
837.15 | 428 | 320.5705 | 401.0475 | 107.4295 | 64.6701 | 20.0082 | 0 | 84.6782 | 22.7513 | 517.6199
837.2 | 377 | 320.5978 | 400.9975 | 56.4022 | 59.9158 | 22.1711 | 0 | 82.0869 | -25.6847 | 659.7051
837.25 | 407 | 320.6252 | 400.9475 | 86.3748 | 55.2414 | 24.4485 | 0 | 79.6899 | 6.6849 | 44.6877
837.3 | 380 | 320.6525 | 400.8975 | 59.3475 | 50.6844 | 26.8289 | 0 | 77.5133 | -18.1658 | 329.9966
837.35 | 347 | 320.6799 | 400.8475 | 26.3201 | 46.2774 | 29.2981 | 0 | 75.5755 | -49.2553 | 2426.0895
837.4 | 420 | 320.7072 | 400.7975 | 99.2928 | 42.0484 | 31.8391 | 0 | 73.8875 | 25.4053 | 645.4282
837.45 | 397 | 320.7346 | 400.7475 | 76.2654 | 38.0203 | 34.4325 | 0 | 72.4528 | 3.8127 | 14.5364
837.5 | 370 | 320.7619 | 400.6975 | 49.2381 | 34.2111 | 37.0563 | 0 | 71.2673 | -22.0293 | 485.288
837.55 | 387 | 320.7892 | 400.6475 | 66.2108 | 30.634 | 39.6863 | 0 | 70.3203 | -4.1095 | 16.8883
837.6 | 375 | 320.8166 | 400.5975 | 54.1834 | 27.2977 | 42.2966 | 0 | 69.5943 | -15.4109 | 237.4943
837.65 | 416 | 320.8439 | 400.5475 | 95.1561 | 24.2066 | 44.8595 | 0 | 69.0662 | 26.0899 | 680.6824
837.7 | 409 | 320.8713 | 400.4975 | 88.1287 | 21.3613 | 47.3468 | 0 | 68.7081 | 19.4206 | 377.1611
837.75 | 398 | 320.8986 | 400.4475 | 77.1014 | 18.7589 | 49.7292 | 0 | 68.4881 | 8.6133 | 74.1888
837.8 | 373 | 320.926 | 400.3975 | 52.074 | 16.3935 | 51.9778 | 0 | 68.3713 | -16.2973 | 265.6019
837.85 | 423 | 320.9533 | 400.3475 | 102.0467 | 14.2568 | 54.0643 | 0 | 68.3211 | 33.7256 | 1137.4175
837.9 | 373 | 320.9807 | 400.2975 | 52.0193 | 12.3384 | 55.9613 | 0 | 68.2997 | -16.2804 | 265.0504
837.95 | 394 | 321.008 | 400.2475 | 72.992 | 10.6263 | 57.6436 | 0 | 68.2699 | 4.7221 | 22.2984
838 | 406 | 321.0353 | 400.1975 | 84.9647 | 9.1073 | 59.0881 | 0 | 68.1954 | 16.7693 | 281.2088
838.05 | 371 | 321.0627 | 400.1475 | 49.9373 | 7.7675 | 60.2746 | 0 | 68.0421 | -18.1048 | 327.7843
838.1 | 378 | 321.09 | 400.0975 | 56.91 | 6.5926 | 61.1864 | 0 | 67.779 | -10.869 | 118.1359
838.15 | 414 | 321.1174 | 400.0475 | 92.8826 | 5.5683 | 61.8102 | 0 | 67.3785 | 25.5041 | 650.459
838.2 | 392 | 321.1447 | 399.9975 | 70.8553 | 4.6803 | 62.1372 | 0 | 66.8175 | 4.0378 | 16.304
838.25 | 343 | 321.1721 | 399.9475 | 21.8279 | 3.9148 | 62.1625 | 0 | 66.0773 | -44.2493 | 1958.0025
838.3 | 356 | 321.1994 | 399.8975 | 34.8006 | 3.2586 | 61.8858 | 0 | 65.1443 | -30.3437 | 920.7424
838.35 | 423 | 321.2267 | 399.8475 | 101.7733 | 2.6992 | 61.311 | 0 | 64.0102 | 37.763 | 1426.0459
838.4 | 421 | 321.2541 | 399.7975 | 99.7459 | 2.225 | 60.4466 | 0 | 62.6716 | 37.0743 | 1374.5029
838.45 | 383 | 321.2814 | 399.7475 | 61.7186 | 1.8252 | 59.305 | 0 | 61.1302 | 0.5884 | 0.34622
838.5 | 382 | 321.3088 | 399.6975 | 60.6912 | 1.4899 | 57.9023 | 0 | 59.3923 | 1.299 | 1.6873
838.55 | 365 | 321.3361 | 399.6475 | 43.6639 | 1.2104 | 56.2583 | 0 | 57.4686 | -13.8047 | 190.5704
838.6 | 386 | 321.3635 | 399.5975 | 64.6365 | 0.97847 | 54.3954 | 0 | 55.3739 | 9.2627 | 85.7974
838.65 | 370 | 321.3908 | 399.5475 | 48.6092 | 0.78717 | 52.3388 | 0 | 53.1259 | -4.5167 | 20.4009
838.7 | 375 | 321.4181 | 399.4975 | 53.5819 | 0.63019 | 50.1153 | 0 | 50.7455 | 2.8364 | 8.0449
838.75 | 364 | 321.4455 | 399.4475 | 42.5545 | 0.50207 | 47.7533 | 0 | 48.2553 | -5.7008 | 32.4992
838.8 | 371 | 321.4728 | 399.3975 | 49.5272 | 0.39805 | 45.2815 | 0 | 45.6796 | 3.8476 | 14.8039
838.85 | 343 | 321.5002 | 399.3475 | 21.4998 | 0.31405 | 42.7292 | 0 | 43.0433 | -21.5434 | 464.1193
838.9 | 336 | 321.5275 | 399.2975 | 14.4725 | 0.24658 | 40.1249 | 0 | 40.3715 | -25.899 | 670.7582
838.95 | 368 | 321.5549 | 399.2475 | 46.4451 | 0.19266 | 37.4963 | 0 | 37.689 | 8.7561 | 76.67
839 | 347 | 321.5822 | 399.1975 | 25.4178 | 0.1498 | 34.8698 | 0 | 35.0196 | -9.6018 | 92.1944
839.05 | 349 | 321.6095 | 399.1475 | 27.3905 | 0.11591 | 32.2697 | 0 | 32.3856 | -4.9952 | 24.9518
839.1 | 359 | 321.6369 | 399.0975 | 37.3631 | 0.089248 | 29.7185 | 0 | 29.8077 | 7.5554 | 57.0835
839.15 | 368 | 321.6642 | 399.0475 | 46.3358 | 0.068387 | 27.236 | 0 | 27.3044 | 19.0313 | 362.1917
839.2 | 348 | 321.6916 | 398.9975 | 26.3084 | 0.052147 | 24.8397 | 0 | 24.8919 | 1.4166 | 2.0066
839.25 | 334 | 321.7189 | 398.9475 | 12.2811 | 0.039571 | 22.5442 | 0 | 22.5838 | -10.3027 | 106.1457
839.3 | 387 | 321.7463 | 398.8975 | 65.2537 | 0.029882 | 20.3615 | 0 | 20.3913 | 44.8624 | 2012.6343
839.35 | 339 | 321.7736 | 398.8475 | 17.2264 | 0.022456 | 18.3007 | 0 | 18.3232 | -1.0968 | 1.203
839.4 | 335 | 321.8009 | 398.7975 | 13.1991 | 0.016793 | 16.3687 | 0 | 16.3855 | -3.1864 | 10.1532
839.45 | 312 | 321.8283 | 398.7475 | -9.8283 | 0.012497 | 14.5695 | 0 | 14.582 | -24.4103 | 595.8613
839.5 | 310 | 321.8556 | 398.6975 | -11.8556 | 0.0092554 | 12.9051 | 0 | 12.9143 | -24.77 | 613.5508
839.55 | 307 | 321.883 | 398.6475 | -14.883 | 0.0068211 | 11.3753 | 0 | 11.3821 | -26.2651 | 689.8543
839.6 | 329 | 321.9103 | 398.5975 | 7.0897 | 0.0050027 | 9.9781 | 0 | 9.9831 | -2.8935 | 8.3721
839.65 | 304 | 321.9377 | 398.5475 | -17.9377 | 0.0036512 | 8.7101 | 0 | 8.7137 | -26.6514 | 710.2971
839.7 | 372 | 321.965 | 398.4975 | 50.035 | 0.0026519 | 7.5663 | 0 | 7.5689 | 42.4661 | 1803.3686
839.75 | 333 | 321.9924 | 398.4475 | 11.0076 | 0.0019167 | 6.5407 | 0 | 6.5426 | 4.465 | 19.9364
839.8 | 357 | 322.0197 | 398.3975 | 34.9803 | 0.0013786 | 5.6267 | 0 | 5.6281 | 29.3522 | 861.5526
839.85 | 361 | 322.047 | 398.3475 | 38.953 | 0.00098676 | 4.8169 | 0 | 4.8179 | 34.1351 | 1165.2018
839.9 | 357 | 322.0744 | 398.2975 | 34.9256 | 0.00070287 | 4.1037 | 0 | 4.1044 | 30.8213 | 949.9503
839.95 | 318 | 322.1017 | 398.2475 | -4.1017 | 0.00049822 | 3.479 | 0 | 3.4795 | -7.5812 | 57.4752
840 | 306 | 322.1291 | 398.1975 | -16.1291 | 0.00035144 | 2.9351 | 0 | 2.9355 | -19.0646 | 363.4574
840.05 | 341 | 322.1564 | 398.1475 | 18.8436 | 0.0002467 | 2.4643 | 0 | 2.4645 | 16.3791 | 268.2743
840.1 | 322 | 322.1838 | 398.0975 | -0.18376 | 0.00017233 | 2.0589 | 0 | 2.059 | -2.2428 | 5.0302
840.15 | 330 | 322.2111 | 398.0475 | 7.7889 | 0.0001198 | 1.7118 | 0 | 1.7119 | 6.077 | 36.9295
840.2 | 303 | 322.2384 | 397.9975 | -19.2384 | 8.2875e-05 | 1.4164 | 0 | 1.4164 | -20.6549 | 426.6241
840.25 | 327 | 322.2658 | 397.9475 | 4.7342 | 5.7054e-05 | 1.1662 | 0 | 1.1663 | 3.568 | 12.7303
840.3 | 307 | 322.2931 | 397.8975 | -15.2931 | 3.9086e-05 | 0.95556 | 0 | 0.9556 | -16.2487 | 264.0211
840.35 | 354 | 322.3205 | 397.8475 | 31.6795 | 2.6647e-05 | 0.77916 | 0 | 0.77919 | 30.9003 | 954.8309
840.4 | 323 | 322.3478 | 397.7975 | 0.65218 | 1.8079e-05 | 0.63224 | 0 | 0.63226 | 0.019922 | 0.00039688
840.45 | 349 | 322.3752 | 397.7475 | 26.6248 | 1.2206e-05 | 0.51054 | 0 | 0.51055 | 26.1143 | 681.9562
840.5 | 334 | 322.4025 | 397.6975 | 11.5975 | 8.2008e-06 | 0.41026 | 0 | 0.41026 | 11.1872 | 125.1542
840.55 | 342 | 322.4298 | 397.6475 | 19.5702 | 5.4831e-06 | 0.32807 | 0 | 0.32808 | 19.2421 | 370.2576
840.6 | 330 | 322.4572 | 397.5975 | 7.5428 | 3.6483e-06 | 0.26108 | 0 | 0.26108 | 7.2817 | 53.0236
840.65 | 325 | 322.4845 | 397.5475 | 2.5155 | 2.4156e-06 | 0.20675 | 0 | 0.20676 | 2.3087 | 5.3302
840.7 | 335 | 322.5119 | 397.4975 | 12.4881 | 1.5917e-06 | 0.16294 | 0 | 0.16294 | 12.3252 | 151.9102
840.75 | 323 | 322.5392 | 397.4475 | 0.46078 | 1.0437e-06 | 0.12778 | 0 | 0.12779 | 0.333 | 0.11089
840.8 | 351 | 322.5666 | 397.3975 | 28.4334 | 6.8104e-07 | 0.099728 | 0 | 0.099729 | 28.3337 | 802.7991
840.85 | 341 | 322.5939 | 397.3475 | 18.4061 | 4.4224e-07 | 0.077454 | 0 | 0.077455 | 18.3286 | 335.939
840.9 | 322 | 322.6212 | 397.2975 | -0.62125 | 2.8578e-07 | 0.059863 | 0 | 0.059863 | -0.68111 | 0.46391
840.95 | 321 | 322.6486 | 397.2475 | -1.6486 | 1.8377e-07 | 0.046042 | 0 | 0.046042 | -1.6946 | 2.8718
841 | 338 | 322.6759 | 397.1975 | 15.3241 | 1.176e-07 | 0.03524 | 0 | 0.03524 | 15.2888 | 233.7482
841.05 | 319 | 322.7033 | 397.1475 | -3.7033 | 7.4895e-08 | 0.026842 | 0 | 0.026842 | -3.7301 | 13.9138
841.1 | 334 | 322.7306 | 397.0975 | 11.2694 | 4.7464e-08 | 0.020345 | 0 | 0.020345 | 11.249 | 126.5407
841.15 | 317 | 322.758 | 397.0475 | -5.758 | 2.9934e-08 | 0.015346 | 0 | 0.015346 | -5.7733 | 33.3311
841.2 | 373 | 322.7853 | 396.9975 | 50.2147 | 1.8786e-08 | 0.011519 | 0 | 0.011519 | 50.2032 | 2520.3585
841.25 | 328 | 322.8127 | 396.9475 | 5.1873 | 1.1733e-08 | 0.0086048 | 0 | 0.0086048 | 5.1787 | 26.8194
841.3 | 337 | 322.84 | 396.8975 | 14.16 | 7.2924e-09 | 0.0063964 | 0 | 0.0063964 | 14.1536 | 200.3246
841.35 | 347 | 322.8673 | 396.8475 | 24.1327 | 4.5104e-09 | 0.0047317 | 0 | 0.0047317 | 24.1279 | 582.157
841.4 | 346 | 322.8947 | 396.7975 | 23.1053 | 2.7761e-09 | 0.0034833 | 0 | 0.0034833 | 23.1018 | 533.6948
841.45 | 343 | 322.922 | 396.7475 | 20.078 | 1.7004e-09 | 0.0025518 | 0 | 0.0025518 | 20.0754 | 403.0226
841.5 | 299 | 322.9494 | 396.6975 | -23.9494 | 1.0364e-09 | 0.0018603 | 0 | 0.0018603 | -23.9512 | 573.6613
841.55 | 320 | 322.9767 | 396.6475 | -2.9767 | 6.2868e-10 | 0.0013496 | 0 | 0.0013496 | -2.9781 | 8.8688
841.6 | 326 | 323.0041 | 396.5975 | 2.9959 | 3.7949e-10 | 0.00097435 | 0 | 0.00097435 | 2.995 | 8.9699
841.65 | 296 | 323.0314 | 396.5475 | -27.0314 | 2.2796e-10 | 0.00070002 | 0 | 0.00070002 | -27.0321 | 730.7343
841.7 | 316 | 323.0587 | 396.4975 | -7.0587 | 1.3627e-10 | 0.00050049 | 0 | 0.00050049 | -7.0592 | 49.8329
841.75 | 301 | 323.0861 | 396.4475 | -22.0861 | 8.1062e-11 | 0.00035609 | 0 | 0.00035609 | -22.0864 | 487.8109
841.8 | 319 | 323.1134 | 396.3975 | -4.1134 | 4.7988e-11 | 0.00025212 | 0 | 0.00025212 | -4.1137 | 16.9224
841.85 | 308 | 323.1408 | 396.3475 | -15.1408 | 2.827e-11 | 0.00017764 | 0 | 0.00017764 | -15.1409 | 229.2483
841.9 | 311 | 323.1681 | 396.2975 | -12.1681 | 1.6573e-11 | 0.00012456 | 0 | 0.00012456 | -12.1682 | 148.066
841.95 | 331 | 323.1955 | 396.2475 | 7.8045 | 9.6689e-12 | 8.6913e-05 | 0 | 8.6913e-05 | 7.8045 | 60.9095
842 | 308 | 323.2228 | 396.1975 | -15.2228 | 5.6134e-12 | 6.035e-05 | 0 | 6.035e-05 | -15.2229 | 231.7355
842.05 | 332 | 323.2501 | 396.1475 | 8.7499 | 3.2432e-12 | 4.1702e-05 | 0 | 4.1702e-05 | 8.7498 | 76.5592
842.1 | 326 | 323.2775 | 396.0975 | 2.7225 | 1.8646e-12 | 2.8676e-05 | 0 | 2.8676e-05 | 2.7225 | 7.4119
842.15 | 350 | 323.3048 | 396.0475 | 26.6952 | 1.0668e-12 | 1.9624e-05 | 0 | 1.9624e-05 | 26.6951 | 712.631
842.2 | 343 | 323.3322 | 395.9975 | 19.6678 | 6.0743e-13 | 1.3363e-05 | 0 | 1.3363e-05 | 19.6678 | 386.8228
842.25 | 309 | 323.3595 | 395.9475 | -14.3595 | 3.4417e-13 | 9.056e-06 | 0 | 9.056e-06 | -14.3595 | 206.196
842.3 | 340 | 323.3869 | 395.8975 | 16.6131 | 1.9406e-13 | 6.1072e-06 | 0 | 6.1072e-06 | 16.6131 | 275.9962
842.35 | 311 | 323.4142 | 395.8475 | -12.4142 | 1.0889e-13 | 4.0986e-06 | 0 | 4.0986e-06 | -12.4142 | 154.1126
842.4 | 330 | 323.4415 | 395.7975 | 6.5585 | 6.0804e-14 | 2.7373e-06 | 0 | 2.7373e-06 | 6.5584 | 43.0133
842.45 | 303 | 323.4689 | 395.7475 | -20.4689 | 3.3788e-14 | 1.8192e-06 | 0 | 1.8192e-06 | -20.4689 | 418.9756
842.5 | 353 | 323.4962 | 395.6975 | 29.5038 | 1.8684e-14 | 1.2032e-06 | 0 | 1.2032e-06 | 29.5038 | 870.4721
842.55 | 317 | 323.5236 | 395.6475 | -6.5236 | 1.0282e-14 | 7.919e-07 | 0 | 7.919e-07 | -6.5236 | 42.5571
842.6 | 327 | 323.5509 | 395.5975 | 3.4491 | 5.6304e-15 | 5.1867e-07 | 0 | 5.1867e-07 | 3.4491 | 11.8961
842.65 | 319 | 323.5783 | 395.5475 | -4.5783 | 3.0684e-15 | 3.3806e-07 | 0 | 3.3806e-07 | -4.5783 | 20.9605
842.7 | 310 | 323.6056 | 395.4975 | -13.6056 | 1.664e-15 | 2.1928e-07 | 0 | 2.1928e-07 | -13.6056 | 185.1126
842.75 | 292 | 323.633 | 395.4475 | -31.633 | 8.9804e-16 | 1.4154e-07 | 0 | 1.4154e-07 | -31.633 | 1000.6436
842.8 | 337 | 323.6603 | 395.3975 | 13.3397 | 4.823e-16 | 9.0915e-08 | 0 | 9.0915e-08 | 13.3397 | 177.9478
842.85 | 334 | 323.6876 | 395.3475 | 10.3124 | 2.5777e-16 | 5.8115e-08 | 0 | 5.8115e-08 | 10.3124 | 106.3448
842.9 | 324 | 323.715 | 395.2975 | 0.28502 | 1.3709e-16 | 3.6968e-08 | 0 | 3.6968e-08 | 0.28502 | 0.081236
842.95 | 298 | 323.7423 | 395.2475 | -25.7423 | 7.256e-17 | 2.3401e-08 | 0 | 2.3401e-08 | -25.7423 | 662.6672
843 | 298 | 323.7697 | 395.1975 | -25.7697 | 3.8218e-17 | 1.4742e-08 | 0 | 1.4742e-08 | -25.7697 | 664.0757
843.05 | 346 | 323.797 | 395.1475 | 22.203 | 2.0032e-17 | 9.2415e-09 | 0 | 9.2415e-09 | 22.203 | 492.9728
843.1 | 322 | 323.8244 | 395.0975 | -1.8244 | 1.0448e-17 | 5.7652e-09 | 0 | 5.7652e-09 | -1.8244 | 3.3283
843.15 | 344 | 323.8517 | 395.0475 | 20.1483 | 5.4234e-18 | 3.5792e-09 | 0 | 3.5792e-09 | 20.1483 | 405.9541
843.2 | 304 | 323.879 | 394.9975 | -19.879 | 2.8014e-18 | 2.2112e-09 | 0 | 2.2112e-09 | -19.879 | 395.1762
843.25 | 326 | 323.9064 | 394.9475 | 2.0936 | 1.44e-18 | 1.3595e-09 | 0 | 1.3595e-09 | 2.0936 | 4.3832
843.3 | 324 | 323.9337 | 394.8975 | 0.066273 | 7.3663e-19 | 8.3173e-10 | 0 | 8.3173e-10 | 0.066273 | 0.0043922
843.35 | 334 | 323.9611 | 394.8475 | 10.0389 | 3.7499e-19 | 5.064e-10 | 0 | 5.064e-10 | 10.0389 | 100.7801
843.4 | 317 | 323.9884 | 394.7975 | -6.9884 | 1.8996e-19 | 3.0682e-10 | 0 | 3.0682e-10 | -6.9884 | 48.8379
843.45 | 355 | 324.0158 | 394.7475 | 30.9842 | 9.5763e-20 | 1.8499e-10 | 0 | 1.8499e-10 | 30.9842 | 960.0233
843.5 | 304 | 324.0431 | 394.6975 | -20.0431 | 4.8042e-20 | 1.11e-10 | 0 | 1.11e-10 | -20.0431 | 401.7258
843.55 | 326 | 324.0704 | 394.6475 | 1.9296 | 2.3984e-20 | 6.6278e-11 | 0 | 6.6278e-11 | 1.9296 | 3.7232
843.6 | 335 | 324.0978 | 394.5975 | 10.9022 | 1.1916e-20 | 3.9382e-11 | 0 | 3.9382e-11 | 10.9022 | 118.8583
843.65 | 339 | 324.1251 | 394.5475 | 14.8749 | 5.8911e-21 | 2.3287e-11 | 0 | 2.3287e-11 | 14.8749 | 221.2618
843.7 | 312 | 324.1525 | 394.4975 | -12.1525 | 2.8984e-21 | 1.3703e-11 | 0 | 1.3703e-11 | -12.1525 | 147.6826
843.75 | 329 | 324.1798 | 394.4475 | 4.8202 | 1.4191e-21 | 8.0244e-12 | 0 | 8.0244e-12 | 4.8202 | 23.2342
843.8 | 341 | 324.2072 | 394.3975 | 16.7928 | 6.9142e-22 | 4.6762e-12 | 0 | 4.6762e-12 | 16.7928 | 281.9995
843.85 | 342 | 324.2345 | 394.3475 | 17.7655 | 3.3524e-22 | 2.7118e-12 | 0 | 2.7118e-12 | 17.7655 | 315.6129
843.9 | 289 | 324.2618 | 394.2975 | -35.2618 | 1.6176e-22 | 1.5649e-12 | 0 | 1.5649e-12 | -35.2618 | 1243.3978
843.95 | 321 | 324.2892 | 394.2475 | -3.2892 | 7.767e-23 | 8.9873e-13 | 0 | 8.9873e-13 | -3.2892 | 10.8188
844 | 348 | 324.3165 | 394.1975 | 23.6835 | 3.7113e-23 | 5.1363e-13 | 0 | 5.1363e-13 | 23.6835 | 560.9066
844.05 | 326 | 324.3439 | 394.1475 | 1.6561 | 1.7648e-23 | 2.9211e-13 | 0 | 2.9211e-13 | 1.6561 | 2.7427
844.1 | 305 | 324.3712 | 394.0975 | -19.3712 | 8.351e-24 | 1.6533e-13 | 0 | 1.6533e-13 | -19.3712 | 375.2441
844.15 | 328 | 324.3986 | 394.0475 | 3.6014 | 3.9325e-24 | 9.3114e-14 | 0 | 9.3114e-14 | 3.6014 | 12.9704
844.2 | 295 | 324.4259 | 393.9975 | -29.4259 | 1.8429e-24 | 5.2189e-14 | 0 | 5.2189e-14 | -29.4259 | 865.8839
844.25 | 363 | 324.4532 | 393.9475 | 38.5468 | 8.594e-25 | 2.9109e-14 | 0 | 2.9109e-14 | 38.5468 | 1485.852
844.3 | 317 | 324.4806 | 393.8975 | -7.4806 | 3.9883e-25 | 1.6157e-14 | 0 | 1.6157e-14 | -7.4806 | 55.9593
844.35 | 340 | 324.5079 | 393.8475 | 15.4921 | 1.8419e-25 | 8.9242e-15 | 0 | 8.9242e-15 | 15.4921 | 240.0041
844.4 | 345 | 324.5353 | 393.7975 | 20.4647 | 8.4649e-26 | 4.9054e-15 | 0 | 4.9054e-15 | 20.4647 | 418.8048
844.45 | 323 | 324.5626 | 393.7475 | -1.5626 | 3.8714e-26 | 2.6833e-15 | 0 | 2.6833e-15 | -1.5626 | 2.4418
844.5 | 342 | 324.59 | 393.6975 | 17.41 | 1.762e-26 | 1.4606e-15 | 0 | 1.4606e-15 | 17.41 | 303.1093
844.55 | 325 | 324.6173 | 393.6475 | 0.38269 | 7.9803e-27 | 7.9122e-16 | 0 | 7.9122e-16 | 0.38269 | 0.14645
844.6 | 343 | 324.6447 | 393.5975 | 18.3553 | 3.5968e-27 | 4.2652e-16 | 0 | 4.2652e-16 | 18.3553 | 336.9188
844.65 | 330 | 324.672 | 393.5475 | 5.328 | 1.6133e-27 | 2.2881e-16 | 0 | 2.2881e-16 | 5.328 | 28.3876
844.7 | 328 | 324.6993 | 393.4975 | 3.3007 | 7.2009e-28 | 1.2215e-16 | 0 | 1.2215e-16 | 3.3007 | 10.8944
844.75 | 337 | 324.7267 | 393.4475 | 12.2733 | 3.1985e-28 | 6.4891e-17 | 0 | 6.4891e-17 | 12.2733 | 150.6343
844.8 | 313 | 324.754 | 393.3975 | -11.754 | 1.4138e-28 | 3.4306e-17 | 0 | 3.4306e-17 | -11.754 | 138.1571
844.85 | 392 | 324.7814 | 393.3475 | 67.2186 | 6.219e-29 | 1.8049e-17 | 0 | 1.8049e-17 | 67.2186 | 4518.3444
844.9 | 323 | 324.8087 | 393.2975 | -1.8087 | 2.7223e-29 | 9.4494e-18 | 0 | 9.4494e-18 | -1.8087 | 3.2714
844.95 | 333 | 324.8361 | 393.2475 | 8.1639 | 1.1859e-29 | 4.9232e-18 | 0 | 4.9232e-18 | 8.1639 | 66.65
845 | 320 | 324.8634 | 393.1975 | -4.8634 | 5.1408e-30 | 2.5526e-18 | 0 | 2.5526e-18 | -4.8634 | 23.6526
845.05 | 357 | 324.8907 | 393.1475 | 32.1093 | 2.2177e-30 | 1.317e-18 | 0 | 1.317e-18 | 32.1093 | 1031.0045
845.1 | 317 | 324.9181 | 393.0975 | -7.9181 | 9.5205e-31 | 6.7623e-19 | 0 | 6.7623e-19 | -7.9181 | 62.6961
845.15 | 308 | 324.9454 | 393.0475 | -16.9454 | 4.0673e-31 | 3.4553e-19 | 0 | 3.4553e-19 | -16.9454 | 287.1475
845.2 | 322 | 324.9728 | 392.9975 | -2.9728 | 1.7292e-31 | 1.7569e-19 | 0 | 1.7569e-19 | -2.9728 | 8.8374
845.25 | 307 | 325.0001 | 392.9475 | -18.0001 | 7.3156e-32 | 8.8902e-20 | 0 | 8.8902e-20 | -18.0001 | 324.0041
845.3 | 317 | 325.0275 | 392.8975 | -8.0275 | 3.08e-32 | 4.4767e-20 | 0 | 4.4767e-20 | -8.0275 | 64.4401
845.35 | 339 | 325.0548 | 392.8475 | 13.9452 | 1.2904e-32 | 2.2433e-20 | 0 | 2.2433e-20 | 13.9452 | 194.4686
845.4 | 345 | 325.0821 | 392.7975 | 19.9179 | 5.3803e-33 | 1.1187e-20 | 0 | 1.1187e-20 | 19.9179 | 396.721
845.45 | 313 | 325.1095 | 392.7475 | -12.1095 | 2.2324e-33 | 5.5513e-21 | 0 | 5.5513e-21 | -12.1095 | 146.6397
845.5 | 325 | 325.1368 | 392.6975 | -0.13683 | 9.2175e-34 | 2.7415e-21 | 0 | 2.7415e-21 | -0.13683 | 0.018723
845.55 | 355 | 325.1642 | 392.6475 | 29.8358 | 3.7874e-34 | 1.3473e-21 | 0 | 1.3473e-21 | 29.8358 | 890.1765
845.6 | 343 | 325.1915 | 392.5975 | 17.8085 | 1.5487e-34 | 6.5888e-22 | 0 | 6.5888e-22 | 17.8085 | 317.142
845.65 | 338 | 325.2189 | 392.5475 | 12.7811 | 6.3017e-35 | 3.2066e-22 | 0 | 3.2066e-22 | 12.7811 | 163.3575
845.7 | 335 | 325.2462 | 392.4975 | 9.7538 | 2.5518e-35 | 1.553e-22 | 0 | 1.553e-22 | 9.7538 | 95.1365
845.75 | 341 | 325.2735 | 392.4475 | 15.7265 | 1.0283e-35 | 7.485e-23 | 0 | 7.485e-23 | 15.7265 | 247.3213
845.8 | 320 | 325.3009 | 392.3975 | -5.3009 | 4.1235e-36 | 3.59e-23 | 0 | 3.59e-23 | -5.3009 | 28.0994
845.85 | 333 | 325.3282 | 392.3475 | 7.6718 | 1.6456e-36 | 1.7135e-23 | 0 | 1.7135e-23 | 7.6718 | 58.856
845.9 | 334 | 325.3556 | 392.2975 | 8.6444 | 6.5349e-37 | 8.1385e-24 | 0 | 8.1385e-24 | 8.6444 | 74.726
845.95 | 337 | 325.3829 | 392.2475 | 11.6171 | 2.5826e-37 | 3.8468e-24 | 0 | 3.8468e-24 | 11.6171 | 134.9565
846 | 342 | 325.4103 | 392.1975 | 16.5897 | 1.0157e-37 | 1.8094e-24 | 0 | 1.8094e-24 | 16.5897 | 275.2193
846.05 | 369 | 325.4376 | 392.1475 | 43.5624 | 3.975e-38 | 8.4697e-25 | 0 | 8.4697e-25 | 43.5624 | 1897.682
846.1 | 315 | 325.465 | 392.0975 | -10.465 | 1.5481e-38 | 3.9453e-25 | 0 | 3.9453e-25 | -10.465 | 109.5152
846.15 | 301 | 325.4923 | 392.0475 | -24.4923 | 6.0002e-39 | 1.8288e-25 | 0 | 1.8288e-25 | -24.4923 | 599.8725
846.2 | 337 | 325.5196 | 391.9975 | 11.4804 | 2.3142e-39 | 8.4365e-26 | 0 | 8.4365e-26 | 11.4804 | 131.7987
846.25 | 364 | 325.547 | 391.9475 | 38.453 | 8.8825e-40 | 3.8728e-26 | 0 | 3.8728e-26 | 38.453 | 1478.6347
846.3 | 348 | 325.5743 | 391.8975 | 22.4257 | 3.3927e-40 | 1.7692e-26 | 0 | 1.7692e-26 | 22.4257 | 502.9109
846.35 | 341 | 325.6017 | 391.8475 | 15.3983 | 1.2896e-40 | 8.0431e-27 | 0 | 8.0431e-27 | 15.3983 | 237.1086
846.4 | 339 | 325.629 | 391.7975 | 13.371 | 4.8779e-41 | 3.6387e-27 | 0 | 3.6387e-27 | 13.371 | 178.7834
846.45 | 337 | 325.6564 | 391.7475 | 11.3436 | 1.8361e-41 | 1.6382e-27 | 0 | 1.6382e-27 | 11.3436 | 128.6783
846.5 | 352 | 325.6837 | 391.6975 | 26.3163 | 6.8779e-42 | 7.3393e-28 | 0 | 7.3393e-28 | 26.3163 | 692.5478
846.55 | 327 | 325.711 | 391.6475 | 1.289 | 2.5639e-42 | 3.2722e-28 | 0 | 3.2722e-28 | 1.289 | 1.6614
846.6 | 304 | 325.7384 | 391.5975 | -21.7384 | 9.5109e-43 | 1.4518e-28 | 0 | 1.4518e-28 | -21.7384 | 472.5573
846.65 | 317 | 325.7657 | 391.5475 | -8.7657 | 3.511e-43 | 6.41e-29 | 0 | 6.41e-29 | -8.7657 | 76.838
846.7 | 334 | 325.7931 | 391.4975 | 8.2069 | 1.2898e-43 | 2.8164e-29 | 0 | 2.8164e-29 | 8.2069 | 67.3537
846.75 | 321 | 325.8204 | 391.4475 | -4.8204 | 4.7153e-44 | 1.2315e-29 | 0 | 1.2315e-29 | -4.8204 | 23.2364
846.8 | 361 | 325.8478 | 391.3975 | 35.1522 | 1.7155e-44 | 5.3584e-30 | 0 | 5.3584e-30 | 35.1522 | 1235.6802
846.85 | 345 | 325.8751 | 391.3475 | 19.1249 | 6.2106e-45 | 2.3202e-30 | 0 | 2.3202e-30 | 19.1249 | 365.7618
846.9 | 300 | 325.9024 | 391.2975 | -25.9024 | 2.2376e-45 | 9.998e-31 | 0 | 9.998e-31 | -25.9024 | 670.9366
846.95 | 347 | 325.9298 | 391.2475 | 21.0702 | 8.0223e-46 | 4.2873e-31 | 0 | 4.2873e-31 | 21.0702 | 443.9539
847 | 364 | 325.9571 | 391.1975 | 38.0429 | 2.8623e-46 | 1.8295e-31 | 0 | 1.8295e-31 | 38.0429 | 1447.2599
847.05 | 329 | 325.9845 | 391.1475 | 3.0155 | 1.0163e-46 | 7.7691e-32 | 0 | 7.7691e-32 | 3.0155 | 9.0934
847.1 | 351 | 326.0118 | 391.0975 | 24.9882 | 3.5908e-47 | 3.2832e-32 | 0 | 3.2832e-32 | 24.9882 | 624.4093
847.15 | 344 | 326.0392 | 391.0475 | 17.9608 | 1.2626e-47 | 1.3807e-32 | 0 | 1.3807e-32 | 17.9608 | 322.5918
847.2 | 316 | 326.0665 | 390.9975 | -10.0665 | 4.4178e-48 | 5.7783e-33 | 0 | 5.7783e-33 | -10.0665 | 101.3345
847.25 | 330 | 326.0938 | 390.9475 | 3.9062 | 1.5383e-48 | 2.4065e-33 | 0 | 2.4065e-33 | 3.9062 | 15.258
847.3 | 328 | 326.1212 | 390.8975 | 1.8788 | 5.3306e-49 | 9.9734e-34 | 0 | 9.9734e-34 | 1.8788 | 3.5299
847.35 | 359 | 326.1485 | 390.8475 | 32.8515 | 1.8382e-49 | 4.1133e-34 | 0 | 4.1133e-34 | 32.8515 | 1079.2189
847.4 | 340 | 326.1759 | 390.7975 | 13.8241 | 6.3078e-50 | 1.6882e-34 | 0 | 1.6882e-34 | 13.8241 | 191.1064
847.45 | 313 | 326.2032 | 390.7475 | -13.2032 | 2.1541e-50 | 6.8953e-35 | 0 | 6.8953e-35 | -13.2032 | 174.325
847.5 | 307 | 326.2306 | 390.6975 | -19.2306 | 7.3202e-51 | 2.8026e-35 | 0 | 2.8026e-35 | -19.2306 | 369.8146
847.55 | 356 | 326.2579 | 390.6475 | 29.7421 | 2.4756e-51 | 1.1336e-35 | 0 | 1.1336e-35 | 29.7421 | 884.5921
847.6 | 329 | 326.2852 | 390.5975 | 2.7148 | 8.3314e-52 | 4.5629e-36 | 0 | 4.5629e-36 | 2.7148 | 7.3699
847.65 | 315 | 326.3126 | 390.5475 | -11.3126 | 2.7902e-52 | 1.8277e-36 | 0 | 1.8277e-36 | -11.3126 | 127.9748
847.7 | 295 | 326.3399 | 390.4975 | -31.3399 | 9.2993e-53 | 7.2854e-37 | 0 | 7.2854e-37 | -31.3399 | 982.1916
847.75 | 347 | 326.3673 | 390.4475 | 20.6327 | 3.0842e-53 | 2.8899e-37 | 0 | 2.8899e-37 | 20.6327 | 425.7092
847.8 | 301 | 326.3946 | 390.3975 | -25.3946 | 1.0179e-53 | 1.1408e-37 | 0 | 1.1408e-37 | -25.3946 | 644.8869
847.85 | 372 | 326.422 | 390.3475 | 45.578 | 3.3434e-54 | 4.4814e-38 | 0 | 4.4814e-38 | 45.578 | 2077.3572
847.9 | 318 | 326.4493 | 390.2975 | -8.4493 | 1.0928e-54 | 1.7519e-38 | 0 | 1.7519e-38 | -8.4493 | 71.3908
847.95 | 329 | 326.4767 | 390.2475 | 2.5233 | 3.5545e-55 | 6.8154e-39 | 0 | 6.8154e-39 | 2.5233 | 6.3673
848 | 337 | 326.504 | 390.1975 | 10.496 | 1.1505e-55 | 2.6385e-39 | 0 | 2.6385e-39 | 10.496 | 110.1661
848.05 | 322 | 326.5313 | 390.1475 | -4.5313 | 3.706e-56 | 1.0165e-39 | 0 | 1.0165e-39 | -4.5313 | 20.533
848.1 | 356 | 326.5587 | 390.0975 | 29.4413 | 1.188e-56 | 3.8971e-40 | 0 | 3.8971e-40 | 29.4413 | 866.7912
848.15 | 340 | 326.586 | 390.0475 | 13.414 | 3.7895e-57 | 1.4868e-40 | 0 | 1.4868e-40 | 13.414 | 179.9347
848.2 | 343 | 326.6134 | 389.9975 | 16.3866 | 1.2029e-57 | 5.645e-41 | 0 | 5.645e-41 | 16.3866 | 268.5217
848.25 | 341 | 326.6407 | 389.9475 | 14.3593 | 3.8001e-58 | 2.1328e-41 | 0 | 2.1328e-41 | 14.3593 | 206.1891
848.3 | 342 | 326.6681 | 389.8975 | 15.3319 | 1.1946e-58 | 8.0193e-42 | 0 | 8.0193e-42 | 15.3319 | 235.0685
848.35 | 364 | 326.6954 | 389.8475 | 37.3046 | 3.7372e-59 | 3.0005e-42 | 0 | 3.0005e-42 | 37.3046 | 1391.6333
848.4 | 315 | 326.7227 | 389.7975 | -11.7227 | 1.1635e-59 | 1.1172e-42 | 0 | 1.1172e-42 | -11.7227 | 137.4227
848.45 | 354 | 326.7501 | 389.7475 | 27.2499 | 3.6045e-60 | 4.1398e-43 | 0 | 4.1398e-43 | 27.2499 | 742.5578
848.5 | 349 | 326.7774 | 389.6975 | 22.2226 | 1.1113e-60 | 1.5265e-43 | 0 | 1.5265e-43 | 22.2226 | 493.8427
848.55 | 345 | 326.8048 | 389.6475 | 18.1952 | 3.4095e-61 | 5.6015e-44 | 0 | 5.6015e-44 | 18.1952 | 331.0663
848.6 | 384 | 326.8321 | 389.5975 | 57.1679 | 1.041e-61 | 2.0455e-44 | 0 | 2.0455e-44 | 57.1679 | 3268.167
848.65 | 319 | 326.8595 | 389.5475 | -7.8595 | 3.1628e-62 | 7.4332e-45 | 0 | 7.4332e-45 | -7.8595 | 61.7711
848.7 | 326 | 326.8868 | 389.4975 | -0.8868 | 9.563e-63 | 2.688e-45 | 0 | 2.688e-45 | -0.8868 | 0.78642
848.75 | 330 | 326.9141 | 389.4475 | 3.0859 | 2.8774e-63 | 9.6735e-46 | 0 | 9.6735e-46 | 3.0859 | 9.5225
848.8 | 321 | 326.9415 | 389.3975 | -5.9415 | 8.6158e-64 | 3.4643e-46 | 0 | 3.4643e-46 | -5.9415 | 35.3013
848.85 | 327 | 326.9688 | 389.3475 | 0.031168 | 2.5673e-64 | 1.2346e-46 | 0 | 1.2346e-46 | 0.031168 | 0.00097145
848.9 | 343 | 326.9962 | 389.2975 | 16.0038 | 7.6126e-65 | 4.3786e-47 | 0 | 4.3786e-47 | 16.0038 | 256.1224
848.95 | 310 | 327.0235 | 389.2475 | -17.0235 | 2.2464e-65 | 1.5454e-47 | 0 | 1.5454e-47 | -17.0235 | 289.8002
849 | 322 | 327.0509 | 389.1975 | -5.0509 | 6.5965e-66 | 5.4276e-48 | 0 | 5.4276e-48 | -5.0509 | 25.5112
849.05 | 334 | 327.0782 | 389.1475 | 6.9218 | 1.9277e-66 | 1.897e-48 | 0 | 1.897e-48 | 6.9218 | 47.9112
849.1 | 368 | 327.1055 | 389.0975 | 40.8945 | 5.6058e-67 | 6.598e-49 | 0 | 6.598e-49 | 40.8945 | 1672.3562
849.15 | 290 | 327.1329 | 389.0475 | -37.1329 | 1.6223e-67 | 2.2837e-49 | 0 | 2.2837e-49 | -37.1329 | 1378.8516
849.2 | 312 | 327.1602 | 388.9975 | -15.1602 | 4.672e-68 | 7.8662e-50 | 0 | 7.8662e-50 | -15.1602 | 229.8327
849.25 | 303 | 327.1876 | 388.9475 | -24.1876 | 1.339e-68 | 2.6963e-50 | 0 | 2.6963e-50 | -24.1876 | 585.0389
849.3 | 307 | 327.2149 | 388.8975 | -20.2149 | 3.8187e-69 | 9.1972e-51 | 0 | 9.1972e-51 | -20.2149 | 408.6431
849.35 | 334 | 327.2423 | 388.8475 | 6.7577 | 1.0838e-69 | 3.122e-51 | 0 | 3.122e-51 | 6.7577 | 45.667
849.4 | 326 | 327.2696 | 388.7975 | -1.2696 | 3.061e-70 | 1.0546e-51 | 0 | 1.0546e-51 | -1.2696 | 1.6119
849.45 | 335 | 327.297 | 388.7475 | 7.703 | 8.6034e-71 | 3.5452e-52 | 0 | 3.5452e-52 | 7.703 | 59.337
849.5 | 316 | 327.3243 | 388.6975 | -11.3243 | 2.4064e-71 | 1.186e-52 | 0 | 1.186e-52 | -11.3243 | 128.2397
849.55 | 334 | 327.3516 | 388.6475 | 6.6484 | 6.6979e-72 | 3.9481e-53 | 0 | 3.9481e-53 | 6.6484 | 44.2007
849.6 | 343 | 327.379 | 388.5975 | 15.621 | 1.8552e-72 | 1.3079e-53 | 0 | 1.3079e-53 | 15.621 | 244.0162
849.65 | 358 | 327.4063 | 388.5475 | 30.5937 | 5.1138e-73 | 4.312e-54 | 0 | 4.312e-54 | 30.5937 | 935.973
849.7 | 347 | 327.4337 | 388.4975 | 19.5663 | 1.4027e-73 | 1.4146e-54 | 0 | 1.4146e-54 | 19.5663 | 382.8414
849.75 | 289 | 327.461 | 388.4475 | -38.461 | 3.8291e-74 | 4.6186e-55 | 0 | 4.6186e-55 | -38.461 | 1479.2494
849.8 | 344 | 327.4884 | 388.3975 | 16.5116 | 1.0401e-74 | 1.5006e-55 | 0 | 1.5006e-55 | 16.5116 | 272.6344
849.85 | 320 | 327.5157 | 388.3475 | -7.5157 | 2.8118e-75 | 4.8516e-56 | 0 | 4.8516e-56 | -7.5157 | 56.4857
849.9 | 332 | 327.543 | 388.2975 | 4.457 | 7.5641e-76 | 1.561e-56 | 0 | 1.561e-56 | 4.457 | 19.8645
849.95 | 323 | 327.5704 | 388.2475 | -4.5704 | 2.025e-76 | 4.998e-57 | 0 | 4.998e-57 | -4.5704 | 20.8884
850 | 336 | 327.5977 | 388.1975 | 8.4023 | 5.3947e-77 | 1.5925e-57 | 0 | 1.5925e-57 | 8.4023 | 70.5982
4
CAE

## Sheet1
DATA
FRR
MW772a
2020-04-02
825
850
0.05
501
1
1
5000
281
332
310
326
324
300
310
315
330
310
316
306
342
327
287
315
299
335
322
289
323
322
324
307
342
329
333
367
332
353
318
332
273
309
338
327
323
314
327
329
316
354
324
341
308
354
342
325
326
333
315
333
310
326
318
320
328
322
330
328
302
359
353
328
330
361
301
342
348
325
333
381
307
309
353
320
346
328
318
309
318
321
318
338
322
355
329
314
338
352
333
284
310
327
309
346
314
314
360
329
290
321
269
314
325
319
311
325
306
349
329
308
306
325
325
316
310
332
312
362
329
324
347
289
337
340
323
324
299
332
309
326
319
340
321
311
298
287
339
324
335
289
344
314
320
338
331
309
345
293
308
336
328
322
311
337
305
359
328
324
307
315
311
308
320
311
316
381
335
275
292
301
316
281
313
300
308
289
283
297
295
312
318
327
317
301
324
327
310
312
312
311
313
318
319
307
314
333
342
304
341
337
364
366
362
378
359
371
358
366
349
374
377
397
388
374
444
397
405
449
413
381
439
408
402
436
455
410
429
453
488
411
427
397
436
437
426
437
449
458
394
408
389
428
377
407
380
347
420
397
370
387
375
416
409
398
373
423
373
394
406
371
378
414
392
343
356
423
421
383
382
365
386
370
375
364
371
343
336
368
347
349
359
368
348
334
387
339
335
312
310
307
329
304
372
333
357
361
357
318
306
341
322
330
303
327
307
354
323
349
334
342
330
325
335
323
351
341
322
321
338
319
334
317
373
328
337
347
346
343
299
320
326
296
316
301
319
308
311
331
308
332
326
350
343
309
340
311
330
303
353
317
327
319
310
292
337
334
324
298
298
346
322
344
304
326
324
334
317
355
304
326
335
339
312
329
341
342
289
321
348
326
305
328
295
363
317
340
345
323
342
325
343
330
328
337
313
392
323
333
320
357
317
308
322
307
317
339
345
313
325
355
343
338
335
341
320
333
334
337
342
369
315
301
337
364
348
341
339
337
352
327
304
317
334
321
361
345
300
347
364
329
351
344
316
330
328
359
340
313
307
356
329
315
295
347
301
372
318
329
337
322
356
340
343
341
342
364
315
354
349
345
384
319
326
330
321
327
343
310
322
334
368
290
312
303
307
334
326
335
316
334
343
358
347
289
344
320
332
323
336
4
CAE