## Carbon
|  |  | X-ray energy | 1253.6 | eV
[11 empty] | Carbon peak | peak diff | Offset
|  | starting ke |  | a (Intensity) | 816.1664 | 271.9299 | 94.3484 | 84.9822 | 58.8169 |  | 285 | 0.69719 | 15
|  | finishing ke |  | b (Position) | 285.6972 | 287.4349 | 282.4048 | 277.0036 | 289.5582
|  | step size |  | c (Width) | 0.82589 | 0.82589 | 0.82589 | 0.82589 | 0.82589
|  | no. of points |  | FWHM | 1.9448 | 1.9448 | 1.9448 | 1.9448 | 1.9448
|  | ignore |  | Area | 1689.6218 | 562.9474 | 195.3195 | 175.9295 | 121.7623 |  |  | total
|  | ignore |  | Total area |  |  |  |  | 2745.5805 |  |  | 125415.2029
KE | Intensity | BG | BE | minus BG | Gauss1 | Gauss2 | Gauss 3 | Gauss 4 | Gauss 5 | sum | diff | diff sq | Baseline data |  | Baseline fit
943 | 94 | 122.7507 | 295.6 | -28.7507 | 4.9208e-29 | 1.6225e-19 | 3.5056e-54 | 6.8214e-109 | 1.4077e-10 | 1.4077e-10 | -28.7507 | 826.6013 | 945 | 125 | -3.6603 | 3574.4214
943.05 | 118 | 122.5677 | 295.55 | -4.5677 | 1.0151e-28 | 2.9466e-19 | 9.2055e-54 | 2.6613e-108 | 2.188e-10 | 2.188e-10 | -4.5677 | 20.8635 | 945.05 | 107 | 0.14 | 133.8507
943.1 | 135 | 122.3846 | 295.5 | 12.6154 | 2.0863e-28 | 5.3318e-19 | 2.4084e-53 | 1.0345e-107 | 3.3885e-10 | 3.3885e-10 | 12.6154 | 159.1472 | 945.1 | 119 | 0.94472 | 9.5308
943.15 | 128 | 122.2016 | 295.45 | 5.7984 | 4.2723e-28 | 9.6125e-19 | 6.2782e-53 | 4.0067e-107 | 5.2285e-10 | 5.2285e-10 | 5.7984 | 33.6211 | 945.15 | 120
943.2 | 119 | 122.0186 | 295.4 | -3.0186 | 8.7166e-28 | 1.7267e-18 | 1.6306e-52 | 1.5461e-106 | 8.038e-10 | 8.038e-10 | -3.0186 | 9.112 | 945.2 | 131
943.25 | 112 | 121.8356 | 295.35 | -9.8356 | 1.7719e-27 | 3.0902e-18 | 4.2194e-52 | 5.9444e-106 | 1.2312e-09 | 1.2312e-09 | -9.8356 | 96.739 | 945.25 | 84
943.3 | 120 | 121.6526 | 295.3 | -1.6526 | 3.5888e-27 | 5.5102e-18 | 1.0879e-51 | 2.2771e-105 | 1.879e-09 | 1.879e-09 | -1.6526 | 2.731 | 945.3 | 100
943.35 | 97 | 121.4696 | 295.25 | -24.4696 | 7.2422e-27 | 9.7895e-18 | 2.7945e-51 | 8.6907e-105 | 2.857e-09 | 2.857e-09 | -24.4696 | 598.7597 | 945.35 | 103
943.4 | 100 | 121.2866 | 295.2 | -21.2866 | 1.4561e-26 | 1.7329e-17 | 7.1523e-51 | 3.3048e-104 | 4.3283e-09 | 4.3283e-09 | -21.2866 | 453.1173 | 945.4 | 115
943.45 | 121 | 121.1035 | 295.15 | -0.10354 | 2.9169e-26 | 3.0561e-17 | 1.8239e-50 | 1.2521e-103 | 6.5333e-09 | 6.5333e-09 | -0.10354 | 0.01072 | 945.45 | 118
943.5 | 104 | 120.9205 | 295.1 | -16.9205 | 5.8219e-26 | 5.3702e-17 | 4.6339e-50 | 4.7266e-103 | 9.8255e-09 | 9.8255e-09 | -16.9205 | 286.304 | 945.5 | 112
943.55 | 107 | 120.7375 | 295.05 | -13.7375 | 1.1577e-25 | 9.4019e-17 | 1.173e-49 | 1.7777e-102 | 1.4723e-08 | 1.4723e-08 | -13.7375 | 188.7191 | 945.55 | 111
943.6 | 114 | 120.5545 | 295 | -6.5545 | 2.2939e-25 | 1.64e-16 | 2.9585e-49 | 6.6616e-102 | 2.198e-08 | 2.198e-08 | -6.5545 | 42.9613 | 945.6 | 104
943.65 | 113 | 120.3715 | 294.95 | -7.3715 | 4.5283e-25 | 2.8503e-16 | 7.4346e-49 | 2.4872e-101 | 3.2694e-08 | 3.2694e-08 | -7.3715 | 54.3386 | 945.65 | 109
943.7 | 112 | 120.1885 | 294.9 | -8.1885 | 8.9064e-25 | 4.9356e-16 | 1.8614e-48 | 9.2522e-101 | 4.8453e-08 | 4.8453e-08 | -8.1885 | 67.0509 | 945.7 | 123
943.75 | 122 | 120.0054 | 294.85 | 1.9946 | 1.7454e-24 | 8.5154e-16 | 4.6435e-48 | 3.4292e-100 | 7.1546e-08 | 7.1546e-08 | 1.9946 | 3.9783 | 945.75 | 115
943.8 | 117 | 119.8224 | 294.8 | -2.8224 | 3.4078e-24 | 1.4638e-15 | 1.1541e-47 | 1.2663e-99 | 1.0526e-07 | 1.0526e-07 | -2.8224 | 7.9661 | 945.8 | 117
943.85 | 127 | 119.6394 | 294.75 | 7.3606 | 6.6294e-24 | 2.507e-15 | 2.858e-47 | 4.6591e-99 | 1.5429e-07 | 1.5429e-07 | 7.3606 | 54.1782 | 945.85 | 112
943.9 | 94 | 119.4564 | 294.7 | -25.4564 | 1.2849e-23 | 4.2779e-15 | 7.0515e-47 | 1.708e-98 | 2.2533e-07 | 2.2533e-07 | -25.4564 | 648.0282 | 945.9 | 131
943.95 | 128 | 119.2734 | 294.65 | 8.7266 | 2.4814e-23 | 7.2731e-15 | 1.7334e-46 | 6.2381e-98 | 3.2788e-07 | 3.2788e-07 | 8.7266 | 76.1539 | 945.95 | 131
944 | 113 | 119.0904 | 294.6 | -6.0904 | 4.7743e-23 | 1.232e-14 | 4.2457e-46 | 2.2701e-97 | 4.7536e-07 | 4.7536e-07 | -6.0904 | 37.0926 | 946 | 99
944.05 | 115 | 118.9074 | 294.55 | -3.9074 | 9.1525e-23 | 2.0794e-14 | 1.0361e-45 | 8.2307e-97 | 6.8665e-07 | 6.8665e-07 | -3.9074 | 15.2674 | 966 | 41
944.1 | 93 | 118.7243 | 294.5 | -25.7243 | 1.7482e-22 | 3.4966e-14 | 2.5191e-45 | 2.9733e-96 | 9.8823e-07 | 9.8823e-07 | -25.7243 | 661.7415 | 966.05 | 38
944.15 | 108 | 118.5413 | 294.45 | -10.5413 | 3.3268e-22 | 5.8583e-14 | 6.1025e-45 | 1.0702e-95 | 1.4171e-06 | 1.4171e-06 | -10.5413 | 111.1195 | 966.1 | 40
944.2 | 106 | 118.3583 | 294.4 | -12.3583 | 6.3079e-22 | 9.7792e-14 | 1.4729e-44 | 3.8377e-95 | 2.0245e-06 | 2.0245e-06 | -12.3583 | 152.7278 | 966.15 | 34
944.25 | 79 | 118.1753 | 294.35 | -39.1753 | 1.1916e-21 | 1.6265e-13 | 3.542e-44 | 1.3712e-94 | 2.8818e-06 | 2.8818e-06 | -39.1753 | 1534.7036 | 966.2 | 41
944.3 | 122 | 117.9923 | 294.3 | 4.0077 | 2.2429e-21 | 2.6952e-13 | 8.4867e-44 | 4.8813e-94 | 4.0872e-06 | 4.0872e-06 | 4.0077 | 16.0618 | 966.25 | 43
944.35 | 105 | 117.8093 | 294.25 | -12.8093 | 4.2062e-21 | 4.4499e-13 | 2.026e-43 | 1.7313e-93 | 5.7754e-06 | 5.7754e-06 | -12.8093 | 164.0773 | 966.3 | 35
944.4 | 127 | 117.6262 | 294.2 | 9.3738 | 7.8593e-21 | 7.3201e-13 | 4.8188e-43 | 6.1183e-93 | 8.1312e-06 | 8.1312e-06 | 9.3737 | 87.8672 | 966.35 | 44
944.45 | 104 | 117.4432 | 294.15 | -13.4432 | 1.4631e-20 | 1.1998e-12 | 1.142e-42 | 2.1542e-92 | 1.1406e-05 | 1.1406e-05 | -13.4432 | 180.7207 | 966.4 | 30
944.5 | 107 | 117.2602 | 294.1 | -10.2602 | 2.7138e-20 | 1.9592e-12 | 2.6963e-42 | 7.5572e-92 | 1.5941e-05 | 1.5941e-05 | -10.2602 | 105.2723 | 966.45 | 45
944.55 | 107 | 117.0772 | 294.05 | -10.0772 | 5.0153e-20 | 3.1876e-12 | 6.343e-42 | 2.6414e-91 | 2.2198e-05 | 2.2198e-05 | -10.0772 | 101.5504 | 966.5 | 37
944.6 | 126 | 116.8942 | 294 | 9.1058 | 9.2345e-20 | 5.1673e-12 | 1.4867e-41 | 9.1986e-91 | 3.0797e-05 | 3.0797e-05 | 9.1058 | 82.9154 | 966.55 | 32
944.65 | 104 | 116.7112 | 293.95 | -12.7112 | 1.6941e-19 | 8.3459e-12 | 3.472e-41 | 3.1916e-90 | 4.2572e-05 | 4.2572e-05 | -12.7112 | 161.5748 | 966.6 | 30
944.7 | 118 | 116.5282 | 293.9 | 1.4718 | 3.0966e-19 | 1.343e-11 | 8.0784e-41 | 1.1034e-89 | 5.8633e-05 | 5.8633e-05 | 1.4718 | 2.1662 | 966.65 | 32
944.75 | 113 | 116.3451 | 293.85 | -3.3451 | 5.6393e-19 | 2.1533e-11 | 1.8728e-40 | 3.8004e-89 | 8.0459e-05 | 8.0459e-05 | -3.3452 | 11.1905 | 966.7 | 42
944.8 | 120 | 116.1621 | 293.8 | 3.8379 | 1.0232e-18 | 3.4399e-11 | 4.3257e-40 | 1.3042e-88 | 0.00011 | 0.00011 | 3.8378 | 14.7285 | 966.75 | 41
944.85 | 122 | 115.9791 | 293.75 | 6.0209 | 1.8499e-18 | 5.475e-11 | 9.9548e-40 | 4.4593e-88 | 0.00014985 | 0.00014985 | 6.0207 | 36.2494 | 966.8 | 28
944.9 | 97 | 115.7961 | 293.7 | -18.7961 | 3.332e-18 | 8.6822e-11 | 2.2825e-39 | 1.5192e-87 | 0.00020338 | 0.00020338 | -18.7963 | 353.3006 | 966.85 | 30
944.95 | 112 | 115.6131 | 293.65 | -3.6131 | 5.9798e-18 | 1.3718e-10 | 5.2145e-39 | 5.1564e-87 | 0.00027502 | 0.00027502 | -3.6133 | 13.0563 | 966.9 | 50
945 | 125 | 115.4301 | 293.6 | 9.5699 | 1.0692e-17 | 2.1595e-10 | 1.1869e-38 | 1.7438e-86 | 0.00037054 | 0.00037054 | 9.5696 | 91.5767 | 966.95 | 32
945.05 | 107 | 115.247 | 293.55 | -8.247 | 1.9049e-17 | 3.3871e-10 | 2.6917e-38 | 5.8757e-86 | 0.0004974 | 0.0004974 | -8.2475 | 68.0219 | 967 | 26
945.1 | 119 | 115.064 | 293.5 | 3.936 | 3.3812e-17 | 5.293e-10 | 6.0819e-38 | 1.9725e-85 | 0.00066526 | 0.00066526 | 3.9353 | 15.4866
945.15 | 120 | 114.881 | 293.45 | 5.119 | 5.9798e-17 | 8.2412e-10 | 1.3692e-37 | 6.5978e-85 | 0.00088652 | 0.00088652 | 5.1181 | 26.195
945.2 | 131 | 114.698 | 293.4 | 16.302 | 1.0537e-16 | 1.2785e-09 | 3.0711e-37 | 2.1988e-84 | 0.001177 | 0.001177 | 16.3008 | 265.7169
945.25 | 84 | 114.515 | 293.35 | -30.515 | 1.8498e-16 | 1.976e-09 | 6.8635e-37 | 7.3009e-84 | 0.001557 | 0.001557 | -30.5165 | 931.2591
945.3 | 100 | 114.332 | 293.3 | -14.332 | 3.2357e-16 | 3.0431e-09 | 1.5282e-36 | 2.4153e-83 | 0.0020522 | 0.0020522 | -14.334 | 205.4641
945.35 | 103 | 114.149 | 293.25 | -11.149 | 5.6391e-16 | 4.6691e-09 | 3.3904e-36 | 7.9614e-83 | 0.0026949 | 0.0026949 | -11.1516 | 124.3592
945.4 | 115 | 113.9659 | 293.2 | 1.0341 | 9.7918e-16 | 7.1378e-09 | 7.4941e-36 | 2.6146e-82 | 0.0035259 | 0.003526 | 1.0305 | 1.062
945.45 | 118 | 113.7829 | 293.15 | 4.2171 | 1.694e-15 | 1.0872e-08 | 1.6504e-35 | 8.5552e-82 | 0.0045964 | 0.0045964 | 4.2125 | 17.745
945.5 | 112 | 113.5999 | 293.1 | -1.5999 | 2.92e-15 | 1.6499e-08 | 3.6214e-35 | 2.7891e-81 | 0.0059699 | 0.0059699 | -1.6059 | 2.5788
945.55 | 111 | 113.4169 | 293.05 | -2.4169 | 5.0149e-15 | 2.4946e-08 | 7.9172e-35 | 9.0595e-81 | 0.0077255 | 0.0077255 | -2.4246 | 5.8788
945.6 | 104 | 113.2339 | 293 | -9.2339 | 8.5813e-15 | 3.7581e-08 | 1.7245e-34 | 2.9319e-80 | 0.0099608 | 0.0099609 | -9.2438 | 85.4485
945.65 | 109 | 113.0509 | 292.95 | -4.0509 | 1.463e-14 | 5.6407e-08 | 3.7427e-34 | 9.4539e-80 | 0.012796 | 0.012796 | -4.0637 | 16.5133
945.7 | 123 | 112.8678 | 292.9 | 10.1322 | 2.4851e-14 | 8.4356e-08 | 8.0927e-34 | 3.0372e-79 | 0.016378 | 0.016378 | 10.1158 | 102.329
945.75 | 115 | 112.6848 | 292.85 | 2.3152 | 4.2059e-14 | 1.2569e-07 | 1.7435e-33 | 9.7219e-79 | 0.020886 | 0.020886 | 2.2943 | 5.2638
945.8 | 117 | 112.5018 | 292.8 | 4.4982 | 7.0921e-14 | 1.866e-07 | 3.7424e-33 | 3.1005e-78 | 0.026537 | 0.026537 | 4.4717 | 19.9957
945.85 | 112 | 112.3188 | 292.75 | -0.3188 | 1.1915e-13 | 2.76e-07 | 8.0038e-33 | 9.852e-78 | 0.033593 | 0.033594 | -0.35239 | 0.12418
945.9 | 131 | 112.1358 | 292.7 | 18.8642 | 1.9945e-13 | 4.0674e-07 | 1.7055e-32 | 3.1191e-77 | 0.042371 | 0.042372 | 18.8218 | 354.2619
945.95 | 131 | 111.9528 | 292.65 | 19.0472 | 3.3264e-13 | 5.9722e-07 | 3.6208e-32 | 9.8386e-77 | 0.053247 | 0.053248 | 18.994 | 360.7715
946 | 99 | 111.7698 | 292.6 | -12.7698 | 5.5275e-13 | 8.7371e-07 | 7.6589e-32 | 3.0921e-76 | 0.06667 | 0.06667 | -12.8364 | 164.7737
946.05 | 133 | 111.5867 | 292.55 | 21.4133 | 9.1514e-13 | 1.2735e-06 | 1.6141e-31 | 9.6821e-76 | 0.08317 | 0.083172 | 21.3301 | 454.9729
946.1 | 96 | 111.4037 | 292.5 | -15.4037 | 1.5096e-12 | 1.8495e-06 | 3.3894e-31 | 3.0207e-75 | 0.10338 | 0.10338 | -15.5071 | 240.4701
946.15 | 96 | 111.2207 | 292.45 | -15.2207 | 2.481e-12 | 2.6761e-06 | 7.0911e-31 | 9.3895e-75 | 0.12802 | 0.12802 | -15.3487 | 235.5834
946.2 | 117 | 111.0377 | 292.4 | 5.9623 | 4.0627e-12 | 3.858e-06 | 1.4781e-30 | 2.908e-74 | 0.15796 | 0.15796 | 5.8043 | 33.6905
946.25 | 108 | 110.8547 | 292.35 | -2.8547 | 6.6283e-12 | 5.5416e-06 | 3.0699e-30 | 8.9732e-74 | 0.19418 | 0.19419 | -3.0489 | 9.2956
946.3 | 111 | 110.6717 | 292.3 | 0.32834 | 1.0775e-11 | 7.9307e-06 | 6.3524e-30 | 2.7587e-73 | 0.23785 | 0.23785 | 0.090487 | 0.008188
946.35 | 106 | 110.4886 | 292.25 | -4.4886 | 1.7451e-11 | 1.1308e-05 | 1.3097e-29 | 8.4506e-73 | 0.29026 | 0.29027 | -4.7789 | 22.838
946.4 | 105 | 110.3056 | 292.2 | -5.3056 | 2.816e-11 | 1.6066e-05 | 2.6902e-29 | 2.5791e-72 | 0.35293 | 0.35294 | -5.6586 | 32.0194
946.45 | 96 | 110.1226 | 292.15 | -14.1226 | 4.5274e-11 | 2.274e-05 | 5.5059e-29 | 7.8425e-72 | 0.42756 | 0.42758 | -14.5502 | 211.708
946.5 | 106 | 109.9396 | 292.1 | -3.9396 | 7.2525e-11 | 3.2071e-05 | 1.1227e-28 | 2.376e-71 | 0.51607 | 0.5161 | -4.4557 | 19.8532
946.55 | 121 | 109.7566 | 292.05 | 11.2434 | 1.1575e-10 | 4.5064e-05 | 2.2811e-28 | 7.1723e-71 | 0.62063 | 0.62067 | 10.6227 | 112.8427
946.6 | 113 | 109.5736 | 292 | 3.4264 | 1.8407e-10 | 6.3089e-05 | 4.6174e-28 | 2.1571e-70 | 0.74364 | 0.7437 | 2.6827 | 7.197
946.65 | 110 | 109.3905 | 291.95 | 0.60945 | 2.9163e-10 | 8.8002e-05 | 9.3126e-28 | 6.4639e-70 | 0.88778 | 0.88786 | -0.27841 | 0.077514
946.7 | 112 | 109.2075 | 291.9 | 2.7925 | 4.6036e-10 | 0.0001223 | 1.8713e-27 | 1.9299e-69 | 1.056 | 1.0561 | 1.7364 | 3.015
946.75 | 97 | 109.0245 | 291.85 | -12.0245 | 7.2406e-10 | 0.00016935 | 3.7466e-27 | 5.7407e-69 | 1.2514 | 1.2516 | -13.2761 | 176.2554
946.8 | 110 | 108.8415 | 291.8 | 1.1585 | 1.1346e-09 | 0.00023364 | 7.4738e-27 | 1.7014e-68 | 1.4777 | 1.4779 | -0.31939 | 0.10201
946.85 | 87 | 108.6585 | 291.75 | -21.6585 | 1.7715e-09 | 0.00032116 | 1.4854e-26 | 5.0242e-68 | 1.7384 | 1.7387 | -23.3972 | 547.4284
946.9 | 108 | 108.4755 | 291.7 | -0.47547 | 2.7558e-09 | 0.00043984 | 2.9414e-26 | 1.4782e-67 | 2.0376 | 2.0381 | -2.5135 | 6.3179
946.95 | 117 | 108.2925 | 291.65 | 8.7075 | 4.2712e-09 | 0.00060018 | 5.8034e-26 | 4.3331e-67 | 2.3797 | 2.3803 | 6.3273 | 40.0345
947 | 113 | 108.1094 | 291.6 | 4.8906 | 6.5958e-09 | 0.00081597 | 1.1408e-25 | 1.2656e-66 | 2.7689 | 2.7697 | 2.1208 | 4.4978
947.05 | 104 | 107.9264 | 291.55 | -3.9264 | 1.0148e-08 | 0.0011053 | 2.2343e-25 | 3.6827e-66 | 3.2101 | 3.2112 | -7.1376 | 50.9457
947.1 | 116 | 107.7434 | 291.5 | 8.2566 | 1.5557e-08 | 0.0014917 | 4.3601e-25 | 1.0677e-65 | 3.7079 | 3.7094 | 4.5472 | 20.6768
947.15 | 106 | 107.5604 | 291.45 | -1.5604 | 2.3761e-08 | 0.0020059 | 8.4772e-25 | 3.0844e-65 | 4.2673 | 4.2693 | -5.8297 | 33.9854
947.2 | 130 | 107.3774 | 291.4 | 22.6226 | 3.6158e-08 | 0.0026874 | 1.6422e-24 | 8.8774e-65 | 4.8931 | 4.8958 | 17.7268 | 314.2409
947.25 | 103 | 107.1944 | 291.35 | -4.1944 | 5.4823e-08 | 0.0035873 | 3.1695e-24 | 2.5457e-64 | 5.5901 | 5.5937 | -9.7881 | 95.8065
947.3 | 101 | 107.0113 | 291.3 | -6.0113 | 8.2819e-08 | 0.004771 | 6.0949e-24 | 7.2734e-64 | 6.3631 | 6.3679 | -12.3792 | 153.245
947.35 | 103 | 106.8283 | 291.25 | -3.8283 | 1.2465e-07 | 0.006322 | 1.1678e-23 | 2.0705e-63 | 7.2164 | 7.2228 | -11.0511 | 122.1268
947.4 | 119 | 106.6453 | 291.2 | 12.3547 | 1.8693e-07 | 0.0083467 | 2.2292e-23 | 5.8724e-63 | 8.1543 | 8.1626 | 4.192 | 17.5732
947.45 | 113 | 106.4623 | 291.15 | 6.5377 | 2.793e-07 | 0.01098 | 4.2399e-23 | 1.6595e-62 | 9.1803 | 9.1913 | -2.6536 | 7.0416
947.5 | 131 | 106.2793 | 291.1 | 24.7207 | 4.1579e-07 | 0.01439 | 8.0347e-23 | 4.6723e-62 | 10.2976 | 10.312 | 14.4087 | 207.6104
947.55 | 131 | 106.0963 | 291.05 | 24.9037 | 6.167e-07 | 0.018791 | 1.517e-22 | 1.3107e-61 | 11.5087 | 11.5275 | 13.3763 | 178.9246
947.6 | 112 | 105.9133 | 291 | 6.0867 | 9.1136e-07 | 0.024447 | 2.8538e-22 | 3.6634e-61 | 12.8151 | 12.8395 | -6.7528 | 45.6
947.65 | 118 | 105.7302 | 290.95 | 12.2698 | 1.3419e-06 | 0.031691 | 5.3488e-22 | 1.0202e-60 | 14.2176 | 14.2493 | -1.9795 | 3.9184
947.7 | 142 | 105.5472 | 290.9 | 36.4528 | 1.9685e-06 | 0.04093 | 9.9885e-22 | 2.8305e-60 | 15.7158 | 15.7568 | 20.696 | 428.3245
947.75 | 132 | 105.3642 | 290.85 | 26.6358 | 2.8773e-06 | 0.05267 | 1.8585e-21 | 7.8247e-60 | 17.3085 | 17.3611 | 9.2747 | 86.0194
947.8 | 115 | 105.1812 | 290.8 | 9.8188 | 4.1901e-06 | 0.067528 | 3.4452e-21 | 2.1552e-59 | 18.9927 | 19.0602 | -9.2414 | 85.4043
947.85 | 127 | 104.9982 | 290.75 | 22.0018 | 6.0797e-06 | 0.086262 | 6.3634e-21 | 5.9142e-59 | 20.7646 | 20.8509 | 1.1509 | 1.3246
947.9 | 143 | 104.8152 | 290.7 | 38.1848 | 8.7891e-06 | 0.10979 | 1.171e-20 | 1.6171e-58 | 22.6188 | 22.7286 | 15.4562 | 238.8954
947.95 | 119 | 104.6321 | 290.65 | 14.3679 | 1.2659e-05 | 0.13922 | 2.1471e-20 | 4.4052e-58 | 24.5484 | 24.6876 | -10.3198 | 106.4977
948 | 131 | 104.4491 | 290.6 | 26.5509 | 1.8168e-05 | 0.1759 | 3.9223e-20 | 1.1957e-57 | 26.5451 | 26.721 | -0.17018 | 0.02896
948.05 | 126 | 104.2661 | 290.55 | 21.7339 | 2.5977e-05 | 0.22143 | 7.1392e-20 | 3.2334e-57 | 28.5993 | 28.8207 | -7.0868 | 50.2231
948.1 | 126 | 104.0831 | 290.5 | 21.9169 | 3.7007e-05 | 0.27772 | 1.2947e-19 | 8.7121e-57 | 30.6996 | 30.9774 | -9.0605 | 82.0922
948.15 | 126 | 103.9001 | 290.45 | 22.0999 | 5.2527e-05 | 0.34705 | 2.3393e-19 | 2.3388e-56 | 32.8337 | 33.1808 | -11.0809 | 122.7853
948.2 | 150 | 103.7171 | 290.4 | 46.2829 | 7.4284e-05 | 0.4321 | 4.2112e-19 | 6.2556e-56 | 34.9876 | 35.4198 | 10.8632 | 118.0085
948.25 | 158 | 103.5341 | 290.35 | 54.4659 | 0.00010467 | 0.53602 | 7.5534e-19 | 1.6671e-55 | 37.1464 | 37.6825 | 16.7834 | 281.6829
948.3 | 129 | 103.351 | 290.3 | 25.649 | 0.00014694 | 0.6625 | 1.3499e-18 | 4.4264e-55 | 39.2942 | 39.9568 | -14.3078 | 204.7143
948.35 | 145 | 103.168 | 290.25 | 41.832 | 0.00020553 | 0.81583 | 2.4035e-18 | 1.171e-54 | 41.414 | 42.23 | -0.39807 | 0.15846
948.4 | 124 | 102.985 | 290.2 | 21.015 | 0.00028644 | 1.001 | 4.2638e-18 | 3.0864e-54 | 43.4885 | 44.4898 | -23.4748 | 551.0666
948.45 | 144 | 102.802 | 290.15 | 41.198 | 0.00039772 | 1.2236 | 7.5365e-18 | 8.1054e-54 | 45.4999 | 46.724 | -5.5259 | 30.5361
948.5 | 140 | 102.619 | 290.1 | 37.381 | 0.00055023 | 1.4904 | 1.3272e-17 | 2.1208e-53 | 47.4301 | 48.9211 | -11.5401 | 133.1729
948.55 | 154 | 102.436 | 290.05 | 51.564 | 0.00075843 | 1.8086 | 2.3288e-17 | 5.5289e-53 | 49.2614 | 51.0708 | 0.49328 | 0.24332
948.6 | 172 | 102.2529 | 290 | 69.7471 | 0.0010416 | 2.1868 | 4.0712e-17 | 1.4361e-52 | 50.9762 | 53.164 | 16.5831 | 274.999
948.65 | 172 | 102.0699 | 289.95 | 69.9301 | 0.0014252 | 2.6343 | 7.0913e-17 | 3.7165e-52 | 52.5576 | 55.1934 | 14.7367 | 217.1707
948.7 | 148 | 101.8869 | 289.9 | 46.1131 | 0.001943 | 3.1618 | 1.2307e-16 | 9.5828e-52 | 53.9899 | 57.1537 | -11.0406 | 121.8949
948.75 | 159 | 101.7039 | 289.85 | 57.2961 | 0.0026392 | 3.7811 | 2.1279e-16 | 2.4618e-51 | 55.2583 | 59.0421 | -1.746 | 3.0484
948.8 | 167 | 101.5209 | 289.8 | 65.4791 | 0.0035718 | 4.5052 | 3.6659e-16 | 6.3014e-51 | 56.3496 | 60.8583 | 4.6208 | 21.3515
948.85 | 172 | 101.3379 | 289.75 | 70.6621 | 0.0048162 | 5.3482 | 6.2924e-16 | 1.607e-50 | 57.2522 | 62.6053 | 8.0569 | 64.9133
948.9 | 160 | 101.1549 | 289.7 | 58.8451 | 0.0064704 | 6.3258 | 1.0761e-15 | 4.0833e-50 | 57.9565 | 64.2887 | -5.4436 | 29.6328
948.95 | 156 | 100.9718 | 289.65 | 55.0282 | 0.008661 | 7.4547 | 1.8336e-15 | 1.0337e-49 | 58.4548 | 65.9181 | -10.89 | 118.5911
949 | 176 | 100.7888 | 289.6 | 75.2112 | 0.011551 | 8.7529 | 3.1129e-15 | 2.6075e-49 | 58.7417 | 67.5061 | 7.7051 | 59.3684
949.05 | 172 | 100.6058 | 289.55 | 71.3942 | 0.015349 | 10.2395 | 5.2654e-15 | 6.553e-49 | 58.814 | 69.0689 | 2.3253 | 5.407
949.1 | 181 | 100.4228 | 289.5 | 80.5772 | 0.02032 | 11.9349 | 8.8738e-15 | 1.6408e-48 | 58.671 | 70.6262 | 9.951 | 99.0223
949.15 | 170 | 100.2398 | 289.45 | 69.7602 | 0.026804 | 13.8601 | 1.49e-14 | 4.0935e-48 | 58.3142 | 72.2011 | -2.4409 | 5.9578
949.2 | 171 | 100.0568 | 289.4 | 70.9432 | 0.035227 | 16.0369 | 2.4928e-14 | 1.0175e-47 | 57.7475 | 73.8197 | -2.8764 | 8.2738
949.25 | 200 | 99.8737 | 289.35 | 100.1263 | 0.046127 | 18.4878 | 4.1552e-14 | 2.5199e-47 | 56.9771 | 75.511 | 24.6152 | 605.9094
949.3 | 175 | 99.6907 | 289.3 | 75.3093 | 0.06018 | 21.2352 | 6.9007e-14 | 6.2179e-47 | 56.0114 | 77.3067 | -1.9975 | 3.9898
949.35 | 182 | 99.5077 | 289.25 | 82.4923 | 0.078226 | 24.3017 | 1.1419e-13 | 1.5287e-46 | 54.8605 | 79.2404 | 3.2519 | 10.5748
949.4 | 171 | 99.3247 | 289.2 | 71.6753 | 0.10131 | 27.7092 | 1.8825e-13 | 3.7444e-46 | 53.5367 | 81.3472 | -9.6719 | 93.5462
949.45 | 182 | 99.1417 | 289.15 | 82.8583 | 0.13073 | 31.4789 | 3.0922e-13 | 9.1384e-46 | 52.0537 | 83.6634 | -0.8051 | 0.64819
949.5 | 186 | 98.9587 | 289.1 | 87.0413 | 0.16808 | 35.6307 | 5.0607e-13 | 2.2221e-45 | 50.4267 | 86.2255 | 0.81585 | 0.66562
949.55 | 211 | 98.7757 | 289.05 | 112.2243 | 0.2153 | 40.1825 | 8.252e-13 | 5.3834e-45 | 48.6718 | 89.0696 | 23.1548 | 536.143
949.6 | 166 | 98.5926 | 289 | 67.4074 | 0.27478 | 45.15 | 1.3407e-12 | 1.2995e-44 | 46.806 | 92.2309 | -24.8235 | 616.2061
949.65 | 195 | 98.4096 | 288.95 | 96.5904 | 0.34941 | 50.5461 | 2.1701e-12 | 3.1252e-44 | 44.8472 | 95.7426 | 0.84775 | 0.71867
949.7 | 186 | 98.2266 | 288.9 | 87.7734 | 0.44268 | 56.38 | 3.4999e-12 | 7.4887e-44 | 42.8131 | 99.6357 | -11.8623 | 140.7141
949.75 | 192 | 98.0436 | 288.85 | 93.9564 | 0.5588 | 62.6571 | 5.624e-12 | 1.7879e-43 | 40.7217 | 103.9376 | -9.9812 | 99.624
949.8 | 205 | 97.8606 | 288.8 | 107.1394 | 0.70281 | 69.3784 | 9.004e-12 | 4.2528e-43 | 38.5908 | 108.6719 | -1.5325 | 2.3486
949.85 | 212 | 97.6776 | 288.75 | 114.3224 | 0.88068 | 76.5396 | 1.4363e-11 | 1.0079e-42 | 36.4376 | 113.8578 | 0.4646 | 0.21585
949.9 | 199 | 97.4945 | 288.7 | 101.5055 | 1.0995 | 84.1311 | 2.2826e-11 | 2.38e-42 | 34.2786 | 119.5092 | -18.0038 | 324.1365
949.95 | 223 | 97.3115 | 288.65 | 125.6885 | 1.3678 | 92.1372 | 3.6146e-11 | 5.5995e-42 | 32.1296 | 125.6346 | 0.053888 | 0.0029039
950 | 234 | 97.1285 | 288.6 | 136.8715 | 1.6952 | 100.536 | 5.7027e-11 | 1.3126e-41 | 30.0052 | 132.2364 | 4.6351 | 21.4841
950.05 | 263 | 96.9455 | 288.55 | 166.0545 | 2.0933 | 109.2991 | 8.9642e-11 | 3.0655e-41 | 27.9187 | 139.3111 | 26.7434 | 715.2089
950.1 | 259 | 96.7625 | 288.5 | 162.2375 | 2.5755 | 118.3912 | 1.4039e-10 | 7.1334e-41 | 25.8823 | 146.849 | 15.3885 | 236.8056
950.15 | 256 | 96.5795 | 288.45 | 159.4205 | 3.1571 | 127.7706 | 2.1908e-10 | 1.6538e-40 | 23.9066 | 154.8344 | 4.5862 | 21.033
950.2 | 248 | 96.3965 | 288.4 | 151.6035 | 3.856 | 137.3885 | 3.4061e-10 | 3.8203e-40 | 22.0009 | 163.2455 | -11.6419 | 135.5347
950.25 | 273 | 96.2134 | 288.35 | 176.7866 | 4.6923 | 147.19 | 5.2762e-10 | 8.7925e-40 | 20.1731 | 172.0554 | 4.7311 | 22.3836
950.3 | 248 | 96.0304 | 288.3 | 151.9696 | 5.6891 | 157.1138 | 8.1432e-10 | 2.0162e-39 | 18.4295 | 181.2324 | -29.2628 | 856.3118
950.35 | 306 | 95.8474 | 288.25 | 210.1526 | 6.8724 | 167.0931 | 1.2522e-09 | 4.6064e-39 | 16.7749 | 190.7405 | 19.4121 | 376.8295
950.4 | 318 | 95.6644 | 288.2 | 222.3356 | 8.2715 | 177.0562 | 1.9185e-09 | 1.0486e-38 | 15.2131 | 200.5408 | 21.7949 | 475.0157
950.45 | 278 | 95.4814 | 288.15 | 182.5186 | 9.919 | 186.9269 | 2.9286e-09 | 2.3782e-38 | 13.7462 | 210.592 | -28.0734 | 788.1157
950.5 | 311 | 95.2984 | 288.1 | 215.7016 | 11.851 | 196.6259 | 4.4542e-09 | 5.3741e-38 | 12.3753 | 220.8522 | -5.1506 | 26.5283
950.55 | 355 | 95.1153 | 288.05 | 259.8847 | 14.1077 | 206.0714 | 6.7496e-09 | 1.21e-37 | 11.1003 | 231.2794 | 28.6052 | 818.2578
950.6 | 303 | 94.9323 | 288 | 208.0677 | 16.7326 | 215.1806 | 1.0191e-08 | 2.7142e-37 | 9.9203 | 241.8335 | -33.7658 | 1140.1312
950.65 | 341 | 94.7493 | 287.95 | 246.2507 | 19.7732 | 223.8704 | 1.533e-08 | 6.0663e-37 | 8.8333 | 252.477 | -6.2263 | 38.7666
950.7 | 354 | 94.5663 | 287.9 | 259.4337 | 23.281 | 232.0591 | 2.2976e-08 | 1.3509e-36 | 7.8366 | 263.1767 | -3.743 | 14.0098
950.75 | 372 | 94.3833 | 287.85 | 277.6167 | 27.3107 | 239.6672 | 3.431e-08 | 2.9971e-36 | 6.927 | 273.9048 | 3.7119 | 13.778
950.8 | 367 | 94.2003 | 287.8 | 272.7997 | 31.9208 | 246.6191 | 5.1048e-08 | 6.6254e-36 | 6.1005 | 284.6404 | -11.8407 | 140.2011
950.85 | 362 | 94.0173 | 287.75 | 267.9827 | 37.1725 | 252.8443 | 7.5672e-08 | 1.4592e-35 | 5.353 | 295.3698 | -27.387 | 750.0497
950.9 | 385 | 93.8342 | 287.7 | 291.1658 | 43.1298 | 258.2783 | 1.1177e-07 | 3.2022e-35 | 4.6799 | 306.088 | -14.9222 | 222.6733
950.95 | 437 | 93.6512 | 287.65 | 343.3488 | 49.8589 | 262.8638 | 1.6447e-07 | 7.0013e-35 | 4.0764 | 316.7991 | 26.5496 | 704.8837
951 | 428 | 93.4682 | 287.6 | 334.5318 | 57.4269 | 266.552 | 2.4114e-07 | 1.5252e-34 | 3.5378 | 327.5167 | 7.0151 | 49.2114
951.05 | 453 | 93.2852 | 287.55 | 359.7148 | 65.9017 | 269.3031 | 3.5227e-07 | 3.3102e-34 | 3.0591 | 338.2639 | 21.4509 | 460.1429
951.1 | 444 | 93.1022 | 287.5 | 350.8978 | 75.3504 | 271.0871 | 5.1272e-07 | 7.1584e-34 | 2.6355 | 349.0731 | 1.8247 | 3.3297
951.15 | 462 | 92.9192 | 287.45 | 369.0808 | 85.8387 | 271.8846 | 7.4352e-07 | 1.5423e-33 | 2.2623 | 359.9856 | 9.0952 | 82.7226
951.2 | 472 | 92.7361 | 287.4 | 379.2639 | 97.4291 | 271.6869 | 1.0743e-06 | 3.3109e-33 | 1.9348 | 371.0508 | 8.213 | 67.4535
951.25 | 468 | 92.5531 | 287.35 | 375.4469 | 110.18 | 270.496 | 1.5465e-06 | 7.0815e-33 | 1.6487 | 382.3247 | -6.8779 | 47.3052
951.3 | 481 | 92.3701 | 287.3 | 388.6299 | 124.1438 | 268.3252 | 2.2181e-06 | 1.5091e-32 | 1.3997 | 393.8687 | -5.2388 | 27.4449
951.35 | 515 | 92.1871 | 287.25 | 422.8129 | 139.3656 | 265.1979 | 3.1697e-06 | 3.2041e-32 | 1.184 | 405.7474 | 17.0655 | 291.2297
951.4 | 511 | 92.0041 | 287.2 | 418.9959 | 155.8813 | 261.1482 | 4.5131e-06 | 6.7781e-32 | 0.99787 | 418.0274 | 0.96856 | 0.93812
951.45 | 569 | 91.8211 | 287.15 | 477.1789 | 173.7165 | 256.2194 | 6.4024e-06 | 1.4286e-31 | 0.83792 | 430.7738 | 46.4051 | 2153.4345
951.5 | 541 | 91.6381 | 287.1 | 449.3619 | 192.8839 | 250.4641 | 9.0492e-06 | 3.0001e-31 | 0.70103 | 444.049 | 5.3129 | 28.2271
951.55 | 560 | 91.455 | 287.05 | 468.545 | 213.3828 | 243.9422 | 1.2744e-05 | 6.2773e-31 | 0.58436 | 457.9094 | 10.6356 | 113.1159
951.6 | 516 | 91.272 | 287 | 424.728 | 235.1965 | 236.721 | 1.788e-05 | 1.3086e-30 | 0.48533 | 472.4028 | -47.6749 | 2272.8926
951.65 | 577 | 91.089 | 286.95 | 485.911 | 258.2918 | 228.8731 | 2.4996e-05 | 2.718e-30 | 0.40161 | 487.5665 | -1.6555 | 2.7408
951.7 | 543 | 90.906 | 286.9 | 452.094 | 282.6172 | 220.4758 | 3.4816e-05 | 5.6248e-30 | 0.33111 | 503.4242 | -51.3302 | 2634.7851
951.75 | 603 | 90.723 | 286.85 | 512.277 | 308.1022 | 211.6097 | 4.8315e-05 | 1.1598e-29 | 0.27199 | 519.9838 | -7.7068 | 59.3951
951.8 | 599 | 90.54 | 286.8 | 508.46 | 334.6564 | 202.357 | 6.6804e-05 | 2.3825e-29 | 0.2226 | 537.236 | -28.776 | 828.0582
951.85 | 656 | 90.3569 | 286.75 | 565.6431 | 362.1694 | 192.8009 | 9.2031e-05 | 4.8765e-29 | 0.18152 | 555.1519 | 10.4911 | 110.0638
951.9 | 713 | 90.1739 | 286.7 | 622.8261 | 390.5104 | 183.0241 | 0.00012632 | 9.9448e-29 | 0.14748 | 573.6821 | 49.144 | 2415.1323
951.95 | 681 | 89.9909 | 286.65 | 591.0091 | 419.5287 | 173.1073 | 0.00017275 | 2.0206e-28 | 0.11938 | 592.7556 | -1.7465 | 3.0504
952 | 749 | 89.8079 | 286.6 | 659.1921 | 449.0544 | 163.129 | 0.00023538 | 4.0907e-28 | 0.096286 | 612.2799 | 46.9122 | 2200.7532
952.05 | 741 | 89.6249 | 286.55 | 651.3751 | 478.8996 | 153.1633 | 0.00031954 | 8.2509e-28 | 0.077373 | 632.1407 | 19.2344 | 369.9638
952.1 | 729 | 89.4419 | 286.5 | 639.5581 | 508.8599 | 143.2804 | 0.00043221 | 1.6581e-27 | 0.061948 | 652.2027 | -12.6446 | 159.8856
952.15 | 788 | 89.2589 | 286.45 | 698.7411 | 538.7164 | 133.5448 | 0.00058247 | 3.3201e-27 | 0.049416 | 672.3112 | 26.4299 | 698.5402
952.2 | 753 | 89.0758 | 286.4 | 663.9242 | 568.2381 | 124.0154 | 0.00078209 | 6.6234e-27 | 0.039276 | 692.2936 | -28.3694 | 804.8236
952.25 | 770 | 88.8928 | 286.35 | 681.1072 | 597.1849 | 114.7446 | 0.0010463 | 1.3165e-26 | 0.031102 | 711.9616 | -30.8544 | 951.9946
952.3 | 817 | 88.7098 | 286.3 | 728.2902 | 625.3101 | 105.7784 | 0.0013946 | 2.6072e-26 | 0.024539 | 731.1144 | -2.8242 | 7.9762
952.35 | 834 | 88.5268 | 286.25 | 745.4732 | 652.3644 | 97.1561 | 0.0018521 | 5.1444e-26 | 0.01929 | 749.5417 | -4.0685 | 16.5524
952.4 | 833 | 88.3438 | 286.2 | 744.6562 | 678.0993 | 88.9102 | 0.0024507 | 1.0114e-25 | 0.015108 | 767.0271 | -22.3709 | 500.4557
952.45 | 840 | 88.1608 | 286.15 | 751.8392 | 702.2708 | 81.0664 | 0.0032308 | 1.981e-25 | 0.01179 | 783.3523 | -31.513 | 993.0706
952.5 | 878 | 87.9777 | 286.1 | 790.0223 | 724.643 | 73.6443 | 0.0042437 | 3.866e-25 | 0.0091666 | 798.3007 | -8.2784 | 68.5327
952.55 | 843 | 87.7947 | 286.05 | 755.2053 | 744.9924 | 66.6569 | 0.0055537 | 7.5172e-25 | 0.007101 | 811.6619 | -56.4567 | 3187.356
952.6 | 932 | 87.6117 | 286 | 844.3883 | 763.1112 | 60.1117 | 0.0072416 | 1.4563e-24 | 0.0054807 | 823.2356 | 21.1527 | 447.4358
952.65 | 903 | 87.4287 | 285.95 | 815.5713 | 778.8108 | 54.0109 | 0.009408 | 2.811e-24 | 0.0042147 | 832.8354 | -17.2641 | 298.0484
952.7 | 945 | 87.2457 | 285.9 | 857.7543 | 791.9256 | 48.3517 | 0.012178 | 5.4061e-24 | 0.0032292 | 840.2928 | 17.4616 | 304.9058
952.75 | 960 | 87.0627 | 285.85 | 872.9373 | 802.3152 | 43.1272 | 0.015705 | 1.0359e-23 | 0.0024651 | 845.4605 | 27.4768 | 754.9748
952.8 | 944 | 86.8797 | 285.8 | 857.1203 | 809.8673 | 38.3264 | 0.02018 | 1.9776e-23 | 0.001875 | 848.2157 | 8.9046 | 79.2921
952.85 | 977 | 86.6966 | 285.75 | 890.3034 | 814.4997 | 33.9354 | 0.025835 | 3.7617e-23 | 0.0014209 | 848.4624 | 41.841 | 1750.6691
952.9 | 938 | 86.5136 | 285.7 | 851.4864 | 816.1617 | 29.9376 | 0.032955 | 7.1291e-23 | 0.0010728 | 846.1333 | 5.3531 | 28.6554
952.95 | 945 | 86.3306 | 285.65 | 858.6694 | 814.835 | 26.3141 | 0.041882 | 1.3462e-22 | 0.00080704 | 841.1919 | 17.4775 | 305.4642
953 | 936 | 86.1476 | 285.6 | 849.8524 | 810.5344 | 23.0446 | 0.053033 | 2.5326e-22 | 0.00060489 | 833.6326 | 16.2198 | 263.0829
953.05 | 859 | 85.9646 | 285.55 | 773.0354 | 803.3067 | 20.1075 | 0.066906 | 4.7472e-22 | 0.00045172 | 823.4815 | -50.4461 | 2544.8058
953.1 | 895 | 85.7816 | 285.5 | 809.2184 | 793.2308 | 17.4805 | 0.084101 | 8.8658e-22 | 0.0003361 | 810.7957 | -1.5773 | 2.4877
953.15 | 889 | 85.5985 | 285.45 | 803.4015 | 780.4156 | 15.1411 | 0.10533 | 1.6497e-21 | 0.00024916 | 795.6623 | 7.7391 | 59.8944
953.2 | 862 | 85.4155 | 285.4 | 776.5845 | 764.9985 | 13.0669 | 0.13143 | 3.0585e-21 | 0.00018403 | 778.1969 | -1.6125 | 2.6
953.25 | 835 | 85.2325 | 285.35 | 749.7675 | 747.1424 | 11.2355 | 0.1634 | 5.6496e-21 | 0.00013543 | 758.5414 | -8.774 | 76.9824
953.3 | 873 | 85.0495 | 285.3 | 787.9505 | 727.0336 | 9.6255 | 0.2024 | 1.0398e-20 | 9.9301e-05 | 736.8615 | 51.089 | 2610.0846
953.35 | 844 | 84.8665 | 285.25 | 759.1335 | 704.8776 | 8.216 | 0.2498 | 1.9066e-20 | 7.2543e-05 | 713.3435 | 45.79 | 2096.727
953.4 | 822 | 84.6835 | 285.2 | 737.3165 | 680.8967 | 6.9872 | 0.30717 | 3.4833e-20 | 5.2802e-05 | 688.1912 | 49.1254 | 2413.3027
953.45 | 715 | 84.5005 | 285.15 | 630.4995 | 655.3253 | 5.9205 | 0.37633 | 6.3406e-20 | 3.8292e-05 | 661.6222 | -31.1227 | 968.6199
953.5 | 687 | 84.3174 | 285.1 | 602.6826 | 628.4068 | 4.9983 | 0.45937 | 1.1499e-19 | 2.7668e-05 | 633.8645 | -31.182 | 972.3147
953.55 | 681 | 84.1344 | 285.05 | 596.8656 | 600.3895 | 4.2043 | 0.55869 | 2.078e-19 | 1.9918e-05 | 605.1525 | -8.2869 | 68.6725
953.6 | 607 | 83.9514 | 285 | 523.0486 | 571.5227 | 3.5235 | 0.677 | 3.7411e-19 | 1.4287e-05 | 575.7231 | -52.6746 | 2774.6083
953.65 | 625 | 83.7684 | 284.95 | 541.2316 | 542.0534 | 2.9421 | 0.81735 | 6.7108e-19 | 1.021e-05 | 545.8129 | -4.5812 | 20.9878
953.7 | 657 | 83.5854 | 284.9 | 573.4146 | 512.2228 | 2.4477 | 0.9832 | 1.1994e-18 | 7.2697e-06 | 515.6537 | 57.761 | 3336.3279
953.75 | 532 | 83.4024 | 284.85 | 448.5976 | 482.263 | 2.0289 | 1.1784 | 2.1357e-18 | 5.1573e-06 | 485.4703 | -36.8726 | 1359.5906
953.8 | 511 | 83.2193 | 284.8 | 427.7807 | 452.3944 | 1.6756 | 1.4071 | 3.7892e-18 | 3.6454e-06 | 455.4771 | -27.6965 | 767.0943
953.85 | 512 | 83.0363 | 284.75 | 428.9637 | 422.8231 | 1.3788 | 1.6741 | 6.6981e-18 | 2.5672e-06 | 425.876 | 3.0877 | 9.5337
953.9 | 509 | 82.8533 | 284.7 | 426.1467 | 393.739 | 1.1304 | 1.9845 | 1.1797e-17 | 1.8013e-06 | 396.8539 | 29.2928 | 858.0687
953.95 | 443 | 82.6703 | 284.65 | 360.3297 | 365.3141 | 0.92332 | 2.3438 | 2.0701e-17 | 1.2593e-06 | 368.5812 | -8.2515 | 68.0874
954 | 388 | 82.4873 | 284.6 | 305.5127 | 337.7012 | 0.75144 | 2.7581 | 3.6192e-17 | 8.7717e-07 | 341.2107 | -35.698 | 1274.3449
954.05 | 395 | 82.3043 | 284.55 | 312.6957 | 311.0333 | 0.60932 | 3.2337 | 6.3046e-17 | 6.0875e-07 | 314.8763 | -2.1806 | 4.755
954.1 | 380 | 82.1213 | 284.5 | 297.8787 | 285.4234 | 0.49228 | 3.7774 | 1.0942e-16 | 4.2093e-07 | 289.6931 | 8.1857 | 67.0053
954.15 | 357 | 81.9382 | 284.45 | 275.0618 | 260.9639 | 0.39626 | 4.3964 | 1.8922e-16 | 2.8999e-07 | 265.7566 | 9.3052 | 86.5869
954.2 | 306 | 81.7552 | 284.4 | 224.2448 | 237.7275 | 0.3178 | 5.0982 | 3.26e-16 | 1.9905e-07 | 243.1435 | -18.8987 | 357.1608
954.25 | 302 | 81.5722 | 284.35 | 220.4278 | 215.7678 | 0.25395 | 5.8903 | 5.5962e-16 | 1.3613e-07 | 221.9121 | -1.4843 | 2.2031
954.3 | 263 | 81.3892 | 284.3 | 181.6108 | 195.1202 | 0.20218 | 6.7806 | 9.5714e-16 | 9.2757e-08 | 202.103 | -20.4921 | 419.9282
954.35 | 249 | 81.2062 | 284.25 | 167.7938 | 175.8028 | 0.16037 | 7.7769 | 1.631e-15 | 6.2973e-08 | 183.7401 | -15.9463 | 254.2847
954.4 | 252 | 81.0232 | 284.2 | 170.9768 | 157.8185 | 0.12675 | 8.887 | 2.7692e-15 | 4.2596e-08 | 166.8322 | 4.1446 | 17.178
954.45 | 224 | 80.8401 | 284.15 | 143.1599 | 141.1556 | 0.099808 | 10.1184 | 4.6845e-15 | 2.8707e-08 | 151.3737 | -8.2139 | 67.4676
954.5 | 202 | 80.6571 | 284.1 | 121.3429 | 125.7901 | 0.078305 | 11.4782 | 7.8955e-15 | 1.9276e-08 | 137.3466 | -16.0037 | 256.1183
954.55 | 204 | 80.4741 | 284.05 | 123.5259 | 111.6871 | 0.061211 | 12.9731 | 1.3259e-14 | 1.2896e-08 | 124.7214 | -1.1956 | 1.4294
954.6 | 219 | 80.2911 | 284 | 138.7089 | 98.8025 | 0.047673 | 14.6092 | 2.2184e-14 | 8.5962e-09 | 113.4593 | 25.2496 | 637.5424
954.65 | 197 | 80.1081 | 283.95 | 116.8919 | 87.0845 | 0.036993 | 16.3913 | 3.698e-14 | 5.709e-09 | 103.5128 | 13.3791 | 179.001
954.7 | 177 | 79.9251 | 283.9 | 97.0749 | 76.4755 | 0.028601 | 18.3236 | 6.1421e-14 | 3.7777e-09 | 94.8276 | 2.2473 | 5.0504
954.75 | 175 | 79.7421 | 283.85 | 95.2579 | 66.9132 | 0.022032 | 20.4087 | 1.0164e-13 | 2.4906e-09 | 87.3439 | 7.9141 | 62.6326
954.8 | 161 | 79.559 | 283.8 | 81.441 | 58.3323 | 0.016909 | 22.6479 | 1.6758e-13 | 1.636e-09 | 80.9971 | 0.44384 | 0.197
954.85 | 154 | 79.376 | 283.75 | 74.624 | 50.6658 | 0.01293 | 25.0408 | 2.753e-13 | 1.0707e-09 | 75.7196 | -1.0956 | 1.2004
954.9 | 165 | 79.193 | 283.7 | 85.807 | 43.8459 | 0.0098515 | 27.5853 | 4.5059e-13 | 6.9817e-10 | 71.4411 | 14.3659 | 206.3784
954.95 | 160 | 79.01 | 283.65 | 80.99 | 37.8052 | 0.0074783 | 30.2772 | 7.348e-13 | 4.5359e-10 | 68.0899 | 12.9001 | 166.4129
955 | 145 | 78.827 | 283.6 | 66.173 | 32.4775 | 0.005656 | 33.1102 | 1.1939e-12 | 2.9361e-10 | 65.5933 | 0.57971 | 0.33606
955.05 | 171 | 78.644 | 283.55 | 92.356 | 27.7985 | 0.0042621 | 36.0758 | 1.9327e-12 | 1.8936e-10 | 63.8785 | 28.4775 | 810.9695
955.1 | 135 | 78.4609 | 283.5 | 56.5391 | 23.7065 | 0.0032 | 39.1632 | 3.1173e-12 | 1.2168e-10 | 62.8729 | -6.3339 | 40.1177
955.15 | 130 | 78.2779 | 283.45 | 51.7221 | 20.143 | 0.0023938 | 42.3593 | 5.0096e-12 | 7.7905e-11 | 62.5046 | -10.7825 | 116.2632
955.2 | 127 | 78.0949 | 283.4 | 48.9051 | 17.0525 | 0.0017841 | 45.6485 | 8.021e-12 | 4.9695e-11 | 62.7028 | -13.7977 | 190.3766
955.25 | 137 | 77.9119 | 283.35 | 59.0881 | 14.3833 | 0.0013249 | 49.0133 | 1.2796e-11 | 3.1584e-11 | 63.3979 | -4.3098 | 18.5745
955.3 | 140 | 77.7289 | 283.3 | 62.2711 | 12.0876 | 0.00098025 | 52.4335 | 2.0338e-11 | 2e-11 | 64.5221 | -2.2509 | 5.0667
955.35 | 152 | 77.5459 | 283.25 | 74.4541 | 10.1211 | 0.00072261 | 55.8872 | 3.2208e-11 | 1.2618e-11 | 66.009 | 8.4451 | 71.3202
955.4 | 137 | 77.3629 | 283.2 | 59.6371 | 8.4435 | 0.00053073 | 59.3504 | 5.0819e-11 | 7.9319e-12 | 67.7945 | -8.1573 | 66.5421
955.45 | 153 | 77.1798 | 283.15 | 75.8202 | 7.0182 | 0.00038838 | 62.7977 | 7.989e-11 | 4.9678e-12 | 69.8163 | 6.0038 | 36.0461
955.5 | 153 | 76.9968 | 283.1 | 76.0032 | 5.8122 | 0.00028317 | 66.2021 | 1.2513e-10 | 3.1e-12 | 72.0146 | 3.9886 | 15.9089
955.55 | 149 | 76.8138 | 283.05 | 72.1862 | 4.7958 | 0.00020571 | 69.5357 | 1.9528e-10 | 1.9274e-12 | 74.3317 | -2.1455 | 4.6034
955.6 | 158 | 76.6308 | 283 | 81.3692 | 3.9427 | 0.00014889 | 72.77 | 3.0363e-10 | 1.1939e-12 | 76.7128 | 4.6564 | 21.6818
955.65 | 147 | 76.4478 | 282.95 | 70.5522 | 3.2294 | 0.00010737 | 75.8761 | 4.7038e-10 | 7.3687e-13 | 79.1057 | -8.5535 | 73.1617
955.7 | 171 | 76.2648 | 282.9 | 94.7352 | 2.6356 | 7.7143e-05 | 78.8254 | 7.2604e-10 | 4.5313e-13 | 81.461 | 13.2742 | 176.2048
955.75 | 158 | 76.0817 | 282.85 | 81.9183 | 2.143 | 5.5224e-05 | 81.5897 | 1.1166e-09 | 2.7762e-13 | 83.7328 | -1.8145 | 3.2924
955.8 | 161 | 75.8987 | 282.8 | 85.1013 | 1.7362 | 3.9389e-05 | 84.142 | 1.7108e-09 | 1.6947e-13 | 85.8782 | -0.77688 | 0.60354
955.85 | 174 | 75.7157 | 282.75 | 98.2843 | 1.4014 | 2.7991e-05 | 86.4566 | 2.6118e-09 | 1.0308e-13 | 87.858 | 10.4263 | 108.707
955.9 | 177 | 75.5327 | 282.7 | 101.4673 | 1.127 | 1.9819e-05 | 88.5099 | 3.9727e-09 | 6.2462e-14 | 89.637 | 11.8303 | 139.9566
955.95 | 159 | 75.3497 | 282.65 | 83.6503 | 0.90308 | 1.3981e-05 | 90.2805 | 6.0206e-09 | 3.7712e-14 | 91.1836 | -7.5333 | 56.7503
956 | 169 | 75.1667 | 282.6 | 93.8333 | 0.72098 | 9.8268e-06 | 91.7496 | 9.0907e-09 | 2.2686e-14 | 92.4706 | 1.3627 | 1.8571
956.05 | 144 | 74.9837 | 282.55 | 69.0163 | 0.57349 | 6.8817e-06 | 92.9015 | 1.3676e-08 | 1.3597e-14 | 93.475 | -24.4586 | 598.2247
956.1 | 171 | 74.8006 | 282.5 | 96.1994 | 0.4545 | 4.8016e-06 | 93.7237 | 2.0499e-08 | 8.1197e-15 | 94.1782 | 2.0212 | 4.0851
956.15 | 163 | 74.6176 | 282.45 | 88.3824 | 0.35888 | 3.338e-06 | 94.2072 | 3.0614e-08 | 4.831e-15 | 94.5661 | -6.1837 | 38.2387
956.2 | 166 | 74.4346 | 282.4 | 91.5654 | 0.28235 | 2.312e-06 | 94.3468 | 4.5553e-08 | 2.8639e-15 | 94.6292 | -3.0638 | 9.3869
956.25 | 171 | 74.2516 | 282.35 | 96.7484 | 0.22132 | 1.5955e-06 | 94.141 | 6.7534e-08 | 1.6915e-15 | 94.3623 | 2.3861 | 5.6935
956.3 | 159 | 74.0686 | 282.3 | 84.9314 | 0.17285 | 1.0971e-06 | 93.5919 | 9.9754e-08 | 9.954e-16 | 93.7648 | -8.8333 | 78.0277
956.35 | 165 | 73.8856 | 282.25 | 91.1144 | 0.1345 | 7.5155e-07 | 92.7056 | 1.4681e-07 | 5.8362e-16 | 92.8401 | -1.7257 | 2.978
956.4 | 178 | 73.7025 | 282.2 | 104.2975 | 0.10427 | 5.1298e-07 | 91.4918 | 2.1526e-07 | 3.4094e-16 | 91.5961 | 12.7014 | 161.3255
956.45 | 158 | 73.5195 | 282.15 | 84.4805 | 0.080546 | 3.4885e-07 | 89.9635 | 3.1449e-07 | 1.9844e-16 | 90.044 | -5.5636 | 30.9534
956.5 | 156 | 73.3365 | 282.1 | 82.6635 | 0.06199 | 2.3637e-07 | 88.1371 | 4.5777e-07 | 1.1508e-16 | 88.1991 | -5.5356 | 30.643
956.55 | 163 | 73.1535 | 282.05 | 89.8465 | 0.047534 | 1.5957e-07 | 86.0319 | 6.6389e-07 | 6.6489e-17 | 86.0794 | 3.7671 | 14.1909
956.6 | 132 | 72.9705 | 282 | 59.0295 | 0.036316 | 1.0733e-07 | 83.6697 | 9.593e-07 | 3.8276e-17 | 83.706 | -24.6765 | 608.9312
956.65 | 145 | 72.7875 | 281.95 | 72.2125 | 0.027644 | 7.1931e-08 | 81.0747 | 1.3811e-06 | 2.1954e-17 | 81.1024 | -8.8898 | 79.0293
956.7 | 157 | 72.6045 | 281.9 | 84.3955 | 0.020966 | 4.8029e-08 | 78.2728 | 1.9811e-06 | 1.2546e-17 | 78.2938 | 6.1018 | 37.2318
956.75 | 141 | 72.4214 | 281.85 | 68.5786 | 0.015843 | 3.1952e-08 | 75.2912 | 2.8313e-06 | 7.1434e-18 | 75.3071 | -6.7285 | 45.2729
956.8 | 155 | 72.2384 | 281.8 | 82.7616 | 0.011928 | 2.1179e-08 | 72.1583 | 4.0316e-06 | 4.0524e-18 | 72.1702 | 10.5914 | 112.177
956.85 | 159 | 72.0554 | 281.75 | 86.9446 | 0.0089473 | 1.3987e-08 | 68.9027 | 5.7197e-06 | 2.2905e-18 | 68.9116 | 18.0329 | 325.1872
956.9 | 152 | 71.8724 | 281.7 | 80.1276 | 0.0066871 | 9.2032e-09 | 65.5533 | 8.085e-06 | 1.2899e-18 | 65.56 | 14.5676 | 212.216
956.95 | 121 | 71.6894 | 281.65 | 49.3106 | 0.0049795 | 6.0335e-09 | 62.1385 | 1.1387e-05 | 7.2375e-19 | 62.1435 | -12.8329 | 164.6829
957 | 150 | 71.5064 | 281.6 | 78.4936 | 0.0036944 | 3.941e-09 | 58.6861 | 1.5978e-05 | 4.0461e-19 | 58.6899 | 19.8038 | 392.1901
957.05 | 117 | 71.3233 | 281.55 | 45.6767 | 0.002731 | 2.5648e-09 | 55.2228 | 2.2338e-05 | 2.2536e-19 | 55.2256 | -9.5489 | 91.1815
957.1 | 122 | 71.1403 | 281.5 | 50.8597 | 0.0020114 | 1.6631e-09 | 51.7737 | 3.1117e-05 | 1.2507e-19 | 51.7758 | -0.91611 | 0.83927
957.15 | 131 | 70.9573 | 281.45 | 60.0427 | 0.001476 | 1.0744e-09 | 48.3625 | 4.3186e-05 | 6.9152e-20 | 48.364 | 11.6786 | 136.3909
957.2 | 110 | 70.7743 | 281.4 | 39.2257 | 0.0010791 | 6.9158e-10 | 45.0108 | 5.9717e-05 | 3.8096e-20 | 45.0119 | -5.7862 | 33.4802
957.25 | 114 | 70.5913 | 281.35 | 43.4087 | 0.00078608 | 4.4353e-10 | 41.7381 | 8.2274e-05 | 2.091e-20 | 41.7389 | 1.6698 | 2.7882
957.3 | 116 | 70.4083 | 281.3 | 45.5917 | 0.00057053 | 2.834e-10 | 38.5617 | 0.00011294 | 1.1435e-20 | 38.5624 | 7.0293 | 49.4117
957.35 | 106 | 70.2253 | 281.25 | 35.7747 | 0.00041257 | 1.8043e-10 | 35.4967 | 0.00015446 | 6.2309e-21 | 35.4973 | 0.27744 | 0.076974
957.4 | 97 | 70.0422 | 281.2 | 26.9578 | 0.00029725 | 1.1445e-10 | 32.5558 | 0.00021048 | 3.3827e-21 | 32.5564 | -5.5986 | 31.3442
957.45 | 112 | 69.8592 | 281.15 | 42.1408 | 0.00021338 | 7.233e-11 | 29.7494 | 0.00028576 | 1.8297e-21 | 29.7499 | 12.3909 | 153.535
957.5 | 85 | 69.6762 | 281.1 | 15.3238 | 0.00015261 | 4.5545e-11 | 27.0854 | 0.00038656 | 9.8605e-22 | 27.0859 | -11.7621 | 138.3469
957.55 | 89 | 69.4932 | 281.05 | 19.5068 | 0.00010875 | 2.8574e-11 | 24.5697 | 0.00052099 | 5.2946e-22 | 24.5703 | -5.0635 | 25.6391
957.6 | 96 | 69.3102 | 281 | 26.6898 | 7.7215e-05 | 1.7861e-11 | 22.2061 | 0.0006996 | 2.8325e-22 | 22.2069 | 4.4829 | 20.0965
957.65 | 91 | 69.1272 | 280.95 | 21.8728 | 5.4622e-05 | 1.1124e-11 | 19.9965 | 0.00093602 | 1.5098e-22 | 19.9975 | 1.8753 | 3.5169
957.7 | 93 | 68.9441 | 280.9 | 24.0559 | 3.8498e-05 | 6.9024e-12 | 17.9409 | 0.0012477 | 8.0182e-23 | 17.9422 | 6.1137 | 37.3769
957.75 | 76 | 68.7611 | 280.85 | 7.2389 | 2.7035e-05 | 4.2674e-12 | 16.0377 | 0.0016572 | 4.2427e-23 | 16.0394 | -8.8005 | 77.4491
957.8 | 91 | 68.5781 | 280.8 | 22.4219 | 1.8915e-05 | 2.6286e-12 | 14.284 | 0.0021929 | 2.2367e-23 | 14.2862 | 8.1357 | 66.19
957.85 | 87 | 68.3951 | 280.75 | 18.6049 | 1.3186e-05 | 1.6133e-12 | 12.6754 | 0.0028913 | 1.1749e-23 | 12.6783 | 5.9266 | 35.1241
957.9 | 76 | 68.2121 | 280.7 | 7.7879 | 9.1585e-06 | 9.8649e-13 | 11.2069 | 0.0037981 | 6.1488e-24 | 11.2107 | -3.4228 | 11.7155
957.95 | 86 | 68.0291 | 280.65 | 17.9709 | 6.3378e-06 | 6.0102e-13 | 9.8723 | 0.004971 | 3.2062e-24 | 9.8772 | 8.0937 | 65.508
958 | 68 | 67.846 | 280.6 | 0.15395 | 4.3698e-06 | 3.6483e-13 | 8.6647 | 0.0064823 | 1.6657e-24 | 8.6712 | -8.5173 | 72.544
958.05 | 77 | 67.663 | 280.55 | 9.337 | 3.0019e-06 | 2.2065e-13 | 7.5771 | 0.0084223 | 8.6219e-25 | 7.5855 | 1.7514 | 3.0675
958.1 | 64 | 67.48 | 280.5 | -3.48 | 2.0546e-06 | 1.3296e-13 | 6.6017 | 0.010903 | 4.4466e-25 | 6.6126 | -10.0927 | 101.8619
958.15 | 79 | 67.297 | 280.45 | 11.703 | 1.4012e-06 | 7.9826e-14 | 5.7309 | 0.014062 | 2.2849e-25 | 5.745 | 5.958 | 35.4982
958.2 | 61 | 67.114 | 280.4 | -6.114 | 9.5201e-07 | 4.7751e-14 | 4.9567 | 0.01807 | 1.1698e-25 | 4.9748 | -11.0888 | 122.961
958.25 | 66 | 66.931 | 280.35 | -0.93097 | 6.4448e-07 | 2.8459e-14 | 4.2714 | 0.023137 | 5.9668e-26 | 4.2946 | -5.2256 | 27.3064
958.3 | 69 | 66.748 | 280.3 | 2.252 | 4.3469e-07 | 1.6899e-14 | 3.6674 | 0.029515 | 3.0325e-26 | 3.697 | -1.4449 | 2.0878
958.35 | 58 | 66.5649 | 280.25 | -8.5649 | 2.9212e-07 | 9.9985e-15 | 3.1373 | 0.037513 | 1.5355e-26 | 3.1748 | -11.7398 | 137.8225
958.4 | 70 | 66.3819 | 280.2 | 3.6181 | 1.9559e-07 | 5.8939e-15 | 2.674 | 0.047505 | 7.747e-27 | 2.7215 | 0.89655 | 0.8038
958.45 | 68 | 66.1989 | 280.15 | 1.8011 | 1.3048e-07 | 3.4616e-15 | 2.2708 | 0.059938 | 3.8942e-27 | 2.3307 | -0.52964 | 0.28052
958.5 | 75 | 66.0159 | 280.1 | 8.9841 | 8.6727e-08 | 2.0256e-15 | 1.9213 | 0.075348 | 1.9503e-27 | 1.9967 | 6.9874 | 48.8243
958.55 | 78 | 65.8329 | 280.05 | 12.1671 | 5.7434e-08 | 1.181e-15 | 1.6197 | 0.094373 | 9.732e-28 | 1.7141 | 10.4531 | 109.2667
958.6 | 80 | 65.6499 | 280 | 14.3501 | 3.7896e-08 | 6.8605e-16 | 1.3604 | 0.11777 | 4.8384e-28 | 1.4782 | 12.872 | 165.6875
958.65 | 70 | 65.4668 | 279.95 | 4.5332 | 2.4913e-08 | 3.9707e-16 | 1.1384 | 0.14643 | 2.3967e-28 | 1.2849 | 3.2483 | 10.5513
958.7 | 72 | 65.2838 | 279.9 | 6.7162 | 1.6318e-08 | 2.2897e-16 | 0.94922 | 0.1814 | 1.1829e-28 | 1.1306 | 5.5855 | 31.1983
958.75 | 71 | 65.1008 | 279.85 | 5.8992 | 1.0649e-08 | 1.3155e-16 | 0.78855 | 0.2239 | 5.8166e-29 | 1.0124 | 4.8867 | 23.8802
958.8 | 60 | 64.9178 | 279.8 | -4.9178 | 6.9241e-09 | 7.5308e-17 | 0.65268 | 0.27534 | 2.8497e-29 | 0.92802 | -5.8458 | 34.1736
958.85 | 73 | 64.7348 | 279.75 | 8.2652 | 4.4857e-09 | 4.2952e-17 | 0.53824 | 0.33736 | 1.3911e-29 | 0.87561 | 7.3896 | 54.6063
958.9 | 87 | 64.5518 | 279.7 | 22.4482 | 2.8953e-09 | 2.4408e-17 | 0.44225 | 0.41185 | 6.7656e-30 | 0.85409 | 21.5941 | 466.3067
958.95 | 76 | 64.3688 | 279.65 | 11.6312 | 1.862e-09 | 1.3819e-17 | 0.36204 | 0.50093 | 3.2785e-30 | 0.86298 | 10.7683 | 115.9556
959 | 71 | 64.1857 | 279.6 | 6.8143 | 1.1931e-09 | 7.7957e-18 | 0.2953 | 0.60706 | 1.5828e-30 | 0.90236 | 5.9119 | 34.9505
959.05 | 53 | 64.0027 | 279.55 | -11.0027 | 7.6167e-10 | 4.3816e-18 | 0.23998 | 0.73298 | 7.6141e-31 | 0.97296 | -11.9757 | 143.4171
959.1 | 70 | 63.8197 | 279.5 | 6.1803 | 4.8447e-10 | 2.4537e-18 | 0.19431 | 0.88179 | 3.6493e-31 | 1.0761 | 5.1042 | 26.0528
959.15 | 73 | 63.6367 | 279.45 | 9.3633 | 3.0703e-10 | 1.369e-18 | 0.15676 | 1.0569 | 1.7426e-31 | 1.2137 | 8.1496 | 66.4165
959.2 | 71 | 63.4537 | 279.4 | 7.5463 | 1.9387e-10 | 7.6104e-19 | 0.126 | 1.2622 | 8.2909e-32 | 1.3882 | 6.1581 | 37.9225
959.25 | 80 | 63.2707 | 279.35 | 16.7293 | 1.2196e-10 | 4.2152e-19 | 0.1009 | 1.5018 | 3.9302e-32 | 1.6027 | 15.1266 | 228.8141
959.3 | 77 | 63.0876 | 279.3 | 13.9124 | 7.6449e-11 | 2.3261e-19 | 0.080512 | 1.7804 | 1.8562e-32 | 1.8609 | 12.0514 | 145.2366
959.35 | 66 | 62.9046 | 279.25 | 3.0954 | 4.7744e-11 | 1.279e-19 | 0.064006 | 2.103 | 8.735e-33 | 2.167 | 0.92839 | 0.8619
959.4 | 65 | 62.7216 | 279.2 | 2.2784 | 2.9708e-11 | 7.0063e-20 | 0.050698 | 2.4749 | 4.0954e-33 | 2.5256 | -0.24719 | 0.061103
959.45 | 76 | 62.5386 | 279.15 | 13.4614 | 1.8418e-11 | 3.8241e-20 | 0.04001 | 2.9019 | 1.9131e-33 | 2.9419 | 10.5195 | 110.6599
959.5 | 58 | 62.3556 | 279.1 | -4.3556 | 1.1376e-11 | 2.0796e-20 | 0.03146 | 3.3901 | 8.9042e-34 | 3.4216 | -7.7772 | 60.4844
959.55 | 68 | 62.1726 | 279.05 | 5.8274 | 7.0014e-12 | 1.1268e-20 | 0.024646 | 3.946 | 4.1291e-34 | 3.9707 | 1.8568 | 3.4476
959.6 | 67 | 61.9896 | 279 | 5.0104 | 4.2931e-12 | 6.0827e-21 | 0.019237 | 4.5763 | 1.9078e-34 | 4.5955 | 0.41495 | 0.17218
959.65 | 79 | 61.8065 | 278.95 | 17.1935 | 2.6228e-12 | 3.2717e-21 | 0.014961 | 5.2877 | 8.7822e-35 | 5.3027 | 11.8907 | 141.3899
959.7 | 92 | 61.6235 | 278.9 | 30.3765 | 1.5965e-12 | 1.7533e-21 | 0.011593 | 6.0875 | 4.028e-35 | 6.0991 | 24.2774 | 589.3913
959.75 | 61 | 61.4405 | 278.85 | -0.44051 | 9.6823e-13 | 9.3615e-22 | 0.0089496 | 6.9826 | 1.8407e-35 | 6.9915 | -7.432 | 55.2351
959.8 | 100 | 61.2575 | 278.8 | 38.7425 | 5.8506e-13 | 4.9801e-22 | 0.006884 | 7.9799 | 8.3808e-36 | 7.9868 | 30.7557 | 945.9114
959.85 | 86 | 61.0745 | 278.75 | 24.9255 | 3.5223e-13 | 2.6397e-22 | 0.0052757 | 9.0864 | 3.8019e-36 | 9.0917 | 15.8338 | 250.7099
959.9 | 83 | 60.8915 | 278.7 | 22.1085 | 2.1128e-13 | 1.394e-22 | 0.0040284 | 10.3085 | 1.7184e-36 | 10.3125 | 11.796 | 139.1466
959.95 | 75 | 60.7084 | 278.65 | 14.2916 | 1.2627e-13 | 7.3347e-23 | 0.0030647 | 11.6521 | 7.7382e-37 | 11.6551 | 2.6364 | 6.9506
960 | 88 | 60.5254 | 278.6 | 27.4746 | 7.519e-14 | 3.8452e-23 | 0.0023231 | 13.1226 | 3.472e-37 | 13.125 | 14.3496 | 205.9114
960.05 | 99 | 60.3424 | 278.55 | 38.6576 | 4.4609e-14 | 2.0084e-23 | 0.0017544 | 14.7247 | 1.5521e-37 | 14.7265 | 23.9311 | 572.6984
960.1 | 107 | 60.1594 | 278.5 | 46.8406 | 2.6369e-14 | 1.0452e-23 | 0.0013201 | 16.4619 | 6.9131e-38 | 16.4632 | 30.3773 | 922.7833
960.15 | 83 | 59.9764 | 278.45 | 23.0236 | 1.553e-14 | 5.4195e-24 | 0.00098973 | 18.3368 | 3.0678e-38 | 18.3378 | 4.6858 | 21.9572
960.2 | 99 | 59.7934 | 278.4 | 39.2066 | 9.1129e-15 | 2.7998e-24 | 0.00073929 | 20.3504 | 1.3564e-38 | 20.3512 | 18.8555 | 355.5287
960.25 | 98 | 59.6104 | 278.35 | 38.3896 | 5.3278e-15 | 1.4411e-24 | 0.00055021 | 22.5026 | 5.9755e-39 | 22.5031 | 15.8865 | 252.3818
960.3 | 108 | 59.4273 | 278.3 | 48.5727 | 3.1035e-15 | 7.3905e-25 | 0.00040798 | 24.7913 | 2.6228e-39 | 24.7917 | 23.781 | 565.5347
960.35 | 108 | 59.2443 | 278.25 | 48.7557 | 1.8012e-15 | 3.7763e-25 | 0.00030142 | 27.2128 | 1.147e-39 | 27.2131 | 21.5425 | 464.0804
960.4 | 111 | 59.0613 | 278.2 | 51.9387 | 1.0415e-15 | 1.9225e-25 | 0.00022187 | 29.7617 | 4.9975e-40 | 29.7619 | 22.1768 | 491.8103
960.45 | 103 | 58.8783 | 278.15 | 44.1217 | 6.0008e-16 | 9.7514e-26 | 0.00016272 | 32.4301 | 2.1695e-40 | 32.4303 | 11.6914 | 136.6888
960.5 | 95 | 58.6953 | 278.1 | 36.3047 | 3.4446e-16 | 4.9281e-26 | 0.0001189 | 35.2086 | 9.3838e-41 | 35.2087 | 1.096 | 1.2012
960.55 | 102 | 58.5123 | 278.05 | 43.4877 | 1.9701e-16 | 2.4814e-26 | 8.6567e-05 | 38.0852 | 4.0439e-41 | 38.0853 | 5.4024 | 29.1861
960.6 | 114 | 58.3292 | 278 | 55.6708 | 1.1226e-16 | 1.2449e-26 | 6.2794e-05 | 41.0462 | 1.7364e-41 | 41.0463 | 14.6245 | 213.876
960.65 | 132 | 58.1462 | 277.95 | 73.8538 | 6.3738e-17 | 6.2225e-27 | 4.5383e-05 | 44.0755 | 7.4281e-42 | 44.0755 | 29.7782 | 886.7424
960.7 | 123 | 57.9632 | 277.9 | 65.0368 | 3.6055e-17 | 3.0989e-27 | 3.268e-05 | 47.1552 | 3.1661e-42 | 47.1553 | 17.8815 | 319.7485
960.75 | 92 | 57.7802 | 277.85 | 34.2198 | 2.0321e-17 | 1.5377e-27 | 2.3446e-05 | 50.2656 | 1.3446e-42 | 50.2656 | -16.0458 | 257.4682
960.8 | 134 | 57.5972 | 277.8 | 76.4028 | 1.1411e-17 | 7.6021e-28 | 1.676e-05 | 53.3851 | 5.6892e-43 | 53.3851 | 23.0177 | 529.8153
960.85 | 124 | 57.4142 | 277.75 | 66.5858 | 6.3843e-18 | 3.7446e-28 | 1.1936e-05 | 56.4907 | 2.3984e-43 | 56.4907 | 10.0951 | 101.9107
960.9 | 133 | 57.2312 | 277.7 | 75.7688 | 3.5589e-18 | 1.8377e-28 | 8.4702e-06 | 59.5584 | 1.0074e-43 | 59.5584 | 16.2105 | 262.7794
960.95 | 145 | 57.0481 | 277.65 | 87.9519 | 1.9766e-18 | 8.986e-29 | 5.9885e-06 | 62.5628 | 4.216e-44 | 62.5629 | 25.389 | 644.6016
961 | 118 | 56.8651 | 277.6 | 61.1349 | 1.0938e-18 | 4.3779e-29 | 4.2184e-06 | 65.4785 | 1.7579e-44 | 65.4785 | -4.3436 | 18.8668
961.05 | 124 | 56.6821 | 277.55 | 67.3179 | 6.0307e-19 | 2.125e-29 | 2.9607e-06 | 68.2792 | 7.3031e-45 | 68.2792 | -0.96136 | 0.92421
961.1 | 141 | 56.4991 | 277.5 | 84.5009 | 3.3129e-19 | 1.0277e-29 | 2.0703e-06 | 70.9393 | 3.0229e-45 | 70.9393 | 13.5616 | 183.9161
961.15 | 116 | 56.3161 | 277.45 | 59.6839 | 1.8132e-19 | 4.9522e-30 | 1.4424e-06 | 73.4334 | 1.2467e-45 | 73.4334 | -13.7495 | 189.0489
961.2 | 108 | 56.1331 | 277.4 | 51.8669 | 9.8877e-20 | 2.3775e-30 | 1.0013e-06 | 75.7371 | 5.1225e-46 | 75.7371 | -23.8702 | 569.7845
961.25 | 129 | 55.95 | 277.35 | 73.05 | 5.3722e-20 | 1.1373e-30 | 6.9252e-07 | 77.8273 | 2.0971e-46 | 77.8273 | -4.7773 | 22.8227
961.3 | 120 | 55.767 | 277.3 | 64.233 | 2.9082e-20 | 5.4201e-31 | 4.7722e-07 | 79.6825 | 8.554e-47 | 79.6825 | -15.4496 | 238.6887
961.35 | 117 | 55.584 | 277.25 | 61.416 | 1.5685e-20 | 2.5737e-31 | 3.2765e-07 | 81.2835 | 3.4764e-47 | 81.2835 | -19.8676 | 394.7197
961.4 | 137 | 55.401 | 277.2 | 81.599 | 8.429e-21 | 1.2177e-31 | 2.2413e-07 | 82.6134 | 1.4076e-47 | 82.6134 | -1.0144 | 1.029
961.45 | 122 | 55.218 | 277.15 | 66.782 | 4.513e-21 | 5.7397e-32 | 1.5276e-07 | 83.6578 | 5.6789e-48 | 83.6578 | -16.8758 | 284.7914
961.5 | 132 | 55.035 | 277.1 | 76.965 | 2.4075e-21 | 2.6957e-32 | 1.0373e-07 | 84.4055 | 2.2827e-48 | 84.4055 | -7.4404 | 55.36
961.55 | 144 | 54.852 | 277.05 | 89.148 | 1.2796e-21 | 1.2614e-32 | 7.0185e-08 | 84.8483 | 9.1419e-49 | 84.8483 | 4.2998 | 18.4881
961.6 | 123 | 54.6689 | 277 | 68.3311 | 6.7763e-22 | 5.881e-33 | 4.7313e-08 | 84.9813 | 3.6478e-49 | 84.9813 | -16.6503 | 277.2319
961.65 | 100 | 54.4859 | 276.95 | 45.5141 | 3.5753e-22 | 2.7318e-33 | 3.1777e-08 | 84.8032 | 1.4502e-49 | 84.8032 | -39.2892 | 1543.6387
961.7 | 139 | 54.3029 | 276.9 | 84.6971 | 1.8795e-22 | 1.2643e-33 | 2.1265e-08 | 84.3159 | 5.7446e-50 | 84.3159 | 0.38118 | 0.1453
961.75 | 113 | 54.1199 | 276.85 | 58.8801 | 9.8444e-23 | 5.8302e-34 | 1.4178e-08 | 83.5247 | 2.2671e-50 | 83.5247 | -24.6446 | 607.3553
961.8 | 121 | 53.9369 | 276.8 | 67.0631 | 5.1373e-23 | 2.6786e-34 | 9.4186e-09 | 82.4382 | 8.9148e-51 | 82.4382 | -15.3751 | 236.3924
961.85 | 130 | 53.7539 | 276.75 | 76.2461 | 2.6711e-23 | 1.2262e-34 | 6.2339e-09 | 81.0681 | 3.4926e-51 | 81.0681 | -4.822 | 23.2516
961.9 | 108 | 53.5708 | 276.7 | 54.4292 | 1.3838e-23 | 5.5923e-35 | 4.1109e-09 | 79.4292 | 1.3633e-51 | 79.4292 | -25 | 625.0017
961.95 | 120 | 53.3878 | 276.65 | 66.6122 | 7.1422e-24 | 2.5412e-35 | 2.701e-09 | 77.5387 | 5.3022e-52 | 77.5387 | -10.9265 | 119.3883
962 | 115 | 53.2048 | 276.6 | 61.7952 | 3.6729e-24 | 1.1505e-35 | 1.7682e-09 | 75.4162 | 2.0545e-52 | 75.4162 | -13.621 | 185.5325
962.05 | 117 | 53.0218 | 276.55 | 63.9782 | 1.8819e-24 | 5.19e-36 | 1.1533e-09 | 73.0835 | 7.9321e-53 | 73.0835 | -9.1053 | 82.9066
962.1 | 130 | 52.8388 | 276.5 | 77.1612 | 9.6073e-25 | 2.3326e-36 | 7.4945e-10 | 70.5638 | 3.0512e-53 | 70.5638 | 6.5974 | 43.5253
962.15 | 119 | 52.6558 | 276.45 | 66.3442 | 4.8866e-25 | 1.0445e-36 | 4.8525e-10 | 67.8818 | 1.1694e-53 | 67.8818 | -1.5376 | 2.3641
962.2 | 108 | 52.4728 | 276.4 | 55.5272 | 2.4764e-25 | 4.6604e-37 | 3.1303e-10 | 65.0628 | 4.4653e-54 | 65.0628 | -9.5355 | 90.9264
962.25 | 110 | 52.2897 | 276.35 | 57.7103 | 1.2504e-25 | 2.0717e-37 | 2.012e-10 | 62.1327 | 1.6989e-54 | 62.1327 | -4.4224 | 19.5579
962.3 | 123 | 52.1067 | 276.3 | 70.8933 | 6.2904e-26 | 9.1755e-38 | 1.2885e-10 | 59.1175 | 6.4398e-55 | 59.1175 | 11.7758 | 138.6694
962.35 | 93 | 51.9237 | 276.25 | 41.0763 | 3.1529e-26 | 4.049e-38 | 8.2211e-11 | 56.0428 | 2.4322e-55 | 56.0428 | -14.9665 | 223.9965
962.4 | 111 | 51.7407 | 276.2 | 59.2593 | 1.5746e-26 | 1.7802e-38 | 5.2263e-11 | 52.9337 | 9.1522e-56 | 52.9337 | 6.3256 | 40.0136
962.45 | 105 | 51.5577 | 276.15 | 53.4423 | 7.8346e-27 | 7.7985e-39 | 3.3103e-11 | 49.8141 | 3.4313e-56 | 49.8141 | 3.6282 | 13.1639
962.5 | 106 | 51.3747 | 276.1 | 54.6253 | 3.884e-27 | 3.4037e-39 | 2.089e-11 | 46.7069 | 1.2818e-56 | 46.7069 | 7.9184 | 62.7016
962.55 | 106 | 51.1916 | 276.05 | 54.8084 | 1.9185e-27 | 1.4801e-39 | 1.3135e-11 | 43.6333 | 4.7705e-57 | 43.6333 | 11.1751 | 124.882
962.6 | 100 | 51.0086 | 276 | 48.9914 | 9.4414e-28 | 6.413e-40 | 8.2286e-12 | 40.6128 | 1.769e-57 | 40.6128 | 8.3786 | 70.2003
962.65 | 87 | 50.8256 | 275.95 | 36.1744 | 4.6294e-28 | 2.7684e-40 | 5.1361e-12 | 37.6631 | 6.5357e-58 | 37.6631 | -1.4887 | 2.2163
962.7 | 97 | 50.6426 | 275.9 | 46.3574 | 2.2616e-28 | 1.1907e-40 | 3.194e-12 | 34.7999 | 2.4059e-58 | 34.7999 | 11.5575 | 133.5761
962.75 | 96 | 50.4596 | 275.85 | 45.5404 | 1.1008e-28 | 5.1025e-41 | 1.9791e-12 | 32.0367 | 8.8239e-59 | 32.0367 | 13.5037 | 182.3507
962.8 | 94 | 50.2766 | 275.8 | 43.7234 | 5.3387e-29 | 2.1786e-41 | 1.2218e-12 | 29.385 | 3.2245e-59 | 29.385 | 14.3384 | 205.5908
962.85 | 96 | 50.0936 | 275.75 | 45.9064 | 2.5796e-29 | 9.2678e-42 | 7.515e-13 | 26.8542 | 1.174e-59 | 26.8542 | 19.0523 | 362.9892
962.9 | 116 | 49.9105 | 275.7 | 66.0895 | 1.2419e-29 | 3.9281e-42 | 4.6054e-13 | 24.4515 | 4.2586e-60 | 24.4515 | 41.6379 | 1733.7167
962.95 | 86 | 49.7275 | 275.65 | 36.2725 | 5.957e-30 | 1.6588e-42 | 2.8121e-13 | 22.1824 | 1.5392e-60 | 22.1824 | 14.0901 | 198.5299
963 | 108 | 49.5445 | 275.6 | 58.4555 | 2.8469e-30 | 6.9795e-43 | 1.7107e-13 | 20.0502 | 5.5427e-61 | 20.0502 | 38.4052 | 1474.9631
963.05 | 101 | 49.3615 | 275.55 | 51.6385 | 1.3556e-30 | 2.9259e-43 | 1.0369e-13 | 18.0567 | 1.9886e-61 | 18.0567 | 33.5818 | 1127.7369
963.1 | 83 | 49.1785 | 275.5 | 33.8215 | 6.4312e-31 | 1.2221e-43 | 6.2623e-14 | 16.2019 | 7.1089e-62 | 16.2019 | 17.6196 | 310.451
963.15 | 72 | 48.9955 | 275.45 | 23.0045 | 3.0399e-31 | 5.0856e-44 | 3.7681e-14 | 14.4844 | 2.5319e-62 | 14.4844 | 8.5201 | 72.5922
963.2 | 96 | 48.8124 | 275.4 | 47.1876 | 1.4317e-31 | 2.1086e-44 | 2.259e-14 | 12.9017 | 8.9849e-63 | 12.9017 | 34.2859 | 1175.5232
963.25 | 99 | 48.6294 | 275.35 | 50.3706 | 6.7178e-32 | 8.711e-45 | 1.3493e-14 | 11.4498 | 3.1768e-63 | 11.4498 | 38.9208 | 1514.8276
963.3 | 99 | 48.4464 | 275.3 | 50.5536 | 3.1407e-32 | 3.5854e-45 | 8.0302e-15 | 10.1241 | 1.1191e-63 | 10.1241 | 40.4295 | 1634.5414
963.35 | 81 | 48.2634 | 275.25 | 32.7366 | 1.4629e-32 | 1.4704e-45 | 4.7615e-15 | 8.9192 | 3.9278e-64 | 8.9192 | 23.8174 | 567.2686
963.4 | 90 | 48.0804 | 275.2 | 41.9196 | 6.7895e-33 | 6.0078e-46 | 2.813e-15 | 7.8289 | 1.3735e-64 | 7.8289 | 34.0907 | 1162.1748
963.45 | 90 | 47.8974 | 275.15 | 42.1026 | 3.1395e-33 | 2.4458e-46 | 1.6558e-15 | 6.8468 | 4.7857e-65 | 6.8468 | 35.2558 | 1242.974
963.5 | 92 | 47.7144 | 275.1 | 44.2856 | 1.4464e-33 | 9.9202e-47 | 9.7107e-16 | 5.966 | 1.6613e-65 | 5.966 | 38.3197 | 1468.3983
963.55 | 77 | 47.5313 | 275.05 | 29.4687 | 6.6393e-34 | 4.009e-47 | 5.6742e-16 | 5.1794 | 5.7461e-66 | 5.1794 | 24.2892 | 589.967
963.6 | 72 | 47.3483 | 275 | 24.6517 | 3.0365e-34 | 1.6142e-47 | 3.3034e-16 | 4.4801 | 1.9802e-66 | 4.4801 | 20.1715 | 406.8911
963.65 | 77 | 47.1653 | 274.95 | 29.8347 | 1.3836e-34 | 6.4757e-48 | 1.9162e-16 | 3.8611 | 6.7988e-67 | 3.8611 | 25.9736 | 674.6285
963.7 | 79 | 46.9823 | 274.9 | 32.0177 | 6.2818e-35 | 2.5884e-48 | 1.1074e-16 | 3.3154 | 2.3258e-67 | 3.3154 | 28.7023 | 823.8229
963.75 | 59 | 46.7993 | 274.85 | 12.2007 | 2.8415e-35 | 1.0308e-48 | 6.3766e-17 | 2.8364 | 7.9274e-68 | 2.8364 | 9.3643 | 87.6904
963.8 | 69 | 46.6163 | 274.8 | 22.3837 | 1.2806e-35 | 4.0901e-49 | 3.6583e-17 | 2.4178 | 2.6921e-68 | 2.4178 | 19.966 | 398.6407
963.85 | 57 | 46.4332 | 274.75 | 10.5668 | 5.7506e-36 | 1.6169e-49 | 2.0912e-17 | 2.0533 | 9.1087e-69 | 2.0533 | 8.5134 | 72.4781
963.9 | 64 | 46.2502 | 274.7 | 17.7498 | 2.5728e-36 | 6.369e-50 | 1.191e-17 | 1.7375 | 3.0707e-69 | 1.7375 | 16.0123 | 256.3933
963.95 | 51 | 46.0672 | 274.65 | 4.9328 | 1.1469e-36 | 2.4995e-50 | 6.7579e-18 | 1.4648 | 1.0314e-69 | 1.4648 | 3.468 | 12.0267
964 | 68 | 45.8842 | 274.6 | 22.1158 | 5.0936e-37 | 9.7732e-51 | 3.8207e-18 | 1.2304 | 3.4515e-70 | 1.2304 | 20.8854 | 436.1979
964.05 | 56 | 45.7012 | 274.55 | 10.2988 | 2.2539e-37 | 3.8075e-51 | 2.1521e-18 | 1.0298 | 1.1508e-70 | 1.0298 | 9.269 | 85.9149
964.1 | 63 | 45.5182 | 274.5 | 17.4818 | 9.9373e-38 | 1.4779e-51 | 1.2079e-18 | 0.85869 | 3.8232e-71 | 0.85869 | 16.6231 | 276.3287
964.15 | 56 | 45.3352 | 274.45 | 10.6648 | 4.3652e-38 | 5.7155e-52 | 6.7541e-19 | 0.71341 | 1.2654e-71 | 0.71341 | 9.9514 | 99.0311
964.2 | 63 | 45.1521 | 274.4 | 17.8479 | 1.9105e-38 | 2.2023e-52 | 3.7629e-19 | 0.59054 | 4.1732e-72 | 0.59054 | 17.2573 | 297.8153
964.25 | 57 | 44.9691 | 274.35 | 12.0309 | 8.331e-39 | 8.4548e-53 | 2.0888e-19 | 0.48704 | 1.3712e-72 | 0.48704 | 11.5438 | 133.2602
964.3 | 41 | 44.7861 | 274.3 | -3.7861 | 3.6196e-39 | 3.234e-53 | 1.1552e-19 | 0.40021 | 4.4889e-73 | 0.40021 | -4.1863 | 17.5253
964.35 | 54 | 44.6031 | 274.25 | 9.3969 | 1.5668e-39 | 1.2325e-53 | 6.3657e-20 | 0.32766 | 1.4642e-73 | 0.32766 | 9.0693 | 82.2513
964.4 | 56 | 44.4201 | 274.2 | 11.5799 | 6.7577e-40 | 4.68e-54 | 3.4949e-20 | 0.26728 | 4.7583e-74 | 0.26728 | 11.3126 | 127.976
964.45 | 58 | 44.2371 | 274.15 | 13.7629 | 2.9039e-40 | 1.7705e-54 | 1.9118e-20 | 0.21723 | 1.5407e-74 | 0.21723 | 13.5457 | 183.4864
964.5 | 60 | 44.054 | 274.1 | 15.946 | 1.2433e-40 | 6.6739e-55 | 1.042e-20 | 0.1759 | 4.9704e-75 | 0.1759 | 15.7701 | 248.6946
964.55 | 41 | 43.871 | 274.05 | -2.871 | 5.3037e-41 | 2.5064e-55 | 5.658e-21 | 0.14192 | 1.5976e-75 | 0.14192 | -3.0129 | 9.0779
964.6 | 48 | 43.688 | 274 | 4.312 | 2.2542e-41 | 9.3787e-56 | 3.0612e-21 | 0.11408 | 5.1164e-76 | 0.11408 | 4.1979 | 17.6224
964.65 | 60 | 43.505 | 273.95 | 16.495 | 9.5457e-42 | 3.4965e-56 | 1.6501e-21 | 0.091367 | 1.6325e-76 | 0.091367 | 16.4036 | 269.0792
964.7 | 54 | 43.322 | 273.9 | 10.678 | 4.0275e-42 | 1.2988e-56 | 8.8626e-22 | 0.072909 | 5.1901e-77 | 0.072909 | 10.6051 | 112.4683
964.75 | 46 | 43.139 | 273.85 | 2.861 | 1.693e-42 | 4.8068e-57 | 4.7425e-22 | 0.057967 | 1.6439e-77 | 0.057967 | 2.8031 | 7.8572
964.8 | 49 | 42.956 | 273.8 | 6.044 | 7.091e-43 | 1.7725e-57 | 2.5285e-22 | 0.045918 | 5.1882e-78 | 0.045918 | 5.9981 | 35.9775
964.85 | 44 | 42.7729 | 273.75 | 1.2271 | 2.9591e-43 | 6.5118e-58 | 1.3432e-22 | 0.036241 | 1.6313e-78 | 0.036241 | 1.1908 | 1.4181
964.9 | 44 | 42.5899 | 273.7 | 1.4101 | 1.2303e-43 | 2.3836e-58 | 7.109e-23 | 0.028499 | 5.1108e-79 | 0.028499 | 1.3816 | 1.9088
964.95 | 52 | 42.4069 | 273.65 | 9.5931 | 5.0966e-44 | 8.6933e-59 | 3.7488e-23 | 0.022328 | 1.5953e-79 | 0.022328 | 9.5708 | 91.5995
965 | 55 | 42.2239 | 273.6 | 12.7761 | 2.1036e-44 | 3.1589e-59 | 1.9696e-23 | 0.01743 | 4.9613e-80 | 0.01743 | 12.7587 | 162.7839
965.05 | 55 | 42.0409 | 273.55 | 12.9591 | 8.6505e-45 | 1.1437e-59 | 1.031e-23 | 0.013556 | 1.5373e-80 | 0.013556 | 12.9456 | 167.5877
965.1 | 35 | 41.8579 | 273.5 | -6.8579 | 3.5443e-45 | 4.1254e-60 | 5.3775e-24 | 0.010505 | 4.746e-81 | 0.010505 | -6.8684 | 47.1744
965.15 | 50 | 41.6748 | 273.45 | 8.3252 | 1.4469e-45 | 1.4827e-60 | 2.7945e-24 | 0.0081108 | 1.4599e-81 | 0.0081108 | 8.317 | 69.1732
965.2 | 54 | 41.4918 | 273.4 | 12.5082 | 5.8849e-46 | 5.3093e-61 | 1.4468e-24 | 0.0062393 | 4.4741e-82 | 0.0062393 | 12.5019 | 156.2983
965.25 | 48 | 41.3088 | 273.35 | 6.6912 | 2.3848e-46 | 1.8942e-61 | 7.4637e-25 | 0.0047821 | 1.3662e-82 | 0.0047821 | 6.6864 | 44.708
965.3 | 46 | 41.1258 | 273.3 | 4.8742 | 9.629e-47 | 6.7333e-62 | 3.8361e-25 | 0.0036518 | 4.1563e-83 | 0.0036518 | 4.8705 | 23.7222
965.35 | 48 | 40.9428 | 273.25 | 7.0572 | 3.8736e-47 | 2.3847e-62 | 1.9644e-25 | 0.0027785 | 1.2599e-83 | 0.0027785 | 7.0544 | 49.7651
965.4 | 41 | 40.7598 | 273.2 | 0.24023 | 1.5526e-47 | 8.4151e-63 | 1.0023e-25 | 0.0021062 | 3.8049e-84 | 0.0021062 | 0.23813 | 0.056704
965.45 | 41 | 40.5768 | 273.15 | 0.42325 | 6.2001e-48 | 2.9586e-63 | 5.0952e-26 | 0.0015908 | 1.1449e-84 | 0.0015908 | 0.42166 | 0.17779
965.5 | 30 | 40.3937 | 273.1 | -10.3937 | 2.4669e-48 | 1.0364e-63 | 2.5807e-26 | 0.0011971 | 3.4325e-85 | 0.0011971 | -10.3949 | 108.0547
965.55 | 37 | 40.2107 | 273.05 | -3.2107 | 9.7797e-49 | 3.6172e-64 | 1.3023e-26 | 0.00089758 | 1.0253e-85 | 0.00089758 | -3.2116 | 10.3145
965.6 | 39 | 40.0277 | 273 | -1.0277 | 3.8628e-49 | 1.2578e-64 | 6.5479e-27 | 0.00067052 | 3.0515e-86 | 0.00067052 | -1.0284 | 1.0576
965.65 | 32 | 39.8447 | 272.95 | -7.8447 | 1.5201e-49 | 4.3579e-65 | 3.2802e-27 | 0.00049907 | 9.0486e-87 | 0.00049907 | -7.8452 | 61.547
965.7 | 39 | 39.6617 | 272.9 | -0.66168 | 5.9603e-50 | 1.5043e-65 | 1.6372e-27 | 0.0003701 | 2.6733e-87 | 0.0003701 | -0.66205 | 0.4383
965.75 | 31 | 39.4787 | 272.85 | -8.4787 | 2.3285e-50 | 5.174e-66 | 8.1417e-28 | 0.00027345 | 7.8693e-88 | 0.00027345 | -8.4789 | 71.8923
965.8 | 42 | 39.2956 | 272.8 | 2.7044 | 9.0631e-51 | 1.773e-66 | 4.034e-28 | 0.0002013 | 2.3079e-88 | 0.0002013 | 2.7042 | 7.3124
965.85 | 46 | 39.1126 | 272.75 | 6.8874 | 3.5147e-51 | 6.0534e-67 | 1.9914e-28 | 0.00014765 | 6.7441e-89 | 0.00014765 | 6.8872 | 47.4338
965.9 | 38 | 38.9296 | 272.7 | -0.92961 | 1.358e-51 | 2.0592e-67 | 9.7951e-29 | 0.0001079 | 1.9635e-89 | 0.0001079 | -0.92972 | 0.86438
965.95 | 40 | 38.7466 | 272.65 | 1.2534 | 5.2281e-52 | 6.9793e-68 | 4.8001e-29 | 7.8562e-05 | 5.6956e-90 | 7.8562e-05 | 1.2533 | 1.5708
966 | 41 | 38.5636 | 272.6 | 2.4364 | 2.0053e-52 | 2.3568e-68 | 2.3437e-29 | 5.6992e-05 | 1.6461e-90 | 5.6992e-05 | 2.4364 | 5.9358
966.05 | 38 | 38.3806 | 272.55 | -0.38057 | 7.6636e-53 | 7.9297e-69 | 1.1402e-29 | 4.1194e-05 | 4.7401e-91 | 4.1194e-05 | -0.38061 | 0.14486
966.1 | 40 | 38.1976 | 272.5 | 1.8024 | 2.918e-53 | 2.6582e-69 | 5.5264e-30 | 2.9665e-05 | 1.36e-91 | 2.9665e-05 | 1.8024 | 3.2487
966.15 | 34 | 38.0145 | 272.45 | -4.0145 | 1.107e-53 | 8.8783e-70 | 2.6688e-30 | 2.1285e-05 | 3.8875e-92 | 2.1285e-05 | -4.0146 | 16.1167
966.2 | 41 | 37.8315 | 272.4 | 3.1685 | 4.1843e-54 | 2.9545e-70 | 1.2841e-30 | 1.5217e-05 | 1.1072e-92 | 1.5217e-05 | 3.1685 | 10.0392
966.25 | 43 | 37.6485 | 272.35 | 5.3515 | 1.5758e-54 | 9.7958e-71 | 6.1561e-31 | 1.0838e-05 | 3.1419e-93 | 1.0838e-05 | 5.3515 | 28.6384
966.3 | 35 | 37.4655 | 272.3 | -2.4655 | 5.9128e-55 | 3.236e-71 | 2.9404e-31 | 7.6916e-06 | 8.8831e-94 | 7.6916e-06 | -2.4655 | 6.0787
966.35 | 44 | 37.2825 | 272.25 | 6.7175 | 2.2105e-55 | 1.0651e-71 | 1.3993e-31 | 5.4385e-06 | 2.5023e-94 | 5.4385e-06 | 6.7175 | 45.1251
966.4 | 30 | 37.0995 | 272.2 | -7.0995 | 8.2337e-56 | 3.4927e-72 | 6.635e-32 | 3.8313e-06 | 7.0231e-95 | 3.8313e-06 | -7.0995 | 50.4024
966.45 | 45 | 36.9164 | 272.15 | 8.0836 | 3.0557e-56 | 1.1412e-72 | 3.1345e-32 | 2.6892e-06 | 1.9639e-95 | 2.6892e-06 | 8.0836 | 65.3438
966.5 | 37 | 36.7334 | 272.1 | 0.26657 | 1.1299e-56 | 3.715e-73 | 1.4754e-32 | 1.8807e-06 | 5.4718e-96 | 1.8807e-06 | 0.26657 | 0.071059
966.55 | 32 | 36.5504 | 272.05 | -4.5504 | 4.1625e-57 | 1.2049e-73 | 6.9191e-33 | 1.3104e-06 | 1.5189e-96 | 1.3104e-06 | -4.5504 | 20.7063
966.6 | 30 | 36.3674 | 272 | -6.3674 | 1.5279e-57 | 3.8939e-74 | 3.233e-33 | 9.0972e-07 | 4.2011e-97 | 9.0972e-07 | -6.3674 | 40.5438
966.65 | 32 | 36.1844 | 271.95 | -4.1844 | 5.5878e-58 | 1.2537e-74 | 1.5051e-33 | 6.2924e-07 | 1.1577e-97 | 6.2924e-07 | -4.1844 | 17.5091
966.7 | 42 | 36.0014 | 271.9 | 5.9986 | 2.0361e-58 | 4.022e-75 | 6.9813e-34 | 4.3365e-07 | 3.1785e-98 | 4.3365e-07 | 5.9986 | 35.9836
966.75 | 41 | 35.8184 | 271.85 | 5.1816 | 7.392e-59 | 1.2855e-75 | 3.2264e-34 | 2.9776e-07 | 8.695e-99 | 2.9776e-07 | 5.1816 | 26.8495
966.8 | 28 | 35.6353 | 271.8 | -7.6353 | 2.6738e-59 | 4.0938e-76 | 1.4856e-34 | 2.037e-07 | 2.3699e-99 | 2.037e-07 | -7.6353 | 58.2984
966.85 | 30 | 35.4523 | 271.75 | -5.4523 | 9.6363e-60 | 1.2989e-76 | 6.8154e-35 | 1.3885e-07 | 6.4355e-100 | 1.3885e-07 | -5.4523 | 29.7278
966.9 | 50 | 35.2693 | 271.7 | 14.7307 | 3.4602e-60 | 4.1063e-77 | 3.1153e-35 | 9.4297e-08 | 1.7412e-100 | 9.4297e-08 | 14.7307 | 216.9934
966.95 | 32 | 35.0863 | 271.65 | -3.0863 | 1.2379e-60 | 1.2934e-77 | 1.4188e-35 | 6.3805e-08 | 4.6939e-101 | 6.3805e-08 | -3.0863 | 9.5252
967 | 26 | 34.9033 | 271.6 | -8.9033 | 4.4126e-61 | 4.0589e-78 | 6.4376e-36 | 4.3016e-08 | 1.2607e-101 | 4.3016e-08 | -8.9033 | 79.2683
967.05 | 23 | 34.7203 | 271.55 | -11.7203 | 1.5671e-61 | 1.2691e-78 | 2.9104e-36 | 2.8894e-08 | 3.3738e-102 | 2.8894e-08 | -11.7203 | 137.3645
967.1 | 34 | 34.5372 | 271.5 | -0.53724 | 5.5454e-62 | 3.9536e-79 | 1.311e-36 | 1.9337e-08 | 8.9953e-103 | 1.9337e-08 | -0.53724 | 0.28863
967.15 | 40 | 34.3542 | 271.45 | 5.6458 | 1.955e-62 | 1.2272e-79 | 5.8835e-37 | 1.2894e-08 | 2.3896e-103 | 1.2894e-08 | 5.6458 | 31.8747
967.2 | 35 | 34.1712 | 271.4 | 0.82879 | 6.8674e-63 | 3.7951e-80 | 2.6308e-37 | 8.5661e-09 | 6.3248e-104 | 8.5661e-09 | 0.82879 | 0.68689
967.25 | 27 | 33.9882 | 271.35 | -6.9882 | 2.4035e-63 | 1.1693e-80 | 1.172e-37 | 5.6701e-09 | 1.6679e-104 | 5.6701e-09 | -6.9882 | 48.8349
967.3 | 42 | 33.8052 | 271.3 | 8.1948 | 8.3809e-64 | 3.5898e-81 | 5.2025e-38 | 3.7395e-09 | 4.3824e-105 | 3.7395e-09 | 8.1948 | 67.155
967.35 | 31 | 33.6222 | 271.25 | -2.6222 | 2.9117e-64 | 1.098e-81 | 2.3009e-38 | 2.4572e-09 | 1.1472e-105 | 2.4572e-09 | -2.6222 | 6.8758
967.4 | 27 | 33.4392 | 271.2 | -6.4392 | 1.0079e-64 | 3.3463e-82 | 1.0139e-38 | 1.6087e-09 | 2.9923e-106 | 1.6087e-09 | -6.4392 | 41.4627
967.45 | 32 | 33.2561 | 271.15 | -1.2561 | 3.4762e-65 | 1.0161e-82 | 4.4511e-39 | 1.0493e-09 | 7.7761e-107 | 1.0493e-09 | -1.2561 | 1.5779
967.5 | 29 | 33.0731 | 271.1 | -4.0731 | 1.1945e-65 | 3.0738e-83 | 1.947e-39 | 6.8197e-10 | 2.0134e-107 | 6.8197e-10 | -4.0731 | 16.5903
967.55 | 24 | 32.8901 | 271.05 | -8.8901 | 4.0896e-66 | 9.2652e-84 | 8.4855e-40 | 4.4159e-10 | 5.1941e-108 | 4.4159e-10 | -8.8901 | 79.034
967.6 | 34 | 32.7071 | 271 | 1.2929 | 1.395e-66 | 2.7825e-84 | 3.6846e-40 | 2.849e-10 | 1.335e-108 | 2.849e-10 | 1.2929 | 1.6716
967.65 | 30 | 32.5241 | 270.95 | -2.5241 | 4.7413e-67 | 8.3258e-85 | 1.5941e-40 | 1.8313e-10 | 3.4189e-109 | 1.8313e-10 | -2.5241 | 6.371
967.7 | 48 | 32.3411 | 270.9 | 15.6589 | 1.6055e-67 | 2.4821e-85 | 6.8716e-41 | 1.1729e-10 | 8.7234e-110 | 1.1729e-10 | 15.6589 | 245.2024
967.75 | 39 | 32.158 | 270.85 | 6.842 | 5.4168e-68 | 7.3727e-86 | 2.9512e-41 | 7.4841e-11 | 2.2177e-110 | 7.4841e-11 | 6.842 | 46.8124
967.8 | 35 | 31.975 | 270.8 | 3.025 | 1.8209e-68 | 2.1819e-86 | 1.2628e-41 | 4.7582e-11 | 5.6171e-111 | 4.7582e-11 | 3.025 | 9.1505
967.85 | 37 | 31.792 | 270.75 | 5.208 | 6.0985e-69 | 6.4337e-87 | 5.384e-42 | 3.014e-11 | 1.4176e-111 | 3.014e-11 | 5.208 | 27.1231
967.9 | 35 | 31.609 | 270.7 | 3.391 | 2.035e-69 | 1.8901e-87 | 2.287e-42 | 1.9022e-11 | 3.5643e-112 | 1.9022e-11 | 3.391 | 11.4989
967.95 | 38 | 31.426 | 270.65 | 6.574 | 6.766e-70 | 5.5326e-88 | 9.6794e-43 | 1.1962e-11 | 8.9292e-113 | 1.1962e-11 | 6.574 | 43.2177
968 | 29 | 31.243 | 270.6 | -2.243 | 2.2413e-70 | 1.6135e-88 | 4.0816e-43 | 7.4942e-12 | 2.2288e-113 | 7.4942e-12 | -2.243 | 5.0309