## Nitrogen
|  |  | X-ray energy | 1253.6 | eV
[11 empty] | Carbon peak | peak diff | Offset
|  | starting ke |  | a (Intensity) | 20.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 285 | 116.7029 | 15
|  | finishing ke |  | b (Position) | 401.7029 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | step size |  | c (Width) | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177
|  | no. of points |  | FWHM | 2.7717 | 2.7717 | 2.7717 | 2.7717 | 2.7717
|  | ignore |  | Area | 61.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | total
|  | ignore |  | Total area |  |  |  |  | 61.2429 |  |  | 118532.6108
KE | Intensity | BG | BE | minus BG | Gauss1 | Gauss2 | Gauss 3 | Gauss 4 | Gauss 5 | sum | diff | diff sq | Baseline data |  | Baseline fit
820 | 174 | 196.1857 | 418.6 | -22.1857 | 3.6905e-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6905e-44 | -22.1857 | 492.2058 | 821 | 190 | 0.20538 | 27.7715
820.05 | 183 | 196.196 | 418.55 | -13.196 | 6.7847e-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7847e-44 | -13.196 | 174.1339 | 821.05 | 181 | 0.18803 | 156.3575
820.1 | 190 | 196.2063 | 418.5 | -6.2063 | 1.2451e-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2451e-43 | -6.2063 | 38.5176 | 821.1 | 165 | 0.028964 | 12.1913
820.15 | 189 | 196.2165 | 418.45 | -7.2165 | 2.2807e-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2807e-43 | -7.2165 | 52.0782 | 821.15 | 199
820.2 | 182 | 196.2268 | 418.4 | -14.2268 | 4.1703e-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1703e-43 | -14.2268 | 202.4015 | 821.2 | 172
820.25 | 219 | 196.2371 | 418.35 | 22.7629 | 7.6117e-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6117e-43 | 22.7629 | 518.1515 | 821.25 | 205
820.3 | 191 | 196.2473 | 418.3 | -5.2473 | 1.3868e-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3868e-42 | -5.2473 | 27.5344 | 821.3 | 220
820.35 | 184 | 196.2576 | 418.25 | -12.2576 | 2.522e-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.522e-42 | -12.2576 | 150.2487 | 821.35 | 201
820.4 | 186 | 196.2679 | 418.2 | -10.2679 | 4.5784e-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5784e-42 | -10.2679 | 105.4291 | 821.4 | 207
820.45 | 196 | 196.2781 | 418.15 | -0.27814 | 8.2964e-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2964e-42 | -0.27814 | 0.077359 | 821.45 | 195
820.5 | 188 | 196.2884 | 418.1 | -8.2884 | 1.5007e-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5007e-41 | -8.2884 | 68.6976 | 821.5 | 191
820.55 | 189 | 196.2987 | 418.05 | -7.2987 | 2.7095e-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7095e-41 | -7.2987 | 53.2706 | 821.55 | 190
820.6 | 209 | 196.3089 | 418 | 12.6911 | 4.8834e-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8834e-41 | 12.6911 | 161.0629 | 821.6 | 206
820.65 | 186 | 196.3192 | 417.95 | -10.3192 | 8.7854e-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7854e-41 | -10.3192 | 106.4861 | 821.65 | 191
820.7 | 190 | 196.3295 | 417.9 | -6.3295 | 1.5777e-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5777e-40 | -6.3295 | 40.0623 | 821.7 | 201
820.75 | 195 | 196.3398 | 417.85 | -1.3398 | 2.8281e-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8281e-40 | -1.3398 | 1.7949 | 821.75 | 214
820.8 | 194 | 196.35 | 417.8 | -2.35 | 5.0604e-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0604e-40 | -2.35 | 5.5226 | 821.8 | 191
820.85 | 189 | 196.3603 | 417.75 | -7.3603 | 9.0384e-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0384e-40 | -7.3603 | 54.1738 | 821.85 | 180
820.9 | 220 | 196.3706 | 417.7 | 23.6294 | 1.6115e-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6115e-39 | 23.6294 | 558.3506 | 821.9 | 210
820.95 | 212 | 196.3808 | 417.65 | 15.6192 | 2.8679e-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8679e-39 | 15.6192 | 243.9586 | 821.95 | 198
821 | 190 | 196.3911 | 417.6 | -6.3911 | 5.0946e-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0946e-39 | -6.3911 | 40.8461 | 822 | 221
821.05 | 181 | 196.4014 | 417.55 | -15.4014 | 9.0341e-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0341e-39 | -15.4014 | 237.202 | 841 | 210
821.1 | 165 | 196.4116 | 417.5 | -31.4116 | 1.5991e-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5991e-38 | -31.4116 | 986.6908 | 841.05 | 193
821.15 | 199 | 196.4219 | 417.45 | 2.5781 | 2.8254e-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8254e-38 | 2.5781 | 6.6466 | 841.1 | 205
821.2 | 172 | 196.4322 | 417.4 | -24.4322 | 4.9831e-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9831e-38 | -24.4322 | 596.9311 | 841.15 | 201
821.25 | 205 | 196.4424 | 417.35 | 8.5576 | 8.7728e-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7728e-38 | 8.5576 | 73.2318 | 841.2 | 214
821.3 | 220 | 196.4527 | 417.3 | 23.5473 | 1.5417e-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5417e-37 | 23.5473 | 554.4748 | 841.25 | 184
821.35 | 201 | 196.463 | 417.25 | 4.537 | 2.7044e-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7044e-37 | 4.537 | 20.5846 | 841.3 | 194
821.4 | 207 | 196.4732 | 417.2 | 10.5268 | 4.7354e-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7354e-37 | 10.5268 | 110.8125 | 841.35 | 196
821.45 | 195 | 196.4835 | 417.15 | -1.4835 | 8.2767e-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2767e-37 | -1.4835 | 2.2008 | 841.4 | 200
821.5 | 191 | 196.4938 | 417.1 | -5.4938 | 1.444e-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.444e-36 | -5.4938 | 30.1817 | 841.45 | 205
821.55 | 190 | 196.5041 | 417.05 | -6.5041 | 2.5148e-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5148e-36 | -6.5041 | 42.3028 | 841.5 | 205
821.6 | 206 | 196.5143 | 417 | 9.4857 | 4.3718e-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3718e-36 | 9.4857 | 89.978 | 841.55 | 209
821.65 | 191 | 196.5246 | 416.95 | -5.5246 | 7.5863e-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5863e-36 | -5.5246 | 30.5211 | 841.6 | 193
821.7 | 201 | 196.5349 | 416.9 | 4.4651 | 1.3141e-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3141e-35 | 4.4651 | 19.9374 | 841.65 | 198
821.75 | 214 | 196.5451 | 416.85 | 17.4549 | 2.2721e-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2721e-35 | 17.4549 | 304.6724 | 841.7 | 188
821.8 | 191 | 196.5554 | 416.8 | -5.5554 | 3.9214e-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9214e-35 | -5.5554 | 30.8625 | 841.75 | 215
821.85 | 180 | 196.5657 | 416.75 | -16.5657 | 6.7557e-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7557e-35 | -16.5657 | 274.4215 | 841.8 | 200
821.9 | 210 | 196.5759 | 416.7 | 13.4241 | 1.1618e-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1618e-34 | 13.4241 | 180.2054 | 841.85 | 218
821.95 | 198 | 196.5862 | 416.65 | 1.4138 | 1.9943e-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9943e-34 | 1.4138 | 1.9988 | 841.9 | 191
822 | 221 | 196.5965 | 416.6 | 24.4035 | 3.4172e-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4172e-34 | 24.4035 | 595.5318 | 841.95 | 201
822.05 | 185 | 196.6067 | 416.55 | -11.6067 | 5.8448e-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8448e-34 | -11.6067 | 134.7166 | 842 | 191
822.1 | 209 | 196.617 | 416.5 | 12.383 | 9.9789e-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9789e-34 | 12.383 | 153.3383
822.15 | 196 | 196.6273 | 416.45 | -0.62729 | 1.7007e-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7007e-33 | -0.62729 | 0.39349
822.2 | 163 | 196.6376 | 416.4 | -33.6376 | 2.8931e-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8931e-33 | -33.6376 | 1131.4852
822.25 | 215 | 196.6478 | 416.35 | 18.3522 | 4.9128e-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9128e-33 | 18.3522 | 336.8023
822.3 | 213 | 196.6581 | 416.3 | 16.3419 | 8.3274e-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3274e-33 | 16.3419 | 267.0579
822.35 | 195 | 196.6684 | 416.25 | -1.6684 | 1.409e-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.409e-32 | -1.6684 | 2.7834
822.4 | 197 | 196.6786 | 416.2 | 0.32137 | 2.3797e-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3797e-32 | 0.32137 | 0.10328
822.45 | 170 | 196.6889 | 416.15 | -26.6889 | 4.0119e-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0119e-32 | -26.6889 | 712.2975
822.5 | 216 | 196.6992 | 416.1 | 19.3008 | 6.7514e-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7514e-32 | 19.3008 | 372.522
822.55 | 197 | 196.7094 | 416.05 | 0.29056 | 1.1341e-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1341e-31 | 0.29056 | 0.084425
822.6 | 213 | 196.7197 | 416 | 16.2803 | 1.9017e-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9017e-31 | 16.2803 | 265.0479
822.65 | 209 | 196.73 | 415.95 | 12.27 | 3.183e-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.183e-31 | 12.27 | 150.5534
822.7 | 211 | 196.7402 | 415.9 | 14.2598 | 5.3179e-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3179e-31 | 14.2598 | 203.3405
822.75 | 200 | 196.7505 | 415.85 | 3.2495 | 8.8689e-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8689e-31 | 3.2495 | 10.5591
822.8 | 168 | 196.7608 | 415.8 | -28.7608 | 1.4764e-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4764e-30 | -28.7608 | 827.1828
822.85 | 198 | 196.7711 | 415.75 | 1.2289 | 2.4534e-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4534e-30 | 1.2289 | 1.5103
822.9 | 202 | 196.7813 | 415.7 | 5.2187 | 4.0696e-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0696e-30 | 5.2187 | 27.2346
822.95 | 182 | 196.7916 | 415.65 | -14.7916 | 6.7382e-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7382e-30 | -14.7916 | 218.7912
823 | 203 | 196.8019 | 415.6 | 6.1981 | 1.1137e-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137e-29 | 6.1981 | 38.4169
823.05 | 187 | 196.8121 | 415.55 | -9.8121 | 1.8373e-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8373e-29 | -9.8121 | 96.2779
823.1 | 220 | 196.8224 | 415.5 | 23.1776 | 3.0257e-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0257e-29 | 23.1776 | 537.2011
823.15 | 221 | 196.8327 | 415.45 | 24.1673 | 4.9737e-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9737e-29 | 24.1673 | 584.0599
823.2 | 209 | 196.8429 | 415.4 | 12.1571 | 8.1612e-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1612e-29 | 12.1571 | 147.7941
823.25 | 231 | 196.8532 | 415.35 | 34.1468 | 1.3367e-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3367e-28 | 34.1468 | 1166.0034
823.3 | 212 | 196.8635 | 415.3 | 15.1365 | 2.1855e-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1855e-28 | 15.1365 | 229.1143
823.35 | 186 | 196.8737 | 415.25 | -10.8737 | 3.5668e-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5668e-28 | -10.8737 | 118.2384
823.4 | 212 | 196.884 | 415.2 | 15.116 | 5.8105e-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8105e-28 | 15.116 | 228.493
823.45 | 200 | 196.8943 | 415.15 | 3.1057 | 9.4487e-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4487e-28 | 3.1057 | 9.6455
823.5 | 196 | 196.9046 | 415.1 | -0.90455 | 1.5337e-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5337e-27 | -0.90455 | 0.81822
823.55 | 226 | 196.9148 | 415.05 | 29.0852 | 2.485e-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.485e-27 | 29.0852 | 845.9475
823.6 | 198 | 196.9251 | 415 | 1.0749 | 4.0192e-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0192e-27 | 1.0749 | 1.1554
823.65 | 194 | 196.9354 | 414.95 | -2.9354 | 6.4888e-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4888e-27 | -2.9354 | 8.6163
823.7 | 184 | 196.9456 | 414.9 | -12.9456 | 1.0457e-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0457e-26 | -12.9456 | 167.5893
823.75 | 201 | 196.9559 | 414.85 | 4.0441 | 1.6821e-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6821e-26 | 4.0441 | 16.3547
823.8 | 195 | 196.9662 | 414.8 | -1.9662 | 2.701e-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.701e-26 | -1.9662 | 3.8658
823.85 | 179 | 196.9764 | 414.75 | -17.9764 | 4.3292e-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3292e-26 | -17.9764 | 323.1523
823.9 | 196 | 196.9867 | 414.7 | -0.98671 | 6.9265e-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9265e-26 | -0.98671 | 0.97359
823.95 | 223 | 196.997 | 414.65 | 26.003 | 1.1062e-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1062e-25 | 26.003 | 676.1572
824 | 184 | 197.0072 | 414.6 | -13.0072 | 1.7635e-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7635e-25 | -13.0072 | 169.1884
824.05 | 196 | 197.0175 | 414.55 | -1.0175 | 2.8062e-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8062e-25 | -1.0175 | 1.0353
824.1 | 209 | 197.0278 | 414.5 | 11.9722 | 4.4575e-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4575e-25 | 11.9722 | 143.334
824.15 | 219 | 197.0381 | 414.45 | 21.9619 | 7.0676e-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0676e-25 | 21.9619 | 482.3271
824.2 | 179 | 197.0483 | 414.4 | -18.0483 | 1.1186e-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186e-24 | -18.0483 | 325.7419
824.25 | 225 | 197.0586 | 414.35 | 27.9414 | 1.7672e-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7672e-24 | 27.9414 | 780.7223
824.3 | 182 | 197.0689 | 414.3 | -15.0689 | 2.7869e-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7869e-24 | -15.0689 | 227.0706
824.35 | 201 | 197.0791 | 414.25 | 3.9209 | 4.3871e-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3871e-24 | 3.9209 | 15.3732
824.4 | 203 | 197.0894 | 414.2 | 5.9106 | 6.8936e-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8936e-24 | 5.9106 | 34.9352
824.45 | 199 | 197.0997 | 414.15 | 1.9003 | 1.0812e-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0812e-23 | 1.9003 | 3.6113
824.5 | 192 | 197.1099 | 414.1 | -5.1099 | 1.6929e-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6929e-23 | -5.1099 | 26.1115
824.55 | 201 | 197.1202 | 414.05 | 3.8798 | 2.6457e-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6457e-23 | 3.8798 | 15.0528
824.6 | 197 | 197.1305 | 414 | -0.13048 | 4.1274e-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1274e-23 | -0.13048 | 0.017024
824.65 | 184 | 197.1407 | 413.95 | -13.1407 | 6.4272e-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4272e-23 | -13.1407 | 172.6792
824.7 | 180 | 197.151 | 413.9 | -17.151 | 9.9904e-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9904e-23 | -17.151 | 294.1573
824.75 | 215 | 197.1613 | 413.85 | 17.8387 | 1.5501e-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5501e-22 | 17.8387 | 318.2198
824.8 | 192 | 197.1716 | 413.8 | -5.1716 | 2.4008e-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4008e-22 | -5.1716 | 26.7449
824.85 | 199 | 197.1818 | 413.75 | 1.8182 | 3.7117e-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7117e-22 | 1.8182 | 3.3058
824.9 | 211 | 197.1921 | 413.7 | 13.8079 | 5.728e-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.728e-22 | 13.8079 | 190.6584
824.95 | 202 | 197.2024 | 413.65 | 4.7976 | 8.8237e-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8237e-22 | 4.7976 | 23.0174
825 | 219 | 197.2126 | 413.6 | 21.7874 | 1.3568e-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3568e-21 | 21.7874 | 474.6896
825.05 | 217 | 197.2229 | 413.55 | 19.7771 | 2.0825e-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0825e-21 | 19.7771 | 391.1338
825.1 | 185 | 197.2332 | 413.5 | -12.2332 | 3.1907e-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1907e-21 | -12.2332 | 149.6504
825.15 | 194 | 197.2434 | 413.45 | -3.2434 | 4.8798e-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8798e-21 | -3.2434 | 10.5199
825.2 | 197 | 197.2537 | 413.4 | -0.25371 | 7.4495e-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4495e-21 | -0.25371 | 0.064366
825.25 | 222 | 197.264 | 413.35 | 24.736 | 1.1352e-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1352e-20 | 24.736 | 611.871
825.3 | 161 | 197.2742 | 413.3 | -36.2742 | 1.7267e-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7267e-20 | -36.2742 | 1315.8207
825.35 | 203 | 197.2845 | 413.25 | 5.7155 | 2.6218e-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6218e-20 | 5.7155 | 32.6668
825.4 | 208 | 197.2948 | 413.2 | 10.7052 | 3.9737e-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9737e-20 | 10.7052 | 114.6017
825.45 | 209 | 197.3051 | 413.15 | 11.6949 | 6.0118e-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0118e-20 | 11.6949 | 136.7718
825.5 | 204 | 197.3153 | 413.1 | 6.6847 | 9.0789e-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0789e-20 | 6.6847 | 44.6849
825.55 | 205 | 197.3256 | 413.05 | 7.6744 | 1.3686e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3686e-19 | 7.6744 | 58.8966
825.6 | 206 | 197.3359 | 413 | 8.6641 | 2.0594e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0594e-19 | 8.6641 | 75.0673
825.65 | 208 | 197.3461 | 412.95 | 10.6539 | 3.0932e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0932e-19 | 10.6539 | 113.505
825.7 | 199 | 197.3564 | 412.9 | 1.6436 | 4.6377e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6377e-19 | 1.6436 | 2.7014
825.75 | 204 | 197.3667 | 412.85 | 6.6333 | 6.9407e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9407e-19 | 6.6333 | 44.0011
825.8 | 206 | 197.3769 | 412.8 | 8.6231 | 1.0369e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0369e-18 | 8.6231 | 74.3572
825.85 | 204 | 197.3872 | 412.75 | 6.6128 | 1.5462e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5462e-18 | 6.6128 | 43.7291
825.9 | 223 | 197.3975 | 412.7 | 25.6025 | 2.3016e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3016e-18 | 25.6025 | 655.4894
825.95 | 187 | 197.4077 | 412.65 | -10.4077 | 3.4198e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4198e-18 | -10.4077 | 108.3211
826 | 202 | 197.418 | 412.6 | 4.582 | 5.0721e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0721e-18 | 4.582 | 20.9946
826.05 | 190 | 197.4283 | 412.55 | -7.4283 | 7.5091e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5091e-18 | -7.4283 | 55.1794
826.1 | 200 | 197.4385 | 412.5 | 2.5615 | 1.1097e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1097e-17 | 2.5615 | 6.561
826.15 | 205 | 197.4488 | 412.45 | 7.5512 | 1.637e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.637e-17 | 7.5512 | 57.0203
826.2 | 187 | 197.4591 | 412.4 | -10.4591 | 2.4105e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4105e-17 | -10.4591 | 109.3925
826.25 | 197 | 197.4694 | 412.35 | -0.46936 | 3.543e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.543e-17 | -0.46936 | 0.2203
826.3 | 186 | 197.4796 | 412.3 | -11.4796 | 5.1983e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1983e-17 | -11.4796 | 131.7818
826.35 | 201 | 197.4899 | 412.25 | 3.5101 | 7.6131e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6131e-17 | 3.5101 | 12.3208
826.4 | 201 | 197.5002 | 412.2 | 3.4998 | 1.113e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113e-16 | 3.4998 | 12.2488
826.45 | 182 | 197.5104 | 412.15 | -15.5104 | 1.6241e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6241e-16 | -15.5104 | 240.5736
826.5 | 200 | 197.5207 | 412.1 | 2.4793 | 2.3658e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3658e-16 | 2.4793 | 6.1469
826.55 | 195 | 197.531 | 412.05 | -2.531 | 3.4398e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4398e-16 | -2.531 | 6.4058
826.6 | 194 | 197.5412 | 412 | -3.5412 | 4.9926e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9926e-16 | -3.5412 | 12.5404
826.65 | 200 | 197.5515 | 411.95 | 2.4485 | 7.2331e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2331e-16 | 2.4485 | 5.9951
826.7 | 191 | 197.5618 | 411.9 | -6.5618 | 1.046e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046e-15 | -6.5618 | 43.057
826.75 | 209 | 197.572 | 411.85 | 11.428 | 1.51e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51e-15 | 11.428 | 130.5981
826.8 | 176 | 197.5823 | 411.8 | -21.5823 | 2.1758e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1758e-15 | -21.5823 | 465.7965
826.85 | 205 | 197.5926 | 411.75 | 7.4074 | 3.1296e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1296e-15 | 7.4074 | 54.8698
826.9 | 190 | 197.6029 | 411.7 | -7.6029 | 4.4934e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4934e-15 | -7.6029 | 57.8034
826.95 | 222 | 197.6131 | 411.65 | 24.3869 | 6.4398e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4398e-15 | 24.3869 | 594.7196
827 | 192 | 197.6234 | 411.6 | -5.6234 | 9.2127e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2127e-15 | -5.6234 | 31.6226
827.05 | 187 | 197.6337 | 411.55 | -10.6337 | 1.3156e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3156e-14 | -10.6337 | 113.0748
827.1 | 187 | 197.6439 | 411.5 | -10.6439 | 1.8753e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8753e-14 | -10.6439 | 113.2933
827.15 | 199 | 197.6542 | 411.45 | 1.3458 | 2.6683e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6683e-14 | 1.3458 | 1.8112
827.2 | 208 | 197.6645 | 411.4 | 10.3355 | 3.7898e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7898e-14 | 10.3355 | 106.8232
827.25 | 170 | 197.6747 | 411.35 | -27.6747 | 5.3729e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3729e-14 | -27.6747 | 765.8913
827.3 | 200 | 197.685 | 411.3 | 2.315 | 7.6036e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6036e-14 | 2.315 | 5.3592
827.35 | 179 | 197.6953 | 411.25 | -18.6953 | 1.0741e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0741e-13 | -18.6953 | 349.5135
827.4 | 203 | 197.7055 | 411.2 | 5.2945 | 1.5146e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5146e-13 | 5.2945 | 28.0312
827.45 | 195 | 197.7158 | 411.15 | -2.7158 | 2.1319e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1319e-13 | -2.7158 | 7.3757
827.5 | 194 | 197.7261 | 411.1 | -3.7261 | 2.9953e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9953e-13 | -3.7261 | 13.8837
827.55 | 212 | 197.7364 | 411.05 | 14.2636 | 4.2008e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2008e-13 | 14.2636 | 203.4516
827.6 | 194 | 197.7466 | 411 | -3.7466 | 5.8809e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8809e-13 | -3.7466 | 14.0372
827.65 | 206 | 197.7569 | 410.95 | 8.2431 | 8.2181e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2181e-13 | 8.2431 | 67.9488
827.7 | 203 | 197.7672 | 410.9 | 5.2328 | 1.1463e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1463e-12 | 5.2328 | 27.3826
827.75 | 202 | 197.7774 | 410.85 | 4.2226 | 1.5962e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5962e-12 | 4.2226 | 17.8301
827.8 | 213 | 197.7877 | 410.8 | 15.2123 | 2.2185e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2185e-12 | 15.2123 | 231.414
827.85 | 201 | 197.798 | 410.75 | 3.202 | 3.0778e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0778e-12 | 3.202 | 10.253
827.9 | 189 | 197.8082 | 410.7 | -8.8082 | 4.2624e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2624e-12 | -8.8082 | 77.5851
827.95 | 227 | 197.8185 | 410.65 | 29.1815 | 5.8922e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8922e-12 | 29.1815 | 851.5594
828 | 179 | 197.8288 | 410.6 | -18.8288 | 8.1305e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1305e-12 | -18.8288 | 354.5229
828.05 | 210 | 197.839 | 410.55 | 12.161 | 1.1199e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1199e-11 | 12.161 | 147.8888
828.1 | 205 | 197.8493 | 410.5 | 7.1507 | 1.5398e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5398e-11 | 7.1507 | 51.1323
828.15 | 203 | 197.8596 | 410.45 | 5.1404 | 2.1132e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1132e-11 | 5.1404 | 26.4239
828.2 | 210 | 197.8699 | 410.4 | 12.1301 | 2.895e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.895e-11 | 12.1301 | 147.1404
828.25 | 190 | 197.8801 | 410.35 | -7.8801 | 3.9589e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9589e-11 | -7.8801 | 62.0964
828.3 | 213 | 197.8904 | 410.3 | 15.1096 | 5.404e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.404e-11 | 15.1096 | 228.3002
828.35 | 184 | 197.9007 | 410.25 | -13.9007 | 7.3632e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3632e-11 | -13.9007 | 193.2284
828.4 | 213 | 197.9109 | 410.2 | 15.0891 | 1.0015e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0015e-10 | 15.0891 | 227.68
828.45 | 199 | 197.9212 | 410.15 | 1.0788 | 1.3597e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3597e-10 | 1.0788 | 1.1638
828.5 | 180 | 197.9315 | 410.1 | -17.9315 | 1.8426e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8426e-10 | -17.9315 | 321.5376
828.55 | 217 | 197.9417 | 410.05 | 19.0583 | 2.4926e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4926e-10 | 19.0583 | 363.2173
828.6 | 198 | 197.952 | 410 | 0.047992 | 3.3658e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3658e-10 | 0.047992 | 0.0023032
828.65 | 202 | 197.9623 | 409.95 | 4.0377 | 4.5368e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5368e-10 | 4.0377 | 16.3032
828.7 | 207 | 197.9725 | 409.9 | 9.0275 | 6.104e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.104e-10 | 9.0275 | 81.4949
828.75 | 192 | 197.9828 | 409.85 | -5.9828 | 8.1979e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1979e-10 | -5.9828 | 35.7941
828.8 | 221 | 197.9931 | 409.8 | 23.0069 | 1.099e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099e-09 | 23.0069 | 529.3182
828.85 | 219 | 198.0034 | 409.75 | 20.9966 | 1.4707e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4707e-09 | 20.9966 | 440.8592
828.9 | 188 | 198.0136 | 409.7 | -10.0136 | 1.9645e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9645e-09 | -10.0136 | 100.2726
828.95 | 213 | 198.0239 | 409.65 | 14.9761 | 2.6195e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6195e-09 | 14.9761 | 224.2838
829 | 189 | 198.0342 | 409.6 | -9.0342 | 3.4864e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4864e-09 | -9.0342 | 81.6161
829.05 | 243 | 198.0444 | 409.55 | 44.9556 | 4.6319e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6319e-09 | 44.9556 | 2021.0032
829.1 | 188 | 198.0547 | 409.5 | -10.0547 | 6.1428e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1428e-09 | -10.0547 | 101.097
829.15 | 198 | 198.065 | 409.45 | -0.064969 | 8.1317e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1317e-09 | -0.064969 | 0.0042209
829.2 | 214 | 198.0752 | 409.4 | 15.9248 | 1.0745e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0745e-08 | 15.9248 | 253.5981
829.25 | 199 | 198.0855 | 409.35 | 0.91449 | 1.4173e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4173e-08 | 0.91449 | 0.8363
829.3 | 180 | 198.0958 | 409.3 | -18.0958 | 1.8661e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8661e-08 | -18.0958 | 327.4571
829.35 | 182 | 198.106 | 409.25 | -16.106 | 2.4525e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4525e-08 | -16.106 | 259.4047
829.4 | 182 | 198.1163 | 409.2 | -16.1163 | 3.2174e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2174e-08 | -16.1163 | 259.7356
829.45 | 198 | 198.1266 | 409.15 | -0.12658 | 4.2133e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2133e-08 | -0.12658 | 0.016023
829.5 | 178 | 198.1369 | 409.1 | -20.1369 | 5.5075e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5075e-08 | -20.1369 | 405.4928
829.55 | 193 | 198.1471 | 409.05 | -5.1471 | 7.1863e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1863e-08 | -5.1471 | 26.4929
829.6 | 214 | 198.1574 | 409 | 15.8426 | 9.3599e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3599e-08 | 15.8426 | 250.9883
829.65 | 220 | 198.1677 | 408.95 | 21.8323 | 1.2169e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2169e-07 | 21.8323 | 476.6511
829.7 | 184 | 198.1779 | 408.9 | -14.1779 | 1.5792e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5792e-07 | -14.1779 | 201.0137
829.75 | 204 | 198.1882 | 408.85 | 5.8118 | 2.0458e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0458e-07 | 5.8118 | 33.777
829.8 | 192 | 198.1985 | 408.8 | -6.1985 | 2.6454e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6454e-07 | -6.1985 | 38.421
829.85 | 203 | 198.2087 | 408.75 | 4.7913 | 3.4146e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4146e-07 | 4.7913 | 22.9562
829.9 | 201 | 198.219 | 408.7 | 2.781 | 4.3994e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3994e-07 | 2.781 | 7.7339
829.95 | 190 | 198.2293 | 408.65 | -8.2293 | 5.6581e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6581e-07 | -8.2293 | 67.721
830 | 180 | 198.2395 | 408.6 | -18.2395 | 7.2639e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2639e-07 | -18.2395 | 332.681
830.05 | 207 | 198.2498 | 408.55 | 8.7502 | 9.3085e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3085e-07 | 8.7502 | 76.5657
830.1 | 178 | 198.2601 | 408.5 | -20.2601 | 1.1907e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1907e-06 | -20.2601 | 410.471
830.15 | 216 | 198.2704 | 408.45 | 17.7296 | 1.5204e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5204e-06 | 17.7296 | 314.3404
830.2 | 205 | 198.2806 | 408.4 | 6.7194 | 1.9378e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9378e-06 | 6.7194 | 45.15
830.25 | 217 | 198.2909 | 408.35 | 18.7091 | 2.4654e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4654e-06 | 18.7091 | 350.0307
830.3 | 198 | 198.3012 | 408.3 | -0.30116 | 3.131e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.131e-06 | -0.30116 | 0.090699
830.35 | 203 | 198.3114 | 408.25 | 4.6886 | 3.9691e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9691e-06 | 4.6886 | 21.9827
830.4 | 191 | 198.3217 | 408.2 | -7.3217 | 5.0224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0224e-06 | -7.3217 | 53.6073
830.45 | 220 | 198.332 | 408.15 | 21.668 | 6.3439e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3439e-06 | 21.668 | 469.5034
830.5 | 180 | 198.3422 | 408.1 | -18.3422 | 7.9986e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9986e-06 | -18.3422 | 336.4379
830.55 | 194 | 198.3525 | 408.05 | -4.3525 | 1.0067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0067e-05 | -4.3525 | 18.9444
830.6 | 209 | 198.3628 | 408 | 10.6372 | 1.2647e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2647e-05 | 10.6372 | 113.1503
830.65 | 214 | 198.373 | 407.95 | 15.627 | 1.5859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5859e-05 | 15.6269 | 244.2013
830.7 | 199 | 198.3833 | 407.9 | 0.61669 | 1.9852e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9852e-05 | 0.61667 | 0.38028
830.75 | 180 | 198.3936 | 407.85 | -18.3936 | 2.4805e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4805e-05 | -18.3936 | 338.3248
830.8 | 228 | 198.4039 | 407.8 | 29.5961 | 3.0939e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0939e-05 | 29.5961 | 875.9302
830.85 | 167 | 198.4141 | 407.75 | -31.4141 | 3.8519e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8519e-05 | -31.4142 | 986.8494
830.9 | 199 | 198.4244 | 407.7 | 0.57561 | 4.787e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.787e-05 | 0.57556 | 0.33127
830.95 | 182 | 198.4347 | 407.65 | -16.4347 | 5.9384e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9384e-05 | -16.4347 | 270.0999
831 | 200 | 198.4449 | 407.6 | 1.5551 | 7.3534e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3534e-05 | 1.555 | 2.418
831.05 | 169 | 198.4552 | 407.55 | -29.4552 | 9.0892e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0892e-05 | -29.4553 | 867.614
831.1 | 209 | 198.4655 | 407.5 | 10.5345 | 0.00011214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011214 | 10.5344 | 110.974
831.15 | 203 | 198.4757 | 407.45 | 4.5243 | 0.00013812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013812 | 4.5241 | 20.4677
831.2 | 171 | 198.486 | 407.4 | -27.486 | 0.0001698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001698 | -27.4862 | 755.4898
831.25 | 184 | 198.4963 | 407.35 | -14.4963 | 0.00020837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020837 | -14.4965 | 210.148
831.3 | 215 | 198.5065 | 407.3 | 16.4935 | 0.00025524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025524 | 16.4932 | 272.0257
831.35 | 202 | 198.5168 | 407.25 | 3.4832 | 0.0003121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003121 | 3.4829 | 12.1304
831.4 | 178 | 198.5271 | 407.2 | -20.5271 | 0.00038093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038093 | -20.5275 | 421.3767
831.45 | 179 | 198.5373 | 407.15 | -19.5373 | 0.0004641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004641 | -19.5378 | 381.7262
831.5 | 202 | 198.5476 | 407.1 | 3.4524 | 0.00056441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056441 | 3.4518 | 11.915
831.55 | 195 | 198.5579 | 407.05 | -3.5579 | 0.00068517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068517 | -3.5586 | 12.6634
831.6 | 208 | 198.5682 | 407 | 9.4318 | 0.00083026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00083026 | 9.431 | 88.944
831.65 | 212 | 198.5784 | 406.95 | 13.4216 | 0.0010043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010043 | 13.4206 | 180.1117
831.7 | 192 | 198.5887 | 406.9 | -6.5887 | 0.0012125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012125 | -6.5899 | 43.4269
831.75 | 195 | 198.599 | 406.85 | -3.599 | 0.0014614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014614 | -3.6004 | 12.9631
831.8 | 196 | 198.6092 | 406.8 | -2.6092 | 0.0017581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017581 | -2.611 | 6.8173
831.85 | 207 | 198.6195 | 406.75 | 8.3805 | 0.0021113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021113 | 8.3784 | 70.1973
831.9 | 212 | 198.6298 | 406.7 | 13.3702 | 0.0025308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025308 | 13.3677 | 178.6953
831.95 | 217 | 198.64 | 406.65 | 18.36 | 0.0030282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030282 | 18.3569 | 336.9769
832 | 192 | 198.6503 | 406.6 | -6.6503 | 0.0036169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036169 | -6.6539 | 44.2748
832.05 | 204 | 198.6606 | 406.55 | 5.3394 | 0.0043122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043122 | 5.3351 | 28.4634
832.1 | 188 | 198.6708 | 406.5 | -10.6708 | 0.0051319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051319 | -10.676 | 113.9766
832.15 | 211 | 198.6811 | 406.45 | 12.3189 | 0.0060964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060964 | 12.3128 | 151.6047
832.2 | 197 | 198.6914 | 406.4 | -1.6914 | 0.0072292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072292 | -1.6986 | 2.8853
832.25 | 199 | 198.7017 | 406.35 | 0.29834 | 0.0085569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085569 | 0.28979 | 0.083976
832.3 | 222 | 198.7119 | 406.3 | 23.2881 | 0.01011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01011 | 23.278 | 541.8636
832.35 | 194 | 198.7222 | 406.25 | -4.7222 | 0.011924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011924 | -4.7341 | 22.4119
832.4 | 198 | 198.7325 | 406.2 | -0.73246 | 0.014038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014038 | -0.7465 | 0.55726
832.45 | 156 | 198.7427 | 406.15 | -42.7427 | 0.016497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016497 | -42.7592 | 1828.3517
832.5 | 196 | 198.753 | 406.1 | -2.753 | 0.019351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019351 | -2.7724 | 7.6859
832.55 | 203 | 198.7633 | 406.05 | 4.2367 | 0.022659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022659 | 4.2141 | 17.7584
832.6 | 197 | 198.7735 | 406 | -1.7735 | 0.026484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026484 | -1.8 | 3.2401
832.65 | 178 | 198.7838 | 405.95 | -20.7838 | 0.030899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030899 | -20.8147 | 433.2521
832.7 | 191 | 198.7941 | 405.9 | -7.7941 | 0.035984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035984 | -7.8301 | 61.3099
832.75 | 167 | 198.8043 | 405.85 | -31.8043 | 0.041832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041832 | -31.8462 | 1014.1792
832.8 | 201 | 198.8146 | 405.8 | 2.1854 | 0.048542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048542 | 2.1368 | 4.5661
832.85 | 187 | 198.8249 | 405.75 | -11.8249 | 0.056226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056226 | -11.8811 | 141.1608
832.9 | 215 | 198.8352 | 405.7 | 16.1648 | 0.06501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06501 | 16.0998 | 259.2047
832.95 | 209 | 198.8454 | 405.65 | 10.1546 | 0.075031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075031 | 10.0795 | 101.5972
833 | 186 | 198.8557 | 405.6 | -12.8557 | 0.08644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08644 | -12.9421 | 167.4988
833.05 | 207 | 198.866 | 405.55 | 8.134 | 0.099404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099404 | 8.0346 | 64.5553
833.1 | 201 | 198.8762 | 405.5 | 2.1238 | 0.11411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11411 | 2.0097 | 4.0387
833.15 | 191 | 198.8865 | 405.45 | -7.8865 | 0.13075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13075 | -8.0172 | 64.2763
833.2 | 185 | 198.8968 | 405.4 | -13.8968 | 0.14955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14955 | -14.0463 | 197.299
833.25 | 161 | 198.907 | 405.35 | -37.907 | 0.17074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17074 | -38.0778 | 1449.9171
833.3 | 184 | 198.9173 | 405.3 | -14.9173 | 0.19458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19458 | -15.1119 | 228.3692
833.35 | 200 | 198.9276 | 405.25 | 1.0724 | 0.22135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22135 | 0.85107 | 0.72432
833.4 | 202 | 198.9378 | 405.2 | 3.0622 | 0.25136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25136 | 2.8108 | 7.9006
833.45 | 201 | 198.9481 | 405.15 | 2.0519 | 0.28491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28491 | 1.767 | 3.1222
833.5 | 199 | 198.9584 | 405.1 | 0.041615 | 0.32237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32237 | -0.28075 | 0.078822
833.55 | 194 | 198.9687 | 405.05 | -4.9687 | 0.36409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36409 | -5.3327 | 28.4381
833.6 | 204 | 198.9789 | 405 | 5.0211 | 0.41046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41046 | 4.6106 | 21.2578
833.65 | 196 | 198.9892 | 404.95 | -2.9892 | 0.46191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46191 | -3.4511 | 11.9101
833.7 | 200 | 198.9995 | 404.9 | 1.0005 | 0.51887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51887 | 0.48166 | 0.232
833.75 | 230 | 199.0097 | 404.85 | 30.9903 | 0.58181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58181 | 30.4085 | 924.6744
833.8 | 189 | 199.02 | 404.8 | -10.02 | 0.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6512 | -10.6712 | 113.8746
833.85 | 207 | 199.0303 | 404.75 | 7.9697 | 0.72756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72756 | 7.2422 | 52.4491
833.9 | 189 | 199.0405 | 404.7 | -10.0405 | 0.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8114 | -10.8519 | 117.7646
833.95 | 212 | 199.0508 | 404.65 | 12.9492 | 0.90327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90327 | 12.0459 | 145.1042
834 | 175 | 199.0611 | 404.6 | -24.0611 | 1.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0037 | -25.0648 | 628.2448
834.05 | 180 | 199.0713 | 404.55 | -19.0713 | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1134 | -20.1847 | 407.4224
834.1 | 198 | 199.0816 | 404.5 | -1.0816 | 1.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2327 | -2.3143 | 5.3562
834.15 | 192 | 199.0919 | 404.45 | -7.0919 | 1.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3624 | -8.4543 | 71.4757
834.2 | 213 | 199.1022 | 404.4 | 13.8978 | 1.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5031 | 12.3948 | 153.6301
834.25 | 207 | 199.1124 | 404.35 | 7.8876 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 6.2323 | 38.8418
834.3 | 218 | 199.1227 | 404.3 | 18.8773 | 1.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8196 | 17.0578 | 290.967
834.35 | 190 | 199.133 | 404.25 | -9.133 | 1.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9965 | -11.1295 | 123.8659
834.4 | 182 | 199.1432 | 404.2 | -17.1432 | 2.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1868 | -19.33 | 373.6503
834.45 | 185 | 199.1535 | 404.15 | -14.1535 | 2.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3909 | -16.5444 | 273.7164
834.5 | 178 | 199.1638 | 404.1 | -21.1638 | 2.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6093 | -23.7731 | 565.1579
834.55 | 206 | 199.174 | 404.05 | 6.826 | 2.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8425 | 3.9835 | 15.8679
834.6 | 171 | 199.1843 | 404 | -28.1843 | 3.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.091 | -31.2753 | 978.144
834.65 | 205 | 199.1946 | 403.95 | 5.8054 | 3.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3551 | 2.4503 | 6.0039
834.7 | 215 | 199.2048 | 403.9 | 15.7952 | 3.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6353 | 12.1599 | 147.8624
834.75 | 205 | 199.2151 | 403.85 | 5.7849 | 3.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9317 | 1.8532 | 3.4342
834.8 | 192 | 199.2254 | 403.8 | -7.2254 | 4.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2447 | -11.4701 | 131.5625
834.85 | 218 | 199.2357 | 403.75 | 18.7643 | 4.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5743 | 14.1901 | 201.3578
834.9 | 195 | 199.2459 | 403.7 | -4.2459 | 4.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9206 | -9.1665 | 84.025
834.95 | 216 | 199.2562 | 403.65 | 16.7438 | 5.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2836 | 11.4602 | 131.3369
835 | 209 | 199.2665 | 403.6 | 9.7335 | 5.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6631 | 4.0704 | 16.5684
835.05 | 211 | 199.2767 | 403.55 | 11.7233 | 6.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.059 | 5.6643 | 32.0844
835.1 | 201 | 199.287 | 403.5 | 1.713 | 6.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4708 | -4.7578 | 22.6366
835.15 | 199 | 199.2973 | 403.45 | -0.29727 | 6.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8982 | -7.1954 | 51.7742
835.2 | 193 | 199.3075 | 403.4 | -6.3075 | 7.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3405 | -13.648 | 186.2689
835.25 | 203 | 199.3178 | 403.35 | 3.6822 | 7.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7971 | -4.1149 | 16.9326
835.3 | 212 | 199.3281 | 403.3 | 12.6719 | 8.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2672 | 4.4047 | 19.4015
835.35 | 241 | 199.3383 | 403.25 | 41.6617 | 8.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7498 | 32.9118 | 1083.1878
835.4 | 220 | 199.3486 | 403.2 | 20.6514 | 9.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2439 | 11.4074 | 130.1297
835.45 | 197 | 199.3589 | 403.15 | -2.3589 | 9.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7484 | -12.1072 | 146.5851
835.5 | 187 | 199.3692 | 403.1 | -12.3692 | 10.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2617 | -22.6309 | 512.1575
835.55 | 212 | 199.3794 | 403.05 | 12.6206 | 10.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7827 | 1.8379 | 3.3778
835.6 | 243 | 199.3897 | 403 | 43.6103 | 11.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3097 | 32.3006 | 1043.3306
835.65 | 221 | 199.4 | 402.95 | 21.6 | 11.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.841 | 9.759 | 95.2383
835.7 | 214 | 199.4102 | 402.9 | 14.5898 | 12.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.375 | 2.2148 | 4.9053
835.75 | 220 | 199.4205 | 402.85 | 20.5795 | 12.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9097 | 7.6698 | 58.8257
835.8 | 218 | 199.4308 | 402.8 | 18.5692 | 13.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4433 | 5.126 | 26.2756
835.85 | 216 | 199.441 | 402.75 | 16.559 | 13.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9736 | 2.5853 | 6.684
835.9 | 208 | 199.4513 | 402.7 | 8.5487 | 14.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4987 | -5.95 | 35.4027
835.95 | 218 | 199.4616 | 402.65 | 18.5384 | 15.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0164 | 3.522 | 12.4045
836 | 224 | 199.4718 | 402.6 | 24.5282 | 15.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5246 | 9.0036 | 81.0644
836.05 | 200 | 199.4821 | 402.55 | 0.51789 | 16.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.021 | -15.5031 | 240.3463
836.1 | 228 | 199.4924 | 402.5 | 28.5076 | 16.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5035 | 12.0041 | 144.0995
836.15 | 211 | 199.5027 | 402.45 | 11.4973 | 16.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9698 | -5.4725 | 29.9481
836.2 | 219 | 199.5129 | 402.4 | 19.4871 | 17.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4179 | 2.0692 | 4.2814
836.25 | 233 | 199.5232 | 402.35 | 33.4768 | 17.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8456 | 15.6312 | 244.3347
836.3 | 206 | 199.5335 | 402.3 | 6.4665 | 18.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2508 | -11.7843 | 138.8693
836.35 | 209 | 199.5437 | 402.25 | 9.4563 | 18.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6316 | -9.1753 | 84.1865
836.4 | 213 | 199.554 | 402.2 | 13.446 | 18.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.986 | -5.54 | 30.6918
836.45 | 200 | 199.5643 | 402.15 | 0.43573 | 19.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3123 | -18.8766 | 356.3249
836.5 | 222 | 199.5745 | 402.1 | 22.4255 | 19.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6088 | 2.8167 | 7.9337
836.55 | 235 | 199.5848 | 402.05 | 35.4152 | 19.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8739 | 15.5413 | 241.5313
836.6 | 199 | 199.5951 | 402 | -0.59507 | 20.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1063 | -20.7014 | 428.5479
836.65 | 220 | 199.6053 | 401.95 | 20.3947 | 20.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3048 | 0.089882 | 0.0080787
836.7 | 213 | 199.6156 | 401.9 | 13.3844 | 20.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4682 | -7.0838 | 50.1806
836.75 | 237 | 199.6259 | 401.85 | 37.3741 | 20.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5958 | 16.7783 | 281.5128
836.8 | 233 | 199.6361 | 401.8 | 33.3639 | 20.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6868 | 12.6771 | 160.7084
836.85 | 214 | 199.6464 | 401.75 | 14.3536 | 20.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7407 | -6.3871 | 40.7953
836.9 | 200 | 199.6567 | 401.7 | 0.34331 | 20.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7573 | -20.414 | 416.7304
836.95 | 255 | 199.667 | 401.65 | 55.333 | 20.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7364 | 34.5966 | 1196.9255
837 | 221 | 199.6772 | 401.6 | 21.3228 | 20.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6783 | 0.64452 | 0.41541
837.05 | 223 | 199.6875 | 401.55 | 23.3125 | 20.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5831 | 2.7294 | 7.4499
837.1 | 213 | 199.6978 | 401.5 | 13.3022 | 20.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4514 | -7.1491 | 51.1101
837.15 | 221 | 199.708 | 401.45 | 21.292 | 20.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2839 | 1.0081 | 1.0162
837.2 | 196 | 199.7183 | 401.4 | -3.7183 | 20.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0815 | -23.7998 | 566.4305
837.25 | 215 | 199.7286 | 401.35 | 15.2714 | 19.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8453 | -4.5739 | 20.9202
837.3 | 207 | 199.7388 | 401.3 | 7.2612 | 19.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5765 | -12.3153 | 151.6678
837.35 | 225 | 199.7491 | 401.25 | 25.2509 | 19.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2765 | 5.9743 | 35.6928
837.4 | 197 | 199.7594 | 401.2 | -2.7594 | 18.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.947 | -21.7063 | 471.1653
837.45 | 224 | 199.7696 | 401.15 | 24.2304 | 18.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5894 | 5.6409 | 31.8199
837.5 | 187 | 199.7799 | 401.1 | -12.7799 | 18.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2058 | -30.9857 | 960.1134
837.55 | 229 | 199.7902 | 401.05 | 29.2098 | 17.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7979 | 11.4119 | 130.2319
837.6 | 243 | 199.8005 | 401 | 43.1995 | 17.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3678 | 25.8318 | 667.2802
837.65 | 222 | 199.8107 | 400.95 | 22.1893 | 16.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9175 | 5.2718 | 27.7916
837.7 | 223 | 199.821 | 400.9 | 23.179 | 16.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4492 | 6.7298 | 45.2904
837.75 | 210 | 199.8313 | 400.85 | 10.1687 | 15.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.965 | -5.7963 | 33.5967
837.8 | 206 | 199.8415 | 400.8 | 6.1585 | 15.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4671 | -9.3087 | 86.6514
837.85 | 203 | 199.8518 | 400.75 | 3.1482 | 14.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9578 | -11.8096 | 139.4663
837.9 | 240 | 199.8621 | 400.7 | 40.1379 | 14.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4391 | 25.6988 | 660.4285
837.95 | 224 | 199.8723 | 400.65 | 24.1277 | 13.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9133 | 10.2143 | 104.3327
838 | 229 | 199.8826 | 400.6 | 29.1174 | 13.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3825 | 15.7349 | 247.587
838.05 | 227 | 199.8929 | 400.55 | 27.1071 | 12.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8487 | 14.2584 | 203.3023
838.1 | 198 | 199.9031 | 400.5 | -1.9031 | 12.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.314 | -14.2171 | 202.1267
838.15 | 219 | 199.9134 | 400.45 | 19.0866 | 11.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7802 | 7.3064 | 53.3828
838.2 | 221 | 199.9237 | 400.4 | 21.0763 | 11.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2493 | 9.827 | 96.5704
838.25 | 205 | 199.934 | 400.35 | 5.066 | 10.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7229 | -5.6569 | 32.0002
838.3 | 207 | 199.9442 | 400.3 | 7.0558 | 10.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2027 | -3.147 | 9.9034
838.35 | 223 | 199.9545 | 400.25 | 23.0455 | 9.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6903 | 13.3552 | 178.3613
838.4 | 193 | 199.9648 | 400.2 | -6.9648 | 9.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.187 | -16.1518 | 260.88
838.45 | 217 | 199.975 | 400.15 | 17.025 | 8.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6942 | 8.3308 | 69.4024
838.5 | 209 | 199.9853 | 400.1 | 9.0147 | 8.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2129 | 0.80179 | 0.64287
838.55 | 195 | 199.9956 | 400.05 | -4.9956 | 7.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7443 | -12.7399 | 162.3046
838.6 | 213 | 200.0058 | 400 | 12.9942 | 7.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2893 | 5.7049 | 32.5456
838.65 | 202 | 200.0161 | 399.95 | 1.9839 | 6.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8486 | -4.8647 | 23.6656
838.7 | 185 | 200.0264 | 399.9 | -15.0264 | 6.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.423 | -21.4494 | 460.0759
838.75 | 208 | 200.0366 | 399.85 | 7.9634 | 6.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.013 | 1.9504 | 3.804
838.8 | 212 | 200.0469 | 399.8 | 11.9531 | 5.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.619 | 6.3341 | 40.121
838.85 | 196 | 200.0572 | 399.75 | -4.0572 | 5.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2413 | -9.2985 | 86.4621
838.9 | 207 | 200.0675 | 399.7 | 6.9325 | 4.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8802 | 2.0523 | 4.212
838.95 | 183 | 200.0777 | 399.65 | -17.0777 | 4.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5358 | -21.6136 | 467.1457
839 | 227 | 200.088 | 399.6 | 26.912 | 4.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2081 | 22.7039 | 515.4659
839.05 | 196 | 200.0983 | 399.55 | -4.0983 | 3.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8971 | -7.9953 | 63.9254
839.1 | 207 | 200.1085 | 399.5 | 6.8915 | 3.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6025 | 3.289 | 10.8173
839.15 | 215 | 200.1188 | 399.45 | 14.8812 | 3.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3242 | 11.557 | 133.5646
839.2 | 195 | 200.1291 | 399.4 | -5.1291 | 3.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0618 | -8.1909 | 67.0911
839.25 | 208 | 200.1393 | 399.35 | 7.8607 | 2.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8151 | 5.0455 | 25.4574
839.3 | 179 | 200.1496 | 399.3 | -21.1496 | 2.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5836 | -23.7332 | 563.266
839.35 | 214 | 200.1599 | 399.25 | 13.8401 | 2.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3669 | 11.4732 | 131.6354
839.4 | 188 | 200.1701 | 399.2 | -12.1701 | 2.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1644 | -14.3346 | 205.4794
839.45 | 217 | 200.1804 | 399.15 | 16.8196 | 1.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9757 | 14.8439 | 220.3413
839.5 | 198 | 200.1907 | 399.1 | -2.1907 | 1.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8002 | -3.9909 | 15.9269
839.55 | 232 | 200.201 | 399.05 | 31.799 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 30.1618 | 909.7314
839.6 | 198 | 200.2112 | 399 | -2.2112 | 1.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4865 | -3.6977 | 13.6729
839.65 | 199 | 200.2215 | 398.95 | -1.2215 | 1.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3471 | -2.5686 | 6.5977
839.7 | 222 | 200.2318 | 398.9 | 21.7682 | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2186 | 20.5496 | 422.2877
839.75 | 198 | 200.242 | 398.85 | -2.242 | 1.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1004 | -3.3424 | 11.1716
839.8 | 197 | 200.2523 | 398.8 | -3.2523 | 0.99182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99182 | -4.2441 | 18.0125
839.85 | 199 | 200.2626 | 398.75 | -1.2626 | 0.89237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89237 | -2.1549 | 4.6437
839.9 | 209 | 200.2728 | 398.7 | 8.7272 | 0.80144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80144 | 7.9257 | 62.8171
839.95 | 201 | 200.2831 | 398.65 | 0.71689 | 0.71848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71848 | -0.0015821 | 2.503e-06
840 | 203 | 200.2934 | 398.6 | 2.7066 | 0.64294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64294 | 2.0637 | 4.2588
840.05 | 184 | 200.3036 | 398.55 | -16.3036 | 0.57431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57431 | -16.878 | 284.8654
840.1 | 197 | 200.3139 | 398.5 | -3.3139 | 0.51208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51208 | -3.826 | 14.6382
840.15 | 203 | 200.3242 | 398.45 | 2.6758 | 0.45577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45577 | 2.22 | 4.9286
840.2 | 196 | 200.3345 | 398.4 | -4.3345 | 0.40492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40492 | -4.7394 | 22.4617
840.25 | 213 | 200.3447 | 398.35 | 12.6553 | 0.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3591 | 12.2962 | 151.1961
840.3 | 190 | 200.355 | 398.3 | -10.355 | 0.31788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31788 | -10.6729 | 113.9103
840.35 | 211 | 200.3653 | 398.25 | 10.6347 | 0.28089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28089 | 10.3538 | 107.2021
840.4 | 189 | 200.3755 | 398.2 | -11.3755 | 0.24776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24776 | -11.6233 | 135.1009
840.45 | 198 | 200.3858 | 398.15 | -2.3858 | 0.21814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21814 | -2.6039 | 6.7805
840.5 | 201 | 200.3961 | 398.1 | 0.60393 | 0.19172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19172 | 0.41222 | 0.16992
840.55 | 207 | 200.4063 | 398.05 | 6.5937 | 0.16819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16819 | 6.4255 | 41.2867
840.6 | 196 | 200.4166 | 398 | -4.4166 | 0.14728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14728 | -4.5639 | 20.8291
840.65 | 188 | 200.4269 | 397.95 | -12.4269 | 0.12874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12874 | -12.5556 | 157.6436
840.7 | 210 | 200.4371 | 397.9 | 9.5629 | 0.11233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11233 | 9.4505 | 89.3124
840.75 | 205 | 200.4474 | 397.85 | 4.5526 | 0.09784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09784 | 4.4547 | 19.8448
840.8 | 188 | 200.4577 | 397.8 | -12.4577 | 0.085062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085062 | -12.5427 | 157.3204
840.85 | 195 | 200.468 | 397.75 | -5.468 | 0.07382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07382 | -5.5418 | 30.7112
840.9 | 210 | 200.4782 | 397.7 | 9.5218 | 0.063948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063948 | 9.4578 | 89.4506
840.95 | 184 | 200.4885 | 397.65 | -16.4885 | 0.055296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055296 | -16.5438 | 273.6969
841 | 210 | 200.4988 | 397.6 | 9.5012 | 0.047729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047729 | 9.4535 | 89.3689
841.05 | 193 | 200.509 | 397.55 | -7.509 | 0.041123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041123 | -7.5502 | 57.0048
841.1 | 205 | 200.5193 | 397.5 | 4.4807 | 0.035367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035367 | 4.4453 | 19.761
841.15 | 201 | 200.5296 | 397.45 | 0.47043 | 0.030362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030362 | 0.44007 | 0.19366
841.2 | 214 | 200.5398 | 397.4 | 13.4602 | 0.026019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026019 | 13.4341 | 180.4763
841.25 | 184 | 200.5501 | 397.35 | -16.5501 | 0.022256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022256 | -16.5724 | 274.6432
841.3 | 194 | 200.5604 | 397.3 | -6.5604 | 0.019004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019004 | -6.5794 | 43.2882
841.35 | 196 | 200.5706 | 397.25 | -4.5706 | 0.016197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016197 | -4.5868 | 21.0391
841.4 | 200 | 200.5809 | 397.2 | -0.58091 | 0.01378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01378 | -0.59469 | 0.35366
841.45 | 205 | 200.5912 | 397.15 | 4.4088 | 0.011703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011703 | 4.3971 | 19.3346
841.5 | 205 | 200.6015 | 397.1 | 4.3985 | 0.0099205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099205 | 4.3886 | 19.2601
841.55 | 209 | 200.6117 | 397.05 | 8.3883 | 0.0083946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083946 | 8.3799 | 70.2225
841.6 | 193 | 200.622 | 397 | -7.622 | 0.0070906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070906 | -7.6291 | 58.2029
841.65 | 198 | 200.6323 | 396.95 | -2.6323 | 0.0059783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059783 | -2.6382 | 6.9603
841.7 | 188 | 200.6425 | 396.9 | -12.6425 | 0.0050315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050315 | -12.6476 | 159.9607
841.75 | 215 | 200.6528 | 396.85 | 14.3472 | 0.0042269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042269 | 14.343 | 205.721
841.8 | 200 | 200.6631 | 396.8 | -0.66307 | 0.0035446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035446 | -0.66661 | 0.44437
841.85 | 218 | 200.6733 | 396.75 | 17.3267 | 0.0029671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029671 | 17.3237 | 300.1105
841.9 | 191 | 200.6836 | 396.7 | -9.6836 | 0.0024792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024792 | -9.6861 | 93.8202
841.95 | 201 | 200.6939 | 396.65 | 0.30613 | 0.0020678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020678 | 0.30406 | 0.092452
842 | 191 | 200.7041 | 396.6 | -9.7041 | 0.0017216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017216 | -9.7059 | 94.2038
842.05 | 185 | 200.7144 | 396.55 | -15.7144 | 0.0014307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014307 | -15.7158 | 246.9877
842.1 | 209 | 200.7247 | 396.5 | 8.2753 | 0.0011868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011868 | 8.2741 | 68.4613
842.15 | 210 | 200.7349 | 396.45 | 9.2651 | 0.00098278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00098278 | 9.2641 | 85.8229
842.2 | 218 | 200.7452 | 396.4 | 17.2548 | 0.00081233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00081233 | 17.254 | 297.6994
842.25 | 217 | 200.7555 | 396.35 | 16.2445 | 0.00067023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067023 | 16.2438 | 263.8624
842.3 | 187 | 200.7658 | 396.3 | -13.7658 | 0.000552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000552 | -13.7663 | 189.5113
842.35 | 198 | 200.776 | 396.25 | -2.776 | 0.0004538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004538 | -2.7765 | 7.7088
842.4 | 204 | 200.7863 | 396.2 | 3.2137 | 0.0003724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003724 | 3.2133 | 10.3255
842.45 | 193 | 200.7966 | 396.15 | -7.7966 | 0.00030505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00030505 | -7.7969 | 60.7912
842.5 | 174 | 200.8068 | 396.1 | -26.8068 | 0.00024943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024943 | -26.8071 | 718.6197
842.55 | 194 | 200.8171 | 396.05 | -6.8171 | 0.00020358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020358 | -6.8173 | 46.4757
842.6 | 215 | 200.8274 | 396 | 14.1726 | 0.00016586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016586 | 14.1725 | 200.8587
842.65 | 227 | 200.8376 | 395.95 | 26.1624 | 0.00013489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013489 | 26.1622 | 684.462
842.7 | 221 | 200.8479 | 395.9 | 20.1521 | 0.0001095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001095 | 20.152 | 406.1023
842.75 | 217 | 200.8582 | 395.85 | 16.1418 | 8.8728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8728e-05 | 16.1417 | 260.5555
842.8 | 190 | 200.8684 | 395.8 | -10.8684 | 7.1769e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1769e-05 | -10.8685 | 118.1247
842.85 | 208 | 200.8787 | 395.75 | 7.1213 | 5.7946e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7946e-05 | 7.1212 | 50.7118
842.9 | 194 | 200.889 | 395.7 | -6.889 | 4.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6701e-05 | -6.889 | 47.4588
842.95 | 204 | 200.8993 | 395.65 | 3.1007 | 3.7571e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7571e-05 | 3.1007 | 9.6144
843 | 203 | 200.9095 | 395.6 | 2.0905 | 3.0171e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0171e-05 | 2.0904 | 4.37
843.05 | 212 | 200.9198 | 395.55 | 11.0802 | 2.4185e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4185e-05 | 11.0802 | 122.7704
843.1 | 203 | 200.9301 | 395.5 | 2.0699 | 1.9352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9352e-05 | 2.0699 | 4.2846
843.15 | 208 | 200.9403 | 395.45 | 7.0597 | 1.5456e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5456e-05 | 7.0597 | 49.8387
843.2 | 200 | 200.9506 | 395.4 | -0.9506 | 1.2323e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2323e-05 | -0.95061 | 0.90367
843.25 | 197 | 200.9609 | 395.35 | -3.9609 | 9.8068e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8068e-06 | -3.9609 | 15.6886
843.3 | 201 | 200.9711 | 395.3 | 0.02886 | 7.7905e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7905e-06 | 0.028852 | 0.00083243
843.35 | 207 | 200.9814 | 395.25 | 6.0186 | 6.1776e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1776e-06 | 6.0186 | 36.2234
843.4 | 204 | 200.9917 | 395.2 | 3.0083 | 4.8898e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8898e-06 | 3.0083 | 9.05
843.45 | 192 | 201.0019 | 395.15 | -9.0019 | 3.8634e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8634e-06 | -9.002 | 81.0351
843.5 | 206 | 201.0122 | 395.1 | 4.9878 | 3.047e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.047e-06 | 4.9878 | 24.8779
843.55 | 199 | 201.0225 | 395.05 | -2.0225 | 2.3988e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3988e-06 | -2.0225 | 4.0905
843.6 | 184 | 201.0328 | 395 | -17.0328 | 1.8851e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8851e-06 | -17.0328 | 290.1148
843.65 | 207 | 201.043 | 394.95 | 5.957 | 1.4787e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4787e-06 | 5.957 | 35.4855
843.7 | 208 | 201.0533 | 394.9 | 6.9467 | 1.1578e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578e-06 | 6.9467 | 48.2567
843.75 | 196 | 201.0636 | 394.85 | -5.0636 | 9.0496e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0496e-07 | -5.0636 | 25.6397
843.8 | 236 | 201.0738 | 394.8 | 34.9262 | 7.0604e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0604e-07 | 34.9262 | 1219.8372
843.85 | 195 | 201.0841 | 394.75 | -6.0841 | 5.4985e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4985e-07 | -6.0841 | 37.0163
843.9 | 217 | 201.0944 | 394.7 | 15.9056 | 4.2744e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2744e-07 | 15.9056 | 252.989
843.95 | 195 | 201.1046 | 394.65 | -6.1046 | 3.3168e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3168e-07 | -6.1046 | 37.2666
844 | 199 | 201.1149 | 394.6 | -2.1149 | 2.5691e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5691e-07 | -2.1149 | 4.4728
844.05 | 191 | 201.1252 | 394.55 | -10.1252 | 1.9864e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9864e-07 | -10.1252 | 102.5192
844.1 | 194 | 201.1354 | 394.5 | -7.1354 | 1.5331e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5331e-07 | -7.1354 | 50.9146
844.15 | 229 | 201.1457 | 394.45 | 27.8543 | 1.1811e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1811e-07 | 27.8543 | 775.8611
844.2 | 207 | 201.156 | 394.4 | 5.844 | 9.0827e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0827e-08 | 5.844 | 34.1525
844.25 | 220 | 201.1663 | 394.35 | 18.8337 | 6.972e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.972e-08 | 18.8337 | 354.71
844.3 | 210 | 201.1765 | 394.3 | 8.8235 | 5.3422e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3422e-08 | 8.8235 | 77.8537
844.35 | 214 | 201.1868 | 394.25 | 12.8132 | 4.086e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.086e-08 | 12.8132 | 164.1783
844.4 | 196 | 201.1971 | 394.2 | -5.1971 | 3.1196e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1196e-08 | -5.1971 | 27.0095
844.45 | 211 | 201.2073 | 394.15 | 9.7927 | 2.3774e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3774e-08 | 9.7927 | 95.8964
844.5 | 238 | 201.2176 | 394.1 | 36.7824 | 1.8086e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8086e-08 | 36.7824 | 1352.9449
844.55 | 196 | 201.2279 | 394.05 | -5.2279 | 1.3734e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3734e-08 | -5.2279 | 27.3306
844.6 | 185 | 201.2381 | 394 | -16.2381 | 1.041e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041e-08 | -16.2381 | 263.6771
844.65 | 208 | 201.2484 | 393.95 | 6.7516 | 7.8763e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8763e-09 | 6.7516 | 45.584
844.7 | 210 | 201.2587 | 393.9 | 8.7413 | 5.9486e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9486e-09 | 8.7413 | 76.4107
844.75 | 196 | 201.2689 | 393.85 | -5.2689 | 4.4846e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4846e-09 | -5.2689 | 27.7618
844.8 | 197 | 201.2792 | 393.8 | -4.2792 | 3.3748e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3748e-09 | -4.2792 | 18.3117
844.85 | 222 | 201.2895 | 393.75 | 20.7105 | 2.5351e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5351e-09 | 20.7105 | 428.9255
844.9 | 194 | 201.2998 | 393.7 | -7.2998 | 1.9009e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9009e-09 | -7.2998 | 53.2864
844.95 | 223 | 201.31 | 393.65 | 21.69 | 1.4227e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4227e-09 | 21.69 | 470.4551
845 | 189 | 201.3203 | 393.6 | -12.3203 | 1.063e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063e-09 | -12.3203 | 151.7896
845.05 | 227 | 201.3306 | 393.55 | 25.6694 | 7.9273e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9273e-10 | 25.6694 | 658.9201
845.1 | 190 | 201.3408 | 393.5 | -11.3408 | 5.9013e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9013e-10 | -11.3408 | 128.6144
845.15 | 216 | 201.3511 | 393.45 | 14.6489 | 4.3852e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3852e-10 | 14.6489 | 214.5903
845.2 | 205 | 201.3614 | 393.4 | 3.6386 | 3.2527e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2527e-10 | 3.6386 | 13.2396
845.25 | 204 | 201.3716 | 393.35 | 2.6284 | 2.4083e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4083e-10 | 2.6284 | 6.9083
845.3 | 209 | 201.3819 | 393.3 | 7.6181 | 1.78e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78e-10 | 7.6181 | 58.0353
845.35 | 240 | 201.3922 | 393.25 | 38.6078 | 1.3131e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3131e-10 | 38.6078 | 1490.5641
845.4 | 185 | 201.4024 | 393.2 | -16.4024 | 9.6702e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6702e-11 | -16.4024 | 269.0402
845.45 | 215 | 201.4127 | 393.15 | 13.5873 | 7.1084e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1084e-11 | 13.5873 | 184.6143
845.5 | 205 | 201.423 | 393.1 | 3.577 | 5.2159e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2159e-11 | 3.577 | 12.795
845.55 | 189 | 201.4333 | 393.05 | -12.4333 | 3.8203e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8203e-11 | -12.4333 | 154.5858
845.6 | 215 | 201.4435 | 393 | 13.5565 | 2.7931e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7931e-11 | 13.5565 | 183.7781
845.65 | 200 | 201.4538 | 392.95 | -1.4538 | 2.0384e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0384e-11 | -1.4538 | 2.1135
845.7 | 232 | 201.4641 | 392.9 | 30.5359 | 1.4849e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4849e-11 | 30.5359 | 932.4436
845.75 | 241 | 201.4743 | 392.85 | 39.5257 | 1.0798e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798e-11 | 39.5257 | 1562.2787
845.8 | 187 | 201.4846 | 392.8 | -14.4846 | 7.8379e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8379e-12 | -14.4846 | 209.8036
845.85 | 214 | 201.4949 | 392.75 | 12.5051 | 5.679e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.679e-12 | 12.5051 | 156.3783
845.9 | 212 | 201.5051 | 392.7 | 10.4949 | 4.1073e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1073e-12 | 10.4949 | 110.1422
845.95 | 193 | 201.5154 | 392.65 | -8.5154 | 2.9652e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9652e-12 | -8.5154 | 72.5121
846 | 190 | 201.5257 | 392.6 | -11.5257 | 2.1368e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1368e-12 | -11.5257 | 132.8412
846.05 | 200 | 201.5359 | 392.55 | -1.5359 | 1.5371e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5371e-12 | -1.5359 | 2.3591
846.1 | 203 | 201.5462 | 392.5 | 1.4538 | 1.1037e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1037e-12 | 1.4538 | 2.1135
846.15 | 176 | 201.5565 | 392.45 | -25.5565 | 7.9109e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9109e-13 | -25.5565 | 653.1338
846.2 | 199 | 201.5668 | 392.4 | -2.5668 | 5.6599e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6599e-13 | -2.5668 | 6.5882
846.25 | 206 | 201.577 | 392.35 | 4.423 | 4.0421e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0421e-13 | 4.423 | 19.5627
846.3 | 200 | 201.5873 | 392.3 | -1.5873 | 2.8815e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8815e-13 | -1.5873 | 2.5195
846.35 | 195 | 201.5976 | 392.25 | -6.5976 | 2.0505e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0505e-13 | -6.5976 | 43.5278
846.4 | 206 | 201.6078 | 392.2 | 4.3922 | 1.4565e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4565e-13 | 4.3922 | 19.2912
846.45 | 199 | 201.6181 | 392.15 | -2.6181 | 1.0327e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0327e-13 | -2.6181 | 6.8544
846.5 | 219 | 201.6284 | 392.1 | 17.3716 | 7.3089e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3089e-14 | 17.3716 | 301.7737
846.55 | 204 | 201.6386 | 392.05 | 2.3614 | 5.1635e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1635e-14 | 2.3614 | 5.576
846.6 | 203 | 201.6489 | 392 | 1.3511 | 3.6413e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6413e-14 | 1.3511 | 1.8255
846.65 | 197 | 201.6592 | 391.95 | -4.6592 | 2.5633e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5633e-14 | -4.6592 | 21.7079
846.7 | 204 | 201.6694 | 391.9 | 2.3306 | 1.8011e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8011e-14 | 2.3306 | 5.4315
846.75 | 222 | 201.6797 | 391.85 | 20.3203 | 1.2633e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2633e-14 | 20.3203 | 412.9141
846.8 | 213 | 201.69 | 391.8 | 11.31 | 8.8446e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8446e-15 | 11.31 | 127.9165
846.85 | 180 | 201.7003 | 391.75 | -21.7003 | 6.1812e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1812e-15 | -21.7003 | 470.9009
846.9 | 210 | 201.7105 | 391.7 | 8.2895 | 4.3121e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3121e-15 | 8.2895 | 68.7155
846.95 | 217 | 201.7208 | 391.65 | 15.2792 | 3.0027e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0027e-15 | 15.2792 | 233.4543
847 | 173 | 201.7311 | 391.6 | -28.7311 | 2.0872e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0872e-15 | -28.7311 | 825.4737
847.05 | 223 | 201.7413 | 391.55 | 21.2587 | 1.4482e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4482e-15 | 21.2587 | 451.9312
847.1 | 190 | 201.7516 | 391.5 | -11.7516 | 1.003e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003e-15 | -11.7516 | 138.1
847.15 | 182 | 201.7619 | 391.45 | -19.7619 | 6.9341e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9341e-16 | -19.7619 | 390.5313
847.2 | 215 | 201.7721 | 391.4 | 13.2279 | 4.7852e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7852e-16 | 13.2279 | 174.9764
847.25 | 212 | 201.7824 | 391.35 | 10.2176 | 3.2963e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2963e-16 | 10.2176 | 104.3993
847.3 | 187 | 201.7927 | 391.3 | -14.7927 | 2.2666e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2666e-16 | -14.7927 | 218.8232
847.35 | 211 | 201.8029 | 391.25 | 9.1971 | 1.5557e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5557e-16 | 9.1971 | 84.5859
847.4 | 183 | 201.8132 | 391.2 | -18.8132 | 1.0659e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659e-16 | -18.8132 | 353.9369
847.45 | 211 | 201.8235 | 391.15 | 9.1765 | 7.2894e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2894e-17 | 9.1765 | 84.2085
847.5 | 200 | 201.8337 | 391.1 | -1.8337 | 4.9762e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9762e-17 | -1.8337 | 3.3626
847.55 | 204 | 201.844 | 391.05 | 2.156 | 3.391e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.391e-17 | 2.156 | 4.6483
847.6 | 224 | 201.8543 | 391 | 22.1457 | 2.3066e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3066e-17 | 22.1457 | 490.4326
847.65 | 205 | 201.8646 | 390.95 | 3.1354 | 1.5661e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5661e-17 | 3.1354 | 9.831
847.7 | 198 | 201.8748 | 390.9 | -3.8748 | 1.0614e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0614e-17 | -3.8748 | 15.0143
847.75 | 208 | 201.8851 | 390.85 | 6.1149 | 7.181e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.181e-18 | 6.1149 | 37.3921
847.8 | 209 | 201.8954 | 390.8 | 7.1046 | 4.8494e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8494e-18 | 7.1046 | 50.4758
847.85 | 211 | 201.9056 | 390.75 | 9.0944 | 3.269e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.269e-18 | 9.0944 | 82.7075
847.9 | 244 | 201.9159 | 390.7 | 42.0841 | 2.1996e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1996e-18 | 42.0841 | 1771.0712
847.95 | 204 | 201.9262 | 390.65 | 2.0738 | 1.4774e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4774e-18 | 2.0738 | 4.3008
848 | 196 | 201.9364 | 390.6 | -5.9364 | 9.9055e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9055e-19 | -5.9364 | 35.2413
848.05 | 184 | 201.9467 | 390.55 | -17.9467 | 6.6292e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6292e-19 | -17.9467 | 322.0844
848.1 | 185 | 201.957 | 390.5 | -16.957 | 4.4286e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4286e-19 | -16.957 | 287.5392
848.15 | 212 | 201.9672 | 390.45 | 10.0328 | 2.9531e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9531e-19 | 10.0328 | 100.6561
848.2 | 177 | 201.9775 | 390.4 | -24.9775 | 1.9657e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9657e-19 | -24.9775 | 623.8764
848.25 | 183 | 201.9878 | 390.35 | -18.9878 | 1.3061e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3061e-19 | -18.9878 | 360.5361
848.3 | 210 | 201.9981 | 390.3 | 8.0019 | 8.6625e-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6625e-20 | 8.0019 | 64.0311
848.35 | 217 | 202.0083 | 390.25 | 14.9917 | 5.7349e-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7349e-20 | 14.9917 | 224.7503
848.4 | 239 | 202.0186 | 390.2 | 36.9814 | 3.7899e-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7899e-20 | 36.9814 | 1367.6244
848.45 | 236 | 202.0289 | 390.15 | 33.9711 | 2.5e-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5e-20 | 33.9711 | 1154.0381
848.5 | 199 | 202.0391 | 390.1 | -3.0391 | 1.6462e-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6462e-20 | -3.0391 | 9.2363
848.55 | 202 | 202.0494 | 390.05 | -0.049402 | 1.082e-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082e-20 | -0.049402 | 0.0024406
848.6 | 203 | 202.0597 | 390 | 0.94033 | 7.099e-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.099e-21 | 0.94033 | 0.88422
848.65 | 179 | 202.0699 | 389.95 | -23.0699 | 4.6492e-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6492e-21 | -23.0699 | 532.2221
848.7 | 214 | 202.0802 | 389.9 | 11.9198 | 3.0393e-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0393e-21 | 11.9198 | 142.0814
848.75 | 202 | 202.0905 | 389.85 | -0.090479 | 1.9833e-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9833e-21 | -0.090479 | 0.0081864
848.8 | 221 | 202.1007 | 389.8 | 18.8993 | 1.2919e-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2919e-21 | 18.8993 | 357.1817
848.85 | 205 | 202.111 | 389.75 | 2.889 | 8.3999e-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3999e-22 | 2.889 | 8.3462
848.9 | 200 | 202.1213 | 389.7 | -2.1213 | 5.4518e-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4518e-22 | -2.1213 | 4.4999
848.95 | 229 | 202.1316 | 389.65 | 26.8684 | 3.532e-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.532e-22 | 26.8684 | 721.9133
849 | 211 | 202.1418 | 389.6 | 8.8582 | 2.2841e-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2841e-22 | 8.8582 | 78.4673
849.05 | 198 | 202.1521 | 389.55 | -4.1521 | 1.4745e-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4745e-22 | -4.1521 | 17.2399
849.1 | 232 | 202.1624 | 389.5 | 29.8376 | 9.5009e-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5009e-23 | 29.8376 | 890.2846
849.15 | 220 | 202.1726 | 389.45 | 17.8274 | 6.111e-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.111e-23 | 17.8274 | 317.8151
849.2 | 193 | 202.1829 | 389.4 | -9.1829 | 3.9235e-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9235e-23 | -9.1829 | 84.3257
849.25 | 204 | 202.1932 | 389.35 | 1.8068 | 2.5145e-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5145e-23 | 1.8068 | 3.2646
849.3 | 190 | 202.2034 | 389.3 | -12.2034 | 1.6086e-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6086e-23 | -12.2034 | 148.9239
849.35 | 223 | 202.2137 | 389.25 | 20.7863 | 1.0272e-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0272e-23 | 20.7863 | 432.0699
849.4 | 186 | 202.224 | 389.2 | -16.224 | 6.5476e-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5476e-24 | -16.224 | 263.2174
849.45 | 238 | 202.2342 | 389.15 | 35.7658 | 4.1661e-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1661e-24 | 35.7658 | 1279.1891
849.5 | 177 | 202.2445 | 389.1 | -25.2445 | 2.646e-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.646e-24 | -25.2445 | 637.2856
849.55 | 203 | 202.2548 | 389.05 | 0.74521 | 1.6775e-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6775e-24 | 0.74521 | 0.55535
849.6 | 201 | 202.2651 | 389 | -1.2651 | 1.0616e-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0616e-24 | -1.2651 | 1.6004
849.65 | 203 | 202.2753 | 388.95 | 0.72468 | 6.7061e-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7061e-25 | 0.72468 | 0.52516
849.7 | 195 | 202.2856 | 388.9 | -7.2856 | 4.2286e-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2286e-25 | -7.2856 | 53.0799
849.75 | 212 | 202.2959 | 388.85 | 9.7041 | 2.6616e-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6616e-25 | 9.7041 | 94.1703
849.8 | 190 | 202.3061 | 388.8 | -12.3061 | 1.6722e-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6722e-25 | -12.3061 | 151.4409
849.85 | 209 | 202.3164 | 388.75 | 6.6836 | 1.0487e-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487e-25 | 6.6836 | 44.6705
849.9 | 204 | 202.3267 | 388.7 | 1.6733 | 6.5654e-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5654e-26 | 1.6733 | 2.8
849.95 | 193 | 202.3369 | 388.65 | -9.3369 | 4.1027e-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1027e-26 | -9.3369 | 87.1784
850 | 227 | 202.3472 | 388.6 | 24.6528 | 2.5591e-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5591e-26 | 24.6528 | 607.7602