## Oxygen
|  |  | X-ray energy | 1253.6 | eV
[11 empty] | Carbon peak | peak diff | Offset
|  | starting ke |  | a (Intensity) | 622.475 | 191.7685 | 204.8397 | 0 | 0 |  | 285 | 249.3909 | 15
|  | finishing ke |  | b (Position) | 534.3909 | 533.1193 | 535.4933 | 0 | 0
|  | step size |  | c (Width) | 0.70197 | 0.70197 | 0.70197 | 0.70197 | 0.70197
|  | no. of points |  | FWHM | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653
|  | ignore |  | Area | 1095.2875 | 337.4297 | 360.4294 | 0 | 0 |  |  | total
|  | ignore |  | Total area |  |  |  |  | 1793.1467 |  |  | 272623.3726
KE | Intensity | BG | BE | minus BG | Gauss1 | Gauss2 | Gauss 3 | Gauss 4 | Gauss 5 | sum | diff | diff sq | Baseline data |  | Baseline fit
695 | 257 | 260.1839 | 543.6 | -3.1839 | 2.6378e-35 | 7.5199e-47 | 2.2434e-27 | 0 | 0 | 2.2434e-27 | -3.1839 | 10.1375 | 700 | 249 | -1.6026 | 1373.958
695.05 | 263 | 260.1038 | 543.55 | 2.8962 | 6.6982e-35 | 2.1726e-46 | 5.0938e-27 | 0 | 0 | 5.0938e-27 | 2.8962 | 8.3879 | 700.05 | 253 | 0.43708 | 308.37
695.1 | 281 | 260.0237 | 543.5 | 20.9763 | 1.6923e-34 | 6.2449e-46 | 1.1508e-26 | 0 | 0 | 1.1508e-26 | 20.9763 | 440.0056 | 700.1 | 255 | 0.25154 | 14.1891
695.15 | 267 | 259.9436 | 543.45 | 7.0564 | 4.254e-34 | 1.786e-45 | 2.5865e-26 | 0 | 0 | 2.5865e-26 | 7.0564 | 49.7933 | 700.15 | 230
695.2 | 259 | 259.8634 | 543.4 | -0.86343 | 1.0639e-33 | 5.082e-45 | 5.7843e-26 | 0 | 0 | 5.7843e-26 | -0.86343 | 0.74552 | 700.2 | 237
695.25 | 271 | 259.7833 | 543.35 | 11.2167 | 2.6474e-33 | 1.4387e-44 | 1.287e-25 | 0 | 0 | 1.287e-25 | 11.2167 | 125.8142 | 700.25 | 274
695.3 | 250 | 259.7032 | 543.3 | -9.7032 | 6.5543e-33 | 4.0525e-44 | 2.8491e-25 | 0 | 0 | 2.8491e-25 | -9.7032 | 94.1517 | 700.3 | 261
695.35 | 291 | 259.6231 | 543.25 | 31.3769 | 1.6145e-32 | 1.1357e-43 | 6.2751e-25 | 0 | 0 | 6.2751e-25 | 31.3769 | 984.5129 | 700.35 | 269
695.4 | 249 | 259.5429 | 543.2 | -10.5429 | 3.9567e-32 | 3.1667e-43 | 1.3751e-24 | 0 | 0 | 1.3751e-24 | -10.5429 | 111.1532 | 700.4 | 246
695.45 | 253 | 259.4628 | 543.15 | -6.4628 | 9.6478e-32 | 8.7849e-43 | 2.9982e-24 | 0 | 0 | 2.9982e-24 | -6.4628 | 41.7677 | 700.45 | 247
695.5 | 237 | 259.3827 | 543.1 | -22.3827 | 2.3406e-31 | 2.4248e-42 | 6.5038e-24 | 0 | 0 | 6.5038e-24 | -22.3827 | 500.9838 | 700.5 | 231
695.55 | 257 | 259.3025 | 543.05 | -2.3025 | 5.6495e-31 | 6.6588e-42 | 1.4037e-23 | 0 | 0 | 1.4037e-23 | -2.3025 | 5.3017 | 700.55 | 258
695.6 | 283 | 259.2224 | 543 | 23.7776 | 1.3567e-30 | 1.8194e-41 | 3.0142e-23 | 0 | 0 | 3.0142e-23 | 23.7776 | 565.3736 | 700.6 | 235
695.65 | 278 | 259.1423 | 542.95 | 18.8577 | 3.2418e-30 | 4.9458e-41 | 6.4399e-23 | 0 | 0 | 6.4399e-23 | 18.8577 | 355.6134 | 700.65 | 248
695.7 | 262 | 259.0622 | 542.9 | 2.9378 | 7.7066e-30 | 1.3377e-40 | 1.3689e-22 | 0 | 0 | 1.3689e-22 | 2.9378 | 8.6309 | 700.7 | 263
695.75 | 281 | 258.982 | 542.85 | 22.018 | 1.8228e-29 | 3.5997e-40 | 2.8951e-22 | 0 | 0 | 2.8951e-22 | 22.018 | 484.791 | 700.75 | 275
695.8 | 248 | 258.9019 | 542.8 | -10.9019 | 4.2895e-29 | 9.6379e-40 | 6.092e-22 | 0 | 0 | 6.092e-22 | -10.9019 | 118.8515 | 700.8 | 261
695.85 | 228 | 258.8218 | 542.75 | -30.8218 | 1.0043e-28 | 2.5674e-39 | 1.2754e-21 | 0 | 0 | 1.2754e-21 | -30.8218 | 949.9818 | 700.85 | 233
695.9 | 255 | 258.7416 | 542.7 | -3.7416 | 2.3396e-28 | 6.8044e-39 | 2.6566e-21 | 0 | 0 | 2.6566e-21 | -3.7416 | 13.9999 | 700.9 | 257
695.95 | 281 | 258.6615 | 542.65 | 22.3385 | 5.4226e-28 | 1.7943e-38 | 5.5057e-21 | 0 | 0 | 5.5057e-21 | 22.3385 | 499.0077 | 700.95 | 240
696 | 255 | 258.5814 | 542.6 | -3.5814 | 1.2505e-27 | 4.7075e-38 | 1.1352e-20 | 0 | 0 | 1.1352e-20 | -3.5814 | 12.8264 | 701 | 259
696.05 | 281 | 258.5013 | 542.55 | 22.4987 | 2.8689e-27 | 1.2288e-37 | 2.329e-20 | 0 | 0 | 2.329e-20 | 22.4987 | 506.1931 | 710 | 204
696.1 | 267 | 258.4211 | 542.5 | 8.5789 | 6.549e-27 | 3.1913e-37 | 4.7537e-20 | 0 | 0 | 4.7537e-20 | 8.5789 | 73.5969 | 710.05 | 221
696.15 | 271 | 258.341 | 542.45 | 12.659 | 1.4874e-26 | 8.2463e-37 | 9.6539e-20 | 0 | 0 | 9.6539e-20 | 12.659 | 160.25 | 710.1 | 233
696.2 | 274 | 258.2609 | 542.4 | 15.7391 | 3.361e-26 | 2.12e-36 | 1.9506e-19 | 0 | 0 | 1.9506e-19 | 15.7391 | 247.7199 | 710.15 | 269
696.25 | 254 | 258.1808 | 542.35 | -4.1808 | 7.5563e-26 | 5.4228e-36 | 3.9212e-19 | 0 | 0 | 3.9212e-19 | -4.1808 | 17.4787 | 710.2 | 222
696.3 | 248 | 258.1006 | 542.3 | -10.1006 | 1.6902e-25 | 1.3801e-35 | 7.843e-19 | 0 | 0 | 7.843e-19 | -10.1006 | 102.0227 | 710.25 | 236
696.35 | 264 | 258.0205 | 542.25 | 5.9795 | 3.7617e-25 | 3.4944e-35 | 1.5608e-18 | 0 | 0 | 1.5608e-18 | 5.9795 | 35.7544 | 710.3 | 258
696.4 | 250 | 257.9404 | 542.2 | -7.9404 | 8.3295e-25 | 8.8032e-35 | 3.0902e-18 | 0 | 0 | 3.0902e-18 | -7.9404 | 63.0495 | 710.35 | 235
696.45 | 244 | 257.8602 | 542.15 | -13.8602 | 1.835e-24 | 2.2065e-34 | 6.0874e-18 | 0 | 0 | 6.0874e-18 | -13.8602 | 192.1063 | 710.4 | 246
696.5 | 249 | 257.7801 | 542.1 | -8.7801 | 4.0223e-24 | 5.5026e-34 | 1.1931e-17 | 0 | 0 | 1.1931e-17 | -8.7801 | 77.0904 | 710.45 | 229
696.55 | 281 | 257.7 | 542.05 | 23.3 | 8.7719e-24 | 1.3653e-33 | 2.3266e-17 | 0 | 0 | 2.3266e-17 | 23.3 | 542.8906 | 710.5 | 241
696.6 | 267 | 257.6199 | 542 | 9.3801 | 1.9033e-23 | 3.3704e-33 | 4.5139e-17 | 0 | 0 | 4.5139e-17 | 9.3801 | 87.987 | 710.55 | 221
696.65 | 214 | 257.5397 | 541.95 | -43.5397 | 4.1089e-23 | 8.2782e-33 | 8.7133e-17 | 0 | 0 | 8.7133e-17 | -43.5397 | 1895.7083 | 710.6 | 236
696.7 | 247 | 257.4596 | 541.9 | -10.4596 | 8.8255e-23 | 2.023e-32 | 1.6735e-16 | 0 | 0 | 1.6735e-16 | -10.4596 | 109.4033 | 710.65 | 232
696.75 | 285 | 257.3795 | 541.85 | 27.6205 | 1.886e-22 | 4.9185e-32 | 3.1977e-16 | 0 | 0 | 3.1977e-16 | 27.6205 | 762.8933 | 710.7 | 241
696.8 | 258 | 257.2994 | 541.8 | 0.70065 | 4.0101e-22 | 1.1898e-31 | 6.0794e-16 | 0 | 0 | 6.0794e-16 | 0.70065 | 0.49091 | 710.75 | 232
696.85 | 253 | 257.2192 | 541.75 | -4.2192 | 8.4831e-22 | 2.8636e-31 | 1.15e-15 | 0 | 0 | 1.15e-15 | -4.2192 | 17.8018 | 710.8 | 232
696.9 | 252 | 257.1391 | 541.7 | -5.1391 | 1.7855e-21 | 6.8572e-31 | 2.1642e-15 | 0 | 0 | 2.1642e-15 | -5.1391 | 26.4103 | 710.85 | 250
696.95 | 260 | 257.059 | 541.65 | 2.941 | 3.7389e-21 | 1.6337e-30 | 4.0524e-15 | 0 | 0 | 4.0524e-15 | 2.941 | 8.6497 | 710.9 | 247
697 | 246 | 256.9788 | 541.6 | -10.9788 | 7.79e-21 | 3.8727e-30 | 7.5495e-15 | 0 | 0 | 7.5495e-15 | -10.9788 | 120.5349 | 710.95 | 215
697.05 | 244 | 256.8987 | 541.55 | -12.8987 | 1.6148e-20 | 9.1335e-30 | 1.3993e-14 | 0 | 0 | 1.3993e-14 | -12.8987 | 166.3768 | 711 | 240
697.1 | 261 | 256.8186 | 541.5 | 4.1814 | 3.3305e-20 | 2.1432e-29 | 2.5806e-14 | 0 | 0 | 2.5806e-14 | 4.1814 | 17.4842
697.15 | 254 | 256.7385 | 541.45 | -2.7385 | 6.8343e-20 | 5.0035e-29 | 4.7351e-14 | 0 | 0 | 4.7351e-14 | -2.7385 | 7.4991
697.2 | 246 | 256.6583 | 541.4 | -10.6583 | 1.3953e-19 | 1.1622e-28 | 8.6441e-14 | 0 | 0 | 8.6442e-14 | -10.6583 | 113.6
697.25 | 254 | 256.5782 | 541.35 | -2.5782 | 2.8343e-19 | 2.686e-28 | 1.5701e-13 | 0 | 0 | 1.5701e-13 | -2.5782 | 6.6471
697.3 | 261 | 256.4981 | 541.3 | 4.5019 | 5.7282e-19 | 6.1761e-28 | 2.8373e-13 | 0 | 0 | 2.8373e-13 | 4.5019 | 20.2673
697.35 | 275 | 256.4179 | 541.25 | 18.5821 | 1.1518e-18 | 1.4129e-27 | 5.1014e-13 | 0 | 0 | 5.1014e-13 | 18.5821 | 345.2927
697.4 | 249 | 256.3378 | 541.2 | -7.3378 | 2.3043e-18 | 3.216e-27 | 9.1258e-13 | 0 | 0 | 9.1258e-13 | -7.3378 | 53.8436
697.45 | 260 | 256.2577 | 541.15 | 3.7423 | 4.5868e-18 | 7.2831e-27 | 1.6242e-12 | 0 | 0 | 1.6242e-12 | 3.7423 | 14.0049
697.5 | 277 | 256.1776 | 541.1 | 20.8224 | 9.0838e-18 | 1.641e-26 | 2.8762e-12 | 0 | 0 | 2.8762e-12 | 20.8224 | 433.5739
697.55 | 255 | 256.0974 | 541.05 | -1.0974 | 1.7899e-17 | 3.6788e-26 | 5.0675e-12 | 0 | 0 | 5.0676e-12 | -1.0974 | 1.2044
697.6 | 256 | 256.0173 | 541 | -0.017308 | 3.5089e-17 | 8.2053e-26 | 8.8831e-12 | 0 | 0 | 8.8832e-12 | -0.017308 | 0.00029957
697.65 | 267 | 255.9372 | 540.95 | 11.0628 | 6.8441e-17 | 1.8209e-25 | 1.5493e-11 | 0 | 0 | 1.5493e-11 | 11.0628 | 122.386
697.7 | 247 | 255.8571 | 540.9 | -8.8571 | 1.3282e-16 | 4.0203e-25 | 2.6884e-11 | 0 | 0 | 2.6884e-11 | -8.8571 | 78.4474
697.75 | 247 | 255.7769 | 540.85 | -8.7769 | 2.5645e-16 | 8.8315e-25 | 4.6414e-11 | 0 | 0 | 4.6414e-11 | -8.7769 | 77.0344
697.8 | 252 | 255.6968 | 540.8 | -3.6968 | 4.9265e-16 | 1.9302e-24 | 7.9727e-11 | 0 | 0 | 7.9728e-11 | -3.6968 | 13.6663
697.85 | 259 | 255.6167 | 540.75 | 3.3833 | 9.4162e-16 | 4.1974e-24 | 1.3626e-10 | 0 | 0 | 1.3626e-10 | 3.3833 | 11.4469
697.9 | 297 | 255.5365 | 540.7 | 41.4635 | 1.7906e-15 | 9.0813e-24 | 2.3169e-10 | 0 | 0 | 2.3169e-10 | 41.4635 | 1719.2183
697.95 | 260 | 255.4564 | 540.65 | 4.5436 | 3.3879e-15 | 1.9549e-23 | 3.9197e-10 | 0 | 0 | 3.9197e-10 | 4.5436 | 20.6442
698 | 285 | 255.3763 | 540.6 | 29.6237 | 6.3776e-15 | 4.1867e-23 | 6.5977e-10 | 0 | 0 | 6.5977e-10 | 29.6237 | 877.5644
698.05 | 244 | 255.2962 | 540.55 | -11.2962 | 1.1945e-14 | 8.9214e-23 | 1.1049e-09 | 0 | 0 | 1.1049e-09 | -11.2962 | 127.6032
698.1 | 257 | 255.216 | 540.5 | 1.784 | 2.2258e-14 | 1.8914e-22 | 1.841e-09 | 0 | 0 | 1.8411e-09 | 1.784 | 3.1825
698.15 | 273 | 255.1359 | 540.45 | 17.8641 | 4.1267e-14 | 3.9897e-22 | 3.0521e-09 | 0 | 0 | 3.0521e-09 | 17.8641 | 319.1259
698.2 | 276 | 255.0558 | 540.4 | 20.9442 | 7.6123e-14 | 8.3731e-22 | 5.0341e-09 | 0 | 0 | 5.0342e-09 | 20.9442 | 438.6605
698.25 | 271 | 254.9756 | 540.35 | 16.0244 | 1.3971e-13 | 1.7484e-21 | 8.2613e-09 | 0 | 0 | 8.2614e-09 | 16.0244 | 256.7798
698.3 | 238 | 254.8955 | 540.3 | -16.8955 | 2.5511e-13 | 3.6322e-21 | 1.3489e-08 | 0 | 0 | 1.3489e-08 | -16.8955 | 285.4586
698.35 | 277 | 254.8154 | 540.25 | 22.1846 | 4.6347e-13 | 7.5077e-21 | 2.1912e-08 | 0 | 0 | 2.1913e-08 | 22.1846 | 492.1568
698.4 | 277 | 254.7353 | 540.2 | 22.2647 | 8.3776e-13 | 1.544e-20 | 3.5416e-08 | 0 | 0 | 3.5417e-08 | 22.2647 | 495.7184
698.45 | 261 | 254.6551 | 540.15 | 6.3449 | 1.5067e-12 | 3.1592e-20 | 5.6952e-08 | 0 | 0 | 5.6954e-08 | 6.3449 | 40.2573
698.5 | 232 | 254.575 | 540.1 | -22.575 | 2.6959e-12 | 6.4313e-20 | 9.1121e-08 | 0 | 0 | 9.1124e-08 | -22.575 | 509.6311
698.55 | 257 | 254.4949 | 540.05 | 2.5051 | 4.7994e-12 | 1.3026e-19 | 1.4505e-07 | 0 | 0 | 1.4506e-07 | 2.5051 | 6.2756
698.6 | 258 | 254.4148 | 540 | 3.5852 | 8.5011e-12 | 2.6251e-19 | 2.2973e-07 | 0 | 0 | 2.2974e-07 | 3.5852 | 12.854
698.65 | 223 | 254.3346 | 539.95 | -31.3346 | 1.4981e-11 | 5.2633e-19 | 3.6201e-07 | 0 | 0 | 3.6203e-07 | -31.3346 | 981.8589
698.7 | 241 | 254.2545 | 539.9 | -13.2545 | 2.6268e-11 | 1.05e-18 | 5.6756e-07 | 0 | 0 | 5.6759e-07 | -13.2545 | 175.6818
698.75 | 247 | 254.1744 | 539.85 | -7.1744 | 4.5825e-11 | 2.0839e-18 | 8.8533e-07 | 0 | 0 | 8.8538e-07 | -7.1744 | 51.4716
698.8 | 272 | 254.0942 | 539.8 | 17.9058 | 7.9537e-11 | 4.1152e-18 | 1.374e-06 | 0 | 0 | 1.3741e-06 | 17.9058 | 320.616
698.85 | 266 | 254.0141 | 539.75 | 11.9859 | 1.3735e-10 | 8.0853e-18 | 2.1217e-06 | 0 | 0 | 2.1218e-06 | 11.9859 | 143.6613
698.9 | 247 | 253.934 | 539.7 | -6.934 | 2.3599e-10 | 1.5805e-17 | 3.2595e-06 | 0 | 0 | 3.2598e-06 | -6.934 | 48.0803
698.95 | 234 | 253.8539 | 539.65 | -19.8539 | 4.0342e-10 | 3.0739e-17 | 4.9823e-06 | 0 | 0 | 4.9827e-06 | -19.8539 | 394.176
699 | 279 | 253.7737 | 539.6 | 25.2263 | 6.8614e-10 | 5.9482e-17 | 7.5772e-06 | 0 | 0 | 7.5779e-06 | 25.2263 | 636.3641
699.05 | 251 | 253.6936 | 539.55 | -2.6936 | 1.1611e-09 | 1.1452e-16 | 1.1465e-05 | 0 | 0 | 1.1466e-05 | -2.6936 | 7.2556
699.1 | 250 | 253.6135 | 539.5 | -3.6135 | 1.9549e-09 | 2.1936e-16 | 1.726e-05 | 0 | 0 | 1.7262e-05 | -3.6135 | 13.0574
699.15 | 265 | 253.5334 | 539.45 | 11.4666 | 3.2746e-09 | 4.1806e-16 | 2.5853e-05 | 0 | 0 | 2.5856e-05 | 11.4666 | 131.4834
699.2 | 267 | 253.4532 | 539.4 | 13.5468 | 5.4576e-09 | 7.9272e-16 | 3.8527e-05 | 0 | 0 | 3.8533e-05 | 13.5467 | 183.5141
699.25 | 237 | 253.3731 | 539.35 | -16.3731 | 9.0498e-09 | 1.4955e-15 | 5.7125e-05 | 0 | 0 | 5.7134e-05 | -16.3732 | 268.0802
699.3 | 254 | 253.293 | 539.3 | 0.70703 | 1.4931e-08 | 2.8072e-15 | 8.4271e-05 | 0 | 0 | 8.4286e-05 | 0.70695 | 0.49977
699.35 | 244 | 253.2128 | 539.25 | -9.2128 | 2.4508e-08 | 5.2425e-15 | 0.00012369 | 0 | 0 | 0.00012371 | -9.213 | 84.8787
699.4 | 246 | 253.1327 | 539.2 | -7.1327 | 4.0026e-08 | 9.7411e-15 | 0.00018062 | 0 | 0 | 0.00018066 | -7.1329 | 50.8782
699.45 | 279 | 253.0526 | 539.15 | 25.9474 | 6.5037e-08 | 1.8008e-14 | 0.00026243 | 0 | 0 | 0.0002625 | 25.9472 | 673.2547
699.5 | 240 | 252.9725 | 539.1 | -12.9725 | 1.0514e-07 | 3.3123e-14 | 0.00037936 | 0 | 0 | 0.00037947 | -12.9728 | 168.2945
699.55 | 250 | 252.8923 | 539.05 | -2.8923 | 1.6912e-07 | 6.0616e-14 | 0.00054562 | 0 | 0 | 0.00054579 | -2.8929 | 8.3687
699.6 | 241 | 252.8122 | 539 | -11.8122 | 2.7066e-07 | 1.1037e-13 | 0.00078077 | 0 | 0 | 0.00078104 | -11.813 | 139.5466
699.65 | 252 | 252.7321 | 538.95 | -0.73208 | 4.3095e-07 | 1.9993e-13 | 0.0011116 | 0 | 0 | 0.001112 | -0.73319 | 0.53756
699.7 | 245 | 252.6519 | 538.9 | -7.6519 | 6.8271e-07 | 3.6036e-13 | 0.0015746 | 0 | 0 | 0.0015753 | -7.6535 | 58.5764
699.75 | 226 | 252.5718 | 538.85 | -26.5718 | 1.0761e-06 | 6.4621e-13 | 0.0022192 | 0 | 0 | 0.0022203 | -26.574 | 706.1796
699.8 | 280 | 252.4917 | 538.8 | 27.5083 | 1.6875e-06 | 1.153e-12 | 0.0031119 | 0 | 0 | 0.0031136 | 27.5052 | 756.5357
699.85 | 270 | 252.4116 | 538.75 | 17.5884 | 2.6329e-06 | 2.0467e-12 | 0.0043415 | 0 | 0 | 0.0043441 | 17.5841 | 309.2003
699.9 | 269 | 252.3314 | 538.7 | 16.6686 | 4.0873e-06 | 3.6148e-12 | 0.0060263 | 0 | 0 | 0.0060304 | 16.6625 | 277.64
699.95 | 254 | 252.2513 | 538.65 | 1.7487 | 6.3129e-06 | 6.352e-12 | 0.0083226 | 0 | 0 | 0.0083289 | 1.7404 | 3.0289
700 | 249 | 252.1712 | 538.6 | -3.1712 | 9.701e-06 | 1.1105e-11 | 0.011436 | 0 | 0 | 0.011445 | -3.1826 | 10.1291
700.05 | 253 | 252.0911 | 538.55 | 0.90895 | 1.4832e-05 | 1.9318e-11 | 0.015634 | 0 | 0 | 0.015649 | 0.8933 | 0.79798
700.1 | 255 | 252.0109 | 538.5 | 2.9891 | 2.2562e-05 | 3.3433e-11 | 0.021265 | 0 | 0 | 0.021288 | 2.9678 | 8.8078
700.15 | 230 | 251.9308 | 538.45 | -21.9308 | 3.4147e-05 | 5.7569e-11 | 0.028778 | 0 | 0 | 0.028812 | -21.9596 | 482.2245
700.2 | 237 | 251.8507 | 538.4 | -14.8507 | 5.142e-05 | 9.8629e-11 | 0.038748 | 0 | 0 | 0.0388 | -14.8895 | 221.6964
700.25 | 274 | 251.7705 | 538.35 | 22.2295 | 7.7038e-05 | 1.6812e-10 | 0.051909 | 0 | 0 | 0.051986 | 22.1775 | 491.8402
700.3 | 261 | 251.6904 | 538.3 | 9.3096 | 0.00011483 | 2.8511e-10 | 0.069188 | 0 | 0 | 0.069302 | 9.2403 | 85.3828
700.35 | 269 | 251.6103 | 538.25 | 17.3897 | 0.00017031 | 4.8108e-10 | 0.091751 | 0 | 0 | 0.091921 | 17.2978 | 299.2135
700.4 | 246 | 251.5302 | 538.2 | -5.5302 | 0.0002513 | 8.0764e-10 | 0.12106 | 0 | 0 | 0.12131 | -5.6515 | 31.9391
700.45 | 247 | 251.45 | 538.15 | -4.45 | 0.00036894 | 1.349e-09 | 0.15891 | 0 | 0 | 0.15928 | -4.6093 | 21.2458
700.5 | 231 | 251.3699 | 538.1 | -20.3699 | 0.0005389 | 2.2418e-09 | 0.20756 | 0 | 0 | 0.2081 | -20.578 | 423.4541
700.55 | 258 | 251.2898 | 538.05 | 6.7102 | 0.00078317 | 3.7067e-09 | 0.26971 | 0 | 0 | 0.2705 | 6.4397 | 41.47
700.6 | 235 | 251.2097 | 538 | -16.2097 | 0.0011324 | 6.0978e-09 | 0.34871 | 0 | 0 | 0.34985 | -16.5595 | 274.2169
700.65 | 248 | 251.1295 | 537.95 | -3.1295 | 0.0016291 | 9.9806e-09 | 0.44857 | 0 | 0 | 0.4502 | -3.5797 | 12.8144
700.7 | 263 | 251.0494 | 537.9 | 11.9506 | 0.0023318 | 1.6253e-08 | 0.5741 | 0 | 0 | 0.57643 | 11.3742 | 129.3718
700.75 | 275 | 250.9693 | 537.85 | 24.0307 | 0.0033207 | 2.6333e-08 | 0.73105 | 0 | 0 | 0.73437 | 23.2964 | 542.7207
700.8 | 261 | 250.8891 | 537.8 | 10.1109 | 0.004705 | 4.245e-08 | 0.92618 | 0 | 0 | 0.93089 | 9.18 | 84.2719
700.85 | 233 | 250.809 | 537.75 | -17.809 | 0.0066327 | 6.8084e-08 | 1.1675 | 0 | 0 | 1.1741 | -18.9831 | 360.3584
700.9 | 257 | 250.7289 | 537.7 | 6.2711 | 0.0093029 | 1.0865e-07 | 1.4642 | 0 | 0 | 1.4735 | 4.7977 | 23.0175
700.95 | 240 | 250.6488 | 537.65 | -10.6488 | 0.012982 | 1.7249e-07 | 1.827 | 0 | 0 | 1.8399 | -12.4887 | 155.9677
701 | 259 | 250.5686 | 537.6 | 8.4314 | 0.018024 | 2.7248e-07 | 2.2681 | 0 | 0 | 2.2862 | 6.1452 | 37.7637
701.05 | 264 | 250.4885 | 537.55 | 13.5115 | 0.024899 | 4.2824e-07 | 2.8016 | 0 | 0 | 2.8265 | 10.685 | 114.1698
701.1 | 279 | 250.4084 | 537.5 | 28.5916 | 0.034221 | 6.6963e-07 | 3.443 | 0 | 0 | 3.4772 | 25.1144 | 630.7349
701.15 | 282 | 250.3282 | 537.45 | 31.6718 | 0.046795 | 1.0418e-06 | 4.2098 | 0 | 0 | 4.2566 | 27.4152 | 751.5913
701.2 | 235 | 250.2481 | 537.4 | -15.2481 | 0.063666 | 1.6126e-06 | 5.1214 | 0 | 0 | 5.185 | -20.4331 | 417.5133
701.25 | 269 | 250.168 | 537.35 | 18.832 | 0.086181 | 2.4835e-06 | 6.1988 | 0 | 0 | 6.285 | 12.5471 | 157.4285
701.3 | 267 | 250.0879 | 537.3 | 16.9121 | 0.11607 | 3.8054e-06 | 7.4649 | 0 | 0 | 7.581 | 9.3312 | 87.0709
701.35 | 249 | 250.0077 | 537.25 | -1.0077 | 0.15553 | 5.8015e-06 | 8.9441 | 0 | 0 | 9.0996 | -10.1074 | 102.1592
701.4 | 273 | 249.9276 | 537.2 | 23.0724 | 0.20735 | 8.7997e-06 | 10.6622 | 0 | 0 | 10.8696 | 12.2028 | 148.9084
701.45 | 296 | 249.8475 | 537.15 | 46.1525 | 0.27503 | 1.328e-05 | 12.6461 | 0 | 0 | 12.9211 | 33.2314 | 1104.3261
701.5 | 257 | 249.7674 | 537.1 | 7.2326 | 0.36297 | 1.994e-05 | 14.9231 | 0 | 0 | 15.2861 | -8.0535 | 64.8582
701.55 | 266 | 249.6872 | 537.05 | 16.3128 | 0.4766 | 2.9788e-05 | 17.521 | 0 | 0 | 17.9977 | -1.6849 | 2.8389
701.6 | 278 | 249.6071 | 537 | 28.3929 | 0.62264 | 4.4275e-05 | 20.4671 | 0 | 0 | 21.0898 | 7.3031 | 53.335
701.65 | 304 | 249.527 | 536.95 | 54.473 | 0.8093 | 6.5474e-05 | 23.7876 | 0 | 0 | 24.597 | 29.876 | 892.5779
701.7 | 269 | 249.4468 | 536.9 | 19.5532 | 1.0466 | 9.6334e-05 | 27.5069 | 0 | 0 | 28.5536 | -9.0004 | 81.0077
701.75 | 283 | 249.3667 | 536.85 | 33.6333 | 1.3466 | 0.00014102 | 31.6467 | 0 | 0 | 32.9935 | 0.63981 | 0.40935
701.8 | 292 | 249.2866 | 536.8 | 42.7134 | 1.7239 | 0.00020539 | 36.2253 | 0 | 0 | 37.9494 | 4.764 | 22.6956
701.85 | 306 | 249.2065 | 536.75 | 56.7935 | 2.1957 | 0.00029764 | 41.2565 | 0 | 0 | 43.4525 | 13.341 | 177.983
701.9 | 289 | 249.1263 | 536.7 | 39.8737 | 2.7825 | 0.00042913 | 46.7486 | 0 | 0 | 49.5316 | -9.6579 | 93.2755
701.95 | 307 | 249.0462 | 536.65 | 57.9538 | 3.5083 | 0.00061557 | 52.7038 | 0 | 0 | 56.2128 | 1.741 | 3.0312
702 | 347 | 248.9661 | 536.6 | 98.0339 | 4.401 | 0.00087855 | 59.117 | 0 | 0 | 63.5188 | 34.5151 | 1191.2913
702.05 | 310 | 248.8859 | 536.55 | 61.1141 | 5.4928 | 0.0012475 | 65.9749 | 0 | 0 | 71.469 | -10.355 | 107.2253
702.1 | 342 | 248.8058 | 536.5 | 93.1942 | 6.8209 | 0.0017625 | 73.2558 | 0 | 0 | 80.0785 | 13.1157 | 172.0211
702.15 | 322 | 248.7257 | 536.45 | 73.2743 | 8.4272 | 0.0024775 | 80.9286 | 0 | 0 | 89.3583 | -16.084 | 258.6946
702.2 | 328 | 248.6456 | 536.4 | 79.3544 | 10.3591 | 0.0034649 | 88.9526 | 0 | 0 | 99.3151 | -19.9607 | 398.4301
702.25 | 364 | 248.5654 | 536.35 | 115.4346 | 12.6695 | 0.0048213 | 97.2773 | 0 | 0 | 109.9516 | 5.483 | 30.0631
702.3 | 362 | 248.4853 | 536.3 | 113.5147 | 15.4166 | 0.0066747 | 105.8428 | 0 | 0 | 121.2661 | -7.7514 | 60.0842
702.35 | 376 | 248.4052 | 536.25 | 127.5948 | 18.6646 | 0.0091939 | 114.5796 | 0 | 0 | 133.2534 | -5.6586 | 32.0198
702.4 | 390 | 248.3251 | 536.2 | 141.6749 | 22.4824 | 0.0126 | 123.41 | 0 | 0 | 145.905 | -4.2301 | 17.8936
702.45 | 389 | 248.2449 | 536.15 | 140.7551 | 26.9442 | 0.01718 | 132.2482 | 0 | 0 | 159.2096 | -18.4545 | 340.5687
702.5 | 428 | 248.1648 | 536.1 | 179.8352 | 32.128 | 0.023307 | 141.0022 | 0 | 0 | 173.1535 | 6.6817 | 44.6454
702.55 | 463 | 248.0847 | 536.05 | 214.9153 | 38.1152 | 0.031458 | 149.5749 | 0 | 0 | 187.7215 | 27.1938 | 739.5035
702.6 | 477 | 248.0045 | 536 | 228.9955 | 44.9893 | 0.042245 | 157.8658 | 0 | 0 | 202.8973 | 26.0981 | 681.1119
702.65 | 463 | 247.9244 | 535.95 | 215.0756 | 52.8345 | 0.056445 | 165.773 | 0 | 0 | 218.664 | -3.5884 | 12.8765
702.7 | 483 | 247.8443 | 535.9 | 235.1557 | 61.7337 | 0.075035 | 173.1954 | 0 | 0 | 235.0041 | 0.15157 | 0.022972
702.75 | 493 | 247.7642 | 535.85 | 245.2358 | 71.7668 | 0.099244 | 180.0344 | 0 | 0 | 251.9005 | -6.6646 | 44.4171
702.8 | 502 | 247.684 | 535.8 | 254.316 | 83.0083 | 0.1306 | 186.1964 | 0 | 0 | 269.3353 | -15.0193 | 225.5799
702.85 | 501 | 247.6039 | 535.75 | 253.3961 | 95.5248 | 0.17099 | 191.5948 | 0 | 0 | 287.2905 | -33.8944 | 1148.8315
702.9 | 543 | 247.5238 | 535.7 | 295.4762 | 109.3722 | 0.22274 | 196.1519 | 0 | 0 | 305.7469 | -10.2707 | 105.4869
702.95 | 543 | 247.4437 | 535.65 | 295.5563 | 124.5933 | 0.28869 | 199.8012 | 0 | 0 | 324.6832 | -29.1269 | 848.376
703 | 587 | 247.3635 | 535.6 | 339.6365 | 141.2144 | 0.37226 | 202.4885 | 0 | 0 | 344.0752 | -4.4387 | 19.7022
703.05 | 622 | 247.2834 | 535.55 | 374.7166 | 159.2429 | 0.4776 | 204.1734 | 0 | 0 | 363.8939 | 10.8227 | 117.1315
703.1 | 576 | 247.2033 | 535.5 | 328.7967 | 178.6642 | 0.60965 | 204.8304 | 0 | 0 | 384.1043 | -55.3076 | 3058.9294
703.15 | 673 | 247.1231 | 535.45 | 425.8769 | 199.4398 | 0.77427 | 204.4497 | 0 | 0 | 404.6637 | 21.2131 | 449.996
703.2 | 678 | 247.043 | 535.4 | 430.957 | 221.5045 | 0.97837 | 203.037 | 0 | 0 | 425.5198 | 5.4372 | 29.5629
703.25 | 718 | 246.9629 | 535.35 | 471.0371 | 244.7653 | 1.23 | 200.6136 | 0 | 0 | 446.6089 | 24.4282 | 596.7375
703.3 | 762 | 246.8828 | 535.3 | 515.1172 | 269.1001 | 1.5385 | 197.216 | 0 | 0 | 467.8546 | 47.2626 | 2233.7535
703.35 | 721 | 246.8026 | 535.25 | 474.1974 | 294.3571 | 1.9147 | 192.8948 | 0 | 0 | 489.1666 | -14.9692 | 224.078
703.4 | 718 | 246.7225 | 535.2 | 471.2775 | 320.3551 | 2.3708 | 187.7135 | 0 | 0 | 510.4395 | -39.162 | 1533.6608
703.45 | 818 | 246.6424 | 535.15 | 571.3576 | 346.8849 | 2.9207 | 181.747 | 0 | 0 | 531.5527 | 39.8049 | 1584.4339
703.5 | 819 | 246.5622 | 535.1 | 572.4378 | 373.711 | 3.58 | 175.0796 | 0 | 0 | 552.3705 | 20.0672 | 402.6931
703.55 | 864 | 246.4821 | 535.05 | 617.5179 | 400.5741 | 4.3658 | 167.8032 | 0 | 0 | 572.7432 | 44.7747 | 2004.7754
703.6 | 829 | 246.402 | 535 | 582.598 | 427.1953 | 5.2972 | 160.0154 | 0 | 0 | 592.5079 | -9.9099 | 98.2068
703.65 | 851 | 246.3219 | 534.95 | 604.6781 | 453.2802 | 6.3947 | 151.8168 | 0 | 0 | 611.4918 | -6.8136 | 46.4254
703.7 | 885 | 246.2417 | 534.9 | 638.7583 | 478.5238 | 7.6806 | 143.3094 | 0 | 0 | 629.5138 | 9.2444 | 85.4593
703.75 | 845 | 246.1616 | 534.85 | 598.8384 | 502.6168 | 9.1784 | 134.5941 | 0 | 0 | 646.3893 | -47.5509 | 2261.0896
703.8 | 878 | 246.0815 | 534.8 | 631.9185 | 525.2512 | 10.9128 | 125.769 | 0 | 0 | 661.9331 | -30.0145 | 900.8732
703.85 | 887 | 246.0014 | 534.75 | 640.9986 | 546.1271 | 12.9092 | 116.9279 | 0 | 0 | 675.9643 | -34.9656 | 1222.5948
703.9 | 957 | 245.9212 | 534.7 | 711.0788 | 564.9591 | 15.1936 | 108.1582 | 0 | 0 | 688.3109 | 22.7679 | 518.3765
703.95 | 910 | 245.8411 | 534.65 | 664.1589 | 581.4828 | 17.7917 | 99.5399 | 0 | 0 | 698.8144 | -34.6555 | 1201.0055
704 | 1007 | 245.761 | 534.6 | 761.239 | 595.4611 | 20.7287 | 91.1447 | 0 | 0 | 707.3345 | 53.9046 | 2905.7008
704.05 | 971 | 245.6808 | 534.55 | 725.3192 | 606.6895 | 24.0283 | 83.0352 | 0 | 0 | 713.753 | 11.5662 | 133.7762
704.1 | 988 | 245.6007 | 534.5 | 742.3993 | 615.0015 | 27.7121 | 75.2645 | 0 | 0 | 717.9781 | 24.4212 | 596.3956
704.15 | 960 | 245.5206 | 534.45 | 714.4794 | 620.2724 | 31.799 | 67.8757 | 0 | 0 | 719.9471 | -5.4677 | 29.8956
704.2 | 977 | 245.4405 | 534.4 | 731.5595 | 622.4227 | 36.3039 | 60.9025 | 0 | 0 | 719.6291 | 11.9305 | 142.3359
704.25 | 938 | 245.3603 | 534.35 | 692.6397 | 621.4196 | 41.2373 | 54.3691 | 0 | 0 | 717.026 | -24.3864 | 594.6952
704.3 | 955 | 245.2802 | 534.3 | 709.7198 | 617.2784 | 46.6041 | 48.291 | 0 | 0 | 712.1735 | -2.4537 | 6.0207
704.35 | 927 | 245.2001 | 534.25 | 681.7999 | 610.0618 | 52.4028 | 42.6753 | 0 | 0 | 705.1399 | -23.34 | 544.7545
704.4 | 915 | 245.12 | 534.2 | 669.88 | 599.8783 | 58.6248 | 37.5218 | 0 | 0 | 696.0249 | -26.1449 | 683.5553
704.45 | 941 | 245.0398 | 534.15 | 695.9602 | 586.8797 | 65.2537 | 32.8237 | 0 | 0 | 684.9571 | 11.0031 | 121.0675
704.5 | 912 | 244.9597 | 534.1 | 667.0403 | 571.2572 | 72.2645 | 28.5685 | 0 | 0 | 672.0902 | -5.0499 | 25.5016
704.55 | 925 | 244.8796 | 534.05 | 680.1204 | 553.2365 | 79.6235 | 24.7392 | 0 | 0 | 657.5993 | 22.5212 | 507.2032
704.6 | 891 | 244.7994 | 534 | 646.2006 | 533.0729 | 87.288 | 21.3147 | 0 | 0 | 641.6757 | 4.5249 | 20.4747
704.65 | 863 | 244.7193 | 533.95 | 618.2807 | 511.0449 | 95.2061 | 18.2713 | 0 | 0 | 624.5222 | -6.2415 | 38.9567
704.7 | 834 | 244.6392 | 533.9 | 589.3608 | 487.4477 | 103.3168 | 15.5832 | 0 | 0 | 606.3477 | -16.9869 | 288.5546
704.75 | 782 | 244.5591 | 533.85 | 537.4409 | 462.5872 | 111.5512 | 13.2233 | 0 | 0 | 587.3617 | -49.9207 | 2492.0809
704.8 | 818 | 244.4789 | 533.8 | 573.5211 | 436.7731 | 119.8323 | 11.164 | 0 | 0 | 567.7693 | 5.7517 | 33.0824
704.85 | 811 | 244.3988 | 533.75 | 566.6012 | 410.3124 | 128.0767 | 9.3777 | 0 | 0 | 547.7668 | 18.8344 | 354.7334
704.9 | 796 | 244.3187 | 533.7 | 551.6813 | 383.5042 | 136.1956 | 7.8374 | 0 | 0 | 527.5371 | 24.1442 | 582.9424
704.95 | 746 | 244.2385 | 533.65 | 501.7615 | 356.6335 | 144.0962 | 6.5169 | 0 | 0 | 507.2466 | -5.4851 | 30.0867
705 | 731 | 244.1584 | 533.6 | 486.8416 | 329.9672 | 151.6836 | 5.3915 | 0 | 0 | 487.0423 | -0.20071 | 0.040283
705.05 | 700 | 244.0783 | 533.55 | 455.9217 | 303.7498 | 158.8625 | 4.4378 | 0 | 0 | 467.0502 | -11.1284 | 123.8423
705.1 | 705 | 243.9982 | 533.5 | 461.0018 | 278.2005 | 165.5392 | 3.6344 | 0 | 0 | 447.374 | 13.6278 | 185.7171
705.15 | 694 | 243.918 | 533.45 | 450.082 | 253.5107 | 171.6235 | 2.9613 | 0 | 0 | 428.0955 | 21.9864 | 483.4025
705.2 | 703 | 243.8379 | 533.4 | 459.1621 | 229.8431 | 177.031 | 2.4007 | 0 | 0 | 409.2748 | 49.8873 | 2488.7449
705.25 | 626 | 243.7578 | 533.35 | 382.2422 | 207.3305 | 181.6848 | 1.9364 | 0 | 0 | 390.9516 | -8.7094 | 75.8528
705.3 | 584 | 243.6777 | 533.3 | 340.3223 | 186.0764 | 185.5172 | 1.5539 | 0 | 0 | 373.1476 | -32.8253 | 1077.4978
705.35 | 606 | 243.5975 | 533.25 | 362.4025 | 166.1561 | 188.4719 | 1.2407 | 0 | 0 | 355.8687 | 6.5337 | 42.6897
705.4 | 556 | 243.5174 | 533.2 | 312.4826 | 147.6175 | 190.5047 | 0.98563 | 0 | 0 | 339.1078 | -26.6252 | 708.9002
705.45 | 579 | 243.4373 | 533.15 | 335.5627 | 130.4836 | 191.5849 | 0.77903 | 0 | 0 | 322.8475 | 12.7152 | 161.6773
705.5 | 546 | 243.3571 | 533.1 | 302.6429 | 114.7547 | 191.6962 | 0.61261 | 0 | 0 | 307.0635 | -4.4207 | 19.5422
705.55 | 532 | 243.277 | 533.05 | 288.723 | 100.4112 | 190.8368 | 0.47931 | 0 | 0 | 291.7273 | -3.0043 | 9.0259
705.6 | 547 | 243.1969 | 533 | 303.8031 | 87.4158 | 189.02 | 0.37311 | 0 | 0 | 276.8089 | 26.9943 | 728.6901
705.65 | 504 | 243.1168 | 532.95 | 260.8832 | 75.7172 | 186.2729 | 0.28898 | 0 | 0 | 262.2791 | -1.3958 | 1.9483
705.7 | 469 | 243.0366 | 532.9 | 225.9634 | 65.2523 | 182.6368 | 0.22268 | 0 | 0 | 248.1117 | -22.1484 | 490.5508
705.75 | 476 | 242.9565 | 532.85 | 233.0435 | 55.9491 | 178.1655 | 0.17072 | 0 | 0 | 234.2853 | -1.2418 | 1.5421
705.8 | 466 | 242.8764 | 532.8 | 223.1236 | 47.7296 | 172.924 | 0.13023 | 0 | 0 | 220.7839 | 2.3398 | 5.4745
705.85 | 445 | 242.7962 | 532.75 | 202.2038 | 40.5115 | 166.9875 | 0.098836 | 0 | 0 | 207.5978 | -5.3941 | 29.0961
705.9 | 423 | 242.7161 | 532.7 | 180.2839 | 34.211 | 160.4386 | 0.074632 | 0 | 0 | 194.7243 | -14.4404 | 208.5255
705.95 | 402 | 242.636 | 532.65 | 159.364 | 28.7442 | 153.3665 | 0.056069 | 0 | 0 | 182.1668 | -22.8028 | 519.968
706 | 418 | 242.5559 | 532.6 | 175.4441 | 24.0288 | 145.8643 | 0.041911 | 0 | 0 | 169.9349 | 5.5092 | 30.3515
706.05 | 434 | 242.4757 | 532.55 | 191.5243 | 19.9852 | 138.0269 | 0.031169 | 0 | 0 | 158.0433 | 33.481 | 1120.9759
706.1 | 363 | 242.3956 | 532.5 | 120.6044 | 16.538 | 129.9497 | 0.023063 | 0 | 0 | 146.5107 | -25.9064 | 671.1391
706.15 | 379 | 242.3155 | 532.45 | 136.6845 | 13.6161 | 121.726 | 0.016978 | 0 | 0 | 135.3591 | 1.3254 | 1.7567
706.2 | 358 | 242.2354 | 532.4 | 115.7646 | 11.1537 | 113.4457 | 0.012436 | 0 | 0 | 124.6119 | -8.8472 | 78.2736
706.25 | 347 | 242.1552 | 532.35 | 104.8448 | 9.0904 | 105.1936 | 0.0090629 | 0 | 0 | 114.2931 | -9.4483 | 89.271
706.3 | 319 | 242.0751 | 532.3 | 76.9249 | 7.3713 | 97.0482 | 0.0065712 | 0 | 0 | 104.426 | -27.5011 | 756.313
706.35 | 285 | 241.995 | 532.25 | 43.005 | 5.9471 | 89.0803 | 0.0047404 | 0 | 0 | 95.0321 | -52.0271 | 2706.8194
706.4 | 321 | 241.9148 | 532.2 | 79.0852 | 4.7737 | 81.3529 | 0.0034024 | 0 | 0 | 86.13 | -7.0448 | 49.6298
706.45 | 324 | 241.8347 | 532.15 | 82.1653 | 3.8125 | 73.9198 | 0.0024297 | 0 | 0 | 77.7347 | 4.4306 | 19.6302
706.5 | 325 | 241.7546 | 532.1 | 83.2454 | 3.0294 | 66.8259 | 0.0017263 | 0 | 0 | 69.857 | 13.3884 | 179.2484
706.55 | 311 | 241.6745 | 532.05 | 69.3255 | 2.3949 | 60.1071 | 0.0012203 | 0 | 0 | 62.5033 | 6.8222 | 46.5428
706.6 | 327 | 241.5943 | 532 | 85.4057 | 1.8838 | 53.7903 | 0.00085831 | 0 | 0 | 55.6749 | 29.7307 | 883.917
706.65 | 290 | 241.5142 | 531.95 | 48.4858 | 1.4743 | 47.8936 | 0.00060062 | 0 | 0 | 49.3685 | -0.8827 | 0.77916
706.7 | 279 | 241.4341 | 531.9 | 37.5659 | 1.1479 | 42.4276 | 0.00041817 | 0 | 0 | 43.5759 | -6.01 | 36.1203
706.75 | 306 | 241.354 | 531.85 | 64.646 | 0.88928 | 37.3952 | 0.00028966 | 0 | 0 | 38.2848 | 26.3613 | 694.9166
706.8 | 302 | 241.2738 | 531.8 | 60.7262 | 0.68543 | 32.7929 | 0.00019964 | 0 | 0 | 33.4785 | 27.2476 | 742.4335
706.85 | 260 | 241.1937 | 531.75 | 18.8063 | 0.52564 | 28.6115 | 0.00013689 | 0 | 0 | 29.1373 | -10.331 | 106.7289
706.9 | 244 | 241.1136 | 531.7 | 2.8864 | 0.40106 | 24.8369 | 9.3394e-05 | 0 | 0 | 25.2381 | -22.3516 | 499.596
706.95 | 276 | 241.0334 | 531.65 | 34.9666 | 0.30445 | 21.4512 | 6.3395e-05 | 0 | 0 | 21.7557 | 13.2108 | 174.5262
707 | 286 | 240.9533 | 531.6 | 45.0467 | 0.22995 | 18.4333 | 4.2814e-05 | 0 | 0 | 18.6633 | 26.3834 | 696.0856
707.05 | 301 | 240.8732 | 531.55 | 60.1268 | 0.1728 | 15.7597 | 2.8768e-05 | 0 | 0 | 15.9326 | 44.1942 | 1953.131
707.1 | 251 | 240.7931 | 531.5 | 10.2069 | 0.1292 | 13.4058 | 1.9232e-05 | 0 | 0 | 13.535 | -3.3281 | 11.0761
707.15 | 290 | 240.7129 | 531.45 | 49.2871 | 0.096107 | 11.3457 | 1.2793e-05 | 0 | 0 | 11.4419 | 37.8452 | 1432.2594
707.2 | 282 | 240.6328 | 531.4 | 41.3672 | 0.07113 | 9.5537 | 8.4659e-06 | 0 | 0 | 9.6248 | 31.7424 | 1007.5796
707.25 | 285 | 240.5527 | 531.35 | 44.4473 | 0.052378 | 8.0039 | 5.5743e-06 | 0 | 0 | 8.0563 | 36.391 | 1324.3055
707.3 | 246 | 240.4725 | 531.3 | 5.5275 | 0.038374 | 6.6717 | 3.6517e-06 | 0 | 0 | 6.71 | -1.1826 | 1.3985
707.35 | 246 | 240.3924 | 531.25 | 5.6076 | 0.027972 | 5.533 | 2.3801e-06 | 0 | 0 | 5.561 | 0.046611 | 0.0021726
707.4 | 309 | 240.3123 | 531.2 | 68.6877 | 0.020287 | 4.5654 | 1.5435e-06 | 0 | 0 | 4.5857 | 64.102 | 4109.0625
707.45 | 235 | 240.2322 | 531.15 | -5.2322 | 0.014639 | 3.748 | 9.9588e-07 | 0 | 0 | 3.7627 | -8.9948 | 80.9071
707.5 | 260 | 240.152 | 531.1 | 19.848 | 0.010509 | 3.0614 | 6.393e-07 | 0 | 0 | 3.0719 | 16.7761 | 281.436
707.55 | 271 | 240.0719 | 531.05 | 30.9281 | 0.0075068 | 2.4879 | 4.0832e-07 | 0 | 0 | 2.4954 | 28.4327 | 808.4174
707.6 | 277 | 239.9918 | 531 | 37.0082 | 0.0053349 | 2.0116 | 2.5947e-07 | 0 | 0 | 2.0169 | 34.9913 | 1224.3895
707.65 | 263 | 239.9117 | 530.95 | 23.0883 | 0.0037722 | 1.6183 | 1.6405e-07 | 0 | 0 | 1.622 | 21.4663 | 460.8025
707.7 | 257 | 239.8315 | 530.9 | 17.1685 | 0.0026538 | 1.2952 | 1.0319e-07 | 0 | 0 | 1.2979 | 15.8706 | 251.8751
707.75 | 256 | 239.7514 | 530.85 | 16.2486 | 0.0018575 | 1.0315 | 6.4586e-08 | 0 | 0 | 1.0333 | 15.2153 | 231.5049
707.8 | 286 | 239.6713 | 530.8 | 46.3287 | 0.0012935 | 0.81724 | 4.0217e-08 | 0 | 0 | 0.81853 | 45.5102 | 2071.1781
707.85 | 226 | 239.5911 | 530.75 | -13.5911 | 0.00089626 | 0.64423 | 2.4917e-08 | 0 | 0 | 0.64513 | -14.2363 | 202.6714
707.9 | 240 | 239.511 | 530.7 | 0.48898 | 0.00061786 | 0.50528 | 1.5359e-08 | 0 | 0 | 0.5059 | -0.016912 | 0.00028602
707.95 | 248 | 239.4309 | 530.65 | 8.5691 | 0.00042378 | 0.39429 | 9.4194e-09 | 0 | 0 | 0.39471 | 8.1744 | 66.8208
708 | 258 | 239.3508 | 530.6 | 18.6492 | 0.00028919 | 0.30612 | 5.7476e-09 | 0 | 0 | 0.30641 | 18.3428 | 336.4592
708.05 | 250 | 239.2706 | 530.55 | 10.7294 | 0.00019635 | 0.23647 | 3.4894e-09 | 0 | 0 | 0.23667 | 10.4927 | 110.0967
708.1 | 261 | 239.1905 | 530.5 | 21.8095 | 0.00013264 | 0.18174 | 2.1077e-09 | 0 | 0 | 0.18187 | 21.6276 | 467.7539
708.15 | 283 | 239.1104 | 530.45 | 43.8896 | 8.9145e-05 | 0.13897 | 1.2666e-09 | 0 | 0 | 0.13906 | 43.7506 | 1914.1116
708.2 | 258 | 239.0303 | 530.4 | 18.9697 | 5.9611e-05 | 0.10573 | 7.5736e-10 | 0 | 0 | 0.10579 | 18.864 | 355.849
708.25 | 284 | 238.9501 | 530.35 | 45.0499 | 3.966e-05 | 0.080031 | 4.5056e-10 | 0 | 0 | 0.080071 | 44.9698 | 2022.2834
708.3 | 269 | 238.87 | 530.3 | 30.13 | 2.6253e-05 | 0.060273 | 2.6668e-10 | 0 | 0 | 0.060299 | 30.0697 | 904.1872
708.35 | 259 | 238.7899 | 530.25 | 20.2101 | 1.729e-05 | 0.045163 | 1.5705e-10 | 0 | 0 | 0.04518 | 20.165 | 406.6253
708.4 | 251 | 238.7097 | 530.2 | 12.2903 | 1.133e-05 | 0.03367 | 9.2017e-11 | 0 | 0 | 0.033681 | 12.2566 | 150.2237
708.45 | 273 | 238.6296 | 530.15 | 34.3704 | 7.3864e-06 | 0.024974 | 5.3642e-11 | 0 | 0 | 0.024981 | 34.3454 | 1179.6069
708.5 | 232 | 238.5495 | 530.1 | -6.5495 | 4.7912e-06 | 0.018431 | 3.1112e-11 | 0 | 0 | 0.018435 | -6.5679 | 43.1376
708.55 | 217 | 238.4694 | 530.05 | -21.4694 | 3.0921e-06 | 0.013533 | 1.7954e-11 | 0 | 0 | 0.013536 | -21.4829 | 461.5147
708.6 | 265 | 238.3892 | 530 | 26.6108 | 1.9854e-06 | 0.0098861 | 1.0308e-11 | 0 | 0 | 0.0098881 | 26.6009 | 707.6069
708.65 | 216 | 238.3091 | 529.95 | -22.3091 | 1.2684e-06 | 0.0071856 | 5.8884e-12 | 0 | 0 | 0.0071869 | -22.3163 | 498.0168
708.7 | 251 | 238.229 | 529.9 | 12.771 | 8.0623e-07 | 0.0051964 | 3.3467e-12 | 0 | 0 | 0.0051972 | 12.7658 | 162.9664
708.75 | 240 | 238.1488 | 529.85 | 1.8512 | 5.0986e-07 | 0.0037388 | 1.8924e-12 | 0 | 0 | 0.0037393 | 1.8474 | 3.4129
708.8 | 265 | 238.0687 | 529.8 | 26.9313 | 3.2081e-07 | 0.0026764 | 1.0647e-12 | 0 | 0 | 0.0026768 | 26.9286 | 725.1497
708.85 | 265 | 237.9886 | 529.75 | 27.0114 | 2.0083e-07 | 0.0019063 | 5.9599e-13 | 0 | 0 | 0.0019065 | 27.0095 | 729.5132
708.9 | 251 | 237.9085 | 529.7 | 13.0915 | 1.2509e-07 | 0.0013508 | 3.3193e-13 | 0 | 0 | 0.001351 | 13.0902 | 171.3529
708.95 | 254 | 237.8283 | 529.65 | 16.1717 | 7.7517e-08 | 0.00095241 | 1.8392e-13 | 0 | 0 | 0.00095249 | 16.1707 | 261.4919
709 | 265 | 237.7482 | 529.6 | 27.2518 | 4.7794e-08 | 0.00066809 | 1.014e-13 | 0 | 0 | 0.00066814 | 27.2511 | 742.6237
709.05 | 214 | 237.6681 | 529.55 | -23.6681 | 2.9319e-08 | 0.00046628 | 5.5619e-14 | 0 | 0 | 0.00046631 | -23.6685 | 560.2001
709.1 | 238 | 237.588 | 529.5 | 0.41205 | 1.7894e-08 | 0.00032379 | 3.0354e-14 | 0 | 0 | 0.0003238 | 0.41172 | 0.16952
709.15 | 233 | 237.5078 | 529.45 | -4.5078 | 1.0866e-08 | 0.0002237 | 1.6482e-14 | 0 | 0 | 0.00022371 | -4.508 | 20.3225
709.2 | 263 | 237.4277 | 529.4 | 25.5723 | 6.5652e-09 | 0.00015377 | 8.9039e-15 | 0 | 0 | 0.00015377 | 25.5721 | 653.9347
709.25 | 220 | 237.3476 | 529.35 | -17.3476 | 3.9465e-09 | 0.00010516 | 4.7858e-15 | 0 | 0 | 0.00010517 | -17.3477 | 300.9419
709.3 | 261 | 237.2674 | 529.3 | 23.7326 | 2.3603e-09 | 7.1558e-05 | 2.5594e-15 | 0 | 0 | 7.156e-05 | 23.7325 | 563.2309
709.35 | 252 | 237.1873 | 529.25 | 14.8127 | 1.4045e-09 | 4.8445e-05 | 1.3618e-15 | 0 | 0 | 4.8446e-05 | 14.8126 | 219.4142
709.4 | 217 | 237.1072 | 529.2 | -20.1072 | 8.3151e-10 | 3.2631e-05 | 7.209e-16 | 0 | 0 | 3.2632e-05 | -20.1072 | 404.3003
709.45 | 241 | 237.0271 | 529.15 | 3.9729 | 4.8979e-10 | 2.1868e-05 | 3.797e-16 | 0 | 0 | 2.1869e-05 | 3.9729 | 15.7841
709.5 | 220 | 236.9469 | 529.1 | -16.9469 | 2.8705e-10 | 1.4581e-05 | 1.9897e-16 | 0 | 0 | 1.4582e-05 | -16.9469 | 287.199
709.55 | 207 | 236.8668 | 529.05 | -29.8668 | 1.6738e-10 | 9.6733e-06 | 1.0374e-16 | 0 | 0 | 9.6735e-06 | -29.8668 | 892.0266
709.6 | 251 | 236.7867 | 529 | 14.2133 | 9.7103e-11 | 6.3848e-06 | 5.3816e-17 | 0 | 0 | 6.3849e-06 | 14.2133 | 202.0184
709.65 | 213 | 236.7065 | 528.95 | -23.7065 | 5.6049e-11 | 4.193e-06 | 2.7775e-17 | 0 | 0 | 4.193e-06 | -23.7066 | 562.0007
709.7 | 199 | 236.6264 | 528.9 | -37.6264 | 3.2188e-11 | 2.7396e-06 | 1.4263e-17 | 0 | 0 | 2.7396e-06 | -37.6264 | 1415.7479
709.75 | 244 | 236.5463 | 528.85 | 7.4537 | 1.8392e-11 | 1.781e-06 | 7.2871e-18 | 0 | 0 | 1.781e-06 | 7.4537 | 55.5577
709.8 | 233 | 236.4662 | 528.8 | -3.4662 | 1.0456e-11 | 1.1519e-06 | 3.7042e-18 | 0 | 0 | 1.1519e-06 | -3.4662 | 12.0143
709.85 | 226 | 236.386 | 528.75 | -10.386 | 5.9138e-12 | 7.4126e-07 | 1.8734e-18 | 0 | 0 | 7.4126e-07 | -10.386 | 107.8698
709.9 | 226 | 236.3059 | 528.7 | -10.3059 | 3.328e-12 | 4.746e-07 | 9.4268e-19 | 0 | 0 | 4.746e-07 | -10.3059 | 106.2118
709.95 | 245 | 236.2258 | 528.65 | 8.7742 | 1.8634e-12 | 3.0232e-07 | 4.7195e-19 | 0 | 0 | 3.0233e-07 | 8.7742 | 76.9869
710 | 204 | 236.1457 | 528.6 | -32.1457 | 1.038e-12 | 1.9161e-07 | 2.3508e-19 | 0 | 0 | 1.9161e-07 | -32.1457 | 1033.3432
710.05 | 221 | 236.0655 | 528.55 | -15.0655 | 5.7532e-13 | 1.2083e-07 | 1.1651e-19 | 0 | 0 | 1.2083e-07 | -15.0655 | 226.9702
710.1 | 233 | 235.9854 | 528.5 | -2.9854 | 3.1726e-13 | 7.5806e-08 | 5.7447e-20 | 0 | 0 | 7.5806e-08 | -2.9854 | 8.9126
710.15 | 269 | 235.9053 | 528.45 | 33.0947 | 1.7407e-13 | 4.732e-08 | 2.8183e-20 | 0 | 0 | 4.732e-08 | 33.0947 | 1095.2609
710.2 | 222 | 235.8251 | 528.4 | -13.8251 | 9.5019e-14 | 2.9388e-08 | 1.3756e-20 | 0 | 0 | 2.9388e-08 | -13.8251 | 191.1347
710.25 | 236 | 235.745 | 528.35 | 0.25498 | 5.1606e-14 | 1.816e-08 | 6.6805e-21 | 0 | 0 | 1.816e-08 | 0.25498 | 0.065016
710.3 | 258 | 235.6649 | 528.3 | 22.3351 | 2.7886e-14 | 1.1164e-08 | 3.2279e-21 | 0 | 0 | 1.1164e-08 | 22.3351 | 498.8571
710.35 | 235 | 235.5848 | 528.25 | -0.58476 | 1.4993e-14 | 6.8289e-09 | 1.5517e-21 | 0 | 0 | 6.829e-09 | -0.58476 | 0.34195
710.4 | 246 | 235.5046 | 528.2 | 10.4954 | 8.0197e-15 | 4.156e-09 | 7.422e-22 | 0 | 0 | 4.156e-09 | 10.4954 | 110.1527
710.45 | 229 | 235.4245 | 528.15 | -6.4245 | 4.2681e-15 | 2.5165e-09 | 3.532e-22 | 0 | 0 | 2.5165e-09 | -6.4245 | 41.2743
710.5 | 241 | 235.3444 | 528.1 | 5.6556 | 2.26e-15 | 1.516e-09 | 1.6723e-22 | 0 | 0 | 1.516e-09 | 5.6556 | 31.986
710.55 | 221 | 235.2643 | 528.05 | -14.2643 | 1.1907e-15 | 9.0868e-10 | 7.8777e-23 | 0 | 0 | 9.0868e-10 | -14.2643 | 203.4689
710.6 | 236 | 235.1841 | 528 | 0.81588 | 6.241e-16 | 5.419e-10 | 3.6922e-23 | 0 | 0 | 5.419e-10 | 0.81588 | 0.66565
710.65 | 232 | 235.104 | 527.95 | -3.104 | 3.2548e-16 | 3.2153e-10 | 1.7217e-23 | 0 | 0 | 3.2153e-10 | -3.104 | 9.6348
710.7 | 241 | 235.0239 | 527.9 | 5.9761 | 1.6888e-16 | 1.8981e-10 | 7.9882e-24 | 0 | 0 | 1.8981e-10 | 5.9761 | 35.7141
710.75 | 232 | 234.9437 | 527.85 | -2.9437 | 8.7184e-17 | 1.1149e-10 | 3.6874e-24 | 0 | 0 | 1.1149e-10 | -2.9437 | 8.6656
710.8 | 232 | 234.8636 | 527.8 | -2.8636 | 4.4781e-17 | 6.5149e-11 | 1.6936e-24 | 0 | 0 | 6.5149e-11 | -2.8636 | 8.2003
710.85 | 250 | 234.7835 | 527.75 | 15.2165 | 2.2885e-17 | 3.7879e-11 | 7.7387e-25 | 0 | 0 | 3.7879e-11 | 15.2165 | 231.5423
710.9 | 247 | 234.7034 | 527.7 | 12.2966 | 1.1636e-17 | 2.1912e-11 | 3.5183e-25 | 0 | 0 | 2.1912e-11 | 12.2966 | 151.2074
710.95 | 215 | 234.6232 | 527.65 | -19.6232 | 5.8863e-18 | 1.2612e-11 | 1.5915e-25 | 0 | 0 | 1.2612e-11 | -19.6232 | 385.0712
711 | 240 | 234.5431 | 527.6 | 5.4569 | 2.9627e-18 | 7.2218e-12 | 7.1624e-26 | 0 | 0 | 7.2218e-12 | 5.4569 | 29.7777
711.05 | 212 | 234.463 | 527.55 | -22.463 | 1.4836e-18 | 4.1145e-12 | 3.2071e-26 | 0 | 0 | 4.1145e-12 | -22.463 | 504.5853
711.1 | 219 | 234.3828 | 527.5 | -15.3828 | 7.3919e-19 | 2.3324e-12 | 1.4288e-26 | 0 | 0 | 2.3324e-12 | -15.3828 | 236.632
711.15 | 242 | 234.3027 | 527.45 | 7.6973 | 3.6642e-19 | 1.3154e-12 | 6.3331e-27 | 0 | 0 | 1.3154e-12 | 7.6973 | 59.2481
711.2 | 231 | 234.2226 | 527.4 | -3.2226 | 1.8072e-19 | 7.3812e-13 | 2.7929e-27 | 0 | 0 | 7.3812e-13 | -3.2226 | 10.3851
711.25 | 231 | 234.1425 | 527.35 | -3.1425 | 8.8682e-20 | 4.1209e-13 | 1.2255e-27 | 0 | 0 | 4.1209e-13 | -3.1425 | 9.8751
711.3 | 283 | 234.0623 | 527.3 | 48.9377 | 4.3297e-20 | 2.289e-13 | 5.3499e-28 | 0 | 0 | 2.289e-13 | 48.9377 | 2394.8948
711.35 | 242 | 233.9822 | 527.25 | 8.0178 | 2.1032e-20 | 1.265e-13 | 2.3237e-28 | 0 | 0 | 1.265e-13 | 8.0178 | 64.2849
711.4 | 231 | 233.9021 | 527.2 | -2.9021 | 1.0165e-20 | 6.956e-14 | 1.0042e-28 | 0 | 0 | 6.956e-14 | -2.9021 | 8.4221
711.45 | 271 | 233.822 | 527.15 | 37.178 | 4.8877e-21 | 3.8054e-14 | 4.3176e-29 | 0 | 0 | 3.8054e-14 | 37.178 | 1382.207
711.5 | 232 | 233.7418 | 527.1 | -1.7418 | 2.3384e-21 | 2.0713e-14 | 1.847e-29 | 0 | 0 | 2.0713e-14 | -1.7418 | 3.034
711.55 | 266 | 233.6617 | 527.05 | 32.3383 | 1.113e-21 | 1.1217e-14 | 7.8612e-30 | 0 | 0 | 1.1217e-14 | 32.3383 | 1045.7656
711.6 | 252 | 233.5816 | 527 | 18.4184 | 5.2713e-22 | 6.0441e-15 | 3.3289e-30 | 0 | 0 | 6.0441e-15 | 18.4184 | 339.2385
711.65 | 266 | 233.5014 | 526.95 | 32.4986 | 2.4838e-22 | 3.2402e-15 | 1.4026e-30 | 0 | 0 | 3.2402e-15 | 32.4986 | 1056.1561
711.7 | 262 | 233.4213 | 526.9 | 28.5787 | 1.1644e-22 | 1.7282e-15 | 5.8794e-31 | 0 | 0 | 1.7282e-15 | 28.5787 | 816.7411
711.75 | 265 | 233.3412 | 526.85 | 31.6588 | 5.4312e-23 | 9.1712e-16 | 2.4521e-31 | 0 | 0 | 9.1712e-16 | 31.6588 | 1002.2803
711.8 | 255 | 233.2611 | 526.8 | 21.7389 | 2.5205e-23 | 4.8423e-16 | 1.0175e-31 | 0 | 0 | 4.8423e-16 | 21.7389 | 472.5814
711.85 | 282 | 233.1809 | 526.75 | 48.8191 | 1.1638e-23 | 2.5437e-16 | 4.201e-32 | 0 | 0 | 2.5437e-16 | 48.8191 | 2383.3012
711.9 | 254 | 233.1008 | 526.7 | 20.8992 | 5.3462e-24 | 1.3295e-16 | 1.7256e-32 | 0 | 0 | 1.3295e-16 | 20.8992 | 436.7763
711.95 | 251 | 233.0207 | 526.65 | 17.9793 | 2.4436e-24 | 6.9136e-17 | 7.0525e-33 | 0 | 0 | 6.9136e-17 | 17.9793 | 323.256
712 | 240 | 232.9406 | 526.6 | 7.0594 | 1.1112e-24 | 3.577e-17 | 2.8677e-33 | 0 | 0 | 3.577e-17 | 7.0594 | 49.8358
712.05 | 285 | 232.8604 | 526.55 | 52.1396 | 5.0277e-25 | 1.8413e-17 | 1.1602e-33 | 0 | 0 | 1.8413e-17 | 52.1396 | 2718.5354
712.1 | 230 | 232.7803 | 526.5 | -2.7803 | 2.2633e-25 | 9.4303e-18 | 4.6699e-34 | 0 | 0 | 9.4303e-18 | -2.7803 | 7.73
712.15 | 243 | 232.7002 | 526.45 | 10.2998 | 1.0137e-25 | 4.8054e-18 | 1.8702e-34 | 0 | 0 | 4.8054e-18 | 10.2998 | 106.0865
712.2 | 288 | 232.62 | 526.4 | 55.38 | 4.5171e-26 | 2.4363e-18 | 7.4519e-35 | 0 | 0 | 2.4363e-18 | 55.38 | 3066.9399
712.25 | 261 | 232.5399 | 526.35 | 28.4601 | 2.0027e-26 | 1.2289e-18 | 2.9542e-35 | 0 | 0 | 1.2289e-18 | 28.4601 | 809.9765
712.3 | 254 | 232.4598 | 526.3 | 21.5402 | 8.8343e-27 | 6.1675e-19 | 1.1652e-35 | 0 | 0 | 6.1675e-19 | 21.5402 | 463.9808
712.35 | 248 | 232.3797 | 526.25 | 15.6203 | 3.8772e-27 | 3.0796e-19 | 4.5728e-36 | 0 | 0 | 3.0796e-19 | 15.6203 | 243.9951
712.4 | 262 | 232.2995 | 526.2 | 29.7005 | 1.693e-27 | 1.53e-19 | 1.7854e-36 | 0 | 0 | 1.53e-19 | 29.7005 | 882.1179
712.45 | 259 | 232.2194 | 526.15 | 26.7806 | 7.3555e-28 | 7.5625e-20 | 6.9359e-37 | 0 | 0 | 7.5625e-20 | 26.7806 | 717.2004
712.5 | 293 | 232.1393 | 526.1 | 60.8607 | 3.1794e-28 | 3.7191e-20 | 2.6808e-37 | 0 | 0 | 3.7191e-20 | 60.8607 | 3704.0278
712.55 | 247 | 232.0591 | 526.05 | 14.9409 | 1.3674e-28 | 1.8198e-20 | 1.0309e-37 | 0 | 0 | 1.8198e-20 | 14.9409 | 223.2291
712.6 | 269 | 231.979 | 526 | 37.021 | 5.8509e-29 | 8.859e-21 | 3.9443e-38 | 0 | 0 | 8.859e-21 | 37.021 | 1370.553
712.65 | 272 | 231.8989 | 525.95 | 40.1011 | 2.4909e-29 | 4.2909e-21 | 1.5015e-38 | 0 | 0 | 4.2909e-21 | 40.1011 | 1608.0989
712.7 | 260 | 231.8188 | 525.9 | 28.1812 | 1.0551e-29 | 2.0678e-21 | 5.6867e-39 | 0 | 0 | 2.0678e-21 | 28.1812 | 794.182
712.75 | 279 | 231.7386 | 525.85 | 47.2614 | 4.4463e-30 | 9.9146e-22 | 2.1429e-39 | 0 | 0 | 9.9146e-22 | 47.2614 | 2233.6364
712.8 | 250 | 231.6585 | 525.8 | 18.3415 | 1.8643e-30 | 4.7297e-22 | 8.0341e-40 | 0 | 0 | 4.7297e-22 | 18.3415 | 336.4103
712.85 | 293 | 231.5784 | 525.75 | 61.4216 | 7.7774e-31 | 2.2448e-22 | 2.9969e-40 | 0 | 0 | 2.2448e-22 | 61.4216 | 3772.6152
712.9 | 301 | 231.4983 | 525.7 | 69.5017 | 3.2281e-31 | 1.0601e-22 | 1.1122e-40 | 0 | 0 | 1.0601e-22 | 69.5017 | 4830.4927
712.95 | 293 | 231.4181 | 525.65 | 61.5819 | 1.3331e-31 | 4.9806e-23 | 4.107e-41 | 0 | 0 | 4.9806e-23 | 61.5819 | 3792.3272
713 | 279 | 231.338 | 525.6 | 47.662 | 5.4772e-32 | 2.3282e-23 | 1.5089e-41 | 0 | 0 | 2.3282e-23 | 47.662 | 2271.6664
713.05 | 302 | 231.2579 | 525.55 | 70.7421 | 2.2391e-32 | 1.0828e-23 | 5.5153e-42 | 0 | 0 | 1.0828e-23 | 70.7421 | 5004.4488
713.1 | 250 | 231.1777 | 525.5 | 18.8223 | 9.1068e-33 | 5.0108e-24 | 2.0058e-42 | 0 | 0 | 5.0108e-24 | 18.8223 | 354.2773
713.15 | 262 | 231.0976 | 525.45 | 30.9024 | 3.6852e-33 | 2.3069e-24 | 7.2578e-43 | 0 | 0 | 2.3069e-24 | 30.9024 | 954.9573
713.2 | 273 | 231.0175 | 525.4 | 41.9825 | 1.4837e-33 | 1.0567e-24 | 2.6128e-43 | 0 | 0 | 1.0567e-24 | 41.9825 | 1762.5313
713.25 | 272 | 230.9374 | 525.35 | 41.0626 | 5.9435e-34 | 4.8161e-25 | 9.3588e-44 | 0 | 0 | 4.8161e-25 | 41.0626 | 1686.1404
713.3 | 265 | 230.8572 | 525.3 | 34.1428 | 2.3688e-34 | 2.1838e-25 | 3.3352e-44 | 0 | 0 | 2.1838e-25 | 34.1428 | 1165.7285
713.35 | 265 | 230.7771 | 525.25 | 34.2229 | 9.3931e-35 | 9.8523e-26 | 1.1826e-44 | 0 | 0 | 9.8523e-26 | 34.2229 | 1171.2065
713.4 | 287 | 230.697 | 525.2 | 56.303 | 3.7058e-35 | 4.4223e-26 | 4.1718e-45 | 0 | 0 | 4.4223e-26 | 56.303 | 3170.0303
713.45 | 283 | 230.6169 | 525.15 | 52.3831 | 1.4547e-35 | 1.975e-26 | 1.4642e-45 | 0 | 0 | 1.975e-26 | 52.3831 | 2743.9944
713.5 | 287 | 230.5367 | 525.1 | 56.4633 | 5.6811e-36 | 8.7755e-27 | 5.1133e-46 | 0 | 0 | 8.7755e-27 | 56.4633 | 3188.1017
713.55 | 283 | 230.4566 | 525.05 | 52.5434 | 2.2075e-36 | 3.8795e-27 | 1.7766e-46 | 0 | 0 | 3.8795e-27 | 52.5434 | 2760.8094
713.6 | 285 | 230.3765 | 525 | 54.6235 | 8.5343e-37 | 1.7064e-27 | 6.1415e-47 | 0 | 0 | 1.7064e-27 | 54.6235 | 2983.7303
713.65 | 262 | 230.2963 | 524.95 | 31.7037 | 3.2827e-37 | 7.4676e-28 | 2.1123e-47 | 0 | 0 | 7.4676e-28 | 31.7037 | 1005.1221
713.7 | 289 | 230.2162 | 524.9 | 58.7838 | 1.2563e-37 | 3.2515e-28 | 7.2282e-48 | 0 | 0 | 3.2515e-28 | 58.7838 | 3455.5337
713.75 | 297 | 230.1361 | 524.85 | 66.8639 | 4.7835e-38 | 1.4085e-28 | 2.4609e-48 | 0 | 0 | 1.4085e-28 | 66.8639 | 4470.7832
713.8 | 253 | 230.056 | 524.8 | 22.944 | 1.8122e-38 | 6.071e-29 | 8.3362e-49 | 0 | 0 | 6.071e-29 | 22.944 | 526.4291
713.85 | 265 | 229.9758 | 524.75 | 35.0242 | 6.8304e-39 | 2.6034e-29 | 2.8095e-49 | 0 | 0 | 2.6034e-29 | 35.0242 | 1226.6925
713.9 | 281 | 229.8957 | 524.7 | 51.1043 | 2.5615e-39 | 1.1108e-29 | 9.421e-50 | 0 | 0 | 1.1108e-29 | 51.1043 | 2611.6493
713.95 | 281 | 229.8156 | 524.65 | 51.1844 | 9.5572e-40 | 4.7153e-30 | 3.1431e-50 | 0 | 0 | 4.7153e-30 | 51.1844 | 2619.8455
714 | 252 | 229.7354 | 524.6 | 22.2646 | 3.5479e-40 | 1.9915e-30 | 1.0433e-50 | 0 | 0 | 1.9915e-30 | 22.2646 | 495.7104
714.05 | 284 | 229.6553 | 524.55 | 54.3447 | 1.3104e-40 | 8.3686e-31 | 3.4456e-51 | 0 | 0 | 8.3686e-31 | 54.3447 | 2953.3444
714.1 | 275 | 229.5752 | 524.5 | 45.4248 | 4.8154e-41 | 3.4988e-31 | 1.1322e-51 | 0 | 0 | 3.4988e-31 | 45.4248 | 2063.4133
714.15 | 273 | 229.4951 | 524.45 | 43.5049 | 1.7606e-41 | 1.4554e-31 | 3.7014e-52 | 0 | 0 | 1.4554e-31 | 43.5049 | 1892.6795
714.2 | 266 | 229.4149 | 524.4 | 36.5851 | 6.4045e-42 | 6.0235e-32 | 1.2039e-52 | 0 | 0 | 6.0235e-32 | 36.5851 | 1338.4669
714.25 | 279 | 229.3348 | 524.35 | 49.6652 | 2.318e-42 | 2.4803e-32 | 3.8962e-53 | 0 | 0 | 2.4803e-32 | 49.6652 | 2466.6313
714.3 | 278 | 229.2547 | 524.3 | 48.7453 | 8.3469e-43 | 1.0162e-32 | 1.2545e-53 | 0 | 0 | 1.0162e-32 | 48.7453 | 2376.1062
714.35 | 279 | 229.1746 | 524.25 | 49.8254 | 2.9905e-43 | 4.1421e-33 | 4.0189e-54 | 0 | 0 | 4.1421e-33 | 49.8254 | 2482.5752
714.4 | 257 | 229.0944 | 524.2 | 27.9056 | 1.066e-43 | 1.6798e-33 | 1.281e-54 | 0 | 0 | 1.6798e-33 | 27.9056 | 778.7211
714.45 | 260 | 229.0143 | 524.15 | 30.9857 | 3.7806e-44 | 6.7781e-34 | 4.0622e-55 | 0 | 0 | 6.7781e-34 | 30.9857 | 960.1138
714.5 | 233 | 228.9342 | 524.1 | 4.0658 | 1.334e-44 | 2.7211e-34 | 1.2817e-55 | 0 | 0 | 2.7211e-34 | 4.0658 | 16.531
714.55 | 255 | 228.854 | 524.05 | 26.146 | 4.6834e-45 | 1.0869e-34 | 4.0235e-56 | 0 | 0 | 1.0869e-34 | 26.146 | 683.6111
714.6 | 264 | 228.7739 | 524 | 35.2261 | 1.6359e-45 | 4.3194e-35 | 1.2567e-56 | 0 | 0 | 4.3194e-35 | 35.2261 | 1240.8771
714.65 | 233 | 228.6938 | 523.95 | 4.3062 | 5.6853e-46 | 1.7079e-35 | 3.9051e-57 | 0 | 0 | 1.7079e-35 | 4.3062 | 18.5435
714.7 | 217 | 228.6137 | 523.9 | -11.6137 | 1.9658e-46 | 6.7187e-36 | 1.2074e-57 | 0 | 0 | 6.7187e-36 | -11.6137 | 134.8771
714.75 | 284 | 228.5335 | 523.85 | 55.4665 | 6.7629e-47 | 2.6297e-36 | 3.714e-58 | 0 | 0 | 2.6297e-36 | 55.4665 | 3076.5291
714.8 | 241 | 228.4534 | 523.8 | 12.5466 | 2.3148e-47 | 1.0241e-36 | 1.1367e-58 | 0 | 0 | 1.0241e-36 | 12.5466 | 157.4171
714.85 | 266 | 228.3733 | 523.75 | 37.6267 | 7.8831e-48 | 3.9678e-37 | 3.4613e-59 | 0 | 0 | 3.9678e-37 | 37.6267 | 1415.7703
714.9 | 254 | 228.2931 | 523.7 | 25.7069 | 2.671e-48 | 1.5295e-37 | 1.0487e-59 | 0 | 0 | 1.5295e-37 | 25.7069 | 660.8422
714.95 | 263 | 228.213 | 523.65 | 34.787 | 9.0042e-49 | 5.8664e-38 | 3.1611e-60 | 0 | 0 | 5.8664e-38 | 34.787 | 1210.1339
715 | 265 | 228.1329 | 523.6 | 36.8671 | 3.0201e-49 | 2.2386e-38 | 9.4802e-61 | 0 | 0 | 2.2386e-38 | 36.8671 | 1359.1835
715.05 | 266 | 228.0528 | 523.55 | 37.9472 | 1.0078e-49 | 8.4993e-39 | 2.8288e-61 | 0 | 0 | 8.4993e-39 | 37.9472 | 1439.9926
715.1 | 242 | 227.9726 | 523.5 | 14.0274 | 3.3462e-50 | 3.2106e-39 | 8.3982e-62 | 0 | 0 | 3.2106e-39 | 14.0274 | 196.7669
715.15 | 250 | 227.8925 | 523.45 | 22.1075 | 1.1054e-50 | 1.2067e-39 | 2.4806e-62 | 0 | 0 | 1.2067e-39 | 22.1075 | 488.7411
715.2 | 246 | 227.8124 | 523.4 | 18.1876 | 3.633e-51 | 4.5121e-40 | 7.2902e-63 | 0 | 0 | 4.5121e-40 | 18.1876 | 330.7894
715.25 | 257 | 227.7323 | 523.35 | 29.2677 | 1.188e-51 | 1.6787e-40 | 2.1316e-63 | 0 | 0 | 1.6787e-40 | 29.2677 | 856.6009
715.3 | 238 | 227.6521 | 523.3 | 10.3479 | 3.8651e-52 | 6.2138e-41 | 6.2012e-64 | 0 | 0 | 6.2138e-41 | 10.3479 | 107.0785
715.35 | 260 | 227.572 | 523.25 | 32.428 | 1.2512e-52 | 2.2884e-41 | 1.7949e-64 | 0 | 0 | 2.2884e-41 | 32.428 | 1051.5752
715.4 | 241 | 227.4919 | 523.2 | 13.5081 | 4.0295e-53 | 8.3853e-42 | 5.1689e-65 | 0 | 0 | 8.3853e-42 | 13.5081 | 182.4695
715.45 | 193 | 227.4117 | 523.15 | -34.4117 | 1.2912e-53 | 3.057e-42 | 1.481e-65 | 0 | 0 | 3.057e-42 | -34.4117 | 1184.1682
715.5 | 224 | 227.3316 | 523.1 | -3.3316 | 4.1165e-54 | 1.1088e-42 | 4.222e-66 | 0 | 0 | 1.1088e-42 | -3.3316 | 11.0997
715.55 | 255 | 227.2515 | 523.05 | 27.7485 | 1.3058e-54 | 4.0017e-43 | 1.1975e-66 | 0 | 0 | 4.0017e-43 | 27.7485 | 769.9798
715.6 | 247 | 227.1714 | 523 | 19.8286 | 4.1209e-55 | 1.4368e-43 | 3.3792e-67 | 0 | 0 | 1.4368e-43 | 19.8286 | 393.1749
715.65 | 217 | 227.0912 | 522.95 | -10.0912 | 1.294e-55 | 5.133e-44 | 9.4876e-68 | 0 | 0 | 5.133e-44 | -10.0912 | 101.833
715.7 | 235 | 227.0111 | 522.9 | 7.9889 | 4.0424e-56 | 1.8244e-44 | 2.6503e-68 | 0 | 0 | 1.8244e-44 | 7.9889 | 63.8224
715.75 | 227 | 226.931 | 522.85 | 0.069021 | 1.2565e-56 | 6.4519e-45 | 7.366e-69 | 0 | 0 | 6.4519e-45 | 0.069021 | 0.0047639
715.8 | 214 | 226.8509 | 522.8 | -12.8509 | 3.8858e-57 | 2.2701e-45 | 2.0369e-69 | 0 | 0 | 2.2701e-45 | -12.8509 | 165.1444
715.85 | 245 | 226.7707 | 522.75 | 18.2293 | 1.1956e-57 | 7.9468e-46 | 5.604e-70 | 0 | 0 | 7.9468e-46 | 18.2293 | 332.3065
715.9 | 224 | 226.6906 | 522.7 | -2.6906 | 3.6602e-58 | 2.7678e-46 | 1.534e-70 | 0 | 0 | 2.7678e-46 | -2.6906 | 7.2393
715.95 | 223 | 226.6105 | 522.65 | -3.6105 | 1.1148e-58 | 9.5914e-47 | 4.1778e-71 | 0 | 0 | 9.5914e-47 | -3.6105 | 13.0355
716 | 228 | 226.5303 | 522.6 | 1.4697 | 3.3784e-59 | 3.3069e-47 | 1.1321e-71 | 0 | 0 | 3.3069e-47 | 1.4697 | 2.1599
716.05 | 230 | 226.4502 | 522.55 | 3.5498 | 1.0186e-59 | 1.1344e-47 | 3.052e-72 | 0 | 0 | 1.1344e-47 | 3.5498 | 12.601
716.1 | 259 | 226.3701 | 522.5 | 32.6299 | 3.0556e-60 | 3.8716e-48 | 8.1865e-73 | 0 | 0 | 3.8716e-48 | 32.6299 | 1064.7113
716.15 | 212 | 226.29 | 522.45 | -14.29 | 9.12e-61 | 1.3147e-48 | 2.1848e-73 | 0 | 0 | 1.3147e-48 | -14.29 | 204.2029
716.2 | 221 | 226.2098 | 522.4 | -5.2098 | 2.7082e-61 | 4.4417e-49 | 5.8012e-74 | 0 | 0 | 4.4417e-49 | -5.2098 | 27.1423
716.25 | 216 | 226.1297 | 522.35 | -10.1297 | 8.0015e-62 | 1.493e-49 | 1.5326e-74 | 0 | 0 | 1.493e-49 | -10.1297 | 102.6109
716.3 | 211 | 226.0496 | 522.3 | -15.0496 | 2.3521e-62 | 4.9933e-50 | 4.0283e-75 | 0 | 0 | 4.9933e-50 | -15.0496 | 226.4897
716.35 | 218 | 225.9694 | 522.25 | -7.9694 | 6.8791e-63 | 1.6615e-50 | 1.0535e-75 | 0 | 0 | 1.6615e-50 | -7.9694 | 63.5121
716.4 | 217 | 225.8893 | 522.2 | -8.8893 | 2.0017e-63 | 5.5007e-51 | 2.741e-76 | 0 | 0 | 5.5007e-51 | -8.8893 | 79.02
716.45 | 231 | 225.8092 | 522.15 | 5.1908 | 5.7953e-64 | 1.8119e-51 | 7.0957e-77 | 0 | 0 | 1.8119e-51 | 5.1908 | 26.9445
716.5 | 234 | 225.7291 | 522.1 | 8.2709 | 1.6693e-64 | 5.9379e-52 | 1.8276e-77 | 0 | 0 | 5.9379e-52 | 8.2709 | 68.4084
716.55 | 197 | 225.6489 | 522.05 | -28.6489 | 4.7842e-65 | 1.9361e-52 | 4.6835e-78 | 0 | 0 | 1.9361e-52 | -28.6489 | 820.7616
716.6 | 227 | 225.5688 | 522 | 1.4312 | 1.3642e-65 | 6.2811e-53 | 1.1941e-78 | 0 | 0 | 6.2811e-53 | 1.4312 | 2.0483
716.65 | 219 | 225.4887 | 521.95 | -6.4887 | 3.8702e-66 | 2.0274e-53 | 3.0292e-79 | 0 | 0 | 2.0274e-53 | -6.4887 | 42.103
716.7 | 240 | 225.4086 | 521.9 | 14.5914 | 1.0924e-66 | 6.5106e-54 | 7.6453e-80 | 0 | 0 | 6.5106e-54 | 14.5914 | 212.9103
716.75 | 232 | 225.3284 | 521.85 | 6.6716 | 3.0679e-67 | 2.0802e-54 | 1.9198e-80 | 0 | 0 | 2.0802e-54 | 6.6716 | 44.5099
716.8 | 214 | 225.2483 | 521.8 | -11.2483 | 8.572e-68 | 6.613e-55 | 4.7966e-81 | 0 | 0 | 6.613e-55 | -11.2483 | 126.5242
716.85 | 209 | 225.1682 | 521.75 | -16.1682 | 2.383e-68 | 2.0916e-55 | 1.1923e-81 | 0 | 0 | 2.0916e-55 | -16.1682 | 261.4098
716.9 | 228 | 225.088 | 521.7 | 2.912 | 6.5913e-69 | 6.582e-56 | 2.9488e-82 | 0 | 0 | 6.582e-56 | 2.912 | 8.4795
716.95 | 246 | 225.0079 | 521.65 | 20.9921 | 1.8139e-69 | 2.0608e-56 | 7.2562e-83 | 0 | 0 | 2.0608e-56 | 20.9921 | 440.6676
717 | 180 | 224.9278 | 521.6 | -44.9278 | 4.9664e-70 | 6.4196e-57 | 1.7765e-83 | 0 | 0 | 6.4196e-57 | -44.9278 | 2018.5062
717.05 | 215 | 224.8477 | 521.55 | -9.8477 | 1.3529e-70 | 1.9896e-57 | 4.3272e-84 | 0 | 0 | 1.9896e-57 | -9.8477 | 96.9764
717.1 | 194 | 224.7675 | 521.5 | -30.7675 | 3.6669e-71 | 6.1354e-58 | 1.0487e-84 | 0 | 0 | 6.1354e-58 | -30.7675 | 946.6411
717.15 | 227 | 224.6874 | 521.45 | 2.3126 | 9.8884e-72 | 1.8824e-58 | 2.5287e-85 | 0 | 0 | 1.8824e-58 | 2.3126 | 5.3481
717.2 | 222 | 224.6073 | 521.4 | -2.6073 | 2.6531e-72 | 5.7459e-59 | 6.0665e-86 | 0 | 0 | 5.7459e-59 | -2.6073 | 6.7979
717.25 | 224 | 224.5272 | 521.35 | -0.52715 | 7.0821e-73 | 1.7451e-59 | 1.448e-86 | 0 | 0 | 1.7451e-59 | -0.52715 | 0.27789
717.3 | 213 | 224.447 | 521.3 | -11.447 | 1.881e-73 | 5.2731e-60 | 3.4388e-87 | 0 | 0 | 5.2731e-60 | -11.447 | 131.0343
717.35 | 229 | 224.3669 | 521.25 | 4.6331 | 4.9704e-74 | 1.5853e-60 | 8.1252e-88 | 0 | 0 | 1.5853e-60 | 4.6331 | 21.4657
717.4 | 216 | 224.2868 | 521.2 | -8.2868 | 1.3068e-74 | 4.742e-61 | 1.9101e-88 | 0 | 0 | 4.742e-61 | -8.2868 | 68.6705
717.45 | 189 | 224.2066 | 521.15 | -35.2066 | 3.4182e-75 | 1.4112e-61 | 4.4676e-89 | 0 | 0 | 1.4112e-61 | -35.2066 | 1239.5075
717.5 | 236 | 224.1265 | 521.1 | 11.8735 | 8.8961e-76 | 4.1787e-62 | 1.0397e-89 | 0 | 0 | 4.1787e-62 | 11.8735 | 140.9797
717.55 | 204 | 224.0464 | 521.05 | -20.0464 | 2.3036e-76 | 1.231e-62 | 2.4072e-90 | 0 | 0 | 1.231e-62 | -20.0464 | 401.8575
717.6 | 215 | 223.9663 | 521 | -8.9663 | 5.9346e-77 | 3.6083e-63 | 5.5453e-91 | 0 | 0 | 3.6083e-63 | -8.9663 | 80.3938
717.65 | 207 | 223.8861 | 520.95 | -16.8861 | 1.5212e-77 | 1.0523e-63 | 1.271e-91 | 0 | 0 | 1.0523e-63 | -16.8861 | 285.1414
717.7 | 216 | 223.806 | 520.9 | -7.806 | 3.8794e-78 | 3.0532e-64 | 2.8983e-92 | 0 | 0 | 3.0532e-64 | -7.806 | 60.9337
717.75 | 206 | 223.7259 | 520.85 | -17.7259 | 9.8436e-79 | 8.8141e-65 | 6.5756e-93 | 0 | 0 | 8.8141e-65 | -17.7259 | 314.2066
717.8 | 227 | 223.6457 | 520.8 | 3.3543 | 2.485e-79 | 2.5316e-65 | 1.4844e-93 | 0 | 0 | 2.5316e-65 | 3.3543 | 11.251
717.85 | 194 | 223.5656 | 520.75 | -29.5656 | 6.2418e-80 | 7.2345e-66 | 3.3337e-94 | 0 | 0 | 7.2345e-66 | -29.5656 | 874.1258
717.9 | 230 | 223.4855 | 520.7 | 6.5145 | 1.5599e-80 | 2.0569e-66 | 7.4494e-95 | 0 | 0 | 2.0569e-66 | 6.5145 | 42.4388
717.95 | 203 | 223.4054 | 520.65 | -20.4054 | 3.8784e-81 | 5.8187e-67 | 1.6562e-95 | 0 | 0 | 5.8187e-67 | -20.4054 | 416.3789
718 | 183 | 223.3252 | 520.6 | -40.3252 | 9.5945e-82 | 1.6377e-67 | 3.6635e-96 | 0 | 0 | 1.6377e-67 | -40.3252 | 1626.1247
718.05 | 224 | 223.2451 | 520.55 | 0.75489 | 2.3615e-82 | 4.586e-68 | 8.0626e-97 | 0 | 0 | 4.586e-68 | 0.75489 | 0.56986
718.1 | 228 | 223.165 | 520.5 | 4.835 | 5.7829e-83 | 1.2777e-68 | 1.7654e-97 | 0 | 0 | 1.2777e-68 | 4.835 | 23.3774
718.15 | 214 | 223.0849 | 520.45 | -9.0849 | 1.409e-83 | 3.5418e-69 | 3.8462e-98 | 0 | 0 | 3.5418e-69 | -9.0849 | 82.5346
718.2 | 227 | 223.0047 | 520.4 | 3.9953 | 3.4155e-84 | 9.7682e-70 | 8.3368e-99 | 0 | 0 | 9.7682e-70 | 3.9953 | 15.9622
718.25 | 201 | 222.9246 | 520.35 | -21.9246 | 8.2376e-85 | 2.6804e-70 | 1.7979e-99 | 0 | 0 | 2.6804e-70 | -21.9246 | 480.688
718.3 | 182 | 222.8445 | 520.3 | -40.8445 | 1.9767e-85 | 7.3179e-71 | 3.8577e-100 | 0 | 0 | 7.3179e-71 | -40.8445 | 1668.2708
718.35 | 208 | 222.7643 | 520.25 | -14.7643 | 4.7195e-86 | 1.9878e-71 | 8.2355e-101 | 0 | 0 | 1.9878e-71 | -14.7643 | 217.9858
718.4 | 207 | 222.6842 | 520.2 | -15.6842 | 1.1211e-86 | 5.3721e-72 | 1.7492e-101 | 0 | 0 | 5.3721e-72 | -15.6842 | 245.9946
718.45 | 205 | 222.6041 | 520.15 | -17.6041 | 2.6495e-87 | 1.4445e-72 | 3.6966e-102 | 0 | 0 | 1.4445e-72 | -17.6041 | 309.9039
718.5 | 221 | 222.524 | 520.1 | -1.524 | 6.2302e-88 | 3.8645e-73 | 7.7724e-103 | 0 | 0 | 3.8645e-73 | -1.524 | 2.3225
718.55 | 210 | 222.4438 | 520.05 | -12.4438 | 1.4576e-88 | 1.0286e-73 | 1.6259e-103 | 0 | 0 | 1.0286e-73 | -12.4438 | 154.849
718.6 | 203 | 222.3637 | 520 | -19.3637 | 3.3928e-89 | 2.7241e-74 | 3.3841e-104 | 0 | 0 | 2.7241e-74 | -19.3637 | 374.9531
718.65 | 194 | 222.2836 | 519.95 | -28.2836 | 7.8574e-90 | 7.1776e-75 | 7.0079e-105 | 0 | 0 | 7.1776e-75 | -28.2836 | 799.9607
718.7 | 230 | 222.2034 | 519.9 | 7.7966 | 1.8105e-90 | 1.8816e-75 | 1.4438e-105 | 0 | 0 | 1.8816e-75 | 7.7966 | 60.7862
718.75 | 203 | 222.1233 | 519.85 | -19.1233 | 4.1506e-91 | 4.9078e-76 | 2.9598e-106 | 0 | 0 | 4.9078e-76 | -19.1233 | 365.7014
718.8 | 189 | 222.0432 | 519.8 | -33.0432 | 9.4673e-92 | 1.2736e-76 | 6.0365e-107 | 0 | 0 | 1.2736e-76 | -33.0432 | 1091.8527
718.85 | 222 | 221.9631 | 519.75 | 0.036934 | 2.1485e-92 | 3.2884e-77 | 1.2249e-107 | 0 | 0 | 3.2884e-77 | 0.036934 | 0.0013641
718.9 | 206 | 221.8829 | 519.7 | -15.8829 | 4.8511e-93 | 8.4475e-78 | 2.4731e-108 | 0 | 0 | 8.4475e-78 | -15.8829 | 252.2677
718.95 | 225 | 221.8028 | 519.65 | 3.1972 | 1.0898e-93 | 2.1591e-78 | 4.9677e-109 | 0 | 0 | 2.1591e-78 | 3.1972 | 10.222
719 | 200 | 221.7227 | 519.6 | -21.7227 | 2.4358e-94 | 5.4904e-79 | 9.9283e-110 | 0 | 0 | 5.4904e-79 | -21.7227 | 471.875
719.05 | 237 | 221.6426 | 519.55 | 15.3574 | 5.4167e-95 | 1.3891e-79 | 1.9742e-110 | 0 | 0 | 1.3891e-79 | 15.3574 | 235.8511
719.1 | 205 | 221.5624 | 519.5 | -16.5624 | 1.1985e-95 | 3.4968e-80 | 3.9057e-111 | 0 | 0 | 3.4968e-80 | -16.5624 | 274.314
719.15 | 197 | 221.4823 | 519.45 | -24.4823 | 2.6383e-96 | 8.7578e-81 | 7.6878e-112 | 0 | 0 | 8.7578e-81 | -24.4823 | 599.383
719.2 | 219 | 221.4022 | 519.4 | -2.4022 | 5.7783e-97 | 2.1823e-81 | 1.5056e-112 | 0 | 0 | 2.1823e-81 | -2.4022 | 5.7704
719.25 | 215 | 221.322 | 519.35 | -6.322 | 1.2592e-97 | 5.4105e-82 | 2.9336e-113 | 0 | 0 | 5.4105e-82 | -6.322 | 39.9683
719.3 | 202 | 221.2419 | 519.3 | -19.2419 | 2.73e-98 | 1.3346e-82 | 5.6872e-114 | 0 | 0 | 1.3346e-82 | -19.2419 | 370.2514
719.35 | 202 | 221.1618 | 519.25 | -19.1618 | 5.889e-99 | 3.2754e-83 | 1.097e-114 | 0 | 0 | 3.2754e-83 | -19.1618 | 367.1742
719.4 | 209 | 221.0817 | 519.2 | -12.0817 | 1.2639e-99 | 7.9978e-84 | 2.1052e-115 | 0 | 0 | 7.9978e-84 | -12.0817 | 145.9666
719.45 | 255 | 221.0015 | 519.15 | 33.9985 | 2.6988e-100 | 1.943e-84 | 4.0195e-116 | 0 | 0 | 1.943e-84 | 33.9985 | 1155.8956
719.5 | 221 | 220.9214 | 519.1 | 0.078593 | 5.7338e-101 | 4.6966e-85 | 7.6358e-117 | 0 | 0 | 4.6966e-85 | 0.078593 | 0.0061768
719.55 | 221 | 220.8413 | 519.05 | 0.15872 | 1.212e-101 | 1.1295e-85 | 1.4432e-117 | 0 | 0 | 1.1295e-85 | 0.15872 | 0.025192
719.6 | 216 | 220.7612 | 519 | -4.7612 | 2.549e-102 | 2.7026e-86 | 2.714e-118 | 0 | 0 | 2.7026e-86 | -4.7612 | 22.6686
719.65 | 192 | 220.681 | 518.95 | -28.681 | 5.3336e-103 | 6.4338e-87 | 5.0779e-119 | 0 | 0 | 6.4338e-87 | -28.681 | 822.6012
719.7 | 213 | 220.6009 | 518.9 | -7.6009 | 1.1104e-103 | 1.5239e-87 | 9.4526e-120 | 0 | 0 | 1.5239e-87 | -7.6009 | 57.7736
719.75 | 213 | 220.5208 | 518.85 | -7.5208 | 2.2999e-104 | 3.5912e-88 | 1.7507e-120 | 0 | 0 | 3.5912e-88 | -7.5208 | 56.562
719.8 | 223 | 220.4406 | 518.8 | 2.5594 | 4.7398e-105 | 8.4202e-89 | 3.2261e-121 | 0 | 0 | 8.4202e-89 | 2.5594 | 6.5503
719.85 | 200 | 220.3605 | 518.75 | -20.3605 | 9.7186e-106 | 1.9643e-89 | 5.9148e-122 | 0 | 0 | 1.9643e-89 | -20.3605 | 414.5505
719.9 | 217 | 220.2804 | 518.7 | -3.2804 | 1.9826e-106 | 4.5591e-90 | 1.0789e-122 | 0 | 0 | 4.5591e-90 | -3.2804 | 10.7609
719.95 | 223 | 220.2003 | 518.65 | 2.7997 | 4.0242e-107 | 1.0528e-90 | 1.9581e-123 | 0 | 0 | 1.0528e-90 | 2.7997 | 7.8386
720 | 201 | 220.1201 | 518.6 | -19.1201 | 8.1265e-108 | 2.4189e-91 | 3.5358e-124 | 0 | 0 | 2.4189e-91 | -19.1201 | 365.5794