## Carbon
|  |  | X-ray energy | 1253.6 | eV
[11 empty] | Carbon peak | peak diff | Offset
|  | starting ke |  | a (Intensity) | 777.8206 | 232.7097 | 63.5905 | 82.3413 | 48.7289 |  | 285 | 0.97345 | 15
|  | finishing ke |  | b (Position) | 285.9735 | 287.7701 | 282.0536 | 277.2093 | 289.9062
|  | step size |  | c (Width) | 0.89034 | 0.89034 | 0.89034 | 0.89034 | 0.89034
|  | no. of points |  | FWHM | 2.0966 | 2.0966 | 2.0966 | 2.0966 | 2.0966
|  | ignore |  | Area | 1735.9078 | 519.3519 | 141.9187 | 183.766 | 108.7512 |  |  | total
|  | ignore |  | Total area |  |  |  |  | 2689.6957 |  |  | 111438.5486
KE | Intensity | BG | BE | minus BG | Gauss1 | Gauss2 | Gauss 3 | Gauss 4 | Gauss 5 | sum | diff | diff sq | Baseline data |  | Baseline fit
943 | 111 | 107.8441 | 295.6 | 3.1559 | 3.2038e-23 | 3.7402e-15 | 3.4373e-49 | 1.8518e-91 | 6.4143e-08 | 6.4143e-08 | 3.1559 | 9.96 | 945 | 108 | -3.0265 | 2961.8009
943.05 | 107 | 107.6927 | 295.55 | -0.69273 | 5.8706e-23 | 6.1191e-15 | 8.0652e-49 | 5.8977e-91 | 9.1714e-08 | 9.1714e-08 | -0.69273 | 0.47987 | 945.05 | 106 | 0.12611 | 120.5698
943.1 | 103 | 107.5414 | 295.5 | -4.5414 | 1.0723e-22 | 9.9798e-15 | 1.8864e-48 | 1.8724e-90 | 1.3072e-07 | 1.3072e-07 | -4.5414 | 20.6244 | 945.1 | 90 | 0.93506 | 8.5852
943.15 | 101 | 107.3901 | 295.45 | -6.3901 | 1.9526e-22 | 1.6225e-14 | 4.3983e-48 | 5.9259e-90 | 1.8574e-07 | 1.8574e-07 | -6.3901 | 40.8331 | 945.15 | 103
943.2 | 101 | 107.2388 | 295.4 | -6.2388 | 3.5441e-22 | 2.6295e-14 | 1.0223e-47 | 1.8696e-89 | 2.6307e-07 | 2.6307e-07 | -6.2388 | 38.9221 | 945.2 | 94
943.25 | 103 | 107.0874 | 295.35 | -4.0874 | 6.4128e-22 | 4.2481e-14 | 2.3685e-47 | 5.8797e-89 | 3.7143e-07 | 3.7143e-07 | -4.0874 | 16.7071 | 945.25 | 98
943.3 | 111 | 106.9361 | 295.3 | 4.0639 | 1.1567e-21 | 6.8414e-14 | 5.4704e-47 | 1.8433e-88 | 5.2278e-07 | 5.2278e-07 | 4.0639 | 16.5152 | 945.3 | 117
943.35 | 101 | 106.7848 | 295.25 | -5.7848 | 2.0798e-21 | 1.0983e-13 | 1.2595e-46 | 5.7606e-88 | 7.3347e-07 | 7.3347e-07 | -5.7848 | 33.4638 | 945.35 | 94
943.4 | 109 | 106.6335 | 295.2 | 2.3665 | 3.7277e-21 | 1.7577e-13 | 2.8907e-46 | 1.7946e-87 | 1.0258e-06 | 1.0258e-06 | 2.3665 | 5.6005 | 945.4 | 83
943.45 | 93 | 106.4821 | 295.15 | -13.4821 | 6.6604e-21 | 2.804e-13 | 6.6135e-46 | 5.5733e-87 | 1.4302e-06 | 1.4302e-06 | -13.4821 | 181.7682 | 945.45 | 112
943.5 | 90 | 106.3308 | 295.1 | -16.3308 | 1.1863e-20 | 4.4592e-13 | 1.5083e-45 | 1.7253e-86 | 1.9878e-06 | 1.9878e-06 | -16.3308 | 266.6957 | 945.5 | 89
943.55 | 129 | 106.1795 | 295.05 | 22.8205 | 2.1062e-20 | 7.069e-13 | 3.4292e-45 | 5.3244e-86 | 2.754e-06 | 2.754e-06 | 22.8205 | 520.7753 | 945.55 | 96
943.6 | 119 | 106.0282 | 295 | 12.9718 | 3.7278e-20 | 1.1171e-12 | 7.7716e-45 | 1.6379e-85 | 3.8035e-06 | 3.8035e-06 | 12.9718 | 168.2682 | 945.6 | 107
943.65 | 111 | 105.8768 | 294.95 | 5.1232 | 6.5771e-20 | 1.7598e-12 | 1.7558e-44 | 5.0229e-85 | 5.2363e-06 | 5.2363e-06 | 5.1231 | 26.2466 | 945.65 | 116
943.7 | 107 | 105.7255 | 294.9 | 1.2745 | 1.1568e-19 | 2.7634e-12 | 3.9541e-44 | 1.5355e-84 | 7.1863e-06 | 7.1863e-06 | 1.2745 | 1.6243 | 945.7 | 75
943.75 | 114 | 105.5742 | 294.85 | 8.4258 | 2.0281e-19 | 4.3259e-12 | 8.877e-44 | 4.679e-84 | 9.8315e-06 | 9.8315e-06 | 8.4258 | 70.9939 | 945.75 | 102
943.8 | 107 | 105.4229 | 294.8 | 1.5771 | 3.5445e-19 | 6.7504e-12 | 1.9866e-43 | 1.4213e-83 | 1.3408e-05 | 1.3408e-05 | 1.5771 | 2.4873 | 945.8 | 109
943.85 | 94 | 105.2716 | 294.75 | -11.2716 | 6.1753e-19 | 1.0501e-11 | 4.4319e-43 | 4.3041e-83 | 1.8228e-05 | 1.8228e-05 | -11.2716 | 127.0484 | 945.85 | 100
943.9 | 96 | 105.1202 | 294.7 | -9.1202 | 1.0725e-18 | 1.6283e-11 | 9.8559e-43 | 1.2992e-82 | 2.4702e-05 | 2.4702e-05 | -9.1203 | 83.1791 | 945.9 | 108
943.95 | 99 | 104.9689 | 294.65 | -5.9689 | 1.8567e-18 | 2.517e-11 | 2.1849e-42 | 3.9095e-82 | 3.3371e-05 | 3.3371e-05 | -5.9689 | 35.6283 | 945.95 | 96
944 | 99 | 104.8176 | 294.6 | -5.8176 | 3.2043e-18 | 3.8784e-11 | 4.8283e-42 | 1.1727e-81 | 4.4939e-05 | 4.4939e-05 | -5.8176 | 33.8448 | 946 | 103
944.05 | 108 | 104.6663 | 294.55 | 3.3337 | 5.5127e-18 | 5.9574e-11 | 1.0636e-41 | 3.5066e-81 | 6.0328e-05 | 6.0328e-05 | 3.3337 | 11.1134 | 966 | 31
944.1 | 85 | 104.5149 | 294.5 | -19.5149 | 9.454e-18 | 9.1221e-11 | 2.3357e-41 | 1.0452e-80 | 8.0731e-05 | 8.0731e-05 | -19.515 | 380.836 | 966.05 | 41
944.15 | 127 | 104.3636 | 294.45 | 22.6364 | 1.6162e-17 | 1.3924e-10 | 5.1131e-41 | 3.1058e-80 | 0.00010769 | 0.00010769 | 22.6363 | 512.401 | 966.1 | 32
944.2 | 123 | 104.2123 | 294.4 | 18.7877 | 2.7543e-17 | 2.1187e-10 | 1.1158e-40 | 9.1996e-80 | 0.00014321 | 0.00014321 | 18.7876 | 352.9726 | 966.15 | 46
944.25 | 98 | 104.061 | 294.35 | -6.061 | 4.679e-17 | 3.2136e-10 | 2.4271e-40 | 2.7164e-79 | 0.00018984 | 0.00018984 | -6.0612 | 36.7376 | 966.2 | 40
944.3 | 102 | 103.9096 | 294.3 | -1.9096 | 7.9237e-17 | 4.859e-10 | 5.2631e-40 | 7.9954e-79 | 0.00025086 | 0.00025086 | -1.9099 | 3.6477 | 966.25 | 42
944.35 | 92 | 103.7583 | 294.25 | -11.7583 | 1.3376e-16 | 7.3238e-10 | 1.1377e-39 | 2.346e-78 | 0.00033045 | 0.00033045 | -11.7587 | 138.2659 | 966.3 | 31
944.4 | 97 | 103.607 | 294.2 | -6.607 | 2.251e-16 | 1.1004e-09 | 2.4515e-39 | 6.8617e-78 | 0.00043393 | 0.00043393 | -6.6074 | 43.6582 | 966.35 | 54
944.45 | 95 | 103.4557 | 294.15 | -8.4557 | 3.776e-16 | 1.6482e-09 | 5.2659e-39 | 2.0007e-77 | 0.000568 | 0.000568 | -8.4562 | 71.5081 | 966.4 | 35
944.5 | 98 | 103.3044 | 294.1 | -5.3044 | 6.3143e-16 | 2.4608e-09 | 1.1276e-38 | 5.8149e-77 | 0.00074117 | 0.00074117 | -5.3051 | 28.144 | 966.45 | 30
944.55 | 113 | 103.153 | 294.05 | 9.847 | 1.0526e-15 | 3.6626e-09 | 2.4068e-38 | 1.6848e-76 | 0.00096408 | 0.00096408 | 9.846 | 96.9439 | 966.5 | 38
944.6 | 111 | 103.0017 | 294 | 7.9983 | 1.7491e-15 | 5.4342e-09 | 5.1212e-38 | 4.8661e-76 | 0.0012501 | 0.0012501 | 7.997 | 63.9527 | 966.55 | 35
944.65 | 109 | 102.8504 | 293.95 | 6.1496 | 2.8973e-15 | 8.0372e-09 | 1.0863e-37 | 1.401e-75 | 0.0016158 | 0.0016158 | 6.148 | 37.7979 | 966.6 | 37
944.7 | 108 | 102.6991 | 293.9 | 5.3009 | 4.7842e-15 | 1.185e-08 | 2.2968e-37 | 4.021e-75 | 0.002082 | 0.002082 | 5.2989 | 28.0779 | 966.65 | 33
944.75 | 101 | 102.5477 | 293.85 | -1.5477 | 7.8752e-15 | 1.7416e-08 | 4.8411e-37 | 1.1504e-74 | 0.0026742 | 0.0026742 | -1.5504 | 2.4038 | 966.7 | 40
944.8 | 94 | 102.3964 | 293.8 | -8.3964 | 1.2922e-14 | 2.5515e-08 | 1.0172e-36 | 3.2811e-74 | 0.0034241 | 0.0034241 | -8.3998 | 70.5573 | 966.75 | 35
944.85 | 109 | 102.2451 | 293.75 | 6.7549 | 2.1137e-14 | 3.7264e-08 | 2.1305e-36 | 9.3282e-74 | 0.0043704 | 0.0043705 | 6.7505 | 45.5698 | 966.8 | 33
944.9 | 104 | 102.0938 | 293.7 | 1.9062 | 3.4465e-14 | 5.4252e-08 | 4.4483e-36 | 2.6437e-73 | 0.0055607 | 0.0055608 | 1.9007 | 3.6126 | 966.85 | 37
944.95 | 101 | 101.9424 | 293.65 | -0.94244 | 5.6021e-14 | 7.8735e-08 | 9.2585e-36 | 7.4689e-73 | 0.007053 | 0.007053 | -0.9495 | 0.90154 | 966.9 | 32
945 | 108 | 101.7911 | 293.6 | 6.2089 | 9.0772e-14 | 1.1391e-07 | 1.9209e-35 | 2.1035e-72 | 0.0089175 | 0.0089176 | 6.2 | 38.4395 | 966.95 | 40
945.05 | 106 | 101.6398 | 293.55 | 4.3602 | 1.4662e-13 | 1.6427e-07 | 3.973e-35 | 5.9053e-72 | 0.011239 | 0.011239 | 4.349 | 18.9135 | 967 | 29
945.1 | 90 | 101.4885 | 293.5 | -11.4885 | 2.3607e-13 | 2.3616e-07 | 8.1913e-35 | 1.6526e-71 | 0.014121 | 0.014121 | -11.5026 | 132.3097
945.15 | 103 | 101.3371 | 293.45 | 1.6629 | 3.789e-13 | 3.3844e-07 | 1.6835e-34 | 4.6104e-71 | 0.017686 | 0.017686 | 1.6452 | 2.7066
945.2 | 94 | 101.1858 | 293.4 | -7.1858 | 6.0625e-13 | 4.8349e-07 | 3.4492e-34 | 1.2821e-70 | 0.022081 | 0.022082 | -7.2079 | 51.9539
945.25 | 98 | 101.0345 | 293.35 | -3.0345 | 9.6694e-13 | 6.8853e-07 | 7.0443e-34 | 3.5544e-70 | 0.027482 | 0.027482 | -3.062 | 9.3758
945.3 | 117 | 100.8832 | 293.3 | 16.1168 | 1.5374e-12 | 9.7744e-07 | 1.4342e-33 | 9.8225e-70 | 0.034095 | 0.034096 | 16.0827 | 258.654
945.35 | 94 | 100.7319 | 293.25 | -6.7319 | 2.4366e-12 | 1.3832e-06 | 2.9106e-33 | 2.7059e-69 | 0.042167 | 0.042169 | -6.774 | 45.8874
945.4 | 83 | 100.5805 | 293.2 | -17.5805 | 3.8498e-12 | 1.9512e-06 | 5.8884e-33 | 7.4307e-69 | 0.051986 | 0.051988 | -17.6325 | 310.9058
945.45 | 112 | 100.4292 | 293.15 | 11.5708 | 6.0633e-12 | 2.7439e-06 | 1.1875e-32 | 2.0341e-68 | 0.063889 | 0.063892 | 11.5069 | 132.4087
945.5 | 89 | 100.2779 | 293.1 | -11.2779 | 9.5194e-12 | 3.8464e-06 | 2.3874e-32 | 5.5508e-68 | 0.078271 | 0.078275 | -11.3562 | 128.9624
945.55 | 96 | 100.1266 | 293.05 | -4.1266 | 1.4898e-11 | 5.3749e-06 | 4.7845e-32 | 1.51e-67 | 0.095588 | 0.095594 | -4.2222 | 17.8266
945.6 | 107 | 99.9752 | 293 | 7.0248 | 2.3244e-11 | 7.4872e-06 | 9.5581e-32 | 4.0945e-67 | 0.11637 | 0.11638 | 6.9084 | 47.7258
945.65 | 116 | 99.8239 | 292.95 | 16.1761 | 3.6149e-11 | 1.0397e-05 | 1.9034e-31 | 1.1068e-66 | 0.14122 | 0.14123 | 16.0349 | 257.1164
945.7 | 75 | 99.6726 | 292.9 | -24.6726 | 5.6043e-11 | 1.4391e-05 | 3.7787e-31 | 2.9825e-66 | 0.17084 | 0.17086 | -24.8435 | 617.197
945.75 | 102 | 99.5213 | 292.85 | 2.4787 | 8.6612e-11 | 1.9858e-05 | 7.4777e-31 | 8.0113e-66 | 0.20602 | 0.20604 | 2.2727 | 5.1651
945.8 | 109 | 99.3699 | 292.8 | 9.6301 | 1.3343e-10 | 2.7316e-05 | 1.4751e-30 | 2.1452e-65 | 0.24767 | 0.2477 | 9.3824 | 88.0286
945.85 | 100 | 99.2186 | 292.75 | 0.78138 | 2.0492e-10 | 3.7455e-05 | 2.9008e-30 | 5.7261e-65 | 0.2968 | 0.29683 | 0.48454 | 0.23478
945.9 | 108 | 99.0673 | 292.7 | 8.9327 | 3.137e-10 | 5.1197e-05 | 5.6864e-30 | 1.5236e-64 | 0.35455 | 0.3546 | 8.5781 | 73.5838
945.95 | 96 | 98.916 | 292.65 | -2.916 | 4.7874e-10 | 6.9759e-05 | 1.1112e-29 | 4.0414e-64 | 0.4222 | 0.42227 | -3.3382 | 11.1439
946 | 103 | 98.7647 | 292.6 | 4.2353 | 7.2829e-10 | 9.4753e-05 | 2.1646e-29 | 1.0686e-63 | 0.50118 | 0.50128 | 3.7341 | 13.9433
946.05 | 85 | 98.6133 | 292.55 | -13.6133 | 1.1044e-09 | 0.0001283 | 4.2032e-29 | 2.8166e-63 | 0.59307 | 0.59319 | -14.2065 | 201.8254
946.1 | 106 | 98.462 | 292.5 | 7.538 | 1.6696e-09 | 0.00017317 | 8.1362e-29 | 7.4006e-63 | 0.69958 | 0.69976 | 6.8382 | 46.7615
946.15 | 106 | 98.3107 | 292.45 | 7.6893 | 2.5159e-09 | 0.00023299 | 1.57e-28 | 1.9384e-62 | 0.82264 | 0.82287 | 6.8664 | 47.1481
946.2 | 107 | 98.1594 | 292.4 | 8.8406 | 3.7794e-09 | 0.0003125 | 3.0199e-28 | 5.0611e-62 | 0.96428 | 0.9646 | 7.876 | 62.032
946.25 | 96 | 98.008 | 292.35 | -2.008 | 5.6596e-09 | 0.00041783 | 5.7907e-28 | 1.3173e-61 | 1.1268 | 1.1272 | -3.1352 | 9.8296
946.3 | 104 | 97.8567 | 292.3 | 6.1433 | 8.4484e-09 | 0.00055689 | 1.1069e-27 | 3.4178e-61 | 1.3125 | 1.313 | 4.8303 | 23.3314
946.35 | 97 | 97.7054 | 292.25 | -0.70539 | 1.2572e-08 | 0.0007399 | 2.1091e-27 | 8.8397e-61 | 1.524 | 1.5247 | -2.2301 | 4.9734
946.4 | 89 | 97.5541 | 292.2 | -8.5541 | 1.8648e-08 | 0.00097996 | 4.006e-27 | 2.2791e-60 | 1.764 | 1.765 | -10.319 | 106.4827
946.45 | 133 | 97.4027 | 292.15 | 35.5973 | 2.7575e-08 | 0.0012938 | 7.5852e-27 | 5.8576e-60 | 2.0354 | 2.0367 | 33.5606 | 1126.3119
946.5 | 100 | 97.2514 | 292.1 | 2.7486 | 4.0647e-08 | 0.0017028 | 1.4317e-26 | 1.5007e-59 | 2.3411 | 2.3428 | 0.40574 | 0.16462
946.55 | 94 | 97.1001 | 292.05 | -3.1001 | 5.9727e-08 | 0.002234 | 2.6938e-26 | 3.8329e-59 | 2.6843 | 2.6866 | -5.7867 | 33.4856
946.6 | 100 | 96.9488 | 292 | 3.0512 | 8.7486e-08 | 0.0029217 | 5.0526e-26 | 9.7582e-59 | 3.0682 | 3.0711 | -0.019854 | 0.00039418
946.65 | 102 | 96.7975 | 291.95 | 5.2025 | 1.2774e-07 | 0.0038091 | 9.4469e-26 | 2.4765e-58 | 3.4958 | 3.4996 | 1.7029 | 2.9
946.7 | 111 | 96.6461 | 291.9 | 14.3539 | 1.8594e-07 | 0.0049504 | 1.7607e-25 | 6.2655e-58 | 3.9705 | 3.9755 | 10.3784 | 107.7108
946.75 | 104 | 96.4948 | 291.85 | 7.5052 | 2.6979e-07 | 0.0064134 | 3.2714e-25 | 1.5801e-57 | 4.4955 | 4.5019 | 3.0033 | 9.0195
946.8 | 109 | 96.3435 | 291.8 | 12.6565 | 3.9023e-07 | 0.0082825 | 6.0589e-25 | 3.9724e-57 | 5.0739 | 5.0822 | 7.5743 | 57.3705
946.85 | 103 | 96.1922 | 291.75 | 6.8078 | 5.6266e-07 | 0.010663 | 1.1186e-24 | 9.9553e-57 | 5.7087 | 5.7193 | 1.0885 | 1.1849
946.9 | 93 | 96.0408 | 291.7 | -3.0408 | 8.0872e-07 | 0.013684 | 2.0588e-24 | 2.4871e-56 | 6.4026 | 6.4163 | -9.4571 | 89.4372
946.95 | 108 | 95.8895 | 291.65 | 12.1105 | 1.1587e-06 | 0.017505 | 3.7773e-24 | 6.1936e-56 | 7.1583 | 7.1758 | 4.9347 | 24.3511
947 | 100 | 95.7382 | 291.6 | 4.2618 | 1.655e-06 | 0.022324 | 6.9082e-24 | 1.5376e-55 | 7.978 | 8.0003 | -3.7385 | 13.9763
947.05 | 98 | 95.5869 | 291.55 | 2.4131 | 2.3563e-06 | 0.028379 | 1.2595e-23 | 3.805e-55 | 8.8635 | 8.8919 | -6.4788 | 41.9744
947.1 | 100 | 95.4355 | 291.5 | 4.5645 | 3.3443e-06 | 0.035963 | 2.2889e-23 | 9.3865e-55 | 9.8163 | 9.8523 | -5.2879 | 27.9614
947.15 | 100 | 95.2842 | 291.45 | 4.7158 | 4.7317e-06 | 0.04543 | 4.1468e-23 | 2.3083e-54 | 10.8374 | 10.8828 | -6.167 | 38.0322
947.2 | 92 | 95.1329 | 291.4 | -3.1329 | 6.6734e-06 | 0.057209 | 7.489e-23 | 5.6584e-54 | 11.9269 | 11.9841 | -15.117 | 228.5249
947.25 | 127 | 94.9816 | 291.35 | 32.0184 | 9.3824e-06 | 0.071815 | 1.3482e-22 | 1.3827e-53 | 13.0847 | 13.1565 | 18.8619 | 355.7717
947.3 | 96 | 94.8302 | 291.3 | 1.1698 | 1.3149e-05 | 0.089865 | 2.4195e-22 | 3.3683e-53 | 14.3096 | 14.3995 | -13.2298 | 175.0267
947.35 | 101 | 94.6789 | 291.25 | 6.3211 | 1.8371e-05 | 0.1121 | 4.3285e-22 | 8.1792e-53 | 15.6 | 15.7121 | -9.391 | 88.1915
947.4 | 100 | 94.5276 | 291.2 | 5.4724 | 2.5585e-05 | 0.13939 | 7.7191e-22 | 1.9799e-52 | 16.9531 | 17.0926 | -11.6202 | 135.0282
947.45 | 120 | 94.3763 | 291.15 | 25.6237 | 3.552e-05 | 0.17279 | 1.3722e-21 | 4.7775e-52 | 18.3657 | 18.5385 | 7.0852 | 50.2007
947.5 | 111 | 94.225 | 291.1 | 16.775 | 4.9158e-05 | 0.21351 | 2.4317e-21 | 1.1492e-51 | 19.8332 | 20.0468 | -3.2717 | 10.7042
947.55 | 114 | 94.0736 | 291.05 | 19.9264 | 6.7817e-05 | 0.26299 | 4.2957e-21 | 2.7556e-51 | 21.3506 | 21.6137 | -1.6873 | 2.8469
947.6 | 92 | 93.9223 | 291 | -1.9223 | 9.3264e-05 | 0.32293 | 7.5647e-21 | 6.5868e-51 | 22.9117 | 23.2347 | -25.157 | 632.8761
947.65 | 120 | 93.771 | 290.95 | 26.229 | 0.00012786 | 0.39527 | 1.3279e-20 | 1.5695e-50 | 24.5095 | 24.9049 | 1.3241 | 1.7532
947.7 | 105 | 93.6197 | 290.9 | 11.3803 | 0.00017473 | 0.4823 | 2.3237e-20 | 3.728e-50 | 26.1362 | 26.6187 | -15.2384 | 232.2079
947.75 | 114 | 93.4683 | 290.85 | 20.5317 | 0.00023803 | 0.58664 | 4.0535e-20 | 8.827e-50 | 27.7831 | 28.37 | -7.8384 | 61.4398
947.8 | 130 | 93.317 | 290.8 | 36.683 | 0.00032324 | 0.7113 | 7.0486e-20 | 2.0835e-49 | 29.4408 | 30.1525 | 6.5305 | 42.6478
947.85 | 118 | 93.1657 | 290.75 | 24.8343 | 0.00043758 | 0.85974 | 1.2218e-19 | 4.9023e-49 | 31.0992 | 31.9594 | -7.1251 | 50.7665
947.9 | 140 | 93.0144 | 290.7 | 46.9856 | 0.00059049 | 1.0359 | 2.1113e-19 | 1.1498e-48 | 32.7475 | 33.784 | 13.2016 | 174.2831
947.95 | 137 | 92.863 | 290.65 | 44.137 | 0.00079433 | 1.2442 | 3.6367e-19 | 2.6884e-48 | 34.3746 | 35.6196 | 8.5173 | 72.5449
948 | 152 | 92.7117 | 290.6 | 59.2883 | 0.0010652 | 1.4897 | 6.2446e-19 | 6.266e-48 | 35.969 | 37.4597 | 21.8285 | 476.4854
948.05 | 126 | 92.5604 | 290.55 | 33.4396 | 0.0014239 | 1.778 | 1.0689e-18 | 1.4559e-47 | 37.5188 | 39.2982 | -5.8586 | 34.323
948.1 | 130 | 92.4091 | 290.5 | 37.5909 | 0.0018974 | 2.1154 | 1.8238e-18 | 3.3719e-47 | 39.0121 | 41.1294 | -3.5385 | 12.5209
948.15 | 140 | 92.2578 | 290.45 | 47.7422 | 0.0025204 | 2.5089 | 3.1022e-18 | 7.7851e-47 | 40.4372 | 42.9486 | 4.7936 | 22.9791
948.2 | 129 | 92.1064 | 290.4 | 36.8936 | 0.0033374 | 2.9663 | 5.26e-18 | 1.7918e-46 | 41.7823 | 44.7519 | -7.8583 | 61.7533
948.25 | 115 | 91.9551 | 290.35 | 23.0449 | 0.0044053 | 3.496 | 8.8906e-18 | 4.1108e-46 | 43.0362 | 46.5366 | -23.4917 | 551.8596
948.3 | 121 | 91.8038 | 290.3 | 29.1962 | 0.0057967 | 4.1073 | 1.498e-17 | 9.4018e-46 | 44.1882 | 48.3013 | -19.105 | 365.0029
948.35 | 151 | 91.6525 | 290.25 | 59.3475 | 0.0076035 | 4.8103 | 2.516e-17 | 2.1435e-45 | 45.2281 | 50.046 | 9.3015 | 86.518
948.4 | 147 | 91.5011 | 290.2 | 55.4989 | 0.009942 | 5.6159 | 4.2127e-17 | 4.8714e-45 | 46.1468 | 51.7726 | 3.7262 | 13.8848
948.45 | 181 | 91.3498 | 290.15 | 89.6502 | 0.012959 | 6.5357 | 7.0311e-17 | 1.1036e-44 | 46.9359 | 53.4846 | 36.1656 | 1307.951
948.5 | 148 | 91.1985 | 290.1 | 56.8015 | 0.016838 | 7.5823 | 1.1698e-16 | 2.4924e-44 | 47.5881 | 55.1873 | 1.6142 | 2.6057
948.55 | 151 | 91.0472 | 290.05 | 59.9528 | 0.021809 | 8.7688 | 1.9402e-16 | 5.6112e-44 | 48.0975 | 56.8881 | 3.0647 | 9.3924
948.6 | 132 | 90.8958 | 290 | 41.1042 | 0.02816 | 10.109 | 3.2078e-16 | 1.2593e-43 | 48.4593 | 58.5965 | -17.4923 | 305.9804
948.65 | 167 | 90.7445 | 289.95 | 76.2555 | 0.036245 | 11.6174 | 5.2869e-16 | 2.8171e-43 | 48.67 | 60.3236 | 15.9318 | 253.8236
948.7 | 166 | 90.5932 | 289.9 | 75.4068 | 0.046504 | 13.3088 | 8.686e-16 | 6.2824e-43 | 48.7278 | 62.083 | 13.3238 | 177.5232
948.75 | 163 | 90.4419 | 289.85 | 72.5581 | 0.059479 | 15.1984 | 1.4226e-15 | 1.3966e-42 | 48.632 | 63.8898 | 8.6683 | 75.1397
948.8 | 160 | 90.2906 | 289.8 | 69.7094 | 0.075835 | 17.3016 | 2.3225e-15 | 3.095e-42 | 48.3835 | 65.761 | 3.9485 | 15.5904
948.85 | 150 | 90.1392 | 289.75 | 59.8608 | 0.096384 | 19.6339 | 3.7797e-15 | 6.8371e-42 | 47.9848 | 67.7151 | -7.8543 | 61.6904
948.9 | 164 | 89.9879 | 289.7 | 74.0121 | 0.12212 | 22.2105 | 6.132e-15 | 1.5056e-41 | 47.4395 | 69.7721 | 4.24 | 17.9778
948.95 | 173 | 89.8366 | 289.65 | 83.1634 | 0.15423 | 25.046 | 9.9169e-15 | 3.3051e-41 | 46.7527 | 71.9529 | 11.2105 | 125.6747
949 | 164 | 89.6853 | 289.6 | 74.3147 | 0.19418 | 28.1546 | 1.5987e-14 | 7.2326e-41 | 45.9308 | 74.2796 | 0.03515 | 0.0012355
949.05 | 154 | 89.5339 | 289.55 | 64.4661 | 0.2437 | 31.5494 | 2.5693e-14 | 1.5777e-40 | 44.9812 | 76.7744 | -12.3083 | 151.494
949.1 | 176 | 89.3826 | 289.5 | 86.6174 | 0.30489 | 35.2423 | 4.116e-14 | 3.4308e-40 | 43.9126 | 79.4597 | 7.1577 | 51.2322
949.15 | 169 | 89.2313 | 289.45 | 79.7687 | 0.38024 | 39.2433 | 6.573e-14 | 7.4368e-40 | 42.7344 | 82.3579 | -2.5892 | 6.7041
949.2 | 186 | 89.08 | 289.4 | 96.92 | 0.47272 | 43.5611 | 1.0464e-13 | 1.607e-39 | 41.4568 | 85.4906 | 11.4294 | 130.6321
949.25 | 167 | 88.9286 | 289.35 | 78.0714 | 0.58585 | 48.2016 | 1.6605e-13 | 3.4615e-39 | 40.0908 | 88.8783 | -10.8069 | 116.789
949.3 | 184 | 88.7773 | 289.3 | 95.2227 | 0.72376 | 53.1686 | 2.6268e-13 | 7.4328e-39 | 38.6477 | 92.54 | 2.6826 | 7.1965
949.35 | 187 | 88.626 | 289.25 | 98.374 | 0.89132 | 58.4627 | 4.1423e-13 | 1.591e-38 | 37.1393 | 96.4933 | 1.8807 | 3.5371
949.4 | 231 | 88.4747 | 289.2 | 142.5253 | 1.0942 | 64.0815 | 6.5116e-13 | 3.3948e-38 | 35.5773 | 100.7531 | 41.7723 | 1744.9217
949.45 | 170 | 88.3233 | 289.15 | 81.6767 | 1.3391 | 70.0192 | 1.0204e-12 | 7.2209e-38 | 33.9737 | 105.332 | -23.6554 | 559.5778
949.5 | 188 | 88.172 | 289.1 | 99.828 | 1.6335 | 76.2662 | 1.5939e-12 | 1.5311e-37 | 32.3403 | 110.2401 | -10.4121 | 108.4115
949.55 | 186 | 88.0207 | 289.05 | 97.9793 | 1.9865 | 82.809 | 2.482e-12 | 3.2362e-37 | 30.6884 | 115.4839 | -17.5046 | 306.4121
949.6 | 202 | 87.8694 | 289 | 114.1306 | 2.4081 | 89.6299 | 3.8527e-12 | 6.8187e-37 | 29.0293 | 121.0673 | -6.9367 | 48.1177
949.65 | 198 | 87.7181 | 288.95 | 110.2819 | 2.9101 | 96.7072 | 5.9617e-12 | 1.4322e-36 | 27.3733 | 126.9906 | -16.7087 | 279.1791
949.7 | 215 | 87.5667 | 288.9 | 127.4333 | 3.5056 | 104.0147 | 9.1959e-12 | 2.9987e-36 | 25.7306 | 133.2509 | -5.8176 | 33.8447
949.75 | 227 | 87.4154 | 288.85 | 139.5846 | 4.2096 | 111.5222 | 1.414e-11 | 6.2587e-36 | 24.1103 | 139.8421 | -0.25749 | 0.066301
949.8 | 222 | 87.2641 | 288.8 | 134.7359 | 5.0391 | 119.1951 | 2.1674e-11 | 1.3022e-35 | 22.5209 | 146.755 | -12.0191 | 144.4587
949.85 | 232 | 87.1128 | 288.75 | 144.8872 | 6.013 | 126.9947 | 3.3117e-11 | 2.7008e-35 | 20.97 | 153.9777 | -9.0905 | 82.6366
949.9 | 224 | 86.9614 | 288.7 | 137.0386 | 7.1527 | 134.8786 | 5.0444e-11 | 5.584e-35 | 19.4644 | 161.4957 | -24.4571 | 598.1515
949.95 | 258 | 86.8101 | 288.65 | 171.1899 | 8.4815 | 142.801 | 7.6592e-11 | 1.1509e-34 | 18.0101 | 169.2925 | 1.8974 | 3.6002
950 | 302 | 86.6588 | 288.6 | 215.3412 | 10.0255 | 150.7125 | 1.1593e-10 | 2.3645e-34 | 16.6119 | 177.3499 | 37.9913 | 1443.3397
950.05 | 291 | 86.5075 | 288.55 | 204.4925 | 11.8132 | 158.5616 | 1.7492e-10 | 4.8425e-34 | 15.274 | 185.6489 | 18.8437 | 355.0839
950.1 | 273 | 86.3561 | 288.5 | 186.6439 | 13.876 | 166.2942 | 2.6309e-10 | 9.8866e-34 | 13.9997 | 194.1698 | -7.526 | 56.6402
950.15 | 269 | 86.2048 | 288.45 | 182.7952 | 16.2476 | 173.8547 | 3.9446e-10 | 2.0121e-33 | 12.7913 | 202.8935 | -20.0983 | 403.9423
950.2 | 290 | 86.0535 | 288.4 | 203.9465 | 18.9646 | 181.1866 | 5.8957e-10 | 4.082e-33 | 11.6504 | 211.8015 | -7.855 | 61.7014
950.25 | 283 | 85.9022 | 288.35 | 197.0978 | 22.0663 | 188.2331 | 8.784e-10 | 8.2554e-33 | 10.5778 | 220.8772 | -23.7794 | 565.4587
950.3 | 296 | 85.7509 | 288.3 | 210.2491 | 25.5944 | 194.938 | 1.3046e-09 | 1.6643e-32 | 9.5737 | 230.1061 | -19.857 | 394.299
950.35 | 311 | 85.5995 | 288.25 | 225.4005 | 29.5931 | 201.246 | 1.9316e-09 | 3.3447e-32 | 8.6377 | 239.4768 | -14.0763 | 198.1436
950.4 | 352 | 85.4482 | 288.2 | 266.5518 | 34.1089 | 207.1039 | 2.8507e-09 | 6.7005e-32 | 7.7686 | 248.9815 | 17.5703 | 308.7169
950.45 | 370 | 85.2969 | 288.15 | 284.7031 | 39.19 | 212.4613 | 4.1941e-09 | 1.3381e-31 | 6.965 | 258.6162 | 26.0869 | 680.5259
950.5 | 366 | 85.1456 | 288.1 | 280.8544 | 44.8861 | 217.2709 | 6.1511e-09 | 2.6638e-31 | 6.2249 | 268.3819 | 12.4726 | 155.565
950.55 | 323 | 84.9942 | 288.05 | 238.0058 | 51.2483 | 221.4898 | 8.9928e-09 | 5.2863e-31 | 5.5458 | 278.284 | -40.2782 | 1622.3326
950.6 | 413 | 84.8429 | 288 | 328.1571 | 58.3281 | 225.0796 | 1.3106e-08 | 1.0457e-30 | 4.9253 | 288.3331 | 39.824 | 1585.9537
950.65 | 405 | 84.6916 | 287.95 | 320.3084 | 66.1769 | 228.0074 | 1.904e-08 | 2.0622e-30 | 4.3605 | 298.5448 | 21.7636 | 473.6553
950.7 | 410 | 84.5403 | 287.9 | 325.4597 | 74.8454 | 230.2461 | 2.7574e-08 | 4.0538e-30 | 3.8482 | 308.9397 | 16.5201 | 272.9122
950.75 | 428 | 84.3889 | 287.85 | 343.6111 | 84.3828 | 231.7745 | 3.9808e-08 | 7.9438e-30 | 3.3855 | 319.5429 | 24.0682 | 579.2777
950.8 | 395 | 84.2376 | 287.8 | 310.7624 | 94.8361 | 232.5785 | 5.7288e-08 | 1.5518e-29 | 2.969 | 330.3836 | -19.6212 | 384.9925
950.85 | 432 | 84.0863 | 287.75 | 347.9137 | 106.2486 | 232.6504 | 8.2185e-08 | 3.0217e-29 | 2.5956 | 341.4946 | 6.4191 | 41.2046
950.9 | 460 | 83.935 | 287.7 | 376.065 | 118.6598 | 231.9896 | 1.1753e-07 | 5.8656e-29 | 2.2619 | 352.9113 | 23.1538 | 536.0966
950.95 | 424 | 83.7837 | 287.65 | 340.2163 | 132.1034 | 230.6022 | 1.6755e-07 | 1.135e-28 | 1.965 | 364.6706 | -24.4542 | 598.0081
951 | 468 | 83.6323 | 287.6 | 384.3677 | 146.607 | 228.5013 | 2.3809e-07 | 2.1893e-28 | 1.7017 | 376.81 | 7.5577 | 57.1186
951.05 | 473 | 83.481 | 287.55 | 389.519 | 162.1907 | 225.7066 | 3.3728e-07 | 4.2098e-28 | 1.469 | 389.3663 | 0.15268 | 0.023312
951.1 | 451 | 83.3297 | 287.5 | 367.6703 | 178.8659 | 222.2441 | 4.7629e-07 | 8.0694e-28 | 1.2641 | 402.3741 | -34.7038 | 1204.3544
951.15 | 545 | 83.1784 | 287.45 | 461.8216 | 196.6344 | 218.1457 | 6.7047e-07 | 1.5419e-27 | 1.0844 | 415.8644 | 45.9572 | 2112.064
951.2 | 524 | 83.027 | 287.4 | 440.973 | 215.4873 | 213.4486 | 9.4084e-07 | 2.9369e-27 | 0.9273 | 429.8632 | 11.1098 | 123.4271
951.25 | 541 | 82.8757 | 287.35 | 458.1243 | 235.4042 | 208.195 | 1.3161e-06 | 5.5764e-27 | 0.79047 | 444.3897 | 13.7346 | 188.6386
951.3 | 534 | 82.7244 | 287.3 | 451.2756 | 256.3523 | 202.4313 | 1.8352e-06 | 1.0555e-26 | 0.6717 | 459.4553 | -8.1797 | 66.9075
951.35 | 556 | 82.5731 | 287.25 | 473.4269 | 278.2854 | 196.2074 | 2.551e-06 | 1.9915e-26 | 0.56899 | 475.0619 | -1.6349 | 2.673
951.4 | 581 | 82.4217 | 287.2 | 498.5783 | 301.1439 | 189.5761 | 3.5348e-06 | 3.7458e-26 | 0.48046 | 491.2005 | 7.3778 | 54.4317
951.45 | 552 | 82.2704 | 287.15 | 469.7296 | 324.8539 | 182.5921 | 4.8827e-06 | 7.0232e-26 | 0.40443 | 507.8504 | -38.1209 | 1453.1999
951.5 | 562 | 82.1191 | 287.1 | 479.8809 | 349.3272 | 175.3116 | 6.7232e-06 | 1.3127e-25 | 0.33936 | 524.9782 | -45.0973 | 2033.7691
951.55 | 635 | 81.9678 | 287.05 | 553.0322 | 374.4615 | 167.7915 | 9.2285e-06 | 2.4457e-25 | 0.28386 | 542.5368 | 10.4954 | 110.1539
951.6 | 681 | 81.8164 | 287 | 599.1836 | 400.1402 | 160.0882 | 1.2627e-05 | 4.5424e-25 | 0.23669 | 560.4651 | 38.7184 | 1499.1183
951.65 | 639 | 81.6651 | 286.95 | 557.3349 | 426.2335 | 152.2577 | 1.7223e-05 | 8.4101e-25 | 0.19673 | 578.6879 | -21.353 | 455.952
951.7 | 662 | 81.5138 | 286.9 | 580.4862 | 452.5987 | 144.3542 | 2.3419e-05 | 1.5522e-24 | 0.16301 | 597.1159 | -16.6297 | 276.5474
951.75 | 701 | 81.3625 | 286.85 | 619.6375 | 479.0815 | 136.43 | 3.1742e-05 | 2.8557e-24 | 0.13464 | 615.6462 | 3.9914 | 15.9309
951.8 | 706 | 81.2112 | 286.8 | 624.7888 | 505.5171 | 128.5348 | 4.2888e-05 | 5.2374e-24 | 0.11086 | 634.1628 | -9.3739 | 87.8708
951.85 | 701 | 81.0598 | 286.75 | 619.9402 | 531.7318 | 120.7152 | 5.7765e-05 | 9.5753e-24 | 0.090993 | 652.538 | -32.5979 | 1062.6209
951.9 | 740 | 80.9085 | 286.7 | 659.0915 | 557.5448 | 113.0144 | 7.7558e-05 | 1.7451e-23 | 0.07445 | 670.6336 | -11.5422 | 133.2213
951.95 | 772 | 80.7572 | 286.65 | 691.2428 | 582.7701 | 105.4716 | 0.00010381 | 3.1704e-23 | 0.060723 | 688.3025 | 2.9403 | 8.6456
952 | 840 | 80.6059 | 286.6 | 759.3941 | 607.2186 | 98.1223 | 0.0001385 | 5.7416e-23 | 0.049371 | 705.3904 | 54.0037 | 2916.4007
952.05 | 788 | 80.4545 | 286.55 | 707.5455 | 630.7006 | 90.9977 | 0.0001842 | 1.0365e-22 | 0.040015 | 721.7385 | -14.1931 | 201.4427
952.1 | 833 | 80.3032 | 286.5 | 752.6968 | 653.028 | 84.1247 | 0.00024422 | 1.8654e-22 | 0.032329 | 737.1852 | 15.5116 | 240.6084
952.15 | 814 | 80.1519 | 286.45 | 733.8481 | 674.0167 | 77.5259 | 0.00032277 | 3.3465e-22 | 0.026038 | 751.569 | -17.7209 | 314.0289
952.2 | 860 | 80.0006 | 286.4 | 779.9994 | 693.4895 | 71.2197 | 0.00042525 | 5.9846e-22 | 0.020905 | 764.7306 | 15.2688 | 233.1372
952.25 | 808 | 79.8492 | 286.35 | 728.1508 | 711.2782 | 65.2205 | 0.00055849 | 1.0669e-21 | 0.016731 | 776.516 | -48.3653 | 2339.1993
952.3 | 868 | 79.6979 | 286.3 | 788.3021 | 727.226 | 59.5386 | 0.00073117 | 1.8959e-21 | 0.013348 | 786.7788 | 1.5233 | 2.3205
952.35 | 887 | 79.5466 | 286.25 | 807.4534 | 741.1903 | 54.1806 | 0.00095424 | 3.3586e-21 | 0.010616 | 795.3824 | 12.071 | 145.709
952.4 | 867 | 79.3953 | 286.2 | 787.6047 | 753.044 | 49.1494 | 0.0012414 | 5.9309e-21 | 0.008416 | 802.2031 | -14.5984 | 213.112
952.45 | 861 | 79.244 | 286.15 | 781.756 | 762.6782 | 44.4451 | 0.00161 | 1.044e-20 | 0.0066512 | 807.1316 | -25.3755 | 643.9167
952.5 | 889 | 79.0926 | 286.1 | 809.9074 | 770.0034 | 40.0645 | 0.0020813 | 1.8321e-20 | 0.0052399 | 810.0753 | -0.16788 | 0.028185
952.55 | 901 | 78.9413 | 286.05 | 822.0587 | 774.9512 | 36.0019 | 0.0026823 | 3.2048e-20 | 0.004115 | 810.9599 | 11.0988 | 123.183
952.6 | 920 | 78.79 | 286 | 841.21 | 777.4749 | 32.2495 | 0.0034458 | 5.5885e-20 | 0.0032215 | 809.731 | 31.479 | 990.9277
952.65 | 866 | 78.6387 | 285.95 | 787.3613 | 777.5508 | 28.7971 | 0.0044127 | 9.7143e-20 | 0.002514 | 806.3548 | -18.9935 | 360.7523
952.7 | 875 | 78.4873 | 285.9 | 796.5127 | 775.1781 | 25.6334 | 0.0056332 | 1.6833e-19 | 0.0019557 | 800.8191 | -4.3064 | 18.5452
952.75 | 887 | 78.336 | 285.85 | 808.664 | 770.3792 | 22.7454 | 0.0071686 | 2.9076e-19 | 0.0015166 | 793.1333 | 15.5307 | 241.2013
952.8 | 888 | 78.1847 | 285.8 | 809.8153 | 763.1994 | 20.1193 | 0.0090937 | 5.0067e-19 | 0.0011724 | 783.3289 | 26.4864 | 701.5314
952.85 | 874 | 78.0334 | 285.75 | 795.9666 | 753.7057 | 17.7403 | 0.0115 | 8.5939e-19 | 0.00090348 | 771.4583 | 24.5083 | 600.6573
952.9 | 837 | 77.882 | 285.7 | 759.118 | 741.9863 | 15.5933 | 0.014496 | 1.4705e-18 | 0.00069404 | 757.5948 | 1.5231 | 2.3199
952.95 | 860 | 77.7307 | 285.65 | 782.2693 | 728.1492 | 13.663 | 0.018216 | 2.5082e-18 | 0.00053147 | 741.831 | 40.4383 | 1635.2539
953 | 847 | 77.5794 | 285.6 | 769.4206 | 712.3201 | 11.934 | 0.022818 | 4.2647e-18 | 0.0004057 | 724.2774 | 45.1432 | 2037.9116
953.05 | 797 | 77.4281 | 285.55 | 719.5719 | 694.641 | 10.391 | 0.028493 | 7.2286e-18 | 0.00030872 | 705.0607 | 14.5112 | 210.5743
953.1 | 797 | 77.2767 | 285.5 | 719.7233 | 675.2676 | 9.019 | 0.035467 | 1.2214e-17 | 0.00023418 | 684.3223 | 35.401 | 1253.229
953.15 | 733 | 77.1254 | 285.45 | 655.8746 | 654.3676 | 7.8035 | 0.04401 | 2.0572e-17 | 0.00017708 | 662.2153 | -6.3407 | 40.2043
953.2 | 702 | 76.9741 | 285.4 | 625.0259 | 632.1178 | 6.7305 | 0.054438 | 3.454e-17 | 0.00013348 | 638.9029 | -13.877 | 192.5708
953.25 | 689 | 76.8228 | 285.35 | 612.1772 | 608.7018 | 5.7868 | 0.067125 | 5.781e-17 | 0.0001003 | 614.5559 | -2.3786 | 5.6579
953.3 | 643 | 76.6715 | 285.3 | 566.3285 | 584.3076 | 4.9598 | 0.082508 | 9.6453e-17 | 7.5126e-05 | 589.3499 | -23.0214 | 529.9843
953.35 | 576 | 76.5201 | 285.25 | 499.4799 | 559.1249 | 4.2375 | 0.1011 | 1.6042e-16 | 5.6096e-05 | 563.4635 | -63.9837 | 4093.9108
953.4 | 631 | 76.3688 | 285.2 | 554.6312 | 533.3428 | 3.6091 | 0.12348 | 2.6597e-16 | 4.1754e-05 | 537.0754 | 17.5558 | 308.2063
953.45 | 527 | 76.2175 | 285.15 | 450.7825 | 507.1476 | 3.0641 | 0.15035 | 4.3958e-16 | 3.0981e-05 | 510.3622 | -59.5796 | 3549.7336
953.5 | 525 | 76.0662 | 285.1 | 448.9338 | 480.7206 | 2.5933 | 0.18249 | 7.2423e-16 | 2.2915e-05 | 483.4964 | -34.5626 | 1194.571
953.55 | 571 | 75.9148 | 285.05 | 495.0852 | 454.2359 | 2.1879 | 0.22081 | 1.1894e-15 | 1.6896e-05 | 456.6446 | 38.4406 | 1477.68
953.6 | 491 | 75.7635 | 285 | 415.2365 | 427.8588 | 1.84 | 0.26632 | 1.9473e-15 | 1.2419e-05 | 429.9651 | -14.7287 | 216.9334
953.65 | 461 | 75.6122 | 284.95 | 385.3878 | 401.7444 | 1.5426 | 0.32021 | 3.1781e-15 | 9.099e-06 | 403.6072 | -18.2194 | 331.9472
953.7 | 435 | 75.4609 | 284.9 | 359.5391 | 376.0361 | 1.2892 | 0.38378 | 5.1703e-15 | 6.6457e-06 | 377.7091 | -18.17 | 330.1479
953.75 | 415 | 75.3095 | 284.85 | 339.6905 | 350.8647 | 1.074 | 0.45853 | 8.385e-15 | 4.8386e-06 | 352.3972 | -12.7068 | 161.4621
953.8 | 396 | 75.1582 | 284.8 | 320.8418 | 326.3473 | 0.89195 | 0.54612 | 1.3556e-14 | 3.5118e-06 | 327.7854 | -6.9436 | 48.2138
953.85 | 394 | 75.0069 | 284.75 | 318.9931 | 302.5874 | 0.73841 | 0.64839 | 2.1846e-14 | 2.5408e-06 | 303.9742 | 15.0189 | 225.5678
953.9 | 332 | 74.8556 | 284.7 | 257.1444 | 279.6739 | 0.60937 | 0.76738 | 3.5095e-14 | 1.8325e-06 | 281.0507 | -23.9062 | 571.508
953.95 | 323 | 74.7043 | 284.65 | 248.2957 | 257.6816 | 0.5013 | 0.90535 | 5.6202e-14 | 1.3175e-06 | 259.0883 | -10.7925 | 116.4783
954 | 290 | 74.5529 | 284.6 | 215.4471 | 236.6711 | 0.4111 | 1.0648 | 8.972e-14 | 9.4423e-07 | 238.147 | -22.6999 | 515.2855
954.05 | 286 | 74.4016 | 284.55 | 211.5984 | 216.6893 | 0.33606 | 1.2483 | 1.4278e-13 | 6.7459e-07 | 218.2736 | -6.6753 | 44.559
954.1 | 306 | 74.2503 | 284.5 | 231.7497 | 197.7698 | 0.27386 | 1.4589 | 2.265e-13 | 4.8043e-07 | 199.5025 | 32.2472 | 1039.8815
954.15 | 266 | 74.099 | 284.45 | 191.901 | 179.9338 | 0.22247 | 1.6996 | 3.5817e-13 | 3.4108e-07 | 181.8559 | 10.0451 | 100.905
954.2 | 252 | 73.9476 | 284.4 | 178.0524 | 163.1909 | 0.18015 | 1.9738 | 5.6461e-13 | 2.4139e-07 | 165.3449 | 12.7075 | 161.4797
954.25 | 245 | 73.7963 | 284.35 | 171.2037 | 147.5399 | 0.14542 | 2.285 | 8.8723e-13 | 1.7029e-07 | 149.9704 | 21.2333 | 450.8521
954.3 | 211 | 73.645 | 284.3 | 137.355 | 132.97 | 0.11702 | 2.637 | 1.3898e-12 | 1.1976e-07 | 135.724 | 1.631 | 2.6602
954.35 | 219 | 73.4937 | 284.25 | 145.5063 | 119.4615 | 0.093868 | 3.0336 | 2.1702e-12 | 8.3956e-08 | 122.589 | 22.9174 | 525.2061
954.4 | 184 | 73.3423 | 284.2 | 110.6577 | 106.9873 | 0.07506 | 3.4789 | 3.3782e-12 | 5.8672e-08 | 110.5413 | 0.11634 | 0.013535
954.45 | 178 | 73.191 | 284.15 | 104.809 | 95.5141 | 0.059831 | 3.977 | 5.2421e-12 | 4.0873e-08 | 99.5509 | 5.2581 | 27.6475
954.5 | 170 | 73.0397 | 284.1 | 96.9603 | 85.0027 | 0.047542 | 4.532 | 8.1086e-12 | 2.8384e-08 | 89.5823 | 7.378 | 54.4352
954.55 | 145 | 72.8884 | 284.05 | 72.1116 | 75.4099 | 0.037658 | 5.1483 | 1.2503e-11 | 1.9649e-08 | 80.5959 | -8.4842 | 71.9825
954.6 | 140 | 72.7371 | 284 | 67.2629 | 66.689 | 0.029735 | 5.83 | 1.9218e-11 | 1.3559e-08 | 72.5487 | -5.2858 | 27.9395
954.65 | 156 | 72.5857 | 283.95 | 83.4143 | 58.791 | 0.023405 | 6.5811 | 2.9448e-11 | 9.3273e-09 | 65.3955 | 18.0188 | 324.6766
954.7 | 157 | 72.4344 | 283.9 | 84.5656 | 51.6651 | 0.018365 | 7.4056 | 4.4979e-11 | 6.3961e-09 | 59.0891 | 25.4765 | 649.0526
954.75 | 129 | 72.2831 | 283.85 | 56.7169 | 45.26 | 0.014364 | 8.3072 | 6.8487e-11 | 4.3722e-09 | 53.5815 | 3.1354 | 9.8307
954.8 | 139 | 72.1318 | 283.8 | 66.8682 | 39.5241 | 0.0112 | 9.2891 | 1.0395e-10 | 2.9793e-09 | 48.8244 | 18.0438 | 325.5793
954.85 | 132 | 71.9804 | 283.75 | 60.0196 | 34.4064 | 0.0087051 | 10.3545 | 1.5728e-10 | 2.0238e-09 | 44.7696 | 15.2499 | 232.5609
954.9 | 111 | 71.8291 | 283.7 | 39.1709 | 29.8571 | 0.0067448 | 11.5057 | 2.3723e-10 | 1.3704e-09 | 41.3695 | -2.1986 | 4.834
954.95 | 129 | 71.6778 | 283.65 | 57.3222 | 25.8277 | 0.0052094 | 12.7446 | 3.5669e-10 | 9.2503e-10 | 38.5775 | 18.7447 | 351.3638
955 | 125 | 71.5265 | 283.6 | 53.4735 | 22.2718 | 0.0040109 | 14.0724 | 5.346e-10 | 6.2244e-10 | 36.3482 | 17.1253 | 293.2759
955.05 | 115 | 71.3751 | 283.55 | 43.6249 | 19.145 | 0.0030784 | 15.4897 | 7.9874e-10 | 4.1751e-10 | 34.6378 | 8.9871 | 80.7681
955.1 | 109 | 71.2238 | 283.5 | 37.7762 | 16.4053 | 0.0023553 | 16.9961 | 1.1896e-09 | 2.7917e-10 | 33.4037 | 4.3725 | 19.1186
955.15 | 88 | 71.0725 | 283.45 | 16.9275 | 14.0134 | 0.0017963 | 18.5902 | 1.7662e-09 | 1.8608e-10 | 32.6054 | -15.6779 | 245.7956
955.2 | 103 | 70.9212 | 283.4 | 32.0788 | 11.9326 | 0.0013657 | 20.2698 | 2.6141e-09 | 1.2364e-10 | 32.2037 | -0.12488 | 0.015595
955.25 | 110 | 70.7698 | 283.35 | 39.2302 | 10.1287 | 0.0010351 | 22.0315 | 3.8567e-09 | 8.1893e-11 | 32.1613 | 7.0689 | 49.9689
955.3 | 92 | 70.6185 | 283.3 | 21.3815 | 8.5705 | 0.00078199 | 23.871 | 5.672e-09 | 5.4071e-11 | 32.4423 | -11.0608 | 122.3415
955.35 | 105 | 70.4672 | 283.25 | 34.5328 | 7.2291 | 0.00058893 | 25.7826 | 8.3157e-09 | 3.5589e-11 | 33.0124 | 1.5204 | 2.3117
955.4 | 116 | 70.3159 | 283.2 | 45.6841 | 6.0785 | 0.00044214 | 27.7597 | 1.2153e-08 | 2.3351e-11 | 33.8386 | 11.8455 | 140.3155
955.45 | 110 | 70.1646 | 283.15 | 39.8354 | 5.095 | 0.00033089 | 29.7942 | 1.7705e-08 | 1.5273e-11 | 34.8895 | 4.946 | 24.4627
955.5 | 88 | 70.0132 | 283.1 | 17.9868 | 4.2571 | 0.00024686 | 31.8771 | 2.5713e-08 | 9.9576e-12 | 36.1345 | -18.1477 | 329.3384
955.55 | 106 | 69.8619 | 283.05 | 36.1381 | 3.5458 | 0.00018358 | 33.9983 | 3.7225e-08 | 6.4718e-12 | 37.5443 | -1.4062 | 1.9773
955.6 | 104 | 69.7106 | 283 | 34.2894 | 2.9441 | 0.0001361 | 36.1464 | 5.3721e-08 | 4.193e-12 | 39.0906 | -4.8012 | 23.0516
955.65 | 94 | 69.5593 | 282.95 | 24.4407 | 2.4368 | 0.00010058 | 38.3093 | 7.7283e-08 | 2.7081e-12 | 40.7461 | -16.3054 | 265.8655
955.7 | 99 | 69.4079 | 282.9 | 29.5921 | 2.0105 | 7.4093e-05 | 40.4737 | 1.1083e-07 | 1.7435e-12 | 42.4843 | -12.8922 | 166.209
955.75 | 115 | 69.2566 | 282.85 | 45.7434 | 1.6536 | 5.4411e-05 | 42.6258 | 1.5844e-07 | 1.119e-12 | 44.2794 | 1.464 | 2.1432
955.8 | 112 | 69.1053 | 282.8 | 42.8947 | 1.3558 | 3.9831e-05 | 44.7509 | 2.2578e-07 | 7.1589e-13 | 46.1067 | -3.212 | 10.3169
955.85 | 127 | 68.954 | 282.75 | 58.046 | 1.1081 | 2.9067e-05 | 46.8341 | 3.2073e-07 | 4.5656e-13 | 47.9422 | 10.1039 | 102.0882
955.9 | 120 | 68.8026 | 282.7 | 51.1974 | 0.90278 | 2.1144e-05 | 48.8599 | 4.5419e-07 | 2.9026e-13 | 49.7627 | 1.4347 | 2.0584
955.95 | 115 | 68.6513 | 282.65 | 46.3487 | 0.73321 | 1.5333e-05 | 50.8128 | 6.4115e-07 | 1.8395e-13 | 51.546 | -5.1973 | 27.0121
956 | 96 | 68.5 | 282.6 | 27.5 | 0.59362 | 1.1084e-05 | 52.6773 | 9.0221e-07 | 1.1621e-13 | 53.271 | -25.771 | 664.1431
956.05 | 113 | 68.3487 | 282.55 | 44.6513 | 0.47908 | 7.9868e-06 | 54.4384 | 1.2656e-06 | 7.3185e-14 | 54.9175 | -10.2662 | 105.3941
956.1 | 128 | 68.1974 | 282.5 | 59.8026 | 0.38543 | 5.7371e-06 | 56.0812 | 1.7697e-06 | 4.5944e-14 | 56.4666 | 3.336 | 11.1291
956.15 | 125 | 68.046 | 282.45 | 56.954 | 0.30911 | 4.1081e-06 | 57.5916 | 2.4669e-06 | 2.8752e-14 | 57.9007 | -0.94675 | 0.89634
956.2 | 137 | 67.8947 | 282.4 | 69.1053 | 0.24712 | 2.9324e-06 | 58.9565 | 3.4279e-06 | 1.7936e-14 | 59.2036 | 9.9017 | 98.0431
956.25 | 137 | 67.7434 | 282.35 | 69.2566 | 0.19694 | 2.0866e-06 | 60.1637 | 4.7482e-06 | 1.1154e-14 | 60.3606 | 8.896 | 79.1385
956.3 | 142 | 67.5921 | 282.3 | 74.4079 | 0.15646 | 1.4801e-06 | 61.2023 | 6.5563e-06 | 6.9145e-15 | 61.3587 | 13.0492 | 170.2815
956.35 | 134 | 67.4407 | 282.25 | 66.5593 | 0.1239 | 1.0465e-06 | 62.0628 | 9.0246e-06 | 4.2729e-15 | 62.1867 | 4.3726 | 19.1195
956.4 | 128 | 67.2894 | 282.2 | 60.7106 | 0.097815 | 7.3766e-07 | 62.7372 | 1.2383e-05 | 2.6321e-15 | 62.835 | -2.1244 | 4.5132
956.45 | 122 | 67.1381 | 282.15 | 54.8619 | 0.076976 | 5.1831e-07 | 63.2192 | 1.6937e-05 | 1.6163e-15 | 63.2962 | -8.4343 | 71.1376
956.5 | 142 | 66.9868 | 282.1 | 75.0132 | 0.060385 | 3.6304e-07 | 63.5044 | 2.3094e-05 | 9.8941e-16 | 63.5648 | 11.4484 | 131.0667
956.55 | 121 | 66.8354 | 282.05 | 54.1646 | 0.047222 | 2.5348e-07 | 63.59 | 3.139e-05 | 6.0375e-16 | 63.6372 | -9.4727 | 89.7315
956.6 | 129 | 66.6841 | 282 | 62.3159 | 0.036811 | 1.7643e-07 | 63.4752 | 4.2531e-05 | 3.6726e-16 | 63.512 | -1.1961 | 1.4308
956.65 | 119 | 66.5328 | 281.95 | 52.4672 | 0.028606 | 1.2241e-07 | 63.1611 | 5.7445e-05 | 2.2269e-16 | 63.1897 | -10.7225 | 114.9727
956.7 | 143 | 66.3815 | 281.9 | 76.6185 | 0.022159 | 8.4667e-08 | 62.6506 | 7.7344e-05 | 1.3461e-16 | 62.6729 | 13.9457 | 194.4814
956.75 | 133 | 66.2302 | 281.85 | 66.7698 | 0.017111 | 5.8375e-08 | 61.9486 | 0.00010381 | 8.1111e-17 | 61.9659 | 4.804 | 23.0784
956.8 | 141 | 66.0788 | 281.8 | 74.9212 | 0.013172 | 4.0121e-08 | 61.0616 | 0.00013889 | 4.8721e-17 | 61.0749 | 13.8462 | 191.7181
956.85 | 141 | 65.9275 | 281.75 | 75.0725 | 0.010107 | 2.7488e-08 | 59.9978 | 0.00018524 | 2.9173e-17 | 60.0081 | 15.0644 | 226.9359
956.9 | 133 | 65.7762 | 281.7 | 67.2238 | 0.0077314 | 1.8774e-08 | 58.7669 | 0.00024629 | 1.7413e-17 | 58.7749 | 8.4489 | 71.3846
956.95 | 116 | 65.6249 | 281.65 | 50.3751 | 0.0058954 | 1.2782e-08 | 57.38 | 0.00032641 | 1.0361e-17 | 57.3862 | -7.0111 | 49.1551
957 | 116 | 65.4735 | 281.6 | 50.5265 | 0.0044812 | 8.6748e-09 | 55.8494 | 0.00043125 | 6.1453e-18 | 55.8543 | -5.3278 | 28.386
957.05 | 88 | 65.3222 | 281.55 | 22.6778 | 0.0033955 | 5.8689e-09 | 54.1885 | 0.00056796 | 3.6335e-18 | 54.1924 | -31.5147 | 993.1732
957.1 | 116 | 65.1709 | 281.5 | 50.8291 | 0.0025648 | 3.9581e-09 | 52.4114 | 0.00074566 | 2.1416e-18 | 52.4147 | -1.5856 | 2.5141
957.15 | 123 | 65.0196 | 281.45 | 57.9804 | 0.0019312 | 2.661e-09 | 50.533 | 0.00097586 | 1.2583e-18 | 50.5359 | 7.4446 | 55.4215
957.2 | 104 | 64.8682 | 281.4 | 39.1318 | 0.0014495 | 1.7833e-09 | 48.5684 | 0.0012731 | 7.3699e-19 | 48.5712 | -9.4394 | 89.1025
957.25 | 105 | 64.7169 | 281.35 | 40.2831 | 0.0010846 | 1.1914e-09 | 46.5333 | 0.0016557 | 4.3029e-19 | 46.5361 | -6.253 | 39.0997
957.3 | 122 | 64.5656 | 281.3 | 57.4344 | 0.00080896 | 7.9342e-10 | 44.4431 | 0.0021465 | 2.5044e-19 | 44.446 | 12.9884 | 168.6976
957.35 | 90 | 64.4143 | 281.25 | 25.5857 | 0.00060148 | 5.2672e-10 | 42.3131 | 0.0027739 | 1.453e-19 | 42.3165 | -16.7307 | 279.9174
957.4 | 111 | 64.2629 | 281.2 | 46.7371 | 0.00044581 | 3.4857e-10 | 40.1583 | 0.0035735 | 8.4035e-20 | 40.1623 | 6.5747 | 43.2268
957.45 | 107 | 64.1116 | 281.15 | 42.8884 | 0.00032939 | 2.2995e-10 | 37.9933 | 0.0045891 | 4.8449e-20 | 37.9982 | 4.8902 | 23.9139
957.5 | 106 | 63.9603 | 281.1 | 42.0397 | 0.0002426 | 1.5122e-10 | 35.8318 | 0.0058748 | 2.7845e-20 | 35.8379 | 6.2018 | 38.4624
957.55 | 103 | 63.809 | 281.05 | 39.191 | 0.00017812 | 9.913e-11 | 33.6868 | 0.0074969 | 1.5953e-20 | 33.6945 | 5.4965 | 30.2116
957.6 | 81 | 63.6577 | 281 | 17.3423 | 0.00013036 | 6.4779e-11 | 31.5706 | 0.0095369 | 9.1106e-21 | 31.5802 | -14.2379 | 202.7176
957.65 | 95 | 63.5063 | 280.95 | 31.4937 | 9.5111e-05 | 4.2199e-11 | 29.4941 | 0.012094 | 5.1867e-21 | 29.5063 | 1.9874 | 3.9497
957.7 | 85 | 63.355 | 280.9 | 21.645 | 6.9174e-05 | 2.7402e-11 | 27.4674 | 0.015288 | 2.9436e-21 | 27.4828 | -5.8378 | 34.0798
957.75 | 77 | 63.2037 | 280.85 | 13.7963 | 5.0151e-05 | 1.7738e-11 | 25.4995 | 0.019265 | 1.6653e-21 | 25.5188 | -11.7225 | 137.4165
957.8 | 79 | 63.0524 | 280.8 | 15.9476 | 3.6245e-05 | 1.1446e-11 | 23.598 | 0.024199 | 9.3912e-22 | 23.6222 | -7.6746 | 58.8992
957.85 | 83 | 62.901 | 280.75 | 20.099 | 2.6112e-05 | 7.3629e-12 | 21.7695 | 0.030303 | 5.2794e-22 | 21.7999 | -1.7009 | 2.893
957.9 | 80 | 62.7497 | 280.7 | 17.2503 | 1.8753e-05 | 4.7213e-12 | 20.0195 | 0.037826 | 2.9586e-22 | 20.0573 | -2.8071 | 7.8796
957.95 | 98 | 62.5984 | 280.65 | 35.4016 | 1.3426e-05 | 3.0179e-12 | 18.3522 | 0.047068 | 1.6528e-22 | 18.3993 | 17.0023 | 289.0793
958 | 80 | 62.4471 | 280.6 | 17.5529 | 9.5813e-06 | 1.923e-12 | 16.7708 | 0.058383 | 9.204e-23 | 16.8292 | 0.72377 | 0.52384
958.05 | 84 | 62.2957 | 280.55 | 21.7043 | 6.8162e-06 | 1.2215e-12 | 15.2774 | 0.072191 | 5.1094e-23 | 15.3496 | 6.3547 | 40.3821
958.1 | 77 | 62.1444 | 280.5 | 14.8556 | 4.8339e-06 | 7.7343e-13 | 13.8731 | 0.088984 | 2.8274e-23 | 13.9621 | 0.89347 | 0.79828
958.15 | 57 | 61.9931 | 280.45 | -4.9931 | 3.4172e-06 | 4.8819e-13 | 12.5583 | 0.10934 | 1.5597e-23 | 12.6676 | -17.6607 | 311.9011
958.2 | 88 | 61.8418 | 280.4 | 26.1582 | 2.4082e-06 | 3.0717e-13 | 11.3323 | 0.13392 | 8.5767e-24 | 11.4662 | 14.692 | 215.8558
958.25 | 68 | 61.6905 | 280.35 | 6.3095 | 1.6917e-06 | 1.9267e-13 | 10.1937 | 0.16352 | 4.7015e-24 | 10.3573 | -4.0477 | 16.384
958.3 | 81 | 61.5391 | 280.3 | 19.4609 | 1.1847e-06 | 1.2047e-13 | 9.1407 | 0.19903 | 2.5691e-24 | 9.3398 | 10.1211 | 102.4369
958.35 | 77 | 61.3878 | 280.25 | 15.6122 | 8.2699e-07 | 7.5084e-14 | 8.1707 | 0.24149 | 1.3994e-24 | 8.4122 | 7.2 | 51.8403
958.4 | 74 | 61.2365 | 280.2 | 12.7635 | 5.7549e-07 | 4.6652e-14 | 7.2806 | 0.29209 | 7.5989e-25 | 7.5727 | 5.1909 | 26.9449
958.45 | 69 | 61.0852 | 280.15 | 7.9148 | 3.9921e-07 | 2.8894e-14 | 6.467 | 0.35217 | 4.1132e-25 | 6.8192 | 1.0957 | 1.2005
958.5 | 78 | 60.9338 | 280.1 | 17.0662 | 2.7605e-07 | 1.784e-14 | 5.7263 | 0.42327 | 2.2195e-25 | 6.1496 | 10.9166 | 119.1724
958.55 | 80 | 60.7825 | 280.05 | 19.2175 | 1.9029e-07 | 1.098e-14 | 5.0544 | 0.50713 | 1.1938e-25 | 5.5616 | 13.6559 | 186.4845
958.6 | 76 | 60.6312 | 280 | 15.3688 | 1.3076e-07 | 6.7366e-15 | 4.4473 | 0.60569 | 6.4013e-26 | 5.053 | 10.3158 | 106.4152
958.65 | 77 | 60.4799 | 279.95 | 16.5201 | 8.9568e-08 | 4.1201e-15 | 3.9009 | 0.72113 | 3.4215e-26 | 4.622 | 11.8981 | 141.5659
958.7 | 57 | 60.3285 | 279.9 | -3.3285 | 6.116e-08 | 2.5119e-15 | 3.4108 | 0.85586 | 1.8231e-26 | 4.2666 | -7.5952 | 57.6864
958.75 | 54 | 60.1772 | 279.85 | -6.1772 | 4.1631e-08 | 1.5266e-15 | 2.9728 | 1.0126 | 9.6832e-27 | 3.9854 | -10.1626 | 103.2789
958.8 | 84 | 60.0259 | 279.8 | 23.9741 | 2.8248e-08 | 9.249e-16 | 2.583 | 1.1942 | 5.127e-27 | 3.7772 | 20.1969 | 407.9158
958.85 | 87 | 59.8746 | 279.75 | 27.1254 | 1.9107e-08 | 5.5858e-16 | 2.2372 | 1.404 | 2.7061e-27 | 3.6412 | 23.4843 | 551.5109
958.9 | 64 | 59.7233 | 279.7 | 4.2767 | 1.2883e-08 | 3.3628e-16 | 1.9316 | 1.6454 | 1.4238e-27 | 3.577 | 0.69977 | 0.48968
958.95 | 69 | 59.5719 | 279.65 | 9.4281 | 8.6596e-09 | 2.0182e-16 | 1.6625 | 1.9223 | 7.4677e-28 | 3.5847 | 5.8433 | 34.1445
959 | 76 | 59.4206 | 279.6 | 16.5794 | 5.8022e-09 | 1.2074e-16 | 1.4264 | 2.2387 | 3.9044e-28 | 3.665 | 12.9144 | 166.7815
959.05 | 77 | 59.2693 | 279.55 | 17.7307 | 3.8754e-09 | 7.2003e-17 | 1.2199 | 2.5989 | 2.0349e-28 | 3.8188 | 13.9119 | 193.541
959.1 | 77 | 59.118 | 279.5 | 17.882 | 2.5803e-09 | 4.2805e-17 | 1.0401 | 3.0076 | 1.0572e-28 | 4.0477 | 13.8343 | 191.3891
959.15 | 70 | 58.9666 | 279.45 | 11.0334 | 1.7126e-09 | 2.5367e-17 | 0.88395 | 3.4697 | 5.4756e-29 | 4.3536 | 6.6797 | 44.619
959.2 | 86 | 58.8153 | 279.4 | 27.1847 | 1.1331e-09 | 1.4985e-17 | 0.74889 | 3.9901 | 2.827e-29 | 4.739 | 22.4457 | 503.8096
959.25 | 82 | 58.664 | 279.35 | 23.336 | 7.4736e-10 | 8.8247e-18 | 0.63247 | 4.5741 | 1.4549e-29 | 5.2066 | 18.1294 | 328.6756
959.3 | 80 | 58.5127 | 279.3 | 21.4873 | 4.9137e-10 | 5.1804e-18 | 0.53247 | 5.2271 | 7.4643e-30 | 5.7596 | 15.7277 | 247.3616
959.35 | 79 | 58.3613 | 279.25 | 20.6387 | 3.2205e-10 | 3.0315e-18 | 0.44687 | 5.9546 | 3.8174e-30 | 6.4014 | 14.2372 | 202.6989
959.4 | 74 | 58.21 | 279.2 | 15.79 | 2.1041e-10 | 1.7684e-18 | 0.37385 | 6.7618 | 1.9462e-30 | 7.1357 | 8.6543 | 74.8967
959.45 | 83 | 58.0587 | 279.15 | 24.9413 | 1.3703e-10 | 1.0283e-18 | 0.31178 | 7.6544 | 9.8906e-31 | 7.9662 | 16.9751 | 288.1548
959.5 | 69 | 57.9074 | 279.1 | 11.0926 | 8.8967e-11 | 5.961e-19 | 0.25919 | 8.6375 | 5.0106e-31 | 8.8967 | 2.1959 | 4.8221
959.55 | 83 | 57.756 | 279.05 | 25.244 | 5.7579e-11 | 3.4446e-19 | 0.21479 | 9.7162 | 2.5304e-31 | 9.931 | 15.313 | 234.4873
959.6 | 90 | 57.6047 | 279 | 32.3953 | 3.7147e-11 | 1.9842e-19 | 0.17744 | 10.8951 | 1.2739e-31 | 11.0726 | 21.3227 | 454.6571
959.65 | 78 | 57.4534 | 278.95 | 20.5466 | 2.389e-11 | 1.1393e-19 | 0.14613 | 12.1787 | 6.3927e-32 | 12.3248 | 8.2218 | 67.5977
959.7 | 84 | 57.3021 | 278.9 | 26.6979 | 1.5316e-11 | 6.5217e-20 | 0.11996 | 13.5706 | 3.198e-32 | 13.6906 | 13.0074 | 169.1917
959.75 | 91 | 57.1508 | 278.85 | 33.8492 | 9.7878e-12 | 3.7213e-20 | 0.098163 | 15.074 | 1.5948e-32 | 15.1721 | 18.6771 | 348.8348
959.8 | 90 | 56.9994 | 278.8 | 33.0006 | 6.2355e-12 | 2.1167e-20 | 0.080077 | 16.6911 | 7.9278e-33 | 16.7712 | 16.2293 | 263.3915
959.85 | 100 | 56.8481 | 278.75 | 43.1519 | 3.9599e-12 | 1.2002e-20 | 0.065117 | 18.4236 | 3.9286e-33 | 18.4888 | 24.6631 | 608.2702
959.9 | 101 | 56.6968 | 278.7 | 44.3032 | 2.5068e-12 | 6.7841e-21 | 0.052785 | 20.2719 | 1.9407e-33 | 20.3247 | 23.9785 | 574.9687
959.95 | 95 | 56.5455 | 278.65 | 38.4545 | 1.582e-12 | 3.8225e-21 | 0.042654 | 22.2354 | 9.5563e-34 | 22.2781 | 16.1765 | 261.6787
960 | 89 | 56.3941 | 278.6 | 32.6059 | 9.9518e-13 | 2.147e-21 | 0.034359 | 24.3123 | 4.691e-34 | 24.3466 | 8.2593 | 68.2152
960.05 | 104 | 56.2428 | 278.55 | 47.7572 | 6.2408e-13 | 1.2021e-21 | 0.02759 | 26.4994 | 2.2955e-34 | 26.527 | 21.2302 | 450.7219
960.1 | 93 | 56.0915 | 278.5 | 36.9085 | 3.9012e-13 | 6.7097e-22 | 0.022085 | 28.7923 | 1.1197e-34 | 28.8144 | 8.0941 | 65.5145
960.15 | 106 | 55.9402 | 278.45 | 50.0598 | 2.4311e-13 | 3.7332e-22 | 0.017622 | 31.1852 | 5.4446e-35 | 31.2028 | 18.857 | 355.5882
960.2 | 104 | 55.7888 | 278.4 | 48.2112 | 1.5102e-13 | 2.0706e-22 | 0.014017 | 33.6705 | 2.6392e-35 | 33.6845 | 14.5266 | 211.023
960.25 | 101 | 55.6375 | 278.35 | 45.3625 | 9.3514e-14 | 1.1448e-22 | 0.011115 | 36.2395 | 1.2752e-35 | 36.2506 | 9.1119 | 83.0269
960.3 | 126 | 55.4862 | 278.3 | 70.5138 | 5.7725e-14 | 6.3096e-23 | 0.0087852 | 38.8816 | 6.1425e-36 | 38.8904 | 31.6234 | 1000.0411
960.35 | 102 | 55.3349 | 278.25 | 46.6651 | 3.552e-14 | 3.4666e-23 | 0.0069222 | 41.585 | 2.9494e-36 | 41.5919 | 5.0732 | 25.7374
960.4 | 97 | 55.1836 | 278.2 | 41.8164 | 2.1788e-14 | 1.8986e-23 | 0.0054371 | 44.3363 | 1.4117e-36 | 44.3418 | -2.5253 | 6.3773
960.45 | 96 | 55.0322 | 278.15 | 40.9678 | 1.3323e-14 | 1.0366e-23 | 0.0042571 | 47.1209 | 6.7359e-37 | 47.1251 | -6.1573 | 37.9129
960.5 | 94 | 54.8809 | 278.1 | 39.1191 | 8.121e-15 | 5.6414e-24 | 0.0033228 | 49.9226 | 3.2039e-37 | 49.9259 | -10.8068 | 116.7869
960.55 | 128 | 54.7296 | 278.05 | 73.2704 | 4.9345e-15 | 3.0606e-24 | 0.0025853 | 52.7243 | 1.5191e-37 | 52.7269 | 20.5435 | 422.0357
960.6 | 103 | 54.5783 | 278 | 48.4217 | 2.9889e-15 | 1.6552e-24 | 0.0020052 | 55.508 | 7.1799e-38 | 55.51 | -7.0883 | 50.2433
960.65 | 128 | 54.4269 | 277.95 | 73.5731 | 1.8047e-15 | 8.9237e-25 | 0.0015504 | 58.2546 | 3.3829e-38 | 58.2562 | 15.3169 | 234.6077
960.7 | 112 | 54.2756 | 277.9 | 57.7244 | 1.0863e-15 | 4.7958e-25 | 0.0011949 | 60.9446 | 1.5889e-38 | 60.9458 | -3.2214 | 10.3776
960.75 | 116 | 54.1243 | 277.85 | 61.8757 | 6.5178e-16 | 2.5692e-25 | 0.00091806 | 63.5581 | 7.4391e-39 | 63.559 | -1.6833 | 2.8335
960.8 | 130 | 53.973 | 277.8 | 76.027 | 3.8984e-16 | 1.3721e-25 | 0.00070313 | 66.0749 | 3.472e-39 | 66.0756 | 9.9514 | 99.0302
960.85 | 112 | 53.8216 | 277.75 | 58.1784 | 2.3244e-16 | 7.3043e-26 | 0.00053682 | 68.4751 | 1.6154e-39 | 68.4757 | -10.2973 | 106.0349
960.9 | 140 | 53.6703 | 277.7 | 86.3297 | 1.3815e-16 | 3.8763e-26 | 0.00040856 | 70.7391 | 7.4918e-40 | 70.7395 | 15.5902 | 243.0536
960.95 | 130 | 53.519 | 277.65 | 76.481 | 8.1854e-17 | 2.0506e-26 | 0.00030996 | 72.8478 | 3.4637e-40 | 72.8481 | 3.6329 | 13.198
961 | 115 | 53.3677 | 277.6 | 61.6323 | 4.8345e-17 | 1.0814e-26 | 0.00023442 | 74.7831 | 1.5963e-40 | 74.7834 | -13.151 | 172.9498
961.05 | 119 | 53.2163 | 277.55 | 65.7837 | 2.8464e-17 | 5.6846e-27 | 0.00017673 | 76.5282 | 7.3338e-41 | 76.5283 | -10.7447 | 115.4482
961.1 | 128 | 53.065 | 277.5 | 74.935 | 1.6706e-17 | 2.9789e-27 | 0.00013282 | 78.0673 | 3.3587e-41 | 78.0674 | -3.1325 | 9.8123
961.15 | 138 | 52.9137 | 277.45 | 85.0863 | 9.7739e-18 | 1.5561e-27 | 9.9503e-05 | 79.3867 | 1.5334e-41 | 79.3868 | 5.6995 | 32.4848
961.2 | 107 | 52.7624 | 277.4 | 54.2376 | 5.7003e-18 | 8.1032e-28 | 7.4309e-05 | 80.4741 | 6.9783e-42 | 80.4742 | -26.2366 | 688.3568
961.25 | 125 | 52.6111 | 277.35 | 72.3889 | 3.3141e-18 | 4.2064e-28 | 5.532e-05 | 81.3196 | 3.1658e-42 | 81.3196 | -8.9307 | 79.7573
961.3 | 123 | 52.4597 | 277.3 | 70.5403 | 1.9207e-18 | 2.1766e-28 | 4.1053e-05 | 81.9152 | 1.4317e-42 | 81.9152 | -11.375 | 129.3899
961.35 | 118 | 52.3084 | 277.25 | 65.6916 | 1.1096e-18 | 1.1228e-28 | 3.037e-05 | 82.2554 | 6.4541e-43 | 82.2554 | -16.5638 | 274.3592
961.4 | 120 | 52.1571 | 277.2 | 67.8429 | 6.3904e-19 | 5.7734e-29 | 2.2396e-05 | 82.3368 | 2.9004e-43 | 82.3369 | -14.494 | 210.0747
961.45 | 108 | 52.0058 | 277.15 | 55.9942 | 3.6687e-19 | 2.9594e-29 | 1.6464e-05 | 82.1589 | 1.2993e-43 | 82.1589 | -26.1647 | 684.5904
961.5 | 114 | 51.8544 | 277.1 | 62.1456 | 2.0996e-19 | 1.5122e-29 | 1.2065e-05 | 81.7232 | 5.8023e-44 | 81.7232 | -19.5776 | 383.2844
961.55 | 119 | 51.7031 | 277.05 | 67.2969 | 1.1978e-19 | 7.7024e-30 | 8.8134e-06 | 81.0338 | 2.5829e-44 | 81.0339 | -13.737 | 188.7044
961.6 | 124 | 51.5518 | 277 | 72.4482 | 6.8116e-20 | 3.911e-30 | 6.4179e-06 | 80.0973 | 1.1462e-44 | 80.0973 | -7.6491 | 58.5088
961.65 | 110 | 51.4005 | 276.95 | 58.5995 | 3.8615e-20 | 1.9796e-30 | 4.6588e-06 | 78.9223 | 5.0703e-45 | 78.9223 | -20.3228 | 413.0148
961.7 | 134 | 51.2491 | 276.9 | 82.7509 | 2.1822e-20 | 9.9884e-31 | 3.3712e-06 | 77.5197 | 2.2358e-45 | 77.5197 | 5.2312 | 27.3654
961.75 | 120 | 51.0978 | 276.85 | 68.9022 | 1.2293e-20 | 5.0239e-31 | 2.4318e-06 | 75.9022 | 9.8283e-46 | 75.9022 | -7 | 49.0002
961.8 | 112 | 50.9465 | 276.8 | 61.0535 | 6.9032e-21 | 2.519e-31 | 1.7486e-06 | 74.0845 | 4.3067e-46 | 74.0845 | -13.031 | 169.8061
961.85 | 119 | 50.7952 | 276.75 | 68.2048 | 3.8644e-21 | 1.259e-31 | 1.2534e-06 | 72.0826 | 1.8812e-46 | 72.0826 | -3.8778 | 15.037
961.9 | 112 | 50.6439 | 276.7 | 61.3561 | 2.1564e-21 | 6.273e-32 | 8.9564e-07 | 69.914 | 8.1916e-47 | 69.914 | -8.5578 | 73.2362
961.95 | 105 | 50.4925 | 276.65 | 54.5075 | 1.1996e-21 | 3.1157e-32 | 6.3796e-07 | 67.5971 | 3.5557e-47 | 67.5971 | -13.0896 | 171.3373
962 | 109 | 50.3412 | 276.6 | 58.6588 | 6.6518e-22 | 1.5426e-32 | 4.5299e-07 | 65.1511 | 1.5386e-47 | 65.1511 | -6.4923 | 42.1506
962.05 | 117 | 50.1899 | 276.55 | 66.8101 | 3.677e-22 | 7.6135e-33 | 3.2064e-07 | 62.596 | 6.6364e-48 | 62.596 | 4.2141 | 17.7587
962.1 | 115 | 50.0386 | 276.5 | 64.9614 | 2.0261e-22 | 3.7458e-33 | 2.2624e-07 | 59.9517 | 2.8535e-48 | 59.9517 | 5.0097 | 25.0974
962.15 | 111 | 49.8872 | 276.45 | 61.1128 | 1.113e-22 | 1.8371e-33 | 1.5913e-07 | 57.2383 | 1.2231e-48 | 57.2383 | 3.8744 | 15.0113
962.2 | 111 | 49.7359 | 276.4 | 61.2641 | 6.0942e-23 | 8.9818e-34 | 1.1157e-07 | 54.4757 | 5.226e-49 | 54.4757 | 6.7884 | 46.0828
962.25 | 117 | 49.5846 | 276.35 | 67.4154 | 3.3265e-23 | 4.3774e-34 | 7.7985e-08 | 51.6831 | 2.2259e-49 | 51.6831 | 15.7323 | 247.5059
962.3 | 119 | 49.4333 | 276.3 | 69.5667 | 1.81e-23 | 2.1267e-34 | 5.4336e-08 | 48.8793 | 9.451e-50 | 48.8793 | 20.6875 | 427.9707
962.35 | 101 | 49.2819 | 276.25 | 51.7181 | 9.8178e-24 | 1.03e-34 | 3.7739e-08 | 46.082 | 4.0002e-50 | 46.082 | 5.636 | 31.7649
962.4 | 88 | 49.1306 | 276.2 | 38.8694 | 5.3085e-24 | 4.9724e-35 | 2.6129e-08 | 43.308 | 1.6878e-50 | 43.308 | -4.4387 | 19.7017
962.45 | 90 | 48.9793 | 276.15 | 41.0207 | 2.8613e-24 | 2.393e-35 | 1.8034e-08 | 40.5729 | 7.0986e-51 | 40.5729 | 0.44781 | 0.20054
962.5 | 101 | 48.828 | 276.1 | 52.172 | 1.5374e-24 | 1.148e-35 | 1.2408e-08 | 37.8908 | 2.9762e-51 | 37.8908 | 14.2812 | 203.9537
962.55 | 92 | 48.6767 | 276.05 | 43.3233 | 8.2345e-25 | 5.4901e-36 | 8.5097e-09 | 35.2746 | 1.2439e-51 | 35.2746 | 8.0488 | 64.7828
962.6 | 99 | 48.5253 | 276 | 50.4747 | 4.3966e-25 | 2.6173e-36 | 5.818e-09 | 32.7356 | 5.1825e-52 | 32.7356 | 17.7391 | 314.675
962.65 | 94 | 48.374 | 275.95 | 45.626 | 2.3401e-25 | 1.2438e-36 | 3.9652e-09 | 30.2837 | 2.1524e-52 | 30.2837 | 15.3423 | 235.386
962.7 | 96 | 48.2227 | 275.9 | 47.7773 | 1.2416e-25 | 5.8921e-37 | 2.6939e-09 | 27.9272 | 8.9111e-53 | 27.9272 | 19.8501 | 394.0254
962.75 | 80 | 48.0714 | 275.85 | 31.9286 | 6.5667e-26 | 2.7825e-37 | 1.8244e-09 | 25.6731 | 3.6777e-53 | 25.6731 | 6.2556 | 39.1323
962.8 | 92 | 47.92 | 275.8 | 44.08 | 3.4622e-26 | 1.3098e-37 | 1.2317e-09 | 23.5265 | 1.513e-53 | 23.5265 | 20.5535 | 422.4447
962.85 | 88 | 47.7687 | 275.75 | 40.2313 | 1.8196e-26 | 6.1466e-38 | 8.2892e-10 | 21.4915 | 6.2052e-54 | 21.4915 | 18.7397 | 351.178
962.9 | 70 | 47.6174 | 275.7 | 22.3826 | 9.5335e-27 | 2.8753e-38 | 5.561e-10 | 19.5708 | 2.5368e-54 | 19.5708 | 2.8118 | 7.9064
962.95 | 94 | 47.4661 | 275.65 | 46.5339 | 4.979e-27 | 1.3408e-38 | 3.719e-10 | 17.7656 | 1.0338e-54 | 17.7656 | 28.7684 | 827.6191
963 | 73 | 47.3147 | 275.6 | 25.6853 | 2.5922e-27 | 6.2326e-39 | 2.4793e-10 | 16.0761 | 4.2e-55 | 16.0761 | 9.6092 | 92.3362
963.05 | 75 | 47.1634 | 275.55 | 27.8366 | 1.3453e-27 | 2.8881e-39 | 1.6476e-10 | 14.5015 | 1.7009e-55 | 14.5015 | 13.3351 | 177.8254
963.1 | 76 | 47.0121 | 275.5 | 28.9879 | 6.96e-28 | 1.3341e-39 | 1.0915e-10 | 13.0399 | 6.8664e-56 | 13.0399 | 15.948 | 254.3393
963.15 | 81 | 46.8608 | 275.45 | 34.1392 | 3.5894e-28 | 6.143e-40 | 7.2079e-11 | 11.6887 | 2.7632e-56 | 11.6887 | 22.4505 | 504.0264
963.2 | 77 | 46.7094 | 275.4 | 30.2906 | 1.8453e-28 | 2.8197e-40 | 4.7449e-11 | 10.4445 | 1.1085e-56 | 10.4445 | 19.846 | 393.8647
963.25 | 80 | 46.5581 | 275.35 | 33.4419 | 9.4569e-29 | 1.2902e-40 | 3.1137e-11 | 9.3034 | 4.4328e-57 | 9.3034 | 24.1385 | 582.666
963.3 | 64 | 46.4068 | 275.3 | 17.5932 | 4.8312e-29 | 5.8852e-41 | 2.0369e-11 | 8.2609 | 1.7671e-57 | 8.2609 | 9.3323 | 87.0926
963.35 | 88 | 46.2555 | 275.25 | 41.7445 | 2.4603e-29 | 2.676e-41 | 1.3282e-11 | 7.312 | 7.022e-58 | 7.312 | 34.4325 | 1185.5956
963.4 | 72 | 46.1042 | 275.2 | 25.8958 | 1.249e-29 | 1.2129e-41 | 8.6341e-12 | 6.4518 | 2.7816e-58 | 6.4518 | 19.444 | 378.0698
963.45 | 71 | 45.9528 | 275.15 | 25.0472 | 6.3206e-30 | 5.4805e-42 | 5.5949e-12 | 5.6749 | 1.0984e-58 | 5.6749 | 19.3723 | 375.2853
963.5 | 64 | 45.8015 | 275.1 | 18.1985 | 3.1885e-30 | 2.4685e-42 | 3.614e-12 | 4.9758 | 4.3238e-59 | 4.9758 | 13.2227 | 174.8399
963.55 | 72 | 45.6502 | 275.05 | 26.3498 | 1.6034e-30 | 1.1083e-42 | 2.3272e-12 | 4.3491 | 1.6967e-59 | 4.3491 | 22.0007 | 484.0325
963.6 | 70 | 45.4989 | 275 | 24.5011 | 8.0377e-31 | 4.9608e-43 | 1.4938e-12 | 3.7893 | 6.6367e-60 | 3.7893 | 20.7118 | 428.979
963.65 | 83 | 45.3475 | 274.95 | 37.6525 | 4.0166e-31 | 2.2134e-43 | 9.5584e-13 | 3.2912 | 2.5879e-60 | 3.2912 | 34.3612 | 1180.6942
963.7 | 66 | 45.1962 | 274.9 | 20.8038 | 2.0008e-31 | 9.8443e-44 | 6.0969e-13 | 2.8496 | 1.0059e-60 | 2.8496 | 17.9542 | 322.3526
963.75 | 67 | 45.0449 | 274.85 | 21.9551 | 9.9354e-32 | 4.3647e-44 | 3.8767e-13 | 2.4595 | 3.8978e-61 | 2.4595 | 19.4956 | 380.08
963.8 | 72 | 44.8936 | 274.8 | 27.1064 | 4.9181e-32 | 1.9291e-44 | 2.4573e-13 | 2.1161 | 1.5055e-61 | 2.1161 | 24.9904 | 624.5187
963.85 | 60 | 44.7422 | 274.75 | 15.2578 | 2.4268e-32 | 8.499e-45 | 1.5526e-13 | 1.8149 | 5.797e-62 | 1.8149 | 13.4429 | 180.7112
963.9 | 59 | 44.5909 | 274.7 | 14.4091 | 1.1937e-32 | 3.7327e-45 | 9.7794e-14 | 1.5516 | 2.2251e-62 | 1.5516 | 12.8574 | 165.3136
963.95 | 44 | 44.4396 | 274.65 | -0.4396 | 5.8534e-33 | 1.6342e-45 | 6.1403e-14 | 1.3224 | 8.5137e-63 | 1.3224 | -1.762 | 3.1047
964 | 46 | 44.2883 | 274.6 | 1.7117 | 2.8611e-33 | 7.1323e-46 | 3.8432e-14 | 1.1235 | 3.2473e-63 | 1.1235 | 0.58821 | 0.34599
964.05 | 52 | 44.137 | 274.55 | 7.863 | 1.3941e-33 | 3.1029e-46 | 2.3979e-14 | 0.95152 | 1.2347e-63 | 0.95152 | 6.9115 | 47.7692
964.1 | 50 | 43.9856 | 274.5 | 6.0144 | 6.7716e-34 | 1.3457e-46 | 1.4914e-14 | 0.80332 | 4.6797e-64 | 0.80332 | 5.2111 | 27.1551
964.15 | 63 | 43.8343 | 274.45 | 19.1657 | 3.2788e-34 | 5.8178e-47 | 9.247e-15 | 0.67606 | 1.7681e-64 | 0.67606 | 18.4896 | 341.8665
964.2 | 41 | 43.683 | 274.4 | -2.683 | 1.5826e-34 | 2.5072e-47 | 5.7152e-15 | 0.56717 | 6.6594e-65 | 0.56717 | -3.2502 | 10.5635
964.25 | 51 | 43.5317 | 274.35 | 7.4683 | 7.6147e-35 | 1.0771e-47 | 3.5212e-15 | 0.47432 | 2.5003e-65 | 0.47432 | 6.994 | 48.9163
964.3 | 47 | 43.3803 | 274.3 | 3.6197 | 3.6523e-35 | 4.6128e-48 | 2.1626e-15 | 0.39543 | 9.3577e-66 | 0.39543 | 3.2242 | 10.3957
964.35 | 42 | 43.229 | 274.25 | -1.229 | 1.7463e-35 | 1.9692e-48 | 1.324e-15 | 0.32861 | 3.4913e-66 | 0.32861 | -1.5576 | 2.4262
964.4 | 44 | 43.0777 | 274.2 | 0.92231 | 8.3231e-36 | 8.3801e-49 | 8.0806e-16 | 0.27223 | 1.2985e-66 | 0.27223 | 0.65008 | 0.4226
964.45 | 38 | 42.9264 | 274.15 | -4.9264 | 3.9545e-36 | 3.555e-49 | 4.9162e-16 | 0.22481 | 4.814e-67 | 0.22481 | -5.1512 | 26.5346
964.5 | 73 | 42.775 | 274.1 | 30.225 | 1.8729e-36 | 1.5033e-49 | 2.9815e-16 | 0.18507 | 1.7791e-67 | 0.18507 | 30.0399 | 902.3949
964.55 | 35 | 42.6237 | 274.05 | -7.6237 | 8.8428e-37 | 6.3374e-50 | 1.8025e-16 | 0.15187 | 6.5546e-68 | 0.15187 | -7.7756 | 60.4598
964.6 | 51 | 42.4724 | 274 | 8.5276 | 4.1619e-37 | 2.6631e-50 | 1.0863e-16 | 0.12424 | 2.4072e-68 | 0.12424 | 8.4034 | 70.6166
964.65 | 36 | 42.3211 | 273.95 | -6.3211 | 1.9526e-37 | 1.1156e-50 | 6.526e-17 | 0.10131 | 8.8127e-69 | 0.10131 | -6.4224 | 41.247
964.7 | 53 | 42.1698 | 273.9 | 10.8302 | 9.1321e-38 | 4.6584e-51 | 3.9082e-17 | 0.082353 | 3.2161e-69 | 0.082353 | 10.7479 | 115.5173
964.75 | 34 | 42.0184 | 273.85 | -8.0184 | 4.2575e-38 | 1.9392e-51 | 2.3332e-17 | 0.066733 | 1.17e-69 | 0.066733 | -8.0852 | 65.3698
964.8 | 47 | 41.8671 | 273.8 | 5.1329 | 1.9787e-38 | 8.0466e-52 | 1.3885e-17 | 0.053906 | 4.2431e-70 | 0.053906 | 5.079 | 25.7961
964.85 | 37 | 41.7158 | 273.75 | -4.7158 | 9.1669e-39 | 3.3285e-52 | 8.2368e-18 | 0.043407 | 1.5339e-70 | 0.043407 | -4.7592 | 22.6499
964.9 | 46 | 41.5645 | 273.7 | 4.4355 | 4.2335e-39 | 1.3725e-52 | 4.8709e-18 | 0.034843 | 5.5277e-71 | 0.034843 | 4.4007 | 19.3662
964.95 | 39 | 41.4131 | 273.65 | -2.4131 | 1.949e-39 | 5.6416e-53 | 2.8714e-18 | 0.027881 | 1.9858e-71 | 0.027881 | -2.441 | 5.9586
965 | 55 | 41.2618 | 273.6 | 13.7382 | 8.9443e-40 | 2.3117e-53 | 1.6874e-18 | 0.022239 | 7.1111e-72 | 0.022239 | 13.7159 | 188.1273
965.05 | 42 | 41.1105 | 273.55 | 0.88951 | 4.0918e-40 | 9.4423e-54 | 9.8845e-19 | 0.017683 | 2.5385e-72 | 0.017683 | 0.87183 | 0.76009
965.1 | 46 | 40.9592 | 273.5 | 5.0408 | 1.866e-40 | 3.8447e-54 | 5.772e-19 | 0.014016 | 9.0332e-73 | 0.014016 | 5.0268 | 25.2689
965.15 | 37 | 40.8078 | 273.45 | -3.8078 | 8.4829e-41 | 1.5605e-54 | 3.36e-19 | 0.011075 | 3.2044e-73 | 0.011075 | -3.8189 | 14.5841
965.2 | 39 | 40.6565 | 273.4 | -1.6565 | 3.8442e-41 | 6.3142e-55 | 1.9497e-19 | 0.0087233 | 1.1331e-73 | 0.0087233 | -1.6652 | 2.773
965.25 | 49 | 40.5052 | 273.35 | 8.4948 | 1.7366e-41 | 2.5468e-55 | 1.1278e-19 | 0.0068493 | 3.9942e-74 | 0.0068493 | 8.488 | 72.0454
965.3 | 34 | 40.3539 | 273.3 | -6.3539 | 7.8202e-42 | 1.024e-55 | 6.5033e-20 | 0.005361 | 1.4035e-74 | 0.005361 | -6.3592 | 40.4398
965.35 | 43 | 40.2025 | 273.25 | 2.7975 | 3.5105e-42 | 4.1043e-56 | 3.7382e-20 | 0.0041829 | 4.9164e-75 | 0.0041829 | 2.7933 | 7.8024
965.4 | 45 | 40.0512 | 273.2 | 4.9488 | 1.5709e-42 | 1.6398e-56 | 2.142e-20 | 0.0032533 | 1.7167e-75 | 0.0032533 | 4.9455 | 24.4582
965.45 | 33 | 39.8999 | 273.15 | -6.8999 | 7.0075e-43 | 6.5313e-57 | 1.2235e-20 | 0.0025224 | 5.9756e-76 | 0.0025224 | -6.9024 | 47.6435
965.5 | 37 | 39.7486 | 273.1 | -2.7486 | 3.116e-43 | 2.5931e-57 | 6.9666e-21 | 0.0019496 | 2.0734e-76 | 0.0019496 | -2.7505 | 7.5654
965.55 | 40 | 39.5973 | 273.05 | 0.40274 | 1.3813e-43 | 1.0263e-57 | 3.9543e-21 | 0.0015021 | 7.1719e-77 | 0.0015021 | 0.40124 | 0.161
965.6 | 40 | 39.4459 | 273 | 0.55407 | 6.1035e-44 | 4.0492e-58 | 2.2374e-21 | 0.0011536 | 2.4729e-77 | 0.0011536 | 0.55291 | 0.30571
965.65 | 34 | 39.2946 | 272.95 | -5.2946 | 2.6885e-44 | 1.5925e-58 | 1.262e-21 | 0.00088323 | 8.4999e-78 | 0.00088323 | -5.2955 | 28.0422
965.7 | 33 | 39.1433 | 272.9 | -6.1433 | 1.1805e-44 | 6.2436e-59 | 7.0957e-22 | 0.00067409 | 2.9124e-78 | 0.00067409 | -6.144 | 37.7482
965.75 | 37 | 38.992 | 272.85 | -1.992 | 5.1674e-45 | 2.4401e-59 | 3.9771e-22 | 0.00051285 | 9.9474e-79 | 0.00051285 | -1.9925 | 3.97
965.8 | 32 | 38.8406 | 272.8 | -6.8406 | 2.2547e-45 | 9.5066e-60 | 2.2221e-22 | 0.00038894 | 3.3869e-79 | 0.00038894 | -6.841 | 46.7997
965.85 | 32 | 38.6893 | 272.75 | -6.6893 | 9.8073e-46 | 3.692e-60 | 1.2376e-22 | 0.00029405 | 1.1496e-79 | 0.00029405 | -6.6896 | 44.7509
965.9 | 33 | 38.538 | 272.7 | -5.538 | 4.2524e-46 | 1.4293e-60 | 6.8715e-23 | 0.00022161 | 3.8894e-80 | 0.00022161 | -5.5382 | 30.6718
965.95 | 42 | 38.3867 | 272.65 | 3.6133 | 1.838e-46 | 5.5161e-61 | 3.8032e-23 | 0.00016648 | 1.3118e-80 | 0.00016648 | 3.6132 | 13.055
966 | 31 | 38.2353 | 272.6 | -7.2353 | 7.9195e-47 | 2.1221e-61 | 2.0983e-23 | 0.00012468 | 4.4105e-81 | 0.00012468 | -7.2355 | 52.352
966.05 | 41 | 38.084 | 272.55 | 2.916 | 3.4015e-47 | 8.1381e-62 | 1.154e-23 | 9.3078e-05 | 1.4782e-81 | 9.3078e-05 | 2.9159 | 8.5024
966.1 | 32 | 37.9327 | 272.5 | -5.9327 | 1.4564e-47 | 3.1111e-62 | 6.327e-24 | 6.9268e-05 | 4.9387e-82 | 6.9268e-05 | -5.9328 | 35.1977
966.15 | 46 | 37.7814 | 272.45 | 8.2186 | 6.2161e-48 | 1.1856e-62 | 3.4579e-24 | 5.1386e-05 | 1.6448e-82 | 5.1386e-05 | 8.2186 | 67.5449
966.2 | 40 | 37.6301 | 272.4 | 2.3699 | 2.6447e-48 | 4.5039e-63 | 1.8839e-24 | 3.8e-05 | 5.4608e-83 | 3.8e-05 | 2.3699 | 5.6165
966.25 | 42 | 37.4787 | 272.35 | 4.5213 | 1.1217e-48 | 1.7056e-63 | 1.0231e-24 | 2.8013e-05 | 1.8073e-83 | 2.8013e-05 | 4.5212 | 20.4416
966.3 | 31 | 37.3274 | 272.3 | -6.3274 | 4.7425e-49 | 6.4384e-64 | 5.539e-25 | 2.0586e-05 | 5.9624e-84 | 2.0586e-05 | -6.3274 | 40.0363
966.35 | 54 | 37.1761 | 272.25 | 16.8239 | 1.9988e-49 | 2.4228e-64 | 2.9892e-25 | 1.508e-05 | 1.9609e-84 | 1.508e-05 | 16.8239 | 283.0437
966.4 | 35 | 37.0248 | 272.2 | -2.0248 | 8.3976e-50 | 9.0886e-65 | 1.6081e-25 | 1.1012e-05 | 6.4285e-85 | 1.1012e-05 | -2.0248 | 4.0997
966.45 | 30 | 36.8734 | 272.15 | -6.8734 | 3.517e-50 | 3.3986e-65 | 8.6242e-26 | 8.016e-06 | 2.1009e-85 | 8.016e-06 | -6.8734 | 47.2442
966.5 | 38 | 36.7221 | 272.1 | 1.2779 | 1.4683e-50 | 1.2669e-65 | 4.6105e-26 | 5.8168e-06 | 6.8441e-86 | 5.8168e-06 | 1.2779 | 1.633
966.55 | 35 | 36.5708 | 272.05 | -1.5708 | 6.1109e-51 | 4.7076e-66 | 2.457e-26 | 4.2077e-06 | 2.2226e-86 | 4.2077e-06 | -1.5708 | 2.4674
966.6 | 37 | 36.4195 | 272 | 0.58053 | 2.5352e-51 | 1.7438e-66 | 1.3052e-26 | 3.0341e-06 | 7.1953e-87 | 3.0341e-06 | 0.58053 | 0.33702
966.65 | 33 | 36.2681 | 271.95 | -3.2681 | 1.0485e-51 | 6.439e-67 | 6.9119e-27 | 2.1809e-06 | 2.322e-87 | 2.1809e-06 | -3.2681 | 10.6808
966.7 | 40 | 36.1168 | 271.9 | 3.8832 | 4.3224e-52 | 2.3701e-67 | 3.6488e-27 | 1.5628e-06 | 7.4696e-88 | 1.5628e-06 | 3.8832 | 15.0791
966.75 | 35 | 35.9655 | 271.85 | -0.9655 | 1.7763e-52 | 8.6968e-68 | 1.9201e-27 | 1.1163e-06 | 2.3954e-88 | 1.1163e-06 | -0.9655 | 0.93219
966.8 | 33 | 35.8142 | 271.8 | -2.8142 | 7.277e-53 | 3.1811e-68 | 1.0072e-27 | 7.9484e-07 | 7.6572e-89 | 7.9484e-07 | -2.8142 | 7.9196
966.85 | 37 | 35.6629 | 271.75 | 1.3371 | 2.9718e-53 | 1.1599e-68 | 5.267e-28 | 5.6418e-07 | 2.4401e-89 | 5.6418e-07 | 1.3371 | 1.788
966.9 | 32 | 35.5115 | 271.7 | -3.5115 | 1.2098e-53 | 4.216e-69 | 2.7456e-28 | 3.9919e-07 | 7.7511e-90 | 3.9919e-07 | -3.5115 | 12.3308
966.95 | 40 | 35.3602 | 271.65 | 4.6398 | 4.9094e-54 | 1.5276e-69 | 1.4267e-28 | 2.8157e-07 | 2.4545e-90 | 2.8157e-07 | 4.6398 | 21.5277
967 | 29 | 35.2089 | 271.6 | -6.2089 | 1.986e-54 | 5.5175e-70 | 7.3902e-29 | 1.9798e-07 | 7.7478e-91 | 1.9798e-07 | -6.2089 | 38.5502
967.05 | 34 | 35.0576 | 271.55 | -1.0576 | 8.0088e-55 | 1.9866e-70 | 3.8161e-29 | 1.3876e-07 | 2.438e-91 | 1.3876e-07 | -1.0576 | 1.1184
967.1 | 35 | 34.9062 | 271.5 | 0.093766 | 3.2194e-55 | 7.1303e-71 | 1.9643e-29 | 9.6953e-08 | 7.6475e-92 | 9.6953e-08 | 0.093766 | 0.0087921
967.15 | 40 | 34.7549 | 271.45 | 5.2451 | 1.2901e-55 | 2.5511e-71 | 1.0079e-29 | 6.7528e-08 | 2.3913e-92 | 6.7528e-08 | 5.2451 | 27.511
967.2 | 39 | 34.6036 | 271.4 | 4.3964 | 5.1535e-56 | 9.099e-72 | 5.1555e-30 | 4.6885e-08 | 7.4538e-93 | 4.6885e-08 | 4.3964 | 19.3284
967.25 | 26 | 34.4523 | 271.35 | -8.4523 | 2.0521e-56 | 3.2351e-72 | 2.6288e-30 | 3.245e-08 | 2.3161e-93 | 3.245e-08 | -8.4523 | 71.4408
967.3 | 34 | 34.3009 | 271.3 | -0.30094 | 8.1459e-57 | 1.1466e-72 | 1.3362e-30 | 2.2388e-08 | 7.1739e-94 | 2.2388e-08 | -0.30094 | 0.090565
967.35 | 42 | 34.1496 | 271.25 | 7.8504 | 3.2233e-57 | 4.0509e-73 | 6.7702e-31 | 1.5398e-08 | 2.2151e-94 | 1.5398e-08 | 7.8504 | 61.6285
967.4 | 31 | 33.9983 | 271.2 | -2.9983 | 1.2714e-57 | 1.4267e-73 | 3.4196e-31 | 1.0557e-08 | 6.818e-95 | 1.0557e-08 | -2.9983 | 8.9898
967.45 | 23 | 33.847 | 271.15 | -10.847 | 4.9995e-58 | 5.0089e-74 | 1.7218e-31 | 7.2151e-09 | 2.092e-95 | 7.2151e-09 | -10.847 | 117.6568
967.5 | 41 | 33.6956 | 271.1 | 7.3044 | 1.9597e-58 | 1.753e-74 | 8.6419e-32 | 4.9156e-09 | 6.3985e-96 | 4.9156e-09 | 7.3044 | 53.3536
967.55 | 27 | 33.5443 | 271.05 | -6.5443 | 7.6572e-59 | 6.1158e-75 | 4.3238e-32 | 3.3384e-09 | 1.9509e-96 | 3.3384e-09 | -6.5443 | 42.8282
967.6 | 29 | 33.393 | 271 | -4.393 | 2.9825e-59 | 2.1269e-75 | 2.1566e-32 | 2.2601e-09 | 5.9296e-97 | 2.2601e-09 | -4.393 | 19.2985
967.65 | 29 | 33.2417 | 270.95 | -4.2417 | 1.1581e-59 | 7.3737e-76 | 1.0722e-32 | 1.5253e-09 | 1.7966e-97 | 1.5253e-09 | -4.2417 | 17.9918
967.7 | 28 | 33.0904 | 270.9 | -5.0904 | 4.4824e-60 | 2.5483e-76 | 5.3142e-33 | 1.0261e-09 | 5.4261e-98 | 1.0261e-09 | -5.0904 | 25.9117
967.75 | 29 | 32.939 | 270.85 | -3.939 | 1.7295e-60 | 8.7789e-77 | 2.6255e-33 | 6.8816e-10 | 1.6337e-98 | 6.8816e-10 | -3.939 | 15.516
967.8 | 31 | 32.7877 | 270.8 | -1.7877 | 6.652e-61 | 3.0148e-77 | 1.2931e-33 | 4.6005e-10 | 4.9032e-99 | 4.6005e-10 | -1.7877 | 3.1959
967.85 | 34 | 32.6364 | 270.75 | 1.3636 | 2.5505e-61 | 1.0321e-77 | 6.3486e-34 | 3.0659e-10 | 1.4669e-99 | 3.0659e-10 | 1.3636 | 1.8594
967.9 | 33 | 32.4851 | 270.7 | 0.51494 | 9.7482e-62 | 3.5221e-78 | 3.1071e-34 | 2.0367e-10 | 4.3751e-100 | 2.0367e-10 | 0.51494 | 0.26516
967.95 | 28 | 32.3337 | 270.65 | -4.3337 | 3.7141e-62 | 1.1982e-78 | 1.5158e-34 | 1.3488e-10 | 1.3007e-100 | 1.3488e-10 | -4.3337 | 18.7813
968 | 30 | 32.1824 | 270.6 | -2.1824 | 1.4106e-62 | 4.0631e-79 | 7.3721e-35 | 8.9037e-11 | 3.8549e-101 | 8.9037e-11 | -2.1824 | 4.7629