## Oxygen
|  |  | X-ray energy | 1253.6 | eV
[11 empty] | Carbon peak | peak diff | Offset
|  | starting ke |  | a (Intensity) | 41.2648 | 1078.6846 | 170.1107 | 0 | 0 |  | 285 | 252.171 | 15
|  | finishing ke |  | b (Position) | 537.171 | 535.3281 | 533.8145 | 0 | 0
|  | step size |  | c (Width) | 0.90438 | 0.90438 | 0.90438 | 0.90438 | 0.90438
|  | no. of points |  | FWHM | 2.1296 | 2.1296 | 2.1296 | 2.1296 | 2.1296
|  | ignore |  | Area | 93.5449 | 2445.3155 | 385.631 | 0 | 0 |  |  | total
|  | ignore |  | Total area |  |  |  |  | 2924.4914 |  |  | 636301.2663
KE | Intensity | BG | BE | minus BG | Gauss1 | Gauss2 | Gauss 3 | Gauss 4 | Gauss 5 | sum | diff | diff sq | Baseline data |  | Baseline fit
695 | 401 | 382.7729 | 543.6 | 18.2271 | 4.3871e-10 | 7.3605e-16 | 6.4281e-24 | 0 | 0 | 4.3871e-10 | 18.2271 | 332.2266 | 699 | 341 | -2.6388 | 2216.7318
695.05 | 369 | 382.641 | 543.55 | -13.641 | 6.4893e-10 | 1.2186e-15 | 1.1674e-23 | 0 | 0 | 6.4894e-10 | -13.641 | 186.0763 | 699.05 | 357 | 0.6781 | 477.3934
695.1 | 380 | 382.509 | 543.5 | -2.509 | 9.5696e-10 | 2.0113e-15 | 2.1136e-23 | 0 | 0 | 9.5697e-10 | -2.509 | 6.2953 | 699.1 | 371 | 0.27462 | 19.8204
695.15 | 379 | 382.3771 | 543.45 | -3.3771 | 1.4069e-09 | 3.3095e-15 | 3.8151e-23 | 0 | 0 | 1.4069e-09 | -3.3771 | 11.4048 | 699.15 | 391
695.2 | 425 | 382.2452 | 543.4 | 42.7548 | 2.0621e-09 | 5.4292e-15 | 6.8652e-23 | 0 | 0 | 2.0621e-09 | 42.7548 | 1827.9764 | 699.2 | 371
695.25 | 375 | 382.1132 | 543.35 | -7.1132 | 3.0131e-09 | 8.8792e-15 | 1.2316e-22 | 0 | 0 | 3.0131e-09 | -7.1132 | 50.5979 | 699.25 | 411
695.3 | 352 | 381.9813 | 543.3 | -29.9813 | 4.3893e-09 | 1.4477e-14 | 2.2028e-22 | 0 | 0 | 4.3894e-09 | -29.9813 | 898.8772 | 699.3 | 350
695.35 | 415 | 381.8493 | 543.25 | 33.1507 | 6.3746e-09 | 2.3532e-14 | 3.9278e-22 | 0 | 0 | 6.3747e-09 | 33.1507 | 1098.9662 | 699.35 | 377
695.4 | 403 | 381.7174 | 543.2 | 21.2826 | 9.2297e-09 | 3.8135e-14 | 6.9822e-22 | 0 | 0 | 9.2297e-09 | 21.2826 | 452.949 | 699.4 | 377
695.45 | 395 | 381.5855 | 543.15 | 13.4145 | 1.3323e-08 | 6.161e-14 | 1.2374e-21 | 0 | 0 | 1.3323e-08 | 13.4145 | 179.9498 | 699.45 | 376
695.5 | 388 | 381.4535 | 543.1 | 6.5465 | 1.9172e-08 | 9.9232e-14 | 2.1862e-21 | 0 | 0 | 1.9172e-08 | 6.5465 | 42.8564 | 699.5 | 364
695.55 | 369 | 381.3216 | 543.05 | -12.3216 | 2.7505e-08 | 1.5934e-13 | 3.8508e-21 | 0 | 0 | 2.7505e-08 | -12.3216 | 151.8214 | 699.55 | 377
695.6 | 379 | 381.1896 | 543 | -2.1896 | 3.934e-08 | 2.5508e-13 | 6.7622e-21 | 0 | 0 | 3.934e-08 | -2.1896 | 4.7945 | 699.6 | 350
695.65 | 386 | 381.0577 | 542.95 | 4.9423 | 5.6095e-08 | 4.0709e-13 | 1.1838e-20 | 0 | 0 | 5.6095e-08 | 4.9423 | 24.4263 | 699.65 | 341
695.7 | 376 | 380.9258 | 542.9 | -4.9258 | 7.9742e-08 | 6.4771e-13 | 2.0662e-20 | 0 | 0 | 7.9743e-08 | -4.9258 | 24.2632 | 699.7 | 369
695.75 | 407 | 380.7938 | 542.85 | 26.2062 | 1.1301e-07 | 1.0274e-12 | 3.5952e-20 | 0 | 0 | 1.1301e-07 | 26.2062 | 686.7636 | 699.75 | 377
695.8 | 396 | 380.6619 | 542.8 | 15.3381 | 1.5967e-07 | 1.6247e-12 | 6.2365e-20 | 0 | 0 | 1.5968e-07 | 15.3381 | 235.2578 | 699.8 | 370
695.85 | 386 | 380.5299 | 542.75 | 5.4701 | 2.2491e-07 | 2.5615e-12 | 1.0785e-19 | 0 | 0 | 2.2492e-07 | 5.4701 | 29.9215 | 699.85 | 342
695.9 | 380 | 380.398 | 542.7 | -0.39801 | 3.1584e-07 | 4.026e-12 | 1.8595e-19 | 0 | 0 | 3.1585e-07 | -0.39801 | 0.15841 | 699.9 | 366
695.95 | 383 | 380.2661 | 542.65 | 2.7339 | 4.4218e-07 | 6.3085e-12 | 3.1963e-19 | 0 | 0 | 4.4219e-07 | 2.7339 | 7.4744 | 699.95 | 384
696 | 418 | 380.1341 | 542.6 | 37.8659 | 6.1716e-07 | 9.8549e-12 | 5.4772e-19 | 0 | 0 | 6.1717e-07 | 37.8659 | 1433.8243 | 700 | 426
696.05 | 405 | 380.0022 | 542.55 | 24.9978 | 8.5876e-07 | 1.5348e-11 | 9.3572e-19 | 0 | 0 | 8.5878e-07 | 24.9978 | 624.8906 | 708 | 322
696.1 | 356 | 379.8702 | 542.5 | -23.8702 | 1.1913e-06 | 2.383e-11 | 1.5937e-18 | 0 | 0 | 1.1913e-06 | -23.8702 | 569.7888 | 708.05 | 355
696.15 | 384 | 379.7383 | 542.45 | 4.2617 | 1.6475e-06 | 3.6887e-11 | 2.7061e-18 | 0 | 0 | 1.6476e-06 | 4.2617 | 18.162 | 708.1 | 354
696.2 | 404 | 379.6064 | 542.4 | 24.3936 | 2.2716e-06 | 5.6923e-11 | 4.5808e-18 | 0 | 0 | 2.2716e-06 | 24.3936 | 595.0491 | 708.15 | 365
696.25 | 410 | 379.4744 | 542.35 | 30.5256 | 3.1224e-06 | 8.7574e-11 | 7.7306e-18 | 0 | 0 | 3.1225e-06 | 30.5256 | 931.8102 | 708.2 | 382
696.3 | 399 | 379.3425 | 542.3 | 19.6575 | 4.2788e-06 | 1.3432e-10 | 1.3007e-17 | 0 | 0 | 4.279e-06 | 19.6575 | 386.4175 | 708.25 | 392
696.35 | 399 | 379.2106 | 542.25 | 19.7894 | 5.8456e-06 | 2.0539e-10 | 2.1816e-17 | 0 | 0 | 5.8459e-06 | 19.7894 | 391.6221 | 708.3 | 343
696.4 | 395 | 379.0786 | 542.2 | 15.9214 | 7.9618e-06 | 3.131e-10 | 3.6482e-17 | 0 | 0 | 7.9621e-06 | 15.9214 | 253.4904 | 708.35 | 350
696.45 | 393 | 378.9467 | 542.15 | 14.0533 | 1.0811e-05 | 4.7583e-10 | 6.082e-17 | 0 | 0 | 1.0811e-05 | 14.0533 | 197.4957 | 708.4 | 340
696.5 | 406 | 378.8147 | 542.1 | 27.1853 | 1.4635e-05 | 7.2095e-10 | 1.0108e-16 | 0 | 0 | 1.4636e-05 | 27.1853 | 739.038 | 708.45 | 347
696.55 | 394 | 378.6828 | 542.05 | 15.3172 | 1.9751e-05 | 1.089e-09 | 1.6749e-16 | 0 | 0 | 1.9752e-05 | 15.3172 | 234.6162 | 708.5 | 366
696.6 | 349 | 378.5509 | 542 | -29.5509 | 2.6574e-05 | 1.6399e-09 | 2.7668e-16 | 0 | 0 | 2.6576e-05 | -29.5509 | 873.2545 | 708.55 | 334
696.65 | 373 | 378.4189 | 541.95 | -5.4189 | 3.5645e-05 | 2.4621e-09 | 4.5565e-16 | 0 | 0 | 3.5648e-05 | -5.4189 | 29.365 | 708.6 | 333
696.7 | 413 | 378.287 | 541.9 | 34.713 | 4.7667e-05 | 3.685e-09 | 7.481e-16 | 0 | 0 | 4.7671e-05 | 34.713 | 1204.9908 | 708.65 | 327
696.75 | 399 | 378.155 | 541.85 | 20.845 | 6.3549e-05 | 5.4986e-09 | 1.2245e-15 | 0 | 0 | 6.3554e-05 | 20.8449 | 434.5099 | 708.7 | 324
696.8 | 394 | 378.0231 | 541.8 | 15.9769 | 8.4463e-05 | 8.1798e-09 | 1.9982e-15 | 0 | 0 | 8.4471e-05 | 15.9768 | 255.2588 | 708.75 | 355
696.85 | 361 | 377.8912 | 541.75 | -16.8912 | 0.00011192 | 1.2131e-08 | 3.2507e-15 | 0 | 0 | 0.00011193 | -16.8913 | 285.3149 | 708.8 | 333
696.9 | 351 | 377.7592 | 541.7 | -26.7592 | 0.00014785 | 1.7936e-08 | 5.2723e-15 | 0 | 0 | 0.00014786 | -26.7594 | 716.0636 | 708.85 | 340
696.95 | 391 | 377.6273 | 541.65 | 13.3727 | 0.00019471 | 2.6439e-08 | 8.525e-15 | 0 | 0 | 0.00019474 | 13.3725 | 178.8245 | 708.9 | 347
697 | 329 | 377.4953 | 541.6 | -48.4953 | 0.00025564 | 3.8852e-08 | 1.3742e-14 | 0 | 0 | 0.00025568 | -48.4956 | 2351.8226 | 708.95 | 331
697.05 | 390 | 377.3634 | 541.55 | 12.6366 | 0.00033463 | 5.692e-08 | 2.2085e-14 | 0 | 0 | 0.00033468 | 12.6363 | 159.6752 | 709 | 351
697.1 | 416 | 377.2315 | 541.5 | 38.7685 | 0.00043667 | 8.3136e-08 | 3.5384e-14 | 0 | 0 | 0.00043676 | 38.7681 | 1502.9659
697.15 | 363 | 377.0995 | 541.45 | -14.0995 | 0.0005681 | 1.2105e-07 | 5.6518e-14 | 0 | 0 | 0.00056822 | -14.1001 | 198.8125
697.2 | 390 | 376.9676 | 541.4 | 13.0324 | 0.00073683 | 1.7573e-07 | 8.9999e-14 | 0 | 0 | 0.000737 | 13.0317 | 169.8248
697.25 | 399 | 376.8356 | 541.35 | 22.1644 | 0.00095275 | 2.5432e-07 | 1.4288e-13 | 0 | 0 | 0.000953 | 22.1634 | 491.2166
697.3 | 400 | 376.7037 | 541.3 | 23.2963 | 0.0012282 | 3.6695e-07 | 2.2613e-13 | 0 | 0 | 0.0012286 | 23.2951 | 542.6603
697.35 | 354 | 376.5718 | 541.25 | -22.5718 | 0.0015784 | 5.2782e-07 | 3.5681e-13 | 0 | 0 | 0.001579 | -22.5733 | 509.5557
697.4 | 392 | 376.4398 | 541.2 | 15.5602 | 0.0020223 | 7.5691e-07 | 5.6128e-13 | 0 | 0 | 0.0020231 | 15.5582 | 242.0562
697.45 | 359 | 376.3079 | 541.15 | -17.3079 | 0.0025832 | 1.0821e-06 | 8.8023e-13 | 0 | 0 | 0.0025843 | -17.3105 | 299.6523
697.5 | 375 | 376.1759 | 541.1 | -1.1759 | 0.0032895 | 1.5423e-06 | 1.3762e-12 | 0 | 0 | 0.0032911 | -1.1792 | 1.3906
697.55 | 389 | 376.044 | 541.05 | 12.956 | 0.0041762 | 2.1915e-06 | 2.1451e-12 | 0 | 0 | 0.0041784 | 12.9518 | 167.7496
697.6 | 390 | 375.9121 | 541 | 14.0879 | 0.0052857 | 3.1046e-06 | 3.3334e-12 | 0 | 0 | 0.0052888 | 14.0826 | 198.321
697.65 | 410 | 375.7801 | 540.95 | 34.2199 | 0.0066696 | 4.3845e-06 | 5.164e-12 | 0 | 0 | 0.006674 | 34.2132 | 1170.5432
697.7 | 417 | 375.6482 | 540.9 | 41.3518 | 0.00839 | 6.1732e-06 | 7.9757e-12 | 0 | 0 | 0.0083962 | 41.3434 | 1709.2783
697.75 | 404 | 375.5162 | 540.85 | 28.4838 | 0.010522 | 8.6652e-06 | 1.2281e-11 | 0 | 0 | 0.010531 | 28.4732 | 810.7245
697.8 | 412 | 375.3843 | 540.8 | 36.6157 | 0.013156 | 1.2126e-05 | 1.8851e-11 | 0 | 0 | 0.013168 | 36.6025 | 1339.7449
697.85 | 357 | 375.2524 | 540.75 | -18.2524 | 0.016398 | 1.6917e-05 | 2.885e-11 | 0 | 0 | 0.016415 | -18.2688 | 333.7484
697.9 | 371 | 375.1204 | 540.7 | -4.1204 | 0.020378 | 2.3529e-05 | 4.4016e-11 | 0 | 0 | 0.020401 | -4.1408 | 17.1465
697.95 | 376 | 374.9885 | 540.65 | 1.0115 | 0.025246 | 3.2626e-05 | 6.695e-11 | 0 | 0 | 0.025278 | 0.98623 | 0.97266
698 | 364 | 374.8565 | 540.6 | -10.8565 | 0.031181 | 4.5101e-05 | 1.0152e-10 | 0 | 0 | 0.031226 | -10.8878 | 118.5436
698.05 | 358 | 374.7246 | 540.55 | -16.7246 | 0.038394 | 6.2157e-05 | 1.5348e-10 | 0 | 0 | 0.038456 | -16.7631 | 281.0003
698.1 | 381 | 374.5927 | 540.5 | 6.4073 | 0.047131 | 8.5401e-05 | 2.3132e-10 | 0 | 0 | 0.047216 | 6.3601 | 40.4511
698.15 | 388 | 374.4607 | 540.45 | 13.5393 | 0.05768 | 0.00011698 | 3.4757e-10 | 0 | 0 | 0.057797 | 13.4815 | 181.7501
698.2 | 399 | 374.3288 | 540.4 | 24.6712 | 0.070375 | 0.00015974 | 5.2066e-10 | 0 | 0 | 0.070535 | 24.6007 | 605.1932
698.25 | 404 | 374.1969 | 540.35 | 29.8031 | 0.085601 | 0.00021748 | 7.7755e-10 | 0 | 0 | 0.085819 | 29.7173 | 883.1197
698.3 | 364 | 374.0649 | 540.3 | -10.0649 | 0.1038 | 0.00029518 | 1.1577e-09 | 0 | 0 | 0.1041 | -10.169 | 103.4088
698.35 | 390 | 373.933 | 540.25 | 16.067 | 0.1255 | 0.00039941 | 1.7183e-09 | 0 | 0 | 0.12589 | 15.9411 | 254.1197
698.4 | 369 | 373.801 | 540.2 | -4.801 | 0.15125 | 0.0005388 | 2.5427e-09 | 0 | 0 | 0.15179 | -4.9528 | 24.5305
698.45 | 372 | 373.6691 | 540.15 | -1.6691 | 0.18175 | 0.00072461 | 3.7511e-09 | 0 | 0 | 0.18247 | -1.8516 | 3.4283
698.5 | 395 | 373.5372 | 540.1 | 21.4628 | 0.21772 | 0.00097153 | 5.517e-09 | 0 | 0 | 0.21869 | 21.2442 | 451.3143
698.55 | 357 | 373.4052 | 540.05 | -16.4052 | 0.26001 | 0.0012986 | 8.0894e-09 | 0 | 0 | 0.26131 | -16.6665 | 277.773
698.6 | 370 | 373.2733 | 540 | -3.2733 | 0.30957 | 0.0017305 | 1.1825e-08 | 0 | 0 | 0.3113 | -3.5846 | 12.8492
698.65 | 371 | 373.1413 | 539.95 | -2.1413 | 0.36746 | 0.0022991 | 1.7233e-08 | 0 | 0 | 0.36976 | -2.5111 | 6.3056
698.7 | 362 | 373.0094 | 539.9 | -11.0094 | 0.43483 | 0.0030451 | 2.5037e-08 | 0 | 0 | 0.43788 | -11.4473 | 131.0401
698.75 | 381 | 372.8775 | 539.85 | 8.1225 | 0.51299 | 0.0040208 | 3.6265e-08 | 0 | 0 | 0.51702 | 7.6055 | 57.8441
698.8 | 393 | 372.7455 | 539.8 | 20.2545 | 0.60336 | 0.005293 | 5.2368e-08 | 0 | 0 | 0.60865 | 19.6458 | 385.9588
698.85 | 380 | 372.6136 | 539.75 | 7.3864 | 0.70747 | 0.0069464 | 7.539e-08 | 0 | 0 | 0.71442 | 6.672 | 44.5156
698.9 | 332 | 372.4816 | 539.7 | -40.4816 | 0.82702 | 0.0090886 | 1.082e-07 | 0 | 0 | 0.83611 | -41.3177 | 1707.1562
698.95 | 378 | 372.3497 | 539.65 | 5.6503 | 0.96382 | 0.011855 | 1.5482e-07 | 0 | 0 | 0.97568 | 4.6746 | 21.8521
699 | 341 | 372.2178 | 539.6 | -31.2178 | 1.1198 | 0.015416 | 2.2085e-07 | 0 | 0 | 1.1352 | -32.353 | 1046.7163
699.05 | 357 | 372.0858 | 539.55 | -15.0858 | 1.2971 | 0.019986 | 3.1407e-07 | 0 | 0 | 1.3171 | -16.4029 | 269.0553
699.1 | 371 | 371.9539 | 539.5 | -0.95388 | 1.4979 | 0.025832 | 4.4529e-07 | 0 | 0 | 1.5237 | -2.4776 | 6.1384
699.15 | 391 | 371.8219 | 539.45 | 19.1781 | 1.7244 | 0.033285 | 6.2939e-07 | 0 | 0 | 1.7577 | 17.4204 | 303.4691
699.2 | 371 | 371.69 | 539.4 | -0.69 | 1.9792 | 0.042758 | 8.869e-07 | 0 | 0 | 2.0219 | -2.7119 | 7.3546
699.25 | 411 | 371.5581 | 539.35 | 39.4419 | 2.2646 | 0.05476 | 1.246e-06 | 0 | 0 | 2.3194 | 37.1225 | 1378.0834
699.3 | 350 | 371.4261 | 539.3 | -21.4261 | 2.5834 | 0.069916 | 1.745e-06 | 0 | 0 | 2.6533 | -24.0794 | 579.8175
699.35 | 377 | 371.2942 | 539.25 | 5.7058 | 2.938 | 0.088994 | 2.4366e-06 | 0 | 0 | 3.027 | 2.6789 | 7.1763
699.4 | 377 | 371.1622 | 539.2 | 5.8378 | 3.331 | 0.11293 | 3.3917e-06 | 0 | 0 | 3.444 | 2.3938 | 5.7303
699.45 | 376 | 371.0303 | 539.15 | 4.9697 | 3.7652 | 0.14287 | 4.707e-06 | 0 | 0 | 3.908 | 1.0617 | 1.1271
699.5 | 364 | 370.8984 | 539.1 | -6.8984 | 4.2429 | 0.1802 | 6.5123e-06 | 0 | 0 | 4.4231 | -11.3214 | 128.1751
699.55 | 377 | 370.7664 | 539.05 | 6.2336 | 4.7666 | 0.22658 | 8.9825e-06 | 0 | 0 | 4.9932 | 1.2404 | 1.5385
699.6 | 350 | 370.6345 | 539 | -20.6345 | 5.3387 | 0.28404 | 1.2352e-05 | 0 | 0 | 5.6227 | -26.2572 | 689.441
699.65 | 341 | 370.5025 | 538.95 | -29.5025 | 5.9611 | 0.35498 | 1.6933e-05 | 0 | 0 | 6.3161 | -35.8187 | 1282.9768
699.7 | 369 | 370.3706 | 538.9 | -1.3706 | 6.6358 | 0.44228 | 2.3143e-05 | 0 | 0 | 7.0781 | -8.4487 | 71.3813
699.75 | 377 | 370.2387 | 538.85 | 6.7613 | 7.3644 | 0.54937 | 3.1534e-05 | 0 | 0 | 7.9138 | -1.1524 | 1.3281
699.8 | 370 | 370.1067 | 538.8 | -0.10673 | 8.148 | 0.6803 | 4.2835e-05 | 0 | 0 | 8.8283 | -8.935 | 79.8348
699.85 | 342 | 369.9748 | 538.75 | -27.9748 | 8.9874 | 0.83987 | 5.8009e-05 | 0 | 0 | 9.8273 | -37.8021 | 1429.0004
699.9 | 366 | 369.8428 | 538.7 | -3.8428 | 9.8831 | 1.0337 | 7.8319e-05 | 0 | 0 | 10.9169 | -14.7597 | 217.849
699.95 | 384 | 369.7109 | 538.65 | 14.2891 | 10.8348 | 1.2684 | 0.00010542 | 0 | 0 | 12.1033 | 2.1858 | 4.7775
700 | 426 | 369.579 | 538.6 | 56.421 | 11.842 | 1.5516 | 0.00014146 | 0 | 0 | 13.3938 | 43.0273 | 1851.3458
700.05 | 399 | 369.447 | 538.55 | 29.553 | 12.9033 | 1.8923 | 0.00018924 | 0 | 0 | 14.7958 | 14.7572 | 217.775
700.1 | 388 | 369.3151 | 538.5 | 18.6849 | 14.0168 | 2.3007 | 0.00025239 | 0 | 0 | 16.3177 | 2.3672 | 5.6035
700.15 | 389 | 369.1831 | 538.45 | 19.8169 | 15.1799 | 2.7887 | 0.00033559 | 0 | 0 | 17.969 | 1.8479 | 3.4146
700.2 | 379 | 369.0512 | 538.4 | 9.9488 | 16.3894 | 3.37 | 0.00044485 | 0 | 0 | 19.7598 | -9.811 | 96.2556
700.25 | 383 | 368.9193 | 538.35 | 14.0807 | 17.6412 | 4.0599 | 0.00058789 | 0 | 0 | 21.7017 | -7.621 | 58.0792
700.3 | 402 | 368.7873 | 538.3 | 33.2127 | 18.9307 | 4.8762 | 0.00077454 | 0 | 0 | 23.8076 | 9.405 | 88.4544
700.35 | 424 | 368.6554 | 538.25 | 55.3446 | 20.2524 | 5.8387 | 0.0010173 | 0 | 0 | 26.0922 | 29.2524 | 855.7057
700.4 | 411 | 368.5235 | 538.2 | 42.4765 | 21.6003 | 6.9699 | 0.0013322 | 0 | 0 | 28.5716 | 13.905 | 193.3486
700.45 | 396 | 368.3915 | 538.15 | 27.6085 | 22.9676 | 8.2949 | 0.0017391 | 0 | 0 | 31.2642 | -3.6557 | 13.3644
700.5 | 432 | 368.2596 | 538.1 | 63.7404 | 24.3469 | 9.8416 | 0.0022635 | 0 | 0 | 34.1907 | 29.5497 | 873.1836
700.55 | 414 | 368.1276 | 538.05 | 45.8724 | 25.7303 | 11.641 | 0.0029369 | 0 | 0 | 37.3743 | 8.4981 | 72.2178
700.6 | 381 | 367.9957 | 538 | 13.0043 | 27.1093 | 13.7275 | 0.0037991 | 0 | 0 | 40.8406 | -27.8363 | 774.8576
700.65 | 391 | 367.8638 | 537.95 | 23.1362 | 28.475 | 16.1385 | 0.0048993 | 0 | 0 | 44.6184 | -21.4822 | 461.4834
700.7 | 419 | 367.7318 | 537.9 | 51.2682 | 29.8183 | 18.9151 | 0.0062989 | 0 | 0 | 48.7396 | 2.5286 | 6.3936
700.75 | 421 | 367.5999 | 537.85 | 53.4001 | 31.1296 | 22.1017 | 0.0080737 | 0 | 0 | 53.2393 | 0.16081 | 0.025858
700.8 | 427 | 367.4679 | 537.8 | 59.5321 | 32.3994 | 25.7463 | 0.010317 | 0 | 0 | 58.156 | 1.3761 | 1.8936
700.85 | 403 | 367.336 | 537.75 | 35.664 | 33.6181 | 29.9004 | 0.013143 | 0 | 0 | 63.5316 | -27.8676 | 776.6035
700.9 | 431 | 367.2041 | 537.7 | 63.7959 | 34.7761 | 34.6188 | 0.016692 | 0 | 0 | 69.4116 | -5.6157 | 31.5357
700.95 | 471 | 367.0721 | 537.65 | 103.9279 | 35.8643 | 39.9594 | 0.021135 | 0 | 0 | 75.8449 | 28.083 | 788.6564
701 | 425 | 366.9402 | 537.6 | 58.0598 | 36.8736 | 45.9832 | 0.02668 | 0 | 0 | 82.8835 | -24.8237 | 616.2151
701.05 | 478 | 366.8082 | 537.55 | 111.1918 | 37.7957 | 52.7535 | 0.033575 | 0 | 0 | 90.5828 | 20.609 | 424.7303
701.1 | 487 | 366.6763 | 537.5 | 120.3237 | 38.6225 | 60.336 | 0.042124 | 0 | 0 | 99.0007 | 21.323 | 454.6725
701.15 | 463 | 366.5444 | 537.45 | 96.4556 | 39.347 | 68.7977 | 0.052688 | 0 | 0 | 108.1974 | -11.7418 | 137.8695
701.2 | 517 | 366.4124 | 537.4 | 150.5876 | 39.9628 | 78.2067 | 0.065701 | 0 | 0 | 118.2352 | 32.3524 | 1046.6772
701.25 | 501 | 366.2805 | 537.35 | 134.7195 | 40.4643 | 88.6312 | 0.081677 | 0 | 0 | 129.1772 | 5.5424 | 30.7177
701.3 | 526 | 366.1485 | 537.3 | 159.8515 | 40.8471 | 100.1386 | 0.10123 | 0 | 0 | 141.0869 | 18.7645 | 352.1078
701.35 | 504 | 366.0166 | 537.25 | 137.9834 | 41.1076 | 112.7949 | 0.12508 | 0 | 0 | 154.0275 | -16.0441 | 257.4145
701.4 | 552 | 365.8847 | 537.2 | 186.1153 | 41.2436 | 126.6629 | 0.15407 | 0 | 0 | 168.0605 | 18.0548 | 325.9758
701.45 | 522 | 365.7527 | 537.15 | 156.2473 | 41.2537 | 141.8019 | 0.18921 | 0 | 0 | 183.2448 | -26.9975 | 728.8669
701.5 | 553 | 365.6208 | 537.1 | 187.3792 | 41.1378 | 158.2659 | 0.23165 | 0 | 0 | 199.6354 | -12.2562 | 150.2143
701.55 | 534 | 365.4888 | 537.05 | 168.5112 | 40.8971 | 176.1024 | 0.28275 | 0 | 0 | 217.2823 | -48.7711 | 2378.6203
701.6 | 622 | 365.3569 | 537 | 256.6431 | 40.5338 | 195.3509 | 0.34406 | 0 | 0 | 236.2288 | 20.4143 | 416.7447
701.65 | 632 | 365.225 | 536.95 | 266.775 | 40.051 | 216.0421 | 0.41739 | 0 | 0 | 256.5105 | 10.2645 | 105.3608
701.7 | 623 | 365.093 | 536.9 | 257.907 | 39.4532 | 238.1956 | 0.50481 | 0 | 0 | 278.1536 | -20.2467 | 409.9278
701.75 | 654 | 364.9611 | 536.85 | 289.0389 | 38.7458 | 261.8193 | 0.60867 | 0 | 0 | 301.1737 | -12.1348 | 147.2539
701.8 | 696 | 364.8291 | 536.8 | 331.1709 | 37.9348 | 286.9076 | 0.73166 | 0 | 0 | 325.5742 | 5.5967 | 31.3231
701.85 | 718 | 364.6972 | 536.75 | 353.3028 | 37.0276 | 313.4405 | 0.87682 | 0 | 0 | 351.3449 | 1.9579 | 3.8335
701.9 | 757 | 364.5653 | 536.7 | 392.4347 | 36.0317 | 341.382 | 1.0476 | 0 | 0 | 378.4612 | 13.9735 | 195.2588
701.95 | 794 | 364.4333 | 536.65 | 429.5667 | 34.9555 | 370.6796 | 1.2477 | 0 | 0 | 406.8829 | 22.6838 | 514.5544
702 | 792 | 364.3014 | 536.6 | 427.6986 | 33.8081 | 401.2631 | 1.4816 | 0 | 0 | 436.5528 | -8.8542 | 78.3975
702.05 | 787 | 364.1694 | 536.55 | 422.8306 | 32.5985 | 433.0444 | 1.754 | 0 | 0 | 467.3968 | -44.5663 | 1986.1545
702.1 | 897 | 364.0375 | 536.5 | 532.9625 | 31.3362 | 465.9165 | 2.0701 | 0 | 0 | 499.3228 | 33.6397 | 1131.6296
702.15 | 903 | 363.9056 | 536.45 | 539.0944 | 30.0309 | 499.754 | 2.4357 | 0 | 0 | 532.2206 | 6.8738 | 47.2496
702.2 | 914 | 363.7736 | 536.4 | 550.2264 | 28.6921 | 534.413 | 2.8572 | 0 | 0 | 565.9623 | -15.7359 | 247.6182
702.25 | 953 | 363.6417 | 536.35 | 589.3583 | 27.3294 | 569.7315 | 3.3413 | 0 | 0 | 600.4022 | -11.0439 | 121.9674
702.3 | 988 | 363.5098 | 536.3 | 624.4902 | 25.9519 | 605.5305 | 3.8956 | 0 | 0 | 635.378 | -10.8877 | 118.5425
702.35 | 1066 | 363.3778 | 536.25 | 702.6222 | 24.5686 | 641.6148 | 4.5279 | 0 | 0 | 670.7113 | 31.9109 | 1018.3044
702.4 | 1039 | 363.2459 | 536.2 | 675.7541 | 23.1881 | 677.7745 | 5.2468 | 0 | 0 | 706.2094 | -30.4553 | 927.524
702.45 | 1145 | 363.1139 | 536.15 | 781.8861 | 21.8184 | 713.787 | 6.0612 | 0 | 0 | 741.6666 | 40.2194 | 1617.6029
702.5 | 1103 | 362.982 | 536.1 | 740.018 | 20.4669 | 749.4188 | 6.9808 | 0 | 0 | 776.8665 | -36.8485 | 1357.8092
702.55 | 1226 | 362.8501 | 536.05 | 863.1499 | 19.1406 | 784.4279 | 8.0153 | 0 | 0 | 811.5837 | 51.5662 | 2659.0725
702.6 | 1180 | 362.7181 | 536 | 817.2819 | 17.8455 | 818.5666 | 9.175 | 0 | 0 | 845.5872 | -28.3053 | 801.1891
702.65 | 1257 | 362.5862 | 535.95 | 894.4138 | 16.5873 | 851.5841 | 10.4705 | 0 | 0 | 878.642 | 15.7718 | 248.7512
702.7 | 1259 | 362.4542 | 535.9 | 896.5458 | 15.3708 | 883.2296 | 11.9124 | 0 | 0 | 910.5129 | -13.9671 | 195.0799
702.75 | 1259 | 362.3223 | 535.85 | 896.6777 | 14.2 | 913.2554 | 13.5116 | 0 | 0 | 940.967 | -44.2893 | 1961.5377
702.8 | 1374 | 362.1904 | 535.8 | 1011.8096 | 13.0784 | 941.4199 | 15.2786 | 0 | 0 | 969.7769 | 42.0328 | 1766.7539
702.85 | 1374 | 362.0584 | 535.75 | 1011.9416 | 12.0086 | 967.4912 | 17.224 | 0 | 0 | 996.7238 | 15.2178 | 231.5805
702.9 | 1421 | 361.9265 | 535.7 | 1059.0735 | 10.9926 | 991.2501 | 19.3579 | 0 | 0 | 1021.6006 | 37.4729 | 1404.2217
702.95 | 1435 | 361.7945 | 535.65 | 1073.2055 | 10.0319 | 1012.4929 | 21.6897 | 0 | 0 | 1044.2145 | 28.991 | 840.4778
703 | 1391 | 361.6626 | 535.6 | 1029.3374 | 9.1272 | 1031.0347 | 24.2282 | 0 | 0 | 1064.39 | -35.0526 | 1228.688
703.05 | 1410 | 361.5307 | 535.55 | 1048.4693 | 8.2788 | 1046.7117 | 26.9812 | 0 | 0 | 1081.9717 | -33.5023 | 1122.405
703.1 | 1509 | 361.3987 | 535.5 | 1147.6013 | 7.4863 | 1059.384 | 29.9553 | 0 | 0 | 1096.8256 | 50.7756 | 2578.166
703.15 | 1400 | 361.2668 | 535.45 | 1038.7332 | 6.749 | 1068.9375 | 33.1558 | 0 | 0 | 1108.8423 | -70.109 | 4915.2785
703.2 | 1549 | 361.1348 | 535.4 | 1187.8652 | 6.0657 | 1075.2853 | 36.5862 | 0 | 0 | 1117.9373 | 69.9279 | 4889.9068
703.25 | 1438 | 361.0029 | 535.35 | 1076.9971 | 5.435 | 1078.3697 | 40.2484 | 0 | 0 | 1124.0531 | -47.056 | 2214.264
703.3 | 1505 | 360.871 | 535.3 | 1144.129 | 4.855 | 1078.1623 | 44.142 | 0 | 0 | 1127.1593 | 16.9698 | 287.9724
703.35 | 1400 | 360.739 | 535.25 | 1039.261 | 4.3237 | 1074.6651 | 48.2645 | 0 | 0 | 1127.2533 | -87.9923 | 7742.6431
703.4 | 1461 | 360.6071 | 535.2 | 1100.3929 | 3.8387 | 1067.9101 | 52.6109 | 0 | 0 | 1124.3598 | -23.9669 | 574.4099
703.45 | 1487 | 360.4751 | 535.15 | 1126.5249 | 3.3978 | 1057.9589 | 57.1737 | 0 | 0 | 1118.5304 | 7.9945 | 63.9113
703.5 | 1452 | 360.3432 | 535.1 | 1091.6568 | 2.9983 | 1044.9016 | 61.9427 | 0 | 0 | 1109.8426 | -18.1858 | 330.7235
703.55 | 1543 | 360.2113 | 535.05 | 1182.7887 | 2.6377 | 1028.8559 | 66.9046 | 0 | 0 | 1098.3982 | 84.3905 | 7121.7624
703.6 | 1451 | 360.0793 | 535 | 1090.9207 | 2.3134 | 1009.9648 | 72.0434 | 0 | 0 | 1084.3216 | 6.599 | 43.5474
703.65 | 1454 | 359.9474 | 534.95 | 1094.0526 | 2.0228 | 988.3948 | 77.3402 | 0 | 0 | 1067.7578 | 26.2948 | 691.4179
703.7 | 1400 | 359.8154 | 534.9 | 1040.1846 | 1.7633 | 964.3334 | 82.773 | 0 | 0 | 1048.8697 | -8.6851 | 75.4314
703.75 | 1389 | 359.6835 | 534.85 | 1029.3165 | 1.5324 | 937.9863 | 88.317 | 0 | 0 | 1027.8358 | 1.4807 | 2.1926
703.8 | 1408 | 359.5516 | 534.8 | 1048.4484 | 1.3276 | 909.5746 | 93.9449 | 0 | 0 | 1004.8471 | 43.6013 | 1901.0737
703.85 | 1335 | 359.4196 | 534.75 | 975.5804 | 1.1468 | 879.3316 | 99.6263 | 0 | 0 | 980.1047 | -4.5243 | 20.4695
703.9 | 1327 | 359.2877 | 534.7 | 967.7123 | 0.98749 | 847.4998 | 105.3289 | 0 | 0 | 953.8162 | 13.8961 | 193.1024
703.95 | 1273 | 359.1557 | 534.65 | 913.8443 | 0.84774 | 814.3273 | 111.0181 | 0 | 0 | 926.1932 | -12.3489 | 152.4962
704 | 1250 | 359.0238 | 534.6 | 890.9762 | 0.72555 | 780.0653 | 116.6575 | 0 | 0 | 897.4483 | -6.4721 | 41.8886
704.05 | 1222 | 358.8919 | 534.55 | 863.1081 | 0.61908 | 744.9643 | 122.2091 | 0 | 0 | 867.7925 | -4.6844 | 21.9437
704.1 | 1188 | 358.7599 | 534.5 | 829.2401 | 0.52662 | 709.2715 | 127.6343 | 0 | 0 | 837.4324 | -8.1923 | 67.1145
704.15 | 1086 | 358.628 | 534.45 | 727.372 | 0.4466 | 673.2278 | 132.8935 | 0 | 0 | 806.5679 | -79.1959 | 6271.9934
704.2 | 1084 | 358.4961 | 534.4 | 725.5039 | 0.37759 | 637.0656 | 137.9471 | 0 | 0 | 775.3903 | -49.8863 | 2488.6458
704.25 | 1129 | 358.3641 | 534.35 | 770.6359 | 0.31826 | 601.006 | 142.7558 | 0 | 0 | 744.0801 | 26.5558 | 705.2113
704.3 | 1078 | 358.2322 | 534.3 | 719.7678 | 0.26744 | 565.257 | 147.2813 | 0 | 0 | 712.8058 | 6.962 | 48.4699
704.35 | 1022 | 358.1002 | 534.25 | 663.8998 | 0.22405 | 530.012 | 151.4866 | 0 | 0 | 681.7226 | -17.8228 | 317.6523
704.4 | 1037 | 357.9683 | 534.2 | 679.0317 | 0.18712 | 495.4478 | 155.3363 | 0 | 0 | 650.9713 | 28.0604 | 787.3887
704.45 | 985 | 357.8364 | 534.15 | 627.1636 | 0.15581 | 461.7242 | 158.7978 | 0 | 0 | 620.6779 | 6.4858 | 42.0653
704.5 | 954 | 357.7044 | 534.1 | 596.2956 | 0.12933 | 428.9829 | 161.841 | 0 | 0 | 590.9532 | 5.3424 | 28.5407
704.55 | 937 | 357.5725 | 534.05 | 579.4275 | 0.10703 | 397.3469 | 164.4391 | 0 | 0 | 561.893 | 17.5345 | 307.4587
704.6 | 910 | 357.4405 | 534 | 552.5595 | 0.088307 | 366.9207 | 166.569 | 0 | 0 | 533.578 | 18.9815 | 360.2964
704.65 | 886 | 357.3086 | 533.95 | 528.6914 | 0.072635 | 337.7902 | 168.2115 | 0 | 0 | 506.0744 | 22.617 | 511.528
704.7 | 813 | 357.1767 | 533.9 | 455.8233 | 0.059561 | 310.0234 | 169.3519 | 0 | 0 | 479.4349 | -23.6115 | 557.5036
704.75 | 881 | 357.0447 | 533.85 | 523.9553 | 0.048692 | 283.6707 | 169.9795 | 0 | 0 | 453.6989 | 70.2563 | 4935.9526
704.8 | 762 | 356.9128 | 533.8 | 405.0872 | 0.039685 | 258.7659 | 170.0889 | 0 | 0 | 428.8944 | -23.8072 | 566.7829
704.85 | 731 | 356.7808 | 533.75 | 374.2192 | 0.032245 | 235.3272 | 169.6788 | 0 | 0 | 405.0382 | -30.8191 | 949.8144
704.9 | 771 | 356.6489 | 533.7 | 414.3511 | 0.02612 | 213.3583 | 168.7532 | 0 | 0 | 382.1376 | 32.2135 | 1037.7081
704.95 | 716 | 356.517 | 533.65 | 359.483 | 0.021094 | 192.85 | 167.3203 | 0 | 0 | 360.1915 | -0.70844 | 0.50188
705 | 661 | 356.385 | 533.6 | 304.615 | 0.016983 | 173.781 | 165.3934 | 0 | 0 | 339.1914 | -34.5764 | 1195.5281
705.05 | 658 | 356.2531 | 533.55 | 301.7469 | 0.013632 | 156.1197 | 162.9896 | 0 | 0 | 319.1229 | -17.376 | 301.9252
705.1 | 642 | 356.1211 | 533.5 | 285.8789 | 0.010908 | 139.8252 | 160.1306 | 0 | 0 | 299.9667 | -14.0878 | 198.4667
705.15 | 619 | 355.9892 | 533.45 | 263.0108 | 0.008702 | 124.8491 | 156.8416 | 0 | 0 | 281.6995 | -18.6887 | 349.2665
705.2 | 669 | 355.8573 | 533.4 | 313.1427 | 0.006921 | 111.1369 | 153.1514 | 0 | 0 | 264.2952 | 48.8475 | 2386.083
705.25 | 596 | 355.7253 | 533.35 | 240.2747 | 0.0054876 | 98.6288 | 149.0915 | 0 | 0 | 247.7258 | -7.4511 | 55.5186
705.3 | 579 | 355.5934 | 533.3 | 223.4066 | 0.0043379 | 87.2613 | 144.6963 | 0 | 0 | 231.9619 | -8.5553 | 73.1929
705.35 | 595 | 355.4614 | 533.25 | 239.5386 | 0.0034185 | 76.9683 | 140.0021 | 0 | 0 | 216.9738 | 22.5647 | 509.1678
705.4 | 574 | 355.3295 | 533.2 | 218.6705 | 0.0026858 | 67.6823 | 135.0468 | 0 | 0 | 202.7317 | 15.9388 | 254.0454
705.45 | 545 | 355.1976 | 533.15 | 189.8024 | 0.0021037 | 59.3349 | 129.8692 | 0 | 0 | 189.2063 | 0.59618 | 0.35543
705.5 | 559 | 355.0656 | 533.1 | 203.9344 | 0.0016427 | 51.8583 | 124.5091 | 0 | 0 | 176.369 | 27.5654 | 759.8488
705.55 | 508 | 354.9337 | 533.05 | 153.0663 | 0.0012789 | 45.1855 | 119.0058 | 0 | 0 | 164.1926 | -11.1263 | 123.7938
705.6 | 506 | 354.8017 | 533 | 151.1983 | 0.00099254 | 39.2511 | 113.3987 | 0 | 0 | 152.6508 | -1.4525 | 2.1098
705.65 | 481 | 354.6698 | 532.95 | 126.3302 | 0.00076798 | 33.9921 | 107.7259 | 0 | 0 | 141.7188 | -15.3886 | 236.8083
705.7 | 486 | 354.5379 | 532.9 | 131.4621 | 0.00059241 | 29.3478 | 102.0247 | 0 | 0 | 131.3731 | 0.08908 | 0.0079352
705.75 | 467 | 354.4059 | 532.85 | 112.5941 | 0.00045558 | 25.2607 | 96.3302 | 0 | 0 | 121.5914 | -8.9973 | 80.9522
705.8 | 437 | 354.274 | 532.8 | 82.726 | 0.00034929 | 21.6765 | 90.676 | 0 | 0 | 112.3529 | -29.6269 | 877.7512
705.85 | 444 | 354.142 | 532.75 | 89.858 | 0.00026698 | 18.5441 | 85.0932 | 0 | 0 | 103.6375 | -13.7796 | 189.8772
705.9 | 443 | 354.0101 | 532.7 | 88.9899 | 0.00020344 | 15.8159 | 79.6104 | 0 | 0 | 95.4265 | -6.4366 | 41.4298
705.95 | 421 | 353.8782 | 532.65 | 67.1218 | 0.00015455 | 13.4479 | 74.2536 | 0 | 0 | 87.7016 | -20.5798 | 423.5277
706 | 443 | 353.7462 | 532.6 | 89.2538 | 0.00011705 | 11.3995 | 69.0458 | 0 | 0 | 80.4455 | 8.8083 | 77.5859
706.05 | 424 | 353.6143 | 532.55 | 70.3857 | 8.838e-05 | 9.6337 | 64.0074 | 0 | 0 | 73.6412 | -3.2555 | 10.598
706.1 | 438 | 353.4824 | 532.5 | 84.5176 | 6.6528e-05 | 8.1166 | 59.1555 | 0 | 0 | 67.2721 | 17.2455 | 297.4084
706.15 | 384 | 353.3504 | 532.45 | 30.6496 | 4.9926e-05 | 6.8175 | 54.5045 | 0 | 0 | 61.3221 | -30.6725 | 940.8004
706.2 | 398 | 353.2185 | 532.4 | 44.7815 | 3.7353e-05 | 5.7088 | 50.066 | 0 | 0 | 55.7749 | -10.9933 | 120.8533
706.25 | 385 | 353.0865 | 532.35 | 31.9135 | 2.7861e-05 | 4.7659 | 45.8486 | 0 | 0 | 50.6144 | -18.701 | 349.7267
706.3 | 460 | 352.9546 | 532.3 | 107.0454 | 2.0718e-05 | 3.9665 | 41.8582 | 0 | 0 | 45.8248 | 61.2206 | 3747.965
706.35 | 396 | 352.8227 | 532.25 | 43.1773 | 1.5359e-05 | 3.2912 | 38.0986 | 0 | 0 | 41.3898 | 1.7876 | 3.1955
706.4 | 383 | 352.6907 | 532.2 | 30.3093 | 1.1351e-05 | 2.7225 | 34.5708 | 0 | 0 | 37.2933 | -6.984 | 48.7759
706.45 | 412 | 352.5588 | 532.15 | 59.4412 | 8.3638e-06 | 2.2452 | 31.2739 | 0 | 0 | 33.5191 | 25.9222 | 671.9579
706.5 | 382 | 352.4268 | 532.1 | 29.5732 | 6.1438e-06 | 1.8459 | 28.2051 | 0 | 0 | 30.051 | -0.47782 | 0.22831
706.55 | 382 | 352.2949 | 532.05 | 29.7051 | 4.4992e-06 | 1.513 | 25.3598 | 0 | 0 | 26.8728 | 2.8323 | 8.0221
706.6 | 384 | 352.163 | 532 | 31.837 | 3.2849e-06 | 1.2364 | 22.7319 | 0 | 0 | 23.9683 | 7.8688 | 61.9178
706.65 | 384 | 352.031 | 531.95 | 31.969 | 2.3909e-06 | 1.0072 | 20.3141 | 0 | 0 | 21.3214 | 10.6476 | 113.3719
706.7 | 358 | 351.8991 | 531.9 | 6.1009 | 1.735e-06 | 0.81803 | 18.0981 | 0 | 0 | 18.9162 | -12.8153 | 164.2308
706.75 | 365 | 351.7671 | 531.85 | 13.2329 | 1.2551e-06 | 0.66236 | 16.0747 | 0 | 0 | 16.737 | -3.5042 | 12.2792
706.8 | 355 | 351.6352 | 531.8 | 3.3648 | 9.0521e-07 | 0.53467 | 14.2339 | 0 | 0 | 14.7685 | -11.4037 | 130.0451
706.85 | 359 | 351.5033 | 531.75 | 7.4967 | 6.5087e-07 | 0.43028 | 12.5654 | 0 | 0 | 12.9957 | -5.4989 | 30.2382
706.9 | 360 | 351.3713 | 531.7 | 8.6287 | 4.6656e-07 | 0.34522 | 11.0586 | 0 | 0 | 11.4039 | -2.7752 | 7.7016
706.95 | 385 | 351.2394 | 531.65 | 33.7606 | 3.3342e-07 | 0.27612 | 9.7029 | 0 | 0 | 9.979 | 23.7816 | 565.5663
707 | 388 | 351.1074 | 531.6 | 36.8926 | 2.3755e-07 | 0.22018 | 8.4873 | 0 | 0 | 8.7075 | 28.1851 | 794.3975
707.05 | 386 | 350.9755 | 531.55 | 35.0245 | 1.6872e-07 | 0.17504 | 7.4014 | 0 | 0 | 7.5764 | 27.4481 | 753.396
707.1 | 341 | 350.8436 | 531.5 | -9.8436 | 1.1948e-07 | 0.13873 | 6.4347 | 0 | 0 | 6.5734 | -16.417 | 269.5182
707.15 | 311 | 350.7116 | 531.45 | -39.7116 | 8.4344e-08 | 0.10962 | 5.5772 | 0 | 0 | 5.6868 | -45.3985 | 2061.02
707.2 | 379 | 350.5797 | 531.4 | 28.4203 | 5.9361e-08 | 0.086347 | 4.8192 | 0 | 0 | 4.9056 | 23.5147 | 552.9425
707.25 | 325 | 350.4477 | 531.35 | -25.4477 | 4.1651e-08 | 0.06781 | 4.1516 | 0 | 0 | 4.2194 | -29.6671 | 880.138
707.3 | 362 | 350.3158 | 531.3 | 11.6842 | 2.9135e-08 | 0.05309 | 3.5655 | 0 | 0 | 3.6186 | 8.0656 | 65.0543
707.35 | 368 | 350.1839 | 531.25 | 17.8161 | 2.0318e-08 | 0.041439 | 3.0528 | 0 | 0 | 3.0942 | 14.7219 | 216.7347
707.4 | 368 | 350.0519 | 531.2 | 17.9481 | 1.4126e-08 | 0.032246 | 2.6058 | 0 | 0 | 2.6381 | 15.31 | 234.3958
707.45 | 369 | 349.92 | 531.15 | 19.08 | 9.7911e-09 | 0.025015 | 2.2175 | 0 | 0 | 2.2426 | 16.8375 | 283.5001
707.5 | 376 | 349.788 | 531.1 | 26.212 | 6.7657e-09 | 0.019347 | 1.8813 | 0 | 0 | 1.9007 | 24.3113 | 591.0378
707.55 | 400 | 349.6561 | 531.05 | 50.3439 | 4.6609e-09 | 0.014918 | 1.5912 | 0 | 0 | 1.6062 | 48.7377 | 2375.367
707.6 | 345 | 349.5242 | 531 | -4.5242 | 3.2011e-09 | 0.011467 | 1.3418 | 0 | 0 | 1.3532 | -5.8774 | 34.5438
707.65 | 393 | 349.3922 | 530.95 | 43.6078 | 2.1918e-09 | 0.0087878 | 1.128 | 0 | 0 | 1.1367 | 42.471 | 1803.7887
707.7 | 373 | 349.2603 | 530.9 | 23.7397 | 1.4961e-09 | 0.006714 | 0.94532 | 0 | 0 | 0.95203 | 22.7877 | 519.2785
707.75 | 314 | 349.1283 | 530.85 | -35.1283 | 1.0182e-09 | 0.0051139 | 0.78983 | 0 | 0 | 0.79495 | -35.9233 | 1290.4831
707.8 | 344 | 348.9964 | 530.8 | -4.9964 | 6.9077e-10 | 0.0038833 | 0.65791 | 0 | 0 | 0.66179 | -5.6582 | 32.0153
707.85 | 363 | 348.8645 | 530.75 | 14.1355 | 4.6723e-10 | 0.0029398 | 0.54635 | 0 | 0 | 0.54929 | 13.5862 | 184.586
707.9 | 358 | 348.7325 | 530.7 | 9.2675 | 3.1506e-10 | 0.0022187 | 0.45232 | 0 | 0 | 0.45454 | 8.8129 | 77.6677
707.95 | 381 | 348.6006 | 530.65 | 32.3994 | 2.118e-10 | 0.0016694 | 0.37333 | 0 | 0 | 0.375 | 32.0244 | 1025.5627
708 | 322 | 348.4687 | 530.6 | -26.4687 | 1.4195e-10 | 0.0012523 | 0.3072 | 0 | 0 | 0.30845 | -26.7771 | 717.0131
708.05 | 355 | 348.3367 | 530.55 | 6.6633 | 9.4845e-11 | 0.0009365 | 0.25201 | 0 | 0 | 0.25294 | 6.4103 | 41.0925
708.1 | 354 | 348.2048 | 530.5 | 5.7952 | 6.3178e-11 | 0.00069821 | 0.2061 | 0 | 0 | 0.2068 | 5.5884 | 31.2306
708.15 | 365 | 348.0728 | 530.45 | 16.9272 | 4.1956e-11 | 0.00051897 | 0.16804 | 0 | 0 | 0.16856 | 16.7586 | 280.8509
708.2 | 382 | 347.9409 | 530.4 | 34.0591 | 2.7777e-11 | 0.00038456 | 0.13659 | 0 | 0 | 0.13698 | 33.9221 | 1150.7109
708.25 | 392 | 347.809 | 530.35 | 44.191 | 1.8334e-11 | 0.00028409 | 0.11069 | 0 | 0 | 0.11098 | 44.0801 | 1943.0527
708.3 | 343 | 347.677 | 530.3 | -4.677 | 1.2064e-11 | 0.00020923 | 0.089427 | 0 | 0 | 0.089636 | -4.7666 | 22.721
708.35 | 350 | 347.5451 | 530.25 | 2.4549 | 7.9145e-12 | 0.00015363 | 0.072027 | 0 | 0 | 0.072181 | 2.3827 | 5.6775
708.4 | 340 | 347.4131 | 530.2 | -7.4131 | 5.1762e-12 | 0.00011246 | 0.057836 | 0 | 0 | 0.057949 | -7.4711 | 55.8171
708.45 | 347 | 347.2812 | 530.15 | -0.2812 | 3.375e-12 | 8.2068e-05 | 0.046299 | 0 | 0 | 0.046381 | -0.32758 | 0.10731
708.5 | 366 | 347.1493 | 530.1 | 18.8507 | 2.1939e-12 | 5.9708e-05 | 0.036951 | 0 | 0 | 0.03701 | 18.8137 | 353.9566
708.55 | 334 | 347.0173 | 530.05 | -13.0173 | 1.4217e-12 | 4.3308e-05 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.029443 | -13.0468 | 170.2179
708.6 | 333 | 346.8854 | 530 | -13.8854 | 9.1853e-13 | 3.1316e-05 | 0.02332 | 0 | 0 | 0.023351 | -13.9087 | 193.4527
708.65 | 327 | 346.7534 | 529.95 | -19.7534 | 5.9162e-13 | 2.2576e-05 | 0.018441 | 0 | 0 | 0.018464 | -19.7719 | 390.9281
708.7 | 324 | 346.6215 | 529.9 | -22.6215 | 3.799e-13 | 1.6226e-05 | 0.014539 | 0 | 0 | 0.014555 | -22.6361 | 512.3909
708.75 | 355 | 346.4896 | 529.85 | 8.5104 | 2.432e-13 | 1.1626e-05 | 0.011427 | 0 | 0 | 0.011439 | 8.499 | 72.233
708.8 | 333 | 346.3576 | 529.8 | -13.3576 | 1.5521e-13 | 8.3046e-06 | 0.0089542 | 0 | 0 | 0.0089625 | -13.3666 | 178.6655
708.85 | 340 | 346.2257 | 529.75 | -6.2257 | 9.8758e-14 | 5.9141e-06 | 0.0069949 | 0 | 0 | 0.0070008 | -6.2327 | 38.8463
708.9 | 347 | 346.0937 | 529.7 | 0.90626 | 6.2645e-14 | 4.1988e-06 | 0.0054476 | 0 | 0 | 0.0054518 | 0.90081 | 0.81146
708.95 | 331 | 345.9618 | 529.65 | -14.9618 | 3.9616e-14 | 2.9719e-06 | 0.0042297 | 0 | 0 | 0.0042326 | -14.966 | 223.9821
709 | 351 | 345.8299 | 529.6 | 5.1701 | 2.4977e-14 | 2.0971e-06 | 0.003274 | 0 | 0 | 0.0032761 | 5.1669 | 26.6965
709.05 | 338 | 345.6979 | 529.55 | -7.6979 | 1.5699e-14 | 1.4753e-06 | 0.0025265 | 0 | 0 | 0.002528 | -7.7004 | 59.2969
709.1 | 338 | 345.566 | 529.5 | -7.566 | 9.8372e-15 | 1.0347e-06 | 0.0019437 | 0 | 0 | 0.0019448 | -7.5679 | 57.2735
709.15 | 347 | 345.434 | 529.45 | 1.566 | 6.1453e-15 | 7.2346e-07 | 0.0014908 | 0 | 0 | 0.0014916 | 1.5645 | 2.4476
709.2 | 315 | 345.3021 | 529.4 | -30.3021 | 3.8273e-15 | 5.043e-07 | 0.00114 | 0 | 0 | 0.0011405 | -30.3032 | 918.2866
709.25 | 346 | 345.1702 | 529.35 | 0.82984 | 2.3764e-15 | 3.5046e-07 | 0.00086901 | 0 | 0 | 0.00086936 | 0.82897 | 0.68719
709.3 | 367 | 345.0382 | 529.3 | 21.9618 | 1.471e-15 | 2.4281e-07 | 0.00066044 | 0 | 0 | 0.00066068 | 21.9611 | 482.2906
709.35 | 331 | 344.9063 | 529.25 | -13.9063 | 9.0778e-16 | 1.6771e-07 | 0.0005004 | 0 | 0 | 0.00050056 | -13.9068 | 193.3987
709.4 | 358 | 344.7743 | 529.2 | 13.2257 | 5.5849e-16 | 1.1548e-07 | 0.00037798 | 0 | 0 | 0.00037809 | 13.2253 | 174.9079
709.45 | 339 | 344.6424 | 529.15 | -5.6424 | 3.4255e-16 | 7.9279e-08 | 0.00028464 | 0 | 0 | 0.00028472 | -5.6427 | 31.84
709.5 | 365 | 344.5105 | 529.1 | 20.4895 | 2.0947e-16 | 5.4259e-08 | 0.00021369 | 0 | 0 | 0.00021375 | 20.4893 | 419.8122
709.55 | 326 | 344.3785 | 529.05 | -18.3785 | 1.2769e-16 | 3.7021e-08 | 0.00015994 | 0 | 0 | 0.00015998 | -18.3787 | 337.7761
709.6 | 331 | 344.2466 | 529 | -13.2466 | 7.7607e-17 | 2.5183e-08 | 0.00011934 | 0 | 0 | 0.00011937 | -13.2467 | 175.4752
709.65 | 338 | 344.1146 | 528.95 | -6.1146 | 4.7022e-17 | 1.7078e-08 | 8.878e-05 | 0 | 0 | 8.8797e-05 | -6.1147 | 37.39
709.7 | 347 | 343.9827 | 528.9 | 3.0173 | 2.8404e-17 | 1.1546e-08 | 6.5842e-05 | 0 | 0 | 6.5854e-05 | 3.0172 | 9.1037
709.75 | 327 | 343.8508 | 528.85 | -16.8508 | 1.7105e-17 | 7.7823e-09 | 4.8681e-05 | 0 | 0 | 4.8689e-05 | -16.8508 | 283.95
709.8 | 349 | 343.7188 | 528.8 | 5.2812 | 1.0269e-17 | 5.2295e-09 | 3.5884e-05 | 0 | 0 | 3.5889e-05 | 5.2811 | 27.8904
709.85 | 336 | 343.5869 | 528.75 | -7.5869 | 6.1466e-18 | 3.5033e-09 | 2.6369e-05 | 0 | 0 | 2.6373e-05 | -7.5869 | 57.5613
709.9 | 334 | 343.455 | 528.7 | -9.455 | 3.6678e-18 | 2.3397e-09 | 1.9319e-05 | 0 | 0 | 1.9321e-05 | -9.455 | 89.3964
709.95 | 350 | 343.323 | 528.65 | 6.677 | 2.1819e-18 | 1.5579e-09 | 1.411e-05 | 0 | 0 | 1.4112e-05 | 6.677 | 44.582
710 | 354 | 343.1911 | 528.6 | 10.8089 | 1.294e-18 | 1.0341e-09 | 1.0274e-05 | 0 | 0 | 1.0275e-05 | 10.8089 | 116.8327
710.05 | 338 | 343.0591 | 528.55 | -5.0591 | 7.6512e-19 | 6.8434e-10 | 7.4584e-06 | 0 | 0 | 7.4591e-06 | -5.0591 | 25.5949
710.1 | 366 | 342.9272 | 528.5 | 23.0728 | 4.5101e-19 | 4.515e-10 | 5.3978e-06 | 0 | 0 | 5.3982e-06 | 23.0728 | 532.3542
710.15 | 371 | 342.7953 | 528.45 | 28.2047 | 2.6504e-19 | 2.9697e-10 | 3.8945e-06 | 0 | 0 | 3.8948e-06 | 28.2047 | 795.5075
710.2 | 338 | 342.6633 | 528.4 | -4.6633 | 1.5528e-19 | 1.9473e-10 | 2.8014e-06 | 0 | 0 | 2.8016e-06 | -4.6633 | 21.7465
710.25 | 370 | 342.5314 | 528.35 | 27.4686 | 9.0695e-20 | 1.273e-10 | 2.0089e-06 | 0 | 0 | 2.009e-06 | 27.4686 | 754.5253
710.3 | 362 | 342.3994 | 528.3 | 19.6006 | 5.2812e-20 | 8.2967e-11 | 1.4362e-06 | 0 | 0 | 1.4363e-06 | 19.6006 | 384.1821
710.35 | 361 | 342.2675 | 528.25 | 18.7325 | 3.0658e-20 | 5.3907e-11 | 1.0236e-06 | 0 | 0 | 1.0237e-06 | 18.7325 | 350.9067
710.4 | 323 | 342.1356 | 528.2 | -19.1356 | 1.7743e-20 | 3.4919e-11 | 7.2735e-07 | 0 | 0 | 7.2739e-07 | -19.1356 | 366.1695
710.45 | 341 | 342.0036 | 528.15 | -1.0036 | 1.0238e-20 | 2.255e-11 | 5.1525e-07 | 0 | 0 | 5.1528e-07 | -1.0036 | 1.0072
710.5 | 363 | 341.8717 | 528.1 | 21.1283 | 5.8889e-21 | 1.4518e-11 | 3.6389e-07 | 0 | 0 | 3.639e-07 | 21.1283 | 446.406
710.55 | 365 | 341.7397 | 528.05 | 23.2603 | 3.3771e-21 | 9.3186e-12 | 2.5621e-07 | 0 | 0 | 2.5622e-07 | 23.2603 | 541.0398
710.6 | 359 | 341.6078 | 528 | 17.3922 | 1.9307e-21 | 5.9629e-12 | 1.7984e-07 | 0 | 0 | 1.7984e-07 | 17.3922 | 302.4887
710.65 | 364 | 341.4759 | 527.95 | 22.5241 | 1.1005e-21 | 3.804e-12 | 1.2585e-07 | 0 | 0 | 1.2585e-07 | 22.5241 | 507.337
710.7 | 390 | 341.3439 | 527.9 | 48.6561 | 6.2532e-22 | 2.4193e-12 | 8.7798e-08 | 0 | 0 | 8.7801e-08 | 48.6561 | 2367.4143
710.75 | 370 | 341.212 | 527.85 | 28.788 | 3.5424e-22 | 1.5339e-12 | 6.1066e-08 | 0 | 0 | 6.1067e-08 | 28.788 | 828.7502
710.8 | 370 | 341.08 | 527.8 | 28.92 | 2.0006e-22 | 9.6963e-13 | 4.2343e-08 | 0 | 0 | 4.2344e-08 | 28.92 | 836.3641
710.85 | 372 | 340.9481 | 527.75 | 31.0519 | 1.1264e-22 | 6.1105e-13 | 2.9271e-08 | 0 | 0 | 2.9272e-08 | 31.0519 | 964.2205
710.9 | 364 | 340.8162 | 527.7 | 23.1838 | 6.3231e-23 | 3.839e-13 | 2.0173e-08 | 0 | 0 | 2.0173e-08 | 23.1838 | 537.4904
710.95 | 409 | 340.6842 | 527.65 | 68.3158 | 3.5385e-23 | 2.4045e-13 | 1.386e-08 | 0 | 0 | 1.386e-08 | 68.3158 | 4667.0457
711 | 398 | 340.5523 | 527.6 | 57.4477 | 1.9741e-23 | 1.5015e-13 | 9.4938e-09 | 0 | 0 | 9.4939e-09 | 57.4477 | 3300.2404
711.05 | 424 | 340.4203 | 527.55 | 83.5797 | 1.098e-23 | 9.3471e-14 | 6.4831e-09 | 0 | 0 | 6.4832e-09 | 83.5797 | 6985.5592
711.1 | 404 | 340.2884 | 527.5 | 63.7116 | 6.0886e-24 | 5.8011e-14 | 4.4137e-09 | 0 | 0 | 4.4138e-09 | 63.7116 | 4059.1677
711.15 | 407 | 340.1565 | 527.45 | 66.8435 | 3.3658e-24 | 3.5893e-14 | 2.9957e-09 | 0 | 0 | 2.9957e-09 | 66.8435 | 4468.0584
711.2 | 390 | 340.0245 | 527.4 | 49.9755 | 1.855e-24 | 2.2141e-14 | 2.027e-09 | 0 | 0 | 2.027e-09 | 49.9755 | 2497.5482
711.25 | 411 | 339.8926 | 527.35 | 71.1074 | 1.0192e-24 | 1.3616e-14 | 1.3674e-09 | 0 | 0 | 1.3674e-09 | 71.1074 | 5056.2646
711.3 | 435 | 339.7606 | 527.3 | 95.2394 | 5.5829e-25 | 8.3476e-15 | 9.1961e-10 | 0 | 0 | 9.1962e-10 | 95.2394 | 9070.5348
711.35 | 430 | 339.6287 | 527.25 | 90.3713 | 3.0488e-25 | 5.1022e-15 | 6.1657e-10 | 0 | 0 | 6.1658e-10 | 90.3713 | 8166.9709
711.4 | 401 | 339.4968 | 527.2 | 61.5032 | 1.6599e-25 | 3.109e-15 | 4.1213e-10 | 0 | 0 | 4.1214e-10 | 61.5032 | 3782.6478
711.45 | 456 | 339.3648 | 527.15 | 116.6352 | 9.0092e-26 | 1.8887e-15 | 2.7464e-10 | 0 | 0 | 2.7464e-10 | 116.6352 | 13603.7638
711.5 | 367 | 339.2329 | 527.1 | 27.7671 | 4.8749e-26 | 1.1439e-15 | 1.8246e-10 | 0 | 0 | 1.8246e-10 | 27.7671 | 771.0126
711.55 | 422 | 339.1009 | 527.05 | 82.8991 | 2.6298e-26 | 6.9065e-16 | 1.2085e-10 | 0 | 0 | 1.2085e-10 | 82.8991 | 6872.253
711.6 | 418 | 338.969 | 527 | 79.031 | 1.4144e-26 | 4.1574e-16 | 7.9796e-11 | 0 | 0 | 7.9796e-11 | 79.031 | 6245.8978
711.65 | 442 | 338.8371 | 526.95 | 103.1629 | 7.5834e-27 | 2.4949e-16 | 5.2529e-11 | 0 | 0 | 5.2529e-11 | 103.1629 | 10642.5905
711.7 | 431 | 338.7051 | 526.9 | 92.2949 | 4.0536e-27 | 1.4926e-16 | 3.4473e-11 | 0 | 0 | 3.4474e-11 | 92.2949 | 8518.3433
711.75 | 403 | 338.5732 | 526.85 | 64.4268 | 2.1602e-27 | 8.9028e-17 | 2.2555e-11 | 0 | 0 | 2.2555e-11 | 64.4268 | 4150.814
711.8 | 417 | 338.4412 | 526.8 | 78.5588 | 1.1476e-27 | 5.2939e-17 | 1.4712e-11 | 0 | 0 | 1.4712e-11 | 78.5588 | 6171.4773
711.85 | 420 | 338.3093 | 526.75 | 81.6907 | 6.0786e-28 | 3.1383e-17 | 9.5672e-12 | 0 | 0 | 9.5673e-12 | 81.6907 | 6673.3688
711.9 | 388 | 338.1774 | 526.7 | 49.8226 | 3.2097e-28 | 1.8547e-17 | 6.2025e-12 | 0 | 0 | 6.2025e-12 | 49.8226 | 2482.2944
711.95 | 448 | 338.0454 | 526.65 | 109.9546 | 1.6897e-28 | 1.0928e-17 | 4.0088e-12 | 0 | 0 | 4.0088e-12 | 109.9546 | 12090.0072
712 | 407 | 337.9135 | 526.6 | 69.0865 | 8.8678e-29 | 6.4193e-18 | 2.5831e-12 | 0 | 0 | 2.5831e-12 | 69.0865 | 4772.9456
712.05 | 405 | 337.7816 | 526.55 | 67.2184 | 4.6398e-29 | 3.7592e-18 | 1.6594e-12 | 0 | 0 | 1.6594e-12 | 67.2184 | 4518.3197
712.1 | 419 | 337.6496 | 526.5 | 81.3504 | 2.4202e-29 | 2.1947e-18 | 1.0627e-12 | 0 | 0 | 1.0627e-12 | 81.3504 | 6617.8855
712.15 | 432 | 337.5177 | 526.45 | 94.4823 | 1.2586e-29 | 1.2774e-18 | 6.785e-13 | 0 | 0 | 6.785e-13 | 94.4823 | 8926.9101
712.2 | 367 | 337.3857 | 526.4 | 29.6143 | 6.5251e-30 | 7.4124e-19 | 4.3188e-13 | 0 | 0 | 4.3188e-13 | 29.6143 | 877.0048
712.25 | 456 | 337.2538 | 526.35 | 118.7462 | 3.3726e-30 | 4.2881e-19 | 2.7406e-13 | 0 | 0 | 2.7406e-13 | 118.7462 | 14100.6614
712.3 | 425 | 337.1219 | 526.3 | 87.8781 | 1.7378e-30 | 2.4731e-19 | 1.7338e-13 | 0 | 0 | 1.7338e-13 | 87.8781 | 7722.5684
712.35 | 451 | 336.9899 | 526.25 | 114.0101 | 8.9274e-31 | 1.4219e-19 | 1.0936e-13 | 0 | 0 | 1.0936e-13 | 114.0101 | 12998.2994
712.4 | 430 | 336.858 | 526.2 | 93.142 | 4.5721e-31 | 8.1507e-20 | 6.8762e-14 | 0 | 0 | 6.8762e-14 | 93.142 | 8675.4367
712.45 | 399 | 336.726 | 526.15 | 62.274 | 2.3344e-31 | 4.6579e-20 | 4.3105e-14 | 0 | 0 | 4.3105e-14 | 62.274 | 3878.0465
712.5 | 422 | 336.5941 | 526.1 | 85.4059 | 1.1883e-31 | 2.6537e-20 | 2.6938e-14 | 0 | 0 | 2.6938e-14 | 85.4059 | 7294.1683
712.55 | 438 | 336.4622 | 526.05 | 101.5378 | 6.0301e-32 | 1.5073e-20 | 1.6784e-14 | 0 | 0 | 1.6784e-14 | 101.5378 | 10309.9335
712.6 | 394 | 336.3302 | 526 | 57.6698 | 3.0508e-32 | 8.5348e-21 | 1.0425e-14 | 0 | 0 | 1.0425e-14 | 57.6698 | 3325.8038
712.65 | 455 | 336.1983 | 525.95 | 118.8017 | 1.5387e-32 | 4.8181e-21 | 6.4559e-15 | 0 | 0 | 6.4559e-15 | 118.8017 | 14113.8491
712.7 | 419 | 336.0663 | 525.9 | 82.9337 | 7.7373e-33 | 2.7116e-21 | 3.9856e-15 | 0 | 0 | 3.9856e-15 | 82.9337 | 6877.9921
712.75 | 420 | 335.9344 | 525.85 | 84.0656 | 3.8787e-33 | 1.5214e-21 | 2.4531e-15 | 0 | 0 | 2.4531e-15 | 84.0656 | 7067.0252
712.8 | 435 | 335.8025 | 525.8 | 99.1975 | 1.9385e-33 | 8.5104e-22 | 1.5052e-15 | 0 | 0 | 1.5052e-15 | 99.1975 | 9840.152
712.85 | 421 | 335.6705 | 525.75 | 85.3295 | 9.6584e-34 | 4.7459e-22 | 9.2077e-16 | 0 | 0 | 9.2077e-16 | 85.3295 | 7281.1201
712.9 | 402 | 335.5386 | 525.7 | 66.4614 | 4.7976e-34 | 2.6385e-22 | 5.6154e-16 | 0 | 0 | 5.6154e-16 | 66.4614 | 4417.1202
712.95 | 427 | 335.4066 | 525.65 | 91.5934 | 2.3758e-34 | 1.4624e-22 | 3.4141e-16 | 0 | 0 | 3.4141e-16 | 91.5934 | 8389.3433
713 | 433 | 335.2747 | 525.6 | 97.7253 | 1.1729e-34 | 8.081e-23 | 2.0695e-16 | 0 | 0 | 2.0695e-16 | 97.7253 | 9550.2339
713.05 | 407 | 335.1428 | 525.55 | 71.8572 | 5.7731e-35 | 4.4517e-23 | 1.2506e-16 | 0 | 0 | 1.2506e-16 | 71.8572 | 5163.4626
713.1 | 391 | 335.0108 | 525.5 | 55.9892 | 2.8328e-35 | 2.4449e-23 | 7.534e-17 | 0 | 0 | 7.534e-17 | 55.9892 | 3134.7879
713.15 | 420 | 334.8789 | 525.45 | 85.1211 | 1.3858e-35 | 1.3387e-23 | 4.525e-17 | 0 | 0 | 4.525e-17 | 85.1211 | 7245.6045
713.2 | 429 | 334.7469 | 525.4 | 94.2531 | 6.7584e-36 | 7.3071e-24 | 2.7095e-17 | 0 | 0 | 2.7095e-17 | 94.2531 | 8883.6386
713.25 | 432 | 334.615 | 525.35 | 97.385 | 3.286e-36 | 3.9765e-24 | 1.6174e-17 | 0 | 0 | 1.6174e-17 | 97.385 | 9483.8373
713.3 | 430 | 334.4831 | 525.3 | 95.5169 | 1.5928e-36 | 2.1573e-24 | 9.6256e-18 | 0 | 0 | 9.6256e-18 | 95.5169 | 9123.4849
713.35 | 425 | 334.3511 | 525.25 | 90.6489 | 7.6973e-37 | 1.1669e-24 | 5.711e-18 | 0 | 0 | 5.711e-18 | 90.6489 | 8217.2184
713.4 | 448 | 334.2192 | 525.2 | 113.7808 | 3.7083e-37 | 6.2919e-25 | 3.3781e-18 | 0 | 0 | 3.3781e-18 | 113.7808 | 12946.0736
713.45 | 376 | 334.0872 | 525.15 | 41.9128 | 1.7811e-37 | 3.3824e-25 | 1.992e-18 | 0 | 0 | 1.992e-18 | 41.9128 | 1756.6789
713.5 | 404 | 333.9553 | 525.1 | 70.0447 | 8.5286e-38 | 1.8128e-25 | 1.1711e-18 | 0 | 0 | 1.1711e-18 | 70.0447 | 4906.259
713.55 | 393 | 333.8234 | 525.05 | 59.1766 | 4.0714e-38 | 9.6856e-26 | 6.8638e-19 | 0 | 0 | 6.8638e-19 | 59.1766 | 3501.8738
713.6 | 386 | 333.6914 | 525 | 52.3086 | 1.9376e-38 | 5.1592e-26 | 4.0106e-19 | 0 | 0 | 4.0106e-19 | 52.3086 | 2736.1867
713.65 | 403 | 333.5595 | 524.95 | 69.4405 | 9.1934e-39 | 2.7398e-26 | 2.3363e-19 | 0 | 0 | 2.3363e-19 | 69.4405 | 4821.9846
713.7 | 366 | 333.4275 | 524.9 | 32.5725 | 4.3486e-39 | 1.4505e-26 | 1.3568e-19 | 0 | 0 | 1.3568e-19 | 32.5725 | 1060.9646
713.75 | 391 | 333.2956 | 524.85 | 57.7044 | 2.0507e-39 | 7.6559e-27 | 7.8557e-20 | 0 | 0 | 7.8557e-20 | 57.7044 | 3329.7967
713.8 | 430 | 333.1637 | 524.8 | 96.8363 | 9.6411e-40 | 4.0285e-27 | 4.5344e-20 | 0 | 0 | 4.5344e-20 | 96.8363 | 9377.2748
713.85 | 371 | 333.0317 | 524.75 | 37.9683 | 4.5188e-40 | 2.1133e-27 | 2.6093e-20 | 0 | 0 | 2.6093e-20 | 37.9683 | 1441.5895
713.9 | 364 | 332.8998 | 524.7 | 31.1002 | 2.1115e-40 | 1.1052e-27 | 1.4969e-20 | 0 | 0 | 1.4969e-20 | 31.1002 | 967.223
713.95 | 397 | 332.7679 | 524.65 | 64.2321 | 9.8362e-41 | 5.7627e-28 | 8.5617e-21 | 0 | 0 | 8.5617e-21 | 64.2321 | 4125.7689
714 | 398 | 332.6359 | 524.6 | 65.3641 | 4.5682e-41 | 2.9955e-28 | 4.8819e-21 | 0 | 0 | 4.8819e-21 | 65.3641 | 4272.464
714.05 | 405 | 332.504 | 524.55 | 72.496 | 2.1151e-41 | 1.5523e-28 | 2.7751e-21 | 0 | 0 | 2.7751e-21 | 72.496 | 5255.674
714.1 | 370 | 332.372 | 524.5 | 37.628 | 9.763e-42 | 8.0197e-29 | 1.5727e-21 | 0 | 0 | 1.5727e-21 | 37.628 | 1415.8639
714.15 | 387 | 332.2401 | 524.45 | 54.7599 | 4.4928e-42 | 4.1306e-29 | 8.8858e-22 | 0 | 0 | 8.8858e-22 | 54.7599 | 2998.6473
714.2 | 356 | 332.1082 | 524.4 | 23.8918 | 2.0612e-42 | 2.121e-29 | 5.0051e-22 | 0 | 0 | 5.0051e-22 | 23.8918 | 570.8203
714.25 | 356 | 331.9762 | 524.35 | 24.0238 | 9.4274e-43 | 1.0858e-29 | 2.8106e-22 | 0 | 0 | 2.8106e-22 | 24.0238 | 577.1423
714.3 | 388 | 331.8443 | 524.3 | 56.1557 | 4.2987e-43 | 5.5414e-30 | 1.5735e-22 | 0 | 0 | 1.5735e-22 | 56.1557 | 3153.4654
714.35 | 370 | 331.7123 | 524.25 | 38.2877 | 1.9542e-43 | 2.8195e-30 | 8.782e-23 | 0 | 0 | 8.782e-23 | 38.2877 | 1465.9452
714.4 | 338 | 331.5804 | 524.2 | 6.4196 | 8.8563e-44 | 1.4302e-30 | 4.8865e-23 | 0 | 0 | 4.8865e-23 | 6.4196 | 41.2113
714.45 | 339 | 331.4485 | 524.15 | 7.5515 | 4.0015e-44 | 7.2323e-31 | 2.7107e-23 | 0 | 0 | 2.7107e-23 | 7.5515 | 57.0258
714.5 | 362 | 331.3165 | 524.1 | 30.6835 | 1.8024e-44 | 3.6462e-31 | 1.4991e-23 | 0 | 0 | 1.4991e-23 | 30.6835 | 941.4761
714.55 | 349 | 331.1846 | 524.05 | 17.8154 | 8.0941e-45 | 1.8326e-31 | 8.2652e-24 | 0 | 0 | 8.2652e-24 | 17.8154 | 317.3893
714.6 | 345 | 331.0526 | 524 | 13.9474 | 3.6237e-45 | 9.183e-32 | 4.5431e-24 | 0 | 0 | 4.5431e-24 | 13.9474 | 194.5289
714.65 | 362 | 330.9207 | 523.95 | 31.0793 | 1.6174e-45 | 4.5874e-32 | 2.4895e-24 | 0 | 0 | 2.4895e-24 | 31.0793 | 965.923
714.7 | 362 | 330.7888 | 523.9 | 31.2112 | 7.1967e-46 | 2.2847e-32 | 1.3601e-24 | 0 | 0 | 1.3601e-24 | 31.2112 | 974.1415
714.75 | 316 | 330.6568 | 523.85 | -14.6568 | 3.1925e-46 | 1.1344e-32 | 7.4075e-25 | 0 | 0 | 7.4075e-25 | -14.6568 | 214.8224
714.8 | 354 | 330.5249 | 523.8 | 23.4751 | 1.4119e-46 | 5.615e-33 | 4.0222e-25 | 0 | 0 | 4.0222e-25 | 23.4751 | 551.0812
714.85 | 373 | 330.3929 | 523.75 | 42.6071 | 6.2252e-47 | 2.7709e-33 | 2.1773e-25 | 0 | 0 | 2.1773e-25 | 42.6071 | 1815.3615
714.9 | 335 | 330.261 | 523.7 | 4.739 | 2.7363e-47 | 1.3632e-33 | 1.175e-25 | 0 | 0 | 1.175e-25 | 4.739 | 22.4581
714.95 | 327 | 330.1291 | 523.65 | -3.1291 | 1.1991e-47 | 6.6862e-34 | 6.322e-26 | 0 | 0 | 6.322e-26 | -3.1291 | 9.791
715 | 316 | 329.9971 | 523.6 | -13.9971 | 5.2387e-48 | 3.2694e-34 | 3.391e-26 | 0 | 0 | 3.391e-26 | -13.9971 | 195.9194
715.05 | 328 | 329.8652 | 523.55 | -1.8652 | 2.2817e-48 | 1.5938e-34 | 1.8133e-26 | 0 | 0 | 1.8133e-26 | -1.8652 | 3.4789
715.1 | 341 | 329.7332 | 523.5 | 11.2668 | 9.9076e-49 | 7.7458e-35 | 9.6672e-27 | 0 | 0 | 9.6672e-27 | 11.2668 | 126.9398
715.15 | 319 | 329.6013 | 523.45 | -10.6013 | 4.2889e-49 | 3.753e-35 | 5.138e-27 | 0 | 0 | 5.138e-27 | -10.6013 | 112.3876
715.2 | 334 | 329.4694 | 523.4 | 4.5306 | 1.851e-49 | 1.8128e-35 | 2.7224e-27 | 0 | 0 | 2.7224e-27 | 4.5306 | 20.5267
715.25 | 348 | 329.3374 | 523.35 | 18.6626 | 7.9639e-50 | 8.7298e-36 | 1.4381e-27 | 0 | 0 | 1.4381e-27 | 18.6626 | 348.2917
715.3 | 351 | 329.2055 | 523.3 | 21.7945 | 3.4161e-50 | 4.1911e-36 | 7.5737e-28 | 0 | 0 | 7.5737e-28 | 21.7945 | 475.0009
715.35 | 335 | 329.0735 | 523.25 | 5.9265 | 1.4608e-50 | 2.006e-36 | 3.9764e-28 | 0 | 0 | 3.9764e-28 | 5.9265 | 35.1229
715.4 | 316 | 328.9416 | 523.2 | -12.9416 | 6.2279e-51 | 9.5719e-37 | 2.0814e-28 | 0 | 0 | 2.0814e-28 | -12.9416 | 167.4852
715.45 | 332 | 328.8097 | 523.15 | 3.1903 | 2.647e-51 | 4.5535e-37 | 1.0861e-28 | 0 | 0 | 1.0861e-28 | 3.1903 | 10.1782
715.5 | 334 | 328.6777 | 523.1 | 5.3223 | 1.1216e-51 | 2.1595e-37 | 5.6504e-29 | 0 | 0 | 5.6504e-29 | 5.3223 | 28.3266
715.55 | 304 | 328.5458 | 523.05 | -24.5458 | 4.7381e-52 | 1.021e-37 | 2.9306e-29 | 0 | 0 | 2.9306e-29 | -24.5458 | 602.4957
715.6 | 313 | 328.4138 | 523 | -15.4138 | 1.9954e-52 | 4.8129e-38 | 1.5153e-29 | 0 | 0 | 1.5153e-29 | -15.4138 | 237.5867
715.65 | 307 | 328.2819 | 522.95 | -21.2819 | 8.3781e-53 | 2.2617e-38 | 7.8112e-30 | 0 | 0 | 7.8112e-30 | -21.2819 | 452.9197
715.7 | 320 | 328.15 | 522.9 | -8.15 | 3.5069e-53 | 1.0596e-38 | 4.0143e-30 | 0 | 0 | 4.0143e-30 | -8.15 | 66.422
715.75 | 327 | 328.018 | 522.85 | -1.018 | 1.4634e-53 | 4.949e-39 | 2.0567e-30 | 0 | 0 | 2.0567e-30 | -1.018 | 1.0364
715.8 | 303 | 327.8861 | 522.8 | -24.8861 | 6.0883e-54 | 2.3045e-39 | 1.0505e-30 | 0 | 0 | 1.0505e-30 | -24.8861 | 619.3175
715.85 | 333 | 327.7542 | 522.75 | 5.2458 | 2.5252e-54 | 1.0698e-39 | 5.3496e-31 | 0 | 0 | 5.3496e-31 | 5.2458 | 27.5189
715.9 | 295 | 327.6222 | 522.7 | -32.6222 | 1.0442e-54 | 4.9509e-40 | 2.7158e-31 | 0 | 0 | 2.7158e-31 | -32.6222 | 1064.2087
715.95 | 326 | 327.4903 | 522.65 | -1.4903 | 4.3043e-55 | 2.2843e-40 | 1.3745e-31 | 0 | 0 | 1.3745e-31 | -1.4903 | 2.2209
716 | 309 | 327.3583 | 522.6 | -18.3583 | 1.769e-55 | 1.0507e-40 | 6.9356e-32 | 0 | 0 | 6.9356e-32 | -18.3583 | 337.0284
716.05 | 323 | 327.2264 | 522.55 | -4.2264 | 7.2478e-56 | 4.8184e-41 | 3.4889e-32 | 0 | 0 | 3.4889e-32 | -4.2264 | 17.8624
716.1 | 321 | 327.0945 | 522.5 | -6.0945 | 2.9605e-56 | 2.2029e-41 | 1.7497e-32 | 0 | 0 | 1.7497e-32 | -6.0945 | 37.1424
716.15 | 329 | 326.9625 | 522.45 | 2.0375 | 1.2056e-56 | 1.004e-41 | 8.7478e-33 | 0 | 0 | 8.7478e-33 | 2.0375 | 4.1513
716.2 | 333 | 326.8306 | 522.4 | 6.1694 | 4.8944e-57 | 4.5623e-42 | 4.3603e-33 | 0 | 0 | 4.3603e-33 | 6.1694 | 38.0618
716.25 | 333 | 326.6986 | 522.35 | 6.3014 | 1.981e-57 | 2.0667e-42 | 2.1667e-33 | 0 | 0 | 2.1667e-33 | 6.3014 | 39.7072
716.3 | 324 | 326.5667 | 522.3 | -2.5667 | 7.9933e-58 | 9.3338e-43 | 1.0734e-33 | 0 | 0 | 1.0734e-33 | -2.5667 | 6.5879
716.35 | 339 | 326.4348 | 522.25 | 12.5652 | 3.2155e-58 | 4.2025e-43 | 5.3016e-34 | 0 | 0 | 5.3016e-34 | 12.5652 | 157.8853
716.4 | 322 | 326.3028 | 522.2 | -4.3028 | 1.2896e-58 | 1.8864e-43 | 2.6104e-34 | 0 | 0 | 2.6104e-34 | -4.3028 | 18.5142
716.45 | 329 | 326.1709 | 522.15 | 2.8291 | 5.156e-59 | 8.4415e-44 | 1.2814e-34 | 0 | 0 | 1.2814e-34 | 2.8291 | 8.0039
716.5 | 313 | 326.0389 | 522.1 | -13.0389 | 2.0552e-59 | 3.766e-44 | 6.2711e-35 | 0 | 0 | 6.2711e-35 | -13.0389 | 170.0139
716.55 | 319 | 325.907 | 522.05 | -6.907 | 8.1669e-60 | 1.675e-44 | 3.0596e-35 | 0 | 0 | 3.0596e-35 | -6.907 | 47.7066
716.6 | 301 | 325.7751 | 522 | -24.7751 | 3.2355e-60 | 7.4273e-45 | 1.4882e-35 | 0 | 0 | 1.4882e-35 | -24.7751 | 613.8035
716.65 | 315 | 325.6431 | 521.95 | -10.6431 | 1.2779e-60 | 3.2833e-45 | 7.2166e-36 | 0 | 0 | 7.2166e-36 | -10.6431 | 113.276
716.7 | 295 | 325.5112 | 521.9 | -30.5112 | 5.0319e-61 | 1.447e-45 | 3.4888e-36 | 0 | 0 | 3.4888e-36 | -30.5112 | 930.9321
716.75 | 340 | 325.3792 | 521.85 | 14.6208 | 1.9753e-61 | 6.3577e-46 | 1.6815e-36 | 0 | 0 | 1.6815e-36 | 14.6208 | 213.7666
716.8 | 299 | 325.2473 | 521.8 | -26.2473 | 7.7305e-62 | 2.7848e-46 | 8.0794e-37 | 0 | 0 | 8.0794e-37 | -26.2473 | 688.9208
716.85 | 316 | 325.1154 | 521.75 | -9.1154 | 3.0162e-62 | 1.2161e-46 | 3.8703e-37 | 0 | 0 | 3.8703e-37 | -9.1154 | 83.0898
716.9 | 287 | 324.9834 | 521.7 | -37.9834 | 1.1732e-62 | 5.2944e-47 | 1.8483e-37 | 0 | 0 | 1.8483e-37 | -37.9834 | 1442.7404
716.95 | 325 | 324.8515 | 521.65 | 0.14852 | 4.5495e-63 | 2.2979e-47 | 8.7999e-38 | 0 | 0 | 8.7999e-38 | 0.14852 | 0.022057
717 | 265 | 324.7195 | 521.6 | -59.7195 | 1.7589e-63 | 9.9433e-48 | 4.1769e-38 | 0 | 0 | 4.1769e-38 | -59.7195 | 3566.4238
717.05 | 299 | 324.5876 | 521.55 | -25.5876 | 6.779e-64 | 4.2894e-48 | 1.9765e-38 | 0 | 0 | 1.9765e-38 | -25.5876 | 654.7255
717.1 | 307 | 324.4557 | 521.5 | -17.4557 | 2.6048e-64 | 1.8447e-48 | 9.3246e-39 | 0 | 0 | 9.3246e-39 | -17.4557 | 304.7002
717.15 | 302 | 324.3237 | 521.45 | -22.3237 | 9.9784e-65 | 7.9093e-49 | 4.3855e-39 | 0 | 0 | 4.3855e-39 | -22.3237 | 498.3487
717.2 | 287 | 324.1918 | 521.4 | -37.1918 | 3.8108e-65 | 3.3808e-49 | 2.0563e-39 | 0 | 0 | 2.0563e-39 | -37.1918 | 1383.2289
717.25 | 315 | 324.0598 | 521.35 | -9.0598 | 1.4509e-65 | 1.4407e-49 | 9.6124e-40 | 0 | 0 | 9.6124e-40 | -9.0598 | 82.0808
717.3 | 280 | 323.9279 | 521.3 | -43.9279 | 5.5073e-66 | 6.1207e-50 | 4.4796e-40 | 0 | 0 | 4.4796e-40 | -43.9279 | 1929.6609
717.35 | 303 | 323.796 | 521.25 | -20.796 | 2.0841e-66 | 2.5924e-50 | 2.0813e-40 | 0 | 0 | 2.0813e-40 | -20.796 | 432.4722
717.4 | 312 | 323.664 | 521.2 | -11.664 | 7.8624e-67 | 1.0946e-50 | 9.6402e-41 | 0 | 0 | 9.6402e-41 | -11.664 | 136.0495
717.45 | 323 | 323.5321 | 521.15 | -0.53209 | 2.9572e-67 | 4.608e-51 | 4.4516e-41 | 0 | 0 | 4.4516e-41 | -0.53209 | 0.28312
717.5 | 319 | 323.4001 | 521.1 | -4.4001 | 1.1088e-67 | 1.9339e-51 | 2.0494e-41 | 0 | 0 | 2.0494e-41 | -4.4001 | 19.3613
717.55 | 302 | 323.2682 | 521.05 | -21.2682 | 4.145e-68 | 8.0913e-52 | 9.4058e-42 | 0 | 0 | 9.4058e-42 | -21.2682 | 452.3367
717.6 | 324 | 323.1363 | 521 | 0.86373 | 1.5448e-68 | 3.375e-52 | 4.3037e-42 | 0 | 0 | 4.3037e-42 | 0.86373 | 0.74603
717.65 | 322 | 323.0043 | 520.95 | -1.0043 | 5.7394e-69 | 1.4035e-52 | 1.9632e-42 | 0 | 0 | 1.9632e-42 | -1.0043 | 1.0087
717.7 | 335 | 322.8724 | 520.9 | 12.1276 | 2.1259e-69 | 5.8186e-53 | 8.9281e-43 | 0 | 0 | 8.9281e-43 | 12.1276 | 147.0789
717.75 | 319 | 322.7405 | 520.85 | -3.7405 | 7.8506e-70 | 2.4049e-53 | 4.0478e-43 | 0 | 0 | 4.0478e-43 | -3.7405 | 13.991
717.8 | 312 | 322.6085 | 520.8 | -10.6085 | 2.8902e-70 | 9.9094e-54 | 1.8296e-43 | 0 | 0 | 1.8296e-43 | -10.6085 | 112.5405
717.85 | 320 | 322.4766 | 520.75 | -2.4766 | 1.0608e-70 | 4.0707e-54 | 8.2446e-44 | 0 | 0 | 8.2446e-44 | -2.4766 | 6.1334
717.9 | 297 | 322.3446 | 520.7 | -25.3446 | 3.8815e-71 | 1.6671e-54 | 3.7039e-44 | 0 | 0 | 3.7039e-44 | -25.3446 | 642.3504
717.95 | 319 | 322.2127 | 520.65 | -3.2127 | 1.4159e-71 | 6.8067e-55 | 1.6589e-44 | 0 | 0 | 1.6589e-44 | -3.2127 | 10.3214
718 | 314 | 322.0808 | 520.6 | -8.0808 | 5.1494e-72 | 2.7706e-55 | 7.4069e-45 | 0 | 0 | 7.4069e-45 | -8.0808 | 65.2986
718.05 | 307 | 321.9488 | 520.55 | -14.9488 | 1.867e-72 | 1.1243e-55 | 3.2972e-45 | 0 | 0 | 3.2972e-45 | -14.9488 | 223.467
718.1 | 332 | 321.8169 | 520.5 | 10.1831 | 6.7484e-73 | 4.5486e-56 | 1.4632e-45 | 0 | 0 | 1.4632e-45 | 10.1831 | 103.696
718.15 | 303 | 321.6849 | 520.45 | -18.6849 | 2.4318e-73 | 1.8346e-56 | 6.4738e-46 | 0 | 0 | 6.4738e-46 | -18.6849 | 349.1268
718.2 | 319 | 321.553 | 520.4 | -2.553 | 8.7365e-74 | 7.3768e-57 | 2.8555e-46 | 0 | 0 | 2.8555e-46 | -2.553 | 6.5178
718.25 | 314 | 321.4211 | 520.35 | -7.4211 | 3.1291e-74 | 2.9572e-57 | 1.2556e-46 | 0 | 0 | 1.2556e-46 | -7.4211 | 55.0721
718.3 | 324 | 321.2891 | 520.3 | 2.7109 | 1.1173e-74 | 1.1818e-57 | 5.5047e-47 | 0 | 0 | 5.5047e-47 | 2.7109 | 7.3489
718.35 | 300 | 321.1572 | 520.25 | -21.1572 | 3.9773e-75 | 4.7087e-58 | 2.4058e-47 | 0 | 0 | 2.4058e-47 | -21.1572 | 447.6261
718.4 | 283 | 321.0252 | 520.2 | -38.0252 | 1.4115e-75 | 1.8704e-58 | 1.0483e-47 | 0 | 0 | 1.0483e-47 | -38.0252 | 1445.9187
718.45 | 285 | 320.8933 | 520.15 | -35.8933 | 4.9941e-76 | 7.4066e-59 | 4.5536e-48 | 0 | 0 | 4.5536e-48 | -35.8933 | 1288.3288
718.5 | 306 | 320.7614 | 520.1 | -14.7614 | 1.7616e-76 | 2.924e-59 | 1.972e-48 | 0 | 0 | 1.972e-48 | -14.7614 | 217.8977
718.55 | 299 | 320.6294 | 520.05 | -21.6294 | 6.1945e-77 | 1.1509e-59 | 8.5141e-49 | 0 | 0 | 8.5141e-49 | -21.6294 | 467.8318
718.6 | 292 | 320.4975 | 520 | -28.4975 | 2.1717e-77 | 4.5158e-60 | 3.6647e-49 | 0 | 0 | 3.6647e-49 | -28.4975 | 812.1063
718.65 | 312 | 320.3655 | 519.95 | -8.3655 | 7.5902e-78 | 1.7665e-60 | 1.5726e-49 | 0 | 0 | 1.5726e-49 | -8.3655 | 69.9823
718.7 | 297 | 320.2336 | 519.9 | -23.2336 | 2.6447e-78 | 6.8893e-61 | 6.7275e-50 | 0 | 0 | 6.7275e-50 | -23.2336 | 539.8002
718.75 | 317 | 320.1017 | 519.85 | -3.1017 | 9.1873e-79 | 2.6786e-61 | 2.8692e-50 | 0 | 0 | 2.8692e-50 | -3.1017 | 9.6203
718.8 | 315 | 319.9697 | 519.8 | -4.9697 | 3.1817e-79 | 1.0383e-61 | 1.22e-50 | 0 | 0 | 1.22e-50 | -4.9697 | 24.6981
718.85 | 335 | 319.8378 | 519.75 | 15.1622 | 1.0985e-79 | 4.0122e-62 | 5.1715e-51 | 0 | 0 | 5.1715e-51 | 15.1622 | 229.8929
718.9 | 299 | 319.7058 | 519.7 | -20.7058 | 3.7812e-80 | 1.5457e-62 | 2.1855e-51 | 0 | 0 | 2.1855e-51 | -20.7058 | 428.7319
718.95 | 296 | 319.5739 | 519.65 | -23.5739 | 1.2976e-80 | 5.9368e-63 | 9.2078e-52 | 0 | 0 | 9.2078e-52 | -23.5739 | 555.7289
719 | 340 | 319.442 | 519.6 | 20.558 | 4.4391e-81 | 2.2732e-63 | 3.8676e-52 | 0 | 0 | 3.8676e-52 | 20.558 | 422.6329
719.05 | 312 | 319.31 | 519.55 | -7.31 | 1.514e-81 | 8.6778e-64 | 1.6195e-52 | 0 | 0 | 1.6195e-52 | -7.31 | 53.4365
719.1 | 327 | 319.1781 | 519.5 | 7.8219 | 5.148e-82 | 3.3025e-64 | 6.761e-53 | 0 | 0 | 6.761e-53 | 7.8219 | 61.1824
719.15 | 305 | 319.0461 | 519.45 | -14.0461 | 1.7451e-82 | 1.253e-64 | 2.8139e-53 | 0 | 0 | 2.8139e-53 | -14.0461 | 197.2942
719.2 | 314 | 318.9142 | 519.4 | -4.9142 | 5.8977e-83 | 4.7395e-65 | 1.1676e-53 | 0 | 0 | 1.1676e-53 | -4.9142 | 24.1494
719.25 | 297 | 318.7823 | 519.35 | -21.7823 | 1.987e-83 | 1.7873e-65 | 4.8297e-54 | 0 | 0 | 4.8297e-54 | -21.7823 | 474.4671
719.3 | 295 | 318.6503 | 519.3 | -23.6503 | 6.6744e-84 | 6.7192e-66 | 1.9917e-54 | 0 | 0 | 1.9917e-54 | -23.6503 | 559.338
719.35 | 298 | 318.5184 | 519.25 | -20.5184 | 2.235e-84 | 2.5184e-66 | 8.1888e-55 | 0 | 0 | 8.1888e-55 | -20.5184 | 421.0042
719.4 | 339 | 318.3864 | 519.2 | 20.6136 | 7.4616e-85 | 9.41e-67 | 3.3564e-55 | 0 | 0 | 3.3564e-55 | 20.6136 | 424.9185
719.45 | 324 | 318.2545 | 519.15 | 5.7455 | 2.4834e-85 | 3.5054e-67 | 1.3715e-55 | 0 | 0 | 1.3715e-55 | 5.7455 | 33.0107
719.5 | 314 | 318.1226 | 519.1 | -4.1226 | 8.2402e-86 | 1.3018e-67 | 5.5875e-56 | 0 | 0 | 5.5875e-56 | -4.1226 | 16.9956
719.55 | 360 | 317.9906 | 519.05 | 42.0094 | 2.7259e-86 | 4.82e-68 | 2.2693e-56 | 0 | 0 | 2.2693e-56 | 42.0094 | 1764.7872
719.6 | 324 | 317.8587 | 519 | 6.1413 | 8.9896e-87 | 1.7791e-68 | 9.1884e-57 | 0 | 0 | 9.1884e-57 | 6.1413 | 37.7157
719.65 | 308 | 317.7268 | 518.95 | -9.7268 | 2.9556e-87 | 6.547e-69 | 3.7091e-57 | 0 | 0 | 3.7091e-57 | -9.7268 | 94.6097
719.7 | 298 | 317.5948 | 518.9 | -19.5948 | 9.6879e-88 | 2.4019e-69 | 1.4927e-57 | 0 | 0 | 1.4927e-57 | -19.5948 | 383.9566
719.75 | 319 | 317.4629 | 518.85 | 1.5371 | 3.1658e-88 | 8.7848e-70 | 5.9886e-58 | 0 | 0 | 5.9886e-58 | 1.5371 | 2.3628
719.8 | 324 | 317.3309 | 518.8 | 6.6691 | 1.0314e-88 | 3.2032e-70 | 2.3953e-58 | 0 | 0 | 2.3953e-58 | 6.6691 | 44.4765
719.85 | 306 | 317.199 | 518.75 | -11.199 | 3.3497e-89 | 1.1644e-70 | 9.5516e-59 | 0 | 0 | 9.5516e-59 | -11.199 | 125.4174
719.9 | 296 | 317.0671 | 518.7 | -21.0671 | 1.0846e-89 | 4.2199e-71 | 3.7972e-59 | 0 | 0 | 3.7972e-59 | -21.0671 | 443.8207
719.95 | 345 | 316.9351 | 518.65 | 28.0649 | 3.5013e-90 | 1.5247e-71 | 1.5049e-59 | 0 | 0 | 1.5049e-59 | 28.0649 | 787.6379
720 | 318 | 316.8032 | 518.6 | 1.1968 | 1.1268e-90 | 5.4919e-72 | 5.9463e-60 | 0 | 0 | 5.9463e-60 | 1.1968 | 1.4324