## Carbon
|  |  | X-ray energy | 1253.6 | eV
[11 empty] | Carbon peak | peak diff | Offset
|  | starting ke |  | a (Intensity) | 81.7771 | 422.5353 | 1036.7532 | 50.7642 | 25.789 |  | 285 | 5.5107 | 15
|  | finishing ke |  | b (Position) | 290.5107 | 288.2701 | 286.6014 | 282.7674 | 284.9384
|  | step size |  | c (Width) | 0.79102 | 0.79102 | 0.79102 | 0.79102 | 0.79102
|  | no. of points |  | FWHM | 1.8627 | 1.8627 | 1.8627 | 1.8627 | 1.8627
|  | ignore |  | Area | 162.148 | 837.8046 | 2055.6779 | 100.6554 | 51.1345 |  |  | total
|  | ignore |  | Total area |  |  |  |  | 3207.4204 |  |  | 472832.4781
KE | Intensity | BG | BE | minus BG | Gauss1 | Gauss2 | Gauss 3 | Gauss 4 | Gauss 5 | sum | diff | diff sq | Baseline data |  | Baseline fit
943 | 148 | 161.3067 | 295.6 | -13.3067 | 8.3935e-08 | 9.5611e-17 | 8.2106e-26 | 3.6063e-56 | 9.205e-39 | 8.3935e-08 | -13.3067 | 177.0693 | 943 | 148 | -4.9149 | 4796.0307
943.05 | 159 | 161.061 | 295.55 | -2.061 | 1.258e-07 | 1.714e-16 | 1.6819e-25 | 1.0035e-55 | 2.1535e-38 | 1.258e-07 | -2.061 | 4.2477 | 943.05 | 159 | 0.17524 | 167.2804
943.1 | 158 | 160.8153 | 295.5 | -2.8153 | 1.8781e-07 | 3.0605e-16 | 3.4314e-25 | 2.7814e-55 | 5.0182e-38 | 1.8781e-07 | -2.8153 | 7.9256 | 943.1 | 158 | 0.95161 | 12.4975
943.15 | 166 | 160.5695 | 295.45 | 5.4305 | 2.7925e-07 | 5.4428e-16 | 6.973e-25 | 7.6784e-55 | 1.1647e-37 | 2.7925e-07 | 5.4305 | 29.4902 | 943.15 | 166
943.2 | 137 | 160.3238 | 295.4 | -23.3238 | 4.1355e-07 | 9.641e-16 | 1.4113e-24 | 2.1112e-54 | 2.6923e-37 | 4.1355e-07 | -23.3238 | 543.998 | 943.2 | 137
943.25 | 147 | 160.078 | 295.35 | -13.078 | 6.1002e-07 | 1.7009e-15 | 2.8452e-24 | 5.7818e-54 | 6.1989e-37 | 6.1002e-07 | -13.078 | 171.0346 | 943.25 | 147
943.3 | 160 | 159.8323 | 295.3 | 0.16772 | 8.9623e-07 | 2.989e-15 | 5.7128e-24 | 1.5771e-53 | 1.4216e-36 | 8.9623e-07 | 0.16772 | 0.028131 | 943.3 | 160
943.35 | 173 | 159.5865 | 295.25 | 13.4135 | 1.3115e-06 | 5.2314e-15 | 1.1425e-23 | 4.2847e-53 | 3.247e-36 | 1.3115e-06 | 13.4135 | 179.9211 | 943.35 | 173
943.4 | 177 | 159.3408 | 295.2 | 17.6592 | 1.9114e-06 | 9.1196e-15 | 2.2757e-23 | 1.1594e-52 | 7.3869e-36 | 1.9114e-06 | 17.6592 | 311.8476 | 943.4 | 177
943.45 | 160 | 159.095 | 295.15 | 0.90495 | 2.7748e-06 | 1.5834e-14 | 4.515e-23 | 3.1249e-52 | 1.6738e-35 | 2.7748e-06 | 0.90495 | 0.81894 | 943.45 | 160
943.5 | 153 | 158.8493 | 295.1 | -5.8493 | 4.012e-06 | 2.7384e-14 | 8.922e-23 | 8.3885e-52 | 3.7777e-35 | 4.012e-06 | -5.8493 | 34.2144 | 943.5 | 153
943.55 | 154 | 158.6036 | 295.05 | -4.6036 | 5.7778e-06 | 4.7168e-14 | 1.756e-22 | 2.2429e-51 | 8.4918e-35 | 5.7778e-06 | -4.6036 | 21.1928 | 943.55 | 154
943.6 | 163 | 158.3578 | 295 | 4.6422 | 8.2876e-06 | 8.0921e-14 | 3.4424e-22 | 5.9729e-51 | 1.9013e-34 | 8.2876e-06 | 4.6422 | 21.5498 | 943.6 | 163
943.65 | 150 | 158.1121 | 294.95 | -8.1121 | 1.184e-05 | 1.3828e-13 | 6.7213e-22 | 1.5843e-50 | 4.2398e-34 | 1.184e-05 | -8.1121 | 65.8059 | 943.65 | 150
943.7 | 196 | 157.8663 | 294.9 | 38.1337 | 1.6848e-05 | 2.3534e-13 | 1.3071e-21 | 4.1855e-50 | 9.4171e-34 | 1.6848e-05 | 38.1337 | 1454.1756 | 943.7 | 196
943.75 | 147 | 157.6206 | 294.85 | -10.6206 | 2.3879e-05 | 3.9894e-13 | 2.5318e-21 | 1.1014e-49 | 2.0833e-33 | 2.3879e-05 | -10.6206 | 112.7973 | 943.75 | 147
943.8 | 156 | 157.3748 | 294.8 | -1.3748 | 3.3708e-05 | 6.7358e-13 | 4.8845e-21 | 2.8865e-49 | 4.5904e-33 | 3.3708e-05 | -1.3749 | 1.8903 | 943.8 | 156
943.85 | 138 | 157.1291 | 294.75 | -19.1291 | 4.7393e-05 | 1.1327e-12 | 9.3859e-21 | 7.5349e-49 | 1.0074e-32 | 4.7393e-05 | -19.1291 | 365.9242 | 943.85 | 138
943.9 | 141 | 156.8834 | 294.7 | -15.8834 | 6.637e-05 | 1.8973e-12 | 1.7964e-20 | 1.9591e-48 | 2.2022e-32 | 6.637e-05 | -15.8834 | 252.283 | 943.9 | 141
943.95 | 181 | 156.6376 | 294.65 | 24.3624 | 9.2574e-05 | 3.1653e-12 | 3.4244e-20 | 5.0733e-48 | 4.7945e-32 | 9.2574e-05 | 24.3623 | 593.5215 | 943.95 | 181
944 | 174 | 156.3919 | 294.6 | 17.6081 | 0.00012861 | 5.2596e-12 | 6.5017e-20 | 1.3085e-47 | 1.0397e-31 | 0.00012861 | 17.608 | 310.0418 | 944 | 174
944.05 | 151 | 156.1461 | 294.55 | -5.1461 | 0.00017796 | 8.7047e-12 | 1.2295e-19 | 3.3617e-47 | 2.2456e-31 | 0.00017796 | -5.1463 | 26.4844 | 965 | 40
944.1 | 161 | 155.9004 | 294.5 | 5.0996 | 0.00024526 | 1.4349e-11 | 2.3159e-19 | 8.6018e-47 | 4.8308e-31 | 0.00024526 | 5.0994 | 26.0036 | 965.05 | 60
944.15 | 150 | 155.6546 | 294.45 | -5.6546 | 0.00033667 | 2.3559e-11 | 4.3447e-19 | 2.1922e-46 | 1.0351e-30 | 0.00033667 | -5.655 | 31.9787 | 965.1 | 44
944.2 | 144 | 155.4089 | 294.4 | -11.4089 | 0.00046031 | 3.8526e-11 | 8.1184e-19 | 5.5648e-46 | 2.209e-30 | 0.00046031 | -11.4094 | 130.1733 | 965.15 | 62
944.25 | 164 | 155.1631 | 294.35 | 8.8369 | 0.00062684 | 6.275e-11 | 1.5109e-18 | 1.4069e-45 | 4.6954e-30 | 0.00062684 | 8.8362 | 78.0789 | 965.2 | 49
944.3 | 180 | 154.9174 | 294.3 | 25.0826 | 0.00085021 | 1.018e-10 | 2.8008e-18 | 3.5429e-45 | 9.9408e-30 | 0.00085021 | 25.0817 | 629.0939 | 965.25 | 52
944.35 | 176 | 154.6717 | 294.25 | 21.3283 | 0.0011486 | 1.6449e-10 | 5.1711e-18 | 8.8862e-45 | 2.0962e-29 | 0.0011486 | 21.3272 | 454.849 | 965.3 | 44
944.4 | 134 | 154.4259 | 294.2 | -20.4259 | 0.0015455 | 2.6472e-10 | 9.5094e-18 | 2.2199e-44 | 4.4026e-29 | 0.0015455 | -20.4275 | 417.2813 | 965.35 | 47
944.45 | 172 | 154.1802 | 294.15 | 17.8198 | 0.0020712 | 4.2434e-10 | 1.7417e-17 | 5.5236e-44 | 9.2099e-29 | 0.0020712 | 17.8178 | 317.4724 | 965.4 | 43
944.5 | 151 | 153.9344 | 294.1 | -2.9344 | 0.0027648 | 6.7748e-10 | 3.1775e-17 | 1.3689e-43 | 1.9189e-28 | 0.0027648 | -2.9372 | 8.6271 | 965.45 | 44
944.55 | 130 | 153.6887 | 294.05 | -23.6887 | 0.0036758 | 1.0773e-09 | 5.7735e-17 | 3.379e-43 | 3.9823e-28 | 0.0036758 | -23.6924 | 561.3281 | 965.5 | 44
944.6 | 165 | 153.4429 | 294 | 11.5571 | 0.0048676 | 1.7063e-09 | 1.0449e-16 | 8.3075e-43 | 8.2314e-28 | 0.0048676 | 11.5522 | 133.4531 | 965.55 | 55
944.65 | 137 | 153.1972 | 293.95 | -16.1972 | 0.00642 | 2.6918e-09 | 1.8835e-16 | 2.0343e-42 | 1.6946e-27 | 0.00642 | -16.2036 | 262.5573 | 965.6 | 48
944.7 | 162 | 152.9515 | 293.9 | 9.0485 | 0.0084339 | 4.2295e-09 | 3.3815e-16 | 4.9616e-42 | 3.4749e-27 | 0.0084339 | 9.0401 | 81.7236 | 965.65 | 49
944.75 | 140 | 152.7057 | 293.85 | -12.7057 | 0.011035 | 6.6191e-09 | 6.047e-16 | 1.2053e-41 | 7.097e-27 | 0.011035 | -12.7167 | 161.7157 | 965.7 | 53
944.8 | 173 | 152.46 | 293.8 | 20.54 | 0.014381 | 1.0318e-08 | 1.077e-15 | 2.9163e-41 | 1.4437e-26 | 0.014381 | 20.5256 | 421.3023 | 965.75 | 63
944.85 | 151 | 152.2142 | 293.75 | -1.2142 | 0.018667 | 1.6018e-08 | 1.9106e-15 | 7.0281e-41 | 2.9251e-26 | 0.018667 | -1.2329 | 1.52 | 965.8 | 40
944.9 | 174 | 151.9685 | 293.7 | 22.0315 | 0.024134 | 2.477e-08 | 3.3759e-15 | 1.687e-40 | 5.9028e-26 | 0.024134 | 22.0074 | 484.3249 | 965.85 | 49
944.95 | 162 | 151.7227 | 293.65 | 10.2773 | 0.031078 | 3.815e-08 | 5.9411e-15 | 4.0331e-40 | 1.1865e-25 | 0.031078 | 10.2462 | 104.9843 | 965.9 | 45
945 | 156 | 151.477 | 293.6 | 4.523 | 0.039859 | 5.8523e-08 | 1.0414e-14 | 9.6038e-40 | 2.3752e-25 | 0.039859 | 4.4831 | 20.0986 | 965.95 | 68
945.05 | 136 | 151.2313 | 293.55 | -15.2313 | 0.050918 | 8.9418e-08 | 1.8181e-14 | 2.2777e-39 | 4.7362e-25 | 0.050918 | -15.2822 | 233.5447 | 966 | 64
945.1 | 149 | 150.9855 | 293.5 | -1.9855 | 0.064786 | 1.3608e-07 | 3.1615e-14 | 5.3806e-39 | 9.4062e-25 | 0.064786 | -2.0503 | 4.2037
945.15 | 141 | 150.7398 | 293.45 | -9.7398 | 0.082102 | 2.0626e-07 | 5.4757e-14 | 1.266e-38 | 1.8606e-24 | 0.082102 | -9.8219 | 96.4691
945.2 | 150 | 150.494 | 293.4 | -0.49402 | 0.10363 | 3.1139e-07 | 9.4459e-14 | 2.9668e-38 | 3.6659e-24 | 0.10363 | -0.59765 | 0.35719
945.25 | 144 | 150.2483 | 293.35 | -6.2483 | 0.13028 | 4.6824e-07 | 1.623e-13 | 6.9248e-38 | 7.1938e-24 | 0.13028 | -6.3786 | 40.6861
945.3 | 143 | 150.0025 | 293.3 | -7.0025 | 0.16314 | 7.0128e-07 | 2.7774e-13 | 1.6099e-37 | 1.4061e-23 | 0.16314 | -7.1657 | 51.3469
945.35 | 162 | 149.7568 | 293.25 | 12.2432 | 0.20347 | 1.0461e-06 | 4.7342e-13 | 3.7277e-37 | 2.7372e-23 | 0.20347 | 12.0397 | 144.9554
945.4 | 150 | 149.511 | 293.2 | 0.48895 | 0.25275 | 1.5543e-06 | 8.0372e-13 | 8.5973e-37 | 5.3075e-23 | 0.25275 | 0.2362 | 0.055792
945.45 | 166 | 149.2653 | 293.15 | 16.7347 | 0.31272 | 2.3001e-06 | 1.359e-12 | 1.9749e-36 | 1.025e-22 | 0.31272 | 16.422 | 269.6814
945.5 | 149 | 149.0196 | 293.1 | -0.019559 | 0.38537 | 3.3903e-06 | 2.2889e-12 | 4.5185e-36 | 1.9717e-22 | 0.38537 | -0.40493 | 0.16397
945.55 | 143 | 148.7738 | 293.05 | -5.7738 | 0.47301 | 4.9771e-06 | 3.8396e-12 | 1.0297e-35 | 3.7775e-22 | 0.47301 | -6.2468 | 39.0229
945.6 | 152 | 148.5281 | 293 | 3.4719 | 0.57826 | 7.2777e-06 | 6.4152e-12 | 2.3371e-35 | 7.2083e-22 | 0.57827 | 2.8937 | 8.3732
945.65 | 145 | 148.2823 | 292.95 | -3.2823 | 0.70412 | 1.0599e-05 | 1.0676e-11 | 5.2835e-35 | 1.37e-21 | 0.70413 | -3.9865 | 15.8919
945.7 | 152 | 148.0366 | 292.9 | 3.9634 | 0.85395 | 1.5375e-05 | 1.7695e-11 | 1.1897e-34 | 2.5936e-21 | 0.85397 | 3.1094 | 9.6687
945.75 | 143 | 147.7908 | 292.85 | -4.7908 | 1.0315 | 2.2213e-05 | 2.9212e-11 | 2.6681e-34 | 4.8902e-21 | 1.0316 | -5.8224 | 33.9003
945.8 | 136 | 147.5451 | 292.8 | -11.5451 | 1.2411 | 3.1966e-05 | 4.8034e-11 | 5.9598e-34 | 9.1837e-21 | 1.2411 | -12.7862 | 163.4872
945.85 | 152 | 147.2994 | 292.75 | 4.7006 | 1.4872 | 4.5817e-05 | 7.8668e-11 | 1.326e-33 | 1.7178e-20 | 1.4873 | 3.2134 | 10.3257
945.9 | 133 | 147.0536 | 292.7 | -14.0536 | 1.7751 | 6.5407e-05 | 1.2832e-10 | 2.9383e-33 | 3.2004e-20 | 1.7752 | -15.8288 | 250.5506
945.95 | 163 | 146.8079 | 292.65 | 16.1921 | 2.1103 | 9.3002e-05 | 2.0849e-10 | 6.4852e-33 | 5.9386e-20 | 2.1104 | 14.0818 | 198.2965
946 | 166 | 146.5621 | 292.6 | 19.4379 | 2.4987 | 0.00013171 | 3.3738e-10 | 1.4257e-32 | 1.0976e-19 | 2.4988 | 16.9391 | 286.9318
946.05 | 155 | 146.3164 | 292.55 | 8.6836 | 2.9468 | 0.00018579 | 5.4379e-10 | 3.1216e-32 | 2.0205e-19 | 2.947 | 5.7366 | 32.9089
946.1 | 170 | 146.0706 | 292.5 | 23.9294 | 3.4614 | 0.00026102 | 8.7298e-10 | 6.8078e-32 | 3.7046e-19 | 3.4617 | 20.4677 | 418.9256
946.15 | 157 | 145.8249 | 292.45 | 11.1751 | 4.0497 | 0.00036526 | 1.3958e-09 | 1.4787e-31 | 6.7653e-19 | 4.0501 | 7.125 | 50.7659
946.2 | 165 | 145.5791 | 292.4 | 19.4209 | 4.7191 | 0.00050909 | 2.223e-09 | 3.1993e-31 | 1.2305e-18 | 4.7196 | 14.7012 | 216.1265
946.25 | 158 | 145.3334 | 292.35 | 12.6666 | 5.4772 | 0.00070672 | 3.5262e-09 | 6.8939e-31 | 2.2293e-18 | 5.4779 | 7.1887 | 51.6773
946.3 | 158 | 145.0877 | 292.3 | 12.9123 | 6.3317 | 0.00097717 | 5.571e-09 | 1.4796e-30 | 4.0227e-18 | 6.3327 | 6.5796 | 43.2916
946.35 | 153 | 144.8419 | 292.25 | 8.1581 | 7.2904 | 0.0013457 | 8.7666e-09 | 3.163e-30 | 7.2297e-18 | 7.2917 | 0.86634 | 0.75055
946.4 | 170 | 144.5962 | 292.2 | 25.4038 | 8.3607 | 0.0018459 | 1.374e-08 | 6.7346e-30 | 1.2942e-17 | 8.3626 | 17.0412 | 290.4039
946.45 | 165 | 144.3504 | 292.15 | 20.6496 | 9.55 | 0.0025218 | 2.1449e-08 | 1.4282e-29 | 2.3074e-17 | 9.5525 | 11.0971 | 123.1447
946.5 | 169 | 144.1047 | 292.1 | 24.8953 | 10.8649 | 0.0034316 | 3.3351e-08 | 3.0167e-29 | 4.0976e-17 | 10.8683 | 14.027 | 196.7559
946.55 | 176 | 143.8589 | 292.05 | 32.1411 | 12.3116 | 0.0046509 | 5.1649e-08 | 6.3466e-29 | 7.2476e-17 | 12.3162 | 19.8248 | 393.0233
946.6 | 178 | 143.6132 | 292 | 34.3868 | 13.8953 | 0.0062784 | 7.9667e-08 | 1.3299e-28 | 1.2768e-16 | 13.9015 | 20.4853 | 419.6456
946.65 | 146 | 143.3675 | 291.95 | 2.6325 | 15.6201 | 0.0084415 | 1.2239e-07 | 2.7756e-28 | 2.2404e-16 | 15.6286 | -12.996 | 168.8967
946.7 | 163 | 143.1217 | 291.9 | 19.8783 | 17.4891 | 0.011305 | 1.8729e-07 | 5.7697e-28 | 3.9154e-16 | 17.5004 | 2.3779 | 5.6544
946.75 | 170 | 142.876 | 291.85 | 27.124 | 19.5036 | 0.015079 | 2.8545e-07 | 1.1946e-27 | 6.8156e-16 | 19.5187 | 7.6054 | 57.8417
946.8 | 177 | 142.6302 | 291.8 | 34.3698 | 21.6634 | 0.020032 | 4.3331e-07 | 2.4635e-27 | 1.1817e-15 | 21.6834 | 12.6864 | 160.9435
946.85 | 170 | 142.3845 | 291.75 | 27.6155 | 23.9664 | 0.026507 | 6.5516e-07 | 5.06e-27 | 2.0405e-15 | 23.9929 | 3.6226 | 13.1231
946.9 | 168 | 142.1387 | 291.7 | 25.8613 | 26.4086 | 0.034935 | 9.8663e-07 | 1.0352e-26 | 3.5097e-15 | 26.4435 | -0.58225 | 0.33902
946.95 | 176 | 141.893 | 291.65 | 34.107 | 28.9836 | 0.045859 | 1.4799e-06 | 2.1093e-26 | 6.0124e-15 | 29.0294 | 5.0776 | 25.782
947 | 182 | 141.6473 | 291.6 | 40.3527 | 31.6828 | 0.059958 | 2.2109e-06 | 4.2808e-26 | 1.0259e-14 | 31.7427 | 8.61 | 74.1326
947.05 | 180 | 141.4015 | 291.55 | 38.5985 | 34.4952 | 0.07808 | 3.2898e-06 | 8.6533e-26 | 1.7435e-14 | 34.5733 | 4.0252 | 16.202
947.1 | 177 | 141.1558 | 291.5 | 35.8442 | 37.4076 | 0.10127 | 4.8757e-06 | 1.7422e-25 | 2.9511e-14 | 37.5089 | -1.6647 | 2.7711
947.15 | 186 | 140.91 | 291.45 | 45.09 | 40.4042 | 0.13083 | 7.1972e-06 | 3.4937e-25 | 4.9755e-14 | 40.535 | 4.555 | 20.7479
947.2 | 157 | 140.6643 | 291.4 | 16.3357 | 43.4667 | 0.16835 | 1.0582e-05 | 6.9782e-25 | 8.3549e-14 | 43.6351 | -27.2993 | 745.2535
947.25 | 177 | 140.4185 | 291.35 | 36.5815 | 46.5749 | 0.21575 | 1.5496e-05 | 1.3882e-24 | 1.3974e-13 | 46.7907 | -10.2092 | 104.2282
947.3 | 197 | 140.1728 | 291.3 | 56.8272 | 49.7064 | 0.27541 | 2.2602e-05 | 2.7507e-24 | 2.3278e-13 | 49.9818 | 6.8454 | 46.8591
947.35 | 225 | 139.927 | 291.25 | 85.073 | 52.8369 | 0.35015 | 3.2835e-05 | 5.4285e-24 | 3.8624e-13 | 53.1871 | 31.8859 | 1016.7075
947.4 | 191 | 139.6813 | 291.2 | 51.3187 | 55.9406 | 0.4434 | 4.7512e-05 | 1.0671e-23 | 6.383e-13 | 56.3841 | -5.0654 | 25.6582
947.45 | 220 | 139.4356 | 291.15 | 80.5644 | 58.9905 | 0.55925 | 6.8473e-05 | 2.0891e-23 | 1.0506e-12 | 59.5498 | 21.0146 | 441.6137
947.5 | 202 | 139.1898 | 291.1 | 62.8102 | 61.9586 | 0.70256 | 9.8289e-05 | 4.0738e-23 | 1.7225e-12 | 62.6613 | 0.14891 | 0.022173
947.55 | 182 | 138.9441 | 291.05 | 43.0559 | 64.8166 | 0.87907 | 0.00014053 | 7.9124e-23 | 2.8126e-12 | 65.6958 | -22.6399 | 512.5634
947.6 | 213 | 138.6983 | 291 | 74.3017 | 67.536 | 1.0955 | 0.00020011 | 1.5307e-22 | 4.5745e-12 | 68.6317 | 5.6699 | 32.1482
947.65 | 210 | 138.4526 | 290.95 | 71.5474 | 70.0889 | 1.3599 | 0.00028383 | 2.9492e-22 | 7.4102e-12 | 71.4491 | 0.098345 | 0.0096717
947.7 | 187 | 138.2068 | 290.9 | 48.7932 | 72.4483 | 1.6813 | 0.00040096 | 5.6599e-22 | 1.1956e-11 | 74.1299 | -25.3368 | 641.9529
947.75 | 226 | 137.9611 | 290.85 | 88.0389 | 74.5885 | 2.0703 | 0.00056417 | 1.0819e-21 | 1.9214e-11 | 76.6594 | 11.3796 | 129.4942
947.8 | 229 | 137.7154 | 290.8 | 91.2846 | 76.4857 | 2.5392 | 0.00079065 | 2.0597e-21 | 3.0754e-11 | 79.0257 | 12.2589 | 150.2818
947.85 | 213 | 137.4696 | 290.75 | 75.5304 | 78.1184 | 3.1019 | 0.0011036 | 3.9057e-21 | 4.9028e-11 | 81.2214 | -5.691 | 32.388
947.9 | 223 | 137.2239 | 290.7 | 85.7761 | 79.4679 | 3.7742 | 0.0015344 | 7.3765e-21 | 7.785e-11 | 83.2436 | 2.5325 | 6.4138
947.95 | 199 | 136.9781 | 290.65 | 62.0219 | 80.5183 | 4.5738 | 0.0021247 | 1.3876e-20 | 1.2312e-10 | 85.0942 | -23.0724 | 532.3344
948 | 224 | 136.7324 | 290.6 | 87.2676 | 81.2573 | 5.5208 | 0.0029304 | 2.5999e-20 | 1.9395e-10 | 86.781 | 0.48658 | 0.23676
948.05 | 208 | 136.4866 | 290.55 | 71.5134 | 81.6761 | 6.6373 | 0.0040256 | 4.8519e-20 | 3.043e-10 | 88.3174 | -16.804 | 282.3759
948.1 | 198 | 136.2409 | 290.5 | 61.7591 | 81.7697 | 7.9478 | 0.005508 | 9.0185e-20 | 4.7552e-10 | 89.7229 | -27.9638 | 781.9761
948.15 | 221 | 135.9951 | 290.45 | 85.0049 | 81.537 | 9.479 | 0.0075062 | 1.6696e-19 | 7.4013e-10 | 91.0235 | -6.0186 | 36.2237
948.2 | 220 | 135.7494 | 290.4 | 84.2506 | 80.9807 | 11.2602 | 0.010189 | 3.0787e-19 | 1.1474e-09 | 92.2511 | -8.0005 | 64.0075
948.25 | 209 | 135.5037 | 290.35 | 73.4963 | 80.1075 | 13.3227 | 0.013774 | 5.6542e-19 | 1.7717e-09 | 93.444 | -19.9477 | 397.9103
948.3 | 214 | 135.2579 | 290.3 | 78.7421 | 78.9278 | 15.7002 | 0.018548 | 1.0343e-18 | 2.7247e-09 | 94.6466 | -15.9045 | 252.9523
948.35 | 243 | 135.0122 | 290.25 | 107.9878 | 77.4554 | 18.4282 | 0.024876 | 1.8845e-18 | 4.1737e-09 | 95.9084 | 12.0794 | 145.912
948.4 | 264 | 134.7664 | 290.2 | 129.2336 | 75.7073 | 21.5439 | 0.033231 | 3.4198e-18 | 6.3677e-09 | 97.2844 | 31.9491 | 1020.7463
948.45 | 255 | 134.5207 | 290.15 | 120.4793 | 73.7036 | 25.086 | 0.044214 | 6.1811e-18 | 9.6763e-09 | 98.8338 | 21.6455 | 468.5261
948.5 | 242 | 134.2749 | 290.1 | 107.7251 | 71.4669 | 29.094 | 0.058592 | 1.1128e-17 | 1.4645e-08 | 100.6195 | 7.1056 | 50.4896
948.55 | 222 | 134.0292 | 290.05 | 87.9708 | 69.0217 | 33.6078 | 0.077337 | 1.9953e-17 | 2.2078e-08 | 102.7068 | -14.736 | 217.1494
948.6 | 260 | 133.7835 | 290 | 126.2165 | 66.3944 | 38.667 | 0.10167 | 3.5634e-17 | 3.315e-08 | 105.1631 | 21.0535 | 443.249
948.65 | 222 | 133.5377 | 289.95 | 88.4623 | 63.6124 | 44.3105 | 0.13313 | 6.3387e-17 | 4.9576e-08 | 108.056 | -19.5937 | 383.915
948.7 | 243 | 133.292 | 289.9 | 109.708 | 60.7039 | 50.5752 | 0.17363 | 1.123e-16 | 7.3846e-08 | 111.4528 | -1.7448 | 3.0442
948.75 | 272 | 133.0462 | 289.85 | 138.9538 | 57.6975 | 57.4955 | 0.22554 | 1.9818e-16 | 1.0956e-07 | 115.4185 | 23.5353 | 553.9092
948.8 | 259 | 132.8005 | 289.8 | 126.1995 | 54.6213 | 65.102 | 0.2918 | 3.4832e-16 | 1.6189e-07 | 120.0151 | 6.1845 | 38.2476
948.85 | 267 | 132.5547 | 289.75 | 134.4453 | 51.5029 | 73.4209 | 0.37604 | 6.0977e-16 | 2.3827e-07 | 125.2998 | 9.1455 | 83.6395
948.9 | 251 | 132.309 | 289.7 | 118.691 | 48.3689 | 82.4726 | 0.48265 | 1.0632e-15 | 3.4929e-07 | 131.3242 | -12.6331 | 159.5964
948.95 | 276 | 132.0633 | 289.65 | 143.9367 | 45.2444 | 92.2709 | 0.61701 | 1.8465e-15 | 5.0999e-07 | 138.1324 | 5.8044 | 33.6905
949 | 261 | 131.8175 | 289.6 | 129.1825 | 42.1531 | 102.8217 | 0.78564 | 3.1939e-15 | 7.4165e-07 | 145.7604 | -16.5779 | 274.8282
949.05 | 303 | 131.5718 | 289.55 | 171.4282 | 39.1163 | 114.122 | 0.99637 | 5.5027e-15 | 1.0743e-06 | 154.2348 | 17.1935 | 295.6158
949.1 | 309 | 131.326 | 289.5 | 177.674 | 36.1536 | 126.1592 | 1.2586 | 9.4425e-15 | 1.5498e-06 | 163.5714 | 14.1025 | 198.8813
949.15 | 300 | 131.0803 | 289.45 | 168.9197 | 33.2821 | 138.9099 | 1.5835 | 1.6139e-14 | 2.227e-06 | 173.7755 | -4.8558 | 23.5785
949.2 | 341 | 130.8345 | 289.4 | 210.1655 | 30.5164 | 152.3395 | 1.9842 | 2.7473e-14 | 3.1872e-06 | 184.8402 | 25.3253 | 641.3697
949.25 | 336 | 130.5888 | 289.35 | 205.4112 | 27.8691 | 166.4012 | 2.4766 | 4.6582e-14 | 4.5434e-06 | 196.7468 | 8.6644 | 75.0715
949.3 | 327 | 130.343 | 289.3 | 196.657 | 25.3498 | 181.0361 | 3.0787 | 7.8666e-14 | 6.4508e-06 | 209.4647 | -12.8077 | 164.038
949.35 | 371 | 130.0973 | 289.25 | 240.9027 | 22.9664 | 196.1728 | 3.812 | 1.3232e-13 | 9.1224e-06 | 222.9512 | 17.9514 | 322.2545
949.4 | 365 | 129.8516 | 289.2 | 235.1484 | 20.7241 | 211.7275 | 4.7011 | 2.2168e-13 | 1.2849e-05 | 237.1527 | -2.0043 | 4.0173
949.45 | 385 | 129.6058 | 289.15 | 255.3942 | 18.6262 | 227.6043 | 5.7745 | 3.6991e-13 | 1.8026e-05 | 252.005 | 3.3892 | 11.4864
949.5 | 417 | 129.3601 | 289.1 | 287.6399 | 16.6738 | 243.6961 | 7.0647 | 6.1479e-13 | 2.5187e-05 | 267.4347 | 20.2052 | 408.2521
949.55 | 380 | 129.1143 | 289.05 | 250.8857 | 14.8666 | 259.8851 | 8.6087 | 1.0177e-12 | 3.5054e-05 | 283.3605 | -32.4749 | 1054.6165
949.6 | 437 | 128.8686 | 289 | 308.1314 | 13.2025 | 276.0445 | 10.4483 | 1.678e-12 | 4.8591e-05 | 299.6954 | 8.4361 | 71.167
949.65 | 408 | 128.6228 | 288.95 | 279.3772 | 11.6778 | 292.0395 | 12.6305 | 2.7556e-12 | 6.7087e-05 | 316.3479 | -36.9707 | 1366.8363
949.7 | 474 | 128.3771 | 288.9 | 345.6229 | 10.2881 | 307.7294 | 15.2075 | 4.5072e-12 | 9.2255e-05 | 333.2251 | 12.3978 | 153.7067
949.75 | 514 | 128.1314 | 288.85 | 385.8686 | 9.0275 | 322.9692 | 18.2373 | 7.3428e-12 | 0.00012636 | 350.2342 | 35.6344 | 1269.8129
949.8 | 479 | 127.8856 | 288.8 | 351.1144 | 7.8899 | 337.6122 | 21.7836 | 1.1915e-11 | 0.00017238 | 367.2858 | -16.1714 | 261.5143
949.85 | 513 | 127.6399 | 288.75 | 385.3601 | 6.8681 | 351.5118 | 25.9156 | 1.9256e-11 | 0.00023422 | 384.2957 | 1.0644 | 1.133
949.9 | 493 | 127.3941 | 288.7 | 365.6059 | 5.9548 | 364.5243 | 30.7085 | 3.0997e-11 | 0.00031698 | 401.1879 | -35.5821 | 1266.0828
949.95 | 528 | 127.1484 | 288.65 | 400.8516 | 5.1424 | 376.5112 | 36.2427 | 4.9698e-11 | 0.00042727 | 417.8967 | -17.0451 | 290.5358
950 | 569 | 126.9026 | 288.6 | 442.0974 | 4.4231 | 387.3416 | 42.6037 | 7.9362e-11 | 0.00057365 | 434.369 | 7.7284 | 59.7277
950.05 | 552 | 126.6569 | 288.55 | 425.3431 | 3.7892 | 396.8946 | 49.8815 | 1.2623e-10 | 0.00076709 | 450.5661 | -25.223 | 636.1995
950.1 | 608 | 126.4111 | 288.5 | 481.5889 | 3.2333 | 405.0616 | 58.1696 | 1.9997e-10 | 0.0010217 | 466.4655 | 15.1234 | 228.7162
950.15 | 586 | 126.1654 | 288.45 | 459.8346 | 2.7479 | 411.7483 | 67.5643 | 3.1553e-10 | 0.0013553 | 482.0618 | -22.2272 | 494.0492
950.2 | 628 | 125.9197 | 288.4 | 502.0803 | 2.326 | 416.8764 | 78.1634 | 4.9589e-10 | 0.0017908 | 497.3676 | 4.7127 | 22.2095
950.25 | 635 | 125.6739 | 288.35 | 509.3261 | 1.9611 | 420.3854 | 90.0647 | 7.7623e-10 | 0.0023567 | 512.4136 | -3.0875 | 9.5326
950.3 | 661 | 125.4282 | 288.3 | 535.5718 | 1.6468 | 422.2336 | 103.3642 | 1.2102e-09 | 0.0030891 | 527.2478 | 8.324 | 69.2897
950.35 | 659 | 125.1824 | 288.25 | 533.8176 | 1.3774 | 422.3989 | 118.1547 | 1.8793e-09 | 0.004033 | 541.935 | -8.1175 | 65.8933
950.4 | 691 | 124.9367 | 288.2 | 566.0633 | 1.1475 | 420.8793 | 134.5229 | 2.9066e-09 | 0.0052442 | 556.555 | 9.5083 | 90.4083
950.45 | 708 | 124.6909 | 288.15 | 583.3091 | 0.95211 | 417.693 | 152.548 | 4.4777e-09 | 0.0067921 | 571.1999 | 12.1091 | 146.6305
950.5 | 707 | 124.4452 | 288.1 | 582.5548 | 0.78685 | 412.8779 | 172.2986 | 6.8704e-09 | 0.0087617 | 585.9721 | -3.4173 | 11.678
950.55 | 703 | 124.1995 | 288.05 | 578.8005 | 0.64769 | 406.491 | 193.8303 | 1.05e-08 | 0.011257 | 600.9802 | -22.1796 | 491.9362
950.6 | 757 | 123.9537 | 288 | 633.0463 | 0.53101 | 398.6071 | 217.1832 | 1.5982e-08 | 0.014406 | 616.3357 | 16.7106 | 279.2436
950.65 | 792 | 123.708 | 287.95 | 668.292 | 0.43362 | 389.3174 | 242.3795 | 2.423e-08 | 0.018363 | 632.1489 | 36.1431 | 1306.3263
950.7 | 775 | 123.4622 | 287.9 | 651.5378 | 0.35268 | 378.7281 | 269.4202 | 3.6589e-08 | 0.023312 | 648.5243 | 3.0134 | 9.0808
950.75 | 811 | 123.2165 | 287.85 | 687.7835 | 0.2857 | 366.9578 | 298.2836 | 5.503e-08 | 0.029478 | 665.5565 | 22.227 | 494.0385
950.8 | 850 | 122.9707 | 287.8 | 727.0293 | 0.23052 | 354.1355 | 328.9223 | 8.2436e-08 | 0.037125 | 683.3254 | 43.7038 | 1910.0235
950.85 | 838 | 122.725 | 287.75 | 715.275 | 0.18525 | 340.3985 | 361.2619 | 1.23e-07 | 0.04657 | 701.8922 | 13.3828 | 179.0997
950.9 | 830 | 122.4793 | 287.7 | 707.5207 | 0.14828 | 325.8897 | 395.1989 | 1.8279e-07 | 0.058185 | 721.2951 | -13.7743 | 189.7323
950.95 | 896 | 122.2335 | 287.65 | 773.7665 | 0.11822 | 310.7552 | 430.6002 | 2.7056e-07 | 0.072407 | 741.546 | 32.2205 | 1038.1593
951 | 790 | 121.9878 | 287.6 | 668.0122 | 0.093874 | 295.142 | 467.3018 | 3.9887e-07 | 0.089746 | 762.6275 | -94.6152 | 8952.0392
951.05 | 904 | 121.742 | 287.55 | 782.258 | 0.074245 | 279.1955 | 505.1095 | 5.857e-07 | 0.11079 | 784.4901 | -2.2321 | 4.9824
951.1 | 909 | 121.4963 | 287.5 | 787.5037 | 0.058486 | 263.0575 | 543.7991 | 8.566e-07 | 0.13623 | 807.0513 | -19.5476 | 382.1082
951.15 | 948 | 121.2505 | 287.45 | 826.7495 | 0.045889 | 246.864 | 583.1176 | 1.2478e-06 | 0.16684 | 830.1944 | -3.4449 | 11.8676
951.2 | 967 | 121.0048 | 287.4 | 845.9952 | 0.035861 | 230.7436 | 622.7858 | 1.8105e-06 | 0.20352 | 853.7688 | -7.7736 | 60.4291
951.25 | 998 | 120.759 | 287.35 | 877.241 | 0.027913 | 214.8159 | 662.5003 | 2.6163e-06 | 0.24726 | 877.5914 | -0.35042 | 0.12279
951.3 | 1045 | 120.5133 | 287.3 | 924.4867 | 0.02164 | 199.1902 | 701.9372 | 3.7658e-06 | 0.29921 | 901.4482 | 23.0385 | 530.7704
951.35 | 1049 | 120.2676 | 287.25 | 928.7324 | 0.016709 | 183.9646 | 740.7561 | 5.3986e-06 | 0.36064 | 925.0981 | 3.6343 | 13.2085
951.4 | 1056 | 120.0218 | 287.2 | 935.9782 | 0.012851 | 169.2254 | 778.6048 | 7.7087e-06 | 0.43293 | 948.2759 | -12.2978 | 151.2349
951.45 | 1051 | 119.7761 | 287.15 | 931.2239 | 0.0098441 | 155.0463 | 815.124 | 1.0963e-05 | 0.51765 | 970.6979 | -39.4739 | 1558.1916
951.5 | 1173 | 119.5303 | 287.1 | 1053.4697 | 0.0075107 | 141.4889 | 849.9534 | 1.553e-05 | 0.61648 | 992.0663 | 61.4033 | 3770.368
951.55 | 1156 | 119.2846 | 287.05 | 1036.7154 | 0.0057076 | 128.6021 | 882.7372 | 2.1911e-05 | 0.73126 | 1012.0762 | 24.6392 | 607.0896
951.6 | 1084 | 119.0388 | 287 | 964.9612 | 0.00432 | 116.4229 | 913.1298 | 3.079e-05 | 0.86394 | 1030.421 | -65.4598 | 4284.9859
951.65 | 1133 | 118.7931 | 286.95 | 1014.2069 | 0.0032567 | 104.9769 | 940.8024 | 4.3095e-05 | 1.0166 | 1046.7992 | -32.5923 | 1062.2579
951.7 | 1156 | 118.5474 | 286.9 | 1037.4526 | 0.0024454 | 94.2787 | 965.4486 | 6.0077e-05 | 1.1915 | 1060.9213 | -23.4687 | 550.7793
951.75 | 1268 | 118.3016 | 286.85 | 1149.6984 | 0.0018288 | 84.3332 | 986.7899 | 8.3418e-05 | 1.3909 | 1072.516 | 77.1824 | 5957.128
951.8 | 1216 | 118.0559 | 286.8 | 1097.9441 | 0.0013623 | 75.1361 | 1004.5812 | 0.00011537 | 1.6173 | 1081.336 | 16.6081 | 275.8295
951.85 | 1199 | 117.8101 | 286.75 | 1081.1899 | 0.0010107 | 66.675 | 1018.6154 | 0.00015891 | 1.8729 | 1087.1645 | -5.9746 | 35.6958
951.9 | 1190 | 117.5644 | 286.7 | 1072.4356 | 0.00074689 | 58.9308 | 1028.7273 | 0.00021802 | 2.1603 | 1089.8193 | -17.3837 | 302.1934
951.95 | 1186 | 117.3186 | 286.65 | 1068.6814 | 0.00054972 | 51.8784 | 1034.7968 | 0.00029792 | 2.4819 | 1089.1579 | -20.4765 | 419.289
952 | 1186 | 117.0729 | 286.6 | 1068.9271 | 0.00040299 | 45.4879 | 1036.7516 | 0.00040549 | 2.84 | 1085.0802 | -16.1531 | 260.9233
952.05 | 1239 | 116.8271 | 286.55 | 1122.1729 | 0.00029425 | 39.7255 | 1034.5683 | 0.00054969 | 3.2367 | 1077.5314 | 44.6415 | 1992.8592
952.1 | 1126 | 116.5814 | 286.5 | 1009.4186 | 0.00021399 | 34.5548 | 1028.2731 | 0.0007422 | 3.6742 | 1066.503 | -57.0844 | 3258.632
952.15 | 1200 | 116.3357 | 286.45 | 1083.6643 | 0.000155 | 29.9372 | 1017.9409 | 0.00099813 | 4.1543 | 1052.0335 | 31.6308 | 1000.5097
952.2 | 1194 | 116.0899 | 286.4 | 1077.9101 | 0.00011183 | 25.8333 | 1003.6943 | 0.001337 | 4.6782 | 1034.2073 | 43.7028 | 1909.9313
952.25 | 1182 | 115.8442 | 286.35 | 1066.1558 | 8.0359e-05 | 22.2031 | 985.701 | 0.0017837 | 5.2473 | 1013.1533 | 53.0025 | 2809.27
952.3 | 1093 | 115.5984 | 286.3 | 977.4016 | 5.7514e-05 | 19.0069 | 964.1703 | 0.0023702 | 5.8622 | 989.0418 | -11.6402 | 135.495
952.35 | 1053 | 115.3527 | 286.25 | 937.6473 | 4.1e-05 | 16.2059 | 939.3494 | 0.0031369 | 6.5229 | 962.0814 | -24.4341 | 597.0228
952.4 | 1067 | 115.1069 | 286.2 | 951.8931 | 2.9111e-05 | 13.7626 | 911.5182 | 0.0041352 | 7.2292 | 932.5142 | 19.3789 | 375.5409
952.45 | 1014 | 114.8612 | 286.15 | 899.1388 | 2.0587e-05 | 11.6411 | 880.9847 | 0.0054294 | 7.98 | 900.6112 | -1.4724 | 2.1681
952.5 | 956 | 114.6155 | 286.1 | 841.3845 | 1.4501e-05 | 9.8073 | 848.0788 | 0.0071002 | 8.7737 | 866.6669 | -25.2824 | 639.1983
952.55 | 963 | 114.3697 | 286.05 | 848.6303 | 1.0173e-05 | 8.2295 | 813.1466 | 0.0092482 | 9.6079 | 830.9932 | 17.6371 | 311.0671
952.6 | 893 | 114.124 | 286 | 778.876 | 7.1087e-06 | 6.878 | 776.5444 | 0.011998 | 10.4794 | 793.9138 | -15.0377 | 226.1337
952.65 | 860 | 113.8782 | 285.95 | 746.1218 | 4.9475e-06 | 5.7255 | 738.6328 | 0.015503 | 11.3844 | 755.7582 | -9.6364 | 92.86
952.7 | 804 | 113.6325 | 285.9 | 690.3675 | 3.4296e-06 | 4.7471 | 699.7706 | 0.019953 | 12.3182 | 716.8559 | -26.4884 | 701.6328
952.75 | 798 | 113.3867 | 285.85 | 684.6133 | 2.368e-06 | 3.9202 | 660.3096 | 0.025577 | 13.2755 | 677.5309 | 7.0824 | 50.1599
952.8 | 755 | 113.141 | 285.8 | 641.859 | 1.6284e-06 | 3.2244 | 620.5894 | 0.032656 | 14.2501 | 638.0966 | 3.7624 | 14.1554
952.85 | 706 | 112.8953 | 285.75 | 593.1047 | 1.1154e-06 | 2.6416 | 580.9329 | 0.041528 | 15.2353 | 598.8513 | -5.7465 | 33.0225
952.9 | 677 | 112.6495 | 285.7 | 564.3505 | 7.6092e-07 | 2.1555 | 541.642 | 0.052599 | 16.2236 | 560.0737 | 4.2768 | 18.291
952.95 | 598 | 112.4038 | 285.65 | 485.5962 | 5.1704e-07 | 1.7518 | 502.9948 | 0.066356 | 17.2072 | 522.0202 | -36.424 | 1326.7046
953 | 586 | 112.158 | 285.6 | 473.842 | 3.4992e-07 | 1.418 | 465.2427 | 0.083378 | 18.1776 | 484.9217 | -11.0798 | 122.761
953.05 | 550 | 111.9123 | 285.55 | 438.0877 | 2.3588e-07 | 1.1433 | 428.6081 | 0.10435 | 19.1262 | 448.982 | -10.8943 | 118.6849
953.1 | 555 | 111.6665 | 285.5 | 443.3335 | 1.5837e-07 | 0.91811 | 393.2838 | 0.13007 | 20.0441 | 414.376 | 28.9574 | 838.5322
953.15 | 492 | 111.4208 | 285.45 | 380.5792 | 1.059e-07 | 0.73433 | 359.4318 | 0.16149 | 20.9222 | 381.2499 | -0.67065 | 0.44977
953.2 | 473 | 111.175 | 285.4 | 361.825 | 7.0537e-08 | 0.585 | 327.1838 | 0.1997 | 21.7517 | 349.7203 | 12.1047 | 146.5237
953.25 | 433 | 110.9293 | 285.35 | 322.0707 | 4.6794e-08 | 0.46418 | 296.6415 | 0.24596 | 22.524 | 319.8756 | 2.1951 | 4.8183
953.3 | 402 | 110.6836 | 285.3 | 291.3164 | 3.0919e-08 | 0.36684 | 267.8779 | 0.30174 | 23.2306 | 291.7771 | -0.46066 | 0.21221
953.35 | 375 | 110.4378 | 285.25 | 264.5622 | 2.0349e-08 | 0.28876 | 240.9387 | 0.36868 | 23.8639 | 265.4601 | -0.89791 | 0.80625
953.4 | 364 | 110.1921 | 285.2 | 253.8079 | 1.3338e-08 | 0.22639 | 215.8446 | 0.44868 | 24.4167 | 240.9364 | 12.8715 | 165.6761
953.45 | 340 | 109.9463 | 285.15 | 230.0537 | 8.7084e-09 | 0.17679 | 192.593 | 0.54387 | 24.8827 | 218.1964 | 11.8573 | 140.5946
953.5 | 304 | 109.7006 | 285.1 | 194.2994 | 5.6628e-09 | 0.1375 | 171.161 | 0.65661 | 25.2565 | 197.2116 | -2.9122 | 8.4808
953.55 | 266 | 109.4548 | 285.05 | 156.5452 | 3.6677e-09 | 0.10652 | 151.5074 | 0.78957 | 25.5337 | 177.9371 | -21.392 | 457.6171
953.6 | 261 | 109.2091 | 285 | 151.7909 | 2.3661e-09 | 0.082188 | 133.5758 | 0.94567 | 25.7109 | 160.3146 | -8.5237 | 72.6528
953.65 | 253 | 108.9634 | 284.95 | 144.0366 | 1.5203e-09 | 0.063162 | 117.2969 | 1.1281 | 25.7862 | 144.2743 | -0.23769 | 0.056497
953.7 | 223 | 108.7176 | 284.9 | 114.2824 | 9.7291e-10 | 0.048347 | 102.5911 | 1.3404 | 25.7586 | 129.7385 | -15.4561 | 238.89
953.75 | 254 | 108.4719 | 284.85 | 145.5281 | 6.2015e-10 | 0.036859 | 89.3713 | 1.5862 | 25.6284 | 116.6228 | 28.9053 | 835.5175
953.8 | 231 | 108.2261 | 284.8 | 122.7739 | 3.9372e-10 | 0.027989 | 77.5446 | 1.8697 | 25.3972 | 104.8394 | 17.9344 | 321.644
953.85 | 204 | 107.9804 | 284.75 | 96.0196 | 2.4896e-10 | 0.021169 | 67.0146 | 2.1951 | 25.0677 | 94.2985 | 1.7211 | 2.9622
953.9 | 195 | 107.7346 | 284.7 | 87.2654 | 1.568e-10 | 0.015947 | 57.6836 | 2.5668 | 24.6438 | 84.9101 | 2.3553 | 5.5473
953.95 | 186 | 107.4889 | 284.65 | 78.5111 | 9.8363e-11 | 0.011965 | 49.4538 | 2.9894 | 24.1305 | 76.5857 | 1.9254 | 3.7072
954 | 187 | 107.2432 | 284.6 | 79.7568 | 6.1458e-11 | 0.0089414 | 42.2291 | 3.4678 | 23.5337 | 69.2395 | 10.5173 | 110.6139
954.05 | 156 | 106.9974 | 284.55 | 49.0026 | 3.8246e-11 | 0.0066554 | 35.9161 | 4.0066 | 22.8601 | 62.7895 | -13.7869 | 190.0796
954.1 | 181 | 106.7517 | 284.5 | 74.2483 | 2.3706e-11 | 0.0049341 | 30.425 | 4.6108 | 22.1173 | 57.1581 | 17.0903 | 292.0776
954.15 | 154 | 106.5059 | 284.45 | 47.4941 | 1.4635e-11 | 0.0036434 | 25.6707 | 5.2849 | 21.3132 | 52.2725 | -4.7784 | 22.8334
954.2 | 165 | 106.2602 | 284.4 | 58.7398 | 8.9993e-12 | 0.0026796 | 21.573 | 6.0334 | 20.4565 | 48.0656 | 10.6742 | 113.9395
954.25 | 142 | 106.0144 | 284.35 | 35.9856 | 5.5116e-12 | 0.0019629 | 18.057 | 6.8604 | 19.556 | 44.4754 | -8.4898 | 72.0775
954.3 | 127 | 105.7687 | 284.3 | 21.2313 | 3.3621e-12 | 0.0014321 | 15.0538 | 7.7697 | 18.6205 | 41.4456 | -20.2142 | 408.6156
954.35 | 153 | 105.5229 | 284.25 | 47.4771 | 2.0427e-12 | 0.0010407 | 12.5001 | 8.7645 | 17.6591 | 38.9248 | 8.5523 | 73.1419
954.4 | 142 | 105.2772 | 284.2 | 36.7228 | 1.2362e-12 | 0.00075328 | 10.3382 | 9.8471 | 16.6806 | 36.8667 | -0.14388 | 0.0207
954.45 | 146 | 105.0315 | 284.15 | 40.9685 | 7.4509e-13 | 0.00054305 | 8.5161 | 11.0194 | 15.6934 | 35.2295 | 5.739 | 32.9365
954.5 | 120 | 104.7857 | 284.1 | 15.2143 | 4.473e-13 | 0.00038993 | 6.9872 | 12.2821 | 14.7058 | 33.9755 | -18.7612 | 351.9836
954.55 | 143 | 104.54 | 284.05 | 38.46 | 2.6746e-13 | 0.00027887 | 5.7099 | 13.6349 | 13.7254 | 33.0705 | 5.3895 | 29.0471
954.6 | 135 | 104.2942 | 284 | 30.7058 | 1.5929e-13 | 0.00019865 | 4.6475 | 15.0763 | 12.7593 | 32.4833 | -1.7775 | 3.1597
954.65 | 130 | 104.0485 | 283.95 | 25.9515 | 9.4488e-14 | 0.00014094 | 3.7677 | 16.6037 | 11.8139 | 32.1854 | -6.2339 | 38.8611
954.7 | 137 | 103.8027 | 283.9 | 33.1973 | 5.5825e-14 | 9.9595e-05 | 3.0422 | 18.2128 | 10.8949 | 32.1501 | 1.0472 | 1.0966
954.75 | 141 | 103.557 | 283.85 | 37.443 | 3.2851e-14 | 7.0099e-05 | 2.4467 | 19.8983 | 10.0074 | 32.3524 | 5.0906 | 25.9142
954.8 | 128 | 103.3113 | 283.8 | 24.6887 | 1.9254e-14 | 4.9142e-05 | 1.9599 | 21.653 | 9.1555 | 32.7684 | -8.0797 | 65.2808
954.85 | 124 | 103.0655 | 283.75 | 20.9345 | 1.124e-14 | 3.4313e-05 | 1.5637 | 23.4685 | 8.3427 | 33.3749 | -12.4404 | 154.7643
954.9 | 137 | 102.8198 | 283.7 | 34.1802 | 6.5357e-15 | 2.3863e-05 | 1.2426 | 25.3349 | 7.5717 | 34.1492 | 0.031024 | 0.00096247
954.95 | 149 | 102.574 | 283.65 | 46.426 | 3.785e-15 | 1.6529e-05 | 0.98347 | 27.2406 | 6.8446 | 35.0687 | 11.3573 | 128.9877
955 | 129 | 102.3283 | 283.6 | 26.6717 | 2.1833e-15 | 1.1404e-05 | 0.7753 | 29.1728 | 6.1627 | 36.1108 | -9.4391 | 89.0967
955.05 | 131 | 102.0825 | 283.55 | 28.9175 | 1.2543e-15 | 7.8364e-06 | 0.60876 | 31.1175 | 5.5266 | 37.2529 | -8.3354 | 69.4791
955.1 | 131 | 101.8368 | 283.5 | 29.1632 | 7.1778e-16 | 5.3635e-06 | 0.47608 | 33.0596 | 4.9363 | 38.472 | -9.3088 | 86.6534
955.15 | 136 | 101.591 | 283.45 | 34.409 | 4.091e-16 | 3.6563e-06 | 0.37084 | 34.9827 | 4.3916 | 39.7451 | -5.3362 | 28.4749
955.2 | 148 | 101.3453 | 283.4 | 46.6547 | 2.3224e-16 | 2.4825e-06 | 0.28771 | 36.8702 | 3.8913 | 41.0492 | 5.6055 | 31.4214
955.25 | 120 | 101.0996 | 283.35 | 18.9004 | 1.3131e-16 | 1.6789e-06 | 0.22232 | 38.7045 | 3.4343 | 42.3612 | -23.4607 | 550.4052
955.3 | 178 | 100.8538 | 283.3 | 77.1462 | 7.3948e-17 | 1.1308e-06 | 0.17111 | 40.4681 | 3.0189 | 43.6581 | 33.4881 | 1121.4516
955.35 | 156 | 100.6081 | 283.25 | 55.3919 | 4.1478e-17 | 7.5868e-07 | 0.13117 | 42.1433 | 2.6432 | 44.9176 | 10.4743 | 109.7109
955.4 | 148 | 100.3623 | 283.2 | 47.6377 | 2.3173e-17 | 5.0696e-07 | 0.10016 | 43.7129 | 2.305 | 46.118 | 1.5197 | 2.3095
955.45 | 133 | 100.1166 | 283.15 | 32.8834 | 1.2895e-17 | 3.3741e-07 | 0.076167 | 45.1601 | 2.002 | 47.2383 | -14.3548 | 206.0614
955.5 | 150 | 99.8708 | 283.1 | 50.1292 | 7.1466e-18 | 2.2367e-07 | 0.057693 | 46.4692 | 1.7319 | 48.2588 | 1.8703 | 3.4982
955.55 | 160 | 99.6251 | 283.05 | 60.3749 | 3.9451e-18 | 1.4768e-07 | 0.043526 | 47.6256 | 1.4923 | 49.1614 | 11.2135 | 125.7418
955.6 | 157 | 99.3794 | 283 | 57.6206 | 2.1691e-18 | 9.7115e-08 | 0.032706 | 48.6161 | 1.2808 | 49.9296 | 7.6911 | 59.1527
955.65 | 148 | 99.1336 | 282.95 | 48.8664 | 1.1878e-18 | 6.3611e-08 | 0.024478 | 49.4294 | 1.0948 | 50.5486 | -1.6822 | 2.8299
955.7 | 174 | 98.8879 | 282.9 | 75.1121 | 6.479e-19 | 4.1499e-08 | 0.018247 | 50.0558 | 0.93208 | 51.0062 | 24.106 | 581.0979
955.75 | 139 | 98.6421 | 282.85 | 40.3579 | 3.5199e-19 | 2.6965e-08 | 0.013548 | 50.4881 | 0.7904 | 51.2921 | -10.9342 | 119.5564
955.8 | 155 | 98.3964 | 282.8 | 56.6036 | 1.9046e-19 | 1.7452e-08 | 0.010019 | 50.7211 | 0.66758 | 51.3987 | 5.205 | 27.0915
955.85 | 141 | 98.1506 | 282.75 | 42.8494 | 1.0265e-19 | 1.125e-08 | 0.0073797 | 50.7519 | 0.5616 | 51.3209 | -8.4715 | 71.7669
955.9 | 141 | 97.9049 | 282.7 | 43.0951 | 5.5101e-20 | 7.2228e-09 | 0.0054139 | 50.5803 | 0.47056 | 51.0563 | -7.9612 | 63.3801
955.95 | 150 | 97.6592 | 282.65 | 52.3408 | 2.946e-20 | 4.6189e-09 | 0.003956 | 50.2083 | 0.3927 | 50.6049 | 1.7359 | 3.0135
956 | 137 | 97.4134 | 282.6 | 39.5866 | 1.5688e-20 | 2.9419e-09 | 0.0028791 | 49.6402 | 0.32642 | 49.9695 | -10.3829 | 107.8052
956.05 | 149 | 97.1677 | 282.55 | 51.8323 | 8.321e-21 | 1.8663e-09 | 0.002087 | 48.8829 | 0.27025 | 49.1552 | 2.6771 | 7.1668
956.1 | 158 | 96.9219 | 282.5 | 61.0781 | 4.3958e-21 | 1.1793e-09 | 0.0015068 | 47.9452 | 0.22285 | 48.1696 | 12.9085 | 166.6297
956.15 | 140 | 96.6762 | 282.45 | 43.3238 | 2.313e-21 | 7.4217e-10 | 0.0010836 | 46.838 | 0.18303 | 47.0221 | -3.6983 | 13.6773
956.2 | 144 | 96.4304 | 282.4 | 47.5696 | 1.2122e-21 | 4.6522e-10 | 0.00077612 | 45.5739 | 0.14972 | 45.7244 | 1.8452 | 3.4047
956.25 | 144 | 96.1847 | 282.35 | 47.8153 | 6.3276e-22 | 2.9045e-10 | 0.00055368 | 44.1671 | 0.12199 | 44.2896 | 3.5257 | 12.4304
956.3 | 134 | 95.9389 | 282.3 | 38.0611 | 3.2898e-22 | 1.8062e-10 | 0.00039342 | 42.633 | 0.099 | 42.7324 | -4.6714 | 21.8217
956.35 | 155 | 95.6932 | 282.25 | 59.3068 | 1.7036e-22 | 1.1187e-10 | 0.00027843 | 40.9882 | 0.080022 | 41.0685 | 18.2383 | 332.6368
956.4 | 136 | 95.4475 | 282.2 | 40.5525 | 8.7865e-23 | 6.9011e-11 | 0.00019626 | 39.2496 | 0.064423 | 39.3143 | 1.2383 | 1.5334
956.45 | 131 | 95.2017 | 282.15 | 35.7983 | 4.5137e-23 | 4.2403e-11 | 0.00013779 | 37.435 | 0.051658 | 37.4868 | -1.6885 | 2.851
956.5 | 113 | 94.956 | 282.1 | 18.044 | 2.3095e-23 | 2.595e-11 | 9.6355e-05 | 35.5618 | 0.041258 | 35.6032 | -17.5592 | 308.3243
956.55 | 111 | 94.7102 | 282.05 | 16.2898 | 1.177e-23 | 1.5818e-11 | 6.7111e-05 | 33.6477 | 0.03282 | 33.6806 | -17.3908 | 302.4415
956.6 | 126 | 94.4645 | 282 | 31.5355 | 5.9744e-24 | 9.6033e-12 | 4.6556e-05 | 31.7097 | 0.026003 | 31.7358 | -0.20024 | 0.040095
956.65 | 134 | 94.2187 | 281.95 | 39.7813 | 3.0205e-24 | 5.8071e-12 | 3.2168e-05 | 29.7641 | 0.020521 | 29.7847 | 9.9966 | 99.9313
956.7 | 119 | 93.973 | 281.9 | 25.027 | 1.521e-24 | 3.4975e-12 | 2.2138e-05 | 27.8266 | 0.016129 | 27.8427 | -2.8157 | 7.9282
956.75 | 126 | 93.7273 | 281.85 | 32.2727 | 7.6283e-25 | 2.0981e-12 | 1.5175e-05 | 25.9114 | 0.012627 | 25.924 | 6.3487 | 40.3065
956.8 | 118 | 93.4815 | 281.8 | 24.5185 | 3.8107e-25 | 1.2536e-12 | 1.036e-05 | 24.0318 | 0.0098459 | 24.0416 | 0.47686 | 0.22739
956.85 | 118 | 93.2358 | 281.75 | 24.7642 | 1.896e-25 | 7.4603e-13 | 7.0447e-06 | 22.1997 | 0.0076467 | 22.2073 | 2.5569 | 6.5378
956.9 | 112 | 92.99 | 281.7 | 19.01 | 9.3962e-26 | 4.422e-13 | 4.7713e-06 | 20.4255 | 0.005915 | 20.4314 | -1.4214 | 2.0204
956.95 | 114 | 92.7443 | 281.65 | 21.2557 | 4.6379e-26 | 2.6106e-13 | 3.2186e-06 | 18.7181 | 0.0045572 | 18.7227 | 2.5331 | 6.4164
957 | 90 | 92.4985 | 281.6 | -2.4985 | 2.2801e-26 | 1.5351e-13 | 2.1626e-06 | 17.0851 | 0.0034972 | 17.0886 | -19.5871 | 383.6545
957.05 | 106 | 92.2528 | 281.55 | 13.7472 | 1.1165e-26 | 8.9906e-14 | 1.4472e-06 | 15.5323 | 0.002673 | 15.535 | -1.7878 | 3.1962
957.1 | 107 | 92.007 | 281.5 | 14.993 | 5.4453e-27 | 5.2445e-14 | 9.6466e-07 | 14.0644 | 0.0020349 | 14.0664 | 0.92652 | 0.85844
957.15 | 79 | 91.7613 | 281.45 | -12.7613 | 2.6452e-27 | 3.0471e-14 | 6.4043e-07 | 12.6844 | 0.0015429 | 12.686 | -25.4473 | 647.5631
957.2 | 102 | 91.5156 | 281.4 | 10.4844 | 1.2798e-27 | 1.7634e-14 | 4.2348e-07 | 11.3942 | 0.0011652 | 11.3954 | -0.91095 | 0.82982
957.25 | 101 | 91.2698 | 281.35 | 9.7302 | 6.1675e-28 | 1.0164e-14 | 2.789e-07 | 10.1944 | 0.0008765 | 10.1953 | -0.46514 | 0.21636
957.3 | 105 | 91.0241 | 281.3 | 13.9759 | 2.9603e-28 | 5.835e-15 | 1.8296e-07 | 9.0846 | 0.00065668 | 9.0853 | 4.8906 | 23.9183
957.35 | 108 | 90.7783 | 281.25 | 17.2217 | 1.4152e-28 | 3.3364e-15 | 1.1954e-07 | 8.0634 | 0.00049002 | 8.0639 | 9.1578 | 83.8656
957.4 | 97 | 90.5326 | 281.2 | 6.4674 | 6.7386e-29 | 1.9002e-15 | 7.7789e-08 | 7.1284 | 0.00036421 | 7.1287 | -0.66131 | 0.43733
957.45 | 89 | 90.2868 | 281.15 | -1.2868 | 3.1959e-29 | 1.0779e-15 | 5.042e-08 | 6.2766 | 0.00026962 | 6.2769 | -7.5638 | 57.2105
957.5 | 85 | 90.0411 | 281.1 | -5.0411 | 1.5096e-29 | 6.0898e-16 | 3.255e-08 | 5.5047 | 0.00019879 | 5.5049 | -10.546 | 111.2174
957.55 | 98 | 89.7954 | 281.05 | 8.2046 | 7.1027e-30 | 3.427e-16 | 2.093e-08 | 4.8084 | 0.00014599 | 4.8085 | 3.3961 | 11.5336
957.6 | 97 | 89.5496 | 281 | 7.4504 | 3.3284e-30 | 1.9208e-16 | 1.3404e-08 | 4.1834 | 0.00010679 | 4.1835 | 3.2669 | 10.6724
957.65 | 98 | 89.3039 | 280.95 | 8.6961 | 1.5535e-30 | 1.0723e-16 | 8.5505e-09 | 3.6252 | 7.7799e-05 | 3.6253 | 5.0709 | 25.7138
957.7 | 92 | 89.0581 | 280.9 | 2.9419 | 7.222e-31 | 5.9623e-17 | 5.4325e-09 | 3.1289 | 5.6454e-05 | 3.129 | -0.18708 | 0.035
957.75 | 106 | 88.8124 | 280.85 | 17.1876 | 3.344e-31 | 3.302e-17 | 3.4378e-09 | 2.6898 | 4.0802e-05 | 2.6898 | 14.4978 | 210.1858
957.8 | 94 | 88.5666 | 280.8 | 5.4334 | 1.5422e-31 | 1.8214e-17 | 2.1668e-09 | 2.3031 | 2.9372e-05 | 2.3031 | 3.1302 | 9.7984
957.85 | 92 | 88.3209 | 280.75 | 3.6791 | 7.0839e-32 | 1.0007e-17 | 1.3602e-09 | 1.9641 | 2.1059e-05 | 1.9641 | 1.715 | 2.9411
957.9 | 93 | 88.0752 | 280.7 | 4.9248 | 3.241e-32 | 5.4759e-18 | 8.5052e-10 | 1.6684 | 1.5039e-05 | 1.6684 | 3.2565 | 10.6046
957.95 | 123 | 87.8294 | 280.65 | 35.1706 | 1.4769e-32 | 2.9845e-18 | 5.2969e-10 | 1.4115 | 1.0697e-05 | 1.4115 | 33.7591 | 1139.6767
958 | 103 | 87.5837 | 280.6 | 15.4163 | 6.7031e-33 | 1.6202e-18 | 3.2856e-10 | 1.1894 | 7.5784e-06 | 1.1894 | 14.2269 | 202.4056
958.05 | 95 | 87.3379 | 280.55 | 7.6621 | 3.0302e-33 | 8.7602e-19 | 2.0299e-10 | 0.99826 | 5.3475e-06 | 0.99826 | 6.6638 | 44.4064
958.1 | 107 | 87.0922 | 280.5 | 19.9078 | 1.3644e-33 | 4.7177e-19 | 1.2491e-10 | 0.8345 | 3.7583e-06 | 0.8345 | 19.0733 | 363.7917
958.15 | 97 | 86.8464 | 280.45 | 10.1536 | 6.1187e-34 | 2.5305e-19 | 7.656e-11 | 0.69482 | 2.6308e-06 | 0.69482 | 9.4587 | 89.4679
958.2 | 98 | 86.6007 | 280.4 | 11.3993 | 2.7331e-34 | 1.3519e-19 | 4.6737e-11 | 0.57621 | 1.8343e-06 | 0.57621 | 10.8231 | 117.1395
958.25 | 102 | 86.3549 | 280.35 | 15.6451 | 1.2159e-34 | 7.194e-20 | 2.8417e-11 | 0.47594 | 1.2738e-06 | 0.47595 | 15.1691 | 230.1019
958.3 | 84 | 86.1092 | 280.3 | -2.1092 | 5.388e-35 | 3.8128e-20 | 1.7209e-11 | 0.39156 | 8.8103e-07 | 0.39156 | -2.5008 | 6.2538
958.35 | 100 | 85.8635 | 280.25 | 14.1365 | 2.378e-35 | 2.0127e-20 | 1.038e-11 | 0.32085 | 6.0695e-07 | 0.32085 | 13.8157 | 190.8733
958.4 | 104 | 85.6177 | 280.2 | 18.3823 | 1.0453e-35 | 1.0583e-20 | 6.2364e-12 | 0.26186 | 4.1647e-07 | 0.26186 | 18.1204 | 328.3497
958.45 | 105 | 85.372 | 280.15 | 19.628 | 4.5769e-36 | 5.542e-21 | 3.7318e-12 | 0.21287 | 2.8463e-07 | 0.21287 | 19.4152 | 376.9485
958.5 | 103 | 85.1262 | 280.1 | 17.8738 | 1.996e-36 | 2.8907e-21 | 2.2241e-12 | 0.17235 | 1.9375e-07 | 0.17235 | 17.7014 | 313.3404
958.55 | 113 | 84.8805 | 280.05 | 28.1195 | 8.6696e-37 | 1.5018e-21 | 1.3203e-12 | 0.13899 | 1.3136e-07 | 0.13899 | 27.9805 | 782.9101
958.6 | 108 | 84.6347 | 280 | 23.3653 | 3.7507e-37 | 7.7708e-22 | 7.8064e-13 | 0.11163 | 8.8704e-08 | 0.11163 | 23.2536 | 540.7311
958.65 | 100 | 84.389 | 279.95 | 15.611 | 1.6162e-37 | 4.0049e-22 | 4.5972e-13 | 0.089309 | 5.9661e-08 | 0.089309 | 15.5217 | 240.923
958.7 | 106 | 84.1433 | 279.9 | 21.8567 | 6.9362e-38 | 2.0558e-22 | 2.6965e-13 | 0.071163 | 3.9968e-08 | 0.071163 | 21.7856 | 474.6117
958.75 | 106 | 83.8975 | 279.85 | 22.1025 | 2.965e-38 | 1.0511e-22 | 1.5753e-13 | 0.056477 | 2.6668e-08 | 0.056477 | 22.046 | 486.0267
958.8 | 114 | 83.6518 | 279.8 | 30.3482 | 1.2624e-38 | 5.3527e-23 | 9.1664e-14 | 0.044644 | 1.7723e-08 | 0.044644 | 30.3036 | 918.3076
958.85 | 104 | 83.406 | 279.75 | 20.594 | 5.3534e-39 | 2.715e-23 | 5.3125e-14 | 0.035149 | 1.1731e-08 | 0.035149 | 20.5588 | 422.6654
958.9 | 107 | 83.1603 | 279.7 | 23.8397 | 2.2611e-39 | 1.3716e-23 | 3.0666e-14 | 0.027564 | 7.7343e-09 | 0.027564 | 23.8122 | 567.0188
958.95 | 114 | 82.9145 | 279.65 | 31.0855 | 9.5124e-40 | 6.9014e-24 | 1.7632e-14 | 0.021529 | 5.0788e-09 | 0.021529 | 31.0639 | 964.9681
959 | 101 | 82.6688 | 279.6 | 18.3312 | 3.9858e-40 | 3.4588e-24 | 1.0097e-14 | 0.016748 | 3.3218e-09 | 0.016748 | 18.3145 | 335.4194
959.05 | 121 | 82.423 | 279.55 | 38.577 | 1.6634e-40 | 1.7265e-24 | 5.759e-15 | 0.012977 | 2.1639e-09 | 0.012977 | 38.564 | 1487.1801
959.1 | 110 | 82.1773 | 279.5 | 27.8227 | 6.9146e-41 | 8.5838e-25 | 3.2717e-15 | 0.010015 | 1.404e-09 | 0.010015 | 27.8127 | 773.5452
959.15 | 135 | 81.9316 | 279.45 | 53.0684 | 2.8628e-41 | 4.2507e-25 | 1.8512e-15 | 0.0076983 | 9.0735e-10 | 0.0076983 | 53.0607 | 2815.4422
959.2 | 136 | 81.6858 | 279.4 | 54.3142 | 1.1805e-41 | 2.0965e-25 | 1.0433e-15 | 0.0058939 | 5.8403e-10 | 0.0058939 | 54.3083 | 2949.3902
959.25 | 117 | 81.4401 | 279.35 | 35.5599 | 4.8487e-42 | 1.0299e-25 | 5.8564e-16 | 0.0044944 | 3.7443e-10 | 0.0044944 | 35.5554 | 1264.1887
959.3 | 114 | 81.1943 | 279.3 | 32.8057 | 1.9836e-42 | 5.0394e-26 | 3.2743e-16 | 0.0034136 | 2.3909e-10 | 0.0034136 | 32.8023 | 1075.988
959.35 | 111 | 80.9486 | 279.25 | 30.0514 | 8.0821e-43 | 2.456e-26 | 1.8233e-16 | 0.0025823 | 1.5206e-10 | 0.0025823 | 30.0488 | 902.9322
959.4 | 137 | 80.7028 | 279.2 | 56.2972 | 3.28e-43 | 1.1921e-26 | 1.0113e-16 | 0.0019457 | 9.6326e-11 | 0.0019457 | 56.2952 | 3169.1508
959.45 | 138 | 80.4571 | 279.15 | 57.5429 | 1.3258e-43 | 5.7635e-27 | 5.5867e-17 | 0.0014602 | 6.0776e-11 | 0.0014602 | 57.5414 | 3311.0173
959.5 | 142 | 80.2114 | 279.1 | 61.7886 | 5.3378e-44 | 2.7754e-27 | 3.0739e-17 | 0.0010915 | 3.8193e-11 | 0.0010915 | 61.7876 | 3817.7016
959.55 | 162 | 79.9656 | 279.05 | 82.0344 | 2.1404e-44 | 1.3311e-27 | 1.6846e-17 | 0.00081258 | 2.3906e-11 | 0.00081258 | 82.0336 | 6729.5074
959.6 | 140 | 79.7199 | 279 | 60.2801 | 8.5488e-45 | 6.3589e-28 | 9.1955e-18 | 0.00060255 | 1.4904e-11 | 0.00060255 | 60.2795 | 3633.6216
959.65 | 118 | 79.4741 | 278.95 | 38.5259 | 3.4008e-45 | 3.0256e-28 | 4.9993e-18 | 0.00044502 | 9.2542e-12 | 0.00044502 | 38.5254 | 1484.2087
959.7 | 146 | 79.2284 | 278.9 | 66.7716 | 1.3475e-45 | 1.4338e-28 | 2.7072e-18 | 0.00032737 | 5.7233e-12 | 0.00032737 | 66.7713 | 4458.4053
959.75 | 146 | 78.9826 | 278.85 | 67.0174 | 5.3176e-46 | 6.7679e-29 | 1.4601e-18 | 0.00023986 | 3.5256e-12 | 0.00023986 | 67.0171 | 4491.2946
959.8 | 153 | 78.7369 | 278.8 | 74.2631 | 2.0902e-46 | 3.1818e-29 | 7.8435e-19 | 0.00017504 | 2.1631e-12 | 0.00017504 | 74.2629 | 5514.9828
959.85 | 165 | 78.4912 | 278.75 | 86.5088 | 8.1829e-47 | 1.4899e-29 | 4.1967e-19 | 0.00012723 | 1.3218e-12 | 0.00012723 | 86.5087 | 7483.759
959.9 | 148 | 78.2454 | 278.7 | 69.7546 | 3.1908e-47 | 6.9488e-30 | 2.2365e-19 | 9.211e-05 | 8.0454e-13 | 9.211e-05 | 69.7545 | 4865.6903
959.95 | 143 | 77.9997 | 278.65 | 65.0003 | 1.2393e-47 | 3.2279e-30 | 1.1871e-19 | 6.6418e-05 | 4.8774e-13 | 6.6418e-05 | 65.0003 | 4225.0351
960 | 125 | 77.7539 | 278.6 | 47.2461 | 4.7939e-48 | 1.4935e-30 | 6.276e-20 | 4.7701e-05 | 2.945e-13 | 4.7701e-05 | 47.246 | 2232.1875
960.05 | 165 | 77.5082 | 278.55 | 87.4918 | 1.847e-48 | 6.8826e-31 | 3.3048e-20 | 3.4122e-05 | 1.7711e-13 | 3.4122e-05 | 87.4918 | 7654.8132
960.1 | 160 | 77.2624 | 278.5 | 82.7376 | 7.0881e-49 | 3.1591e-31 | 1.7333e-20 | 2.4312e-05 | 1.0609e-13 | 2.4312e-05 | 82.7375 | 6845.501
960.15 | 184 | 77.0167 | 278.45 | 106.9833 | 2.7092e-49 | 1.4442e-31 | 9.0541e-21 | 1.7253e-05 | 6.3297e-14 | 1.7253e-05 | 106.9833 | 11445.425
960.2 | 150 | 76.7709 | 278.4 | 73.2291 | 1.0314e-49 | 6.5762e-32 | 4.7108e-21 | 1.2194e-05 | 3.7613e-14 | 1.2194e-05 | 73.229 | 5362.4926
960.25 | 169 | 76.5252 | 278.35 | 92.4748 | 3.9109e-50 | 2.9825e-32 | 2.4412e-21 | 8.5847e-06 | 2.2262e-14 | 8.5847e-06 | 92.4748 | 8551.5866
960.3 | 161 | 76.2795 | 278.3 | 84.7205 | 1.477e-50 | 1.3472e-32 | 1.2601e-21 | 6.0194e-06 | 1.3124e-14 | 6.0194e-06 | 84.7205 | 7177.5691
960.35 | 188 | 76.0337 | 278.25 | 111.9663 | 5.5561e-51 | 6.0615e-33 | 6.4779e-22 | 4.2039e-06 | 7.7057e-15 | 4.2039e-06 | 111.9663 | 12536.448
960.4 | 143 | 75.788 | 278.2 | 67.212 | 2.0817e-51 | 2.7163e-33 | 3.317e-22 | 2.9243e-06 | 4.5064e-15 | 2.9243e-06 | 67.212 | 4517.4564
960.45 | 173 | 75.5422 | 278.15 | 97.4578 | 7.7682e-52 | 1.2124e-33 | 1.6917e-22 | 2.026e-06 | 2.6249e-15 | 2.026e-06 | 97.4578 | 9498.0169
960.5 | 153 | 75.2965 | 278.1 | 77.7035 | 2.8873e-52 | 5.3898e-34 | 8.5933e-23 | 1.3981e-06 | 1.5229e-15 | 1.3981e-06 | 77.7035 | 6037.8361
960.55 | 156 | 75.0507 | 278.05 | 80.9493 | 1.0689e-52 | 2.3865e-34 | 4.3477e-23 | 9.6093e-07 | 8.8e-16 | 9.6093e-07 | 80.9493 | 6552.7824
960.6 | 158 | 74.805 | 278 | 83.195 | 3.9413e-53 | 1.0525e-34 | 2.1909e-23 | 6.5783e-07 | 5.0648e-16 | 6.5783e-07 | 83.195 | 6921.4084
960.65 | 165 | 74.5593 | 277.95 | 90.4407 | 1.4474e-53 | 4.6232e-35 | 1.0997e-23 | 4.4854e-07 | 2.9034e-16 | 4.4854e-07 | 90.4407 | 8179.5285
960.7 | 153 | 74.3135 | 277.9 | 78.6865 | 5.2946e-54 | 2.0227e-35 | 5.4975e-24 | 3.0462e-07 | 1.6577e-16 | 3.0462e-07 | 78.6865 | 6191.5637
960.75 | 151 | 74.0678 | 277.85 | 76.9322 | 1.929e-54 | 8.8142e-36 | 2.7373e-24 | 2.0605e-07 | 9.4274e-17 | 2.0605e-07 | 76.9322 | 5918.5685
960.8 | 148 | 73.822 | 277.8 | 74.178 | 6.9999e-55 | 3.8256e-36 | 1.3575e-24 | 1.3882e-07 | 5.3399e-17 | 1.3882e-07 | 74.178 | 5502.3723
960.85 | 153 | 73.5763 | 277.75 | 79.4237 | 2.53e-55 | 1.6538e-36 | 6.7057e-25 | 9.3153e-08 | 3.0125e-17 | 9.3153e-08 | 79.4237 | 6308.1274
960.9 | 159 | 73.3305 | 277.7 | 85.6695 | 9.1077e-56 | 7.1208e-37 | 3.2992e-25 | 6.226e-08 | 1.6928e-17 | 6.226e-08 | 85.6695 | 7339.2571
960.95 | 166 | 73.0848 | 277.65 | 92.9152 | 3.2656e-56 | 3.0538e-37 | 1.6167e-25 | 4.1446e-08 | 9.474e-18 | 4.1446e-08 | 92.9152 | 8633.2358
961 | 157 | 72.839 | 277.6 | 84.161 | 1.1662e-56 | 1.3044e-37 | 7.8906e-26 | 2.748e-08 | 5.2812e-18 | 2.748e-08 | 84.161 | 7083.0657
961.05 | 177 | 72.5933 | 277.55 | 104.4067 | 4.1483e-57 | 5.5496e-38 | 3.8359e-26 | 1.8148e-08 | 2.9322e-18 | 1.8148e-08 | 104.4067 | 10900.758
961.1 | 172 | 72.3476 | 277.5 | 99.6524 | 1.4697e-57 | 2.3516e-38 | 1.8573e-26 | 1.1937e-08 | 1.6215e-18 | 1.1937e-08 | 99.6524 | 9930.6085
961.15 | 154 | 72.1018 | 277.45 | 81.8982 | 5.186e-58 | 9.9251e-39 | 8.957e-27 | 7.8205e-09 | 8.9313e-19 | 7.8205e-09 | 81.8982 | 6707.3122
961.2 | 159 | 71.8561 | 277.4 | 87.1439 | 1.8227e-58 | 4.1723e-39 | 4.3024e-27 | 5.1031e-09 | 4.8998e-19 | 5.1031e-09 | 87.1439 | 7594.0638
961.25 | 172 | 71.6103 | 277.35 | 100.3897 | 6.3806e-59 | 1.7469e-39 | 2.0583e-27 | 3.3166e-09 | 2.6773e-19 | 3.3166e-09 | 100.3897 | 10078.0857
961.3 | 139 | 71.3646 | 277.3 | 67.6354 | 2.2247e-59 | 7.2851e-40 | 9.8083e-28 | 2.147e-09 | 1.4571e-19 | 2.147e-09 | 67.6354 | 4574.5491
961.35 | 146 | 71.1188 | 277.25 | 74.8812 | 7.7258e-60 | 3.026e-40 | 4.6552e-28 | 1.3843e-09 | 7.8983e-20 | 1.3843e-09 | 74.8812 | 5607.1876
961.4 | 155 | 70.8731 | 277.2 | 84.1269 | 2.6723e-60 | 1.2519e-40 | 2.2006e-28 | 8.8896e-10 | 4.2643e-20 | 8.8896e-10 | 84.1269 | 7077.3353
961.45 | 139 | 70.6274 | 277.15 | 68.3726 | 9.2064e-61 | 5.1585e-41 | 1.0361e-28 | 5.686e-10 | 2.2932e-20 | 5.686e-10 | 68.3726 | 4674.8184
961.5 | 119 | 70.3816 | 277.1 | 48.6184 | 3.159e-61 | 2.1171e-41 | 4.859e-29 | 3.6224e-10 | 1.2282e-20 | 3.6224e-10 | 48.6184 | 2363.7476
961.55 | 143 | 70.1359 | 277.05 | 72.8641 | 1.0797e-61 | 8.6544e-42 | 2.2696e-29 | 2.2985e-10 | 6.5522e-21 | 2.2985e-10 | 72.8641 | 5309.1816
961.6 | 142 | 69.8901 | 277 | 72.1099 | 3.6753e-62 | 3.5236e-42 | 1.0559e-29 | 1.4527e-10 | 3.4815e-21 | 1.4527e-10 | 72.1099 | 5199.834
961.65 | 134 | 69.6444 | 276.95 | 64.3556 | 1.2461e-62 | 1.4289e-42 | 4.8926e-30 | 9.1443e-11 | 1.8425e-21 | 9.1443e-11 | 64.3556 | 4141.6456
961.7 | 135 | 69.3986 | 276.9 | 65.6014 | 4.208e-63 | 5.7716e-43 | 2.2581e-30 | 5.7332e-11 | 9.7121e-22 | 5.7332e-11 | 65.6014 | 4303.5386
961.75 | 115 | 69.1529 | 276.85 | 45.8471 | 1.4154e-63 | 2.3219e-43 | 1.038e-30 | 3.5802e-11 | 5.099e-22 | 3.5802e-11 | 45.8471 | 2101.9571
961.8 | 135 | 68.9072 | 276.8 | 66.0928 | 4.7417e-64 | 9.3037e-44 | 4.7525e-31 | 2.2268e-11 | 2.6664e-22 | 2.2268e-11 | 66.0928 | 4368.2647
961.85 | 126 | 68.6614 | 276.75 | 57.3386 | 1.5822e-64 | 3.7131e-44 | 2.1672e-31 | 1.3795e-11 | 1.3887e-22 | 1.3795e-11 | 57.3386 | 3287.7142
961.9 | 117 | 68.4157 | 276.7 | 48.5843 | 5.2582e-65 | 1.476e-44 | 9.8438e-32 | 8.5121e-12 | 7.2042e-23 | 8.5121e-12 | 48.5843 | 2360.4377
961.95 | 95 | 68.1699 | 276.65 | 26.8301 | 1.7406e-65 | 5.8437e-45 | 4.4533e-32 | 5.2313e-12 | 3.7223e-23 | 5.2313e-12 | 26.8301 | 719.8532
962 | 121 | 67.9242 | 276.6 | 53.0758 | 5.7387e-66 | 2.3044e-45 | 2.0066e-32 | 3.2022e-12 | 1.9156e-23 | 3.2022e-12 | 53.0758 | 2817.043
962.05 | 121 | 67.6784 | 276.55 | 53.3216 | 1.8845e-66 | 9.051e-46 | 9.0056e-33 | 1.9523e-12 | 9.819e-24 | 1.9523e-12 | 53.3216 | 2843.1895
962.1 | 114 | 67.4327 | 276.5 | 46.5673 | 6.1637e-67 | 3.5408e-46 | 4.0256e-33 | 1.1855e-12 | 5.0129e-24 | 1.1855e-12 | 46.5673 | 2168.5144
962.15 | 122 | 67.1869 | 276.45 | 54.8131 | 2.0079e-67 | 1.3796e-46 | 1.7923e-33 | 7.1704e-13 | 2.5491e-24 | 7.1704e-13 | 54.8131 | 3004.4709
962.2 | 120 | 66.9412 | 276.4 | 53.0588 | 6.5152e-68 | 5.3542e-47 | 7.9478e-34 | 4.3196e-13 | 1.291e-24 | 4.3196e-13 | 53.0588 | 2815.236
962.25 | 104 | 66.6955 | 276.35 | 37.3045 | 2.1056e-68 | 2.0696e-47 | 3.5104e-34 | 2.5918e-13 | 6.5126e-25 | 2.5918e-13 | 37.3045 | 1391.6288
962.3 | 123 | 66.4497 | 276.3 | 56.5503 | 6.7776e-69 | 7.9681e-48 | 1.5443e-34 | 1.5489e-13 | 3.2722e-25 | 1.5489e-13 | 56.5503 | 3197.9347
962.35 | 103 | 66.204 | 276.25 | 36.796 | 2.1729e-69 | 3.0555e-48 | 6.7665e-35 | 9.2197e-14 | 1.6375e-25 | 9.2197e-14 | 36.796 | 1353.9477
962.4 | 114 | 65.9582 | 276.2 | 48.0418 | 6.9387e-70 | 1.167e-48 | 2.953e-35 | 5.466e-14 | 8.162e-26 | 5.466e-14 | 48.0418 | 2308.0118
962.45 | 117 | 65.7125 | 276.15 | 51.2875 | 2.2069e-70 | 4.4395e-49 | 1.2836e-35 | 3.2277e-14 | 4.052e-26 | 3.2277e-14 | 51.2875 | 2630.4092
962.5 | 102 | 65.4667 | 276.1 | 36.5333 | 6.9911e-71 | 1.6821e-49 | 5.5573e-36 | 1.8984e-14 | 2.0036e-26 | 1.8984e-14 | 36.5333 | 1334.679
962.55 | 115 | 65.221 | 276.05 | 49.779 | 2.2058e-71 | 6.348e-50 | 2.3964e-36 | 1.1121e-14 | 9.8679e-27 | 1.1121e-14 | 49.779 | 2477.9491
962.6 | 107 | 64.9753 | 276 | 42.0247 | 6.9322e-72 | 2.3861e-50 | 1.0293e-36 | 6.4885e-15 | 4.8406e-27 | 6.4885e-15 | 42.0247 | 1766.0793
962.65 | 109 | 64.7295 | 275.95 | 44.2705 | 2.1699e-72 | 8.9331e-51 | 4.403e-37 | 3.7707e-15 | 2.365e-27 | 3.7707e-15 | 44.2705 | 1959.8763
962.7 | 100 | 64.4838 | 275.9 | 35.5162 | 6.7648e-73 | 3.3311e-51 | 1.876e-37 | 2.1826e-15 | 1.1509e-27 | 2.1826e-15 | 35.5162 | 1261.4028
962.75 | 105 | 64.238 | 275.85 | 40.762 | 2.1006e-73 | 1.2372e-51 | 7.9615e-38 | 1.2583e-15 | 5.5783e-28 | 1.2583e-15 | 40.762 | 1661.5388
962.8 | 85 | 63.9923 | 275.8 | 21.0077 | 6.4968e-74 | 4.5765e-52 | 3.3652e-38 | 7.2252e-16 | 2.693e-28 | 7.2252e-16 | 21.0077 | 441.3243
962.85 | 94 | 63.7465 | 275.75 | 30.2535 | 2.0013e-74 | 1.6862e-52 | 1.4168e-38 | 4.1323e-16 | 1.2949e-28 | 4.1323e-16 | 30.2535 | 915.2721
962.9 | 92 | 63.5008 | 275.7 | 28.4992 | 6.1405e-75 | 6.188e-53 | 5.9409e-39 | 2.3539e-16 | 6.2014e-29 | 2.3539e-16 | 28.4992 | 812.2048
962.95 | 108 | 63.255 | 275.65 | 44.745 | 1.8765e-75 | 2.2618e-53 | 2.4812e-39 | 1.3356e-16 | 2.9581e-29 | 1.3356e-16 | 44.745 | 2002.1107
963 | 93 | 63.0093 | 275.6 | 29.9907 | 5.7117e-76 | 8.2343e-54 | 1.0322e-39 | 7.5473e-17 | 1.4054e-29 | 7.5473e-17 | 29.9907 | 899.4418
963.05 | 96 | 62.7636 | 275.55 | 33.2364 | 1.7316e-76 | 2.9858e-54 | 4.2765e-40 | 4.2481e-17 | 6.6506e-30 | 4.2481e-17 | 33.2364 | 1104.6608
963.1 | 99 | 62.5178 | 275.5 | 36.4822 | 5.2286e-77 | 1.0783e-54 | 1.7648e-40 | 2.3815e-17 | 3.1346e-30 | 2.3815e-17 | 36.4822 | 1330.9496
963.15 | 86 | 62.2721 | 275.45 | 23.7279 | 1.5725e-77 | 3.879e-55 | 7.2539e-41 | 1.3298e-17 | 1.4715e-30 | 1.3298e-17 | 23.7279 | 563.0144
963.2 | 81 | 62.0263 | 275.4 | 18.9737 | 4.7105e-78 | 1.3898e-55 | 2.9697e-41 | 7.3956e-18 | 6.8805e-31 | 7.3956e-18 | 18.9737 | 360.0001
963.25 | 90 | 61.7806 | 275.35 | 28.2194 | 1.4054e-78 | 4.9596e-56 | 1.2109e-41 | 4.0967e-18 | 3.2043e-31 | 4.0967e-18 | 28.2194 | 796.3353
963.3 | 68 | 61.5348 | 275.3 | 6.4652 | 4.1764e-79 | 1.7628e-56 | 4.918e-42 | 2.2602e-18 | 1.4863e-31 | 2.2602e-18 | 6.4652 | 41.7982
963.35 | 75 | 61.2891 | 275.25 | 13.7109 | 1.2362e-79 | 6.2406e-57 | 1.9894e-42 | 1.2421e-18 | 6.8669e-32 | 1.2421e-18 | 13.7109 | 187.9888
963.4 | 67 | 61.0434 | 275.2 | 5.9566 | 3.6442e-80 | 2.2005e-57 | 8.0153e-43 | 6.7982e-19 | 3.1599e-32 | 6.7982e-19 | 5.9566 | 35.4816
963.45 | 74 | 60.7976 | 275.15 | 13.2024 | 1.07e-80 | 7.728e-58 | 3.2165e-43 | 3.706e-19 | 1.4482e-32 | 3.706e-19 | 13.2024 | 174.303
963.5 | 77 | 60.5519 | 275.1 | 16.4481 | 3.1294e-81 | 2.7032e-58 | 1.2856e-43 | 2.0123e-19 | 6.6112e-33 | 2.0123e-19 | 16.4481 | 270.541
963.55 | 69 | 60.3061 | 275.05 | 8.6939 | 9.1157e-82 | 9.4181e-59 | 5.118e-44 | 1.0883e-19 | 3.006e-33 | 1.0883e-19 | 8.6939 | 75.5834
963.6 | 54 | 60.0604 | 275 | -6.0604 | 2.6447e-82 | 3.2682e-59 | 2.0294e-44 | 5.862e-20 | 1.3613e-33 | 5.862e-20 | -6.0604 | 36.7282
963.65 | 67 | 59.8146 | 274.95 | 7.1854 | 7.6425e-83 | 1.1296e-59 | 8.0146e-45 | 3.145e-20 | 6.1403e-34 | 3.145e-20 | 7.1854 | 51.6294
963.7 | 53 | 59.5689 | 274.9 | -6.5689 | 2.1997e-83 | 3.8887e-60 | 3.1526e-45 | 1.6806e-20 | 2.7586e-34 | 1.6806e-20 | -6.5689 | 43.1504
963.75 | 68 | 59.3232 | 274.85 | 8.6768 | 6.3058e-84 | 1.3333e-60 | 1.2352e-45 | 8.9448e-21 | 1.2344e-34 | 8.9448e-21 | 8.6768 | 75.2877
963.8 | 72 | 59.0774 | 274.8 | 12.9226 | 1.8005e-84 | 4.5535e-61 | 4.8199e-46 | 4.7418e-21 | 5.5014e-35 | 4.7418e-21 | 12.9226 | 166.9934
963.85 | 45 | 58.8317 | 274.75 | -13.8317 | 5.1205e-85 | 1.5489e-61 | 1.8734e-46 | 2.5037e-21 | 2.4421e-35 | 2.5037e-21 | -13.8317 | 191.3149
963.9 | 63 | 58.5859 | 274.7 | 4.4141 | 1.4504e-85 | 5.2475e-62 | 7.2521e-47 | 1.3167e-21 | 1.0798e-35 | 1.3167e-21 | 4.4141 | 19.4841
963.95 | 68 | 58.3402 | 274.65 | 9.6598 | 4.092e-86 | 1.7707e-62 | 2.7963e-47 | 6.8967e-22 | 4.755e-36 | 6.8967e-22 | 9.6598 | 93.3122
964 | 40 | 58.0944 | 274.6 | -18.0944 | 1.1499e-86 | 5.9514e-63 | 1.0739e-47 | 3.5981e-22 | 2.0856e-36 | 3.5981e-22 | -18.0944 | 327.4085
964.05 | 62 | 57.8487 | 274.55 | 4.1513 | 3.2182e-87 | 1.9923e-63 | 4.1077e-48 | 1.8697e-22 | 9.1115e-37 | 1.8697e-22 | 4.1513 | 17.2334
964.1 | 58 | 57.6029 | 274.5 | 0.39705 | 8.9714e-88 | 6.6427e-64 | 1.5649e-48 | 9.6766e-23 | 3.9647e-37 | 9.6766e-23 | 0.39705 | 0.15765
964.15 | 48 | 57.3572 | 274.45 | -9.3572 | 2.4909e-88 | 2.206e-64 | 5.9384e-49 | 4.9882e-23 | 1.7183e-37 | 4.9882e-23 | -9.3572 | 87.5572
964.2 | 62 | 57.1115 | 274.4 | 4.8885 | 6.8886e-89 | 7.2968e-65 | 2.2444e-49 | 2.5612e-23 | 7.4171e-38 | 2.5612e-23 | 4.8885 | 23.8978
964.25 | 60 | 56.8657 | 274.35 | 3.1343 | 1.8974e-89 | 2.4039e-65 | 8.449e-50 | 1.3098e-23 | 3.1889e-38 | 1.3098e-23 | 3.1343 | 9.8237
964.3 | 54 | 56.62 | 274.3 | -2.62 | 5.2055e-90 | 7.8882e-66 | 3.1679e-50 | 6.6713e-24 | 1.3656e-38 | 6.6713e-24 | -2.62 | 6.8643
964.35 | 44 | 56.3742 | 274.25 | -12.3742 | 1.4224e-90 | 2.5781e-66 | 1.183e-50 | 3.3845e-24 | 5.8246e-39 | 3.3845e-24 | -12.3742 | 153.1215
964.4 | 42 | 56.1285 | 274.2 | -14.1285 | 3.8713e-91 | 8.3923e-67 | 4.4004e-51 | 1.7102e-24 | 2.4744e-39 | 1.7102e-24 | -14.1285 | 199.6141
964.45 | 54 | 55.8827 | 274.15 | -1.8827 | 1.0494e-91 | 2.721e-67 | 1.6303e-51 | 8.607e-25 | 1.047e-39 | 8.607e-25 | -1.8827 | 3.5447
964.5 | 61 | 55.637 | 274.1 | 5.363 | 2.8334e-92 | 8.787e-68 | 6.0156e-52 | 4.3145e-25 | 4.4124e-40 | 4.3145e-25 | 5.363 | 28.7618
964.55 | 53 | 55.3913 | 274.05 | -2.3913 | 7.6196e-93 | 2.8263e-68 | 2.2109e-52 | 2.1541e-25 | 1.8521e-40 | 2.1541e-25 | -2.3913 | 5.7181
964.6 | 50 | 55.1455 | 274 | -5.1455 | 2.0409e-93 | 9.0545e-69 | 8.0933e-53 | 1.0712e-25 | 7.7435e-41 | 1.0712e-25 | -5.1455 | 26.4763
964.65 | 47 | 54.8998 | 273.95 | -7.8998 | 5.4447e-94 | 2.8892e-69 | 2.9508e-53 | 5.3058e-26 | 3.2246e-41 | 5.3058e-26 | -7.8998 | 62.4063
964.7 | 57 | 54.654 | 273.9 | 2.346 | 1.4467e-94 | 9.1822e-70 | 1.0716e-53 | 2.6175e-26 | 1.3374e-41 | 2.6175e-26 | 2.346 | 5.5036
964.75 | 41 | 54.4083 | 273.85 | -13.4083 | 3.8289e-95 | 2.9066e-70 | 3.8759e-54 | 1.2862e-26 | 5.5249e-42 | 1.2862e-26 | -13.4083 | 179.782
964.8 | 48 | 54.1625 | 273.8 | -6.1625 | 1.0093e-95 | 9.164e-71 | 1.3963e-54 | 6.2945e-27 | 2.2733e-42 | 6.2945e-27 | -6.1625 | 37.9769
964.85 | 55 | 53.9168 | 273.75 | 1.0832 | 2.6499e-96 | 2.8777e-71 | 5.0103e-55 | 3.0682e-27 | 9.3162e-43 | 3.0682e-27 | 1.0832 | 1.1733
964.9 | 51 | 53.671 | 273.7 | -2.671 | 6.9295e-97 | 9.0009e-72 | 1.7906e-55 | 1.4897e-27 | 3.8027e-43 | 1.4897e-27 | -2.671 | 7.1345
964.95 | 47 | 53.4253 | 273.65 | -6.4253 | 1.8049e-97 | 2.804e-72 | 6.3741e-56 | 7.2036e-28 | 1.546e-43 | 7.2036e-28 | -6.4253 | 41.2846
965 | 40 | 53.1796 | 273.6 | -13.1796 | 4.6822e-98 | 8.7005e-73 | 2.2599e-56 | 3.4696e-28 | 6.2603e-44 | 3.4696e-28 | -13.1796 | 173.7009
965.05 | 60 | 52.9338 | 273.55 | 7.0662 | 1.2098e-98 | 2.6889e-73 | 7.9804e-57 | 1.6644e-28 | 2.5249e-44 | 1.6644e-28 | 7.0662 | 49.9309
965.1 | 44 | 52.6881 | 273.5 | -8.6881 | 3.1136e-99 | 8.2768e-74 | 2.8069e-57 | 7.9528e-29 | 1.0143e-44 | 7.9528e-29 | -8.6881 | 75.4826
965.15 | 62 | 52.4423 | 273.45 | 9.5577 | 7.981e-100 | 2.5376e-74 | 9.8332e-58 | 3.7848e-29 | 4.0582e-45 | 3.7848e-29 | 9.5577 | 91.349
965.2 | 49 | 52.1966 | 273.4 | -3.1966 | 2.0376e-100 | 7.7489e-75 | 3.4311e-58 | 1.794e-29 | 1.6172e-45 | 1.794e-29 | -3.1966 | 10.2182
965.25 | 52 | 51.9508 | 273.35 | 0.049156 | 5.1815e-101 | 2.3568e-75 | 1.1924e-58 | 8.4699e-30 | 6.4192e-46 | 8.4699e-30 | 0.049156 | 0.0024163
965.3 | 44 | 51.7051 | 273.3 | -7.7051 | 1.3124e-101 | 7.1397e-76 | 4.1275e-59 | 3.9828e-30 | 2.5378e-46 | 3.9828e-30 | -7.7051 | 59.3686
965.35 | 47 | 51.4594 | 273.25 | -4.4594 | 3.3106e-102 | 2.1542e-76 | 1.423e-59 | 1.8654e-30 | 9.9929e-47 | 1.8654e-30 | -4.4594 | 19.8859
965.4 | 43 | 51.2136 | 273.2 | -8.2136 | 8.3183e-103 | 6.474e-77 | 4.8866e-60 | 8.7019e-31 | 3.9192e-47 | 8.7019e-31 | -8.2136 | 67.4634
965.45 | 44 | 50.9679 | 273.15 | -6.9679 | 2.0817e-103 | 1.9378e-77 | 1.6713e-60 | 4.0432e-31 | 1.531e-47 | 4.0432e-31 | -6.9679 | 48.5512
965.5 | 44 | 50.7221 | 273.1 | -6.7221 | 5.1889e-104 | 5.7774e-78 | 5.6935e-61 | 1.8711e-31 | 5.9565e-48 | 1.8711e-31 | -6.7221 | 45.187
965.55 | 55 | 50.4764 | 273.05 | 4.5236 | 1.2882e-104 | 1.7156e-78 | 1.9318e-61 | 8.6246e-32 | 2.3083e-48 | 8.6246e-32 | 4.5236 | 20.4631
965.6 | 48 | 50.2306 | 273 | -2.2306 | 3.1855e-105 | 5.0739e-79 | 6.5285e-62 | 3.9595e-32 | 8.9095e-49 | 3.9595e-32 | -2.2306 | 4.9758
965.65 | 49 | 49.9849 | 272.95 | -0.9849 | 7.8457e-106 | 1.4947e-79 | 2.1975e-62 | 1.8105e-32 | 3.4251e-49 | 1.8105e-32 | -0.9849 | 0.97002
965.7 | 53 | 49.7392 | 272.9 | 3.2608 | 1.9246e-106 | 4.3855e-80 | 7.3674e-63 | 8.246e-33 | 1.3115e-49 | 8.246e-33 | 3.2608 | 10.6331
965.75 | 63 | 49.4934 | 272.85 | 13.5066 | 4.7024e-107 | 1.2816e-80 | 2.4601e-63 | 3.7406e-33 | 5.0018e-50 | 3.7406e-33 | 13.5066 | 182.428
965.8 | 40 | 49.2477 | 272.8 | -9.2477 | 1.1444e-107 | 3.7304e-81 | 8.1821e-64 | 1.6901e-33 | 1.9e-50 | 1.6901e-33 | -9.2477 | 85.5193
965.85 | 49 | 49.0019 | 272.75 | -0.001921 | 2.7738e-108 | 1.0815e-81 | 2.7104e-64 | 7.6056e-34 | 7.1884e-51 | 7.6056e-34 | -0.001921 | 3.6903e-06
965.9 | 45 | 48.7562 | 272.7 | -3.7562 | 6.6965e-109 | 3.1228e-82 | 8.9429e-65 | 3.409e-34 | 2.7088e-51 | 3.409e-34 | -3.7562 | 14.1089
965.95 | 68 | 48.5104 | 272.65 | 19.4896 | 1.6102e-109 | 8.9812e-83 | 2.9389e-65 | 1.5219e-34 | 1.0167e-51 | 1.5219e-34 | 19.4896 | 379.8432
966 | 64 | 48.2647 | 272.6 | 15.7353 | 3.8565e-110 | 2.5727e-83 | 9.6195e-66 | 6.7671e-35 | 3.8008e-52 | 6.7671e-35 | 15.7353 | 247.6
966.05 | 51 | 48.0189 | 272.55 | 2.9811 | 9.1993e-111 | 7.3404e-84 | 3.1361e-66 | 2.997e-35 | 1.4152e-52 | 2.997e-35 | 2.9811 | 8.8867
966.1 | 40 | 47.7732 | 272.5 | -7.7732 | 2.1857e-111 | 2.086e-84 | 1.0183e-66 | 1.322e-35 | 5.2485e-53 | 1.322e-35 | -7.7732 | 60.4227
966.15 | 51 | 47.5275 | 272.45 | 3.4725 | 5.1723e-112 | 5.9042e-85 | 3.2934e-67 | 5.8085e-36 | 1.9387e-53 | 5.8085e-36 | 3.4725 | 12.0585
966.2 | 43 | 47.2817 | 272.4 | -4.2817 | 1.2191e-112 | 1.6645e-85 | 1.0609e-67 | 2.5418e-36 | 7.1326e-54 | 2.5418e-36 | -4.2817 | 18.3331
966.25 | 44 | 47.036 | 272.35 | -3.036 | 2.862e-113 | 4.6737e-86 | 3.4038e-68 | 1.1079e-36 | 2.6137e-54 | 1.1079e-36 | -3.036 | 9.2171
966.3 | 40 | 46.7902 | 272.3 | -6.7902 | 6.6921e-114 | 1.3071e-86 | 1.0877e-68 | 4.8095e-37 | 9.5393e-55 | 4.8095e-37 | -6.7902 | 46.1072
966.35 | 42 | 46.5445 | 272.25 | -4.5445 | 1.5586e-114 | 3.641e-87 | 3.4622e-69 | 2.0796e-37 | 3.4678e-55 | 2.0796e-37 | -4.5445 | 20.6523
966.4 | 45 | 46.2987 | 272.2 | -1.2987 | 3.6153e-115 | 1.0102e-87 | 1.0976e-69 | 8.9561e-38 | 1.2556e-55 | 8.9561e-38 | -1.2987 | 1.6867
966.45 | 49 | 46.053 | 272.15 | 2.947 | 8.3527e-116 | 2.7915e-88 | 3.4657e-70 | 3.8417e-38 | 4.5281e-56 | 3.8417e-38 | 2.947 | 8.6848
966.5 | 44 | 45.8073 | 272.1 | -1.8073 | 1.9221e-116 | 7.6832e-89 | 1.09e-70 | 1.6413e-38 | 1.6265e-56 | 1.6413e-38 | -1.8073 | 3.2662
966.55 | 81 | 45.5615 | 272.05 | 35.4385 | 4.4055e-117 | 2.1063e-89 | 3.4142e-71 | 6.9844e-39 | 5.8188e-57 | 6.9844e-39 | 35.4385 | 1255.8865
966.6 | 47 | 45.3158 | 272 | 1.6842 | 1.0057e-117 | 5.7511e-90 | 1.0652e-71 | 2.9603e-39 | 2.0734e-57 | 2.9603e-39 | 1.6842 | 2.8366
966.65 | 51 | 45.07 | 271.95 | 5.93 | 2.2868e-118 | 1.5641e-90 | 3.3102e-72 | 1.2497e-39 | 7.3589e-58 | 1.2497e-39 | 5.93 | 35.1646
966.7 | 48 | 44.8243 | 271.9 | 3.1757 | 5.1788e-119 | 4.2366e-91 | 1.0245e-72 | 5.2544e-40 | 2.6014e-58 | 5.2544e-40 | 3.1757 | 10.0852
966.75 | 44 | 44.5785 | 271.85 | -0.57854 | 1.1682e-119 | 1.143e-91 | 3.1584e-73 | 2.2005e-40 | 9.1592e-59 | 2.2005e-40 | -0.57854 | 0.3347
966.8 | 48 | 44.3328 | 271.8 | 3.6672 | 2.6245e-120 | 3.0714e-92 | 9.6978e-74 | 9.1786e-41 | 3.212e-59 | 9.1786e-41 | 3.6672 | 13.4484
966.85 | 50 | 44.087 | 271.75 | 5.913 | 5.8729e-121 | 8.2206e-93 | 2.9658e-74 | 3.8133e-41 | 1.1219e-59 | 3.8133e-41 | 5.913 | 34.963
966.9 | 51 | 43.8413 | 271.7 | 7.1587 | 1.3089e-121 | 2.1914e-93 | 9.034e-75 | 1.5779e-41 | 3.903e-60 | 1.5779e-41 | 7.1587 | 51.2469
966.95 | 55 | 43.5956 | 271.65 | 11.4044 | 2.9057e-122 | 5.8186e-94 | 2.7408e-75 | 6.5035e-42 | 1.3524e-60 | 6.5035e-42 | 11.4044 | 130.0612
967 | 39 | 43.3498 | 271.6 | -4.3498 | 6.4247e-123 | 1.5388e-94 | 8.2822e-76 | 2.6697e-42 | 4.6676e-61 | 2.6697e-42 | -4.3498 | 18.9209
967.05 | 48 | 43.1041 | 271.55 | 4.8959 | 1.4149e-123 | 4.0532e-95 | 2.4927e-76 | 1.0916e-42 | 1.6045e-61 | 1.0916e-42 | 4.8959 | 23.9701
967.1 | 44 | 42.8583 | 271.5 | 1.1417 | 3.1034e-124 | 1.0634e-95 | 7.4726e-77 | 4.4452e-43 | 5.4933e-62 | 4.4452e-43 | 1.1417 | 1.3034
967.15 | 51 | 42.6126 | 271.45 | 8.3874 | 6.7801e-125 | 2.7786e-96 | 2.2312e-77 | 1.8031e-43 | 1.8733e-62 | 1.8031e-43 | 8.3874 | 70.3487
967.2 | 37 | 42.3668 | 271.4 | -5.3668 | 1.4754e-125 | 7.2317e-97 | 6.6352e-78 | 7.2843e-44 | 6.3627e-63 | 7.2843e-44 | -5.3668 | 28.803
967.25 | 47 | 42.1211 | 271.35 | 4.8789 | 3.1976e-126 | 1.8746e-97 | 1.9654e-78 | 2.9311e-44 | 2.1525e-63 | 2.9311e-44 | 4.8789 | 23.8037
967.3 | 37 | 41.8754 | 271.3 | -4.8754 | 6.9025e-127 | 4.8402e-98 | 5.7983e-79 | 1.1747e-44 | 7.2528e-64 | 1.1747e-44 | -4.8754 | 23.7691
967.35 | 40 | 41.6296 | 271.25 | -1.6296 | 1.4841e-127 | 1.2447e-98 | 1.7038e-79 | 4.6893e-45 | 2.4341e-64 | 4.6893e-45 | -1.6296 | 2.6556
967.4 | 38 | 41.3839 | 271.2 | -3.3839 | 3.1782e-128 | 3.1882e-99 | 4.9865e-80 | 1.8644e-45 | 8.1364e-65 | 1.8644e-45 | -3.3839 | 11.4506
967.45 | 60 | 41.1381 | 271.15 | 18.8619 | 6.7789e-129 | 8.1336e-100 | 1.4536e-80 | 7.3833e-46 | 2.7089e-65 | 7.3833e-46 | 18.8619 | 355.7703
967.5 | 46 | 40.8924 | 271.1 | 5.1076 | 1.4401e-129 | 2.0667e-100 | 4.2205e-81 | 2.9122e-46 | 8.9829e-66 | 2.9122e-46 | 5.1076 | 26.0878
967.55 | 35 | 40.6466 | 271.05 | -5.6466 | 3.0473e-130 | 5.2306e-101 | 1.2205e-81 | 1.1441e-46 | 2.9669e-66 | 1.1441e-46 | -5.6466 | 31.8845
967.6 | 61 | 40.4009 | 271 | 20.5991 | 6.4224e-131 | 1.3185e-101 | 3.5155e-82 | 4.4766e-47 | 9.7603e-67 | 4.4766e-47 | 20.5991 | 424.3231
967.65 | 43 | 40.1552 | 270.95 | 2.8448 | 1.3481e-131 | 3.3104e-102 | 1.0085e-82 | 1.7446e-47 | 3.198e-67 | 1.7446e-47 | 2.8448 | 8.0932
967.7 | 40 | 39.9094 | 270.9 | 0.090592 | 2.8187e-132 | 8.2784e-103 | 2.8818e-83 | 6.7722e-48 | 1.0437e-67 | 6.7722e-48 | 0.090592 | 0.0082068
967.75 | 45 | 39.6637 | 270.85 | 5.3363 | 5.8697e-133 | 2.0619e-103 | 8.2017e-84 | 2.6183e-48 | 3.3924e-68 | 2.6183e-48 | 5.3363 | 28.4765
967.8 | 39 | 39.4179 | 270.8 | -0.41792 | 1.2174e-133 | 5.1152e-104 | 2.3249e-84 | 1.0083e-48 | 1.0983e-68 | 1.0083e-48 | -0.41792 | 0.17466
967.85 | 40 | 39.1722 | 270.75 | 0.82782 | 2.5151e-134 | 1.2639e-104 | 6.5641e-85 | 3.8672e-49 | 3.5416e-69 | 3.8672e-49 | 0.82782 | 0.68529
967.9 | 39 | 38.9264 | 270.7 | 0.073566 | 5.1751e-135 | 3.1106e-105 | 1.8459e-85 | 1.4774e-49 | 1.1375e-69 | 1.4774e-49 | 0.073566 | 0.0054119
967.95 | 48 | 38.6807 | 270.65 | 9.3193 | 1.0606e-135 | 7.6248e-106 | 5.1701e-86 | 5.6213e-50 | 3.6388e-70 | 5.6213e-50 | 9.3193 | 86.8495
968 | 42 | 38.4349 | 270.6 | 3.5651 | 2.1649e-136 | 1.8616e-106 | 1.4423e-86 | 2.1303e-50 | 1.1594e-70 | 2.1303e-50 | 3.5651 | 12.7096