## Carbon
|  |  | X-ray energy | 1253.6 | eV
[11 empty] | Carbon peak | peak diff | Offset
|  | starting ke |  | a (Intensity) | 77.2048 | 301.8764 | 808.4222 | 190.2137 | 38.3462 |  | 285 | 5.8511 | 15
|  | finishing ke |  | b (Position) | 290.8511 | 288.8644 | 287.2513 | 286.3928 | 282.5587
|  | step size |  | c (Width) | 0.77309 | 0.77309 | 0.77309 | 0.77309 | 0.77309
|  | no. of points |  | FWHM | 1.8205 | 1.8205 | 1.8205 | 1.8205 | 1.8205
|  | ignore |  | Area | 149.6115 | 584.9917 | 1566.6022 | 368.6058 | 74.3093 |  |  | total
|  | ignore |  | Total area |  |  |  |  | 2744.1205 |  |  | 357674.1958
KE | Intensity | BG | BE | minus BG | Gauss1 | Gauss2 | Gauss 3 | Gauss 4 | Gauss 5 | sum | diff | diff sq | Baseline data |  | Baseline fit
942 | 141 | 146.0553 | 296.6 | -5.0553 | 7.583e-11 | 5.4784e-20 | 1.4252e-29 | 2.6643e-36 | 8.9546e-71 | 7.583e-11 | -5.0553 | 25.5558 | 945 | 131 | -1.9198 | 1954.5194
942.05 | 152 | 145.9593 | 296.55 | 6.0407 | 1.2241e-10 | 1.0442e-19 | 3.1089e-29 | 6.2449e-36 | 2.8926e-70 | 1.2241e-10 | 6.0407 | 36.4902 | 945.05 | 134 | 0.21278 | 202.5742
942.1 | 132 | 145.8633 | 296.5 | -13.8633 | 1.9677e-10 | 1.9821e-19 | 6.7538e-29 | 1.4576e-35 | 9.305e-70 | 1.9677e-10 | -13.8633 | 192.1909 | 945.1 | 142 | 0.67052 | 8.9732
942.15 | 118 | 145.7673 | 296.45 | -27.7673 | 3.1498e-10 | 3.7466e-19 | 1.4611e-28 | 3.3881e-35 | 2.9808e-69 | 3.1498e-10 | -27.7673 | 771.0232 | 945.15 | 153
942.2 | 143 | 145.6713 | 296.4 | -2.6713 | 5.021e-10 | 7.0523e-19 | 3.1475e-28 | 7.8425e-35 | 9.5087e-69 | 5.021e-10 | -2.6713 | 7.1359 | 945.2 | 136
942.25 | 139 | 145.5753 | 296.35 | -6.5753 | 7.9706e-10 | 1.3219e-18 | 6.7523e-28 | 1.8077e-34 | 3.0206e-68 | 7.9706e-10 | -6.5753 | 43.2349 | 945.25 | 142
942.3 | 139 | 145.4793 | 296.3 | -6.4793 | 1.26e-09 | 2.4676e-18 | 1.4425e-27 | 4.1495e-34 | 9.5556e-68 | 1.26e-09 | -6.4793 | 41.9817 | 945.3 | 147
942.35 | 131 | 145.3833 | 296.25 | -14.3833 | 1.9835e-09 | 4.5869e-18 | 3.0688e-27 | 9.485e-34 | 3.0102e-67 | 1.9835e-09 | -14.3833 | 206.8805 | 945.35 | 145
942.4 | 132 | 145.2874 | 296.2 | -13.2874 | 3.1094e-09 | 8.4907e-18 | 6.5014e-27 | 2.1591e-33 | 9.4434e-67 | 3.1094e-09 | -13.2874 | 176.5537 | 945.4 | 133
942.45 | 129 | 145.1914 | 296.15 | -16.1914 | 4.8541e-09 | 1.5651e-17 | 1.3716e-26 | 4.8941e-33 | 2.9501e-66 | 4.8541e-09 | -16.1914 | 262.1601 | 945.45 | 141
942.5 | 154 | 145.0954 | 296.1 | 8.9046 | 7.5461e-09 | 2.8731e-17 | 2.8816e-26 | 1.1048e-32 | 9.1776e-66 | 7.5461e-09 | 8.9046 | 79.2924 | 945.5 | 164
942.55 | 138 | 144.9994 | 296.05 | -6.9994 | 1.1682e-08 | 5.2521e-17 | 6.0286e-26 | 2.4834e-32 | 2.8432e-65 | 1.1682e-08 | -6.9994 | 48.9913 | 945.55 | 141
942.6 | 135 | 144.9034 | 296 | -9.9034 | 1.8009e-08 | 9.5607e-17 | 1.256e-25 | 5.5591e-32 | 8.7714e-65 | 1.8009e-08 | -9.9034 | 98.0771 | 945.6 | 113
942.65 | 135 | 144.8074 | 295.95 | -9.8074 | 2.7648e-08 | 1.7331e-16 | 2.6058e-25 | 1.2392e-31 | 2.6947e-64 | 2.7648e-08 | -9.8074 | 96.185 | 945.65 | 149
942.7 | 141 | 144.7114 | 295.9 | -3.7114 | 4.2268e-08 | 3.1287e-16 | 5.3836e-25 | 2.7509e-31 | 8.244e-64 | 4.2268e-08 | -3.7114 | 13.7745 | 945.7 | 134
942.75 | 142 | 144.6154 | 295.85 | -2.6154 | 6.4349e-08 | 5.6244e-16 | 1.1076e-24 | 6.0812e-31 | 2.5116e-63 | 6.4349e-08 | -2.6154 | 6.8404 | 945.75 | 135
942.8 | 131 | 144.5194 | 295.8 | -13.5194 | 9.7556e-08 | 1.0069e-15 | 2.2693e-24 | 1.3387e-30 | 7.6198e-63 | 9.7556e-08 | -13.5194 | 182.7749 | 945.8 | 126
942.85 | 154 | 144.4234 | 295.75 | 9.5766 | 1.4728e-07 | 1.7949e-15 | 4.63e-24 | 2.9347e-30 | 2.3021e-62 | 1.4728e-07 | 9.5766 | 91.7106 | 945.85 | 136
942.9 | 123 | 144.3274 | 295.7 | -21.3274 | 2.2143e-07 | 3.1865e-15 | 9.4069e-24 | 6.4065e-30 | 6.926e-62 | 2.2143e-07 | -21.3274 | 454.8599 | 945.9 | 135
942.95 | 121 | 144.2315 | 295.65 | -23.2315 | 3.3151e-07 | 5.6332e-15 | 1.9033e-23 | 1.3927e-29 | 2.075e-61 | 3.3151e-07 | -23.2315 | 539.7004 | 945.95 | 143
943 | 137 | 144.1355 | 295.6 | -7.1355 | 4.9424e-07 | 9.9172e-15 | 3.8347e-23 | 3.0151e-29 | 6.1909e-61 | 4.9424e-07 | -7.1355 | 50.9148 | 946 | 147
943.05 | 157 | 144.0395 | 295.55 | 12.9605 | 7.3379e-07 | 1.7386e-14 | 7.6941e-23 | 6.4999e-29 | 1.8393e-60 | 7.3379e-07 | 12.9605 | 167.9753 | 958 | 124
943.1 | 124 | 143.9435 | 295.5 | -19.9435 | 1.0849e-06 | 3.0353e-14 | 1.5373e-22 | 1.3954e-28 | 5.442e-60 | 1.0849e-06 | -19.9435 | 397.7425 | 958.05 | 110
943.15 | 134 | 143.8475 | 295.45 | -9.8475 | 1.5973e-06 | 5.2768e-14 | 3.0587e-22 | 2.9832e-28 | 1.6034e-59 | 1.5973e-06 | -9.8475 | 96.9731 | 958.1 | 118
943.2 | 161 | 143.7515 | 295.4 | 17.2485 | 2.3419e-06 | 9.1356e-14 | 6.0606e-22 | 6.351e-28 | 4.7043e-59 | 2.3419e-06 | 17.2485 | 297.5107 | 958.15 | 111
943.25 | 134 | 143.6555 | 295.35 | -9.6555 | 3.4192e-06 | 1.575e-13 | 1.1958e-21 | 1.3464e-27 | 1.3745e-58 | 3.4192e-06 | -9.6555 | 93.2289 | 958.2 | 117
943.3 | 142 | 143.5595 | 295.3 | -1.5595 | 4.9713e-06 | 2.704e-13 | 2.3496e-21 | 2.8426e-27 | 3.9992e-58 | 4.9713e-06 | -1.5595 | 2.4321 | 958.25 | 108
943.35 | 127 | 143.4635 | 295.25 | -16.4635 | 7.1979e-06 | 4.623e-13 | 4.5975e-21 | 5.9762e-27 | 1.1587e-57 | 7.1979e-06 | -16.4635 | 271.048 | 958.3 | 103
943.4 | 129 | 143.3675 | 295.2 | -14.3675 | 1.0378e-05 | 7.8708e-13 | 8.9583e-21 | 1.2512e-26 | 3.3433e-57 | 1.0378e-05 | -14.3675 | 206.4264 | 958.35 | 105
943.45 | 143 | 143.2715 | 295.15 | -0.27155 | 1.4901e-05 | 1.3344e-12 | 1.7382e-20 | 2.6086e-26 | 9.6062e-57 | 1.4901e-05 | -0.27156 | 0.073746 | 958.4 | 119
943.5 | 128 | 143.1756 | 295.1 | -15.1756 | 2.1306e-05 | 2.253e-12 | 3.3588e-20 | 5.4158e-26 | 2.7486e-56 | 2.1306e-05 | -15.1756 | 230.2981 | 958.45 | 101
943.55 | 148 | 143.0796 | 295.05 | 4.9204 | 3.0336e-05 | 3.788e-12 | 6.463e-20 | 1.1197e-25 | 7.8317e-56 | 3.0336e-05 | 4.9204 | 24.2104 | 958.5 | 120
943.6 | 136 | 142.9836 | 295 | -6.9836 | 4.3014e-05 | 6.3422e-12 | 1.2384e-19 | 2.3053e-25 | 2.2222e-55 | 4.3014e-05 | -6.9836 | 48.7709 | 958.55 | 113
943.65 | 126 | 142.8876 | 294.95 | -16.8876 | 6.0735e-05 | 1.0574e-11 | 2.3631e-19 | 4.7266e-25 | 6.2791e-55 | 6.0735e-05 | -16.8876 | 285.1925 | 958.6 | 108
943.7 | 126 | 142.7916 | 294.9 | -16.7916 | 8.5399e-05 | 1.7557e-11 | 4.4905e-19 | 9.6503e-25 | 1.7668e-54 | 8.5399e-05 | -16.7917 | 281.9605 | 958.65 | 112
943.75 | 148 | 142.6956 | 294.85 | 5.3044 | 0.00011958 | 2.9029e-11 | 8.4973e-19 | 1.9621e-24 | 4.9507e-54 | 0.00011958 | 5.3043 | 28.1354 | 958.7 | 118
943.8 | 149 | 142.5996 | 294.8 | 6.4004 | 0.00016674 | 4.7796e-11 | 1.6012e-18 | 3.9727e-24 | 1.3814e-53 | 0.00016674 | 6.4002 | 40.9628 | 958.75 | 123
943.85 | 126 | 142.5036 | 294.75 | -16.5036 | 0.00023153 | 7.8368e-11 | 3.0047e-18 | 8.0099e-24 | 3.8386e-53 | 0.00023153 | -16.5039 | 272.3772 | 958.8 | 127
943.9 | 146 | 142.4076 | 294.7 | 3.5924 | 0.00032014 | 1.2796e-10 | 5.6149e-18 | 1.6083e-23 | 1.0622e-52 | 0.00032014 | 3.592 | 12.9028 | 958.85 | 110
943.95 | 144 | 142.3116 | 294.65 | 1.6884 | 0.00044084 | 2.0806e-10 | 1.0449e-17 | 3.2157e-23 | 2.927e-52 | 0.00044084 | 1.6879 | 2.8491 | 958.9 | 122
944 | 125 | 142.2156 | 294.6 | -17.2156 | 0.00060449 | 3.3688e-10 | 1.9363e-17 | 6.4027e-23 | 8.0318e-52 | 0.0006045 | -17.2163 | 296.3994 | 958.95 | 114
944.05 | 136 | 142.1197 | 294.55 | -6.1197 | 0.00082545 | 5.432e-10 | 3.5732e-17 | 1.2695e-22 | 2.1948e-51 | 0.00082545 | -6.1205 | 37.4603 | 959 | 118
944.1 | 144 | 142.0237 | 294.5 | 1.9763 | 0.0011225 | 8.7221e-10 | 6.5663e-17 | 2.5067e-22 | 5.9725e-51 | 0.0011225 | 1.9752 | 3.9015
944.15 | 134 | 141.9277 | 294.45 | -7.9277 | 0.00152 | 1.3947e-09 | 1.2016e-16 | 4.9289e-22 | 1.6184e-50 | 0.00152 | -7.9292 | 62.8722
944.2 | 158 | 141.8317 | 294.4 | 16.1683 | 0.0020497 | 2.2207e-09 | 2.1898e-16 | 9.6512e-22 | 4.3674e-50 | 0.0020497 | 16.1663 | 261.3481
944.25 | 159 | 141.7357 | 294.35 | 17.2643 | 0.0027524 | 3.5214e-09 | 3.974e-16 | 1.8819e-21 | 1.1737e-49 | 0.0027524 | 17.2616 | 297.9612
944.3 | 139 | 141.6397 | 294.3 | -2.6397 | 0.0036807 | 5.5604e-09 | 7.1819e-16 | 3.6542e-21 | 3.1408e-49 | 0.0036807 | -2.6434 | 6.9875
944.35 | 150 | 141.5437 | 294.25 | 8.4563 | 0.0049015 | 8.7435e-09 | 1.2925e-15 | 7.0659e-21 | 8.3698e-49 | 0.0049015 | 8.4514 | 71.4259
944.4 | 141 | 141.4477 | 294.2 | -0.44772 | 0.0065 | 1.3691e-08 | 2.3163e-15 | 1.3606e-20 | 2.2211e-48 | 0.0065 | -0.45422 | 0.20632
944.45 | 124 | 141.3517 | 294.15 | -17.3517 | 0.0085838 | 2.135e-08 | 4.1338e-15 | 2.609e-20 | 5.8698e-48 | 0.0085838 | -17.3603 | 301.3806
944.5 | 140 | 141.2557 | 294.1 | -1.2557 | 0.011288 | 3.3153e-08 | 7.3466e-15 | 4.982e-20 | 1.5447e-47 | 0.011288 | -1.267 | 1.6054
944.55 | 156 | 141.1598 | 294.05 | 14.8402 | 0.014783 | 5.1268e-08 | 1.3002e-14 | 9.4737e-20 | 4.0482e-47 | 0.014783 | 14.8255 | 219.7944
944.6 | 151 | 141.0638 | 294 | 9.9362 | 0.019279 | 7.8948e-08 | 2.2915e-14 | 1.794e-19 | 1.0565e-46 | 0.019279 | 9.917 | 98.3461
944.65 | 133 | 140.9678 | 293.95 | -7.9678 | 0.025036 | 1.2107e-07 | 4.0216e-14 | 3.383e-19 | 2.7456e-46 | 0.025037 | -7.9928 | 63.885
944.7 | 161 | 140.8718 | 293.9 | 20.1282 | 0.032378 | 1.8488e-07 | 7.0286e-14 | 6.3527e-19 | 7.1056e-46 | 0.032379 | 20.0958 | 403.8428
944.75 | 158 | 140.7758 | 293.85 | 17.2242 | 0.041698 | 2.8115e-07 | 1.2233e-13 | 1.188e-18 | 1.8312e-45 | 0.041699 | 17.1825 | 295.2387
944.8 | 156 | 140.6798 | 293.8 | 15.3202 | 0.053477 | 4.2576e-07 | 2.1201e-13 | 2.2123e-18 | 4.6998e-45 | 0.053478 | 15.2667 | 233.0729
944.85 | 155 | 140.5838 | 293.75 | 14.4162 | 0.068297 | 6.4206e-07 | 3.6592e-13 | 4.1025e-18 | 1.2011e-44 | 0.068298 | 14.3479 | 205.8621
944.9 | 140 | 140.4878 | 293.7 | -0.48782 | 0.086859 | 9.6421e-07 | 6.2891e-13 | 7.5761e-18 | 3.0569e-44 | 0.08686 | -0.57468 | 0.33025
944.95 | 141 | 140.3918 | 293.65 | 0.60817 | 0.11001 | 1.442e-06 | 1.0764e-12 | 1.3932e-17 | 7.7475e-44 | 0.11001 | 0.49817 | 0.24817
945 | 131 | 140.2958 | 293.6 | -9.2958 | 0.13874 | 2.1474e-06 | 1.8346e-12 | 2.5515e-17 | 1.9554e-43 | 0.13874 | -9.4346 | 89.0112
945.05 | 134 | 140.1998 | 293.55 | -6.1998 | 0.17425 | 3.1847e-06 | 3.1139e-12 | 4.653e-17 | 4.9144e-43 | 0.17425 | -6.3741 | 40.6291
945.1 | 142 | 140.1039 | 293.5 | 1.8961 | 0.21793 | 4.7032e-06 | 5.2631e-12 | 8.4501e-17 | 1.23e-42 | 0.21793 | 1.6782 | 2.8164
945.15 | 153 | 140.0079 | 293.45 | 12.9921 | 0.27142 | 6.9169e-06 | 8.8585e-12 | 1.5282e-16 | 3.0656e-42 | 0.27143 | 12.7207 | 161.8164
945.2 | 136 | 139.9119 | 293.4 | -3.9119 | 0.33664 | 1.013e-05 | 1.4848e-11 | 2.7522e-16 | 7.6087e-42 | 0.33665 | -4.2485 | 18.0499
945.25 | 142 | 139.8159 | 293.35 | 2.1841 | 0.41578 | 1.4774e-05 | 2.4783e-11 | 4.9358e-16 | 1.8806e-41 | 0.41579 | 1.7683 | 3.127
945.3 | 147 | 139.7199 | 293.3 | 7.2801 | 0.51138 | 2.1456e-05 | 4.1193e-11 | 8.8149e-16 | 4.6286e-41 | 0.5114 | 6.7687 | 45.8154
945.35 | 145 | 139.6239 | 293.25 | 5.3761 | 0.62634 | 3.1032e-05 | 6.8184e-11 | 1.5677e-15 | 1.1345e-40 | 0.62637 | 4.7497 | 22.5599
945.4 | 133 | 139.5279 | 293.2 | -6.5279 | 0.76394 | 4.4693e-05 | 1.1239e-10 | 2.7765e-15 | 2.769e-40 | 0.76399 | -7.2919 | 53.1718
945.45 | 141 | 139.4319 | 293.15 | 1.5681 | 0.92788 | 6.4099e-05 | 1.8448e-10 | 4.8968e-15 | 6.7304e-40 | 0.92795 | 0.64013 | 0.40977
945.5 | 164 | 139.3359 | 293.1 | 24.6641 | 1.1223 | 9.1548e-05 | 3.0154e-10 | 8.6001e-15 | 1.6291e-39 | 1.1224 | 23.5417 | 554.2106
945.55 | 141 | 139.2399 | 293.05 | 1.7601 | 1.3518 | 0.00013021 | 4.9083e-10 | 1.5041e-14 | 3.9266e-39 | 1.3519 | 0.40814 | 0.16658
945.6 | 113 | 139.1439 | 293 | -26.1439 | 1.6214 | 0.00018441 | 7.9562e-10 | 2.6197e-14 | 9.425e-39 | 1.6216 | -27.7655 | 770.9251
945.65 | 149 | 139.048 | 292.95 | 9.952 | 1.9367 | 0.0002601 | 1.2843e-09 | 4.5436e-14 | 2.2528e-38 | 1.9369 | 8.0151 | 64.2418
945.7 | 134 | 138.952 | 292.9 | -4.952 | 2.3036 | 0.00036532 | 2.0644e-09 | 7.8474e-14 | 5.3624e-38 | 2.304 | -7.2559 | 52.6486
945.75 | 135 | 138.856 | 292.85 | -3.856 | 2.7286 | 0.00051096 | 3.3046e-09 | 1.3497e-13 | 1.2711e-37 | 2.7291 | -6.5851 | 43.3635
945.8 | 126 | 138.76 | 292.8 | -12.76 | 3.2185 | 0.00071168 | 5.2678e-09 | 2.3117e-13 | 3.0003e-37 | 3.2192 | -15.9792 | 255.3358
945.85 | 136 | 138.664 | 292.75 | -2.664 | 3.7806 | 0.00098712 | 8.3621e-09 | 3.9429e-13 | 7.0526e-37 | 3.7816 | -6.4456 | 41.5452
945.9 | 135 | 138.568 | 292.7 | -3.568 | 4.4222 | 0.0013634 | 1.3219e-08 | 6.6971e-13 | 1.6509e-36 | 4.4236 | -7.9916 | 63.8656
945.95 | 143 | 138.472 | 292.65 | 4.528 | 5.1512 | 0.0018754 | 2.0809e-08 | 1.1327e-12 | 3.8482e-36 | 5.1531 | -0.62508 | 0.39073
946 | 147 | 138.376 | 292.6 | 8.624 | 5.9753 | 0.0025687 | 3.262e-08 | 1.9079e-12 | 8.9329e-36 | 5.9778 | 2.6461 | 7.002
946.05 | 167 | 138.28 | 292.55 | 28.72 | 6.9023 | 0.0035037 | 5.0922e-08 | 3.2002e-12 | 2.0649e-35 | 6.9058 | 21.8142 | 475.8593
946.1 | 160 | 138.184 | 292.5 | 21.816 | 7.9398 | 0.0047591 | 7.9161e-08 | 5.3453e-12 | 4.7534e-35 | 7.9445 | 13.8714 | 192.4163
946.15 | 126 | 138.0881 | 292.45 | -12.0881 | 9.0951 | 0.0064374 | 1.2255e-07 | 8.8911e-12 | 1.0896e-34 | 9.1016 | -21.1896 | 448.9997
946.2 | 154 | 137.9921 | 292.4 | 16.0079 | 10.3751 | 0.0086711 | 1.8892e-07 | 1.4727e-11 | 2.4874e-34 | 10.3838 | 5.6242 | 31.6313
946.25 | 168 | 137.8961 | 292.35 | 30.1039 | 11.7858 | 0.011631 | 2.9002e-07 | 2.4292e-11 | 5.6545e-34 | 11.7974 | 18.3065 | 335.1276
946.3 | 136 | 137.8001 | 292.3 | -1.8001 | 13.3324 | 0.015537 | 4.4337e-07 | 3.9902e-11 | 1.28e-33 | 13.348 | -15.1481 | 229.4638
946.35 | 150 | 137.7041 | 292.25 | 12.2959 | 15.0191 | 0.020667 | 6.7498e-07 | 6.527e-11 | 2.8856e-33 | 15.0398 | -2.7438 | 7.5287
946.4 | 173 | 137.6081 | 292.2 | 35.3919 | 16.8485 | 0.027376 | 1.0233e-06 | 1.0632e-10 | 6.478e-33 | 16.8759 | 18.516 | 342.8438
946.45 | 154 | 137.5121 | 292.15 | 16.4879 | 18.8218 | 0.036112 | 1.5448e-06 | 1.7246e-10 | 1.4482e-32 | 18.8579 | -2.37 | 5.617
946.5 | 164 | 137.4161 | 292.1 | 26.5839 | 20.9385 | 0.047437 | 2.3225e-06 | 2.7859e-10 | 3.2239e-32 | 20.9859 | 5.598 | 31.3371
946.55 | 167 | 137.3201 | 292.05 | 29.6799 | 23.196 | 0.062054 | 3.4771e-06 | 4.4813e-10 | 7.1471e-32 | 23.258 | 6.4218 | 41.24
946.6 | 170 | 137.2241 | 292 | 32.7759 | 25.5896 | 0.080835 | 5.1839e-06 | 7.1786e-10 | 1.5778e-31 | 25.6704 | 7.1054 | 50.4871
946.65 | 157 | 137.1281 | 291.95 | 19.8719 | 28.1124 | 0.10486 | 7.6962e-06 | 1.1451e-09 | 3.4688e-31 | 28.2172 | -8.3454 | 69.6455
946.7 | 192 | 137.0322 | 291.9 | 54.9678 | 30.755 | 0.13546 | 1.1378e-05 | 1.8191e-09 | 7.5941e-31 | 30.8904 | 24.0774 | 579.7223
946.75 | 171 | 136.9362 | 291.85 | 34.0638 | 33.5055 | 0.17426 | 1.6752e-05 | 2.8776e-09 | 1.6556e-30 | 33.6798 | 0.38408 | 0.14751
946.8 | 160 | 136.8402 | 291.8 | 23.1598 | 36.3496 | 0.22324 | 2.4561e-05 | 4.5331e-09 | 3.5944e-30 | 36.5729 | -13.4131 | 179.9106
946.85 | 191 | 136.7442 | 291.75 | 54.2558 | 39.2706 | 0.28478 | 3.5859e-05 | 7.1113e-09 | 7.7709e-30 | 39.5554 | 14.7004 | 216.101
946.9 | 190 | 136.6482 | 291.7 | 53.3518 | 42.2492 | 0.36178 | 5.2136e-05 | 1.1109e-08 | 1.673e-29 | 42.6111 | 10.7407 | 115.3635
946.95 | 170 | 136.5522 | 291.65 | 33.4478 | 45.264 | 0.45768 | 7.5486e-05 | 1.7282e-08 | 3.5869e-29 | 45.7218 | -12.274 | 150.6509
947 | 174 | 136.4562 | 291.6 | 37.5438 | 48.2915 | 0.57659 | 0.00010884 | 2.6773e-08 | 7.658e-29 | 48.8682 | -11.3244 | 128.243
947.05 | 214 | 136.3602 | 291.55 | 77.6398 | 51.3065 | 0.72335 | 0.00015626 | 4.1302e-08 | 1.6282e-28 | 52.03 | 25.6098 | 655.8617
947.1 | 201 | 136.2642 | 291.5 | 64.7358 | 54.2821 | 0.90368 | 0.00022343 | 6.3451e-08 | 3.4471e-28 | 55.186 | 9.5498 | 91.1978
947.15 | 179 | 136.1682 | 291.45 | 42.8318 | 57.1906 | 1.1243 | 0.00031812 | 9.7071e-08 | 7.2679e-28 | 58.3152 | -15.4834 | 239.7362
947.2 | 180 | 136.0722 | 291.4 | 43.9278 | 60.0034 | 1.3928 | 0.00045106 | 1.4788e-07 | 1.5259e-27 | 61.3967 | -17.4689 | 305.1642
947.25 | 201 | 135.9763 | 291.35 | 65.0237 | 62.6918 | 1.7184 | 0.00063688 | 2.2436e-07 | 3.1905e-27 | 64.4108 | 0.61295 | 0.3757
947.3 | 214 | 135.8803 | 291.3 | 78.1197 | 65.2272 | 2.1111 | 0.00089549 | 3.3895e-07 | 6.6428e-27 | 67.3392 | 10.7805 | 116.2192
947.35 | 199 | 135.7843 | 291.25 | 63.2157 | 67.5819 | 2.5828 | 0.0012539 | 5.0994e-07 | 1.3773e-26 | 70.166 | -6.9503 | 48.306
947.4 | 240 | 135.6883 | 291.2 | 104.3117 | 69.7293 | 3.1468 | 0.0017483 | 7.6398e-07 | 2.8438e-26 | 72.8778 | 31.4339 | 988.0918
947.45 | 218 | 135.5923 | 291.15 | 82.4077 | 71.6446 | 3.8178 | 0.0024276 | 1.1398e-06 | 5.8472e-26 | 75.4648 | 6.9429 | 48.2036
947.5 | 191 | 135.4963 | 291.1 | 55.5037 | 73.3053 | 4.6126 | 0.0033568 | 1.6934e-06 | 1.1972e-25 | 77.9212 | -22.4175 | 502.5452
947.55 | 220 | 135.4003 | 291.05 | 84.5997 | 74.6913 | 5.5496 | 0.0046222 | 2.5054e-06 | 2.4412e-25 | 80.2456 | 4.3541 | 18.9584
947.6 | 189 | 135.3043 | 291 | 53.6957 | 75.7859 | 6.6491 | 0.006338 | 3.6913e-06 | 4.9567e-25 | 82.4414 | -28.7457 | 826.3147
947.65 | 194 | 135.2083 | 290.95 | 58.7917 | 76.5756 | 7.9332 | 0.0086545 | 5.4158e-06 | 1.0023e-24 | 84.5174 | -25.7257 | 661.814
947.7 | 252 | 135.1123 | 290.9 | 116.8877 | 77.0505 | 9.4257 | 0.011768 | 7.9128e-06 | 2.0181e-24 | 86.488 | 30.3997 | 924.1402
947.75 | 209 | 135.0163 | 290.85 | 73.9837 | 77.2047 | 11.1523 | 0.015936 | 1.1513e-05 | 4.0466e-24 | 88.373 | -14.3893 | 207.0532
947.8 | 209 | 134.9204 | 290.8 | 74.0796 | 77.0364 | 13.1401 | 0.021489 | 1.6681e-05 | 8.0802e-24 | 90.198 | -16.1183 | 259.801
947.85 | 214 | 134.8244 | 290.75 | 79.1756 | 76.5475 | 15.4175 | 0.028856 | 2.4067e-05 | 1.6067e-23 | 91.994 | -12.8183 | 164.3099
947.9 | 234 | 134.7284 | 290.7 | 99.2716 | 75.7443 | 18.0142 | 0.038588 | 3.458e-05 | 3.1816e-23 | 93.7972 | 5.4745 | 29.9697
947.95 | 217 | 134.6324 | 290.65 | 82.3676 | 74.6366 | 20.9604 | 0.051385 | 4.9478e-05 | 6.2737e-23 | 95.6485 | -13.2809 | 176.3814
948 | 255 | 134.5364 | 290.6 | 120.4636 | 73.2382 | 24.2866 | 0.068142 | 7.0498e-05 | 1.2319e-22 | 97.593 | 22.8706 | 523.0642
948.05 | 217 | 134.4404 | 290.55 | 82.5596 | 71.5659 | 28.0232 | 0.089985 | 0.00010003 | 2.409e-22 | 99.6792 | -17.1196 | 293.0817
948.1 | 225 | 134.3444 | 290.5 | 90.6556 | 69.64 | 32.1997 | 0.11833 | 0.00014134 | 4.691e-22 | 101.9581 | -11.3026 | 127.7479
948.15 | 212 | 134.2484 | 290.45 | 77.7516 | 67.483 | 36.8442 | 0.15497 | 0.00019887 | 9.0967e-22 | 104.4823 | -26.7308 | 714.5343
948.2 | 253 | 134.1524 | 290.4 | 118.8476 | 65.1198 | 41.9827 | 0.20209 | 0.00027866 | 1.7566e-21 | 107.3049 | 11.5427 | 133.234
948.25 | 271 | 134.0564 | 290.35 | 136.9436 | 62.5771 | 47.6381 | 0.26244 | 0.00038883 | 3.3781e-21 | 110.478 | 26.4655 | 700.4235
948.3 | 309 | 133.9605 | 290.3 | 175.0395 | 59.8827 | 53.8297 | 0.3394 | 0.00054029 | 6.4689e-21 | 114.0523 | 60.9872 | 3719.4409
948.35 | 238 | 133.8645 | 290.25 | 104.1355 | 57.0651 | 60.5721 | 0.43709 | 0.00074761 | 1.2336e-20 | 118.0751 | -13.9395 | 194.3102
948.4 | 273 | 133.7685 | 290.2 | 139.2315 | 54.1531 | 67.8746 | 0.56054 | 0.0010302 | 2.3427e-20 | 122.5892 | 16.6423 | 276.9661
948.45 | 262 | 133.6725 | 290.15 | 128.3275 | 51.1751 | 75.7399 | 0.71587 | 0.0014136 | 4.4303e-20 | 127.6324 | 0.69516 | 0.48325
948.5 | 268 | 133.5765 | 290.1 | 134.4235 | 48.1591 | 84.1639 | 0.91042 | 0.0019316 | 8.3432e-20 | 133.2354 | 1.1881 | 1.4116
948.55 | 260 | 133.4805 | 290.05 | 126.5195 | 45.1316 | 93.1345 | 1.153 | 0.0026285 | 1.5646e-19 | 139.4218 | -12.9023 | 166.4685
948.6 | 265 | 133.3845 | 290 | 131.6155 | 42.1179 | 102.631 | 1.4541 | 0.0035618 | 2.922e-19 | 146.2066 | -14.5911 | 212.9012
948.65 | 305 | 133.2885 | 289.95 | 171.7115 | 39.1414 | 112.6237 | 1.8263 | 0.0048065 | 5.4341e-19 | 153.5962 | 18.1153 | 328.1638
948.7 | 296 | 133.1925 | 289.9 | 162.8075 | 36.2234 | 123.0735 | 2.2841 | 0.0064589 | 1.0064e-18 | 161.5874 | 1.2201 | 1.4886
948.75 | 312 | 133.0965 | 289.85 | 178.9035 | 33.383 | 133.9314 | 2.8447 | 0.0086432 | 1.856e-18 | 170.1678 | 8.7357 | 76.3125
948.8 | 310 | 133.0005 | 289.8 | 176.9995 | 30.6369 | 145.1389 | 3.5281 | 0.011518 | 3.4086e-18 | 179.3155 | -2.316 | 5.364
948.85 | 299 | 132.9046 | 289.75 | 166.0954 | 27.9994 | 156.6278 | 4.3575 | 0.015285 | 6.234e-18 | 188.9999 | -22.9044 | 524.6125
948.9 | 327 | 132.8086 | 289.7 | 194.1914 | 25.4821 | 168.3205 | 5.3593 | 0.020199 | 1.1354e-17 | 199.182 | -4.9906 | 24.9061
948.95 | 363 | 132.7126 | 289.65 | 230.2874 | 23.0943 | 180.131 | 6.564 | 0.026581 | 2.0591e-17 | 209.8159 | 20.4716 | 419.0853
949 | 374 | 132.6166 | 289.6 | 241.3834 | 20.8429 | 191.9656 | 8.0059 | 0.034835 | 3.7189e-17 | 220.8492 | 20.5342 | 421.6536
949.05 | 372 | 132.5206 | 289.55 | 239.4794 | 18.7324 | 203.7238 | 9.7238 | 0.04546 | 6.6885e-17 | 232.2255 | 7.2539 | 52.6195
949.1 | 370 | 132.4246 | 289.5 | 237.5754 | 16.7654 | 215.2998 | 11.761 | 0.059078 | 1.1979e-16 | 243.8852 | -6.3098 | 39.8138
949.15 | 368 | 132.3286 | 289.45 | 235.6714 | 14.9423 | 226.5837 | 14.1656 | 0.076456 | 2.1366e-16 | 255.7681 | -20.0967 | 403.8764
949.2 | 374 | 132.2326 | 289.4 | 241.7674 | 13.2618 | 237.4637 | 16.9907 | 0.098533 | 3.7947e-16 | 267.8147 | -26.0474 | 678.4645
949.25 | 435 | 132.1366 | 289.35 | 302.8634 | 11.7213 | 247.8272 | 20.2941 | 0.12645 | 6.7117e-16 | 279.9691 | 22.8943 | 524.1498
949.3 | 381 | 132.0406 | 289.3 | 248.9594 | 10.3164 | 257.5635 | 24.1386 | 0.16161 | 1.1821e-15 | 292.1801 | -43.2207 | 1868.0317
949.35 | 444 | 131.9446 | 289.25 | 312.0554 | 9.042 | 266.5649 | 28.5915 | 0.20568 | 2.0734e-15 | 304.4041 | 7.6512 | 58.5412
949.4 | 427 | 131.8487 | 289.2 | 295.1513 | 7.892 | 274.7293 | 33.7246 | 0.26067 | 3.6215e-15 | 316.6065 | -21.4552 | 460.3251
949.45 | 513 | 131.7527 | 289.15 | 381.2473 | 6.8594 | 281.9619 | 39.6131 | 0.32898 | 6.299e-15 | 328.7634 | 52.4839 | 2754.5592
949.5 | 494 | 131.6567 | 289.1 | 362.3433 | 5.9371 | 288.177 | 46.3356 | 0.41346 | 1.091e-14 | 340.8631 | 21.4802 | 461.3987
949.55 | 506 | 131.5607 | 289.05 | 374.4393 | 5.1174 | 293.2996 | 53.9727 | 0.51747 | 1.8819e-14 | 352.9071 | 21.5322 | 463.6369
949.6 | 468 | 131.4647 | 289 | 336.5353 | 4.3924 | 297.2672 | 62.6061 | 0.64495 | 3.2324e-14 | 364.9106 | -28.3753 | 805.1581
949.65 | 476 | 131.3687 | 288.95 | 344.6313 | 3.7544 | 300.0309 | 72.3174 | 0.80046 | 5.5289e-14 | 376.9031 | -32.2718 | 1041.4666
949.7 | 485 | 131.2727 | 288.9 | 353.7273 | 3.1956 | 301.5562 | 83.1863 | 0.98933 | 9.4176e-14 | 388.9275 | -35.2002 | 1239.0545
949.75 | 533 | 131.1767 | 288.85 | 401.8233 | 2.7087 | 301.8242 | 95.2894 | 1.2177 | 1.5974e-13 | 401.0399 | 0.78336 | 0.61365
949.8 | 539 | 131.0807 | 288.8 | 407.9193 | 2.2864 | 300.8314 | 108.6978 | 1.4924 | 2.6983e-13 | 413.308 | -5.3887 | 29.0379
949.85 | 598 | 130.9847 | 288.75 | 467.0153 | 1.9218 | 298.5902 | 123.4753 | 1.8216 | 4.5388e-13 | 425.809 | 41.2063 | 1697.9587
949.9 | 543 | 130.8888 | 288.7 | 412.1112 | 1.6087 | 295.1287 | 139.6764 | 2.214 | 7.6028e-13 | 438.6278 | -26.5166 | 703.1281
949.95 | 578 | 130.7928 | 288.65 | 447.2072 | 1.3409 | 290.4897 | 157.3436 | 2.6798 | 1.2682e-12 | 451.8541 | -4.6468 | 21.593
950 | 653 | 130.6968 | 288.6 | 522.3032 | 1.1131 | 284.7301 | 176.5057 | 3.23 | 2.1067e-12 | 465.5789 | 56.7243 | 3217.6481
950.05 | 592 | 130.6008 | 288.55 | 461.3992 | 0.9201 | 277.9198 | 197.175 | 3.8769 | 3.4848e-12 | 479.8917 | -18.4925 | 341.9735
950.1 | 635 | 130.5048 | 288.5 | 504.4952 | 0.7574 | 270.14 | 219.3452 | 4.634 | 5.7405e-12 | 494.8766 | 9.6186 | 92.5184
950.15 | 661 | 130.4088 | 288.45 | 530.5912 | 0.62086 | 261.4819 | 242.9898 | 5.5158 | 9.4167e-12 | 510.6083 | 19.9829 | 399.3173
950.2 | 662 | 130.3128 | 288.4 | 531.6872 | 0.50681 | 252.0448 | 268.0594 | 6.5379 | 1.5383e-11 | 527.149 | 4.5382 | 20.5948
950.25 | 656 | 130.2168 | 288.35 | 525.7832 | 0.41199 | 241.9343 | 294.4813 | 7.7172 | 2.5024e-11 | 544.5447 | -18.7615 | 351.9945
950.3 | 675 | 130.1208 | 288.3 | 544.8792 | 0.33351 | 231.2599 | 322.157 | 9.0711 | 4.0537e-11 | 562.8215 | -17.9424 | 321.9284
950.35 | 692 | 130.0248 | 288.25 | 561.9752 | 0.26885 | 220.1338 | 350.9626 | 10.6181 | 6.5394e-11 | 581.9833 | -20.0082 | 400.3274
950.4 | 758 | 129.9288 | 288.2 | 628.0712 | 0.21582 | 208.6682 | 380.7479 | 12.377 | 1.0505e-10 | 602.009 | 26.0621 | 679.2346
950.45 | 768 | 129.8329 | 288.15 | 638.1671 | 0.17253 | 196.9742 | 411.3369 | 14.3671 | 1.6806e-10 | 622.8507 | 15.3164 | 234.593
950.5 | 815 | 129.7369 | 288.1 | 685.2631 | 0.13735 | 185.1595 | 442.5284 | 16.6075 | 2.6773e-10 | 644.4326 | 40.8305 | 1667.1292
950.55 | 772 | 129.6409 | 288.05 | 642.3591 | 0.10888 | 173.3268 | 474.0978 | 19.1171 | 4.2473e-10 | 666.6506 | -24.2915 | 590.0772
950.6 | 806 | 129.5449 | 288 | 676.4551 | 0.085958 | 161.5731 | 505.7992 | 21.9141 | 6.7099e-10 | 689.3724 | -12.9173 | 166.8571
950.65 | 806 | 129.4489 | 287.95 | 676.5511 | 0.067576 | 149.9877 | 537.368 | 25.0156 | 1.0556e-09 | 712.4388 | -35.8877 | 1287.9276
950.7 | 869 | 129.3529 | 287.9 | 739.6471 | 0.052903 | 138.6519 | 568.524 | 28.4367 | 1.6537e-09 | 735.6654 | 3.9817 | 15.8538
950.75 | 881 | 129.2569 | 287.85 | 751.7431 | 0.041243 | 127.6377 | 598.9756 | 32.1908 | 2.58e-09 | 758.8454 | -7.1023 | 50.4427
950.8 | 900 | 129.1609 | 287.8 | 770.8391 | 0.032019 | 117.0081 | 628.4242 | 36.2884 | 4.0082e-09 | 781.7527 | -10.9136 | 119.1066
950.85 | 952 | 129.0649 | 287.75 | 822.9351 | 0.024754 | 106.8159 | 656.5685 | 40.7368 | 6.2012e-09 | 804.146 | 18.7891 | 353.0304
950.9 | 988 | 128.9689 | 287.7 | 859.0311 | 0.019057 | 97.1046 | 683.1099 | 45.5396 | 9.5538e-09 | 825.7731 | 33.258 | 1106.0921
950.95 | 986 | 128.8729 | 287.65 | 857.1271 | 0.014611 | 87.9076 | 707.7575 | 50.6961 | 1.4658e-08 | 846.3759 | 10.7511 | 115.5872
951 | 963 | 128.777 | 287.6 | 834.223 | 0.011155 | 79.2496 | 730.2336 | 56.201 | 2.2394e-08 | 865.6953 | -31.4723 | 990.5034
951.05 | 1004 | 128.681 | 287.55 | 875.319 | 0.0084807 | 71.146 | 750.2785 | 62.0436 | 3.4071e-08 | 883.4765 | -8.1575 | 66.5448
951.1 | 966 | 128.585 | 287.5 | 837.415 | 0.0064207 | 63.6045 | 767.6558 | 68.2076 | 5.162e-08 | 899.4743 | -62.0593 | 3851.3575
951.15 | 1063 | 128.489 | 287.45 | 934.511 | 0.0048409 | 56.625 | 782.1571 | 74.6711 | 7.7882e-08 | 913.458 | 21.053 | 443.2295
951.2 | 1057 | 128.393 | 287.4 | 928.607 | 0.0036345 | 50.201 | 793.6058 | 81.4058 | 1.1701e-07 | 925.2161 | 3.3909 | 11.4979
951.25 | 1101 | 128.297 | 287.35 | 972.703 | 0.0027174 | 44.3199 | 801.8609 | 88.3775 | 1.7508e-07 | 934.561 | 38.142 | 1454.8109
951.3 | 1094 | 128.201 | 287.3 | 965.799 | 0.0020232 | 38.9646 | 806.8199 | 95.5457 | 2.6085e-07 | 941.3322 | 24.4667 | 598.6218
951.35 | 1042 | 128.105 | 287.25 | 913.895 | 0.0015001 | 34.1133 | 808.421 | 102.8642 | 3.8703e-07 | 945.4 | -31.5051 | 992.5682
951.4 | 1061 | 128.009 | 287.2 | 932.991 | 0.0011076 | 29.7414 | 806.6441 | 110.281 | 5.7185e-07 | 946.6676 | -13.6766 | 187.0497
951.45 | 1077 | 127.913 | 287.15 | 949.087 | 0.00081434 | 25.8215 | 801.5114 | 117.739 | 8.414e-07 | 945.0728 | 4.0142 | 16.1137
951.5 | 1067 | 127.817 | 287.1 | 939.183 | 0.00059625 | 22.3247 | 793.087 | 125.1767 | 1.2328e-06 | 940.5891 | -1.4061 | 1.9771
951.55 | 1111 | 127.7211 | 287.05 | 983.2789 | 0.00043475 | 19.2209 | 781.4755 | 132.5287 | 1.7988e-06 | 933.2256 | 50.0534 | 2505.3406
951.6 | 1062 | 127.6251 | 287 | 934.3749 | 0.00031566 | 16.4795 | 766.8197 | 139.7269 | 2.6137e-06 | 923.0264 | 11.3485 | 128.7886
951.65 | 1071 | 127.5291 | 286.95 | 943.4709 | 0.00022824 | 14.0702 | 749.298 | 146.701 | 3.7819e-06 | 910.0694 | 33.4015 | 1115.6613
951.7 | 1037 | 127.4331 | 286.9 | 909.5669 | 0.00016434 | 11.9629 | 729.1204 | 153.3804 | 5.4494e-06 | 894.4638 | 15.1031 | 228.1028
951.75 | 990 | 127.3371 | 286.85 | 862.6629 | 0.00011784 | 10.1288 | 706.5246 | 159.6945 | 7.8193e-06 | 876.348 | -13.6851 | 187.2819
951.8 | 1044 | 127.2411 | 286.8 | 916.7589 | 8.4142e-05 | 8.5401 | 681.7713 | 165.5745 | 1.1173e-05 | 855.886 | 60.8729 | 3705.5144
951.85 | 848 | 127.1451 | 286.75 | 720.8549 | 5.983e-05 | 7.1705 | 655.1391 | 170.9544 | 1.5899e-05 | 833.2641 | -112.4092 | 12635.8283
951.9 | 897 | 127.0491 | 286.7 | 769.9509 | 4.2365e-05 | 5.9954 | 626.9194 | 175.7723 | 2.2528e-05 | 808.6873 | -38.7364 | 1500.5068
951.95 | 861 | 126.9531 | 286.65 | 734.0469 | 2.9873e-05 | 4.992 | 597.4112 | 179.9716 | 3.1789e-05 | 782.3749 | -48.328 | 2335.5944
952 | 886 | 126.8571 | 286.6 | 759.1429 | 2.0977e-05 | 4.1392 | 566.9155 | 183.5021 | 4.467e-05 | 754.5568 | 4.5861 | 21.032
952.05 | 825 | 126.7612 | 286.55 | 698.2388 | 1.4668e-05 | 3.4177 | 535.7308 | 186.3208 | 6.2508e-05 | 725.4695 | -27.2306 | 741.5059
952.1 | 825 | 126.6652 | 286.5 | 698.3348 | 1.0214e-05 | 2.8102 | 504.1484 | 188.3932 | 8.7105e-05 | 695.3519 | 2.983 | 8.8981
952.15 | 814 | 126.5692 | 286.45 | 687.4308 | 7.0828e-06 | 2.3011 | 472.4475 | 189.6934 | 0.00012087 | 664.4421 | 22.9888 | 528.4832
952.2 | 783 | 126.4732 | 286.4 | 656.5268 | 4.891e-06 | 1.8763 | 440.8918 | 190.2054 | 0.00016703 | 632.9736 | 23.5532 | 554.7525
952.25 | 727 | 126.3772 | 286.35 | 600.6228 | 3.3633e-06 | 1.5235 | 409.7264 | 189.9226 | 0.00022985 | 601.1728 | -0.54995 | 0.30244
952.3 | 698 | 126.2812 | 286.3 | 571.7188 | 2.3032e-06 | 1.2319 | 379.1746 | 188.8487 | 0.00031498 | 569.2555 | 2.4633 | 6.0678
952.35 | 725 | 126.1852 | 286.25 | 598.8148 | 1.5706e-06 | 0.99201 | 349.4362 | 186.997 | 0.00042984 | 537.4256 | 61.3892 | 3768.6331
952.4 | 671 | 126.0892 | 286.2 | 544.9108 | 1.0666e-06 | 0.79546 | 320.6859 | 184.3906 | 0.00058413 | 505.8725 | 39.0383 | 1523.9855
952.45 | 586 | 125.9932 | 286.15 | 460.0068 | 7.2127e-07 | 0.6352 | 293.0727 | 181.0615 | 0.00079049 | 474.7702 | -14.7634 | 217.9575
952.5 | 552 | 125.8972 | 286.1 | 426.1028 | 4.8572e-07 | 0.5051 | 266.7191 | 177.0504 | 0.0010653 | 444.2757 | -18.1729 | 330.2551
952.55 | 538 | 125.8012 | 286.05 | 412.1988 | 3.2573e-07 | 0.39998 | 241.7221 | 172.4055 | 0.0014296 | 414.529 | -2.3302 | 5.43
952.6 | 519 | 125.7053 | 286 | 393.2947 | 2.1753e-07 | 0.31541 | 218.1533 | 167.1817 | 0.0019106 | 385.6524 | 7.6424 | 58.4059
952.65 | 461 | 125.6093 | 285.95 | 335.3907 | 1.4466e-07 | 0.24768 | 196.0608 | 161.4395 | 0.0025426 | 357.7505 | -22.3598 | 499.9603
952.7 | 456 | 125.5133 | 285.9 | 330.4867 | 9.5803e-08 | 0.19369 | 175.4701 | 155.2437 | 0.0033696 | 330.9109 | -0.42419 | 0.17994
952.75 | 429 | 125.4173 | 285.85 | 303.5827 | 6.3181e-08 | 0.15083 | 156.3864 | 148.6626 | 0.004447 | 305.2043 | -1.6216 | 2.6295
952.8 | 405 | 125.3213 | 285.8 | 279.6787 | 4.1493e-08 | 0.11697 | 138.7963 | 141.7663 | 0.0058444 | 280.6854 | -1.0067 | 1.0135
952.85 | 387 | 125.2253 | 285.75 | 261.7747 | 2.7136e-08 | 0.090327 | 122.6706 | 134.6255 | 0.0076489 | 257.3941 | 4.3806 | 19.1895
952.9 | 348 | 125.1293 | 285.7 | 222.8707 | 1.7673e-08 | 0.069463 | 107.9658 | 127.3108 | 0.0099686 | 235.3561 | -12.4854 | 155.8856
952.95 | 337 | 125.0333 | 285.65 | 211.9667 | 1.1462e-08 | 0.053196 | 94.6271 | 119.891 | 0.012938 | 214.5843 | -2.6176 | 6.8518
953 | 329 | 124.9373 | 285.6 | 204.0627 | 7.4024e-09 | 0.040568 | 82.5902 | 112.4323 | 0.016721 | 195.0798 | 8.9829 | 80.6921
953.05 | 292 | 124.8413 | 285.55 | 167.1587 | 4.7608e-09 | 0.030809 | 71.7835 | 104.9976 | 0.02152 | 176.8334 | -9.6747 | 93.5999
953.1 | 259 | 124.7453 | 285.5 | 134.2547 | 3.0491e-09 | 0.023299 | 62.1303 | 97.6452 | 0.027581 | 159.8264 | -25.5717 | 653.9137
953.15 | 258 | 124.6494 | 285.45 | 133.3506 | 1.9447e-09 | 0.017547 | 53.5509 | 90.4285 | 0.035202 | 144.0322 | -10.6815 | 114.095
953.2 | 246 | 124.5534 | 285.4 | 121.4466 | 1.2351e-09 | 0.01316 | 45.9635 | 83.3957 | 0.044741 | 129.4171 | -7.9704 | 63.528
953.25 | 258 | 124.4574 | 285.35 | 133.5426 | 7.8116e-10 | 0.009828 | 39.2864 | 76.5888 | 0.056628 | 115.9417 | 17.601 | 309.7936
953.3 | 218 | 124.3614 | 285.3 | 93.6386 | 4.92e-10 | 0.0073092 | 33.4392 | 70.0439 | 0.071373 | 103.5617 | -9.9231 | 98.4682
953.35 | 227 | 124.2654 | 285.25 | 102.7346 | 3.0858e-10 | 0.0054133 | 28.3434 | 63.7909 | 0.089583 | 92.2293 | 10.5053 | 110.3624
953.4 | 231 | 124.1694 | 285.2 | 106.8306 | 1.9274e-10 | 0.0039924 | 23.9239 | 57.8536 | 0.11197 | 81.8934 | 24.9372 | 621.8629
953.45 | 223 | 124.0734 | 285.15 | 98.9266 | 1.1988e-10 | 0.0029322 | 20.1092 | 52.2499 | 0.13936 | 72.5014 | 26.4252 | 698.2917
953.5 | 225 | 123.9774 | 285.1 | 101.0226 | 7.425e-11 | 0.0021445 | 16.8322 | 46.992 | 0.17274 | 63.9991 | 37.0235 | 1370.739
953.55 | 176 | 123.8814 | 285.05 | 52.1186 | 4.5797e-11 | 0.0015619 | 14.0304 | 42.0868 | 0.21321 | 56.332 | -4.2134 | 17.7529
953.6 | 173 | 123.7854 | 285 | 49.2146 | 2.813e-11 | 0.0011328 | 11.6462 | 37.5363 | 0.26207 | 49.4457 | -0.2311 | 0.053409
953.65 | 160 | 123.6895 | 284.95 | 36.3105 | 1.7206e-11 | 0.00081817 | 9.6268 | 33.338 | 0.32078 | 43.2864 | -6.9758 | 48.6622
953.7 | 147 | 123.5935 | 284.9 | 23.4065 | 1.048e-11 | 0.00058846 | 7.9243 | 29.4857 | 0.391 | 37.8016 | -14.3951 | 207.2179
953.75 | 142 | 123.4975 | 284.85 | 18.5025 | 6.3568e-12 | 0.00042148 | 6.4957 | 25.9697 | 0.4746 | 32.9404 | -14.4379 | 208.4523
953.8 | 132 | 123.4015 | 284.8 | 8.5985 | 3.8397e-12 | 0.00030062 | 5.3024 | 22.7775 | 0.57368 | 28.6539 | -20.0553 | 402.2163
953.85 | 147 | 123.3055 | 284.75 | 23.6945 | 2.3096e-12 | 0.00021352 | 4.3102 | 19.8943 | 0.69054 | 24.8953 | -1.2008 | 1.4418
953.9 | 147 | 123.2095 | 284.7 | 23.7905 | 1.3834e-12 | 0.00015102 | 3.4891 | 17.3035 | 0.82774 | 21.6205 | 2.17 | 4.709
953.95 | 153 | 123.1135 | 284.65 | 29.8865 | 8.2522e-13 | 0.00010637 | 2.8126 | 14.9873 | 0.98806 | 18.7881 | 11.0984 | 123.1752
954 | 134 | 123.0175 | 284.6 | 10.9825 | 4.9018e-13 | 7.4612e-05 | 2.2578 | 12.9269 | 1.1745 | 16.3593 | -5.3768 | 28.9105
954.05 | 143 | 122.9215 | 284.55 | 20.0785 | 2.8996e-13 | 5.2115e-05 | 1.8049 | 11.1033 | 1.3903 | 14.2985 | 5.7799 | 33.4078
954.1 | 134 | 122.8255 | 284.5 | 11.1745 | 1.708e-13 | 3.625e-05 | 1.4368 | 9.4971 | 1.6389 | 12.5728 | -1.3983 | 1.9554
954.15 | 108 | 122.7295 | 284.45 | -14.7295 | 1.0019e-13 | 2.5109e-05 | 1.139 | 8.0893 | 1.9238 | 11.1522 | -25.8818 | 669.8657
954.2 | 114 | 122.6336 | 284.4 | -8.6336 | 5.8527e-14 | 1.732e-05 | 0.89918 | 6.8615 | 2.2489 | 10.0096 | -18.6432 | 347.5676
954.25 | 121 | 122.5376 | 284.35 | -1.5376 | 3.4046e-14 | 1.1897e-05 | 0.70688 | 5.7957 | 2.618 | 9.1206 | -10.6581 | 113.5959
954.3 | 127 | 122.4416 | 284.3 | 4.5584 | 1.9722e-14 | 8.1377e-06 | 0.55338 | 4.8751 | 3.0348 | 8.4633 | -3.9049 | 15.248
954.35 | 138 | 122.3456 | 284.25 | 15.6544 | 1.1377e-14 | 5.5431e-06 | 0.43141 | 4.0835 | 3.5034 | 8.0184 | 7.6361 | 58.3093
954.4 | 120 | 122.2496 | 284.2 | -2.2496 | 6.5357e-15 | 3.7601e-06 | 0.33492 | 3.4062 | 4.0275 | 7.7686 | -10.0182 | 100.3645
954.45 | 124 | 122.1536 | 284.15 | 1.8464 | 3.7388e-15 | 2.5399e-06 | 0.25892 | 2.8294 | 4.6106 | 7.6989 | -5.8525 | 34.2518
954.5 | 119 | 122.0576 | 284.1 | -3.0576 | 2.1299e-15 | 1.7085e-06 | 0.19933 | 2.3405 | 5.256 | 7.7959 | -10.8535 | 117.7977
954.55 | 139 | 121.9616 | 284.05 | 17.0384 | 1.2083e-15 | 1.1445e-06 | 0.15282 | 1.9279 | 5.9669 | 8.0477 | 8.9907 | 80.8332
954.6 | 119 | 121.8656 | 284 | -2.8656 | 6.8259e-16 | 7.6347e-07 | 0.11667 | 1.5815 | 6.7456 | 8.4438 | -11.3094 | 127.9023
954.65 | 125 | 121.7696 | 283.95 | 3.2304 | 3.8401e-16 | 5.0717e-07 | 0.0887 | 1.2919 | 7.5941 | 8.9747 | -5.7443 | 32.9972
954.7 | 127 | 121.6736 | 283.9 | 5.3264 | 2.1513e-16 | 3.355e-07 | 0.067154 | 1.0509 | 8.5136 | 9.6317 | -4.3054 | 18.5361
954.75 | 130 | 121.5777 | 283.85 | 8.4223 | 1.2002e-16 | 2.2101e-07 | 0.050629 | 0.85131 | 9.5047 | 10.4066 | -1.9843 | 3.9374
954.8 | 123 | 121.4817 | 283.8 | 1.5183 | 6.6675e-17 | 1.4498e-07 | 0.038012 | 0.68674 | 10.5668 | 11.2916 | -9.7732 | 95.5162
954.85 | 97 | 121.3857 | 283.75 | -24.3857 | 3.6887e-17 | 9.4714e-08 | 0.028419 | 0.55167 | 11.6986 | 12.2787 | -36.6644 | 1344.2756
954.9 | 141 | 121.2897 | 283.7 | 19.7103 | 2.0322e-17 | 6.1615e-08 | 0.021159 | 0.44132 | 12.8975 | 13.36 | 6.3503 | 40.3264
954.95 | 135 | 121.1937 | 283.65 | 13.8063 | 1.1149e-17 | 3.9916e-08 | 0.015688 | 0.35157 | 14.16 | 14.5272 | -0.72093 | 0.51975
955 | 119 | 121.0977 | 283.6 | -2.0977 | 6.0912e-18 | 2.575e-08 | 0.011583 | 0.2789 | 15.4811 | 15.7716 | -17.8693 | 319.312
955.05 | 137 | 121.0017 | 283.55 | 15.9983 | 3.3139e-18 | 1.6543e-08 | 0.0085161 | 0.22033 | 16.8549 | 17.0837 | -1.0854 | 1.1781
955.1 | 145 | 120.9057 | 283.5 | 24.0943 | 1.7954e-18 | 1.0583e-08 | 0.0062353 | 0.17333 | 18.2739 | 18.4535 | 5.6408 | 31.8186
955.15 | 139 | 120.8097 | 283.45 | 18.1903 | 9.6868e-19 | 6.7423e-09 | 0.0045462 | 0.13579 | 19.7297 | 19.8701 | -1.6798 | 2.8217
955.2 | 115 | 120.7137 | 283.4 | -5.7137 | 5.2044e-19 | 4.2774e-09 | 0.0033009 | 0.10594 | 21.2126 | 21.3219 | -27.0356 | 730.9237
955.25 | 158 | 120.6177 | 283.35 | 37.3823 | 2.7845e-19 | 2.7023e-09 | 0.0023867 | 0.082301 | 22.7118 | 22.7965 | 14.5858 | 212.7456
955.3 | 135 | 120.5218 | 283.3 | 14.4782 | 1.4836e-19 | 1.7001e-09 | 0.0017185 | 0.063671 | 24.2153 | 24.2807 | -9.8025 | 96.0889
955.35 | 125 | 120.4258 | 283.25 | 4.5742 | 7.8714e-20 | 1.0651e-09 | 0.0012322 | 0.049053 | 25.7107 | 25.761 | -21.1868 | 448.8787
955.4 | 129 | 120.3298 | 283.2 | 8.6702 | 4.1589e-20 | 6.6453e-10 | 0.00087982 | 0.037633 | 27.1845 | 27.223 | -18.5527 | 344.2043
955.45 | 149 | 120.2338 | 283.15 | 28.7662 | 2.1882e-20 | 4.1286e-10 | 0.00062559 | 0.028752 | 28.6227 | 28.6521 | 0.11413 | 0.013027
955.5 | 149 | 120.1378 | 283.1 | 28.8622 | 1.1465e-20 | 2.5544e-10 | 0.00044297 | 0.021875 | 30.0112 | 30.0336 | -1.1714 | 1.3721
955.55 | 157 | 120.0418 | 283.05 | 36.9582 | 5.9821e-21 | 1.5738e-10 | 0.00031235 | 0.016573 | 31.3358 | 31.3527 | 5.6055 | 31.4217
955.6 | 147 | 119.9458 | 283 | 27.0542 | 3.1082e-21 | 9.6557e-11 | 0.00021933 | 0.012504 | 32.5822 | 32.595 | -5.5408 | 30.7003
955.65 | 151 | 119.8498 | 282.95 | 31.1502 | 1.6083e-21 | 5.8994e-11 | 0.00015336 | 0.0093942 | 33.7369 | 33.7464 | -2.5962 | 6.7404
955.7 | 162 | 119.7538 | 282.9 | 42.2462 | 8.2868e-22 | 3.5893e-11 | 0.00010679 | 0.0070286 | 34.7866 | 34.7937 | 7.4525 | 55.5393
955.75 | 167 | 119.6578 | 282.85 | 47.3422 | 4.252e-22 | 2.1747e-11 | 7.4052e-05 | 0.0052367 | 35.7192 | 35.7245 | 11.6176 | 134.9696
955.8 | 188 | 119.5619 | 282.8 | 68.4381 | 2.1726e-22 | 1.3121e-11 | 5.1135e-05 | 0.0038854 | 36.5238 | 36.5277 | 31.9104 | 1018.2768
955.85 | 175 | 119.4659 | 282.75 | 55.5341 | 1.1055e-22 | 7.8839e-12 | 3.5163e-05 | 0.0028707 | 37.1905 | 37.1935 | 18.3407 | 336.3807
955.9 | 163 | 119.3699 | 282.7 | 43.6301 | 5.6018e-23 | 4.7172e-12 | 2.4079e-05 | 0.0021122 | 37.7114 | 37.7136 | 5.9166 | 35.0057
955.95 | 154 | 119.2739 | 282.65 | 34.7261 | 2.8266e-23 | 2.8107e-12 | 1.642e-05 | 0.0015476 | 38.08 | 38.0816 | -3.3554 | 11.259
956 | 173 | 119.1779 | 282.6 | 53.8221 | 1.4204e-23 | 1.6677e-12 | 1.115e-05 | 0.0011292 | 38.2917 | 38.2928 | 15.5293 | 241.1596
956.05 | 175 | 119.0819 | 282.55 | 55.9181 | 7.1073e-24 | 9.8539e-13 | 7.5401e-06 | 0.00082045 | 38.3438 | 38.3446 | 17.5735 | 308.8281
956.1 | 164 | 118.9859 | 282.5 | 45.0141 | 3.5416e-24 | 5.7981e-13 | 5.0776e-06 | 0.00059365 | 38.2357 | 38.2363 | 6.7778 | 45.9388
956.15 | 169 | 118.8899 | 282.45 | 50.1101 | 1.7574e-24 | 3.3974e-13 | 3.4051e-06 | 0.00042775 | 37.9687 | 37.9692 | 12.1409 | 147.4017
956.2 | 157 | 118.7939 | 282.4 | 38.2061 | 8.6843e-25 | 1.9824e-13 | 2.2739e-06 | 0.00030692 | 37.5463 | 37.5466 | 0.65948 | 0.43491
956.25 | 164 | 118.6979 | 282.35 | 45.3021 | 4.2735e-25 | 1.1519e-13 | 1.5122e-06 | 0.00021931 | 36.9735 | 36.9738 | 8.3283 | 69.3605
956.3 | 144 | 118.6019 | 282.3 | 25.3981 | 2.0942e-25 | 6.6653e-14 | 1.0014e-06 | 0.00015605 | 36.2576 | 36.2577 | -10.8597 | 117.9324
956.35 | 159 | 118.506 | 282.25 | 40.494 | 1.0219e-25 | 3.8407e-14 | 6.6043e-07 | 0.00011057 | 35.407 | 35.4071 | 5.0869 | 25.8765
956.4 | 153 | 118.41 | 282.2 | 34.59 | 4.9661e-26 | 2.2039e-14 | 4.3372e-07 | 7.8024e-05 | 34.4321 | 34.4322 | 0.15783 | 0.024909
956.45 | 146 | 118.314 | 282.15 | 27.686 | 2.4032e-26 | 1.2594e-14 | 2.8364e-07 | 5.4826e-05 | 33.3443 | 33.3444 | -5.6583 | 32.0167
956.5 | 147 | 118.218 | 282.1 | 28.782 | 1.1581e-26 | 7.1662e-15 | 1.8472e-07 | 3.8364e-05 | 32.156 | 32.1561 | -3.3741 | 11.3843
956.55 | 137 | 118.122 | 282.05 | 18.878 | 5.5577e-27 | 4.0608e-15 | 1.198e-07 | 2.6733e-05 | 30.8807 | 30.8807 | -12.0027 | 144.0653
956.6 | 153 | 118.026 | 282 | 34.974 | 2.656e-27 | 2.2915e-15 | 7.737e-08 | 1.8551e-05 | 29.5321 | 29.5322 | 5.4418 | 29.6136
956.65 | 137 | 117.93 | 281.95 | 19.07 | 1.264e-27 | 1.2877e-15 | 4.9759e-08 | 1.2819e-05 | 28.1246 | 28.1246 | -9.0546 | 81.986
956.7 | 143 | 117.834 | 281.9 | 25.166 | 5.99e-28 | 7.206e-16 | 3.1868e-08 | 8.8212e-06 | 26.6723 | 26.6723 | -1.5064 | 2.2691
956.75 | 134 | 117.738 | 281.85 | 16.262 | 2.8269e-28 | 4.0156e-16 | 2.0325e-08 | 6.0448e-06 | 25.1895 | 25.1895 | -8.9275 | 79.7001
956.8 | 143 | 117.642 | 281.8 | 25.358 | 1.3285e-28 | 2.2284e-16 | 1.2908e-08 | 4.125e-06 | 23.6897 | 23.6897 | 1.6682 | 2.783
956.85 | 140 | 117.546 | 281.75 | 22.454 | 6.2174e-29 | 1.2315e-16 | 8.164e-09 | 2.8032e-06 | 22.1863 | 22.1863 | 0.26764 | 0.071634
956.9 | 135 | 117.4501 | 281.7 | 17.5499 | 2.8976e-29 | 6.7769e-17 | 5.1419e-09 | 1.897e-06 | 20.6916 | 20.6916 | -3.1416 | 9.8697
956.95 | 140 | 117.3541 | 281.65 | 22.6459 | 1.3448e-29 | 3.7139e-17 | 3.2249e-09 | 1.2784e-06 | 19.217 | 19.217 | 3.429 | 11.7579
957 | 152 | 117.2581 | 281.6 | 34.7419 | 6.215e-30 | 2.0268e-17 | 2.0142e-09 | 8.5788e-07 | 17.773 | 17.773 | 16.969 | 287.946
957.05 | 125 | 117.1621 | 281.55 | 7.8379 | 2.8604e-30 | 1.1014e-17 | 1.2528e-09 | 5.7331e-07 | 16.3688 | 16.3688 | -8.5309 | 72.7767
957.1 | 133 | 117.0661 | 281.5 | 15.9339 | 1.3109e-30 | 5.9608e-18 | 7.7593e-10 | 3.8153e-07 | 15.0127 | 15.0127 | 0.92118 | 0.84857
957.15 | 125 | 116.9701 | 281.45 | 8.0299 | 5.9831e-31 | 3.2124e-18 | 4.7858e-10 | 2.5284e-07 | 13.7115 | 13.7115 | -5.6816 | 32.2805
957.2 | 100 | 116.8741 | 281.4 | -16.8741 | 2.7193e-31 | 1.724e-18 | 2.9395e-10 | 1.6686e-07 | 12.4708 | 12.4708 | -29.3449 | 861.1218
957.25 | 111 | 116.7781 | 281.35 | -5.7781 | 1.2307e-31 | 9.2137e-19 | 1.7979e-10 | 1.0966e-07 | 11.295 | 11.295 | -17.0731 | 291.4903
957.3 | 104 | 116.6821 | 281.3 | -12.6821 | 5.547e-32 | 4.9035e-19 | 1.0951e-10 | 7.1768e-08 | 10.1873 | 10.1873 | -22.8695 | 523.012
957.35 | 117 | 116.5861 | 281.25 | 0.41386 | 2.4897e-32 | 2.5988e-19 | 6.6423e-11 | 4.6772e-08 | 9.1499 | 9.1499 | -8.7361 | 76.3193
957.4 | 124 | 116.4902 | 281.2 | 7.5098 | 1.1128e-32 | 1.3716e-19 | 4.0121e-11 | 3.0355e-08 | 8.1839 | 8.1839 | -0.67406 | 0.45435
957.45 | 123 | 116.3942 | 281.15 | 6.6058 | 4.9528e-33 | 7.2084e-20 | 2.4133e-11 | 1.9618e-08 | 7.2893 | 7.2893 | -0.68346 | 0.46712
957.5 | 111 | 116.2982 | 281.1 | -5.2982 | 2.1952e-33 | 3.7727e-20 | 1.4455e-11 | 1.2626e-08 | 6.4654 | 6.4654 | -11.7636 | 138.3814
957.55 | 121 | 116.2022 | 281.05 | 4.7978 | 9.6892e-34 | 1.9663e-20 | 8.6223e-12 | 8.0921e-09 | 5.7107 | 5.7107 | -0.91285 | 0.83329
957.6 | 110 | 116.1062 | 281 | -6.1062 | 4.2587e-34 | 1.0205e-20 | 5.1216e-12 | 5.1646e-09 | 5.023 | 5.023 | -11.1292 | 123.8587
957.65 | 109 | 116.0102 | 280.95 | -7.0102 | 1.8641e-34 | 5.2745e-21 | 3.0295e-12 | 3.2824e-09 | 4.3997 | 4.3997 | -11.4099 | 130.1854
957.7 | 108 | 115.9142 | 280.9 | -7.9142 | 8.125e-35 | 2.7147e-21 | 1.7845e-12 | 2.0775e-09 | 3.8376 | 3.8376 | -11.7518 | 138.1058
957.75 | 118 | 115.8182 | 280.85 | 2.1818 | 3.5267e-35 | 1.3914e-21 | 1.0468e-12 | 1.3094e-09 | 3.3334 | 3.3334 | -1.1516 | 1.3263
957.8 | 111 | 115.7222 | 280.8 | -4.7222 | 1.5244e-35 | 7.1017e-22 | 6.1147e-13 | 8.2181e-10 | 2.8834 | 2.8834 | -7.6056 | 57.8449
957.85 | 105 | 115.6262 | 280.75 | -10.6262 | 6.5616e-36 | 3.6096e-22 | 3.557e-13 | 5.1365e-10 | 2.4837 | 2.4837 | -13.1099 | 171.8692
957.9 | 130 | 115.5302 | 280.7 | 14.4698 | 2.8126e-36 | 1.827e-22 | 2.0605e-13 | 3.197e-10 | 2.1304 | 2.1304 | 12.3393 | 152.259
957.95 | 122 | 115.4343 | 280.65 | 6.5657 | 1.2006e-36 | 9.2086e-23 | 1.1886e-13 | 1.9815e-10 | 1.8198 | 1.8198 | 4.7459 | 22.5239
958 | 124 | 115.3383 | 280.6 | 8.6617 | 5.1032e-37 | 4.6221e-23 | 6.8278e-14 | 1.2231e-10 | 1.548 | 1.548 | 7.1137 | 50.6054
958.05 | 110 | 115.2423 | 280.55 | -5.2423 | 2.1602e-37 | 2.3103e-23 | 3.9058e-14 | 7.5175e-11 | 1.3113 | 1.3113 | -6.5535 | 42.949
958.1 | 118 | 115.1463 | 280.5 | 2.8537 | 9.1058e-38 | 1.1499e-23 | 2.225e-14 | 4.6013e-11 | 1.1061 | 1.1061 | 1.7476 | 3.0541
958.15 | 111 | 115.0503 | 280.45 | -4.0503 | 3.8224e-38 | 5.7e-24 | 1.2622e-14 | 2.8046e-11 | 0.92917 | 0.92917 | -4.9795 | 24.7951
958.2 | 117 | 114.9543 | 280.4 | 2.0457 | 1.5978e-38 | 2.8135e-24 | 7.1305e-15 | 1.7024e-11 | 0.77727 | 0.77727 | 1.2684 | 1.6089
958.25 | 108 | 114.8583 | 280.35 | -6.8583 | 6.6513e-39 | 1.383e-24 | 4.0113e-15 | 1.029e-11 | 0.64749 | 0.64749 | -7.5058 | 56.337
958.3 | 103 | 114.7623 | 280.3 | -11.7623 | 2.7572e-39 | 6.7695e-25 | 2.2472e-15 | 6.1938e-12 | 0.53712 | 0.53712 | -12.2994 | 151.2763
958.35 | 105 | 114.6663 | 280.25 | -9.6663 | 1.1382e-39 | 3.2998e-25 | 1.2536e-15 | 3.7126e-12 | 0.44371 | 0.44371 | -10.11 | 102.2129
958.4 | 119 | 114.5703 | 280.2 | 4.4297 | 4.6789e-40 | 1.6017e-25 | 6.9645e-16 | 2.2161e-12 | 0.36502 | 0.36502 | 4.0646 | 16.5214
958.45 | 101 | 114.4743 | 280.15 | -13.4743 | 1.9154e-40 | 7.7426e-26 | 3.8529e-16 | 1.3173e-12 | 0.29902 | 0.29902 | -13.7734 | 189.7057
958.5 | 120 | 114.3784 | 280.1 | 5.6216 | 7.8082e-41 | 3.7271e-26 | 2.1226e-16 | 7.7976e-13 | 0.24394 | 0.24394 | 5.3777 | 28.9197
958.55 | 113 | 114.2824 | 280.05 | -1.2824 | 3.1698e-41 | 1.7866e-26 | 1.1645e-16 | 4.5964e-13 | 0.19817 | 0.19817 | -1.4805 | 2.192
958.6 | 108 | 114.1864 | 280 | -6.1864 | 1.2814e-41 | 8.5285e-27 | 6.362e-17 | 2.6981e-13 | 0.16032 | 0.16032 | -6.3467 | 40.2805
958.65 | 112 | 114.0904 | 279.95 | -2.0904 | 5.1587e-42 | 4.0541e-27 | 3.4612e-17 | 1.5772e-13 | 0.12915 | 0.12915 | -2.2195 | 4.9264
958.7 | 118 | 113.9944 | 279.9 | 4.0056 | 2.0681e-42 | 1.9192e-27 | 1.8752e-17 | 9.1813e-14 | 0.10361 | 0.10361 | 3.902 | 15.2255
958.75 | 123 | 113.8984 | 279.85 | 9.1016 | 8.2563e-43 | 9.047e-28 | 1.0117e-17 | 5.3223e-14 | 0.082778 | 0.082778 | 9.0188 | 81.3391
958.8 | 127 | 113.8024 | 279.8 | 13.1976 | 3.2823e-43 | 4.247e-28 | 5.4355e-18 | 3.0724e-14 | 0.065855 | 0.065855 | 13.1317 | 172.4424
958.85 | 110 | 113.7064 | 279.75 | -3.7064 | 1.2995e-43 | 1.9854e-28 | 2.9081e-18 | 1.7662e-14 | 0.052174 | 0.052174 | -3.7586 | 14.127
958.9 | 122 | 113.6104 | 279.7 | 8.3896 | 5.123e-44 | 9.2425e-29 | 1.5494e-18 | 1.0111e-14 | 0.041162 | 0.041162 | 8.3484 | 69.6959
958.95 | 114 | 113.5144 | 279.65 | 0.48556 | 2.0113e-44 | 4.2847e-29 | 8.2204e-19 | 5.7638e-15 | 0.032339 | 0.032339 | 0.45322 | 0.20541
959 | 118 | 113.4184 | 279.6 | 4.5816 | 7.8632e-45 | 1.978e-29 | 4.3432e-19 | 3.272e-15 | 0.025301 | 0.025301 | 4.5562 | 20.7594
959.05 | 129 | 113.3225 | 279.55 | 15.6775 | 3.0614e-45 | 9.0934e-30 | 2.2851e-19 | 1.8497e-15 | 0.019712 | 0.019712 | 15.6578 | 245.1676
959.1 | 123 | 113.2265 | 279.5 | 9.7735 | 1.1869e-45 | 4.163e-30 | 1.1973e-19 | 1.0413e-15 | 0.015293 | 0.015293 | 9.7582 | 95.2232
959.15 | 155 | 113.1305 | 279.45 | 41.8695 | 4.5824e-46 | 1.8979e-30 | 6.247e-20 | 5.8378e-16 | 0.011816 | 0.011816 | 41.8577 | 1752.0676
959.2 | 135 | 113.0345 | 279.4 | 21.9655 | 1.7618e-46 | 8.6161e-31 | 3.2458e-20 | 3.2591e-16 | 0.0090909 | 0.0090909 | 21.9564 | 482.0845
959.25 | 143 | 112.9385 | 279.35 | 30.0615 | 6.7453e-47 | 3.8953e-31 | 1.6794e-20 | 1.8118e-16 | 0.0069652 | 0.0069652 | 30.0545 | 903.2753
959.3 | 149 | 112.8425 | 279.3 | 36.1575 | 2.5718e-47 | 1.7537e-31 | 8.6532e-21 | 1.0031e-16 | 0.0053143 | 0.0053143 | 36.1522 | 1306.9801
959.35 | 156 | 112.7465 | 279.25 | 43.2535 | 9.7644e-48 | 7.8623e-32 | 4.4399e-21 | 5.53e-17 | 0.0040377 | 0.0040377 | 43.2494 | 1870.5147
959.4 | 157 | 112.6505 | 279.2 | 44.3495 | 3.6918e-48 | 3.5102e-32 | 2.2686e-21 | 3.036e-17 | 0.003055 | 0.003055 | 44.3464 | 1966.605
959.45 | 135 | 112.5545 | 279.15 | 22.4455 | 1.39e-48 | 1.5606e-32 | 1.1543e-21 | 1.6598e-17 | 0.0023018 | 0.0023018 | 22.4432 | 503.6956
959.5 | 147 | 112.4585 | 279.1 | 34.5415 | 5.2118e-49 | 6.9093e-33 | 5.849e-22 | 9.0367e-18 | 0.0017271 | 0.0017271 | 34.5397 | 1192.9929
959.55 | 154 | 112.3626 | 279.05 | 41.6374 | 1.946e-49 | 3.0462e-33 | 2.9514e-22 | 4.8993e-18 | 0.0012905 | 0.0012905 | 41.6362 | 1733.5696
959.6 | 143 | 112.2666 | 279 | 30.7334 | 7.2354e-50 | 1.3374e-33 | 1.483e-22 | 2.6451e-18 | 0.00096019 | 0.00096019 | 30.7325 | 944.4852
959.65 | 155 | 112.1706 | 278.95 | 42.8294 | 2.679e-50 | 5.8475e-34 | 7.4207e-23 | 1.4221e-18 | 0.00071146 | 0.00071146 | 42.8287 | 1834.299
959.7 | 157 | 112.0746 | 278.9 | 44.9254 | 9.8781e-51 | 2.5459e-34 | 3.6977e-23 | 7.6142e-19 | 0.00052496 | 0.00052496 | 44.9249 | 2018.2462
959.75 | 160 | 111.9786 | 278.85 | 48.0214 | 3.6271e-51 | 1.1039e-34 | 1.8348e-23 | 4.0596e-19 | 0.00038574 | 0.00038574 | 48.021 | 2306.0188
959.8 | 167 | 111.8826 | 278.8 | 55.1174 | 1.3262e-51 | 4.766e-35 | 9.0667e-24 | 2.1554e-19 | 0.00028225 | 0.00028225 | 55.1171 | 3037.8968
959.85 | 168 | 111.7866 | 278.75 | 56.2134 | 4.8291e-52 | 2.0492e-35 | 4.4616e-24 | 1.1396e-19 | 0.00020567 | 0.00020567 | 56.2132 | 3159.9223
959.9 | 145 | 111.6906 | 278.7 | 33.3094 | 1.751e-52 | 8.774e-36 | 2.1863e-24 | 6.0002e-20 | 0.00014924 | 0.00014924 | 33.3092 | 1109.505
959.95 | 148 | 111.5946 | 278.65 | 36.4054 | 6.3228e-53 | 3.7411e-36 | 1.0669e-24 | 3.146e-20 | 0.00010784 | 0.00010784 | 36.4053 | 1325.3433
960 | 167 | 111.4986 | 278.6 | 55.5014 | 2.2736e-53 | 1.5885e-36 | 5.1844e-25 | 1.6426e-20 | 7.7597e-05 | 7.7597e-05 | 55.5013 | 3080.3928
960.05 | 146 | 111.4026 | 278.55 | 34.5974 | 8.1412e-54 | 6.7164e-37 | 2.5088e-25 | 8.5409e-21 | 5.5604e-05 | 5.5604e-05 | 34.5973 | 1196.9731
960.1 | 157 | 111.3067 | 278.5 | 45.6933 | 2.903e-54 | 2.828e-37 | 1.209e-25 | 4.4223e-21 | 3.9678e-05 | 3.9678e-05 | 45.6933 | 2087.8781
960.15 | 141 | 111.2107 | 278.45 | 29.7893 | 1.0309e-54 | 1.1858e-37 | 5.8017e-26 | 2.2802e-21 | 2.8196e-05 | 2.8196e-05 | 29.7893 | 887.4028
960.2 | 143 | 111.1147 | 278.4 | 31.8853 | 3.6453e-55 | 4.9514e-38 | 2.7725e-26 | 1.1708e-21 | 1.9952e-05 | 1.9952e-05 | 31.8853 | 1016.6728
960.25 | 162 | 111.0187 | 278.35 | 50.9813 | 1.2837e-55 | 2.0588e-38 | 1.3194e-26 | 5.9866e-22 | 1.406e-05 | 1.406e-05 | 50.9813 | 2599.0932
960.3 | 140 | 110.9227 | 278.3 | 29.0773 | 4.5014e-56 | 8.5252e-39 | 6.2527e-27 | 3.0483e-22 | 9.8666e-06 | 9.8666e-06 | 29.0773 | 845.4892
960.35 | 159 | 110.8267 | 278.25 | 48.1733 | 1.5719e-56 | 3.5153e-39 | 2.9508e-27 | 1.5457e-22 | 6.8949e-06 | 6.8949e-06 | 48.1733 | 2320.666
960.4 | 139 | 110.7307 | 278.2 | 28.2693 | 5.4663e-57 | 1.4435e-39 | 1.3867e-27 | 7.8049e-23 | 4.7981e-06 | 4.7981e-06 | 28.2693 | 799.1524
960.45 | 131 | 110.6347 | 278.15 | 20.3653 | 1.8929e-57 | 5.9026e-40 | 6.4897e-28 | 3.9246e-23 | 3.3251e-06 | 3.3251e-06 | 20.3653 | 414.7445
960.5 | 150 | 110.5387 | 278.1 | 39.4613 | 6.5279e-58 | 2.4036e-40 | 3.0244e-28 | 1.9652e-23 | 2.2946e-06 | 2.2946e-06 | 39.4613 | 1557.1917
960.55 | 162 | 110.4427 | 278.05 | 51.5573 | 2.2417e-58 | 9.7466e-41 | 1.4036e-28 | 9.7996e-24 | 1.5769e-06 | 1.5769e-06 | 51.5573 | 2658.151
960.6 | 167 | 110.3467 | 278 | 56.6533 | 7.6663e-59 | 3.9358e-41 | 6.4869e-29 | 4.8662e-24 | 1.0792e-06 | 1.0792e-06 | 56.6533 | 3209.5908
960.65 | 155 | 110.2508 | 277.95 | 44.7492 | 2.6107e-59 | 1.5827e-41 | 2.9854e-29 | 2.4063e-24 | 7.3544e-07 | 7.3544e-07 | 44.7492 | 2002.4946
960.7 | 136 | 110.1548 | 277.9 | 25.8452 | 8.8538e-60 | 6.3379e-42 | 1.3682e-29 | 1.1849e-24 | 4.9911e-07 | 4.9911e-07 | 25.8452 | 667.976
960.75 | 165 | 110.0588 | 277.85 | 54.9412 | 2.99e-60 | 2.5274e-42 | 6.2445e-30 | 5.8106e-25 | 3.373e-07 | 3.373e-07 | 54.9412 | 3018.538
960.8 | 134 | 109.9628 | 277.8 | 24.0372 | 1.0056e-60 | 1.0037e-42 | 2.838e-30 | 2.8375e-25 | 2.27e-07 | 2.27e-07 | 24.0372 | 577.7877
960.85 | 151 | 109.8668 | 277.75 | 41.1332 | 3.3676e-61 | 3.969e-43 | 1.2845e-30 | 1.3798e-25 | 1.5214e-07 | 1.5214e-07 | 41.1332 | 1691.9405
960.9 | 155 | 109.7708 | 277.7 | 45.2292 | 1.1231e-61 | 1.563e-43 | 5.7891e-31 | 6.6821e-26 | 1.0153e-07 | 1.0153e-07 | 45.2292 | 2045.6801
960.95 | 131 | 109.6748 | 277.65 | 21.3252 | 3.73e-62 | 6.1295e-44 | 2.5982e-31 | 3.2224e-26 | 6.7479e-08 | 6.7479e-08 | 21.3252 | 454.7636
961 | 128 | 109.5788 | 277.6 | 18.4212 | 1.2336e-62 | 2.3937e-44 | 1.1613e-31 | 1.5475e-26 | 4.466e-08 | 4.466e-08 | 18.4212 | 339.3398
961.05 | 140 | 109.4828 | 277.55 | 30.5172 | 4.0627e-63 | 9.309e-45 | 5.1686e-32 | 7.4003e-27 | 2.9434e-08 | 2.9434e-08 | 30.5172 | 931.2975
961.1 | 117 | 109.3868 | 277.5 | 7.6132 | 1.3325e-63 | 3.6051e-45 | 2.2908e-32 | 3.5242e-27 | 1.9318e-08 | 1.9318e-08 | 7.6132 | 57.9602
961.15 | 120 | 109.2909 | 277.45 | 10.7091 | 4.3518e-64 | 1.3903e-45 | 1.0111e-32 | 1.6713e-27 | 1.2626e-08 | 1.2626e-08 | 10.7091 | 114.6859
961.2 | 132 | 109.1949 | 277.4 | 22.8051 | 1.4154e-64 | 5.3394e-46 | 4.4441e-33 | 7.8929e-28 | 8.2174e-09 | 8.2174e-09 | 22.8051 | 520.0744
961.25 | 121 | 109.0989 | 277.35 | 11.9011 | 4.584e-65 | 2.042e-46 | 1.9452e-33 | 3.7119e-28 | 5.3259e-09 | 5.3259e-09 | 11.9011 | 141.6369
961.3 | 128 | 109.0029 | 277.3 | 18.9971 | 1.4785e-65 | 7.7769e-47 | 8.4783e-34 | 1.7384e-28 | 3.4375e-09 | 3.4375e-09 | 18.9971 | 360.8906
961.35 | 116 | 108.9069 | 277.25 | 7.0931 | 4.7486e-66 | 2.9494e-47 | 3.68e-34 | 8.1073e-29 | 2.2094e-09 | 2.2094e-09 | 7.0931 | 50.3122
961.4 | 110 | 108.8109 | 277.2 | 1.1891 | 1.5188e-66 | 1.1139e-47 | 1.5906e-34 | 3.7652e-29 | 1.4141e-09 | 1.4141e-09 | 1.1891 | 1.414
961.45 | 146 | 108.7149 | 277.15 | 37.2851 | 4.8374e-67 | 4.1894e-48 | 6.8466e-35 | 1.7414e-29 | 9.0132e-10 | 9.0132e-10 | 37.2851 | 1390.1782
961.5 | 118 | 108.6189 | 277.1 | 9.3811 | 1.5343e-67 | 1.569e-48 | 2.9347e-35 | 8.0198e-30 | 5.7208e-10 | 5.7208e-10 | 9.3811 | 88.0047
961.55 | 123 | 108.5229 | 277.05 | 14.4771 | 4.8461e-68 | 5.8519e-49 | 1.2527e-35 | 3.6781e-30 | 3.6159e-10 | 3.6159e-10 | 14.4771 | 209.5857
961.6 | 123 | 108.4269 | 277 | 14.5731 | 1.5243e-68 | 2.1734e-49 | 5.3246e-36 | 1.6799e-30 | 2.276e-10 | 2.276e-10 | 14.5731 | 212.3742
961.65 | 113 | 108.3309 | 276.95 | 4.6691 | 4.7743e-69 | 8.0385e-50 | 2.2538e-36 | 7.6402e-31 | 1.4266e-10 | 1.4266e-10 | 4.6691 | 21.8001
961.7 | 116 | 108.235 | 276.9 | 7.765 | 1.4892e-69 | 2.9607e-50 | 9.5005e-37 | 3.4603e-31 | 8.9045e-11 | 8.9045e-11 | 7.765 | 60.2959
961.75 | 109 | 108.139 | 276.85 | 0.86104 | 4.6255e-70 | 1.0859e-50 | 3.988e-37 | 1.5607e-31 | 5.5349e-11 | 5.5349e-11 | 0.86104 | 0.74138
961.8 | 126 | 108.043 | 276.8 | 17.957 | 1.4307e-70 | 3.9661e-51 | 1.667e-37 | 7.0097e-32 | 3.426e-11 | 3.426e-11 | 17.957 | 322.4548
961.85 | 114 | 107.947 | 276.75 | 6.053 | 4.4069e-71 | 1.4426e-51 | 6.9392e-38 | 3.1352e-32 | 2.1118e-11 | 2.1118e-11 | 6.053 | 36.639
961.9 | 97 | 107.851 | 276.7 | -10.851 | 1.3518e-71 | 5.2249e-52 | 2.8765e-38 | 1.3964e-32 | 1.2963e-11 | 1.2963e-11 | -10.851 | 117.744
961.95 | 109 | 107.755 | 276.65 | 1.245 | 4.1291e-72 | 1.8846e-52 | 1.1874e-38 | 6.1935e-33 | 7.9237e-12 | 7.9237e-12 | 1.245 | 1.55
962 | 111 | 107.659 | 276.6 | 3.341 | 1.256e-72 | 6.769e-53 | 4.8812e-39 | 2.7356e-33 | 4.8232e-12 | 4.8232e-12 | 3.341 | 11.1622
962.05 | 100 | 107.563 | 276.55 | -7.563 | 3.8045e-73 | 2.4212e-53 | 1.9982e-39 | 1.2032e-33 | 2.9237e-12 | 2.9237e-12 | -7.563 | 57.1993
962.1 | 107 | 107.467 | 276.5 | -0.46703 | 1.1476e-73 | 8.6239e-54 | 8.1455e-40 | 5.2702e-34 | 1.7649e-12 | 1.7649e-12 | -0.46703 | 0.21812
962.15 | 106 | 107.371 | 276.45 | -1.371 | 3.4473e-74 | 3.0589e-54 | 3.3067e-40 | 2.2988e-34 | 1.0609e-12 | 1.0609e-12 | -1.371 | 1.8797
962.2 | 98 | 107.275 | 276.4 | -9.275 | 1.0312e-74 | 1.0805e-54 | 1.3367e-40 | 9.9848e-35 | 6.3508e-13 | 6.3508e-13 | -9.275 | 86.0265
962.25 | 114 | 107.1791 | 276.35 | 6.8209 | 3.0719e-75 | 3.8006e-55 | 5.3813e-41 | 4.3189e-35 | 3.7858e-13 | 3.7858e-13 | 6.8209 | 46.5253
962.3 | 101 | 107.0831 | 276.3 | -6.0831 | 9.1124e-76 | 1.3313e-55 | 2.1573e-41 | 1.8603e-35 | 2.2473e-13 | 2.2473e-13 | -6.0831 | 37.0037
962.35 | 101 | 106.9871 | 276.25 | -5.9871 | 2.6919e-76 | 4.6437e-56 | 8.6122e-42 | 7.9796e-36 | 1.3285e-13 | 1.3285e-13 | -5.9871 | 35.8451
962.4 | 82 | 106.8911 | 276.2 | -24.8911 | 7.9187e-77 | 1.613e-56 | 3.4237e-42 | 3.4085e-36 | 7.8207e-14 | 7.8207e-14 | -24.8911 | 619.5661
962.45 | 98 | 106.7951 | 276.15 | -8.7951 | 2.3197e-77 | 5.5797e-57 | 1.3554e-42 | 1.4499e-36 | 4.5847e-14 | 4.5847e-14 | -8.7951 | 77.3537
962.5 | 90 | 106.6991 | 276.1 | -16.6991 | 6.7671e-78 | 1.922e-57 | 5.3435e-43 | 6.1415e-37 | 2.6764e-14 | 2.6764e-14 | -16.6991 | 278.86
962.55 | 102 | 106.6031 | 276.05 | -4.6031 | 1.9659e-78 | 6.5931e-58 | 2.0978e-43 | 2.5906e-37 | 1.5559e-14 | 1.5559e-14 | -4.6031 | 21.1886
962.6 | 91 | 106.5071 | 276 | -15.5071 | 5.687e-79 | 2.2522e-58 | 8.2014e-44 | 1.0882e-37 | 9.0075e-15 | 9.0075e-15 | -15.5071 | 240.4708
962.65 | 86 | 106.4111 | 275.95 | -20.4111 | 1.6383e-79 | 7.6614e-59 | 3.193e-44 | 4.5522e-38 | 5.1928e-15 | 5.1928e-15 | -20.4111 | 416.6143
962.7 | 86 | 106.3151 | 275.9 | -20.3151 | 4.7e-80 | 2.5953e-59 | 1.2379e-44 | 1.8963e-38 | 2.9811e-15 | 2.9811e-15 | -20.3151 | 412.7049
962.75 | 91 | 106.2191 | 275.85 | -15.2191 | 1.3427e-80 | 8.7549e-60 | 4.7792e-45 | 7.8662e-39 | 1.7043e-15 | 1.7043e-15 | -15.2191 | 231.6225
962.8 | 93 | 106.1232 | 275.8 | -13.1232 | 3.8199e-81 | 2.941e-60 | 1.8374e-45 | 3.2495e-39 | 9.7027e-16 | 9.7027e-16 | -13.1232 | 172.2173
962.85 | 69 | 106.0272 | 275.75 | -37.0272 | 1.0822e-81 | 9.8386e-61 | 7.0348e-46 | 1.3367e-39 | 5.5008e-16 | 5.5008e-16 | -37.0272 | 1371.0112
962.9 | 60 | 105.9312 | 275.7 | -45.9312 | 3.0531e-82 | 3.2776e-61 | 2.6821e-46 | 5.4759e-40 | 3.1055e-16 | 3.1055e-16 | -45.9312 | 2109.6731
962.95 | 73 | 105.8352 | 275.65 | -32.8352 | 8.5774e-83 | 1.0873e-61 | 1.0183e-46 | 2.2339e-40 | 1.746e-16 | 1.746e-16 | -32.8352 | 1078.1495
963 | 49 | 105.7392 | 275.6 | -56.7392 | 2.3997e-83 | 3.592e-62 | 3.8501e-47 | 9.0748e-41 | 9.775e-17 | 9.775e-17 | -56.7392 | 3219.3364
963.05 | 75 | 105.6432 | 275.55 | -30.6432 | 6.6856e-84 | 1.1817e-62 | 1.4496e-47 | 3.6711e-41 | 5.4498e-17 | 5.4498e-17 | -30.6432 | 939.0061
963.1 | 79 | 105.5472 | 275.5 | -26.5472 | 1.8548e-84 | 3.8712e-63 | 5.435e-48 | 1.4789e-41 | 3.0257e-17 | 3.0257e-17 | -26.5472 | 704.7546
963.15 | 72 | 105.4512 | 275.45 | -33.4512 | 5.1246e-85 | 1.2629e-63 | 2.0293e-48 | 5.9331e-42 | 1.6729e-17 | 1.6729e-17 | -33.4512 | 1118.9844
963.2 | 69 | 105.3552 | 275.4 | -36.3552 | 1.4099e-85 | 4.1029e-64 | 7.5451e-49 | 2.3703e-42 | 9.2103e-18 | 9.2103e-18 | -36.3552 | 1321.703
963.25 | 74 | 105.2592 | 275.35 | -31.2592 | 3.8629e-86 | 1.3274e-64 | 2.7936e-49 | 9.4296e-43 | 5.0498e-18 | 5.0498e-18 | -31.2592 | 977.1403
963.3 | 59 | 105.1633 | 275.3 | -46.1633 | 1.0539e-86 | 4.2764e-65 | 1.0301e-49 | 3.7357e-43 | 2.7571e-18 | 2.7571e-18 | -46.1633 | 2131.0459
963.35 | 70 | 105.0673 | 275.25 | -35.0673 | 2.8635e-87 | 1.372e-65 | 3.7821e-50 | 1.4738e-43 | 1.4991e-18 | 1.4991e-18 | -35.0673 | 1229.7128
963.4 | 55 | 104.9713 | 275.2 | -49.9713 | 7.7475e-88 | 4.3832e-66 | 1.3829e-50 | 5.7901e-44 | 8.1164e-19 | 8.1164e-19 | -49.9713 | 2497.1279
963.45 | 70 | 104.8753 | 275.15 | -34.8753 | 2.0874e-88 | 1.3945e-66 | 5.0353e-51 | 2.2653e-44 | 4.3762e-19 | 4.3762e-19 | -34.8753 | 1216.2852
963.5 | 72 | 104.7793 | 275.1 | -32.7793 | 5.6008e-89 | 4.4182e-67 | 1.8258e-51 | 8.8254e-45 | 2.3497e-19 | 2.3497e-19 | -32.7793 | 1074.4818
963.55 | 61 | 104.6833 | 275.05 | -43.6833 | 1.4965e-89 | 1.3939e-67 | 6.5926e-52 | 3.424e-45 | 1.2563e-19 | 1.2563e-19 | -43.6833 | 1908.2306
963.6 | 61 | 104.5873 | 275 | -43.5873 | 3.9817e-90 | 4.3795e-68 | 2.3705e-52 | 1.3229e-45 | 6.6895e-20 | 6.6895e-20 | -43.5873 | 1899.8535
963.65 | 64 | 104.4913 | 274.95 | -40.4913 | 1.055e-90 | 1.3702e-68 | 8.4883e-53 | 5.0896e-46 | 3.547e-20 | 3.547e-20 | -40.4913 | 1639.5468
963.7 | 56 | 104.3953 | 274.9 | -48.3953 | 2.7837e-91 | 4.2691e-69 | 3.0268e-53 | 1.95e-46 | 1.8729e-20 | 1.8729e-20 | -48.3953 | 2342.1077
963.75 | 51 | 104.2993 | 274.85 | -53.2993 | 7.3143e-92 | 1.3246e-69 | 1.0748e-53 | 7.4398e-47 | 9.8477e-21 | 9.8477e-21 | -53.2993 | 2840.8193
963.8 | 54 | 104.2033 | 274.8 | -50.2033 | 1.9138e-92 | 4.0925e-70 | 3.8005e-54 | 2.8267e-47 | 5.1565e-21 | 5.1565e-21 | -50.2033 | 2520.3759
963.85 | 67 | 104.1074 | 274.75 | -37.1074 | 4.9868e-93 | 1.2592e-70 | 1.3383e-54 | 1.0695e-47 | 2.6887e-21 | 2.6887e-21 | -37.1074 | 1376.9558
963.9 | 69 | 104.0114 | 274.7 | -35.0114 | 1.294e-93 | 3.8581e-71 | 4.6929e-55 | 4.0296e-48 | 1.3961e-21 | 1.3961e-21 | -35.0114 | 1225.7956
963.95 | 41 | 103.9154 | 274.65 | -62.9154 | 3.3436e-94 | 1.1772e-71 | 1.6387e-55 | 1.5119e-48 | 7.2193e-22 | 7.2193e-22 | -62.9154 | 3958.3443
964 | 56 | 103.8194 | 274.6 | -47.8194 | 8.6035e-95 | 3.5768e-72 | 5.6986e-56 | 5.649e-49 | 3.7175e-22 | 3.7175e-22 | -47.8194 | 2286.6934
964.05 | 50 | 103.7234 | 274.55 | -53.7234 | 2.2046e-95 | 1.0822e-72 | 1.9734e-56 | 2.1019e-49 | 1.9062e-22 | 1.9062e-22 | -53.7234 | 2886.2029
964.1 | 59 | 103.6274 | 274.5 | -44.6274 | 5.6255e-96 | 3.2609e-73 | 6.8051e-57 | 7.788e-50 | 9.734e-23 | 9.734e-23 | -44.6274 | 1991.605
964.15 | 67 | 103.5314 | 274.45 | -36.5314 | 1.4295e-96 | 9.7845e-74 | 2.3369e-57 | 2.8736e-50 | 4.9498e-23 | 4.9498e-23 | -36.5314 | 1334.544
964.2 | 62 | 103.4354 | 274.4 | -41.4354 | 3.6173e-97 | 2.9236e-74 | 7.9916e-58 | 1.0559e-50 | 2.5065e-23 | 2.5065e-23 | -41.4354 | 1716.8941
964.25 | 68 | 103.3394 | 274.35 | -35.3394 | 9.1153e-98 | 8.6994e-75 | 2.7215e-58 | 3.8634e-51 | 1.264e-23 | 1.264e-23 | -35.3394 | 1248.8753
964.3 | 64 | 103.2434 | 274.3 | -39.2434 | 2.2874e-98 | 2.5778e-75 | 9.2292e-59 | 1.4077e-51 | 6.3473e-24 | 6.3473e-24 | -39.2434 | 1540.0475
964.35 | 58 | 103.1474 | 274.25 | -45.1474 | 5.716e-99 | 7.6063e-76 | 3.1168e-59 | 5.108e-52 | 3.1741e-24 | 3.1741e-24 | -45.1474 | 2038.2921
964.4 | 60 | 103.0515 | 274.2 | -43.0515 | 1.4224e-99 | 2.2351e-76 | 1.0482e-59 | 1.8457e-52 | 1.5807e-24 | 1.5807e-24 | -43.0515 | 1853.428
964.45 | 61 | 102.9555 | 274.15 | -41.9555 | 3.5249e-100 | 6.5402e-77 | 3.5102e-60 | 6.6415e-53 | 7.8385e-25 | 7.8385e-25 | -41.9555 | 1760.2612
964.5 | 72 | 102.8595 | 274.1 | -30.8595 | 8.6985e-101 | 1.9058e-77 | 1.1706e-60 | 2.3799e-53 | 3.871e-25 | 3.871e-25 | -30.8595 | 952.3073
964.55 | 47 | 102.7635 | 274.05 | -55.7635 | 2.1376e-101 | 5.5302e-78 | 3.8878e-61 | 8.4922e-54 | 1.9036e-25 | 1.9036e-25 | -55.7635 | 3109.5664
964.6 | 48 | 102.6675 | 274 | -54.6675 | 5.2312e-102 | 1.5981e-78 | 1.2858e-61 | 3.0176e-54 | 9.3225e-26 | 9.3225e-26 | -54.6675 | 2988.535
964.65 | 59 | 102.5715 | 273.95 | -43.5715 | 1.2748e-102 | 4.5986e-79 | 4.2345e-62 | 1.0678e-54 | 4.5464e-26 | 4.5464e-26 | -43.5715 | 1898.476
964.7 | 62 | 102.4755 | 273.9 | -40.4755 | 3.0938e-103 | 1.3178e-79 | 1.3887e-62 | 3.7629e-55 | 2.2079e-26 | 2.2079e-26 | -40.4755 | 1638.2672
964.75 | 62 | 102.3795 | 273.85 | -40.3795 | 7.4767e-104 | 3.7605e-80 | 4.5356e-63 | 1.3204e-55 | 1.0678e-26 | 1.0678e-26 | -40.3795 | 1630.5059
964.8 | 57 | 102.2835 | 273.8 | -45.2835 | 1.7993e-104 | 1.0686e-80 | 1.4751e-63 | 4.6142e-56 | 5.1424e-27 | 5.1424e-27 | -45.2835 | 2050.5983
964.85 | 48 | 102.1875 | 273.75 | -54.1875 | 4.3122e-105 | 3.0241e-81 | 4.7775e-64 | 1.6057e-56 | 2.4662e-27 | 2.4662e-27 | -54.1875 | 2936.2897
964.9 | 66 | 102.0916 | 273.7 | -36.0916 | 1.0291e-105 | 8.5222e-82 | 1.5408e-64 | 5.5644e-57 | 1.1778e-27 | 1.1778e-27 | -36.0916 | 1302.6001
964.95 | 59 | 101.9956 | 273.65 | -42.9956 | 2.4458e-106 | 2.3916e-82 | 4.9488e-65 | 1.9202e-57 | 5.6016e-28 | 5.6016e-28 | -42.9956 | 1848.6182
965 | 62 | 101.8996 | 273.6 | -39.8996 | 5.7883e-107 | 6.6835e-83 | 1.5828e-65 | 6.5988e-58 | 2.6529e-28 | 2.6529e-28 | -39.8996 | 1591.9757
965.05 | 48 | 101.8036 | 273.55 | -53.8036 | 1.3642e-107 | 1.86e-83 | 5.0412e-66 | 2.2582e-58 | 1.2512e-28 | 1.2512e-28 | -53.8036 | 2894.8251
965.1 | 51 | 101.7076 | 273.5 | -50.7076 | 3.2017e-108 | 5.1545e-84 | 1.5989e-66 | 7.6958e-59 | 5.8764e-29 | 5.8764e-29 | -50.7076 | 2571.2595
965.15 | 49 | 101.6116 | 273.45 | -52.6116 | 7.4828e-109 | 1.4225e-84 | 5.0501e-67 | 2.6117e-59 | 2.7484e-29 | 2.7484e-29 | -52.6116 | 2767.9802
965.2 | 51 | 101.5156 | 273.4 | -50.5156 | 1.7415e-109 | 3.9094e-85 | 1.5884e-67 | 8.8261e-60 | 1.2801e-29 | 1.2801e-29 | -50.5156 | 2551.8266
965.25 | 55 | 101.4196 | 273.35 | -46.4196 | 4.0363e-110 | 1.0699e-85 | 4.975e-68 | 2.9703e-60 | 5.9369e-30 | 5.9369e-30 | -46.4196 | 2154.7808
965.3 | 43 | 101.3236 | 273.3 | -58.3236 | 9.3158e-111 | 2.9158e-86 | 1.5517e-68 | 9.9545e-61 | 2.7421e-30 | 2.7421e-30 | -58.3236 | 3401.6453
965.35 | 47 | 101.2276 | 273.25 | -54.2276 | 2.1411e-111 | 7.9134e-87 | 4.8198e-69 | 3.3222e-61 | 1.2612e-30 | 1.2612e-30 | -54.2276 | 2940.6364
965.4 | 52 | 101.1316 | 273.2 | -49.1316 | 4.9005e-112 | 2.1387e-87 | 1.4908e-69 | 1.1041e-61 | 5.7765e-31 | 5.7765e-31 | -49.1316 | 2413.9185
965.45 | 49 | 101.0357 | 273.15 | -52.0357 | 1.1169e-112 | 5.7559e-88 | 4.5919e-70 | 3.654e-62 | 2.6347e-31 | 2.6347e-31 | -52.0357 | 2707.7093
965.5 | 49 | 100.9397 | 273.1 | -51.9397 | 2.5351e-113 | 1.5426e-88 | 1.4085e-70 | 1.2043e-62 | 1.1967e-31 | 1.1967e-31 | -51.9397 | 2697.7286
965.55 | 70 | 100.8437 | 273.05 | -30.8437 | 5.73e-114 | 4.1172e-89 | 4.3023e-71 | 3.9523e-63 | 5.4127e-32 | 5.4127e-32 | -30.8437 | 951.3321
965.6 | 46 | 100.7477 | 273 | -54.7477 | 1.2897e-114 | 1.0943e-89 | 1.3086e-71 | 1.2917e-63 | 2.438e-32 | 2.438e-32 | -54.7477 | 2997.3087
965.65 | 64 | 100.6517 | 272.95 | -36.6517 | 2.8907e-115 | 2.8962e-90 | 3.964e-72 | 4.2041e-64 | 1.0935e-32 | 1.0935e-32 | -36.6517 | 1343.3465
965.7 | 48 | 100.5557 | 272.9 | -52.5557 | 6.4523e-116 | 7.6332e-91 | 1.1957e-72 | 1.3626e-64 | 4.8844e-33 | 4.8844e-33 | -52.5557 | 2762.1017
965.75 | 53 | 100.4597 | 272.85 | -47.4597 | 1.4342e-116 | 2.0034e-91 | 3.5917e-73 | 4.3977e-65 | 2.1726e-33 | 2.1726e-33 | -47.4597 | 2252.4241
965.8 | 51 | 100.3637 | 272.8 | -49.3637 | 3.1745e-117 | 5.2363e-92 | 1.0744e-73 | 1.4134e-65 | 9.6234e-34 | 9.6234e-34 | -49.3637 | 2436.7768
965.85 | 44 | 100.2677 | 272.75 | -56.2677 | 6.9972e-118 | 1.3629e-92 | 3.2004e-74 | 4.5239e-66 | 4.2449e-34 | 4.2449e-34 | -56.2677 | 3166.0573
965.9 | 51 | 100.1717 | 272.7 | -49.1717 | 1.5359e-118 | 3.5325e-93 | 9.4935e-75 | 1.4419e-66 | 1.8646e-34 | 1.8646e-34 | -49.1717 | 2417.8598
965.95 | 48 | 100.0757 | 272.65 | -52.0757 | 3.3572e-119 | 9.1177e-94 | 2.8044e-75 | 4.5765e-67 | 8.1561e-35 | 8.1561e-35 | -52.0757 | 2711.8834
966 | 55 | 99.9798 | 272.6 | -44.9798 | 7.3077e-120 | 2.3435e-94 | 8.2495e-76 | 1.4465e-67 | 3.5528e-35 | 3.5528e-35 | -44.9798 | 2023.1785
966.05 | 47 | 99.8838 | 272.55 | -52.8838 | 1.5841e-120 | 5.9984e-95 | 2.4166e-76 | 4.5528e-68 | 1.5411e-35 | 1.5411e-35 | -52.8838 | 2796.6927
966.1 | 41 | 99.7878 | 272.5 | -58.7878 | 3.4193e-121 | 1.5289e-95 | 7.0496e-77 | 1.427e-68 | 6.6571e-36 | 6.6571e-36 | -58.7878 | 3456.0025
966.15 | 57 | 99.6918 | 272.45 | -42.6918 | 7.3501e-122 | 3.8808e-96 | 2.0479e-77 | 4.4542e-69 | 2.8636e-36 | 2.8636e-36 | -42.6918 | 1822.5885
966.2 | 67 | 99.5958 | 272.4 | -32.5958 | 1.5734e-122 | 9.8094e-97 | 5.9242e-78 | 1.3845e-69 | 1.2267e-36 | 1.2267e-36 | -32.5958 | 1062.4858
966.25 | 57 | 99.4998 | 272.35 | -42.4998 | 3.3539e-123 | 2.4691e-97 | 1.7066e-78 | 4.2853e-70 | 5.2328e-37 | 5.2328e-37 | -42.4998 | 1806.2333
966.3 | 47 | 99.4038 | 272.3 | -52.4038 | 7.1196e-124 | 6.1892e-98 | 4.8959e-79 | 1.3209e-70 | 2.2229e-37 | 2.2229e-37 | -52.4038 | 2746.1596
966.35 | 55 | 99.3078 | 272.25 | -44.3078 | 1.505e-124 | 1.5449e-98 | 1.3986e-79 | 4.0545e-71 | 9.4035e-38 | 9.4035e-38 | -44.3078 | 1963.1831
966.4 | 61 | 99.2118 | 272.2 | -38.2118 | 3.1682e-125 | 3.8402e-99 | 3.9789e-80 | 1.2393e-71 | 3.9613e-38 | 3.9613e-38 | -38.2118 | 1460.144
966.45 | 58 | 99.1158 | 272.15 | -41.1158 | 6.6415e-126 | 9.5058e-100 | 1.1272e-80 | 3.7725e-72 | 1.6618e-38 | 1.6618e-38 | -41.1158 | 1690.5123
966.5 | 39 | 99.0198 | 272.1 | -60.0198 | 1.3865e-126 | 2.3432e-100 | 3.1801e-81 | 1.1435e-72 | 6.9421e-39 | 6.9421e-39 | -60.0198 | 3602.3824
966.55 | 43 | 98.9239 | 272.05 | -55.9239 | 2.8822e-127 | 5.7519e-101 | 8.934e-82 | 3.4518e-73 | 2.888e-39 | 2.888e-39 | -55.9239 | 3127.478
966.6 | 50 | 98.8279 | 272 | -48.8279 | 5.9666e-128 | 1.406e-101 | 2.4994e-82 | 1.0376e-73 | 1.1964e-39 | 1.1964e-39 | -48.8279 | 2384.1607
966.65 | 62 | 98.7319 | 271.95 | -36.7319 | 1.23e-128 | 3.4227e-102 | 6.9633e-83 | 3.106e-74 | 4.9357e-40 | 4.9357e-40 | -36.7319 | 1349.2309
966.7 | 61 | 98.6359 | 271.9 | -37.6359 | 2.5252e-129 | 8.297e-103 | 1.9319e-83 | 9.2587e-75 | 2.0277e-40 | 2.0277e-40 | -37.6359 | 1416.46
966.75 | 55 | 98.5399 | 271.85 | -43.5399 | 5.1623e-130 | 2.0029e-103 | 5.3373e-84 | 2.7484e-75 | 8.2953e-41 | 8.2953e-41 | -43.5399 | 1895.7226
966.8 | 40 | 98.4439 | 271.8 | -58.4439 | 1.0509e-130 | 4.8148e-104 | 1.4684e-84 | 8.1246e-76 | 3.3795e-41 | 3.3795e-41 | -58.4439 | 3415.6901
966.85 | 52 | 98.3479 | 271.75 | -46.3479 | 2.1306e-131 | 1.1526e-104 | 4.0231e-85 | 2.3917e-76 | 1.371e-41 | 1.371e-41 | -46.3479 | 2148.1292
966.9 | 57 | 98.2519 | 271.7 | -41.2519 | 4.3014e-132 | 2.7477e-105 | 1.0976e-85 | 7.0112e-77 | 5.5391e-42 | 5.5391e-42 | -41.2519 | 1701.7213
966.95 | 60 | 98.1559 | 271.65 | -38.1559 | 8.6476e-133 | 6.5228e-106 | 2.9821e-86 | 2.0467e-77 | 2.2285e-42 | 2.2285e-42 | -38.1559 | 1455.8753
967 | 53 | 98.0599 | 271.6 | -45.0599 | 1.7313e-133 | 1.542e-106 | 8.0684e-87 | 5.9499e-78 | 8.928e-43 | 8.928e-43 | -45.0599 | 2030.3985