## Oxygen
|  |  | X-ray energy | 1253.6 | eV
[11 empty] | Carbon peak | peak diff | Offset
|  | starting ke |  | a (Intensity) | 268.3175 | 490.2843 | 86.2122 | 0 | 0 |  | 285 | 251.0321 | 15
|  | finishing ke |  | b (Position) | 536.0321 | 535.169 | 533.7412 | 0 | 0
|  | step size |  | c (Width) | 0.86039 | 0.86039 | 0.86039 | 0.86039 | 0.86039
|  | no. of points |  | FWHM | 2.0261 | 2.0261 | 2.0261 | 2.0261 | 2.0261
|  | ignore |  | Area | 578.6723 | 1057.3814 | 185.9312 | 0 | 0 |  |  | total
|  | ignore |  | Total area |  |  |  |  | 1821.9849 |  |  | 270735.8564
KE | Intensity | BG | BE | minus BG | Gauss1 | Gauss2 | Gauss 3 | Gauss 4 | Gauss 5 | sum | diff | diff sq | Baseline data |  | Baseline fit
694 | 299 | 296.2551 | 544.6 | 2.7449 | 7.8531e-20 | 3.9826e-24 | 2.2237e-33 | 0 | 0 | 7.8535e-20 | 2.7449 | 7.5343 | 699 | 279 | -1.1303 | 1080.6656
694.05 | 283 | 296.1986 | 544.55 | -13.1986 | 1.3984e-19 | 7.5175e-24 | 4.6224e-33 | 0 | 0 | 1.3985e-19 | -13.1986 | 174.2034 | 699.05 | 292 | 0.49674 | 349.7121
694.1 | 311 | 296.1421 | 544.5 | 14.8579 | 2.4818e-19 | 1.4142e-23 | 9.5762e-33 | 0 | 0 | 2.4819e-19 | 14.8579 | 220.7572 | 699.1 | 308 | 0.1146 | 14.5193
694.15 | 295 | 296.0856 | 544.45 | -1.0856 | 4.3896e-19 | 2.6515e-23 | 1.9772e-32 | 0 | 0 | 4.3899e-19 | -1.0856 | 1.1785 | 699.15 | 263
694.2 | 303 | 296.0291 | 544.4 | 6.9709 | 7.7378e-19 | 4.9546e-23 | 4.0687e-32 | 0 | 0 | 7.7383e-19 | 6.9709 | 48.5939 | 699.2 | 264
694.25 | 299 | 295.9726 | 544.35 | 3.0274 | 1.3594e-18 | 9.2269e-23 | 8.3441e-32 | 0 | 0 | 1.3595e-18 | 3.0274 | 9.1654 | 699.25 | 310
694.3 | 321 | 295.916 | 544.3 | 25.084 | 2.3802e-18 | 1.7125e-22 | 1.7055e-31 | 0 | 0 | 2.3804e-18 | 25.084 | 629.2049 | 699.3 | 281
694.35 | 300 | 295.8595 | 544.25 | 4.1405 | 4.1534e-18 | 3.1677e-22 | 3.4741e-31 | 0 | 0 | 4.1537e-18 | 4.1405 | 17.1435 | 699.35 | 295
694.4 | 312 | 295.803 | 544.2 | 16.197 | 7.2233e-18 | 5.8397e-22 | 7.0529e-31 | 0 | 0 | 7.2239e-18 | 16.197 | 262.3423 | 699.4 | 275
694.45 | 314 | 295.7465 | 544.15 | 18.2535 | 1.252e-17 | 1.0729e-21 | 1.427e-30 | 0 | 0 | 1.2521e-17 | 18.2535 | 333.1902 | 699.45 | 284
694.5 | 278 | 295.69 | 544.1 | -17.69 | 2.1627e-17 | 1.9646e-21 | 2.8776e-30 | 0 | 0 | 2.1629e-17 | -17.69 | 312.9357 | 699.5 | 294
694.55 | 345 | 295.6335 | 544.05 | 49.3665 | 3.7232e-17 | 3.5853e-21 | 5.783e-30 | 0 | 0 | 3.7236e-17 | 49.3665 | 2437.0538 | 699.55 | 325
694.6 | 301 | 295.577 | 544 | 5.423 | 6.3882e-17 | 6.5208e-21 | 1.1583e-29 | 0 | 0 | 6.3889e-17 | 5.423 | 29.4094 | 699.6 | 281
694.65 | 311 | 295.5204 | 543.95 | 15.4796 | 1.0924e-16 | 1.182e-20 | 2.3121e-29 | 0 | 0 | 1.0925e-16 | 15.4796 | 239.6166 | 699.65 | 303
694.7 | 322 | 295.4639 | 543.9 | 26.5361 | 1.8617e-16 | 2.1353e-20 | 4.5998e-29 | 0 | 0 | 1.8619e-16 | 26.5361 | 704.1628 | 699.7 | 293
694.75 | 282 | 295.4074 | 543.85 | -13.4074 | 3.162e-16 | 3.8445e-20 | 9.1202e-29 | 0 | 0 | 3.1624e-16 | -13.4074 | 179.7589 | 699.75 | 293
694.8 | 353 | 295.3509 | 543.8 | 57.6491 | 5.3525e-16 | 6.8984e-20 | 1.8022e-28 | 0 | 0 | 5.3532e-16 | 57.6491 | 3323.418 | 699.8 | 314
694.85 | 292 | 295.2944 | 543.75 | -3.2944 | 9.03e-16 | 1.2337e-19 | 3.5492e-28 | 0 | 0 | 9.0313e-16 | -3.2944 | 10.853 | 699.85 | 280
694.9 | 322 | 295.2379 | 543.7 | 26.7621 | 1.5183e-15 | 2.1987e-19 | 6.9661e-28 | 0 | 0 | 1.5185e-15 | 26.7621 | 716.2111 | 699.9 | 291
694.95 | 308 | 295.1814 | 543.65 | 12.8186 | 2.5442e-15 | 3.9056e-19 | 1.3627e-27 | 0 | 0 | 2.5446e-15 | 12.8186 | 164.3174 | 699.95 | 276
695 | 280 | 295.1249 | 543.6 | -15.1249 | 4.2489e-15 | 6.914e-19 | 2.6565e-27 | 0 | 0 | 4.2496e-15 | -15.1249 | 228.7611 | 700 | 290
695.05 | 312 | 295.0683 | 543.55 | 16.9317 | 7.0719e-15 | 1.2198e-18 | 5.1615e-27 | 0 | 0 | 7.0731e-15 | 16.9317 | 286.6812 | 708 | 301
695.1 | 305 | 295.0118 | 543.5 | 9.9882 | 1.1731e-14 | 2.1449e-18 | 9.9948e-27 | 0 | 0 | 1.1733e-14 | 9.9882 | 99.7637 | 708.05 | 276
695.15 | 316 | 294.9553 | 543.45 | 21.0447 | 1.9394e-14 | 3.7589e-18 | 1.9289e-26 | 0 | 0 | 1.9397e-14 | 21.0447 | 442.879 | 708.1 | 289
695.2 | 274 | 294.8988 | 543.4 | -20.8988 | 3.1954e-14 | 6.5651e-18 | 3.7099e-26 | 0 | 0 | 3.196e-14 | -20.8988 | 436.7597 | 708.15 | 267
695.25 | 297 | 294.8423 | 543.35 | 2.1577 | 5.247e-14 | 1.1427e-17 | 7.1115e-26 | 0 | 0 | 5.2482e-14 | 2.1577 | 4.6557 | 708.2 | 290
695.3 | 352 | 294.7858 | 543.3 | 57.2142 | 8.587e-14 | 1.9824e-17 | 1.3586e-25 | 0 | 0 | 8.589e-14 | 57.2142 | 3273.4682 | 708.25 | 275
695.35 | 291 | 294.7293 | 543.25 | -3.7293 | 1.4006e-13 | 3.4275e-17 | 2.5867e-25 | 0 | 0 | 1.4009e-13 | -3.7293 | 13.9073 | 708.3 | 267
695.4 | 303 | 294.6727 | 543.2 | 8.3273 | 2.2767e-13 | 5.9059e-17 | 4.9085e-25 | 0 | 0 | 2.2773e-13 | 8.3273 | 69.3432 | 708.35 | 287
695.45 | 291 | 294.6162 | 543.15 | -3.6162 | 3.6883e-13 | 1.0142e-16 | 9.2827e-25 | 0 | 0 | 3.6893e-13 | -3.6162 | 13.0771 | 708.4 | 278
695.5 | 297 | 294.5597 | 543.1 | 2.4403 | 5.9551e-13 | 1.7358e-16 | 1.7496e-24 | 0 | 0 | 5.9568e-13 | 2.4403 | 5.955 | 708.45 | 275
695.55 | 326 | 294.5032 | 543.05 | 31.4968 | 9.5826e-13 | 2.9609e-16 | 3.2865e-24 | 0 | 0 | 9.5855e-13 | 31.4968 | 992.0484 | 708.5 | 288
695.6 | 280 | 294.4467 | 543 | -14.4467 | 1.5368e-12 | 5.0334e-16 | 6.1526e-24 | 0 | 0 | 1.5373e-12 | -14.4467 | 208.7068 | 708.55 | 293
695.65 | 312 | 294.3902 | 542.95 | 17.6098 | 2.4562e-12 | 8.5278e-16 | 1.148e-23 | 0 | 0 | 2.4571e-12 | 17.6098 | 310.106 | 708.6 | 293
695.7 | 311 | 294.3337 | 542.9 | 16.6663 | 3.9126e-12 | 1.44e-15 | 2.1346e-23 | 0 | 0 | 3.914e-12 | 16.6663 | 277.7669 | 708.65 | 283
695.75 | 313 | 294.2771 | 542.85 | 18.7229 | 6.2115e-12 | 2.4232e-15 | 3.9559e-23 | 0 | 0 | 6.2139e-12 | 18.7229 | 350.5453 | 708.7 | 272
695.8 | 290 | 294.2206 | 542.8 | -4.2206 | 9.8278e-12 | 4.0642e-15 | 7.3065e-23 | 0 | 0 | 9.8318e-12 | -4.2206 | 17.8137 | 708.75 | 252
695.85 | 302 | 294.1641 | 542.75 | 7.8359 | 1.5497e-11 | 6.7933e-15 | 1.3449e-22 | 0 | 0 | 1.5504e-11 | 7.8359 | 61.401 | 708.8 | 267
695.9 | 297 | 294.1076 | 542.7 | 2.8924 | 2.4354e-11 | 1.1317e-14 | 2.4674e-22 | 0 | 0 | 2.4366e-11 | 2.8924 | 8.366 | 708.85 | 285
695.95 | 290 | 294.0511 | 542.65 | -4.0511 | 3.8145e-11 | 1.8789e-14 | 4.5112e-22 | 0 | 0 | 3.8164e-11 | -4.0511 | 16.4113 | 708.9 | 299
696 | 305 | 293.9946 | 542.6 | 11.0054 | 5.9543e-11 | 3.109e-14 | 8.2203e-22 | 0 | 0 | 5.9574e-11 | 11.0054 | 121.1193 | 708.95 | 257
696.05 | 287 | 293.9381 | 542.55 | -6.9381 | 9.2632e-11 | 5.127e-14 | 1.4929e-21 | 0 | 0 | 9.2683e-11 | -6.9381 | 48.1367 | 709 | 283
696.1 | 291 | 293.8815 | 542.5 | -2.8815 | 1.4362e-10 | 8.4263e-14 | 2.702e-21 | 0 | 0 | 1.4371e-10 | -2.8815 | 8.3033
696.15 | 295 | 293.825 | 542.45 | 1.175 | 2.2193e-10 | 1.3802e-13 | 4.8739e-21 | 0 | 0 | 2.2207e-10 | 1.175 | 1.3805
696.2 | 289 | 293.7685 | 542.4 | -4.7685 | 3.4178e-10 | 2.2532e-13 | 8.762e-21 | 0 | 0 | 3.42e-10 | -4.7685 | 22.7388
696.25 | 302 | 293.712 | 542.35 | 8.288 | 5.2457e-10 | 3.6658e-13 | 1.5699e-20 | 0 | 0 | 5.2494e-10 | 8.288 | 68.6908
696.3 | 289 | 293.6555 | 542.3 | -4.6555 | 8.0242e-10 | 5.944e-13 | 2.8032e-20 | 0 | 0 | 8.0301e-10 | -4.6555 | 21.6736
696.35 | 288 | 293.599 | 542.25 | -5.599 | 1.2233e-09 | 9.6056e-13 | 4.9887e-20 | 0 | 0 | 1.2242e-09 | -5.599 | 31.3486
696.4 | 297 | 293.5425 | 542.2 | 3.4575 | 1.8586e-09 | 1.547e-12 | 8.8481e-20 | 0 | 0 | 1.8602e-09 | 3.4575 | 11.9545
696.45 | 314 | 293.486 | 542.15 | 20.514 | 2.8144e-09 | 2.4832e-12 | 1.564e-19 | 0 | 0 | 2.8169e-09 | 20.514 | 420.8261
696.5 | 304 | 293.4294 | 542.1 | 10.5706 | 4.2473e-09 | 3.9724e-12 | 2.7553e-19 | 0 | 0 | 4.2513e-09 | 10.5706 | 111.7367
696.55 | 280 | 293.3729 | 542.05 | -13.3729 | 6.3881e-09 | 6.3334e-12 | 4.8377e-19 | 0 | 0 | 6.3944e-09 | -13.3729 | 178.8351
696.6 | 319 | 293.3164 | 542 | 25.6836 | 9.5756e-09 | 1.0063e-11 | 8.4651e-19 | 0 | 0 | 9.5857e-09 | 25.6836 | 659.6467
696.65 | 318 | 293.2599 | 541.95 | 24.7401 | 1.4305e-08 | 1.5936e-11 | 1.4762e-18 | 0 | 0 | 1.4321e-08 | 24.7401 | 612.0726
696.7 | 296 | 293.2034 | 541.9 | 2.7966 | 2.1299e-08 | 2.5152e-11 | 2.5658e-18 | 0 | 0 | 2.1324e-08 | 2.7966 | 7.8211
696.75 | 296 | 293.1469 | 541.85 | 2.8531 | 3.1604e-08 | 3.9562e-11 | 4.4444e-18 | 0 | 0 | 3.1644e-08 | 2.8531 | 8.1403
696.8 | 282 | 293.0904 | 541.8 | -11.0904 | 4.6739e-08 | 6.2019e-11 | 7.6726e-18 | 0 | 0 | 4.6801e-08 | -11.0904 | 122.996
696.85 | 301 | 293.0338 | 541.75 | 7.9662 | 6.8887e-08 | 9.6895e-11 | 1.3201e-17 | 0 | 0 | 6.8984e-08 | 7.9662 | 63.4596
696.9 | 300 | 292.9773 | 541.7 | 7.0227 | 1.0119e-07 | 1.5087e-10 | 2.2636e-17 | 0 | 0 | 1.0134e-07 | 7.0227 | 49.3179
696.95 | 296 | 292.9208 | 541.65 | 3.0792 | 1.4814e-07 | 2.3413e-10 | 3.8684e-17 | 0 | 0 | 1.4837e-07 | 3.0792 | 9.4814
697 | 291 | 292.8643 | 541.6 | -1.8643 | 2.1613e-07 | 3.621e-10 | 6.5885e-17 | 0 | 0 | 2.1649e-07 | -1.8643 | 3.4756
697.05 | 274 | 292.8078 | 541.55 | -18.8078 | 3.1428e-07 | 5.5814e-10 | 1.1184e-16 | 0 | 0 | 3.1484e-07 | -18.8078 | 353.7329
697.1 | 280 | 292.7513 | 541.5 | -12.7513 | 4.5545e-07 | 8.574e-10 | 1.892e-16 | 0 | 0 | 4.5631e-07 | -12.7513 | 162.595
697.15 | 317 | 292.6948 | 541.45 | 24.3052 | 6.5781e-07 | 1.3127e-09 | 3.1899e-16 | 0 | 0 | 6.5913e-07 | 24.3052 | 590.7446
697.2 | 319 | 292.6382 | 541.4 | 26.3618 | 9.4688e-07 | 2.003e-09 | 5.36e-16 | 0 | 0 | 9.4889e-07 | 26.3618 | 694.942
697.25 | 309 | 292.5817 | 541.35 | 16.4183 | 1.3584e-06 | 3.0459e-09 | 8.9763e-16 | 0 | 0 | 1.3614e-06 | 16.4183 | 269.5594
697.3 | 289 | 292.5252 | 541.3 | -3.5252 | 1.9422e-06 | 4.6163e-09 | 1.4982e-15 | 0 | 0 | 1.9468e-06 | -3.5252 | 12.4272
697.35 | 299 | 292.4687 | 541.25 | 6.5313 | 2.7674e-06 | 6.9728e-09 | 2.492e-15 | 0 | 0 | 2.7744e-06 | 6.5313 | 42.6578
697.4 | 293 | 292.4122 | 541.2 | 0.58781 | 3.9301e-06 | 1.0497e-08 | 4.1312e-15 | 0 | 0 | 3.9406e-06 | 0.5878 | 0.34551
697.45 | 294 | 292.3557 | 541.15 | 1.6443 | 5.5624e-06 | 1.5748e-08 | 6.8256e-15 | 0 | 0 | 5.5782e-06 | 1.6443 | 2.7038
697.5 | 303 | 292.2992 | 541.1 | 10.7008 | 7.8462e-06 | 2.3547e-08 | 1.1239e-14 | 0 | 0 | 7.8698e-06 | 10.7008 | 114.5077
697.55 | 298 | 292.2427 | 541.05 | 5.7573 | 1.103e-05 | 3.509e-08 | 1.8444e-14 | 0 | 0 | 1.1065e-05 | 5.7573 | 33.1469
697.6 | 303 | 292.1861 | 541 | 10.8139 | 1.5454e-05 | 5.2114e-08 | 3.0167e-14 | 0 | 0 | 1.5506e-05 | 10.8138 | 116.9393
697.65 | 291 | 292.1296 | 540.95 | -1.1296 | 2.158e-05 | 7.7138e-08 | 4.9172e-14 | 0 | 0 | 2.1657e-05 | -1.1296 | 1.2761
697.7 | 260 | 292.0731 | 540.9 | -32.0731 | 3.0031e-05 | 1.1379e-07 | 7.9882e-14 | 0 | 0 | 3.0145e-05 | -32.0731 | 1028.6863
697.75 | 274 | 292.0166 | 540.85 | -18.0166 | 4.1651e-05 | 1.673e-07 | 1.2933e-13 | 0 | 0 | 4.1819e-05 | -18.0166 | 324.5993
697.8 | 313 | 291.9601 | 540.8 | 21.0399 | 5.7574e-05 | 2.4513e-07 | 2.0869e-13 | 0 | 0 | 5.7819e-05 | 21.0399 | 442.6757
697.85 | 298 | 291.9036 | 540.75 | 6.0964 | 7.9314e-05 | 3.5797e-07 | 3.3561e-13 | 0 | 0 | 7.9672e-05 | 6.0964 | 37.1655
697.9 | 313 | 291.8471 | 540.7 | 21.1529 | 0.0001089 | 5.2098e-07 | 5.3789e-13 | 0 | 0 | 0.00010942 | 21.1528 | 447.4424
697.95 | 289 | 291.7905 | 540.65 | -2.7905 | 0.00014901 | 7.5566e-07 | 8.5919e-13 | 0 | 0 | 0.00014976 | -2.7907 | 7.788
698 | 295 | 291.734 | 540.6 | 3.266 | 0.0002032 | 1.0924e-06 | 1.3678e-12 | 0 | 0 | 0.0002043 | 3.2658 | 10.6652
698.05 | 298 | 291.6775 | 540.55 | 6.3225 | 0.00027618 | 1.5738e-06 | 2.1701e-12 | 0 | 0 | 0.00027775 | 6.3222 | 39.9703
698.1 | 298 | 291.621 | 540.5 | 6.379 | 0.0003741 | 2.2597e-06 | 3.4314e-12 | 0 | 0 | 0.00037636 | 6.3786 | 40.6868
698.15 | 268 | 291.5645 | 540.45 | -23.5645 | 0.00050503 | 3.2337e-06 | 5.4075e-12 | 0 | 0 | 0.00050826 | -23.565 | 555.309
698.2 | 248 | 291.508 | 540.4 | -43.508 | 0.00067947 | 4.6119e-06 | 8.493e-12 | 0 | 0 | 0.00068409 | -43.5087 | 1893.0032
698.25 | 291 | 291.4515 | 540.35 | -0.45146 | 0.0009111 | 6.5553e-06 | 1.3294e-11 | 0 | 0 | 0.00091766 | -0.45238 | 0.20464
698.3 | 282 | 291.3949 | 540.3 | -9.3949 | 0.0012176 | 9.2861e-06 | 2.0739e-11 | 0 | 0 | 0.0012269 | -9.3962 | 88.2881
698.35 | 290 | 291.3384 | 540.25 | -1.3384 | 0.0016216 | 1.311e-05 | 3.2243e-11 | 0 | 0 | 0.0016348 | -1.3401 | 1.7958
698.4 | 289 | 291.2819 | 540.2 | -2.2819 | 0.0021525 | 1.8447e-05 | 4.9962e-11 | 0 | 0 | 0.002171 | -2.2841 | 5.2171
698.45 | 322 | 291.2254 | 540.15 | 30.7746 | 0.0028476 | 2.5868e-05 | 7.7155e-11 | 0 | 0 | 0.0028734 | 30.7717 | 946.8989
698.5 | 281 | 291.1689 | 540.1 | -10.1689 | 0.0037544 | 3.6153e-05 | 1.1875e-10 | 0 | 0 | 0.0037905 | -10.1727 | 103.4834
698.55 | 273 | 291.1124 | 540.05 | -18.1124 | 0.0049332 | 5.0356e-05 | 1.8215e-10 | 0 | 0 | 0.0049836 | -18.1174 | 328.2387
698.6 | 304 | 291.0559 | 540 | 12.9441 | 0.0064603 | 6.9903e-05 | 2.7845e-10 | 0 | 0 | 0.0065302 | 12.9376 | 167.3817
698.65 | 282 | 290.9993 | 539.95 | -8.9993 | 0.0084317 | 9.671e-05 | 4.2424e-10 | 0 | 0 | 0.0085284 | -9.0079 | 81.1419
698.7 | 321 | 290.9428 | 539.9 | 30.0572 | 0.010968 | 0.00013335 | 6.4417e-10 | 0 | 0 | 0.011101 | 30.0461 | 902.7659
698.75 | 297 | 290.8863 | 539.85 | 6.1137 | 0.014218 | 0.00018324 | 9.7483e-10 | 0 | 0 | 0.014401 | 6.0993 | 37.2012
698.8 | 282 | 290.8298 | 539.8 | -8.8298 | 0.018369 | 0.00025096 | 1.4702e-09 | 0 | 0 | 0.01862 | -8.8484 | 78.2947
698.85 | 290 | 290.7733 | 539.75 | -0.77329 | 0.023653 | 0.00034254 | 2.21e-09 | 0 | 0 | 0.023996 | -0.79729 | 0.63567
698.9 | 284 | 290.7168 | 539.7 | -6.7168 | 0.030354 | 0.00046596 | 3.3106e-09 | 0 | 0 | 0.03082 | -6.7476 | 45.5301
698.95 | 306 | 290.6603 | 539.65 | 15.3397 | 0.038822 | 0.00063173 | 4.9428e-09 | 0 | 0 | 0.039454 | 15.3003 | 234.0985
699 | 279 | 290.6038 | 539.6 | -11.6038 | 0.049485 | 0.00085357 | 7.3547e-09 | 0 | 0 | 0.050338 | -11.6541 | 135.8178
699.05 | 292 | 290.5472 | 539.55 | 1.4528 | 0.062863 | 0.0011494 | 1.0907e-08 | 0 | 0 | 0.064013 | 1.3887 | 1.9286
699.1 | 308 | 290.4907 | 539.5 | 17.5093 | 0.07959 | 0.0015426 | 1.612e-08 | 0 | 0 | 0.081132 | 17.4281 | 303.7401
699.15 | 263 | 290.4342 | 539.45 | -27.4342 | 0.10043 | 0.0020633 | 2.3744e-08 | 0 | 0 | 0.10249 | -27.5367 | 758.27
699.2 | 264 | 290.3777 | 539.4 | -26.3777 | 0.12629 | 0.0027505 | 3.4856e-08 | 0 | 0 | 0.12904 | -26.5067 | 702.6073
699.25 | 310 | 290.3212 | 539.35 | 19.6788 | 0.15828 | 0.0036542 | 5.0996e-08 | 0 | 0 | 0.16194 | 19.5169 | 380.9085
699.3 | 281 | 290.2647 | 539.3 | -9.2647 | 0.19771 | 0.0048384 | 7.4358e-08 | 0 | 0 | 0.20255 | -9.4672 | 89.6283
699.35 | 295 | 290.2082 | 539.25 | 4.7918 | 0.24613 | 0.0063847 | 1.0806e-07 | 0 | 0 | 0.25251 | 4.5393 | 20.6055
699.4 | 275 | 290.1516 | 539.2 | -15.1516 | 0.30536 | 0.0083969 | 1.565e-07 | 0 | 0 | 0.31376 | -15.4654 | 239.1787
699.45 | 284 | 290.0951 | 539.15 | -6.0951 | 0.37758 | 0.011006 | 2.259e-07 | 0 | 0 | 0.38859 | -6.4837 | 42.0386
699.5 | 294 | 290.0386 | 539.1 | 3.9614 | 0.4653 | 0.014377 | 3.2497e-07 | 0 | 0 | 0.47968 | 3.4817 | 12.1223
699.55 | 325 | 289.9821 | 539.05 | 35.0179 | 0.57147 | 0.018717 | 4.6591e-07 | 0 | 0 | 0.59019 | 34.4277 | 1185.2669
699.6 | 281 | 289.9256 | 539 | -8.9256 | 0.6995 | 0.024286 | 6.6572e-07 | 0 | 0 | 0.72379 | -9.6494 | 93.1105
699.65 | 303 | 289.8691 | 538.95 | 13.1309 | 0.85333 | 0.031405 | 9.4803e-07 | 0 | 0 | 0.88473 | 12.2462 | 149.9692
699.7 | 293 | 289.8126 | 538.9 | 3.1874 | 1.0375 | 0.040474 | 1.3455e-06 | 0 | 0 | 1.0779 | 2.1095 | 4.45
699.75 | 293 | 289.756 | 538.85 | 3.244 | 1.2571 | 0.051986 | 1.9032e-06 | 0 | 0 | 1.3091 | 1.9349 | 3.7437
699.8 | 314 | 289.6995 | 538.8 | 24.3005 | 1.5181 | 0.066547 | 2.6829e-06 | 0 | 0 | 1.5846 | 22.7158 | 516.0091
699.85 | 280 | 289.643 | 538.75 | -9.643 | 1.8271 | 0.084899 | 3.7693e-06 | 0 | 0 | 1.912 | -11.555 | 133.5179
699.9 | 291 | 289.5865 | 538.7 | 1.4135 | 2.1915 | 0.10795 | 5.2778e-06 | 0 | 0 | 2.2995 | -0.88599 | 0.78498
699.95 | 276 | 289.53 | 538.65 | -13.53 | 2.6198 | 0.13679 | 7.3652e-06 | 0 | 0 | 2.7566 | -16.2866 | 265.2543
700 | 290 | 289.4735 | 538.6 | 0.52652 | 3.1213 | 0.17276 | 1.0243e-05 | 0 | 0 | 3.2941 | -2.7675 | 7.6593
700.05 | 282 | 289.417 | 538.55 | -7.417 | 3.7062 | 0.21744 | 1.4198e-05 | 0 | 0 | 3.9236 | -11.3406 | 128.6094
700.1 | 255 | 289.3605 | 538.5 | -34.3605 | 4.3858 | 0.27276 | 1.9614e-05 | 0 | 0 | 4.6586 | -39.0191 | 1522.4887
700.15 | 300 | 289.3039 | 538.45 | 10.6961 | 5.1727 | 0.341 | 2.7004e-05 | 0 | 0 | 5.5137 | 5.1824 | 26.857
700.2 | 296 | 289.2474 | 538.4 | 6.7526 | 6.08 | 0.42488 | 3.7053e-05 | 0 | 0 | 6.505 | 0.24762 | 0.061315
700.25 | 283 | 289.1909 | 538.35 | -6.1909 | 7.1225 | 0.52761 | 5.0669e-05 | 0 | 0 | 7.6502 | -13.8411 | 191.5752
700.3 | 313 | 289.1344 | 538.3 | 23.8656 | 8.3156 | 0.65296 | 6.9057e-05 | 0 | 0 | 8.9686 | 14.897 | 221.9206
700.35 | 314 | 289.0779 | 538.25 | 24.9221 | 9.6758 | 0.80537 | 9.3799e-05 | 0 | 0 | 10.4812 | 14.4409 | 208.5393
700.4 | 307 | 289.0214 | 538.2 | 17.9786 | 11.2205 | 0.99001 | 0.00012698 | 0 | 0 | 12.2106 | 5.768 | 33.27
700.45 | 310 | 288.9649 | 538.15 | 21.0351 | 12.9679 | 1.2129 | 0.00017131 | 0 | 0 | 14.181 | 6.8542 | 46.9796
700.5 | 367 | 288.9083 | 538.1 | 78.0917 | 14.937 | 1.4809 | 0.00023035 | 0 | 0 | 16.4181 | 61.6735 | 3803.623
700.55 | 280 | 288.8518 | 538.05 | -8.8518 | 17.1471 | 1.8021 | 0.00030868 | 0 | 0 | 18.9494 | -27.8013 | 772.9099
700.6 | 301 | 288.7953 | 538 | 12.2047 | 19.6178 | 2.1855 | 0.00041226 | 0 | 0 | 21.8036 | -9.5989 | 92.1398
700.65 | 324 | 288.7388 | 537.95 | 35.2612 | 22.3688 | 2.6415 | 0.00054873 | 0 | 0 | 25.0108 | 10.2504 | 105.07
700.7 | 345 | 288.6823 | 537.9 | 56.3177 | 25.4196 | 3.182 | 0.00072793 | 0 | 0 | 28.6023 | 27.7154 | 768.146
700.75 | 350 | 288.6258 | 537.85 | 61.3742 | 28.7891 | 3.8201 | 0.00096238 | 0 | 0 | 32.6101 | 28.7641 | 827.3746
700.8 | 326 | 288.5693 | 537.8 | 37.4307 | 32.4953 | 4.5707 | 0.0012681 | 0 | 0 | 37.0672 | 0.3635 | 0.13213
700.85 | 350 | 288.5127 | 537.75 | 61.4873 | 36.555 | 5.4503 | 0.0016652 | 0 | 0 | 42.007 | 19.4803 | 379.4813
700.9 | 317 | 288.4562 | 537.7 | 28.5438 | 40.9832 | 6.4774 | 0.0021794 | 0 | 0 | 47.4628 | -18.919 | 357.928
700.95 | 351 | 288.3997 | 537.65 | 62.6003 | 45.7929 | 7.672 | 0.0028426 | 0 | 0 | 53.4678 | 9.1325 | 83.4026
701 | 395 | 288.3432 | 537.6 | 106.6568 | 50.9946 | 9.0563 | 0.0036953 | 0 | 0 | 60.0546 | 46.6022 | 2171.7614
701.05 | 377 | 288.2867 | 537.55 | 88.7133 | 56.5957 | 10.6543 | 0.0047875 | 0 | 0 | 67.2549 | 21.4584 | 460.4642
701.1 | 369 | 288.2302 | 537.5 | 80.7698 | 62.6003 | 12.4921 | 0.0061816 | 0 | 0 | 75.0986 | 5.6712 | 32.1628
701.15 | 348 | 288.1737 | 537.45 | 59.8263 | 69.0085 | 14.5975 | 0.0079548 | 0 | 0 | 83.6139 | -23.7876 | 565.8489
701.2 | 372 | 288.1171 | 537.4 | 83.8829 | 75.8161 | 17.0002 | 0.010202 | 0 | 0 | 92.8265 | -8.9437 | 79.9895
701.25 | 383 | 288.0606 | 537.35 | 94.9394 | 83.0146 | 19.7316 | 0.01304 | 0 | 0 | 102.7592 | -7.8199 | 61.1502
701.3 | 400 | 288.0041 | 537.3 | 111.9959 | 90.59 | 22.8247 | 0.016611 | 0 | 0 | 113.4313 | -1.4354 | 2.0604
701.35 | 434 | 287.9476 | 537.25 | 146.0524 | 98.5234 | 26.3136 | 0.02109 | 0 | 0 | 124.8581 | 21.1943 | 449.1973
701.4 | 381 | 287.8911 | 537.2 | 93.1089 | 106.7903 | 30.2336 | 0.026685 | 0 | 0 | 137.0506 | -43.9417 | 1930.8726
701.45 | 403 | 287.8346 | 537.15 | 115.1654 | 115.3607 | 34.6204 | 0.03365 | 0 | 0 | 150.0147 | -34.8493 | 1214.473
701.5 | 437 | 287.7781 | 537.1 | 149.2219 | 124.1986 | 39.5101 | 0.042291 | 0 | 0 | 163.751 | -14.5291 | 211.0939
701.55 | 470 | 287.7216 | 537.05 | 182.2784 | 133.2629 | 44.9383 | 0.052971 | 0 | 0 | 178.2542 | 4.0243 | 16.1946
701.6 | 486 | 287.665 | 537 | 198.335 | 142.5066 | 50.94 | 0.066125 | 0 | 0 | 193.5128 | 4.8222 | 23.2536
701.65 | 501 | 287.6085 | 536.95 | 213.3915 | 151.8778 | 57.5486 | 0.082267 | 0 | 0 | 209.5086 | 3.8829 | 15.0768
701.7 | 537 | 287.552 | 536.9 | 249.448 | 161.3194 | 64.7953 | 0.102 | 0 | 0 | 226.2167 | 23.2313 | 539.6935
701.75 | 530 | 287.4955 | 536.85 | 242.5045 | 170.7703 | 72.7085 | 0.12605 | 0 | 0 | 243.6049 | -1.1004 | 1.2109
701.8 | 544 | 287.439 | 536.8 | 256.561 | 180.1654 | 81.3132 | 0.15524 | 0 | 0 | 261.6338 | -5.0728 | 25.7334
701.85 | 543 | 287.3825 | 536.75 | 255.6175 | 189.4365 | 90.6295 | 0.19055 | 0 | 0 | 280.2566 | -24.6391 | 607.085
701.9 | 604 | 287.326 | 536.7 | 316.674 | 198.5132 | 100.6727 | 0.23309 | 0 | 0 | 299.419 | 17.255 | 297.7349
701.95 | 581 | 287.2694 | 536.65 | 293.7306 | 207.3235 | 111.4518 | 0.28417 | 0 | 0 | 319.0595 | -25.3289 | 641.5542
702 | 642 | 287.2129 | 536.6 | 354.7871 | 215.7947 | 122.9691 | 0.34528 | 0 | 0 | 339.1091 | 15.678 | 245.7995
702.05 | 674 | 287.1564 | 536.55 | 386.8436 | 223.8548 | 135.2191 | 0.41812 | 0 | 0 | 359.492 | 27.3516 | 748.1086
702.1 | 670 | 287.0999 | 536.5 | 382.9001 | 231.433 | 148.1881 | 0.50462 | 0 | 0 | 380.1258 | 2.7743 | 7.6969
702.15 | 681 | 287.0434 | 536.45 | 393.9566 | 238.4611 | 161.8535 | 0.60695 | 0 | 0 | 400.9216 | -6.965 | 48.5107
702.2 | 714 | 286.9869 | 536.4 | 427.0131 | 244.8743 | 176.1831 | 0.72758 | 0 | 0 | 421.7849 | 5.2282 | 27.3344
702.25 | 757 | 286.9304 | 536.35 | 470.0696 | 250.6121 | 191.1347 | 0.86924 | 0 | 0 | 442.616 | 27.4536 | 753.7028
702.3 | 762 | 286.8738 | 536.3 | 475.1262 | 255.6196 | 206.656 | 1.035 | 0 | 0 | 463.3107 | 11.8155 | 139.6061
702.35 | 771 | 286.8173 | 536.25 | 484.1827 | 259.8482 | 222.6845 | 1.2282 | 0 | 0 | 483.7609 | 0.42176 | 0.17788
702.4 | 779 | 286.7608 | 536.2 | 492.2392 | 263.2562 | 239.1472 | 1.4525 | 0 | 0 | 503.8559 | -11.6167 | 134.9477
702.45 | 808 | 286.7043 | 536.15 | 521.2957 | 265.8096 | 255.9611 | 1.712 | 0 | 0 | 523.4827 | -2.187 | 4.783
702.5 | 847 | 286.6478 | 536.1 | 560.3522 | 267.483 | 273.0334 | 2.0111 | 0 | 0 | 542.5275 | 17.8247 | 317.7201
702.55 | 791 | 286.5913 | 536.05 | 504.4087 | 268.2594 | 290.2625 | 2.3545 | 0 | 0 | 560.8764 | -56.4677 | 3188.6009
702.6 | 897 | 286.5348 | 536 | 610.4652 | 268.131 | 307.5385 | 2.7472 | 0 | 0 | 578.4167 | 32.0485 | 1027.108
702.65 | 858 | 286.4783 | 535.95 | 571.5217 | 267.0991 | 324.7442 | 3.1946 | 0 | 0 | 595.0379 | -23.5161 | 553.0075
702.7 | 888 | 286.4217 | 535.9 | 601.5783 | 265.1741 | 341.7563 | 3.7023 | 0 | 0 | 610.6327 | -9.0545 | 81.9836
702.75 | 953 | 286.3652 | 535.85 | 666.6348 | 262.3754 | 358.447 | 4.2763 | 0 | 0 | 625.0988 | 41.536 | 1725.2401
702.8 | 914 | 286.3087 | 535.8 | 627.6913 | 258.731 | 374.6854 | 4.9226 | 0 | 0 | 638.339 | -10.6477 | 113.3744
702.85 | 901 | 286.2522 | 535.75 | 614.7478 | 254.277 | 390.3389 | 5.6475 | 0 | 0 | 650.2635 | -35.5157 | 1261.3622
702.9 | 997 | 286.1957 | 535.7 | 710.8043 | 249.0572 | 405.2755 | 6.4572 | 0 | 0 | 660.7899 | 50.0144 | 2501.4407
702.95 | 875 | 286.1392 | 535.65 | 588.8608 | 243.1221 | 419.3649 | 7.3582 | 0 | 0 | 669.8452 | -80.9843 | 6558.4633
703 | 987 | 286.0827 | 535.6 | 700.9173 | 236.5283 | 432.481 | 8.3567 | 0 | 0 | 677.366 | 23.5514 | 554.668
703.05 | 994 | 286.0261 | 535.55 | 707.9739 | 229.3374 | 444.5038 | 9.4586 | 0 | 0 | 683.2998 | 24.6741 | 608.8115
703.1 | 946 | 285.9696 | 535.5 | 660.0304 | 221.6155 | 455.3204 | 10.6697 | 0 | 0 | 687.6056 | -27.5752 | 760.3933
703.15 | 965 | 285.9131 | 535.45 | 679.0869 | 213.4316 | 464.8278 | 11.9953 | 0 | 0 | 690.2547 | -11.1678 | 124.72
703.2 | 999 | 285.8566 | 535.4 | 713.1434 | 204.8569 | 472.9339 | 13.4401 | 0 | 0 | 691.2309 | 21.9125 | 480.1588
703.25 | 983 | 285.8001 | 535.35 | 697.1999 | 195.9638 | 479.559 | 15.0082 | 0 | 0 | 690.531 | 6.669 | 44.475
703.3 | 998 | 285.7436 | 535.3 | 712.2564 | 186.8247 | 484.6375 | 16.7027 | 0 | 0 | 688.1649 | 24.0915 | 580.4024
703.35 | 1010 | 285.6871 | 535.25 | 724.3129 | 177.5113 | 488.1185 | 18.5259 | 0 | 0 | 684.1557 | 40.1572 | 1612.6022
703.4 | 978 | 285.6305 | 535.2 | 692.3695 | 168.0936 | 489.967 | 20.4789 | 0 | 0 | 678.5394 | 13.83 | 191.2693
703.45 | 962 | 285.574 | 535.15 | 676.426 | 158.6389 | 490.1643 | 22.5613 | 0 | 0 | 671.3645 | 5.0614 | 25.6181
703.5 | 978 | 285.5175 | 535.1 | 692.4825 | 149.2112 | 488.7085 | 24.7718 | 0 | 0 | 662.6915 | 29.791 | 887.5046
703.55 | 921 | 285.461 | 535.05 | 635.539 | 139.8706 | 485.6142 | 27.1071 | 0 | 0 | 652.5919 | -17.0529 | 290.8026
703.6 | 922 | 285.4045 | 535 | 636.5955 | 130.6727 | 480.9127 | 29.5626 | 0 | 0 | 641.1479 | -4.5524 | 20.7246
703.65 | 907 | 285.348 | 534.95 | 621.652 | 121.6681 | 474.6509 | 32.1318 | 0 | 0 | 628.4508 | -6.7987 | 46.223
703.7 | 903 | 285.2915 | 534.9 | 617.7085 | 112.902 | 466.8913 | 34.8065 | 0 | 0 | 614.5998 | 3.1087 | 9.6642
703.75 | 874 | 285.2349 | 534.85 | 588.7651 | 104.4143 | 457.7102 | 37.5767 | 0 | 0 | 599.7012 | -10.9362 | 119.6
703.8 | 854 | 285.1784 | 534.8 | 568.8216 | 96.2391 | 447.1968 | 40.4307 | 0 | 0 | 583.8666 | -15.045 | 226.3535
703.85 | 841 | 285.1219 | 534.75 | 555.8781 | 88.4049 | 435.4518 | 43.3548 | 0 | 0 | 567.2115 | -11.3334 | 128.4469
703.9 | 850 | 285.0654 | 534.7 | 564.9346 | 80.9347 | 422.5857 | 46.3336 | 0 | 0 | 549.854 | 15.0806 | 227.4239
703.95 | 821 | 285.0089 | 534.65 | 535.9911 | 73.8459 | 408.7171 | 49.3501 | 0 | 0 | 531.9132 | 4.078 | 16.6297
704 | 760 | 284.9524 | 534.6 | 475.0476 | 67.1508 | 393.9709 | 52.3858 | 0 | 0 | 513.5076 | -38.46 | 1479.169
704.05 | 757 | 284.8959 | 534.55 | 472.1041 | 60.8569 | 378.4764 | 55.4208 | 0 | 0 | 494.7541 | -22.65 | 513.0205
704.1 | 794 | 284.8394 | 534.5 | 509.1606 | 54.9669 | 362.3655 | 58.4339 | 0 | 0 | 475.7663 | 33.3944 | 1115.1843
704.15 | 731 | 284.7828 | 534.45 | 446.2172 | 49.4796 | 345.7706 | 61.4031 | 0 | 0 | 456.6533 | -10.4362 | 108.9138
704.2 | 712 | 284.7263 | 534.4 | 427.2737 | 44.3899 | 328.8234 | 64.3057 | 0 | 0 | 437.519 | -10.2453 | 104.9662
704.25 | 672 | 284.6698 | 534.35 | 387.3302 | 39.6895 | 311.6525 | 67.1184 | 0 | 0 | 418.4604 | -31.1302 | 969.0899
704.3 | 685 | 284.6133 | 534.3 | 400.3867 | 35.3672 | 294.3824 | 69.8179 | 0 | 0 | 399.5675 | 0.81918 | 0.67105
704.35 | 652 | 284.5568 | 534.25 | 367.4432 | 31.4093 | 277.1318 | 72.3812 | 0 | 0 | 380.9224 | -13.4791 | 181.6871
704.4 | 631 | 284.5003 | 534.2 | 346.4997 | 27.8003 | 260.0125 | 74.7856 | 0 | 0 | 362.5984 | -16.0987 | 259.1686
704.45 | 656 | 284.4438 | 534.15 | 371.5562 | 24.5231 | 243.1283 | 77.0093 | 0 | 0 | 344.6607 | 26.8956 | 723.3728
704.5 | 589 | 284.3872 | 534.1 | 304.6128 | 21.5592 | 226.5739 | 79.0318 | 0 | 0 | 327.165 | -22.5522 | 508.6023
704.55 | 574 | 284.3307 | 534.05 | 289.6693 | 18.8897 | 210.4349 | 80.834 | 0 | 0 | 310.1586 | -20.4893 | 419.8108
704.6 | 642 | 284.2742 | 534 | 357.7258 | 16.4949 | 194.7865 | 82.3985 | 0 | 0 | 293.6799 | 64.0459 | 4101.8749
704.65 | 556 | 284.2177 | 533.95 | 271.7823 | 14.3551 | 179.6939 | 83.7101 | 0 | 0 | 277.7592 | -5.9769 | 35.7229
704.7 | 519 | 284.1612 | 533.9 | 234.8388 | 12.4508 | 165.2118 | 84.7559 | 0 | 0 | 262.4186 | -27.5797 | 760.6424
704.75 | 593 | 284.1047 | 533.85 | 308.8953 | 10.7627 | 151.3848 | 85.5254 | 0 | 0 | 247.6729 | 61.2224 | 3748.1797
704.8 | 529 | 284.0482 | 533.8 | 244.9518 | 9.2722 | 138.2473 | 86.011 | 0 | 0 | 233.5304 | 11.4214 | 130.449
704.85 | 547 | 283.9916 | 533.75 | 263.0084 | 7.9611 | 125.8242 | 86.2077 | 0 | 0 | 219.993 | 43.0154 | 1850.3235
704.9 | 504 | 283.9351 | 533.7 | 220.0649 | 6.8123 | 114.1314 | 86.1135 | 0 | 0 | 207.0573 | 13.0076 | 169.198
704.95 | 481 | 283.8786 | 533.65 | 197.1214 | 5.8097 | 103.1762 | 85.7294 | 0 | 0 | 194.7153 | 2.4061 | 5.7892
705 | 454 | 283.8221 | 533.6 | 170.1779 | 4.9379 | 92.9581 | 85.0592 | 0 | 0 | 182.9553 | -12.7774 | 163.2619
705.05 | 479 | 283.7656 | 533.55 | 195.2344 | 4.1828 | 83.4696 | 84.1098 | 0 | 0 | 171.7622 | 23.4722 | 550.943
705.1 | 461 | 283.7091 | 533.5 | 177.2909 | 3.5312 | 74.6969 | 82.8906 | 0 | 0 | 161.1187 | 16.1722 | 261.54
705.15 | 403 | 283.6526 | 533.45 | 119.3474 | 2.9711 | 66.6208 | 81.4136 | 0 | 0 | 151.0056 | -31.6581 | 1002.2373
705.2 | 403 | 283.5961 | 533.4 | 119.4039 | 2.4914 | 59.2176 | 79.6934 | 0 | 0 | 141.4024 | -21.9984 | 483.9316
705.25 | 399 | 283.5395 | 533.35 | 115.4605 | 2.0821 | 52.4596 | 77.7465 | 0 | 0 | 132.2882 | -16.8277 | 283.1724
705.3 | 399 | 283.483 | 533.3 | 115.517 | 1.7342 | 46.3162 | 75.5914 | 0 | 0 | 123.6418 | -8.1248 | 66.012
705.35 | 382 | 283.4265 | 533.25 | 98.5735 | 1.4395 | 40.7543 | 73.2483 | 0 | 0 | 115.4421 | -16.8686 | 284.5506
705.4 | 406 | 283.37 | 533.2 | 122.63 | 1.1909 | 35.7394 | 70.7385 | 0 | 0 | 107.6688 | 14.9612 | 223.8363
705.45 | 374 | 283.3135 | 533.15 | 90.6865 | 0.9819 | 31.236 | 68.0844 | 0 | 0 | 100.3023 | -9.6158 | 92.4628
705.5 | 361 | 283.257 | 533.1 | 77.743 | 0.80684 | 27.208 | 65.3089 | 0 | 0 | 93.3237 | -15.5807 | 242.7586
705.55 | 355 | 283.2005 | 533.05 | 71.7995 | 0.66077 | 23.6195 | 62.4354 | 0 | 0 | 86.7156 | -14.9161 | 222.4899
705.6 | 367 | 283.1439 | 533 | 83.8561 | 0.53931 | 20.4351 | 59.4871 | 0 | 0 | 80.4615 | 3.3945 | 11.5229
705.65 | 325 | 283.0874 | 532.95 | 41.9126 | 0.4387 | 17.6205 | 56.4869 | 0 | 0 | 74.5461 | -32.6335 | 1064.9454
705.7 | 359 | 283.0309 | 532.9 | 75.9691 | 0.35565 | 15.1423 | 53.4572 | 0 | 0 | 68.9551 | 7.014 | 49.1957
705.75 | 351 | 282.9744 | 532.85 | 68.0256 | 0.28735 | 12.9688 | 50.4194 | 0 | 0 | 63.6755 | 4.3501 | 18.9232
705.8 | 327 | 282.9179 | 532.8 | 44.0821 | 0.23139 | 11.0698 | 47.3939 | 0 | 0 | 58.6951 | -14.613 | 213.5391
705.85 | 340 | 282.8614 | 532.75 | 57.1386 | 0.18569 | 9.417 | 44.3998 | 0 | 0 | 54.0025 | 3.1361 | 9.8354
705.9 | 361 | 282.8049 | 532.7 | 78.1951 | 0.14852 | 7.984 | 41.4545 | 0 | 0 | 49.5871 | 28.6081 | 818.4209
705.95 | 345 | 282.7483 | 532.65 | 62.2517 | 0.11839 | 6.7463 | 38.5742 | 0 | 0 | 45.4388 | 16.8128 | 282.6707
706 | 325 | 282.6918 | 532.6 | 42.3082 | 0.094052 | 5.6812 | 35.773 | 0 | 0 | 41.5482 | 0.75998 | 0.57758
706.05 | 315 | 282.6353 | 532.55 | 32.3647 | 0.074466 | 4.7681 | 33.0633 | 0 | 0 | 37.9059 | -5.5412 | 30.7049
706.1 | 315 | 282.5788 | 532.5 | 32.4212 | 0.05876 | 3.9883 | 30.4559 | 0 | 0 | 34.5029 | -2.0817 | 4.3336
706.15 | 306 | 282.5223 | 532.45 | 23.4777 | 0.04621 | 3.3247 | 27.9595 | 0 | 0 | 31.3305 | -7.8528 | 61.6657
706.2 | 306 | 282.4658 | 532.4 | 23.5342 | 0.036218 | 2.7623 | 25.5812 | 0 | 0 | 28.3797 | -4.8455 | 23.4785
706.25 | 315 | 282.4093 | 532.35 | 32.5907 | 0.028291 | 2.2872 | 23.3263 | 0 | 0 | 25.6418 | 6.9489 | 48.2878
706.3 | 311 | 282.3527 | 532.3 | 28.6473 | 0.022025 | 1.8875 | 21.1984 | 0 | 0 | 23.1079 | 5.5393 | 30.6841
706.35 | 279 | 282.2962 | 532.25 | -3.2962 | 0.017088 | 1.5523 | 19.1997 | 0 | 0 | 20.7692 | -24.0654 | 579.1433
706.4 | 306 | 282.2397 | 532.2 | 23.7603 | 0.013214 | 1.2724 | 17.3308 | 0 | 0 | 18.6165 | 5.1438 | 26.4587
706.45 | 307 | 282.1832 | 532.15 | 24.8168 | 0.010183 | 1.0394 | 15.5911 | 0 | 0 | 16.6408 | 8.176 | 66.8474
706.5 | 296 | 282.1267 | 532.1 | 13.8733 | 0.0078212 | 0.84627 | 13.9788 | 0 | 0 | 14.8329 | -0.95956 | 0.92076
706.55 | 283 | 282.0702 | 532.05 | 0.92982 | 0.0059868 | 0.68667 | 12.4909 | 0 | 0 | 13.1836 | -12.2537 | 150.1542
706.6 | 289 | 282.0137 | 532 | 6.9863 | 0.0045672 | 0.55529 | 11.1238 | 0 | 0 | 11.6836 | -4.6973 | 22.0646
706.65 | 299 | 281.9572 | 531.95 | 17.0428 | 0.0034725 | 0.44754 | 9.8729 | 0 | 0 | 10.3239 | 6.719 | 45.1446
706.7 | 299 | 281.9006 | 531.9 | 17.0994 | 0.0026313 | 0.35948 | 8.7331 | 0 | 0 | 9.0952 | 8.0042 | 64.0667
706.75 | 270 | 281.8441 | 531.85 | -11.8441 | 0.0019871 | 0.28777 | 7.6988 | 0 | 0 | 7.9886 | -19.8327 | 393.337
706.8 | 281 | 281.7876 | 531.8 | -0.78761 | 0.0014956 | 0.22959 | 6.7642 | 0 | 0 | 6.9953 | -7.7829 | 60.5736
706.85 | 304 | 281.7311 | 531.75 | 22.2689 | 0.0011219 | 0.18255 | 5.923 | 0 | 0 | 6.1067 | 16.1622 | 261.2177
706.9 | 306 | 281.6746 | 531.7 | 24.3254 | 0.00083868 | 0.14467 | 5.1689 | 0 | 0 | 5.3144 | 19.011 | 361.4181
706.95 | 258 | 281.6181 | 531.65 | -23.6181 | 0.00062487 | 0.11425 | 4.4956 | 0 | 0 | 4.6105 | -28.2286 | 796.8526
707 | 288 | 281.5616 | 531.6 | 6.4384 | 0.00046399 | 0.089931 | 3.8969 | 0 | 0 | 3.9873 | 2.4512 | 6.0083
707.05 | 284 | 281.505 | 531.55 | 2.495 | 0.00034338 | 0.070548 | 3.3665 | 0 | 0 | 3.4373 | -0.94239 | 0.8881
707.1 | 303 | 281.4485 | 531.5 | 21.5515 | 0.00025326 | 0.055156 | 2.8984 | 0 | 0 | 2.9538 | 18.5976 | 345.8717
707.15 | 267 | 281.392 | 531.45 | -14.392 | 0.00018616 | 0.042977 | 2.4871 | 0 | 0 | 2.5302 | -16.9222 | 286.3625
707.2 | 295 | 281.3355 | 531.4 | 13.6645 | 0.00013638 | 0.033374 | 2.1269 | 0 | 0 | 2.1604 | 11.5041 | 132.3442
707.25 | 298 | 281.279 | 531.35 | 16.721 | 9.9571e-05 | 0.025829 | 1.8127 | 0 | 0 | 1.8387 | 14.8823 | 221.4839
707.3 | 314 | 281.2225 | 531.3 | 32.7775 | 7.2453e-05 | 0.019923 | 1.5398 | 0 | 0 | 1.5598 | 31.2177 | 974.5473
707.35 | 315 | 281.166 | 531.25 | 33.834 | 5.2543e-05 | 0.015315 | 1.3035 | 0 | 0 | 1.3189 | 32.5151 | 1057.2348
707.4 | 255 | 281.1094 | 531.2 | -26.1094 | 3.7975e-05 | 0.011734 | 1.0998 | 0 | 0 | 1.1116 | -27.221 | 740.9834
707.45 | 296 | 281.0529 | 531.15 | 14.9471 | 2.7354e-05 | 0.0089593 | 0.92477 | 0 | 0 | 0.93376 | 14.0133 | 196.3728
707.5 | 297 | 280.9964 | 531.1 | 16.0036 | 1.9637e-05 | 0.0068178 | 0.77498 | 0 | 0 | 0.78182 | 15.2218 | 231.702
707.55 | 303 | 280.9399 | 531.05 | 22.0601 | 1.405e-05 | 0.0051707 | 0.64727 | 0 | 0 | 0.65245 | 21.4076 | 458.2872
707.6 | 264 | 280.8834 | 531 | -16.8834 | 1.0018e-05 | 0.0039083 | 0.53877 | 0 | 0 | 0.54269 | -17.4261 | 303.6685
707.65 | 280 | 280.8269 | 530.95 | -0.82688 | 7.1196e-06 | 0.0029442 | 0.44696 | 0 | 0 | 0.44991 | -1.2768 | 1.6302
707.7 | 304 | 280.7704 | 530.9 | 23.2296 | 5.0425e-06 | 0.0022104 | 0.36953 | 0 | 0 | 0.37175 | 22.8579 | 522.4829
707.75 | 285 | 280.7139 | 530.85 | 4.2861 | 3.5593e-06 | 0.0016539 | 0.30449 | 0 | 0 | 0.30615 | 3.98 | 15.8404
707.8 | 279 | 280.6573 | 530.8 | -1.6573 | 2.5039e-06 | 0.0012334 | 0.25006 | 0 | 0 | 0.25129 | -1.9086 | 3.6429
707.85 | 289 | 280.6008 | 530.75 | 8.3992 | 1.7556e-06 | 0.00091663 | 0.20466 | 0 | 0 | 0.20558 | 8.1936 | 67.1351
707.9 | 258 | 280.5443 | 530.7 | -22.5443 | 1.2267e-06 | 0.00067894 | 0.16694 | 0 | 0 | 0.16762 | -22.7119 | 515.8317
707.95 | 290 | 280.4878 | 530.65 | 9.5122 | 8.5427e-07 | 0.00050119 | 0.13571 | 0 | 0 | 0.13621 | 9.376 | 87.9092
708 | 301 | 280.4313 | 530.6 | 20.5687 | 5.929e-07 | 0.00036873 | 0.10995 | 0 | 0 | 0.11032 | 20.4584 | 418.546
708.05 | 276 | 280.3748 | 530.55 | -4.3748 | 4.1012e-07 | 0.00027037 | 0.088782 | 0 | 0 | 0.089053 | -4.4638 | 19.9257
708.1 | 289 | 280.3183 | 530.5 | 8.6817 | 2.8273e-07 | 0.00019757 | 0.071447 | 0 | 0 | 0.071645 | 8.6101 | 74.1338
708.15 | 267 | 280.2617 | 530.45 | -13.2617 | 1.9425e-07 | 0.00014389 | 0.057302 | 0 | 0 | 0.057446 | -13.3192 | 177.4008
708.2 | 290 | 280.2052 | 530.4 | 9.7948 | 1.3301e-07 | 0.00010444 | 0.045803 | 0 | 0 | 0.045908 | 9.7489 | 95.0403
708.25 | 275 | 280.1487 | 530.35 | -5.1487 | 9.0768e-08 | 7.5552e-05 | 0.036488 | 0 | 0 | 0.036564 | -5.1853 | 26.8871
708.3 | 267 | 280.0922 | 530.3 | -13.0922 | 6.1734e-08 | 5.4469e-05 | 0.02897 | 0 | 0 | 0.029024 | -13.1212 | 172.1665
708.35 | 287 | 280.0357 | 530.25 | 6.9643 | 4.1845e-08 | 3.9137e-05 | 0.022923 | 0 | 0 | 0.022962 | 6.9414 | 48.1824
708.4 | 278 | 279.9792 | 530.2 | -1.9792 | 2.8269e-08 | 2.8026e-05 | 0.018077 | 0 | 0 | 0.018105 | -1.9973 | 3.9891
708.45 | 275 | 279.9227 | 530.15 | -4.9227 | 1.9032e-08 | 2.0002e-05 | 0.014207 | 0 | 0 | 0.014227 | -4.9369 | 24.3729
708.5 | 288 | 279.8661 | 530.1 | 8.1339 | 1.2771e-08 | 1.4227e-05 | 0.011129 | 0 | 0 | 0.011143 | 8.1227 | 65.9784
708.55 | 293 | 279.8096 | 530.05 | 13.1904 | 8.5403e-09 | 1.0085e-05 | 0.0086876 | 0 | 0 | 0.0086977 | 13.1817 | 173.7564
708.6 | 293 | 279.7531 | 530 | 13.2469 | 5.692e-09 | 7.1251e-06 | 0.0067591 | 0 | 0 | 0.0067662 | 13.2401 | 175.3007
708.65 | 283 | 279.6966 | 529.95 | 3.3034 | 3.7808e-09 | 5.0168e-06 | 0.005241 | 0 | 0 | 0.005246 | 3.2981 | 10.8778
708.7 | 272 | 279.6401 | 529.9 | -7.6401 | 2.5029e-09 | 3.5205e-06 | 0.0040501 | 0 | 0 | 0.0040537 | -7.6441 | 58.4329
708.75 | 252 | 279.5836 | 529.85 | -27.5836 | 1.6513e-09 | 2.4621e-06 | 0.0031193 | 0 | 0 | 0.0031218 | -27.5867 | 761.026
708.8 | 267 | 279.5271 | 529.8 | -12.5271 | 1.0858e-09 | 1.7161e-06 | 0.0023943 | 0 | 0 | 0.002396 | -12.5295 | 156.9874
708.85 | 285 | 279.4705 | 529.75 | 5.5295 | 7.1156e-10 | 1.1921e-06 | 0.0018316 | 0 | 0 | 0.0018328 | 5.5276 | 30.5546
708.9 | 299 | 279.414 | 529.7 | 19.586 | 4.6473e-10 | 8.2533e-07 | 0.0013965 | 0 | 0 | 0.0013973 | 19.5846 | 383.5553
708.95 | 257 | 279.3575 | 529.65 | -22.3575 | 3.025e-10 | 5.6947e-07 | 0.0010611 | 0 | 0 | 0.0010617 | -22.3586 | 499.9063
709 | 283 | 279.301 | 529.6 | 3.699 | 1.9624e-10 | 3.916e-07 | 0.00080355 | 0 | 0 | 0.00080394 | 3.6982 | 13.6766
709.05 | 264 | 279.2445 | 529.55 | -15.2445 | 1.2687e-10 | 2.6838e-07 | 0.00060646 | 0 | 0 | 0.00060673 | -15.2451 | 232.4131
709.1 | 280 | 279.188 | 529.5 | 0.81202 | 8.1752e-11 | 1.8331e-07 | 0.00045617 | 0 | 0 | 0.00045635 | 0.81156 | 0.65863
709.15 | 234 | 279.1315 | 529.45 | -45.1315 | 5.2499e-11 | 1.2478e-07 | 0.00034197 | 0 | 0 | 0.00034209 | -45.1318 | 2036.8802
709.2 | 245 | 279.075 | 529.4 | -34.075 | 3.36e-11 | 8.4657e-08 | 0.00025549 | 0 | 0 | 0.00025557 | -34.0752 | 1161.1199
709.25 | 275 | 279.0184 | 529.35 | -4.0184 | 2.1432e-11 | 5.7241e-08 | 0.00019024 | 0 | 0 | 0.0001903 | -4.0186 | 16.1494
709.3 | 267 | 278.9619 | 529.3 | -11.9619 | 1.3625e-11 | 3.8572e-08 | 0.00014117 | 0 | 0 | 0.00014121 | -11.9621 | 143.0911
709.35 | 264 | 278.9054 | 529.25 | -14.9054 | 8.632e-12 | 2.5905e-08 | 0.00010441 | 0 | 0 | 0.00010444 | -14.9055 | 222.1744
709.4 | 252 | 278.8489 | 529.2 | -26.8489 | 5.4505e-12 | 1.7339e-08 | 7.6961e-05 | 0 | 0 | 7.6978e-05 | -26.849 | 720.8675
709.45 | 262 | 278.7924 | 529.15 | -16.7924 | 3.43e-12 | 1.1566e-08 | 5.6536e-05 | 0 | 0 | 5.6548e-05 | -16.7924 | 281.9861
709.5 | 275 | 278.7359 | 529.1 | -3.7359 | 2.1512e-12 | 7.6895e-09 | 4.1392e-05 | 0 | 0 | 4.14e-05 | -3.7359 | 13.957
709.55 | 236 | 278.6794 | 529.05 | -42.6794 | 1.3446e-12 | 5.095e-09 | 3.0202e-05 | 0 | 0 | 3.0207e-05 | -42.6794 | 1821.5301
709.6 | 298 | 278.6228 | 529 | 19.3772 | 8.3764e-13 | 3.3644e-09 | 2.1963e-05 | 0 | 0 | 2.1967e-05 | 19.3771 | 375.4733
709.65 | 261 | 278.5663 | 528.95 | -17.5663 | 5.2005e-13 | 2.2142e-09 | 1.5918e-05 | 0 | 0 | 1.592e-05 | -17.5663 | 308.5765
709.7 | 259 | 278.5098 | 528.9 | -19.5098 | 3.2179e-13 | 1.4523e-09 | 1.1498e-05 | 0 | 0 | 1.1499e-05 | -19.5098 | 380.6334
709.75 | 268 | 278.4533 | 528.85 | -10.4533 | 1.9844e-13 | 9.4936e-10 | 8.2769e-06 | 0 | 0 | 8.2778e-06 | -10.4533 | 109.2717
709.8 | 267 | 278.3968 | 528.8 | -11.3968 | 1.2196e-13 | 6.185e-10 | 5.9382e-06 | 0 | 0 | 5.9388e-06 | -11.3968 | 129.8869
709.85 | 248 | 278.3403 | 528.75 | -30.3403 | 7.4703e-14 | 4.0158e-10 | 4.246e-06 | 0 | 0 | 4.2464e-06 | -30.3403 | 920.5326
709.9 | 254 | 278.2838 | 528.7 | -24.2838 | 4.5603e-14 | 2.5987e-10 | 3.0258e-06 | 0 | 0 | 3.026e-06 | -24.2838 | 589.7012
709.95 | 268 | 278.2272 | 528.65 | -10.2272 | 2.7745e-14 | 1.6759e-10 | 2.149e-06 | 0 | 0 | 2.1491e-06 | -10.2272 | 104.5966
710 | 275 | 278.1707 | 528.6 | -3.1707 | 1.6823e-14 | 1.0772e-10 | 1.5211e-06 | 0 | 0 | 1.5212e-06 | -3.1707 | 10.0536
710.05 | 265 | 278.1142 | 528.55 | -13.1142 | 1.0166e-14 | 6.9003e-11 | 1.073e-06 | 0 | 0 | 1.0731e-06 | -13.1142 | 171.9828
710.1 | 250 | 278.0577 | 528.5 | -28.0577 | 6.1228e-15 | 4.4053e-11 | 7.5439e-07 | 0 | 0 | 7.5444e-07 | -28.0577 | 787.2349
710.15 | 281 | 278.0012 | 528.45 | 2.9988 | 3.6752e-15 | 2.8029e-11 | 5.2859e-07 | 0 | 0 | 5.2862e-07 | 2.9988 | 8.9928
710.2 | 292 | 277.9447 | 528.4 | 14.0553 | 2.1985e-15 | 1.7774e-11 | 3.6913e-07 | 0 | 0 | 3.6915e-07 | 14.0553 | 197.552
710.25 | 262 | 277.8882 | 528.35 | -15.8882 | 1.3108e-15 | 1.1233e-11 | 2.569e-07 | 0 | 0 | 2.5691e-07 | -15.8882 | 252.4338
710.3 | 250 | 277.8317 | 528.3 | -27.8317 | 7.7883e-16 | 7.075e-12 | 1.7819e-07 | 0 | 0 | 1.782e-07 | -27.8317 | 774.6008
710.35 | 279 | 277.7751 | 528.25 | 1.2249 | 4.6121e-16 | 4.4412e-12 | 1.2318e-07 | 0 | 0 | 1.2319e-07 | 1.2249 | 1.5003
710.4 | 303 | 277.7186 | 528.2 | 25.2814 | 2.722e-16 | 2.7785e-12 | 8.4866e-08 | 0 | 0 | 8.4869e-08 | 25.2814 | 639.148
710.45 | 309 | 277.6621 | 528.15 | 31.3379 | 1.6011e-16 | 1.7324e-12 | 5.8272e-08 | 0 | 0 | 5.8274e-08 | 31.3379 | 982.0633
710.5 | 283 | 277.6056 | 528.1 | 5.3944 | 9.3857e-17 | 1.0765e-12 | 3.9876e-08 | 0 | 0 | 3.9877e-08 | 5.3944 | 29.0996
710.55 | 286 | 277.5491 | 528.05 | 8.4509 | 5.4835e-17 | 6.6669e-13 | 2.7196e-08 | 0 | 0 | 2.7197e-08 | 8.4509 | 71.418
710.6 | 309 | 277.4926 | 528 | 31.5074 | 3.1929e-17 | 4.1149e-13 | 1.8485e-08 | 0 | 0 | 1.8486e-08 | 31.5074 | 992.7182
710.65 | 302 | 277.4361 | 527.95 | 24.5639 | 1.8528e-17 | 2.5312e-13 | 1.2522e-08 | 0 | 0 | 1.2523e-08 | 24.5639 | 603.3874
710.7 | 284 | 277.3795 | 527.9 | 6.6205 | 1.0716e-17 | 1.5518e-13 | 8.4543e-09 | 0 | 0 | 8.4544e-09 | 6.6205 | 43.8305
710.75 | 284 | 277.323 | 527.85 | 6.677 | 6.1766e-18 | 9.4815e-14 | 5.6885e-09 | 0 | 0 | 5.6886e-09 | 6.677 | 44.582
710.8 | 294 | 277.2665 | 527.8 | 16.7335 | 3.5482e-18 | 5.7737e-14 | 3.8147e-09 | 0 | 0 | 3.8147e-09 | 16.7335 | 280.0095
710.85 | 330 | 277.21 | 527.75 | 52.79 | 2.0314e-18 | 3.5039e-14 | 2.5494e-09 | 0 | 0 | 2.5495e-09 | 52.79 | 2786.784
710.9 | 292 | 277.1535 | 527.7 | 14.8465 | 1.1591e-18 | 2.1193e-14 | 1.6981e-09 | 0 | 0 | 1.6981e-09 | 14.8465 | 220.4189
710.95 | 335 | 277.097 | 527.65 | 57.903 | 6.5913e-19 | 1.2775e-14 | 1.1273e-09 | 0 | 0 | 1.1273e-09 | 57.903 | 3352.7605
711 | 303 | 277.0405 | 527.6 | 25.9595 | 3.7356e-19 | 7.6749e-15 | 7.4578e-10 | 0 | 0 | 7.4579e-10 | 25.9595 | 673.8977
711.05 | 304 | 276.9839 | 527.55 | 27.0161 | 2.11e-19 | 4.5953e-15 | 4.9174e-10 | 0 | 0 | 4.9175e-10 | 27.0161 | 729.8672
711.1 | 296 | 276.9274 | 527.5 | 19.0726 | 1.1878e-19 | 2.7421e-15 | 3.2314e-10 | 0 | 0 | 3.2314e-10 | 19.0726 | 363.7628
711.15 | 292 | 276.8709 | 527.45 | 15.1291 | 6.6638e-20 | 1.6308e-15 | 2.1163e-10 | 0 | 0 | 2.1163e-10 | 15.1291 | 228.8891
711.2 | 279 | 276.8144 | 527.4 | 2.1856 | 3.726e-20 | 9.6656e-16 | 1.3814e-10 | 0 | 0 | 1.3814e-10 | 2.1856 | 4.7768
711.25 | 316 | 276.7579 | 527.35 | 39.2421 | 2.0764e-20 | 5.7095e-16 | 8.9859e-11 | 0 | 0 | 8.986e-11 | 39.2421 | 1539.9431
711.3 | 318 | 276.7014 | 527.3 | 41.2986 | 1.1532e-20 | 3.3613e-16 | 5.8257e-11 | 0 | 0 | 5.8258e-11 | 41.2986 | 1705.5762
711.35 | 301 | 276.6449 | 527.25 | 24.3551 | 6.3828e-21 | 1.9722e-16 | 3.7642e-11 | 0 | 0 | 3.7642e-11 | 24.3551 | 593.1727
711.4 | 338 | 276.5883 | 527.2 | 61.4117 | 3.521e-21 | 1.1532e-16 | 2.424e-11 | 0 | 0 | 2.424e-11 | 61.4117 | 3771.3908
711.45 | 285 | 276.5318 | 527.15 | 8.4682 | 1.9358e-21 | 6.7208e-17 | 1.5557e-11 | 0 | 0 | 1.5557e-11 | 8.4682 | 71.7098
711.5 | 303 | 276.4753 | 527.1 | 26.5247 | 1.0607e-21 | 3.9035e-17 | 9.9505e-12 | 0 | 0 | 9.9505e-12 | 26.5247 | 703.5585
711.55 | 322 | 276.4188 | 527.05 | 45.5812 | 5.7921e-22 | 2.2596e-17 | 6.3431e-12 | 0 | 0 | 6.3431e-12 | 45.5812 | 2077.645
711.6 | 299 | 276.3623 | 527 | 22.6377 | 3.1523e-22 | 1.3036e-17 | 4.0298e-12 | 0 | 0 | 4.0299e-12 | 22.6377 | 512.4657
711.65 | 308 | 276.3058 | 526.95 | 31.6942 | 1.7098e-22 | 7.4951e-18 | 2.5516e-12 | 0 | 0 | 2.5516e-12 | 31.6942 | 1004.5235
711.7 | 291 | 276.2493 | 526.9 | 14.7507 | 9.2428e-23 | 4.2948e-18 | 1.6102e-12 | 0 | 0 | 1.6102e-12 | 14.7507 | 217.5841
711.75 | 312 | 276.1928 | 526.85 | 35.8072 | 4.9796e-23 | 2.4527e-18 | 1.0126e-12 | 0 | 0 | 1.0126e-12 | 35.8072 | 1282.1589
711.8 | 327 | 276.1362 | 526.8 | 50.8638 | 2.6737e-23 | 1.396e-18 | 6.3472e-13 | 0 | 0 | 6.3472e-13 | 50.8638 | 2587.1221
711.85 | 318 | 276.0797 | 526.75 | 41.9203 | 1.4308e-23 | 7.9189e-19 | 3.9649e-13 | 0 | 0 | 3.9649e-13 | 41.9203 | 1757.3093
711.9 | 317 | 276.0232 | 526.7 | 40.9768 | 7.6306e-24 | 4.4768e-19 | 2.4685e-13 | 0 | 0 | 2.4685e-13 | 40.9768 | 1679.0971
711.95 | 301 | 275.9667 | 526.65 | 25.0333 | 4.0558e-24 | 2.5224e-19 | 1.5316e-13 | 0 | 0 | 1.5316e-13 | 25.0333 | 626.6662
712 | 338 | 275.9102 | 526.6 | 62.0898 | 2.1485e-24 | 1.4164e-19 | 9.4712e-14 | 0 | 0 | 9.4712e-14 | 62.0898 | 3855.1451
712.05 | 291 | 275.8537 | 526.55 | 15.1463 | 1.1343e-24 | 7.9265e-20 | 5.837e-14 | 0 | 0 | 5.837e-14 | 15.1463 | 229.4113
712.1 | 276 | 275.7972 | 526.5 | 0.20284 | 5.9682e-25 | 4.421e-20 | 3.5852e-14 | 0 | 0 | 3.5852e-14 | 0.20284 | 0.041145
712.15 | 292 | 275.7406 | 526.45 | 16.2594 | 3.1297e-25 | 2.4575e-20 | 2.1947e-14 | 0 | 0 | 2.1947e-14 | 16.2594 | 264.3667
712.2 | 292 | 275.6841 | 526.4 | 16.3159 | 1.6356e-25 | 1.3614e-20 | 1.3389e-14 | 0 | 0 | 1.3389e-14 | 16.3159 | 266.2076
712.25 | 300 | 275.6276 | 526.35 | 24.3724 | 8.5194e-26 | 7.5169e-21 | 8.1411e-15 | 0 | 0 | 8.1411e-15 | 24.3724 | 594.0131
712.3 | 302 | 275.5711 | 526.3 | 26.4289 | 4.4225e-26 | 4.1363e-21 | 4.9333e-15 | 0 | 0 | 4.9333e-15 | 26.4289 | 698.4866
712.35 | 315 | 275.5146 | 526.25 | 39.4854 | 2.288e-26 | 2.2684e-21 | 2.9794e-15 | 0 | 0 | 2.9794e-15 | 39.4854 | 1559.0977
712.4 | 314 | 275.4581 | 526.2 | 38.5419 | 1.1797e-26 | 1.2398e-21 | 1.7933e-15 | 0 | 0 | 1.7933e-15 | 38.5419 | 1485.48
712.45 | 306 | 275.4016 | 526.15 | 30.5984 | 6.0622e-27 | 6.7534e-22 | 1.0757e-15 | 0 | 0 | 1.0757e-15 | 30.5984 | 936.2644
712.5 | 320 | 275.345 | 526.1 | 44.655 | 3.1047e-27 | 3.6663e-22 | 6.4313e-16 | 0 | 0 | 6.4313e-16 | 44.655 | 1994.0647
712.55 | 320 | 275.2885 | 526.05 | 44.7115 | 1.5847e-27 | 1.9837e-22 | 3.8319e-16 | 0 | 0 | 3.8319e-16 | 44.7115 | 1999.1152
712.6 | 335 | 275.232 | 526 | 59.768 | 8.0612e-28 | 1.0696e-22 | 2.2755e-16 | 0 | 0 | 2.2755e-16 | 59.768 | 3572.2114
712.65 | 325 | 275.1755 | 525.95 | 49.8245 | 4.0868e-28 | 5.7483e-23 | 1.3467e-16 | 0 | 0 | 1.3467e-16 | 49.8245 | 2482.4801
712.7 | 267 | 275.119 | 525.9 | -8.119 | 2.0649e-28 | 3.0788e-23 | 7.943e-17 | 0 | 0 | 7.943e-17 | -8.119 | 65.918
712.75 | 305 | 275.0625 | 525.85 | 29.9375 | 1.0398e-28 | 1.6434e-23 | 4.6692e-17 | 0 | 0 | 4.6692e-17 | 29.9375 | 896.2551
712.8 | 323 | 275.006 | 525.8 | 47.994 | 5.2186e-29 | 8.7429e-24 | 2.7355e-17 | 0 | 0 | 2.7355e-17 | 47.994 | 2303.4273
712.85 | 325 | 274.9495 | 525.75 | 50.0505 | 2.6102e-29 | 4.6355e-24 | 1.5972e-17 | 0 | 0 | 1.5972e-17 | 50.0505 | 2505.0574
712.9 | 316 | 274.8929 | 525.7 | 41.1071 | 1.3012e-29 | 2.4494e-24 | 9.2941e-18 | 0 | 0 | 9.2941e-18 | 41.1071 | 1689.7905
712.95 | 331 | 274.8364 | 525.65 | 56.1636 | 6.4642e-30 | 1.2899e-24 | 5.3901e-18 | 0 | 0 | 5.3901e-18 | 56.1636 | 3154.3472
713 | 311 | 274.7799 | 525.6 | 36.2201 | 3.2006e-30 | 6.7703e-25 | 3.1154e-18 | 0 | 0 | 3.1154e-18 | 36.2201 | 1311.8949
713.05 | 310 | 274.7234 | 525.55 | 35.2766 | 1.5794e-30 | 3.5414e-25 | 1.7946e-18 | 0 | 0 | 1.7946e-18 | 35.2766 | 1244.4387
713.1 | 338 | 274.6669 | 525.5 | 63.3331 | 7.7675e-31 | 1.8462e-25 | 1.0303e-18 | 0 | 0 | 1.0303e-18 | 63.3331 | 4011.0837
713.15 | 330 | 274.6104 | 525.45 | 55.3896 | 3.8072e-31 | 9.5923e-26 | 5.895e-19 | 0 | 0 | 5.895e-19 | 55.3896 | 3068.0112
713.2 | 325 | 274.5539 | 525.4 | 50.4461 | 1.8598e-31 | 4.967e-26 | 3.3616e-19 | 0 | 0 | 3.3616e-19 | 50.4461 | 2544.8135
713.25 | 332 | 274.4973 | 525.35 | 57.5027 | 9.0541e-32 | 2.5633e-26 | 1.9104e-19 | 0 | 0 | 1.9104e-19 | 57.5027 | 3306.5557
713.3 | 315 | 274.4408 | 525.3 | 40.5592 | 4.3931e-32 | 1.3184e-26 | 1.0821e-19 | 0 | 0 | 1.0821e-19 | 40.5592 | 1645.0464
713.35 | 302 | 274.3843 | 525.25 | 27.6157 | 2.1243e-32 | 6.7578e-27 | 6.1081e-20 | 0 | 0 | 6.1081e-20 | 27.6157 | 762.6261
713.4 | 287 | 274.3278 | 525.2 | 12.6722 | 1.0238e-32 | 3.4523e-27 | 3.4363e-20 | 0 | 0 | 3.4363e-20 | 12.6722 | 160.5846
713.45 | 289 | 274.2713 | 525.15 | 14.7287 | 4.9173e-33 | 1.7577e-27 | 1.9267e-20 | 0 | 0 | 1.9267e-20 | 14.7287 | 216.935
713.5 | 323 | 274.2148 | 525.1 | 48.7852 | 2.3539e-33 | 8.9191e-28 | 1.0766e-20 | 0 | 0 | 1.0766e-20 | 48.7852 | 2379.9983
713.55 | 321 | 274.1583 | 525.05 | 46.8417 | 1.123e-33 | 4.5105e-28 | 5.996e-21 | 0 | 0 | 5.996e-21 | 46.8417 | 2194.1486
713.6 | 312 | 274.1017 | 525 | 37.8983 | 5.3394e-34 | 2.2733e-28 | 3.328e-21 | 0 | 0 | 3.328e-21 | 37.8983 | 1436.2777
713.65 | 301 | 274.0452 | 524.95 | 26.9548 | 2.5302e-34 | 1.1419e-28 | 1.8409e-21 | 0 | 0 | 1.8409e-21 | 26.9548 | 726.5595
713.7 | 305 | 273.9887 | 524.9 | 31.0113 | 1.1949e-34 | 5.7166e-29 | 1.0149e-21 | 0 | 0 | 1.0149e-21 | 31.0113 | 961.6996
713.75 | 285 | 273.9322 | 524.85 | 11.0678 | 5.6242e-35 | 2.8522e-29 | 5.5764e-22 | 0 | 0 | 5.5764e-22 | 11.0678 | 122.4961
713.8 | 291 | 273.8757 | 524.8 | 17.1243 | 2.6382e-35 | 1.4182e-29 | 3.0536e-22 | 0 | 0 | 3.0536e-22 | 17.1243 | 293.242
713.85 | 274 | 273.8192 | 524.75 | 0.18082 | 1.2334e-35 | 7.0284e-30 | 1.6665e-22 | 0 | 0 | 1.6665e-22 | 0.18082 | 0.032697
713.9 | 288 | 273.7627 | 524.7 | 14.2373 | 5.7468e-36 | 3.4713e-30 | 9.0639e-23 | 0 | 0 | 9.0639e-23 | 14.2373 | 202.7017
713.95 | 302 | 273.7061 | 524.65 | 28.2939 | 2.6686e-36 | 1.7087e-30 | 4.9133e-23 | 0 | 0 | 4.9133e-23 | 28.2939 | 800.542
714 | 303 | 273.6496 | 524.6 | 29.3504 | 1.235e-36 | 8.3824e-31 | 2.6544e-23 | 0 | 0 | 2.6544e-23 | 29.3504 | 861.4439
714.05 | 309 | 273.5931 | 524.55 | 35.4069 | 5.6962e-37 | 4.0983e-31 | 1.4292e-23 | 0 | 0 | 1.4292e-23 | 35.4069 | 1253.647
714.1 | 308 | 273.5366 | 524.5 | 34.4634 | 2.6184e-37 | 1.997e-31 | 7.669e-24 | 0 | 0 | 7.669e-24 | 34.4634 | 1187.7253
714.15 | 307 | 273.4801 | 524.45 | 33.5199 | 1.1996e-37 | 9.6979e-32 | 4.1013e-24 | 0 | 0 | 4.1013e-24 | 33.5199 | 1123.584
714.2 | 280 | 273.4236 | 524.4 | 6.5764 | 5.4771e-38 | 4.6937e-32 | 2.186e-24 | 0 | 0 | 2.186e-24 | 6.5764 | 43.2493
714.25 | 266 | 273.3671 | 524.35 | -7.3671 | 2.4923e-38 | 2.2641e-32 | 1.1612e-24 | 0 | 0 | 1.1612e-24 | -7.3671 | 54.2737
714.3 | 282 | 273.3106 | 524.3 | 8.6894 | 1.1303e-38 | 1.0884e-32 | 6.1474e-25 | 0 | 0 | 6.1474e-25 | 8.6894 | 75.5065
714.35 | 276 | 273.254 | 524.25 | 2.746 | 5.1087e-39 | 5.2147e-33 | 3.2435e-25 | 0 | 0 | 3.2435e-25 | 2.746 | 7.5403
714.4 | 262 | 273.1975 | 524.2 | -11.1975 | 2.3013e-39 | 2.49e-33 | 1.7056e-25 | 0 | 0 | 1.7056e-25 | -11.1975 | 125.3846
714.45 | 245 | 273.141 | 524.15 | -28.141 | 1.0331e-39 | 1.185e-33 | 8.9384e-26 | 0 | 0 | 8.9384e-26 | -28.141 | 791.9166
714.5 | 277 | 273.0845 | 524.1 | 3.9155 | 4.6225e-40 | 5.6201e-34 | 4.6685e-26 | 0 | 0 | 4.6685e-26 | 3.9155 | 15.3311
714.55 | 265 | 273.028 | 524.05 | -8.028 | 2.0613e-40 | 2.6565e-34 | 2.4302e-26 | 0 | 0 | 2.4302e-26 | -8.028 | 64.4485
714.6 | 286 | 272.9715 | 524 | 13.0285 | 9.1605e-41 | 1.2515e-34 | 1.2607e-26 | 0 | 0 | 1.2607e-26 | 13.0285 | 169.7426
714.65 | 226 | 272.915 | 523.95 | -46.915 | 4.0573e-41 | 5.8756e-35 | 6.5185e-27 | 0 | 0 | 6.5185e-27 | -46.915 | 2201.0133
714.7 | 288 | 272.8584 | 523.9 | 15.1416 | 1.791e-41 | 2.7493e-35 | 3.3589e-27 | 0 | 0 | 3.3589e-27 | 15.1416 | 229.2667
714.75 | 259 | 272.8019 | 523.85 | -13.8019 | 7.8792e-42 | 1.2821e-35 | 1.725e-27 | 0 | 0 | 1.725e-27 | -13.8019 | 190.4933
714.8 | 248 | 272.7454 | 523.8 | -24.7454 | 3.4546e-42 | 5.9589e-36 | 8.829e-28 | 0 | 0 | 8.829e-28 | -24.7454 | 612.3356
714.85 | 251 | 272.6889 | 523.75 | -21.6889 | 1.5096e-42 | 2.7602e-36 | 4.5036e-28 | 0 | 0 | 4.5036e-28 | -21.6889 | 470.4085
714.9 | 258 | 272.6324 | 523.7 | -14.6324 | 6.5742e-43 | 1.2742e-36 | 2.2896e-28 | 0 | 0 | 2.2896e-28 | -14.6324 | 214.1068
714.95 | 272 | 272.5759 | 523.65 | -0.57588 | 2.8534e-43 | 5.8625e-37 | 1.16e-28 | 0 | 0 | 1.16e-28 | -0.57588 | 0.33163
715 | 265 | 272.5194 | 523.6 | -7.5194 | 1.2343e-43 | 2.6881e-37 | 5.8577e-29 | 0 | 0 | 5.8577e-29 | -7.5194 | 56.5408
715.05 | 270 | 272.4628 | 523.55 | -2.4628 | 5.3212e-44 | 1.2284e-37 | 2.9479e-29 | 0 | 0 | 2.9479e-29 | -2.4628 | 6.0656
715.1 | 282 | 272.4063 | 523.5 | 9.5937 | 2.2863e-44 | 5.5949e-38 | 1.4786e-29 | 0 | 0 | 1.4786e-29 | 9.5937 | 92.0384
715.15 | 279 | 272.3498 | 523.45 | 6.6502 | 9.79e-45 | 2.5396e-38 | 7.3908e-30 | 0 | 0 | 7.3908e-30 | 6.6502 | 44.2249
715.2 | 259 | 272.2933 | 523.4 | -13.2933 | 4.178e-45 | 1.1489e-38 | 3.682e-30 | 0 | 0 | 3.682e-30 | -13.2933 | 176.712
715.25 | 230 | 272.2368 | 523.35 | -42.2368 | 1.777e-45 | 5.1797e-39 | 1.8281e-30 | 0 | 0 | 1.8281e-30 | -42.2368 | 1783.9467
715.3 | 233 | 272.1803 | 523.3 | -39.1803 | 7.5326e-46 | 2.3274e-39 | 9.046e-31 | 0 | 0 | 9.046e-31 | -39.1803 | 1535.0943
715.35 | 235 | 272.1238 | 523.25 | -37.1238 | 3.1822e-46 | 1.0423e-39 | 4.4611e-31 | 0 | 0 | 4.4611e-31 | -37.1238 | 1378.174
715.4 | 267 | 272.0673 | 523.2 | -5.0673 | 1.3398e-46 | 4.6517e-40 | 2.1926e-31 | 0 | 0 | 2.1926e-31 | -5.0673 | 25.677
715.45 | 271 | 272.0107 | 523.15 | -1.0107 | 5.6222e-47 | 2.0691e-40 | 1.074e-31 | 0 | 0 | 1.074e-31 | -1.0107 | 1.0216
715.5 | 283 | 271.9542 | 523.1 | 11.0458 | 2.3512e-47 | 9.1725e-41 | 5.2434e-32 | 0 | 0 | 5.2434e-32 | 11.0458 | 122.0092
715.55 | 273 | 271.8977 | 523.05 | 1.1023 | 9.7998e-48 | 4.0525e-41 | 2.5511e-32 | 0 | 0 | 2.5511e-32 | 1.1023 | 1.215
715.6 | 242 | 271.8412 | 523 | -29.8412 | 4.0707e-48 | 1.7844e-41 | 1.237e-32 | 0 | 0 | 1.237e-32 | -29.8412 | 890.497
715.65 | 270 | 271.7847 | 522.95 | -1.7847 | 1.6852e-48 | 7.8307e-42 | 5.9783e-33 | 0 | 0 | 5.9783e-33 | -1.7847 | 3.1851
715.7 | 251 | 271.7282 | 522.9 | -20.7282 | 6.9531e-49 | 3.4248e-42 | 2.8794e-33 | 0 | 0 | 2.8794e-33 | -20.7282 | 429.657
715.75 | 236 | 271.6717 | 522.85 | -35.6717 | 2.8591e-49 | 1.4928e-42 | 1.3821e-33 | 0 | 0 | 1.3821e-33 | -35.6717 | 1272.467
715.8 | 221 | 271.6151 | 522.8 | -50.6151 | 1.1717e-49 | 6.485e-43 | 6.6121e-34 | 0 | 0 | 6.6121e-34 | -50.6151 | 2561.8926
715.85 | 231 | 271.5586 | 522.75 | -40.5586 | 4.7856e-50 | 2.8077e-43 | 3.1525e-34 | 0 | 0 | 3.1525e-34 | -40.5586 | 1645.0023
715.9 | 285 | 271.5021 | 522.7 | 13.4979 | 1.948e-50 | 1.2115e-43 | 1.498e-34 | 0 | 0 | 1.498e-34 | 13.4979 | 182.1929
715.95 | 277 | 271.4456 | 522.65 | 5.5544 | 7.9028e-51 | 5.2098e-44 | 7.0942e-35 | 0 | 0 | 7.0942e-35 | 5.5544 | 30.8513
716 | 258 | 271.3891 | 522.6 | -13.3891 | 3.1952e-51 | 2.2328e-44 | 3.3483e-35 | 0 | 0 | 3.3483e-35 | -13.3891 | 179.2677
716.05 | 251 | 271.3326 | 522.55 | -20.3326 | 1.2875e-51 | 9.5374e-45 | 1.575e-35 | 0 | 0 | 1.575e-35 | -20.3326 | 413.4135
716.1 | 242 | 271.2761 | 522.5 | -29.2761 | 5.1706e-52 | 4.0601e-45 | 7.3835e-36 | 0 | 0 | 7.3835e-36 | -29.2761 | 857.0877
716.15 | 279 | 271.2195 | 522.45 | 7.7805 | 2.0695e-52 | 1.7225e-45 | 3.4497e-36 | 0 | 0 | 3.4497e-36 | 7.7805 | 60.5355
716.2 | 227 | 271.163 | 522.4 | -44.163 | 8.255e-53 | 7.2835e-46 | 1.6064e-36 | 0 | 0 | 1.6064e-36 | -44.163 | 1950.3734
716.25 | 263 | 271.1065 | 522.35 | -8.1065 | 3.2817e-53 | 3.0693e-46 | 7.4547e-37 | 0 | 0 | 7.4547e-37 | -8.1065 | 65.7156
716.3 | 248 | 271.05 | 522.3 | -23.05 | 1.3002e-53 | 1.2891e-46 | 3.4479e-37 | 0 | 0 | 3.4479e-37 | -23.05 | 531.3027
716.35 | 267 | 270.9935 | 522.25 | -3.9935 | 5.1343e-54 | 5.3957e-47 | 1.5893e-37 | 0 | 0 | 1.5893e-37 | -3.9935 | 15.948
716.4 | 242 | 270.937 | 522.2 | -28.937 | 2.0205e-54 | 2.2509e-47 | 7.3012e-38 | 0 | 0 | 7.3012e-38 | -28.937 | 837.3487
716.45 | 233 | 270.8805 | 522.15 | -37.8805 | 7.9247e-55 | 9.3582e-48 | 3.3428e-38 | 0 | 0 | 3.3428e-38 | -37.8805 | 1434.9295
716.5 | 221 | 270.8239 | 522.1 | -49.8239 | 3.0977e-55 | 3.8776e-48 | 1.5253e-38 | 0 | 0 | 1.5253e-38 | -49.8239 | 2482.426
716.55 | 247 | 270.7674 | 522.05 | -23.7674 | 1.2068e-55 | 1.6013e-48 | 6.9367e-39 | 0 | 0 | 6.9367e-39 | -23.7674 | 564.891
716.6 | 272 | 270.7109 | 522 | 1.2891 | 4.6854e-56 | 6.5902e-49 | 3.144e-39 | 0 | 0 | 3.144e-39 | 1.2891 | 1.6617
716.65 | 275 | 270.6544 | 521.95 | 4.3456 | 1.813e-56 | 2.7032e-49 | 1.4201e-39 | 0 | 0 | 1.4201e-39 | 4.3456 | 18.8842
716.7 | 249 | 270.5979 | 521.9 | -21.5979 | 6.9918e-57 | 1.105e-49 | 6.3932e-40 | 0 | 0 | 6.3932e-40 | -21.5979 | 466.4691
716.75 | 249 | 270.5414 | 521.85 | -21.5414 | 2.6872e-57 | 4.5021e-50 | 2.8684e-40 | 0 | 0 | 2.8684e-40 | -21.5414 | 464.0311
716.8 | 262 | 270.4849 | 521.8 | -8.4849 | 1.0293e-57 | 1.828e-50 | 1.2826e-40 | 0 | 0 | 1.2826e-40 | -8.4849 | 71.993
716.85 | 249 | 270.4284 | 521.75 | -21.4284 | 3.9296e-58 | 7.3975e-51 | 5.7158e-41 | 0 | 0 | 5.7158e-41 | -21.4284 | 459.1744
716.9 | 241 | 270.3718 | 521.7 | -29.3718 | 1.4951e-58 | 2.9835e-51 | 2.5386e-41 | 0 | 0 | 2.5386e-41 | -29.3718 | 862.705
716.95 | 233 | 270.3153 | 521.65 | -37.3153 | 5.6692e-59 | 1.1992e-51 | 1.1237e-41 | 0 | 0 | 1.1237e-41 | -37.3153 | 1392.4336
717 | 265 | 270.2588 | 521.6 | -5.2588 | 2.1424e-59 | 4.8039e-52 | 4.9573e-42 | 0 | 0 | 4.9573e-42 | -5.2588 | 27.6551
717.05 | 263 | 270.2023 | 521.55 | -7.2023 | 8.0692e-60 | 1.9179e-52 | 2.1795e-42 | 0 | 0 | 2.1795e-42 | -7.2023 | 51.8731
717.1 | 258 | 270.1458 | 521.5 | -12.1458 | 3.0289e-60 | 7.6313e-53 | 9.5503e-43 | 0 | 0 | 9.5503e-43 | -12.1458 | 147.5201
717.15 | 279 | 270.0893 | 521.45 | 8.9107 | 1.1331e-60 | 3.0262e-53 | 4.1707e-43 | 0 | 0 | 4.1707e-43 | 8.9107 | 79.4011
717.2 | 228 | 270.0328 | 521.4 | -42.0328 | 4.2246e-61 | 1.196e-53 | 1.8152e-43 | 0 | 0 | 1.8152e-43 | -42.0328 | 1766.7527
717.25 | 248 | 269.9762 | 521.35 | -21.9762 | 1.5698e-61 | 4.711e-54 | 7.8737e-44 | 0 | 0 | 7.8737e-44 | -21.9762 | 482.9553
717.3 | 227 | 269.9197 | 521.3 | -42.9197 | 5.8134e-62 | 1.8493e-54 | 3.4038e-44 | 0 | 0 | 3.4038e-44 | -42.9197 | 1842.1033
717.35 | 252 | 269.8632 | 521.25 | -17.8632 | 2.1456e-62 | 7.2352e-55 | 1.4665e-44 | 0 | 0 | 1.4665e-44 | -17.8632 | 319.0945
717.4 | 265 | 269.8067 | 521.2 | -4.8067 | 7.8923e-63 | 2.8211e-55 | 6.2971e-45 | 0 | 0 | 6.2971e-45 | -4.8067 | 23.1044
717.45 | 247 | 269.7502 | 521.15 | -22.7502 | 2.8933e-63 | 1.0963e-55 | 2.6948e-45 | 0 | 0 | 2.6948e-45 | -22.7502 | 517.5711
717.5 | 265 | 269.6937 | 521.1 | -4.6937 | 1.0571e-63 | 4.2458e-56 | 1.1493e-45 | 0 | 0 | 1.1493e-45 | -4.6937 | 22.0306
717.55 | 263 | 269.6372 | 521.05 | -6.6372 | 3.8491e-64 | 1.6388e-56 | 4.8854e-46 | 0 | 0 | 4.8854e-46 | -6.6372 | 44.0519
717.6 | 270 | 269.5806 | 521 | 0.41935 | 1.3968e-64 | 6.3042e-57 | 2.0696e-46 | 0 | 0 | 2.0696e-46 | 0.41935 | 0.17586
717.65 | 253 | 269.5241 | 520.95 | -16.5241 | 5.0521e-65 | 2.417e-57 | 8.738e-47 | 0 | 0 | 8.738e-47 | -16.5241 | 273.047
717.7 | 252 | 269.4676 | 520.9 | -17.4676 | 1.821e-65 | 9.235e-58 | 3.6768e-47 | 0 | 0 | 3.6768e-47 | -17.4676 | 305.1178
717.75 | 258 | 269.4111 | 520.85 | -11.4111 | 6.542e-66 | 3.5168e-58 | 1.5419e-47 | 0 | 0 | 1.5419e-47 | -11.4111 | 130.2134
717.8 | 270 | 269.3546 | 520.8 | 0.64541 | 2.3422e-66 | 1.3347e-58 | 6.4443e-48 | 0 | 0 | 6.4443e-48 | 0.64541 | 0.41655
717.85 | 273 | 269.2981 | 520.75 | 3.7019 | 8.3576e-67 | 5.0483e-59 | 2.6843e-48 | 0 | 0 | 2.6843e-48 | 3.7019 | 13.7042
717.9 | 285 | 269.2416 | 520.7 | 15.7584 | 2.9721e-67 | 1.9031e-59 | 1.1143e-48 | 0 | 0 | 1.1143e-48 | 15.7584 | 248.3283
717.95 | 264 | 269.1851 | 520.65 | -5.1851 | 1.0534e-67 | 7.1497e-60 | 4.6104e-49 | 0 | 0 | 4.6104e-49 | -5.1851 | 26.8848
718 | 235 | 269.1285 | 520.6 | -34.1285 | 3.7208e-68 | 2.677e-60 | 1.901e-49 | 0 | 0 | 1.901e-49 | -34.1285 | 1164.7571
718.05 | 228 | 269.072 | 520.55 | -41.072 | 1.3099e-68 | 9.9899e-61 | 7.8122e-50 | 0 | 0 | 7.8122e-50 | -41.072 | 1686.9112
718.1 | 248 | 269.0155 | 520.5 | -21.0155 | 4.5956e-69 | 3.7153e-61 | 3.1996e-50 | 0 | 0 | 3.1996e-50 | -21.0155 | 441.6517
718.15 | 242 | 268.959 | 520.45 | -26.959 | 1.6069e-69 | 1.3771e-61 | 1.306e-50 | 0 | 0 | 1.306e-50 | -26.959 | 726.7875
718.2 | 267 | 268.9025 | 520.4 | -1.9025 | 5.6e-70 | 5.0871e-62 | 5.313e-51 | 0 | 0 | 5.313e-51 | -1.9025 | 3.6194
718.25 | 239 | 268.846 | 520.35 | -29.846 | 1.9449e-70 | 1.8729e-62 | 2.1541e-51 | 0 | 0 | 2.1541e-51 | -29.846 | 890.7819
718.3 | 261 | 268.7895 | 520.3 | -7.7895 | 6.7322e-71 | 6.8718e-63 | 8.7038e-52 | 0 | 0 | 8.7038e-52 | -7.7895 | 60.6756
718.35 | 233 | 268.7329 | 520.25 | -35.7329 | 2.3224e-71 | 2.5129e-63 | 3.5051e-52 | 0 | 0 | 3.5051e-52 | -35.7329 | 1276.8432
718.4 | 243 | 268.6764 | 520.2 | -25.6764 | 7.9848e-72 | 9.1582e-64 | 1.4068e-52 | 0 | 0 | 1.4068e-52 | -25.6764 | 659.279
718.45 | 268 | 268.6199 | 520.15 | -0.61991 | 2.736e-72 | 3.3265e-64 | 5.6269e-53 | 0 | 0 | 5.6269e-53 | -0.61991 | 0.38429
718.5 | 248 | 268.5634 | 520.1 | -20.5634 | 9.3434e-73 | 1.2042e-64 | 2.2432e-53 | 0 | 0 | 2.2432e-53 | -20.5634 | 422.8535
718.55 | 261 | 268.5069 | 520.05 | -7.5069 | 3.18e-73 | 4.3443e-65 | 8.9121e-54 | 0 | 0 | 8.9121e-54 | -7.5069 | 56.3534
718.6 | 236 | 268.4504 | 520 | -32.4504 | 1.0786e-73 | 1.562e-65 | 3.5288e-54 | 0 | 0 | 3.5288e-54 | -32.4504 | 1053.0267
718.65 | 262 | 268.3939 | 519.95 | -6.3939 | 3.6464e-74 | 5.5975e-66 | 1.3926e-54 | 0 | 0 | 1.3926e-54 | -6.3939 | 40.8814
718.7 | 260 | 268.3373 | 519.9 | -8.3373 | 1.2285e-74 | 1.9991e-66 | 5.477e-55 | 0 | 0 | 5.477e-55 | -8.3373 | 69.5113
718.75 | 241 | 268.2808 | 519.85 | -27.2808 | 4.1251e-75 | 7.1154e-67 | 2.1468e-55 | 0 | 0 | 2.1468e-55 | -27.2808 | 744.2438
718.8 | 253 | 268.2243 | 519.8 | -15.2243 | 1.3805e-75 | 2.5241e-67 | 8.3865e-56 | 0 | 0 | 8.3865e-56 | -15.2243 | 231.7799
718.85 | 258 | 268.1678 | 519.75 | -10.1678 | 4.6041e-76 | 8.9235e-68 | 3.2651e-56 | 0 | 0 | 3.2651e-56 | -10.1678 | 103.3843
718.9 | 235 | 268.1113 | 519.7 | -33.1113 | 1.5304e-76 | 3.1442e-68 | 1.2669e-56 | 0 | 0 | 1.2669e-56 | -33.1113 | 1096.3576
718.95 | 282 | 268.0548 | 519.65 | 13.9452 | 5.0697e-77 | 1.1041e-68 | 4.8994e-57 | 0 | 0 | 4.8994e-57 | 13.9452 | 194.4692
719 | 251 | 267.9983 | 519.6 | -16.9983 | 1.6738e-77 | 3.8641e-69 | 1.8883e-57 | 0 | 0 | 1.8883e-57 | -16.9983 | 288.941