## Tabelle1
[11 empty] | K2Cr2O7 | 294.185 | Sample | UV-Vis |  | ICP-OES |  | Difference
Sample | abs 339 | K2Cr2O7 / mg/ml | Cr(VI) / mg/L | change | cloth mass | abs corr | K2Cr2O7 / mg/ml | Cr(VI) / mg/L | change |  | Cr | 51.9961 |  | Cr(VI) concentration / mg L | Cr(VI) concentration change | Cr(VI) concentration / mg L | Cr(VI) concentration change
conc1 | 0.57056 | 0.059529 | 21.043 |  |  | 0.57056 | 0.059529 | 21.043 |  |  | K | 39.0983 | 20 ppm | 21.7119
c1a | 0.11901 | 0.012417 | 4.3892 | -79.14% | 0.0309 | 0.1156 | 0.012061 | 4.2636 | -79.74% |  |  |  | Filt. Brown | 20.5477 | 79.74%
c1b | 0.13309 | 0.013886 | 4.9086 | -76.67% | 0.0288 | 0.12969 | 0.013531 | 4.7831 | -77.27% |  |  |  | Filt. White | 20.5034 | 77.27%
conc2 | 0.17185 | 0.01793 | 6.3381 |  |  | 0.17185 | 0.01793 | 6.3381 |  |  |  |  | 6 ppm | 6.5222
c2a | 0.0078996 | 0.0008242 | 0.29135 | -95.4% | 0.0297 | 0.0044959 | 0.00046907 | 0.16581 | -97.38% |  |  |  | Filt. Brown | 5.4704 | 97.38%
c2b | 0.01629 | 0.0016996 | 0.60079 | -90.52% | 0.0299 | 0.012886 | 0.0013445 | 0.47526 | -92.5% | ICP-OES |  |  | Filt. White | 5.4986 | 92.5%
conc3 | 0.058227 | 0.006075 | 2.1475 |  |  | 0.058227 | 0.006075 | 2.1475 |  | Cr(VI) / mg/L |  |  | 2 ppm | 2.2043
c3a | 0.0024275 | 0.00025327 | 0.089529 | -95.83% | 0.0297 | -0.00097622 | -0.00010185 | -0.036004 | -101.7% | 0.085 |  |  | Filt. Brown | 1.8681 | 101.7%
c3b | 0.0028933 | 0.00030187 | 0.10671 | -95.03% | 0.0289 | -0.00051038 | -5.325e-05 | -0.018823 | -100.9% | 0.07 |  |  | Filt. White | 1.812 | 100.9%
conc4 | 0.018076 | 0.001886 | 0.66667 |  |  | 0.018076 | 0.001886 | 0.66667 |  | 0.635 |  |  | 600 ppb | 0.68606 |  | 0.696 |  | 1.449%
c4a | 0.0029333 | 0.00030605 | 0.10819 | -83.77% | 0.0329 | -0.00047038 | -4.9076e-05 | -0.017348 | -102.6% | 0.085 | -86.61% |  | Filt. Brown | 0.44898 | 102.6% | 0.454 | 86.61% | 1.118%
c4b | 0.002161 | 0.00022547 | 0.079702 | -88.04% | 0.0292 | -0.0012427 | -0.00012965 | -0.045831 | -106.9% | 0.07 | -88.98% |  | Filt. White | 0.48784 | 106.9% | 0.483 | 88.98% | -0.9916%
conc5 | 0.0061837 | 0.00064517 | 0.22806 |  |  | 0.0061837 | 0.00064517 | 0.22806 |  | 0.25 |  |  | 200 ppb | 0.25861 |  | 0.216 |  | -16.48%
c5a | 0.0024937 | 0.00026018 | 0.091972 | -59.67% | 0.0324 | -0.00090999 | -9.4943e-05 | -0.033562 | -114.7% | 0.09 | -64% |  | Filt. Brown | 0.049865 | 114.7% | 0.021 | 64% | -57.89%
c5b | 0.0030156 | 0.00031463 | 0.11122 | -51.23% | 0.0297 | -0.00038815 | -4.0497e-05 | -0.014315 | -106.3% | 0.07 | -72% |  | Filt. White | 0.052083 | 106.3% | 0.03 | 72% | -42.4%
conc6 | 0.0025813 | 0.00026931 | 0.0952 |  |  | 0.0025813 | 0.00026931 | 0.0952 |  | 0.125 |  |  | 60 ppb | 0.087435 |  | 0.064 |  | -26.8%
c6a | 0.0017365 | 0.00018118 | 0.064045 | -32.73% | 0.0304 | -0.0016672 | -0.00017395 | -0.061489 | -164.6% | 0.075 |  |  | Filt. Brown | 0.0069894 | 164.6% | < 0.01 | > 84%
c6b | 0.0018663 | 0.00019472 | 0.068832 | -27.7% | 0.0284 | -0.0015374 | -0.0001604 | -0.056701 | -159.6% | 0.095 |  |  | Filt. White | 0.006703 | 159.6% | < 0.01 | > 84%
wb | 0.0033835 |  | Av abs per g: |  | 0.034 |  |  |  |  | 0.064
ww | 0.0034239 |  | 0.10221 |  | 0.0326 |  |  |  |  | 0.01 | -84.38%
[10 empty] | 0.01 | -84.38%
abs corr via cloth mass
Sample | Starting conc Cr(VI) mg/L | Cr(VI) uptake /ug |  |  | conc1 | 0.57056 | 0.059529 | 21.043 |  | uptake/µg
c1b | 20 | 83.2693 |  |  | c1a | 0.11585 | 0.012087 | 4.2727 | -79.7% | 83.8517
c1w | 20 | 80.6721 |  |  | c1b | 0.13015 | 0.013579 | 4.8 | -77.19% | 81.2149
c2b | 6 | 30.2335 |  |  | conc2 | 0.17185 | 0.01793 | 6.3381
c2w | 6 | 28.6863 |  |  | c2a | 0.0048639 | 0.00050747 | 0.17939 | -97.17%
c3b | 2 | 10.2897 |  |  | c2b | 0.013234 | 0.0013807 | 0.48807 | -92.3%
c3w | 2 | 10.2038 |  |  | conc3 | 0.058227 | 0.006075 | 2.1475
c4b | 0.6 | 2.75 |  |  | c3a | -0.00060825 | -6.3461e-05 | -0.022433 | -101%
c4w | 0.6 | 2.825 |  |  | c3b | -6.0639e-05 | -6.3267e-06 | -0.0022364 | -100.1%
c5b | 0.2 | 0.8 |  |  | conc4 | 0.018076 | 0.001886 | 0.66667
c5w | 0.2 | 0.9 |  |  | c4a | -0.00042949 | -4.4811e-05 | -0.01584 | -102.4%
c6b | 0.6 | 0.575 |  |  | c4b | -0.00082359 | -8.5929e-05 | -0.030375 | -104.6%
c6w | 0.6 | 0.575 |  |  | conc5 | 0.0061837 | 0.00064517 | 0.22806
[5 empty] | c5a | -0.000818 | -8.5345e-05 | -0.030169 | -113.2%
[5 empty] | c5b | -2.0176e-05 | -2.105e-06 | -0.00074411 | -100.3%
[5 empty] | conc6 | 0.0025813 | 0.00026931 | 0.0952
[5 empty] | c6a | -0.0013708 | -0.00014302 | -0.050557 | -153.1%
[5 empty] | c6b | -0.0010366 | -0.00010815 | -0.038229 | -140.2%