## Tabelle1
[12 empty] | K2Cr2O7 | 294.185 | Sample | UV-Vis |  | ICP-OES |  | Difference
Sample | abs 339 | K2Cr2O7 / mg/ml | Cr(VI) / mg/L | change |  | cloth mass | abs corr | K2Cr2O7 / mg/ml | Cr(VI) / mg/L | change |  | Cr | 51.9961 |  | Cr(VI) concentration / mg L | Cr(VI) concentration change | Cr(VI) concentration / mg L | Cr(VI) concentration change
conc1 | 0.56184 | 0.058619 | 20.7214 |  |  |  | 0.56184 | 0.058619 | 20.7214 |  |  | K | 39.0983 | 20 ppm | 20.7214
c1a | 0.55949 | 0.058374 | 20.6348 | -0.4181% |  | 0.0327 | 0.5583 | 0.05825 | 20.591 | -0.6293% |  |  |  | Cloth a | 20.591 | 0.6293%
c1b | 0.55855 | 0.058276 | 20.6001 | -0.5855% |  | 0.0296 | 0.55736 | 0.058152 | 20.5563 | -0.7967% |  |  |  | Cloth b | 20.5563 | 0.7967%
conc2 | 0.17032 | 0.01777 | 6.2817 |  |  |  | 0.17032 | 0.01777 | 6.2817 |  |  |  |  | 6 ppm | 6.2817
c2a | 0.17024 | 0.017762 | 6.2786 | -0.04924% |  | 0.0304 | 0.16905 | 0.017638 | 6.2348 | -0.7461% |  |  |  | Cloth a | 6.2348 | 0.7461%
c2b | 0.17054 | 0.017793 | 6.2896 | 0.1259% |  | 0.0297 | 0.16935 | 0.017669 | 6.2458 | -0.571% |  |  |  | Cloth b | 6.2458 | 0.571%
conc3 | 0.056384 | 0.0058828 | 2.0795 |  |  |  | 0.056384 | 0.0058828 | 2.0795 |  |  |  |  | 2 ppm | 2.0795
c3a | 0.057495 | 0.0059987 | 2.1205 | 1.971% |  | 0.0324 | 0.056308 | 0.0058749 | 2.0767 | -0.1338% | ICP-OES |  |  | Cloth a | 2.0767 | 0.1338%
c3b | 0.056377 | 0.005882 | 2.0793 | -0.01218% |  | 0.0265 | 0.05519 | 0.0057582 | 2.0355 | -2.117% | Cr(VI) / mg/L |  |  | Cloth b | 2.0355 | 2.117%
conc4 | 0.01772 | 0.0018488 | 0.65353 |  |  |  | 0.01772 | 0.0018488 | 0.65353 |  | 0.63 |  |  | 600 ppb | 0.65353 |  | 0.63 |  | -3.601%
c4a | 0.01853 | 0.0019334 | 0.68343 | 4.575% |  | 0.0312 | 0.017344 | 0.0018095 | 0.63965 | -2.124% | 0.625 | -0.7937% |  | Cloth a | 0.63965 | 2.124% | 0.625 | 0.7937% | -2.291%
c4b | 0.018273 | 0.0019065 | 0.67393 | 3.122% |  | 0.029 | 0.017086 | 0.0017827 | 0.63016 | -3.577% | 0.63 | 0% |  | Cloth b | 0.63016 | 3.577% | 0.63 | 0% | -0.02508%
conc5 | 0.006606 | 0.00068923 | 0.24364 |  |  |  | 0.006606 | 0.00068923 | 0.24364 |  | 0.255 |  |  | 200 ppb | 0.24364 |  | 0.255 |  | 4.663%
c5a | 0.0076027 | 0.00079322 | 0.2804 | 15.09% |  | 0.0315 | 0.0064157 | 0.00066937 | 0.23662 | -2.881% | 0.255 | 0% |  | Cloth a | 0.23662 | 2.881% | 0.255 | 0% | 7.768%
c5b | 0.0075472 | 0.00078743 | 0.27835 | 14.25% |  | 0.0298 | 0.0063603 | 0.00066359 | 0.23457 | -3.72% | 0.245 | -3.922% |  | Cloth b | 0.23457 | 3.72% | 0.245 | 3.922% | 4.444%
conc6 | 0.0028476 | 0.0002971 | 0.10502 |  |  |  | 0.0028476 | 0.0002971 | 0.10502 |  | 0.125 |  |  | 60 ppb | 0.10502 |  | 0.125 |  | 19.02%
c6a | 0.0040153 | 0.00041893 | 0.14809 | 41.01% |  | 0.03 | 0.0028283 | 0.00029509 | 0.10431 | -0.6768% | 0.125 | 0% |  | Cloth a | 0.10431 | 0.6768% | 0.125 | 0% | 19.83%
c6b | 0.0029798 | 0.00031089 | 0.1099 | 4.642% |  | 0.0265 | 0.0017928 | 0.00018705 | 0.066122 | -37.04% | 0.125 | 0% |  | Cloth b | 0.066122 | 37.04% | 0.125 | 0% | 89.05%
wa | 0.0010447 |  | Av abs per g: |  |  | 0.0302 |  |  |  |  | 0.064
wb | 0.0013292 |  | 0.039698 |  |  | 0.0296 |  |  |  |  | 0.01 | -84.38%
[11 empty] | 0.01 | -84.38%
abs corr via cloth mass
Sample | Starting conc Cr(VI) mg/L | Cr(VI) uptake /ug |  |  |  | conc1 | 0.57056 | 0.059529 | 21.043
c1b | 20 | 0.43315 |  |  |  | c1a | 0.55819 | 0.058239 | 20.5869 | -2.167%
c1w | 20 | 0.60658 |  |  |  | c1b | 0.55738 | 0.058153 | 20.5568 | -2.311%
c2b | 6 | 0.015465 |  |  |  | conc2 | 0.17185 | 0.01793 | 6.3381
c2w | 6 | -0.03955 |  |  |  | c2a | 0.16903 | 0.017636 | 6.2341 | -1.64%
c3b | 2 | -0.20497 |  |  |  | c2b | 0.16936 | 0.01767 | 6.2461 | -1.45%
c3w | 2 | 0.0012668 |  |  |  | conc3 | 0.058227 | 0.006075 | 2.1475
c4b | 0.6 | 0.025 |  |  |  | c3a | 0.056209 | 0.0058645 | 2.0731 | -3.465%
c4w | 0.6 | 0 |  |  |  | c3b | 0.055325 | 0.0057723 | 2.0405 | -4.983%
c5b | 0.2 | 0 |  |  |  | conc4 | 0.018076 | 0.001886 | 0.66667
c5w | 0.2 | 0.05 |  |  |  | c4a | 0.017292 | 0.0018041 | 0.63775 | -4.338%
c6b | 0.6 | 0.575 |  |  |  | c4b | 0.017122 | 0.0017864 | 0.63148 | -5.279%
c6w | 0.6 | 0.575 |  |  |  | conc5 | 0.0061837 | 0.00064517 | 0.22806
[6 empty] | c5a | 0.0063522 | 0.00066275 | 0.23428 | 2.725%
[6 empty] | c5b | 0.0063642 | 0.00066401 | 0.23472 | 2.92%
[6 empty] | conc6 | 0.0025813 | 0.00026931 | 0.0952
[6 empty] | c6a | 0.0028244 | 0.00029468 | 0.10417 | 9.418%
[6 empty] | c6b | 0.0019278 | 0.00020113 | 0.0711 | -25.32%
|  |  |  | av | error
|  |  | 6ppm | -0.6585% | 0.0012386 | 0.65855 | 0.12386
|  |  | 2ppm | -1.126% | 0.014025 | 1.1256 | 1.4025