## Chlorine
|  |  | X-ray energy | 1253.6 | eV
[11 empty] | Carbon peak | peak diff | Offset
|  | starting ke |  | a (Intensity) | 47.2117 | 9.5326 | 0 | 0 | 0 |  | 285 | -68.388 | 0
|  | finishing ke |  | b (Position) | 216.612 | 213.1668 | 0 | 0 | 0
|  | step size |  | c (Width) | 1.1821 | 1.1821 | 1.1821 | 1.1821 | 1.1821
|  | no. of points |  | FWHM | 2.7837 | 2.7837 | 2.7837 | 2.7837 | 2.7837
|  | ignore |  | Area | 139.8968 | 28.2469 | 0 | 0 | 0 |  |  | total
|  | ignore |  | Total area |  |  |  |  | 168.1437 |  |  | 31771.8725
KE | Intensity | BG | BE | minus BG | Gauss1 | Gauss2 | Gauss 3 | Gauss 4 | Gauss 5 | sum | diff | diff sq | Baseline data |  | Baseline fit
1029 | 46 | 51.4681 | 224.6 | -5.4681 | 5.7428e-09 | 4.648e-20 | 0 | 0 | 0 | 5.7428e-09 | -5.4681 | 29.8998 | 1029 | 46 | -0.10785 | 162.4409
1029.05 | 46 | 51.4627 | 224.55 | -5.4627 | 7.6358e-09 | 6.991e-20 | 0 | 0 | 0 | 7.6358e-09 | -5.4627 | 29.8408 | 1029.05 | 46 | 0.089762 | 93.4929
1029.1 | 49 | 51.4573 | 224.5 | -2.4573 | 1.0135e-08 | 1.0496e-19 | 0 | 0 | 0 | 1.0135e-08 | -2.4573 | 6.0382 | 1029.1 | 49 | 0.029195 | 7.5565
1029.15 | 54 | 51.4519 | 224.45 | 2.5481 | 1.3428e-08 | 1.5731e-19 | 0 | 0 | 0 | 1.3428e-08 | 2.5481 | 6.4929 | 1029.15 | 54
1029.2 | 49 | 51.4465 | 224.4 | -2.4465 | 1.7758e-08 | 2.3533e-19 | 0 | 0 | 0 | 1.7758e-08 | -2.4465 | 5.9854 | 1029.2 | 49
1029.25 | 46 | 51.4411 | 224.35 | -5.4411 | 2.3444e-08 | 3.5144e-19 | 0 | 0 | 0 | 2.3444e-08 | -5.4411 | 29.6056 | 1029.25 | 46
1029.3 | 53 | 51.4357 | 224.3 | 1.5643 | 3.0894e-08 | 5.2388e-19 | 0 | 0 | 0 | 3.0894e-08 | 1.5643 | 2.447 | 1029.3 | 53
1029.35 | 55 | 51.4303 | 224.25 | 3.5697 | 4.064e-08 | 7.7954e-19 | 0 | 0 | 0 | 4.064e-08 | 3.5697 | 12.7426 | 1029.35 | 55
1029.4 | 50 | 51.4249 | 224.2 | -1.4249 | 5.3364e-08 | 1.1579e-18 | 0 | 0 | 0 | 5.3364e-08 | -1.4249 | 2.0304 | 1029.4 | 50
1029.45 | 50 | 51.4195 | 224.15 | -1.4195 | 6.9947e-08 | 1.7168e-18 | 0 | 0 | 0 | 6.9947e-08 | -1.4195 | 2.0151 | 1029.45 | 50
1029.5 | 50 | 51.4141 | 224.1 | -1.4141 | 9.1519e-08 | 2.541e-18 | 0 | 0 | 0 | 9.1519e-08 | -1.4141 | 1.9998 | 1029.5 | 50
1029.55 | 35 | 51.4088 | 224.05 | -16.4088 | 1.1953e-07 | 3.7541e-18 | 0 | 0 | 0 | 1.1953e-07 | -16.4088 | 269.2471 | 1029.55 | 35
1029.6 | 60 | 51.4034 | 224 | 8.5966 | 1.5583e-07 | 5.5364e-18 | 0 | 0 | 0 | 1.5583e-07 | 8.5966 | 73.9022 | 1029.6 | 60
1029.65 | 54 | 51.398 | 223.95 | 2.602 | 2.028e-07 | 8.1503e-18 | 0 | 0 | 0 | 2.028e-07 | 2.602 | 6.7706 | 1029.65 | 54
1029.7 | 49 | 51.3926 | 223.9 | -2.3926 | 2.6346e-07 | 1.1977e-17 | 0 | 0 | 0 | 2.6346e-07 | -2.3926 | 5.7244 | 1029.7 | 49
1029.75 | 58 | 51.3872 | 223.85 | 6.6128 | 3.4164e-07 | 1.7568e-17 | 0 | 0 | 0 | 3.4164e-07 | 6.6128 | 43.7293 | 1029.75 | 58
1029.8 | 47 | 51.3818 | 223.8 | -4.3818 | 4.4223e-07 | 2.5725e-17 | 0 | 0 | 0 | 4.4223e-07 | -4.3818 | 19.2001 | 1029.8 | 47
1029.85 | 64 | 51.3764 | 223.75 | 12.6236 | 5.7142e-07 | 3.76e-17 | 0 | 0 | 0 | 5.7142e-07 | 12.6236 | 159.3553 | 1029.85 | 64
1029.9 | 43 | 51.371 | 223.7 | -8.371 | 7.3702e-07 | 5.4859e-17 | 0 | 0 | 0 | 7.3702e-07 | -8.371 | 70.0738 | 1029.9 | 43
1029.95 | 46 | 51.3656 | 223.65 | -5.3656 | 9.4892e-07 | 7.9898e-17 | 0 | 0 | 0 | 9.4892e-07 | -5.3656 | 28.7898 | 1029.95 | 46
1030 | 54 | 51.3602 | 223.6 | 2.6398 | 1.2196e-06 | 1.1616e-16 | 0 | 0 | 0 | 1.2196e-06 | 2.6398 | 6.9684 | 1030 | 54
1030.05 | 56 | 51.3548 | 223.55 | 4.6452 | 1.5646e-06 | 1.6857e-16 | 0 | 0 | 0 | 1.5646e-06 | 4.6452 | 21.5776 | 1030.05 | 56
1030.1 | 55 | 51.3494 | 223.5 | 3.6506 | 2.0036e-06 | 2.4419e-16 | 0 | 0 | 0 | 2.0036e-06 | 3.6506 | 13.3266 | 1030.1 | 55
1030.15 | 50 | 51.344 | 223.45 | -1.344 | 2.5613e-06 | 3.531e-16 | 0 | 0 | 0 | 2.5613e-06 | -1.344 | 1.8065 | 1030.15 | 50
1030.2 | 68 | 51.3387 | 223.4 | 16.6613 | 3.2683e-06 | 5.0969e-16 | 0 | 0 | 0 | 3.2683e-06 | 16.6613 | 277.6004 | 1030.2 | 68
1030.25 | 70 | 51.3333 | 223.35 | 18.6667 | 4.1631e-06 | 7.3439e-16 | 0 | 0 | 0 | 4.1631e-06 | 18.6667 | 348.447 | 1052.8 | 49
1030.3 | 59 | 51.3279 | 223.3 | 7.6721 | 5.2933e-06 | 1.0563e-15 | 0 | 0 | 0 | 5.2933e-06 | 7.6721 | 58.8615 | 1052.85 | 55
1030.35 | 65 | 51.3225 | 223.25 | 13.6775 | 6.7183e-06 | 1.5165e-15 | 0 | 0 | 0 | 6.7183e-06 | 13.6775 | 187.0745 | 1052.9 | 46
1030.4 | 64 | 51.3171 | 223.2 | 12.6829 | 8.5118e-06 | 2.1734e-15 | 0 | 0 | 0 | 8.5118e-06 | 12.6829 | 160.8562 | 1052.95 | 32
1030.45 | 50 | 51.3117 | 223.15 | -1.3117 | 1.0765e-05 | 3.1092e-15 | 0 | 0 | 0 | 1.0765e-05 | -1.3117 | 1.7206 | 1053 | 33
1030.5 | 62 | 51.3063 | 223.1 | 10.6937 | 1.359e-05 | 4.44e-15 | 0 | 0 | 0 | 1.359e-05 | 10.6937 | 114.355 | 1053.05 | 64
1030.55 | 53 | 51.3009 | 223.05 | 1.6991 | 1.7125e-05 | 6.3292e-15 | 0 | 0 | 0 | 1.7125e-05 | 1.6991 | 2.8869 | 1053.1 | 43
1030.6 | 45 | 51.2955 | 223 | -6.2955 | 2.1542e-05 | 9.006e-15 | 0 | 0 | 0 | 2.1542e-05 | -6.2955 | 39.6338 | 1053.15 | 35
1030.65 | 60 | 51.2901 | 222.95 | 8.7099 | 2.7049e-05 | 1.2792e-14 | 0 | 0 | 0 | 2.7049e-05 | 8.7099 | 75.8615 | 1053.2 | 59
1030.7 | 54 | 51.2847 | 222.9 | 2.7153 | 3.3904e-05 | 1.8137e-14 | 0 | 0 | 0 | 3.3904e-05 | 2.7152 | 7.3725 | 1053.25 | 50
1030.75 | 54 | 51.2793 | 222.85 | 2.7207 | 4.242e-05 | 2.567e-14 | 0 | 0 | 0 | 4.242e-05 | 2.7206 | 7.4018 | 1053.3 | 45
1030.8 | 66 | 51.2739 | 222.8 | 14.7261 | 5.298e-05 | 3.6266e-14 | 0 | 0 | 0 | 5.298e-05 | 14.726 | 216.8551 | 1053.35 | 52
1030.85 | 49 | 51.2686 | 222.75 | -2.2686 | 6.605e-05 | 5.1145e-14 | 0 | 0 | 0 | 6.605e-05 | -2.2686 | 5.1466 | 1053.4 | 47
1030.9 | 58 | 51.2632 | 222.7 | 6.7368 | 8.2199e-05 | 7.1999e-14 | 0 | 0 | 0 | 8.2199e-05 | 6.7368 | 45.3839 | 1053.45 | 50
1030.95 | 63 | 51.2578 | 222.65 | 11.7422 | 0.00010211 | 1.0117e-13 | 0 | 0 | 0 | 0.00010211 | 11.7421 | 137.8776 | 1053.5 | 47
1031 | 55 | 51.2524 | 222.6 | 3.7476 | 0.00012662 | 1.4192e-13 | 0 | 0 | 0 | 0.00012662 | 3.7475 | 14.0437 | 1053.55 | 46
1031.05 | 59 | 51.247 | 222.55 | 7.753 | 0.00015674 | 1.9872e-13 | 0 | 0 | 0 | 0.00015674 | 7.7529 | 60.1068 | 1053.6 | 48
1031.1 | 56 | 51.2416 | 222.5 | 4.7584 | 0.00019366 | 2.7774e-13 | 0 | 0 | 0 | 0.00019366 | 4.7582 | 22.6406 | 1053.65 | 56
1031.15 | 51 | 51.2362 | 222.45 | -0.2362 | 0.00023886 | 3.8751e-13 | 0 | 0 | 0 | 0.00023886 | -0.23644 | 0.055903 | 1053.7 | 50
1031.2 | 52 | 51.2308 | 222.4 | 0.76919 | 0.00029409 | 5.3969e-13 | 0 | 0 | 0 | 0.00029409 | 0.7689 | 0.59121 | 1053.75 | 44
1031.25 | 44 | 51.2254 | 222.35 | -7.2254 | 0.00036143 | 7.5029e-13 | 0 | 0 | 0 | 0.00036143 | -7.2258 | 52.2118 | 1053.8 | 54
1031.3 | 59 | 51.22 | 222.3 | 7.78 | 0.0004434 | 1.0412e-12 | 0 | 0 | 0 | 0.0004434 | 7.7795 | 60.5211 | 1053.85 | 45
1031.35 | 65 | 51.2146 | 222.25 | 13.7854 | 0.00054299 | 1.4423e-12 | 0 | 0 | 0 | 0.00054299 | 13.7848 | 190.0214 | 1053.9 | 52
1031.4 | 52 | 51.2092 | 222.2 | 0.79076 | 0.00066376 | 1.9944e-12 | 0 | 0 | 0 | 0.00066376 | 0.7901 | 0.62426 | 1053.95 | 51
1031.45 | 59 | 51.2038 | 222.15 | 7.7962 | 0.00080995 | 2.7529e-12 | 0 | 0 | 0 | 0.00080995 | 7.7953 | 60.7674 | 1054 | 66
1031.5 | 49 | 51.1985 | 222.1 | -2.1985 | 0.00098655 | 3.7931e-12 | 0 | 0 | 0 | 0.00098655 | -2.1994 | 4.8375
1031.55 | 55 | 51.1931 | 222.05 | 3.8069 | 0.0011995 | 5.217e-12 | 0 | 0 | 0 | 0.0011995 | 3.8057 | 14.4837
1031.6 | 55 | 51.1877 | 222 | 3.8123 | 0.0014559 | 7.1625e-12 | 0 | 0 | 0 | 0.0014559 | 3.8109 | 14.5228
1031.65 | 63 | 51.1823 | 221.95 | 11.8177 | 0.0017638 | 9.816e-12 | 0 | 0 | 0 | 0.0017638 | 11.816 | 139.6169
1031.7 | 62 | 51.1769 | 221.9 | 10.8231 | 0.0021331 | 1.3428e-11 | 0 | 0 | 0 | 0.0021331 | 10.821 | 117.0937
1031.75 | 57 | 51.1715 | 221.85 | 5.8285 | 0.0025751 | 1.8337e-11 | 0 | 0 | 0 | 0.0025751 | 5.8259 | 33.9415
1031.8 | 43 | 51.1661 | 221.8 | -8.1661 | 0.0031031 | 2.4996e-11 | 0 | 0 | 0 | 0.0031031 | -8.1692 | 66.7359
1031.85 | 40 | 51.1607 | 221.75 | -11.1607 | 0.0037327 | 3.4012e-11 | 0 | 0 | 0 | 0.0037327 | -11.1644 | 124.6447
1031.9 | 51 | 51.1553 | 221.7 | -0.15532 | 0.004482 | 4.6198e-11 | 0 | 0 | 0 | 0.004482 | -0.1598 | 0.025535
1031.95 | 70 | 51.1499 | 221.65 | 18.8501 | 0.0053721 | 6.2637e-11 | 0 | 0 | 0 | 0.0053721 | 18.8447 | 355.1229
1032 | 50 | 51.1445 | 221.6 | -1.1445 | 0.0064274 | 8.4773e-11 | 0 | 0 | 0 | 0.0064274 | -1.151 | 1.3247
1032.05 | 35 | 51.1391 | 221.55 | -16.1391 | 0.0076764 | 1.1453e-10 | 0 | 0 | 0 | 0.0076764 | -16.1468 | 260.7196
1032.1 | 53 | 51.1337 | 221.5 | 1.8663 | 0.0091516 | 1.5445e-10 | 0 | 0 | 0 | 0.0091516 | 1.8571 | 3.4488
1032.15 | 50 | 51.1284 | 221.45 | -1.1284 | 0.010891 | 2.0792e-10 | 0 | 0 | 0 | 0.010891 | -1.1392 | 1.2979
1032.2 | 45 | 51.123 | 221.4 | -6.123 | 0.012938 | 2.7939e-10 | 0 | 0 | 0 | 0.012938 | -6.1359 | 37.6493
1032.25 | 54 | 51.1176 | 221.35 | 2.8824 | 0.015341 | 3.7476e-10 | 0 | 0 | 0 | 0.015341 | 2.8671 | 8.2202
1032.3 | 55 | 51.1122 | 221.3 | 3.8878 | 0.018159 | 5.0179e-10 | 0 | 0 | 0 | 0.018159 | 3.8697 | 14.9743
1032.35 | 49 | 51.1068 | 221.25 | -2.1068 | 0.021456 | 6.7068e-10 | 0 | 0 | 0 | 0.021456 | -2.1282 | 4.5294
1032.4 | 42 | 51.1014 | 221.2 | -9.1014 | 0.025306 | 8.9481e-10 | 0 | 0 | 0 | 0.025306 | -9.1267 | 83.2966
1032.45 | 55 | 51.096 | 221.15 | 3.904 | 0.029794 | 1.1917e-09 | 0 | 0 | 0 | 0.029794 | 3.8742 | 15.0095
1032.5 | 43 | 51.0906 | 221.1 | -8.0906 | 0.035016 | 1.5843e-09 | 0 | 0 | 0 | 0.035016 | -8.1256 | 66.0258
1032.55 | 43 | 51.0852 | 221.05 | -8.0852 | 0.041078 | 2.1024e-09 | 0 | 0 | 0 | 0.041078 | -8.1263 | 66.0367
1032.6 | 55 | 51.0798 | 221 | 3.9202 | 0.048104 | 2.785e-09 | 0 | 0 | 0 | 0.048104 | 3.8721 | 14.9929
1032.65 | 49 | 51.0744 | 220.95 | -2.0744 | 0.056231 | 3.6826e-09 | 0 | 0 | 0 | 0.056231 | -2.1307 | 4.5397
1032.7 | 61 | 51.069 | 220.9 | 9.931 | 0.065614 | 4.8607e-09 | 0 | 0 | 0 | 0.065614 | 9.8653 | 97.3251
1032.75 | 50 | 51.0636 | 220.85 | -1.0636 | 0.076425 | 6.4044e-09 | 0 | 0 | 0 | 0.076425 | -1.1401 | 1.2998
1032.8 | 62 | 51.0583 | 220.8 | 10.9417 | 0.088859 | 8.4232e-09 | 0 | 0 | 0 | 0.088859 | 10.8529 | 117.7851
1032.85 | 44 | 51.0529 | 220.75 | -7.0529 | 0.10313 | 1.1059e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.10313 | -7.156 | 51.2082
1032.9 | 63 | 51.0475 | 220.7 | 11.9525 | 0.11948 | 1.4493e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.11948 | 11.833 | 140.021
1032.95 | 50 | 51.0421 | 220.65 | -1.0421 | 0.13818 | 1.8959e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.13818 | -1.1803 | 1.393
1033 | 46 | 51.0367 | 220.6 | -5.0367 | 0.15951 | 2.4757e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.15951 | -5.1962 | 27.0005
1033.05 | 43 | 51.0313 | 220.55 | -8.0313 | 0.18381 | 3.2271e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.18381 | -8.2151 | 67.4879
1033.1 | 48 | 51.0259 | 220.5 | -3.0259 | 0.21143 | 4.1991e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.21143 | -3.2373 | 10.4803
1033.15 | 57 | 51.0205 | 220.45 | 5.9795 | 0.24277 | 5.454e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.24277 | 5.7367 | 32.91
1033.2 | 41 | 51.0151 | 220.4 | -10.0151 | 0.27826 | 7.0713e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.27826 | -10.2934 | 105.9535
1033.25 | 63 | 51.0097 | 220.35 | 11.9903 | 0.31836 | 9.1518e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.31836 | 11.6719 | 136.2336
1033.3 | 45 | 51.0043 | 220.3 | -6.0043 | 0.36359 | 1.1823e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.36359 | -6.3679 | 40.5504
1033.35 | 58 | 50.9989 | 220.25 | 7.0011 | 0.41451 | 1.5247e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.41451 | 6.5866 | 43.3827
1033.4 | 47 | 50.9935 | 220.2 | -3.9935 | 0.47171 | 1.9627e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.47171 | -4.4653 | 19.9385
1033.45 | 47 | 50.9882 | 220.15 | -3.9882 | 0.53584 | 2.5221e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.53584 | -4.524 | 20.4666
1033.5 | 57 | 50.9828 | 220.1 | 6.0172 | 0.60761 | 3.2351e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.60761 | 5.4096 | 29.2641
1033.55 | 43 | 50.9774 | 220.05 | -7.9774 | 0.68776 | 4.1422e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.68776 | -8.6651 | 75.0844
1033.6 | 55 | 50.972 | 220 | 4.028 | 0.77708 | 5.2942e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.77708 | 3.2509 | 10.5686
1033.65 | 40 | 50.9666 | 219.95 | -10.9666 | 0.87644 | 6.7544e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.87644 | -11.843 | 140.2574
1033.7 | 51 | 50.9612 | 219.9 | 0.038806 | 0.98674 | 8.602e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.98674 | -0.94794 | 0.89858
1033.75 | 52 | 50.9558 | 219.85 | 1.0442 | 1.1089 | 1.0936e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.1089 | -0.064738 | 0.004191
1033.8 | 53 | 50.9504 | 219.8 | 2.0496 | 1.244 | 1.3877e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0.80556 | 0.64892
1033.85 | 48 | 50.945 | 219.75 | -2.945 | 1.3931 | 1.7579e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.3931 | -4.3381 | 18.8192
1033.9 | 54 | 50.9396 | 219.7 | 3.0604 | 1.5572 | 2.2227e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.5572 | 1.5031 | 2.2594
1033.95 | 65 | 50.9342 | 219.65 | 14.0658 | 1.7376 | 2.8055e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.7376 | 12.3282 | 151.984
1034 | 60 | 50.9288 | 219.6 | 9.0712 | 1.9354 | 3.5348e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 7.1358 | 50.9194
1034.05 | 55 | 50.9234 | 219.55 | 4.0766 | 2.1518 | 4.4458e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.1518 | 1.9247 | 3.7046
1034.1 | 50 | 50.9181 | 219.5 | -0.91806 | 2.3882 | 5.5814e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.3882 | -3.3063 | 10.9313
1034.15 | 66 | 50.9127 | 219.45 | 15.0873 | 2.6458 | 6.9946e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.6458 | 12.4415 | 154.7918
1034.2 | 54 | 50.9073 | 219.4 | 3.0927 | 2.9259 | 8.75e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0.16678 | 0.027814
1034.25 | 60 | 50.9019 | 219.35 | 9.0981 | 3.23 | 1.0926e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 5.8681 | 34.435
1034.3 | 54 | 50.8965 | 219.3 | 3.1035 | 3.5592 | 1.362e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.5592 | -0.45572 | 0.20768
1034.35 | 48 | 50.8911 | 219.25 | -2.8911 | 3.915 | 1.6947e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.915 | -6.8061 | 46.3235
1034.4 | 63 | 50.8857 | 219.2 | 12.1143 | 4.2987 | 2.1048e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.2987 | 7.8156 | 61.0833
1034.45 | 49 | 50.8803 | 219.15 | -1.8803 | 4.7115 | 2.6096e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.7116 | -6.5919 | 43.4527
1034.5 | 45 | 50.8749 | 219.1 | -5.8749 | 5.1548 | 3.2297e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.1548 | -11.0297 | 121.655
1034.55 | 57 | 50.8695 | 219.05 | 6.1305 | 5.6297 | 3.99e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.6297 | 0.50078 | 0.25078
1034.6 | 55 | 50.8641 | 219 | 4.1359 | 6.1373 | 4.9204e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.1373 | -2.0015 | 4.0059
1034.65 | 58 | 50.8587 | 218.95 | 7.1413 | 6.6787 | 6.0569e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.6788 | 0.46247 | 0.21388
1034.7 | 58 | 50.8533 | 218.9 | 7.1467 | 7.255 | 7.4426e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.255 | -0.10837 | 0.011745
1034.75 | 63 | 50.848 | 218.85 | 12.152 | 7.8668 | 9.129e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.8669 | 4.2852 | 18.3625
1034.8 | 46 | 50.8426 | 218.8 | -4.8426 | 8.515 | 0.00011177 | 0 | 0 | 0 | 8.5151 | -13.3577 | 178.4276
1034.85 | 81 | 50.8372 | 218.75 | 30.1628 | 9.2001 | 0.00013661 | 0 | 0 | 0 | 9.2003 | 20.9625 | 439.4284
1034.9 | 68 | 50.8318 | 218.7 | 17.1682 | 9.9226 | 0.00016667 | 0 | 0 | 0 | 9.9228 | 7.2454 | 52.4959
1034.95 | 64 | 50.8264 | 218.65 | 13.1736 | 10.6828 | 0.00020298 | 0 | 0 | 0 | 10.683 | 2.4907 | 6.2034
1035 | 65 | 50.821 | 218.6 | 14.179 | 11.4805 | 0.00024675 | 0 | 0 | 0 | 11.4808 | 2.6982 | 7.2804
1035.05 | 79 | 50.8156 | 218.55 | 28.1844 | 12.3158 | 0.00029943 | 0 | 0 | 0 | 12.3161 | 15.8683 | 251.8014
1035.1 | 74 | 50.8102 | 218.5 | 23.1898 | 13.1883 | 0.00036271 | 0 | 0 | 0 | 13.1887 | 10.0011 | 100.0222
1035.15 | 85 | 50.8048 | 218.45 | 34.1952 | 14.0973 | 0.00043857 | 0 | 0 | 0 | 14.0978 | 20.0974 | 403.9053
1035.2 | 66 | 50.7994 | 218.4 | 15.2006 | 15.0421 | 0.00052935 | 0 | 0 | 0 | 15.0426 | 0.15794 | 0.024945
1035.25 | 85 | 50.794 | 218.35 | 34.206 | 16.0215 | 0.00063778 | 0 | 0 | 0 | 16.0221 | 18.1838 | 330.652
1035.3 | 61 | 50.7886 | 218.3 | 10.2114 | 17.0341 | 0.00076705 | 0 | 0 | 0 | 17.0349 | -6.8235 | 46.5608
1035.35 | 76 | 50.7832 | 218.25 | 25.2168 | 18.0784 | 0.00092088 | 0 | 0 | 0 | 18.0793 | 7.1374 | 50.9426
1035.4 | 73 | 50.7779 | 218.2 | 22.2221 | 19.1524 | 0.0011036 | 0 | 0 | 0 | 19.1535 | 3.0686 | 9.4164
1035.45 | 52 | 50.7725 | 218.15 | 1.2275 | 20.254 | 0.0013201 | 0 | 0 | 0 | 20.2553 | -19.0278 | 362.0558
1035.5 | 62 | 50.7671 | 218.1 | 11.2329 | 21.3806 | 0.0015764 | 0 | 0 | 0 | 21.3822 | -10.1492 | 103.0072
1035.55 | 82 | 50.7617 | 218.05 | 31.2383 | 22.5295 | 0.001879 | 0 | 0 | 0 | 22.5314 | 8.7069 | 75.81
1035.6 | 77 | 50.7563 | 218 | 26.2437 | 23.6978 | 0.0022357 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 2.5437 | 6.4703
1035.65 | 67 | 50.7509 | 217.95 | 16.2491 | 24.8821 | 0.0026554 | 0 | 0 | 0 | 24.8847 | -8.6356 | 74.5742
1035.7 | 70 | 50.7455 | 217.9 | 19.2545 | 26.0789 | 0.0031483 | 0 | 0 | 0 | 26.082 | -6.8275 | 46.6149
1035.75 | 69 | 50.7401 | 217.85 | 18.2599 | 27.2843 | 0.0037259 | 0 | 0 | 0 | 27.2881 | -9.0282 | 81.5079
1035.8 | 74 | 50.7347 | 217.8 | 23.2653 | 28.4945 | 0.0044016 | 0 | 0 | 0 | 28.4989 | -5.2336 | 27.3909
1035.85 | 59 | 50.7293 | 217.75 | 8.2707 | 29.7052 | 0.0051906 | 0 | 0 | 0 | 29.7104 | -21.4397 | 459.6605
1035.9 | 98 | 50.7239 | 217.7 | 47.2761 | 30.9119 | 0.0061101 | 0 | 0 | 0 | 30.918 | 16.358 | 267.585
1035.95 | 103 | 50.7185 | 217.65 | 52.2815 | 32.1102 | 0.0071796 | 0 | 0 | 0 | 32.1174 | 20.1641 | 406.5896
1036 | 81 | 50.7131 | 217.6 | 30.2869 | 33.2953 | 0.0084212 | 0 | 0 | 0 | 33.3037 | -3.0169 | 9.1017
1036.05 | 73 | 50.7078 | 217.55 | 22.2922 | 34.4625 | 0.0098599 | 0 | 0 | 0 | 34.4723 | -12.1801 | 148.3546
1036.1 | 92 | 50.7024 | 217.5 | 41.2976 | 35.6068 | 0.011524 | 0 | 0 | 0 | 35.6183 | 5.6793 | 32.2549
1036.15 | 92 | 50.697 | 217.45 | 41.303 | 36.7233 | 0.013444 | 0 | 0 | 0 | 36.7368 | 4.5663 | 20.8508
1036.2 | 67 | 50.6916 | 217.4 | 16.3084 | 37.8072 | 0.015657 | 0 | 0 | 0 | 37.8228 | -21.5144 | 462.87
1036.25 | 77 | 50.6862 | 217.35 | 26.3138 | 38.8535 | 0.018201 | 0 | 0 | 0 | 38.8717 | -12.5578 | 157.6994
1036.3 | 91 | 50.6808 | 217.3 | 40.3192 | 39.8573 | 0.021121 | 0 | 0 | 0 | 39.8784 | 0.44077 | 0.19427
1036.35 | 93 | 50.6754 | 217.25 | 42.3246 | 40.814 | 0.024465 | 0 | 0 | 0 | 40.8385 | 1.4861 | 2.2085
1036.4 | 107 | 50.67 | 217.2 | 56.33 | 41.719 | 0.028288 | 0 | 0 | 0 | 41.7473 | 14.5827 | 212.6545
1036.45 | 87 | 50.6646 | 217.15 | 36.3354 | 42.5679 | 0.03265 | 0 | 0 | 0 | 42.6005 | -6.2651 | 39.2518
1036.5 | 92 | 50.6592 | 217.1 | 41.3408 | 43.3563 | 0.037617 | 0 | 0 | 0 | 43.3939 | -2.0532 | 4.2155
1036.55 | 91 | 50.6538 | 217.05 | 40.3462 | 44.0805 | 0.043263 | 0 | 0 | 0 | 44.1237 | -3.7776 | 14.27
1036.6 | 96 | 50.6484 | 217 | 45.3516 | 44.7366 | 0.049667 | 0 | 0 | 0 | 44.7863 | 0.56529 | 0.31955
1036.65 | 94 | 50.643 | 216.95 | 43.357 | 45.3213 | 0.056917 | 0 | 0 | 0 | 45.3783 | -2.0213 | 4.0857
1036.7 | 97 | 50.6377 | 216.9 | 46.3623 | 45.8317 | 0.065109 | 0 | 0 | 0 | 45.8968 | 0.46556 | 0.21675
1036.75 | 99 | 50.6323 | 216.85 | 48.3677 | 46.2649 | 0.074347 | 0 | 0 | 0 | 46.3393 | 2.0285 | 4.1147
1036.8 | 94 | 50.6269 | 216.8 | 43.3731 | 46.6188 | 0.084743 | 0 | 0 | 0 | 46.7035 | -3.3304 | 11.0914
1036.85 | 101 | 50.6215 | 216.75 | 50.3785 | 46.8914 | 0.096421 | 0 | 0 | 0 | 46.9878 | 3.3907 | 11.4971
1036.9 | 99 | 50.6161 | 216.7 | 48.3839 | 47.0812 | 0.10951 | 0 | 0 | 0 | 47.1908 | 1.1932 | 1.4236
1036.95 | 82 | 50.6107 | 216.65 | 31.3893 | 47.1874 | 0.12416 | 0 | 0 | 0 | 47.3116 | -15.9223 | 253.5185
1037 | 98 | 50.6053 | 216.6 | 47.3947 | 47.2093 | 0.14051 | 0 | 0 | 0 | 47.3498 | 0.044904 | 0.0020164
1037.05 | 93 | 50.5999 | 216.55 | 42.4001 | 47.1467 | 0.15873 | 0 | 0 | 0 | 47.3055 | -4.9054 | 24.0628
1037.1 | 97 | 50.5945 | 216.5 | 46.4055 | 47.0001 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 47.1791 | -0.77365 | 0.59853
1037.15 | 79 | 50.5891 | 216.45 | 28.4109 | 46.7702 | 0.20149 | 0 | 0 | 0 | 46.9717 | -18.5608 | 344.5051
1037.2 | 98 | 50.5837 | 216.4 | 47.4163 | 46.4583 | 0.2264 | 0 | 0 | 0 | 46.6847 | 0.7316 | 0.53523
1037.25 | 108 | 50.5783 | 216.35 | 57.4217 | 46.0659 | 0.25394 | 0 | 0 | 0 | 46.3198 | 11.1018 | 123.2504
1037.3 | 117 | 50.573 | 216.3 | 66.427 | 45.5952 | 0.28432 | 0 | 0 | 0 | 45.8795 | 20.5475 | 422.2009
1037.35 | 110 | 50.5676 | 216.25 | 59.4324 | 45.0487 | 0.31777 | 0 | 0 | 0 | 45.3664 | 14.066 | 197.8531
1037.4 | 100 | 50.5622 | 216.2 | 49.4378 | 44.4291 | 0.35451 | 0 | 0 | 0 | 44.7836 | 4.6542 | 21.6618
1037.45 | 90 | 50.5568 | 216.15 | 39.4432 | 43.7397 | 0.39479 | 0 | 0 | 0 | 44.1345 | -4.6913 | 22.0084
1037.5 | 96 | 50.5514 | 216.1 | 45.4486 | 42.9841 | 0.43887 | 0 | 0 | 0 | 43.423 | 2.0256 | 4.1031
1037.55 | 98 | 50.546 | 216.05 | 47.454 | 42.1661 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 42.6531 | 4.801 | 23.0492
1037.6 | 78 | 50.5406 | 216 | 27.4594 | 41.2896 | 0.53943 | 0 | 0 | 0 | 41.8291 | -14.3697 | 206.4871
1037.65 | 101 | 50.5352 | 215.95 | 50.4648 | 40.3591 | 0.59645 | 0 | 0 | 0 | 40.9556 | 9.5092 | 90.4249
1037.7 | 99 | 50.5298 | 215.9 | 48.4702 | 39.3791 | 0.65831 | 0 | 0 | 0 | 40.0374 | 8.4328 | 71.1113
1037.75 | 107 | 50.5244 | 215.85 | 56.4756 | 38.3542 | 0.7253 | 0 | 0 | 0 | 39.0795 | 17.3961 | 302.6231
1037.8 | 98 | 50.519 | 215.8 | 47.481 | 37.2892 | 0.79766 | 0 | 0 | 0 | 38.0869 | 9.3941 | 88.2489
1037.85 | 90 | 50.5136 | 215.75 | 39.4864 | 36.189 | 0.87568 | 0 | 0 | 0 | 37.0647 | 2.4217 | 5.8645
1037.9 | 88 | 50.5082 | 215.7 | 37.4918 | 35.0585 | 0.95962 | 0 | 0 | 0 | 36.0181 | 1.4737 | 2.1717
1037.95 | 94 | 50.5029 | 215.65 | 43.4971 | 33.9025 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 34.9523 | 8.5449 | 73.0152
1038 | 76 | 50.4975 | 215.6 | 25.5025 | 32.7261 | 1.1462 | 0 | 0 | 0 | 33.8724 | -8.3698 | 70.0537
1038.05 | 71 | 50.4921 | 215.55 | 20.5079 | 31.5341 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 32.7834 | -12.2755 | 150.6881
1038.1 | 79 | 50.4867 | 215.5 | 28.5133 | 30.3311 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 31.6905 | -3.1772 | 10.0944
1038.15 | 71 | 50.4813 | 215.45 | 20.5187 | 29.1219 | 1.4764 | 0 | 0 | 0 | 30.5983 | -10.0796 | 101.5983
1038.2 | 75 | 50.4759 | 215.4 | 24.5241 | 27.911 | 1.6006 | 0 | 0 | 0 | 29.5116 | -4.9875 | 24.8749
1038.25 | 80 | 50.4705 | 215.35 | 29.5295 | 26.7025 | 1.7322 | 0 | 0 | 0 | 28.4347 | 1.0948 | 1.1985
1038.3 | 70 | 50.4651 | 215.3 | 19.5349 | 25.5008 | 1.8713 | 0 | 0 | 0 | 27.372 | -7.8371 | 61.4208
1038.35 | 76 | 50.4597 | 215.25 | 25.5403 | 24.3096 | 2.0179 | 0 | 0 | 0 | 26.3274 | -0.78715 | 0.6196
1038.4 | 86 | 50.4543 | 215.2 | 35.5457 | 23.1326 | 2.1721 | 0 | 0 | 0 | 25.3047 | 10.241 | 104.8786
1038.45 | 65 | 50.4489 | 215.15 | 14.5511 | 21.9732 | 2.3339 | 0 | 0 | 0 | 24.3071 | -9.756 | 95.1805
1038.5 | 82 | 50.4435 | 215.1 | 31.5565 | 20.8347 | 2.5033 | 0 | 0 | 0 | 23.338 | 8.2185 | 67.5439
1038.55 | 78 | 50.4381 | 215.05 | 27.5619 | 19.7198 | 2.6801 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 5.1619 | 26.6451
1038.6 | 58 | 50.4328 | 215 | 7.5672 | 18.6313 | 2.8644 | 0 | 0 | 0 | 21.4956 | -13.9284 | 194.0002
1038.65 | 73 | 50.4274 | 214.95 | 22.5726 | 17.5713 | 3.0558 | 0 | 0 | 0 | 20.6271 | 1.9455 | 3.785
1038.7 | 75 | 50.422 | 214.9 | 24.578 | 16.5421 | 3.2542 | 0 | 0 | 0 | 19.7963 | 4.7817 | 22.8651
1038.75 | 56 | 50.4166 | 214.85 | 5.5834 | 15.5453 | 3.4593 | 0 | 0 | 0 | 19.0046 | -13.4212 | 180.1273
1038.8 | 62 | 50.4112 | 214.8 | 11.5888 | 14.5824 | 3.6708 | 0 | 0 | 0 | 18.2532 | -6.6644 | 44.4137
1038.85 | 73 | 50.4058 | 214.75 | 22.5942 | 13.6547 | 3.8882 | 0 | 0 | 0 | 17.5429 | 5.0513 | 25.5155
1038.9 | 73 | 50.4004 | 214.7 | 22.5996 | 12.7632 | 4.1111 | 0 | 0 | 0 | 16.8743 | 5.7253 | 32.7786
1038.95 | 70 | 50.395 | 214.65 | 19.605 | 11.9086 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 16.2477 | 3.3573 | 11.2717
1039 | 64 | 50.3896 | 214.6 | 13.6104 | 11.0914 | 4.5714 | 0 | 0 | 0 | 15.6628 | -2.0524 | 4.2124
1039.05 | 65 | 50.3842 | 214.55 | 14.6158 | 10.3117 | 4.8077 | 0 | 0 | 0 | 15.1194 | -0.50361 | 0.25362
1039.1 | 72 | 50.3788 | 214.5 | 21.6212 | 9.5698 | 5.047 | 0 | 0 | 0 | 14.6168 | 7.0044 | 49.061
1039.15 | 60 | 50.3734 | 214.45 | 9.6266 | 8.8653 | 5.2889 | 0 | 0 | 0 | 14.1542 | -4.5276 | 20.4995
1039.2 | 72 | 50.368 | 214.4 | 21.632 | 8.198 | 5.5324 | 0 | 0 | 0 | 13.7305 | 7.9015 | 62.4337
1039.25 | 47 | 50.3627 | 214.35 | -3.3627 | 7.5674 | 5.7768 | 0 | 0 | 0 | 13.3443 | -16.7069 | 279.1207
1039.3 | 65 | 50.3573 | 214.3 | 14.6427 | 6.9729 | 6.0212 | 0 | 0 | 0 | 12.9941 | 1.6487 | 2.7181
1039.35 | 60 | 50.3519 | 214.25 | 9.6481 | 6.4135 | 6.2648 | 0 | 0 | 0 | 12.6783 | -3.0301 | 9.1818
1039.4 | 53 | 50.3465 | 214.2 | 2.6535 | 5.8885 | 6.5065 | 0 | 0 | 0 | 12.395 | -9.7415 | 94.8961
1039.45 | 62 | 50.3411 | 214.15 | 11.6589 | 5.3968 | 6.7455 | 0 | 0 | 0 | 12.1423 | -0.48335 | 0.23362
1039.5 | 68 | 50.3357 | 214.1 | 17.6643 | 4.9373 | 6.9807 | 0 | 0 | 0 | 11.918 | 5.7463 | 33.0196
1039.55 | 66 | 50.3303 | 214.05 | 15.6697 | 4.5089 | 7.2113 | 0 | 0 | 0 | 11.7202 | 3.9495 | 15.5989
1039.6 | 56 | 50.3249 | 214 | 5.6751 | 4.1102 | 7.4362 | 0 | 0 | 0 | 11.5464 | -5.8713 | 34.4721
1039.65 | 58 | 50.3195 | 213.95 | 7.6805 | 3.7402 | 7.6543 | 0 | 0 | 0 | 11.3945 | -3.714 | 13.7937
1039.7 | 54 | 50.3141 | 213.9 | 3.6859 | 3.3973 | 7.8648 | 0 | 0 | 0 | 11.2621 | -7.5762 | 57.3993
1039.75 | 57 | 50.3087 | 213.85 | 6.6913 | 3.0804 | 8.0666 | 0 | 0 | 0 | 11.147 | -4.4557 | 19.8536
1039.8 | 59 | 50.3033 | 213.8 | 8.6967 | 2.788 | 8.2588 | 0 | 0 | 0 | 11.0469 | -2.3502 | 5.5235
1039.85 | 65 | 50.2979 | 213.75 | 14.7021 | 2.5189 | 8.4405 | 0 | 0 | 0 | 10.9594 | 3.7426 | 14.0073
1039.9 | 65 | 50.2926 | 213.7 | 14.7074 | 2.2717 | 8.6108 | 0 | 0 | 0 | 10.8825 | 3.825 | 14.6304
1039.95 | 59 | 50.2872 | 213.65 | 8.7128 | 2.0451 | 8.7688 | 0 | 0 | 0 | 10.8139 | -2.101 | 4.4143
1040 | 57 | 50.2818 | 213.6 | 6.7182 | 1.8378 | 8.9137 | 0 | 0 | 0 | 10.7515 | -4.0333 | 16.2672
1040.05 | 65 | 50.2764 | 213.55 | 14.7236 | 1.6486 | 9.0448 | 0 | 0 | 0 | 10.6934 | 4.0302 | 16.2428
1040.1 | 57 | 50.271 | 213.5 | 6.729 | 1.4762 | 9.1615 | 0 | 0 | 0 | 10.6376 | -3.9086 | 15.2774
1040.15 | 63 | 50.2656 | 213.45 | 12.7344 | 1.3194 | 9.2631 | 0 | 0 | 0 | 10.5825 | 2.1519 | 4.6307
1040.2 | 55 | 50.2602 | 213.4 | 4.7398 | 1.1772 | 9.349 | 0 | 0 | 0 | 10.5263 | -5.7865 | 33.4831
1040.25 | 73 | 50.2548 | 213.35 | 22.7452 | 1.0485 | 9.4189 | 0 | 0 | 0 | 10.4674 | 12.2778 | 150.7442
1040.3 | 54 | 50.2494 | 213.3 | 3.7506 | 0.93216 | 9.4724 | 0 | 0 | 0 | 10.4045 | -6.6539 | 44.2748
1040.35 | 67 | 50.244 | 213.25 | 16.756 | 0.82725 | 9.5091 | 0 | 0 | 0 | 10.3363 | 6.4196 | 41.2118
1040.4 | 64 | 50.2386 | 213.2 | 13.7614 | 0.73284 | 9.5289 | 0 | 0 | 0 | 10.2617 | 3.4996 | 12.2475
1040.45 | 65 | 50.2332 | 213.15 | 14.7668 | 0.64804 | 9.5317 | 0 | 0 | 0 | 10.1797 | 4.5871 | 21.041
1040.5 | 69 | 50.2278 | 213.1 | 18.7722 | 0.57202 | 9.5174 | 0 | 0 | 0 | 10.0894 | 8.6827 | 75.3895
1040.55 | 63 | 50.2225 | 213.05 | 12.7775 | 0.50403 | 9.4862 | 0 | 0 | 0 | 9.9902 | 2.7873 | 7.7692
1040.6 | 61 | 50.2171 | 213 | 10.7829 | 0.44332 | 9.4382 | 0 | 0 | 0 | 9.8815 | 0.90144 | 0.8126
1040.65 | 57 | 50.2117 | 212.95 | 6.7883 | 0.38922 | 9.3736 | 0 | 0 | 0 | 9.7628 | -2.9745 | 8.8477
1040.7 | 61 | 50.2063 | 212.9 | 10.7937 | 0.34112 | 9.2929 | 0 | 0 | 0 | 9.634 | 1.1597 | 1.345
1040.75 | 72 | 50.2009 | 212.85 | 21.7991 | 0.29843 | 9.1963 | 0 | 0 | 0 | 9.4948 | 12.3044 | 151.3972
1040.8 | 82 | 50.1955 | 212.8 | 31.8045 | 0.26061 | 9.0845 | 0 | 0 | 0 | 9.3451 | 22.4594 | 504.4228
1040.85 | 59 | 50.1901 | 212.75 | 8.8099 | 0.22718 | 8.9581 | 0 | 0 | 0 | 9.1852 | -0.37534 | 0.14088
1040.9 | 58 | 50.1847 | 212.7 | 7.8153 | 0.19768 | 8.8176 | 0 | 0 | 0 | 9.0152 | -1.2 | 1.4399
1040.95 | 56 | 50.1793 | 212.65 | 5.8207 | 0.17171 | 8.6638 | 0 | 0 | 0 | 8.8355 | -3.0148 | 9.0889
1041 | 65 | 50.1739 | 212.6 | 14.8261 | 0.14888 | 8.4974 | 0 | 0 | 0 | 8.6463 | 6.1798 | 38.1898
1041.05 | 47 | 50.1685 | 212.55 | -3.1685 | 0.12886 | 8.3194 | 0 | 0 | 0 | 8.4482 | -11.6167 | 134.9489
1041.1 | 54 | 50.1631 | 212.5 | 3.8369 | 0.11133 | 8.1305 | 0 | 0 | 0 | 8.2418 | -4.405 | 19.4036
1041.15 | 69 | 50.1577 | 212.45 | 18.8423 | 0.096009 | 7.9317 | 0 | 0 | 0 | 8.0277 | 10.8145 | 116.9544
1041.2 | 61 | 50.1524 | 212.4 | 10.8476 | 0.082651 | 7.7239 | 0 | 0 | 0 | 7.8066 | 3.0411 | 9.248
1041.25 | 46 | 50.147 | 212.35 | -4.147 | 0.071025 | 7.5082 | 0 | 0 | 0 | 7.5792 | -11.7262 | 137.503
1041.3 | 48 | 50.1416 | 212.3 | -2.1416 | 0.060925 | 7.2854 | 0 | 0 | 0 | 7.3463 | -9.4879 | 90.0202
1041.35 | 58 | 50.1362 | 212.25 | 7.8638 | 0.052168 | 7.0566 | 0 | 0 | 0 | 7.1088 | 0.75505 | 0.57011
1041.4 | 50 | 50.1308 | 212.2 | -0.13078 | 0.044589 | 6.8228 | 0 | 0 | 0 | 6.8674 | -6.9981 | 48.974
1041.45 | 59 | 50.1254 | 212.15 | 8.8746 | 0.038044 | 6.5849 | 0 | 0 | 0 | 6.6229 | 2.2517 | 5.07
1041.5 | 49 | 50.12 | 212.1 | -1.12 | 0.032401 | 6.3439 | 0 | 0 | 0 | 6.3763 | -7.4963 | 56.1953
1041.55 | 59 | 50.1146 | 212.05 | 8.8854 | 0.027546 | 6.1009 | 0 | 0 | 0 | 6.1284 | 2.7569 | 7.6008
1041.6 | 60 | 50.1092 | 212 | 9.8908 | 0.023377 | 5.8567 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 4.0107 | 16.086
1041.65 | 50 | 50.1038 | 211.95 | -0.10382 | 0.019803 | 5.6122 | 0 | 0 | 0 | 5.632 | -5.7358 | 32.8994
1041.7 | 57 | 50.0984 | 211.9 | 6.9016 | 0.016746 | 5.3683 | 0 | 0 | 0 | 5.385 | 1.5166 | 2.2999
1041.75 | 56 | 50.093 | 211.85 | 5.907 | 0.014135 | 5.1258 | 0 | 0 | 0 | 5.1399 | 0.76704 | 0.58834
1041.8 | 54 | 50.0876 | 211.8 | 3.9124 | 0.01191 | 4.8855 | 0 | 0 | 0 | 4.8974 | -0.98507 | 0.97036
1041.85 | 52 | 50.0823 | 211.75 | 1.9177 | 0.010017 | 4.6482 | 0 | 0 | 0 | 4.6582 | -2.7404 | 7.5101
1041.9 | 44 | 50.0769 | 211.7 | -6.0769 | 0.0084102 | 4.4145 | 0 | 0 | 0 | 4.4229 | -10.4997 | 110.2445
1041.95 | 53 | 50.0715 | 211.65 | 2.9285 | 0.0070484 | 4.185 | 0 | 0 | 0 | 4.1921 | -1.2635 | 1.5965
1042 | 54 | 50.0661 | 211.6 | 3.9339 | 0.0058965 | 3.9604 | 0 | 0 | 0 | 3.9663 | -0.032369 | 0.0010478
1042.05 | 49 | 50.0607 | 211.55 | -1.0607 | 0.0049241 | 3.7411 | 0 | 0 | 0 | 3.7461 | -4.8067 | 23.1048
1042.1 | 55 | 50.0553 | 211.5 | 4.9447 | 0.0041047 | 3.5277 | 0 | 0 | 0 | 3.5318 | 1.4129 | 1.9963
1042.15 | 47 | 50.0499 | 211.45 | -3.0499 | 0.0034155 | 3.3205 | 0 | 0 | 0 | 3.3239 | -6.3738 | 40.6254
1042.2 | 43 | 50.0445 | 211.4 | -7.0445 | 0.002837 | 3.1199 | 0 | 0 | 0 | 3.1227 | -10.1672 | 103.3721
1042.25 | 61 | 50.0391 | 211.35 | 10.9609 | 0.0023522 | 2.9261 | 0 | 0 | 0 | 2.9285 | 8.0324 | 64.5196
1042.3 | 59 | 50.0337 | 211.3 | 8.9663 | 0.0019468 | 2.7395 | 0 | 0 | 0 | 2.7415 | 6.2248 | 38.7484
1042.35 | 59 | 50.0283 | 211.25 | 8.9717 | 0.0016084 | 2.5602 | 0 | 0 | 0 | 2.5618 | 6.4098 | 41.0862
1042.4 | 53 | 50.0229 | 211.2 | 2.9771 | 0.0013264 | 2.3884 | 0 | 0 | 0 | 2.3897 | 0.58736 | 0.345
1042.45 | 54 | 50.0175 | 211.15 | 3.9825 | 0.0010919 | 2.2241 | 0 | 0 | 0 | 2.2252 | 1.7573 | 3.088
1042.5 | 60 | 50.0122 | 211.1 | 9.9878 | 0.00089729 | 2.0674 | 0 | 0 | 0 | 2.0683 | 7.9196 | 62.7193
1042.55 | 39 | 50.0068 | 211.05 | -11.0068 | 0.00073603 | 1.9183 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | -12.9258 | 167.0765
1042.6 | 43 | 50.0014 | 211 | -7.0014 | 0.00060267 | 1.7768 | 0 | 0 | 0 | 1.7774 | -8.7788 | 77.0667
1042.65 | 61 | 49.996 | 210.95 | 11.004 | 0.00049259 | 1.6428 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 9.3608 | 87.6237
1042.7 | 47 | 49.9906 | 210.9 | -2.9906 | 0.0004019 | 1.5162 | 0 | 0 | 0 | 1.5166 | -4.5071 | 20.3143
1042.75 | 58 | 49.9852 | 210.85 | 8.0148 | 0.00032732 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 1.3971 | 6.6177 | 43.7939
1042.8 | 55 | 49.9798 | 210.8 | 5.0202 | 0.0002661 | 1.2845 | 0 | 0 | 0 | 1.2848 | 3.7354 | 13.9533
1042.85 | 56 | 49.9744 | 210.75 | 6.0256 | 0.00021594 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 1.1794 | 4.8462 | 23.4858
1042.9 | 44 | 49.969 | 210.7 | -5.969 | 0.00017493 | 1.0805 | 0 | 0 | 0 | 1.0807 | -7.0497 | 49.6984
1042.95 | 49 | 49.9636 | 210.65 | -0.96362 | 0.00014145 | 0.98835 | 0 | 0 | 0 | 0.98849 | -1.9521 | 3.8108
1043 | 44 | 49.9582 | 210.6 | -5.9582 | 0.00011418 | 0.90243 | 0 | 0 | 0 | 0.90254 | -6.8608 | 47.0703
1043.05 | 50 | 49.9528 | 210.55 | 0.04716 | 9.1996e-05 | 0.82251 | 0 | 0 | 0 | 0.8226 | -0.77544 | 0.6013
1043.1 | 48 | 49.9474 | 210.5 | -1.9474 | 7.3992e-05 | 0.74832 | 0 | 0 | 0 | 0.7484 | -2.6958 | 7.2676
1043.15 | 56 | 49.9421 | 210.45 | 6.0579 | 5.9405e-05 | 0.67961 | 0 | 0 | 0 | 0.67967 | 5.3783 | 28.9258
1043.2 | 50 | 49.9367 | 210.4 | 0.063337 | 4.7608e-05 | 0.61611 | 0 | 0 | 0 | 0.61615 | -0.55282 | 0.30561
1043.25 | 46 | 49.9313 | 210.35 | -3.9313 | 3.8086e-05 | 0.55754 | 0 | 0 | 0 | 0.55757 | -4.4888 | 20.1497
1043.3 | 47 | 49.9259 | 210.3 | -2.9259 | 3.0414e-05 | 0.50363 | 0 | 0 | 0 | 0.50366 | -3.4295 | 11.7618
1043.35 | 48 | 49.9205 | 210.25 | -1.9205 | 2.4244e-05 | 0.45413 | 0 | 0 | 0 | 0.45415 | -2.3746 | 5.6389
1043.4 | 50 | 49.9151 | 210.2 | 0.084906 | 1.9291e-05 | 0.40876 | 0 | 0 | 0 | 0.40878 | -0.32387 | 0.10489
1043.45 | 42 | 49.9097 | 210.15 | -7.9097 | 1.5322e-05 | 0.36726 | 0 | 0 | 0 | 0.36728 | -8.277 | 68.5084
1043.5 | 50 | 49.9043 | 210.1 | 0.095691 | 1.2149e-05 | 0.32939 | 0 | 0 | 0 | 0.3294 | -0.23371 | 0.054621
1043.55 | 41 | 49.8989 | 210.05 | -8.8989 | 9.615e-06 | 0.29489 | 0 | 0 | 0 | 0.2949 | -9.1938 | 84.5263
1043.6 | 42 | 49.8935 | 210 | -7.8935 | 7.5962e-06 | 0.26354 | 0 | 0 | 0 | 0.26355 | -8.1571 | 66.5378
1043.65 | 54 | 49.8881 | 209.95 | 4.1119 | 5.9905e-06 | 0.2351 | 0 | 0 | 0 | 0.2351 | 3.8768 | 15.0293
1043.7 | 55 | 49.8827 | 209.9 | 5.1173 | 4.7158e-06 | 0.20935 | 0 | 0 | 0 | 0.20936 | 4.9079 | 24.0875
1043.75 | 56 | 49.8773 | 209.85 | 6.1227 | 3.7057e-06 | 0.18609 | 0 | 0 | 0 | 0.18609 | 5.9366 | 35.2427
1043.8 | 51 | 49.872 | 209.8 | 1.128 | 2.9067e-06 | 0.16512 | 0 | 0 | 0 | 0.16512 | 0.96292 | 0.92722
1043.85 | 48 | 49.8666 | 209.75 | -1.8666 | 2.276e-06 | 0.14625 | 0 | 0 | 0 | 0.14625 | -2.0128 | 4.0514
1043.9 | 44 | 49.8612 | 209.7 | -5.8612 | 1.7789e-06 | 0.1293 | 0 | 0 | 0 | 0.1293 | -5.9905 | 35.8858
1043.95 | 39 | 49.8558 | 209.65 | -10.8558 | 1.3879e-06 | 0.11412 | 0 | 0 | 0 | 0.11412 | -10.9699 | 120.3386
1044 | 44 | 49.8504 | 209.6 | -5.8504 | 1.0809e-06 | 0.10053 | 0 | 0 | 0 | 0.10053 | -5.9509 | 35.4135
1044.05 | 56 | 49.845 | 209.55 | 6.155 | 8.403e-07 | 0.08841 | 0 | 0 | 0 | 0.08841 | 6.0666 | 36.8036
1044.1 | 44 | 49.8396 | 209.5 | -5.8396 | 6.521e-07 | 0.077608 | 0 | 0 | 0 | 0.077609 | -5.9172 | 35.0134
1044.15 | 50 | 49.8342 | 209.45 | 0.16579 | 5.0514e-07 | 0.068005 | 0 | 0 | 0 | 0.068006 | 0.097784 | 0.0095618
1044.2 | 54 | 49.8288 | 209.4 | 4.1712 | 3.906e-07 | 0.059484 | 0 | 0 | 0 | 0.059484 | 4.1117 | 16.9061
1044.25 | 61 | 49.8234 | 209.35 | 11.1766 | 3.0149e-07 | 0.051937 | 0 | 0 | 0 | 0.051937 | 11.1246 | 123.7576
1044.3 | 50 | 49.818 | 209.3 | 0.18197 | 2.323e-07 | 0.045267 | 0 | 0 | 0 | 0.045267 | 0.1367 | 0.018687
1044.35 | 49 | 49.8126 | 209.25 | -0.81264 | 1.7866e-07 | 0.039383 | 0 | 0 | 0 | 0.039383 | -0.85202 | 0.72594
1044.4 | 57 | 49.8072 | 209.2 | 7.1928 | 1.3717e-07 | 0.034202 | 0 | 0 | 0 | 0.034202 | 7.1585 | 51.2448
1044.45 | 61 | 49.8019 | 209.15 | 11.1981 | 1.0512e-07 | 0.02965 | 0 | 0 | 0 | 0.02965 | 11.1685 | 124.7353
1044.5 | 33 | 49.7965 | 209.1 | -16.7965 | 8.0417e-08 | 0.025658 | 0 | 0 | 0 | 0.025658 | -16.8221 | 282.9838
1044.55 | 56 | 49.7911 | 209.05 | 6.2089 | 6.1409e-08 | 0.022163 | 0 | 0 | 0 | 0.022164 | 6.1868 | 38.2761
1044.6 | 52 | 49.7857 | 209 | 2.2143 | 4.681e-08 | 0.019111 | 0 | 0 | 0 | 0.019111 | 2.1952 | 4.8189
1044.65 | 41 | 49.7803 | 208.95 | -8.7803 | 3.5618e-08 | 0.016449 | 0 | 0 | 0 | 0.016449 | -8.7967 | 77.3826
1044.7 | 41 | 49.7749 | 208.9 | -8.7749 | 2.7053e-08 | 0.014133 | 0 | 0 | 0 | 0.014133 | -8.789 | 77.247
1044.75 | 45 | 49.7695 | 208.85 | -4.7695 | 2.0511e-08 | 0.012121 | 0 | 0 | 0 | 0.012121 | -4.7816 | 22.8639
1044.8 | 48 | 49.7641 | 208.8 | -1.7641 | 1.5523e-08 | 0.010377 | 0 | 0 | 0 | 0.010377 | -1.7745 | 3.1488
1044.85 | 43 | 49.7587 | 208.75 | -6.7587 | 1.1728e-08 | 0.008868 | 0 | 0 | 0 | 0.008868 | -6.7676 | 45.8002
1044.9 | 50 | 49.7533 | 208.7 | 0.24667 | 8.8441e-09 | 0.007565 | 0 | 0 | 0 | 0.007565 | 0.23911 | 0.057173
1044.95 | 53 | 49.7479 | 208.65 | 3.2521 | 6.6577e-09 | 0.0064418 | 0 | 0 | 0 | 0.0064418 | 3.2456 | 10.5341
1045 | 67 | 49.7425 | 208.6 | 17.2575 | 5.0028e-09 | 0.0054756 | 0 | 0 | 0 | 0.0054756 | 17.252 | 297.6309
1045.05 | 46 | 49.7371 | 208.55 | -3.7371 | 3.7526e-09 | 0.004646 | 0 | 0 | 0 | 0.004646 | -3.7418 | 14.001
1045.1 | 62 | 49.7318 | 208.5 | 12.2682 | 2.8097e-09 | 0.0039351 | 0 | 0 | 0 | 0.0039351 | 12.2643 | 150.4133
1045.15 | 54 | 49.7264 | 208.45 | 4.2736 | 2.1e-09 | 0.003327 | 0 | 0 | 0 | 0.003327 | 4.2703 | 18.2355
1045.2 | 61 | 49.721 | 208.4 | 11.279 | 1.5668e-09 | 0.0028078 | 0 | 0 | 0 | 0.0028078 | 11.2762 | 127.1531
1045.25 | 57 | 49.7156 | 208.35 | 7.2844 | 1.1668e-09 | 0.0023654 | 0 | 0 | 0 | 0.0023654 | 7.2821 | 53.0283
1045.3 | 50 | 49.7102 | 208.3 | 0.28981 | 8.6744e-10 | 0.0019892 | 0 | 0 | 0 | 0.0019892 | 0.28782 | 0.082842
1045.35 | 48 | 49.7048 | 208.25 | -1.7048 | 6.4371e-10 | 0.0016698 | 0 | 0 | 0 | 0.0016698 | -1.7065 | 2.912
1045.4 | 37 | 49.6994 | 208.2 | -12.6994 | 4.7683e-10 | 0.0013992 | 0 | 0 | 0 | 0.0013992 | -12.7008 | 161.3104
1045.45 | 53 | 49.694 | 208.15 | 3.306 | 3.5259e-10 | 0.0011703 | 0 | 0 | 0 | 0.0011703 | 3.3048 | 10.9218
1045.5 | 50 | 49.6886 | 208.1 | 0.31138 | 2.6025e-10 | 0.00097713 | 0 | 0 | 0 | 0.00097713 | 0.3104 | 0.096351
1045.55 | 51 | 49.6832 | 208.05 | 1.3168 | 1.9175e-10 | 0.00081439 | 0 | 0 | 0 | 0.00081439 | 1.316 | 1.7317
1045.6 | 47 | 49.6778 | 208 | -2.6778 | 1.4103e-10 | 0.00067754 | 0 | 0 | 0 | 0.00067754 | -2.6785 | 7.1744
1045.65 | 60 | 49.6724 | 207.95 | 10.3276 | 1.0354e-10 | 0.00056268 | 0 | 0 | 0 | 0.00056268 | 10.327 | 106.6468
1045.7 | 46 | 49.667 | 207.9 | -3.667 | 7.5875e-11 | 0.00046645 | 0 | 0 | 0 | 0.00046645 | -3.6675 | 13.4507
1045.75 | 66 | 49.6617 | 207.85 | 16.3383 | 5.5506e-11 | 0.00038599 | 0 | 0 | 0 | 0.00038599 | 16.338 | 266.9288
1045.8 | 55 | 49.6563 | 207.8 | 5.3437 | 4.0532e-11 | 0.00031884 | 0 | 0 | 0 | 0.00031884 | 5.3434 | 28.5521
1045.85 | 63 | 49.6509 | 207.75 | 13.3491 | 2.9545e-11 | 0.0002629 | 0 | 0 | 0 | 0.0002629 | 13.3489 | 178.1922
1045.9 | 58 | 49.6455 | 207.7 | 8.3545 | 2.1497e-11 | 0.00021639 | 0 | 0 | 0 | 0.00021639 | 8.3543 | 69.7944
1045.95 | 52 | 49.6401 | 207.65 | 2.3599 | 1.5614e-11 | 0.00017778 | 0 | 0 | 0 | 0.00017778 | 2.3597 | 5.5683
1046 | 62 | 49.6347 | 207.6 | 12.3653 | 1.132e-11 | 0.00014581 | 0 | 0 | 0 | 0.00014581 | 12.3652 | 152.8971
1046.05 | 57 | 49.6293 | 207.55 | 7.3707 | 8.1929e-12 | 0.00011937 | 0 | 0 | 0 | 0.00011937 | 7.3706 | 54.3254
1046.1 | 35 | 49.6239 | 207.5 | -14.6239 | 5.9189e-12 | 9.7548e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.7548e-05 | -14.624 | 213.8616
1046.15 | 42 | 49.6185 | 207.45 | -7.6185 | 4.2683e-12 | 7.9575e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.9575e-05 | -7.6186 | 58.043
1046.2 | 42 | 49.6131 | 207.4 | -7.6131 | 3.0726e-12 | 6.4797e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.4797e-05 | -7.6132 | 57.9607
1046.25 | 39 | 49.6077 | 207.35 | -10.6077 | 2.2079e-12 | 5.2669e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.2669e-05 | -10.6078 | 112.5252
1046.3 | 44 | 49.6023 | 207.3 | -5.6023 | 1.5837e-12 | 4.2735e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.2735e-05 | -5.6024 | 31.3867
1046.35 | 46 | 49.597 | 207.25 | -3.597 | 1.1339e-12 | 3.4612e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.4612e-05 | -3.597 | 12.9383
1046.4 | 45 | 49.5916 | 207.2 | -4.5916 | 8.1042e-13 | 2.7983e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.7983e-05 | -4.5916 | 21.0827
1046.45 | 47 | 49.5862 | 207.15 | -2.5862 | 5.7819e-13 | 2.2584e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.2584e-05 | -2.5862 | 6.6884
1046.5 | 57 | 49.5808 | 207.1 | 7.4192 | 4.1177e-13 | 1.8193e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.8193e-05 | 7.4192 | 55.0447
1046.55 | 45 | 49.5754 | 207.05 | -4.5754 | 2.9272e-13 | 1.463e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.463e-05 | -4.5754 | 20.9342
1046.6 | 40 | 49.57 | 207 | -9.57 | 2.0772e-13 | 1.1744e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.1744e-05 | -9.57 | 91.5849
1046.65 | 45 | 49.5646 | 206.95 | -4.5646 | 1.4714e-13 | 9.4102e-06 | 0 | 0 | 0 | 9.4102e-06 | -4.5646 | 20.8356
1046.7 | 53 | 49.5592 | 206.9 | 3.4408 | 1.0404e-13 | 7.5267e-06 | 0 | 0 | 0 | 7.5267e-06 | 3.4408 | 11.839
1046.75 | 52 | 49.5538 | 206.85 | 2.4462 | 7.3436e-14 | 6.0095e-06 | 0 | 0 | 0 | 6.0095e-06 | 2.4462 | 5.9838
1046.8 | 56 | 49.5484 | 206.8 | 6.4516 | 5.174e-14 | 4.7895e-06 | 0 | 0 | 0 | 4.7895e-06 | 6.4516 | 41.6228
1046.85 | 57 | 49.543 | 206.75 | 7.457 | 3.6389e-14 | 3.8104e-06 | 0 | 0 | 0 | 3.8104e-06 | 7.457 | 55.6064
1046.9 | 61 | 49.5376 | 206.7 | 11.4624 | 2.5547e-14 | 3.026e-06 | 0 | 0 | 0 | 3.026e-06 | 11.4624 | 131.3857
1046.95 | 62 | 49.5322 | 206.65 | 12.4678 | 1.7903e-14 | 2.3988e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.3988e-06 | 12.4678 | 155.4449
1047 | 54 | 49.5269 | 206.6 | 4.4731 | 1.2524e-14 | 1.8982e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.8982e-06 | 4.4731 | 20.009
1047.05 | 44 | 49.5215 | 206.55 | -5.5215 | 8.7453e-15 | 1.4994e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.4994e-06 | -5.5215 | 30.4865
1047.1 | 45 | 49.5161 | 206.5 | -4.5161 | 6.0959e-15 | 1.1823e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.1823e-06 | -4.5161 | 20.3949
1047.15 | 51 | 49.5107 | 206.45 | 1.4893 | 4.2415e-15 | 9.3052e-07 | 0 | 0 | 0 | 9.3052e-07 | 1.4893 | 2.2181
1047.2 | 39 | 49.5053 | 206.4 | -10.5053 | 2.9459e-15 | 7.3108e-07 | 0 | 0 | 0 | 7.3108e-07 | -10.5053 | 110.361
1047.25 | 48 | 49.4999 | 206.35 | -1.4999 | 2.0424e-15 | 5.7336e-07 | 0 | 0 | 0 | 5.7336e-07 | -1.4999 | 2.2497
1047.3 | 49 | 49.4945 | 206.3 | -0.4945 | 1.4135e-15 | 4.4886e-07 | 0 | 0 | 0 | 4.4886e-07 | -0.4945 | 0.24453
1047.35 | 55 | 49.4891 | 206.25 | 5.5109 | 9.7651e-16 | 3.5077e-07 | 0 | 0 | 0 | 3.5077e-07 | 5.5109 | 30.37
1047.4 | 58 | 49.4837 | 206.2 | 8.5163 | 6.734e-16 | 2.7362e-07 | 0 | 0 | 0 | 2.7362e-07 | 8.5163 | 72.5271
1047.45 | 62 | 49.4783 | 206.15 | 12.5217 | 4.6355e-16 | 2.1306e-07 | 0 | 0 | 0 | 2.1306e-07 | 12.5217 | 156.7925
1047.5 | 57 | 49.4729 | 206.1 | 7.5271 | 3.1852e-16 | 1.6561e-07 | 0 | 0 | 0 | 1.6561e-07 | 7.5271 | 56.6568
1047.55 | 42 | 49.4675 | 206.05 | -7.4675 | 2.1848e-16 | 1.285e-07 | 0 | 0 | 0 | 1.285e-07 | -7.4675 | 55.7641
1047.6 | 50 | 49.4621 | 206 | 0.53786 | 1.4959e-16 | 9.9521e-08 | 0 | 0 | 0 | 9.9521e-08 | 0.53786 | 0.28929
1047.65 | 64 | 49.4568 | 205.95 | 14.5432 | 1.0224e-16 | 7.6941e-08 | 0 | 0 | 0 | 7.6941e-08 | 14.5432 | 211.5061
1047.7 | 64 | 49.4514 | 205.9 | 14.5486 | 6.975e-17 | 5.9379e-08 | 0 | 0 | 0 | 5.9379e-08 | 14.5486 | 211.663
1047.75 | 44 | 49.446 | 205.85 | -5.446 | 4.7501e-17 | 4.5743e-08 | 0 | 0 | 0 | 4.5743e-08 | -5.446 | 29.6586
1047.8 | 54 | 49.4406 | 205.8 | 4.5594 | 3.2291e-17 | 3.5176e-08 | 0 | 0 | 0 | 3.5176e-08 | 4.5594 | 20.7884
1047.85 | 40 | 49.4352 | 205.75 | -9.4352 | 2.1912e-17 | 2.7001e-08 | 0 | 0 | 0 | 2.7001e-08 | -9.4352 | 89.0227
1047.9 | 38 | 49.4298 | 205.7 | -11.4298 | 1.4843e-17 | 2.0689e-08 | 0 | 0 | 0 | 2.0689e-08 | -11.4298 | 130.6401
1047.95 | 57 | 49.4244 | 205.65 | 7.5756 | 1.0036e-17 | 1.5824e-08 | 0 | 0 | 0 | 1.5824e-08 | 7.5756 | 57.3898
1048 | 60 | 49.419 | 205.6 | 10.581 | 6.7739e-18 | 1.2082e-08 | 0 | 0 | 0 | 1.2082e-08 | 10.581 | 111.9575
1048.05 | 74 | 49.4136 | 205.55 | 24.5864 | 4.5639e-18 | 9.2081e-09 | 0 | 0 | 0 | 9.2081e-09 | 24.5864 | 604.4904
1048.1 | 46 | 49.4082 | 205.5 | -3.4082 | 3.0694e-18 | 7.0052e-09 | 0 | 0 | 0 | 7.0052e-09 | -3.4082 | 11.616
1048.15 | 60 | 49.4028 | 205.45 | 10.5972 | 2.0606e-18 | 5.3199e-09 | 0 | 0 | 0 | 5.3199e-09 | 10.5972 | 112.3
1048.2 | 41 | 49.3974 | 205.4 | -8.3974 | 1.3809e-18 | 4.0327e-09 | 0 | 0 | 0 | 4.0327e-09 | -8.3974 | 70.5169
1048.25 | 48 | 49.392 | 205.35 | -1.392 | 9.2375e-19 | 3.0516e-09 | 0 | 0 | 0 | 3.0516e-09 | -1.392 | 1.9378
1048.3 | 58 | 49.3867 | 205.3 | 8.6133 | 6.1683e-19 | 2.305e-09 | 0 | 0 | 0 | 2.305e-09 | 8.6133 | 74.1898
1048.35 | 47 | 49.3813 | 205.25 | -2.3813 | 4.1115e-19 | 1.738e-09 | 0 | 0 | 0 | 1.738e-09 | -2.3813 | 5.6704
1048.4 | 39 | 49.3759 | 205.2 | -10.3759 | 2.7357e-19 | 1.3081e-09 | 0 | 0 | 0 | 1.3081e-09 | -10.3759 | 107.6586
1048.45 | 53 | 49.3705 | 205.15 | 3.6295 | 1.8169e-19 | 9.8277e-10 | 0 | 0 | 0 | 9.8277e-10 | 3.6295 | 13.1735
1048.5 | 46 | 49.3651 | 205.1 | -3.3651 | 1.2046e-19 | 7.3704e-10 | 0 | 0 | 0 | 7.3704e-10 | -3.3651 | 11.3238
1048.55 | 41 | 49.3597 | 205.05 | -8.3597 | 7.9721e-20 | 5.5176e-10 | 0 | 0 | 0 | 5.5176e-10 | -8.3597 | 69.8844
1048.6 | 45 | 49.3543 | 205 | -4.3543 | 5.2665e-20 | 4.1232e-10 | 0 | 0 | 0 | 4.1232e-10 | -4.3543 | 18.9599
1048.65 | 60 | 49.3489 | 204.95 | 10.6511 | 3.473e-20 | 3.0757e-10 | 0 | 0 | 0 | 3.0757e-10 | 10.6511 | 113.4458
1048.7 | 41 | 49.3435 | 204.9 | -8.3435 | 2.2861e-20 | 2.2902e-10 | 0 | 0 | 0 | 2.2902e-10 | -8.3435 | 69.6142
1048.75 | 40 | 49.3381 | 204.85 | -9.3381 | 1.5022e-20 | 1.7023e-10 | 0 | 0 | 0 | 1.7023e-10 | -9.3381 | 87.2005
1048.8 | 50 | 49.3327 | 204.8 | 0.66727 | 9.8528e-21 | 1.263e-10 | 0 | 0 | 0 | 1.263e-10 | 0.66727 | 0.44525
1048.85 | 49 | 49.3273 | 204.75 | -0.32734 | 6.451e-21 | 9.3543e-11 | 0 | 0 | 0 | 9.3543e-11 | -0.32734 | 0.10715
1048.9 | 40 | 49.3219 | 204.7 | -9.3219 | 4.2161e-21 | 6.9157e-11 | 0 | 0 | 0 | 6.9157e-11 | -9.3219 | 86.8986
1048.95 | 39 | 49.3166 | 204.65 | -10.3166 | 2.7506e-21 | 5.1036e-11 | 0 | 0 | 0 | 5.1036e-11 | -10.3166 | 106.4312
1049 | 34 | 49.3112 | 204.6 | -15.3112 | 1.7913e-21 | 3.7597e-11 | 0 | 0 | 0 | 3.7597e-11 | -15.3112 | 234.4316
1049.05 | 52 | 49.3058 | 204.55 | 2.6942 | 1.1644e-21 | 2.7647e-11 | 0 | 0 | 0 | 2.7647e-11 | 2.6942 | 7.2589
1049.1 | 53 | 49.3004 | 204.5 | 3.6996 | 7.5561e-22 | 2.0294e-11 | 0 | 0 | 0 | 2.0294e-11 | 3.6996 | 13.6872
1049.15 | 49 | 49.295 | 204.45 | -0.29498 | 4.8945e-22 | 1.487e-11 | 0 | 0 | 0 | 1.487e-11 | -0.29498 | 0.087015
1049.2 | 53 | 49.2896 | 204.4 | 3.7104 | 3.1647e-22 | 1.0876e-11 | 0 | 0 | 0 | 1.0876e-11 | 3.7104 | 13.7671
1049.25 | 54 | 49.2842 | 204.35 | 4.7158 | 2.0426e-22 | 7.9404e-12 | 0 | 0 | 0 | 7.9404e-12 | 4.7158 | 22.2388
1049.3 | 54 | 49.2788 | 204.3 | 4.7212 | 1.316e-22 | 5.787e-12 | 0 | 0 | 0 | 5.787e-12 | 4.7212 | 22.2897
1049.35 | 37 | 49.2734 | 204.25 | -12.2734 | 8.4636e-23 | 4.21e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.21e-12 | -12.2734 | 150.6367
1049.4 | 55 | 49.268 | 204.2 | 5.732 | 5.4334e-23 | 3.0573e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.0573e-12 | 5.732 | 32.8556
1049.45 | 45 | 49.2626 | 204.15 | -4.2626 | 3.4819e-23 | 2.2162e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.2162e-12 | -4.2626 | 18.17
1049.5 | 46 | 49.2572 | 204.1 | -3.2572 | 2.2273e-23 | 1.6037e-12 | 0 | 0 | 0 | 1.6037e-12 | -3.2572 | 10.6096
1049.55 | 64 | 49.2518 | 204.05 | 14.7482 | 1.4222e-23 | 1.1583e-12 | 0 | 0 | 0 | 1.1583e-12 | 14.7482 | 217.5081
1049.6 | 52 | 49.2465 | 204 | 2.7535 | 9.0653e-24 | 8.3519e-13 | 0 | 0 | 0 | 8.3519e-13 | 2.7535 | 7.582
1049.65 | 60 | 49.2411 | 203.95 | 10.7589 | 5.7679e-24 | 6.0111e-13 | 0 | 0 | 0 | 6.0111e-13 | 10.7589 | 115.7548
1049.7 | 62 | 49.2357 | 203.9 | 12.7643 | 3.6633e-24 | 4.3186e-13 | 0 | 0 | 0 | 4.3186e-13 | 12.7643 | 162.9282
1049.75 | 48 | 49.2303 | 203.85 | -1.2303 | 2.3225e-24 | 3.0972e-13 | 0 | 0 | 0 | 3.0972e-13 | -1.2303 | 1.5136
1049.8 | 50 | 49.2249 | 203.8 | 0.77512 | 1.4698e-24 | 2.2172e-13 | 0 | 0 | 0 | 2.2172e-13 | 0.77512 | 0.60081
1049.85 | 48 | 49.2195 | 203.75 | -1.2195 | 9.2851e-25 | 1.5844e-13 | 0 | 0 | 0 | 1.5844e-13 | -1.2195 | 1.4872
1049.9 | 61 | 49.2141 | 203.7 | 11.7859 | 5.8551e-25 | 1.1302e-13 | 0 | 0 | 0 | 1.1302e-13 | 11.7859 | 138.9075
1049.95 | 49 | 49.2087 | 203.65 | -0.20871 | 3.6856e-25 | 8.0474e-14 | 0 | 0 | 0 | 8.0474e-14 | -0.20871 | 0.043559
1050 | 47 | 49.2033 | 203.6 | -2.2033 | 2.3158e-25 | 5.7199e-14 | 0 | 0 | 0 | 5.7199e-14 | -2.2033 | 4.8546
1050.05 | 50 | 49.1979 | 203.55 | 0.80208 | 1.4525e-25 | 4.0583e-14 | 0 | 0 | 0 | 4.0583e-14 | 0.80208 | 0.64333
1050.1 | 46 | 49.1925 | 203.5 | -3.1925 | 9.0943e-26 | 2.8742e-14 | 0 | 0 | 0 | 2.8742e-14 | -3.1925 | 10.1922
1050.15 | 33 | 49.1871 | 203.45 | -16.1871 | 5.6837e-26 | 2.032e-14 | 0 | 0 | 0 | 2.032e-14 | -16.1871 | 262.0234
1050.2 | 49 | 49.1817 | 203.4 | -0.18175 | 3.5459e-26 | 1.434e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.434e-14 | -0.18175 | 0.033031
1050.25 | 48 | 49.1764 | 203.35 | -1.1764 | 2.2082e-26 | 1.0102e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.0102e-14 | -1.1764 | 1.3838
1050.3 | 40 | 49.171 | 203.3 | -9.171 | 1.3727e-26 | 7.1032e-15 | 0 | 0 | 0 | 7.1032e-15 | -9.171 | 84.1065
1050.35 | 53 | 49.1656 | 203.25 | 3.8344 | 8.5178e-27 | 4.986e-15 | 0 | 0 | 0 | 4.986e-15 | 3.8344 | 14.7029
1050.4 | 50 | 49.1602 | 203.2 | 0.83982 | 5.276e-27 | 3.4935e-15 | 0 | 0 | 0 | 3.4935e-15 | 0.83982 | 0.7053
1050.45 | 49 | 49.1548 | 203.15 | -0.15478 | 3.2622e-27 | 2.4434e-15 | 0 | 0 | 0 | 2.4434e-15 | -0.15478 | 0.023958
1050.5 | 49 | 49.1494 | 203.1 | -0.14939 | 2.0134e-27 | 1.7059e-15 | 0 | 0 | 0 | 1.7059e-15 | -0.14939 | 0.022318
1050.55 | 38 | 49.144 | 203.05 | -11.144 | 1.2405e-27 | 1.1889e-15 | 0 | 0 | 0 | 1.1889e-15 | -11.144 | 124.1887
1050.6 | 58 | 49.1386 | 203 | 8.8614 | 7.6289e-28 | 8.271e-16 | 0 | 0 | 0 | 8.271e-16 | 8.8614 | 78.5243
1050.65 | 54 | 49.1332 | 202.95 | 4.8668 | 4.6833e-28 | 5.7436e-16 | 0 | 0 | 0 | 5.7436e-16 | 4.8668 | 23.6856
1050.7 | 50 | 49.1278 | 202.9 | 0.87218 | 2.87e-28 | 3.9814e-16 | 0 | 0 | 0 | 3.9814e-16 | 0.87218 | 0.76069
1050.75 | 50 | 49.1224 | 202.85 | 0.87757 | 1.7556e-28 | 2.755e-16 | 0 | 0 | 0 | 2.755e-16 | 0.87757 | 0.77013
1050.8 | 44 | 49.117 | 202.8 | -5.117 | 1.072e-28 | 1.9029e-16 | 0 | 0 | 0 | 1.9029e-16 | -5.117 | 26.1841
1050.85 | 63 | 49.1116 | 202.75 | 13.8884 | 6.5339e-29 | 1.312e-16 | 0 | 0 | 0 | 1.312e-16 | 13.8884 | 192.8864
1050.9 | 48 | 49.1063 | 202.7 | -1.1063 | 3.9754e-29 | 9.03e-17 | 0 | 0 | 0 | 9.03e-17 | -1.1063 | 1.2238
1050.95 | 54 | 49.1009 | 202.65 | 4.8991 | 2.4144e-29 | 6.2038e-17 | 0 | 0 | 0 | 6.2038e-17 | 4.8991 | 24.0016
1051 | 47 | 49.0955 | 202.6 | -2.0955 | 1.4638e-29 | 4.2545e-17 | 0 | 0 | 0 | 4.2545e-17 | -2.0955 | 4.391
1051.05 | 58 | 49.0901 | 202.55 | 8.9099 | 8.8584e-30 | 2.9125e-17 | 0 | 0 | 0 | 2.9125e-17 | 8.9099 | 79.3867
1051.1 | 68 | 49.0847 | 202.5 | 18.9153 | 5.3513e-30 | 1.9902e-17 | 0 | 0 | 0 | 1.9902e-17 | 18.9153 | 357.7892
1051.15 | 46 | 49.0793 | 202.45 | -3.0793 | 3.2269e-30 | 1.3576e-17 | 0 | 0 | 0 | 1.3576e-17 | -3.0793 | 9.482
1051.2 | 64 | 49.0739 | 202.4 | 14.9261 | 1.9424e-30 | 9.2437e-18 | 0 | 0 | 0 | 9.2437e-18 | 14.9261 | 222.7885
1051.25 | 55 | 49.0685 | 202.35 | 5.9315 | 1.1671e-30 | 6.2828e-18 | 0 | 0 | 0 | 6.2828e-18 | 5.9315 | 35.1826
1051.3 | 54 | 49.0631 | 202.3 | 4.9369 | 7.0001e-31 | 4.2627e-18 | 0 | 0 | 0 | 4.2627e-18 | 4.9369 | 24.3728
1051.35 | 75 | 49.0577 | 202.25 | 25.9423 | 4.191e-31 | 2.8869e-18 | 0 | 0 | 0 | 2.8869e-18 | 25.9423 | 673.0017
1051.4 | 52 | 49.0523 | 202.2 | 2.9477 | 2.5047e-31 | 1.9517e-18 | 0 | 0 | 0 | 1.9517e-18 | 2.9477 | 8.6888
1051.45 | 39 | 49.0469 | 202.15 | -10.0469 | 1.4943e-31 | 1.3171e-18 | 0 | 0 | 0 | 1.3171e-18 | -10.0469 | 100.941
1051.5 | 46 | 49.0415 | 202.1 | -3.0415 | 8.8985e-32 | 8.8723e-19 | 0 | 0 | 0 | 8.8723e-19 | -3.0415 | 9.251
1051.55 | 49 | 49.0362 | 202.05 | -0.036154 | 5.2897e-32 | 5.966e-19 | 0 | 0 | 0 | 5.966e-19 | -0.036154 | 0.0013071
1051.6 | 50 | 49.0308 | 202 | 0.96924 | 3.1388e-32 | 4.0045e-19 | 0 | 0 | 0 | 4.0045e-19 | 0.96924 | 0.93942
1051.65 | 43 | 49.0254 | 201.95 | -6.0254 | 1.8592e-32 | 2.6831e-19 | 0 | 0 | 0 | 2.6831e-19 | -6.0254 | 36.3051
1051.7 | 51 | 49.02 | 201.9 | 1.98 | 1.0993e-32 | 1.7946e-19 | 0 | 0 | 0 | 1.7946e-19 | 1.98 | 3.9205
1051.75 | 60 | 49.0146 | 201.85 | 10.9854 | 6.4879e-33 | 1.1981e-19 | 0 | 0 | 0 | 1.1981e-19 | 10.9854 | 120.6793
1051.8 | 57 | 49.0092 | 201.8 | 7.9908 | 3.8223e-33 | 7.9847e-20 | 0 | 0 | 0 | 7.9847e-20 | 7.9908 | 63.853
1051.85 | 63 | 49.0038 | 201.75 | 13.9962 | 2.2479e-33 | 5.3118e-20 | 0 | 0 | 0 | 5.3118e-20 | 13.9962 | 195.8936
1051.9 | 54 | 48.9984 | 201.7 | 5.0016 | 1.3196e-33 | 3.5273e-20 | 0 | 0 | 0 | 3.5273e-20 | 5.0016 | 25.0159
1051.95 | 51 | 48.993 | 201.65 | 2.007 | 7.733e-34 | 2.3382e-20 | 0 | 0 | 0 | 2.3382e-20 | 2.007 | 4.028
1052 | 51 | 48.9876 | 201.6 | 2.0124 | 4.5234e-34 | 1.5471e-20 | 0 | 0 | 0 | 1.5471e-20 | 2.0124 | 4.0497
1052.05 | 44 | 48.9822 | 201.55 | -4.9822 | 2.6412e-34 | 1.0219e-20 | 0 | 0 | 0 | 1.0219e-20 | -4.9822 | 24.8226
1052.1 | 49 | 48.9768 | 201.5 | 0.023161 | 1.5395e-34 | 6.7376e-21 | 0 | 0 | 0 | 6.7376e-21 | 0.023161 | 0.00053642
1052.15 | 56 | 48.9714 | 201.45 | 7.0286 | 8.9569e-35 | 4.4343e-21 | 0 | 0 | 0 | 4.4343e-21 | 7.0286 | 49.4006
1052.2 | 58 | 48.9661 | 201.4 | 9.0339 | 5.202e-35 | 2.9132e-21 | 0 | 0 | 0 | 2.9132e-21 | 9.0339 | 81.6122
1052.25 | 47 | 48.9607 | 201.35 | -1.9607 | 3.0158e-35 | 1.9105e-21 | 0 | 0 | 0 | 1.9105e-21 | -1.9607 | 3.8442
1052.3 | 50 | 48.9553 | 201.3 | 1.0447 | 1.7453e-35 | 1.2506e-21 | 0 | 0 | 0 | 1.2506e-21 | 1.0447 | 1.0915
1052.35 | 54 | 48.9499 | 201.25 | 5.0501 | 1.0082e-35 | 8.1724e-22 | 0 | 0 | 0 | 8.1724e-22 | 5.0501 | 25.5037
1052.4 | 50 | 48.9445 | 201.2 | 1.0555 | 5.8136e-36 | 5.3307e-22 | 0 | 0 | 0 | 5.3307e-22 | 1.0555 | 1.1141
1052.45 | 49 | 48.9391 | 201.15 | 0.060907 | 3.3463e-36 | 3.4709e-22 | 0 | 0 | 0 | 3.4709e-22 | 0.060907 | 0.0037096
1052.5 | 55 | 48.9337 | 201.1 | 6.0663 | 1.9227e-36 | 2.256e-22 | 0 | 0 | 0 | 2.256e-22 | 6.0663 | 36.8
1052.55 | 37 | 48.9283 | 201.05 | -11.9283 | 1.1028e-36 | 1.4637e-22 | 0 | 0 | 0 | 1.4637e-22 | -11.9283 | 142.2846
1052.6 | 55 | 48.9229 | 201 | 6.0771 | 6.3137e-37 | 9.4791e-23 | 0 | 0 | 0 | 9.4791e-23 | 6.0771 | 36.9309
1052.65 | 48 | 48.9175 | 200.95 | -0.91752 | 3.6083e-37 | 6.128e-23 | 0 | 0 | 0 | 6.128e-23 | -0.91752 | 0.84185
1052.7 | 55 | 48.9121 | 200.9 | 6.0879 | 2.0585e-37 | 3.9545e-23 | 0 | 0 | 0 | 3.9545e-23 | 6.0879 | 37.0621
1052.75 | 51 | 48.9067 | 200.85 | 2.0933 | 1.1722e-37 | 2.5474e-23 | 0 | 0 | 0 | 2.5474e-23 | 2.0933 | 4.3817
1052.8 | 49 | 48.9013 | 200.8 | 0.098652 | 6.6634e-38 | 1.638e-23 | 0 | 0 | 0 | 1.638e-23 | 0.098652 | 0.0097323
1052.85 | 55 | 48.896 | 200.75 | 6.104 | 3.781e-38 | 1.0514e-23 | 0 | 0 | 0 | 1.0514e-23 | 6.104 | 37.2594
1052.9 | 46 | 48.8906 | 200.7 | -2.8906 | 2.1416e-38 | 6.7365e-24 | 0 | 0 | 0 | 6.7365e-24 | -2.8906 | 8.3554
1052.95 | 32 | 48.8852 | 200.65 | -16.8852 | 1.2109e-38 | 4.3085e-24 | 0 | 0 | 0 | 4.3085e-24 | -16.8852 | 285.109
1053 | 33 | 48.8798 | 200.6 | -15.8798 | 6.8341e-39 | 2.7507e-24 | 0 | 0 | 0 | 2.7507e-24 | -15.8798 | 252.1674
1053.05 | 64 | 48.8744 | 200.55 | 15.1256 | 3.8502e-39 | 1.753e-24 | 0 | 0 | 0 | 1.753e-24 | 15.1256 | 228.7842
1053.1 | 43 | 48.869 | 200.5 | -5.869 | 2.1652e-39 | 1.1152e-24 | 0 | 0 | 0 | 1.1152e-24 | -5.869 | 34.4451
1053.15 | 35 | 48.8636 | 200.45 | -13.8636 | 1.2155e-39 | 7.0814e-25 | 0 | 0 | 0 | 7.0814e-25 | -13.8636 | 192.1995
1053.2 | 59 | 48.8582 | 200.4 | 10.1418 | 6.8113e-40 | 4.4887e-25 | 0 | 0 | 0 | 4.4887e-25 | 10.1418 | 102.8559
1053.25 | 50 | 48.8528 | 200.35 | 1.1472 | 3.81e-40 | 2.8402e-25 | 0 | 0 | 0 | 2.8402e-25 | 1.1472 | 1.316
1053.3 | 45 | 48.8474 | 200.3 | -3.8474 | 2.1274e-40 | 1.7939e-25 | 0 | 0 | 0 | 1.7939e-25 | -3.8474 | 14.8027
1053.35 | 52 | 48.842 | 200.25 | 3.158 | 1.1857e-40 | 1.1311e-25 | 0 | 0 | 0 | 1.1311e-25 | 3.158 | 9.9728
1053.4 | 47 | 48.8366 | 200.2 | -1.8366 | 6.597e-41 | 7.1184e-26 | 0 | 0 | 0 | 7.1184e-26 | -1.8366 | 3.3732
1053.45 | 50 | 48.8312 | 200.15 | 1.1688 | 3.6638e-41 | 4.472e-26 | 0 | 0 | 0 | 4.472e-26 | 1.1688 | 1.366
1053.5 | 47 | 48.8259 | 200.1 | -1.8259 | 2.0312e-41 | 2.8045e-26 | 0 | 0 | 0 | 2.8045e-26 | -1.8259 | 3.3337
1053.55 | 46 | 48.8205 | 200.05 | -2.8205 | 1.124e-41 | 1.7556e-26 | 0 | 0 | 0 | 1.7556e-26 | -2.8205 | 7.955
1053.6 | 48 | 48.8151 | 200 | -0.81507 | 6.2092e-42 | 1.097e-26 | 0 | 0 | 0 | 1.097e-26 | -0.81507 | 0.66434
1053.65 | 56 | 48.8097 | 199.95 | 7.1903 | 3.4238e-42 | 6.8426e-27 | 0 | 0 | 0 | 6.8426e-27 | 7.1903 | 51.7007
1053.7 | 50 | 48.8043 | 199.9 | 1.1957 | 1.8846e-42 | 4.2605e-27 | 0 | 0 | 0 | 4.2605e-27 | 1.1957 | 1.4297
1053.75 | 44 | 48.7989 | 199.85 | -4.7989 | 1.0355e-42 | 2.648e-27 | 0 | 0 | 0 | 2.648e-27 | -4.7989 | 23.0294
1053.8 | 54 | 48.7935 | 199.8 | 5.2065 | 5.6793e-43 | 1.6429e-27 | 0 | 0 | 0 | 1.6429e-27 | 5.2065 | 27.1076
1053.85 | 45 | 48.7881 | 199.75 | -3.7881 | 3.1093e-43 | 1.0174e-27 | 0 | 0 | 0 | 1.0174e-27 | -3.7881 | 14.3498
1053.9 | 52 | 48.7827 | 199.7 | 3.2173 | 1.6993e-43 | 6.2898e-28 | 0 | 0 | 0 | 6.2898e-28 | 3.2173 | 10.3509
1053.95 | 51 | 48.7773 | 199.65 | 2.2227 | 9.2699e-44 | 3.8814e-28 | 0 | 0 | 0 | 3.8814e-28 | 2.2227 | 4.9403
1054 | 66 | 48.7719 | 199.6 | 17.2281 | 5.048e-44 | 2.3909e-28 | 0 | 0 | 0 | 2.3909e-28 | 17.2281 | 296.8063