## Carbon
|  |  | X-ray energy | 1253.6 | eV
[11 empty] | Carbon peak | peak diff | Offset
| 945 | starting ke |  | a (Intensity) | 665.5309 | 407.7934 | 41.6553 | 259.2596 | 0 |  | 285 | 14.2555 | 0
| 970 | finishing ke |  | b (Position) | 299.2555 | 299.5637 | 298.0898 | 301.0899 | 0
| 0.05 | step size |  | c (Width) | 0.82573 | 0.82573 | 0.82573 | 0.82573 | 0.82573
| 501 | no. of points |  | FWHM | 1.9444 | 1.9444 | 1.9444 | 1.9444 | 1.9444
|  | ignore |  | Area | 1377.5164 | 844.0513 | 86.2183 | 536.6158 | 0 |  |  | total
|  | ignore |  | Total area |  |  |  |  | 2844.4018 |  |  | 384080.8062
KE | Intensity | BG | BE | minus BG | Gauss1 | Gauss2 | Gauss 3 | Gauss 4 | Gauss 5 | sum | diff | diff sq | Baseline data |  | Baseline fit
945 | 163 | 183.6092 | 308.6 | -20.6092 | 1.0331e-25 | 4.0289e-24 | 2.7489e-34 | 2.8256e-16 | 0 | 2.8256e-16 | -20.6092 | 424.741 | 945 | 163 | -3.5031 | 3494.0761
945.05 | 192 | 183.4341 | 308.55 | 8.5659 | 2.0462e-25 | 7.8015e-24 | 5.9304e-34 | 4.8922e-16 | 0 | 4.8922e-16 | 8.5659 | 73.3749 | 945.05 | 192 | 0.1404 | 134.4455
945.1 | 201 | 183.2589 | 308.5 | 17.7411 | 4.0379e-25 | 1.5051e-23 | 1.2747e-33 | 8.439e-16 | 0 | 8.439e-16 | 17.7411 | 314.7455 | 945.1 | 201 | 0.92842 | 11.8197
945.15 | 170 | 183.0838 | 308.45 | -13.0838 | 7.9392e-25 | 2.8932e-23 | 2.73e-33 | 1.4504e-15 | 0 | 1.4504e-15 | -13.0838 | 171.1851 | 945.15 | 170
945.2 | 177 | 182.9086 | 308.4 | -5.9086 | 1.5553e-24 | 5.541e-23 | 5.8253e-33 | 2.4837e-15 | 0 | 2.4837e-15 | -5.9086 | 34.9117 | 945.2 | 177
945.25 | 180 | 182.7335 | 308.35 | -2.7335 | 3.0355e-24 | 1.0573e-22 | 1.2385e-32 | 4.2375e-15 | 0 | 4.2375e-15 | -2.7335 | 7.4718 | 945.25 | 180
945.3 | 171 | 182.5583 | 308.3 | -11.5583 | 5.9031e-24 | 2.0102e-22 | 2.6233e-32 | 7.2033e-15 | 0 | 7.2033e-15 | -11.5583 | 133.5944 | 945.3 | 171
945.35 | 173 | 182.3831 | 308.25 | -9.3831 | 1.1437e-23 | 3.8078e-22 | 5.5364e-32 | 1.22e-14 | 0 | 1.22e-14 | -9.3831 | 88.0434 | 945.35 | 173
945.4 | 175 | 182.208 | 308.2 | -7.208 | 2.2079e-23 | 7.1865e-22 | 1.1641e-31 | 2.0587e-14 | 0 | 2.0587e-14 | -7.208 | 51.9551 | 945.4 | 175
945.45 | 169 | 182.0328 | 308.15 | -13.0328 | 4.2466e-23 | 1.3513e-21 | 2.4389e-31 | 3.4613e-14 | 0 | 3.4613e-14 | -13.0328 | 169.8547 | 945.45 | 169
945.5 | 200 | 181.8577 | 308.1 | 18.1423 | 8.138e-23 | 2.5318e-21 | 5.0909e-31 | 5.7982e-14 | 0 | 5.7982e-14 | 18.1423 | 329.144 | 945.5 | 200
945.55 | 209 | 181.6825 | 308.05 | 27.3175 | 1.5538e-22 | 4.726e-21 | 1.0588e-30 | 9.6772e-14 | 0 | 9.6772e-14 | 27.3175 | 746.2448 | 945.55 | 209
945.6 | 173 | 181.5074 | 308 | -8.5074 | 2.9558e-22 | 8.7895e-21 | 2.1939e-30 | 1.6092e-13 | 0 | 1.6092e-13 | -8.5074 | 72.3752 | 945.6 | 173
945.65 | 190 | 181.3322 | 307.95 | 8.6678 | 5.6024e-22 | 1.6287e-20 | 4.5294e-30 | 2.6662e-13 | 0 | 2.6662e-13 | 8.6678 | 75.1307 | 945.65 | 190
945.7 | 156 | 181.157 | 307.9 | -25.157 | 1.058e-21 | 3.007e-20 | 9.3168e-30 | 4.4012e-13 | 0 | 4.4012e-13 | -25.157 | 632.877 | 945.7 | 156
945.75 | 201 | 180.9819 | 307.85 | 20.0181 | 1.9906e-21 | 5.5313e-20 | 1.9094e-29 | 7.2387e-13 | 0 | 7.2387e-13 | 20.0181 | 400.7247 | 945.75 | 201
945.8 | 196 | 180.8067 | 307.8 | 15.1933 | 3.7317e-21 | 1.0138e-19 | 3.899e-29 | 1.1862e-12 | 0 | 1.1862e-12 | 15.1933 | 230.8354 | 945.8 | 196
945.85 | 193 | 180.6316 | 307.75 | 12.3684 | 6.9699e-21 | 1.8512e-19 | 7.9323e-29 | 1.9367e-12 | 0 | 1.9367e-12 | 12.3684 | 152.9779 | 945.85 | 193
945.9 | 174 | 180.4564 | 307.7 | -6.4564 | 1.2971e-20 | 3.3679e-19 | 1.6079e-28 | 3.1505e-12 | 0 | 3.1505e-12 | -6.4564 | 41.6853 | 945.9 | 174
945.95 | 175 | 180.2813 | 307.65 | -5.2813 | 2.4049e-20 | 6.1051e-19 | 3.2473e-28 | 5.1062e-12 | 0 | 5.1062e-12 | -5.2813 | 27.8917 | 945.95 | 175
946 | 182 | 180.1061 | 307.6 | 1.8939 | 4.4427e-20 | 1.1026e-18 | 6.5343e-28 | 8.2456e-12 | 0 | 8.2456e-12 | 1.8939 | 3.5868 | 946 | 182
946.05 | 205 | 179.9309 | 307.55 | 25.0691 | 8.1772e-20 | 1.9841e-18 | 1.31e-27 | 1.3267e-11 | 0 | 1.3267e-11 | 25.0691 | 628.4574 | 946.05 | 205
946.1 | 177 | 179.7558 | 307.5 | -2.7558 | 1.4996e-19 | 3.5573e-18 | 2.6168e-27 | 2.1267e-11 | 0 | 2.1267e-11 | -2.7558 | 7.5944 | 946.1 | 177
946.15 | 170 | 179.5806 | 307.45 | -9.5806 | 2.7399e-19 | 6.3544e-18 | 5.208e-27 | 3.3967e-11 | 0 | 3.3967e-11 | -9.5806 | 91.7885 | 946.15 | 170
946.2 | 167 | 179.4055 | 307.4 | -12.4055 | 4.9879e-19 | 1.1309e-17 | 1.0327e-26 | 5.4052e-11 | 0 | 5.4052e-11 | -12.4055 | 153.8959 | 946.2 | 167
946.25 | 197 | 179.2303 | 307.35 | 17.7697 | 9.0469e-19 | 2.0054e-17 | 2.0403e-26 | 8.5699e-11 | 0 | 8.5699e-11 | 17.7697 | 315.7615 | 968.8 | 86
946.3 | 175 | 179.0552 | 307.3 | -4.0552 | 1.6349e-18 | 3.5431e-17 | 4.0161e-26 | 1.3538e-10 | 0 | 1.3538e-10 | -4.0552 | 16.4443 | 968.85 | 99
946.35 | 206 | 178.88 | 307.25 | 27.12 | 2.9437e-18 | 6.237e-17 | 7.8766e-26 | 2.1307e-10 | 0 | 2.1307e-10 | 27.12 | 735.4941 | 968.9 | 104
946.4 | 182 | 178.7048 | 307.2 | 3.2952 | 5.2808e-18 | 1.0939e-16 | 1.5391e-25 | 3.3413e-10 | 0 | 3.3413e-10 | 3.2952 | 10.858 | 968.95 | 111
946.45 | 200 | 178.5297 | 307.15 | 21.4703 | 9.4389e-18 | 1.9115e-16 | 2.9965e-25 | 5.2206e-10 | 0 | 5.2206e-10 | 21.4703 | 460.9741 | 969 | 103
946.5 | 185 | 178.3545 | 307.1 | 6.6455 | 1.6809e-17 | 3.328e-16 | 5.8126e-25 | 8.1268e-10 | 0 | 8.1268e-10 | 6.6455 | 44.1622 | 969.05 | 100
946.55 | 200 | 178.1794 | 307.05 | 21.8206 | 2.9825e-17 | 5.773e-16 | 1.1234e-24 | 1.2605e-09 | 0 | 1.2605e-09 | 21.8206 | 476.1395 | 969.1 | 93
946.6 | 198 | 178.0042 | 307 | 19.9958 | 5.2725e-17 | 9.9776e-16 | 2.1632e-24 | 1.9478e-09 | 0 | 1.9478e-09 | 19.9958 | 399.8312 | 969.15 | 99
946.65 | 175 | 177.8291 | 306.95 | -2.8291 | 9.2867e-17 | 1.7181e-15 | 4.1502e-24 | 2.999e-09 | 0 | 2.999e-09 | -2.8291 | 8.0036 | 969.2 | 94
946.7 | 193 | 177.6539 | 306.9 | 15.3461 | 1.6297e-16 | 2.9478e-15 | 7.9332e-24 | 4.6006e-09 | 0 | 4.6006e-09 | 15.3461 | 235.5026 | 969.25 | 91
946.75 | 193 | 177.4788 | 306.85 | 15.5212 | 2.8495e-16 | 5.0391e-15 | 1.5109e-23 | 7.0316e-09 | 0 | 7.0316e-09 | 15.5212 | 240.9092 | 969.3 | 87
946.8 | 200 | 177.3036 | 306.8 | 22.6964 | 4.9641e-16 | 8.5823e-15 | 2.867e-23 | 1.0708e-08 | 0 | 1.0708e-08 | 22.6964 | 515.1269 | 969.35 | 99
946.85 | 187 | 177.1284 | 306.75 | 9.8716 | 8.6163e-16 | 1.4564e-14 | 5.4205e-23 | 1.6247e-08 | 0 | 1.6247e-08 | 9.8716 | 97.4478 | 969.4 | 99
946.9 | 190 | 176.9533 | 306.7 | 13.0467 | 1.4901e-15 | 2.4623e-14 | 1.0211e-22 | 2.456e-08 | 0 | 2.456e-08 | 13.0467 | 170.2169 | 969.45 | 109
946.95 | 183 | 176.7781 | 306.65 | 6.2219 | 2.5674e-15 | 4.1478e-14 | 1.9163e-22 | 3.6991e-08 | 0 | 3.6991e-08 | 6.2219 | 38.7118 | 969.5 | 94
947 | 166 | 176.603 | 306.6 | -10.603 | 4.4076e-15 | 6.9616e-14 | 3.5834e-22 | 5.5511e-08 | 0 | 5.5511e-08 | -10.603 | 112.4229 | 969.55 | 84
947.05 | 184 | 176.4278 | 306.55 | 7.5722 | 7.5389e-15 | 1.1641e-13 | 6.6762e-22 | 8.2998e-08 | 0 | 8.2998e-08 | 7.5722 | 57.3381 | 969.6 | 96
947.1 | 182 | 176.2527 | 306.5 | 5.7473 | 1.2848e-14 | 1.9396e-13 | 1.2393e-21 | 1.2364e-07 | 0 | 1.2364e-07 | 5.7473 | 33.032 | 969.65 | 97
947.15 | 199 | 176.0775 | 306.45 | 22.9225 | 2.1814e-14 | 3.2197e-13 | 2.292e-21 | 1.8351e-07 | 0 | 1.8351e-07 | 22.9225 | 525.4413 | 969.7 | 105
947.2 | 194 | 175.9023 | 306.4 | 18.0977 | 3.6904e-14 | 5.3251e-13 | 4.2236e-21 | 2.7138e-07 | 0 | 2.7138e-07 | 18.0977 | 327.5254 | 969.75 | 92
947.25 | 204 | 175.7272 | 306.35 | 28.2728 | 6.2203e-14 | 8.7751e-13 | 7.7543e-21 | 3.9985e-07 | 0 | 3.9985e-07 | 28.2728 | 799.3523 | 969.8 | 103
947.3 | 178 | 175.552 | 306.3 | 2.448 | 1.0446e-13 | 1.4407e-12 | 1.4185e-20 | 5.8697e-07 | 0 | 5.8698e-07 | 2.448 | 5.9926 | 969.85 | 108
947.35 | 179 | 175.3769 | 306.25 | 3.6231 | 1.7479e-13 | 2.3568e-12 | 2.5852e-20 | 8.5852e-07 | 0 | 8.5853e-07 | 3.6231 | 13.1271 | 969.9 | 107
947.4 | 218 | 175.2017 | 306.2 | 42.7983 | 2.9139e-13 | 3.8413e-12 | 4.6945e-20 | 1.2511e-06 | 0 | 1.2511e-06 | 42.7983 | 1831.6936 | 969.95 | 109
947.45 | 200 | 175.0266 | 306.15 | 24.9734 | 4.8399e-13 | 6.2378e-12 | 8.4934e-20 | 1.8165e-06 | 0 | 1.8165e-06 | 24.9734 | 623.673 | 970 | 83
947.5 | 183 | 174.8514 | 306.1 | 8.1486 | 8.0097e-13 | 1.0092e-11 | 1.531e-19 | 2.6278e-06 | 0 | 2.6279e-06 | 8.1486 | 66.3997
947.55 | 206 | 174.6762 | 306.05 | 31.3238 | 1.3207e-12 | 1.6269e-11 | 2.7498e-19 | 3.7876e-06 | 0 | 3.7876e-06 | 31.3238 | 981.1778
947.6 | 210 | 174.5011 | 306 | 35.4989 | 2.1697e-12 | 2.613e-11 | 4.9206e-19 | 5.4392e-06 | 0 | 5.4392e-06 | 35.4989 | 1260.1728
947.65 | 201 | 174.3259 | 305.95 | 26.6741 | 3.5513e-12 | 4.1814e-11 | 8.7728e-19 | 7.7824e-06 | 0 | 7.7824e-06 | 26.6741 | 711.5059
947.7 | 214 | 174.1508 | 305.9 | 39.8492 | 5.7916e-12 | 6.6668e-11 | 1.5584e-18 | 1.1094e-05 | 0 | 1.1094e-05 | 39.8492 | 1587.9604
947.75 | 192 | 173.9756 | 305.85 | 18.0244 | 9.4105e-12 | 1.0591e-10 | 2.7581e-18 | 1.5758e-05 | 0 | 1.5758e-05 | 18.0244 | 324.878
947.8 | 190 | 173.8005 | 305.8 | 16.1995 | 1.5235e-11 | 1.6762e-10 | 4.8637e-18 | 2.23e-05 | 0 | 2.23e-05 | 16.1995 | 262.4246
947.85 | 208 | 173.6253 | 305.75 | 34.3747 | 2.4573e-11 | 2.6433e-10 | 8.5452e-18 | 3.1442e-05 | 0 | 3.1442e-05 | 34.3747 | 1181.6181
947.9 | 179 | 173.4501 | 305.7 | 5.5499 | 3.9491e-11 | 4.153e-10 | 1.4958e-17 | 4.417e-05 | 0 | 4.417e-05 | 5.5498 | 30.8005
947.95 | 205 | 173.275 | 305.65 | 31.725 | 6.3233e-11 | 6.5013e-10 | 2.6089e-17 | 6.1823e-05 | 0 | 6.1823e-05 | 31.725 | 1006.4728
948 | 188 | 173.0998 | 305.6 | 14.9002 | 1.0088e-10 | 1.014e-09 | 4.5335e-17 | 8.6215e-05 | 0 | 8.6216e-05 | 14.9001 | 222.0126
948.05 | 189 | 172.9247 | 305.55 | 16.0753 | 1.6035e-10 | 1.5757e-09 | 7.8492e-17 | 0.00011979 | 0 | 0.00011979 | 16.0752 | 258.4124
948.1 | 168 | 172.7495 | 305.5 | -4.7495 | 2.5394e-10 | 2.4397e-09 | 1.354e-16 | 0.00016583 | 0 | 0.00016583 | -4.7497 | 22.5594
948.15 | 203 | 172.5744 | 305.45 | 30.4256 | 4.0068e-10 | 3.7636e-09 | 2.3271e-16 | 0.00022873 | 0 | 0.00022873 | 30.4254 | 925.706
948.2 | 229 | 172.3992 | 305.4 | 56.6008 | 6.2991e-10 | 5.7845e-09 | 3.985e-16 | 0.00031433 | 0 | 0.00031434 | 56.6005 | 3203.6152
948.25 | 183 | 172.224 | 305.35 | 10.776 | 9.8667e-10 | 8.8582e-09 | 6.799e-16 | 0.00043039 | 0 | 0.00043039 | 10.7755 | 116.112
948.3 | 174 | 172.0489 | 305.3 | 1.9511 | 1.5398e-09 | 1.3515e-08 | 1.1558e-15 | 0.00058713 | 0 | 0.00058715 | 1.9505 | 3.8046
948.35 | 166 | 171.8737 | 305.25 | -5.8737 | 2.3943e-09 | 2.0546e-08 | 1.9575e-15 | 0.00079803 | 0 | 0.00079806 | -5.8745 | 34.51
948.4 | 207 | 171.6986 | 305.2 | 35.3014 | 3.7093e-09 | 3.1119e-08 | 3.3033e-15 | 0.0010807 | 0 | 0.0010808 | 35.3003 | 1246.1147
948.45 | 170 | 171.5234 | 305.15 | -1.5234 | 5.7254e-09 | 4.696e-08 | 5.5539e-15 | 0.0014582 | 0 | 0.0014582 | -1.5249 | 2.3252
948.5 | 173 | 171.3483 | 305.1 | 1.6517 | 8.8052e-09 | 7.0607e-08 | 9.3036e-15 | 0.0019603 | 0 | 0.0019604 | 1.6498 | 2.7218
948.55 | 181 | 171.1731 | 305.05 | 9.8269 | 1.3492e-08 | 1.0577e-07 | 1.5528e-14 | 0.0026257 | 0 | 0.0026258 | 9.8243 | 96.5164
948.6 | 187 | 170.9979 | 305 | 16.0021 | 2.0598e-08 | 1.5787e-07 | 2.5822e-14 | 0.003504 | 0 | 0.0035042 | 15.9986 | 255.9537
948.65 | 175 | 170.8228 | 304.95 | 4.1772 | 3.1331e-08 | 2.3477e-07 | 4.2782e-14 | 0.004659 | 0 | 0.0046593 | 4.1726 | 17.4102
948.7 | 177 | 170.6476 | 304.9 | 6.3524 | 4.7482e-08 | 3.4784e-07 | 7.0623e-14 | 0.0061721 | 0 | 0.0061725 | 6.3462 | 40.2742
948.75 | 165 | 170.4725 | 304.85 | -5.4725 | 7.1696e-08 | 5.1349e-07 | 1.1616e-13 | 0.0081467 | 0 | 0.0081473 | -5.4806 | 30.0372
948.8 | 187 | 170.2973 | 304.8 | 16.7027 | 1.0786e-07 | 7.5526e-07 | 1.9035e-13 | 0.010714 | 0 | 0.010714 | 16.692 | 278.6219
948.85 | 168 | 170.1222 | 304.75 | -2.1222 | 1.6168e-07 | 1.1068e-06 | 3.1078e-13 | 0.014038 | 0 | 0.014039 | -2.1362 | 4.5633
948.9 | 165 | 169.947 | 304.7 | -4.947 | 2.4146e-07 | 1.616e-06 | 5.0556e-13 | 0.018326 | 0 | 0.018328 | -4.9653 | 24.6545
948.95 | 176 | 169.7718 | 304.65 | 6.2282 | 3.5928e-07 | 2.3508e-06 | 8.194e-13 | 0.023837 | 0 | 0.023839 | 6.2043 | 38.4936
949 | 162 | 169.5967 | 304.6 | -7.5967 | 5.3265e-07 | 3.4073e-06 | 1.3232e-12 | 0.030891 | 0 | 0.030895 | -7.6276 | 58.18
949.05 | 169 | 169.4215 | 304.55 | -0.42153 | 7.8678e-07 | 4.9206e-06 | 2.1289e-12 | 0.039886 | 0 | 0.039892 | -0.46142 | 0.21291
949.1 | 181 | 169.2464 | 304.5 | 11.7536 | 1.1579e-06 | 7.0798e-06 | 3.4128e-12 | 0.051312 | 0 | 0.051321 | 11.7023 | 136.944
949.15 | 157 | 169.0712 | 304.45 | -12.0712 | 1.6979e-06 | 1.0149e-05 | 5.4509e-12 | 0.06577 | 0 | 0.065782 | -12.137 | 147.3067
949.2 | 203 | 168.8961 | 304.4 | 34.1039 | 2.4805e-06 | 1.4496e-05 | 8.6742e-12 | 0.083993 | 0 | 0.08401 | 34.0199 | 1157.3557
949.25 | 170 | 168.7209 | 304.35 | 1.2791 | 3.6106e-06 | 2.0629e-05 | 1.3753e-11 | 0.10687 | 0 | 0.1069 | 1.1722 | 1.3741
949.3 | 181 | 168.5457 | 304.3 | 12.4543 | 5.2364e-06 | 2.925e-05 | 2.1726e-11 | 0.13549 | 0 | 0.13552 | 12.3187 | 151.7512
949.35 | 171 | 168.3706 | 304.25 | 2.6294 | 7.5664e-06 | 4.1321e-05 | 3.4195e-11 | 0.17113 | 0 | 0.17118 | 2.4582 | 6.0429
949.4 | 181 | 168.1954 | 304.2 | 12.8046 | 1.0893e-05 | 5.8159e-05 | 5.3623e-11 | 0.21537 | 0 | 0.21544 | 12.5891 | 158.4862
949.45 | 183 | 168.0203 | 304.15 | 14.9797 | 1.5625e-05 | 8.156e-05 | 8.3783e-11 | 0.27005 | 0 | 0.27014 | 14.7096 | 216.3719
949.5 | 178 | 167.8451 | 304.1 | 10.1549 | 2.2331e-05 | 0.00011396 | 1.3043e-10 | 0.33736 | 0 | 0.3375 | 9.8174 | 96.381
949.55 | 171 | 167.67 | 304.05 | 3.33 | 3.1798e-05 | 0.00015864 | 2.0229e-10 | 0.41992 | 0 | 0.42011 | 2.9099 | 8.4677
949.6 | 174 | 167.4948 | 304 | 6.5052 | 4.5112e-05 | 0.00022004 | 3.1261e-10 | 0.52077 | 0 | 0.52103 | 5.9842 | 35.8103
949.65 | 162 | 167.3196 | 303.95 | -5.3196 | 6.3767e-05 | 0.00030409 | 4.8132e-10 | 0.64347 | 0 | 0.64383 | -5.9635 | 35.5631
949.7 | 183 | 167.1445 | 303.9 | 15.8555 | 8.9806e-05 | 0.00041869 | 7.3836e-10 | 0.79217 | 0 | 0.79268 | 15.0628 | 226.889
949.75 | 168 | 166.9693 | 303.85 | 1.0307 | 0.00012602 | 0.00057438 | 1.1285e-09 | 0.97167 | 0 | 0.97237 | 0.058302 | 0.0033992
949.8 | 165 | 166.7942 | 303.8 | -1.7942 | 0.00017618 | 0.00078508 | 1.7186e-09 | 1.1875 | 0 | 1.1884 | -2.9826 | 8.896
949.85 | 190 | 166.619 | 303.75 | 23.381 | 0.00024541 | 0.0010691 | 2.6075e-09 | 1.4459 | 0 | 1.4472 | 21.9338 | 481.0902
949.9 | 155 | 166.4439 | 303.7 | -11.4439 | 0.00034059 | 0.0014506 | 3.9419e-09 | 1.7541 | 0 | 1.7559 | -13.1998 | 174.2341
949.95 | 165 | 166.2687 | 303.65 | -1.2687 | 0.00047095 | 0.0019611 | 5.9371e-09 | 2.1203 | 0 | 2.1227 | -3.3914 | 11.5016
950 | 191 | 166.0935 | 303.6 | 24.9065 | 0.00064883 | 0.0026414 | 8.9097e-09 | 2.5534 | 0 | 2.5567 | 22.3497 | 499.5098
950.05 | 180 | 165.9184 | 303.55 | 14.0816 | 0.00089063 | 0.0035448 | 1.3322e-08 | 3.0639 | 0 | 3.0683 | 11.0133 | 121.2927
950.1 | 179 | 165.7432 | 303.5 | 13.2568 | 0.0012181 | 0.0047397 | 1.9845e-08 | 3.6629 | 0 | 3.6689 | 9.5879 | 91.9282
950.15 | 187 | 165.5681 | 303.45 | 21.4319 | 0.0016598 | 0.0063142 | 2.9455e-08 | 4.363 | 0 | 4.371 | 17.061 | 291.0764
950.2 | 167 | 165.3929 | 303.4 | 1.6071 | 0.0022534 | 0.0083809 | 4.3559e-08 | 5.1779 | 0 | 5.1885 | -3.5814 | 12.8267
950.25 | 179 | 165.2178 | 303.35 | 13.7822 | 0.0030481 | 0.011083 | 6.418e-08 | 6.1225 | 0 | 6.1366 | 7.6456 | 58.4556
950.3 | 188 | 165.0426 | 303.3 | 22.9574 | 0.004108 | 0.014604 | 9.4216e-08 | 7.2129 | 0 | 7.2316 | 15.7258 | 247.3001
950.35 | 183 | 164.8674 | 303.25 | 18.1326 | 0.0055163 | 0.019172 | 1.378e-07 | 8.4664 | 0 | 8.4911 | 9.6414 | 92.9571
950.4 | 191 | 164.6923 | 303.2 | 26.3077 | 0.0073801 | 0.025076 | 2.0082e-07 | 9.9015 | 0 | 9.9339 | 16.3738 | 268.1013
950.45 | 183 | 164.5171 | 303.15 | 18.4829 | 0.0098376 | 0.03268 | 2.9158e-07 | 11.5373 | 0 | 11.5798 | 6.903 | 47.6519
950.5 | 195 | 164.342 | 303.1 | 30.658 | 0.013065 | 0.042432 | 4.2182e-07 | 13.3942 | 0 | 13.4497 | 17.2083 | 296.125
950.55 | 196 | 164.1668 | 303.05 | 31.8332 | 0.017289 | 0.054894 | 6.0798e-07 | 15.4931 | 0 | 15.5653 | 16.2679 | 264.6434
950.6 | 176 | 163.9917 | 303 | 12.0083 | 0.022794 | 0.070755 | 8.731e-07 | 17.8553 | 0 | 17.9489 | -5.9405 | 35.29
950.65 | 156 | 163.8165 | 302.95 | -7.8165 | 0.029941 | 0.090866 | 1.2493e-06 | 20.5024 | 0 | 20.6232 | -28.4397 | 808.8158
950.7 | 210 | 163.6413 | 302.9 | 46.3587 | 0.039186 | 0.11627 | 1.7809e-06 | 23.4557 | 0 | 23.6111 | 22.7475 | 517.4496
950.75 | 195 | 163.4662 | 302.85 | 31.5338 | 0.051098 | 0.14822 | 2.5295e-06 | 26.7362 | 0 | 26.9355 | 4.5983 | 21.1443
950.8 | 195 | 163.291 | 302.8 | 31.709 | 0.066387 | 0.18827 | 3.5797e-06 | 30.364 | 0 | 30.6186 | 1.0903 | 1.1888
950.85 | 220 | 163.1159 | 302.75 | 56.8841 | 0.085935 | 0.23826 | 5.0473e-06 | 34.3578 | 0 | 34.682 | 22.2021 | 492.9341
950.9 | 182 | 162.9407 | 302.7 | 19.0593 | 0.11083 | 0.30042 | 7.0906e-06 | 38.7347 | 0 | 39.1459 | -20.0866 | 403.4732
950.95 | 173 | 162.7656 | 302.65 | 10.2344 | 0.14242 | 0.37741 | 9.9245e-06 | 43.5093 | 0 | 44.0291 | -33.7947 | 1142.0799
951 | 233 | 162.5904 | 302.6 | 70.4096 | 0.18234 | 0.4724 | 1.384e-05 | 48.6935 | 0 | 49.3483 | 21.0613 | 443.5782
951.05 | 245 | 162.4153 | 302.55 | 82.5847 | 0.23259 | 0.58914 | 1.923e-05 | 54.2961 | 0 | 55.1178 | 27.4669 | 754.431
951.1 | 248 | 162.2401 | 302.5 | 85.7599 | 0.29561 | 0.73203 | 2.6622e-05 | 60.3217 | 0 | 61.3493 | 24.4106 | 595.8755
951.15 | 235 | 162.0649 | 302.45 | 72.9351 | 0.37432 | 0.90625 | 3.672e-05 | 66.7707 | 0 | 68.0513 | 4.8838 | 23.8511
951.2 | 258 | 161.8898 | 302.4 | 96.1102 | 0.47227 | 1.1178 | 5.0462e-05 | 73.6387 | 0 | 75.2288 | 20.8814 | 436.0329
951.25 | 252 | 161.7146 | 302.35 | 90.2854 | 0.59366 | 1.3738 | 6.9094e-05 | 80.9159 | 0 | 82.8833 | 7.402 | 54.7901
951.3 | 217 | 161.5395 | 302.3 | 55.4605 | 0.74352 | 1.6821 | 9.426e-05 | 88.5868 | 0 | 91.0125 | -35.552 | 1263.9422
951.35 | 237 | 161.3643 | 302.25 | 75.6357 | 0.9278 | 2.0521 | 0.00012812 | 96.63 | 0 | 99.61 | -23.9743 | 574.7684
951.4 | 277 | 161.1892 | 302.2 | 115.8108 | 1.1535 | 2.4943 | 0.00017351 | 105.0177 | 0 | 108.6657 | 7.1451 | 51.0527
951.45 | 283 | 161.014 | 302.15 | 121.986 | 1.4289 | 3.0208 | 0.00023411 | 113.7158 | 0 | 118.1657 | 3.8203 | 14.5948
951.5 | 284 | 160.8388 | 302.1 | 123.1612 | 1.7635 | 3.645 | 0.00031472 | 122.6836 | 0 | 128.0924 | -4.9312 | 24.3172
951.55 | 280 | 160.6637 | 302.05 | 119.3363 | 2.1686 | 4.382 | 0.00042155 | 131.8742 | 0 | 138.4252 | -19.0889 | 364.3871
951.6 | 308 | 160.4885 | 302 | 147.5115 | 2.6569 | 5.2488 | 0.00056257 | 141.2345 | 0 | 149.1408 | -1.6294 | 2.6548
951.65 | 331 | 160.3134 | 301.95 | 170.6866 | 3.2433 | 6.2641 | 0.00074802 | 150.7057 | 0 | 160.2138 | 10.4729 | 109.6806
951.7 | 313 | 160.1382 | 301.9 | 152.8618 | 3.9446 | 7.4483 | 0.00099096 | 160.2234 | 0 | 171.6173 | -18.7555 | 351.769
951.75 | 314 | 159.9631 | 301.85 | 154.0369 | 4.78 | 8.8241 | 0.001308 | 169.7187 | 0 | 183.3241 | -29.2872 | 857.7372
951.8 | 392 | 159.7879 | 301.8 | 232.2121 | 5.7711 | 10.4157 | 0.0017202 | 179.1188 | 0 | 195.3073 | 36.9048 | 1361.9625
951.85 | 347 | 159.6127 | 301.75 | 187.3873 | 6.9422 | 12.2493 | 0.0022539 | 188.3477 | 0 | 207.5415 | -20.1543 | 406.1948
951.9 | 363 | 159.4376 | 301.7 | 203.5624 | 8.3204 | 14.3531 | 0.0029424 | 197.3273 | 0 | 220.0037 | -16.4413 | 270.317
951.95 | 386 | 159.2624 | 301.65 | 226.7376 | 9.9357 | 16.7566 | 0.0038273 | 205.9783 | 0 | 232.6745 | -5.9369 | 35.2468
952 | 436 | 159.0873 | 301.6 | 276.9127 | 11.8212 | 19.4911 | 0.0049599 | 214.2217 | 0 | 245.5389 | 31.3738 | 984.3178
952.05 | 425 | 158.9121 | 301.55 | 266.0879 | 14.013 | 22.5887 | 0.0064043 | 221.9796 | 0 | 258.5877 | 7.5002 | 56.2531
952.1 | 415 | 158.737 | 301.5 | 256.263 | 16.5504 | 26.0828 | 0.0082391 | 229.1766 | 0 | 271.818 | -15.555 | 241.9581
952.15 | 409 | 158.5618 | 301.45 | 250.4382 | 19.4757 | 30.0073 | 0.010561 | 235.741 | 0 | 285.2345 | -34.7963 | 1210.7803
952.2 | 447 | 158.3866 | 301.4 | 288.6134 | 22.8341 | 34.3958 | 0.013487 | 241.6059 | 0 | 298.8493 | -10.236 | 104.7748
952.25 | 461 | 158.2115 | 301.35 | 302.7885 | 26.6738 | 39.2818 | 0.017161 | 246.7105 | 0 | 312.6833 | -9.8947 | 97.906
952.3 | 498 | 158.0363 | 301.3 | 339.9637 | 31.045 | 44.6978 | 0.021756 | 251.0009 | 0 | 326.7655 | 13.1982 | 174.1925
952.35 | 545 | 157.8612 | 301.25 | 387.1388 | 36.0004 | 50.6743 | 0.02748 | 254.4314 | 0 | 341.1335 | 46.0053 | 2116.4903
952.4 | 528 | 157.686 | 301.2 | 370.314 | 41.5939 | 57.2397 | 0.034583 | 256.9648 | 0 | 355.8329 | 14.4811 | 209.7016
952.45 | 530 | 157.5109 | 301.15 | 372.4891 | 47.8806 | 64.419 | 0.043363 | 258.5736 | 0 | 370.9166 | 1.5726 | 2.4729
952.5 | 567 | 157.3357 | 301.1 | 409.6643 | 54.9159 | 72.2335 | 0.054173 | 259.2402 | 0 | 386.4437 | 23.2206 | 539.195
952.55 | 560 | 157.1605 | 301.05 | 402.8395 | 62.7543 | 80.6995 | 0.067431 | 258.9573 | 0 | 402.4785 | 0.36095 | 0.13028
952.6 | 590 | 156.9854 | 301 | 433.0146 | 71.4491 | 89.8278 | 0.083626 | 257.728 | 0 | 419.0885 | 13.9262 | 193.9379
952.65 | 584 | 156.8102 | 300.95 | 427.1898 | 81.0508 | 99.6227 | 0.10333 | 255.5657 | 0 | 436.3425 | -9.1528 | 83.7731
952.7 | 616 | 156.6351 | 300.9 | 459.3649 | 91.6064 | 110.0812 | 0.12721 | 252.4941 | 0 | 454.309 | 5.056 | 25.5629
952.75 | 672 | 156.4599 | 300.85 | 515.5401 | 103.1578 | 121.1926 | 0.15604 | 248.5464 | 0 | 473.0528 | 42.4873 | 1805.1708
952.8 | 595 | 156.2848 | 300.8 | 438.7152 | 115.7406 | 132.9371 | 0.19069 | 243.765 | 0 | 492.6334 | -53.9182 | 2907.1698
952.85 | 645 | 156.1096 | 300.75 | 488.8904 | 129.3829 | 145.2862 | 0.2322 | 238.2006 | 0 | 513.1019 | -24.2115 | 586.1965
952.9 | 711 | 155.9344 | 300.7 | 555.0656 | 144.104 | 158.2012 | 0.2817 | 231.9113 | 0 | 534.4982 | 20.5674 | 423.0159
952.95 | 684 | 155.7593 | 300.65 | 528.2407 | 159.9125 | 171.6339 | 0.3405 | 224.9618 | 0 | 556.8487 | -28.6079 | 818.414
953 | 720 | 155.5841 | 300.6 | 564.4159 | 176.8058 | 185.5256 | 0.41007 | 217.4218 | 0 | 580.1633 | -15.7474 | 247.9809
953.05 | 761 | 155.409 | 300.55 | 605.591 | 194.7683 | 199.8077 | 0.49205 | 209.3655 | 0 | 604.4336 | 1.1575 | 1.3397
953.1 | 829 | 155.2338 | 300.5 | 673.7662 | 213.7705 | 214.4017 | 0.58825 | 200.8698 | 0 | 629.6303 | 44.1359 | 1947.98
953.15 | 767 | 155.0587 | 300.45 | 611.9413 | 233.7678 | 229.2197 | 0.70069 | 192.0136 | 0 | 655.7018 | -43.7604 | 1914.9743
953.2 | 866 | 154.8835 | 300.4 | 711.1165 | 254.7002 | 244.1649 | 0.83157 | 182.876 | 0 | 682.5727 | 28.5438 | 814.7485
953.25 | 873 | 154.7083 | 300.35 | 718.2917 | 276.4914 | 259.1326 | 0.98328 | 173.5358 | 0 | 710.1431 | 8.1485 | 66.3985
953.3 | 847 | 154.5332 | 300.3 | 692.4668 | 299.0484 | 274.0114 | 1.1584 | 164.07 | 0 | 738.2882 | -45.8214 | 2099.6014
953.35 | 912 | 154.358 | 300.25 | 757.642 | 322.2619 | 288.684 | 1.3597 | 154.5528 | 0 | 766.8585 | -9.2165 | 84.9441
953.4 | 993 | 154.1829 | 300.2 | 838.8171 | 346.0063 | 303.0292 | 1.5902 | 145.0549 | 0 | 795.6806 | 43.1365 | 1860.7571
953.45 | 1034 | 154.0077 | 300.15 | 879.9923 | 370.1406 | 316.9231 | 1.853 | 135.6423 | 0 | 824.559 | 55.4333 | 3072.8475
953.5 | 994 | 153.8326 | 300.1 | 840.1674 | 394.5091 | 330.2409 | 2.1512 | 126.3763 | 0 | 853.2776 | -13.1102 | 171.8774
953.55 | 998 | 153.6574 | 300.05 | 844.3426 | 418.9431 | 342.859 | 2.4884 | 117.3124 | 0 | 881.6028 | -37.2602 | 1388.3235
953.6 | 1004 | 153.4822 | 300 | 850.5178 | 443.2621 | 354.6564 | 2.8678 | 108.5 | 0 | 909.2862 | -58.7685 | 3453.7332
953.65 | 1062 | 153.3071 | 299.95 | 908.6929 | 467.2763 | 365.517 | 3.293 | 99.9823 | 0 | 936.0686 | -27.3757 | 749.4288
953.7 | 1110 | 153.1319 | 299.9 | 956.8681 | 490.7887 | 375.3316 | 3.7673 | 91.7961 | 0 | 961.6837 | -4.8156 | 23.1904
953.75 | 1141 | 152.9568 | 299.85 | 988.0432 | 513.5976 | 383.9991 | 4.2943 | 83.9717 | 0 | 985.8627 | 2.1806 | 4.7549
953.8 | 1176 | 152.7816 | 299.8 | 1023.2184 | 535.4995 | 391.4289 | 4.877 | 76.5331 | 0 | 1008.3385 | 14.8799 | 221.4124
953.85 | 1206 | 152.6065 | 299.75 | 1053.3935 | 556.2919 | 397.5422 | 5.5185 | 69.4981 | 0 | 1028.8507 | 24.5428 | 602.3505
953.9 | 1258 | 152.4313 | 299.7 | 1105.5687 | 575.7766 | 402.2733 | 6.2216 | 62.8788 | 0 | 1047.1503 | 58.4184 | 3412.7092
953.95 | 1217 | 152.2561 | 299.65 | 1064.7439 | 593.7627 | 405.5708 | 6.9886 | 56.6818 | 0 | 1063.0039 | 1.7399 | 3.0274
954 | 1215 | 152.081 | 299.6 | 1062.919 | 610.0697 | 407.399 | 7.8214 | 50.9085 | 0 | 1076.1985 | -13.2795 | 176.345
954.05 | 1251 | 151.9058 | 299.55 | 1099.0942 | 624.5304 | 407.7376 | 8.7214 | 45.5559 | 0 | 1086.5452 | 12.5489 | 157.4761
954.1 | 1293 | 151.7307 | 299.5 | 1141.2693 | 636.994 | 406.5829 | 9.6893 | 40.6169 | 0 | 1093.8831 | 47.3862 | 2245.4509
954.15 | 1247 | 151.5555 | 299.45 | 1095.4445 | 647.3285 | 403.9477 | 10.7253 | 36.0808 | 0 | 1098.0823 | -2.6379 | 6.9583
954.2 | 1265 | 151.3804 | 299.4 | 1113.6196 | 655.4231 | 399.8608 | 11.8286 | 31.934 | 0 | 1099.0465 | 14.5731 | 212.3762
954.25 | 1243 | 151.2052 | 299.35 | 1091.7948 | 661.1901 | 394.3666 | 12.9977 | 28.1604 | 0 | 1096.7147 | -4.9199 | 24.2059
954.3 | 1258 | 151.03 | 299.3 | 1106.97 | 664.5667 | 387.5244 | 14.23 | 24.7418 | 0 | 1091.0629 | 15.9071 | 253.0357
954.35 | 1214 | 150.8549 | 299.25 | 1063.1451 | 665.5159 | 379.4072 | 15.5222 | 21.6586 | 0 | 1082.1039 | -18.9588 | 359.4342
954.4 | 1154 | 150.6797 | 299.2 | 1003.3203 | 664.0273 | 370.1005 | 16.8697 | 18.8903 | 0 | 1069.8877 | -66.5675 | 4431.228
954.45 | 1167 | 150.5046 | 299.15 | 1016.4954 | 660.1171 | 359.7008 | 18.2671 | 16.4155 | 0 | 1054.5005 | -38.0051 | 1444.3882
954.5 | 1226 | 150.3294 | 299.1 | 1075.6706 | 653.8283 | 348.3139 | 19.7078 | 14.2127 | 0 | 1036.0628 | 39.6078 | 1568.7797
954.55 | 1176 | 150.1543 | 299.05 | 1025.8457 | 645.2292 | 336.053 | 21.1844 | 12.2605 | 0 | 1014.7272 | 11.1186 | 123.6225
954.6 | 1099 | 149.9791 | 299 | 949.0209 | 634.4129 | 323.0371 | 22.6883 | 10.5377 | 0 | 990.676 | -41.6551 | 1735.1467
954.65 | 1093 | 149.8039 | 298.95 | 943.1961 | 621.4949 | 309.3888 | 24.21 | 9.0238 | 0 | 964.1176 | -20.9215 | 437.71
954.7 | 1069 | 149.6288 | 298.9 | 919.3712 | 606.6117 | 295.2327 | 25.7392 | 7.6992 | 0 | 935.2828 | -15.9116 | 253.1779
954.75 | 1055 | 149.4536 | 298.85 | 905.5464 | 589.9179 | 280.6933 | 27.2648 | 6.5449 | 0 | 904.4209 | 1.1254 | 1.2666
954.8 | 1045 | 149.2785 | 298.8 | 895.7215 | 571.5839 | 265.8931 | 28.7752 | 5.5434 | 0 | 871.7956 | 23.9259 | 572.45
954.85 | 999 | 149.1033 | 298.75 | 849.8967 | 551.7928 | 250.9515 | 30.2581 | 4.6779 | 0 | 837.6803 | 12.2164 | 149.2398
954.9 | 947 | 148.9282 | 298.7 | 798.0718 | 530.7374 | 235.9827 | 31.701 | 3.9331 | 0 | 802.3542 | -4.2823 | 18.3382
954.95 | 881 | 148.753 | 298.65 | 732.247 | 508.6171 | 221.0946 | 33.0911 | 3.2948 | 0 | 766.0976 | -33.8506 | 1145.861
955 | 893 | 148.5778 | 298.6 | 744.4222 | 485.6349 | 206.3876 | 34.4158 | 2.75 | 0 | 729.1882 | 15.2339 | 232.073
955.05 | 823 | 148.4027 | 298.55 | 674.5973 | 461.9941 | 191.9538 | 35.6624 | 2.2868 | 0 | 691.8972 | -17.2999 | 299.2852
955.1 | 866 | 148.2275 | 298.5 | 717.7725 | 437.8956 | 177.8761 | 36.819 | 1.8947 | 0 | 654.4854 | 63.287 | 4005.2498
955.15 | 805 | 148.0524 | 298.45 | 656.9476 | 413.535 | 164.2276 | 37.874 | 1.5641 | 0 | 617.2007 | 39.7469 | 1579.817
955.2 | 712 | 147.8772 | 298.4 | 564.1228 | 389.1004 | 151.0713 | 38.8166 | 1.2865 | 0 | 580.2748 | -16.1521 | 260.8891
955.25 | 693 | 147.7021 | 298.35 | 545.2979 | 364.7696 | 138.4604 | 39.6371 | 1.0542 | 0 | 543.9214 | 1.3765 | 1.8948
955.3 | 652 | 147.5269 | 298.3 | 504.4731 | 340.7088 | 126.4378 | 40.3268 | 0.86076 | 0 | 508.3341 | -3.8611 | 14.9077
955.35 | 671 | 147.3518 | 298.25 | 523.6482 | 317.0703 | 115.0366 | 40.8783 | 0.70022 | 0 | 473.6854 | 49.9628 | 2496.2861
955.4 | 581 | 147.1766 | 298.2 | 433.8234 | 293.9919 | 104.2803 | 41.2858 | 0.56753 | 0 | 440.1256 | -6.3021 | 39.717
955.45 | 547 | 147.0014 | 298.15 | 399.9986 | 271.5957 | 94.1839 | 41.5446 | 0.45831 | 0 | 407.7825 | -7.7839 | 60.5898
955.5 | 533 | 146.8263 | 298.1 | 386.1737 | 249.9873 | 84.7536 | 41.6521 | 0.36875 | 0 | 376.7618 | 9.4119 | 88.5838
955.55 | 481 | 146.6511 | 298.05 | 334.3489 | 229.256 | 75.9885 | 41.6071 | 0.29561 | 0 | 347.1471 | -12.7982 | 163.7952
955.6 | 447 | 146.476 | 298 | 300.524 | 209.4744 | 67.8804 | 41.4099 | 0.23611 | 0 | 319.0009 | -18.4769 | 341.3953
955.65 | 428 | 146.3008 | 297.95 | 281.6992 | 190.6992 | 60.4156 | 41.0629 | 0.18789 | 0 | 292.3657 | -10.6665 | 113.7738
955.7 | 400 | 146.1257 | 297.9 | 253.8743 | 172.9715 | 53.5749 | 40.5698 | 0.14897 | 0 | 267.2652 | -13.3908 | 179.3137
955.75 | 410 | 145.9505 | 297.85 | 264.0495 | 156.3175 | 47.3349 | 39.9359 | 0.11769 | 0 | 243.706 | 20.3435 | 413.8596
955.8 | 365 | 145.7753 | 297.8 | 219.2247 | 140.75 | 41.6686 | 39.168 | 0.092629 | 0 | 221.6792 | -2.4546 | 6.0248
955.85 | 328 | 145.6002 | 297.75 | 182.3998 | 126.2691 | 36.5463 | 38.2742 | 0.07264 | 0 | 201.1623 | -18.7625 | 352.0299
955.9 | 279 | 145.425 | 297.7 | 133.575 | 112.8634 | 31.9364 | 37.264 | 0.056756 | 0 | 182.1206 | -48.5456 | 2356.6772
955.95 | 286 | 145.2499 | 297.65 | 140.7501 | 100.5117 | 27.8059 | 36.1477 | 0.044183 | 0 | 164.5095 | -23.7594 | 564.507
956 | 287 | 145.0747 | 297.6 | 141.9253 | 89.1842 | 24.121 | 34.9365 | 0.034269 | 0 | 148.2759 | -6.3506 | 40.3306
956.05 | 248 | 144.8996 | 297.55 | 103.1004 | 78.8437 | 20.8478 | 33.6423 | 0.026483 | 0 | 133.3602 | -30.2598 | 915.6544
956.1 | 273 | 144.7244 | 297.5 | 128.2756 | 69.447 | 17.9529 | 32.2774 | 0.020391 | 0 | 119.6977 | 8.5779 | 73.5812
956.15 | 263 | 144.5492 | 297.45 | 118.4508 | 60.9463 | 15.4033 | 30.8546 | 0.015643 | 0 | 107.2199 | 11.2308 | 126.132
956.2 | 238 | 144.3741 | 297.4 | 93.6259 | 53.2904 | 13.1675 | 29.3866 | 0.011956 | 0 | 95.8565 | -2.2305 | 4.9753
956.25 | 258 | 144.1989 | 297.35 | 113.8011 | 46.4257 | 11.215 | 27.886 | 0.009105 | 0 | 85.5358 | 28.2653 | 798.9266
956.3 | 213 | 144.0238 | 297.3 | 68.9762 | 40.2973 | 9.5171 | 26.3651 | 0.0069084 | 0 | 76.1864 | -7.2101 | 51.986
956.35 | 238 | 143.8486 | 297.25 | 94.1514 | 34.8498 | 8.0466 | 24.836 | 0.0052225 | 0 | 67.7377 | 26.4137 | 697.6855
956.4 | 251 | 143.6735 | 297.2 | 107.3265 | 30.0284 | 6.7785 | 23.3099 | 0.0039336 | 0 | 60.1208 | 47.2058 | 2228.3842
956.45 | 201 | 143.4983 | 297.15 | 57.5017 | 25.7794 | 5.6893 | 21.7976 | 0.002952 | 0 | 53.2692 | 4.2325 | 17.914
956.5 | 197 | 143.3231 | 297.1 | 53.6769 | 22.0506 | 4.7577 | 20.3087 | 0.0022072 | 0 | 47.1192 | 6.5577 | 43.0033
956.55 | 190 | 143.148 | 297.05 | 46.852 | 18.7921 | 3.964 | 18.8523 | 0.0016443 | 0 | 41.6101 | 5.2419 | 27.4779
956.6 | 188 | 142.9728 | 297 | 45.0272 | 15.9565 | 3.2907 | 17.4363 | 0.0012204 | 0 | 36.6847 | 8.3425 | 69.5965
956.65 | 189 | 142.7977 | 296.95 | 46.2023 | 13.4992 | 2.7217 | 16.0677 | 0.00090255 | 0 | 32.2895 | 13.9129 | 193.5678
956.7 | 176 | 142.6225 | 296.9 | 33.3775 | 11.3785 | 2.2429 | 14.7522 | 0.00066501 | 0 | 28.3743 | 5.0032 | 25.0319
956.75 | 176 | 142.4474 | 296.85 | 33.5526 | 9.5559 | 1.8415 | 13.4949 | 0.0004882 | 0 | 24.8928 | 8.6598 | 74.9922
956.8 | 179 | 142.2722 | 296.8 | 36.7278 | 7.9958 | 1.5065 | 12.2996 | 0.00035708 | 0 | 21.8023 | 14.9255 | 222.7716
956.85 | 152 | 142.097 | 296.75 | 9.903 | 6.666 | 1.2279 | 11.1691 | 0.00026022 | 0 | 19.0632 | -9.1603 | 83.9106
956.9 | 142 | 141.9219 | 296.7 | 0.078116 | 5.537 | 0.9971 | 10.1054 | 0.00018895 | 0 | 16.6397 | -16.5616 | 274.2863
956.95 | 157 | 141.7467 | 296.65 | 15.2533 | 4.5824 | 0.80676 | 9.1096 | 0.00013669 | 0 | 14.4988 | 0.75444 | 0.56919
957 | 168 | 141.5716 | 296.6 | 26.4284 | 3.7784 | 0.65036 | 8.1818 | 9.8523e-05 | 0 | 12.6107 | 13.8177 | 190.9296
957.05 | 144 | 141.3964 | 296.55 | 2.6036 | 3.1042 | 0.52236 | 7.3216 | 7.0754e-05 | 0 | 10.9482 | -8.3446 | 69.6328
957.1 | 136 | 141.2213 | 296.5 | -5.2213 | 2.5409 | 0.41802 | 6.5279 | 5.0625e-05 | 0 | 9.4868 | -14.7081 | 216.3282
957.15 | 135 | 141.0461 | 296.45 | -6.0461 | 2.0722 | 0.3333 | 5.7989 | 3.6091e-05 | 0 | 8.2044 | -14.2505 | 203.0779
957.2 | 152 | 140.8709 | 296.4 | 11.1291 | 1.6838 | 0.26477 | 5.1325 | 2.5635e-05 | 0 | 7.0811 | 4.048 | 16.3863
957.25 | 151 | 140.6958 | 296.35 | 10.3042 | 1.3632 | 0.20957 | 4.526 | 1.8141e-05 | 0 | 6.0988 | 4.2054 | 17.6858
957.3 | 127 | 140.5206 | 296.3 | -13.5206 | 1.0996 | 0.16526 | 3.9766 | 1.2791e-05 | 0 | 5.2414 | -18.7621 | 352.0153
957.35 | 136 | 140.3455 | 296.25 | -4.3455 | 0.88367 | 0.12985 | 3.4811 | 8.9862e-06 | 0 | 4.4946 | -8.8401 | 78.1476
957.4 | 153 | 140.1703 | 296.2 | 12.8297 | 0.70758 | 0.10165 | 3.0362 | 6.2899e-06 | 0 | 3.8454 | 8.9843 | 80.7168
957.45 | 135 | 139.9952 | 296.15 | -4.9952 | 0.56451 | 0.079285 | 2.6385 | 4.3865e-06 | 0 | 3.2822 | -8.2774 | 68.5154
957.5 | 128 | 139.82 | 296.1 | -11.82 | 0.44871 | 0.061614 | 2.2844 | 3.0479e-06 | 0 | 2.7948 | -14.6148 | 213.591
957.55 | 111 | 139.6448 | 296.05 | -28.6448 | 0.35537 | 0.047706 | 1.9707 | 2.11e-06 | 0 | 2.3737 | -31.0186 | 962.1519
957.6 | 143 | 139.4697 | 296 | 3.5303 | 0.28041 | 0.036802 | 1.6938 | 1.4554e-06 | 0 | 2.011 | 1.5193 | 2.3084
957.65 | 127 | 139.2945 | 295.95 | -12.2945 | 0.22045 | 0.028287 | 1.4505 | 1.0002e-06 | 0 | 1.6992 | -13.9937 | 195.8242
957.7 | 133 | 139.1194 | 295.9 | -6.1194 | 0.17268 | 0.021662 | 1.2375 | 6.8484e-07 | 0 | 1.4319 | -7.5513 | 57.0215
957.75 | 122 | 138.9442 | 295.85 | -16.9442 | 0.13477 | 0.016528 | 1.052 | 4.6721e-07 | 0 | 1.2033 | -18.1475 | 329.333
957.8 | 122 | 138.7691 | 295.8 | -16.7691 | 0.10479 | 0.012565 | 0.89104 | 3.1757e-07 | 0 | 1.0084 | -17.7775 | 316.038
957.85 | 132 | 138.5939 | 295.75 | -6.5939 | 0.081186 | 0.0095169 | 0.75193 | 2.1506e-07 | 0 | 0.84264 | -7.4365 | 55.3021
957.9 | 118 | 138.4187 | 295.7 | -20.4187 | 0.062667 | 0.007182 | 0.63222 | 1.4511e-07 | 0 | 0.70207 | -21.1208 | 446.0887
957.95 | 119 | 138.2436 | 295.65 | -19.2436 | 0.048196 | 0.0054 | 0.52962 | 9.7557e-08 | 0 | 0.58321 | -19.8268 | 393.102
958 | 129 | 138.0684 | 295.6 | -9.0684 | 0.036931 | 0.0040454 | 0.44204 | 6.5345e-08 | 0 | 0.48302 | -9.5515 | 91.2302
958.05 | 113 | 137.8933 | 295.55 | -24.8933 | 0.028195 | 0.0030195 | 0.3676 | 4.3609e-08 | 0 | 0.39882 | -25.2921 | 639.6897
958.1 | 126 | 137.7181 | 295.5 | -11.7181 | 0.021447 | 0.0022455 | 0.30458 | 2.8997e-08 | 0 | 0.32827 | -12.0464 | 145.1154
958.15 | 111 | 137.543 | 295.45 | -26.543 | 0.016254 | 0.0016638 | 0.25143 | 1.921e-08 | 0 | 0.26935 | -26.8123 | 718.8999
958.2 | 122 | 137.3678 | 295.4 | -15.3678 | 0.012273 | 0.0012283 | 0.2068 | 1.268e-08 | 0 | 0.2203 | -15.5881 | 242.9891
958.25 | 111 | 137.1926 | 295.35 | -26.1926 | 0.0092338 | 0.00090342 | 0.16947 | 8.3389e-09 | 0 | 0.17961 | -26.3723 | 695.4958
958.3 | 130 | 137.0175 | 295.3 | -7.0175 | 0.0069215 | 0.00066206 | 0.13837 | 5.464e-09 | 0 | 0.14595 | -7.1634 | 51.3149
958.35 | 128 | 136.8423 | 295.25 | -8.8423 | 0.0051693 | 0.00048341 | 0.11256 | 3.5672e-09 | 0 | 0.11822 | -8.9605 | 80.2914
958.4 | 132 | 136.6672 | 295.2 | -4.6672 | 0.0038465 | 0.00035167 | 0.091236 | 2.3203e-09 | 0 | 0.095434 | -4.7626 | 22.6824
958.45 | 102 | 136.492 | 295.15 | -34.492 | 0.0028518 | 0.0002549 | 0.073678 | 1.5037e-09 | 0 | 0.076785 | -34.5688 | 1195.0021
958.5 | 111 | 136.3169 | 295.1 | -25.3169 | 0.0021065 | 0.00018408 | 0.059281 | 9.7095e-10 | 0 | 0.061572 | -25.3784 | 644.0648
958.55 | 102 | 136.1417 | 295.05 | -34.1417 | 0.0015503 | 0.00013245 | 0.047523 | 6.2465e-10 | 0 | 0.049206 | -34.1909 | 1169.0183
958.6 | 123 | 135.9665 | 295 | -12.9665 | 0.0011368 | 9.4953e-05 | 0.037958 | 4.0039e-10 | 0 | 0.039189 | -13.0057 | 169.1492
958.65 | 125 | 135.7914 | 294.95 | -10.7914 | 0.00083056 | 6.7822e-05 | 0.030207 | 2.5571e-10 | 0 | 0.031105 | -10.8225 | 117.1264
958.7 | 127 | 135.6162 | 294.9 | -8.6162 | 0.00060458 | 4.8266e-05 | 0.02395 | 1.6271e-10 | 0 | 0.024603 | -8.6408 | 74.664
958.75 | 115 | 135.4411 | 294.85 | -20.4411 | 0.00043847 | 3.4223e-05 | 0.01892 | 1.0315e-10 | 0 | 0.019393 | -20.4605 | 418.6308
958.8 | 114 | 135.2659 | 294.8 | -21.2659 | 0.00031684 | 2.4177e-05 | 0.014892 | 6.5156e-11 | 0 | 0.015233 | -21.2812 | 452.8874
958.85 | 125 | 135.0908 | 294.75 | -10.0908 | 0.00022811 | 1.7017e-05 | 0.011678 | 4.1005e-11 | 0 | 0.011924 | -10.1027 | 102.0642
958.9 | 107 | 134.9156 | 294.7 | -27.9156 | 0.00016363 | 1.1934e-05 | 0.0091249 | 2.5712e-11 | 0 | 0.0093004 | -27.9249 | 779.8003
958.95 | 132 | 134.7404 | 294.65 | -2.7404 | 0.00011694 | 8.3387e-06 | 0.0071035 | 1.6063e-11 | 0 | 0.0072288 | -2.7477 | 7.5497
959 | 102 | 134.5653 | 294.6 | -32.5653 | 8.3274e-05 | 5.8052e-06 | 0.0055097 | 9.9986e-12 | 0 | 0.0055988 | -32.5709 | 1060.8628
959.05 | 107 | 134.3901 | 294.55 | -27.3901 | 5.908e-05 | 4.0266e-06 | 0.0042579 | 6.2009e-12 | 0 | 0.004321 | -27.3945 | 750.4561
959.1 | 138 | 134.215 | 294.5 | 3.785 | 4.1763e-05 | 2.7827e-06 | 0.0032784 | 3.8316e-12 | 0 | 0.003323 | 3.7817 | 14.3013
959.15 | 134 | 134.0398 | 294.45 | -0.03982 | 2.9413e-05 | 1.916e-06 | 0.002515 | 2.3589e-12 | 0 | 0.0025464 | -0.042366 | 0.0017949
959.2 | 119 | 133.8647 | 294.4 | -14.8647 | 2.0639e-05 | 1.3145e-06 | 0.0019223 | 1.4469e-12 | 0 | 0.0019443 | -14.8666 | 221.016
959.25 | 129 | 133.6895 | 294.35 | -4.6895 | 1.443e-05 | 8.9847e-07 | 0.0014639 | 8.843e-13 | 0 | 0.0014793 | -4.691 | 22.0053
959.3 | 129 | 133.5143 | 294.3 | -4.5143 | 1.0052e-05 | 6.1188e-07 | 0.0011108 | 5.3846e-13 | 0 | 0.0011214 | -4.5155 | 20.3895
959.35 | 119 | 133.3392 | 294.25 | -14.3392 | 6.9762e-06 | 4.1518e-07 | 0.00083972 | 3.2667e-13 | 0 | 0.00084711 | -14.34 | 205.6367
959.4 | 128 | 133.164 | 294.2 | -5.164 | 4.824e-06 | 2.8068e-07 | 0.00063248 | 1.9746e-13 | 0 | 0.00063759 | -5.1647 | 26.6738
959.45 | 114 | 132.9889 | 294.15 | -18.9889 | 3.3236e-06 | 1.8906e-07 | 0.00047465 | 1.1892e-13 | 0 | 0.00047816 | -18.9894 | 360.5956
959.5 | 129 | 132.8137 | 294.1 | -3.8137 | 2.2814e-06 | 1.2688e-07 | 0.0003549 | 7.1359e-14 | 0 | 0.00035731 | -3.8141 | 14.5472
959.55 | 124 | 132.6386 | 294.05 | -8.6386 | 1.5604e-06 | 8.4837e-08 | 0.00026439 | 4.2662e-14 | 0 | 0.00026604 | -8.6388 | 74.6294
959.6 | 113 | 132.4634 | 294 | -19.4634 | 1.0633e-06 | 5.6518e-08 | 0.00019624 | 2.5412e-14 | 0 | 0.00019736 | -19.4636 | 378.8319
959.65 | 109 | 132.2882 | 293.95 | -23.2882 | 7.2189e-07 | 3.7515e-08 | 0.00014513 | 1.5082e-14 | 0 | 0.00014589 | -23.2884 | 542.3494
959.7 | 112 | 132.1131 | 293.9 | -20.1131 | 4.8832e-07 | 2.481e-08 | 0.00010693 | 8.9179e-15 | 0 | 0.00010745 | -20.1132 | 404.5408
959.75 | 123 | 131.9379 | 293.85 | -8.9379 | 3.2912e-07 | 1.6348e-08 | 7.8502e-05 | 5.2539e-15 | 0 | 7.8847e-05 | -8.938 | 79.8881
959.8 | 120 | 131.7628 | 293.8 | -11.7628 | 2.21e-07 | 1.0732e-08 | 5.7419e-05 | 3.084e-15 | 0 | 5.7651e-05 | -11.7628 | 138.3643
959.85 | 121 | 131.5876 | 293.75 | -10.5876 | 1.4786e-07 | 7.02e-09 | 4.1845e-05 | 1.8037e-15 | 0 | 4.2e-05 | -10.5877 | 112.0986
959.9 | 110 | 131.4125 | 293.7 | -21.4125 | 9.8565e-08 | 4.575e-09 | 3.0383e-05 | 1.051e-15 | 0 | 3.0486e-05 | -21.4125 | 458.495
959.95 | 134 | 131.2373 | 293.65 | 2.7627 | 6.5463e-08 | 2.9706e-09 | 2.198e-05 | 6.1017e-16 | 0 | 2.2049e-05 | 2.7627 | 7.6323
960 | 101 | 131.0622 | 293.6 | -30.0622 | 4.3319e-08 | 1.9218e-09 | 1.5843e-05 | 3.5295e-16 | 0 | 1.5888e-05 | -30.0622 | 903.7339
960.05 | 112 | 130.887 | 293.55 | -18.887 | 2.856e-08 | 1.2388e-09 | 1.1378e-05 | 2.0341e-16 | 0 | 1.1408e-05 | -18.887 | 356.719
960.1 | 111 | 130.7118 | 293.5 | -19.7118 | 1.8761e-08 | 7.9556e-10 | 8.1411e-06 | 1.168e-16 | 0 | 8.1606e-06 | -19.7118 | 388.5568
960.15 | 126 | 130.5367 | 293.45 | -4.5367 | 1.2279e-08 | 5.0905e-10 | 5.8038e-06 | 6.6825e-17 | 0 | 5.8166e-06 | -4.5367 | 20.5815
960.2 | 122 | 130.3615 | 293.4 | -8.3615 | 8.0071e-09 | 3.2454e-10 | 4.1224e-06 | 3.8092e-17 | 0 | 4.1307e-06 | -8.3615 | 69.9151
960.25 | 127 | 130.1864 | 293.35 | -3.1864 | 5.2023e-09 | 2.0614e-10 | 2.9174e-06 | 2.1634e-17 | 0 | 2.9228e-06 | -3.1864 | 10.1529
960.3 | 116 | 130.0112 | 293.3 | -14.0112 | 3.3676e-09 | 1.3046e-10 | 2.0571e-06 | 1.2242e-17 | 0 | 2.0606e-06 | -14.0112 | 196.314
960.35 | 127 | 129.8361 | 293.25 | -2.8361 | 2.172e-09 | 8.2262e-11 | 1.4451e-06 | 6.9017e-18 | 0 | 1.4474e-06 | -2.8361 | 8.0432
960.4 | 115 | 129.6609 | 293.2 | -14.6609 | 1.3957e-09 | 5.1681e-11 | 1.0115e-06 | 3.8768e-18 | 0 | 1.013e-06 | -14.6609 | 214.9419
960.45 | 128 | 129.4857 | 293.15 | -1.4857 | 8.9361e-10 | 3.2349e-11 | 7.0544e-07 | 2.1697e-18 | 0 | 7.0636e-07 | -1.4857 | 2.2074
960.5 | 126 | 129.3106 | 293.1 | -3.3106 | 5.7004e-10 | 2.0175e-11 | 4.9016e-07 | 1.2099e-18 | 0 | 4.9075e-07 | -3.3106 | 10.96
960.55 | 121 | 129.1354 | 293.05 | -8.1354 | 3.623e-10 | 1.2536e-11 | 3.3934e-07 | 6.7218e-19 | 0 | 3.3971e-07 | -8.1354 | 66.1851
960.6 | 121 | 128.9603 | 293 | -7.9603 | 2.2942e-10 | 7.761e-12 | 2.3406e-07 | 3.7208e-19 | 0 | 2.343e-07 | -7.9603 | 63.3659
960.65 | 119 | 128.7851 | 292.95 | -9.7851 | 1.4475e-10 | 4.7873e-12 | 1.6086e-07 | 2.0521e-19 | 0 | 1.6101e-07 | -9.7851 | 95.7484
960.7 | 124 | 128.61 | 292.9 | -4.61 | 9.0993e-11 | 2.9421e-12 | 1.1014e-07 | 1.1276e-19 | 0 | 1.1024e-07 | -4.61 | 21.2517
960.75 | 138 | 128.4348 | 292.85 | 9.5652 | 5.699e-11 | 1.8015e-12 | 7.5141e-08 | 6.1737e-20 | 0 | 7.52e-08 | 9.5652 | 91.4931
960.8 | 118 | 128.2596 | 292.8 | -10.2596 | 3.5564e-11 | 1.0991e-12 | 5.1075e-08 | 3.3676e-20 | 0 | 5.1111e-08 | -10.2596 | 105.2602
960.85 | 143 | 128.0845 | 292.75 | 14.9155 | 2.2111e-11 | 6.6808e-13 | 3.4589e-08 | 1.8303e-20 | 0 | 3.4612e-08 | 14.9155 | 222.4727
960.9 | 151 | 127.9093 | 292.7 | 23.0907 | 1.3697e-11 | 4.0461e-13 | 2.3339e-08 | 9.9109e-21 | 0 | 2.3353e-08 | 23.0907 | 533.1792
960.95 | 140 | 127.7342 | 292.65 | 12.2658 | 8.4539e-12 | 2.4414e-13 | 1.5691e-08 | 5.3471e-21 | 0 | 1.5699e-08 | 12.2658 | 150.4506
961 | 133 | 127.559 | 292.6 | 5.441 | 5.1987e-12 | 1.4678e-13 | 1.051e-08 | 2.8743e-21 | 0 | 1.0515e-08 | 5.441 | 29.6044
961.05 | 142 | 127.3839 | 292.55 | 14.6161 | 3.1852e-12 | 8.7921e-14 | 7.0141e-09 | 1.5394e-21 | 0 | 7.0173e-09 | 14.6161 | 213.6317
961.1 | 119 | 127.2087 | 292.5 | -8.2087 | 1.9444e-12 | 5.2472e-14 | 4.6639e-09 | 8.2145e-22 | 0 | 4.6659e-09 | -8.2087 | 67.3827
961.15 | 127 | 127.0335 | 292.45 | -0.033541 | 1.1826e-12 | 3.1201e-14 | 3.0898e-09 | 4.3674e-22 | 0 | 3.091e-09 | -0.033541 | 0.001125
961.2 | 126 | 126.8584 | 292.4 | -0.85838 | 7.1664e-13 | 1.8485e-14 | 2.0395e-09 | 2.3135e-22 | 0 | 2.0402e-09 | -0.85838 | 0.73682
961.25 | 124 | 126.6832 | 292.35 | -2.6832 | 4.3269e-13 | 1.0911e-14 | 1.3413e-09 | 1.221e-22 | 0 | 1.3417e-09 | -2.6832 | 7.1997
961.3 | 141 | 126.5081 | 292.3 | 14.4919 | 2.6029e-13 | 6.4172e-15 | 8.7887e-10 | 6.4206e-23 | 0 | 8.7914e-10 | 14.4919 | 210.016
961.35 | 142 | 126.3329 | 292.25 | 15.6671 | 1.56e-13 | 3.7603e-15 | 5.7377e-10 | 3.3639e-23 | 0 | 5.7393e-10 | 15.6671 | 245.4576
961.4 | 148 | 126.1578 | 292.2 | 21.8422 | 9.316e-14 | 2.1953e-15 | 3.7322e-10 | 1.756e-23 | 0 | 3.7331e-10 | 21.8422 | 477.0836
961.45 | 147 | 125.9826 | 292.15 | 21.0174 | 5.5429e-14 | 1.277e-15 | 2.4187e-10 | 9.1327e-24 | 0 | 2.4193e-10 | 21.0174 | 441.7312
961.5 | 151 | 125.8074 | 292.1 | 25.1926 | 3.2858e-14 | 7.4009e-16 | 1.5618e-10 | 4.7325e-24 | 0 | 1.5621e-10 | 25.1926 | 634.665
961.55 | 166 | 125.6323 | 292.05 | 40.3677 | 1.9407e-14 | 4.2735e-16 | 1.0048e-10 | 2.4433e-24 | 0 | 1.005e-10 | 40.3677 | 1629.5524
961.6 | 160 | 125.4571 | 292 | 34.5429 | 1.142e-14 | 2.4587e-16 | 6.4405e-11 | 1.2569e-24 | 0 | 6.4417e-11 | 34.5429 | 1193.21
961.65 | 165 | 125.282 | 291.95 | 39.718 | 6.696e-15 | 1.4093e-16 | 4.1132e-11 | 6.4417e-25 | 0 | 4.1139e-11 | 39.718 | 1577.5218
961.7 | 158 | 125.1068 | 291.9 | 32.8932 | 3.9116e-15 | 8.049e-17 | 2.6173e-11 | 3.2894e-25 | 0 | 2.6177e-11 | 32.8932 | 1081.9617
961.75 | 158 | 124.9317 | 291.85 | 33.0683 | 2.2767e-15 | 4.5801e-17 | 1.6593e-11 | 1.6736e-25 | 0 | 1.6595e-11 | 33.0683 | 1093.5153
961.8 | 161 | 124.7565 | 291.8 | 36.2435 | 1.3203e-15 | 2.5967e-17 | 1.0481e-11 | 8.4837e-26 | 0 | 1.0482e-11 | 36.2435 | 1313.5913
961.85 | 161 | 124.5813 | 291.75 | 36.4187 | 7.6282e-16 | 1.4668e-17 | 6.5962e-12 | 4.2848e-26 | 0 | 6.597e-12 | 36.4187 | 1326.3186
961.9 | 175 | 124.4062 | 291.7 | 50.5938 | 4.3913e-16 | 8.2552e-18 | 4.1361e-12 | 2.1561e-26 | 0 | 4.1366e-12 | 50.5938 | 2559.734
961.95 | 165 | 124.231 | 291.65 | 40.769 | 2.5187e-16 | 4.629e-18 | 2.584e-12 | 1.081e-26 | 0 | 2.5843e-12 | 40.769 | 1662.109
962 | 173 | 124.0559 | 291.6 | 48.9441 | 1.4393e-16 | 2.5862e-18 | 1.6085e-12 | 5.4001e-27 | 0 | 1.6086e-12 | 48.9441 | 2395.5277
962.05 | 199 | 123.8807 | 291.55 | 75.1193 | 8.195e-17 | 1.4396e-18 | 9.9754e-13 | 2.6877e-27 | 0 | 9.9762e-13 | 75.1193 | 5642.907
962.1 | 178 | 123.7056 | 291.5 | 54.2944 | 4.6489e-17 | 7.9842e-19 | 6.1639e-13 | 1.3328e-27 | 0 | 6.1644e-13 | 54.2944 | 2947.8864
962.15 | 203 | 123.5304 | 291.45 | 79.4696 | 2.6276e-17 | 4.4119e-19 | 3.7948e-13 | 6.5848e-28 | 0 | 3.7951e-13 | 79.4696 | 6315.4172
962.2 | 201 | 123.3552 | 291.4 | 77.6448 | 1.4797e-17 | 2.429e-19 | 2.3278e-13 | 3.2415e-28 | 0 | 2.3279e-13 | 77.6448 | 6028.7081
962.25 | 180 | 123.1801 | 291.35 | 56.8199 | 8.3023e-18 | 1.3324e-19 | 1.4226e-13 | 1.5898e-28 | 0 | 1.4227e-13 | 56.8199 | 3228.5025
962.3 | 176 | 123.0049 | 291.3 | 52.9951 | 4.6412e-18 | 7.2821e-20 | 8.6626e-14 | 7.7688e-29 | 0 | 8.663e-14 | 52.9951 | 2808.4774
962.35 | 201 | 122.8298 | 291.25 | 78.1702 | 2.585e-18 | 3.9653e-20 | 5.2555e-14 | 3.7825e-29 | 0 | 5.2557e-14 | 78.1702 | 6110.5844
962.4 | 185 | 122.6546 | 291.2 | 62.3454 | 1.4345e-18 | 2.1514e-20 | 3.1768e-14 | 1.8349e-29 | 0 | 3.1769e-14 | 62.3454 | 3886.9469
962.45 | 193 | 122.4795 | 291.15 | 70.5205 | 7.9317e-19 | 1.1629e-20 | 1.9132e-14 | 8.8682e-30 | 0 | 1.9133e-14 | 70.5205 | 4973.1467
962.5 | 191 | 122.3043 | 291.1 | 68.6957 | 4.3695e-19 | 6.2633e-21 | 1.148e-14 | 4.2705e-30 | 0 | 1.1481e-14 | 68.6957 | 4719.0989
962.55 | 197 | 122.1291 | 291.05 | 74.8709 | 2.3983e-19 | 3.3609e-21 | 6.8636e-15 | 2.0489e-30 | 0 | 6.8639e-15 | 74.8709 | 5605.6449
962.6 | 209 | 121.954 | 291 | 87.046 | 1.3115e-19 | 1.7969e-21 | 4.0884e-15 | 9.7946e-31 | 0 | 4.0886e-15 | 87.046 | 7577.0082
962.65 | 183 | 121.7788 | 290.95 | 61.2212 | 7.146e-20 | 9.5718e-22 | 2.4264e-15 | 4.665e-31 | 0 | 2.4265e-15 | 61.2212 | 3748.0315
962.7 | 188 | 121.6037 | 290.9 | 66.3963 | 3.8793e-20 | 5.0801e-22 | 1.4348e-15 | 2.2137e-31 | 0 | 1.4348e-15 | 66.3963 | 4408.4721
962.75 | 187 | 121.4285 | 290.85 | 65.5715 | 2.0982e-20 | 2.6863e-22 | 8.4531e-16 | 1.0467e-31 | 0 | 8.4533e-16 | 65.5715 | 4299.6193
962.8 | 202 | 121.2534 | 290.8 | 80.7466 | 1.1307e-20 | 1.4153e-22 | 4.9619e-16 | 4.9305e-32 | 0 | 4.962e-16 | 80.7466 | 6520.0198
962.85 | 212 | 121.0782 | 290.75 | 90.9218 | 6.0712e-21 | 7.4294e-23 | 2.902e-16 | 2.3141e-32 | 0 | 2.902e-16 | 90.9218 | 8266.7731
962.9 | 186 | 120.903 | 290.7 | 65.097 | 3.2479e-21 | 3.8857e-23 | 1.691e-16 | 1.0822e-32 | 0 | 1.691e-16 | 65.097 | 4237.6134
962.95 | 194 | 120.7279 | 290.65 | 73.2721 | 1.7311e-21 | 2.0248e-23 | 9.8175e-17 | 5.042e-33 | 0 | 9.8176e-17 | 73.2721 | 5368.8022
963 | 176 | 120.5527 | 290.6 | 55.4473 | 9.1932e-22 | 1.0513e-23 | 5.6789e-17 | 2.3405e-33 | 0 | 5.679e-17 | 55.4473 | 3074.3995
963.05 | 184 | 120.3776 | 290.55 | 63.6224 | 4.8642e-22 | 5.438e-24 | 3.2729e-17 | 1.0825e-33 | 0 | 3.273e-17 | 63.6224 | 4047.8129
963.1 | 197 | 120.2024 | 290.5 | 76.7976 | 2.5643e-22 | 2.8027e-24 | 1.8794e-17 | 4.9886e-34 | 0 | 1.8794e-17 | 76.7976 | 5897.8685
963.15 | 198 | 120.0273 | 290.45 | 77.9727 | 1.3469e-22 | 1.4392e-24 | 1.0752e-17 | 2.2904e-34 | 0 | 1.0753e-17 | 77.9727 | 6079.7479
963.2 | 170 | 119.8521 | 290.4 | 50.1479 | 7.0485e-23 | 7.3634e-25 | 6.1292e-18 | 1.0478e-34 | 0 | 6.1292e-18 | 50.1479 | 2514.8114
963.25 | 183 | 119.6769 | 290.35 | 63.3231 | 3.6751e-23 | 3.7536e-25 | 3.481e-18 | 4.7755e-35 | 0 | 3.481e-18 | 63.3231 | 4009.809
963.3 | 175 | 119.5018 | 290.3 | 55.4982 | 1.9092e-23 | 1.9064e-25 | 1.9698e-18 | 2.1686e-35 | 0 | 1.9698e-18 | 55.4982 | 3080.0512
963.35 | 182 | 119.3266 | 290.25 | 62.6734 | 9.882e-24 | 9.647e-26 | 1.1105e-18 | 9.812e-36 | 0 | 1.1105e-18 | 62.6734 | 3927.9509
963.4 | 177 | 119.1515 | 290.2 | 57.8485 | 5.0962e-24 | 4.8638e-26 | 6.2382e-19 | 4.4232e-36 | 0 | 6.2383e-19 | 57.8485 | 3346.4517
963.45 | 172 | 118.9763 | 290.15 | 53.0237 | 2.6185e-24 | 2.4433e-26 | 3.4914e-19 | 1.9867e-36 | 0 | 3.4914e-19 | 53.0237 | 2811.5107
963.5 | 179 | 118.8012 | 290.1 | 60.1988 | 1.3405e-24 | 1.2228e-26 | 1.9469e-19 | 8.8903e-37 | 0 | 1.9469e-19 | 60.1988 | 3623.9
963.55 | 194 | 118.626 | 290.05 | 75.374 | 6.8373e-25 | 6.0979e-27 | 1.0816e-19 | 3.9639e-37 | 0 | 1.0816e-19 | 75.374 | 5681.239
963.6 | 183 | 118.4508 | 290 | 64.5492 | 3.4747e-25 | 3.0297e-27 | 5.9874e-20 | 1.7609e-37 | 0 | 5.9875e-20 | 64.5492 | 4166.5929
963.65 | 192 | 118.2757 | 289.95 | 73.7243 | 1.7594e-25 | 1.4998e-27 | 3.3022e-20 | 7.7937e-38 | 0 | 3.3022e-20 | 73.7243 | 5435.2736
963.7 | 158 | 118.1005 | 289.9 | 39.8995 | 8.8756e-26 | 7.3969e-28 | 1.8146e-20 | 3.4369e-38 | 0 | 1.8146e-20 | 39.8995 | 1591.9673
963.75 | 160 | 117.9254 | 289.85 | 42.0746 | 4.4612e-26 | 3.6349e-28 | 9.9347e-21 | 1.5101e-38 | 0 | 9.9348e-21 | 42.0746 | 1770.2738
963.8 | 197 | 117.7502 | 289.8 | 79.2498 | 2.2341e-26 | 1.7797e-28 | 5.4193e-21 | 6.6106e-39 | 0 | 5.4193e-21 | 79.2498 | 6280.5275
963.85 | 166 | 117.5751 | 289.75 | 48.4249 | 1.1147e-26 | 8.6814e-29 | 2.9454e-21 | 2.8833e-39 | 0 | 2.9454e-21 | 48.4249 | 2344.9744
963.9 | 164 | 117.3999 | 289.7 | 46.6001 | 5.5418e-27 | 4.2194e-29 | 1.5949e-21 | 1.253e-39 | 0 | 1.5949e-21 | 46.6001 | 2171.5687
963.95 | 191 | 117.2247 | 289.65 | 73.7753 | 2.745e-27 | 2.0432e-29 | 8.605e-22 | 5.4251e-40 | 0 | 8.605e-22 | 73.7753 | 5442.7875
964 | 177 | 117.0496 | 289.6 | 59.9504 | 1.3546e-27 | 9.8582e-30 | 4.6256e-22 | 2.3403e-40 | 0 | 4.6256e-22 | 59.9504 | 3594.0513
964.05 | 165 | 116.8744 | 289.55 | 48.1256 | 6.6608e-28 | 4.739e-30 | 2.4774e-22 | 1.0059e-40 | 0 | 2.4774e-22 | 48.1256 | 2316.0699
964.1 | 187 | 116.6993 | 289.5 | 70.3007 | 3.2631e-28 | 2.2697e-30 | 1.322e-22 | 4.3077e-41 | 0 | 1.322e-22 | 70.3007 | 4942.1914
964.15 | 173 | 116.5241 | 289.45 | 56.4759 | 1.5927e-28 | 1.0831e-30 | 7.0285e-23 | 1.838e-41 | 0 | 7.0286e-23 | 56.4759 | 3189.5248
964.2 | 170 | 116.349 | 289.4 | 53.651 | 7.7457e-29 | 5.1497e-31 | 3.7232e-23 | 7.8134e-42 | 0 | 3.7232e-23 | 53.651 | 2878.4336
964.25 | 148 | 116.1738 | 289.35 | 31.8262 | 3.7531e-29 | 2.4395e-31 | 1.965e-23 | 3.3094e-42 | 0 | 1.965e-23 | 31.8262 | 1012.9065
964.3 | 148 | 115.9987 | 289.3 | 32.0013 | 1.8119e-29 | 1.1514e-31 | 1.0333e-23 | 1.3966e-42 | 0 | 1.0333e-23 | 32.0013 | 1024.0863
964.35 | 155 | 115.8235 | 289.25 | 39.1765 | 8.7151e-30 | 5.4144e-32 | 5.4138e-24 | 5.872e-43 | 0 | 5.4138e-24 | 39.1765 | 1534.7986
964.4 | 178 | 115.6483 | 289.2 | 62.3517 | 4.1766e-30 | 2.5368e-32 | 2.8261e-24 | 2.4599e-43 | 0 | 2.8261e-24 | 62.3517 | 3887.7299
964.45 | 158 | 115.4732 | 289.15 | 42.5268 | 1.9943e-30 | 1.1842e-32 | 1.4698e-24 | 1.0267e-43 | 0 | 1.4698e-24 | 42.5268 | 1808.5304
964.5 | 138 | 115.298 | 289.1 | 22.702 | 9.4874e-31 | 5.5079e-33 | 7.6166e-25 | 4.2698e-44 | 0 | 7.6166e-25 | 22.702 | 515.3798
964.55 | 140 | 115.1229 | 289.05 | 24.8771 | 4.497e-31 | 2.5524e-33 | 3.9324e-25 | 1.7691e-44 | 0 | 3.9324e-25 | 24.8771 | 618.8718
964.6 | 146 | 114.9477 | 289 | 31.0523 | 2.1238e-31 | 1.1785e-33 | 2.0229e-25 | 7.3033e-45 | 0 | 2.0229e-25 | 31.0523 | 964.2448
964.65 | 134 | 114.7726 | 288.95 | 19.2274 | 9.9929e-32 | 5.4212e-34 | 1.0368e-25 | 3.0039e-45 | 0 | 1.0368e-25 | 19.2274 | 369.6947
964.7 | 165 | 114.5974 | 288.9 | 50.4026 | 4.6848e-32 | 2.4847e-34 | 5.2943e-26 | 1.231e-45 | 0 | 5.2943e-26 | 50.4026 | 2540.4226
964.75 | 188 | 114.4222 | 288.85 | 73.5778 | 2.1882e-32 | 1.1347e-34 | 2.6937e-26 | 5.0263e-46 | 0 | 2.6937e-26 | 73.5778 | 5413.687
964.8 | 138 | 114.2471 | 288.8 | 23.7529 | 1.0184e-32 | 5.1626e-35 | 1.3655e-26 | 2.0448e-46 | 0 | 1.3655e-26 | 23.7529 | 564.2011
964.85 | 122 | 114.0719 | 288.75 | 7.9281 | 4.722e-33 | 2.3403e-35 | 6.8965e-27 | 8.2879e-47 | 0 | 6.8965e-27 | 7.9281 | 62.8544
964.9 | 169 | 113.8968 | 288.7 | 55.1032 | 2.1815e-33 | 1.057e-35 | 3.4704e-27 | 3.347e-47 | 0 | 3.4704e-27 | 55.1032 | 3036.3663
964.95 | 139 | 113.7216 | 288.65 | 25.2784 | 1.0041e-33 | 4.7567e-36 | 1.74e-27 | 1.3467e-47 | 0 | 1.74e-27 | 25.2784 | 638.997
965 | 130 | 113.5465 | 288.6 | 16.4535 | 4.605e-34 | 2.1327e-36 | 8.692e-28 | 5.3987e-48 | 0 | 8.692e-28 | 16.4535 | 270.7192
965.05 | 153 | 113.3713 | 288.55 | 39.6287 | 2.1042e-34 | 9.5274e-37 | 4.3261e-28 | 2.1564e-48 | 0 | 4.3261e-28 | 39.6287 | 1570.4341
965.1 | 134 | 113.1961 | 288.5 | 20.8039 | 9.5794e-35 | 4.2405e-37 | 2.1453e-28 | 8.5814e-49 | 0 | 2.1453e-28 | 20.8039 | 432.8006
965.15 | 144 | 113.021 | 288.45 | 30.979 | 4.3452e-35 | 1.8805e-37 | 1.0599e-28 | 3.4026e-49 | 0 | 1.0599e-28 | 30.979 | 959.6995
965.2 | 110 | 112.8458 | 288.4 | -2.8458 | 1.9637e-35 | 8.3087e-38 | 5.2176e-29 | 1.3442e-49 | 0 | 5.2176e-29 | -2.8458 | 8.0987
965.25 | 138 | 112.6707 | 288.35 | 25.3293 | 8.8422e-36 | 3.6576e-38 | 2.5591e-29 | 5.2908e-50 | 0 | 2.5591e-29 | 25.3293 | 641.575
965.3 | 126 | 112.4955 | 288.3 | 13.5045 | 3.9669e-36 | 1.6043e-38 | 1.2505e-29 | 2.0749e-50 | 0 | 1.2505e-29 | 13.5045 | 182.3712
965.35 | 124 | 112.3204 | 288.25 | 11.6796 | 1.7731e-36 | 7.0106e-39 | 6.0886e-30 | 8.1071e-51 | 0 | 6.0886e-30 | 11.6796 | 136.4141
965.4 | 113 | 112.1452 | 288.2 | 0.8548 | 7.8967e-37 | 3.0524e-39 | 2.9536e-30 | 3.1561e-51 | 0 | 2.9536e-30 | 0.8548 | 0.73069
965.45 | 139 | 111.97 | 288.15 | 27.03 | 3.504e-37 | 1.3242e-39 | 1.4275e-30 | 1.2242e-51 | 0 | 1.4275e-30 | 27.03 | 730.6187
965.5 | 127 | 111.7949 | 288.1 | 15.2051 | 1.5491e-37 | 5.7234e-40 | 6.8744e-31 | 4.7308e-52 | 0 | 6.8744e-31 | 15.2051 | 231.1956
965.55 | 108 | 111.6197 | 288.05 | -3.6197 | 6.8235e-38 | 2.4647e-40 | 3.2983e-31 | 1.8216e-52 | 0 | 3.2983e-31 | -3.6197 | 13.1024
965.6 | 116 | 111.4446 | 288 | 4.5554 | 2.9946e-38 | 1.0575e-40 | 1.5767e-31 | 6.9881e-53 | 0 | 1.5767e-31 | 4.5554 | 20.7519
965.65 | 115 | 111.2694 | 287.95 | 3.7306 | 1.3094e-38 | 4.5208e-41 | 7.5096e-32 | 2.671e-53 | 0 | 7.5096e-32 | 3.7306 | 13.9173
965.7 | 108 | 111.0943 | 287.9 | -3.0943 | 5.7047e-39 | 1.9255e-41 | 3.5637e-32 | 1.0172e-53 | 0 | 3.5637e-32 | -3.0943 | 9.5744
965.75 | 114 | 110.9191 | 287.85 | 3.0809 | 2.4762e-39 | 8.1713e-42 | 1.6849e-32 | 3.8597e-54 | 0 | 1.6849e-32 | 3.0809 | 9.492
965.8 | 87 | 110.7439 | 287.8 | -23.7439 | 1.0709e-39 | 3.455e-42 | 7.9373e-33 | 1.4591e-54 | 0 | 7.9373e-33 | -23.7439 | 563.7748
965.85 | 108 | 110.5688 | 287.75 | -2.5688 | 4.6145e-40 | 1.4555e-42 | 3.7254e-33 | 5.496e-55 | 0 | 3.7254e-33 | -2.5688 | 6.5987
965.9 | 106 | 110.3936 | 287.7 | -4.3936 | 1.9811e-40 | 6.109e-43 | 1.7421e-33 | 2.0626e-55 | 0 | 1.7421e-33 | -4.3936 | 19.304
965.95 | 99 | 110.2185 | 287.65 | -11.2185 | 8.474e-41 | 2.5547e-43 | 8.1169e-34 | 7.7121e-56 | 0 | 8.1169e-34 | -11.2185 | 125.8541
966 | 94 | 110.0433 | 287.6 | -16.0433 | 3.6115e-41 | 1.0644e-43 | 3.768e-34 | 2.8731e-56 | 0 | 3.768e-34 | -16.0433 | 257.3879
966.05 | 109 | 109.8682 | 287.55 | -0.86816 | 1.5335e-41 | 4.4189e-44 | 1.7428e-34 | 1.0664e-56 | 0 | 1.7428e-34 | -0.86816 | 0.7537
966.1 | 100 | 109.693 | 287.5 | -9.693 | 6.4878e-42 | 1.8277e-44 | 8.0312e-35 | 3.9439e-57 | 0 | 8.0312e-35 | -9.693 | 93.9542
966.15 | 89 | 109.5178 | 287.45 | -20.5178 | 2.7347e-42 | 7.5321e-45 | 3.6875e-35 | 1.4532e-57 | 0 | 3.6875e-35 | -20.5178 | 420.9819
966.2 | 101 | 109.3427 | 287.4 | -8.3427 | 1.1485e-42 | 3.0926e-45 | 1.6869e-35 | 5.3349e-58 | 0 | 1.6869e-35 | -8.3427 | 69.6004
966.25 | 96 | 109.1675 | 287.35 | -13.1675 | 4.8059e-43 | 1.2652e-45 | 7.6885e-36 | 1.9514e-58 | 0 | 7.6885e-36 | -13.1675 | 173.3838
966.3 | 88 | 108.9924 | 287.3 | -20.9924 | 2.0036e-43 | 5.1567e-46 | 3.4915e-36 | 7.1115e-59 | 0 | 3.4915e-36 | -20.9924 | 440.6797
966.35 | 92 | 108.8172 | 287.25 | -16.8172 | 8.3227e-44 | 2.0942e-46 | 1.5797e-36 | 2.5822e-59 | 0 | 1.5797e-36 | -16.8172 | 282.8187
966.4 | 102 | 108.6421 | 287.2 | -6.6421 | 3.4445e-44 | 8.4733e-47 | 7.1214e-37 | 9.3417e-60 | 0 | 7.1214e-37 | -6.6421 | 44.1169
966.45 | 89 | 108.4669 | 287.15 | -19.4669 | 1.4203e-44 | 3.4159e-47 | 3.1986e-37 | 3.3672e-60 | 0 | 3.1986e-37 | -19.4669 | 378.9602
966.5 | 102 | 108.2917 | 287.1 | -6.2917 | 5.8352e-45 | 1.372e-47 | 1.4314e-37 | 1.2093e-60 | 0 | 1.4314e-37 | -6.2917 | 39.586
966.55 | 96 | 108.1166 | 287.05 | -12.1166 | 2.3885e-45 | 5.4907e-48 | 6.3821e-38 | 4.3269e-61 | 0 | 6.3821e-38 | -12.1166 | 146.8117
966.6 | 96 | 107.9414 | 287 | -11.9414 | 9.7414e-46 | 2.1893e-48 | 2.8352e-38 | 1.5426e-61 | 0 | 2.8352e-38 | -11.9414 | 142.5978
966.65 | 97 | 107.7663 | 286.95 | -10.7663 | 3.9584e-46 | 8.6972e-49 | 1.2549e-38 | 5.4792e-62 | 0 | 1.2549e-38 | -10.7663 | 115.9126
966.7 | 97 | 107.5911 | 286.9 | -10.5911 | 1.6026e-46 | 3.4425e-49 | 5.5338e-39 | 1.9391e-62 | 0 | 5.5338e-39 | -10.5911 | 112.1717
966.75 | 102 | 107.416 | 286.85 | -5.416 | 6.4644e-47 | 1.3576e-49 | 2.4314e-39 | 6.8374e-63 | 0 | 2.4314e-39 | -5.416 | 29.3326
966.8 | 104 | 107.2408 | 286.8 | -3.2408 | 2.598e-47 | 5.3342e-50 | 1.0644e-39 | 2.4021e-63 | 0 | 1.0644e-39 | -3.2408 | 10.5028
966.85 | 103 | 107.0656 | 286.75 | -4.0656 | 1.0403e-47 | 2.0882e-50 | 4.6426e-40 | 8.408e-64 | 0 | 4.6426e-40 | -4.0656 | 16.5295
966.9 | 99 | 106.8905 | 286.7 | -7.8905 | 4.1505e-48 | 8.1451e-51 | 2.0175e-40 | 2.9323e-64 | 0 | 2.0175e-40 | -7.8905 | 62.2598
966.95 | 93 | 106.7153 | 286.65 | -13.7153 | 1.6498e-48 | 3.1654e-51 | 8.7355e-41 | 1.0189e-64 | 0 | 8.7355e-41 | -13.7153 | 188.1103
967 | 77 | 106.5402 | 286.6 | -29.5402 | 6.5341e-49 | 1.2256e-51 | 3.7684e-41 | 3.5274e-65 | 0 | 3.7684e-41 | -29.5402 | 872.6219
967.05 | 98 | 106.365 | 286.55 | -8.365 | 2.5784e-49 | 4.7283e-52 | 1.6197e-41 | 1.2167e-65 | 0 | 1.6197e-41 | -8.365 | 69.9735
967.1 | 89 | 106.1899 | 286.5 | -17.1899 | 1.0137e-49 | 1.8174e-52 | 6.9364e-42 | 4.1815e-66 | 0 | 6.9364e-42 | -17.1899 | 295.4913
967.15 | 110 | 106.0147 | 286.45 | 3.9853 | 3.9708e-50 | 6.96e-53 | 2.9596e-42 | 1.4318e-66 | 0 | 2.9596e-42 | 3.9853 | 15.8826
967.2 | 91 | 105.8395 | 286.4 | -14.8395 | 1.5497e-50 | 2.6557e-53 | 1.2582e-42 | 4.8847e-67 | 0 | 1.2582e-42 | -14.8395 | 220.2121
967.25 | 117 | 105.6644 | 286.35 | 11.3356 | 6.0261e-51 | 1.0096e-53 | 5.329e-43 | 1.6604e-67 | 0 | 5.329e-43 | 11.3356 | 128.4961
967.3 | 107 | 105.4892 | 286.3 | 1.5108 | 2.3347e-51 | 3.8241e-54 | 2.2489e-43 | 5.6232e-68 | 0 | 2.2489e-43 | 1.5108 | 2.2824
967.35 | 99 | 105.3141 | 286.25 | -6.3141 | 9.0122e-52 | 1.4432e-54 | 9.4558e-44 | 1.8974e-68 | 0 | 9.4558e-44 | -6.3141 | 39.8675
967.4 | 96 | 105.1389 | 286.2 | -9.1389 | 3.4661e-52 | 5.4263e-55 | 3.9612e-44 | 6.379e-69 | 0 | 3.9612e-44 | -9.1389 | 83.5198
967.45 | 110 | 104.9638 | 286.15 | 5.0362 | 1.3282e-52 | 2.0329e-55 | 1.6534e-44 | 2.1367e-69 | 0 | 1.6534e-44 | 5.0362 | 25.3637
967.5 | 121 | 104.7886 | 286.1 | 16.2114 | 5.0708e-53 | 7.5879e-56 | 6.8758e-45 | 7.131e-70 | 0 | 6.8758e-45 | 16.2114 | 262.8093
967.55 | 98 | 104.6134 | 286.05 | -6.6134 | 1.9289e-53 | 2.8219e-56 | 2.8489e-45 | 2.3712e-70 | 0 | 2.8489e-45 | -6.6134 | 43.7377
967.6 | 110 | 104.4383 | 286 | 5.5617 | 7.3106e-54 | 1.0456e-56 | 1.1761e-45 | 7.8556e-71 | 0 | 1.1761e-45 | 5.5617 | 30.9326
967.65 | 86 | 104.2631 | 285.95 | -18.2631 | 2.7606e-54 | 3.8601e-57 | 4.8375e-46 | 2.593e-71 | 0 | 4.8375e-46 | -18.2631 | 333.542
967.7 | 101 | 104.088 | 285.9 | -3.088 | 1.0386e-54 | 1.4198e-57 | 1.9825e-46 | 8.5279e-72 | 0 | 1.9825e-46 | -3.088 | 9.5356
967.75 | 99 | 103.9128 | 285.85 | -4.9128 | 3.8933e-55 | 5.2034e-58 | 8.0946e-47 | 2.7944e-72 | 0 | 8.0946e-47 | -4.9128 | 24.1358
967.8 | 117 | 103.7377 | 285.8 | 13.2623 | 1.4541e-55 | 1.8999e-58 | 3.293e-47 | 9.1229e-73 | 0 | 3.293e-47 | 13.2623 | 175.8896
967.85 | 94 | 103.5625 | 285.75 | -9.5625 | 5.4108e-56 | 6.912e-59 | 1.3347e-47 | 2.9675e-73 | 0 | 1.3347e-47 | -9.5625 | 91.4415
967.9 | 117 | 103.3873 | 285.7 | 13.6127 | 2.0061e-56 | 2.5054e-59 | 5.3902e-48 | 9.6174e-74 | 0 | 5.3902e-48 | 13.6127 | 185.3043
967.95 | 119 | 103.2122 | 285.65 | 15.7878 | 7.4103e-57 | 9.0481e-60 | 2.1688e-48 | 3.1055e-74 | 0 | 2.1688e-48 | 15.7878 | 249.2549
968 | 89 | 103.037 | 285.6 | -14.037 | 2.7273e-57 | 3.2557e-60 | 8.6947e-49 | 9.991e-75 | 0 | 8.6947e-49 | -14.037 | 197.0383
968.05 | 82 | 102.8619 | 285.55 | -20.8619 | 1.0001e-57 | 1.1672e-60 | 3.4729e-49 | 3.2025e-75 | 0 | 3.4729e-49 | -20.8619 | 435.2179
968.1 | 99 | 102.6867 | 285.5 | -3.6867 | 3.6539e-58 | 4.1691e-61 | 1.3821e-49 | 1.0228e-75 | 0 | 1.3821e-49 | -3.6867 | 13.5919
968.15 | 85 | 102.5116 | 285.45 | -17.5116 | 1.3301e-58 | 1.4837e-61 | 5.48e-50 | 3.2546e-76 | 0 | 5.48e-50 | -17.5116 | 306.6549
968.2 | 91 | 102.3364 | 285.4 | -11.3364 | 4.824e-59 | 5.2609e-62 | 2.1649e-50 | 1.0318e-76 | 0 | 2.1649e-50 | -11.3364 | 128.5141
968.25 | 87 | 102.1612 | 285.35 | -15.1612 | 1.7432e-59 | 1.8586e-62 | 8.5212e-51 | 3.2593e-77 | 0 | 8.5212e-51 | -15.1612 | 229.8635
968.3 | 114 | 101.9861 | 285.3 | 12.0139 | 6.2762e-60 | 6.5422e-63 | 3.3418e-51 | 1.0258e-77 | 0 | 3.3418e-51 | 12.0139 | 144.334
968.35 | 86 | 101.8109 | 285.25 | -15.8109 | 2.2514e-60 | 2.2944e-63 | 1.3057e-51 | 3.2165e-78 | 0 | 1.3057e-51 | -15.8109 | 249.9857
968.4 | 118 | 101.6358 | 285.2 | 16.3642 | 8.0465e-61 | 8.0169e-64 | 5.0833e-52 | 1.0049e-78 | 0 | 5.0833e-52 | 16.3642 | 267.7877
968.45 | 101 | 101.4606 | 285.15 | -0.46062 | 2.8653e-61 | 2.791e-64 | 1.9717e-52 | 3.128e-79 | 0 | 1.9717e-52 | -0.46062 | 0.21217
968.5 | 115 | 101.2855 | 285.1 | 13.7145 | 1.0166e-61 | 9.6811e-65 | 7.6198e-53 | 9.7013e-80 | 0 | 7.6198e-53 | 13.7145 | 188.0885
968.55 | 121 | 101.1103 | 285.05 | 19.8897 | 3.5937e-62 | 3.3458e-65 | 2.934e-53 | 2.9977e-80 | 0 | 2.934e-53 | 19.8897 | 395.5998
968.6 | 106 | 100.9352 | 285 | 5.0648 | 1.2657e-62 | 1.1521e-65 | 1.1256e-53 | 9.2292e-81 | 0 | 1.1256e-53 | 5.0648 | 25.6527
968.65 | 98 | 100.76 | 284.95 | -2.76 | 4.4415e-63 | 3.9524e-66 | 4.3023e-54 | 2.831e-81 | 0 | 4.3023e-54 | -2.76 | 7.6176
968.7 | 87 | 100.5848 | 284.9 | -13.5848 | 1.5529e-63 | 1.351e-66 | 1.6384e-54 | 8.6522e-82 | 0 | 1.6384e-54 | -13.5848 | 184.5478
968.75 | 88 | 100.4097 | 284.85 | -12.4097 | 5.4094e-64 | 4.601e-67 | 6.2169e-55 | 2.6347e-82 | 0 | 6.2169e-55 | -12.4097 | 154.0002
968.8 | 86 | 100.2345 | 284.8 | -14.2345 | 1.8775e-64 | 1.5612e-67 | 2.3503e-55 | 7.9933e-83 | 0 | 2.3503e-55 | -14.2345 | 202.6216
968.85 | 99 | 100.0594 | 284.75 | -1.0594 | 6.4923e-65 | 5.2781e-68 | 8.8528e-56 | 2.4162e-83 | 0 | 8.8528e-56 | -1.0594 | 1.1223
968.9 | 104 | 99.8842 | 284.7 | 4.1158 | 2.2368e-65 | 1.7779e-68 | 3.3223e-56 | 7.277e-84 | 0 | 3.3223e-56 | 4.1158 | 16.9397
968.95 | 111 | 99.7091 | 284.65 | 11.2909 | 7.6786e-66 | 5.9667e-69 | 1.2423e-56 | 2.1836e-84 | 0 | 1.2423e-56 | 11.2909 | 127.4855
969 | 103 | 99.5339 | 284.6 | 3.4661 | 2.6262e-66 | 1.9951e-69 | 4.628e-57 | 6.5284e-85 | 0 | 4.628e-57 | 3.4661 | 12.0139
969.05 | 100 | 99.3587 | 284.55 | 0.64126 | 8.9494e-67 | 6.6469e-70 | 1.7178e-57 | 1.9447e-85 | 0 | 1.7178e-57 | 0.64126 | 0.41122
969.1 | 93 | 99.1836 | 284.5 | -6.1836 | 3.0385e-67 | 2.2063e-70 | 6.3529e-58 | 5.7716e-86 | 0 | 6.3529e-58 | -6.1836 | 38.2367
969.15 | 99 | 99.0084 | 284.45 | -0.0084242 | 1.0279e-67 | 7.2968e-71 | 2.3409e-58 | 1.7067e-86 | 0 | 2.3409e-58 | -0.0084242 | 7.0968e-05
969.2 | 94 | 98.8333 | 284.4 | -4.8333 | 3.4643e-68 | 2.4044e-71 | 8.5938e-59 | 5.0282e-87 | 0 | 8.5938e-59 | -4.8333 | 23.3605
969.25 | 91 | 98.6581 | 284.35 | -7.6581 | 1.1633e-68 | 7.8937e-72 | 3.1434e-59 | 1.476e-87 | 0 | 3.1434e-59 | -7.6581 | 58.6467
969.3 | 87 | 98.483 | 284.3 | -11.483 | 3.8923e-69 | 2.5821e-72 | 1.1456e-59 | 4.3168e-88 | 0 | 1.1456e-59 | -11.483 | 131.8582
969.35 | 99 | 98.3078 | 284.25 | 0.6922 | 1.2975e-69 | 8.4151e-73 | 4.1597e-60 | 1.2579e-88 | 0 | 4.1597e-60 | 0.6922 | 0.47915
969.4 | 99 | 98.1326 | 284.2 | 0.86736 | 4.3095e-70 | 2.7325e-73 | 1.5049e-60 | 3.6521e-89 | 0 | 1.5049e-60 | 0.86736 | 0.75231
969.45 | 109 | 97.9575 | 284.15 | 11.0425 | 1.4261e-70 | 8.8402e-74 | 5.4244e-61 | 1.0564e-89 | 0 | 5.4244e-61 | 11.0425 | 121.9372
969.5 | 94 | 97.7823 | 284.1 | -3.7823 | 4.7019e-71 | 2.8496e-74 | 1.9481e-61 | 3.0448e-90 | 0 | 1.9481e-61 | -3.7823 | 14.306
969.55 | 84 | 97.6072 | 284.05 | -13.6072 | 1.5446e-71 | 9.1517e-75 | 6.9706e-62 | 8.7432e-91 | 0 | 6.9706e-62 | -13.6072 | 185.155
969.6 | 96 | 97.432 | 284 | -1.432 | 5.0554e-72 | 2.9284e-75 | 2.4851e-62 | 2.5015e-91 | 0 | 2.4851e-62 | -1.432 | 2.0507
969.65 | 97 | 97.2569 | 283.95 | -0.25685 | 1.6486e-72 | 9.3362e-76 | 8.8271e-63 | 7.1306e-92 | 0 | 8.8271e-63 | -0.25685 | 0.065974
969.7 | 105 | 97.0817 | 283.9 | 7.9183 | 5.3563e-73 | 2.9656e-76 | 3.124e-63 | 2.0252e-92 | 0 | 3.124e-63 | 7.9183 | 62.6995
969.75 | 92 | 96.9065 | 283.85 | -4.9065 | 1.7339e-73 | 9.3858e-77 | 1.1015e-63 | 5.7307e-93 | 0 | 1.1015e-63 | -4.9065 | 24.0741
969.8 | 103 | 96.7314 | 283.8 | 6.2686 | 5.5925e-74 | 2.9596e-77 | 3.8699e-64 | 1.6157e-93 | 0 | 3.8699e-64 | 6.2686 | 39.2956
969.85 | 108 | 96.5562 | 283.75 | 11.4438 | 1.7972e-74 | 9.2982e-78 | 1.3546e-64 | 4.5386e-94 | 0 | 1.3546e-64 | 11.4438 | 130.96
969.9 | 107 | 96.3811 | 283.7 | 10.6189 | 5.7541e-75 | 2.9105e-78 | 4.7242e-65 | 1.2703e-94 | 0 | 4.7242e-65 | 10.6189 | 112.7617
969.95 | 109 | 96.2059 | 283.65 | 12.7941 | 1.8356e-75 | 9.0773e-79 | 1.6415e-65 | 3.5422e-95 | 0 | 1.6415e-65 | 12.7941 | 163.6887
970 | 83 | 96.0308 | 283.6 | -13.0308 | 5.8341e-76 | 2.8207e-79 | 5.6831e-66 | 9.8414e-96 | 0 | 5.6831e-66 | -13.0308 | 169.8006