## Oxygen
|  |  | X-ray energy | 1253.6 | eV
[11 empty] | Carbon peak | peak diff | Offset
| 697 | starting ke |  | a (Intensity) | 154.4103 | 268.2758 | 41.7286 | 19.039 | 0 |  | 285 | 261.5239 | 0
| 722 | finishing ke |  | b (Position) | 546.5239 | 547.7463 | 545.1059 | 549.3009 | 0
| 0.05 | step size |  | c (Width) | 0.75036 | 0.75036 | 0.75036 | 0.75036 | 0.75036
| 501 | no. of points |  | FWHM | 1.767 | 1.767 | 1.767 | 1.767 | 1.767
|  | ignore |  | Area | 290.4258 | 504.592 | 78.4861 | 35.8099 | 0 |  |  | total
|  | ignore |  | Total area |  |  |  |  | 909.3138 |  |  | 209120.9729
KE | Intensity | BG | BE | minus BG | Gauss1 | Gauss2 | Gauss 3 | Gauss 4 | Gauss 5 | sum | diff | diff sq | Baseline data |  | Baseline fit
697 | 291 | 302.3242 | 556.6 | -11.3242 | 1.0777e-37 | 1.5719e-28 | 4.6513e-50 | 5.3984e-20 | 0 | 5.3984e-20 | -11.3242 | 128.238 | 697 | 291 | -0.52514 | 668.3451
697.05 | 293 | 302.298 | 556.55 | -9.298 | 2.6311e-37 | 3.4428e-28 | 1.288e-49 | 1.0299e-19 | 0 | 1.0299e-19 | -9.298 | 86.4521 | 697.05 | 293 | 0.17738 | 125.8662
697.1 | 303 | 302.2717 | 556.5 | 0.72829 | 6.3952e-37 | 7.5073e-28 | 3.5506e-49 | 1.9562e-19 | 0 | 1.9562e-19 | 0.72829 | 0.53041 | 697.1 | 303 | 0.15441 | 14.9323
697.15 | 305 | 302.2454 | 556.45 | 2.7546 | 1.5475e-36 | 1.6298e-27 | 9.7449e-49 | 3.6992e-19 | 0 | 3.6992e-19 | 2.7546 | 7.5876 | 697.15 | 305
697.2 | 291 | 302.2192 | 556.4 | -11.2192 | 3.7281e-36 | 3.5224e-27 | 2.6627e-48 | 6.964e-19 | 0 | 6.964e-19 | -11.2192 | 125.8703 | 697.2 | 291
697.25 | 312 | 302.1929 | 556.35 | 9.8071 | 8.9417e-36 | 7.5792e-27 | 7.2434e-48 | 1.3052e-18 | 0 | 1.3052e-18 | 9.8071 | 96.1785 | 697.25 | 312
697.3 | 295 | 302.1667 | 556.3 | -7.1667 | 2.1351e-35 | 1.6236e-26 | 1.9617e-47 | 2.4355e-18 | 0 | 2.4355e-18 | -7.1667 | 51.3613 | 697.3 | 295
697.35 | 297 | 302.1404 | 556.25 | -5.1404 | 5.0756e-35 | 3.4626e-26 | 5.2892e-47 | 4.5244e-18 | 0 | 4.5244e-18 | -5.1404 | 26.4239 | 697.35 | 297
697.4 | 302 | 302.1142 | 556.2 | -0.11416 | 1.2012e-34 | 7.352e-26 | 1.4198e-46 | 8.3676e-18 | 0 | 8.3676e-18 | -0.11416 | 0.013034 | 697.4 | 302
697.45 | 292 | 302.0879 | 556.15 | -10.0879 | 2.8304e-34 | 1.5541e-25 | 3.7942e-46 | 1.5407e-17 | 0 | 1.5407e-17 | -10.0879 | 101.7659 | 697.45 | 292
697.5 | 314 | 302.0617 | 556.1 | 11.9383 | 6.6394e-34 | 3.2705e-25 | 1.0095e-45 | 2.8242e-17 | 0 | 2.8242e-17 | 11.9383 | 142.5242 | 697.5 | 314
697.55 | 314 | 302.0354 | 556.05 | 11.9646 | 1.5506e-33 | 6.8523e-25 | 2.6739e-45 | 5.1542e-17 | 0 | 5.1542e-17 | 11.9646 | 143.1518 | 697.55 | 314
697.6 | 298 | 302.0091 | 556 | -4.0091 | 3.6051e-33 | 1.4293e-24 | 7.0513e-45 | 9.3646e-17 | 0 | 9.3646e-17 | -4.0091 | 16.0732 | 697.6 | 298
697.65 | 321 | 301.9829 | 555.95 | 19.0171 | 8.3448e-33 | 2.9681e-24 | 1.8512e-44 | 1.6939e-16 | 0 | 1.6939e-16 | 19.0171 | 361.6508 | 697.65 | 321
697.7 | 284 | 301.9566 | 555.9 | -17.9566 | 1.923e-32 | 6.1363e-24 | 4.8386e-44 | 3.0504e-16 | 0 | 3.0504e-16 | -17.9566 | 322.4403 | 697.7 | 284
697.75 | 256 | 301.9304 | 555.85 | -45.9304 | 4.412e-32 | 1.263e-23 | 1.2591e-43 | 5.469e-16 | 0 | 5.469e-16 | -45.9304 | 2109.5986 | 697.75 | 256
697.8 | 313 | 301.9041 | 555.8 | 11.0959 | 1.0077e-31 | 2.5881e-23 | 3.2618e-43 | 9.7616e-16 | 0 | 9.7616e-16 | 11.0959 | 123.1188 | 697.8 | 313
697.85 | 279 | 301.8779 | 555.75 | -22.8779 | 2.2916e-31 | 5.2799e-23 | 8.4127e-43 | 1.7346e-15 | 0 | 1.7346e-15 | -22.8779 | 523.3961 | 697.85 | 279
697.9 | 323 | 301.8516 | 555.7 | 21.1484 | 5.1879e-31 | 1.0724e-22 | 2.1601e-42 | 3.0688e-15 | 0 | 3.0688e-15 | 21.1484 | 447.255 | 697.9 | 323
697.95 | 318 | 301.8253 | 555.65 | 16.1747 | 1.1693e-30 | 2.1684e-22 | 5.5221e-42 | 5.405e-15 | 0 | 5.405e-15 | 16.1747 | 261.6197 | 697.95 | 318
698 | 301 | 301.7991 | 555.6 | -0.79908 | 2.6238e-30 | 4.3651e-22 | 1.4054e-41 | 9.4777e-15 | 0 | 9.4777e-15 | -0.79908 | 0.63853 | 698 | 301
698.05 | 320 | 301.7728 | 555.55 | 18.2272 | 5.8614e-30 | 8.7483e-22 | 3.5609e-41 | 1.6545e-14 | 0 | 1.6545e-14 | 18.2272 | 332.2299 | 698.05 | 320
698.1 | 334 | 301.7466 | 555.5 | 32.2534 | 1.3036e-29 | 1.7455e-21 | 8.9824e-41 | 2.8755e-14 | 0 | 2.8755e-14 | 32.2534 | 1040.2839 | 698.1 | 334
698.15 | 279 | 301.7203 | 555.45 | -22.7203 | 2.8865e-29 | 3.4674e-21 | 2.2558e-40 | 4.9755e-14 | 0 | 4.9755e-14 | -22.7203 | 516.2126 | 698.15 | 279
698.2 | 317 | 301.6941 | 555.4 | 15.3059 | 6.3629e-29 | 6.8572e-21 | 5.64e-40 | 8.5709e-14 | 0 | 8.5709e-14 | 15.3059 | 234.272 | 698.2 | 317
698.25 | 306 | 301.6678 | 555.35 | 4.3322 | 1.3964e-28 | 1.3501e-20 | 1.4039e-39 | 1.4699e-13 | 0 | 1.4699e-13 | 4.3322 | 18.768 | 720.8 | 308
698.3 | 323 | 301.6415 | 555.3 | 21.3585 | 3.051e-28 | 2.6464e-20 | 3.479e-39 | 2.5097e-13 | 0 | 2.5097e-13 | 21.3585 | 456.1838 | 720.85 | 286
698.35 | 318 | 301.6153 | 555.25 | 16.3847 | 6.6366e-28 | 5.1643e-20 | 8.5831e-39 | 4.266e-13 | 0 | 4.266e-13 | 16.3847 | 268.4589 | 720.9 | 276
698.4 | 309 | 301.589 | 555.2 | 7.411 | 1.4372e-27 | 1.0033e-19 | 2.1082e-38 | 7.2194e-13 | 0 | 7.2194e-13 | 7.411 | 54.9225 | 720.95 | 274
698.45 | 330 | 301.5628 | 555.15 | 28.4372 | 3.0986e-27 | 1.9407e-19 | 5.1552e-38 | 1.2163e-12 | 0 | 1.2163e-12 | 28.4372 | 808.676 | 721 | 277
698.5 | 288 | 301.5365 | 555.1 | -13.5365 | 6.651e-27 | 3.737e-19 | 1.255e-37 | 2.0402e-12 | 0 | 2.0402e-12 | -13.5365 | 183.2372 | 721.05 | 309
698.55 | 307 | 301.5103 | 555.05 | 5.4897 | 1.4213e-26 | 7.1643e-19 | 3.0418e-37 | 3.4069e-12 | 0 | 3.4069e-12 | 5.4897 | 30.1373 | 721.1 | 304
698.6 | 303 | 301.484 | 555 | 1.516 | 3.0237e-26 | 1.3674e-18 | 7.3398e-37 | 5.6639e-12 | 0 | 5.6639e-12 | 1.516 | 2.2983 | 721.15 | 298
698.65 | 286 | 301.4577 | 554.95 | -15.4577 | 6.4044e-26 | 2.5983e-18 | 1.7632e-36 | 9.3746e-12 | 0 | 9.3746e-12 | -15.4577 | 238.9418 | 721.2 | 281
698.7 | 313 | 301.4315 | 554.9 | 11.5685 | 1.3505e-25 | 4.9153e-18 | 4.217e-36 | 1.5447e-11 | 0 | 1.5447e-11 | 11.5685 | 133.8305 | 721.25 | 280
698.75 | 321 | 301.4052 | 554.85 | 19.5948 | 2.835e-25 | 9.2573e-18 | 1.0041e-35 | 2.5342e-11 | 0 | 2.5342e-11 | 19.5948 | 383.9551 | 721.3 | 293
698.8 | 299 | 301.379 | 554.8 | -2.379 | 5.9252e-25 | 1.7358e-17 | 2.3802e-35 | 4.1389e-11 | 0 | 4.1389e-11 | -2.379 | 5.6595 | 721.35 | 286
698.85 | 285 | 301.3527 | 554.75 | -16.3527 | 1.2329e-24 | 3.2402e-17 | 5.6172e-35 | 6.7298e-11 | 0 | 6.7298e-11 | -16.3527 | 267.4113 | 721.4 | 282
698.9 | 291 | 301.3265 | 554.7 | -10.3265 | 2.554e-24 | 6.0216e-17 | 1.3198e-34 | 1.0894e-10 | 0 | 1.0894e-10 | -10.3265 | 106.6357 | 721.45 | 268
698.95 | 305 | 301.3002 | 554.65 | 3.6998 | 5.2672e-24 | 1.1141e-16 | 3.0871e-34 | 1.7557e-10 | 0 | 1.7557e-10 | 3.6998 | 13.6885 | 721.5 | 289
699 | 281 | 301.2739 | 554.6 | -20.2739 | 1.0815e-23 | 2.0522e-16 | 7.1891e-34 | 2.817e-10 | 0 | 2.817e-10 | -20.2739 | 411.0328 | 721.55 | 300
699.05 | 285 | 301.2477 | 554.55 | -16.2477 | 2.2107e-23 | 3.7635e-16 | 1.6668e-33 | 4.4999e-10 | 0 | 4.4999e-10 | -16.2477 | 263.9874 | 721.6 | 286
699.1 | 305 | 301.2214 | 554.5 | 3.7786 | 4.4989e-23 | 6.8711e-16 | 3.8472e-33 | 7.1561e-10 | 0 | 7.1562e-10 | 3.7786 | 14.2776 | 721.65 | 309
699.15 | 284 | 301.1952 | 554.45 | -17.1952 | 9.1149e-23 | 1.2489e-15 | 8.8406e-33 | 1.133e-09 | 0 | 1.133e-09 | -17.1952 | 295.674 | 721.7 | 304
699.2 | 328 | 301.1689 | 554.4 | 26.8311 | 1.8385e-22 | 2.26e-15 | 2.0225e-32 | 1.7859e-09 | 0 | 1.7859e-09 | 26.8311 | 719.907 | 721.75 | 283
699.25 | 297 | 301.1427 | 554.35 | -4.1427 | 3.692e-22 | 4.0716e-15 | 4.6066e-32 | 2.8025e-09 | 0 | 2.8025e-09 | -4.1427 | 17.1616 | 721.8 | 277
699.3 | 289 | 301.1164 | 554.3 | -12.1164 | 7.3813e-22 | 7.3028e-15 | 1.0446e-31 | 4.3783e-09 | 0 | 4.3784e-09 | -12.1164 | 146.8072 | 721.85 | 291
699.35 | 344 | 301.0901 | 554.25 | 42.9099 | 1.4692e-21 | 1.304e-14 | 2.3581e-31 | 6.81e-09 | 0 | 6.81e-09 | 42.9099 | 1841.2555 | 721.9 | 304
699.4 | 306 | 301.0639 | 554.2 | 4.9361 | 2.9112e-21 | 2.3182e-14 | 5.2997e-31 | 1.0545e-08 | 0 | 1.0545e-08 | 4.9361 | 24.3652 | 721.95 | 281
699.45 | 333 | 301.0376 | 554.15 | 31.9624 | 5.7432e-21 | 4.1028e-14 | 1.1858e-30 | 1.6257e-08 | 0 | 1.6257e-08 | 31.9624 | 1021.5929 | 722 | 290
699.5 | 318 | 301.0114 | 554.1 | 16.9886 | 1.128e-20 | 7.2293e-14 | 2.6416e-30 | 2.4951e-08 | 0 | 2.4951e-08 | 16.9886 | 288.6134
699.55 | 281 | 300.9851 | 554.05 | -19.9851 | 2.2056e-20 | 1.2682e-13 | 5.8584e-30 | 3.8125e-08 | 0 | 3.8125e-08 | -19.9851 | 399.405
699.6 | 310 | 300.9589 | 554 | 9.0411 | 4.2936e-20 | 2.2148e-13 | 1.2935e-29 | 5.7997e-08 | 0 | 5.7997e-08 | 9.0411 | 81.7422
699.65 | 323 | 300.9326 | 553.95 | 22.0674 | 8.3213e-20 | 3.8508e-13 | 2.8433e-29 | 8.7836e-08 | 0 | 8.7836e-08 | 22.0674 | 486.9699
699.7 | 327 | 300.9063 | 553.9 | 26.0937 | 1.6056e-19 | 6.6657e-13 | 6.2222e-29 | 1.3244e-07 | 0 | 1.3244e-07 | 26.0937 | 680.8787
699.75 | 304 | 300.8801 | 553.85 | 3.1199 | 3.0842e-19 | 1.1487e-12 | 1.3556e-28 | 1.988e-07 | 0 | 1.988e-07 | 3.1199 | 9.7338
699.8 | 267 | 300.8538 | 553.8 | -33.8538 | 5.8982e-19 | 1.9708e-12 | 2.9405e-28 | 2.971e-07 | 0 | 2.971e-07 | -33.8538 | 1146.0821
699.85 | 301 | 300.8276 | 553.75 | 0.17242 | 1.123e-18 | 3.3664e-12 | 6.3498e-28 | 4.4203e-07 | 0 | 4.4204e-07 | 0.17242 | 0.029729
699.9 | 317 | 300.8013 | 553.7 | 16.1987 | 2.1286e-18 | 5.7246e-12 | 1.3651e-27 | 6.5476e-07 | 0 | 6.5476e-07 | 16.1987 | 262.3972
699.95 | 316 | 300.7751 | 553.65 | 15.2249 | 4.0169e-18 | 9.6917e-12 | 2.9219e-27 | 9.6556e-07 | 0 | 9.6556e-07 | 15.2249 | 231.7987
700 | 289 | 300.7488 | 553.6 | -11.7488 | 7.5468e-18 | 1.6335e-11 | 6.2261e-27 | 1.4176e-06 | 0 | 1.4176e-06 | -11.7488 | 138.0345
700.05 | 285 | 300.7226 | 553.55 | -15.7226 | 1.4116e-17 | 2.7411e-11 | 1.3208e-26 | 2.072e-06 | 0 | 2.072e-06 | -15.7226 | 247.1986
700.1 | 306 | 300.6963 | 553.5 | 5.3037 | 2.6285e-17 | 4.5792e-11 | 2.7896e-26 | 3.0151e-06 | 0 | 3.0151e-06 | 5.3037 | 28.1293
700.15 | 288 | 300.67 | 553.45 | -12.67 | 4.873e-17 | 7.616e-11 | 5.8657e-26 | 4.368e-06 | 0 | 4.368e-06 | -12.67 | 160.5299
700.2 | 300 | 300.6438 | 553.4 | -0.64378 | 8.994e-17 | 1.2611e-10 | 1.2279e-25 | 6.2999e-06 | 0 | 6.3e-06 | -0.64379 | 0.41446
700.25 | 293 | 300.6175 | 553.35 | -7.6175 | 1.6526e-16 | 2.0789e-10 | 2.5591e-25 | 9.0461e-06 | 0 | 9.0463e-06 | -7.6175 | 58.0268
700.3 | 287 | 300.5913 | 553.3 | -13.5913 | 3.0233e-16 | 3.4118e-10 | 5.3097e-25 | 1.2932e-05 | 0 | 1.2932e-05 | -13.5913 | 184.7229
700.35 | 332 | 300.565 | 553.25 | 31.435 | 5.5061e-16 | 5.5745e-10 | 1.0968e-24 | 1.8405e-05 | 0 | 1.8405e-05 | 31.435 | 988.1575
700.4 | 322 | 300.5388 | 553.2 | 21.4612 | 9.9836e-16 | 9.0679e-10 | 2.2556e-24 | 2.6078e-05 | 0 | 2.6079e-05 | 21.4612 | 460.584
700.45 | 286 | 300.5125 | 553.15 | -14.5125 | 1.8022e-15 | 1.4685e-09 | 4.6181e-24 | 3.6786e-05 | 0 | 3.6788e-05 | -14.5125 | 210.6136
700.5 | 296 | 300.4862 | 553.1 | -4.4862 | 3.2388e-15 | 2.3677e-09 | 9.4132e-24 | 5.1662e-05 | 0 | 5.1664e-05 | -4.4863 | 20.1268
700.55 | 286 | 300.46 | 553.05 | -14.46 | 5.7948e-15 | 3.8004e-09 | 1.9102e-23 | 7.2231e-05 | 0 | 7.2235e-05 | -14.4601 | 209.0931
700.6 | 296 | 300.4337 | 553 | -4.4337 | 1.0322e-14 | 6.0732e-09 | 3.8592e-23 | 0.00010054 | 0 | 0.00010055 | -4.4338 | 19.6588
700.65 | 293 | 300.4075 | 552.95 | -7.4075 | 1.8305e-14 | 9.6621e-09 | 7.7623e-23 | 0.00013933 | 0 | 0.00013934 | -7.4076 | 54.8726
700.7 | 329 | 300.3812 | 552.9 | 28.6188 | 3.2318e-14 | 1.5304e-08 | 1.5544e-22 | 0.00019223 | 0 | 0.00019225 | 28.6186 | 819.0241
700.75 | 309 | 300.355 | 552.85 | 8.645 | 5.6804e-14 | 2.4133e-08 | 3.0987e-22 | 0.00026404 | 0 | 0.00026406 | 8.6448 | 74.7323
700.8 | 272 | 300.3287 | 552.8 | -28.3287 | 9.9402e-14 | 3.7886e-08 | 6.1502e-22 | 0.00036106 | 0 | 0.0003611 | -28.3291 | 802.5355
700.85 | 309 | 300.3024 | 552.75 | 8.6976 | 1.7317e-13 | 5.9213e-08 | 1.2152e-21 | 0.00049155 | 0 | 0.00049161 | 8.6971 | 75.639
700.9 | 259 | 300.2762 | 552.7 | -41.2762 | 3.0036e-13 | 9.2137e-08 | 2.3906e-21 | 0.00066623 | 0 | 0.00066632 | -41.2768 | 1703.7783
700.95 | 271 | 300.2499 | 552.65 | -29.2499 | 5.1864e-13 | 1.4273e-07 | 4.682e-21 | 0.00089899 | 0 | 0.00089913 | -29.2508 | 855.6108
701 | 315 | 300.2237 | 552.6 | 14.7763 | 8.916e-13 | 2.2013e-07 | 9.1289e-21 | 0.0012077 | 0 | 0.0012079 | 14.7751 | 218.3043
701.05 | 306 | 300.1974 | 552.55 | 5.8026 | 1.526e-12 | 3.3799e-07 | 1.7721e-20 | 0.0016152 | 0 | 0.0016155 | 5.801 | 33.6513
701.1 | 292 | 300.1712 | 552.5 | -8.1712 | 2.6001e-12 | 5.1667e-07 | 3.4246e-20 | 0.0021507 | 0 | 0.0021512 | -8.1733 | 66.8029
701.15 | 344 | 300.1449 | 552.45 | 43.8551 | 4.4107e-12 | 7.8629e-07 | 6.589e-20 | 0.0028509 | 0 | 0.0028517 | 43.8522 | 1923.0198
701.2 | 292 | 300.1186 | 552.4 | -8.1186 | 7.4489e-12 | 1.1913e-06 | 1.2621e-19 | 0.0037625 | 0 | 0.0037637 | -8.1224 | 65.9735
701.25 | 285 | 300.0924 | 552.35 | -15.0924 | 1.2524e-11 | 1.797e-06 | 2.4068e-19 | 0.0049435 | 0 | 0.0049453 | -15.0973 | 227.9294
701.3 | 307 | 300.0661 | 552.3 | 6.9339 | 2.0964e-11 | 2.6986e-06 | 4.5695e-19 | 0.0064665 | 0 | 0.0064692 | 6.9274 | 47.9889
701.35 | 305 | 300.0399 | 552.25 | 4.9601 | 3.4937e-11 | 4.0345e-06 | 8.6369e-19 | 0.0084211 | 0 | 0.0084252 | 4.9517 | 24.5194
701.4 | 329 | 300.0136 | 552.2 | 28.9864 | 5.7964e-11 | 6.0051e-06 | 1.6253e-18 | 0.010918 | 0 | 0.010924 | 28.9755 | 839.5774
701.45 | 299 | 299.9874 | 552.15 | -0.98736 | 9.5742e-11 | 8.8987e-06 | 3.0448e-18 | 0.014093 | 0 | 0.014101 | -1.0015 | 1.0029
701.5 | 314 | 299.9611 | 552.1 | 14.0389 | 1.5744e-10 | 1.3128e-05 | 5.6789e-18 | 0.01811 | 0 | 0.018123 | 14.0208 | 196.5822
701.55 | 275 | 299.9348 | 552.05 | -24.9348 | 2.5776e-10 | 1.9282e-05 | 1.0545e-17 | 0.023168 | 0 | 0.023188 | -24.958 | 622.9033
701.6 | 313 | 299.9086 | 552 | 13.0914 | 4.2012e-10 | 2.8195e-05 | 1.9494e-17 | 0.029509 | 0 | 0.029537 | 13.0619 | 170.6126
701.65 | 303 | 299.8823 | 551.95 | 3.1177 | 6.8171e-10 | 4.1045e-05 | 3.5877e-17 | 0.037419 | 0 | 0.03746 | 3.0802 | 9.4877
701.7 | 288 | 299.8561 | 551.9 | -11.8561 | 1.1013e-09 | 5.9486e-05 | 6.5737e-17 | 0.047238 | 0 | 0.047298 | -11.9034 | 141.6902
701.75 | 285 | 299.8298 | 551.85 | -14.8298 | 1.7713e-09 | 8.5832e-05 | 1.1992e-16 | 0.05937 | 0 | 0.059456 | -14.8893 | 221.6904
701.8 | 293 | 299.8036 | 551.8 | -6.8036 | 2.8362e-09 | 0.0001233 | 2.1778e-16 | 0.074288 | 0 | 0.074411 | -6.878 | 47.3065
701.85 | 284 | 299.7773 | 551.75 | -15.7773 | 4.5211e-09 | 0.00017633 | 3.9375e-16 | 0.092542 | 0 | 0.092718 | -15.87 | 251.8575
701.9 | 287 | 299.751 | 551.7 | -12.751 | 7.1753e-09 | 0.00025106 | 7.0877e-16 | 0.11477 | 0 | 0.11502 | -12.8661 | 165.5357
701.95 | 303 | 299.7248 | 551.65 | 3.2752 | 1.1337e-08 | 0.00035588 | 1.2701e-15 | 0.14171 | 0 | 0.14206 | 3.1331 | 9.8166
702 | 264 | 299.6985 | 551.6 | -35.6985 | 1.7833e-08 | 0.00050222 | 2.2661e-15 | 0.17419 | 0 | 0.17469 | -35.8732 | 1286.8882
702.05 | 291 | 299.6723 | 551.55 | -8.6723 | 2.7928e-08 | 0.00070559 | 4.0251e-15 | 0.21317 | 0 | 0.21388 | -8.8862 | 78.9637
702.1 | 294 | 299.646 | 551.5 | -5.646 | 4.3543e-08 | 0.00098693 | 7.1177e-15 | 0.25972 | 0 | 0.26071 | -5.9067 | 34.8894
702.15 | 283 | 299.6198 | 551.45 | -16.6198 | 6.7588e-08 | 0.0013743 | 1.2531e-14 | 0.31503 | 0 | 0.31641 | -16.9362 | 286.8338
702.2 | 294 | 299.5935 | 551.4 | -5.5935 | 1.0444e-07 | 0.0019053 | 2.1963e-14 | 0.38043 | 0 | 0.38234 | -5.9758 | 35.7107
702.25 | 317 | 299.5672 | 551.35 | 17.4328 | 1.6069e-07 | 0.0026298 | 3.8324e-14 | 0.45737 | 0 | 0.46 | 16.9728 | 288.0743
702.3 | 286 | 299.541 | 551.3 | -13.541 | 2.4612e-07 | 0.0036136 | 6.6577e-14 | 0.54744 | 0 | 0.55105 | -14.092 | 198.5856
702.35 | 278 | 299.5147 | 551.25 | -21.5147 | 3.753e-07 | 0.0049435 | 1.1515e-13 | 0.65233 | 0 | 0.65728 | -22.172 | 491.5981
702.4 | 308 | 299.4885 | 551.2 | 8.5115 | 5.6975e-07 | 0.0067329 | 1.9827e-13 | 0.77389 | 0 | 0.78062 | 7.7309 | 59.7669
702.45 | 325 | 299.4622 | 551.15 | 25.5378 | 8.6112e-07 | 0.0091293 | 3.3987e-13 | 0.91402 | 0 | 0.92315 | 24.6146 | 605.88
702.5 | 295 | 299.436 | 551.1 | -4.436 | 1.2957e-06 | 0.012324 | 5.8004e-13 | 1.0747 | 0 | 1.0871 | -5.523 | 30.5039
702.55 | 286 | 299.4097 | 551.05 | -13.4097 | 1.9411e-06 | 0.016562 | 9.8552e-13 | 1.2581 | 0 | 1.2747 | -14.6844 | 215.6319
702.6 | 297 | 299.3834 | 551 | -2.3834 | 2.8949e-06 | 0.02216 | 1.6671e-12 | 1.4663 | 0 | 1.4885 | -3.8719 | 14.9917
702.65 | 308 | 299.3572 | 550.95 | 8.6428 | 4.2983e-06 | 0.029519 | 2.8074e-12 | 1.7013 | 0 | 1.7309 | 6.912 | 47.7752
702.7 | 308 | 299.3309 | 550.9 | 8.6691 | 6.3538e-06 | 0.039146 | 4.7069e-12 | 1.9653 | 0 | 2.0044 | 6.6646 | 44.4173
702.75 | 292 | 299.3047 | 550.85 | -7.3047 | 9.3506e-06 | 0.051684 | 7.8565e-12 | 2.2601 | 0 | 2.3118 | -9.6165 | 92.4772
702.8 | 279 | 299.2784 | 550.8 | -20.2784 | 1.37e-05 | 0.067935 | 1.3056e-11 | 2.5877 | 0 | 2.6557 | -22.9341 | 525.9717
702.85 | 301 | 299.2522 | 550.75 | 1.7478 | 1.9984e-05 | 0.088901 | 2.1599e-11 | 2.9496 | 0 | 3.0385 | -1.2907 | 1.6659
702.9 | 309 | 299.2259 | 550.7 | 9.7741 | 2.902e-05 | 0.11582 | 3.5576e-11 | 3.3473 | 0 | 3.4631 | 6.311 | 39.8284
702.95 | 272 | 299.1997 | 550.65 | -27.1997 | 4.1956e-05 | 0.15022 | 5.8336e-11 | 3.7817 | 0 | 3.932 | -31.1316 | 969.1767
703 | 301 | 299.1734 | 550.6 | 1.8266 | 6.0389e-05 | 0.19398 | 9.5235e-11 | 4.2536 | 0 | 4.4476 | -2.621 | 6.8696
703.05 | 317 | 299.1471 | 550.55 | 17.8529 | 8.6536e-05 | 0.24938 | 1.5478e-10 | 4.7631 | 0 | 5.0126 | 12.8403 | 164.8728
703.1 | 282 | 299.1209 | 550.5 | -17.1209 | 0.00012345 | 0.31917 | 2.5045e-10 | 5.3101 | 0 | 5.6294 | -22.7503 | 517.5745
703.15 | 272 | 299.0946 | 550.45 | -27.0946 | 0.00017534 | 0.40669 | 4.0346e-10 | 5.8936 | 0 | 6.3005 | -33.3951 | 1115.2347
703.2 | 292 | 299.0684 | 550.4 | -7.0684 | 0.00024794 | 0.51591 | 6.4705e-10 | 6.5123 | 0 | 7.0285 | -14.0969 | 198.7217
703.25 | 319 | 299.0421 | 550.35 | 19.9579 | 0.00034903 | 0.65157 | 1.0331e-09 | 7.1641 | 0 | 7.816 | 12.1419 | 147.4248
703.3 | 306 | 299.0159 | 550.3 | 6.9841 | 0.00048918 | 0.81924 | 1.6423e-09 | 7.8462 | 0 | 8.6659 | -1.6818 | 2.8284
703.35 | 333 | 298.9896 | 550.25 | 34.0104 | 0.00068255 | 1.0255 | 2.5989e-09 | 8.5552 | 0 | 9.5813 | 24.4291 | 596.7789
703.4 | 341 | 298.9633 | 550.2 | 42.0367 | 0.00094814 | 1.278 | 4.0948e-09 | 9.2868 | 0 | 10.5658 | 31.4709 | 990.4146
703.45 | 327 | 298.9371 | 550.15 | 28.0629 | 0.0013112 | 1.5856 | 6.4229e-09 | 10.0364 | 0 | 11.6234 | 16.4395 | 270.2577
703.5 | 306 | 298.9108 | 550.1 | 7.0892 | 0.0018054 | 1.9586 | 1.003e-08 | 10.7985 | 0 | 12.7589 | -5.6697 | 32.1459
703.55 | 278 | 298.8846 | 550.05 | -20.8846 | 0.0024747 | 2.4086 | 1.5594e-08 | 11.5669 | 0 | 13.978 | -34.8626 | 1215.3975
703.6 | 326 | 298.8583 | 550 | 27.1417 | 0.0033771 | 2.9488 | 2.4136e-08 | 12.3352 | 0 | 15.2873 | 11.8544 | 140.5257
703.65 | 327 | 298.8321 | 549.95 | 28.1679 | 0.0045883 | 3.5942 | 3.7192e-08 | 13.0962 | 0 | 16.6949 | 11.473 | 131.6306
703.7 | 309 | 298.8058 | 549.9 | 10.1942 | 0.0062061 | 4.3614 | 5.7057e-08 | 13.8425 | 0 | 18.2101 | -8.0159 | 64.2543
703.75 | 328 | 298.7795 | 549.85 | 29.2205 | 0.0083572 | 5.2689 | 8.7145e-08 | 14.5665 | 0 | 19.8438 | 9.3766 | 87.9213
703.8 | 338 | 298.7533 | 549.8 | 39.2467 | 0.011204 | 6.3372 | 1.3251e-07 | 15.2605 | 0 | 21.6089 | 17.6378 | 311.0935
703.85 | 304 | 298.727 | 549.75 | 5.273 | 0.014954 | 7.5882 | 2.0059e-07 | 15.9167 | 0 | 23.5199 | -18.2469 | 332.9488
703.9 | 368 | 298.7008 | 549.7 | 69.2992 | 0.019871 | 9.0459 | 3.0232e-07 | 16.5276 | 0 | 25.5934 | 43.7058 | 1910.2009
703.95 | 311 | 298.6745 | 549.65 | 12.3255 | 0.026287 | 10.7358 | 4.5361e-07 | 17.086 | 0 | 27.8481 | -15.5226 | 240.9508
704 | 314 | 298.6483 | 549.6 | 15.3517 | 0.034621 | 12.6851 | 6.776e-07 | 17.5849 | 0 | 30.3046 | -14.9528 | 223.587
704.05 | 345 | 298.622 | 549.55 | 46.378 | 0.045396 | 14.9218 | 1.0077e-06 | 18.0182 | 0 | 32.9854 | 13.3926 | 179.3619
704.1 | 351 | 298.5957 | 549.5 | 52.4043 | 0.059259 | 17.4752 | 1.492e-06 | 18.3804 | 0 | 35.9148 | 16.4894 | 271.9012
704.15 | 353 | 298.5695 | 549.45 | 54.4305 | 0.077014 | 20.3748 | 2.1992e-06 | 18.6668 | 0 | 39.1186 | 15.3119 | 234.4538
704.2 | 323 | 298.5432 | 549.4 | 24.4568 | 0.099646 | 23.6504 | 3.2274e-06 | 18.8736 | 0 | 42.6237 | -18.1669 | 330.0361
704.25 | 336 | 298.517 | 549.35 | 37.483 | 0.12836 | 27.3309 | 4.7151e-06 | 18.9983 | 0 | 46.4575 | -8.9745 | 80.5411
704.3 | 347 | 298.4907 | 549.3 | 48.5093 | 0.16461 | 31.4442 | 6.8583e-06 | 19.039 | 0 | 50.6478 | -2.1385 | 4.5732
704.35 | 358 | 298.4645 | 549.25 | 59.5355 | 0.21016 | 36.0163 | 9.9313e-06 | 18.9953 | 0 | 55.2217 | 4.3138 | 18.6089
704.4 | 359 | 298.4382 | 549.2 | 60.5618 | 0.26713 | 41.0705 | 1.4318e-05 | 18.8677 | 0 | 60.2053 | 0.35652 | 0.12711
704.45 | 367 | 298.4119 | 549.15 | 68.5881 | 0.33804 | 46.6264 | 2.055e-05 | 18.6579 | 0 | 65.6223 | 2.9657 | 8.7954
704.5 | 358 | 298.3857 | 549.1 | 59.6143 | 0.42587 | 52.6993 | 2.9364e-05 | 18.3688 | 0 | 71.494 | -11.8797 | 141.127
704.55 | 330 | 298.3594 | 549.05 | 31.6406 | 0.53416 | 59.2994 | 4.1772e-05 | 18.004 | 0 | 77.8376 | -46.197 | 2134.1632
704.6 | 383 | 298.3332 | 549 | 84.6668 | 0.667 | 66.4305 | 5.9161e-05 | 17.5682 | 0 | 84.6658 | 0.0010674 | 1.1394e-06
704.65 | 360 | 298.3069 | 548.95 | 61.6931 | 0.8292 | 74.0894 | 8.3417e-05 | 17.0671 | 0 | 91.9857 | -30.2927 | 917.6451
704.7 | 389 | 298.2807 | 548.9 | 90.7193 | 1.0263 | 82.2652 | 0.0001171 | 16.5068 | 0 | 99.7984 | -9.079 | 82.4288
704.75 | 390 | 298.2544 | 548.85 | 91.7456 | 1.2646 | 90.9386 | 0.00016365 | 15.8941 | 0 | 108.0974 | -16.3518 | 267.3818
704.8 | 448 | 298.2281 | 548.8 | 149.7719 | 1.5513 | 100.081 | 0.00022769 | 15.2364 | 0 | 116.8689 | 32.9029 | 1082.6041
704.85 | 473 | 298.2019 | 548.75 | 174.7981 | 1.8945 | 109.6546 | 0.0003154 | 14.5412 | 0 | 126.0907 | 48.7075 | 2372.4162
704.9 | 430 | 298.1756 | 548.7 | 131.8244 | 2.3035 | 119.6117 | 0.00043495 | 13.8163 | 0 | 135.7319 | -3.9075 | 15.2688
704.95 | 481 | 298.1494 | 548.65 | 182.8506 | 2.7884 | 129.8949 | 0.00059715 | 13.0693 | 0 | 145.7532 | 37.0975 | 1376.222
705 | 456 | 298.1231 | 548.6 | 157.8769 | 3.3603 | 140.4372 | 0.00081622 | 12.3079 | 0 | 156.1063 | 1.7706 | 3.135
705.05 | 469 | 298.0969 | 548.55 | 170.9031 | 4.0317 | 151.1625 | 0.0011107 | 11.5396 | 0 | 166.7348 | 4.1683 | 17.3747
705.1 | 467 | 298.0706 | 548.5 | 168.9294 | 4.8158 | 161.986 | 0.0015048 | 10.7712 | 0 | 177.5745 | -8.6451 | 74.7371
705.15 | 455 | 298.0443 | 548.45 | 156.9557 | 5.7268 | 172.8154 | 0.0020296 | 10.0095 | 0 | 188.5538 | -31.5981 | 998.44
705.2 | 486 | 298.0181 | 548.4 | 187.9819 | 6.78 | 183.552 | 0.0027253 | 9.2605 | 0 | 199.5952 | -11.6133 | 134.8692
705.25 | 518 | 297.9918 | 548.35 | 220.0082 | 7.9914 | 194.0919 | 0.0036433 | 8.5295 | 0 | 210.6165 | 9.3917 | 88.2038
705.3 | 521 | 297.9656 | 548.3 | 223.0344 | 9.3775 | 204.3278 | 0.0048489 | 7.8214 | 0 | 221.5316 | 1.5029 | 2.2586
705.35 | 535 | 297.9393 | 548.25 | 237.0607 | 10.9552 | 214.1505 | 0.006425 | 7.1404 | 0 | 232.2525 | 4.8082 | 23.1186
705.4 | 523 | 297.9131 | 548.2 | 225.0869 | 12.7416 | 223.4511 | 0.0084755 | 6.4897 | 0 | 242.6909 | -17.604 | 309.9
705.45 | 587 | 297.8868 | 548.15 | 289.1132 | 14.7538 | 232.1226 | 0.011131 | 5.8723 | 0 | 252.7597 | 36.3535 | 1321.5754
705.5 | 557 | 297.8606 | 548.1 | 259.1394 | 17.0079 | 240.0623 | 0.014554 | 5.29 | 0 | 262.3748 | -3.2353 | 10.4674
705.55 | 550 | 297.8343 | 548.05 | 252.1657 | 19.5197 | 247.1737 | 0.018945 | 4.7443 | 0 | 271.4566 | -19.2909 | 372.1393
705.6 | 581 | 297.808 | 548 | 283.192 | 22.3031 | 253.3682 | 0.024551 | 4.2361 | 0 | 279.9319 | 3.26 | 10.6277
705.65 | 598 | 297.7818 | 547.95 | 300.2182 | 25.3705 | 258.5673 | 0.031675 | 3.7656 | 0 | 287.7351 | 12.4831 | 155.829
705.7 | 612 | 297.7555 | 547.9 | 314.2445 | 28.7319 | 262.7041 | 0.040686 | 3.3325 | 0 | 294.8092 | 19.4353 | 377.7311
705.75 | 608 | 297.7293 | 547.85 | 310.2707 | 32.3946 | 265.7245 | 0.052029 | 2.9361 | 0 | 301.1073 | 9.1635 | 83.9694
705.8 | 593 | 297.703 | 547.8 | 295.297 | 36.3623 | 267.5889 | 0.066239 | 2.5755 | 0 | 306.5929 | -11.2959 | 127.5976
705.85 | 601 | 297.6768 | 547.75 | 303.3232 | 40.6352 | 268.2725 | 0.083956 | 2.2491 | 0 | 311.2407 | -7.9175 | 62.6868
705.9 | 581 | 297.6505 | 547.7 | 283.3495 | 45.209 | 267.7663 | 0.10594 | 1.9554 | 0 | 315.0366 | -31.6871 | 1004.072
705.95 | 632 | 297.6242 | 547.65 | 334.3758 | 50.0747 | 266.077 | 0.13309 | 1.6925 | 0 | 317.9773 | 16.3984 | 268.909
706 | 613 | 297.598 | 547.6 | 315.402 | 55.2185 | 263.227 | 0.16646 | 1.4584 | 0 | 320.0704 | -4.6683 | 21.7933
706.05 | 605 | 297.5717 | 547.55 | 307.4283 | 60.6208 | 259.2538 | 0.20727 | 1.2512 | 0 | 321.3331 | -13.9048 | 193.3429
706.1 | 604 | 297.5455 | 547.5 | 306.4545 | 66.2568 | 254.2093 | 0.25694 | 1.0687 | 0 | 321.7917 | -15.3372 | 235.2297
706.15 | 605 | 297.5192 | 547.45 | 307.4808 | 72.096 | 248.1587 | 0.3171 | 0.90869 | 0 | 321.4805 | -13.9997 | 195.9913
706.2 | 623 | 297.493 | 547.4 | 325.507 | 78.1022 | 241.1788 | 0.38962 | 0.76925 | 0 | 320.4399 | 5.0671 | 25.676
706.25 | 640 | 297.4667 | 547.35 | 342.5333 | 84.234 | 233.3568 | 0.4766 | 0.64833 | 0 | 318.7157 | 23.8176 | 567.2788
706.3 | 606 | 297.4404 | 547.3 | 308.5596 | 90.4447 | 224.7881 | 0.58042 | 0.54399 | 0 | 316.3572 | -7.7976 | 60.8029
706.35 | 597 | 297.4142 | 547.25 | 299.5858 | 96.683 | 215.5748 | 0.70371 | 0.45442 | 0 | 313.4159 | -13.8301 | 191.2714
706.4 | 610 | 297.3879 | 547.2 | 312.6121 | 102.8937 | 205.8231 | 0.84942 | 0.37792 | 0 | 309.9442 | 2.6679 | 7.1175
706.45 | 658 | 297.3617 | 547.15 | 360.6383 | 109.0183 | 195.642 | 1.0208 | 0.3129 | 0 | 305.994 | 54.6444 | 2986.0071
706.5 | 615 | 297.3354 | 547.1 | 317.6646 | 114.9957 | 185.1406 | 1.2212 | 0.25792 | 0 | 301.6154 | 16.0492 | 257.5759
706.55 | 559 | 297.3092 | 547.05 | 261.6908 | 120.7634 | 174.4266 | 1.4546 | 0.21166 | 0 | 296.8563 | -35.1654 | 1236.6083
706.6 | 585 | 297.2829 | 547 | 287.7171 | 126.2586 | 163.6046 | 1.7249 | 0.17293 | 0 | 291.761 | -4.0439 | 16.353
706.65 | 577 | 297.2566 | 546.95 | 279.7434 | 131.4189 | 152.7742 | 2.0363 | 0.14066 | 0 | 286.3701 | -6.6267 | 43.9137
706.7 | 603 | 297.2304 | 546.9 | 305.7696 | 136.1842 | 142.0287 | 2.3933 | 0.1139 | 0 | 280.7201 | 25.0495 | 627.4774
706.75 | 580 | 297.2041 | 546.85 | 282.7959 | 140.497 | 131.454 | 2.8005 | 0.091828 | 0 | 274.8433 | 7.9525 | 63.243
706.8 | 606 | 297.1779 | 546.8 | 308.8221 | 144.3042 | 121.1277 | 3.2624 | 0.073703 | 0 | 268.768 | 40.0542 | 1604.3367
706.85 | 521 | 297.1516 | 546.75 | 223.8484 | 147.558 | 111.118 | 3.7836 | 0.058894 | 0 | 262.5185 | -38.6701 | 1495.3763
706.9 | 533 | 297.1254 | 546.7 | 235.8746 | 150.2166 | 101.4839 | 4.3687 | 0.046852 | 0 | 256.1161 | -20.2414 | 409.7152
706.95 | 534 | 297.0991 | 546.65 | 236.9009 | 152.2457 | 92.2744 | 5.0219 | 0.037107 | 0 | 249.5791 | -12.6782 | 160.7377
707 | 523 | 297.0728 | 546.6 | 225.9272 | 153.6185 | 83.529 | 5.7472 | 0.029259 | 0 | 242.924 | -16.9969 | 288.8933
707.05 | 535 | 297.0466 | 546.55 | 237.9534 | 154.317 | 75.2775 | 6.5481 | 0.022968 | 0 | 236.1656 | 1.7878 | 3.1963
707.1 | 532 | 297.0203 | 546.5 | 234.9797 | 154.3319 | 67.5405 | 7.4276 | 0.01795 | 0 | 229.318 | 5.6617 | 32.0548
707.15 | 499 | 296.9941 | 546.45 | 202.0059 | 153.663 | 60.3303 | 8.3878 | 0.013966 | 0 | 222.3951 | -20.3892 | 415.7185
707.2 | 526 | 296.9678 | 546.4 | 229.0322 | 152.3192 | 53.651 | 9.4303 | 0.010818 | 0 | 215.4113 | 13.6209 | 185.5288
707.25 | 520 | 296.9416 | 546.35 | 223.0584 | 150.3181 | 47.4998 | 10.5553 | 0.008343 | 0 | 208.3817 | 14.6768 | 215.4081
707.3 | 525 | 296.9153 | 546.3 | 228.0847 | 147.6862 | 41.8676 | 11.7622 | 0.0064055 | 0 | 201.3224 | 26.7623 | 716.2188
707.35 | 506 | 296.889 | 546.25 | 209.111 | 144.4575 | 36.7397 | 13.0491 | 0.0048961 | 0 | 194.2511 | 14.8598 | 220.8138
707.4 | 452 | 296.8628 | 546.2 | 155.1372 | 140.6733 | 32.097 | 14.4126 | 0.0037258 | 0 | 187.1867 | -32.0495 | 1027.1673
707.45 | 456 | 296.8365 | 546.15 | 159.1635 | 136.3814 | 27.9168 | 15.848 | 0.0028227 | 0 | 180.1491 | -20.9856 | 440.3948
707.5 | 479 | 296.8103 | 546.1 | 182.1897 | 131.6347 | 24.1734 | 17.3492 | 0.002129 | 0 | 173.1594 | 9.0303 | 81.5464
707.55 | 441 | 296.784 | 546.05 | 144.216 | 126.4903 | 20.8393 | 18.9084 | 0.0015987 | 0 | 166.2395 | -22.0236 | 485.0374
707.6 | 448 | 296.7578 | 546 | 151.2422 | 121.0084 | 17.8854 | 20.5165 | 0.0011952 | 0 | 159.4115 | -8.1692 | 66.7363
707.65 | 475 | 296.7315 | 545.95 | 178.2685 | 115.2512 | 15.2822 | 22.1627 | 0.00088952 | 0 | 152.697 | 25.5715 | 653.9006
707.7 | 444 | 296.7052 | 545.9 | 147.2948 | 109.2816 | 13 | 23.835 | 0.00065911 | 0 | 146.1173 | 1.1775 | 1.3864
707.75 | 451 | 296.679 | 545.85 | 154.321 | 103.1622 | 11.0097 | 25.5198 | 0.00048622 | 0 | 139.6922 | 14.6288 | 214.0027
707.8 | 458 | 296.6527 | 545.8 | 161.3473 | 96.9539 | 9.2828 | 27.2027 | 0.00035709 | 0 | 133.4398 | 27.9075 | 778.8273
707.85 | 419 | 296.6265 | 545.75 | 122.3735 | 90.7156 | 7.792 | 28.8681 | 0.00026109 | 0 | 127.3761 | -5.0025 | 25.0254
707.9 | 376 | 296.6002 | 545.7 | 79.3998 | 84.5026 | 6.5117 | 30.4998 | 0.00019006 | 0 | 121.5144 | -42.1146 | 1773.6379
707.95 | 436 | 296.574 | 545.65 | 139.426 | 78.3665 | 5.4177 | 32.0809 | 0.00013773 | 0 | 115.8652 | 23.5609 | 555.1142
708 | 397 | 296.5477 | 545.6 | 100.4523 | 72.3539 | 4.4875 | 33.5945 | 9.9374e-05 | 0 | 110.4359 | -9.9836 | 99.6727
708.05 | 403 | 296.5214 | 545.55 | 106.4786 | 66.5066 | 3.7005 | 35.0236 | 7.138e-05 | 0 | 105.2308 | 1.2477 | 1.5568
708.1 | 405 | 296.4952 | 545.5 | 108.5048 | 60.8611 | 3.0381 | 36.3517 | 5.1045e-05 | 0 | 100.2509 | 8.2539 | 68.1263
708.15 | 365 | 296.4689 | 545.45 | 68.5311 | 55.4481 | 2.4831 | 37.5631 | 3.6341e-05 | 0 | 95.4943 | -26.9632 | 727.0166
708.2 | 415 | 296.4427 | 545.4 | 118.5573 | 50.2926 | 2.0206 | 38.6428 | 2.5758e-05 | 0 | 90.9561 | 27.6012 | 761.8279
708.25 | 417 | 296.4164 | 545.35 | 120.5836 | 45.4145 | 1.6369 | 39.5775 | 1.8176e-05 | 0 | 86.6289 | 33.9547 | 1152.9194
708.3 | 394 | 296.3902 | 545.3 | 97.6098 | 40.8278 | 1.3202 | 40.3552 | 1.2769e-05 | 0 | 82.5032 | 15.1066 | 228.2101
708.35 | 361 | 296.3639 | 545.25 | 64.6361 | 36.5417 | 1.0601 | 40.9659 | 8.9311e-06 | 0 | 78.5677 | -13.9316 | 194.089
708.4 | 365 | 296.3377 | 545.2 | 68.6623 | 32.5607 | 0.84741 | 41.4016 | 6.2188e-06 | 0 | 74.8097 | -6.1473 | 37.7897
708.45 | 320 | 296.3114 | 545.15 | 23.6886 | 28.8848 | 0.67442 | 41.6565 | 4.3111e-06 | 0 | 71.2158 | -47.5272 | 2258.8318
708.5 | 369 | 296.2851 | 545.1 | 72.7149 | 25.5104 | 0.53436 | 41.7273 | 2.9753e-06 | 0 | 67.7721 | 4.9427 | 24.4305
708.55 | 363 | 296.2589 | 545.05 | 66.7411 | 22.4304 | 0.42151 | 41.6131 | 2.0443e-06 | 0 | 64.465 | 2.2761 | 5.1805
708.6 | 341 | 296.2326 | 545 | 44.7674 | 19.6349 | 0.33102 | 41.3153 | 1.3984e-06 | 0 | 61.2813 | -16.5139 | 272.7081
708.65 | 352 | 296.2064 | 544.95 | 55.7936 | 17.1116 | 0.25881 | 40.8379 | 9.5237e-07 | 0 | 58.2084 | -2.4148 | 5.8311
708.7 | 351 | 296.1801 | 544.9 | 54.8199 | 14.8466 | 0.20145 | 40.1872 | 6.4572e-07 | 0 | 55.2353 | -0.41537 | 0.17254
708.75 | 347 | 296.1539 | 544.85 | 50.8461 | 12.8243 | 0.15611 | 39.3717 | 4.3586e-07 | 0 | 52.3521 | -1.5059 | 2.2678
708.8 | 383 | 296.1276 | 544.8 | 86.8724 | 11.0284 | 0.12044 | 38.4018 | 2.929e-07 | 0 | 49.5506 | 37.3218 | 1392.9173
708.85 | 317 | 296.1013 | 544.75 | 20.8987 | 9.4419 | 0.092508 | 37.2899 | 1.9596e-07 | 0 | 46.8243 | -25.9256 | 672.1385
708.9 | 331 | 296.0751 | 544.7 | 34.9249 | 8.0479 | 0.070739 | 36.0497 | 1.3053e-07 | 0 | 44.1683 | -9.2434 | 85.4406
708.95 | 344 | 296.0488 | 544.65 | 47.9512 | 6.8293 | 0.053853 | 34.6964 | 8.6555e-08 | 0 | 41.5795 | 6.3717 | 40.5981
709 | 351 | 296.0226 | 544.6 | 54.9774 | 5.7695 | 0.040816 | 33.2459 | 5.7142e-08 | 0 | 39.0563 | 15.9212 | 253.4839
709.05 | 324 | 295.9963 | 544.55 | 28.0037 | 4.8526 | 0.030798 | 31.715 | 3.7557e-08 | 0 | 36.5984 | -8.5947 | 73.8686
709.1 | 331 | 295.9701 | 544.5 | 35.0299 | 4.0633 | 0.023136 | 30.1205 | 2.4575e-08 | 0 | 34.2069 | 0.823 | 0.67733
709.15 | 337 | 295.9438 | 544.45 | 41.0562 | 3.3874 | 0.017303 | 28.4794 | 1.601e-08 | 0 | 31.8841 | 9.1721 | 84.1279
709.2 | 328 | 295.9175 | 544.4 | 32.0825 | 2.8113 | 0.012883 | 26.8085 | 1.0383e-08 | 0 | 29.6327 | 2.4498 | 6.0014
709.25 | 344 | 295.8913 | 544.35 | 48.1087 | 2.3229 | 0.0095502 | 25.1237 | 6.7043e-09 | 0 | 27.4562 | 20.6525 | 426.526
709.3 | 352 | 295.865 | 544.3 | 56.135 | 1.9109 | 0.007048 | 23.4406 | 4.3097e-09 | 0 | 25.3585 | 30.7765 | 947.1921
709.35 | 299 | 295.8388 | 544.25 | 3.1612 | 1.5649 | 0.0051783 | 21.7733 | 2.7581e-09 | 0 | 23.3434 | -20.1822 | 407.3199
709.4 | 323 | 295.8125 | 544.2 | 27.1875 | 1.276 | 0.0037878 | 20.135 | 1.7573e-09 | 0 | 21.4147 | 5.7728 | 33.3248
709.45 | 322 | 295.7863 | 544.15 | 26.2137 | 1.0357 | 0.0027583 | 18.5375 | 1.1147e-09 | 0 | 19.5759 | 6.6378 | 44.0604
709.5 | 317 | 295.76 | 544.1 | 21.24 | 0.837 | 0.0019998 | 16.9911 | 7.0395e-10 | 0 | 17.8301 | 3.4099 | 11.6276
709.55 | 296 | 295.7337 | 544.05 | 0.26626 | 0.67341 | 0.0014434 | 15.5047 | 4.4258e-10 | 0 | 16.1795 | -15.9133 | 253.2328
709.6 | 292 | 295.7075 | 544 | -3.7075 | 0.53939 | 0.0010372 | 14.0857 | 2.7703e-10 | 0 | 14.6261 | -18.3336 | 336.1199
709.65 | 288 | 295.6812 | 543.95 | -7.6812 | 0.43013 | 0.00074205 | 12.7398 | 1.7263e-10 | 0 | 13.1707 | -20.8519 | 434.802
709.7 | 309 | 295.655 | 543.9 | 13.345 | 0.34148 | 0.00052851 | 11.4715 | 1.071e-10 | 0 | 11.8135 | 1.5315 | 2.3456
709.75 | 290 | 295.6287 | 543.85 | -5.6287 | 0.2699 | 0.00037476 | 10.2837 | 6.6149e-11 | 0 | 10.554 | -16.1827 | 261.8792
709.8 | 311 | 295.6025 | 543.8 | 15.3975 | 0.21238 | 0.00026456 | 9.178 | 4.0676e-11 | 0 | 9.3907 | 6.0069 | 36.0824
709.85 | 309 | 295.5762 | 543.75 | 13.4238 | 0.16638 | 0.00018594 | 8.155 | 2.4901e-11 | 0 | 8.3215 | 5.1023 | 26.0332
709.9 | 307 | 295.5499 | 543.7 | 11.4501 | 0.12976 | 0.0001301 | 7.2138 | 1.5177e-11 | 0 | 7.3437 | 4.1063 | 16.862
709.95 | 301 | 295.5237 | 543.65 | 5.4763 | 0.10076 | 9.0627e-05 | 6.353 | 9.2087e-12 | 0 | 6.4539 | -0.97757 | 0.95564
710 | 280 | 295.4974 | 543.6 | -15.4974 | 0.077889 | 6.2851e-05 | 5.5702 | 5.5628e-12 | 0 | 5.6481 | -21.1455 | 447.1342
710.05 | 286 | 295.4712 | 543.55 | -9.4712 | 0.059944 | 4.3395e-05 | 4.8621 | 3.3455e-12 | 0 | 4.9221 | -14.3933 | 207.167
710.1 | 289 | 295.4449 | 543.5 | -6.4449 | 0.045929 | 2.9829e-05 | 4.2253 | 2.0031e-12 | 0 | 4.2713 | -10.7162 | 114.8364
710.15 | 288 | 295.4187 | 543.45 | -7.4187 | 0.035035 | 2.0413e-05 | 3.6556 | 1.194e-12 | 0 | 3.6907 | -11.1093 | 123.417
710.2 | 322 | 295.3924 | 543.4 | 26.6076 | 0.026606 | 1.3907e-05 | 3.1487 | 7.086e-13 | 0 | 3.1753 | 23.4323 | 549.0709
710.25 | 331 | 295.3661 | 543.35 | 35.6339 | 0.020116 | 9.4332e-06 | 2.7001 | 4.1866e-13 | 0 | 2.7202 | 32.9136 | 1083.3075
710.3 | 291 | 295.3399 | 543.3 | -4.3399 | 0.015141 | 6.3701e-06 | 2.3051 | 2.4626e-13 | 0 | 2.3203 | -6.6602 | 44.3578
710.35 | 307 | 295.3136 | 543.25 | 11.6864 | 0.011347 | 4.2825e-06 | 1.9592 | 1.4421e-13 | 0 | 1.9706 | 9.7158 | 94.3966
710.4 | 298 | 295.2874 | 543.2 | 2.7126 | 0.0084651 | 2.8664e-06 | 1.6578 | 8.4073e-14 | 0 | 1.6663 | 1.0463 | 1.0948
710.45 | 303 | 295.2611 | 543.15 | 7.7389 | 0.0062875 | 1.91e-06 | 1.3966 | 4.8798e-14 | 0 | 1.4029 | 6.336 | 40.1446
710.5 | 302 | 295.2349 | 543.1 | 6.7651 | 0.0046493 | 1.2671e-06 | 1.1713 | 2.8198e-14 | 0 | 1.176 | 5.5892 | 31.2387
710.55 | 292 | 295.2086 | 543.05 | -3.2086 | 0.0034227 | 8.3684e-07 | 0.97804 | 1.6222e-14 | 0 | 0.98146 | -4.1901 | 17.5567
710.6 | 293 | 295.1823 | 543 | -2.1823 | 0.0025086 | 5.5025e-07 | 0.81302 | 9.2908e-15 | 0 | 0.81553 | -2.9979 | 8.9873
710.65 | 319 | 295.1561 | 542.95 | 23.8439 | 0.0018305 | 3.602e-07 | 0.67285 | 5.2977e-15 | 0 | 0.67468 | 23.1692 | 536.8129
710.7 | 296 | 295.1298 | 542.9 | 0.87017 | 0.0013297 | 2.3475e-07 | 0.55438 | 3.0074e-15 | 0 | 0.55571 | 0.31445 | 0.098879
710.75 | 294 | 295.1036 | 542.85 | -1.1036 | 0.00096169 | 1.5231e-07 | 0.45475 | 1.6996e-15 | 0 | 0.45571 | -1.5593 | 2.4314
710.8 | 276 | 295.0773 | 542.8 | -19.0773 | 0.00069243 | 9.8386e-08 | 0.37137 | 9.5632e-16 | 0 | 0.37206 | -19.4494 | 378.2785
710.85 | 302 | 295.0511 | 542.75 | 6.9489 | 0.00049636 | 6.3271e-08 | 0.30193 | 5.3569e-16 | 0 | 0.30243 | 6.6465 | 44.176
710.9 | 311 | 295.0248 | 542.7 | 15.9752 | 0.00035423 | 4.0509e-08 | 0.24439 | 2.9875e-16 | 0 | 0.24475 | 15.7304 | 247.4469
710.95 | 294 | 294.9986 | 542.65 | -0.99855 | 0.00025167 | 2.5821e-08 | 0.19694 | 1.6587e-16 | 0 | 0.19719 | -1.1957 | 1.4298
711 | 292 | 294.9723 | 542.6 | -2.9723 | 0.00017802 | 1.6385e-08 | 0.158 | 9.1684e-17 | 0 | 0.15818 | -3.1305 | 9.7999
711.05 | 289 | 294.946 | 542.55 | -5.946 | 0.00012536 | 1.0352e-08 | 0.1262 | 5.0454e-17 | 0 | 0.12632 | -6.0724 | 36.8735
711.1 | 293 | 294.9198 | 542.5 | -1.9198 | 8.7891e-05 | 6.511e-09 | 0.10035 | 2.7642e-17 | 0 | 0.10044 | -2.0202 | 4.0813
711.15 | 323 | 294.8935 | 542.45 | 28.1065 | 6.1347e-05 | 4.0771e-09 | 0.079441 | 1.5077e-17 | 0 | 0.079503 | 28.027 | 785.5113
711.2 | 294 | 294.8673 | 542.4 | -0.86727 | 4.2629e-05 | 2.5417e-09 | 0.062611 | 8.1871e-18 | 0 | 0.062654 | -0.92992 | 0.86475
711.25 | 336 | 294.841 | 542.35 | 41.159 | 2.9491e-05 | 1.5775e-09 | 0.049128 | 4.4261e-18 | 0 | 0.049158 | 41.1098 | 1690.0184
711.3 | 286 | 294.8148 | 542.3 | -8.8148 | 2.0312e-05 | 9.7473e-10 | 0.038378 | 2.3822e-18 | 0 | 0.038398 | -8.8532 | 78.3783
711.35 | 302 | 294.7885 | 542.25 | 7.2115 | 1.3928e-05 | 5.9962e-10 | 0.029847 | 1.2765e-18 | 0 | 0.029861 | 7.1816 | 51.576
711.4 | 284 | 294.7622 | 542.2 | -10.7622 | 9.508e-06 | 3.6723e-10 | 0.02311 | 6.8095e-19 | 0 | 0.023119 | -10.7854 | 116.3239
711.45 | 307 | 294.736 | 542.15 | 12.264 | 6.462e-06 | 2.2391e-10 | 0.017814 | 3.6165e-19 | 0 | 0.01782 | 12.2462 | 149.9694
711.5 | 280 | 294.7097 | 542.1 | -14.7097 | 4.3723e-06 | 1.3592e-10 | 0.013671 | 1.9122e-19 | 0 | 0.013675 | -14.7234 | 216.7785
711.55 | 264 | 294.6835 | 542.05 | -30.6835 | 2.9453e-06 | 8.2139e-11 | 0.010445 | 1.0066e-19 | 0 | 0.010448 | -30.6939 | 942.1165
711.6 | 286 | 294.6572 | 542 | -8.6572 | 1.9753e-06 | 4.9419e-11 | 0.0079449 | 5.2753e-20 | 0 | 0.0079468 | -8.6652 | 75.085
711.65 | 303 | 294.631 | 541.95 | 8.369 | 1.3188e-06 | 2.9602e-11 | 0.0060164 | 2.7524e-20 | 0 | 0.0060177 | 8.363 | 69.9402
711.7 | 306 | 294.6047 | 541.9 | 11.3953 | 8.7663e-07 | 1.7652e-11 | 0.0045359 | 1.4297e-20 | 0 | 0.0045367 | 11.3908 | 129.7495
711.75 | 280 | 294.5784 | 541.85 | -14.5784 | 5.8013e-07 | 1.048e-11 | 0.0034045 | 7.3935e-21 | 0 | 0.0034051 | -14.5818 | 212.6302
711.8 | 286 | 294.5522 | 541.8 | -8.5522 | 3.8221e-07 | 6.1944e-12 | 0.002544 | 3.8065e-21 | 0 | 0.0025444 | -8.5547 | 73.1834
711.85 | 349 | 294.5259 | 541.75 | 54.4741 | 2.507e-07 | 3.6451e-12 | 0.0018926 | 1.9511e-21 | 0 | 0.0018929 | 54.4722 | 2967.2184
711.9 | 291 | 294.4997 | 541.7 | -3.4997 | 1.6371e-07 | 2.1354e-12 | 0.0014017 | 9.9563e-22 | 0 | 0.0014019 | -3.5011 | 12.2575
711.95 | 287 | 294.4734 | 541.65 | -7.4734 | 1.0643e-07 | 1.2455e-12 | 0.0010336 | 5.0581e-22 | 0 | 0.0010337 | -7.4744 | 55.8674
712 | 304 | 294.4472 | 541.6 | 9.5528 | 6.8885e-08 | 7.2319e-13 | 0.00075876 | 2.5583e-22 | 0 | 0.00075883 | 9.5521 | 91.2423
712.05 | 334 | 294.4209 | 541.55 | 39.5791 | 4.4387e-08 | 4.1807e-13 | 0.00055453 | 1.2882e-22 | 0 | 0.00055458 | 39.5785 | 1566.4613
712.1 | 285 | 294.3946 | 541.5 | -9.3946 | 2.8475e-08 | 2.4061e-13 | 0.00040348 | 6.4579e-23 | 0 | 0.00040351 | -9.395 | 88.2669
712.15 | 285 | 294.3684 | 541.45 | -9.3684 | 1.8186e-08 | 1.3786e-13 | 0.00029228 | 3.2231e-23 | 0 | 0.00029229 | -9.3687 | 87.7721
712.2 | 304 | 294.3421 | 541.4 | 9.6579 | 1.1564e-08 | 7.8642e-14 | 0.00021078 | 1.6015e-23 | 0 | 0.00021079 | 9.6577 | 93.2704
712.25 | 290 | 294.3159 | 541.35 | -4.3159 | 7.32e-09 | 4.4662e-14 | 0.00015134 | 7.9222e-24 | 0 | 0.00015134 | -4.316 | 18.6281
712.3 | 293 | 294.2896 | 541.3 | -1.2896 | 4.6133e-09 | 2.5251e-14 | 0.00010817 | 3.9015e-24 | 0 | 0.00010818 | -1.2897 | 1.6634
712.35 | 295 | 294.2634 | 541.25 | 0.73664 | 2.8945e-09 | 1.4214e-14 | 7.6981e-05 | 1.9129e-24 | 0 | 7.6983e-05 | 0.73657 | 0.54253
712.4 | 293 | 294.2371 | 541.2 | -1.2371 | 1.808e-09 | 7.9653e-15 | 5.4539e-05 | 9.3377e-25 | 0 | 5.4541e-05 | -1.2372 | 1.5306
712.45 | 290 | 294.2108 | 541.15 | -4.2108 | 1.1244e-09 | 4.4439e-15 | 3.8468e-05 | 4.5378e-25 | 0 | 3.847e-05 | -4.2109 | 17.7315
712.5 | 320 | 294.1846 | 541.1 | 25.8154 | 6.9614e-10 | 2.4683e-15 | 2.7013e-05 | 2.1955e-25 | 0 | 2.7014e-05 | 25.8154 | 666.4341
712.55 | 277 | 294.1583 | 541.05 | -17.1583 | 4.2909e-10 | 1.3649e-15 | 1.8885e-05 | 1.0575e-25 | 0 | 1.8885e-05 | -17.1583 | 294.4089
712.6 | 270 | 294.1321 | 541 | -24.1321 | 2.6331e-10 | 7.5144e-16 | 1.3144e-05 | 5.0711e-26 | 0 | 1.3144e-05 | -24.1321 | 582.3576
712.65 | 305 | 294.1058 | 540.95 | 10.8942 | 1.6087e-10 | 4.1185e-16 | 9.1078e-06 | 2.421e-26 | 0 | 9.108e-06 | 10.8942 | 118.683
712.7 | 306 | 294.0796 | 540.9 | 11.9204 | 9.7843e-11 | 2.2473e-16 | 6.283e-06 | 1.1507e-26 | 0 | 6.2831e-06 | 11.9204 | 142.0967
712.75 | 270 | 294.0533 | 540.85 | -24.0533 | 5.9247e-11 | 1.2209e-16 | 4.3152e-06 | 5.445e-27 | 0 | 4.3152e-06 | -24.0533 | 578.5616
712.8 | 334 | 294.027 | 540.8 | 39.973 | 3.5717e-11 | 6.6028e-17 | 2.9505e-06 | 2.5651e-27 | 0 | 2.9505e-06 | 39.973 | 1597.8368
712.85 | 300 | 294.0008 | 540.75 | 5.9992 | 2.1437e-11 | 3.5552e-17 | 2.0085e-06 | 1.2031e-27 | 0 | 2.0085e-06 | 5.9992 | 35.9905
712.9 | 309 | 293.9745 | 540.7 | 15.0255 | 1.2809e-11 | 1.9058e-17 | 1.3612e-06 | 5.6175e-28 | 0 | 1.3612e-06 | 15.0255 | 225.7646
712.95 | 250 | 293.9483 | 540.65 | -43.9483 | 7.6197e-12 | 1.0171e-17 | 9.1838e-07 | 2.6114e-28 | 0 | 9.1839e-07 | -43.9483 | 1931.451
713 | 274 | 293.922 | 540.6 | -19.922 | 4.5127e-12 | 5.404e-18 | 6.1689e-07 | 1.2086e-28 | 0 | 6.169e-07 | -19.922 | 396.8868
713.05 | 275 | 293.8958 | 540.55 | -18.8958 | 2.6607e-12 | 2.8585e-18 | 4.1254e-07 | 5.5685e-29 | 0 | 4.1254e-07 | -18.8958 | 357.0498
713.1 | 284 | 293.8695 | 540.5 | -9.8695 | 1.5619e-12 | 1.5053e-18 | 2.7466e-07 | 2.5543e-29 | 0 | 2.7466e-07 | -9.8695 | 97.4071
713.15 | 309 | 293.8432 | 540.45 | 15.1568 | 9.1275e-13 | 7.8923e-19 | 1.8205e-07 | 1.1665e-29 | 0 | 1.8205e-07 | 15.1568 | 229.7271
713.2 | 322 | 293.817 | 540.4 | 28.183 | 5.3105e-13 | 4.1195e-19 | 1.2014e-07 | 5.3036e-30 | 0 | 1.2014e-07 | 28.183 | 794.282
713.25 | 277 | 293.7907 | 540.35 | -16.7907 | 3.076e-13 | 2.1407e-19 | 7.8925e-08 | 2.4006e-30 | 0 | 7.8925e-08 | -16.7907 | 281.9288
713.3 | 308 | 293.7645 | 540.3 | 14.2355 | 1.7739e-13 | 1.1075e-19 | 5.1621e-08 | 1.0818e-30 | 0 | 5.1622e-08 | 14.2355 | 202.6501
713.35 | 271 | 293.7382 | 540.25 | -22.7382 | 1.0184e-13 | 5.7042e-20 | 3.3614e-08 | 4.8534e-31 | 0 | 3.3614e-08 | -22.7382 | 517.0267
713.4 | 283 | 293.712 | 540.2 | -10.712 | 5.8208e-14 | 2.925e-20 | 2.1791e-08 | 2.1678e-31 | 0 | 2.1791e-08 | -10.712 | 114.7462
713.45 | 326 | 293.6857 | 540.15 | 32.3143 | 3.3123e-14 | 1.4932e-20 | 1.4064e-08 | 9.6396e-32 | 0 | 1.4064e-08 | 32.3143 | 1044.2136
713.5 | 311 | 293.6594 | 540.1 | 17.3406 | 1.8765e-14 | 7.5891e-21 | 9.0367e-09 | 4.2675e-32 | 0 | 9.0367e-09 | 17.3406 | 300.6947
713.55 | 315 | 293.6332 | 540.05 | 21.3668 | 1.0583e-14 | 3.84e-21 | 5.7808e-09 | 1.8809e-32 | 0 | 5.7808e-09 | 21.3668 | 456.5404
713.6 | 324 | 293.6069 | 540 | 30.3931 | 5.9426e-15 | 1.9344e-21 | 3.6815e-09 | 8.253e-33 | 0 | 3.6816e-09 | 30.3931 | 923.7383
713.65 | 287 | 293.5807 | 539.95 | -6.5807 | 3.322e-15 | 9.7014e-22 | 2.3343e-09 | 3.6053e-33 | 0 | 2.3343e-09 | -6.5807 | 43.3053
713.7 | 314 | 293.5544 | 539.9 | 20.4456 | 1.8489e-15 | 4.8438e-22 | 1.4735e-09 | 1.568e-33 | 0 | 1.4735e-09 | 20.4456 | 418.0217
713.75 | 327 | 293.5282 | 539.85 | 33.4718 | 1.0244e-15 | 2.4078e-22 | 9.2597e-10 | 6.7891e-34 | 0 | 9.2597e-10 | 33.4718 | 1120.3637
713.8 | 296 | 293.5019 | 539.8 | 2.4981 | 5.6509e-16 | 1.1916e-22 | 5.7933e-10 | 2.9265e-34 | 0 | 5.7934e-10 | 2.4981 | 6.2405
713.85 | 332 | 293.4757 | 539.75 | 38.5243 | 3.1034e-16 | 5.8707e-23 | 3.6086e-10 | 1.2559e-34 | 0 | 3.6086e-10 | 38.5243 | 1484.1254
713.9 | 316 | 293.4494 | 539.7 | 22.5506 | 1.6968e-16 | 2.8796e-23 | 2.2377e-10 | 5.3661e-35 | 0 | 2.2377e-10 | 22.5506 | 508.5298
713.95 | 333 | 293.4231 | 539.65 | 39.5769 | 9.2358e-17 | 1.4062e-23 | 1.3815e-10 | 2.2825e-35 | 0 | 1.3815e-10 | 39.5769 | 1566.328
714 | 310 | 293.3969 | 539.6 | 16.6031 | 5.005e-17 | 6.8365e-24 | 8.4913e-11 | 9.6659e-36 | 0 | 8.4913e-11 | 16.6031 | 275.6636
714.05 | 321 | 293.3706 | 539.55 | 27.6294 | 2.7003e-17 | 3.309e-24 | 5.196e-11 | 4.0752e-36 | 0 | 5.196e-11 | 27.6294 | 763.3824
714.1 | 342 | 293.3444 | 539.5 | 48.6556 | 1.4504e-17 | 1.5945e-24 | 3.1654e-11 | 1.7105e-36 | 0 | 3.1654e-11 | 48.6556 | 2367.3706
714.15 | 312 | 293.3181 | 539.45 | 18.6819 | 7.7557e-18 | 7.6493e-25 | 1.9198e-11 | 7.1476e-37 | 0 | 1.9198e-11 | 18.6819 | 349.013
714.2 | 305 | 293.2919 | 539.4 | 11.7081 | 4.1289e-18 | 3.6534e-25 | 1.1592e-11 | 2.9736e-37 | 0 | 1.1592e-11 | 11.7081 | 137.0807
714.25 | 322 | 293.2656 | 539.35 | 28.7344 | 2.1884e-18 | 1.7372e-25 | 6.9686e-12 | 1.2316e-37 | 0 | 6.9686e-12 | 28.7344 | 825.6659
714.3 | 324 | 293.2393 | 539.3 | 30.7607 | 1.1547e-18 | 8.2235e-26 | 4.1705e-12 | 5.0784e-38 | 0 | 4.1705e-12 | 30.7607 | 946.2182
714.35 | 313 | 293.2131 | 539.25 | 19.7869 | 6.0662e-19 | 3.8757e-26 | 2.4849e-12 | 2.0848e-38 | 0 | 2.4849e-12 | 19.7869 | 391.5221
714.4 | 328 | 293.1868 | 539.2 | 34.8132 | 3.1726e-19 | 1.8185e-26 | 1.474e-12 | 8.5203e-39 | 0 | 1.474e-12 | 34.8132 | 1211.9571
714.45 | 289 | 293.1606 | 539.15 | -4.1606 | 1.6519e-19 | 8.4945e-27 | 8.705e-13 | 3.4668e-39 | 0 | 8.705e-13 | -4.1606 | 17.3103
714.5 | 314 | 293.1343 | 539.1 | 20.8657 | 8.5632e-20 | 3.9504e-27 | 5.1181e-13 | 1.4044e-39 | 0 | 5.1181e-13 | 20.8657 | 435.3769
714.55 | 289 | 293.1081 | 539.05 | -4.1081 | 4.4193e-20 | 1.829e-27 | 2.9958e-13 | 5.6636e-40 | 0 | 2.9958e-13 | -4.1081 | 16.8761
714.6 | 316 | 293.0818 | 539 | 22.9182 | 2.2706e-20 | 8.4307e-28 | 1.7458e-13 | 2.274e-40 | 0 | 1.7458e-13 | 22.9182 | 525.244
714.65 | 323 | 293.0555 | 538.95 | 29.9445 | 1.1615e-20 | 3.8688e-28 | 1.0128e-13 | 9.0896e-41 | 0 | 1.0128e-13 | 29.9445 | 896.6706
714.7 | 311 | 293.0293 | 538.9 | 17.9707 | 5.9148e-21 | 1.7675e-28 | 5.8501e-14 | 3.6172e-41 | 0 | 5.8501e-14 | 17.9707 | 322.9466
714.75 | 312 | 293.003 | 538.85 | 18.997 | 2.9988e-21 | 8.0395e-29 | 3.364e-14 | 1.4331e-41 | 0 | 3.364e-14 | 18.997 | 360.885
714.8 | 296 | 292.9768 | 538.8 | 3.0232 | 1.5136e-21 | 3.6405e-29 | 1.9258e-14 | 5.6527e-42 | 0 | 1.9258e-14 | 3.0232 | 9.1399
714.85 | 334 | 292.9505 | 538.75 | 41.0495 | 7.6061e-22 | 1.6412e-29 | 1.0976e-14 | 2.2198e-42 | 0 | 1.0976e-14 | 41.0495 | 1685.0603
714.9 | 314 | 292.9243 | 538.7 | 21.0757 | 3.8052e-22 | 7.3662e-30 | 6.2283e-15 | 8.6781e-43 | 0 | 6.2283e-15 | 21.0757 | 444.1869
714.95 | 330 | 292.898 | 538.65 | 37.102 | 1.8953e-22 | 3.2915e-30 | 3.5184e-15 | 3.3776e-43 | 0 | 3.5184e-15 | 37.102 | 1376.5584
715 | 323 | 292.8717 | 538.6 | 30.1283 | 9.398e-23 | 1.4642e-30 | 1.9788e-15 | 1.3088e-43 | 0 | 1.9788e-15 | 30.1283 | 907.7118
715.05 | 301 | 292.8455 | 538.55 | 8.1545 | 4.6395e-23 | 6.4849e-31 | 1.108e-15 | 5.0491e-44 | 0 | 1.108e-15 | 8.1545 | 66.4961
715.1 | 304 | 292.8192 | 538.5 | 11.1808 | 2.2802e-23 | 2.8593e-31 | 6.1761e-16 | 1.9392e-44 | 0 | 6.1761e-16 | 11.1808 | 125.0096
715.15 | 320 | 292.793 | 538.45 | 27.207 | 1.1157e-23 | 1.2552e-31 | 3.4276e-16 | 7.4147e-45 | 0 | 3.4276e-16 | 27.207 | 740.2223
715.2 | 310 | 292.7667 | 538.4 | 17.2333 | 5.435e-24 | 5.4854e-32 | 1.8938e-16 | 2.8226e-45 | 0 | 1.8938e-16 | 17.2333 | 296.9861
715.25 | 295 | 292.7405 | 538.35 | 2.2595 | 2.6359e-24 | 2.3866e-32 | 1.0417e-16 | 1.0697e-45 | 0 | 1.0417e-16 | 2.2595 | 5.1055
715.3 | 293 | 292.7142 | 538.3 | 0.2858 | 1.2727e-24 | 1.0338e-32 | 5.7045e-17 | 4.036e-46 | 0 | 5.7045e-17 | 0.2858 | 0.08168
715.35 | 340 | 292.6879 | 538.25 | 47.3121 | 6.1175e-25 | 4.4581e-33 | 3.1101e-17 | 1.5161e-46 | 0 | 3.1101e-17 | 47.3121 | 2238.4305
715.4 | 296 | 292.6617 | 538.2 | 3.3383 | 2.9276e-25 | 1.914e-33 | 1.6881e-17 | 5.6696e-47 | 0 | 1.6881e-17 | 3.3383 | 11.1443
715.45 | 327 | 292.6354 | 538.15 | 34.3646 | 1.3948e-25 | 8.1811e-34 | 9.122e-18 | 2.1109e-47 | 0 | 9.122e-18 | 34.3646 | 1180.9236
715.5 | 326 | 292.6092 | 538.1 | 33.3908 | 6.616e-26 | 3.4813e-34 | 4.9075e-18 | 7.8242e-48 | 0 | 4.9075e-18 | 33.3908 | 1114.9472
715.55 | 319 | 292.5829 | 538.05 | 26.4171 | 3.1243e-26 | 1.4749e-34 | 2.6284e-18 | 2.8873e-48 | 0 | 2.6284e-18 | 26.4171 | 697.8622
715.6 | 324 | 292.5567 | 538 | 31.4433 | 1.4688e-26 | 6.2206e-35 | 1.4016e-18 | 1.0607e-48 | 0 | 1.4016e-18 | 31.4433 | 988.6836
715.65 | 326 | 292.5304 | 537.95 | 33.4696 | 6.8749e-27 | 2.6121e-35 | 7.4403e-19 | 3.8798e-49 | 0 | 7.4403e-19 | 33.4696 | 1120.2139
715.7 | 357 | 292.5041 | 537.9 | 64.4959 | 3.2035e-27 | 1.092e-35 | 3.9323e-19 | 1.4128e-49 | 0 | 3.9323e-19 | 64.4959 | 4159.7151
715.75 | 358 | 292.4779 | 537.85 | 65.5221 | 1.4862e-27 | 4.5447e-36 | 2.0691e-19 | 5.1216e-50 | 0 | 2.0691e-19 | 65.5221 | 4293.1469
715.8 | 330 | 292.4516 | 537.8 | 37.5484 | 6.864e-28 | 1.8831e-36 | 1.0839e-19 | 1.8485e-50 | 0 | 1.0839e-19 | 37.5484 | 1409.8798
715.85 | 360 | 292.4254 | 537.75 | 67.5746 | 3.1561e-28 | 7.7679e-37 | 5.6525e-20 | 6.642e-51 | 0 | 5.6525e-20 | 67.5746 | 4566.3298
715.9 | 298 | 292.3991 | 537.7 | 5.6009 | 1.4448e-28 | 3.1902e-37 | 2.9348e-20 | 2.376e-51 | 0 | 2.9348e-20 | 5.6009 | 31.3699
715.95 | 330 | 292.3729 | 537.65 | 37.6271 | 6.5846e-29 | 1.3044e-37 | 1.517e-20 | 8.462e-52 | 0 | 1.517e-20 | 37.6271 | 1415.8015
716 | 336 | 292.3466 | 537.6 | 43.6534 | 2.9876e-29 | 5.3094e-38 | 7.807e-21 | 3.0003e-52 | 0 | 7.807e-21 | 43.6534 | 1905.6188
716.05 | 326 | 292.3203 | 537.55 | 33.6797 | 1.3496e-29 | 2.1517e-38 | 3.9998e-21 | 1.0591e-52 | 0 | 3.9998e-21 | 33.6797 | 1134.3189
716.1 | 323 | 292.2941 | 537.5 | 30.7059 | 6.0692e-30 | 8.681e-39 | 2.0402e-21 | 3.722e-53 | 0 | 2.0402e-21 | 30.7059 | 942.8528
716.15 | 353 | 292.2678 | 537.45 | 60.7322 | 2.7173e-30 | 3.4869e-39 | 1.036e-21 | 1.3022e-53 | 0 | 1.036e-21 | 60.7322 | 3688.3959
716.2 | 323 | 292.2416 | 537.4 | 30.7584 | 1.2112e-30 | 1.3944e-39 | 5.2377e-22 | 4.5359e-54 | 0 | 5.2377e-22 | 30.7584 | 946.0805
716.25 | 287 | 292.2153 | 537.35 | -5.2153 | 5.375e-31 | 5.5512e-40 | 2.6362e-22 | 1.573e-54 | 0 | 2.6362e-22 | -5.2153 | 27.1996
716.3 | 316 | 292.1891 | 537.3 | 23.8109 | 2.3747e-31 | 2.2002e-40 | 1.321e-22 | 5.4306e-55 | 0 | 1.321e-22 | 23.8109 | 566.9607
716.35 | 325 | 292.1628 | 537.25 | 32.8372 | 1.0445e-31 | 8.682e-41 | 6.5899e-23 | 1.8666e-55 | 0 | 6.5899e-23 | 32.8372 | 1078.2812
716.4 | 280 | 292.1366 | 537.2 | -12.1366 | 4.5737e-32 | 3.4107e-41 | 3.2729e-23 | 6.3872e-56 | 0 | 3.2729e-23 | -12.1366 | 147.2959
716.45 | 319 | 292.1103 | 537.15 | 26.8897 | 1.9939e-32 | 1.334e-41 | 1.6183e-23 | 2.176e-56 | 0 | 1.6183e-23 | 26.8897 | 723.0563
716.5 | 324 | 292.084 | 537.1 | 31.916 | 8.654e-33 | 5.1941e-42 | 7.9665e-24 | 7.3801e-57 | 0 | 7.9665e-24 | 31.916 | 1018.6287
716.55 | 294 | 292.0578 | 537.05 | 1.9422 | 3.7394e-33 | 2.0135e-42 | 3.9043e-24 | 2.492e-57 | 0 | 3.9043e-24 | 1.9422 | 3.7722
716.6 | 292 | 292.0315 | 537 | -0.031523 | 1.6086e-33 | 7.7708e-43 | 1.905e-24 | 8.3772e-58 | 0 | 1.905e-24 | -0.031523 | 0.00099371
716.65 | 324 | 292.0053 | 536.95 | 31.9947 | 6.8894e-34 | 2.9857e-43 | 9.2534e-25 | 2.8037e-58 | 0 | 9.2534e-25 | 31.9947 | 1023.663
716.7 | 308 | 291.979 | 536.9 | 16.021 | 2.9375e-34 | 1.1421e-43 | 4.475e-25 | 9.3417e-59 | 0 | 4.475e-25 | 16.021 | 256.6721
716.75 | 313 | 291.9528 | 536.85 | 21.0472 | 1.2469e-34 | 4.3494e-44 | 2.1545e-25 | 3.0988e-59 | 0 | 2.1545e-25 | 21.0472 | 442.9866
716.8 | 311 | 291.9265 | 536.8 | 19.0735 | 5.2697e-35 | 1.649e-44 | 1.0327e-25 | 1.0234e-59 | 0 | 1.0327e-25 | 19.0735 | 363.7986
716.85 | 330 | 291.9002 | 536.75 | 38.0998 | 2.2172e-35 | 6.2245e-45 | 4.9282e-26 | 3.3647e-60 | 0 | 4.9282e-26 | 38.0998 | 1451.5918
716.9 | 350 | 291.874 | 536.7 | 58.126 | 9.2873e-36 | 2.3391e-45 | 2.3413e-26 | 1.1014e-60 | 0 | 2.3413e-26 | 58.126 | 3378.634
716.95 | 285 | 291.8477 | 536.65 | -6.8477 | 3.873e-36 | 8.751e-46 | 1.1074e-26 | 3.5892e-61 | 0 | 1.1074e-26 | -6.8477 | 46.8913
717 | 312 | 291.8215 | 536.6 | 20.1785 | 1.6079e-36 | 3.2594e-46 | 5.2146e-27 | 1.1644e-61 | 0 | 5.2146e-27 | 20.1785 | 407.1731
717.05 | 298 | 291.7952 | 536.55 | 6.2048 | 6.6462e-37 | 1.2086e-46 | 2.4446e-27 | 3.7611e-62 | 0 | 2.4446e-27 | 6.2048 | 38.4994
717.1 | 308 | 291.769 | 536.5 | 16.231 | 2.7349e-37 | 4.462e-47 | 1.141e-27 | 1.2095e-62 | 0 | 1.141e-27 | 16.231 | 263.4468
717.15 | 299 | 291.7427 | 536.45 | 7.2573 | 1.1204e-37 | 1.6399e-47 | 5.3016e-28 | 3.872e-63 | 0 | 5.3016e-28 | 7.2573 | 52.6684
717.2 | 292 | 291.7164 | 536.4 | 0.28356 | 4.5698e-38 | 6.0007e-48 | 2.4525e-28 | 1.2341e-63 | 0 | 2.4525e-28 | 0.28356 | 0.080406
717.25 | 307 | 291.6902 | 536.35 | 15.3098 | 1.8556e-38 | 2.186e-48 | 1.1295e-28 | 3.9159e-64 | 0 | 1.1295e-28 | 15.3098 | 234.3905
717.3 | 299 | 291.6639 | 536.3 | 7.3361 | 7.5014e-39 | 7.9279e-49 | 5.1789e-29 | 1.2371e-64 | 0 | 5.1789e-29 | 7.3361 | 53.818
717.35 | 345 | 291.6377 | 536.25 | 53.3623 | 3.0191e-39 | 2.8625e-49 | 2.364e-29 | 3.8907e-65 | 0 | 2.364e-29 | 53.3623 | 2847.5383
717.4 | 283 | 291.6114 | 536.2 | -8.6114 | 1.2097e-39 | 1.029e-49 | 1.0743e-29 | 1.2182e-65 | 0 | 1.0743e-29 | -8.6114 | 74.1564
717.45 | 308 | 291.5852 | 536.15 | 16.4148 | 4.8256e-40 | 3.6824e-50 | 4.8608e-30 | 3.7975e-66 | 0 | 4.8608e-30 | 16.4148 | 269.4471
717.5 | 276 | 291.5589 | 536.1 | -15.5589 | 1.9164e-40 | 1.312e-50 | 2.1895e-30 | 1.1785e-66 | 0 | 2.1895e-30 | -15.5589 | 242.0794
717.55 | 279 | 291.5326 | 536.05 | -12.5326 | 7.5772e-41 | 4.6538e-51 | 9.8185e-31 | 3.6413e-67 | 0 | 9.8185e-31 | -12.5326 | 157.0671
717.6 | 288 | 291.5064 | 536 | -3.5064 | 2.9826e-41 | 1.6435e-51 | 4.3835e-31 | 1.1201e-67 | 0 | 4.3835e-31 | -3.5064 | 12.2947
717.65 | 312 | 291.4801 | 535.95 | 20.5199 | 1.1688e-41 | 5.7779e-52 | 1.9484e-31 | 3.4301e-68 | 0 | 1.9484e-31 | 20.5199 | 421.0651
717.7 | 301 | 291.4539 | 535.9 | 9.5461 | 4.5602e-42 | 2.0224e-52 | 8.6217e-32 | 1.0458e-68 | 0 | 8.6217e-32 | 9.5461 | 91.1286
717.75 | 292 | 291.4276 | 535.85 | 0.57239 | 1.7713e-42 | 7.0473e-53 | 3.7983e-32 | 3.1743e-69 | 0 | 3.7983e-32 | 0.57239 | 0.32762
717.8 | 247 | 291.4014 | 535.8 | -44.4014 | 6.8496e-43 | 2.4449e-53 | 1.6659e-32 | 9.5922e-70 | 0 | 1.6659e-32 | -44.4014 | 1971.4806
717.85 | 282 | 291.3751 | 535.75 | -9.3751 | 2.637e-43 | 8.4442e-54 | 7.2742e-33 | 2.8858e-70 | 0 | 7.2742e-33 | -9.3751 | 87.8925
717.9 | 340 | 291.3488 | 535.7 | 48.6512 | 1.0107e-43 | 2.9036e-54 | 3.1622e-33 | 8.6433e-71 | 0 | 3.1622e-33 | 48.6512 | 2366.9349
717.95 | 328 | 291.3226 | 535.65 | 36.6774 | 3.8567e-44 | 9.9398e-55 | 1.3686e-33 | 2.5773e-71 | 0 | 1.3686e-33 | 36.6774 | 1345.2326
718 | 314 | 291.2963 | 535.6 | 22.7037 | 1.4651e-44 | 3.3876e-55 | 5.8969e-34 | 7.6512e-72 | 0 | 5.8969e-34 | 22.7037 | 515.4566
718.05 | 291 | 291.2701 | 535.55 | -0.27007 | 5.5413e-45 | 1.1494e-55 | 2.5296e-34 | 2.2613e-72 | 0 | 2.5296e-34 | -0.27007 | 0.07294
718.1 | 290 | 291.2438 | 535.5 | -1.2438 | 2.0865e-45 | 3.8828e-56 | 1.0803e-34 | 6.6538e-73 | 0 | 1.0803e-34 | -1.2438 | 1.5471
718.15 | 321 | 291.2176 | 535.45 | 29.7824 | 7.8215e-46 | 1.3058e-56 | 4.5931e-35 | 1.9491e-73 | 0 | 4.5931e-35 | 29.7824 | 886.9937
718.2 | 290 | 291.1913 | 535.4 | -1.1913 | 2.919e-46 | 4.3721e-57 | 1.9442e-35 | 5.6845e-74 | 0 | 1.9442e-35 | -1.1913 | 1.4192
718.25 | 323 | 291.165 | 535.35 | 31.835 | 1.0846e-46 | 1.4574e-57 | 8.1932e-36 | 1.6505e-74 | 0 | 8.1932e-36 | 31.835 | 1013.4643
718.3 | 287 | 291.1388 | 535.3 | -4.1388 | 4.0119e-47 | 4.8363e-58 | 3.4374e-36 | 4.7709e-75 | 0 | 3.4374e-36 | -4.1388 | 17.1296
718.35 | 286 | 291.1125 | 535.25 | -5.1125 | 1.4774e-47 | 1.5978e-58 | 1.4358e-36 | 1.373e-75 | 0 | 1.4358e-36 | -5.1125 | 26.138
718.4 | 298 | 291.0863 | 535.2 | 6.9137 | 5.4168e-48 | 5.2556e-59 | 5.9705e-37 | 3.9337e-76 | 0 | 5.9705e-37 | 6.9137 | 47.7996
718.45 | 295 | 291.06 | 535.15 | 3.94 | 1.9772e-48 | 1.721e-59 | 2.4717e-37 | 1.122e-76 | 0 | 2.4717e-37 | 3.94 | 15.5235
718.5 | 302 | 291.0338 | 535.1 | 10.9662 | 7.185e-49 | 5.6108e-60 | 1.0188e-37 | 3.1863e-77 | 0 | 1.0188e-37 | 10.9662 | 120.2584
718.55 | 286 | 291.0075 | 535.05 | -5.0075 | 2.5994e-49 | 1.8211e-60 | 4.1803e-38 | 9.0081e-78 | 0 | 4.1803e-38 | -5.0075 | 25.0751
718.6 | 276 | 290.9812 | 535 | -14.9812 | 9.3626e-50 | 5.8845e-61 | 1.7077e-38 | 2.5354e-78 | 0 | 1.7077e-38 | -14.9812 | 224.4378
718.65 | 298 | 290.955 | 534.95 | 7.045 | 3.3573e-50 | 1.893e-61 | 6.9455e-39 | 7.1047e-79 | 0 | 6.9455e-39 | 7.045 | 49.6321
718.7 | 293 | 290.9287 | 534.9 | 2.0713 | 1.1985e-50 | 6.0629e-62 | 2.8123e-39 | 1.982e-79 | 0 | 2.8123e-39 | 2.0713 | 4.2901
718.75 | 296 | 290.9025 | 534.85 | 5.0975 | 4.2598e-51 | 1.9332e-62 | 1.1337e-39 | 5.5049e-80 | 0 | 1.1337e-39 | 5.0975 | 25.9847
718.8 | 276 | 290.8762 | 534.8 | -14.8762 | 1.5073e-51 | 6.1367e-63 | 4.5496e-40 | 1.5221e-80 | 0 | 4.5496e-40 | -14.8762 | 221.3019
718.85 | 285 | 290.85 | 534.75 | -5.85 | 5.3098e-52 | 1.9394e-63 | 1.8178e-40 | 4.1902e-81 | 0 | 1.8178e-40 | -5.85 | 34.2221
718.9 | 307 | 290.8237 | 534.7 | 16.1763 | 1.8622e-52 | 6.1021e-64 | 7.2308e-41 | 1.1484e-81 | 0 | 7.2308e-41 | 16.1763 | 261.6725
718.95 | 276 | 290.7974 | 534.65 | -14.7974 | 6.502e-53 | 1.9114e-64 | 2.8635e-41 | 3.1333e-82 | 0 | 2.8635e-41 | -14.7974 | 218.9645
719 | 255 | 290.7712 | 534.6 | -35.7712 | 2.2602e-53 | 5.9609e-65 | 1.129e-41 | 8.5114e-83 | 0 | 1.129e-41 | -35.7712 | 1279.5783
719.05 | 289 | 290.7449 | 534.55 | -1.7449 | 7.8218e-54 | 1.8507e-65 | 4.4314e-42 | 2.3018e-83 | 0 | 4.4314e-42 | -1.7449 | 3.0448
719.1 | 247 | 290.7187 | 534.5 | -43.7187 | 2.6949e-54 | 5.7204e-66 | 1.7317e-42 | 6.1973e-84 | 0 | 1.7317e-42 | -43.7187 | 1911.3229
719.15 | 303 | 290.6924 | 534.45 | 12.3076 | 9.2439e-55 | 1.7603e-66 | 6.7369e-43 | 1.6612e-84 | 0 | 6.7369e-43 | 12.3076 | 151.4765
719.2 | 279 | 290.6662 | 534.4 | -11.6662 | 3.1567e-55 | 5.393e-67 | 2.6094e-43 | 4.433e-85 | 0 | 2.6094e-43 | -11.6662 | 136.0994
719.25 | 295 | 290.6399 | 534.35 | 4.3601 | 1.0732e-55 | 1.6449e-67 | 1.0062e-43 | 1.1777e-85 | 0 | 1.0062e-43 | 4.3601 | 19.0104
719.3 | 300 | 290.6137 | 534.3 | 9.3863 | 3.6326e-56 | 4.9949e-68 | 3.8627e-44 | 3.1151e-86 | 0 | 3.8627e-44 | 9.3863 | 88.1035
719.35 | 282 | 290.5874 | 534.25 | -8.5874 | 1.2241e-56 | 1.51e-68 | 1.4763e-44 | 8.2029e-87 | 0 | 1.4763e-44 | -8.5874 | 73.7434
719.4 | 285 | 290.5611 | 534.2 | -5.5611 | 4.1065e-57 | 4.5446e-69 | 5.6173e-45 | 2.1505e-87 | 0 | 5.6173e-45 | -5.5611 | 30.9263
719.45 | 289 | 290.5349 | 534.15 | -1.5349 | 1.3716e-57 | 1.3617e-69 | 2.1279e-45 | 5.6127e-88 | 0 | 2.1279e-45 | -1.5349 | 2.3559
719.5 | 298 | 290.5086 | 534.1 | 7.4914 | 4.5606e-58 | 4.0622e-70 | 8.0253e-46 | 1.4584e-88 | 0 | 8.0253e-46 | 7.4914 | 56.1207
719.55 | 290 | 290.4824 | 534.05 | -0.48237 | 1.5098e-58 | 1.2064e-70 | 3.0132e-46 | 3.7728e-89 | 0 | 3.0132e-46 | -0.48237 | 0.23268
719.6 | 278 | 290.4561 | 534 | -12.4561 | 4.9758e-59 | 3.5671e-71 | 1.1264e-46 | 9.7167e-90 | 0 | 1.1264e-46 | -12.4561 | 155.1547
719.65 | 288 | 290.4299 | 533.95 | -2.4299 | 1.6326e-59 | 1.05e-71 | 4.1917e-47 | 2.4914e-90 | 0 | 4.1917e-47 | -2.4299 | 5.9042
719.7 | 269 | 290.4036 | 533.9 | -21.4036 | 5.3331e-60 | 3.0772e-72 | 1.553e-47 | 6.3598e-91 | 0 | 1.553e-47 | -21.4036 | 458.114
719.75 | 282 | 290.3773 | 533.85 | -8.3773 | 1.7344e-60 | 8.978e-73 | 5.7284e-48 | 1.6163e-91 | 0 | 5.7284e-48 | -8.3773 | 70.1798
719.8 | 251 | 290.3511 | 533.8 | -39.3511 | 5.6155e-61 | 2.6078e-73 | 2.1036e-48 | 4.0893e-92 | 0 | 2.1036e-48 | -39.3511 | 1548.5077
719.85 | 275 | 290.3248 | 533.75 | -15.3248 | 1.8101e-61 | 7.5413e-74 | 7.6907e-49 | 1.0301e-92 | 0 | 7.6907e-49 | -15.3248 | 234.8503
719.9 | 265 | 290.2986 | 533.7 | -25.2986 | 5.8088e-62 | 2.1711e-74 | 2.7992e-49 | 2.5831e-93 | 0 | 2.7992e-49 | -25.2986 | 640.0176
719.95 | 258 | 290.2723 | 533.65 | -32.2723 | 1.8558e-62 | 6.223e-75 | 1.0143e-49 | 6.4491e-94 | 0 | 1.0143e-49 | -32.2723 | 1041.5021
720 | 277 | 290.2461 | 533.6 | -13.2461 | 5.9029e-63 | 1.7758e-75 | 3.6593e-50 | 1.603e-94 | 0 | 3.6593e-50 | -13.2461 | 175.458
720.05 | 290 | 290.2198 | 533.55 | -0.2198 | 1.8692e-63 | 5.0447e-76 | 1.3143e-50 | 3.9667e-95 | 0 | 1.3143e-50 | -0.2198 | 0.048311
720.1 | 271 | 290.1935 | 533.5 | -19.1935 | 5.893e-64 | 1.4268e-76 | 4.6995e-51 | 9.7723e-96 | 0 | 4.6995e-51 | -19.1935 | 368.392
720.15 | 257 | 290.1673 | 533.45 | -33.1673 | 1.8496e-64 | 4.0176e-77 | 1.6729e-51 | 2.3968e-96 | 0 | 1.6729e-51 | -33.1673 | 1100.0688
720.2 | 317 | 290.141 | 533.4 | 26.859 | 5.7795e-65 | 1.1263e-77 | 5.929e-52 | 5.8527e-97 | 0 | 5.929e-52 | 26.859 | 721.4044
720.25 | 287 | 290.1148 | 533.35 | -3.1148 | 1.7979e-65 | 3.1432e-78 | 2.092e-52 | 1.4228e-97 | 0 | 2.092e-52 | -3.1148 | 9.7018
720.3 | 286 | 290.0885 | 533.3 | -4.0885 | 5.5684e-66 | 8.7336e-79 | 7.3486e-53 | 3.4435e-98 | 0 | 7.3486e-53 | -4.0885 | 16.7159
720.35 | 292 | 290.0623 | 533.25 | 1.9377 | 1.717e-66 | 2.4159e-79 | 2.5699e-53 | 8.2971e-99 | 0 | 2.5699e-53 | 1.9377 | 3.7548
720.4 | 304 | 290.036 | 533.2 | 13.964 | 5.2706e-67 | 6.6533e-80 | 8.9477e-54 | 1.9903e-99 | 0 | 8.9477e-54 | 13.964 | 194.9933
720.45 | 281 | 290.0097 | 533.15 | -9.0097 | 1.6108e-67 | 1.8242e-80 | 3.1015e-54 | 4.7533e-100 | 0 | 3.1015e-54 | -9.0097 | 81.1755
720.5 | 295 | 289.9835 | 533.1 | 5.0165 | 4.9009e-68 | 4.9793e-81 | 1.0703e-54 | 1.1302e-100 | 0 | 1.0703e-54 | 5.0165 | 25.1654
720.55 | 302 | 289.9572 | 533.05 | 12.0428 | 1.4845e-68 | 1.3531e-81 | 3.6771e-55 | 2.6752e-101 | 0 | 3.6771e-55 | 12.0428 | 145.0283
720.6 | 288 | 289.931 | 533 | -1.931 | 4.4769e-69 | 3.6608e-82 | 1.2577e-55 | 6.3044e-102 | 0 | 1.2577e-55 | -1.931 | 3.7287
720.65 | 319 | 289.9047 | 532.95 | 29.0953 | 1.3441e-69 | 9.8605e-83 | 4.2829e-56 | 1.4791e-102 | 0 | 4.2829e-56 | 29.0953 | 846.5355
720.7 | 267 | 289.8785 | 532.9 | -22.8785 | 4.0176e-70 | 2.6441e-83 | 1.452e-56 | 3.4549e-103 | 0 | 1.452e-56 | -22.8785 | 523.4239
720.75 | 279 | 289.8522 | 532.85 | -10.8522 | 1.1956e-70 | 7.059e-84 | 4.9006e-57 | 8.034e-104 | 0 | 4.9006e-57 | -10.8522 | 117.7703
720.8 | 308 | 289.8259 | 532.8 | 18.1741 | 3.5419e-71 | 1.8762e-84 | 1.6467e-57 | 1.86e-104 | 0 | 1.6467e-57 | 18.1741 | 330.2963
720.85 | 286 | 289.7997 | 532.75 | -3.7997 | 1.0447e-71 | 4.9645e-85 | 5.5086e-58 | 4.287e-105 | 0 | 5.5086e-58 | -3.7997 | 14.4376
720.9 | 276 | 289.7734 | 532.7 | -13.7734 | 3.0676e-72 | 1.3078e-85 | 1.8346e-58 | 9.8371e-106 | 0 | 1.8346e-58 | -13.7734 | 189.7074
720.95 | 274 | 289.7472 | 532.65 | -15.7472 | 8.9679e-73 | 3.43e-86 | 6.0831e-59 | 2.2473e-106 | 0 | 6.0831e-59 | -15.7472 | 247.9735
721 | 277 | 289.7209 | 532.6 | -12.7209 | 2.6101e-73 | 8.956e-87 | 2.0081e-59 | 5.1111e-107 | 0 | 2.0081e-59 | -12.7209 | 161.8218
721.05 | 309 | 289.6947 | 532.55 | 19.3053 | 7.5628e-74 | 2.3281e-87 | 6.5993e-60 | 1.1573e-107 | 0 | 6.5993e-60 | 19.3053 | 372.6961
721.1 | 304 | 289.6684 | 532.5 | 14.3316 | 2.1817e-74 | 6.0251e-88 | 2.1592e-60 | 2.6089e-108 | 0 | 2.1592e-60 | 14.3316 | 205.3946
721.15 | 298 | 289.6421 | 532.45 | 8.3579 | 6.2656e-75 | 1.5524e-88 | 7.0332e-61 | 5.855e-109 | 0 | 7.0332e-61 | 8.3579 | 69.8537
721.2 | 281 | 289.6159 | 532.4 | -8.6159 | 1.7915e-75 | 3.982e-89 | 2.2808e-61 | 1.3082e-109 | 0 | 2.2808e-61 | -8.6159 | 74.2336
721.25 | 280 | 289.5896 | 532.35 | -9.5896 | 5.0995e-76 | 1.0169e-89 | 7.3638e-62 | 2.91e-110 | 0 | 7.3638e-62 | -9.5896 | 91.9611
721.3 | 293 | 289.5634 | 532.3 | 3.4366 | 1.4452e-76 | 2.5854e-90 | 2.3669e-62 | 6.4444e-111 | 0 | 2.3669e-62 | 3.4366 | 11.8104
721.35 | 286 | 289.5371 | 532.25 | -3.5371 | 4.0773e-77 | 6.5439e-91 | 7.5741e-63 | 1.4208e-111 | 0 | 7.5741e-63 | -3.5371 | 12.5112
721.4 | 282 | 289.5109 | 532.2 | -7.5109 | 1.1453e-77 | 1.649e-91 | 2.413e-63 | 3.1187e-112 | 0 | 2.413e-63 | -7.5109 | 56.4131
721.45 | 268 | 289.4846 | 532.15 | -21.4846 | 3.2027e-78 | 4.1371e-92 | 7.6533e-64 | 6.8152e-113 | 0 | 7.6533e-64 | -21.4846 | 461.5883
721.5 | 289 | 289.4583 | 532.1 | -0.45835 | 8.9164e-79 | 1.0333e-92 | 2.4166e-64 | 1.4827e-113 | 0 | 2.4166e-64 | -0.45835 | 0.21008
721.55 | 300 | 289.4321 | 532.05 | 10.5679 | 2.4714e-79 | 2.5694e-93 | 7.5971e-65 | 3.2115e-114 | 0 | 7.5971e-65 | 10.5679 | 111.6807
721.6 | 286 | 289.4058 | 532 | -3.4058 | 6.8196e-80 | 6.3607e-94 | 2.3777e-65 | 6.9251e-115 | 0 | 2.3777e-65 | -3.4058 | 11.5997
721.65 | 309 | 289.3796 | 531.95 | 19.6204 | 1.8735e-80 | 1.5677e-94 | 7.4087e-66 | 1.4867e-115 | 0 | 7.4087e-66 | 19.6204 | 384.9609
721.7 | 304 | 289.3533 | 531.9 | 14.6467 | 5.124e-81 | 3.8466e-95 | 2.2982e-66 | 3.1774e-116 | 0 | 2.2982e-66 | 14.6467 | 214.5252
721.75 | 283 | 289.3271 | 531.85 | -6.3271 | 1.3952e-81 | 9.3965e-96 | 7.0977e-67 | 6.761e-117 | 0 | 7.0977e-67 | -6.3271 | 40.0317
721.8 | 277 | 289.3008 | 531.8 | -12.3008 | 3.7823e-82 | 2.2852e-96 | 2.1823e-67 | 1.4323e-117 | 0 | 2.1823e-67 | -12.3008 | 151.3099
721.85 | 291 | 289.2746 | 531.75 | 1.7254 | 1.0208e-82 | 5.5331e-97 | 6.6801e-68 | 3.0206e-118 | 0 | 6.6801e-68 | 1.7254 | 2.9772
721.9 | 304 | 289.2483 | 531.7 | 14.7517 | 2.7427e-83 | 1.3337e-97 | 2.0357e-68 | 6.3423e-119 | 0 | 2.0357e-68 | 14.7517 | 217.6128
721.95 | 281 | 289.222 | 531.65 | -8.222 | 7.3367e-84 | 3.2008e-98 | 6.1763e-69 | 1.3258e-119 | 0 | 6.1763e-69 | -8.222 | 67.6019
722 | 290 | 289.1958 | 531.6 | 0.80422 | 1.9539e-84 | 7.6472e-99 | 1.8656e-69 | 2.7591e-120 | 0 | 1.8656e-69 | 0.80422 | 0.64677