## Oxygen
|  |  | X-ray energy | 1253.6 | eV
[11 empty] | Carbon peak | peak diff | Offset
| 697 | starting ke |  | a (Intensity) | 15.4572 | 13.3605 | 0 | 0 | 0 |  | 285 | 260.354 | 0
| 722 | finishing ke |  | b (Position) | 545.354 | 548.0001 | 0 | 0 | 0
| 0.05 | step size |  | c (Width) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 501 | no. of points |  | FWHM | 2.3548 | 2.3548 | 2.3548 | 2.3548 | 2.3548
|  | ignore |  | Area | 38.7455 | 33.4898 | 0 | 0 | 0 |  |  | total
|  | ignore |  | Total area |  |  |  |  | 72.2353 |  |  | 137244.7477
KE | Intensity | BG | BE | minus BG | Gauss1 | Gauss2 | Gauss 3 | Gauss 4 | Gauss 5 | sum | diff | diff sq | Baseline data |  | Baseline fit
697 | 184 | 242.3259 | 556.6 | -58.3259 | 5.3217e-27 | 1.1642e-15 | 0 | 0 | 0 | 1.1642e-15 | -58.3259 | 3401.9143 | 697 | 184 | 0.15313 | 135.5975
697.05 | 237 | 242.3336 | 556.55 | -5.3336 | 9.3263e-27 | 1.7874e-15 | 0 | 0 | 0 | 1.7874e-15 | -5.3336 | 28.4472 | 697.05 | 237 | 0.19377 | 137.5014
697.1 | 251 | 242.3412 | 556.5 | 8.6588 | 1.6304e-26 | 2.7373e-15 | 0 | 0 | 0 | 2.7373e-15 | 8.6588 | 74.974 | 697.1 | 251 | 0.012843 | 16.3127
697.15 | 272 | 242.3489 | 556.45 | 29.6511 | 2.843e-26 | 4.1817e-15 | 0 | 0 | 0 | 4.1817e-15 | 29.6511 | 879.1877 | 697.15 | 272
697.2 | 240 | 242.3566 | 556.4 | -2.3566 | 4.9451e-26 | 6.3724e-15 | 0 | 0 | 0 | 6.3724e-15 | -2.3566 | 5.5534 | 697.2 | 240
697.25 | 276 | 242.3642 | 556.35 | 33.6358 | 8.5801e-26 | 9.6863e-15 | 0 | 0 | 0 | 9.6863e-15 | 33.6358 | 1131.3661 | 697.25 | 276
697.3 | 219 | 242.3719 | 556.3 | -23.3719 | 1.485e-25 | 1.4687e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.4687e-14 | -23.3719 | 546.2443 | 697.3 | 219
697.35 | 238 | 242.3795 | 556.25 | -4.3795 | 2.5637e-25 | 2.2214e-14 | 0 | 0 | 0 | 2.2214e-14 | -4.3795 | 19.1802 | 697.35 | 238
697.4 | 247 | 242.3872 | 556.2 | 4.6128 | 4.415e-25 | 3.3514e-14 | 0 | 0 | 0 | 3.3514e-14 | 4.6128 | 21.2781 | 697.4 | 247
697.45 | 235 | 242.3948 | 556.15 | -7.3948 | 7.5841e-25 | 5.0435e-14 | 0 | 0 | 0 | 5.0435e-14 | -7.3948 | 54.6836 | 697.45 | 235
697.5 | 241 | 242.4025 | 556.1 | -1.4025 | 1.2996e-24 | 7.5712e-14 | 0 | 0 | 0 | 7.5712e-14 | -1.4025 | 1.967 | 697.5 | 241
697.55 | 255 | 242.4102 | 556.05 | 12.5898 | 2.2213e-24 | 1.1337e-13 | 0 | 0 | 0 | 1.1337e-13 | 12.5898 | 158.5043 | 697.55 | 255
697.6 | 245 | 242.4178 | 556 | 2.5822 | 3.7872e-24 | 1.6934e-13 | 0 | 0 | 0 | 1.6934e-13 | 2.5822 | 6.6677 | 697.6 | 245
697.65 | 233 | 242.4255 | 555.95 | -9.4255 | 6.4409e-24 | 2.5231e-13 | 0 | 0 | 0 | 2.5231e-13 | -9.4255 | 88.8394 | 697.65 | 233
697.7 | 246 | 242.4331 | 555.9 | 3.5669 | 1.0927e-23 | 3.75e-13 | 0 | 0 | 0 | 3.75e-13 | 3.5669 | 12.7226 | 697.7 | 246
697.75 | 243 | 242.4408 | 555.85 | 0.55922 | 1.8491e-23 | 5.5594e-13 | 0 | 0 | 0 | 5.5594e-13 | 0.55922 | 0.31273 | 697.75 | 243
697.8 | 242 | 242.4484 | 555.8 | -0.44843 | 3.1212e-23 | 8.2214e-13 | 0 | 0 | 0 | 8.2214e-13 | -0.44843 | 0.20109 | 697.8 | 242
697.85 | 230 | 242.4561 | 555.75 | -12.4561 | 5.2555e-23 | 1.2128e-12 | 0 | 0 | 0 | 1.2128e-12 | -12.4561 | 155.1541 | 697.85 | 230
697.9 | 252 | 242.4637 | 555.7 | 9.5363 | 8.8271e-23 | 1.7845e-12 | 0 | 0 | 0 | 1.7845e-12 | 9.5363 | 90.9402 | 697.9 | 252
697.95 | 260 | 242.4714 | 555.65 | 17.5286 | 1.4789e-22 | 2.6192e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.6192e-12 | 17.5286 | 307.2518 | 697.95 | 260
698 | 232 | 242.4791 | 555.6 | -10.4791 | 2.4715e-22 | 3.8349e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.8349e-12 | -10.4791 | 109.8106 | 698 | 232
698.05 | 251 | 242.4867 | 555.55 | 8.5133 | 4.1202e-22 | 5.6006e-12 | 0 | 0 | 0 | 5.6006e-12 | 8.5133 | 72.476 | 698.05 | 251
698.1 | 261 | 242.4944 | 555.5 | 18.5056 | 6.8513e-22 | 8.159e-12 | 0 | 0 | 0 | 8.159e-12 | 18.5056 | 342.4583 | 698.1 | 261
698.15 | 223 | 242.502 | 555.45 | -19.502 | 1.1364e-21 | 1.1856e-11 | 0 | 0 | 0 | 1.1856e-11 | -19.502 | 380.329 | 698.15 | 223
698.2 | 249 | 242.5097 | 555.4 | 6.4903 | 1.8803e-21 | 1.7186e-11 | 0 | 0 | 0 | 1.7186e-11 | 6.4903 | 42.1242 | 698.2 | 249
698.25 | 255 | 242.5173 | 555.35 | 12.4827 | 3.1034e-21 | 2.485e-11 | 0 | 0 | 0 | 2.485e-11 | 12.4827 | 155.8168 | 720.8 | 247
698.3 | 224 | 242.525 | 555.3 | -18.525 | 5.1093e-21 | 3.5841e-11 | 0 | 0 | 0 | 3.5841e-11 | -18.525 | 343.1754 | 720.85 | 265
698.35 | 241 | 242.5327 | 555.25 | -1.5327 | 8.3905e-21 | 5.1565e-11 | 0 | 0 | 0 | 5.1565e-11 | -1.5327 | 2.349 | 720.9 | 242
698.4 | 263 | 242.5403 | 555.2 | 20.4597 | 1.3745e-20 | 7.4002e-11 | 0 | 0 | 0 | 7.4002e-11 | 20.4597 | 418.599 | 720.95 | 241
698.45 | 256 | 242.548 | 555.15 | 13.452 | 2.2459e-20 | 1.0594e-10 | 0 | 0 | 0 | 1.0594e-10 | 13.452 | 180.9573 | 721 | 243
698.5 | 249 | 242.5556 | 555.1 | 6.4444 | 3.6607e-20 | 1.5127e-10 | 0 | 0 | 0 | 1.5127e-10 | 6.4444 | 41.53 | 721.05 | 231
698.55 | 262 | 242.5633 | 555.05 | 19.4367 | 5.9519e-20 | 2.1547e-10 | 0 | 0 | 0 | 2.1547e-10 | 19.4367 | 377.7862 | 721.1 | 246
698.6 | 244 | 242.5709 | 555 | 1.4291 | 9.653e-20 | 3.0615e-10 | 0 | 0 | 0 | 3.0615e-10 | 1.4291 | 2.0422 | 721.15 | 234
698.65 | 257 | 242.5786 | 554.95 | 14.4214 | 1.5616e-19 | 4.339e-10 | 0 | 0 | 0 | 4.339e-10 | 14.4214 | 207.9771 | 721.2 | 263
698.7 | 253 | 242.5862 | 554.9 | 10.4138 | 2.5201e-19 | 6.1342e-10 | 0 | 0 | 0 | 6.1342e-10 | 10.4138 | 108.4463 | 721.25 | 252
698.75 | 239 | 242.5939 | 554.85 | -3.5939 | 4.0565e-19 | 8.6506e-10 | 0 | 0 | 0 | 8.6506e-10 | -3.5939 | 12.9161 | 721.3 | 247
698.8 | 237 | 242.6016 | 554.8 | -5.6016 | 6.5135e-19 | 1.2169e-09 | 0 | 0 | 0 | 1.2169e-09 | -5.6016 | 31.3774 | 721.35 | 259
698.85 | 249 | 242.6092 | 554.75 | 6.3908 | 1.0433e-18 | 1.7075e-09 | 0 | 0 | 0 | 1.7075e-09 | 6.3908 | 40.8421 | 721.4 | 224
698.9 | 259 | 242.6169 | 554.7 | 16.3831 | 1.6668e-18 | 2.39e-09 | 0 | 0 | 0 | 2.39e-09 | 16.3831 | 268.4069 | 721.45 | 234
698.95 | 209 | 242.6245 | 554.65 | -33.6245 | 2.6563e-18 | 3.3368e-09 | 0 | 0 | 0 | 3.3368e-09 | -33.6245 | 1130.6088 | 721.5 | 251
699 | 235 | 242.6322 | 554.6 | -7.6322 | 4.2228e-18 | 4.6472e-09 | 0 | 0 | 0 | 4.6472e-09 | -7.6322 | 58.2502 | 721.55 | 248
699.05 | 263 | 242.6398 | 554.55 | 20.3602 | 6.6962e-18 | 6.456e-09 | 0 | 0 | 0 | 6.456e-09 | 20.3602 | 414.5361 | 721.6 | 243
699.1 | 224 | 242.6475 | 554.5 | -18.6475 | 1.0592e-17 | 8.9465e-09 | 0 | 0 | 0 | 8.9465e-09 | -18.6475 | 347.7291 | 721.65 | 246
699.15 | 246 | 242.6552 | 554.45 | 3.3448 | 1.6712e-17 | 1.2367e-08 | 0 | 0 | 0 | 1.2367e-08 | 3.3448 | 11.188 | 721.7 | 246
699.2 | 235 | 242.6628 | 554.4 | -7.6628 | 2.6303e-17 | 1.7052e-08 | 0 | 0 | 0 | 1.7052e-08 | -7.6628 | 58.7186 | 721.75 | 227
699.25 | 255 | 242.6705 | 554.35 | 12.3295 | 4.1295e-17 | 2.3453e-08 | 0 | 0 | 0 | 2.3453e-08 | 12.3295 | 152.0175 | 721.8 | 239
699.3 | 225 | 242.6781 | 554.3 | -17.6781 | 6.4669e-17 | 3.2177e-08 | 0 | 0 | 0 | 3.2177e-08 | -17.6781 | 312.5159 | 721.85 | 219
699.35 | 237 | 242.6858 | 554.25 | -5.6858 | 1.0102e-16 | 4.4035e-08 | 0 | 0 | 0 | 4.4035e-08 | -5.6858 | 32.3281 | 721.9 | 261
699.4 | 238 | 242.6934 | 554.2 | -4.6934 | 1.5741e-16 | 6.0113e-08 | 0 | 0 | 0 | 6.0113e-08 | -4.6934 | 22.0283 | 721.95 | 259
699.45 | 221 | 242.7011 | 554.15 | -21.7011 | 2.4468e-16 | 8.1857e-08 | 0 | 0 | 0 | 8.1857e-08 | -21.7011 | 470.9373 | 722 | 283
699.5 | 235 | 242.7087 | 554.1 | -7.7087 | 3.7936e-16 | 1.1119e-07 | 0 | 0 | 0 | 1.1119e-07 | -7.7087 | 59.4248
699.55 | 265 | 242.7164 | 554.05 | 22.2836 | 5.8671e-16 | 1.5065e-07 | 0 | 0 | 0 | 1.5065e-07 | 22.2836 | 496.5587
699.6 | 247 | 242.7241 | 554 | 4.2759 | 9.0513e-16 | 2.0361e-07 | 0 | 0 | 0 | 2.0361e-07 | 4.2759 | 18.2837
699.65 | 255 | 242.7317 | 553.95 | 12.2683 | 1.3929e-15 | 2.745e-07 | 0 | 0 | 0 | 2.745e-07 | 12.2683 | 150.5108
699.7 | 228 | 242.7394 | 553.9 | -14.7394 | 2.1381e-15 | 3.6915e-07 | 0 | 0 | 0 | 3.6915e-07 | -14.7394 | 217.2491
699.75 | 251 | 242.747 | 553.85 | 8.253 | 3.2739e-15 | 4.9519e-07 | 0 | 0 | 0 | 4.9519e-07 | 8.253 | 68.1116
699.8 | 224 | 242.7547 | 553.8 | -18.7547 | 5.0004e-15 | 6.6261e-07 | 0 | 0 | 0 | 6.6261e-07 | -18.7547 | 351.7382
699.85 | 217 | 242.7623 | 553.75 | -25.7623 | 7.6184e-15 | 8.8442e-07 | 0 | 0 | 0 | 8.8442e-07 | -25.7623 | 663.6982
699.9 | 272 | 242.77 | 553.7 | 29.23 | 1.1578e-14 | 1.1775e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.1775e-06 | 29.23 | 854.3931
699.95 | 236 | 242.7777 | 553.65 | -6.7777 | 1.7552e-14 | 1.5639e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.5639e-06 | -6.7777 | 45.9366
700 | 255 | 242.7853 | 553.6 | 12.2147 | 2.6542e-14 | 2.0718e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.0718e-06 | 12.2147 | 149.1986
700.05 | 259 | 242.793 | 553.55 | 16.207 | 4.0036e-14 | 2.7378e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.7378e-06 | 16.207 | 262.6679
700.1 | 223 | 242.8006 | 553.5 | -19.8006 | 6.0239e-14 | 3.6089e-06 | 0 | 0 | 0 | 3.6089e-06 | -19.8006 | 392.0647
700.15 | 268 | 242.8083 | 553.45 | 25.1917 | 9.0411e-14 | 4.7452e-06 | 0 | 0 | 0 | 4.7452e-06 | 25.1917 | 634.6227
700.2 | 258 | 242.8159 | 553.4 | 15.1841 | 1.3536e-13 | 6.2238e-06 | 0 | 0 | 0 | 6.2238e-06 | 15.1841 | 230.5557
700.25 | 261 | 242.8236 | 553.35 | 18.1764 | 2.0214e-13 | 8.1428e-06 | 0 | 0 | 0 | 8.1428e-06 | 18.1764 | 330.3816
700.3 | 225 | 242.8312 | 553.3 | -17.8312 | 3.0112e-13 | 1.0627e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.0627e-05 | -17.8313 | 317.9537
700.35 | 237 | 242.8389 | 553.25 | -5.8389 | 4.4745e-13 | 1.3834e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.3834e-05 | -5.8389 | 34.0929
700.4 | 272 | 242.8466 | 553.2 | 29.1534 | 6.6322e-13 | 1.7964e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.7964e-05 | 29.1534 | 849.9221
700.45 | 258 | 242.8542 | 553.15 | 15.1458 | 9.806e-13 | 2.3269e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.3269e-05 | 15.1458 | 229.3941
700.5 | 247 | 242.8619 | 553.1 | 4.1381 | 1.4462e-12 | 3.0065e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.0065e-05 | 4.1381 | 17.1239
700.55 | 244 | 242.8695 | 553.05 | 1.1305 | 2.1276e-12 | 3.8749e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.8749e-05 | 1.1304 | 1.2779
700.6 | 232 | 242.8772 | 553 | -10.8772 | 3.1223e-12 | 4.9816e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.9816e-05 | -10.8772 | 118.3142
700.65 | 240 | 242.8848 | 552.95 | -2.8848 | 4.5704e-12 | 6.3885e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.3885e-05 | -2.8849 | 8.3227
700.7 | 267 | 242.8925 | 552.9 | 24.1075 | 6.6736e-12 | 8.1723e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.1723e-05 | 24.1074 | 581.1678
700.75 | 241 | 242.9002 | 552.85 | -1.9002 | 9.7202e-12 | 0.00010428 | 0 | 0 | 0 | 0.00010428 | -1.9003 | 3.611
700.8 | 236 | 242.9078 | 552.8 | -6.9078 | 1.4122e-11 | 0.00013273 | 0 | 0 | 0 | 0.00013273 | -6.9079 | 47.7197
700.85 | 268 | 242.9155 | 552.75 | 25.0845 | 2.0467e-11 | 0.00016852 | 0 | 0 | 0 | 0.00016852 | 25.0844 | 629.2254
700.9 | 255 | 242.9231 | 552.7 | 12.0769 | 2.9587e-11 | 0.00021343 | 0 | 0 | 0 | 0.00021343 | 12.0767 | 145.8458
700.95 | 231 | 242.9308 | 552.65 | -11.9308 | 4.2666e-11 | 0.00026963 | 0 | 0 | 0 | 0.00026963 | -11.931 | 142.3499
701 | 253 | 242.9384 | 552.6 | 10.0616 | 6.1372e-11 | 0.00033978 | 0 | 0 | 0 | 0.00033978 | 10.0612 | 101.2283
701.05 | 246 | 242.9461 | 552.55 | 3.0539 | 8.8058e-11 | 0.00042711 | 0 | 0 | 0 | 0.00042711 | 3.0535 | 9.3238
701.1 | 226 | 242.9537 | 552.5 | -16.9537 | 1.2603e-10 | 0.00053555 | 0 | 0 | 0 | 0.00053555 | -16.9543 | 287.4477
701.15 | 233 | 242.9614 | 552.45 | -9.9614 | 1.7994e-10 | 0.00066984 | 0 | 0 | 0 | 0.00066984 | -9.9621 | 99.2429
701.2 | 258 | 242.9691 | 552.4 | 15.0309 | 2.5625e-10 | 0.00083571 | 0 | 0 | 0 | 0.00083571 | 15.0301 | 225.9041
701.25 | 233 | 242.9767 | 552.35 | -9.9767 | 3.6401e-10 | 0.0010401 | 0 | 0 | 0 | 0.0010401 | -9.9778 | 99.5556
701.3 | 264 | 242.9844 | 552.3 | 21.0156 | 5.1581e-10 | 0.0012911 | 0 | 0 | 0 | 0.0012911 | 21.0143 | 441.6024
701.35 | 260 | 242.992 | 552.25 | 17.008 | 7.2909e-10 | 0.0015988 | 0 | 0 | 0 | 0.0015988 | 17.0064 | 289.2167
701.4 | 225 | 242.9997 | 552.2 | -17.9997 | 1.028e-09 | 0.0019749 | 0 | 0 | 0 | 0.0019749 | -18.0017 | 324.0597
701.45 | 243 | 243.0073 | 552.15 | -0.0073402 | 1.4458e-09 | 0.0024333 | 0 | 0 | 0 | 0.0024333 | -0.0097735 | 9.5521e-05
701.5 | 246 | 243.015 | 552.1 | 2.985 | 2.0283e-09 | 0.0029907 | 0 | 0 | 0 | 0.0029907 | 2.982 | 8.8924
701.55 | 263 | 243.0227 | 552.05 | 19.9773 | 2.8384e-09 | 0.0036665 | 0 | 0 | 0 | 0.0036665 | 19.9737 | 398.9479
701.6 | 249 | 243.0303 | 552 | 5.9697 | 3.9621e-09 | 0.0044839 | 0 | 0 | 0 | 0.0044839 | 5.9652 | 35.5837
701.65 | 246 | 243.038 | 551.95 | 2.962 | 5.517e-09 | 0.0054697 | 0 | 0 | 0 | 0.0054697 | 2.9566 | 8.7413
701.7 | 244 | 243.0456 | 551.9 | 0.95438 | 7.6628e-09 | 0.0066557 | 0 | 0 | 0 | 0.0066557 | 0.94772 | 0.89818
701.75 | 248 | 243.0533 | 551.85 | 4.9467 | 1.0617e-08 | 0.0080786 | 0 | 0 | 0 | 0.0080786 | 4.9386 | 24.3902
701.8 | 254 | 243.0609 | 551.8 | 10.9391 | 1.4673e-08 | 0.0097812 | 0 | 0 | 0 | 0.0097812 | 10.9293 | 119.4493
701.85 | 262 | 243.0686 | 551.75 | 18.9314 | 2.0227e-08 | 0.011813 | 0 | 0 | 0 | 0.011813 | 18.9196 | 357.9511
701.9 | 267 | 243.0762 | 551.7 | 23.9238 | 2.7815e-08 | 0.014231 | 0 | 0 | 0 | 0.014231 | 23.9095 | 571.6652
701.95 | 236 | 243.0839 | 551.65 | -7.0839 | 3.8154e-08 | 0.017102 | 0 | 0 | 0 | 0.017102 | -7.101 | 50.4243
702 | 260 | 243.0916 | 551.6 | 16.9084 | 5.2205e-08 | 0.0205 | 0 | 0 | 0 | 0.0205 | 16.8879 | 285.2025
702.05 | 247 | 243.0992 | 551.55 | 3.9008 | 7.1252e-08 | 0.024513 | 0 | 0 | 0 | 0.024513 | 3.8763 | 15.0255
702.1 | 251 | 243.1069 | 551.5 | 7.8931 | 9.7006e-08 | 0.029237 | 0 | 0 | 0 | 0.029237 | 7.8639 | 61.8408
702.15 | 246 | 243.1145 | 551.45 | 2.8855 | 1.3174e-07 | 0.034785 | 0 | 0 | 0 | 0.034785 | 2.8507 | 8.1264
702.2 | 228 | 243.1222 | 551.4 | -15.1222 | 1.7846e-07 | 0.041282 | 0 | 0 | 0 | 0.041282 | -15.1635 | 229.9307
702.25 | 262 | 243.1298 | 551.35 | 18.8702 | 2.4115e-07 | 0.04887 | 0 | 0 | 0 | 0.04887 | 18.8213 | 354.2409
702.3 | 245 | 243.1375 | 551.3 | 1.8625 | 3.2505e-07 | 0.057709 | 0 | 0 | 0 | 0.057709 | 1.8048 | 3.2573
702.35 | 243 | 243.1452 | 551.25 | -0.14515 | 4.3704e-07 | 0.067976 | 0 | 0 | 0 | 0.067976 | -0.21313 | 0.045424
702.4 | 269 | 243.1528 | 551.2 | 25.8472 | 5.8615e-07 | 0.07987 | 0 | 0 | 0 | 0.07987 | 25.7673 | 663.9548
702.45 | 218 | 243.1605 | 551.15 | -25.1605 | 7.8417e-07 | 0.09361 | 0 | 0 | 0 | 0.093611 | -25.2541 | 637.7684
702.5 | 237 | 243.1681 | 551.1 | -6.1681 | 1.0465e-06 | 0.10944 | 0 | 0 | 0 | 0.10944 | -6.2776 | 39.4078
702.55 | 251 | 243.1758 | 551.05 | 7.8242 | 1.393e-06 | 0.12763 | 0 | 0 | 0 | 0.12763 | 7.6966 | 59.2375
702.6 | 243 | 243.1834 | 551 | -0.18343 | 1.8497e-06 | 0.14847 | 0 | 0 | 0 | 0.14847 | -0.33191 | 0.11016
702.65 | 246 | 243.1911 | 550.95 | 2.8089 | 2.4499e-06 | 0.17228 | 0 | 0 | 0 | 0.17228 | 2.6366 | 6.9518
702.7 | 259 | 243.1987 | 550.9 | 15.8013 | 3.2369e-06 | 0.19941 | 0 | 0 | 0 | 0.19941 | 15.6018 | 243.4174
702.75 | 274 | 243.2064 | 550.85 | 30.7936 | 4.2659e-06 | 0.23024 | 0 | 0 | 0 | 0.23024 | 30.5634 | 934.1187
702.8 | 243 | 243.2141 | 550.8 | -0.21406 | 5.6081e-06 | 0.26517 | 0 | 0 | 0 | 0.26517 | -0.47923 | 0.22966
702.85 | 260 | 243.2217 | 550.75 | 16.7783 | 7.3541e-06 | 0.30463 | 0 | 0 | 0 | 0.30464 | 16.4736 | 271.381
702.9 | 269 | 243.2294 | 550.7 | 25.7706 | 9.6197e-06 | 0.3491 | 0 | 0 | 0 | 0.3491 | 25.4215 | 646.2538
702.95 | 246 | 243.237 | 550.65 | 2.763 | 1.2552e-05 | 0.39905 | 0 | 0 | 0 | 0.39906 | 2.3639 | 5.5881
703 | 228 | 243.2447 | 550.6 | -15.2447 | 1.6337e-05 | 0.45502 | 0 | 0 | 0 | 0.45503 | -15.6997 | 246.4811
703.05 | 227 | 243.2523 | 550.55 | -16.2523 | 2.121e-05 | 0.51754 | 0 | 0 | 0 | 0.51756 | -16.7699 | 281.2295
703.1 | 284 | 243.26 | 550.5 | 40.74 | 2.7468e-05 | 0.58718 | 0 | 0 | 0 | 0.5872 | 40.1528 | 1612.2474
703.15 | 244 | 243.2677 | 550.45 | 0.73235 | 3.5483e-05 | 0.66452 | 0 | 0 | 0 | 0.66456 | 0.067789 | 0.0045954
703.2 | 228 | 243.2753 | 550.4 | -15.2753 | 4.5723e-05 | 0.75018 | 0 | 0 | 0 | 0.75023 | -16.0255 | 256.8178
703.25 | 239 | 243.283 | 550.35 | -4.283 | 5.8771e-05 | 0.84476 | 0 | 0 | 0 | 0.84482 | -5.1278 | 26.2942
703.3 | 249 | 243.2906 | 550.3 | 5.7094 | 7.5354e-05 | 0.9489 | 0 | 0 | 0 | 0.94897 | 4.7604 | 22.6614
703.35 | 225 | 243.2983 | 550.25 | -18.2983 | 9.6376e-05 | 1.0632 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | -19.3616 | 374.8709
703.4 | 280 | 243.3059 | 550.2 | 36.6941 | 0.00012295 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 1.1884 | 35.5056 | 1260.6496
703.45 | 243 | 243.3136 | 550.15 | -0.31359 | 0.00015647 | 1.3248 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | -1.6386 | 2.6849
703.5 | 249 | 243.3212 | 550.1 | 5.6788 | 0.00019862 | 1.4733 | 0 | 0 | 0 | 1.4735 | 4.2052 | 17.6839
703.55 | 267 | 243.3289 | 550.05 | 23.6711 | 0.0002515 | 1.6344 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 22.0365 | 485.6053
703.6 | 248 | 243.3366 | 550 | 4.6634 | 0.00031767 | 1.8085 | 0 | 0 | 0 | 1.8088 | 2.8546 | 8.1487
703.65 | 257 | 243.3442 | 549.95 | 13.6558 | 0.00040023 | 1.9962 | 0 | 0 | 0 | 1.9966 | 11.6592 | 135.9359
703.7 | 250 | 243.3519 | 549.9 | 6.6481 | 0.000503 | 2.1979 | 0 | 0 | 0 | 2.1984 | 4.4497 | 19.8
703.75 | 254 | 243.3595 | 549.85 | 10.6405 | 0.00063058 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 2.4145 | 8.2259 | 67.6659
703.8 | 274 | 243.3672 | 549.8 | 30.6328 | 0.00078855 | 2.6445 | 0 | 0 | 0 | 2.6453 | 27.9875 | 783.3
703.85 | 231 | 243.3748 | 549.75 | -12.3748 | 0.00098363 | 2.8899 | 0 | 0 | 0 | 2.8909 | -15.2658 | 233.0438
703.9 | 233 | 243.3825 | 549.7 | -10.3825 | 0.0012239 | 3.1503 | 0 | 0 | 0 | 3.1515 | -13.534 | 183.1685
703.95 | 218 | 243.3902 | 549.65 | -25.3902 | 0.0015191 | 3.4254 | 0 | 0 | 0 | 3.427 | -28.8171 | 830.4255
704 | 206 | 243.3978 | 549.6 | -37.3978 | 0.0018807 | 3.7153 | 0 | 0 | 0 | 3.7172 | -41.115 | 1690.4464
704.05 | 235 | 243.4055 | 549.55 | -8.4055 | 0.0023226 | 4.0197 | 0 | 0 | 0 | 4.0221 | -12.4275 | 154.4434
704.1 | 265 | 243.4131 | 549.5 | 21.5869 | 0.0028612 | 4.3382 | 0 | 0 | 0 | 4.3411 | 17.2458 | 297.4179
704.15 | 226 | 243.4208 | 549.45 | -17.4208 | 0.0035159 | 4.6702 | 0 | 0 | 0 | 4.6737 | -22.0945 | 488.1676
704.2 | 260 | 243.4284 | 549.4 | 16.5716 | 0.0043096 | 5.0151 | 0 | 0 | 0 | 5.0194 | 11.5522 | 133.4526
704.25 | 257 | 243.4361 | 549.35 | 13.5639 | 0.0052692 | 5.372 | 0 | 0 | 0 | 5.3772 | 8.1867 | 67.0215
704.3 | 236 | 243.4437 | 549.3 | -7.4437 | 0.0064265 | 5.7399 | 0 | 0 | 0 | 5.7463 | -13.1901 | 173.9778
704.35 | 232 | 243.4514 | 549.25 | -11.4514 | 0.0078184 | 6.1177 | 0 | 0 | 0 | 6.1255 | -17.5769 | 308.9479
704.4 | 242 | 243.4591 | 549.2 | -1.4591 | 0.009488 | 6.5041 | 0 | 0 | 0 | 6.5136 | -7.9726 | 63.5628
704.45 | 240 | 243.4667 | 549.15 | -3.4667 | 0.011485 | 6.8976 | 0 | 0 | 0 | 6.9091 | -10.3758 | 107.6574
704.5 | 296 | 243.4744 | 549.1 | 52.5256 | 0.013869 | 7.2967 | 0 | 0 | 0 | 7.3105 | 45.2151 | 2044.4036
704.55 | 246 | 243.482 | 549.05 | 2.518 | 0.016705 | 7.6996 | 0 | 0 | 0 | 7.7163 | -5.1983 | 27.0223
704.6 | 236 | 243.4897 | 549 | -7.4897 | 0.02007 | 8.1044 | 0 | 0 | 0 | 8.1245 | -15.6142 | 243.8022
704.65 | 280 | 243.4973 | 548.95 | 36.5027 | 0.024053 | 8.5092 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 27.9694 | 782.2852
704.7 | 230 | 243.505 | 548.9 | -13.505 | 0.028755 | 8.912 | 0 | 0 | 0 | 8.9407 | -22.4457 | 503.8115
704.75 | 263 | 243.5127 | 548.85 | 19.4873 | 0.034291 | 9.3105 | 0 | 0 | 0 | 9.3448 | 10.1426 | 102.8715
704.8 | 266 | 243.5203 | 548.8 | 22.4797 | 0.04079 | 9.7025 | 0 | 0 | 0 | 9.7433 | 12.7364 | 162.215
704.85 | 261 | 243.528 | 548.75 | 17.472 | 0.048399 | 10.0858 | 0 | 0 | 0 | 10.1342 | 7.3378 | 53.8433
704.9 | 265 | 243.5356 | 548.7 | 21.4644 | 0.057284 | 10.4581 | 0 | 0 | 0 | 10.5154 | 10.949 | 119.8805
704.95 | 256 | 243.5433 | 548.65 | 12.4567 | 0.067631 | 10.817 | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 1.5721 | 2.4714
705 | 268 | 243.5509 | 548.6 | 24.4491 | 0.079648 | 11.1603 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 13.2091 | 174.4798
705.05 | 253 | 243.5586 | 548.55 | 9.4414 | 0.093566 | 11.4858 | 0 | 0 | 0 | 11.5794 | -2.1379 | 4.5708
705.1 | 228 | 243.5662 | 548.5 | -15.5662 | 0.10964 | 11.7912 | 0 | 0 | 0 | 11.9009 | -27.4671 | 754.4422
705.15 | 244 | 243.5739 | 548.45 | 0.4261 | 0.12816 | 12.0746 | 0 | 0 | 0 | 12.2027 | -11.7766 | 138.6886
705.2 | 264 | 243.5816 | 548.4 | 20.4184 | 0.14943 | 12.3338 | 0 | 0 | 0 | 12.4832 | 7.9352 | 62.9673
705.25 | 271 | 243.5892 | 548.35 | 27.4108 | 0.17379 | 12.5672 | 0 | 0 | 0 | 12.741 | 14.6698 | 215.2031
705.3 | 262 | 243.5969 | 548.3 | 18.4031 | 0.20163 | 12.773 | 0 | 0 | 0 | 12.9746 | 5.4285 | 29.4685
705.35 | 282 | 243.6045 | 548.25 | 38.3955 | 0.23333 | 12.9498 | 0 | 0 | 0 | 13.1831 | 25.2124 | 635.663
705.4 | 232 | 243.6122 | 548.2 | -11.6122 | 0.26935 | 13.0962 | 0 | 0 | 0 | 13.3656 | -24.9778 | 623.8882
705.45 | 270 | 243.6198 | 548.15 | 26.3802 | 0.31015 | 13.2112 | 0 | 0 | 0 | 13.5214 | 12.8588 | 165.3478
705.5 | 246 | 243.6275 | 548.1 | 2.3725 | 0.35624 | 13.294 | 0 | 0 | 0 | 13.6502 | -11.2777 | 127.1875
705.55 | 262 | 243.6352 | 548.05 | 18.3648 | 0.40816 | 13.3439 | 0 | 0 | 0 | 13.752 | 4.6128 | 21.278
705.6 | 253 | 243.6428 | 548 | 9.3572 | 0.46648 | 13.3605 | 0 | 0 | 0 | 13.827 | -4.4698 | 19.979
705.65 | 259 | 243.6505 | 547.95 | 15.3495 | 0.5318 | 13.3437 | 0 | 0 | 0 | 13.8755 | 1.474 | 2.1727
705.7 | 281 | 243.6581 | 547.9 | 37.3419 | 0.60475 | 13.2937 | 0 | 0 | 0 | 13.8985 | 23.4434 | 549.5935
705.75 | 269 | 243.6658 | 547.85 | 25.3342 | 0.68599 | 13.2108 | 0 | 0 | 0 | 13.8968 | 11.4374 | 130.8144
705.8 | 253 | 243.6734 | 547.8 | 9.3266 | 0.7762 | 13.0957 | 0 | 0 | 0 | 13.8719 | -4.5453 | 20.6597
705.85 | 224 | 243.6811 | 547.75 | -19.6811 | 0.87608 | 12.9491 | 0 | 0 | 0 | 13.8252 | -33.5063 | 1122.6698
705.9 | 247 | 243.6887 | 547.7 | 3.3113 | 0.98635 | 12.7722 | 0 | 0 | 0 | 13.7585 | -10.4473 | 109.1458
705.95 | 238 | 243.6964 | 547.65 | -5.6964 | 1.1077 | 12.5663 | 0 | 0 | 0 | 13.674 | -19.3704 | 375.2115
706 | 256 | 243.7041 | 547.6 | 12.2959 | 1.2409 | 12.3328 | 0 | 0 | 0 | 13.5737 | -1.2777 | 1.6326
706.05 | 247 | 243.7117 | 547.55 | 3.2883 | 1.3867 | 12.0734 | 0 | 0 | 0 | 13.4601 | -10.1718 | 103.4651
706.1 | 270 | 243.7194 | 547.5 | 26.2806 | 1.5457 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 13.3356 | 12.945 | 167.573
706.15 | 242 | 243.727 | 547.45 | -1.727 | 1.7186 | 11.4844 | 0 | 0 | 0 | 13.203 | -14.9301 | 222.9067
706.2 | 254 | 243.7347 | 547.4 | 10.2653 | 1.9061 | 11.1589 | 0 | 0 | 0 | 13.065 | -2.7997 | 7.8382
706.25 | 258 | 243.7423 | 547.35 | 14.2577 | 2.1088 | 10.8155 | 0 | 0 | 0 | 12.9243 | 1.3334 | 1.7779
706.3 | 247 | 243.75 | 547.3 | 3.25 | 2.3272 | 10.4565 | 0 | 0 | 0 | 12.7837 | -9.5337 | 90.8914
706.35 | 254 | 243.7577 | 547.25 | 10.2423 | 2.5618 | 10.0842 | 0 | 0 | 0 | 12.646 | -2.4036 | 5.7775
706.4 | 256 | 243.7653 | 547.2 | 12.2347 | 2.813 | 9.7009 | 0 | 0 | 0 | 12.5139 | -0.27918 | 0.077942
706.45 | 261 | 243.773 | 547.15 | 17.227 | 3.0811 | 9.3088 | 0 | 0 | 0 | 12.3899 | 4.8371 | 23.3975
706.5 | 290 | 243.7806 | 547.1 | 46.2194 | 3.3664 | 8.9103 | 0 | 0 | 0 | 12.2767 | 33.9427 | 1152.106
706.55 | 252 | 243.7883 | 547.05 | 8.2117 | 3.6689 | 8.5075 | 0 | 0 | 0 | 12.1764 | -3.9647 | 15.7189
706.6 | 269 | 243.7959 | 547 | 25.2041 | 3.9886 | 8.1027 | 0 | 0 | 0 | 12.0913 | 13.1128 | 171.9446
706.65 | 261 | 243.8036 | 546.95 | 17.1964 | 4.3253 | 7.6978 | 0 | 0 | 0 | 12.0232 | 5.1732 | 26.7622
706.7 | 265 | 243.8112 | 546.9 | 21.1888 | 4.6788 | 7.295 | 0 | 0 | 0 | 11.9738 | 9.215 | 84.9159
706.75 | 227 | 243.8189 | 546.85 | -16.8189 | 5.0485 | 6.8959 | 0 | 0 | 0 | 11.9444 | -28.7633 | 827.3287
706.8 | 252 | 243.8266 | 546.8 | 8.1734 | 5.4338 | 6.5024 | 0 | 0 | 0 | 11.9362 | -3.7628 | 14.1586
706.85 | 259 | 243.8342 | 546.75 | 15.1658 | 5.8339 | 6.1161 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 3.2158 | 10.3413
706.9 | 252 | 243.8419 | 546.7 | 8.1581 | 6.2479 | 5.7383 | 0 | 0 | 0 | 11.9862 | -3.828 | 14.6538
706.95 | 236 | 243.8495 | 546.65 | -7.8495 | 6.6745 | 5.3704 | 0 | 0 | 0 | 12.0449 | -19.8944 | 395.7879
707 | 271 | 243.8572 | 546.6 | 27.1428 | 7.1124 | 5.0136 | 0 | 0 | 0 | 12.126 | 15.0168 | 225.5055
707.05 | 264 | 243.8648 | 546.55 | 20.1352 | 7.5601 | 4.6688 | 0 | 0 | 0 | 12.2289 | 7.9063 | 62.509
707.1 | 261 | 243.8725 | 546.5 | 17.1275 | 8.016 | 4.3368 | 0 | 0 | 0 | 12.3528 | 4.7747 | 22.7979
707.15 | 243 | 243.8802 | 546.45 | -0.88016 | 8.4781 | 4.0184 | 0 | 0 | 0 | 12.4965 | -13.3767 | 178.9348
707.2 | 260 | 243.8878 | 546.4 | 16.1122 | 8.9445 | 3.7141 | 0 | 0 | 0 | 12.6585 | 3.4537 | 11.9277
707.25 | 267 | 243.8955 | 546.35 | 23.1045 | 9.4129 | 3.4242 | 0 | 0 | 0 | 12.8371 | 10.2674 | 105.4192
707.3 | 293 | 243.9031 | 546.3 | 49.0969 | 9.8812 | 3.1491 | 0 | 0 | 0 | 13.0303 | 36.0666 | 1300.7981
707.35 | 240 | 243.9108 | 546.25 | -3.9108 | 10.3468 | 2.8889 | 0 | 0 | 0 | 13.2357 | -17.1465 | 294.0023
707.4 | 255 | 243.9184 | 546.2 | 11.0816 | 10.8074 | 2.6435 | 0 | 0 | 0 | 13.4509 | -2.3694 | 5.6138
707.45 | 267 | 243.9261 | 546.15 | 23.0739 | 11.2603 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 13.6732 | 9.4007 | 88.3728
707.5 | 260 | 243.9337 | 546.1 | 16.0663 | 11.7028 | 2.197 | 0 | 0 | 0 | 13.8998 | 2.1664 | 4.6934
707.55 | 273 | 243.9414 | 546.05 | 29.0586 | 12.1324 | 1.9954 | 0 | 0 | 0 | 14.1278 | 14.9308 | 222.929
707.6 | 257 | 243.9491 | 546 | 13.0509 | 12.5463 | 1.8078 | 0 | 0 | 0 | 14.3541 | -1.3031 | 1.6982
707.65 | 274 | 243.9567 | 545.95 | 30.0433 | 12.942 | 1.6337 | 0 | 0 | 0 | 14.5757 | 15.4676 | 239.2472
707.7 | 257 | 243.9644 | 545.9 | 13.0356 | 13.3168 | 1.4727 | 0 | 0 | 0 | 14.7895 | -1.7538 | 3.076
707.75 | 276 | 243.972 | 545.85 | 32.028 | 13.6682 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 14.9925 | 17.0355 | 290.2084
707.8 | 270 | 243.9797 | 545.8 | 26.0203 | 13.9939 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 15.1817 | 10.8386 | 117.4755
707.85 | 262 | 243.9873 | 545.75 | 18.0127 | 14.2916 | 1.0627 | 0 | 0 | 0 | 15.3543 | 2.6583 | 7.0667
707.9 | 251 | 243.995 | 545.7 | 7.005 | 14.5592 | 0.94843 | 0 | 0 | 0 | 15.5076 | -8.5026 | 72.2948
707.95 | 250 | 244.0027 | 545.65 | 5.9973 | 14.7947 | 0.84434 | 0 | 0 | 0 | 15.6391 | -9.6417 | 92.9633
708 | 250 | 244.0103 | 545.6 | 5.9897 | 14.9966 | 0.7498 | 0 | 0 | 0 | 15.7464 | -9.7567 | 95.1928
708.05 | 248 | 244.018 | 545.55 | 3.982 | 15.1632 | 0.66418 | 0 | 0 | 0 | 15.8274 | -11.8453 | 140.3119
708.1 | 252 | 244.0256 | 545.5 | 7.9744 | 15.2934 | 0.58686 | 0 | 0 | 0 | 15.8802 | -7.9059 | 62.5027
708.15 | 259 | 244.0333 | 545.45 | 14.9667 | 15.3862 | 0.51726 | 0 | 0 | 0 | 15.9034 | -0.93671 | 0.87742
708.2 | 239 | 244.0409 | 545.4 | -5.0409 | 15.4409 | 0.45477 | 0 | 0 | 0 | 15.8956 | -20.9366 | 438.3404
708.25 | 232 | 244.0486 | 545.35 | -12.0486 | 15.4571 | 0.39883 | 0 | 0 | 0 | 15.8559 | -27.9045 | 778.6616
708.3 | 248 | 244.0562 | 545.3 | 3.9438 | 15.4347 | 0.34889 | 0 | 0 | 0 | 15.7836 | -11.8398 | 140.1815
708.35 | 248 | 244.0639 | 545.25 | 3.9361 | 15.3738 | 0.30445 | 0 | 0 | 0 | 15.6783 | -11.7422 | 137.8788
708.4 | 286 | 244.0716 | 545.2 | 41.9284 | 15.275 | 0.26501 | 0 | 0 | 0 | 15.54 | 26.3885 | 696.3509
708.45 | 248 | 244.0792 | 545.15 | 3.9208 | 15.1389 | 0.2301 | 0 | 0 | 0 | 15.369 | -11.4482 | 131.0607
708.5 | 259 | 244.0869 | 545.1 | 14.9131 | 14.9665 | 0.19929 | 0 | 0 | 0 | 15.1658 | -0.25266 | 0.063835
708.55 | 261 | 244.0945 | 545.05 | 16.9055 | 14.7591 | 0.17217 | 0 | 0 | 0 | 14.9313 | 1.9741 | 3.8973
708.6 | 255 | 244.1022 | 545 | 10.8978 | 14.5183 | 0.14837 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | -3.7689 | 14.2046
708.65 | 299 | 244.1098 | 544.95 | 54.8902 | 14.2458 | 0.12755 | 0 | 0 | 0 | 14.3733 | 40.5168 | 1641.6124
708.7 | 249 | 244.1175 | 544.9 | 4.8825 | 13.9435 | 0.10937 | 0 | 0 | 0 | 14.0528 | -9.1703 | 84.095
708.75 | 266 | 244.1252 | 544.85 | 21.8748 | 13.6135 | 0.093548 | 0 | 0 | 0 | 13.707 | 8.1678 | 66.7133
708.8 | 249 | 244.1328 | 544.8 | 4.8672 | 13.2581 | 0.079815 | 0 | 0 | 0 | 13.3379 | -8.4707 | 71.7534
708.85 | 253 | 244.1405 | 544.75 | 8.8595 | 12.8798 | 0.067929 | 0 | 0 | 0 | 12.9477 | -4.0882 | 16.7132
708.9 | 243 | 244.1481 | 544.7 | -1.1481 | 12.481 | 0.057668 | 0 | 0 | 0 | 12.5387 | -13.6868 | 187.3285
708.95 | 277 | 244.1558 | 544.65 | 32.8442 | 12.0644 | 0.048835 | 0 | 0 | 0 | 12.1132 | 20.731 | 429.7746
709 | 236 | 244.1634 | 544.6 | -8.1634 | 11.6325 | 0.041252 | 0 | 0 | 0 | 11.6738 | -19.8372 | 393.5157
709.05 | 269 | 244.1711 | 544.55 | 24.8289 | 11.1882 | 0.034759 | 0 | 0 | 0 | 11.2229 | 13.606 | 185.123
709.1 | 252 | 244.1787 | 544.5 | 7.8213 | 10.7339 | 0.029215 | 0 | 0 | 0 | 10.7631 | -2.9418 | 8.6544
709.15 | 270 | 244.1864 | 544.45 | 25.8136 | 10.2723 | 0.024494 | 0 | 0 | 0 | 10.2968 | 15.5168 | 240.7701
709.2 | 245 | 244.1941 | 544.4 | 0.80594 | 9.8061 | 0.020485 | 0 | 0 | 0 | 9.8266 | -9.0206 | 81.3719
709.25 | 248 | 244.2017 | 544.35 | 3.7983 | 9.3376 | 0.017089 | 0 | 0 | 0 | 9.3547 | -5.5564 | 30.874
709.3 | 250 | 244.2094 | 544.3 | 5.7906 | 8.8694 | 0.01422 | 0 | 0 | 0 | 8.8836 | -3.0929 | 9.5663
709.35 | 262 | 244.217 | 544.25 | 17.783 | 8.4035 | 0.011804 | 0 | 0 | 0 | 8.4153 | 9.3676 | 87.7527
709.4 | 239 | 244.2247 | 544.2 | -5.2247 | 7.9423 | 0.0097733 | 0 | 0 | 0 | 7.9521 | -13.1767 | 173.6265
709.45 | 241 | 244.2323 | 544.15 | -3.2323 | 7.4876 | 0.008072 | 0 | 0 | 0 | 7.4957 | -10.728 | 115.0905
709.5 | 252 | 244.24 | 544.1 | 7.76 | 7.0413 | 0.0066502 | 0 | 0 | 0 | 7.048 | 0.71201 | 0.50695
709.55 | 236 | 244.2477 | 544.05 | -8.2477 | 6.6051 | 0.0054651 | 0 | 0 | 0 | 6.6106 | -14.8583 | 220.7679
709.6 | 243 | 244.2553 | 544 | -1.2553 | 6.1805 | 0.00448 | 0 | 0 | 0 | 6.185 | -7.4403 | 55.3578
709.65 | 271 | 244.263 | 543.95 | 26.737 | 5.7687 | 0.0036633 | 0 | 0 | 0 | 5.7724 | 20.9647 | 439.5173
709.7 | 258 | 244.2706 | 543.9 | 13.7294 | 5.3709 | 0.0029881 | 0 | 0 | 0 | 5.3739 | 8.3555 | 69.8141
709.75 | 261 | 244.2783 | 543.85 | 16.7217 | 4.9881 | 0.0024312 | 0 | 0 | 0 | 4.9905 | 11.7312 | 137.6219
709.8 | 246 | 244.2859 | 543.8 | 1.7141 | 4.6209 | 0.0019731 | 0 | 0 | 0 | 4.6229 | -2.9088 | 8.4613
709.85 | 227 | 244.2936 | 543.75 | -17.2936 | 4.2701 | 0.0015974 | 0 | 0 | 0 | 4.2717 | -21.5653 | 465.063
709.9 | 256 | 244.3013 | 543.7 | 11.6987 | 3.9361 | 0.0012899 | 0 | 0 | 0 | 3.9374 | 7.7614 | 60.2386
709.95 | 267 | 244.3089 | 543.65 | 22.6911 | 3.6192 | 0.0010391 | 0 | 0 | 0 | 3.6202 | 19.0709 | 363.699
710 | 244 | 244.3166 | 543.6 | -0.31656 | 3.3194 | 0.00083493 | 0 | 0 | 0 | 3.3203 | -3.6368 | 13.2265
710.05 | 265 | 244.3242 | 543.55 | 20.6758 | 3.0369 | 0.0006692 | 0 | 0 | 0 | 3.0376 | 17.6382 | 311.1062
710.1 | 248 | 244.3319 | 543.5 | 3.6681 | 2.7715 | 0.00053504 | 0 | 0 | 0 | 2.772 | 0.89609 | 0.80297
710.15 | 241 | 244.3395 | 543.45 | -3.3395 | 2.523 | 0.0004267 | 0 | 0 | 0 | 2.5234 | -5.8629 | 34.374
710.2 | 263 | 244.3472 | 543.4 | 18.6528 | 2.291 | 0.00033945 | 0 | 0 | 0 | 2.2913 | 16.3615 | 267.6978
710.25 | 264 | 244.3548 | 543.35 | 19.6452 | 2.0752 | 0.00026937 | 0 | 0 | 0 | 2.0754 | 17.5697 | 308.6953
710.3 | 264 | 244.3625 | 543.3 | 19.6375 | 1.875 | 0.00021322 | 0 | 0 | 0 | 1.8752 | 17.7623 | 315.5003
710.35 | 289 | 244.3702 | 543.25 | 44.6298 | 1.6898 | 0.00016835 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 42.9398 | 1843.8291
710.4 | 269 | 244.3778 | 543.2 | 24.6222 | 1.5192 | 0.0001326 | 0 | 0 | 0 | 1.5193 | 23.1029 | 533.7418
710.45 | 230 | 244.3855 | 543.15 | -14.3855 | 1.3624 | 0.00010417 | 0 | 0 | 0 | 1.3625 | -15.748 | 247.9981
710.5 | 271 | 244.3931 | 543.1 | 26.6069 | 1.2187 | 8.1638e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.2188 | 25.3881 | 644.5553
710.55 | 245 | 244.4008 | 543.05 | 0.59922 | 1.0874 | 6.3818e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | -0.48829 | 0.23843
710.6 | 243 | 244.4084 | 543 | -1.4084 | 0.96791 | 4.9763e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.96796 | -2.3764 | 5.6473
710.65 | 226 | 244.4161 | 542.95 | -18.4161 | 0.85936 | 3.8707e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.8594 | -19.2755 | 371.5446
710.7 | 246 | 244.4238 | 542.9 | 1.5762 | 0.76108 | 3.0032e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.76111 | 0.81514 | 0.66446
710.75 | 223 | 244.4314 | 542.85 | -21.4314 | 0.67235 | 2.3243e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.67238 | -22.1038 | 488.5773
710.8 | 238 | 244.4391 | 542.8 | -6.4391 | 0.59249 | 1.7944e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.59251 | -7.0316 | 49.443
710.85 | 213 | 244.4467 | 542.75 | -31.4467 | 0.52081 | 1.3818e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.52082 | -31.9675 | 1021.9238
710.9 | 264 | 244.4544 | 542.7 | 19.5456 | 0.45666 | 1.0615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.45667 | 19.089 | 364.3883
710.95 | 242 | 244.462 | 542.65 | -2.462 | 0.39941 | 8.1335e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.39942 | -2.8614 | 8.1879
711 | 271 | 244.4697 | 542.6 | 26.5303 | 0.34846 | 6.2167e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.34847 | 26.1818 | 685.4889
711.05 | 250 | 244.4773 | 542.55 | 5.5227 | 0.30326 | 4.7397e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.30326 | 5.2194 | 27.2421
711.1 | 232 | 244.485 | 542.5 | -12.485 | 0.26326 | 3.6047e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.26326 | -12.7483 | 162.5182
711.15 | 261 | 244.4927 | 542.45 | 16.5073 | 0.22796 | 2.7346e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.22796 | 16.2794 | 265.0182
711.2 | 243 | 244.5003 | 542.4 | -1.5003 | 0.19691 | 2.0693e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.19691 | -1.6972 | 2.8806
711.25 | 206 | 244.508 | 542.35 | -38.508 | 0.16966 | 1.562e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.16966 | -38.6776 | 1495.9589
711.3 | 262 | 244.5156 | 542.3 | 17.4844 | 0.14581 | 1.1761e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.14581 | 17.3386 | 300.6257
711.35 | 241 | 244.5233 | 542.25 | -3.5233 | 0.12501 | 8.8334e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.12501 | -3.6483 | 13.31
711.4 | 235 | 244.5309 | 542.2 | -9.5309 | 0.1069 | 6.6179e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.1069 | -9.6378 | 92.888
711.45 | 254 | 244.5386 | 542.15 | 9.4614 | 0.091193 | 4.9457e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.091193 | 9.3702 | 87.8009
711.5 | 267 | 244.5463 | 542.1 | 22.4537 | 0.077597 | 3.6868e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.077597 | 22.3762 | 500.6922
711.55 | 224 | 244.5539 | 542.05 | -20.5539 | 0.065863 | 2.7415e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.065863 | -20.6198 | 425.1749
711.6 | 236 | 244.5616 | 542 | -8.5616 | 0.055764 | 2.0335e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.055764 | -8.6173 | 74.2583
711.65 | 244 | 244.5692 | 541.95 | -0.56922 | 0.047095 | 1.5046e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.047095 | -0.61632 | 0.37984
711.7 | 262 | 244.5769 | 541.9 | 17.4231 | 0.039675 | 1.1104e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.039675 | 17.3834 | 302.1843
711.75 | 264 | 244.5845 | 541.85 | 19.4155 | 0.03334 | 8.175e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.03334 | 19.3821 | 375.6669
711.8 | 236 | 244.5922 | 541.8 | -8.5922 | 0.027947 | 6.0034e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.027947 | -8.6201 | 74.3067
711.85 | 244 | 244.5998 | 541.75 | -0.59984 | 0.023368 | 4.3976e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.023368 | -0.62321 | 0.38839
711.9 | 233 | 244.6075 | 541.7 | -11.6075 | 0.01949 | 3.2133e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.01949 | -11.627 | 135.1869
711.95 | 215 | 244.6152 | 541.65 | -29.6152 | 0.016215 | 2.3421e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.016216 | -29.6314 | 878.0183
712 | 237 | 244.6228 | 541.6 | -7.6228 | 0.013457 | 1.7028e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.013457 | -7.6363 | 58.3126
712.05 | 244 | 244.6305 | 541.55 | -0.63047 | 0.01114 | 1.235e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.01114 | -0.64161 | 0.41166
712.1 | 221 | 244.6381 | 541.5 | -23.6381 | 0.0091992 | 8.9341e-09 | 0 | 0 | 0 | 0.0091992 | -23.6473 | 559.196
712.15 | 233 | 244.6458 | 541.45 | -11.6458 | 0.0075774 | 6.447e-09 | 0 | 0 | 0 | 0.0075774 | -11.6534 | 135.8008
712.2 | 246 | 244.6534 | 541.4 | 1.3466 | 0.0062259 | 4.6407e-09 | 0 | 0 | 0 | 0.0062259 | 1.3403 | 1.7965
712.25 | 266 | 244.6611 | 541.35 | 21.3389 | 0.0051027 | 3.3321e-09 | 0 | 0 | 0 | 0.0051027 | 21.3338 | 455.1311
712.3 | 270 | 244.6688 | 541.3 | 25.3312 | 0.0041717 | 2.3866e-09 | 0 | 0 | 0 | 0.0041717 | 25.3271 | 641.4608
712.35 | 258 | 244.6764 | 541.25 | 13.3236 | 0.003402 | 1.7051e-09 | 0 | 0 | 0 | 0.003402 | 13.3202 | 177.4275
712.4 | 240 | 244.6841 | 541.2 | -4.6841 | 0.0027674 | 1.2151e-09 | 0 | 0 | 0 | 0.0027674 | -4.6868 | 21.9664
712.45 | 232 | 244.6917 | 541.15 | -12.6917 | 0.0022456 | 8.638e-10 | 0 | 0 | 0 | 0.0022456 | -12.694 | 161.1368
712.5 | 278 | 244.6994 | 541.1 | 33.3006 | 0.0018176 | 6.1253e-10 | 0 | 0 | 0 | 0.0018176 | 33.2988 | 1108.8105
712.55 | 279 | 244.707 | 541.05 | 34.293 | 0.0014675 | 4.3326e-10 | 0 | 0 | 0 | 0.0014675 | 34.2915 | 1175.907
712.6 | 225 | 244.7147 | 541 | -19.7147 | 0.0011819 | 3.0569e-10 | 0 | 0 | 0 | 0.0011819 | -19.7159 | 388.7156
712.65 | 271 | 244.7223 | 540.95 | 26.2777 | 0.00094948 | 2.1515e-10 | 0 | 0 | 0 | 0.00094948 | 26.2767 | 690.4652
712.7 | 246 | 244.73 | 540.9 | 1.27 | 0.00076087 | 1.5104e-10 | 0 | 0 | 0 | 0.00076087 | 1.2692 | 1.611
712.75 | 253 | 244.7377 | 540.85 | 8.2623 | 0.0006082 | 1.0577e-10 | 0 | 0 | 0 | 0.0006082 | 8.2617 | 68.2563
712.8 | 271 | 244.7453 | 540.8 | 26.2547 | 0.00048496 | 7.3889e-11 | 0 | 0 | 0 | 0.00048496 | 26.2542 | 689.2831
712.85 | 235 | 244.753 | 540.75 | -9.753 | 0.00038572 | 5.1486e-11 | 0 | 0 | 0 | 0.00038572 | -9.7534 | 95.128
712.9 | 283 | 244.7606 | 540.7 | 38.2394 | 0.00030602 | 3.5786e-11 | 0 | 0 | 0 | 0.00030602 | 38.2391 | 1462.2263
712.95 | 250 | 244.7683 | 540.65 | 5.2317 | 0.00024219 | 2.4811e-11 | 0 | 0 | 0 | 0.00024219 | 5.2315 | 27.3683
713 | 272 | 244.7759 | 540.6 | 27.2241 | 0.00019119 | 1.7159e-11 | 0 | 0 | 0 | 0.00019119 | 27.2239 | 741.1391
713.05 | 253 | 244.7836 | 540.55 | 8.2164 | 0.00015055 | 1.1838e-11 | 0 | 0 | 0 | 0.00015055 | 8.2163 | 67.5068
713.1 | 241 | 244.7913 | 540.5 | -3.7913 | 0.00011826 | 8.146e-12 | 0 | 0 | 0 | 0.00011826 | -3.7914 | 14.3745
713.15 | 232 | 244.7989 | 540.45 | -12.7989 | 9.2657e-05 | 5.5916e-12 | 0 | 0 | 0 | 9.2657e-05 | -12.799 | 163.8144
713.2 | 250 | 244.8066 | 540.4 | 5.1934 | 7.2418e-05 | 3.8287e-12 | 0 | 0 | 0 | 7.2418e-05 | 5.1934 | 26.971
713.25 | 256 | 244.8142 | 540.35 | 11.1858 | 5.6458e-05 | 2.615e-12 | 0 | 0 | 0 | 5.6458e-05 | 11.1857 | 125.1204
713.3 | 230 | 244.8219 | 540.3 | -14.8219 | 4.3906e-05 | 1.7816e-12 | 0 | 0 | 0 | 4.3906e-05 | -14.8219 | 219.6893
713.35 | 254 | 244.8295 | 540.25 | 9.1705 | 3.4059e-05 | 1.2108e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.4059e-05 | 9.1704 | 84.0968
713.4 | 247 | 244.8372 | 540.2 | 2.1628 | 2.6355e-05 | 8.2078e-13 | 0 | 0 | 0 | 2.6355e-05 | 2.1628 | 4.6776
713.45 | 240 | 244.8448 | 540.15 | -4.8448 | 2.0342e-05 | 5.5501e-13 | 0 | 0 | 0 | 2.0342e-05 | -4.8449 | 23.4727
713.5 | 276 | 244.8525 | 540.1 | 31.1475 | 1.5662e-05 | 3.7437e-13 | 0 | 0 | 0 | 1.5662e-05 | 31.1475 | 970.1657
713.55 | 262 | 244.8602 | 540.05 | 17.1398 | 1.2029e-05 | 2.5189e-13 | 0 | 0 | 0 | 1.2029e-05 | 17.1398 | 293.7738
713.6 | 269 | 244.8678 | 540 | 24.1322 | 9.2151e-06 | 1.6906e-13 | 0 | 0 | 0 | 9.2151e-06 | 24.1322 | 582.3619
713.65 | 259 | 244.8755 | 539.95 | 14.1245 | 7.042e-06 | 1.1318e-13 | 0 | 0 | 0 | 7.042e-06 | 14.1245 | 199.5021
713.7 | 274 | 244.8831 | 539.9 | 29.1169 | 5.3679e-06 | 7.5582e-14 | 0 | 0 | 0 | 5.3679e-06 | 29.1169 | 847.792
713.75 | 243 | 244.8908 | 539.85 | -1.8908 | 4.0816e-06 | 5.0348e-14 | 0 | 0 | 0 | 4.0816e-06 | -1.8908 | 3.5751
713.8 | 234 | 244.8984 | 539.8 | -10.8984 | 3.0958e-06 | 3.3455e-14 | 0 | 0 | 0 | 3.0958e-06 | -10.8984 | 118.776
713.85 | 266 | 244.9061 | 539.75 | 21.0939 | 2.3422e-06 | 2.2175e-14 | 0 | 0 | 0 | 2.3422e-06 | 21.0939 | 444.9527
713.9 | 275 | 244.9138 | 539.7 | 30.0862 | 1.7676e-06 | 1.4661e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.7676e-06 | 30.0862 | 905.1822
713.95 | 262 | 244.9214 | 539.65 | 17.0786 | 1.3307e-06 | 9.6692e-15 | 0 | 0 | 0 | 1.3307e-06 | 17.0786 | 291.6783
714 | 252 | 244.9291 | 539.6 | 7.0709 | 9.9924e-07 | 6.361e-15 | 0 | 0 | 0 | 9.9924e-07 | 7.0709 | 49.9981
714.05 | 241 | 244.9367 | 539.55 | -3.9367 | 7.4848e-07 | 4.1742e-15 | 0 | 0 | 0 | 7.4848e-07 | -3.9367 | 15.4978
714.1 | 251 | 244.9444 | 539.5 | 6.0556 | 5.5925e-07 | 2.7324e-15 | 0 | 0 | 0 | 5.5925e-07 | 6.0556 | 36.6706
714.15 | 231 | 244.952 | 539.45 | -13.952 | 4.1682e-07 | 1.7841e-15 | 0 | 0 | 0 | 4.1682e-07 | -13.952 | 194.6592
714.2 | 250 | 244.9597 | 539.4 | 5.0403 | 3.0988e-07 | 1.162e-15 | 0 | 0 | 0 | 3.0988e-07 | 5.0403 | 25.4047
714.25 | 245 | 244.9673 | 539.35 | 0.032654 | 2.2981e-07 | 7.5496e-16 | 0 | 0 | 0 | 2.2981e-07 | 0.032654 | 0.0010663
714.3 | 233 | 244.975 | 539.3 | -11.975 | 1.7e-07 | 4.8927e-16 | 0 | 0 | 0 | 1.7e-07 | -11.975 | 143.4007
714.35 | 271 | 244.9827 | 539.25 | 26.0173 | 1.2544e-07 | 3.1629e-16 | 0 | 0 | 0 | 1.2544e-07 | 26.0173 | 676.9021
714.4 | 242 | 244.9903 | 539.2 | -2.9903 | 9.2332e-08 | 2.0395e-16 | 0 | 0 | 0 | 9.2332e-08 | -2.9903 | 8.942
714.45 | 232 | 244.998 | 539.15 | -12.998 | 6.7792e-08 | 1.3119e-16 | 0 | 0 | 0 | 6.7792e-08 | -12.998 | 168.9473
714.5 | 228 | 245.0056 | 539.1 | -17.0056 | 4.965e-08 | 8.4174e-17 | 0 | 0 | 0 | 4.965e-08 | -17.0056 | 289.1914
714.55 | 233 | 245.0133 | 539.05 | -12.0133 | 3.6272e-08 | 5.3873e-17 | 0 | 0 | 0 | 3.6272e-08 | -12.0133 | 144.319
714.6 | 239 | 245.0209 | 539 | -6.0209 | 2.6432e-08 | 3.4394e-17 | 0 | 0 | 0 | 2.6432e-08 | -6.0209 | 36.2517
714.65 | 236 | 245.0286 | 538.95 | -9.0286 | 1.9214e-08 | 2.1903e-17 | 0 | 0 | 0 | 1.9214e-08 | -9.0286 | 81.5155
714.7 | 255 | 245.0363 | 538.9 | 9.9637 | 1.3932e-08 | 1.3914e-17 | 0 | 0 | 0 | 1.3932e-08 | 9.9637 | 99.2763
714.75 | 259 | 245.0439 | 538.85 | 13.9561 | 1.0077e-08 | 8.8164e-18 | 0 | 0 | 0 | 1.0077e-08 | 13.9561 | 194.7725
714.8 | 240 | 245.0516 | 538.8 | -5.0516 | 7.2702e-09 | 5.5726e-18 | 0 | 0 | 0 | 7.2702e-09 | -5.0516 | 25.5183
714.85 | 281 | 245.0592 | 538.75 | 35.9408 | 5.2322e-09 | 3.5135e-18 | 0 | 0 | 0 | 5.2322e-09 | 35.9408 | 1291.7396
714.9 | 236 | 245.0669 | 538.7 | -9.0669 | 3.7561e-09 | 2.2097e-18 | 0 | 0 | 0 | 3.7561e-09 | -9.0669 | 82.2083
714.95 | 238 | 245.0745 | 538.65 | -7.0745 | 2.6897e-09 | 1.3862e-18 | 0 | 0 | 0 | 2.6897e-09 | -7.0745 | 50.049
715 | 267 | 245.0822 | 538.6 | 21.9178 | 1.9213e-09 | 8.6748e-19 | 0 | 0 | 0 | 1.9213e-09 | 21.9178 | 480.3904
715.05 | 231 | 245.0898 | 538.55 | -14.0898 | 1.3689e-09 | 5.415e-19 | 0 | 0 | 0 | 1.3689e-09 | -14.0898 | 198.5238
715.1 | 255 | 245.0975 | 538.5 | 9.9025 | 9.7295e-10 | 3.3717e-19 | 0 | 0 | 0 | 9.7295e-10 | 9.9025 | 98.0595
715.15 | 252 | 245.1052 | 538.45 | 6.8948 | 6.8979e-10 | 2.0942e-19 | 0 | 0 | 0 | 6.8979e-10 | 6.8948 | 47.5388
715.2 | 244 | 245.1128 | 538.4 | -1.1128 | 4.8781e-10 | 1.2974e-19 | 0 | 0 | 0 | 4.8781e-10 | -1.1128 | 1.2384
715.25 | 228 | 245.1205 | 538.35 | -17.1205 | 3.4412e-10 | 8.0183e-20 | 0 | 0 | 0 | 3.4412e-10 | -17.1205 | 293.1105
715.3 | 245 | 245.1281 | 538.3 | -0.12813 | 2.4214e-10 | 4.943e-20 | 0 | 0 | 0 | 2.4214e-10 | -0.12813 | 0.016417
715.35 | 256 | 245.1358 | 538.25 | 10.8642 | 1.6996e-10 | 3.0396e-20 | 0 | 0 | 0 | 1.6996e-10 | 10.8642 | 118.0312
715.4 | 228 | 245.1434 | 538.2 | -17.1434 | 1.19e-10 | 1.8644e-20 | 0 | 0 | 0 | 1.19e-10 | -17.1434 | 293.8975
715.45 | 257 | 245.1511 | 538.15 | 11.8489 | 8.3111e-11 | 1.1408e-20 | 0 | 0 | 0 | 8.3111e-11 | 11.8489 | 140.3965
715.5 | 243 | 245.1588 | 538.1 | -2.1588 | 5.7901e-11 | 6.9625e-21 | 0 | 0 | 0 | 5.7901e-11 | -2.1588 | 4.6602
715.55 | 256 | 245.1664 | 538.05 | 10.8336 | 4.0237e-11 | 4.2388e-21 | 0 | 0 | 0 | 4.0237e-11 | 10.8336 | 117.3667
715.6 | 258 | 245.1741 | 538 | 12.8259 | 2.7892e-11 | 2.5742e-21 | 0 | 0 | 0 | 2.7892e-11 | 12.8259 | 164.5046
715.65 | 246 | 245.1817 | 537.95 | 0.81828 | 1.9286e-11 | 1.5594e-21 | 0 | 0 | 0 | 1.9286e-11 | 0.81828 | 0.66958
715.7 | 292 | 245.1894 | 537.9 | 46.8106 | 1.3302e-11 | 9.4225e-22 | 0 | 0 | 0 | 1.3302e-11 | 46.8106 | 2191.2344
715.75 | 255 | 245.197 | 537.85 | 9.803 | 9.152e-12 | 5.6794e-22 | 0 | 0 | 0 | 9.152e-12 | 9.803 | 96.0981
715.8 | 237 | 245.2047 | 537.8 | -8.2047 | 6.281e-12 | 3.4147e-22 | 0 | 0 | 0 | 6.281e-12 | -8.2047 | 67.3169
715.85 | 253 | 245.2123 | 537.75 | 7.7877 | 4.2998e-12 | 2.0479e-22 | 0 | 0 | 0 | 4.2998e-12 | 7.7877 | 60.6475
715.9 | 248 | 245.22 | 537.7 | 2.78 | 2.9362e-12 | 1.2252e-22 | 0 | 0 | 0 | 2.9362e-12 | 2.78 | 7.7284
715.95 | 262 | 245.2277 | 537.65 | 16.7723 | 2.0001e-12 | 7.3112e-23 | 0 | 0 | 0 | 2.0001e-12 | 16.7723 | 281.3114
716 | 254 | 245.2353 | 537.6 | 8.7647 | 1.359e-12 | 4.3521e-23 | 0 | 0 | 0 | 1.359e-12 | 8.7647 | 76.8197
716.05 | 281 | 245.243 | 537.55 | 35.757 | 9.2106e-13 | 2.5842e-23 | 0 | 0 | 0 | 9.2106e-13 | 35.757 | 1278.5651
716.1 | 237 | 245.2506 | 537.5 | -8.2506 | 6.2271e-13 | 1.5306e-23 | 0 | 0 | 0 | 6.2271e-13 | -8.2506 | 68.0729
716.15 | 265 | 245.2583 | 537.45 | 19.7417 | 4.1995e-13 | 9.0428e-24 | 0 | 0 | 0 | 4.1995e-13 | 19.7417 | 389.7353
716.2 | 248 | 245.2659 | 537.4 | 2.7341 | 2.825e-13 | 5.3293e-24 | 0 | 0 | 0 | 2.825e-13 | 2.7341 | 7.4751
716.25 | 259 | 245.2736 | 537.35 | 13.7264 | 1.8956e-13 | 3.1329e-24 | 0 | 0 | 0 | 1.8956e-13 | 13.7264 | 188.4141
716.3 | 269 | 245.2813 | 537.3 | 23.7187 | 1.2688e-13 | 1.8371e-24 | 0 | 0 | 0 | 1.2688e-13 | 23.7187 | 562.579
716.35 | 275 | 245.2889 | 537.25 | 29.7111 | 8.4717e-14 | 1.0746e-24 | 0 | 0 | 0 | 8.4717e-14 | 29.7111 | 882.7489
716.4 | 241 | 245.2966 | 537.2 | -4.2966 | 5.6423e-14 | 6.27e-25 | 0 | 0 | 0 | 5.6423e-14 | -4.2966 | 18.4605
716.45 | 243 | 245.3042 | 537.15 | -2.3042 | 3.7484e-14 | 3.6493e-25 | 0 | 0 | 0 | 3.7484e-14 | -2.3042 | 5.3094
716.5 | 269 | 245.3119 | 537.1 | 23.6881 | 2.484e-14 | 2.1186e-25 | 0 | 0 | 0 | 2.484e-14 | 23.6881 | 561.1271
716.55 | 239 | 245.3195 | 537.05 | -6.3195 | 1.642e-14 | 1.2269e-25 | 0 | 0 | 0 | 1.642e-14 | -6.3195 | 39.9365
716.6 | 271 | 245.3272 | 537 | 25.6728 | 1.0827e-14 | 7.0876e-26 | 0 | 0 | 0 | 1.0827e-14 | 25.6728 | 659.0931
716.65 | 256 | 245.3348 | 536.95 | 10.6652 | 7.1215e-15 | 4.0841e-26 | 0 | 0 | 0 | 7.1215e-15 | 10.6652 | 113.7455
716.7 | 257 | 245.3425 | 536.9 | 11.6575 | 4.6724e-15 | 2.3475e-26 | 0 | 0 | 0 | 4.6724e-15 | 11.6575 | 135.8972
716.75 | 256 | 245.3502 | 536.85 | 10.6498 | 3.0579e-15 | 1.3459e-26 | 0 | 0 | 0 | 3.0579e-15 | 10.6498 | 113.4191
716.8 | 231 | 245.3578 | 536.8 | -14.3578 | 1.9962e-15 | 7.6976e-27 | 0 | 0 | 0 | 1.9962e-15 | -14.3578 | 206.1469
716.85 | 236 | 245.3655 | 536.75 | -9.3655 | 1.2999e-15 | 4.3914e-27 | 0 | 0 | 0 | 1.2999e-15 | -9.3655 | 87.7121
716.9 | 282 | 245.3731 | 536.7 | 36.6269 | 8.4439e-16 | 2.499e-27 | 0 | 0 | 0 | 8.4439e-16 | 36.6269 | 1341.5277
716.95 | 207 | 245.3808 | 536.65 | -38.3808 | 5.4712e-16 | 1.4186e-27 | 0 | 0 | 0 | 5.4712e-16 | -38.3808 | 1473.0846
717 | 217 | 245.3884 | 536.6 | -28.3884 | 3.5362e-16 | 8.0323e-28 | 0 | 0 | 0 | 3.5362e-16 | -28.3884 | 805.9036
717.05 | 272 | 245.3961 | 536.55 | 26.6039 | 2.2798e-16 | 4.5368e-28 | 0 | 0 | 0 | 2.2798e-16 | 26.6039 | 707.7677
717.1 | 247 | 245.4038 | 536.5 | 1.5962 | 1.4662e-16 | 2.556e-28 | 0 | 0 | 0 | 1.4662e-16 | 1.5962 | 2.548
717.15 | 229 | 245.4114 | 536.45 | -16.4114 | 9.4054e-17 | 1.4365e-28 | 0 | 0 | 0 | 9.4054e-17 | -16.4114 | 269.3344
717.2 | 274 | 245.4191 | 536.4 | 28.5809 | 6.0184e-17 | 8.0529e-29 | 0 | 0 | 0 | 6.0184e-17 | 28.5809 | 816.8698
717.25 | 248 | 245.4267 | 536.35 | 2.5733 | 3.8416e-17 | 4.5032e-29 | 0 | 0 | 0 | 3.8416e-17 | 2.5733 | 6.6218
717.3 | 243 | 245.4344 | 536.3 | -2.4344 | 2.4459e-17 | 2.5119e-29 | 0 | 0 | 0 | 2.4459e-17 | -2.4344 | 5.9262
717.35 | 223 | 245.442 | 536.25 | -22.442 | 1.5534e-17 | 1.3976e-29 | 0 | 0 | 0 | 1.5534e-17 | -22.442 | 503.6449
717.4 | 274 | 245.4497 | 536.2 | 28.5503 | 9.8415e-18 | 7.757e-30 | 0 | 0 | 0 | 9.8415e-18 | 28.5503 | 815.1201
717.45 | 248 | 245.4573 | 536.15 | 2.5427 | 6.2193e-18 | 4.2945e-30 | 0 | 0 | 0 | 6.2193e-18 | 2.5427 | 6.4651
717.5 | 276 | 245.465 | 536.1 | 30.535 | 3.9205e-18 | 2.3717e-30 | 0 | 0 | 0 | 3.9205e-18 | 30.535 | 932.386
717.55 | 259 | 245.4727 | 536.05 | 13.5273 | 2.4652e-18 | 1.3065e-30 | 0 | 0 | 0 | 2.4652e-18 | 13.5273 | 182.9889
717.6 | 248 | 245.4803 | 536 | 2.5197 | 1.5462e-18 | 7.179e-31 | 0 | 0 | 0 | 1.5462e-18 | 2.5197 | 6.3488
717.65 | 262 | 245.488 | 535.95 | 16.512 | 9.674e-19 | 3.935e-31 | 0 | 0 | 0 | 9.674e-19 | 16.512 | 272.6471
717.7 | 246 | 245.4956 | 535.9 | 0.50437 | 6.0375e-19 | 2.1515e-31 | 0 | 0 | 0 | 6.0375e-19 | 0.50437 | 0.25439
717.75 | 268 | 245.5033 | 535.85 | 22.4967 | 3.7586e-19 | 1.1734e-31 | 0 | 0 | 0 | 3.7586e-19 | 22.4967 | 506.1022
717.8 | 258 | 245.5109 | 535.8 | 12.4891 | 2.334e-19 | 6.3836e-32 | 0 | 0 | 0 | 2.334e-19 | 12.4891 | 155.9766
717.85 | 235 | 245.5186 | 535.75 | -10.5186 | 1.4458e-19 | 3.4642e-32 | 0 | 0 | 0 | 1.4458e-19 | -10.5186 | 110.6409
717.9 | 259 | 245.5263 | 535.7 | 13.4737 | 8.9332e-20 | 1.8752e-32 | 0 | 0 | 0 | 8.9332e-20 | 13.4737 | 181.5418
717.95 | 238 | 245.5339 | 535.65 | -7.5339 | 5.5059e-20 | 1.0125e-32 | 0 | 0 | 0 | 5.5059e-20 | -7.5339 | 56.7598
718 | 252 | 245.5416 | 535.6 | 6.4584 | 3.3851e-20 | 5.4537e-33 | 0 | 0 | 0 | 3.3851e-20 | 6.4584 | 41.7114
718.05 | 252 | 245.5492 | 535.55 | 6.4508 | 2.076e-20 | 2.9301e-33 | 0 | 0 | 0 | 2.076e-20 | 6.4508 | 41.6125
718.1 | 269 | 245.5569 | 535.5 | 23.4431 | 1.2699e-20 | 1.5703e-33 | 0 | 0 | 0 | 1.2699e-20 | 23.4431 | 549.5799
718.15 | 262 | 245.5645 | 535.45 | 16.4355 | 7.7493e-21 | 8.3948e-34 | 0 | 0 | 0 | 7.7493e-21 | 16.4355 | 270.1245
718.2 | 293 | 245.5722 | 535.4 | 47.4278 | 4.7169e-21 | 4.4766e-34 | 0 | 0 | 0 | 4.7169e-21 | 47.4278 | 2249.397
718.25 | 246 | 245.5798 | 535.35 | 0.42015 | 2.864e-21 | 2.3812e-34 | 0 | 0 | 0 | 2.864e-21 | 0.42015 | 0.17653
718.3 | 230 | 245.5875 | 535.3 | -15.5875 | 1.7346e-21 | 1.2634e-34 | 0 | 0 | 0 | 1.7346e-21 | -15.5875 | 242.9703
718.35 | 218 | 245.5952 | 535.25 | -27.5952 | 1.0479e-21 | 6.6871e-35 | 0 | 0 | 0 | 1.0479e-21 | -27.5952 | 761.4929
718.4 | 263 | 245.6028 | 535.2 | 17.3972 | 6.3151e-22 | 3.5304e-35 | 0 | 0 | 0 | 6.3151e-22 | 17.3972 | 302.662
718.45 | 245 | 245.6105 | 535.15 | -0.61047 | 3.7961e-22 | 1.8592e-35 | 0 | 0 | 0 | 3.7961e-22 | -0.61047 | 0.37268
718.5 | 257 | 245.6181 | 535.1 | 11.3819 | 2.2763e-22 | 9.7669e-36 | 0 | 0 | 0 | 2.2763e-22 | 11.3819 | 129.547
718.55 | 252 | 245.6258 | 535.05 | 6.3742 | 1.3615e-22 | 5.1179e-36 | 0 | 0 | 0 | 1.3615e-22 | 6.3742 | 40.6306
718.6 | 237 | 245.6334 | 535 | -8.6334 | 8.1232e-23 | 2.6751e-36 | 0 | 0 | 0 | 8.1232e-23 | -8.6334 | 74.5363
718.65 | 239 | 245.6411 | 534.95 | -6.6411 | 4.8345e-23 | 1.3948e-36 | 0 | 0 | 0 | 4.8345e-23 | -6.6411 | 44.1042
718.7 | 247 | 245.6488 | 534.9 | 1.3512 | 2.87e-23 | 7.254e-37 | 0 | 0 | 0 | 2.87e-23 | 1.3512 | 1.8259
718.75 | 228 | 245.6564 | 534.85 | -17.6564 | 1.6996e-23 | 3.7633e-37 | 0 | 0 | 0 | 1.6996e-23 | -17.6564 | 311.7488
718.8 | 278 | 245.6641 | 534.8 | 32.3359 | 1.0039e-23 | 1.9475e-37 | 0 | 0 | 0 | 1.0039e-23 | 32.3359 | 1045.6126
718.85 | 267 | 245.6717 | 534.75 | 21.3283 | 5.9153e-24 | 1.0053e-37 | 0 | 0 | 0 | 5.9153e-24 | 21.3283 | 454.8954
718.9 | 276 | 245.6794 | 534.7 | 30.3206 | 3.4768e-24 | 5.1765e-38 | 0 | 0 | 0 | 3.4768e-24 | 30.3206 | 919.34
718.95 | 259 | 245.687 | 534.65 | 13.313 | 2.0384e-24 | 2.6588e-38 | 0 | 0 | 0 | 2.0384e-24 | 13.313 | 177.235
719 | 237 | 245.6947 | 534.6 | -8.6947 | 1.1921e-24 | 1.3622e-38 | 0 | 0 | 0 | 1.1921e-24 | -8.6947 | 75.5977
719.05 | 251 | 245.7023 | 534.55 | 5.2977 | 6.9541e-25 | 6.9618e-39 | 0 | 0 | 0 | 6.9541e-25 | 5.2977 | 28.0651
719.1 | 262 | 245.71 | 534.5 | 16.29 | 4.0466e-25 | 3.5491e-39 | 0 | 0 | 0 | 4.0466e-25 | 16.29 | 265.364
719.15 | 226 | 245.7177 | 534.45 | -19.7177 | 2.3489e-25 | 1.8048e-39 | 0 | 0 | 0 | 2.3489e-25 | -19.7177 | 388.7861
719.2 | 248 | 245.7253 | 534.4 | 2.2747 | 1.36e-25 | 9.1546e-40 | 0 | 0 | 0 | 1.36e-25 | 2.2747 | 5.1742
719.25 | 270 | 245.733 | 534.35 | 24.267 | 7.8547e-26 | 4.6321e-40 | 0 | 0 | 0 | 7.8547e-26 | 24.267 | 588.8886
719.3 | 206 | 245.7406 | 534.3 | -39.7406 | 4.5252e-26 | 2.3379e-40 | 0 | 0 | 0 | 4.5252e-26 | -39.7406 | 1579.3176
719.35 | 226 | 245.7483 | 534.25 | -19.7483 | 2.6005e-26 | 1.177e-40 | 0 | 0 | 0 | 2.6005e-26 | -19.7483 | 389.9948
719.4 | 229 | 245.7559 | 534.2 | -16.7559 | 1.4907e-26 | 5.9111e-41 | 0 | 0 | 0 | 1.4907e-26 | -16.7559 | 280.7616
719.45 | 271 | 245.7636 | 534.15 | 25.2364 | 8.5241e-27 | 2.9611e-41 | 0 | 0 | 0 | 8.5241e-27 | 25.2364 | 636.876
719.5 | 229 | 245.7713 | 534.1 | -16.7713 | 4.862e-27 | 1.4797e-41 | 0 | 0 | 0 | 4.862e-27 | -16.7713 | 281.275
719.55 | 278 | 245.7789 | 534.05 | 32.2211 | 2.7663e-27 | 7.3754e-42 | 0 | 0 | 0 | 2.7663e-27 | 32.2211 | 1038.1986
719.6 | 236 | 245.7866 | 534 | -9.7866 | 1.5699e-27 | 3.6671e-42 | 0 | 0 | 0 | 1.5699e-27 | -9.7866 | 95.7769
719.65 | 239 | 245.7942 | 533.95 | -6.7942 | 8.8878e-28 | 1.8187e-42 | 0 | 0 | 0 | 8.8878e-28 | -6.7942 | 46.1615
719.7 | 244 | 245.8019 | 533.9 | -1.8019 | 5.019e-28 | 8.9976e-43 | 0 | 0 | 0 | 5.019e-28 | -1.8019 | 3.2468
719.75 | 234 | 245.8095 | 533.85 | -11.8095 | 2.8272e-28 | 4.4402e-43 | 0 | 0 | 0 | 2.8272e-28 | -11.8095 | 139.4651
719.8 | 227 | 245.8172 | 533.8 | -18.8172 | 1.5886e-28 | 2.1857e-43 | 0 | 0 | 0 | 1.5886e-28 | -18.8172 | 354.0867
719.85 | 257 | 245.8248 | 533.75 | 11.1752 | 8.9036e-29 | 1.0733e-43 | 0 | 0 | 0 | 8.9036e-29 | 11.1752 | 124.884
719.9 | 239 | 245.8325 | 533.7 | -6.8325 | 4.9779e-29 | 5.2568e-44 | 0 | 0 | 0 | 4.9779e-29 | -6.8325 | 46.6831
719.95 | 247 | 245.8402 | 533.65 | 1.1598 | 2.7761e-29 | 2.5684e-44 | 0 | 0 | 0 | 2.7761e-29 | 1.1598 | 1.3452
720 | 236 | 245.8478 | 533.6 | -9.8478 | 1.5444e-29 | 1.2517e-44 | 0 | 0 | 0 | 1.5444e-29 | -9.8478 | 96.9795
720.05 | 248 | 245.8555 | 533.55 | 2.1445 | 8.5698e-30 | 6.0851e-45 | 0 | 0 | 0 | 8.5698e-30 | 2.1445 | 4.599
720.1 | 244 | 245.8631 | 533.5 | -1.8631 | 4.7436e-30 | 2.9508e-45 | 0 | 0 | 0 | 4.7436e-30 | -1.8631 | 3.4713
720.15 | 228 | 245.8708 | 533.45 | -17.8708 | 2.6191e-30 | 1.4274e-45 | 0 | 0 | 0 | 2.6191e-30 | -17.8708 | 319.365
720.2 | 260 | 245.8784 | 533.4 | 14.1216 | 1.4425e-30 | 6.8872e-46 | 0 | 0 | 0 | 1.4425e-30 | 14.1216 | 199.4184
720.25 | 297 | 245.8861 | 533.35 | 51.1139 | 7.925e-31 | 3.3148e-46 | 0 | 0 | 0 | 7.925e-31 | 51.1139 | 2612.6309
720.3 | 253 | 245.8938 | 533.3 | 7.1062 | 4.343e-31 | 1.5915e-46 | 0 | 0 | 0 | 4.343e-31 | 7.1062 | 50.4987
720.35 | 247 | 245.9014 | 533.25 | 1.0986 | 2.3741e-31 | 7.6216e-47 | 0 | 0 | 0 | 2.3741e-31 | 1.0986 | 1.2069
720.4 | 221 | 245.9091 | 533.2 | -24.9091 | 1.2946e-31 | 3.6409e-47 | 0 | 0 | 0 | 1.2946e-31 | -24.9091 | 620.4616
720.45 | 246 | 245.9167 | 533.15 | 0.083276 | 7.0414e-32 | 1.7349e-47 | 0 | 0 | 0 | 7.0414e-32 | 0.083276 | 0.006935
720.5 | 231 | 245.9244 | 533.1 | -14.9244 | 3.8204e-32 | 8.2466e-48 | 0 | 0 | 0 | 3.8204e-32 | -14.9244 | 222.7371
720.55 | 223 | 245.932 | 533.05 | -22.932 | 2.0676e-32 | 3.91e-48 | 0 | 0 | 0 | 2.0676e-32 | -22.932 | 525.8783
720.6 | 256 | 245.9397 | 533 | 10.0603 | 1.1162e-32 | 1.8493e-48 | 0 | 0 | 0 | 1.1162e-32 | 10.0603 | 101.2098
720.65 | 250 | 245.9473 | 532.95 | 4.0527 | 6.011e-33 | 8.7244e-49 | 0 | 0 | 0 | 6.011e-33 | 4.0527 | 16.424
720.7 | 260 | 245.955 | 532.9 | 14.045 | 3.2289e-33 | 4.1057e-49 | 0 | 0 | 0 | 3.2289e-33 | 14.045 | 197.2619
720.75 | 239 | 245.9627 | 532.85 | -6.9627 | 1.7301e-33 | 1.9273e-49 | 0 | 0 | 0 | 1.7301e-33 | -6.9627 | 48.4787
720.8 | 247 | 245.9703 | 532.8 | 1.0297 | 9.2472e-34 | 9.0245e-50 | 0 | 0 | 0 | 9.2472e-34 | 1.0297 | 1.0602
720.85 | 265 | 245.978 | 532.75 | 19.022 | 4.9302e-34 | 4.2152e-50 | 0 | 0 | 0 | 4.9302e-34 | 19.022 | 361.8375
720.9 | 242 | 245.9856 | 532.7 | -3.9856 | 2.622e-34 | 1.9639e-50 | 0 | 0 | 0 | 2.622e-34 | -3.9856 | 15.8852
720.95 | 241 | 245.9933 | 532.65 | -4.9933 | 1.3909e-34 | 9.1272e-51 | 0 | 0 | 0 | 1.3909e-34 | -4.9933 | 24.9329
721 | 243 | 246.0009 | 532.6 | -3.0009 | 7.3603e-35 | 4.2313e-51 | 0 | 0 | 0 | 7.3603e-35 | -3.0009 | 9.0057
721.05 | 231 | 246.0086 | 532.55 | -15.0086 | 3.8851e-35 | 1.9567e-51 | 0 | 0 | 0 | 3.8851e-35 | -15.0086 | 225.258
721.1 | 246 | 246.0163 | 532.5 | -0.016255 | 2.0456e-35 | 9.0257e-52 | 0 | 0 | 0 | 2.0456e-35 | -0.016255 | 0.00026423
721.15 | 234 | 246.0239 | 532.45 | -12.0239 | 1.0744e-35 | 4.153e-52 | 0 | 0 | 0 | 1.0744e-35 | -12.0239 | 144.5744
721.2 | 263 | 246.0316 | 532.4 | 16.9684 | 5.6287e-36 | 1.9061e-52 | 0 | 0 | 0 | 5.6287e-36 | 16.9684 | 287.9277
721.25 | 252 | 246.0392 | 532.35 | 5.9608 | 2.9415e-36 | 8.7268e-53 | 0 | 0 | 0 | 2.9415e-36 | 5.9608 | 35.5309
721.3 | 247 | 246.0469 | 532.3 | 0.95312 | 1.5334e-36 | 3.9854e-53 | 0 | 0 | 0 | 1.5334e-36 | 0.95312 | 0.90844
721.35 | 259 | 246.0545 | 532.25 | 12.9455 | 7.9735e-37 | 1.8156e-53 | 0 | 0 | 0 | 7.9735e-37 | 12.9455 | 167.585
721.4 | 224 | 246.0622 | 532.2 | -22.0622 | 4.1357e-37 | 8.25e-54 | 0 | 0 | 0 | 4.1357e-37 | -22.0622 | 486.7403
721.45 | 234 | 246.0698 | 532.15 | -12.0698 | 2.1398e-37 | 3.7395e-54 | 0 | 0 | 0 | 2.1398e-37 | -12.0698 | 145.6813
721.5 | 251 | 246.0775 | 532.1 | 4.9225 | 1.1044e-37 | 1.6908e-54 | 0 | 0 | 0 | 1.1044e-37 | 4.9225 | 24.231
721.55 | 248 | 246.0852 | 532.05 | 1.9148 | 5.6854e-38 | 7.6258e-55 | 0 | 0 | 0 | 5.6854e-38 | 1.9148 | 3.6666
721.6 | 243 | 246.0928 | 532 | -3.0928 | 2.9196e-38 | 3.4308e-55 | 0 | 0 | 0 | 2.9196e-38 | -3.0928 | 9.5655
721.65 | 246 | 246.1005 | 531.95 | -0.10047 | 1.4956e-38 | 1.5396e-55 | 0 | 0 | 0 | 1.4956e-38 | -0.10047 | 0.010095
721.7 | 246 | 246.1081 | 531.9 | -0.10813 | 7.6418e-39 | 6.892e-56 | 0 | 0 | 0 | 7.6418e-39 | -0.10813 | 0.011692
721.75 | 227 | 246.1158 | 531.85 | -19.1158 | 3.895e-39 | 3.0775e-56 | 0 | 0 | 0 | 3.895e-39 | -19.1158 | 365.4133
721.8 | 239 | 246.1234 | 531.8 | -7.1234 | 1.9803e-39 | 1.3707e-56 | 0 | 0 | 0 | 1.9803e-39 | -7.1234 | 50.7434
721.85 | 219 | 246.1311 | 531.75 | -27.1311 | 1.0043e-39 | 6.0902e-57 | 0 | 0 | 0 | 1.0043e-39 | -27.1311 | 736.0965
721.9 | 261 | 246.1388 | 531.7 | 14.8612 | 5.0805e-40 | 2.6991e-57 | 0 | 0 | 0 | 5.0805e-40 | 14.8612 | 220.8566
721.95 | 259 | 246.1464 | 531.65 | 12.8536 | 2.5637e-40 | 1.1932e-57 | 0 | 0 | 0 | 2.5637e-40 | 12.8536 | 165.2147
722 | 283 | 246.1541 | 531.6 | 36.8459 | 1.2905e-40 | 5.2619e-58 | 0 | 0 | 0 | 1.2905e-40 | 36.8459 | 1357.6227