## Sheet1
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R | 0.9985
R Square | 0.99701
Adjusted R Square | 0.99551
Standard Error | 3656.442
Observations | 4
ANOVA
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 1 | 8906442127.1015 | 8906442127.1015 | 666.1728 | 0.0014977
Residual | 2 | 26739135.6485 | 13369567.8243
Total | 3 | 8933181262.75
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
Intercept | 933.3127 | 2708.7811 | 0.34455 | 0.76329 | -10721.6315 | 12588.2569 | -10721.6315 | 12588.2569
X Variable 1 | 940.3333 | 36.4325 | 25.8103 | 0.0014977 | 783.5771 | 1097.0895 | 783.5771 | 1097.0895
RESIDUAL OUTPUT
Observation | Predicted Y | Residuals
1 | 108131.3123 | -3234.1123
2 | 90264.979 | 3840.421
3 | 9866.4793 | 517.5207
4 | 1826.6294 | -1123.8294

## BRS
Sample | Area | Average | Actual cal |  | x4 | Average |  | Area | Nominal Conc (ug/mL) | Purity (%) | Actual Conc (ug/mL) | Recovery
CAL | 265462 | 267159.5 | CAL 1 | 72795 | 291180 | 289256 | Cal | 289256 | 100 | 95 | 95
CAL | 268857 |  | CAL 2 | 71833 | 287332
CAL end | 268581 | 268264
CAL end | 267947
REC | 287969 | 287491.5 |  | Area | Dilution | Conc (ug/mL)
REC | 287014 |  | FaSSIF | 3256604.6667 | 2 | 2139.1255
FAS1 | 3152375 | 3256604.6667 | bFaSSIF | 2578057.5 | 2 | 1693.4166
FAS1 | 3144014 |  | SGF | 10439463 | 2 | 6857.2405
FAS2 | 3371444
FAS2 | 3374115
FAS3 | 3238239
FAS3 | 3259441
bFAS1 | 2545826 | 2578057.5
bFAS1 | 2517223
bFAS2 | 2647237
bFAS2 | 2648780
bFAS3 | 2550628
bFAS3 | 2558651
SGF1 | 10493405 | 10439463 |  | 12.5925
SGF1 | 10472267
SGF2 | 10749485
SGF2 | 10718685
SGF3 | 10059615
SGF3 | 10143321

## Dissolution
Sample | Peak area | Dilution | Calc conc (mg/mL) | Conc (mM) |  | Nominal Conc (ug/mL) | Area | Purity (%) | Actual Conc (ug/mL) | Recovery |  | y=mx+c
Rec | 92852 | 1 | 0.097751 | 0.37704 | Rec | 120 | 104897.2 | 95 | 114 | 92.8898 |  | 108131.3123
Cal | 83226 | 1 | 0.087514 | 0.33755 | Cal | 100 | 94105.4 | 95 | 95 | 100 |  | 90264.979
Lin | 9137 | 1 | 0.0087242 | 0.033651 | Lin | 10 | 10384 | 95 | 9.5 | 110.3444 |  | 9866.4793
LoQ | 556 | 1 | -0.00040125 | -0.0015477 | LoQ | 1 | 702.8 | 95 | 0.95 | 74.6822 |  | 1826.6294
1-1 T24h | 24063 | 33.3 | 0.81909 | 3.1593
1-1 T120 | 45827 | 33.3 | 1.5898 | 6.1321
1-1 T60 | 42666 | 33.3 | 1.4779 | 5.7004 | Time
1-1 T45 | 45163 | 33.3 | 1.5663 | 6.0414 | 1440
1-1 T30 | 42843 | 33.3 | 1.4841 | 5.7245 | 120
1-1 T15 | 41614 | 33.3 | 1.4406 | 5.5567 | 60
1-1 T5 | 40256 | 33.3 | 1.3925 | 5.3712 | 45
1-1 T1 | 32994 | 33.3 | 1.1354 | 4.3792 | 30
1-2 T24h | 37636 | 33.3 | 1.2998 | 5.0133 | 15
1-2 T120 | 47673 | 33.3 | 1.6552 | 6.3843 | 5
1-2 T60 | 43808 | 33.3 | 1.5183 | 5.8564 | 2
1-2 T45 | 45174 | 33.3 | 1.5667 | 6.0429
1-2 T30 | 44062 | 33.3 | 1.5273 | 5.8911
1-2 T15 | 41951 | 33.3 | 1.4526 | 5.6027
1-2 T5 | 40042 | 33.3 | 1.385 | 5.342
1-2 T1 | 32574 | 33.3 | 1.1205 | 4.3219
Rec | 103632 | 1 | 0.10922 | 0.42126
Cal | 93273 | 1 | 0.098199 | 0.37877 |  | Time | Sample | Average | Upper | Lower | Upper error | Lower error
Lin | 10392 | 1 | 0.010059 | 0.038798 |  | 1440 | 1 T24H | 1.0594 | 1.2998 | 0.81909 | 0.24033 | 0.24033
LoQ | 720 | 1 | -0.00022685 | -0.00087498 |  | 120 | 1 T120 | 1.6225 | 1.6552 | 1.5898 | 0.032686 | 0.032686
2-1 T24h | 25144 | 33.3 | 0.85737 | 3.307 |  | 60 | 1 T60 | 1.4981 | 1.5183 | 1.4779 | 0.020221 | 0.020221
2-1 T120 | 27755 | 33.3 | 0.94984 | 3.6636 |  | 45 | 1 T45 | 1.5665 | 1.5667 | 1.5663 | 0.00019477 | 0.00019477
2-1 T60 | 26651 | 33.3 | 0.91074 | 3.5128 |  | 30 | 1 T30 | 1.5057 | 1.5273 | 1.4841 | 0.021584 | 0.021584
2-1 T45 | 26838 | 33.3 | 0.91736 | 3.5384 |  | 15 | 1 T15 | 1.4466 | 1.4526 | 1.4406 | 0.0059671 | 0.0059671
2-1 T30 | 25360 | 33.3 | 0.86502 | 3.3365 |  | 5 | 1 T5 | 1.3887 | 1.3925 | 1.385 | 0.0037892 | 0.0037892
2-1 T15 | 23859 | 33.3 | 0.81187 | 3.1315 |  | 2 | 1 T2 | 1.1279 | 1.1354 | 1.1205 | 0.0074367 | 0.0074367
2-1 T5 | 26640 | 33.3 | 0.91035 | 3.5113 |  | 1440 | 2 T24H | 0.78966 | 0.85737 | 0.72195 | 0.06771 | 0.06771
2-1 T1 | 26037 | 33.3 | 0.889 | 3.429 |  | 120 | 2 T120 | 0.95302 | 0.95621 | 0.94984 | 0.0031872 | 0.0031872
Rec | 108644 | 1 | 0.11455 | 0.44182 |  | 60 | 2 T60 | 0.93934 | 0.96793 | 0.91074 | 0.028596 | 0.028596
Cal | 94924 | 1 | 0.099955 | 0.38554 |  | 45 | 2 T45 | 0.93434 | 0.95132 | 0.91736 | 0.016981 | 0.016981
Lin | 10530 | 1 | 0.010206 | 0.039364 |  | 30 | 2 T30 | 0.90245 | 0.93988 | 0.86502 | 0.037432 | 0.037432
LoQ | 732 | 1 | -0.00021409 | -0.00082576 |  | 15 | 2 T15 | 0.84608 | 0.88028 | 0.81187 | 0.034209 | 0.034209
2-2 T24h | 21320 | 33.3 | 0.72195 | 2.7847 |  | 5 | 2 T5 | 0.88098 | 0.91035 | 0.8516 | 0.029375 | 0.029375
2-2 T120 | 27935 | 33.3 | 0.95621 | 3.6882 |  | 2 | 2 T2 | 0.86281 | 0.889 | 0.83662 | 0.026188 | 0.026188
2-2 T60 | 28266 | 33.3 | 0.96793 | 3.7334 |  | 1440 | 3 T24H | 0.97027 | 0.97937 | 0.96117 | 0.0091011 | 0.0091011
2-2 T45 | 27797 | 33.3 | 0.95132 | 3.6694 |  | 120 | 3 T120 | 1.0658 | 1.095 | 1.0367 | 0.02918 | 0.02918
2-2 T30 | 27474 | 33.3 | 0.93988 | 3.6253 |  | 60 | 3 T60 | 0.99653 | 1.0334 | 0.95965 | 0.036883 | 0.036883
2-2 T15 | 25791 | 33.3 | 0.88028 | 3.3954 |  | 45 | 3 T45 | 0.84963 | 0.87441 | 0.82486 | 0.024771 | 0.024771
2-2 T5 | 24981 | 33.3 | 0.8516 | 3.2847 |  | 30 | 3 T30 | 0.83336 | 0.87317 | 0.79356 | 0.039804 | 0.039804
2-2 T1 | 24558 | 33.3 | 0.83662 | 3.227 |  | 15 | 3 T15 | 0.78301 | 0.79806 | 0.76795 | 0.015051 | 0.015051
Rec | 108077 | 1 | 0.11394 | 0.43949 |  | 5 | 3 T5 | 0.87081 | 0.88769 | 0.85394 | 0.016874 | 0.016874
Cal | 97597 | 1 | 0.1028 | 0.3965 |  | 2 | 3 T2 | 1.3017 | 1.3992 | 1.2042 | 0.097474 | 0.097474
Lin | 10943 | 1 | 0.010645 | 0.041059
LoQ | 767 | 1 | -0.00017687 | -0.00068219
3-1 T24h | 28589 | 33.3 | 0.97937 | 3.7776
3-1 T120 | 30207 | 33.3 | 1.0367 | 3.9986
3-1 T60 | 28032 | 33.3 | 0.95965 | 3.7015
3-1 T45 | 24226 | 33.3 | 0.82486 | 3.1816
3-1 T30 | 23342 | 33.3 | 0.79356 | 3.0609
3-1 T15 | 22619 | 33.3 | 0.76795 | 2.9621
3-1 T5 | 25047 | 33.3 | 0.85394 | 3.2937
3-1 T1 | 40443 | 33.3 | 1.3992 | 5.3967
Rec | 111281 | 1 | 0.11735 | 0.45263
Cal | 101507 | 1 | 0.10696 | 0.41254
Lin | 10918 | 1 | 0.010618 | 0.040956
LoQ | 739 | 1 | -0.00020664 | -0.00079705
3-2 T24h | 28075 | 33.3 | 0.96117 | 3.7074
3-2 T120 | 31855 | 33.3 | 1.095 | 4.2237
3-2 T60 | 30115 | 33.3 | 1.0334 | 3.986
3-2 T45 | 25625 | 33.3 | 0.87441 | 3.3727
3-2 T30 | 25590 | 33.3 | 0.87317 | 3.3679
3-2 T15 | 23469 | 33.3 | 0.79806 | 3.0782
3-2 T5 | 26000 | 33.3 | 0.88769 | 3.4239
3-2 T1 | 34938 | 33.3 | 1.2042 | 4.6448